# комиссия

# по размещению муниципального заказа

# при  департаменте по социальной политике мэрии

# протокол №  52-2-ОК
рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе

«30» августа 2007  года

Наименование предмета конкурса:

Поставка медицинского оборудования для МУЗ «Новосибирская муниципальная клиническая больница скорой медицинской помощи № 2».

Наименование лота:

| № лота | Наименование лота | Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота), рублей |
| --- | --- | --- |
| 1 | Аппарат ИВЛ для длительной вентиляции легких Savina «Dreger Medical» или эквивалент | 804030,0 |
| 2 | Монитор прикроватный с капнографией Vista XL «Dreger Medical» или эквивалент | 605202,0 |
| 3 | Инфузионный шприцевой насос Perfusop Compact Б.браун или эквивалент | 32860,0 |
|  | ИТОГО | 1 442 092,0 |

На заседании конкурсной комиссии по рассмотрению заявок на участие в конкурсе присутствовали:

| ФИО |  | Должность | Телефон |
| --- | --- | --- | --- |
| Корнилов Анатолий Александрович |  | заместитель мэра, председатель комиссии | 227-40-46 |
| Знатков Александр Михайлович | - | заместитель начальника департамента по социальной политике, заместитель председателя | 227-41-92 |
| Глазунова Ирина Витальевна | - | главный специалист-инженер МУ «Служба технического контроля и развития материально-технической базы учреждений здравоохранения», секретарь | 222-79-64 |
| Члены комиссии: |
| Саньков Виктор Николаевич | - | заместитель начальника управления здравоохранения мэрии | 222-04-30 |
| Тищенко Татьяна Николаевна | - | начальник отдела финансирования социальной сферы управления финансов и налоговой политики мэрии | 222-72-79 |

# Процедура вскрытия конвертов  с заявками на участие в конкурсе была проведена конкурсной комиссией с 10 часов 15  минут по 10 часов 45 минут «23» августа 2007 года по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34,  каб. 307  (Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе № 52-1-ОК от «23» августа 2007).

# Процедура рассмотрения заявок  на участие в конкурсе проводилась комиссией в период с 11 часов 00 минут «30» августа 2007 года по 10 часов 07 минут «30» августа 2007  года  по  адресу:  г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб.  307.

# По лоту № 1:

| № лота | Наименование лота | Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота), рублей |
| --- | --- | --- |
| 1 | Аппарат ИВЛ для длительной вентиляции легких Savina «Dreger Medical» или эквивалент | 804 030,0 |

# представлены четыре заявки на участие в конкурсе:

| № заявки | Наименование юридического лица участника размещения заказа | Место нахождения (регистрации) юридического лица, | Почтовый адрес | Номер контактного телефона |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общество с ограниченной ответственностью «СибМедСервис» | Место нахождения: 630005, г. Новосибирск, ул. Островского, 111, оф. 30 | тот же | 201-16-56 331-59-93 331-59-94 |
| 3. | Общество с ограниченной ответственностью «Промимсервис» | Место нахождения: 630048, г. Новосибирск, ул.Телевизионная, 13 | тот же | 314-65-33 |
| 4. | Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Медтехника» | Место нахождения: 630078, г. Новосибирск, ул.Ватутина, 13 | тот же | 346-36-28 346-30-01 354-88-00 |
| 5. | Закрытое Акционерное Общество «Дина-Медика Новосибирск» | Место нахождения: 630099, г. Новосибирск, ул. Щетинкина, 32 | тот же | 218-07-89 218-06-84 |

# Комиссия рассмотрела заявки на участие в конкурсе в соответствии с требованиями и условиями, установленным в конкурсной документации, путем голосования:

| Регистрационный номер заявки | Участник размещения заказа, подавший заявку | ЗА допуск | ПРОТИВ допуска | Воздержались |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общество с ограниченной ответственностью «СибМедСервис» | 0 | 5 | 0 |
| 3. | Общество с ограниченной ответственностью «Промимсервис» | 0 | 5 | 0 |
| 4. | Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Медтехника» | 5 | 0 | 0 |
| 5. | Закрытое Акционерное Общество «Дина-Медика Новосибирск» | 0 | 5 | 0 |

# приняла решение:

# 1. Допустить к участию в конкурсе и признать участниками конкурса следующих участников размещения заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе:

| № п/п | Наименование юридического лица участника размещения заказа |
| --- | --- |
| 1 | Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Медтехника» |

# 2. Отказать в допуске к участию в конкурсе следующим участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе:

| № п/п | Наименование юридического лица, ФИО (для ИП) участника размещения заказа | Обоснование принятого решения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Общество с ограниченной ответственностью «СибМедСервис» | 1. Непредоставление документов определенных частью 3 статьи 25 ФЗ № 94 «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказания услуг для государственных и муниципальных нужд» (представлена копия лицензии на техническое обслуживание медицинской техники другой организации – ООО «РИПЛ» - по предмету лота, на который претендует участник, но не представлена копия договора подряда на техническое обслуживание медицинской техники участника конкурса с организацией, имеющей данную лицензию). 2. Несоответствие техническому заданию конкурсной документации: - в предлагаемом участником аппарате ИВЛ Neftis ISU для детей и взрослых: нет AutoFlow, нет мониторинга утечек, адаптации триггера к утечкам, НИВ – вентиляция не во всех режимах, детекция отсоединения-присоединения и постоксигенация в режиме отсасывания, функция «ручной вдох», нет мониторинга I:E, среднего давления. |
| 2 | Общество с ограниченной ответственностью «Промимсервис» | 1. Непредоставление документов определенных частью 3 статьи 25 ФЗ № 94 «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказания услуг для государственных и муниципальных нужд» (не представлен документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника конкурса (для юридических лиц - копия решения или выписка из решения о назначении руководителя и доверенность уполномоченного представителя, в случае представления интересов лицом, не имеющим права на основании учредительных документов действовать от имени лица без доверенности; для физических лиц – доверенность на осуществление действий от имени участника конкурса). 2. Несоответствие техническому заданию конкурсной документации: - в предлагаемом участником аппарате ИВЛ Chirolog SV alfa+C не соответствуют технические характеристики: чувствительность триггера - 1-10 л/мин, частота дыхательных циклов – 4-60 в мин. вместо 0-80 в мин., отсутствуют в п.5 «Характеристики вентилятора» автоматическое сопровождение процедуры санации трахеи и бронхов: нет активации/выключение пользователем, преоксигенации 180 сек., детекции рассоединения с редукцией потока и инактивацией тревог на 120 сек., детекции соединения с возобновлением вентиляции и постоксигенацией в течение 120 сек. |
| В | Закрытое Акционерное Общество «Дина-Медика Новосибирск» | Несоответствие заявки на участие в конкурсе требованиям конкурсной документации (цена контракта, предлагаемая участником, превышает начальную (максимальную) цену контракта (цену лота), указанную в томе 2 конкурсной документации) |

Признать конкурс по лоту № 1 несостоявшимся и рекомендовать заказчику заключить муниципальный контракт с единственным участником размещения заказа – Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Медтехника», который подал заявку на участие в конкурсе, и был признан участником конкурса, на условиях и по цене контракта – 804 030,0 руб., которые предусмотрены заявкой на участие в конкурсе и конкурсной документацией.

# По лоту № 2:

| № лота | Наименование лота | Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота), рублей |
| --- | --- | --- |
| 2 | Монитор прикроватный с капнографией Vista XL «Dreger Medical» или эквивалент | 605 202,0 |

# представлены три заявки на участие в конкурсе:

| № заявки | Наименование юридического лица участника размещения заказа | Место нахождения (регистрации) юридического лица, | Почтовый адрес | Номер контактного телефона |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Общество с ограниченной ответственностью «СибМедСервис» | Место нахождения: 630005, г. Новосибирск, ул. Островского, 111, оф. 30 | тот же | 201-16-56 331-59-93 331-59-94 |
| 4. | Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Медтехника» | Место нахождения: 630078, г. Новосибирск, ул.Ватутина, 13 | тот же | 346-36-28 346-30-01 354-88-00 |
| 5. | Закрытое Акционерное Общество «Дина-Медика Новосибирск» | Место нахождения: 630099, г. Новосибирск, ул. Щетинкина, 32 | тот же | 218-07-89 218-06-84 |

# Комиссия рассмотрела заявку на участие в конкурсе в соответствии с требованиями и условиями, установленным в конкурсной документации, путем голосования:

| Регистрационный номер заявки | Участник размещения заказа, подавший заявку | ЗА допуск | ПРОТИВ допуска | Воздержались |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Общество с ограниченной ответственностью «СибМедСервис» | 0 | 5 | 0 |
| 4. | Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Медтехника» | 5 | 0 | 0 |
| 5. | Закрытое Акционерное Общество «Дина-Медика Новосибирск» | 5 | 0 | 0 |

# приняла решение:

# 1. Допустить к участию в конкурсе и признать участниками конкурса следующих участников размещения заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе:

| № п/п | Наименование юридического лица участника размещения заказа |
| --- | --- |
| 1 | Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Медтехника» |
| 2 | Закрытое Акционерное Общество «Дина-Медика Новосибирск» |

# 2. Отказать в допуске к участию в конкурсе следующим участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе:

| № п/п | Наименование юридического лица, ФИО (для ИП) участника размещения заказа | Обоснование принятого решения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Общество с ограниченной ответственностью «СибМедСервис» | Непредоставление документов определенных частью 3 статьи 25 ФЗ № 94 «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказания услуг для государственных и муниципальных нужд» (не представлена копия лицензии на техническое обслуживание медицинской техники (по предмету лота/ов, на которые претендует участник), либо копии договора подряда на техническое обслуживание медицинской техники участника конкурса с организацией, имеющей данную лицензию и копию лицензии данной организации (по предмету лота/ов, на которые претендует участник) |

# По лоту № 3:

| № лота | Наименование лота | Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота), рублей |
| --- | --- | --- |
| 3 | Инфузионный шприцевой насос Perfusop Compact Б.браун или эквивалент | 32860,0 |

# представлены две заявки на участие в конкурсе:

| № заявки | Наименование юридического лица участника размещения заказа | Место нахождения (регистрации) юридического лица, | Почтовый адрес | Номер контактного телефона |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. | Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Медтехника» | Место нахождения: 630078, г. Новосибирск, ул.Ватутина, 13 | тот же | 346-36-28 346-30-01 354-88-00 |
| 5. | Закрытое Акционерное Общество «Дина-Медика Новосибирск» | Место нахождения: 630099, г. Новосибирск, ул. Щетинкина, 32 | тот же | 218-07-89 218-06-84 |

# Комиссия рассмотрела заявки на участие в конкурсе в соответствии с требованиями и условиями, установленным в конкурсной документации, путем голосования:

| Регистрационный номер заявки | Участник размещения заказа, подавший заявку | ЗА допуск | ПРОТИВ допуска | Воздержались |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. | Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Медтехника» | 5 | 0 | 0 |
| 5. | Закрытое Акционерное Общество «Дина-Медика Новосибирск» | 5 | 0 | 0 |

# приняла решение:

# 1. Допустить к участию в конкурсе и признать участниками конкурса следующих участников размещения заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе:

| № п/п | Наименование юридического лица участника размещения заказа |
| --- | --- |
| 1 | Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Медтехника» |
| 2 | Закрытое Акционерное Общество «Дина-Медика Новосибирск» |

# Комиссия подведет итоги конкурса в сроки, указанные в извещении о проведении настоящего отрытого конкурса.

# Протокол рассмотрения  заявок на участие в конкурсе  составлен в двух экземплярах.

# Настоящий протокол подлежит  размещению на официальном сайте www.novo-sibirsk.ru

# Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с момента подписания всеми присутствующими членами комиссии.

| Председатель комиссии | _________________ Корнилов Анатолий Александрович (Подпись) (Фамилия, Имя, Отчество) |
| --- | --- |
| Секретарь комиссии | _________________ Глазунова Ирина Витальевна (Подпись) (Фамилия, Имя, Отчество) |
| Члены комиссии |  |
|  | _________________ Знатков Александр Михайлович (Подпись) (Фамилия, Имя, Отчество) |
|  | _________________ Львов Александр Абрамович (Подпись) (Фамилия, Имя, Отчество) |
|  | _________________ Саньков Виктор Николаевич (Подпись) (Фамилия, Имя, Отчество) |
|  | _________________ Тищенко Татьяна Николаевна (Подпись) (Фамилия, Имя, Отчество) |
|  | _________________ Попик Тамара Васильевна (Подпись) (Фамилия, Имя, Отчество) |
|  | _________________ Козодой Виктор Иванович (Подпись) (Фамилия, Имя, Отчество) |
| Исполняющий обязанности начальника департамента по социальной политике мэрии | _________________Корнилов Анатолий Александрович (Подпись) (Фамилия, Имя, Отчество) |

Приложение 1

к протоколу рассмотрения

заявок на участие в конкурсе

от «30» августа 2007 г. № 52-2-ОК

Ценовые предложения единственного участника размещения заказа, признанного  участника конкурса на поставку медицинского оборудования для МУЗ «Новосибирская муниципальная клиническая больница скорой медицинской помощи № 2»

По лоту № 1 «Аппарат ИВЛ для длительной вентиляции легких   Savina «Dreger Medical» или эквивалент» -

Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Медтехника»

| № лота | № п/п | Наименование (лот) | Характеристика товара (с указанием комплектности, фасовки) | Страна происхождения, завод-изготовитель | Ед. изм. | Цена за ед. товара, (руб.) | Кол-во товара к поставке | Общая стоимость товара, вкл. НДС (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 1 | Аппарат ИВЛ для длительной вентиляции легких Savina «Dreger Medical» или эквивалент | Аппарат искусственной вентиляции легких Назначение: респираторная поддержка любой продолжительности у детей и взрослых, вентиляция легких при внутригоспитальном перемещении пациента. Характеристики Микропроцессорное управление с возможностью установки новых программных продуктов для расширения функциональных возможностей аппарата Снабжение кислородом от системы подачи сжатого медицинского кислорода. Давление на штуцере – 3 – 6 bar Снабжение воздухом – интегрированная турбина Управление аппаратом с русифицированным дисплеем Звуковое давление не более 45дб Наличие серийного порта для подключения к устройству для сбора и обработки информации 1. Режимы вентиляции легких Вентиляция, контролируемая по объему: принудительная вентиляция по объему, принудительная вентиляция по объему с ограничением давления на вдохе, синхронизированная периодическая вентиляция, синхронизированная вентиляция по объему при минимальном давлении на вдохе вентиляция с автоматическим управлением потока на вдохе Вентиляция, контролируемая по давлению: вентиляция с ограничением по давлению, двухфазное положительное давление в дыхательных путях Вспомогательная вентиляция при спонтанном дыхании: спонтанное дыхание с созданием положительного давления, двухфазное положительное давление в дыхательных путях, постоянное положительное давление в дыхательных путях Автоматическое раздувание легких 2. Электропитание От сети переменного тока 220В, 50Гц Работа от встроенного аккумулятора не менее 45 минут 3. Основные управляемые параметры Дыхательный объем 50-2000мл Частота дыхательных циклов 0-80 в мин Продолжительность фазы вдоха 0.2-10сек PEEP (в том числе перемежающийся)/CPAP 0-35см Н2О Давление поддержки (относительно PEEP) 0-35см Н2О Ограничение давления на вдохе 0-95см Н2О Поток на вдохе 6-120 л/мин Скорость набора давления 5-200 Н2О/сек Концентрация кислорода 21-100об% Чувствительность триггера 1-15 л/мин 4. Дисплей жидкокристаллический, с регулировкой контрастности и диагональю не менее 14см., с отображением: Измеряемых значений; давление в дыхательных путях (максимальное, плато, в конце выдоха, среднее), концентрация кислорода во вдыхаемой смеси, поток, объем (минутный; минутный утечки, дыхательный, дыхательный с компенсацией утечки), частота (общая, самостоятельного дыхания), продолжительность (вдоха, фазы плато), температура вдыхаемой газовой смеси Вычисляемых значений; растяжимость сопротивление, соотношение времен вдоха и выдоха Волновых (графических) форм; давление в дыхательных путях/время, поток/время 5. Характеристики вентилятора Контроль аппаратом самостоятельного дыхания с возвращением к принудительной вентиляции при апноэ (по истечении заданного времени апноэ) Управление распылением медикаментов: пневматическая небулизация активация/выключение пользователем, автоматическое отключение через 30мин, синхронизованная с фазой вдоха небулизация, автоматическое поддержание постоянного значения MV при небулизации Автоматическое сопровождение процедуры санации трахеи и бронхов: активация/выключение пользователем, преоксигенация 180сек, детекция рассоединения с редукцией потока и инактивацией тревог на 120сек, детекция соединения с возобновлением вентиляции и постоксигенацией в течение 120сек Функция активации и удержания фазы вдоха Функция блокировки элементов управления от случайного воздействия Функция режима ожидания с сохранением установленных параметров Функция, позволяющая оператору программировать параметры вентиляции и границ сигнализации в режиме ожидания Функция, позволяющая оператору программировать последующий режим в текущем режиме вентиляции Резервный клапан, открывающий систему для самостоятельного дыхания атмосферным воздухом при неисправности Предохранительный клапан, открывающий дыхательную систему при давлении 100см Н2О Программа диагностики систем аппарата 6. Сигнализация Звуковая сигнализация: регулировка громкости, отключение сигнала тревоги не более чем на 2 минуты Отображение на дисплее причин активации сигнализации (текстовое сообщение, код неисправности) Наличие сигналов с регулируемым диапазоном активации: высокий/низкий выдыхаемый минутный объем, высокий вдыхаемый объем, высокое/низкое давление в дыхательных путях, концентрация кислорода во вдыхаемой газовой смеси, Высокая температура вдыхаемой газовой смеси, Высокая/низкая частота дыхания, Апноэ 7. Стандартные принадлежности аппарата ИВЛ Адаптированная тележка с креплением для увлажнителя, с четырьмя колесами, два из которых должны иметь стопоры - 1шт. на аппарат Увлажнитель с регулятором подогрева, световой индикацией повреждения и перегрева – 1шт. на аппарат съемная, разборная канистра, автоклавируемая, наличие клапана для заполнения канистры водой Распылитель медикаментов автоклавируемый – 1шт Кислородный шланг высокого давления 5метров со штекером (стандарт DIN 13260) - 1шт. на аппарат Держатель шлангов – 1шт. на аппарат Тест-легкое – 1шт. на аппарат Дыхательный контур пациента для взрослых – 1 комплект на аппарат. Силиконовые шланги и другие элементы дыхательного контура – автоклавируемые. Ручной дыхательный прибор для аварийной вентиляции, автоклавируемый – 1 шт. на аппарат: емкость мешка не менее 2 литров, разборный нереверсивный клапан, силиконовые маски (размер 2, 3) | Германия, фирма «Dreger Medical» AG&Co KG | Шт. | 804 030,0 | 1 | 804 030,0 |

Секретарь комиссии             Главный специалист-инженер

МУ «Служба технического контроля и

развития материально-технической базы

учреждений здравоохранения» _____________________________ И. В. Глазунова