ИЗМЕНЕНИЯ

в конкурсную документацию для участия в открытом конкурсе по размещению муниципального заказа на право заключения муниципального контракта на выполнение строительно-монтажных работ по капитальному ремонту объектов муниципального жилищного фонда города Новосибирска на 2007 год (15 лотов) (вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе 27.08.2007 года)

Мэрия Новосибирска (расположенная по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), в лице Департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города (расположенного по адресу 630099, г. Новосибирск, Трудовая, 1, электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), извещает о внесении изменений в конкурсную документацию по лотам №№ 4, 5, 8, 13 и 15 в части места выполнения работ, состава работ, начальной цены муниципального контракта и максимальной продолжительности выполнения работ:

Пункты 4, 5, 8, 13 и 15 Таблицы № 1 изложены в следующей редакции:

| № лота | Место выполнения работ | Вид работ | Начальная цена муниципального контракта с НДС (в тыс. руб.) | Максимальная продолжительность выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Д. Ковальчук, 258 | Замена магистралей отопления Замена магистралей отопления с изоляцией, замена тепловых узлов системы Зюзина на элеваторные, ремонт тепловых узлов с заменой запорной арматуры, врезка в существующую внутреннюю сеть. | 1900,0 | 2 мес. |
| 5 | Димитрова, 17 | Капитальный ремонт кровли Разборка кровли из листовой стали, частичная замена стропильных ног, смена обрешетки, вывод фановых труб, огнезащитная обработка деревянных конструкций, устройство сварной металлической кровли, устройство ограждения, устройство ходовых настилов из досок, устройство креплений для страховочных веревок. | 770,4 | 1,5 мес. |
| 8 | Планировочная, 56 | Замена системы электроснабжения Демонтаж эл. проводки и осветительных приборов, монтаж шкафа управления, проводов, монтаж светильников, выключателей, тепловых автоматических выключателей, счетчиков эл. энергии. | 809,0 | 2 мес. |
| 13 | 20 Партсъезда, 2 | Дополнительные работы выборочный капитальный ремонт Отделочные работы по лестничным клеткам, коридорам (ремонт штукатурки, побелка, покраска). Ремонт штукатурки фасада, перетирка штукатурки фасада, окраска, окраска оконных блоков. | 700,0 | 1 мес. 1 нед. |
| 15 | 20 Партсъезда, 6 | Дополнительные работы выборочный капитальный ремонт Отделочные работы по лестничным клеткам, коридорам (ремонт штукатурки, побелка, покраска) Ремонт штукатурки фасада, перетирка штукатурки фасада, окраска, окраска оконных блоков. | 700,0 | 1 мес. 1 нед. |