УТВЕРЖДАЮ:

Исполняющий обязанности начальника департамента образования, культуры, спорта и молодежной политики

__________________ Г. А. Старцев

«___»________ 2007 г.

КОНКУРСНая документация

для проведения ОТКРЫТОГО конкурса на право заключения МуНИЦИПАЛЬНОГО контракта  НОВОСИБИРСКА НА выполнение РАБОТ по капитальному ремонту   образовательных учреждений, ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ КОМПЛЕКСНОГО КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ЗДАНИЙ ДЕТСКИХ САДОВ.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник Главного управления образования мэрии  Новосибирска                       _________________ Г.А. Старцев

«___»_______ 2007 г.

ТОМ №1

КОНКУРСНАЯ  ДОКУМЕНТАЦИЯ

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

НА ПОСТАВКУ ТОВАРОВ, ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ И ОКАЗАНИЕ УСЛУГ

ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД г. НОВОСИБИРСКА

ОБЩАЯ ЧАСТЬ

ПОНЯТИЯ И СОКРАЩЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Понятия, термины и сокращения, использующиеся в томе 1 и томе 2 конкурсной документации, применяются в значениях, определенных Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон) и Регламентом размещения муниципального заказа, утвержденным постановлением мэра от 27.03.2006 № 333 «Об организации муниципального заказа»

В томе 1 и томе 2 настоящей конкурсной документации также используются следующие понятия и сокращения:

заказчик – муниципальный заказчик Новосибирска или подведомственный муниципальный заказчик;

заявка - заявка на участие в конкурсе, подготовленная участником размещения муниципального заказа Новосибирска;

конкурсная комиссия – муниципальная комиссия муниципального заказчика департамента образования, культуры, спорта и молодежной политики мэрии г. Новосибирска по размещению муниципального заказа, в соответствии с ее полномочиями, установленными распоряжением мэра от 27.03.2006 № 333 «Об организации муниципального заказа»;

организатор конкурса – департамент образования, культуры, спорта и молодежной политики мэрии. Муниципальный заказчик – Главное управление образования мэрии,  в соответствии с ее компетенцией на право проведения открытых конкурсов, установленной распоряжением мэра от 27.03.2006 № 333, «Об организации муниципального заказа», от 26.12.2006 № 1374 «О внесении изменений в состав комиссии по размещению муниципального заказа при департаменте образования, культуры, спорта и молодежной политики мэрии»; муниципальное учреждение «Отдел технического надзора и развития материально-технической базы образовательных учреждений» участники - участники размещения муниципального заказа Новосибирска;

ИНСТРУКЦИЯ

ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ КОНКУРСА

1. Общие сведения

1.1. Состав конкурсной документации

1.1.1. Конкурсная документация для открытого конкурса включает в себя:

1) том 1 конкурсной документации: общая часть (далее - том 1):

а) понятия и сокращения, используемые в конкурсной документации;

б) инструкция по подготовке и проведению конкурса;

2) том 2 конкурсной документации: специальная часть (далее - том 2).

1.1.2. Участник обязан изучить конкурсную документацию.

Представление неполной информации, требуемой конкурсной документацией, представление недостоверных сведений или подача заявки, не отвечающей требованиям Закона и конкурсной документации, является риском участника, подавшего такую заявку, который может привести к отклонению его заявки.

1.2. Внесение изменений в конкурсную документацию

1.2.1. Не позднее чем за  пять  дней до дня окончания подачи заявок организатор конкурса вправе внести изменения в том 2.

1.2.2. Любые изменения являются неотъемлемой частью тома 2 и на них распространяются все указания, содержащиеся в конкурсной документации.

1.2.3. Изменения направляются организатором конкурса, специализированной организацией заказными письмами или в форме электронных документов всем участникам, которым была представлена конкурсная документация.

1.3. Разъяснение положений конкурсной документации

1.3.1. Любой участник вправе направить в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, организатору конкурса запрос о разъяснении положений конкурсной документации (далее - запрос).

Запрос может быть направлен с момента размещения тома 2 на официальном сайте.

1.3.2. В течение двух рабочих дней со дня поступления запроса организатор конкурса направляет участнику в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений конкурсной документации, если указанный запрос поступил к организатору конкурса не позднее чем за пять дней до дня окончания подачи заявок, установленного томом 2.

1.3.3. Запросы, поступившие позднее чем за пять дней до дня окончания подачи заявок, не рассматриваются.

1.4. Отказ от проведения открытого конкурса

1.4.1. Организатор конкурса, официально опубликовавший и разместивший на официальном сайте извещение о проведении открытого конкурса, вправе отказаться от проведения открытого конкурса не позднее чем за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи заявок.

1.4.2. Извещение об отказе от проведения открытого конкурса опубликовывается в официальном печатном издании и размещается на официальном сайте организатором конкурса, специализированной организацией соответственно в течение пяти рабочих и двух рабочих  дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого конкурса в порядке, установленном для официального опубликования и размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса.

1.4.3    В течение двух рабочих дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого конкурса организатором конкурса вскрываются конверты в случае, если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица) участника размещения заказа, с конкурсными предложениями и направляются соответствующие уведомления всем участникам, подавшим конкурсные предложения.

1.5. Обмен информацией участника с организатором конкурса, специализированной организацией

1.5.1. Контактное лицо организатора конкурса, специализированной организации, указанное в томе 2, имеет право вести официальные переговоры с официальными представителями участников. Любая информация по данной процедуре считается официальной для участника только в том случае, если она сообщается им контактным лицом организатора конкурса, специализированной организации.

1.5.2. Официальной информацией, исходящей от контактного лица организатора конкурса, специализированной организации признается информация, направленная в письменной форме или в форме электронного документа.

1.5.3. Официальным обращением участника к организатору конкурса специализированной организации, подлежащим рассмотрению, будет признано обращение, направленное официальным контактным лицом участника по почте на фирменном бланке участника (в случае его наличия), содержащее: исходящий номер, дату отправления и подпись участника либо в форме электронного документа.

1.5.4. Организатор конкурса, специализированная организация не вправе представлять сведения, составляющие служебную или коммерческую тайну.

2. Порядок подготовки заявок

2.1. Язык заявки

2.1.1. Заявка, вся корреспонденция и документация, связанная с этой заявкой, должны быть написаны на русском языке.

2.1.2. Документация может быть написана на другом языке при условии, что к ней будет прилагаться нотариально заверенный перевод соответствующих разделов на русском языке.

2.1.3. Документы, выданные, составленные или удостоверенные по установленной форме компетентными органами иностранных государств вне пределов Российской Федерации по нормам иностранного права в отношении российских организаций и граждан или иностранных лиц, принимаются конкурсной комиссией для рассмотрения при наличии легализации указанных документов или проставлении апостиля, если иное не установлено международным договором Российской Федерации.

2.2. Одно конкурсное предложение от каждого участника

Каждый участник в составе своей заявки подает одно конкурсное предложение по форме, установленной томом 2, с указанием предложений по каждому лоту отдельно (в случае проведения конкурса по 2 и более лотам). При этом участник вправе подать только одно ценовое предложение на лот.

2.3. Затраты на участие в конкурсе

Все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки, несет участник. Организатор конкурса не отвечает и не имеет обязательств по этим расходам независимо от характера проведения и результатов конкурса.

2.4. Оформление и подписание заявки

2.4.1. Заявка оформляется в письменной форме.

Участнику по его требованию выдается расписка о получении конверта с заявкой с указанием даты и времени его получения.

2.4.2. Участник должен подготовить заявку.

2.4.3. Документы в составе заявки обязательно должны находиться в порядке, предусмотренном пунктом 4 тома 2.

2.4.4. Конкурсное предложение по форме, установленной томом 2, должно быть подписано лицом, имеющим полномочия для ее подписания от имени участника.

2.4.5. Все документы, входящие в оригинал заявки, должны быть надлежащим образом оформлены, должны иметь необходимые для их идентификации реквизиты (бланк отправителя, исходящий номер, дата выдачи, должность и подпись подписавшего лица с расшифровкой, печать - в необходимых случаях). При этом документы, для которых установлены специальные формы, должны быть составлены в соответствии с этими формами. Сведения могут быть впечатаны в формы; допускается заполнять формы от руки печатными буквами синими, черными или фиолетовыми чернилами.

2.4.6. Все страницы заявки, в которые внесены дополнения или поправки, должны быть подписаны лицом, подписавшим заявку, и заверены печатью (в случае ее наличия).

2.5  Оформление конвертов с заявками

2.5.1. Участник помещает оригинал заявки в запечатанный общий внешний конверт и в отдельный внутренний конверт или пакет.

2.5.2. На внешнем конверте должно быть указано:

наименование предмета конкурса;

слова "НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО" с указанием времени и даты вскрытия конвертов, установленных томом 2;

наименование организатора конкурса.

2.5.3. Участник вправе не указывать на внешнем конверте идентификационные признаки участника, в том числе какие-либо печати или подписи участника, а также указывать на таком конверте наименование (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество (для физического лица) участника.

Организатор конкурса, специализированная организация принимают и регистрируют только запечатанный внешний конверт.

2.5.4. Срок поступления заявки определяется по дате и времени регистрации в секретариате конкурсной комиссии, указываемых в расписке в получении конверта.

3. Порядок подачи заявок, изменение и отзыв заявок, вскрытие конвертов с заявками

3.1. Срок и место подачи заявок

3.1.1. Заявки должны быть доставлены участниками по адресу, указанному в томе 2, не позднее времени и даты вскрытия конвертов с такими заявками, установленных томом 2.

3.1.2. Организатор конкурса может продлить срок подачи заявок путем внесения изменения в том 2. В этом случае срок действия всех прав и обязанностей организатора конкурса и участника продлевается с учетом измененной окончательной даты.

3.1.3  Полученные после окончания приема конвертов с конкурсными предложениями (пункт 9.3 тома 2) конверты с конкурсными предложениями вскрываются, в случае, если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица) участника размещения заказа, и в тот же день такие конверты и такие конкурсные предложения возвращаются участникам3.2. Изменения в заявках и их отзыв

3.2.1. Участник вправе изменить или отозвать свою заявку до момента начала процедуры вскрытия конвертов (вскрытие первого внешнего конверта).

Никакие изменения не могут быть внесены в заявки после истечения установленного срока их подачи.

3.2.2. Изменение в заявку должно быть подготовлено, запечатано, маркировано и доставлено в соответствии с пунктами 2.4, 2.6 тома 1. Конверты дополнительно маркируются словом "Изменение".

Изменения в заявку оформляются в форме изменений (дополнений) в отдельные пункты заявки либо в виде новой редакции заявки.

Регистрация изменений и уведомлений об отзыве заявки производится в том же порядке, что и регистрация заявки.

3.2.3. Отзыв заявок осуществляется на основании письменного уведомления участника об отзыве своей заявки.

3.3. Вскрытие конвертов с заявками

3.3.1. Участники, подавшие заявки, или их представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками.

Представители участников, пожелавшие принять участие в процедуре вскрытия конвертов с заявками, должны зарегистрироваться, подтвердив тем самым свое присутствие.

3.3.2. Публично в день, во время и в месте, указанных в томе 2, конкурсной комиссией вскрываются конверты с заявками, включая изменения к заявкам.

3.3.3. В день вскрытия конвертов с заявками непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками, но не раньше времени, указанного в томе 2, конкурсная комиссия объявляет присутствующим при вскрытии таких конвертов участникам о возможности подать заявки, изменить или отозвать поданные заявки до вскрытия конвертов с заявками.

3.3.4. С момента начала процедуры вскрытия конвертов (вскрытие первого внешнего конверта) участники не имеют права подать заявки, изменить или отозвать поданные заявки.

3.3.5. В первую очередь конкурсная комиссия вскрывает конверты с пометкой "Изменения". После вскрытия конвертов с пометкой "Изменения" конкурсная комиссия вскрывает все иные конверты с заявками.

3.3.6. При наличии письменного заявления участника об отзыве заявки конкурсная комиссия вскрывает только внешний конверт с заявкой такого участника. Внутренние конверты с отозванной заявкой конкурсной комиссий не вскрываются и немедленно передаются участнику, отозвавшему заявку, в случае его присутствия на процедуре вскрытия конвертов с заявками.

В случае отсутствия участника, отозвавшего заявку, на процедуре вскрытия конвертов с заявками внутренние конверты с заявкой возвращаются такому участнику секретариатом конкурсной комиссии.

3.3.7. Конкурсная комиссия проверяет сохранность внешнего конверта перед вскрытием. Представители участников, присутствующие на процедуре вскрытия конвертов, также могут удостовериться в сохранности представленных конвертов.

3.3.8. Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) и почтовый адрес каждого участника, конверт с заявкой которого вскрывается, наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией, условия исполнения муниципального контракта, указанные в такой заявке и являющиеся критерием оценки заявок, объявляются при вскрытии конвертов с заявками.

3.3.9. Заявки, включая поправки к ним, которые не были вскрыты и зачитаны вслух, не принимаются конкурсной комиссией для дальнейшей оценки независимо от обстоятельств.

4. Порядок рассмотрения, оценки и сопоставления заявок, условия их отклонения

4.1. Рассмотрение заявок

4.1.1. Конкурсная комиссия рассматривает заявки на соответствие требованиям, установленным в соответствии со статьей 11 Закона, и требованиям конкурсной документации.

4.1.2. Срок рассмотрения заявок не может превышать двадцати  дней со дня вскрытия конвертов с заявками.

4.1.3. Конкурсная комиссия при рассмотрении заявок:

4.1.3.1. Проверяет заявки на соответствие формальным требованиям конкурсной документации: правильность оформления заявок в соответствии с требованиями пунктов 2.1, 2.2, 2.4 и 2.5 тома 1.

4.1.3.2. Проверяет участника, подавшего заявку, на соответствие требованиям правомочности на участие в конкурсе (пункты 2-4 части 1 и пункт 2 части 2 статьи 11 Закона и пункт 2.1 тома 2).

4.1.3.3. Проверяет в заявке наличие документов, предусмотренных пунктом 1 части 3 статьи 25 Закона и томом 2, правильность и полноту их оформления и достоверность сведений, содержащихся в указанных документах.

4.1.3.4. Проверяет участника, подавшего заявку, на соответствие требованиям к участникам, установленным в соответствии с пунктом 1 части 1, пунктом 1 части 2 и частью 3 статьи 11 Закона и пунктами 2.2 и 2.3 тома 2, в том числе проверяет наличие документов (копий документов), предусмотренных подпунктами "б", "в", "г" пункта 3 части 3 статьи 25 Закона, и достоверность сведений, содержащихся в указанных документах.

4.1.3.5. Проверяет заявки на соответствие требованиям технического задания, дефектной ведомости конкурсной документации.

4.1.3.6. Проверяет наличие копий документов, подтверждающих соответствие товара, работ, услуг, являющихся предметом конкурса, требованиям законодательства Российской Федерации, если законодательством Российской Федерации установлены требования к таким товару, работам, услугам, и достоверность сведений, содержащихся в указанных документах.

4.1.3.7. Проверяет соответствие цены заявки начальной максимальной цене муниципального контракта, установленной томом 2.

4.1.3.8. Проверяет заявки на предмет наличия арифметических и технических ошибок.

4.1.4. При рассмотрении заявок конкурсная комиссия принимает во внимание мнение рабочей группы (экспертов), которая по поручению конкурсной комиссии осуществляет экспертизу представленных участниками заявок.

4.1.5. На основании результатов рассмотрения заявок конкурсной комиссией принимается решение о допуске к участию в конкурсе участника и о признании участника, подавшего заявку, участником конкурса или об отказе в допуске такого участника к участию в конкурсе.

4.1.6. Организатор конкурса вправе запросить у соответствующих органов и организаций сведения о проведении ликвидации участника - юридического лица, подавшего заявку, проведении в отношении такого участника - юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства, о приостановлении деятельности такого участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, о наличии задолженностей такого участника по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня и в государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, об обжаловании наличия таких задолженностей и о результатах рассмотрения жалоб.

4.1.7. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником в соответствии с частью 3 статьи 25 Закона, установления факта проведения ликвидации участника - юридического лица или проведения в отношении участника - юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства либо факта приостановления его деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, организатор конкурса, конкурсная комиссия вправе отстранить такого участника от участия в конкурсе на любом этапе его проведения.

4.1.8. Участникам, подавшим заявки и признанным участниками конкурса, и участникам, подавшим заявки на участие в конкурсе и не допущенным к участию в конкурсе, направляются уведомления о принятых конкурсной комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания протокола.

4.1.9. В случае если на основании результатов рассмотрения заявок принято решение об отказе в допуске к участию в конкурсе всех участников, подавших заявки, или о допуске к участию в конкурсе и признании участником конкурса только одного участника, подавшего заявку, конкурс признается несостоявшимся.

4.2. Основания отклонения заявок

4.2.1. При рассмотрении заявок участник не допускается конкурсной комиссией к участию в конкурсе в случаях:

4.2.1.1. Заявка не соответствует формальным требованиям конкурсной документации: заявка оформлена не в соответствии с требованиями пунктов 2.1, 2.2, 2.4 и 2.6 тома 1.

4.2.1.2. Документы не соответствуют требованиям тома 2.

4.2.1.3. Отсутствует или не в надлежащем виде или неполно оформлен какой-либо документ (копия документа), предусмотренный Законом и томом 2, либо выявлена недостоверность сведений, содержащихся в указанных документах.

4.2.1.4. Отсутствует или в не надлежащем виде или неполно оформлена какая-либо форма, предусмотренная томом 2.

4.2.1.5. Участник не соответствует требованиям правомочности на участие в конкурсе (пункты 2-4 части 1 и пункт 2 части 2 статьи 11 Закона и пункт 2.1 тома 2):

а) проводится ликвидация участника - юридического лица или проводится в отношении участника - юридического лица, индивидуального предпринимателя процедура банкротства;

б) приостановлена деятельность участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

в) у участника есть задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

г) в предусмотренном Законом реестре недобросовестных поставщиков содержатся сведения об участнике.

4.2.1.6. Участник не соответствует требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом конкурса, если такие требования установлены в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 11 Закона и пунктом 2.2 тома 2.

4.2.1.7. Участник не соответствует требованиям, предъявляемым к участникам, если такие требования в соответствии с частью 2 статьи 11 Закона установлены частью 1 пункта 2.3 тома 2.

4.2.1.8. Участник не соответствует дополнительным требованиям, предъявляемым к участникам при размещении заказа на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд обороны страны и безопасности государства, если указанные требования установлены Правительством Российской Федерации и частью 2 пункта 2.3 тома 2.

4.2.1.9. Заявка участника не соответствует техническому заданию конкурсной документации либо товар, работа, услуга, являющиеся предметом конкурса, не соответствуют требованиям законодательства Российской Федерации, если законодательством Российской Федерации установлены такие требования.

4.2.1.10. Цена заявки по лоту превысит начальную цену муниципального контракта по соответствующему лоту, указанную в томе 2.

4.2.1.11. Ценовое предложение подготовлено не в соответствии с томом 2.

Если будет выявлено несоответствие между цифровыми и буквенными значениями ценового предложения, то предпочтение будет отдаваться сумме, выраженной буквенными значениями.

4.2.1.12. Участие в конкурсе участника не допускается федеральным законом.

4.2.1.13. Представленные в заявке расчеты и обоснования содержат грубую арифметическую или техническую ошибку, исправление который меняет технические характеристики или цену заявки.

4.2.2. Конкурсная комиссия вправе признать заявку соответствующей требованиям конкурсной документации и участник может быть допущен к участию в конкурсе, если заявка содержит незначительные отклонения от требований конкурсной документации, которые существенно не меняют характеристик, условий и иных требований, предусмотренных конкурсной документацией, либо если она содержит незначительные ошибки или неточности.

Конкурсная комиссия вправе признать несущественными отклонения от требований конкурсной документации только в случае, если эти отклонения не противоречат нормам действующего законодательства.

4.3. Оценка и сопоставление заявок, порядок определения победителя конкурса

4.3.1. Конкурсная комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок, поданных участниками, признанными участниками конкурса. Период оценки и сопоставления заявок определяется в соответствии с действующим законодательством.

4.3.2. Конкурсная комиссия осуществляет рассмотрение, оценку и сопоставление заявок участников конкурса в целях определения победителя конкурса в соответствии с критериями оценки, установленными томом 2.

4.3.3. На основании результатов оценки и сопоставления заявок конкурсной комиссией каждой заявке относительно других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения государственного контракта присваивается порядковый номер. Заявке, в которой содержатся лучшие условия исполнения муниципального контракта, присваивается первый номер.

4.3.4. Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие условия исполнения муниципального контракта и заявке которого присвоен первый номер.

5. Заключение муниципального контракта по результатам проведения конкурса

5.1. Заключение муниципального контракта

5.1.1. Заказчик заключает муниципальный контракт с победителем конкурса на условиях, содержащихся в конкурсной документации и заявке победителя конкурса.

5.1.2. Победителю конкурса в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок передаются один экземпляр указанного протокола и проект муниципального контракта, который составляется путем включения условий исполнения муниципального контракта, предложенных победителем конкурса в заявке, в проект муниципального контракта, прилагаемый к тому 2.

5.1.3. Победитель конкурса должен представить заказчику подписанный проект муниципального контракта, переданный ему в соответствии с пунктом 5.1.2 тома 1, и обеспечение исполнения муниципального контракта, если указанное обеспечение предусмотрено томом 2, в срок, установленный томом 2.

5.1.4. В случае если победитель конкурса в срок, предусмотренный томом 2, не представил заказчику подписанный муниципальный контракт, переданный ему в соответствии с пунктом 5.1.2 тома 1, а также обеспечение исполнения муниципального контракта, если указанное обеспечение предусмотрено пунктом тома 2, победитель конкурса признается уклонившимся от заключения муниципального контракта.

5.1.5. В случае если победитель конкурса признан уклонившимся от заключения муниципального контракта, заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении победителя конкурса заключить муниципальный контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения муниципального контракта, либо заключить муниципальный контракт с участником конкурса, заявке которого присвоен второй номер. При этом заключение муниципального контракта для участника конкурса, заявке которого присвоен второй номер, является обязательным.

5.1.6. Правоотношения между заказчиком и победителем конкурса по предмету конкурса возникают после подписания муниципального контракта и внесения его Реестр муниципальных контрактов Новосибирска.

5.2. Право заказчика отказаться от заключения муниципального контракта

После определения победителя конкурса в срок, предусмотренный томом 2 для заключения муниципального контракта, заказчик вправе отказаться от заключения муниципального контракта с победителем конкурса либо при уклонении победителя конкурса от заключения муниципального контракта с участником, с которым заключается такой муниципальный контракт, в случае установления факта:

1) проведения ликвидации участников - юридических лиц или проведения в отношении участников - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей процедуры банкротства;

2) приостановления деятельности указанных лиц в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

3) предоставления указанными лицами заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, предусмотренных частью 3 статьи 25 Закона и томом 2;

4) нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения государственного контракта балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

5.3. Возврат заявок участникам

После процедуры вскрытия конвертов все поступившие заявки  становятся собственностью заказчика и возврату участникам не подлежат.

6. Правовое регулирование

Взаимоотношения участников, конкурсной комиссии, организатора конкурса и специализированной организации, возникшие в связи с проведением настоящего конкурса, регулируются законодательством Российской Федерации и правовыми актами г. Новосибирска.

ТОМ №2

(специальная часть)

ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ

# 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Предмет конкурса, начальная цена муниципального контракта, источник финансирования

1.1.1. Предметом настоящего конкурса является: выполнение работ по капитальному ремонту и проектированию капитального ремонта.

1.1.2. Выполнение работы осуществляется в соответствии с техническим заданием, дефектной ведомостью, ведомостью объемов работ конкурсной документации.

1.1.3. Начальная (максимальная) цена муниципального контракта:

| № Лота | Наименование и описание лота | Начальная (максимальная) цена муниципального контракта по лоту (тыс.рублей.) |
| --- | --- | --- |
| Лот № 1 | Проектирование комплексного капитального ремонта здания детского сада по ул. Выставочная, 18. | 1340,0 (800,0 в 2007 году) |
| Лот №2 | Комплексный капитальный ремонт здания детского сада №411 по ул. Зорге, 23. | 35000,0 (2500,0 в 2007 году) |
| Лот №3 | Капитальный ремонт зданий Сибирского Кадетского Корпуса по ул. Красногорская, 54. | 5000,0 (2400,0 в 2007 году) |
| Лот №4 | Проектирование комплексного капитального ремонта здания детского сада по ул. А. Невского, 37. | 1050,0 (800,0 в 2007 году) |
| Лот №5 | Проектирование комплексного капитального ремонта здания детского сада по ул. Карла Маркса, 21. | 1300,0 (800,0 в 2007 году) |
| Лот №6 | Капитальный ремонт кровли здания школы №151, по ул. Курчатова 13/1. | 2400,0 (1000,0 в 2007 году) |

1.1.4. Источник финансирования: бюджет Новосибирска на 2007 год.

1.2. Сведения о заказчике, уполномоченном органе, специализированной организации

1.2.1 Заказчик по лотам:1,2,4,5,6 МУ «Отдел технического надзора и развития материально-технической базы образовательных учреждений» Главного управления образования мэрии Новосибирска, ИНН 5406283285, КПП 540601001.

место нахождения и почтовый адрес: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34

банковские реквизиты: ИНН 5411100120 УФ и НП мэрии

Лицевой счет 02930000013 в УФК по Новосибирской области

Р/счет 40204810800000000513

в ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской области г.Новосибирск

контактное лицо: Шмидт С.Б.(по техническим вопросам), контактный телефон: 227-44-42,

1.2.2 Заказчик по лоту №3: МОУ КШИ «Сибирский кадетский корпус» 630123, г. Новосибирск, ул. Красногорская, 54, ИНН 5402138142 КПП 540201001, Р/сч 40101810900000010001 в ГРКЦ ГУ Банка России по НСО г. Новосибирска ИНН 5406011179 КПП 540610001 БИК 045004001 ОКАТО 50401372000 Л/с 014.05.001.1, директор А.Ф. Бахвалов, контактное лицо: Шмидт С.Б.(по техническим вопросам), контактный телефон: 227-44-42.

### 1.3. Содержание и состав конкурсной документации

Конкурсная документация для настоящего конкурса включает в себя:

1) том 1 конкурсной документации: общая часть (далее - том 1).

2) настоящий том 2 конкурсной документации: специальная часть (далее - том 2), состоящий из:

а) инструкции участникам;

б) приложения № 1 к тому 2 – «Техническое задание»;

в) приложения № 2.1 к тому 2 – «Проект муниципального контракта Новосибирска»;

г) образцов форм для заполнения в соответствии с томом 2:

форма №1 «Конкурсное предложение» с приложениями:

д) приложение  №2 к тому №2 – проект договора

1) форма №1.1 «Календарный план выполнения работ»;

2) форма №1.2 «локальная смета».

## 2. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ  И К РАБОТАМ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ ПРЕДМЕТОМ КОНКУРСА

2.1. Требования правомочности  на участие в  конкурсе

Участник должен соответствовать требованиям, предъявляемым к участникам в соответствии с пунктами 2-4 части 1 и пунктом 2 части 2 статьи 11 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон):

а) непроведение ликвидации участника-юридического лица или непроведение в отношении участника - юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства;

б) неприостановление деятельности участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

в) отсутствие у участника задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе не принято.

г) отсутствие в предусмотренном Законом реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике.

2.2. Требования, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом конкурса, установленные в соответствии с пунктом 1 части 1  статьи 11 Закона

Участник должен соответствовать обязательным требованиям, предъявляемым к участникам в соответствии с #M12293 0 901941785 0 0 0 0 0 0 0 2849656315пунктом 1 части 1 статьи 11 Закона#S:

Участник должен иметь действующую лицензию на осуществление деятельности по строительству зданий и сооружений, за исключением сооружений сезонного или вспомогательного назначения.

Требование установлено в соответствии с подпунктом 102 пункта 1 статьи 17 Федерального закона от 08.08.2001 № 128-ФЗ «#G0О лицензировании отдельных видов деятельности» (Российская газета, N 153-154, 10.08.2001, Парламентская газета, N 152-153, 14.08.2001, Собрание законодательства Российской Федерации, N 33, 13.08.2001, ст.3430, Приложение к "Российской газете", N 35, 2001 год, Библиотечка Российской газеты, N 13, 2005 год); пунктом 1 #G0Положения о лицензировании деятельности по строительству зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с 
государственным стандартом,  утвержденного постановлением Правительства РФ от 21 марта 2002 года N 174 (Российская газета, N 60, 04.04.2002, Собрание законодательства Российской Федерации, N 12, 25.03.2002, Приложение к "Российской газете", N 17, 2002 год)

2.3. Иные требования к участникам

Требования не установлены

2.4. Требования, предъявляемым законодательством Российской Федерации к товарам, работам, услугам, являющихся предметом конкурса, установленные в соответствии с пунктом 2 части 3 статьи 25  Закона

Требования не установлены.

3. ПРЕИМУЩЕСТВА, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ ПРОИЗВОДСТВО ТОВАРОВ, ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ, ОКАЗАНИЕ УСЛУГ УЧРЕЖДЕНИЯМ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ И (ИЛИ) ОРГАНИЗАЦИЯМ ИНВАЛИДОВ

#### Преимущества не установлены

4. ДОКУМЕНТАЦИЯ, ВХОДЯЩАЯ В ЗАЯВКУ

4.1. Заявка, подготовленная участником, должна содержать следующие документы:

4.1.1. Содержание (опись документов с нумерацией их порядка) заявки.

4.1.2. Документ, подтверждающий правовой статус участника: 1) для юридических лиц:

Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки, оформленная в соответствии с приложением № 5 к Правилам ведения Единого государственного реестра юридических лиц, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 19.06.2002 № 438 «О Едином государственном реестре юридических лиц»,  выданная ФНС России не позднее, чем в течение квартала, предшествовавшего дате заседания комиссии по вскрытию конвертов с заявками (для юридических лиц), или нотариально заверенная копия такой выписки;

а) наименование юридического лица (полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование, для коммерческих организаций на русском языке. В случае если в учредительных документах юридического лица его наименование указано на одном из языков народов Российской Федерации и (или) на иностранном языке, указывается также наименование юридического лица на этих языках);

б) организационно-правовая форма;

в) адрес (место нахождения);

г) способ образования юридического лица (создание или реорганизация);

д) сведения об учредителях (участниках) юридического лица;

е) сведения о прекращении деятельности юридического лица (способ прекращения деятельности юридического лица, дата принятия решения о прекращении деятельности, наименование органа, принявшего решение о прекращении деятельности юридического лица);

ж) размер уставного капитала;

з) сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица (фамилия, имя, отчество, должность, реквизиты документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской Федерации);

и) сведения о лицензиях, полученных юридическим лицом (наименование лицензирующего органа, номер лицензии, дата принятия решения о предоставлении (переоформлении документов, подтверждающих наличие лицензии, приостановлении, возобновлении, аннулировании) лицензии, срок действия лицензии, наименование территории, на которой действует лицензия, лицензируемый вид деятельности);

к) сведения о филиалах и представительствах юридического лица;

л) коды по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности;

м) номер и дата регистрации юридического лица в качестве страхователя:

в территориальном органе Пенсионного фонда Российской Федерации;

в исполнительном органе Фонда социального страхования Российской Федерации;

в территориальном фонде обязательного медицинского страхования;

н) сведения о банковских счетах юридического лица.

2) для индивидуальных предпринимателей:

Выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки, оформленная в соответствии с приложением № 5 к Правилам ведения Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей и предоставления содержащихся в нем сведений, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 16.10.2003 № 630 «О Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, Правилах хранения в единых государственных реестрах юридических лиц и индивидуальных предпринимателей документов (сведений),  и передачи их на постоянное хранение в государственные архивы, а также о внесении изменений и дополнений в Постановления Правительства Российской Федерации от 19 июня 2002 г. N 438 и 439»,  выданная ФНС России не позднее, чем в течение квартала, предшествовавшего дате заседания комиссии по вскрытию конвертов с заявками или нотариально заверенная копия такой выписки.

Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей в соответствии с приложением № 2 к Правилам ведения Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей и предоставления содержащихся в нем сведений, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 16.10.2003 № 630,  должна содержать следующие сведения:

а) фамилия, имя и (если имеется) отчество (для иностранного гражданина и лица без гражданства такие сведения дополнительно указываются латинскими буквами на основании сведений, содержащихся в документе, удостоверяющем личность в соответствии с законодательством Российской Федерации);

б) пол;

в) дата и место рождения;

г) гражданство (при отсутствии у индивидуального предпринимателя гражданства указывается: «лицо без гражданства»);

д) место жительства в Российской Федерации (адрес, по которому индивидуальный предприниматель зарегистрирован по месту жительства в установленном законодательством Российской Федерации порядке, - наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, улицы, номера дома, квартиры);

е) данные документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации - для индивидуального предпринимателя - гражданина Российской Федерации;

ж) вид и данные документа, установленного федеральным законом или признаваемого в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина, - для индивидуального предпринимателя - иностранного гражданина;

з) вид и данные документа, установленного федеральным законом или признаваемого в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства, - для индивидуального предпринимателя, являющегося лицом без гражданства;

и) вид, данные и срок действия документа, подтверждающего право индивидуального предпринимателя временно или постоянно проживать в Российской Федерации, - для индивидуального предпринимателя - иностранного гражданина или лица без гражданства;

к) дата государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя и данные документа, подтверждающего факт внесения в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей записи об указанной государственной регистрации;

л) дата и способ прекращения физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя (по заявлению, либо в связи со смертью, либо в связи с принятием судом решения о признании его банкротом или о прекращении его деятельности в качестве индивидуального предпринимателя в принудительном порядке, либо в связи с вступлением в силу приговора суда, которым назначено наказание в виде лишения права заниматься предпринимательской деятельностью на определенный срок, либо в связи с аннулированием или окончанием срока действия документа, подтверждающего право временно или постоянно проживать в Российской Федерации);

м) сведения о лицензиях, полученных индивидуальным предпринимателем;

н) идентификационный номер налогоплательщика, дата постановки индивидуального предпринимателя на учет в налоговом органе;

о) коды по

Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности;

п) номер и дата регистрации индивидуального предпринимателя в качестве страхователя:

в территориальном органе Пенсионного фонда Российской Федерации;

в исполнительном органе Фонда социального страхования Российской Федерации;

в территориальном фонде обязательного медицинского страхования;

р) сведения о банковских счетах индивидуального предпринимателя.

3) для иных физических лиц:

копии документов, удостоверяющих личность.

4) для иностранных лиц:

надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства.

4.1.3. Документы, подтверждающие правомочность лица, подписавшего конкурсное предложение по форме №1 (далее – конкурсное предложение):

а) в случае если конкурсное предложение подписал руководитель юридического лица-участника, то предоставляется документ, подтверждающий правомочность руководителя действовать от имени юридического лица в соответствии с учредительными документами (заверенная подписью руководителя и печатью юридического лица копия);

б) в случае если конкурсное предложение подписано не руководителем юридического   лица-участника или не физическим лицом-участником, в том числе индивидуальным предпринимателем, предоставляется нотариально заверенная копия или оригинал доверенности на право подписания конкурсного предложения лицу, подписавшему конкурсное предложение.

4.1.4. Форма «Конкурсное предложение» с указанием названия лота(ов) (одна форма на все лоты конкурса). Цена предложения по лоту (-ам) проставляется цифрами и прописью, с указанием, в том числе суммы налога на добавленную стоимость.

4.1.5. Форма «Календарный план выполнения работ» по каждому лоту отдельно.

4.1.6. форма  «локальная смета» (по каждому лоту отдельно).

Ценовые предложения, указанные в формах «Конкурсное предложение»,  «локальная смета» по соответствующим лотам должны быть идентичными.

В случае противоречия между документами, перечисленными в пункте 6 тома 2 в части ценовых предложений, конкурсная комиссия будет принимать во внимание ценовое предложение, указанное участником в форме «Конкурсное предложение».

4.1.7. Копии документов, подтверждающих соответствие участника требованиям, установленным пунктом 2.2 тома 2.

5. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕНЫ ЗАЯВКИ. ВАЛЮТА, ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ЦЕНЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА И РАСЧЕТОВ

5.1. Валютой, используемой при формировании цены заявки и расчетов с подрядчиками, является российский рубль.

5.2. Ценовое предложение должно учитывать:

5.2.1. Условия выполнения работ: Все работы выполняются собственными силами Подрядчика, без привлечения субподрядных организаций

5.2.2. Условия оплаты: Оплата выполненных работ производится после подписания акта приемки выполненных работ и по мере поступления бюджетных средств.  По лоту №1 бюджет города Новосибирска на 2007 год. По лоту №2 2000,0 тыс. рублей бюджет города Новосибирска  на 2007 год, остальная часть  бюджетных средств в 2008 году. По лоту №3 24000,0 тыс. рублей бюджет города на 2007, остальная часть бюджетных средств в 2008 году.

5.2.3. Сроки выполнения работ:

По лоту № 2–до 20.08.2008 года.

По лоту №3 – до 20.12.2007 года

По лоту №1,4,5 –до 01.11 2007 года.

По лоту №6 –до 25. 09.2007 года.

5.2.4. Требования и условия, сформулированные в конкурсной документации.

5.2.5. Наличие финансовых, технических и организационных возможностей для выполнения обязательств по Контракту.

5.2.6. Обеспеченность машинами, механизмами и оборудованием, материалами, конструкциями, деталями.

# 5.2.7. Цена заявки определяется как общая стоимость работ и затрат, с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.

5.3. Локальная смета (далее – Расчёт) должна составлена в программном комплексе «Гранд-смета» и содержать без исключения все наименования и объемы работ, а также предусматривать использование материалов, предусмотренных Техническим заданием, дефектной ведомостью. Наименования и объемы работ, а также материалы, не включенные в Расчет, считаются не включенными в ценовое предложение. В таком случае считается, что Участник представил ценовое предложение на частичное выполнение работ либо выполнение работ с ненадлежащим качеством, что не соответствует требованиям технического задания и является основанием для отклонения заявки соответствующего Участника.

5.4. В составе конкурсной заявки Претендент представляет конкурсное предложение Форма №1. Конкурсное предложение включает в себя:

- Календарный план выполнения работ по Форме №1.1;

- Локальную смету по Форме №1.2 (на бумажном и электронном носителе записанную в файле «Гранд-смета»)

Цена заявки определяется как общая стоимость работ и затрат по Форме №1.2.

Сметная стоимость определяется с соблюдением следующих правил ценообразования:

Смета составляется на основе сметно-нормативной базы ГЭСН-2001,  привязанная к условиям Новосибирской области (ТЕР, ТЕРр, ТЕРм, ТЕРп- 2001) с переводом в текущий уровень цен по действующим индексам Новосибирской области (выпуск №30), выпускаемым администрацией  Новосибирской области с учетом рекомендаций мэрии г. Новосибирска, в файле программного комплекса Гранд-смета.

Накладные расходы определять в соответствии с Методическими указаниями по определению величины накладных расходов в строительстве (МДС-81-33.2004) с учетом коэффициента 0,94 согласно письма Федерального агентства по строительству и ЖКХ от 31.01.2005 №ЮТ-260/06 «О порядке применения нормативов накладных расходов в строительстве». При снижении норматива накладных расходов следует учитывать, что в его структуру включены: обязательные отчисления на оплату труда  рабочих строителей и административно-хозяйственного персонала (ЕСН), а также расходы на обеспечение санитарно-гигиенических, бытовых условий и охрану труда работников.

- Сметную прибыль определять в соответствии с Методическими указаниями по определению величины сметной прибыли в строительстве (МДС 81-25.2001) с учетом изменений, введенных письмом Федерального агентства по строительству и ЖКХ 
от 18.11.2004 № АП-5536/06 «О порядке применения нормативов сметной прибыли в строительстве» и письмом Жилищного комитета от 17.01.2005 № 2-46/05. При снижении норматива сметной прибыли следует учитывать, что в норматив включены затраты на оплату отдельных региональных и федеральных налогов, развитие производства и материальное стимулирование работников.

Общая стоимость работ по лотам определяется с учетом налога на добавленную стоимость, по лоту №2,3,6 дополнительно с учетом резерва средств на непредвиденные затраты в размере 2%, составление сметного расчета 1%, а также с учетом применения  коэффициентов согласно действующих нормативов.

5.6. Не допускается снижение стоимости работ путем применения общего понижающего коэффициента к стоимости материалов,  объемам работ.

5.7. Указанная в конкурсной заявке цена должна быть фиксированной и без дополнительной индексации.

6. ПРАВО ЗАКАЗЧИКА В ОДНОСТОРОННЕМ ПОРЯДКЕ ИЗМЕНИТЬ ОБЪЕМ ВЫПОЛНЯЕМЫХ ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ КОНТРАКТУ РАБОТ И ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ

Предусмотрено право заказчика при исполнении контракта в одностороннем порядке изменить объем всех предусмотренных  контрактом работ не более  чем на десять процентов  такого объема в случае выявления потребности в дополнительных работах (статья  9 часть 6  редакция  ФЗ от 20.04.2007 №53).

7. КОМПЕТЕНТНАЯ КОНКУРСНАЯ КОМИССИЯ

Компетентной конкурсной комиссией для настоящего конкурса является комиссия  департамента образования, культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска по размещению муниципального заказа Новосибирска.

8. ДАТЫ НАЧАЛА И ОКОНЧАНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УЧАСТНИКАМ РАЗЪЯСНЕНИЙ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

8.1. Дата начала предоставления разъяснений конкурсной документации: 
«04» августа 2007г.

8.2. Дата окончания предоставления разъяснений конкурсной документации: 
«28» августа 2007г.

9.  МЕСТО, ДАТЫ НАЧАЛА И ОКОНЧАНИЯ ПОДАЧИ ЗАЯВОК

9.1. Заявки должны быть доставлены участниками по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34 каб. 420б

9.2. Дата начала подачи заявок: «04» августа  2007г.

9.3. Дата окончания подачи заявок: день вскрытия конвертов с заявками, установленный пунктом 12 тома 2,  но не позднее начала процедуры вскрытия конвертов с заявками после объявления конкурсной комиссией участникам о возможности подать заявки (часть 2 статьи 26 Закона).

10. МЕСТО, ДАТА И ВРЕМЯ ВСКРЫТИЯ КОНВЕРТОВ С  ЗАЯВКАМИ, МЕСТО И ДАТА РАССМОТРЕНИЯ И ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ КОНКУРСА

10.1. Вскрытие конвертов с заявками произойдет по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 528 в  10-00 часов  «04» сентября 2007 года.

10.2. Место и дата рассмотрения заявок и подведения итогов конкурса будут определены конкурсной комиссией в сроки, установленные Законом.

### 11. КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ ЗАЯВОК

11.1. Критерий оценки заявок – наибольшая сумма балов, являющихся предметом конкурса, по соответствующему лоту (-ам), предложенная участником конкурса при условии соответствия всем требованиям конкурсной документации.

11.2 Оценка предложений участников размещения заказа (далее – участников) осуществляется в соответствии с критериями, требованиями и процедурами, устанавливаемыми в конкурсной документации.

11.3 Конкретный перечень критериев (показателей), характеризующих  конкурсные заявки, а также относительную значимость (весомость) этих критериев (показателей) и алгоритм выбора победителя отражается в конкурсной документации.

11.4 Критерии (показатели), предусматриваемые в конкурсной документации, должны быть в максимальной степени объективными и поддающимися количественной оценке. В случае использования показателей (критериев), не имеющих количественной оценки, применяется экспертная оценка таких критериев (показателей) с использованием правил и процедур, применяемых при реализации экспертных методов (процедура опроса членов единой комиссии либо привлеченных к оценке заявок экспертов, либо формирование экспертной комиссии, обработка полученной информации, построение групповой (результирующей) оценки).

11.5 Каждый рассматриваемый критерий конкурсной заявки или показатель получает оценку в баллах по десятибалльной шкале. С этой целью значения анализируемого критерия (показателя) в натуральных единицах измерения ранжируются для всех участников.

11.6  Формулы для подсчетов критериев.

11.6.1 Цена контракта

Ц=Н/К, где Н-  стоимость работ, заявленная   в конкурсной документации, К- цена заявки участника,.

если  1,09<Ц=<1.1, то участнику  присваивается 7 баллов,

если  1.07<Ц<1.08, то участнику присваивается 6 баллов,

если  1.05<Ц<1.06, то участнику присваивается 5 баллов,

если  1.03<Ц<1.04 , то участнику присваивается 4 балла,

если   1.01<Ц<1.02,     то участнику присваивается 3 балла,

если 1<Ц<1.005 , то участнику присваивается 2 балла

если  Ц=1, то участнику присваивается 1 балл.

Если Ц<1, то претендент должен представить экономической обоснование снижения стоимости выполняемых работ. В случае признания комиссией экономического обоснования выгодным для заказчика претендент оценивается по формуле 1, если  не выгодным,  то  претенденту присваиваются баллы от 1-7  экспертно.

Формула1

Бi=7+Ni−NxNl−Nx∗10−7

где :  7 < Бi < 10

Здесь:

Бi - балльная оценка стоимости работ анализируемого критерия (показателя) для i-го участника;

Ni - значение анализируемого критерия (показателя) для i-го участника в

натуральных единицах измерения;

Nх - худшее значение анализируемого j-го критерия (показателя) среди всех

участников в натуральных единицах измерения;

N l - лучшее значение анализируемого критерия (показателя) среди всех

участников в натуральных единицах измерения.

11.6.2 Срок гарантии на работы рассчитывается по формуле

Формула 2

СГРi=Ni−NxNl−Nx∗10

Здесь:

СГРi - балльная оценка анализируемого критерия (показателя) для i-го участника;

Ni - значение анализируемого критерия (показателя) для i-го участника в

натуральных единицах измерения;

Nх - худшее значение анализируемого критерия (показателя) среди всех

участников в натуральных единицах измерения;

N l - лучшее значение анализируемого критерия (показателя) среди всех

участников в натуральных единицах измерения.

11.6.3 Сроки выполнения работ рассчитываются по формуле

Формула 3

СВРi=Ni−NxNl−Nx∗10

Здесь:

СВРi - балльная оценка анализируемого j-го критерия (показателя) для i-го участника;

Ni - значение анализируемого критерия (показателя) для i-го участника в

натуральных единицах измерения;

Nх - худшее значение анализируемого  критерия (показателя) среди всех

участников в натуральных единицах измерения;

N lj- лучшее значение анализируемого критерия (показателя) среди всех

участников в натуральных единицах измерения.

Примечание: срок выполнения работ должен соответствовать графику выполнения работ и подтвержден расчетом.

11.7 Для каждого из участников, представивших заявку, проводится балльная оценка для всех критериев (показателей), рассматриваемых в конкурсной заявке. Каждому критерию присваивается коэффициент весомости (β), отражающий относительную значимость критерия (показателя). Коэффициенты формируются экспертно с учетом достижения целей конкурса, наиболее полно удовлетворяющих требованиям заказчика. При установлении коэффициентов весомости необходимо соблюдение условия, чтобы сумма коэффициентов весомости всех критериев (показателей) была равна единице

где n - число рассматриваемых критериев (показателей)

j=1nβj=1                        Формула 4

Суммарная оценка заявки i-го участника определяется по формуле:

Бisum=БiХB+CГРiХB+СВРiХBj  (5)

где:

B - коэффициент весомости  критерия (показателя);

Бi;СВРi;СГРi - балльная оценка критерия (показателя) для i-го участника;

По  формуле 5 оцениваются конкурсные заявки всех участников. Победителем признается

участник, получивший наибольшую балльную оценку заявки

11.8  При наличии критериев (показателей), характеризующих конкурсную заявку

участника, не поддающихся количественной оценке, применяется экспертная балльная оценка таких критериев (показателей). По десятибалльной шкале экспертно оценивается степень соответствия критерия требованиям конкурсной документации, исходя из следующих условий:

0-1 балл – несоответствие конкурсной документации;

2-3 баллов - частичное соответствие конкурсной документации;

4-6 баллов - полное соответствие требованиям конкурсной документации;

7-8 баллов - критерий, характеризующий заявку участника, частично превосходит требования конкурсной документации;

9-10 баллов - критерий, характеризующий заявку участника, существенно превосходит требования конкурсной документации.

Примечание: при  оценке двух участников по критериям оценки  лучшему значению участника  присваивается максимальный бал (10) по формулам 11.6.2 и 11.6.3, а второму участнику  бал присваивается в процентном отношении от максимального бала.

11.9 Коэффициенты весомости для критериев оценки конкурсной заявки устанавливаются в соответствии с табл. №1.

Табл. №1

| Наименование критерия | Способ оценки | Оценивается | Коэфф. весомости | Формула для подсчета численного значения оцениваемого критерия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Качество работ (Для лота №2,3,6) | экспертный | Соответствие конкурсной документации: методы и способы выполнения работ, объемы работ. | 0,3 | Оценивается экспертами от 0-10 баллов |
| 2.Сроки выполнения работ (Для лота № 1,2,3,4,5,6) | численный | Срок выполнения в днях со дня заключения контракта | 0,25 | См. п.11.6.3 |
| 3. Срок гарантии на работы (Для лота № 2,3,6) | численный | Срок гарантии в месяцах со дня подписания акта о приемке работ | 0,15 | См п. 11.6.2 |
| 5.Цена контракта для лотов №2,3,6 (1,4,5) | численный | Предложенная цена контракта | 0,3 (0,45) | См. п.11.6.1 |
| 6. Квалификация работников (Для лота №1,4,5) | экспертный | Список работников с указанием их квалификации) | 0,3 | Оценивается экспертами от 0-10 баллов |

Сумма коэффициентов весомости равна-1,00

11.10 Участнику размещения заказа, набравшему максимальное число баллов и предложившему наиболее приемлемые условия выполнения контракта присваивается первый номер. Он признается победителем конкурса. Остальные участники выстраиваются в порядке убывания набранных баллов.

11.11. В случае равенства  баллов двух и более участников, победителем конкурса будет признан участник конкурса, первым подавший конкурсную заявку.

12. СРОК ПОДПИСАНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕМ КОНКУРСА ПРОЕКТА МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

Победитель конкурса обязан в течение 15 дней со дня  подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе подписать проект муниципального контракта, переданный ему заказчиком, и представить его заказчику.

|  | Приложение №1 к тому 2 конкурсной документации УТВЕРЖДАЮ: директор МУ «Отдел технического надзора и развития материально-технической базы образовательных учреждений» ________________Ахметгареев Р.М. «_____»_________ 2007 г. |
| --- | --- |

Техническое задание, ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ,

ведомость объемов работ НА выполнение работ  по  комплексному капитальному ремонту и по проектированию комплексного капитального ремонта   образовательных учреждений новосибирска .

Разработано:

Заместитель директора МУ «Отдел технического надзора и развития материально-технической базы образовательных учреждений»

______________ С.Б. Шмидт

«___»___________2007г.

М.П.

Приложение №1

к тому 2 конкурсной документации

|  | ЛОТ№1 ##### Техническое задание |
| --- | --- |

на выполнение работ по  проектированию комплексного капитального ремонта здания детского сада по ул. Выставочная, 18. в срок до 20.11.2007 года.

По лоту 1 –

- Качество выполняемых работ должно удовлетворять требованиям установленным действующими СНиП, СанПиН.

- Претенденту предлагается самостоятельно посетить и осмотреть объект, и получить все необходимые сведения для подготовки конкурсной заявки.

- Все работы выполняются собственными силами подрядчика, без привлечения субподрядных организаций (или с привлечением, но по согласованию с заказчиком).

-Параметры здания: Площадь здания составляет 1839м2.

- Выполнить обследование строительных конструкций на предмет их надежности.

- Все работы выполняются собственными силами Подрядчика, без привлечения субподрядных организаций (или с привлечением, но по согласованию с заказчиком).

- Выполнить рабочее проектирование разделов: электроснабжения; электроосвещения; водоснабжения; канализации; отопления; вентиляции; размещение оборудования; размещение помещений  (реконструируемого) здания детского в соответствии с их назначениями,  благоустройство, отделка внутренних  помещений, выполнить сметный расчет капитального ремонта.

Проектно-сметную документацию по разделам выполнить в соответствии с действующими нормами и правилами, функциональным назначением помещений, выданными техническими условиями, а также санитарными нормами.

- Электроснабжение.

  - Проект электроснабжения разработать от электрощитовой (ВРУ)

  - Вводно-распределительное устройство (ВРУ) по возможности  расположить в техническом помещении здания, место расположения согласовать с заказчиком.

  - Питание ВРУ осуществить от трансформаторной подстанции.

2.      Водопровод и канализация.

2.1   Предусмотреть возможность установки водомерного узла.

2.2    Трубную разводку водопровода выполнить стальной трубой.

2.3    Канализацию выполнить виниловыми трубами.

3   Отопление и вентиляция.

3.1   Запитать систему отопления от ИТП, расположенного в техническом этаже здания    детского сада.

3.2 Предусмотреть в узле управления возможность установки приборов учета тепловой энергии.

3.2  Трубную разводку предусмотреть из стальных труб в соответствии с нормами.

3.4  Использовать приборы отопления типа МС-140.

3.5 Приточно-вытяжную вентиляцию разработать в соответствии с функциональным назначением помещений.

4.   Составление сметной документации.

4.1     На основании объемов работ  выполненного проекта произвести сметный расчет

5.2 Сметный расчет выполнить в территориальных расценках привязанных к Новосибирской области.

5.3. Сметный расчет представить в электронном виде записанный в файле «Гранд-смета».

5.4.  Стоимость работ разбить по этажам (захваткам) с  выделением  в них помещений.

6. Благоустройство территории

6.1. Предусмотреть одну общую стену в двух теневых навесах.

7. Архитектурно-строительное решение

7.1 Выполнить  объемно планировочное решение в зависимости от назначения помещений.

7.2   Необходимые помещения следует взять у заказчика.

7.3 При необходимости деревянные перекрытия заменить на монолитные железобетонные.

8. Подрядная организация должна в  установленном  порядке  согласовать  выполненный рабочий проект. (С ОАО Новосибирскэнергосбыт, с Санитарно-эпидемиологическим надзором, с Ростехнадзором и др.).

Примечание: отклонение от объемов работ заданных техническим заданием  согласовывается  заказчиком.

|  | ЛОТ№2 ##### Техническое задание |
| --- | --- |

на выполнение работ по  комплексному капитальному ремонту здания детского сада № 411 по ул. Зорге, 23. Сроки выполнения работ:  окончание работ 20.08.2008 года.

По лоту 2 –

- Качество выполняемых работ должно удовлетворять требованиям установленным действующими СНиП, СанПиН.

- Гарантийный срок должен составлять не менее 1-го года.

- Претенденту предлагается самостоятельно посетить и осмотреть объект, и получить все необходимые сведения для подготовки конкурсной заявки.

-В сметный расчет следует включить вывозку строительного мусора полученного от демонтажных работ.

- Все работы выполняются собственными силами подрядчика, без привлечения субподрядных организаций (или с привлечением, но по согласованию с заказчиком).

- Объемы работ по электроснабжению, отоплению  следует принять согласно выполненного  и согласованного проекта электроснабжения, отопления  разработанного претендуемой организацией.

- В сметный расчет следует включить вывоз строительного мусора полученного от демонтажных работ.

1. Ремонт бассейна

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. Демонтажные работы |  |  |  |
| 1 | Отбивка штукатурки с поверхностей: стен | 100 м2 | 0,2304 |
| 2 | Разборка покрытий полов: цементных | 100 м2 покрытий | 0,352 |
| Раздел 2. |  |  |  |
| 3 | Устройство гидроизоляции полимерцементным составом толщиной слоя 30 мм: на ГКЖ-10 | 100 м2 поверхности | 0,5824 |
| 4 | Наружная облицовка стен и дна фонтана фасадными керамическими цветными плитками (типа "кабанчик") на цементном растворе: стен | 100 м2 облицованной поверхности | 0,5824 |
| Раздел 3. Сантехнические работы |  |  |  |
| Водопровод |  |  |  |
| 5 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных | 100 м3 конструкций | 0,008 |
| 6 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 0,3 |
| 7 | Устройство промежуточного круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1 м в грунтах сухих | 10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев | 0,0602 |
| 8 | Люк чугунный канализационный запорный ЛКЗ-1000.1000 | шт. | 1 |
| 9 | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 500 см2 | 100 отверстий | 0,02 |
| 10 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 32 мм | 100 м трубопровода | 0,2 |
| 11 | Kран шаровой В-В размером 1 | шт. | 2 |
| 12 | Установка сброника диаметром 15мм | 1 шт | 1 |
| 13 | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 32 мм | 1 врезка | 1 |
| 14 | Пробивка прохода в фундаментных блока площадью сечения до 0,5м3 | 1 м3 | 0,5 |
| 15 | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,2 м2 | 1 м3 заделки | 0,45 |
| 16 | Изоляция трубопроводов конструкциями полносборными на основе: плит минераловатных марки 75 | 1 м3 изоляции | 0,5 |
| 17 | Оклеивание поверхности изоляции: тканями стеклянными, хлопчатобумажными на клеях ПВА | 100 м2 поверхности покрытия изоляции | 0,0326 |
| 18 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 0,27 |
| 19 | Установка форсунок на трубопроводах из стальных труб диаметром: 15 мм | 1 шт | 8 |
| 20 | Установка насосов | 1 насос | 1 |
| 21 | Установка фонтанная с повысительным насосом | шт | 1 |
| Канализация |  |  |  |
| 22 | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 100 см2 | 100 отверстий | 0,01 |
| 23 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 0,1 |
| 24 | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 100 мм | 1 км трубопровода | 0,01 |
| 25 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 108 мм толщина стенки 3.5 мм | м | -10,04 |
| 26 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные легкие диаметр условного прохода 100 мм, толщина стенки 4 мм | м | 10,04 |
| 27 | Установка задвижек стальных диаметром: 80 мм | 1 задвижка (или клапан обратный) | 1 |
| 28 | Установка гидрозатвора диаметром: 100 мм | 10 комплектов | 0,1 |
| 29 | Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 50 мм | 1 врезка | 1 |
| 30 | Установка крана шарового на трубопроводах из стальных труб диаметром: 20 мм(сбросники) | 1 шт | 1 |
| 31 | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 500 см2 | 100 отверстий | 0,02 |
| 32 | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2 | 1 м3 заделки | 0,018 |
| 33 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 0,08 |

2. Ремонтно-строительные работы по зданию детского сада.

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. Демонтажные работы |  |  |  |
| 1 | Снятие оконных переплетов остекленных | 100 м2 оконных переплетов | 5,736 |
| 2 | Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0,58 |
| 3 | Снятие подоконных досок деревянных в зданиях каменных | 100 м2 | 0,52 |
| 4 | Разборка деревянных заполнений проемов дверных | 100 м2 | 1,751 |
| 5 | Демонтаж металлических дверных блоков из листа толщ.4мм | 1 т конструкций | 0,96 |
| 6 | Разборка облицовки стен из плит и плиток керамических глазурованных плиток | 100 м2 поверхности облицовки | 3,8 |
| 7 | Разборка облицовки стен из плит и плиток: гипсовых | 100 м2 поверхности облицовки | 0,82 |
| 8 | Разборка облицовки стен из щитов фанеры | 100 м2 облицовки | 0,085 |
| 9 | Отбивка штукатурки с поверхностей стен | 100 м2 | 40,926 |
| 10 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток | 100 м2 покрытий | 3,01 |
| 11 | Разборка покрытий полов из линолеума | 100 м2 покрытий | 15,638 |
| 12 | Разборка покрытий полов : цементных и бетонных толщиной 25 мм | 100 м2 покрытия | 5,25 |
| 13 | Разборка покрытий полов: добавлять или уменьшать на каждые 5 мм изменения толщины по нормы 12 | 100 м2 покрытия | 5,25 |
| 14 | Разборка покрытий полов цементных толщиной 25 мм | 100 м2 покрытия | 18,64 |
| 15 | Разборка теплых полов из газобетона толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 13,78 |
| 16 | На каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-05 | 100 м2 стяжки | 13,78 |
| 17 | Разборка плинтусов деревянных | 100 м плинтусов | 17,2 |
| 18 | Разборка плинтусов цементных | 100 м плинтусов | 3,31 |
| 19 | Пробивка проемов дверных в каменных стенах толшиной 250мм | 1 м3 | 0,84 |
| 20 | Разборка шкафных и антресольных: стенок | 100 м2 деталей | 0,144 |
| 21 | Разборка дверных блоков: шкафных | 10 шт. блоков | 1,2 |
| 22 | Разборка шкафных и антресольных: полок | 100 м2 деталей | 0,0576 |
| 23 | Разборка дверных блоков: антресольных | 10 шт. блоков | 1,2 |
| Раздел 2. Перегородки |  |  |  |
| 25 | Заделка проемов кирпичем в пергородках | 100 м3 кладки | 0,011 |
| 26 | Кладка перегородок из кирпича неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) | 0,384 |
| 27 | Укладка перемычек до массой 0,3 т | 100 шт. сборных конструкций | 0,02 |
| 28 | Перемычки железобетонные | м3 | 0,044 |
| Раздел 3. Проемы |  |  |  |
| 29 | Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах каменных площадью проема более 2 м2 | 100 м2 проемов | 5,736 |
| 30 | Гвозди толевые круглые 3.0х40 мм | т | -0,010657 |
| 31 | Гипсовые вяжущие Г-3 | т | -0,11555 |
| 32 | Смола каменноугольная для дорожного строительства | т | -0,12172 |
| 33 | Пакля пропитанная | кг | -673,08 |
| 34 | Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350 | м2 | -459,938 |
| 35 | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л | шт. | 673 |
| 36 | Блоки оконные поливинилхлоридные (ПВХ) | м2 | 560,9 |
| 37 | Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах высотой проема: более 2 м | 100 м2 проемов | 5,609 |
| 38 | Доски подоконные клееные из древесины, облицованные сверхтвердой древесноволокнистой плитой или водостойкой фанерой марки ПД-1, ПД-3, толщиной 34 мм, шириной 250 мм | м | -284,376 |
| 39 | Доски подоконные клееные из древесины, облицованные сверхтвердой древесноволокнистой плитой или водостойкой фанерой марки ПД-1, ПД-3, толщиной 42 мм, шириной 400 мм | м | 284,376 |
| 40 | Установка блоков в дверных проемах: в перегородках перегородках площадью более 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,0504 |
| 41 | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л | шт. | 6 |
| 42 | Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение двупольных | комплект | 2 |
| 43 | Установка блоков в дверных проемах: в перегородках площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 1,485 |
| 44 | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л | шт. | 202 |
| 45 | Скобяные изделия для блоков входных однопольных | комплект | 78 |
| 46 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,198 |
| 47 | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л | шт. | 24 |
| 48 | Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение двупольных | комплект | 11 |
| 49 | Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом | шт. | 74 |
| 50 | Монтаж: конструкций дверей | 1 т конструкций | 1,04 |
| 51 | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л | шт. | 27 |
| 52 | Двери стальные утепленные двупольные 2ДСУ 2.02.4 | шт. | 12 |
| 53 | Двери металлические противопожарные | шт. | 1 |
| 54 | Огнезащитное покрытие металлических дверных блоков | 100 м2 обрабатываемой поверхности | 0,045 |
| 55 | Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе | шт. | 12 |
| 56 | Установка витражей из герметичных стеклопакетов в пластиковой обвязке | 100 м2 | 0,18 |
| 57 | Винты самонарезающие СМ1-35 | т | 0,006 |
| 58 | Панели из герметичных стеклопакетов поливинилхлоридные (ПВХ) | м2 | 18,02 |
| 59 | Установка дверных пластиковых блоков в наружных стенах площадью проема более 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,0655 |
| 60 | Дверные блоки поливинилхлоридные (ПВХ) | м2 | 18,02 |
| 61 | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л | шт. | 8 |
| 62 | Устройство металлических ограждений с поручнями из хвойных пород | 100 м ограждений | 0,116 |
| Раздел 4. Внутренняя отделка |  |  |  |
| 63 | Облицовка потолков ГКЛ по металлическому каркасу | 100 м2 поверхности облицовки | 18,763 |
| 64 | Огнезащита деревянных конструкций: каркасов, эстакад | 10 м3 древесины в конструкции | -1,05 |
| 65 | Антисептирование водными растворами | 100 м2 | -18,763 |
| 66 | Гипсокартон 9,5мм КНAUF Расход:1628,4*1,03=1677,25 | м2 | 1677,25 |
| 67 | Гипсокартон ВЛ 9,5мм КНAUF Расход:247,9*1,03=255,34 | м2 | 255,34 |
| 68 | ПП-профиль 60х27*06 | м | 6567 |
| 69 | ПН-профиль 28х27*06 | м | 2064 |
| 70 | ПП-соединитель профилей одноуровневый | шт | 5254 |
| 71 | Подвес с зажимом для ПП -профилей 60х27 | шт | 2252 |
| 72 | Тяга подвеса | шт | 2252 |
| 73 | Саморез 3,5х9 (металл-металл) | шт | 4503 |
| 74 | Саморез 3,9х30 (гипс-металл) | шт | 33773 |
| 75 | Дюбель | шт | 4128 |
| 76 | Лента для швов | м | 2283,6 |
| 77 | Шпатлевка для швов | кг | 469 |
| 78 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям, подготовленным под окраску потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 16,283 |
| 79 | Улучшенная окраска масляными составами по ГКЛ: потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 2,48 |
| 80 | Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенное стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 40,926 |
| 81 | Устройство гидроизоляции стен обмазочной: в один слой толщиной 2 мм | 100 м2 изолируемой поверхности | 1,5 |
| 82 | Устройство гидроизоляции обмазочной: на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к норме 11-01-004-05 | 100 м2 изолируемой поверхности | 1,5 |
| 83 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 19,73 |
| 84 | Краски водно-дисперсионные акрилатные ВД-АК-111 светло-бежевая | т | 1,242 |
| 85 | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 13,746 |
| 86 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе: по кирпичу и бетону | 100 м2 поверхности облицовки | 7,45 |
| 87 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных витражей за два раза с расчисткой старой краски: до 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 3,399 |
| 88 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски: до 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,032 |
| 89 | Масляная окраска металлических поверхностей: решеток перил, количество окрасок 2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,48 |
| 90 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву: перил | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,08 |
| 91 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных | 100 м2 отремонтированной поверхности | 1,23 |
| 92 | Установка перфорированного уголка на откосы | 100 м | 5,9 |
| 93 | Сталь угловая, марки Ст3, перфорированная УП 35х35 мм | м | 595,9 |
| 94 | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: откосов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,23 |
| 95 | Установка наружного уголка на оконные проемы | 100 м плинтуса | 5,86 |
| 96 | Стоимость уголка | м | 586 |
| 97 | Ремонт штукатурки дверных откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,22 |
| 98 | Установка перфорированного уголка на откосы | 100 м | 6,33 |
| 99 | Плинтусы для полов из пластиката | м | -639,33 |
| 100 | Сталь угловая, марки Ст3, перфорированная УП 35х35 мм | м | 639,33 |
| 101 | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: откосов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,22 |
| 102 | Устройство короба для обшивки труб из ГКЛ по металлическому каркасу(сантехн. и вент.стояки) | 100 м2 поверхности облицовки | 0,97 |
| 103 | Утепление коробов стояков | 1 м3 изоляции | 4,76 |
| 104 | Установка перфорированного уголка на откосы коробов | 100 м | 1,74 |
| 105 | Плинтусы для полов из пластиката | м | -175,74 |
| 106 | Сталь угловая, марки Ст3, перфорированная УП 35х35 мм | м | 175,74 |
| 107 | Улучшенная окраска масляными составами коробов по ГКЛ | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,97 |
| 108 | Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором | 100 м2 протравленной поверхности | 0,56 |
| Раздел 5. Полы |  |  |  |
| 109 | Затирка плит перекрытия цементным раствором | 100 м2 стяжки | 18,648 |
| 110 | Устройство стяжек: цементных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01 | 100 м2 стяжки | -18,648 |
| 111 | Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее | 100 м2 изолируемой поверхности | 3,613 |
| 112 | Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: или матов минераловатных | 100 м2 изолируемой поверхности | 3,866 |
| 113 | Устройство стяжек: керамзитобетон толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 3,866 |
| 114 | Устройство стяжек: керамзитобетон толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 10,81 |
| 115 | Устройство стяжек: легкобетонных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-05 (30мм) | 100 м2 стяжки | 10,81 |
| 116 | Устройство стяжек: керамзитобетон толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 7,91 |
| 117 | Устройство стяжек: легкобетонных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-05 (60мм) | 100 м2 стяжки | 7,91 |
| 118 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 18,62 |
| 119 | Устройство покрытий из линолеума на клее: бустилат | 100 м2 покрытия | 15,035 |
| 120 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2 | 100 м плинтусов | 16,54 |
| 121 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов одноцветных с красителем | 100 м2 покрытия | 3,613 |
| 122 | Устройство плинтусов: из плиток керамических | 100 м плинтусов | 3,97 |
| Раздел 6. Прочие работы |  |  |  |
| 123 | Пробивка проемов 400х400мм в кирпичных стенах толщиной 250мм под вент.каналы | 1 м3 | 0,8 |
| 124 | Пробивка в бетонных потолках толщиной 100 мм площадью: до 500 см2 | 100 отверстий | 0,21 |
| 125 | Пробивка в бетонных потолках толщиной 100 мм отверстий площадью: до 100 см2 | 100 отверстий | 0,2 |
| 126 | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 | 1 м3 заделки | 1,95 |
| Устройство экранов ограждения на отопительные приборы |  |  |  |

3. Ремонт системы отопления

4. Ремонт ХВС и ГВС.

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. Демонтажные работы |  |  |  |
| 1 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до: 80 мм | 100 м трубопроводов | 0,54 |
| 2 | Хомуты для крепления труб | шт | 54 |
| 3 | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водо-газопроводных оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения, диаметром 76 мм | м | 54 |
| 4 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до: 65 мм | 100 м трубопроводов | 1,02 |
| 5 | Хомуты для крепления труб | шт | 102 |
| 6 | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водо-газопроводных оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения, диаметром 57 мм | м | 102 |
| 7 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до: 40 мм | 100 м трубопроводов | 2,1 |
| 8 | Хомуты для крепления труб | шт | 210 |
| 9 | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водо-газопроводных оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения, диаметром 40 мм | м | 210 |
| 10 | Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы диаметром до: 15 мм | 100 м трубопроводов | 3,06 |
| 11 | Трубы металлополимерные многослойные для горячего водоснабжения, давлением 1 МПа (10 кгс/см2), для температуры до 95 град. С, диаметром 15 мм | м | 306 |
| 12 | Хомуты для крепления труб | шт. | 306 |
| 13 | Запорная арматура к многослойным металлополимерным трубам диам.15мм | шт. | 99 |
| 14 | Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы диаметром до: 26 мм | 100 м трубопроводов | 2,9 |
| 15 | Трубы металлополимерные многослойные для горячего водоснабжения, давлением 1 МПа (10 кгс/см2), для температуры до 95 град. С, диаметром 26 мм | м | 290 |
| 16 | Хомуты для крепления труб | шт. | 290 |
| 17 | Запорная арматура к многослойным металлополимерным трубам. диам.20мм | шт. | 64 |
| 18 | Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы диаметром 32 мм | 100 м трубопроводов | 5,7 |
| 19 | Трубы металлополимерные многослойные для горячего водоснабжения, давлением 1 МПа (10 кгс/см2), для температуры до 95 град. С, диаметром 32 мм | м | 570 |
| 20 | Хомуты для крепления труб | шт. | 570 |
| 21 | Запорная арматура к многослойным металлополимерным трубам. диам.25мм | шт. | 11 |
| 22 | Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы диаметром 40 мм | 100 м трубопроводов | 0,92 |
| 23 | Трубы металлополимерные многослойные для горячего водоснабжения, давлением 1 МПа (10 кгс/см2), для температуры до 95 град. С, диаметром 40 мм | м | 92 |
| 24 | Хомуты для крепления труб | шт. | 92 |
| 25 | Запорная арматура к многослойным металлополимерным трубам, диам.32мм | шт. | 4 |
| 26 | Снятие пожарных кранов диам.50мм | 100 шт. арматуры | 0,06 |
| 27 | Установка кранов пожарных диаметром 50 мм | 1 кран | 6 |
| 28 | Стоимость пожарного шкафчика ШПК-310 | шт. | 6 |
| 29 | Установка полотенцесушителей из водогазопроводных труб | 10 шт | 1 |
| 30 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром 20 мм | 100 м трубопровода | 0,5 |
| 31 | Тройник размером 32х20х32 | шт. | 20 |
| 32 | Угол 20х20 | шт. | 40 |
| 33 | Муфта 20х3/4 нр | шт. | 20 |
| 34 | Муфта 20х20 | шт. | 10 |
| 35 | Хомуты для крепления труб | шт | 50 |
| 36 | Краны шаровой , диаметром 20 мм | шт. | 20 |
| 37 | Соединения на сгоне стальные переходы, диаметром до 15 мм | шт. | 20 |
| 38 | Кран шаровой угловой , диаметром 15 мм | шт. | 44 |
| 39 | Установка кранов поливочных, диаметром: 25 мм | 1 кран | 2 |
| 40 | Установка клапанов предохранительных однорычажных диаметром: 25 мм | 1 шт | 12 |
| 41 | Кламан термосмемительный ТБСВ 50 диам.25мм | шт | 12 |
| 42 | Установка кранов шаровых полнопроходных с накидной гайкой диам.25мм | 1 шт | 12 |
| 43 | Kран шаровой В-В размером 1/2 | шт. | 12 |
| 44 | Разъемное соединение диаметром до 15 мм | шт. | 12 |
| 45 | Тройник размером 32х32х32 | шт. | 24 |
| 46 | Угол 32х32 | шт. | 24 |
| 47 | Муфта 32х1/2 нр | шт. | 24 |
| Раздел 2. Общестроительные работы |  |  |  |
| 95 | Изоляция трубопроводов стальных вспененного полиэтилена ("Термофлекс") трубками диам.76мм | 10 м трубопроводов | 5,4 |
| 96 | Изоляция трубопроводов стальных вспененного полиэтилена ("Термофлекс") трубками диам.57мм | 10 м трубопроводов | 10,2 |
| 97 | Изоляция трубопроводов стальных вспененного полиэтилена ("Термофлекс") трубками диам.40мм | 10 м трубопроводов | 21 |
| 98 | Изоляция трубопроводов металлполимерных вспененного полиэтилена ("Термофлекс") трубками диам.26мм | 10 м трубопроводов | 29 |
| 99 | Изоляция трубопроводов металлполимерных вспененного полиэтилена ("Термофлекс") трубками диам.32мм | 10 м трубопроводов | 57 |
| 100 | Изоляция трубопроводов металлполимерных вспененного полиэтилена ("Термофлекс") трубками диам.40мм | 10 м трубопроводов | 9,2 |

5. Реконструкция наружных стен

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. |  |  |  |
| 1 | Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых пане-лей прокладками на клею в один ряд | 100 м восстановленной герметизации стыков | 3,22 |
| 2 | Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой вулканизирующейся тиоколовой или монтажной пеной типа "Makroflex", "Soudal", "Neo Flex", "Chemlux", "Paso" и т.п. | 100 м | 1,025 |
| 3 | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л | шт. | 54 |
| 4 | Очистка поверхности арматуры металлическими щетками | 1 м2 очищаемой поверхности | 6,2 |
| 5 | Огрунтовка металлических поверхностей преобразователем ржавчины | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,062 |
| 6 | Преобразователь ржавчины | кг | 1,2 |
| 7 | Очистка поверхности щетками бетонных поверхностей | 1 м2 очищаемой поверхности | 26,5 |
| 8 | Обеспыливание поверхности | 1 м2 обеспыливаемой поверхности | 26,5 |
| 9 | Огрунтовка бетонных поверхностей: жидким кальматроном | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,265 |
| 10 | "Кальматрон-эконом" Расход:0,8-1кг/м2 | кг | 26,5 |
| 11 | Заделка швов цементным раствором | 10 м трещин | 10,25 |
| 12 | Окраска силикатными красками швов за 1 раз фасадов по: штукатурке с земли и лесов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,154 |
| Раздел 2. Замена стеновых панелей |  |  |  |
| 13 | Временная разгрузка каменных конструкций деревянными стойками из бревен | 100 м стоек | 27 |
| 14 | Демонтаж блоков наружных стен массой: до 1 т | 100 шт. сборных конструкций | 0,05 |
| 16 | Демонтаж стеновых панелей площадью до 8 м2 при наибольшей массе монтажных элементов: до 5 т | 100 шт. сборных конструкций | 0,03 |
| 17 | Усиление: узла сопряжения колонны с подкрановой балкой с креплением на высокопрочных болтах | 1 т усиления | 0,136 |
| 18 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 0.1 до 0.5 т | т | 0,136 |
| 19 | Монтаж: прогонов | 1 т монтируемых конструкций | 1,252 |
| 20 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 0.1 до 0.5 т | т | 1,252 |
| 21 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 20 мм | 100 отверстий | 0,21 |
| 22 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий на каждые 10 мм изменения глубины добавляется или исключается: к норме 46-03-002-1 (d отверстий 20 мм) | 100 отверстий | 0,21 |
| 23 | Постановка болтов | 100 шт. болтов | 0,21 |
| 24 | Химические анкерные болты HILTI HVA М20 | шт | 21 |
| 25 | Кассета HILTI HVA М20 | шт | 21 |
| 26 | Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых пане-лей прокладками на клею в один ряд | 100 м восстановленной герметизации стыков | 3,22 |
| 27 | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л | шт. | 54 |
| 28 | Постановка болтов | 100 шт. болтов | 0,18 |
| 29 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,00751 |
| 30 | Очистка поверхности щетками | 1 м2 очищаемой поверхности | 51,3 |
| 31 | Обезжиривание поверхностей | 100 м2 обезжириваемой поверхности | 0,513 |
| 32 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,513 |
| 33 | Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей: | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,513 |
| 34 | Лак кремнийорганический термостойкий марки ПФ-170 | т | 0,004617 |
| 35 | Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте: до 5 м3 | 1 м3 | 7,215 |
| 36 | Кладка отдельных участков стен из кирпича: наружных простых | 100 м3 кладки | 0,07215 |
| 37 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 20 мм | 100 отверстий | 0,02 |
| 38 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий на каждые 10 мм изменения глубины добавляется или исключается: к норме 46-03-002-1 (d отверстий 20 мм) | 100 отверстий | 0,02 |
| 39 | Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м | 1 т | 0,004 |
| 42 | Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 тонн: погрузка | тонна | 0,0135 |
| 43 | Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 тонн: разгрузка | тонна | 0,0135 |
| 44 | Перевозка бетонных и ж/б изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов бортовым автомобилем грузоподъемностью 15 т, расстояние перевозки 15 км: класс груза 2, нормативное время пробега 2,51 час | 1 т | 0,135 |

6. Ремонт фонтана.

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. Демонтажные работы |  |  |  |
| 1 | Отбивка штукатурки с поверхностей: стен | 100 м2 | 0,2304 |
| 2 | Разборка покрытий полов: цементных | 100 м2 покрытий | 0,352 |
| Раздел 2. |  |  |  |
| 3 | Устройство гидроизоляции полимерцементным составом толщиной слоя 30 мм: на ГКЖ-10 | 100 м2 поверхности | 0,5824 |
| 4 | Наружная облицовка стен и дна фонтана фасадными керамическими цветными плитками (типа "кабанчик") на цементном растворе: стен | 100 м2 облицованной поверхности | 0,5824 |
| Раздел 3. Сантехнические работы |  |  |  |
| Водопровод |  |  |  |
| 5 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных | 100 м3 конструкций | 0,008 |
| 6 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 0,3 |
| 7 | Устройство промежуточного круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1 м в грунтах сухих | 10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев | 0,0602 |
| 8 | Люк чугунный канализационный запорный ЛКЗ-1000.1000 | шт. | 1 |
| 9 | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 500 см2 | 100 отверстий | 0,02 |
| 10 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 32 мм | 100 м трубопровода | 0,2 |
| 11 | Kран шаровой В-В размером 1 | шт. | 2 |
| 12 | Установка сброника диаметром 15мм | 1 шт | 1 |
| 13 | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 32 мм | 1 врезка | 1 |
| 14 | Пробивка прохода в фундаментных блока площадью сечения до 0,5м3 | 1 м3 | 0,5 |
| 15 | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,2 м2 | 1 м3 заделки | 0,45 |
| 16 | Изоляция трубопроводов конструкциями полносборными на основе: плит минераловатных марки 75 | 1 м3 изоляции | 0,5 |
| 17 | Оклеивание поверхности изоляции: тканями стеклянными, хлопчатобумажными на клеях ПВА | 100 м2 поверхности покрытия изоляции | 0,0326 |
| 18 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 0,27 |
| 19 | Установка форсунок на трубопроводах из стальных труб диаметром: 15 мм | 1 шт | 8 |
| 20 | Установка насосов | 1 насос | 1 |
| 21 | Установка фонтанная с повысительным насосом | шт | 1 |
| Канализация |  |  |  |
| 22 | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 100 см2 | 100 отверстий | 0,01 |
| 23 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 0,1 |
| 24 | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 100 мм | 1 км трубопровода | 0,01 |
| 25 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 108 мм толщина стенки 3.5 мм | м | -10,04 |
| 26 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные легкие диаметр условного прохода 100 мм, толщина стенки 4 мм | м | 10,04 |
| 27 | Установка задвижек стальных диаметром: 80 мм | 1 задвижка (или клапан обратный) | 1 |
| 28 | Установка гидрозатвора диаметром: 100 мм | 10 комплектов | 0,1 |
| 29 | Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 50 мм | 1 врезка | 1 |
| 30 | Установка крана шарового на трубопроводах из стальных труб диаметром: 20 мм(сбросники) | 1 шт | 1 |
| 31 | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 500 см2 | 100 отверстий | 0,02 |
| 32 | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2 | 1 м3 заделки | 0,018 |
| 33 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 0,08 |

7. Фасад

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. |  |  |  |
| 1 | Монтаж каркаса под облицовку | 100 м плинтуса | 29,16 |
| 2 | Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме: стен и колонн прямоугольных | 1 м3 изоляции | 183,05 |
| 3 | Крепежный кронштейн усиленный 2,0мм с шайбой и изоляционной прокладкой | шт | 2572 |
| 4 | Профиль направляющий:крепежный профиль Г-образный 60х44х3000 1,2мм | шт | 972 |
| 5 | Установка ветрозащитной пленки | 100 м2 поверхности покрытия изоляции | 12,204 |
| 6 | Ветрозащита Tuvek Housewrap 75м.кв.-1рулон | рул | 18 |
| 7 | Монтаж ограждающих конструкций стен: из профилированного листа при высоте здания до 30 м | 100 м2 | 12,204 |
| 8 | СайдингМП СК-174х226 | м2 | 1220,4 |
| 9 | Планка угла внутреннего 75х75х3000 | шт | 11 |
| 10 | Планка угла наружного 75х75х3000 | шт | 23 |
| 11 | Планка завершающая 60х3000 | шт | 76 |
| 12 | Планка стыковочная 60х3000 | шт | 50 |
| 13 | Планка начальная сайдинга 10х20х3000 | шт | 76 |
| 14 | Метизы:саморез 4,2х16 оцинк.с прессшайбой | шт | 10000 |
| 15 | Метизы:саморез 4,8х28 оцинк.с ЭМДМ-прокладкой | шт | 5144 |
| 16 | Метизы:шуруп 8х80 оцинк. с дюбелем | шт | 2572 |
| 17 | Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и др.): без водосточных труб | 100 м2 фасадов без вычета проемов | 18,32 |
| 18 | Откос | м | 553,7 |
| 19 | Отлив | м | 289,5 |
| 20 | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ | 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов | 12,204 |

8. Электромонтажные работы.

9. Благоустройство

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. Благоустройство |  |  |  |
| Отмостка |  |  |  |
| 1 | Разборка отмостки асфальтобетонной с помощью молотков отбойных | 100 м3 конструкций | 0,22 |
| 2 | Ремонт обмазочной изоляции фундаментов | 100 м2 | 1,1 |
| 3 | Устройство цементобетонных покрытий однослойных средствами малой механизации, толщина слоя 20 см | 1000 м2 покрытия | 0,22 |
| 4 | При изменении толщины слоя на 1 см добавлять или исключать к норме 27-06-002-17 | 1000 м2 покрытия | -0,22 |
| Подъездные пути ,газоны |  |  |  |
| 5 | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | 100 м3 конструкций | 0,089 |
| 6 | Разборка бортовых камней: на бетонном основании | 100 м | 4,23 |
| 7 | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0,025 |
| 8 | Разогревание битума в котлах емкостью 400 л | 1 т битума и битумных эмульсий | 0,025 |
| 9 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,075 |
| 10 | Установка бортовых камней бетонных: при цементобетонных покрытиях | 100 м бортового камня | 5,05 |
| 11 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 1,912 |
| 12 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к норме 27-06-020-1 | 1000 м2 покрытия | 1,912 |
| Дорожки |  |  |  |
| 13 | Очистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли | 100 м2 площади | 0,25 |
| 14 | Снятие грунта толщ.200мм под устройство дорожек | 100 м3 грунта | 0,366 |
| 15 | Установка бортовых камней бетонных: при цементобетонных покрытиях | 100 м бортового камня | 2,44 |
| 16 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка ,толщ.80мм | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,146 |
| 17 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня толщ.100мм | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,183 |
| 18 | Разогревание битума в котлах емкостью 400 л | 1 т битума и битумных эмульсий | 0,1098 |
| 19 | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0,1098 |
| 20 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см | 100 м2 покрытия | 1,83 |
| Озеленение |  |  |  |
| 21 | Очистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли | 100 м2 площади | 1,24 |
| 22 | Валка деревьев в городских условиях: тополь диаметром до 300 мм | 1 складочный м3 кряжей | 4,2 |
| 23 | Валка деревьев в городских условиях: клен диаметром до 300 мм | 1 складочный м3 кряжей | 2,4 |
| 24 | Корчевка пней вручную давностью рубки до трех лет: диаметром до 500 мм мягких пород | 1 пень | 0,24 |
| 25 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона без внесения растительной земли: вручную | 100 м2 | 2,25 |
| 26 | Подготовка почвы под цветники толщиной слоя насыпки 20 см | 100 м2 цветников | 0,58 |
| Спортивные площадки |  |  |  |
| 27 | Очистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли | 100 м2 площади | 0,45 |
| 28 | Установка бортовых камней бетонных: при цементобетонных покрытиях | 100 м бортового камня | 1,1 |
| 29 | Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей двухслойных верхний слой 10 см | 1000 м2 основания или покрытий | 0,4 |
| Игровые площадки |  |  |  |
| 30 | Установка бортовых камней бетонных: при цементобетонных покрытиях | 100 м бортового камня | 5,4 |
| 31 | Снятие грунта толщ.50мм под спортивные площадки | 100 м3 грунта | 0,103 |
| 32 | Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей двухслойных верхний слой 10 см | 1000 м2 основания или покрытий | 2,05 |
| Раздел 2. Ограждение |  |  |  |
| 33 | Ремонт металлических ограждений0 мелкий | 1 м2 | 25,2 |
| 34 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 7,38 |
| Раздел 3. Прочие работы |  |  |  |
| 36 | Ремонт дощатых покрытий пола веранд, сплачивание со вставкой реек | 100 м2 | 0,3 |

10. Вентиляция.

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. |  |  |  |
| 1 | Установка агрегатов вентиляторных производительностью: до 10 тыс.м3/час | 1 агрегат | 1 |
| 2 | Приточный агрегат КЦКП-С-"01"-3,15 | комп | 1 |
| 3 | Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,05 т | 1 вентилятор | 2 |
| 4 | Вентилятор в изолированном корпусе канальный IRE 160D с эл.двигателем N=0,165кВт, п=2200об/мин с гибкими вставками | комп | 2 |
| 5 | Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,12 т | 1 вентилятор | 1 |
| 6 | Вентилятор круглый канальный СКR 250В1 с эл.двигателем N=0,37кВт, п=2590об/мин с гибкими вставками | комп | 1 |
| 7 | Установка вентиляторов осевых оконных массой: до 0,025 т | 1 вентилятор | 5 |
| 8 | Вентилятор осевой оконный из оцинкованной стали №2,5 марки ВО-12-285 с эл.двигателем N=0,05кВт, п=1400об/мин | 1 вентилятор | 4 |
| 9 | Вентилятор осевой оконный марки Ventimatic12 с эл.двигателем N=0,021кВт | 1 вентилятор | 1 |
| 10 | Установка вентиляторов осевых массой: до 0,025 т | 1 вентилятор | 9 |
| 11 | Вентилятор осевой марки Mini12 Sensor с эл.двигателем N=0,021кВт | вентилятор | 9 |
| 12 | Установка дверей герметических: утепленных, размером 1250х500 мм | 1 шт. | 1 |
| 13 | Дверь утепленная Ду505х1255 | шт | 1 |
| 14 | Установка клапанов обратных КО диаметром 250мм | 1 клапан | 2 |
| 15 | Клапанов обратных КО диаметром 250мм | клапан | 2 |
| 16 | Установка клапанов обратных КО диаметром 315 мм | 1 клапан | 2 |
| 17 | Клапанов обратных КО диаметром 315мм | клапан | 2 |
| 18 | Установка клапанов обратных RSK диаметром 125 мм | 1 клапан | 1 |
| 19 | Установка решеток регулирующих ВР-Г 100х100 | 1 решетка | 4 |
| 20 | Решетка регулирующих ВР-Г 100х100 | клапан | 4 |
| 21 | Установка решеток регулирующих ВР-Г 150х150 | 1 решетка | 2 |
| 22 | Решетка регулирующих ВР-Г 150х150 | клапан | 2 |
| 23 | Установка решеток регулирующих ВР-Г 200х150 | 1 решетка | 2 |
| 24 | Решетка регулирующих ВР-Г 200х150 | клапан | 2 |
| 25 | Установка решеток регулирующих ВР-Г 300х200 | 1 решетка | 10 |
| 26 | Решетка регулирующих ВР-Г 200х150 | клапан | 10 |
| 27 | Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых круглого сечения типа: ГТК 1-5, диаметром обечайки 400 мм | 1 шт. | 1 |
| 28 | Шумоглушитель ГТК1-5Ф400 | клапан | 1 |
| 29 | Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых круглого сечения типа: ГТК 2-5, диаметром обечайки 400 мм | 1 шт. | 1 |
| 30 | Шумоглушитель ГТК2-5Ф400 | клапан | 1 |
| 31 | Установка решеток регулирующих АМН 150х150 | 1 решетка | 2 |
| 32 | Установка решеток регулирующих АМН 200х200 | 1 решетка | 7 |
| 33 | Установка решеток регулирующих АМН 200х300 | 1 решетка | 26 |
| 34 | Решетка регулирующая АМН 150х150 | комп | 2 |
| 35 | Решетка регулирующая АМН 200х200 | комп | 7 |
| 36 | Решетка регулирующая АМН 200х300 | комп | 26 |
| 37 | Установка клапанов противопожарных универсальных огнезадерживающих | 1 клапан | 2 |
| 38 | Клапан противопожарный универсальный огнезадерживающий с эл.приводом "Белимо" со встроенной обратной пружиной и термодатчиком общепромышленное исполнение КПУ-1М-Н, диам.250-220-Т72 | комп | 1 |
| 39 | Клапан противопожарный универсальный огнезадерживающий предел огнестойкости EI 60,с эл.приводом ,установленным наружи клапоном КПУ-1М-Н, диам.315-220-Т72 | комп | 1 |
| 40 | Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с ручным приводом: диаметром до 1000 мм | 1 шт. | 3 |
| 41 | Заслонка воздушная АЗД133,000-01 | комп | 1 |
| 42 | Заслонка воздушная АЗД133,000-02 | комп | 1 |
| 43 | Заслонка воздушная АЗД133,000 | комп | 1 |
| 44 | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной:1,0 мм, периметром 800 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,128 |
| 45 | Воздуховод 250х150 | м2 | 12,8 |
| 46 | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,087 |
| 47 | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной: 0,6 мм, диаметром до 250 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,0785 |
| 48 | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной: 0,6 мм, диаметром до 450 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,05024 |
| 49 | Воздуховод Д100 | м2 | 1,256 |
| 50 | Воздуховод Д125 | м2 | 0,785 |
| 51 | Воздуховод Д160 | м2 | 3,517 |
| 52 | Воздуховод Д200 | м2 | 3,142 |
| 53 | Воздуховод Д250 | м2 | 7,85 |
| 54 | Воздуховод Д400 | м2 | 5,024 |
| 55 | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной: 0,5 мм, периметром до 800, 1000 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,255 |
| 56 | Воздуховод 100х100 | м2 | 6,8 |
| 57 | Воздуховод 150х150 | м2 | 5,4 |
| 58 | Воздуховод 100х150 | м2 | 1,25 |
| 59 | Воздуховод 200х150 | м2 | 0,85 |
| 60 | Воздуховод 250х150 | м2 | 11,2 |
| 61 | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной: 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,117 |
| 62 | Воздуховод 400х250 | м2 | 11,7 |
| 63 | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной: 0,8 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,189 |
| 64 | Воздуховод Д125 | м2 | 0,785 |
| 65 | Воздуховод Д160 | м2 | 4,019 |
| 66 | Воздуховод Д250 | м2 | 14,13 |
| 67 | Огнезащитное покрытие металлоконструкций воздуховодов приточно-вытяжных систем с пределом огнестойкости: 2,0 часа | 100 м2 обрабатываемой поверхности | 0,13 |
| 68 | Огнезащитный состав ОСП-1 | кг | 23 |
| 69 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ХС-068 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,13 |
| 70 | Огнезащитное покрытие адгезионный грунт ХП-1267-М | кг | 2,6 |
| 71 | Установка люков герметических | 1 шт. | 8 |
| 72 | Люк для замера параметров воздуха с заглушкой 22х10 | шт | 8 |
| 73 | Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование | 100 кг изделия | 0,335 |
| 74 | Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром:125 мм | 1 зонт | 1 |
| 75 | Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром: 160 мм | 1 зонт | 1 |
| 76 | Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром: 250 мм | 1 зонт | 3 |
| 77 | Крепления | кг | 25 |
| 78 | Зонт Д125 | шт | 1 |
| 79 | Зонт Д160 | шт | 1 |
| 80 | Зонт Д250 | шт | 3 |
| 81 | Изоляция трубопроводов конструкциями полносборными на основе: плит минераловатных марки 75 | 1 м3 изоляции | 0,8 |
| 82 | Установка калориферов массой: до 0,1 т | 1 калорифер | 1 |
| 83 | Калорифер биметаллический КСк3-7 | шт | 1 |
| 84 | Установка фильтров ячейковых | 1 м2 поверхности в свету | 2 |
| 85 | Установка клапанов воздушных утепленных КВУ с электрическим или пневматическим приводами периметром: до 3200 мм | 1 шт. | 1 |
| 86 | Клапан воздушный утепленный КВУ 400х500 с эл.приводом МЭО | шт | 1 |
| 87 | Установка смесительного узла | 1 узел | 1 |
| 88 | Смесительный узел | шт | 1 |
| 89 | Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование | 100 кг изделия | 0,2 |
| 90 | Рама под вентилятор №3,15 | шт | 1 |
| 91 | Подставка под калорифер | шт | 1 |
| 92 | Изоляция трубопроводов конструкциями полносборными на основе: матов минераловатных прошивных и плит минераловатных марки 125 | 1 м3 изоляции | 3 |
| 93 | Конструкции металлические под оборудование | мп | 20 |
| Раздел 2. Электромонтажные работы |  |  |  |
| 94 | Кабель 2-4-жильный сечением жилы до 16 мм2 | 100 м | 2 |
| 95 | Кабель ВВГ 3,х2,5 | м | 200 |
| 96 | Шкаф управления напольный, высота до 1200 мм, глубина и ширина по фронту, мм, до: 700х1000 | шт. | 1 |
| 97 | Шкаф управления на базе ACMIA-SFU3/4.6-S230-CP1 | шт | 1 |
| 98 | Установка пульта управления | шт. | 1 |
| 99 | Пульт управления | шт | 1 |
| 100 | Подключение вентиляционого оборудования к шкафу управления | 100 жил | 0,2 |
| Раздел 3. Общестроительные работы |  |  |  |
| 101 | Пробивка проемов в конструкциях: из бетона | 1 м3 | 1,5 |
| 102 | Пробивка проемов в конструкциях: из кирпича | 1 м3 | 1 |

11. Канализация

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. Демонтажные работы |  |  |  |
| 1 | Демонтаж санитарных приборов унитазов | 100 приборов | 0,28 |
| 2 | Демонтаж санитарных приборов смывных бачков чугунных или фаянсовых на стене | 100 приборов | 0,28 |
| 3 | Демонтаж санитарных приборов умывальников | 100 приборов | 0,45 |
| 4 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм | 100 м трубопровода с фасонными частями | 1,37 |
| 5 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм | 100 м трубопровода с фасонными частями | 1,2 |
| 6 | Демонтаж поддонов душевых чугунных глубоких | 10 комплектов | 1,2 |
| 8 | Смена санитарных приборов: трапов диаметром до 100 мм | 100 приборов | 0,2 |
| 9 | Демонтаж санитарных приборов: ванн | 100 приборов | 0,02 |
| Раздел 2. Сантехнические работы |  |  |  |
| 12 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм | 100 м трубопровода | 2,3 |
| 13 | Хомуты для крепления труб | шт | 230 |
| 14 | Установка умывальников одиночных без подводки воды | 10 комплектов | 0,4 |
| 15 | Установка смесителей к умывальникам | 10 шт | 0,4 |
| 16 | Установка детских умывальников одиночных без подводки воды | 10 комплектов | 4,5 |
| 17 | Установка смесителей к детским умывальникам | 10 шт | 4,5 |
| 18 | Установка ванн моечных из ВМЦ 1210х630х860 2-х секционная | 10 комплектов | 1,2 |
| 19 | Ванна моечная ВМЦ 1210х630х860 2-х секционная | шт | 12 |
| 20 | Установка ванн ножных и ручных | 10 комплектов | 0,2 |
| 21 | Смеситель латунный с гальванопокрытием для мойки настольный с верхней камерой смешения | шт. | 12 |
| 22 | Установка смесителей (для уборщиц) | 10 шт | 0,2 |
| 23 | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 500 см2 | 100 отверстий | 0,45 |
| 24 | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 100 мм | 1 врезка | 15 |
| 25 | Смена внутренних трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром до 50 мм | 100 м трубопровода с фасонными частями | 1,2 |
| 26 | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из чугунных канализационных труб и фасонных частей к ним, диаметром 50 мм | м | 120 |
| 27 | Хомуты для крепления труб | шт | 120 |
| 28 | Очистка канализационной сети внутренней | 100 м трубопровода | 1 |
| 29 | Установка детских унитазов с бачком непосредственно присоединенным | 10 комплектов | 2,4 |
| 30 | Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным | 10 комплектов | 0,4 |
| 31 | Подводка гибкая армированная резиновая 500 мм к умывальникам и мойкам | шт. | 90 |
| 32 | Установка поддонов душевых чугунных глубоких | 10 комплектов | 1,2 |
| 33 | Установка смесителей | 10 шт | 1,2 |
| 34 | Установка дефлекторов диаметром патрубка: 400 мм | 1 дефлектор | 6 |
| 35 | Изоляция трубопроводов конструкциями полносборными на основе: матов минераловатных прошивных и плит минераловатных марки 125 | 1 м3 изоляции | 4 |

|  | ЛОТ№3 ##### Техническое задание |
| --- | --- |

на выполнение работ по  капитальному ремонту здания Сибирского Кадетского Корпуса по ул. Красногорская, 54. Сроки выполнения работ:  окончание работ 20.11.2007 года.

По лоту 3 –

- Качество выполняемых работ должно удовлетворять требованиям установленным действующими СНиП, СанПиН.

- Гарантийный срок должен составлять не менее 1-го года.

- Претенденту предлагается самостоятельно посетить и осмотреть объект, и получить все необходимые сведения для подготовки конкурсной заявки.

-В сметный расчет следует включить вывозку строительного мусора полученного от демонтажных работ.

- Все работы выполняются собственными силами подрядчика, без привлечения субподрядных организаций (или с привлечением, но по согласованию с заказчиком).

Дефектная ведомость на выполнение ремонтных работ

в МОУ КШИ «СКК»

| №п/п | Наименование работ | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Корпус №1 (косметический ремонт) |  |  |
| 1 | Очистка от водной краски потолков, стен | М2 | 1420 |
| 2 | Ремонт штукатурки стен | М2 | 324 |
| 3 | Ремонт плинтусов цементных | М2 | 43,2 |
| 4 | Ремонт штукатурки лест.маршей и площадок | М2 | 64 |
| 5 | Грунтовка поверхности потолка | М2 | 1420 |
| 6 | Грунтовка поверхности стен | М2 | 784 |
| 7 | Водоэмульс.окраска потолка | М2 | 1420 |
| 8 | Водоэмульс.окраска стен | М2 | 360 |
| 9 | Масляная окраска стен | М2 | 424 |
| 10 | Масляная окраска радиаторов | М2 | 146 |
| 11 | Масляная окраска труб отопления | М2 | 128 |
| 12 | Масляная окраска плинтусов | М2 | 43,2 |
| 13 | Масляная окраска окон | М2 | 186 |
|  | Замена линолеума |  |  |
| 1 | Снятие старого линолеума | М2 | 1420 |
| 2 | Снятие ДВП | М2 | 1420 |
| 3 | Смена дощатых полов | М2 | 480 |
| 4 | Настил ДВП | М2 | 1420 |
| 5 | Проолифка поверхности ДВП | М2 | 1420 |
| 5 | Настил линолеума | М2 | 1420 |
|  | Ремонт канализации |  |  |
| 1 | Демонтаж труб чугунной канализации (д=100мм) | М | 156 |
| 2 | Демонтаж унитазов | Шт. | 34 |
| 3 | Демонтаж смывных бачков | Шт. | 34 |
| 4 | Монтаж пластиковой канализации Д=100 мм | м | 156 |
| 5 | Врезки в действующие сети канализации | Шт. | 18 |
| 4 | Установка унитазов с бачком | Шт. | 34 |
| 5 | Очистка внутр.канализац.сети | М. | 176 |
| 6 | Очистка дворовой канализац.сети | М. | 242 |
|  | Замена дверей (группы ИГДС кор.№2) |  |  |
| 1 | Демонтаж дверных коробок | Шт. | 12 |
| 2 | Установка дверных блоков | М2 | 22,68 |
| 5 | Масляная окраска дверей | М2 | 45,36 |
|  | Кровля кор.№3,№1 |  |  |
| 1 | Демонтаж шифера | М2 | 480 |
| 2 | Разборка обрешётки | М2 | 480 |
| 3 | Ремонт деревянных стропил расшивкой досок с двух сторон. | М. | 186 |
| 4 | Устройство шиферной кровли | М2 | 480 |
| 5 | Смена металлической кровли | М2 | 76 |
|  | Корпус №2 (ремонт помещения) |  |  |
| 1 | Демонтаж дверных блоков | Шт. | 9 |
| 2 | Демонтаж оконных блоков | шт | 12 |
| 3 | Снятие старого линолеума | М2 | 248 |
| 4 | Снятие ДВП | М2 | 248 |
| 5 | Демонтаж напольной плитки | М2 | 24 |
| 6 | Разборка дощатых полов | М2 | 128 |
| 7 | Разборка облицовки стен из плиток | М2 | 64 |
| 8 | Демонтаж унитазов и смывных бачков | Шт. | 4 |
| 9 | Демонтаж раковин | Шт. | 4 |
| 10 | Демонтаж ванны | Шт. | 1 |
| 11 | Ремонт штукатурки потолка | М2 | 240 |
| 12 | Грунтовка потолка | М2 | 240 |
| 13 | Водоэмульсионная окраска потолка | М2 | 240 |
| 14 | Ремонт штукатурки стен | М2 | 176 |
| 15 | Штукатурка поверхности стен | М2 | 64 |
| 16 | Грунтовка поверхности стен | М2 | 176 |
| 17 | Оклейка стен обоями под покраску | М2 | 176 |
| 18 | Водоэмульсионная окраска обоев | М2 | 176 |
| 19 | Облицовка стен кафельной плиткой | М2 | 64 |
| 20 | Устройство дощатых покрытий | М2 | 128 |
| 21 | Настил ДВП | М2 | 248 |
| 22 | Проолифка ДВП | М2. | 248 |
| 23 | Устройство покрытия из линолеума | М2 | 248 |
| 24 | Устройство гидроизоляции | М2 | 24 |
| 25 | Устройство кафельной плитки на пол | М2 | 24 |
| 26 | Установка дверных блоков | М2 | 17,01 |
| 27 | Масляная окраска дверей | М2 | 34,02 |
| 28 | Установка оконных блоков | М2 | 31,2 |
| 29 | Остекление оконным стеклом | М2 | 62,4 |
| 30 | Масляная окраска окон | М2 | 31,2 |
| 31 | Установка унитазов, раковин, смесителей | Шт. | 4 |
|  | Ремонт системы отопления кор.№1, №2 |  |  |
| 1 | Смена трубопровода д=20мм | М. | 980 |
| 2 | Смена трубопроводов д=25мм | М. | 120 |
| 3 | Смена трубопроводов д=40мм | М. | 32 |
| 4 | Смена трубопроводов д=57мм | М. | 92 |
| 5 | Смена трубопроводов д=76мм | М. | 54 |
| 6 | Демонтаж радиаторов | Шт. | 124 |
| 7 | Смена сгонов Д=20мм | Шт. | 228 |
| 8 | Монтаж радиаторов (7 секционных) | Шт. | 124 |
| 9 | Врезки в действующие сети д=20мм | Шт. | 158 |
| 10 | Врезки в действующие сети д=15мм | Шт. | 84 |
|  | Коридор кор.№3 |  |  |
| 1 | Перетирка поверхности потолка | М2 | 107,41 |
| 2 | Ремонт штукатурки стен | М2 | 255,7 |
| 3 | Грунтовка поверхности стен | М2 | 255,7 |
| 4 | Грунтовка поверхности потолка | М2 | 107,41 |
| 5 | Водоэмульсионная окраска потолка | М2 | 107,41 |
| 6 | Масляная окраска стен | М2 | 255,7 |
|  | Ремонт бойлера |  |  |
| 1 | Демонтаж водоподогревателей | секция | 2 |
| 2 | Демонтаж задвижек д=80мм | Шт. | 2 |
| 3 | Установка секций водоподогревателей | Шт. | 2 |
| 4 | Установка задвижек д=80мм. | Шт. | 2 |
| 5 | Установка обратного клапана Д=80мм | Шт. | 1 |
| 6 | Изоляция трубопровода миниральной ватой | М3 | 0,075 |
| 7 | Покрытие поверхности изоляции стеклотканью | М2 | 1,5 |
| 8 | Масляная окраска металлических поверхностей | М2 | 1,5 |
| 9 | Врезки в действующие сети д=150мм | Шт. | 2 |
| 10 | Врезки в действующие сети д=100мм | Шт. | 2 |
| 11 | Врезки в действующие сети д=80мм | Шт. | 2 |
| 12 | Установка ПТ-1-1 | Шт. | 1 |

|  | ЛОТ№4 ##### Техническое задание |
| --- | --- |

на выполнение работ по  проектированию комплексного капитального ремонта здания детского сада по ул. Александра Невского, 37. в срок до 20.11.2007 года.

По лоту 4 –

- Качество выполняемых работ должно удовлетворять требованиям установленным действующими СНиП, СанПиН.

- Претенденту предлагается самостоятельно посетить и осмотреть объект, и получить все необходимые сведения для подготовки конкурсной заявки.

- Все работы выполняются собственными силами подрядчика, без привлечения субподрядных организаций (или с привлечением, но по согласованию с заказчиком).

-Параметры здания: Площадь здания составляет  1040 м2.

- Выполнить обследование строительных конструкций на предмет их надежности.

- Все работы выполняются собственными силами Подрядчика, без привлечения субподрядных организаций (или с привлечением, но по согласованию с заказчиком).

- Выполнить рабочее проектирование разделов: электроснабжения; электроосвещения; водоснабжения; канализации; отопления; вентиляции; размещение оборудования; размещение помещений  (реконструируемого) здания детского в соответствии с их назначениями,  благоустройство, отделка внутренних  помещений, выполнить сметный расчет капитального ремонта.

Проектно-сметную документацию по разделам выполнить в соответствии с действующими нормами и правилами, функциональным назначением помещений, выданными техническими условиями, а также санитарными нормами.

- Электроснабжение.

  - Проект электроснабжения разработать от электрощитовой (ВРУ)

  - Вводно-распределительное устройство (ВРУ) по возможности  расположить в техническом помещении здания, место расположения согласовать с заказчиком.

  - Питание ВРУ осуществить от трансформаторной подстанции.

2.      Водопровод и канализация.

2.1   Предусмотреть возможность установки водомерного узла.

2.2    Трубную разводку водопровода выполнить стальной трубой.

2.3    Канализацию выполнить виниловыми трубами.

3   Отопление и вентиляция.

3.1   Запитать систему отопления от ИТП, расположенного в техническом этаже здания    детского сада.

3.2 Предусмотреть в узле управления возможность установки приборов учета тепловой энергии.

3.2  Трубную разводку предусмотреть из стальных труб в соответствии с нормами.

3.4  Использовать приборы отопления типа МС-140.

3.5 Приточно-вытяжную вентиляцию разработать в соответствии с функциональным назначением помещений.

4.   Составление сметной документации.

4.1.  На основании объемов работ  выполненного проекта произвести сметный расчет

5.2 Сметный расчет выполнить в территориальных расценках привязанных к Новосибирской области.

5.3. Сметный расчет представить в электронном виде записанный в файле «Гранд-смета».

5.4.  Стоимость работ разбить по этажам (захваткам) с  выделением  в них помещений.

6. Благоустройство территории

6.1. Предусмотреть одну общую стену в двух теневых навесах.

7. Архитектурно-строительное решение

7.1 Выполнить  объемно планировочное решение в зависимости от назначения помещений.

7.2   Необходимые помещения следует взять у заказчика.

7.3 При необходимости деревянные перекрытия заменить на монолитные железобетонные.

8. Подрядная организация должна в  установленном  порядке  согласовать  выполненный рабочий проект. (С ОАО Новосибирскэнергосбыт, с Санитарно-эпидемиологическим надзором, с Ростехнадзором и др.).

Примечание: отклонение от объемов работ заданных техническим заданием  согласовывается  заказчиком.

|  | ЛОТ№5 ##### Техническое задание |
| --- | --- |

на выполнение работ по  проектированию комплексного капитального ремонта здания детского сада по ул. Карла Маркса, 21. в срок до 20.11.2007 года.

По лоту 5 –

- Качество выполняемых работ должно удовлетворять требованиям установленным действующими СНиП, СанПиН.

- Претенденту предлагается самостоятельно посетить и осмотреть объект, и получить все необходимые сведения для подготовки конкурсной заявки.

- Все работы выполняются собственными силами подрядчика, без привлечения субподрядных организаций (или с привлечением, но по согласованию с заказчиком).

-Параметры здания: Площадь здания составляет  1121 м2.

- Выполнить обследование строительных конструкций на предмет их надежности.

- Все работы выполняются собственными силами Подрядчика, без привлечения субподрядных организаций (или с привлечением, но по согласованию с заказчиком).

- Выполнить рабочее проектирование разделов: электроснабжения; электроосвещения; водоснабжения; канализации; отопления; вентиляции; размещение оборудования; размещение помещений  (реконструируемого) здания детского в соответствии с их назначениями,  благоустройство, отделка внутренних  помещений, выполнить сметный расчет капитального ремонта.

Проектно-сметную документацию по разделам выполнить в соответствии с действующими нормами и правилами, функциональным назначением помещений, выданными техническими условиями, а также санитарными нормами.

- Электроснабжение.

  - Проект электроснабжения разработать от электрощитовой (ВРУ)

  - Вводно-распределительное устройство (ВРУ) по возможности  расположить в техническом помещении здания, место расположения согласовать с заказчиком.

  - Питание ВРУ осуществить от трансформаторной подстанции.

2.      Водопровод и канализация.

2.1   Предусмотреть возможность установки водомерного узла.

2.2    Трубную разводку водопровода выполнить стальной трубой.

2.3    Канализацию выполнить виниловыми трубами.

3   Отопление и вентиляция.

3.1   Запитать систему отопления от ИТП, расположенного в техническом этаже здания    детского сада.

3.2 Предусмотреть в узле управления возможность установки приборов учета тепловой энергии.

3.2  Трубную разводку предусмотреть из стальных труб в соответствии с нормами.

3.4  Использовать приборы отопления типа МС-140.

3.5 Приточно-вытяжную вентиляцию разработать в соответствии с функциональным назначением помещений.

4.   Составление сметной документации.

4.1.  На основании объемов работ  выполненного проекта произвести сметный расчет

5.2 Сметный расчет выполнить в территориальных расценках привязанных к Новосибирской области.

5.3. Сметный расчет представить в электронном виде записанный в файле «Гранд-смета».

5.4.  Стоимость работ разбить по этажам (захваткам) с  выделением  в них помещений.

6. Благоустройство территории

6.1. Предусмотреть одну общую стену в двух теневых навесах.

7. Архитектурно-строительное решение

7.1 Выполнить  объемно планировочное решение в зависимости от назначения помещений.

7.2   Необходимые помещения следует взять у заказчика.

7.3 При необходимости деревянные перекрытия заменить на монолитные железобетонные.

8. Подрядная организация должна в  установленном  порядке  согласовать  выполненный рабочий проект. (С ОАО Новосибирскэнергосбыт, с Санитарно-эпидемиологическим надзором, с Ростехнадзором и др.).

Примечание: отклонение от объемов работ заданных техническим заданием  согласовывается  заказчиком.

|  | ЛОТ№6 ##### Техническое задание |
| --- | --- |

на выполнение работ по  капитальному ремонту кровли здания школы № 151, по ул. Курчатова 13/1. Сроки выполнения работ:  окончание работ 25.09.2007 года.

По лоту 6 –

- Качество выполняемых работ должно удовлетворять требованиям установленным действующими СНиП, СанПиН.

- Гарантийный срок должен составлять не менее 1-го года.

- Претенденту предлагается самостоятельно посетить и осмотреть объект, и получить все необходимые сведения для подготовки конкурсной заявки.

-В сметный расчет следует включить вывозку строительного мусора полученного от демонтажных работ.

- Все работы выполняются собственными силами подрядчика, без привлечения субподрядных организаций (или с привлечением, но по согласованию с заказчиком).

- Площадь кровли -2814,05 м2. Применить наплавляемый материал в два слоя.

- Выполнить ремонт цементной стяжки не менее 1,6% от общей площади.

-  Произвести смену 15 штук колпаков аэраторов.

Приложение № 2 к тому 2

Конкурсной документации

# ДОГОВОР

г. Новосибирск                                                               «___»_____________2006г.

_____________________________________________________________________

(полное наименование, имя подрядчика)

________________________________________________________________________, именуемое(ый) в дальнейшем Подрядчик, в лице ______________________________

________________________________________________________________________,

(должность, фамилия, имя, отчество)

действующего на основании ____________________и лицензии № _______ действительной до «____» _____________, с одной стороны и ______________________________________________________________________________

(полное наименование Заказчика)

имеющее лимиты финансирования в бюджете г. Новосибирска, именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице _______________________________________________

________________________________________________________________________,

(должность, фамилия, имя, отчество)

действующего на основании _______________________________________________,

с другой стороны заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работу, указанную в настоящем договоре, и сдать её результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Подрядчик обязуется выполнить работу(ы) _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________(указать объем, содержание работ и иные предъявляемые требования либо указать, что они определяются в соответствии с технической документацией, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора)

2.2. Результат выполненной работы должен быть пригоден для целей __________________________________________________________________________________

(указать цели использования результата выполненной работы: «для которых такого рода работы обычно используются» либо конкретную цель)

2.3. Передача результата работы оформляется актом приема-передачи, подписанным сторонами.

2.4. Подрядчик предоставляет на результат выполненной работы гарантию качества в течение ___________________________________ с момента передачи результата работы Заказчику (обязуется, что результат работы будет в течение этого срока соответствовать требованиям, указанным в пунктах 2.1-2.2 настоящего договора).

2.5. В случае обнаружения недостатков выполненной работы Заказчик обязан уведомить об этом Подрядчика. Если иное требование не указано в извещении об обнаружении недостатков, считается, что Заказчик установил для Подрядчика срок для устранения обнаруженных недостатков _______ дней с момента направления вышеназванного извещения.

В случае, если Подрядчик в срок, указанный в предыдущем абзаце, не выполнит требования, указанного в извещении, в том числе не устранит обнаруженные недостатки выполненной работы, Заказчик вправе отказаться от исполнения договора подряда и оплаты выполненной работы (потребовать возврата уплаченной денежной суммы в полном объёме). В этом случае уплаченная денежная сумма должна быть возвращена не позднее трех дней с момента направления Подрядчику требования о её возврате.

2.6. Подрядчик обязуется выполнить указанную в настоящем договоре работу в следующий срок   ________________________________________________________

(указать конкретную дату(ы) либо период(ы) времени; «в соответствии с графиком выполнения работ, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора»)

2.7. Заказчик имеет право передать Подрядчику материалы, необходимые для выполнения работы в соответствии с настоящим договором. Передача материалов оформляется актом приема-передачи. В этом случае цена работы, подлежащая уплате Подрядчику, уменьшается на стоимость переданных материалов, исчисленную в соответствии с настоящим договором.

2.8. За нарушение срока выполнения работы (в том числе промежуточных сроков) Подрядчик обязан уплатить Заказчику неустойку в размере _____% от стоимости неисполненных работ за каждый день просрочки до момента фактического исполнения обязательства.

3. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Заказчик обязуется уплатить Подрядчику за выполненные работы _____________________________________________________________________рублей, в том числе НДС                    ( прописью)

_______________________________________________________  рублей

(прописью)

в соответствии с ценами согласно Приложению (ям) к договору № ______________.

3.2. Оплата по настоящему Договору производится поэтапно, на основании актов  на выполненные работы, подписанных сторонами.

3.3. Цена работы определяется сметой являющейся неотъемлемой частью настоящего договора.

3.4. В случае расхождения цены работы, указанной в смете и цены, указанной в пункте 3.1 настоящего договора, Заказчик обязан уплатить цену, указанную в пункте 3.1 настоящего договора.

3.5. В случае, если в акте приема-передачи выполненных работ (актах выполненных работ) указывается цена большая, чем цена, указанная в смете, либо в пункте 3.1 настоящего договора, то Заказчик обязан уплатить Подрядчику только цену согласно пункту 3.1 настоящего договора.

3.6. Цена, указанная в пункте 3.1 настоящего договора, изменению в большую сторону не подлежит.

4. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

4.1. Настоящий Договор считается заключенным и вступает в силу только после его подписания сторонами и согласования с начальниками, указанных в настоящем договоре структурных подразделений мэрии г. Новосибирска.

4.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору, в том числе соглашение о его расторжении или прекращении, могут быть совершены только в форме одного документа, соответствующего требованиям, указанным в пункте 4.1. настоящего Договора.

4.3. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон и один экземпляр для мэрии г. Новосибирска.

4.4. Содержание условий, не указанных в настоящем Договоре, регулируются положениями действующего законодательства Российской Федерации.

4.5. Ни одна Сторона не имеет право:

- поручить исполнение своих обязательств по настоящему договору третьему лицу;

- переуступить право требования долга третьему лицу.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

5.1. Начало – со дня подписания договора сторонами и до 31.12. 2007 года.

6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

6.1. Стоимость материалов включена в смету.

______________________________________________________________________________

Приложения, являющиеся неотъемлемой частью настоящего договора:

- Смета;

2. Прочие   ___________________________________________________________

(график выполнения работ, техническая документация)

6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ПОДРЯДЧИК                                                               ЗАКАЗЧИК

__________________________                                 __________________________

(наименование организации)                                   		  (наименование организации)

юридический адрес                                                       			 юридический адрес

ИНН / КПП                                                                       	ИНН / КПП

Лиц. счет

_________________________                                   __________________________

(телефон)                                                                           (телефон)

_________________________                                   __________________________

Ф.И.О. руководителя                                                     Ф.И.О. руководителя

М.П.                                                                                 М.П.

СОГЛАСОВАНО:

# Начальник УФ и НП мэрии        ______________________          Б.В. Буреев

(подпись)

Начальник департамента образования,

культуры, спорта и молодежной политики_________________  В.А. Афанасьев

(подпись)

Начальник УФ и НП   района    _______________________ ___________

(подпись)                        (Ф.И.О.)

М.П.

Начальник Главного управления

образования мэрии     		______________________Г.А. Старцев

(подпись)

Юрист УФ и НП мэрии                    _________________________ _______________

(подпись)                         (Ф.И.О.)

##### Приложение 2.1 к тому №2

УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэра
от __________ №_______

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №_____

на поставку товара, выполнение работы, оказание услуги

«___»__________200_г.							г. Новосибирск

Муниципальный заказчик – мэрия города Новосибирска, от имени муниципального образования города Новосибирска в лице председателя конкурсной комиссии __________________________________________________,

(наименование комиссии, ФИО, должность)

действующего на основании ________________________________, именуемый в

(Постановления мэра от 27.03.2006 № 333)

дальнейшем «Заказчик», и ______________________________________________,

(наименование юридического лица)

в лице________________________________________________, действующего на

(должность, ФИО)

основании ___________________________________________________________,

именуемый в дальнейшем «Исполнитель», согласно решению комиссии (протокол от «__»_______200_г. №___), в целях обеспечения муниципальных нужд, заключили контракт на следующих условиях:

- Предмет контракта.

1.1. Исполнитель обязуется поставить товар (выполнить работу, оказать услугу) Покупателям, указанным Заказчиком  (Приложение 2), а Заказчик обязуется обеспечить оплату поставленного товара (выполненной работы, оказанной услуги).

1.2. Количество товара (объем работы, услуги), его цена определяется согласно Приложению 1.

1.3. Качественные характеристики товара (работы, услуги), а также условия поставки товара (выполнения работы, оказания услуги)   определяются в соответствии с ________________________________________________________

(конкурсной документацией, документацией об аукционе, запросом котировок) _____________________________________________________________________от «__»_________200_г.

1.4. Объемы поставок товара (выполнения работы, оказания услуги) Покупателям определяются договорами поставок (выполнения работ, оказания услуг) (Приложение 3), заключенными между Исполнителем и Покупателями в соответствии с настоящим муниципальным контрактом на основании извещений о прикреплении (далее договор поставки товара (выполнения работы, оказания услуги)).

2. Обязанности сторон.

2.1. Обязанности Заказчика:

2.1.1. Обеспечить заключение договоров поставок товара (выполнения работы, оказания услуги) между Исполнителем и Покупателями, для чего в течение 5 дней   со дня подписания   муниципального контракта направить  Исполнителю и Покупателям извещения о прикреплении Покупателей к Исполнителю.

2.1.2. Обеспечить оплату поставленного товара (выполненной работы, оказанной услуги) путем передачи лимитов бюджетных обязательств получателям  бюджетных средств – Покупателям.

2.1.3. В случае получения от Исполнителя уведомления указанного в п. 2.2.2 контракта в течение ___________________  со дня  получения  уведомления

(не позднее тридцати дней)

выдать извещение о прикреплении к нему другого Покупателя, либо направить Исполнителю отгрузочную разнарядку с указанием получателя товара (работы, услуги) (указывается иной получатель товара (работы, услуги) либо сообщить о своем согласии принять и оплатить товар (работу, услугу).

2.1.4. Оплатить поставку товара (выполнение работы, оказание услуги) в случаях, когда поставка товара (выполнение работы, оказание услуги) для муниципальных нужд осуществляется получателям, указанным Заказчиком.

2.2. Обязанности Исполнителя:

2.2.1.  Подписать в течение ________________________ со дня получения

(не позднее тридцати дней)

проект договора поставки товара (выполнения работы, оказания услуги), направленный ему Покупателем.

2.2.2. В случае отказа Покупателя полностью или частично от товара (работы, услуги), указанного в извещении о прикреплении, и от заключения договора на его поставку незамедлительно уведомить об этом Заказчика.

3.Цена  товара (работы, услуги) и сумма контракта.

3.1. Цена поставляемого по настоящему контракту товара (работы, услуги) определена решением комиссии от «__»_________200_г. и включает в себя __________________________________________________________________________________________________________________________________________

3.2. Цена остается неизменной в течение всего срока поставки.

3.3. Общая сумма контракта составляет ___________________ (____________________________________________________________________) рублей (в том числе НДС _________ (________________________________) руб).

- Источник финансирования.

4.1. Источником финансирования исполнения контракта является бюджет г. Новосибирска на 200__г.

- Формы, сроки и порядок оплаты.

5.1. Формы, сроки и порядок оплаты поставленного товара (выполненной работы, оказанной услуги) определяются договорами поставок товара (выполнения работы, оказания услуги) в соответствии с конкурсной документацией, документацией об аукционе (запросом котировок).

6.Срок исполнения контракта.

6.1. Поставка товара (выполнение работы, оказание услуги) осуществляется в течение 200_г.

6.2. Конкретные сроки поставок товара (выполнения работы, оказания услуги), а также  порядок осуществления приемки поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги на соответствие их количества, комплектности, объема и качества требованиям, установленным в п. 1.3 настоящего контракта определяются договорами поставок товара (выполнения работы, оказания услуги).

7. Ответственность сторон.

7.1. В случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, виновная сторона уплачивает другой стороне  неустойку, которая  начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства и равняется одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

7.2. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного государственным или муниципальным контрактом, заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного государственным или муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного государственным или муниципальным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

7.3. Стороны освобождаются от уплаты неустойки, если докажут, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8. Особые условия.

8.1. Заказчик по согласованию с Исполнителем в ходе исполнения контракта вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренные контрактом количество товаров, объем работ, услуг при изменении потребности в товарах, работах, услугах, соответственно на поставку, выполнение, оказание которых заключен контракт, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, услуг, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, услугами, предусмотренными контрактом.

8.1.1. При поставке дополнительного количества таких товаров, выполнении дополнительного объема таких работ, оказании дополнительного объема таких услуг Заказчик по согласованию с Исполнителем вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально количеству таких товаров, объему таких работ, услуг, но не более чем на десять процентов такой цены контракта.

8.1.2. При внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности в поставке таких товаров, выполнении таких работ, оказании таких услуг Заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом.

8.1.3. Цена единицы дополнительно поставляемого товара и цена единицы товара при сокращении потребности в поставке части такого товара должны определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара.

8.2. Для обеспечения исполнения контракта Исполнителем предоставляется  обеспечение в размере ____ руб. Срок и порядок его предоставления определяется в соответствии с конкурсной документацией (документацией об аукционе), указанной в п. 1.3. контракта

9. Расторжение контракта.

9.1. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

10. Прочие условия.

10.1. Настоящий контракт считается заключенным и вступает в силу только после подписания его сторонами и согласования с руководителями структурных подразделений мэрии г. Новосибирска, указанными в контракте.

10.2. Настоящий контракт составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон и один экземпляр для УФиНП мэрии г. Новосибирска.

10.3. Все вопросы, не урегулированные настоящим контрактом, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

10.4. Ни одна из сторон не имеет право поручить исполнение своих обязательств по настоящему контракту третьему лицу или переуступить право требования долга третьему лицу.

11. Срок действия контракта.

11.1. Настоящий контракт вступает в действие со дня подписания его сторонами и действует до 31.12.200_г. / до момента надлежащего исполнения.

12. Разрешение споров. Арбитраж.

12.1. В случае возникновения между Заказчиком и Исполнителем любых споров или разногласий, связанных с настоящим контрактом или выполнением либо невыполнением любой Стороной обязательств по нему, Стороны приложат все усилия для их досудебного разрешения путем переговоров между уполномоченными представителями.

12.2. Если споры не могут быть разрешены путем переговоров, то спорные вопросы передаются на рассмотрение Арбитражного суда Новосибирской области в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

12.3.  Настоящий контракт составлен и будет выполняться Сторонами в соответствии с законодательством Российской Федерации.

13. Место нахождения и платежные реквизиты сторон.

Заказчик	:						Исполнитель:

ИНН________________________			ИИН______________________

КПП________________________			КПП______________________

место нахождения:					место нахождения:

____________________________			__________________________

____________________________			__________________________

Телефон_____________________			Телефон___________________

Подпись_____________________			Подпись___________________

М.П.								М.П.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник департамента  	____________________    _______________

______________________ 		   (подпись)			           (ФИО)

______________________

Начальник отдела (управления)	_________________        _______________

___________________________		 (подпись) 			             (ФИО)

(наименование структурного подразделения)

Председатель комитета

муниципального заказа                  ____________________	 _______________

(подпись) 			              (ФИО)	_____________

Должность руководителя  ФИО

Приложение №1

к муниципальному контракту

Календарный план выполнения работ

____________________________________________________

(наименование объекта)

начало ________	окончание ______________

| Наименование работ | Объем работ |  |  | График работ (недели, месяцы) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Единица измерения | Кол-во | Стоимость тыс. руб. | Месяц |  |  |  | и т.д. |
|  |  |  |  | 1 неделя | 2 неделя | 3 неделя | 4 неделя |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Подписывает руководитель участника – юридического лица (индивидуальный предприниматель, иное физическое лицо, представитель участника, действующий на основании доверенности).

Указывается должность, фамилия, имя, отчество; подпись заверяется печатью в случае ее наличия.

Приложение № 2

к  муниципальному контракту

№ ___ от _______ 200__

| Согласовано: "___"______________ | Утверждаю: "___"_____________ |
| --- | --- |

Локальный сметный расчет (локальная смета)

____________________________________________________________________________

(Наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Составлена в ценах на:

Общая стоимость: ____________________руб.

Нормативная трудоемкость: ________чел.-час

Зарплата основных рабочих:____________ руб.

| № | Шифр | Наименование работ и затрат, | Единица | Кол-во | Стоимость единицы, руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затраты труда |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п.п. | Норматива | Материалов, изделий и конструкций | измер. |  | ВСЕГО | экспл. машин | ВСЕГО | основной | экспл. машин | Рабочих-строителей, чел-ч. |  |
|  |  |  |  |  | основной | в. т.ч. з/пл |  | заработной | в. т.ч. з/пл | На | всего |
|  |  |  |  |  | з/пл | машинистов |  | платы | машинистов | Единицу |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Раздел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Составил:

Проверил:

___________________                    __________________                   ___________________

должность                                                     подпись                                                Фамилия, инициалы

М.П.                                                 Дата

Форма № 1

КОНКУРСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Дата ________

В комиссию департамента образования, культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска по размещению муниципального заказа Новосибирска

Адрес:  Красный проспект, дом 34.

Уважаемые члены комиссии!

Изучив конкурсную документацию, получение которой настоящим удостоверяется, мы, [фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона], предлагаем выполнить  работы в полном соответствии с условиями конкурсной  документации  в следующем объеме.

Мы предлагаем выполнить  работы по лоту №   на следующих условиях:

| 1. | Цена | ___ рублей ___ копеек, (в том числе НДС _ рублей _ копеек) |
| --- | --- | --- |
| 2. | Гарантийный срок | ______ лет. |

Сроки исполнения работ по муниципальному контракту:

Начало: _________. Окончание: _________.

В соответствии с формой «Календарный план выполнения работ» - приложение №1.1. к настоящему конкурсному предложению.

Мы принимаем на себя следующие обязательства: срок гарантийных обязательств _________________.

Стоимость работ соответствует форме «локальная смета» - приложение №1.2. к настоящему конкурсному предложению.

Подписывает руководитель участника – юридического лица (индивидуальный предприниматель, иное физическое лицо, представитель участника, действующий на основании доверенности).

Указывается должность, фамилия, имя, отчество; подпись заверяется печатью в случае ее наличия.

Форма №1.1

Календарный план выполнения работ

____________________________________________________

(наименование объекта)

начало ________	окончание ______________

| Наименование работ | Объем работ |  |  | График работ (недели, месяцы) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Единица измерения | Кол-во | Стоимость тыс. руб. | Месяц |  |  |  | и т.д. |
|  |  |  |  | 1 неделя | 2 неделя | 3 неделя | 4 неделя |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Подписывает руководитель участника – юридического лица (индивидуальный предприниматель, иное физическое лицо, представитель участника, действующий на основании доверенности).

Указывается должность, фамилия, имя, отчество; подпись заверяется печатью в случае ее наличия.

Форма 1.2

| Согласовано: "___"______________ | Утверждаю: "___"_____________ |
| --- | --- |

Локальный сметный расчет (локальная смета)

____________________________________________________________________________

(Наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:                                                         Составлена в ценах на:

Общая стоимость: ____________________руб.

Нормативная трудоемкость: ________чел.-час

Зарплата основных рабочих:____________ руб.

| № | Шифр | Наименование работ и затрат, | Единица | Кол-во | Стоимость единицы, руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затраты труда |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п.п. | Норматива | Материалов, изделий и конструкций | измер. |  | ВСЕГО | экспл. машин | ВСЕГО | основной | экспл. машин | Рабочих-строителей, чел-ч. |  |
|  |  |  |  |  | основной | в. т.ч. з/пл |  | заработной | в. т.ч. з/пл | На | всего |
|  |  |  |  |  | з/пл | машинистов |  | платы | машинистов | Единицу |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Раздел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Составил:

Проверил:

___________________                    __________________                   ___________________

должность                                                     подпись                                                Фамилия, инициалы

М.П.                                                 Дата

Наименование участника ______________