## МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

## ДЕПАРТАМЕНТ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ

КОНКУРСНАЯ документациЯ

для проведения открытого конкурса на право заключения

муниципального контракта на поставку  медицинского оборудования  для  Оснащения кабинетов врачей общей врачебной практики

муниципальных лечебно-профилактических учреждений

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА

| 1 | Наименование Заказчика, контактная информация | Главное управление здравоохранения мэрии г. Новосибирска 630099, Красный проспект, 34 Тел./факс 222-04-30, 222-79-64 Контактное лицо: Саньков Виктор Николаевич Измайлова Зоя Алексеевна e-mail: EZhukova@admnsk.ru |
| --- | --- | --- |
| 2 | Наименование уполномоченного органа, контактная информация | Департамент по социальной политике мэрии г. Новосибирска 630099, Красный проспект, 34 Тел. 222-79-64 Контактное лицо: Глазунова Ирина Витальевна e-mail: IGlazunova@admnsk.ru |
| 3 | Вид и предмет конкурса | Открытый конкурс на право заключения муниципального контракта на поставку медицинского оборудования для оснащения кабинетов врачей общей врачебной практики муниципальных лечебно-профилактических учреждений |
| 4 | Место, условия и сроки (периоды) поставок товара | Поставка оборудования осуществляется в следующие муниципальные лечебно-профилактические учреждения: Наименование ЛПУ Адрес ЛПУ МУЗ «Городская больница № 19 ул. Узорная, 1/1 МУЗ «Городская поликлиника № 7» ул. Ключ-Камышенское плато, 8, кв. 76 МУЗ «Городская поликлиника № 18» ул. Клубная, 96 МУЗ «Городская поликлиника № 26» 1-й переулок Пархоменко, 32 МУЗ «Детская городская поликлиника № 1» Красный проспект, 220 в течение 30 дней с момента заключения муниципального контракта. Поставка товара должна включать в себя доставку, погрузо-разгрузочные работы. Доставка должна быть осуществлена собственным транспортом поставщика. |
| 5 | Начальная цена контракта | Начальная цена муниципального контракта: 1 761 561,0 один миллион семьсот шестьдесят одна тысяча пятьсот шестьдесят один рубль N лота Наименование и описание лота Начальная цена муниципального контракта по лоту (руб.) Лот 1 Медицинское оборудование 1 068 920,0 Лот 2 Медицинский инструментарий и расходные материалы 439 321,0 Лот 3 Стерилизационное и холодильное оборудование 253 320,0 Итого: 1 761 561,0 с учетом НДС, затрат на доставку, погрузо-разгрузочных работ, сертификацию, (на товар по позициям 6, 7, 9, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 28 лота № 1; по позициям 1, 2, 4 Лота № 3 с учётом гарантийного и сервисного обслуживания в течение 1 года; на товар по позиции 21 Лота № 1; по позиции 1 Лота № 3 с учётом обучения персонала) и прочих накладных расходов и остается неизменной в течение всего срока поставки. |
| 6 | Источник финансирования | Бюджетные средства города Новосибирска на 2007 г. |
|  | Форма, сроки и порядок оплаты | Оплата за поставленную продукцию производится по факту поставки на основании заключенного контракта с отсрочкой платежа не менее 30 дней с момента поставки денежными средствами. Цена за единицу продукции остается неизменной в течение всего срока поставки и соответствует указанной поставщиком в заявке. |
| 7 | Краткая характеристика товара и количество поставляемого товара | Подробная характеристика оборудования и количество представлена в технической части конкурсной документации (приложение 3). |
| 8 | Участники размещения заказа | Любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель |
| 9 | Требования к участникам размещения заказа | 1. Вся продукция должна соответствовать системе ГОСТ Р, что подтверждается представленными в составе конкурсной заявки копиями действующих сертификатов соответствия (заверенные подписью участника и печатью участника). 2. Товары, являющиеся предметом конкурса, должны соответствовать техническим требованиям, изложенным в приложении 3. 3. Все оборудование должно иметь инструкцию и надписи на панели управления на русском языке. 4. В случае поставки продукции ненадлежащего качества, обнаружения производственных дефектов, либо дефектов, возникших в ходе транспортировки или погрузочно-разгрузочных работ, поставщик обязуется заменить продукцию своими силами и за свой счет. 5. Участник должен иметь: - действующие сертификаты соответствия на продукцию. - действующую лицензию на техническое обслуживание медицинской техники на территории РФ (на товар по позициям 6, 7, 9, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 28 лота № 1; по позициям 1, 2, 4, Лота № 3); - подтверждение на право проведения обучения персонала - пользователя ЛПУ (по позиции 8 лот № 1; позиция 1 лота № 3); Участник должен: - обеспечить доставку оборудования до лечебно-профилактического учреждения; - обеспечить обучение специалистов на рабочих местах либо в учебных центрах предприятия (по позиции 8 лот № 1; позиция 1 лота № 3); - осуществлять сервисное и гарантийное обслуживание в процессе эксплуатации в муниципальных учреждениях здравоохранения (на товар по позициям 6, 7 ,9, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 28 лота № 1; по позициям 1, 2, 4 Лота № 3) 6. В отношении участника – юридического лица – не должна проводиться ликвидация или процедура банкротства, в отношении участника – индивидуального предпринимателя – не должна проводиться процедура банкротства. 7. Деятельность участника не должна быть приостановлена на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе. 8. Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике. |
| 10 | Форма заявки на участие в конкурсе | Участник размещения заказа подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме в запечатанном конверте, в соответствии с указаниями, изложенными в Информационной карте конкурса по форме 2 Приложения 1 к конкурсной документации. |
| 11 | Документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсе | Конкурсная заявка, которую представляет участник торгов, должна включать в себя следующее: 1. Опись документов (по форме 1 Приложения 1). 1.1. Заявку на участие в конкурсе (по форме 2 Приложения 1). 2. Сведения и документы об участнике: 2.1. Анкету участника (по форме 3 Приложения 1). 2.2. Копии учредительных документов (для физического лица – копия паспорта). 2.3. Нотариально заверенную копию выписки из единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица), нотариально заверенную копию выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для физических лиц), копии документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, легализованные и с заверенным переводом на русский язык (для иностранных лиц). 2.4. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника конкурса (для юридических лиц - копия решения или выписка из решения о назначении руководителя и доверенность уполномоченного представителя, в случае представления интересов лицом, не имеющим права на основании учредительных документов действовать от имени лица без доверенности; для физических лиц – доверенность на осуществление действий от имени участника конкурса). 3. Документы, подтверждающие соответствие участника требованиям и условиям допуска к участию в конкурсе: 3.1. Копии действующих сертификатов соответствия (заверенные подписью участника и печатью участника в случае ее наличия) на продукцию. 3.2 Копия лицензии на техническое обслуживание медицинской техники на территории РФ (на товар по позициям 6, 7 , 9, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 28 лота № 1; по позициям 1, 2, 4, Лота № 3) 3.3 Подтверждение на право проведения обучения персонала-пользователя ЛПУ (по позиции 8 лот № 1; позиция 1 лота № 3); 3.4. Предложение о функциональных и качественных характеристиках поставляемого товара (по форме 4 Приложения 1). Все документы, входящие в состав заявки, должны располагаться в порядке согласно описи документов. Все документы, насчитывающие более одного листа, должны быть пронумерованы, прошиты, скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица участника размещения заказа – юридического лица и собственноручно заверены участником размещения заказа – физического лица, в том числе на прошивке. В случае противоречия между документами в части ценовых предложений, конкурсная комиссия будет принимать во внимание ценовое предложение, указанное участником в заявке на участие в конкурсе. |
| 12 | Требования к предложениям о цене контракта | Начальная цена контракта, с учетом НДС, затрат на доставку, погрузо-разгрузочных работ, сертификацию, (на товар по позициям 6, 7, 9,17, 18, 19, 20, 21, 22, 28 лота № 1; по позициям 1, 2, 4 Лота № 3 с учётом гарантийного и сервисного обслуживания в течение 1 года; на товар по позиции 21 Лота № 1; по позиции 1 Лота № 3 с учётом обучения персонала) и прочих накладных расходов и остается неизменной в течение всего срока поставки. N лота Наименование и описание лота Начальная цена муниципального контракта по лоту (руб.) Лот 1 Медицинское оборудование 1 068 920,0 Лот 2 Медицинский инструментарий и расходные материалы 439 321,0 Лот 3 Стерилизационное и холодильное оборудование 253 320,0 Итого: 1 761 561,0 В стоимость включены все уплачиваемые и взимаемые на территории РФ налоги и пошлины, которые должен будет оплатить участник в случае победы в конкурсе. Предлагаемая участником стоимость затрат указывается цифрами и прописью. В случае разночтения преимущество отдается сумме, указанной прописью. Цена контракта, предлагаемая участником размещения заказа, не может превышать начальную цену контракта. |
| 13 | Срок и место подачи заявок | С 05 февраля 2007 года с 10:00 часов до 18:00 ч. «14» марта 2007 года по адресу: 630099, г. Новосибирск, ул. Щетинкина, 54, каб. 42/2, 2 этаж, а также до 10:00 15 марта 2007 года по адресу: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 307 после объявления председателем конкурсной комиссии о возможности подать, внести изменения или отозвать конкурсную заявку. |
| 14 | Дата, время и место вскрытия конвертов с заявками | 10:00 ч. 15 марта 2007 г. 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 307 |
| 15 | Критерии оценки заявок | 1. Цена контракта с учетом НДС, затрат на доставку, погрузо-разгрузочных работ, сертификацию, (на товар по позициям 6,7,9,17, 18, 19,20,21,22,28 лота № 1; по позициям 1,2,4 Лота № 3 с учётом гарантийного и сервисного обслуживания в течение 1 года; на товар по позиции 21 Лота № 1, по позиции 1 Лота № 3 с учётом обучения персонала) и прочих накладных расходов и остается неизменной в течение всего срока поставки. 2. Соответствие предложения условиям поставки продукции и техническому заданию. 3. Сроки поставки товара. 4. Предоставление гарантий качества товара. |
| 16 | Срок заключения контракта | 14 рабочих дней с момента подписания протокола рассмотрения и оценки заявок. |

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящая конкурсная документация подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», а также иным законодательством, регулирующим муниципальный заказ, включая нормативные правовые акты города Новосибирска.

Представление неполной информации, требуемой конкурсной документацией, представление недостоверных сведений или подача заявки, не отвечающей требованиям Закона и конкурсной документации, является риском участника, подавшего такую заявку, который может привести к отклонению его заявки.

Конкурсная документация может полностью или частично представляться в электронном виде. При этом в случае разночтений преимущество имеет текст конкурсной документации на бумажном носителе подписанный заказчиком, уполномоченным органом. При разрешении разногласий (в случае их возникновения) конкурсная комиссия будет руководствоваться текстом конкурсной документации на бумажном носителе, подписанным заказчиком и не несет ответственности за содержание конкурсной документации, полученной участником конкурса неофициально.

Участник должен соответствовать требованиям, предъявляемым к участникам в соответствии с пунктами 2-4 части 1 и пунктом 2 части 2 статьи 11 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»:

а) непроведение ликвидации участника - юридического лица или непроведение в отношении участника - юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства;

б) неприостановление деятельности участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

в) отсутствие у участника задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе не принято.

г) отсутствие в предусмотренном Законом реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике.

Разъяснение положений конкурсной документации

При проведении конкурса какие-либо переговоры заказчика, уполномоченного органа или конкурсной комиссии с участником размещения заказа не допускаются. В случае нарушения указанного положения конкурс может быть признан недействительным в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Заказчик и уполномоченный орган вправе давать разъяснения положений конкурсной документации.

Любой участник размещения заказа вправе направить в письменной форме, заказчику, уполномоченному органу запрос о разъяснении положений конкурсной документации. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса заказчик, уполномоченный орган обязаны направить в письменной форме разъяснения положений конкурсной документации, если указанный запрос поступил к заказчику, в уполномоченный орган не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе на бумажном носителе по адресу, указанному в запросе.

В течение одного дня со дня направления разъяснения положений конкурсной документации по запросу участника размещения заказа такое разъяснение должно быть размещено заказчиком, уполномоченным органом на сайте http://www.novo-sibirsk.ru с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос. Разъяснение положений конкурсной документации не должно изменять ее суть.

Внесение изменений в конкурсную документацию

Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника размещения заказа вправе внести изменения в конкурсную документацию не позднее, чем за двадцать дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе.

В течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о внесении изменений в конкурсную документацию такие изменения опубликовываются в «Бюллетене органов городского самоуправления Новосибирска» и в течение двух дней размещаются заказчиком на сайте http://www.novo-sibirsk.ru, направляются заказными письмами всем участникам размещения заказа, которым была предоставлена конкурсная документация.

Участники размещения заказа, использующие конкурсную документацию с сайтов http://www.novo-sibirsk.ru идентификация которых невозможна, самостоятельно отслеживают возможные изменения, внесенные в извещение о проведении открытого конкурса и в конкурсную документацию, размещенные на сайте http://www.novo-sibirsk.ru  и опубликованные в «Бюллетене органов городского самоуправления Новосибирска».

Заказчик, уполномоченный орган не несут ответственности в случае, если участник размещения заказа не ознакомился с изменениями, внесенными в извещение о проведении конкурса и конкурсную документацию размещенными и опубликованными надлежащим образом.

Отказ от проведения конкурса

Заказчик, уполномоченный орган, официально опубликовавшие в «Бюллетене органов городского самоуправления Новосибирска» и разместившие на сайте http://www.novo-sibirsk.ru извещения о проведении открытого конкурса вправе отказаться от проведения открытого конкурса не позднее, чем за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.

Извещение об отказе от проведения открытого конкурса опубликовывается в «Бюллетене органов городского самоуправления Новосибирска» в течение пяти дней и размещается заказчиком, уполномоченным органом на сайте http://www.novo-sibirsk.ru в течение двух дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого конкурса.

В течение двух дней со дня принятия указанного решения заказчиком, уполномоченным органом вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе, и направляются соответствующие уведомления всем участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе.

2. ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

Участник размещения заказа подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме в запечатанном конверте, в соответствии с указаниями, изложенными в Информационной карте конкурса по форме 2 Приложения 1 к настоящей конкурсной документации.

Все документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсе, должны быть составлены на русском языке. Подача документов, входящих в состав заявки на иностранном языке должна сопровождаться предоставлением надлежащим образом заверенного перевода соответствующих документов на русский язык.

Документы, происходящие из иностранного государства, должны быть надлежащим образом легализованы в соответствии с законодательством и международными договорами Российской Федерации.

Требования к содержанию документов, входящих в состав заявки на участие в конкурсе:

Заявка на участие в конкурсе, которую представляет участник размещения заказа в соответствии с настоящей конкурсной документацией должна:

- быть подготовлена по форме 2 приложения 1 настоящей конкурсной документации;

- содержать сведения и документы, указанные в Информационной карте конкурса.

Участники размещения заказа подают заявки, которые отвечают требованиям настоящей конкурсной документации, включая основные технические требования к поставляемым товарам, указанным в технической части конкурсной документации.

При подготовке заявки и документов, входящих в состав заявки, не допускается применение факсимильных подписей.

Непредставление необходимых документов в составе заявки, наличие в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или о поставляемой продукции является риском участника размещения заказа, подавшего такую заявку, и является основанием для недопуска участника размещения заказа к участию в конкурсе.

При этом в случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, предоставленных участником размещения заказа в составе заявки на участие в конкурсе, такой участник может быть отстранен заказчиком, уполномоченным органом, конкурсной комиссией от участия в конкурсе на любом этапе его проведения вплоть до заключения муниципального контракта.

Требования к предложениям о цене контракта

Цена контракта, предлагаемая участником размещения заказа, не может превышать начальную цену контракта, указанную в Информационной карте конкурса. В случае, если цена контракта, указанная в заявке и предлагаемая участником размещения заказа превышает начальную цену контракта, указанную в Информационной карте конкурса, соответствующий участник размещения заказа не допускается к участию в конкурсе на основании несоответствия его заявки требованиям, установленным конкурсной документацией.

Участник размещения заказа производит расчет цены муниципального контракта в соответствии с требованиями технической части конкурсной документации (приложение 3) и предоставляет предложение по форме 4 приложения 1.

Требования к описанию поставляемого товара

Описание поставляемого товара, который является предметом конкурса, его функциональных характеристик (потребительских свойств), количественных и качественных характеристик осуществляется в соответствии с требованиями, указанными в Информационной карте конкурса и по форме 4 приложения 1.

Требования к оформлению заявок на участие в конкурсе

При описании условий и предложений участников размещения заказа должны приниматься общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов.

Сведения, которые содержатся в заявках участников размещения заказа, не должны допускать двусмысленных толкований.

Все документы, представленные участниками размещения заказа, должны быть скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица (для юридических лиц), подписаны физическими лицами собственноручно. Все документы, насчитывающие более одного листа, должны быть пронумерованы, прошиты, скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица участника размещения заказа – юридического лица и собственноручно заверены участником размещения заказа – физического лица, в том числе на прошивке. Верность копий документов, представляемых в составе заявки на участие в конкурсе должна быть подтверждена печатью и подписью уполномоченного лица, если иная форма заверения не была установлена нормативными правовыми актами Российской Федерации. Копии документов должны быть заверены в нотариальном порядке в случае, если указание на это содержится в Форме Описи документов, предоставляемых для участия в конкурсе (форма 1 приложения 1).

Все экземпляры заявки должны быть четко напечатаны. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) или собственноручно заверенных (для физических лиц).

Все документы, представляемые участниками размещения заказа в составе заявки на участие в конкурсе, должны быть заполнены по всем пунктам.

Представленные в составе заявки на участие в конкурсе документы не возвращаются участнику размещения заказа.

3. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

Срок и порядок подачи и регистрации заявок на участие в конкурсе

Прием заявок заканчивается в день вскрытия конвертов с заявками, но не раньше времени, указанного в извещении о проведении открытого конкурса (с учетом всех изменений извещения о проведении конкурса, являющихся неотъемлемой частью извещения о проведении конкурса) и Информационной карте конкурса.

Заявки на участие в конкурсе до последнего дня срока подачи заявок на участие в конкурсе (исключая последний день подачи заявок на участие в конкурсе) подаются по адресу, указанному в извещении о проведении открытого конкурса и Информационной карте конкурса. В день окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе,  такие заявки подаются на заседании конкурсной комиссии непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе по адресу, по которому осуществляется вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе, указанному в извещении о проведении открытого конкурса после объявления  присутствующим при вскрытии конвертов с заявками о возможности подать заявки, изменить или отозвать поданные заявки.

Заявки на участие в конкурсе, направленные по почте и поступившие в последний день окончания срока подачи заявок по адресу, по которому подаются заявки на участие в конкурсе в течение всего срока поступления заявок, за исключением последнего дня срока подачи заявок признаются опоздавшими. Участник размещения заказа при отправке заявки по почте, несет риск того, что его заявка будет доставлена по неправильному адресу и признана опоздавшей.

Участник размещения заказа подает заявку на участие в конкурсе в запечатанном конверте. На таком конверте указывается наименование открытого конкурса, на участие в котором подается данная заявка и реестровый номер торгов следующим образом: «Заявка на участие в открытом конкурсе на право заключения муниципального контракта на поставку медицинского оборудования   для оснащения кабинетов врачей общей врачебной практики  муниципальных  лечебно-профилактических учреждений».

Реестровый номер торгов «8». Реестровый номер торгов указывается на основании реестрового номера торгов, который содержится в извещении о проведении соответствующего конкурса.

Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе.

Участники размещения заказа, подавшие заявки, заказчик, уполномоченный орган обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в таких заявках до вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Лица, осуществляющие хранение конвертов с заявками, не вправе допускать повреждение таких конвертов и заявок до момента их вскрытия.

Если конверт с заявкой не запечатан и не маркирован в порядке, указанном выше, заказчик, уполномоченный орган, не несут ответственности за утерю конверта или его содержимого или досрочное вскрытие такого конверта. В случае, если на конверте с заявкой  указано наименование (для юридических лиц) или фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа, либо конверт не запечатан и не маркирован в порядке, указанном выше, такие конверты с заявками не принимаются заказчиком, уполномоченным органом и возвращаются лицу, подавшему такой конверт. В случае получения такого конверта заказчиком, уполномоченным органом по почте, соответствующий конверт возвращается по адресу отправителя, указанному на конверте.

Изменения заявок на участие в конкурсе

Участник размещения заказа, подавший заявку, вправе изменить заявку в любое время до момента вскрытия конкурсной комиссией конвертов с заявками.

Изменения, внесенные в заявку, считаются неотъемлемой частью заявки на участие в конкурсе.

Заявки на участие в конкурсе изменяются в следующем порядке.

Изменения заявки на участие в конкурсе подаются в запечатанном конверте. На соответствующем конверте указываются: наименование открытого конкурса, реестровый номер торгов и индивидуальный код заявки в следующем порядке: «Изменение заявки на участие в открытом конкурсе _____________ (наименование конкурса). Реестровый номер торгов __. ____ (регистрационный номер заявки). Номер индивидуального кода______».

На  изменениях заявки на участие в конкурсе должен быть указан индивидуальный код заявки.

До последнего дня подачи заявок, изменения заявок на участие в конкурсе подаются по адресу, указанному в извещении о проведении конкурса (с учетом всех изменений извещения о проведении конкурса, являющихся неотъемлемой частью извещения о проведении конкурса) и в Информационной карте конкурсе.

В день окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе,  изменения заявок на участие в конкурсе подаются на заседании конкурсной комиссии непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе в по адресу, по которому осуществляется вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе, указанному в извещении о проведении открытого конкурса.

После окончания срока подачи заявок не допускается внесение изменений в заявки.

Конверты с изменениями заявок вскрываются конкурсной комиссией одновременно с конвертами с заявками на участие в конкурсе.

Отзыв заявок на участие в конкурсе

Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе отозвать заявку в любое время до момента вскрытия конкурсной комиссией конвертов с заявками на участие в конкурсе.

Заявки на участие в конкурсе отзываются в следующем порядке.

Участник размещения заказа подает в письменном виде уведомление об отзыве заявки, содержащее информацию о том, что он отзывает свою заявку. При этом в соответствующем уведомлении в обязательном порядке должна быть указана следующая информация: наименование конкурса, реестровый номер торгов, регистрационный номер заявки на участие в конкурсе, дата, время и способ подачи заявки на участие в конкурсе, номер индивидуального кода.

Заявление об отзыве заявки на участие в конкурсе должно быть скреплено печатью и заверено подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) и собственноручно подписано физическим лицом участником размещения заказа.

В случае, если в уведомлении об отзыве заявки на участие в конкурсе прямо указана просьба вернуть отозванную им заявку и указан адрес, по которому соответствующая заявка должна быть возвращена должно содержаться в заявлении об отзыве заявки на участие в конкурсе.

До последнего дня подачи заявок на участие в конкурсе, заявления об отзыве заявок на участие в конкурсе подаются по адресу, указанному в извещении о проведении конкурса и Информационной карте конкурса.

Заявки на участие в конкурсе, отозванные до окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе в порядке, указанном выше считаются не поданными.

После окончания срока подачи заявок не допускается отзыв заявок на участие в конкурсе.

4. ВСКРЫТИЕ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

Порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе

Публично в день, во время и в месте, указанные в извещении о проведении конкурса (с учетом всех изменений извещения о проведении конкурса, являющихся неотъемлемой частью извещения о проведении конкурса) и  Информационной карте конкурса, конкурсной комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе.

Участники размещения заказа (их уполномоченные представители) вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе. Уполномоченные представители участников размещения заказа предоставляют документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа. Уполномоченные представители участников размещения заказа, присутствующие при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе должны предоставить доверенность, выданную от имени участника размещения заказа.

Все присутствующие при вскрытии конвертов лица регистрируются в Листе регистрации представителей участников размещения заказа и иных лиц, составляемом и подписываемом секретарем конкурсной комиссии.

Конкурсной комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе, которые поступили заказчику, уполномоченному органу, до времени вскрытия заявок на участие в конкурсе.

Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) и почтовый адрес каждого участника размещения заказа, конверт с заявкой на участие в конкурсе которого вскрывается, наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией, условия исполнения муниципального контракта, указанные в такой заявке и являющиеся критерием оценки заявок на участие в конкурсе, объявляются при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе и заносятся в протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе ведется конкурсной комиссией. Указанный протокол размещается заказчиком, уполномоченным органом в день его подписания на сайте http://www.novo-sibirsk.ru.

Заказчик, уполномоченный орган осуществляют аудиозапись вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Любой участник размещения заказа, присутствующий при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе, вправе осуществлять аудио- и видеозапись вскрытия таких конвертов.

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка или не подано ни одной заявки на участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся.

Разъяснения предложений и запрет изменения заявок на участие в конкурсе

При вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе, конкурсная комиссия вправе потребовать от участников размещения заказа представления разъяснений положений, представленных ими, документов и заявок на участие в конкурсе.

Участники размещения заказа вправе по собственной инициативе разъяснить конкурсной комиссии положения, предоставленных ими документов и заявок на участие в конкурсе.

Не допускается изменение участниками размещения заказа положений представленных ими заявок на участие в конкурсе.

Конкурсная комиссия не вправе предъявлять дополнительные требования к участникам размещения заказа. Не допускается изменять указанные в конкурсной документации требования к участникам размещения заказа.

Предоставленные участниками размещения заказа разъяснения вносятся в протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

5. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

Конкурсная комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе на соответствие требованиям, установленным конкурсной документацией и соответствие участников размещения заказа требованиям, установленным настоящей конкурсной документацией.

Срок рассмотрения заявок на участие в конкурсе не может превышать десять дней со дня вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе конкурсной комиссией принимается решение:

- о допуске к участию в конкурсе участника размещения заказа  и о признании участника размещения заказа участником конкурса;

- об отказе в допуске участника размещения заказа к участию в конкурсе.

Участнику размещения заказа отказывается в допуске к участию в конкурсе в случае:

- непредоставления определенных Информационной картой конкурса документов в составе заявке на участие в конкурсе либо наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или о товарах, о работах, об услугах, соответственно на поставку, выполнение, оказание которых размещается заказ;

- несоответствия требованиям, установленным настоящей конкурсной документацией;

- несоответствия заявки на участие в конкурсе требованиям конкурсной документации.

Если в документах, входящих в состав заявки на участие в конкурсе, имеются расхождения между обозначением сумм прописью и цифрами, то конкурсной комиссией принимается к рассмотрению сумма, указанная прописью.

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе принято решение об отказе в допуске к участию в конкурсе всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в конкурсе, или о допуске к участию в конкурсе и признании участником конкурса только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся.

На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе конкурсной комиссией ведется протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе, который в день окончания рассмотрения заявок на участие в конкурсе размещается заказчиком, уполномоченным органом на сайте http://www.novo-sibirsk.ru.

Участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе и признанным участниками конкурса, и участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе и не допущенным к участию в конкурсе, направляются уведомления о принятых конкурсной комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания указанного протокола.

6. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ И ПОРЯДОК ОЦЕНКИ И СОПОСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

Конкурсная комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в конкурсе, поданных участниками размещения заказа, признанными участниками конкурса.

Срок оценки и сопоставления таких заявок не может превышать десять дней со дня подписания Протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе.

Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляются конкурсной комиссией в целях выявления лучших условий исполнения муниципального контракта в соответствии с критериями, установленными в Информационной карте конкурса.

В случае, если в извещении о проведении конкурса (с учетом всех изменений извещения о проведении конкурса, являющихся неотъемлемой частью извещения о проведении конкурса) и Информационной карте конкурса содержится указание на преимущества, предоставляемые учреждениям уголовно-исполнительной системы и (или) организаций инвалидов при участии в размещении заказа, при оценке и сопоставлении заявок на участие в конкурсе конкурсная комиссия должна учитывать такие преимущества в пользу заявок на участие в конкурсе указанных участников конкурса.

На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, конкурсной комиссией каждой заявке на участие в конкурсе относительно других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения контракта, присваивается порядковый номер. Заявке на участие в конкурсе, в которой содержатся лучшие условия исполнения контракта присваивается первый номер.

Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие условия исполнения контракта и, заявке на участие в конкурсе которого присвоен первый номер.

Конкурсная комиссия ведет протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, который подписывается всеми присутствующими членами конкурсной комиссии и заказчиком, уполномоченным органом в течение дня, следующего после дня окончания проведения оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у заказчика, уполномоченного органа.

Заказчик, уполномоченный орган в течение трех дней со дня подписания протокола передают победителю конкурса один экземпляр протокола и проект контракта, который составляется путем включения условий исполнения контракта, предложенных победителем конкурса в заявке на участие в конкурсе в проект контракта, прилагаемый к конкурсной документации.

Указанный протокол размещается на сайте http://www.novo-sibirsk.ru  в течение одного дня и опубликовывается в «Бюллетене органов городского самоуправления Новосибирска» в течение пяти дней со дня подписания указанного протокола.

7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНТРАКТА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

Срок заключения контракта

Заказчик, уполномоченный орган в течение трех дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе направляют один экземпляр протокола и проект муниципального контракта, подписанный и заверенный печатью заказчика победителю конкурса.

Победитель конкурса должен подписать и заверить печатью указанный проект контракта и вернуть его заказчику в срок, установленный в Информационной карте конкурса.

В Информационной карте устанавливается общий срок заключения муниципального контракта, который должен составлять не менее чем десять дней и не должен превышать двадцать дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.

В случае, если победитель конкурса уклоняется от заключения муниципального контракта, то контракт заключается с участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер. При этом заключение муниципального контракта для участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, является обязательным.

Заказ признается размещенным со дня заключения муниципального контракта.

Права и обязанности победителя конкурса

Муниципальный контракт заключается на условиях, указанных в поданной участником конкурса, с которым заключается контракт, заявке на участие в конкурсе, в конкурсной документации.

В случае, если победитель конкурса в предусмотренный срок, не представил Заказчику подписанный муниципальный контракт, победитель конкурса признается уклонившимся от заключения муниципального контракта.

Участник конкурса, которому Заказчик направил проект муниципального контракта, не вправе отказаться от заключения муниципального контракта.

Права и обязанности заказчика

После определения победителя конкурса в течение срока, предусмотренного для заключения муниципального контракта, заказчик вправе отказаться от заключения муниципального контракта с победителем конкурса, либо при уклонении победителя конкурса от заключения контракта с участником размещения заказа, с которым заключается такой контракт, в случае установления факта:

- проведения ликвидации участников размещения заказа – юридических лиц или проведения в отношении участников размещения заказа – юридических лиц, индивидуальных предпринимателей процедуры банкротства;

- приостановления деятельности указанных лиц в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

- предоставления указанными лицами заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, предусмотренных настоящей конкурсной документацией;

- нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения контракта балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

Заказчик вправе при исполнении контракта в одностороннем порядке изменить объем всех предусмотренных контрактом работ, услуг не более чем на пять процентов такого объема в случае выявления потребности в дополнительных работах, услугах, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, услугами, предусмотренными контрактом, или при прекращении потребности в предусмотренной контрактом части работ, услуг. При этом по согласованию с поставщиком (исполнителем, подрядчиком) заказчик вправе изменить цену контракта пропорционально объему указанных дополнительных работ, услуг или объему указанной части работ, услуг, но не более чем на пять процентов такой цены. Данное положение не относится к  поставкам товаров.

Заказчик вправе обратиться в суд с иском о понуждении победителя конкурса заключить муниципальный контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, либо заключить муниципальный контракт с участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, в случае, если победитель конкурса признан уклонившимся от заключения муниципального контракта. При этом заключение муниципального контракта для участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, является обязательным.

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка на участие в конкурсе, конверт с указанной заявкой вскрывается в порядке, предусмотренном выше и указанная заявка рассматривается и оценивается в порядке, установленном настоящей конкурсной документацией. В случае, если указанная заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным настоящей конкурсной документацией, заказчик в течение трех дней со дня рассмотрения заявки на участие в конкурсе обязан передать участнику размещения заказа, подавшему единственную заявку на участие в конкурсе, проект муниципального контракта. При этом муниципальный контракт заключается с участником конкурса на условиях и по цене контракта, которые предусмотрены заявкой на участие в конкурсе и конкурсной документацией, но цена такого контракта не может превышать начальную цену контракта, указанную в извещении о проведении открытого конкурса.

В случае, если конкурс признан несостоявшимся, и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе, признан участником конкурса, заказчик в течение трех дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе, обязан передать такому участнику конкурса проект муниципального контракта. При этом муниципальный контракт заключается на условиях и по цене контракта, которые предусмотрены заявкой на участие в конкурсе и конкурсной документацией, но цена такого контракта не может превышать начальную цену контракта.

8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ УЧАСТНИКОВ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗОВ

Действия (бездействия) заказчика, уполномоченного органа, конкурсной комиссии могут быть обжалованы в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

# Приложение 1

# Форма № 1

Опись документов,

представляемых для участия в  открытом конкурсе

на право заключения муниципального контракта:

«Поставка медицинского оборудования   для оснащения  кабинетов врачей общей врачебной практики

муниципальных лечебно-профилактических учреждений»

Настоящим ____________________________________________ подтверждает, что

(наименование участника размещения заказа)

для участия в открытом конкурсе на право заключения муниципального контракта:  «Поставка медицинского оборудования  для оснащения кабинетов врачей общей врачебной практики  муниципальных  лечебно-профилактических учреждений» направляются ниже перечисленные документы:

| № п/п | Наименование | Кол-во страниц |
| --- | --- | --- |
|  | Заявка на участие в конкурсе (по форме 2) |  |
|  | Предложение о функциональных и качественных характеристиках поставляемого товара (по форме 4) |  |
|  | Анкета участника конкурса (по форме 3) |  |
|  | Копии учредительных документов (для юридических лиц) |  |
|  | Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная ФНС России (для юридических лиц), или Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданная ФНС России (для индивидуальных предпринимателей), или Копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык, документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц). |  |
|  | Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника конкурса (для юридических лиц - копия решения или выписка из решения о назначении руководителя и доверенность уполномоченного представителя, в случае представления интересов лицом, не имеющим права на основании учредительных документов действовать от имени лица без доверенности; для физических лиц – доверенность на осуществление действий от имени участника конкурса) |  |
|  | Копии действующих сертификатов соответствия |  |
|  | Копия лицензии на техническое обслуживание медицинской техники на территории РФ |  |
|  | Подтверждение на право обучения |  |
|  | Другие документы, прикладываемые по усмотрению участником конкурса, в том числе: |  |
| №№ п\п | Наименование | Кол-во страниц |

# Должность

# Фамилия, имя, отчество

Подпись

Печать

Форма № 2

Дата, исх. номер

Уполномоченному органу: ____________________________________________________________________________________________________

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

на право заключения муниципального контракта:

«Поставка медицинского оборудования для оснащения кабинетов врачей общей врачебной практики  для  муниципальных лечебно-профилактических учреждений»

Изучив конкурсную документацию на право заключения вышеупомянутого контракта, а также применимые к данному конкурсу законодательство и нормативно-правовые акты __________________________________________________________

(наименование участника размещения заказа)

в лице, ________________________________________________________________

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для  юридического лица)

сообщает о согласии участвовать в конкурсе на условиях, установленных в указанных выше документах, и направляет настоящую заявку.

2. Мы согласны поставить товар в соответствии с требованиями конкурсной документации и на условиях, которые мы представили в настоящем предложении по:

лоту № 1_______________________________________________________________:

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение (цифрами и прописью) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цена контракта (стоимость затрат поставщика) | Руб. |  | Сумма указывается цифрами и прописью |
| 2 | Срок поставки товара | дней |  |  |
| 3. | Гарантийный срок |  |  |  |

3. Предложение имеет следующие обязательные приложения:

3.1. Технико-экономический расчет (обоснование снижения стартовой цены) _______ на стр.;

3.2. График поставки  ______ на стр.

4. Мы ознакомлены с материалами, содержащимися в технической части конкурсной документации влияющими на стоимость товара.

5. Мы согласны с тем, что в случае, если нами не были учтены какие-либо расценки на товары, в соответствии с предметом конкурса, товар в любом случае будет поставлен  в полном соответствии с условиями муниципального контракта в пределах предлагаемой нами стоимости контракта.

6. Если наши предложения, изложенные выше, будут приняты, мы берем на себя обязательство поставить медицинское оборудование для  оснащения кабинетов врачей общей врачебной практики  муниципальных  лечебно-профилактических учреждений  в соответствии с требованиями конкурсной документации, включая требования, содержащиеся в технической части конкурсной документации и согласно нашим предложениям, которые мы просим включить в контракт.

7. Настоящей заявкой подтверждаем, что в отношении ______________________________________________________________________

(наименование организации- участника размещения заказа, индивидуального предпринимателя)

не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает _________ % (значение указать цифрами и прописью) балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

8. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации.

9. В случае, если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательства подписать муниципальный контракт на поставку медицинского оборудования  для оснащения кабинетов врачей общей врачебной практики муниципальных лечебно-профилактических учреждений, являющегося предметом конкурса в соответствии с требованиями конкурсной документации и условиями наших предложений, в срок 14 (четырнадцать) рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе и проекта муниципального контракта.

10. В случае, если наши предложения будут лучшими после предложений победителя конкурса, а победитель конкурса будет признан уклонившимся от заключения муниципального контракта по предмету конкурса, мы обязуемся подписать данный контракт на поставку продукции в соответствии с требованиями конкурсной документации и условиями нашего предложения по цене.

11. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с ____________________________________________________________________________________________________________________________________________нами уполномочен _____________________________________________________

(контактная информация уполномоченного лица).

Все сведения о проведении конкурса просим сообщать указанному уполномоченному лицу.

12. В случае присуждения нам права заключить муниципальный контракт в период с даты получения протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе и проекта муниципального контракта и до подписания официального муниципального контракта настоящая заявка будет носить характер предварительного заключенного нами и муниципальным заказчиком договора о заключении муниципального контракта на условиях наших предложений.

13. Юридический и фактический адреса/ место жительство телефон ___________ , факс ________ , банковские реквизиты: _____________________________________________________________________

14. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: ______________________________________________________________________

15. К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи - на _____стр.

Участник размещения заказа

(уполномоченный представитель)

______________________________ (Фамилия И.О.)

(подпись)

Главный бухгалтер

_____________________________ (Фамилия И.О.)

(подпись)

МП

# Форма № 3

# АНКЕТА УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

| Полное и сокращенное наименования организации и ее организационно-правовая форма: (на основании учредительных документов, свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц)/ Ф.И.О. участника размещения заказа – физического лица |  |
| --- | --- |
| Регистрационные данные: 2.1. Дата, место и орган регистрации юридического лица, регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (на основании Свидетельства о государственной регистрации) 2.2. ОГРН (на основании свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц) Паспортные данные для участника размещения заказа – физического лица |  |
| 3. Учредители (акционеры) (перечислить наименования и организационно-правовую форму всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10%) и доля их участия (на основании учредительных документов, данные реестра акционеров) (для юридических лиц) |  |
| 3.1. Срок деятельности (с учетом правопреемственности) |  |
| 3.2. Размер уставного капитала (для юридических лиц) |  |
| 3.3. Номер и почтовый адрес Инспекции Федеральной налоговой службы, в которой участник размещения заказа зарегистрирован в качестве налогоплательщика |  |
| ИНН, КПП, ОКПО, ОКВЭД участника размещения заказа |  |
| Юридический адрес/место жительства участника размещения заказа | Страна |
|  | Адрес |
| Почтовый адрес участника размещения заказа | Страна |
|  | Адрес |
|  | Телефон |
|  | Факс |
| Примечание: Вышеуказанные данные могут быть по усмотрению участника размещения заказа подтверждены путем предоставления следующих документов: Устав, положение, учредительный договор; Свидетельство о государственной регистрации; Информационное письмо об учете в ЕГРПО; Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе; Выписка из реестра акционеров |
| Банковские реквизиты (может быть несколько): |  |
| 6.1. Наименование обслуживающего банка |  |
| 6.2. Расчетный счет |  |
| 6.3. Корреспондентский счет |  |
| 6.4. БИК |  |
| Примечание: Должна быть представлена информация обо всех открытых счетах. Вышеуказанные данные могут быть подтверждены путем предоставления письма из финансирующего банка об открытии расчетного счета. |
| Сведения о выданных участнику размещения заказа лицензиях, необходимых для выполнения обязательств по государственному контракту (указывается лицензируемый вид деятельности, реквизиты действующей лицензии, наименование территории на которой действует лицензия) |  |

| Сведения о дочерних и зависимых предприятиях, аффилированных лицах (в соответствии со ст. 105, 106 ГК Российской Федерации, в том числе об аффилированных лицах (в соответствии с определением понятия «аффилированного лица» в статье 4 Федерального закона «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности» № 948-1 от 22.03.1991 г.) Наименование, основной вид деятельности, место нахождения, вид участия |  |
| --- | --- |
| Сведения о том является ли сделка, право на заключение которой является предметом настоящего конкурса крупной сделкой/сделкой с заинтересованностью для участника размещения заказа. |  |
| Орган управления участника размещения заказа – юридического лица, уполномоченный на одобрение сделки, право на заключение которой является предметом настоящего конкурса и порядок одобрения соответствующей сделки. |  |

В подтверждение финансовой  устойчивости, а также отсутствия задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды по усмотрению  участника  размещения заказа могут быть представлены:

- формы №1 «Бухгалтерский баланс» и №2 «Отчет о прибылях и убытках» за два предыдущих года и последний отчетный период отчетного года, с отметкой налоговой инспекции и заверенные печатью организации;

- акт сверки, выданный ИФНС о состоянии расчетов с бюджетами всех уровней и внебюджетными фондами за последний отчетный период, заверенный печатью организации.

Мы, нижеподписавшиеся, заверяем правильность всех данных, указанных в анкете.

В подтверждение вышеприведенных данных к анкете прикладываются следующие документы:

- ___________ (название документа) ____ (количество страниц в документе);

- ___________ (название документа) ____ (количество страниц в документе);

…………………………………………………………………………………………...

n.    ___________ (название документа) ____ (количество страниц в документе).

Участник размещения заказа (уполномоченный представитель)______________        ____________

(подпись)                                                             (Ф.И.О.)М.П.

Главный бухгалтер				___________________        _____________________

(подпись)                                                             (Ф.И.О.)

# Форма № 4

| Предложение о функциональных и качественных характеристиках поставляемого товара |
| --- |
| __________________________________________________________________________________________ |
| наименование участника конкурса |
| «Поставка медицинского оборудования для оснащения кабинетов общей врачебной практики для муниципальных лечебно-профилактических учреждений» |
| № лота | № позиции | Наименование оборудования | Описание, технические характеристики | Изготовитель, марка | Размеры | Количество, шт. | Цена за ед., руб. | Общая стоимость по лоту, руб. |
| 1 |  | Медицинское оборудование |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Тонометр Маклокова (для измерения внутриглазного давления) |  |  |  | 11 |  |  |
|  | 2 | Аппарат для определения остроты зрения (таблица для определения остроты зрения с освещением и шторками) |  |  |  | 8 |  |  |
|  | 3 | Пикфлуометр |  |  |  | 6 |  |  |
|  | 4 | Набор линз для подбора очков |  |  |  | 8 |  |  |
|  | 5 | Набор для врачей общей практики |  |  |  | 11 |  |  |
|  | 6 | Весы медицинские ВМ 150 |  |  |  | 9 |  |  |
|  | 7 | Весы медицинские детские |  |  |  | 7 |  |  |
|  | 8 | Рефлектор налобный |  |  |  | 11 |  |  |
|  | 9 | Аппарат ЭКГ портативный |  |  |  | 6 |  |  |
|  | 10 | Ростомер |  |  |  | 6 |  |  |
|  | 11 | Таблица для определения остроты зрения у детей |  |  |  | 9 |  |  |
|  | 12 | Таблица для определения светоощущения |  |  |  | 2 |  |  |
|  | 13 | Ростомер детский |  |  |  | 7 |  |  |
|  | 14 | Набор для оказания офтольмологической помощи |  |  |  | 7 |  |  |
|  | 15 | Набор для оказания оториноларингологической помощи |  |  |  | 6 |  |  |
|  | 16 | Набор укладка для оказания неотложной помощи (сумка фельдшера, сумка для проведения прививочных работ) |  |  |  | 8 |  |  |
|  | 17 | Мешок АМБУ |  |  |  | 8 |  |  |
|  | 18 | Аппарат для пневмомассажа барабанной перепонки |  |  |  | 3 |  |  |
|  | 19 | Электроотсасыватель |  |  |  | 8 |  |  |
|  | 20 | Облучатель бактерицидный |  |  |  | 22 |  |  |
|  | 21 | Микроскоп AXIOSTAR или эквивалент |  |  |  | 4 |  |  |
|  | 22 | Лампа бестеневая хирургическая передвижная |  |  |  | 2 |  |  |
|  | 23 | Светоскоп акушерский |  |  |  | 2 |  |  |
|  | 24 | Светофонедоскоп |  |  |  | 3 |  |  |
|  | 25 | Светофонедоскоп педиатрический |  |  |  | 2 |  |  |
|  | 26 | Нейбулазер ТРУВЕР или эквивалент |  |  |  | 5 |  |  |
|  | 27 | Портативный ларингоскоп |  |  |  | 2 |  |  |
|  | 28 | Аппарат для ручной ИВЛ |  |  |  | 8 |  |  |
|  |  | Итого : |  |  |  |  |  |  |
| Лот 2 |  | Медицинский инструментарий и расходные материалы |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Тонометр |  |  |  | 6 |  |  |
|  | 2 | Фонедоскоп |  |  |  | 6 |  |  |
|  | 3 | Шпатель деревянный |  |  |  | 600 |  |  |
|  | 4 | Шпатель металлический |  |  |  | 205 |  |  |
|  | 5 | Термометр медицинский |  |  |  | 45 |  |  |
|  | 6 | Динометр ручной |  |  |  | 9 |  |  |
|  | 7 | Молоток неврологический |  |  |  | 11 |  |  |
|  | 8 | Коробка стерилизационная КСКФ – 6 или эквивалент |  |  |  | 20 |  |  |
|  | 9 | Шина транспортная комплект |  |  |  | 9 |  |  |
|  | 10 | Малый хирургический набор |  |  |  | 5 |  |  |
|  | 11 | Скальпель анатомический |  |  |  | 24 |  |  |
|  | 12 | Зеркало влагалищное |  |  |  | 20 |  |  |
|  | 13 | Углометр |  |  |  | 2 |  |  |
|  | 14 | Векоподъёмник |  |  |  | 4 |  |  |
|  | 15 | Языкодержатель |  |  |  | 10 |  |  |
|  | 16 | Зонд ушной с навивкой |  |  |  | 36 |  |  |
|  | 17 | Жгут резиновый |  |  |  | 15 |  |  |
|  | 18 | Трубка резиновая метр |  |  |  | 20 |  |  |
|  | 19 | Иглодержатель |  |  |  | 11 |  |  |
|  | 20 | Катеторы резиновые разные |  |  |  | 25 |  |  |
|  | 21 | Корнцанг прямой |  |  |  | 20 |  |  |
|  | 22 | Корнцанг изогрутый |  |  |  | 20 |  |  |
|  | 23 | Крючок для извлечения инородных тел из уха |  |  |  | 22 |  |  |
|  | 24 | Ножницы хирургические изогнутые по плоскости |  |  |  | 10 |  |  |
|  | 25 | Ножницы для резания перевязок |  |  |  | 11 |  |  |
|  | 26 | Ножницы для гипсовых повязок |  |  |  | 11 |  |  |
|  | 27 | Ножницы хирургические прямые остроконечные 140мм |  |  |  | 9 |  |  |
|  | 28 | Ножницы хирургические тупоконечные |  |  |  | 10 |  |  |
|  | 29 | Пинцеты анатомические общего назначения 200*20,5 |  |  |  | 23 |  |  |
|  | 30 | Пинцет ушной штыковидный 140*1,5 |  |  |  | 21 |  |  |
|  | 31 | Пинцет хирургический |  |  |  | 32 |  |  |
|  | 32 | Пинцет зубной |  |  |  | 10 |  |  |
|  | 33 | Зеркало стоматологическое с ручкой |  |  |  | 10 |  |  |
|  | 34 | Зонд стоматологический |  |  |  | 10 |  |  |
|  | 35 | Роторасширитель |  |  |  | 13 |  |  |
|  | 36 | Трахестомический набор |  |  |  | 3 |  |  |
|  | 37 | Воронка ушная комплект |  |  |  | 47 |  |  |
|  | 38 | Зеркало носовое комплект |  |  |  | 21 |  |  |
|  | 39 | Кислородная подушка |  |  |  | 5 |  |  |
|  | 40 | Шовный материал шелк |  |  |  | 6 |  |  |
|  | 41 | Шприц Женэ |  |  |  | 7 |  |  |
|  | 42 | Зеркало гортанное комплект |  |  |  | 11 |  |  |
|  | 43 | Шприцы для туберкулина |  |  |  | 125 |  |  |
|  | 44 | Шприцы инсулиновые |  |  |  | 200 |  |  |
|  | 45 | Шприцы с иглой 10 - 20мм |  |  |  | 260 |  |  |
|  | 46 | Шприцы гортанные 2 - 5мм |  |  |  | 6 |  |  |
|  | 47 | Система для внутривенной инфузии |  |  |  | 30 |  |  |
|  | 48 | Грелка резиновая |  |  |  | 7 |  |  |
|  | 49 | Кружка Эсмарха |  |  |  | 2 |  |  |
|  | 50 | Набор бикс |  |  |  | 12 |  |  |
|  | 51 | Набор камертонов |  |  |  | 4 |  |  |
|  | 52 | Носилки |  |  |  | 9 |  |  |
|  | 53 | Болоны для промывания и продувания ушей |  |  |  | 6 |  |  |
|  | 54 | Секундомер |  |  |  | 7 |  |  |
|  | 55 | Ручка к скальпелю |  |  |  | 7 |  |  |
|  | 56 | Лезвие для скальпиля |  |  |  | 180 |  |  |
|  | 57 | Шина Крамера |  |  |  | 8 |  |  |
|  | 58 | Лоток почкообразный ЛМПч - 200 |  |  |  | 20 |  |  |
|  | 59 | Пипетка глазная |  |  |  | 100 |  |  |
|  | 60 | Болон резиновый с наконечником |  |  |  | 3 |  |  |
|  |  | Итого |  |  |  |  |  |  |
| Лот № 3 |  | Стерилизационное и холодильное оборудование |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Стерилизатор ГП 20 |  |  |  | 7 |  |  |
|  | 2 | Термоконтейнер ТМ 6 |  |  |  | 4 |  |  |
|  | 3 | Сумки холодильник |  |  |  | 7 |  |  |
|  | 4 | Холодильник фармацевтический ХФ 250 Позис 1300*600*607 или эквивалент |  |  |  | 11 |  |  |
|  | 5 | Воздуховод |  |  |  | 11 |  |  |
|  | 6 | Сумка фельдшерская с комплектацией |  |  |  | 3 |  |  |
|  | 7 | Сумка для проведения прививочных работ с комплектацией |  |  |  | 3 |  |  |
|  |  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |

| Гарантийный срок: __________________________ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сроки поставки: ____________________________ |  |  |  |  |  |  |
| Условия оплаты: ___________________________ |  |  |  |  |  |  |
| Условия поставки: __________________________ |  | _____________________________________ |  | М.П. |
|  |  |  |  | (Ф.И.О., подпись лица, имеющего право подписи) |  |  |

Форма № 5

# ФОРМА ДОВЕРЕННОСТИ НА УПОЛНОМОЧЕННОЕ ЛИЦО, ИМЕЮЩЕЕ ПРАВО ПОДПИСИ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНТЕРЕСОВ ОРГАНИЗАЦИИ-УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

Дата, исх. номер

ДОВЕРЕННОСТЬ  № ____

г.Новосибирск _______________________________________________________________________

(прописью число, месяц и год выдачи доверенности)

Юридическое лицо – участник размещения заказа:

________________________________________________________________________

(наименование юридического лица)

доверяет ________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)

паспорт серии ______ №_________ выдан _________________  «____» ___________

представлять интересы ___________________________________________________

(наименование организации)

на конкурсах, проводимых_________________________________________________.

(наименование организации кем проводится)

В целях выполнения данного поручения он уполномочен представлять конкурсной комиссии необходимые документы, подписывать и получать от имени организации - доверителя все документы, связанные с его выполнением.

Подпись _________________________________       ________________________ удостоверяем.

(Ф.И.О. удостоверяемого)                                                     (Подпись удостоверяемого)

Доверенность действительна  по  «____»  ____________________ _____ г.

Руководитель организации  ________________________ ( ___________________ )

(Ф.И.О.)

М.П.

Главный бухгалтер  _______________________________ ( ___________________ )

(Ф.И.О.)

Приложение 2

# ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

ДОГОВОР г. Новосибирск "__" ____________ 200__ г. ______________________________________________________________________________________ (полное наименование, имя поставщика) ______________________________________________________________________________________, именуемое (ый) в дальнейшем "Поставщик", в лице _________________________________________ ______________________________________________________________________________________, (должность, фамилия, имя, отчество) действующего на основании _____________________________________________________________; с одной стороны, и _муниципальное учреждение здравоохранения _________________________________именуемый в дальнейшем "Покупатель", в лице главного врача _________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя в установленный настоящим договором срок товар, количество и ассортимент которого указан в спецификации, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора (приложение), а Покупатель обязуется принять товар и уплатить за него установленную настоящим договором цену. 1.2. Право собственности на продукцию переходит Покупателю с момента приема продукции (основание: доверенность, фактура). 2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 2.1. Поставщик обязуется передать товар соответствующий требованиям ГОСТов, ТУ на данную продукцию и подтверждаемый сертификатом соответствия, гигиеническим сертификатом. Сертификаты соответствия выдаются Поставщиком Покупателю на каждую партию полученной продукции. 2.2. Товары должны быть пригодными для целей: для которых такого рода товары обычно используются. 2.3. Поставщик предоставляет на переданный товар гарантию качества в течение всего срока годности с момента передачи товара Покупателю (обязуется, что товары будут в течение этого срока соответствовать требованиям, указанным в пунктах 2.1.- 2.2. настоящего договора). Сроки гарантии на товар не могут быть меньше сроков, установленных законодательством, нормативными актами. 2.4. В случае передачи товаров ненадлежащего качества (не соответствующих требованиям пунктов 2.1.-2.2 настоящего договора) либо требований к комплектности товаров Поставщик имеет право в течение трех дней с момента извещения его об этом Покупателем заменить эти товары на товары надлежащего качества, доукомплектовать переданные товары. Если поставщик осуществил замену товаров, доукомплектовал их в указанный срок, то он не считается нарушившим условия настоящего договора о качестве и комплектности товаров. Вызов представителя Поставщика для составления акта о поставке некачественной продукции обязателен. 2.5. Поставщик обязуется поставить товары в следующий срок: в течение 30 дней с момента заключения настоящего договора. 2.6. Поставщик обязан осуществить доставку товаров по согласованной с Покупателем заявке в следующем порядке: собственным транспортом поставщика, передача (вручение) товаров непосредственно покупателю (или указанному им лицу) в месте его нахождения . Тара и упаковка должны соответствовать требованиям ГОСТа и ТУ. 2.7. Передача товара оформляется актом приема-передачи, кроме случаев, когда обязательство Поставщика считается исполненным с момента сдачи товара перевозчику. Каждая партия поставляемого товара должна иметь следующие сопроводительные документы: счет-фактура, приложение к счету-фактуре по качеству. Счета-фактуры подписываются уполномоченными на то лицами. Экземпляр счета-фактуры, подписанный Покупателем, передается Поставщику. 2.8. Покупатель имеет право давать Поставщику указания об отгрузке (передаче) товара получателям (отгрузочные разнарядки). В отгрузочной разнарядке должны быть указаны сведения, необходимые Поставщику для осуществления поставки, указанному в разнарядке лицу (наименование, имя, адрес и т.п.). Отгрузочная разнарядка должна быть направлена Поставщику в срок не позднее __________ дней до наступления соответствующего срока (периода) поставки. В случае непредставления отгрузочной разнарядки в установленный настоящим пунктом срок, Поставщик обязан осуществить поставку (передачу) товара самому Покупателю. Поставщик не имеет права отказаться от исполнения настоящего договора, требовать оплаты товаров и возмещения убытков в связи с непредставлением отгрузочной разнарядки. 2.9. В случае отказа Покупателя от переданного Поставщиком товара, Поставщик обязан вывезти товар в течение 3-х дней с момента направления ему извещения об отказе от товаров. Если поставщик не вывезет товар в указанный срок, Покупатель вправе реализовать товар или возвратить его Поставщику в соответствии со статьей 514 Гражданского кодекса РФ. 2.10. Поставщик обязан восполнить недопоставленное в отдельном периоде поставки количество товаров в следующих периодах, в том числе и по истечении срока действия договора. Поставщик считается восполнившим недопоставку в следующем периоде(ах), только после поставки товаров, которые должны быть поставлены в этом периоде(ах). 2.11. В случае просрочки поставки (недопоставки) Поставщик обязан уплатить Покупателю неустойку в размере 0,5 % от установленной настоящим договором цены товаров, поставка которых была просрочена. Неустойка начисляется до момента фактической поставки товара. 2.12. В случае отказа Покупателя от принятия товаров, поставка которых была просрочена, Поставщик обязан вместо неустойки, указанной в пункте 2.11. настоящего договора, уплатить Покупателю неустойку в размере 0,1 % от цены товаров, установленной настоящим договором. Извещение об отказе от принятия товаров, поставка которых была просрочена, должно быть направлено Поставщику способом, позволяющим определить дату его получения Поставщиком. 2.13. Покупатель обязан принять товар и уплатить за него установленную настоящим договором цену. 3. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 3.1. Плательщиком по настоящему договору является Покупатель. 3.2. Цены на продукцию указываются в спецификации в соответствии с протоколом заседания комиссии по размещению муниципального заказа при департаменте по социальной политике мэрии от _______________ № ______ , с учетом НДС, затрат на доставку, погрузо-разгрузочных работ, сертификацию, (на товар по позициям 6,7,9,17, 18, 19,20,21,22,28 лота № 1; по позициям 1,2,4 Лота № 3 с учётом гарантийного и сервисного обслуживания в течение 1 года; на товар по позиции 21 Лота № 1; по позиции 1 Лота № 3 с учётом обучения персонала ) и прочих накладных расходов и остается неизменной в течение всего срока поставки. 3.3. Цены изменению не подлежат. 3.4. Покупатель обязуется уплатить Поставщику за поставленные товары ______________________________________________________________________________________ (прописью) __________________________________________________________ рублей, в том числе НДС ______________________________________________________________________________ рублей. 3.5. Оплата по настоящему договору производится на основании предъявленных счетов-фактур единовременно денежными средствами в течение 30 (тридцати) дней с момента передачи товаров Покупателю в соответствии с отгрузочными разнарядками в безналичной форме, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. 4. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 4.1. Настоящий Договор считается заключенным и вступает в силу только после его подписания сторонами и согласования с начальниками, указанных в настоящем договоре структурных подразделений мэрии г.Новосибирска. 4.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору, в том числе соглашение о его расторжении или прекращении, могут быть совершены только в форме одного документа, соответствующего требованиям, указанным в пункте 4.1. настоящего договора. 4.3. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон и один экземпляр для мэрии г.Новосибирска. 4.4. Содержание условий, не указанных в настоящем договоре, регулируется положениями действующего законодательства Российской Федерации. 4.5. Ни одна Сторона не имеет право: -поручить исполнение своих обязательств по настоящему договору третьему лицу; - переуступить право требования долга третьему лицу. 5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 5.1. Начало – со дня подписания договора сторонами и до 31.12.2007 года. 6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ Приложения, являющиеся неотъемлемой частью настоящего договора: 1. Спецификация. 2. Протокол заседания комиссии по размещению муниципального заказа при департаменте по социальной политике мэрии от ___________ № ______. 3. Прочие: __________________________________________________________________ (график поставки и др.) 7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН ПОСТАВЩИК ЗАКАЗЧИК ________________________ _________________________ (наименование организации) (наименование организации) ИНН ИНН КПП КПП Л/сч в УФ и НП мэрии__________ юридический адрес юридический адрес ______________ _____________ (телефон) (телефон) _________________ ____________________ Ф.И.О. руководителя Ф.И.О. руководителя М.П. М.П. СОГЛАСОВАНО: Начальник УФ и НП мэрии ________________________________________ Б. В. Буреев (подпись) Заместитель мэра, и.о. начальника департамента по социальной политике ________________________________________ А. А. Корнилов (подпись) Начальник управления здравоохранения мэрии _________________________________________ А. А. Львов (подпись) Начальник УФ и НП администрации района _____________________________________________ ____________ (подпись) (Ф.И.О.) Юрист УФ и НП мэрии _____________________________________________ ____________ (подпись) (Ф.И.О)

Приложение к договору №                   от

Спецификация

на продукцию, подлежащую поставке в 2007 г.

| Департамент мэрии, администрация района города | Наименование продукции | Характеристики продукции (сорт, параметры, производитель, материал и т.д.) | Единица изме-рения | Коли-чество | Цена за единицу, рублей | Сумма, рублей | Ставка НДС,% | Сумма НДС, рублей | Всего с НДС, рублей | Цена за единицу с учетом НДС, рублей | Сроки поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Всего___________________________________________________________________________________________(рублей)

Заказчик: ______________								Поставщик: ______________

М.П		должность, Ф.И.О.			                        		          М.П                    должность, Ф.И.О.

«________» _______________								«________» ________________

| юридический адрес _______________ (телефон) |  | юридический адрес ________________ (телефон) |
| --- | --- | --- |

Приложение 3

# ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Требования к качеству, техническим и функциональным характеристикам, размерам медицинского оборудования

для  муниципальных лечебно-профилактических учреждений.

| № лота | № позиции | Наименование оборудования | Описание | Технические характеристики | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Тонометр Маклокова (для измерения внутриглазного давления) | Предназначен для определения внутриглазного давления. | габаритные размеры (в футляре), мм 87 х 42 х 16 масса (в футляре), кг не более 0,075 | 11 |
|  | 2 | Аппарат для определения остроты зрения (таблица для определения остроты зрения с освещением и шторками) | Предназначен для использования в глазных кабинетах для крепления и освещения таблиц по проверке остроты зрения (Сивцева-Головина, Орловой, РОРБА и др.) Комплектность: Корпус осветителя с 3-мя сменными таблицами: детская таблица Орловой (двусторонняя), таблицы Сивцева-Головина - буквы, таблицы Сивцева-Головина - кольца Ландольта щиток для прикрывания глаза, указка, 2 запасные лампы 220В, 25Вт | Количество одновременно предъявляемых таблиц 1 Габаритные размеры, мм 440х350х130 Количество таблиц, входящих в комплект 3 Питание от сети переменного тока 220В±10% 50Гц±1% Освещенность белого фона, Лк, не менее 700 Возможность установки на горизонтальную поверхность Да Масса аппарата, кг, не более 4,0 | 8 |
|  | 3 | Пикфлуометр | Яркая легко читаемая шкала значений Цветовая шкала должных значений Диапазон значений 60-900 л/мин Для детей и взрослых Однонаправленный клапан | Принадлежности и расходный материал Пластиковые многоразовые загубники Действие пикфлоуметров основано на оценке пиковой скорости выдоха (ПСВ, пиковый экспираторный поток, PEF). | 6 |
|  | 4 | Набор линз для подбора очков | Укладка с комплектом линз для подбора очковой коррекции |  | 8 |
|  | 5 | Набор для врачей общей практики | Состав набора: Перевязочные материалы и кровоостанавливающие средства: Бинт стерильный – 1 шт. Бинт эластичный трубчатый – 2 шт. Вата гигроскопическая – 1 шт. Жгут кровоостанавливающий – 1 шт. Лейкопластырь рулонный – 1 шт. Салфетка дезинфицирующая – 10 шт. Салфетка стерильная – 1 уп. Изделия для инфузий и инъекций: Жгут для внутривенных инъекций – 1 шт. Шприц одноразовый 2 мл – 2 шт. Шприц одноразовый 5 мл – 2 шт. Шприц одноразовый 10 мл – 2 шт. Шприц одноразовый 20 мл – 2 шт. ЛОР-набор: Воронка ушная – 1 шт. Зеркало носоглоточное – 1 шт. Зеркало носовое – 1 шт. Пинцет ушной – 1 шт. Рефлектор лобный – 1 шт. Инструмент: Ножницы тупоконечные прямые – 1 шт. Пинцет анатомический – 1 шт. Скальпель – 1 шт. Молоточек невропатолога – 1 шт. Шпатель металлический – 1 шт. Шпатель одноразовый – 10 шт. Средства диагностики: Глюкометр – 1 шт. Набор тест-полосок – 1 шт. Термометр медицинский – 1 шт. Тонометр с фонендоскопом – 1 шт. Прочие медицинские изделия: Зонд желудочный – 1 шт. Маска хирургическая одноразовая – 10 шт. Мензурка – 1 шт. Пакет гипотермический – 1 шт. Перчатки стерильные – 2 пары Пипетка – 2 пары. Прочие изделия: Фонарик – 1 шт. | сумка-саквояж размер 370x220x220 мм | 11 |
|  | 6 | Весы медицинские | Напольные, механические Предназначены для взвешивания людей в лечебных учреждениях. Шкальные весы. Стойка на платформе.Напольные. |  Пределы взвешивания, кг:  -наименьший 2.5  -наибольший 150  Цена деления основной шкалы, кг 10  Цена деления дополнительной шкалы, г 50  Размер платформы, мм 355x285  Высота стойки, мм 1300  Масса, кг 30  Габаритные размеры с упаковкой, мм 500х400х1230  Общий вес с упаковкой, кг 40 | 9 |
|  | 7 | Весы медицинские детские | Весы для новорожденных предназначены для взвешивания новорожденных и детей до 1,5 лет. Люлька изготовлена из специальной пластмассы для медицинских целей, легко отсоединяется от основания весов, что делает максимально простой и надежной процедуру ее дезинфекции. Весы просты в эксплуатации и удобны при транспортировке. Питание осуществляется от встроенного аккумулятора, либо от сети через адаптер, поставляющийся в комплекте | Наибольший предел взвешивания, кг 15 Диапазон выборки массы тары, кг до 2,5 Дискретность отсчета, г от+10 до+35 Габаритные размеры, мм 380х300х160 Размер люльки, мм 500x290 Масса (не более), кг 3,6 | 7 |
|  | 8 | Рефлектор налобный | Предназначен для освещения отражённым светом полостей уха, горла и носа или операционного поля. Мягкое оголовье | Фокусное расстояние зеркала, мм 175±15 Диаметр отверстия для наблюдения, мм 14 Масса, кг, не более 0,125 | 11 |
|  | 9 | Аппарат ЭКГ портативный | Портативный одноканальный электрокардиограф, позволяющий производить запись ЭКГ 12 стандартных отведений в любых условиях. Имеет ручной и автоматический режим работы. предусмотренно самоотключение через 4-5 минут после прекращения записи. Стандартный набор: - одноканальный электрокардиограф - 1 - 10 электродных кабелей пациента – 1 Электроды для наконечностей – 4 Грудные электроды – 6 Регистрационная бумага – 1 Сетевой кабель – 1 Гель для ЭКГ – 1 Руководство пользователя -1 | Размеры: 262/182/63 Вес: 1,7 кг (без аккумулятора) Сеть 220/240 Вт, 50/60 Гц Встроенные батареи 9,6 Вольт Время быстрой зарядки незаряженных батарей – 3 часа. Зарядки хватает на 2 часа непрерывной работы Потребляемая мощность – максимально 19 Вольт-Ампер Скорость подачи бумаги – 25/50миллиметров в секунду Жидкокристаллический дисплей на 20 символов ЭКГ термобумага 63 мм*30 метров, рулон Функциональные пленочные кнопки, индикация на дисплее: - отведений -источника питания - включения-выключения фильтра - нарушения подачи бумаги - неправильного наложения электродов | 6 |
|  | 10 | Ростомер | Ростомер предназначен для измерения роста человека. Ростомер позволяет измерять рост человека не только стоя, но и сидя. | Материал Металл Измеряемый рост, мм 2000 Погрешность измеряемого роста (не более), мм 5 Размеры: – длина, мм 425 – ширина, мм 425 – высота, мм 160 Масса (не более), кг 7 | 6 |
|  | 11 | Таблица для определения остроты зрения у детей | Таблица с изображениями детской тематики (животные, машины самолёты) |  | 9 |
|  | 12 | Таблица для определения светоощущения | В состав таблицы входят цветные рисунки, геометрические фигуры, цифровые таблицы |  | 2 |
|  | 13 | Ростомер детский | Ростомер предназначен для измерения роста человека. Ростомер позволяет измерять рост человека не только стоя, но и сидя. | Материал Металл Измеряемый рост, мм 2000 Погрешность измеряемого роста (не более), мм 5 Размеры: – длина, мм 425 – ширина, мм 425 – высота, мм 160 Масса (не более), кг 7 | 7 |
|  | 14 | Набор для оказания офтольмологической помощи | Состоит: ножницы глазные, пинцеты, офтальмоскоп, лупа бинокулярная, стерильные пакеты, набор медикаментов |  | 7 |
|  | 15 | Набор для оказания оториноларингологической помощи | Состоит: крючки, пинцеты, воронки, шпателя, носовые зеркала, гортанные зеркала, щипцы гортанные, стерильные материалы, растворы. |  | 6 |
|  | 16 | Набор укладка для оказания неотложной помощи (сумка фельдшера, сумка для проведения прививочных работ) | - | - | 8 |
|  | 17 | Мешок АМБУ | Эластичный мешок, который осуществляет вентиляцию руками, способствует поддержке самостоятельного дыхания |  | 8 |
|  | 18 | Аппарат для пневмомассажа барабанной перепонки | Состоит из кабеля сетевого, трубка с наконечником, оливы ушные размерами: 1-С, 2-С, 3-С, 4_С; воронка «Зигле», держатель. Предназначен для массажа барабанной перепонки человека |  | 3 |
|  | 19 | Электроотсасыватель | Отсасыватель предназначен для отсоса воздуха и жидкости из ран и полостей при операциях и в послеоперационном периоде, а также для других процедур, основанных на вакууме. | Максимальный вакуум, кПа- 85 Сводный расход воздуха в постоянном режиме -16 (40) Общий объем банок - сборников, л - 1-1,5 Уровень звукового давления, дБ - 45 Время непрерывной работы, час - 8 Питание от сети переменного тока В, Гц - 220,-50 Потребляемая мощность, В А - 300 Вес, кг- 15 Габаритные размеры, мм - 345-245 х 220 Диаметр отсасывающего шланга - 5 х 8, по заказ 16x14 | 8 |
|  | 20 | Облучатель бактерецидный | Облучатель бактерицидный настенный предназначен для обеззараживания воздуха и поверхности в помещениях ультрафиолетовым бактерицидным излучением длиной волны 253,7 нм. | Источник излучения – 2 лампы 30 Вт Облученность на расстоянии 1 м, не менее, Вт/м2 - 0,75 Способ креплени - настенный Рекомендуемый объём попомещений, м3 - 40 Номинальное напряжение, В - 220+-22 Частота, Гц - 50 Гц Класс электробезопасности по ГОСТ - 1 Габаритные размеры, мм - 942*52*162 Масса, кг - 2,8 | 22 |
|  | 21 | Микроскоп AXIOSTAR или эквивалент |  | Производитель Carl Zeiss A-plan 10x/0,25, 40x/0,65, 100x/l,25 Oil, photo video Малогабаритный Встроенная система освещения со стабилизированным блоком питания (6В 20 Вт) Методы исследования: проходящий свет, светлое и темное поле, фазовый контраст, поляризованны Окуляры: Юх/18; 10/20; 16х/16 Револьверное устройство для крепления 4 и 5 объектов Насадки: бинокулярная (угол наклона окулярных трубок - 45° и 30°), бинокулярная с фото/ виде подвижной стрелкой Координатный стол с керамическим покрытием (право - и левостороннее управление) 9. Автономный осветитель LEO | 4 |
|  | 22 | Лампа бестеневая хирургическая передвижная П-6 или эквивалент |  | Лампа бестеневая хирургическая передвижная П-6, одноламповая | 2 |
|  | 23 | Светоскоп акушерский | - |  | 2 |
|  | 24 | Светофонедоскоп | - |  | 3 |
|  | 25 | Светофонедоскоп педиатрический | - |  | 2 |
|  | 26 | Нейбулазер | Небулайзер позволяет вводить высокие дозы лекарственных веществ в чистом виде, таких как бронходилятаторы, антибиотики, антисептики, стероиды, муколитики, фитосборы и минеральные воды. Используется в пульмонологии, фтизиатрии, интенсивной терапии, оториноларингологии и аллергологии. | Вес: 1500 г. Габариты: 120х230х190 мм Питание: ~220-240 В Давление: 2 Бар Расход воздуха: 8 л/мин Объем стакана: 7 мл Скорость распыления: > 0,25 мл/мин Шумовой порог: 54 дБ на 50 см Режим работы № 1: 1 - 3 мкм Режим работы № 2: 3 - 5 мкм Режим работы № 3: 5 - 10 мкм Комплектность: 2 маски (детская, взрослая),мундштук, небулайзер, силиконовая трубка, сменные фильтры, 3 пистона Режим работы и паузы: 30 мин / 30 мин | 5 |
|  | 27 | Портативный ларингоскоп |  | Рукоятка малая (батарейка 2,5 В Рукоятка средняя (батарейка 2,5 В) Клинок изогнутый, размер 1-3 | 2 |
|  | 28 | Аппарат для ручной ИВЛ | Предназначен для проведения искусственной вентиляции легких (ИВЛ), проводимой вручную у детей и взрослых, при острой дыхательной недостаточности любой этиологии. Применяются в отделениях интенсивной терапии, приемных отделениях, отделениях реанимации и хирургии, службах скорой помощи, спасательных службах и медицине катастроф. | В состав комплектов входят: АДР-1200 - Мешок дыхательный объемом 1,2 л., 2 маски; | 8 |
| Лот 2 | 1. | Тонометр | - |  | 6 |
|  | 2 | Фонедоскоп | - |  | 6 |
|  | 3 | Шпатель деревянный | - |  | 600 |
|  | 4 | Шпатель металический | - |  | 205 |
|  | 5 | Термометр медицинский | - |  | 45 |
|  | 6 | Динометр ручной | Динамометр кистевой предназначен для измерения мышечной силы кисти у различных по возрасту и физическому состоянию групп людей и может применяться в клиниках. | Диапазон измерения - от 5-50 даН, Предел допускаемой погрешности - 1,50 даН, Цена деления - 1 даН, Габаритные размеры - 135х50х25, Масса 290 гр. | 9 |
|  | 7 | Молоток неврологический | Молоток неврологический для исследования сухожильных рефлексов, без иглы, длина 20 см |  | 11 |
|  | 8 | Коробка стерилизационная КСКФ – 6 или эквивалент | Коробки стерилизационные круглые с фильтрами предназначены для стерилизации материалов и предметов медицинского назначения в паровых медицинских стерилизаторах и дальнейшей их транспортировки и хранения в течение 20 суток. Фильтры сохраняют свои фильтрующие свойства после 60 циклов стерилизации. Коробки стерилизационные круглые с фильтром КСКФ комплектуются фильтрами, изготовленными из фильтродиагонали. | Условный объём, дм3 - 6 Габариты коробок, мм: -диаметр - 245 - высота - 170 Масса (не более), кг - 1,3 Габариты с упаковкой: - длина, мм - 260 - ширина, мм - 260 - высота, мм - 180 Масса с упаковкой, кг - 1,8 | 20 |
|  | 9 | Шина транспортная комплект | иммобилизация верхних и нижних конечностей | Особенности: - не требует предварительной подготовки - снабжены ремнями с застежками для крепления в нужном положении Материал: каркас из стальной проволоки, синтетическая прокладка, ткань ПВХ Состав комплекта: шина для руки, шина для ноги, фиксирующий ремень Шина для руки - 855х113х12 - 0,5 Шина для ноги - 1255х143х12 - 0,8 | 9 |
|  | 10 | Малый хирургический набор | В состав входит: Стерильные ножницы, иглодержатель, пинцет хирургический, анатомический, скальпель, зажимы, пуговчатый и желобоватый зонды, корцанг, стерильный шовный материал различныхи номеров с атровматическимииглами, вата, бинты, марлевые салфетки, клеенка, лейкопластырь, стерильные перчатки, гипсовые бинты, , клеол, одноразовые шприцы, иглы, набор, транспортных шин. А также лекарственные препараты, различные виды антисептиков |  | 5 |
|  | 11 | Скальпель анатомический | - |  | 24 |
|  | 12 | Зеркало влагалищное | - |  | 20 |
|  | 13 | Углометр | - |  | 2 |
|  | 14 | Векоподъемник | - |  | 4 |
|  | 15 | Языкодержатель | - |  | 10 |
|  | 16 | Зонд ушной с навивкой | - |  | 36 |
|  | 17 | Жгут резиновый | - |  | 15 |
|  | 18 | Трубка резиновая метр | - |  | 20 |
|  | 19 | Иглодержатель | - |  | 11 |
|  | 20 | Катеторы резиновые разные | - |  | 25 |
|  | 21 | Корнцанг прямой | - |  | 20 |
|  | 22 | Коцанг изогрутый | - |  | 20 |
|  | 23 | Крючок для извлечения инородных тел из уха | - |  | 22 |
|  | 24 | Ножницы хирургические изогнутые по плоскости | - |  | 10 |
|  | 25 | Ножницы для резания перевязок | - |  | 11 |
|  | 26 | Ножницы для гипсовых повязок | - |  | 11 |
|  | 27 | Ножницы хирургические прямые остроконечные 140мм | - |  | 9 |
|  | 28 | Ножницы хирургические тупоконечные | - |  | 10 |
|  | 29 | Пинцеты анатомические общего назначения 200*20,5- | - |  | 23 |
|  | 30 | Пинцет ушной- штыковидный 140*1,5 | - |  | 21 |
|  | 31 | Пинцет хирургический | - |  | 32 |
|  | 32 | Пинцет зубной | - |  | 10 |
|  | 33 | Зеркало стоматологическое с ручкой | - |  | 10 |
|  | 34 | Зонд стоматологический | - |  | 10 |
|  | 35 | Роторасширитель | - |  | 13 |
|  | 36 | Трахестомический набор | - |  | 3 |
|  | 37 | Воронка ушная комплект | - |  | 47 |
|  | 38 | Зеркало носовое комплект | - |  | 21 |
|  | 39 | Кислородная подушка | - |  | 5 |
|  | 40 | Шовный материал шелк | - |  | 6 |
|  | 41 | Шприц Женэ | Шприц стеклянный многоразовый 150 мл, используется для промывания слуховых проходов |  | 7 |
|  | 42 | Зерколо гортанное комплект | Предназначены для исследования гортани и носоглотки | Плоские диаметром: 12, 15, 22, 27 | 11 |
|  | 43 | Шприцы для туберкулина | - | 2-5 мл | 125 |
|  | 44 | Шприцы инсулиновые | - |  | 200 |
|  | 45 | Шприцы с иглой 10 - 20мл | - |  | 260 |
|  | 46 | Шприцы гортанные 2 - 5мл | - |  | 6 |
|  | 47 | Система для внутривенной инфузии | - |  | 30 |
|  | 48 | Грелка резиновая | - |  | 7 |
|  | 49 | Кружка Эсмарха | Кружка Эсмарха полиэтиленовая предназначена для использования в ЛПУ и домашних условиях для промывания и спринцевания. | Комплектность поставки: Кружка КЭП-250/2000-"П-СЕ" Сборочные элементы: - Корпус кружки - 1 - Трубка - 1 - Наконечник - 1 - Зажим - 1 | 2 |
|  | 50 | Набор бикс | Коробки стерилизационные круглые с фильтрами предназначены для стерилизации материалов и предметов медицинского назначения в паровых медицинских стерилизаторах и дальнейшей их транспортировки и хранения в течение 20 суток. Фильтры сохраняют свои фильтрующие свойства после 60 циклов стерилизации. Коробки стерилизационные круглые с фильтром КСКФ комплектуются фильтрами, изготовленными из фильтродиагонали. | Условный объём, дм3 - 6 Габариты коробок, мм: -диаметр - 245 - высота - 170 Масса (не более), кг - 1,3 Габариты с упаковкой: - длина, мм - 260 - ширина, мм - 260 - высота, мм - 180 Масса с упаковкой, кг - 1,8 | 12 |
|  | 51 | Набор комертонов | - |  | 4 |
|  | 52 | Носилки | Носилки санитарные складные брезентовые | Размеры носилок соответствуют антропометрическим характеристикам человека. Грузоподъемность носилок составляет 160 кг . Вид исполнения - всеклиматическое. Срок сохранности носилок не менее 10 лет. Запасные части не требуются. Габаритные размеры в разложенном положении, - длина 2200 мм - ширина 560 мм - высота 165 мм Габаритные размеры в сложенном состоянии, - длина 2200 мм - ширина 180 мм - высота 165 мм Масса, кг, не более - 8,5 | 9 |
|  | 53 | Болоны для промывания и продувания ушей | Резиновая груша с наконечником, предназначен для продувания слуховых труб |  | 6 |
|  | 54 | Секундомер | - |  | 7 |
|  | 55 | Ручка к скальпелю | - |  | 7 |
|  | 56 | Лезвие для скальпия | - |  | 180 |
|  | 57 | Шина Крамера | - |  | 8 |
|  | 58 | Лоток почкообразный ЛМПч - 200 | Лотки почкообразные, выполненные из нержавеющей стали, предназначены для хранения и стерилизации инструментов в условиях поликлиник и стационаров. | Материал Нержавеющая сталь (полированная) Габаритные размеры, мм 200х120х30 Габаритные размеры с упаковкой, мм 230х130х35 Масса, кг 0,21 Общий вес (с упаков-кой), кг 0,3 | 20 |
|  | 59 | Пипетка глазная | - |  | 100 |
|  | 60 | Болон резиновый с наконечником | - |  | 3 |
| Лот № 3 | 1 | Стерилизатор ГП 20 |  | Мощность (не более), кВт 1.5 Ширина 325 Глубина 275 Высота 210 Габаритные размеры (не более), мм 640440560 Масса (не более), кг 45 Габаритные размеры с упаковкой, мм 700500600 Общий вес (с упаковкой), кг 47 Задаваемые температурные режимы от 60 °С до 200 °С Время охлаждения до температуры +60°, °С не более 40 мин Устанавливаемое время выдержки от 1 до 999 мин Предельные отклонения температуры в загруженной стерилизационной камере от номинального значения не более 3 °С Допускаемые предельные отклонения времени выдержки на всех режимах не более 5 мин Время непрерывной работы стерилизатора в сутки не более 16 ч Аварийное отключение стерилизатора от сети при перегреве в камере 05~235 °С Автоматическая остановка процесса стерилизации при отклонении температуры от заданной более 6 °С Напряжение, В/Гц 220/50 (1Ф) | 7 |
|  | 2 | Термоконтейнер ТМ 6 или эквивалент | Термоконтейнер изготовлен из пенополистирола. Наружная поверхность термоконтейнера защищена дерматиновым чехлом, а внутренняя покрыта полистирольной пленкой повышенной прочности. Документы, разрешающие применение термоконтейнеров в медицинской практике | Время хранения, не менее ( t окружающей среды 40 С) - 8 час. Длина, мм - 295 Ширина, мм - 125 Высота, мм - 185 Толщина стенки, мм -25 Вес 1.3 кг | 4 |
|  | 3 | Сумки холодильник | Представляет собой ящик изготовленный пенополистероля в виде ящика с ручкой для переноски и крышкой. Наружная поверхность защищена дермантином | Объём сумки – 6 литров. | 7 |
|  | 4 | Холодильник фармацевтический ХФ 250 Позис 1300*600*607 | Фармацевтический холодильник с металлической дверью и замком Предназначен для хранения лекарственных препаратов.  Микропроцессорный регулятор температуры со сверхчувствительным датчиком температуры;  система принудительной циркуляции воздуха;  автоматическое поддержание температуры в камере;  сигнализация при отклонении температуры от заданной;  отображение температуры на табло панели управления; | Технические характеристики:  Температурный режим от + 2°C до +14°C.  Высота - 1300 мм.  Ширина - 600 мм.  Глубина - 607 мм.  Цвет - белый  Объем холодильной камеры - 250 л.  Вес - 65 кг  Количество компрессоров - 1 шт.  Количество полок в холодильной камере - 4 шт.  Ящик для хранения - 2 шт.  Блок индикации температуры.  Принудительная циркуляция воздуха.  Дверь - стеклопакет с замком. Потребляемая мощность 200 Вт. Комплектация:  4 полки,  1 стеклянный поддон. | 6 |
|  | 5 | Воздуховод | - |  | 11 |
|  | 6 | Сумка фельдшерская с комплектацией | - |  | 3 |
|  | 7 | Сумка для проведения прививочных работ с комплектацией | - |  | 3 |

Требования к качеству товара.

Вся продукция должна соответствовать системе ГОСТ Р, что подтверждается представленным в составе конкурсной заявки копиями действующих сертификатов  соответствия.

Требования к сроку предоставления гарантий качества товара.

Гарантийный срок и срок сервисного обслуживания на поставляемый товар  - в течение 1 года с момента ввода в эксплуатацию (на товар по позициям 6,7,9,17, 18, 19,20,21,22,28 лота № 1; по позициям 1,2,4 Лота № 3)

Условия и сроки поставки товара.

Поставка оборудования должна включать в себя доставку, погрузочно-разгрузочные работы.

Срок поставки товара – в течение 30 дней с момента заключения договора.

Условия оплаты товара.

Оплата за поставленные аппараты производится по факту  поставки на основании заключенного контракта с отсрочкой платежа не менее 30 дней с момента поставки денежными средствами.

Цена за единицу продукции остаётся неизменной в течение всего срока поставки и соответствует указанной поставщиком в заявке.

Распределение  медицинского оборудования,  инструментария,

расходных материалов, стерилизационного  и  холодильного оборудования  по учреждениям

| № лота | № | Наименование позициии | ЛПУ | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Лот № 1 |  |  |  |  |
|  | 1 | Тонометр Маклокова ( для | МУЗ ГБ № 19 | 3 |
|  |  | измерения внутриглазного | МУЗ ГП № 7 | 1 |
|  |  | давления ) | МУЗ ГП № 18 | 2 |
|  |  |  | МУЗ ГДП № 1 | 4 |
|  |  |  | МУЗ ГП № 26 | 1 |
|  |  |  | ИТОГО | 11 |
|  | 2 | Аппарат для определения | МУЗ ГБ №- 19 | 3 |
|  |  | остроты зрения ( таблица для | МУЗ ГП №7 | 1 |
|  |  | определения остроты зрения | МУЗ ГП №18 | 2 |
|  |  | с освещением и шторками ) | МУЗ ГДП №1 | 2 |
|  |  |  | ИТОГО | 8 |
|  | 3 | Пикфлуометр | МУЗ ГП № 18 | 2 |
|  |  |  | МУЗ ГП № 26 | 1 |
|  |  |  | МУЗ ГБ№ 19 | 3 |
|  |  |  | ИТОГО | 6 |
|  | 4 | Набор линз для подбора | МУЗ ГП № 7 | 1 |
|  |  | очков. | МУЗ ГП № 18 | 2 |
|  |  |  | МУЗ ГП № 26 | 1 |
|  |  |  | МУЗ ГДП № 1 | 2 |
|  |  |  | МУЗ ГБ№ 19 | 2 |
|  |  |  | ИТОГО | 8 |
|  | 5 | Набор для врача общей | МУЗ ГП № 7 | 1 |
|  |  | практики | МУЗ ГП № 18 | 4 |
|  |  |  | МУЗ ГП № 26 | 2 |
|  |  |  | МУЗ ГДП №1 | 2 |
|  |  |  | МУЗ ГБ № 19 | 2 |
|  |  |  | ИТОГО | 11 |
|  | 6 | Весы медицинские ВМ 150 | МУЗ ГП № 7 | 1 |
|  |  |  | МУЗ ГП №1 8 | 2 |
|  |  |  | МУЗ ГП №26 | 1 |
|  |  |  | МУЗ ГДП № 1 | 2 |
|  |  |  | МУЗ ГБ №19 | 3 |
|  |  |  | ИТОГО | 9 |
|  | 7 | Весы медицинские детские | МУЗ ГДП №1 | 2 |
|  |  |  | МУЗ ГП № 7 | 1 |
|  |  |  | МУЗ ГП №18 | 1 |
|  |  |  | МУЗ ГП №26 | 1 |
|  |  |  | МУЗ ГБ № 19 | 2 |
|  |  |  | ИТОГО | 7 |
|  | 8 | Рефлектор налобный | МУЗ ГП № 7 | 1 |
|  |  |  | МУЗ ГП № 18 | 3 |
|  |  |  | МУЗ ГП № 26 | 2 |
|  |  |  | МУЗ ГДП № 1 | 2 |
|  |  |  | МУЗ ГБ № 19 | 3 |
|  |  |  | ИТОГО | 11 |
|  | 9 | Аппарат ЭГК портативный | МУЗ ГП № 7 | 1 |
|  |  |  | МУЗ ГП № 18 | 2 |
|  |  |  | МУЗ ГП № 26 | 1 |
|  |  |  | МУЗ ГДП № 1 | 2 |
|  |  |  | ИТОГО | 6 |
|  | 10 | Ростомер | МУЗ ГП №18 | 2 |
|  |  |  | МУЗ ГП №26 | 1 |
|  |  |  | МУЗ ГБ № 19 | 3 |
|  |  |  | ИТОГО | 6 |
|  | 11 | Таблица для определения | МУЗ ГП № 7 | 1 |
|  |  | остраты зрения у детей | МУЗ ГП № 18 | 2 |
|  |  |  | МУЗ ГП № 26 | 1 |
|  |  |  | МУЗ ГДП № 1 | 2 |
|  |  |  | МУЗ ГБ № 19 | 3 |
|  |  |  | ИТОГО | 9 |
|  | 12 | Таблица для определения | МУЗ ГДП № 1 | 2 |
|  |  | светоощущения |  |  |
|  |  |  | ИТОГО | 2 |
|  | 13 | Ростомер детский | МУЗ ГП № 7 | 1 |
|  |  |  | МУЗ ГП №18 | 1 |
|  |  |  | МУЗ ГП №26 | 1 |
|  |  |  | МУЗ ГДП № 1 | 2 |
|  |  |  | МУЗ ГБ № 19 | 2 |
|  |  |  | ИТОГО | 7 |
|  | 14 | Набор оказания офтальмоло - | МУЗ ГП № 7 | 1 |
|  |  | гической помощи | МУЗ ГП № 18 | 2 |
|  |  |  | МУЗ ГП №26 | 1 |
|  |  |  | МУЗ ГДП № 1 | 3 |
|  |  |  | ИТОГО | 7 |
|  | 15 | Набор для оказания оторино - | МУЗ ГП № 7 | 1 |
|  |  | ларингологической помощи | МУЗ ГП №18 | 2 |
|  |  |  | МУЗ ГП №26 | 1 |
|  |  |  | МУЗ ГДП № 1 | 2 |
|  |  |  | ИТОГО | 6 |
|  | 16 | Наборы укладка для оказа - | МУЗ ГП № 7 | 1 |
|  |  | ния неотложной помощи | МУЗ ГП № 18 | 2 |
|  |  | сумка фельшера, сумка для | МУЗ ГП № 26 | 1 |
|  |  | проведения прививочных | МУЗ ГДП № 1 | 2 |
|  |  | работ | МУЗ ГБ№ 19 | 2 |
|  |  |  | ИТОГО | 8 |
|  | 17 | Мешок АМБУ | МУЗ ГП №7 | 1 |
|  |  |  | МУЗ ГП №18 | 2 |
|  |  |  | МУЗ ГП №26 | 1 |
|  |  |  | МУЗ ГБ № 19 | 2 |
|  |  |  | МУЗ ГДП № 1 | 2 |
|  |  |  | ИТОГО | 8 |
|  | 18 | Аппарат для пневмомасса- | МУЗ ГП № 18 | 2 |
|  |  | жа барабанной перепонки | МУЗ ГП № 26 | 1 |
|  |  |  | ИТОГО | 3 |
|  | 19 | Электроотсасыватель | МУЗ ГП № 7 | 1 |
|  |  |  | МУЗ ГП №18 | 2 |
|  |  |  | МУЗ ГП №26 | 1 |
|  |  |  | МУЗ ГБ № 19 | 3 |
|  |  |  | МУЗ ГДП №1 | 1 |
|  |  |  | ИТОГО | 8 |
|  | 20 | Облучатель бактерицидный | МУЗ ГП № 7 | 1 |
|  |  |  | МУЗ ГП №18 | 4 |
|  |  |  | МУЗ ГП №26 | 4 |
|  |  |  | МУЗ ГДП № 1 | 3 |
|  |  |  | МУЗ ГБ № 19 | 10 |
|  |  |  | ИТОГО | 22 |
|  | 21 | Микроскоп Axiostar | МУЗ ГБ №19 | 4 |
|  |  |  | ИТОГО | 4 |
|  | 22 | Лампа бестеневая хирурги- | МУЗ ГДП № 1 | 1 |
|  |  | ческая передвижная | МУЗ ГБ № 19 | 1 |
|  |  |  | ИТОГО | 2 |
|  | 23 | Стетоскоп акушерский | МУЗ ГДП № 1 | 2 |
|  | 24 | Стетофонедоскоп | МУЗ ГДП № 1 | 3 |
|  |  |  | ИТОГО | 3 |
|  | 25 | Стетофонедоскоп педиат- | МУЗ ГДП № 1 | 2 |
|  |  | рический |  |  |
|  |  |  | ИТОГО | 2 |
|  | 26 | Нейбулазер ТРУВЕЛ | МУЗ ГДП № 1 | 2 |
|  |  |  | МУЗ ГБ №19 | 3 |
|  |  |  | ИТОГО | 5 |
|  | 27 | Портативный ларингоскоп | МУЗ ГДП №1 | 2 |
|  |  |  | ИТОГО | 2 |
|  | 28 | Аппарат для ручной ИВЛ | МУЗ ГП № 7 | 1 |
|  |  |  | МУЗ ГП № 18 | 2 |
|  |  |  | МУЗ ГП №26 | 1 |
|  |  |  | МУЗ ГДП № 1 | 2 |
|  |  |  | МУЗ ГБ № 19 | 2 |
|  |  |  | ИТОГО | 8 |
| Лот № 2 |  |  |  |  |
|  | 1 | Тонометр | МУЗ ГП №7 | 2 |
|  |  |  | МУЗ ГП №18 | 2 |
|  |  |  | МУЗ ГП №26 | 2 |
|  |  |  | ИТОГО | 6 |
|  | 2 | Фонедоскоп | МУЗ ГП №7 | 2 |
|  |  |  | МУЗ ГП №18 | 2 |
|  |  |  | МУЗ ГП №26 | 2 |
|  |  |  | ИТОГО | 6 |
|  | 3 | Шпатель деревянный | МУЗ ГП № 7 | 100 |
|  |  |  | МУЗ ГП № 18 | 200 |
|  |  |  | МУЗ ГП № 26 | 100 |
|  |  |  | МУЗ ГДП № 1 | 200 |
|  |  |  | ИТОГО | 600 |
|  | 4 | Шпатель металический | МУЗ ГП № 7 | 15 |
|  |  |  | МУЗ ГП №18 | 30 |
|  |  |  | МУЗ ГП №26 | 30 |
|  |  |  | МУЗ ГБ № 19 | 100 |
|  |  |  | МУЗ ГДП № 1 | 30 |
|  |  |  | ИТОГО | 205 |
|  | 5 | Термометр медицинский | МУЗ ГП № 7 | 5 |
|  |  |  | МУЗ ГП № 18 | 10 |
|  |  |  | МУЗ ГП № 26 | 10 |
|  |  |  | МУЗ ГДП № 1 | 20 |
|  |  |  | ИТОГО | 45 |
|  | 6 | Динометр ручной | МУЗ ГП № 7 | 1 |
|  |  |  | МУЗ ГП № 18 | 2 |
|  |  |  | МУЗ ГП № 26 | 1 |
|  |  |  | МУЗ ГДП № 1 | 2 |
|  |  |  | МУЗ ГБ № 19 | 3 |
|  |  |  | ИТОГО | 9 |
|  | 7 | Молоток неврологический | МУЗ ГП №7 | 1 |
|  |  |  | МУЗ ГП № 18 | 2 |
|  |  |  | МУЗ ГП № 26 | 2 |
|  |  |  | МУЗ ГДП № 1 | 3 |
|  |  |  | МУЗ ГБ № 19 | 3 |
|  |  |  | ИТОГО | 11 |
|  | 8 | Коробка стерилизационная | МУЗ ГБ № 19 | 20 |
|  |  | КСКФ - 6 |  |  |
|  |  |  | ИТОГО | 20 |
|  | 9 | Шина транспортная | МУЗ ГП № 7 | 1 |
|  |  | комплект | МУЗ ГП № 18 | 2 |
|  |  |  | МУЗ ГП № 26 | 2 |
|  |  |  | МУЗ ГДП № 1 | 2 |
|  |  |  | МУЗ ГБ № 19 | 2 |
|  |  |  | ИТОГО | 9 |
|  | 10 | Малый хирургический | МУЗ ГП № 7 | 1 |
|  |  | набор | МУЗ ГП № 18 | 2 |
|  |  |  | МУЗ ГП № 26 | 1 |
|  |  |  | МУЗ ГДП № 1 | 1 |
|  |  |  | ИТОГО | 5 |
|  | 11 | Скальпель анатомический | МУЗ ГП № 18 | 10 |
|  |  |  | МУЗ ГП № 26 | 10 |
|  |  |  | МУЗ ГДП № 1 | 4 |
|  |  |  | ИТОГО | 24 |
|  | 12 | Зеркало влагалищное | МУЗ ГДП № 1 | 20 |
|  |  |  | ИТОГО | 20 |
|  | 13 | Углометр | МУЗ ГДП № 1 | 2 |
|  |  |  | ИТОГО | 2 |
|  | 14 | Векоподъемник | МУЗ ГП № 7 | 1 |
|  |  |  | МУЗ ГП № 18 | 2 |
|  |  |  | МУЗ ГП № 26 | 1 |
|  |  |  | ИТОГО | 4 |
|  | 15 | Языкодержатель | МУЗ ГП № 7 | 1 |
|  |  |  | МУЗ ГП № 18 | 4 |
|  |  |  | МУЗ ГП № 26 | 3 |
|  |  |  | МУЗ ГБ № 19 | 2 |
|  |  |  | ИТОГО | 10 |
|  | 16 | Зонд ушной с навивкой | МУЗ ГП № 7 | 1 |
|  |  |  | МУЗ ГП № 18 | 10 |
|  |  |  | МУЗ ГП № 26 | 10 |
|  |  |  | МУЗ ГБ № 19 | 15 |
|  |  |  | ИТОГО | 36 |
|  | 17 | Жгут резиновый | МУЗ ГП № 7 | 3 |
|  |  |  | МУЗ ГП № 18 | 2 |
|  |  |  | МУЗ ГП № 26 | 10 |
|  |  |  | ИТОГО | 15 |
|  | 18 | Трубка резиновая метр | МУЗ ГП № 18 | 10 |
|  |  |  | МУЗ ГП № 26 | 10 |
|  |  |  | ИТОГО | 20 |
|  | 19 | Иглодержатель | МУЗ ГП № 7 | 1 |
|  |  |  | МУЗ ГП № 18 | 2 |
|  |  |  | МУЗ ГП № 26 | 2 |
|  |  |  | МУЗ ГБ № 19 | 6 |
|  |  |  | ИТОГО | 11 |
|  | 20 | Катеторы резиновые ра - | МУЗ ГП № 7 | 5 |
|  |  | зные | МУЗ ГП № 18 | 5 |
|  |  |  | МУЗ ГП № 26 | 5 |
|  |  |  | МУЗ ГБ № 19 | 10 |
|  |  |  | ИТОГО | 25 |
|  | 21 | Корнцанг прямой | МУЗ ГП № 18 | 5 |
|  |  |  | МУЗ ГП № 26 | 5 |
|  |  |  | МУЗ ГБ № 19 | 10 |
|  |  |  | ИТОГО | 20 |
|  | 22 | Коцанг изогрутый | МУЗ ГП № 18 | 5 |
|  |  |  | МУЗ ГП № 26 | 5 |
|  |  |  | МУЗ ГБ № 19 | 10 |
|  |  |  |  | 20 |
|  | 23 | Крючок для извлечения | МУЗ ГП № 7 | 1 |
|  |  | инородных тел из уха | МУЗ ГП № 18 | 6 |
|  |  |  | МУЗ ГП № 26 | 5 |
|  |  |  | МУЗ ГБ № 19 | 10 |
|  |  |  | ИТОГО | 22 |
|  | 24 | Ножницы хирургические из - | МУЗ ГП № 7 | 1 |
|  |  | огнутые по плоскости | МУЗ ГП № 18 | 3 |
|  |  |  | МУЗ ГП № 26 | 3 |
|  |  |  | МУЗ ГБ № 19 | 3 |
|  |  |  | ИТОГО | 10 |
|  | 25 | Ножницы для резания пе - | МУЗ ГП № 7 | 1 |
|  |  | ревязок | МУЗ ГП № 18 | 2 |
|  |  |  | МУЗ ГП № 26 | 2 |
|  |  |  | МУЗ ГБ № 19 | 6 |
|  |  |  | ИТОГО | 11 |
|  | 26 | Ножницы для гипсовых | МУЗ ГП № 7 | 1 |
|  |  | повязок | МУЗ ГП № 18 | 2 |
|  |  |  | МУЗ ГП № 26 | 2 |
|  |  |  | МУЗ ГБ № 19 | 6 |
|  |  |  | ИТОГО | 11 |
|  | 27 | Ножницы хирургические | МУЗ ГП № 7 | 1 |
|  |  | прямые остроконечные | МУЗ ГП № 18 | 2 |
|  |  | 140мм | МУЗ ГП № 26 | 2 |
|  |  |  | МУЗ ГБ № 19 | 4 |
|  |  |  | ИТОГО | 9 |
|  | 28 | Ножницы хирургические |  |  |
|  |  | тупоконечные | МУЗ ГП № 7 | 1 |
|  |  |  | МУЗ ГП № 18 | 2 |
|  |  |  | МУЗ ГП № 26 | 3 |
|  |  |  | МУЗ ГБ № 19 | 4 |
|  |  |  | ИТОГО | 10 |
|  | 29 | Пинцеты анатомические | МУЗ ГП № 7 | 1 |
|  |  | общего назначения | МУЗ ГП № 18 | 6 |
|  |  | 200* 20,5 | МУЗ ГП № 26 | 6 |
|  |  |  | МУЗ ГБ № 19 | 10 |
|  |  |  |  | 23 |
|  | 30 | Пинцет ушной штыковид - | ИТОГО |  |
|  |  | ный 140*1,5 | МУЗ ГП № 7 | 1 |
|  |  |  | МУЗ ГП № 18 | 5 |
|  |  |  | МУЗ ГП № 26 | 5 |
|  |  |  | МУЗ ГДП № 1 | 4 |
|  |  |  | МУЗ ГБ № 19 | 6 |
|  |  |  | ИТОГО | 21 |
|  | 31 | Пинцет хирургический | МУЗ ГП № 7 | 2 |
|  |  |  | МУЗ ГП № 18 | 10 |
|  |  |  | МУЗ ГП № 26 | 10 |
|  |  |  | МУЗ ГБ № 19 | 10 |
|  |  |  | ИТОГО | 32 |
|  | 32 | Пинцет зубной | МУЗ ГБ № 19 | 10 |
|  |  |  | ИТОГО | 10 |
|  | 33 | Зеркало стоматологичес - | МУЗ ГБ № 19 | 10 |
|  |  | кок с ручкой |  |  |
|  |  |  | ИТОГО | 10 |
|  | 34 | Зонд стоматологический | МУЗ ГБ № 19 | 10 |
|  |  |  | ИТОГО | 10 |
|  | 35 | Роторасширитель | МУЗ ГП № 7 | 1 |
|  |  |  | МУЗ ГП № 18 | 3 |
|  |  |  | МУЗ ГП № 26 | 3 |
|  |  |  | МУЗ ГДП № 1 | 2 |
|  |  |  | МУЗ ГБ № 19 | 4 |
|  |  |  | ИТОГО | 13 |
|  | 36 | Трахестомический нобор | МУЗ ГП № 7 | 1 |
|  |  |  | МУЗ ГП № 18 | 1 |
|  |  |  | МУЗ ГП № 26 | 1 |
|  |  |  | ИТОГО | 3 |
|  | 37 | Воронка ушная комплект | МУЗ ГП № 7 | 5 |
|  |  |  | МУЗ ГП № 18 | 12 |
|  |  |  | МУЗ ГП № 26 | 10 |
|  |  |  | МУЗ ГДП № 1 | 10 |
|  |  |  | МУЗ ГБ № 19 | 10 |
|  |  |  | ИТОГО | 47 |
|  | 38 | Зеркало носовое комплект | МУЗ ГП № 7 | 8 |
|  |  |  | МУЗ ГП № 26 | 3 |
|  |  |  | МУЗ ГБ № 19 | 10 |
|  |  |  | ИТОГО | 21 |
|  | 39 | Кислородная подушка | МУЗ ГП № 7 | 1 |
|  |  |  | МУЗ ГП № 18 | 1 |
|  |  |  | МУЗ ГП № 26 | 1 |
|  |  |  | МУЗ ГДП № 1 | 2 |
|  |  |  | ИТОГО | 5 |
|  | 40 | Шовный материал шелк | МУЗ ГП № 7 | 2 |
|  |  |  | МУЗ ГП № 18 | 2 |
|  |  |  | МУЗ ГП № 26 | 2 |
|  |  |  | ИТОГО | 6 |
|  | 41 | Шприц Женэ | МУЗ ГП № 7 | 2 |
|  |  |  | МУЗ ГП № 18 | 2 |
|  |  |  | МУЗ ГП № 26 | 1 |
|  |  |  | МУЗ ГБ № 19 | 2 |
|  |  |  | ИТОГО | 7 |
|  | 42 | Зерколо гортанное | МУЗ ГП № 18 | 4 |
|  |  | комплект | МУЗ ГП № 26 | 2 |
|  |  |  | МУЗ ГБ № 19 | 5 |
|  |  |  | ИТОГО | 11 |
|  | 43 | Шприцы для туберкулина | МУЗ ГП № 7 | 25 |
|  |  |  | МУЗ ГП № 18 | 50 |
|  |  |  | МУЗ ГП № 26 | 50 |
|  |  |  | ИТОГО | 125 |
|  | 44 | Шприцы инсулиновые | МУЗ ГП № 7 | 50 |
|  |  |  | МУЗ ГП № 18 | 50 |
|  |  |  | МУЗ ГП № 26 | 50 |
|  |  |  | МУЗ ГДП № 1 | 50 |
|  |  |  | ИТОГО | 200 |
|  | 45 | Шприцы с иглой 10 - 20мм | МУЗ ГП № 7 | 50 |
|  |  |  | МУЗ ГП № 18 | 100 |
|  |  |  | МУЗ ГП № 26 | 100 |
|  |  |  | МУЗ ГДП №1 | 10 |
|  |  |  | ИТОГО | 260 |
|  | 46 | Шприцы гортанные 2 - 5мм | МУЗ ГБ № 19 | 6 |
|  |  |  | ИТОГО | 6 |
|  | 47 | Система для внутривен - | МУЗ ГП № 7 | 5 |
|  |  | ной инфузии | МУЗ ГП № 18 | 10 |
|  |  |  | МУЗ ГП № 26 | 5 |
|  |  |  | МУЗ ГДП № 1 | 10 |
|  |  |  | ИТОГО | 30 |
|  | 48 | Грелка резиновая | МУЗ ГП № 7 | 1 |
|  |  |  | МУЗ ГП № 18 | 3 |
|  |  |  | МУЗ ГП № 26 | 3 |
|  |  |  | ИТОГО | 7 |
|  | 49 | Кружка Эсмарха | МУЗ ГБ №19 | 2 |
|  |  |  | ИТОГО | 2 |
|  | 50 | Набор бикс | МУЗ ГДП № 1 | 2 |
|  |  |  | МУЗ ГП № 26 | 5 |
|  |  |  | МУЗ ГБ № 19 | 5 |
|  |  |  | ИТОГО | 12 |
|  | 51 | Набор комертонов | МУЗ ГДП № 1 | 2 |
|  |  |  | МУЗ ГБ № 19 | 2 |
|  |  |  | ИТОГО | 4 |
|  | 52 | Носилки | МУЗ ГП № 7 | 1 |
|  |  |  | МУЗ ГП № 18 | 2 |
|  |  |  | МУЗ ГП № 26 | 2 |
|  |  |  | МУЗ ГДП № 1 | 2 |
|  |  |  | МУЗ ГБ № 19 | 2 |
|  |  |  | ИТОГО | 9 |
|  | 53 | Болоны для промывания | МУЗ ГП № 18 | 2 |
|  |  | и продувания ушей | МУЗ ГП № 26 | 1 |
|  |  |  | МУЗ ГБ № 19 | 3 |
|  |  |  | ИТОГО | 6 |
|  | 54 | Секундомер | МУЗ ГП № 18 | 2 |
|  |  |  | МУЗ ГП № 26 | 2 |
|  |  |  | МУЗ ГБ № 19 | 3 |
|  |  |  | ИТОГО | 7 |
|  | 55 | Ручка к скальпелю | МУЗ ГП № 7 | 1 |
|  |  |  | МУЗ ГП № 18 | 2 |
|  |  |  | МУЗ ГП № 26 | 2 |
|  |  |  | МУЗ ГДП № 1 | 2 |
|  |  |  | ИТОГО | 7 |
|  | 56 | Лезвие для скальпия | МУЗ ГП № 7 | 30 |
|  |  |  | МУЗ ГП № 18 | 50 |
|  |  |  | МУЗ ГП № 26 | 50 |
|  |  |  | МУЗ ГДП № 1 | 50 |
|  |  |  | ИТОГО | 180 |
|  | 57 | Шина Крамера | МУЗ ГП № 18 | 4 |
|  |  |  | МУЗ ГП № 26 | 4 |
|  |  |  | ИТОГО | 8 |
|  | 58 | Лоток почкообразный | МУЗ ГБ № 19 | 20 |
|  |  | ЛМПч - 200 |  |  |
|  |  |  | ИТОГО | 20 |
|  | 59 | Пипетка глазная | МУЗ ГБ № 19 | 100 |
|  |  |  | ИТОГО | 100 |
|  | 60 | Болон резиновый с нако - | МУЗ ГБ № 19 | 3 |
|  |  | нечником |  |  |
|  |  |  | ИТОГО | 3 |
| Лот № 3 |  |  |  |  |
|  | 1 | Стерилизатор ГП 20 | МУЗ ГП № 19 | 2 |
|  |  |  | МУЗ ГП № 18 | 2 |
|  |  |  | МУЗ ГП № 26 | 1 |
|  |  |  | МУГ ГДП № 1 | 2 |
|  |  |  | ИТОГО | 7 |
|  | 2 | Термоконтейнер ТМ 6 | МУЗ ГП № 18 | 1 |
|  |  |  | МУЗ ГП№ 26 | 1 |
|  |  |  | МУЗ ГДП № 1 | 1 |
|  |  |  | МУЗ ГБ № 19 | 1 |
|  |  |  | ИТОГО | 4 |
|  | 3 | Сумки холодильник | МУЗ ГП № 18 | 2 |
|  |  |  | МУЗ ГП № 26 | 1 |
|  |  |  | МУЗ ГДП № 1 | 2 |
|  |  |  | МУЗ ГБ № 19 | 2 |
|  |  |  | ИТОГО | 7 |
|  | 4 | Холодильник фармацев- | МУЗ ГП № 7 | 1 |
|  |  | тический ХФ 250 Позис | МУЗ ГП № 18 | 2 |
|  |  | 1300*600*607 | МУЗ ГДП № 1 | 1 |
|  |  |  | МУЗ ГП № 26 | 1 |
|  |  |  | МУЗ ГБ № 19 | 6 |
|  |  |  | ИТОГО | 11 |
|  | 5 | Воздуховод | МУЗ ГП № 7 | 1 |
|  |  |  | МУЗ ГП № 18 | 4 |
|  |  |  | МУЗ ГП № 26 | 4 |
|  |  |  | МУЗ ГДП № 1 | 2 |
|  |  |  | ИТОГО | 11 |
|  | 6 | Сумка фельдшерская с | МУЗ ГП № 18 | 2 |
|  |  | комплектацией | МУЗ ГП № 26 | 1 |
|  |  |  | ИТОГО | 3 |
|  | 7 | Сумка для проведения | МУЗ ГП № 18 | 2 |
|  |  | прививочных работ | МУЗ ГП № 26 | 1 |
|  |  | комплектация |  |  |
|  |  |  | ИТОГО | 3 |

# Text boxes

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель мэра Новосибирска

______________ А. А. Корнилов

«___» _________________2007 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник Главного

управления здравоохранения мэрии  Новосибирска

_____________ А. А. Львов

«____»_____________2007 г.