УТВЕРЖДАЮ:

Начальник департамента образования,

культуры, спорта и молодежной политики

_________________ В.А. Афанасьев

«___»________ 2007 г.

ИЗМЕНЕНИЯ

В КОНКУРСНУЮ ДОКУМЕНТАЦИЮ

для проведения ОТКРЫТОГО конкурса

на Выполнение проектно-сметной документации спортивных объектов на территории г. новосибирска

РАЗРАБОТАНО:

МП «Спортстройинвест»

_________________ А.В. Куроедов

«___»_______ 2007 г.

М.п.

ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ

# 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Предмет конкурса, начальная цена муниципального контракта, источник финансирования

1.1.1. Предметом настоящего конкурса является выполнение проектно-сметной документации спортивных объектов на территории г. Новосибирска.

1.1.2. Выполнение работы осуществляется в соответствии с техническим заданием, дефектной ведомостью конкурсной документации.

1.1.3. Начальная цена (максимальная) муниципального контракта:

ЧИТАТЬ В СЛЕДУЮЩЕЙ РЕДАКЦИИ

(страница 12)

| № Лота | Наименование и описание лота | Начальная (максимальная) цена муниципального контракта по лоту (руб.) |
| --- | --- | --- |
| Лот № 1 | Разработка проектно-сметной документации крытого катка с искусственным льдом по ул. Часовая, 4 в Советском районе г. Новосибирска. роектирование крытого футбольного манежа по ул. | 5 800 000 руб. |
| Лот № 2 | Разработка проектно-сметной документации крытого катка с искусственным льдом по ул. Киевская, 7/1 в Ленинском районе г. Новосибирска. | 3 200 000 руб. |
| Лот № 3 | Разработка проектно-сметной документации бассейна по ул. Зорге в Кировском районе г. Новосибирска. | 2 700 000 руб. |
| Лот № 4 | Разработка проектно-сметной документации универсального игрового зала по ул. Зорге в Кировском районе г. Новосибирска. | 2 700 000 руб. |

Страница 16

5.2.3. Сроки выполнения работ:

- по лоту 1:  – до 15 декабря 2007 г.;

- по лоту 2:  – до 15 декабря 2007 г.;

- по лоту 3:  – до 15 декабря 2007 г.;

- по лоту 4:  – до 15 декабря 2007 г.

Страница 17

8. ДАТЫ НАЧАЛА И ОКОНЧАНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УЧАСТНИКАМ РАЗЪЯСНЕНИЙ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

8.1. Дата начала предоставления разъяснений конкурсной документации: 
«18» августа 2007 г.

8.2. Дата окончания предоставления разъяснений конкурсной документации: 
«13» сентября 2007 г.

9.  МЕСТО, ДАТЫ НАЧАЛА И ОКОНЧАНИЯ ПОДАЧИ ЗАЯВОК

9.1. Заявки должны быть доставлены участниками по адресу: г. Новосибирск. Красный проспект, 34, кааб. 420б

9.2. Дата начала подачи заявок: «18» августа 2007 г.

9.3. Дата окончания подачи заявок: день вскрытия конвертов с заявками, установленный пунктом 10 тома 2,  но не позднее начала процедуры вскрытия конвертов с заявками после объявления конкурсной комиссией участникам о возможности подать заявки (часть 2 статьи 26 Закона).

10. МЕСТО, ДАТА И ВРЕМЯ ВСКРЫТИЯ КОНВЕРТОВ С  ЗАЯВКАМИ, МЕСТО И ДАТА РАССМОТРЕНИЯ И ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ КОНКУРСА

10.1. Вскрытие конвертов с заявками произойдет по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 528. в 10-00 часов «20» сентября 2007 года.

10.2. Место и дата рассмотрения заявок и подведения итогов конкурса будут определены конкурсной комиссией в сроки, установленные Законом.

ЧИТАТЬ В СЛЕДУЮЩЕЙ РЕДАКЦИИ ( со страницы 21)

Лот № 1

Разработка  проектно-сметной документации крытого катка с искусственным льдом, универсального игрового зала, бассейна по ул. Часовая, 4 в Советском районе г. Новосибирска.

Начальная цена контракта (максимальная) – 5 800 000 руб.

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование проектируемого объекта | Крытый каток с искусственным льдом, универсальный игровой зал, бассейн. |
| 2 | Вид проектирования | Крытый каток с искусственным льдом – стадия «Проект» и рабочая документация; универсальный игровой зал - стадия «Проект»; бассейн – стадия «Проект». |
| 3 | Заказчики и источники финансирования | МП «Спортстройинвест», источник финансирования – бюджет города Новосибирска на 2007 г. |
| 4 | Стадийность проектирования | Двухстадийное. |
| 5 | Сроки проектирования | До 30 октября 2007 г. – стадия «Проект», до 15 декабря 2007 г. – рабочая документация. |
| 6 | Основные технико-экономические показатели | Здания спортивного центра в составе: - Крытый каток с искусственным льдом, размер ледовой арены 56 х 28 м для проведения учебно-тренировочных занятий и соревнований по хоккею с шайбой, фигурному катанию на коньках, а также для свободного (массового) катания на коньках. - Здание крытого плавательного бассейна с двумя ваннами размером 10 х 6 м для обучения детей плаванию, размером 25 х 11 м для проведения учебно-тренировочных занятий, соревнований и для оздоровительного плавания. - Здание спортивного центра с универсальным игровым залом, с размером спортивной площадки 45 х 24 м (с учетом зон безопасности), для проведения учебно-тренировочных занятий и соревнований по игровым видам спорта: гандбол, баскетбол, волейбол, теннис, бадминтон, мини футбол). Высота универсального игрового зала до низа выступающих конструкций - 8 м. |
| 7 | Основные требования к архитектурно - планировочному решению здания, условиям блокировки, отделке здания | 7.1. Архитектурно - планировочные решения здания должны обеспечивать достаточный уровень комфорта. 7.2. Предусмотреть мероприятия, обеспечивающие доступность здания для маломобильных групп населения. 7.3. Отделка стен и полов в местах массового скопления и передвижения людей должна предусматривать возможность ежедневной влажной уборки. 7.4. Основные помещения (за исключением помещения универсального игрового зала) и вспомогательные помещения - подвесные потолки. 7.5. Туалетные комнаты, душевые – отделка стен и полов – керамическая плитка. |
| 8 | Назначение и типы встроенных в здание помещений | Крытый каток с искусственным льдом в составе: Ледовый зал (граница ледовой арены - 61 х 34 м); Пропускная способность: 30 чел./смену - хоккей с шайбой, фигурное катание; 120 чел./смену - свободное (массовое ) катание на коньках; Места для зрителей - не менее 200 мест; Раздевальные для занимающихся(4); Помещения для сушки спортивной одежды и обуви хоккеистов (при раздевальных); Касса; Гардеробная верхней одежды; Буфет для занимающихся и зрителей; Камера хранения обуви и личных вещей катающихся; Помещение для хранения, выдачи и сушки прокатных ботинок; Зал индивидуальной силовой подготовки; Хореографический класс; Комната для инструкторов и тренеров в расчете на 2 чел.; Учебный класс (методический кабинет); Место (помещение) отдыха занимающихся; Помещение медицинского обслуживания; Мастерская для точки коньков; Служебные помещения административного и инженерно-технического персонала; Бытовые помещения для рабочих; Мастерские по ремонту оборудования и инвентаря; Технические помещения; Помещение для льдоуборочной техники. Здание крытого плавательного бассейна в составе: Ванна бассейна размером 25 х 11 м для обучения плаванию («Основная ванна»): Схема продольного профиля ванны - односторонний продольный уклон от 1,2 м до 1,8 м; Пропускная способность – 48 чел./смену; Места для зрителей - не менее 100 мест; Ванна для не умеющих плавать детей размером 10 х 6м: Схема продольного профиля ванны - односторонний продольный уклон от 0,6 м до 0,85 м; Пропускная способность - 20 чел./смену; Зал подготовительных занятий; Касса; Вестибюль; Гардеробная верхней одежды; Регистратура; Буфет для занимающихся и зрителей; Киоск купальных принадлежностей – 6,0 кв.м; Раздевальные для занимающихся; Массажные (2) смежно с раздевальными «Основной ванны»; Сауны (2) смежно с раздевальными «Основной ванны»; Помещение для инструкторов и тренеров в расчете на 4 чел; Помещение дежурного тренера и дежурной медицинской сестры с выходом на обходную дорожку «Основной ванны»; Кабинет врача с приемной; Учебный класс (методический кабинет); Место (помещение) для отдыха занимающихся; Инвентарные для хранения переносного спортивного оборудования и инвентаря при залах ванн бассейна и зале подготовительных занятий; Служебные помещения административного и инженерно-технического персонала; Бытовые помещения для рабочих; Мастерские по ремонту оборудования и инвентаря Технические помещения. Здание универсального игрового зала в составе: Универсальный игровой зал с размером спортивной площадки ( с учетом зон безопасности) 24 х 45 м; Пропускная способность зала - 60 чел./смену; Места для зрителей - не менее 200 мест; Инвентарная для переносного спортивного оборудования и инвентаря; Гардероб верхней одежды; Раздевальные (2); Помещение для инструкторов и тренеров в расчете на 2 чел.; Учебный класс (методический кабинет); Буфет; Зал индивидуальной силовой подготовки – 36 кв.м; Помещение медицинского обслуживания; Служебные помещения административного и инженерно-технического персонала; Бытовые помещения для рабочих и обслуживающего персонала; Технические помещения. |
| 9 | Основные требования к конструктивным решениям и материалам несущих и ограждающих конструкций | 9.1. Каркас здания – металлические конструкции. 9.2. Ограждающие конструкции – многослойные панели типа «Сэндвич». 9.3. Для бассейна: ванна 25 х 11 м – железобетонная; 10 х 6 м – стальная. 9.4. Учесть возможность использования при наружной отделке здания современных фасадных систем, витражей стеклопакетов, светопрозрачных структурных покрытий. |
| 10 | Основные требования к инженерному и технологическому оборудованию | Запроектировать системы: 10.1. Электроосвещение. 10.2. Водопровод, канализование. Предусмотреть: - сети хозяйственно-питьевого водопровода; - сети горячего водоснабжения; - сети хозяйственно-бытовой канализации; для бассейна: - сети хозяйственно-бытовой канализации (сброс бассейна); - сети фекальной и ливневой канализации - поливочные краны на обходных дорожках бассейна и подсобном помещении уборщика помещений бассейна; - кольцевую канализацию обходных дорожек бассейна; - оборотную схему очистки воды в бассейне; - насосную бассейна с фильтрами для первичного заполнения и рециркуляции, реагенты – озон, хлорсодержащие вещества; - электронную систему контроля за содержанием реагентов; - применение высокоточных насосов-дозаторов; - трубопроводы системы водоочистки из пластиковых труб (ПХВ); - применение коррозионно-стойких материалов. 10.3. Отопление. 10.4. Вентиляция и кондиционирование воздуха. 10.5. Охранно-пожарная сигнализация и система оповещения о пожаре. 10.6. Радиофикация, связь, телевидение, озвучивание. Допускается применение системы диспетчеризации указанными системами. Инженерное и технологическое оборудование отечественного производства. Необходимость использования импортного оборудования согласовать с Заказчиком отдельными документами. |
| 11 | Дополнительные требования | 11.1. Выполнить инженерно-геологические изыскания. 11.2. Разработать проект организация дорожного движения на период строительства и эксплуатации. 11.3. Разработать проект ИТМ ГО и ЧС. 11.4. Разработать ОВОС. 11.5. Разработать рабочую документацию раздела «Внеплощадочные сети». 11.6. Выполнить проект выноса существующих инженерных сетей по ТУ. |

Лот № 2

Разработка проектно-сметной документации крытого катка с искусственным льдом по ул. Киевская, 7/1 в Ленинском районе г. Новосибирска.

Начальная цена контракта (максимальная) – 3 200 000 руб.

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование проектируемого объекта | Крытый каток с искусственным льдом |
| 2 | Вид проектирования | Стадия «Проект» и рабочая документация |
| 3 | Заказчики и источники финансирования | МП «Спортстройинвест», источник финансирования – бюджет города Новосибирска на 2007 г. |
| 4 | Стадийность проектирования | Двухстадийное |
| 5 | Сроки проектирования | До 30 октября 2007 г. – стадия «Проект», до 15 декабря 2007 г. – рабочая документация. |
| 6 | Основные технико-экономические показатели | Крытый каток с искусственным льдом, размер ледовой арены 56 х 28 м для проведения учебно-тренировочных занятий и соревнований по хоккею с шайбой, фигурному катанию на коньках, а также для свободного (массового) катания на коньках. |
| 7 | Основные требования к архитектурно-планировочному решению здания, условиям блокировки, отделке здания | 7.1. Архитектурно - планировочные решения здания должны обеспечивать достаточный уровень комфорта. 7.2. Предусмотреть мероприятия, обеспечивающие доступность здания для маломобильных групп населения. 7.3. Отделка стен и полов в местах массового скопления и передвижения людей должна предусматривать возможность ежедневной влажной уборки. 7.4. Основные помещения (за исключением помещения универсального игрового зала) и вспомогательные помещения - подвесные потолки. 7.5. Туалетные комнаты, душевые – отделка стен и полов – керамическая плитка. |
| 8 | Назначение и типы встроенных в здание помещений | Крытый каток с искусственным льдом в составе: Ледовый зал (граница ледовой арены - 61 х 34 м); Пропускная способность: 30 чел./смену - хоккей с шайбой, фигурное катание; 120 чел./смену - свободное (массовое ) катание на коньках Места для зрителей - не менее 200 мест; Раздевальные для занимающихся(4); Помещения для сушки спортивной одежды и обуви хоккеистов (при раздевальных); Касса; Гардеробная верхней одежды; Буфет для занимающихся и зрителей; Камера хранения обуви и личных вещей катающихся; Помещение для хранения, выдачи и сушки прокатных ботинок; Зал индивидуальной силовой подготовки; Хореографический класс; Комната для инструкторов и тренеров в расчете на 2 чел.; Учебный класс (методический кабинет); Место (помещение) отдыха занимающихся; Помещение медицинского обслуживания; Мастерская для точки коньков; Служебные помещения административного и инженерно-технического персонала; Бытовые помещения для рабочих; Мастерские по ремонту оборудования и инвентаря; Технические помещения; Помещение для льдоуборочной техники. |
| 9 | Основные требования к конструктивным решениям и материалам несущих и ограждающих конструкций | 9.1. Каркас здания – металлические конструкции. 9.2. Ограждающие конструкции – многослойные панели типа «Сэндвич». 9.3. Учесть возможность использования при наружной отделке здания современных фасадных систем, витражей стеклопакетов, светопрозрачных структурных покрытий. |
| 10 | Основные требования к инженерному и технологическому оборудованию | Запроектировать системы: 10.1. Электроосвещение. 10.2. Водопровод, канализование. Предусмотреть: - сети хозяйственно-питьевого водопровода; - сети горячего водоснабжения; - сети хозяйственно-бытовой канализации. 10.3. Отопление. 10.4. Вентиляция и кондиционирование воздуха. 10.5. Охранно-пожарная сигнализация и система оповещения о пожаре. 10.6. Радиофикация, связь, телевидение, озвучивание. Допускается применение системы диспетчеризации указанными системами. Инженерное и технологическое оборудование отечественного производства. Необходимость использования импортного оборудования согласовать с Заказчиком отдельными документами. |
| 11 | Дополнительные требования | 11.1. Выполнить инженерно-геологические изыскания. 11.2. Разработать проект организация дорожного движения на период строительства и эксплуатации. 11.3. Разработать проект ИТМ ГО и ЧС. 11.4. Разработать ОВОС. 11.5. Разработать рабочую документацию раздела «Внеплощадочные сети». 11.6. Выполнить проект выноса существующих инженерных сетей по ТУ. |

Лот № 3

Разработка проектно-сметной документации бассейна по ул. Зорге в Кировском районе г. Новосибирска.

Начальная цена контракта (максимальная) – 2 700 000 руб.

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование проектируемого объекта | Бассейн |
| 2 | Вид проектирования | Стадия «Проект» и рабочая документация |
| 3 | Заказчики и источники финансирования | МП «Спортстройинвест», источник финансирования – бюджет города Новосибирска на 2007 г. |
| 4 | Стадийность проектирования | Двухстадийное. |
| 5 | Сроки проектирования | До 30 октября 2007 г. – стадия «Проект», до 15 декабря 2007 г. – рабочая документация. |
| 6 | Основные технико-экономические показатели | Здание крытого плавательного бассейна с двумя ваннами размером 10х 6 м для обучения детей плаванию, размером 25 х 11 м для проведения учебно-тренировочных занятий, соревнований и для оздоровительного плавания. |
| 7 | Основные требования к инженерному и технологическому оборудованию | Запроектировать в соответствии с нормами системы: - химводоподготовки бассейнов; - вентиляции; - водоснабжения; - канализования; - отопления; - электроснабжения; - охранно-пожарной сигнализации; - пожаротушения; - средств связи. |
| 8 | Назначение и типы встроенных в здание помещений | Здание крытого плавательного бассейна в составе: Ванна бассейна размером 25 х 11 м для обучения плаванию («Основная ванна»): Схема продольного профиля ванны - односторонний продольный уклон от 1,2 м до 1,8 м; Пропускная способность – 48 чел./смену; Места для зрителей - не менее 100 мест; Ванна для не умеющих плавать детей размером 10 х 6м: Схема продольного профиля ванны - односторонний продольный уклон от 0,6 м до 0,85 м; Пропускная способность - 20 чел./смену; Зал подготовительных занятий; Касса; Вестибюль; Гардеробная верхней одежды; Регистратура; Буфет для занимающихся и зрителей; Киоск купальных принадлежностей – 6,0 кв.м; Раздевальные для занимающихся; Массажные (2) смежно с раздевальными «Основной ванны»; Сауны (2) смежно с раздевальными «Основной ванны»; Помещение для инструкторов и тренеров в расчете на 4 чел; Помещение дежурного тренера и дежурной медицинской сестры с выходом на обходную дорожку «Основной ванны»; Кабинет врача с приемной; Учебный класс (методический кабинет); Место (помещение) для отдыха занимающихся; Инвентарные для хранения переносного спортивного оборудования и инвентаря при залах ванн бассейна и зале подготовительных занятий; Служебные помещения административного и инженерно-технического персонала; Бытовые помещения для рабочих ; Мастерские по ремонту оборудования и инвентаря Технические помещения. |
| 9 | Основные требования к архитектурно-планировочному решению здания, условиям блокировки, отделке здания | 9.1. Архитектурно - планировочные решения здания должны обеспечивать достаточный уровень комфорта. 9.2. Предусмотреть мероприятия, обеспечивающие доступность здания для маломобильных групп населения. 9.3. Отделка стен и полов в местах массового скопления и передвижения людей должна предусматривать возможность ежедневной влажной уборки. 9.4. Основные помещения (за исключением помещений бассейнов) и вспомогательные помещения - подвесные потолки. 9.5. Туалетные комнаты, душевые – отделка стен и полов – керамическая плитка. |
| 10 | Основные требования к конструктивным решениям и материалам несущих и ограждающих конструкций | 10.1. Каркас здания – металлические конструкции. 10.2. Ванна: 25х11 – железобетонная; 10х6 – стальная. 10.3. Ограждающие конструкции – многослойные панели типа «Сэндвич». 10.4. Учесть возможность использования при наружной отделке здания современных фасадных систем, витражей стеклопакетов, светопрозрачных структурных покрытий. |
| 11 | Основные требования к инженерному и технологическому оборудованию | Запроектировать системы: 11.1. Электроосвещение. 11.2. Водопровод, канализование. Предусмотреть: - сети хозяйственно-питьевого водопровода; - сети горячего водоснабжения; - сети хозяйственно-бытовой канализации (сброс бассейна); - сети фекальной и ливневой канализации; - поливочные краны на обходных дорожках бассейна и подсобном помещении уборщика помещений бассейна; - кольцевую канализацию обходных дорожек бассейна; - оборотную схему очистки воды в бассейне; - насосную бассейна с фильтрами для первичного заполнения и рециркуляции, реагенты – озон, хлорсодержащие вещества; - электронную систему контроля за содержанием реагентов; - применение высокоточных насосов-дозаторов; - трубопроводы системы водоочистки из пластиковых труб (ПХВ); - применение коррозионно-стойких материалов. 11.3. Отопление. 11.4. Вентиляция и кондиционирование воздуха. 11.5. Охранно-пожарная сигнализация и система оповещения о пожаре. 11.6. Радиофикация, связь, телевидение, озвучивание. Допускается применение системы диспетчеризации указанными системами. Инженерное и технологическое оборудование отечественного производства. Необходимость использования импортного оборудования согласовать с Заказчиком отдельными документами. |
| 12 | Дополнительные требования | 12.1. Выполнить инженерно-геологические изыскания. 12.2. Разработать проект организация дорожного движения на период строительства и эксплуатации. 12.3. Разработать проект ИТМ ГО и ЧС. 12.4. Разработать ОВОС. 12.5. Разработать рабочую документацию раздела «Внеплощадочные сети». 12.6. Выполнить проект выноса существующих инженерных сетей по ТУ. |

Лот № 4

Разработка проектно-сметной документации универсального игрового зала по ул. Зорге в Кировском районе г. Новосибирска.

Начальная цена контракта (максимальная) – 2 700 000 руб.

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование проектируемого объекта | Универсальный игровой зал |
| 2 | Вид проектирования | Стадия «Проект» и рабочая документация |
| 3 | Заказчики и источники финансирования | МП «Спортстройинвест», источник финансирования – бюджет города Новосибирска на 2007 г. |
| 4 | Стадийность проектирования | Двухстадийное |
| 5 | Сроки проектирования | До 30 октября 2007 г. – стадия «Проект», до 15 декабря 2007 г. – рабочая документация. |
| 6 | Основные технико-экономические показатели | Спортивный комплекс с универсальным спортивным залом: быстровозводимый физкультурно-оздоровительный комплекс на основе металлоконструкций с игровой зоной 45 х 24 м, трибуной не менее 200 мест. |
| 7 | Назначение и типы встроенных в здание помещений. | Здание универсального игрового зала в составе: Универсальный игровой зал с размером спортивной площадки ( с учетом зон безопасности) 24 х 45 м; Пропускная способность зала - 60 чел./смену; Места для зрителей - не менее 200 мест; Инвентарная для переносного спортивного оборудования и инвентаря; Гардероб верхней одежды; Раздевальные (2); Помещение для инструкторов и тренеров в расчете на 2 чел.; Учебный класс (методический кабинет); Буфет; Зал индивидуальной силовой подготовки – 36 кв.м; Помещение медицинского обслуживания; Служебные помещения административного и инженерно-технического персонала; Бытовые помещения для рабочих и обслуживающего персонала; Технические помещения. |
| 8 | Основные требования к архитектурно-планировочному решению здания, условиям блокировки, отделке здания | 8.1. Архитектурно - планировочные решения здания должны обеспечивать достаточный уровень комфорта. 8.2. Предусмотреть мероприятия, обеспечивающие доступность здания для маломобильных групп населения. 8.3. Отделка стен и полов в местах массового скопления и передвижения людей должна предусматривать возможность ежедневной влажной уборки. 8.4. Основные помещения (за исключением помещения универсального игрового зала) и вспомогательные помещения - подвесные потолки. 8.5. Туалетные комнаты, душевые – отделка стен и полов – керамическая плитка. |
| 9 | Основные требования к конструктивным решениям и материалам несущих и ограждающих конструкций | 9.1. Каркас здания – металлические конструкции. 9.2. Ограждающие конструкции здания – многослойные панели типа «Сэндвич». 9.3. Учесть возможность использования при наружной отделке здания современных фасадных систем, витражей стеклопакетов, светопрозрачных структурных покрытий. 9.4. Покрытие открытых плоскостных сооружений - искусственное спортивное покрытие. 9.5. Предусмотреть ограждение высотой 4,0 м комплексной спортивной площадки. |
| 10 | Основные требования к инженерному и технологическому оборудованию | Запроектировать системы: 10.1. Электроосвещение. 10.2. Водопровод, канализование. Предусмотреть: - сети хозяйственно-питьевого водопровода; - сети горячего водоснабжения; - сети хозяйственно-бытовой канализации. 10.3. Отопление. 10.4. Вентиляция и кондиционирование воздуха. 10.5. Охранно-пожарная сигнализация и система оповещения о пожаре. 10.6. Радиофикация, связь, телевидение, озвучивание. Допускается применение системы диспетчеризации указанными системами. Инженерное и технологическое оборудование отечественного производства. Необходимость использования импортного оборудования согласовать с Заказчиком отдельными документами. |
| 11 | Дополнительные требования | 11.1. Выполнить инженерно-геологические изыскания. 11.2. Разработать проект организация дорожного движения на период строительства и эксплуатации. 11.3. Разработать проект ИТМ ГО и ЧС. 11.4. Разработать ОВОС. 11.5. Разработать рабочую документацию раздела «Внеплощадочные сети». 11.6. Выполнить проект выноса существующих инженерных сетей по ТУ. |