УТВЕРЖДАЮ:

Глава администрации

Дзержинского района

__________________ В.А. Кривушкин

«___»________ 2007 г.

КОНКУРСНая документация

для проведения ОТКРЫТОГО конкурса на право заключения МуНИЦИПАЛЬНОГО контракта НА выполнение РАБОТ по капитальному ремонту   образовательного учреждения

ТОМ №1

КОНКУРСНАЯ  ДОКУМЕНТАЦИЯ

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

НА ПОСТАВКУ ТОВАРОВ, ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ И ОКАЗАНИЕ УСЛУГ

ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД г. НОВОСИБИРСКА

ОБЩАЯ ЧАСТЬ

ПОНЯТИЯ И СОКРАЩЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Понятия, термины и сокращения, использующиеся в томе 1 и томе 2 конкурсной документации, применяются в значениях, определенных Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон) и Регламентом размещения муниципального заказа, утвержденным постановлением мэра от 27.03.2006 № 333 «Об организации муниципального заказа»

В томе 1 и томе 2 настоящей конкурсной документации также используются следующие понятия и сокращения:

заказчик – муниципальный заказчик Дзержинского района г.Новосибирска;

заявка - заявка на участие в конкурсе, подготовленная участником размещения муниципального заказа Дзержинского района г.Новосибирска;

конкурсная комиссия – муниципальная комиссия муниципального заказчика департамента образования, культуры, спорта и молодежной политики мэрии г. Новосибирска по размещению муниципального заказа, в соответствии с ее полномочиями, установленными распоряжением мэра от 27.03.2006 № 333 «Об организации муниципального заказа»;

организатор конкурса – мэрия г.Новосибирска в лице администрации Дзержинского района г.Новосибирска.

ИНСТРУКЦИЯ

ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ КОНКУРСА

1. Общие сведения

1.1. Состав конкурсной документации

1.1.1. Конкурсная документация для открытого конкурса включает в себя:

1) том 1 конкурсной документации: общая часть (далее - том 1):

а) понятия и сокращения, используемые в конкурсной документации;

б) инструкция по подготовке и проведению конкурса;

2) том 2 конкурсной документации: специальная часть (далее - том 2).

1.1.2. Участник обязан изучить конкурсную документацию.

Представление неполной информации, требуемой конкурсной документацией, представление недостоверных сведений или подача заявки, не отвечающей требованиям Закона и конкурсной документации, является риском участника, подавшего такую заявку, который может привести к отклонению его заявки.

1.2. Внесение изменений в конкурсную документацию

1.2.1. Не позднее, чем за  пять  дней до дня окончания подачи заявок организатор конкурса вправе внести изменения в том 2.

1.2.2. Любые изменения являются неотъемлемой частью тома 2 и на них распространяются все указания, содержащиеся в конкурсной документации.

1.2.3. Изменения направляются организатором конкурса, специализированной организацией заказными письмами или в форме электронных документов всем участникам, которым была представлена конкурсная документация.

1.3. Разъяснение положений конкурсной документации

1.3.1. Любой участник вправе направить в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, организатору конкурса запрос о разъяснении положений конкурсной документации (далее - запрос).

Запрос может быть направлен с момента размещения тома 2 на официальном сайте.

1.3.2. В течение двух рабочих дней со дня поступления запроса организатор конкурса направляет участнику в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений конкурсной документации, если указанный запрос поступил к организатору конкурса не позднее чем за пять дней до дня окончания подачи заявок, установленного томом 2.

1.3.3. Запросы, поступившие позднее чем за пять дней до дня окончания подачи заявок, не рассматриваются.

1.4. Отказ от проведения открытого конкурса

1.4.1. Организатор конкурса, официально опубликовавший и разместивший на официальном сайте извещение о проведении открытого конкурса, вправе отказаться от проведения открытого конкурса не позднее, чем за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи заявок.

1.4.2. Извещение об отказе от проведения открытого конкурса опубликовывается в официальном печатном издании и размещается на официальном сайте организатором конкурса, специализированной организацией соответственно в течение пяти рабочих и двух рабочих  дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого конкурса в порядке, установленном для официального опубликования и размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса.

1.4.3.    В течение двух рабочих дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого конкурса организатором конкурса вскрываются конверты в случае, если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица) участника размещения заказа, с конкурсными предложениями и направляются соответствующие уведомления всем участникам, подавшим конкурсные предложения.

1.5. Обмен информацией участника с организатором конкурса, специализированной организацией

1.5.1. Контактное лицо организатора конкурса, специализированной организации, указанное в томе 2, имеет право вести официальные переговоры с официальными представителями участников. Любая информация по данной процедуре считается официальной для участника только в том случае, если она сообщается им контактным лицом организатора конкурса, специализированной организации.

1.5.2. Официальной информацией, исходящей от контактного лица организатора конкурса, специализированной организации признается информация, направленная в письменной форме или в форме электронного документа.

1.5.3. Официальным обращением участника к организатору конкурса специализированной организации, подлежащим рассмотрению, будет признано обращение, направленное официальным контактным лицом участника по почте на фирменном бланке участника (в случае его наличия), содержащее: исходящий номер, дату отправления и подпись участника либо в форме электронного документа.

1.5.4. Организатор конкурса, специализированная организация не вправе представлять сведения, составляющие служебную или коммерческую тайну.

2. Порядок подготовки заявок

2.1. Язык заявки

2.1.1. Заявка, вся корреспонденция и документация, связанная с этой заявкой, должны быть написаны на русском языке.

2.1.2. Документация может быть написана на другом языке при условии, что к ней будет прилагаться нотариально заверенный перевод соответствующих разделов на русском языке.

2.1.3. Документы, выданные, составленные или удостоверенные по установленной форме компетентными органами иностранных государств вне пределов Российской Федерации по нормам иностранного права в отношении российских организаций и граждан или иностранных лиц, принимаются конкурсной комиссией для рассмотрения при наличии легализации указанных документов или проставлении апостиля, если иное не установлено международным договором Российской Федерации.

2.2. Одно конкурсное предложение от каждого участника

Каждый участник в составе своей заявки подает одно конкурсное предложение по форме, установленной томом 2, с указанием предложений по каждому лоту отдельно (в случае проведения конкурса по 2 и более лотам). При этом участник вправе подать только одно ценовое предложение на лот.

2.3. Затраты на участие в конкурсе

Все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки, несет участник. Организатор конкурса не отвечает и не имеет обязательств по этим расходам независимо от характера проведения и результатов конкурса.

2.4. Оформление и подписание заявки

2.4.1. Заявка оформляется в письменной форме.

Участнику по его требованию выдается расписка о получении конверта с заявкой с указанием даты и времени его получения.

2.4.2. Участник должен подготовить заявку.

2.4.3. Документы в составе заявки обязательно должны находиться в порядке, предусмотренном пунктом 4 тома 2.

2.4.4. Конкурсное предложение по форме, установленной томом 2, должно быть подписано лицом, имеющим полномочия для ее подписания от имени участника.

2.4.5. Все документы, входящие в оригинал заявки, должны быть надлежащим образом оформлены, должны иметь необходимые для их идентификации реквизиты (бланк отправителя, исходящий номер, дата выдачи, должность и подпись подписавшего лица с расшифровкой, печать - в необходимых случаях). При этом документы, для которых установлены специальные формы, должны быть составлены в соответствии с этими формами. Сведения могут быть впечатаны в формы; допускается заполнять формы от руки печатными буквами синими, черными или фиолетовыми чернилами.

2.4.6. Все страницы заявки, в которые внесены дополнения или поправки, должны быть подписаны лицом, подписавшим заявку, и заверены печатью (в случае ее наличия).

2.5  Оформление конвертов с заявками

2.5.1. Участник помещает оригинал заявки в запечатанный общий внешний конверт и в отдельный внутренний конверт или пакет.

2.5.2. На внешнем конверте должно быть указано:

наименование предмета конкурса;

слова "НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО",  с указанием времени и даты вскрытия конвертов, установленных томом 2;

наименование организатора конкурса.

2.5.3. Участник вправе не указывать на внешнем конверте идентификационные признаки участника, в том числе какие-либо печати или подписи участника, а также указывать на таком конверте наименование (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество (для физического лица) участника.

Организатор конкурса, специализированная организация принимают и регистрируют только запечатанный внешний конверт.

2.5.4. Срок поступления заявки определяется по дате и времени регистрации в секретариате конкурсной комиссии, указываемых в расписке в получении конверта.

3. Порядок подачи заявок, изменение и отзыв заявок, вскрытие конвертов с заявками

3.1. Срок и место подачи заявок

3.1.1. Заявки должны быть доставлены участниками по адресу, указанному в томе 2, не позднее времени и даты вскрытия конвертов с такими заявками, установленных томом 2.

3.1.2. Организатор конкурса может продлить срок подачи заявок путем внесения изменения в том 2. В этом случае срок действия всех прав и обязанностей организатора конкурса и участника продлевается с учетом измененной окончательной даты.

3.1.3  Полученные после окончания приема конвертов с конкурсными предложениями (пункт 9.3 тома 2) конверты с конкурсными предложениями вскрываются, в случае, если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица) участника размещения заказа, и в тот же день такие конверты и такие конкурсные предложения возвращаются участникам3.2. Изменения в заявках и их отзыв

3.2.1. Участник вправе изменить или отозвать свою заявку до момента начала процедуры вскрытия конвертов (вскрытие первого внешнего конверта).

Никакие изменения не могут быть внесены в заявки после истечения установленного срока их подачи.

3.2.2. Изменение в заявку должно быть подготовлено, запечатано, маркировано и доставлено в соответствии с пунктами 2.4, 2.6 тома 1. Конверты дополнительно маркируются словом "Изменение".

Изменения в заявку оформляются в форме изменений (дополнений) в отдельные пункты заявки либо в виде новой редакции заявки.

Регистрация изменений и уведомлений об отзыве заявки производится в том же порядке, что и регистрация заявки.

3.2.3. Отзыв заявок осуществляется на основании письменного уведомления участника об отзыве своей заявки.

3.3. Вскрытие конвертов с заявками

3.3.1. Участники, подавшие заявки, или их представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками.

Представители участников, пожелавшие принять участие в процедуре вскрытия конвертов с заявками, должны зарегистрироваться, подтвердив тем самым свое присутствие.

3.3.2. Публично в день, во время и в месте, указанных в томе 2, конкурсной комиссией вскрываются конверты с заявками, включая изменения к заявкам.

3.3.3. В день вскрытия конвертов с заявками непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками, но не раньше времени, указанного в томе 2, конкурсная комиссия объявляет присутствующим при вскрытии таких конвертов участникам о возможности подать заявки, изменить или отозвать поданные заявки до вскрытия конвертов с заявками.

3.3.4. С момента начала процедуры вскрытия конвертов (вскрытие первого внешнего конверта) участники не имеют права подать заявки, изменить или отозвать поданные заявки.

3.3.5. В первую очередь конкурсная комиссия вскрывает конверты с пометкой "Изменения". После вскрытия конвертов с пометкой "Изменения" конкурсная комиссия вскрывает все иные конверты с заявками.

3.3.6. При наличии письменного заявления участника об отзыве заявки конкурсная комиссия вскрывает только внешний конверт с заявкой такого участника. Внутренние конверты с отозванной заявкой конкурсной комиссий не вскрываются и немедленно передаются участнику, отозвавшему заявку, в случае его присутствия на процедуре вскрытия конвертов с заявками.

В случае отсутствия участника, отозвавшего заявку, на процедуре вскрытия конвертов с заявками внутренние конверты с заявкой возвращаются такому участнику секретариатом конкурсной комиссии.

3.3.7. Конкурсная комиссия проверяет сохранность внешнего конверта перед вскрытием. Представители участников, присутствующие на процедуре вскрытия конвертов, также могут удостовериться в сохранности представленных конвертов.

3.3.8. Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) и почтовый адрес каждого участника, конверт с заявкой которого вскрывается, наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией, условия исполнения муниципального контракта, указанные в такой заявке и являющиеся критерием оценки заявок, объявляются при вскрытии конвертов с заявками.

3.3.9. Заявки, включая поправки к ним, которые не были вскрыты и зачитаны вслух, не принимаются конкурсной комиссией для дальнейшей оценки независимо от обстоятельств.

4. Порядок рассмотрения, оценки и сопоставления заявок, условия их отклонения

4.1. Рассмотрение заявок

4.1.1. Конкурсная комиссия рассматривает заявки на соответствие требованиям, установленным в соответствии со статьей 11 Закона, и требованиям конкурсной документации.

4.1.2. Срок рассмотрения заявок не может превышать двадцати  дней со дня вскрытия конвертов с заявками.

4.1.3. Конкурсная комиссия при рассмотрении заявок:

4.1.3.1. Проверяет заявки на соответствие формальным требованиям конкурсной документации: правильность оформления заявок в соответствии с требованиями пунктов 2.1, 2.2, 2.4 и 2.5 тома 1.

4.1.3.2. Проверяет участника, подавшего заявку, на соответствие требованиям правомочности на участие в конкурсе (пункты 2-4 части 1 и пункт 2 части 2 статьи 11 Закона и пункт 2.1 тома 2).

4.1.3.3. Проверяет в заявке наличие документов, предусмотренных пунктом 1 части 3 статьи 25 Закона и томом 2, правильность и полноту их оформления и достоверность сведений, содержащихся в указанных документах.

4.1.3.4. Проверяет участника, подавшего заявку, на соответствие требованиям к участникам, установленным в соответствии с пунктом 1 части 1, пунктом 1 части 2 и частью 3 статьи 11 Закона и пунктами 2.2 и 2.3 тома 2, в том числе проверяет наличие документов (копий документов), предусмотренных подпунктами "б", "в", "г" пункта 3 части 3 статьи 25 Закона, и достоверность сведений, содержащихся в указанных документах.

4.1.3.5. Проверяет заявки на соответствие требованиям технического задания, дефектной ведомости конкурсной документации.

4.1.3.6. Проверяет наличие копий документов, подтверждающих соответствие товара, работ, услуг, являющихся предметом конкурса, требованиям законодательства Российской Федерации, если законодательством Российской Федерации установлены требования к таким товару, работам, услугам, и достоверность сведений, содержащихся в указанных документах.

4.1.3.7. Проверяет соответствие цены заявки начальной максимальной цене муниципального контракта, установленной томом 2.

4.1.3.8. Проверяет заявки на предмет наличия арифметических и технических ошибок.

4.1.4. При рассмотрении заявок конкурсная комиссия принимает во внимание мнение рабочей группы (экспертов), которая по поручению конкурсной комиссии осуществляет экспертизу представленных участниками заявок.

4.1.5. На основании результатов рассмотрения заявок конкурсной комиссией принимается решение о допуске к участию в конкурсе участника и о признании участника, подавшего заявку, участником конкурса или об отказе в допуске такого участника к участию в конкурсе.

4.1.6. Организатор конкурса вправе запросить у соответствующих органов и организаций сведения о проведении ликвидации участника - юридического лица, подавшего заявку, проведении в отношении такого участника - юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства, о приостановлении деятельности такого участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, о наличии задолженностей такого участника по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня и в государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, об обжаловании наличия таких задолженностей и о результатах рассмотрения жалоб.

4.1.7. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником в соответствии с частью 3 статьи 25 Закона, установления факта проведения ликвидации участника - юридического лица или проведения в отношении участника - юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства либо факта приостановления его деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, организатор конкурса, конкурсная комиссия вправе отстранить такого участника от участия в конкурсе на любом этапе его проведения.

4.1.8. Участникам, подавшим заявки и признанным участниками конкурса, и участникам, подавшим заявки на участие в конкурсе и не допущенным к участию в конкурсе, направляются уведомления о принятых конкурсной комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания протокола.

4.1.9. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок принято решение об отказе в допуске к участию в конкурсе всех участников, подавших заявки, или о допуске к участию в конкурсе и признании участником конкурса только одного участника, подавшего заявку, конкурс признается несостоявшимся.

4.2. Основания отклонения заявок

4.2.1. При рассмотрении заявок участник не допускается конкурсной комиссией к участию в конкурсе в случаях:

4.2.1.1. Заявка не соответствует формальным требованиям конкурсной документации: заявка оформлена не в соответствии с требованиями пунктов 2.1, 2.2, 2.4 и 2.6 тома 1.

4.2.1.2. Документы не соответствуют требованиям тома 2.

4.2.1.3. Отсутствует или не в надлежащем виде или неполно оформлен какой-либо документ (копия документа), предусмотренный Законом и томом 2, либо выявлена недостоверность сведений, содержащихся в указанных документах.

4.2.1.4. Отсутствует или в не надлежащем виде или неполно оформлена какая-либо форма, предусмотренная томом 2.

4.2.1.5. Участник не соответствует требованиям правомочности на участие в конкурсе (пункты 2-4 части 1 и пункт 2 части 2 статьи 11 Закона и пункт 2.1 тома 2):

а) проводится ликвидация участника - юридического лица или проводится в отношении участника - юридического лица, индивидуального предпринимателя процедура банкротства;

б) приостановлена деятельность участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

в) у участника есть задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

г) в предусмотренном Законом реестре недобросовестных поставщиков содержатся сведения об участнике.

4.2.1.6. Участник не соответствует требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом конкурса, если такие требования установлены в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 11 Закона и пунктом 2.2 тома 2.

4.2.1.7. Участник не соответствует требованиям, предъявляемым к участникам, если такие требования в соответствии с частью 2 статьи 11 Закона установлены частью 1 пункта 2.3 тома 2.

4.2.1.8. Участник не соответствует дополнительным требованиям, предъявляемым к участникам при размещении заказа на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд обороны страны и безопасности государства, если указанные требования установлены Правительством Российской Федерации и частью 2 пункта 2.3 тома 2.

4.2.1.9. Заявка участника не соответствует техническому заданию конкурсной документации либо товар, работа, услуга, являющиеся предметом конкурса, не соответствуют требованиям законодательства Российской Федерации, если законодательством Российской Федерации установлены такие требования.

4.2.1.10. Цена заявки по лоту превысит начальную цену муниципального контракта по соответствующему лоту, указанную в томе 2.

4.2.1.11. Ценовое предложение подготовлено не в соответствии с томом 2.

Если будет выявлено несоответствие между цифровыми и буквенными значениями ценового предложения, то предпочтение будет отдаваться сумме, выраженной буквенными значениями.

4.2.1.12. Участие в конкурсе участника не допускается федеральным законом.

4.2.1.13. Представленные в заявке расчеты и обоснования содержат грубую арифметическую или техническую ошибку, исправление которой меняет технические характеристики или цену заявки.

4.2.2. Конкурсная комиссия вправе признать заявку соответствующей требованиям конкурсной документации и участник может быть допущен к участию в конкурсе, если заявка содержит незначительные отклонения от требований конкурсной документации, которые существенно не меняют характеристик, условий и иных требований, предусмотренных конкурсной документацией, либо если она содержит незначительные ошибки или неточности.

Конкурсная комиссия вправе признать несущественными отклонения от требований конкурсной документации только в случае, если эти отклонения не противоречат нормам действующего законодательства.

4.3. Оценка и сопоставление заявок, порядок определения победителя конкурса

4.3.1. Конкурсная комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок, поданных участниками, признанными участниками конкурса. Период оценки и сопоставления заявок определяется в соответствии с действующим законодательством.

4.3.2. Конкурсная комиссия осуществляет рассмотрение, оценку и сопоставление заявок участников конкурса в целях определения победителя конкурса в соответствии с критериями оценки, установленными томом 2.

4.3.3. На основании результатов оценки и сопоставления заявок конкурсной комиссией каждой заявке относительно других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения государственного контракта присваивается порядковый номер. Заявке, в которой содержатся лучшие условия исполнения муниципального контракта, присваивается первый номер.

4.3.4. Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие условия исполнения муниципального контракта и заявке которого присвоен первый номер.

5. Заключение муниципального контракта по результатам проведения конкурса

5.1. Заключение муниципального контракта

5.1.1. Заказчик заключает муниципальный контракт с победителем конкурса на условиях, содержащихся в конкурсной документации и заявке победителя конкурса.

5.1.2. Победителю конкурса в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок передаются один экземпляр указанного протокола и проект муниципального контракта, который составляется путем включения условий исполнения муниципального контракта, предложенных победителем конкурса в заявке, в проект муниципального контракта, прилагаемый к тому 2.

5.1.3. Победитель конкурса должен представить заказчику подписанный проект муниципального контракта, переданный ему в соответствии с пунктом 5.1.2 тома 1, и обеспечение исполнения муниципального контракта, если указанное обеспечение предусмотрено томом 2, в срок, установленный томом 2.

5.1.4. В случае если победитель конкурса в срок, предусмотренный томом 2, не представил заказчику подписанный муниципальный контракт, переданный ему в соответствии с пунктом 5.1.2 тома 1, а также обеспечение исполнения муниципального контракта, если указанное обеспечение предусмотрено пунктом тома 2, победитель конкурса признается уклонившимся от заключения муниципального контракта.

5.1.5. В случае если победитель конкурса признан уклонившимся от заключения муниципального контракта, заказчик вправе обратиться в суд с иском  требования о понуждении победителя конкурса заключить муниципальный контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения муниципального контракта, либо заключить муниципальный контракт с участником конкурса, заявке которого присвоен второй номер. При этом заключение муниципального контракта для участника конкурса, заявке которого присвоен второй номер, является обязательным.

5.1.6. Правоотношения между заказчиком и победителем конкурса по предмету конкурса возникают после подписания муниципального контракта и внесения его Реестр муниципальных контрактов Новосибирска.

5.2. Право заказчика отказаться от заключения муниципального контракта

После определения победителя конкурса в срок, предусмотренный томом 2 для заключения муниципального контракта, заказчик вправе отказаться от заключения муниципального контракта с победителем конкурса либо при уклонении победителя конкурса от заключения муниципального контракта с участником, с которым заключается такой муниципальный контракт, в случае установления факта:

1) проведения ликвидации участников - юридических лиц или проведения в отношении участников - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей процедуры банкротства;

2) приостановления деятельности указанных лиц в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

3) предоставления указанными лицами заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, предусмотренных частью 3 статьи 25 Закона и томом 2;

4) нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения государственного контракта балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

5.3. Возврат заявок участникам

После процедуры вскрытия конвертов все поступившие заявки  становятся собственностью заказчика и возврату участникам не подлежат.

6. Правовое регулирование

Взаимоотношения участников, конкурсной комиссии, организатора конкурса и специализированной организации, возникшие в связи с проведением настоящего конкурса, регулируются законодательством Российской Федерации и правовыми актами г. Новосибирска.

ТОМ №2

(специальная часть)

ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ

# 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Предмет конкурса, начальная цена муниципального контракта, источник финансирования

1.1.1. Предметом настоящего конкурса является: выполнение работ по капитальному ремонту в здании МДОУ №493, по ул. Ползунова,22.

1.1.2. Выполнение работы осуществляется в соответствии с техническим заданием, дефектной ведомостью, ведомостью объемов работ конкурсной документации.

1.1.3. Начальная (максимальная) цена муниципального контракта:

| № Лота | Наименование и описание лота | Начальная (максимальная) цена муниципального контракта по лоту (тыс.рублей.) |
| --- | --- | --- |
| Лот № 1 | Монтаж вентиляции в здании МДОУ №493 по ул. Ползунова, 22. | 1715,611 |
| Лот №2 | Капитальный ремонт здания МДОУ №493, по ул. Ползунова,22. | 13284,389 ( 6284,389 в 2007 году) (7000,0 в 2008 году) |
| Итого: |  | 15000,0 |

1.1.4. Источник финансирования: бюджет Новосибирска на 2007,2008 годы.

1.2. Сведения о заказчике, уполномоченном органе, специализированной организации

1.2.1 Заказчик по лоту №1,2,: мэрия города Новосибирска, в лице администрации Дзержинского района

### 1.3. Содержание и состав конкурсной документации

Конкурсная документация для настоящего конкурса включает в себя:

1) том 1 конкурсной документации: общая часть (далее - том 1).

2) настоящий том 2 конкурсной документации: специальная часть (далее - том 2), состоящий из:

а) инструкции участникам;

б) приложения № 1 к тому 2 – «Техническое задание»;

в) приложения № 2 к тому 2 – «Проект муниципального контракта Новосибирска»;

г) образцов форм для заполнения в соответствии с томом 2:

форма №1 «Конкурсное предложение» с приложениями:

1) форма №1.1 «Календарный план выполнения работ»;

2) форма №1.2 «локальная смета».

## 2. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ  РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА И  РАБОТАМ, ЯВЛЯЮЩИМСЯ ПРЕДМЕТОМ КОНКУРСА

2.1. Требования правомочности  на участие в  конкурсе

Участник должен соответствовать требованиям, предъявляемым к участникам в соответствии с пунктами 2-4 части 1 и пунктом 2 части 2 статьи 11 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон):

а) не проведение ликвидации участника - юридического лица или не проведение в отношении участника - юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства;

б) не приостановление деятельности участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

в) отсутствие у участника задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе не принято.

г) отсутствие в предусмотренном Законом реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике.

2.2. Требования, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом конкурса, установленные в соответствии с пунктом 1 части 1  статьи 11 Закона

Участник должен соответствовать обязательным требованиям, предъявляемым к участникам в соответствии с #M12293 0 901941785 0 0 0 0 0 0 0 2849656315пунктом 1 части 1 статьи 11 Закона#S:

Участник должен иметь действующую лицензию на осуществление деятельности по строительству зданий и сооружений, за исключением сооружений сезонного или вспомогательного назначения.

2.3. Иные требования к участникам

Требования не установлены

2.4. Требования, предъявляемым законодательством Российской Федерации к товарам, работам, услугам, являющимся предметом конкурса, установленные в соответствии с пунктом 2 части 3 статьи 25  Закона

Требования не установлены.

3. ПРЕИМУЩЕСТВА, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ ПРОИЗВОДСТВО ТОВАРОВ, ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ, ОКАЗАНИЕ УСЛУГ УЧРЕЖДЕНИЯМ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ И (ИЛИ) ОРГАНИЗАЦИЯМ ИНВАЛИДОВ

#### Преимущества не установлены

4. ДОКУМЕНТАЦИЯ, ВХОДЯЩАЯ В ЗАЯВКУ

4.1. Заявка, подготовленная участником, должна содержать следующие документы:

4.1.1. Содержание (опись документов с нумерацией их порядка) заявки.

4.1.2. Документ, подтверждающий правовой статус участника: 1) для юридических лиц:

Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки, оформленная в соответствии с приложением № 5 к Правилам ведения Единого государственного реестра юридических лиц, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 19.06.2002 № 438 «О Едином государственном реестре юридических лиц»,  выданная ФНС России не позднее, чем в течение квартала, предшествовавшего дате заседания комиссии по вскрытию конвертов с заявками (для юридических лиц), или нотариально заверенная копия такой выписки.

2) для индивидуальных предпринимателей:

Выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки, оформленная в соответствии с приложением № 5 к Правилам ведения Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей и предоставления содержащихся в нем сведений, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 16.10.2003 № 630. «О Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей. Правилах хранения в единых государственных реестрах юридических лиц и индивидуальных предпринимателей документов (сведений), и передачи на постоянное хранение в государственные архивы, а также о внесении изменений и дополнений в Постановления Правительства Российской Федерации от 19 июня 2002 г. № 438 и 439», выданная ФНС России не позднее, чем в течение квартала, предшествующего дате заседания комиссии по вскрытию конвертов с  заявками или нотариально заверенная копия такой выписки.

Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей в соответствии с приложением №2 к Правилам ведения Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей и представления содержащихся в ней сведений, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 16.10.2003 № 630.

3) для иных физических лиц:

копии документов, удостоверяющих личность.

4) для иностранных лиц:

надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства.

4.1.3. Документы, подтверждающие правомочность лица, подписавшего конкурсное предложение по форме №1 (далее – конкурсное предложение):

а) в случае если конкурсное предложение подписал руководитель юридического лица-участника, то представляется документ, подтверждающий правомочность руководителя действовать от имени юридического лица в соответствии с учредительными документами (заверенная подписью руководителя и печатью юридического лица копия);

б) в случае если конкурсное предложение подписано не руководителем юридического   лица-участника или не физическим лицом-участником, в том числе индивидуальным предпринимателем, предоставляется нотариально заверенная копия или оригинал доверенности на право подписания конкурсного предложения лицу, подписавшему конкурсное предложение.

4.1.4. Форма «Конкурсное предложение» с указанием названия лота (-ов) (одна форма на все лоты конкурса). Цена предложения по лоту (-ам) проставляется цифрами и прописью, с указанием, в том числе суммы налога на добавленную стоимость.

4.1.5. Форма «Календарный план выполнения работ» по каждому лоту отдельно.

4.1.6. форма  «локальная смета» (по каждому лоту отдельно).

Ценовые предложения, указанные в формах «Конкурсное предложение»,  «локальная смета» по соответствующим лотам должны быть идентичными.

В случае противоречия между документами, перечисленными в пункте 6 тома 2 в части ценовых предложений, конкурсная комиссия будет принимать во внимание ценовое предложение, указанное участником в форме «Конкурсное предложение».

4.1.7. Копии документов, подтверждающих соответствие участника требованиям, установленным пунктом 2.2 тома 2.

5. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕНЫ ЗАЯВКИ. ВАЛЮТА, ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ЦЕНЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА И РАСЧЕТОВ

5.1. Валютой, используемой при формировании цены заявки и расчетов с подрядчиками, является российский рубль.

5.2. Ценовое предложение должно учитывать:

5.2.1. Условия выполнения работ: Все работы выполняются собственными силами Подрядчика, без привлечения субподрядных организаций (или с привлечением, но по согласованию с заказчиком).

5.2.2. Условия оплаты: Оплата выполненных работ производится после подписания акта приемки выполненных работ и по мере поступления бюджетных средств.

По лоту №1 – 1715,611 тыс. рублей - бюджет города Новосибирска на 2007 год;

По лоту №2  - 6284,389 тыс. рублей-  бюджет города Новосибирска  на 2007 год;

7000,0 тыс.рублей-  бюджет города Новосибирска на 2008 год.

5.2.3. Сроки выполнения работ:

По лоту № 1–до 25.10.2007 года.

По лоту №2- до 29.01.2008 года

5.2.4. Требования и условия, сформулированные в конкурсной документации.

# 5.2.5. Цена заявки определяется как общая стоимость работ и затрат, с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.

5.3. Локальная смета (далее – Расчёт) должна быть составлена в программном комплексе «Гранд-смета» и содержать без исключения все наименования и объемы работ, а также предусматривать использование материалов, предусмотренных Техническим заданием, дефектной ведомостью. Наименования и объемы работ, а также материалы, не включенные в Расчет, считаются не включенными в ценовое предложение. В таком случае считается, что Участник представил ценовое предложение на частичное выполнение работ либо выполнение работ с ненадлежащим качеством, что не соответствует требованиям технического задания и является основанием для отклонения заявки соответствующего Участника.

5.4. В составе конкурсной заявки Претендент представляет конкурсное предложение Форма №1. Конкурсное предложение включает в себя:

- Календарный план выполнения работ по Форме №1.1;

- Локальную смету по Форме №1.2 (на бумажном и электронном носителе записанную в файле «Гранд-смета»)

Цена заявки определяется как общая стоимость работ и затрат по Форме №1.2.

Сметная стоимость определяется с соблюдением следующих правил ценообразования:

Смета составляется на основе сметно-нормативной базы ГЭСН-2001,  привязанная к условиям Новосибирской области (ТЕР, ТЕРр, ТЕРм, ТЕРп- 2001) с переводом в текущий уровень цен по действующим индексам Новосибирской области (выпуск №31), выпускаемым администрацией  Новосибирской области с учетом рекомендаций мэрии г. Новосибирска, в файле программного комплекса Гранд-смета.

Накладные расходы определять в соответствии с Методическими указаниями по определению величины накладных расходов в строительстве (МДС-81-33.2004) с учетом коэффициента 0,94 согласно письму Федерального агентства по строительству и ЖКХ от 31.01.2005 №ЮТ-260/06 «О порядке применения нормативов накладных расходов в строительстве». При снижении норматива накладных расходов следует учитывать, что в его структуру включены: обязательные отчисления на оплату труда  рабочих строителей и административно-хозяйственного персонала (ЕСН), а также расходы на обеспечение санитарно-гигиенических, бытовых условий и охрану труда работников.

Сметную прибыль определять в соответствии с Методическими указаниями по определению величины сметной прибыли в строительстве (МДС 81-25.2001) с учетом изменений, введенных письмом Федерального агентства по строительству и ЖКХ 
от 18.11.2004 № АП-5536/06 «О порядке применения нормативов сметной прибыли в строительстве» и письмом Жилищного комитета от 17.01.2005 № 2-46/05. При снижении норматива сметной прибыли следует учитывать, что в норматив включены затраты на оплату отдельных региональных и федеральных налогов, развитие производства и материальное стимулирование работников.

Общая стоимость работ по лотам определяется с учетом налога на добавленную стоимость,  с учетом резерва средств на непредвиденные затраты в размере 2%, составление сметного расчета 1%, а также с учетом применения  коэффициентов согласно действующих нормативов.

5.6. Не допускается снижение стоимости работ путем применения общего понижающего коэффициента к стоимости материалов,  объемам работ.

5.7. Указанная в конкурсной заявке цена должна быть фиксированной и без дополнительной индексации.

6. ПРАВО ЗАКАЗЧИКА В ОДНОСТОРОННЕМ ПОРЯДКЕ ИЗМЕНИТЬ ОБЪЕМ ВЫПОЛНЯЕМЫХ ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ КОНТРАКТУ РАБОТ И ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ

Предусмотрено право заказчика при исполнении контракта в одностороннем порядке изменить объем всех предусмотренных  контрактом работ не более  чем на десять процентов  такого объема в случае выявления потребности в дополнительных работах (статья  9 часть 6 закона РФ №94 ФЗ).

7. КОМПЕТЕНТНАЯ КОНКУРСНАЯ КОМИССИЯ

Компетентной конкурсной комиссией для настоящего конкурса является комиссия  при администрации Дзержинского района по размещению муниципального заказа г.Новосибирска.

8.  МЕСТО, ДАТЫ НАЧАЛА И ОКОНЧАНИЯ ПОДАЧИ ЗАЯВОК

8.1. Заявки должны быть доставлены участниками по адресу: г. Новосибирск, пр. Дзержинского, 16,  каб. 236

8.2. Дата начала подачи заявок: с момента опубликования извещения о проведении открытого конкурса на официальном сайте мэрии Г. Новосибирска

8.3. Дата окончания подачи заявок: день вскрытия конвертов с заявками, установленный пунктом 12 тома 2,  но не позднее начала процедуры вскрытия конвертов с заявками после объявления конкурсной комиссией участникам о возможности подать заявки (часть 2 статьи 26 Закона РФ от 21.07.2007 № 94-ФЗ).

9. МЕСТО, ДАТА И ВРЕМЯ ВСКРЫТИЯ КОНВЕРТОВ С  ЗАЯВКАМИ, МЕСТО И ДАТА РАССМОТРЕНИЯ И ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ КОНКУРСА

9.1. Вскрытие конвертов с заявками произойдет по адресу: г. Новосибирск, пр. Дзержинского, 16, каб. 215 в  10-00 часов 26 сентября 2007 года

9.2. Место и дата рассмотрения заявок и подведения итогов конкурса будут определены конкурсной комиссией в сроки, установленные Законом.

### 10. КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ ЗАЯВОК

10.1. Критерий оценки заявок:

1. цена муниципального контракта с учетом налогов;

2. срок представления гарантий качества;

3. срок выполнения работ.

Цена контракта

Заявке на участие в конкурсе с наименьшей ценой присваивается ценовой балл равный 100 (ЦБ0=100), при этом цена такой заявки принимается за Х. За Y1….Yn принимаются цены остальных заявок. Ценовые баллы остальных заявок рассчитываются как: ЦБ (1,…n) = X/Y*100. Баллы округляются до десятичного знака.

Срок предоставления гарантий качества работ

Заявке на участие в конкурсе с наибольшим гарантийным сроком (в месяцах) присваивается гарантийный балл равный 100 (ГБ0 = 100), при этом гарантийный срок принимается за Z. За Q1…Qn принимаются  гарантийные сроки других заявок. Гарантийные баллы других заявок рассчитываются как: ГБ(1…n) = Q(1…n)/Z*100.

Срок выполнения работ

Заявке на участие в конкурсе с наименьшим сроком выполнения работ (в месяцах) присваивается гарантийный балл равный 100 (КБ0 = 100), при этом срок выполнения работ принимается за Р. За G1…Gn принимаются   сроки выполнения работ других заявок. Баллы других заявок рассчитываются как: СБ(1…n) = G(1…n)/P*100.

Суммарный балл (СумБ) Заявки рассчитывается на основании суммы ценового балла, срочного балла и гарантийного балла с применением весовых факторов. А = 0,7 – вес ценового балла, В = 0,1 – вес гарантийного балла, С=0,2- вес срочного балла.

СумБ = ЦБ*0,7+ГБ*0,1+СБ*0,2.

На основании набранных СумБ Конкурсная комиссия ранжирует всех Участников конкурса по убыванию. Первый номер присваивается участнику конкурса, чья заявка на участие в конкурсе имеет наибольший суммарный балл и т.д.

Каждый лот будет оцениваться отдельно, равно как и Контракт будет заключаться  по каждому лоту в отдельности.

10.2. Оценка предложений участников размещения заказа (далее – участников) осуществляется в соответствии с критериями, требованиями и процедурами, устанавливаемыми в конкурсной документации.

10.3. Конкретный перечень критериев (показателей), характеризующих  конкурсные заявки, а также относительную значимость (весомость) этих критериев (показателей) и алгоритм выбора победителя отражается в конкурсной документации.

10.4. В случае равенства  баллов двух и более участников, победителем конкурса будет признан участник конкурса, первым подавший конкурсную заявку.

11. СРОК ПОДПИСАНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕМ КОНКУРСА ПРОЕКТА МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

Победитель конкурса обязан в течение 15 дней со дня  подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе подписать проект муниципального контракта, переданный ему заказчиком, и представить его заказчику.

|  | Приложение №1 к тому 2 конкурсной документации УТВЕРЖДАЮ: Начальник управления образованием администрации Дзержинского района _______________Хрячкова М.В. «_____»_________ 2007 г. |
| --- | --- |

Техническое задание, ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ,

ведомость объемов работ НА выполнение работ  по  капитальному ремонту  образовательного учреждения новосибирска.

Приложение №1

к тому 2 конкурсной документации

|  | ЛОТ№1 Техническое задание |
| --- | --- |

на выполнение работ по  монтажу системы вентиляции в здании МДОУ №493, по ул. Ползунова,22,  в срок до 25 октября 2007 г.

По лоту 1 –

- Качество выполняемых работ должно удовлетворять требованиям установленным действующими СНиП, СанПиН.

- Гарантийный срок должен составлять не менее 1-го года.

- Претенденту предлагается самостоятельно посетить и осмотреть объект, и получить все необходимые сведения для подготовки конкурсной заявки.

- Все работы выполняются собственными силами подрядчика, без привлечения субподрядных организаций (или с привлечением, но по согласованию с заказчиком).

- Смонтированная вентиляция должна быть сдана  заказчику в установленном порядке.

| № пп | Наименование | Кол |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,12 т, 1 вентилятор | 3 |
| 2 | Вентилятор радиальный ВР 300-45-№2,5 0,55квт, 1500об/мин, шт | 2 |
| 3 | Вентилятор радиальный ВР 300-45-№3,15 1,5квт, 1500об/мин, шт | 1 |
| 4 | Установка вентиляторов осевых массой: до 0,1 т, 1 вентилятор | 6 |
| 5 | Вентилятор канальный ВКП 50-30-4 (380В), шт | 4 |
| 6 | Вентилятор канальный ВКП 50-25-4 (380В), шт | 1 |
| 7 | Вентилятор канальный ВКП 40-20-4 (380В), шт | 1 |
| 8 | Установка вентиляторов осевых массой: до 0,05 т, 1 вентилятор | 7 |
| 9 | Вентилятор канальный ВК 125Б, шт | 1 |
| 10 | Вентилятор канальный ВК 250, шт | 6 |
| 11 | Установка виброизоляторов: номер 39, 10 виброизоляторов | 1,2 |
| 12 | Виброизолятор ДО-39, шт | 12 |
| 13 | Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам, 1 м2 | 20,4 |
| 14 | Гибкие вставки к вентилятору №2,5, к-т | 2 |
| 15 | Гибкие вставки к вентилятору №3,15, к-т | 1 |
| 16 | Гибкие вставки к вентилятору ВГ 50-30, шт | 8 |
| 17 | Гибкие вставки к вентилятору ВГ 50-25, шт | 2 |
| 18 | Гибкие вставки к вентилятору ВГ 40-20, шт | 2 |
| 19 | Установка клапанов обратных диаметром: до 355 мм, 1 клапан | 10 |
| 20 | Клапан обратный КО 125, шт | 1 |
| 21 | Клапан обратный КО 200, шт | 2 |
| 22 | Клапан обратный КО 250, шт | 6 |
| 23 | Клапан обратный КО 315, шт | 1 |
| 24 | Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводами периметром: до 1600 мм, 1 шт. | 6 |
| 25 | Клапан воздушный ВК 300х500 с эл.приводом, шт | 4 |
| 26 | Клапан воздушный ВК 250х500 с эл.приводом, шт | 1 |
| 27 | Клапан воздушный ВК 200х400 с эл.приводом, шт | 1 |
| 28 | Установка калориферов массой: до 0,1 т, 1 калорифер | 8 |
| 29 | Калорифер НП 500х300/30.0, шт | 2 |
| 30 | Калорифер НП 500х300/15.0, шт | 2 |
| 31 | Калорифер НП 500х250/15.0, шт | 1 |
| 32 | Калорифер НП 500х300/9.0, шт | 1 |
| 33 | Калорифер НП 250/12,0, шт | 2 |
| 34 | Установка фильтров ячейковых, 1 м2 поверхности в свету | 0,82 |
| 35 | Фильтр ФЯГ 50-30, шт | 3 |
| 36 | Фильтр ФЯГ 50-25, шт | 1 |
| 37 | Фильтр ФВ-250, шт | 2 |
| 38 | Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых круглого сечения типа: ГТК 1-5, диаметром обечайки 400 мм, 1 шт. | 3 |
| 39 | Глушитель шума ГТК 355-900, шт | 2 |
| 40 | Глушитель шума ГТК 400-900, шт | 1 |
| 41 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2, 1 решетка | 114 |
| 42 | Плафон вытяжной DVS-200, шт | 13 |
| 43 | Плафон вытяжной DVS-160, шт | 40 |
| 44 | Плафон вытяжной DVS-125, шт | 32 |
| 45 | Плафон приточный DVS-160, шт | 3 |
| 46 | Плафон приточный DVS-125, шт | 6 |
| 47 | Плафон приточный DVS-200, шт | 7 |
| 48 | Решетка воздухозаборная РН 400х200, шт | 3 |
| 49 | Решетка воздухозаборная РН 500х250, шт | 2 |
| 50 | Решетка воздухозаборная РН 500х300, ш | 4 |
| 51 | Решетка воздухораспределительная ДП-4 600х600, ш | 4 |
| 52 | Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка: до 250 мм, 10 узлов | 6 |
| 53 | Узел прохода УП 2-11 ф200, шт | 4 |
| 54 | Узел прохода УП 2-12 ф250, шт | 2 |
| 55 | Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка: до 560 мм, 10 узлов | 1 |
| 56 | Узел прохода УП 2-14 ф400, шт | 1 |
| 57 | Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром: 200 мм, 1 зонт | 5 |
| 58 | Зонт на шахту ЗК 00.000 ф125, шт | 1 |
| 59 | Зонт на шахту ЗК 00.000 ф200, шт | 4 |
| 60 | Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром: 250 мм, 1 зонт | 2 |
| 61 | Зонт на шахту ЗК 00.000-01 ф250, шт | 2 |
| 62 | Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром: 400 мм, 1 зонт | 3 |
| 63 | Зонт на шахту ЗК 00.000-03 ф400 | 2 |
| 64 | Зонт местный, шт | 1 |
| 65 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,55 мм, диаметром до 250 мм, 100 м2 поверхности воздуховодов | 1,18 |
| 66 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,7 мм, диаметром до 250 мм, 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,37 |
| 67 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,55мм, диаметром до 355 мм, 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,35 |
| 68 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,7 мм, диаметром до 450 мм, 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,35 |
| 69 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,55 мм, периметром от 1100 до 1600 мм, 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,88 |
| 70 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм, 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,93 |
| 71 | Воздуховод из оцинкованной стали толщ. 0,7мм, м2 | 165 |
| 72 | Воздуховод из оцинкованной стали толщ. 0,55мм, м2 | 207 |
| 73 | Изоляция воздуховодов цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем, 1 м3 изоляции | 12,6 |
| 74 | Утеплитель, м3 | 12,6 |
| 75 | Регулятор скорости частотный РМТ 75380, шт | 2 |
| 76 | Регулятор скорости частотный РМТ 715380, шт | 1 |
| 77 | Регулятор скорости частотный РМТ 15380, шт | 4 |
| 78 | Регулятор скорости СРС/1А, шт | 8 |
| 79 | Регулятор температуры МРТ 380.14-25, шт | 8 |
| 80 | Регулятор температуры МРТ 75380, шт | 2 |

|  | ЛОТ№2 Техническое задание |
| --- | --- |

на выполнение работ по  ремонту  здания и благоустройству территории в детском саду №493. Сроки выполнения работ:  окончание работ до 29.01.2008 года.

По лоту 2 –

- Качество выполняемых работ должно удовлетворять требованиям установленным действующими СНиП, СанПиН.

- Гарантийный срок должен составлять не менее 1-го года.

- Претенденту предлагается самостоятельно посетить и осмотреть объект, и получить все необходимые сведения для подготовки конкурсной заявки.

-В сметный расчет следует включить вывозку строительного мусора полученного от демонтажа.

- Все работы выполняются собственными силами подрядчика, без привлечения субподрядных организаций (или с привлечением, но по согласованию с заказчиком).

-Примечание: указанные в техническом задание торговые марки материалов носят описательный характер. Участник может предложить при выполнении работ материалы в соответствии с техническим заданием или эквиваленты, которые должны быть равноценными или не хуже любого параметра материала, указанного в техническом задании, дефектной ведомости.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ МДОУ №493

| № пп | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Раздел 1 Канализация. |  |  |
| 1 | ПРОКЛАДКА ПО СТЕНАМ ЗДАНИЙ И В КАНАЛАХ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50 ММ | 100М | 0,65 |
| 2 | ПРОКЛАДКА ПО СТЕНАМ ЗДАНИЙ И В КАНАЛАХ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 100 ММ | 100М | 1,5 |
| 3 | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ ДИАМЕТРОМ 50 ММ | 100М | 0,47 |
| 4 | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ ДИАМЕТРОМ 110 ММ | 100М | 0,1 |
| 5 | УСТАНОВКА УНИТАЗОВ С БАЧКОМ НЕПОСРЕДСТВЕННО ПРИСОЕДИНЕННЫМ | 10КОМПЛ. | 0,3 |
| 6 | УСТАНОВКА УНИТАЗОВ С БАЧКОМ НЕПОСРЕДСТВЕННО ПРИСОЕДИНЕННЫМ | 10КОМПЛ. | 1,6 |
| 7 | УНИТАЗ ДЕТСКИЙ С ПЛАСТМАССОВЫМ БАЧКОМ "NОVА ТОРJUNIОR" ФИРМА КОLО | ШТ | 16 |
| 8 | УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКОВ ОДИНОЧНЫХ С ПОДВОДКОЙ ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ | 10КОМПЛ. | 2,9 |
| 9 | УМЫВАЛЬНИК ДЕТСКИЙ "SОLО" ФИРМА КОLО | ШТ | 29 |
| 10 | СЛИВ-СИФОН РАСТЯЖНОЙ С ВЫПУСКОМ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА ДЕТСКОГО "SОLО" ФИРМА КОLО | ШТ | 29 |
| 12 | УСТАНОВКА ПОДДОНОВ ДУШЕВЫХ ЧУГУННЫХ ГЛУБОКИХ | 10КОМПЛ. | 0,3 |
| 13 | УСТАНОВКА ПОДДОНОВ ДУШЕВЫХ ЧУГУННЫХ И СТАЛЬНЫХ МЕЛКИХ | 10КОМПЛ. | 0,6 |
| 14 | УСТАНОВКА БИДЕ | 10КОМПЛ. | 0,1 |
| 15 | УСТАНОВКА ВОРОНОК СЛИВНЫХ ДИАМЕТРОМ 100Х50 ММ | ВОРОНКА | 2 |
| 16 | УСТАНОВКА ВОРОНОК СЛИВНЫХ ДИАМЕТРОМ 150Х100 ММ | ВОРОНКА | 2 |
| 17 | УСТАНОВКА ТРАПОВ ДИАМЕТРОМ 50 ММ | 10КОМПЛ. | 0,8 |
| 18 | УСТАНОВКА ТРАПОВ ДИАМЕТРОМ 100 ММ | 10КОМПЛ. | 0,3 |
| 19 | УСТАНОВКА РАКОВИН | 10КОМПЛ. | 0,1 |
| 20 | СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ РАКОВИНЫ | ШТ. | 1 |
| 21 | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 100 ММ | 100М | 0,025 |
| 22 | ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ | 100М | 0,025 |
| 23 | УСТАНОВКА СИФОНА Д-100ММ СТАЛЬНОГО СВАРНОГО | Т | 0,0112 |
| 24 | СИФОНЫ ДЛЯ МОЙКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ | ШТ. | 23 |
| 25 | МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТАЛЬНЫХ БАЛОК, ТРУБ ДИАМЕТРОМ БОЛЕЕ 50 ММ И Т.П., КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2 | 100М2 | 0,012 |
| 26 | ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ЦИЛИНДРАМИ И ПОЛУЦИЛИНДРАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ | 1 М3 | 0,66 |
| 27 | ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ ФОЛЬГОЙ АЛЮМИНИЕВОЙ ДУБЛИРОВАННОЙ | 100М2 | 0,132 |
| 28 | ПРОКЛАДКА ПО СТЕНАМ ЗДАНИЙ И В КАНАЛАХ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50 ММ | 100М | 0,11 |
| 29 | ПРОКЛАДКА ПО СТЕНАМ ЗДАНИЙ И В КАНАЛАХ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 100 ММ | 100М | 0,4 |
| 30 | УСТАНОВКА ТРАПОВ ДИАМЕТРОМ 100 ММ | 10КОМПЛ. | 0,5 |
| 31 | УСТАНОВКА РАКОВИН | 10КОМПЛ. | 0,1 |
| 32 | СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ РАКОВИНЫ | ШТ. | 1 |
| 33 | СИФОНЫ ДЛЯ МОЙКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ | ШТ. | 6 |
| 34 | ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ЦИЛИНДРАМИ И ПОЛУЦИЛИНДРАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ | 1 М3 | 0,06 |
| 35 | ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ ФОЛЬГОЙ АЛЮМИНИЕВОЙ ДУБЛИРОВАННОЙ | 100М2 | 0,012 |
| 36 | ДЕМОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50 ММ | 100М | 0,76 |
| 37 | ДЕМОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 100 ММ | 100М | 1,9 |
| 38 | ДЕМОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ ДИАМЕТРОМ 50 ММ | 100М | 0,47 |
| 39 | ДЕМОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ ДИАМЕТРОМ 110 ММ | 100М | 0,1 |
| 40 | ДЕМОНТАЖ УНИТАЗОВ С БАЧКОМ НЕПОСРЕДСТВЕННО ПРИСОЕДИНЕННЫМ | 10КОМПЛ. | 1,9 |
| 41 | ДЕМОНТАЖ УМЫВАЛЬНИКОВ ОДИНОЧНЫХ С ПОДВОДКОЙ ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ | 10КОМПЛ. | 2,9 |
| 42 | ДЕМОНТАЖ ПИССУАРОВ НАСТЕННЫХ | 10КОМПЛ. | 0,8 |
| 43 | ДЕМОНТАЖ ПОДДОНОВ ДУШЕВЫХ ЧУГУННЫХ ГЛУБОКИХ | 10КОМПЛ. | 0,9 |
| 44 | ДЕМОНТАЖ БИДЕ | 10КОМПЛ. | 0,1 |
| 45 | ДЕМОНТАЖ ВОРОНОК СЛИВНЫХ ДИАМЕТРОМ 100Х50 ММ | ВОРОНКА | 2 |
| 46 | ДЕМОНТАЖ ВОРОНОК СЛИВНЫХ ДИАМЕТРОМ 150Х100 ММ | ВОРОНКА | 2 |
| 47 | ДЕМОНТАЖ ТРАПОВ ДИАМЕТРОМ 50 ММ | 10КОМПЛ. | 1,3 |
| 49 | ДЕМОНТАЖ РАКОВИН | 10КОМПЛ. | 0,2 |
| Раздел 2 Отопление |
| 1 | УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ ЧУГУННЫХ | 100КВТ | 2,6251 |
| 2 | УСТАНОВКА АВТОМАТИЧЕСКИХ ВОЗДУХООТВОДЧИКОВ | ШТ. | 12 |
| 3 | ШАРОВЫЙ ВЕНТИЛЬ Д-15ММ | ШТ | 14 |
| 4 | ШАРОВЫЙ ВЕНТИЛЬ Д-32ММ | ШТ | 4 |
| 5 | УСТАНОВКА КЛАПАНА БАЛАНСИРОВОЧНОГО НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ | ШТ | 16 |
| 6 | БАЛАНСИРОВОЧНЫЙ КЛАПАН СТАD Д-15ММ С ДРЕНАЖОМ | ШТ | 8 |
| 7 | БАЛАНСИРОВОЧНЫЙ КЛАПАН СТА Д-15ММ С ДРЕНАЖОМ | ШТ | 8 |
| 8 | ПРОХОДНОЙ РЕГУЛИРУЮЩИЙ КЛАПАН FАR Д-15ММ | ШТ | 117 |
| 9 | ПРОХОДНОЙ ЗАПОРНЫЙ КЛАПАН FАR Д-15ММ | ШТ | 117 |
| 10 | РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ГРЕБЕНКА 15Х15Х2ММ | ШТ | 8 |
| 11 | УСТАНОВКА КРАНОВ ВОЗДУШНЫХ | КОМПЛЕКТ | 70 |
| 12 | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 15 ММ | 100М | 7,26 |
| 13 | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 20 ММ | 100М | 1,42 |
| 14 | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 25 ММ | 100М | 0,96 |
| 15 | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 32 ММ | 100М | 2,55 |
| 16 | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 40 ММ | 100М | 1,18 |
| 17 | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ПРИ СТОЯКОВОЙ СИСТЕМЕ ИЗ МНОГОСЛОЙНЫХ МЕТАЛЛ- ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 15 ММ | 100М | 12,8 |
| 18 | ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ | 100М | 26,17 |
| 19 | ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 | 100М2 | 1,85 |
| 20 | ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ КРАСКОЙ БТ-177 СЕРЕБРИСТОЙ | 100М2 | 1,85 |
| 21 | ДЕМОНТАЖ РАДИАТОРОВ ЧУГУННЫХ | 100КВТ | 2,6251 |
| 22 | ДЕМОНТАЖ АВТОМАТИЧЕСКИХ ВОЗДУХООТВОДЧИКОВ | ШТ. | 12 |
| 23 | ДЕМОНТАЖ КЛАПАНА БАЛАНСИРОВОЧНОГО НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ | ШТ | 16 |
| 24 | ДЕМОНТАЖ КРАНОВ ВОЗДУШНЫХ | КОМПЛЕКТ | 70 |
| 25 | ДЕМОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 15 ММ | 100М | 7,26 |
| 26 | ДЕМОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 20 ММ | 100М | 1,42 |
| 27 | ДЕМОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 25 ММ | 100М | 0,96 |
| 28 | ДЕМОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 32 ММ | 100М | 2,55 |
| 29 | ДЕМОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 40 ММ | 100М | 1,18 |
| 30 | ДЕМОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ПРИ СТОЯКОВОЙ СИСТЕМЕ ИЗ МНОГОСЛОЙНЫХ МЕТАЛЛ- ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 15 ММ | 100М | 12,8 |
| Раздел 3 Хозяйственно-питьевой водопровод. |
| 1 | УСТАНОВКА КРАНОВ ПОЖАРНЫХ ДИАМЕТРОМ 50ММ РУКАВ 20М | КРАН | 10 |
| 2 | УСТАНОВКА ПОЖАРНЫХ ШКАФОВ | ШТ. | 10 |
| 3 | ШКАФ ПОЖАРНЫЙ ШПК-320В | ШТ | 8 |
| 4 | ТО ЖЕ,ШПК-320Н | ШТ | 2 |
| 5 | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 15 ММ | 100М | 1,6 |
| 6 | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 20 ММ | 100М | 0,21 |
| 7 | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 25 ММ | 100М | 0,61 |
| 8 | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 40 ММ | 100М | 0,02 |
| 9 | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50 ММ | 100М | 0,46 |
| 10 | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 65 ММ | 100М | 0,49 |
| 11 | ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ | 100М | 2,9 |
| 12 | ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ | 100М | 0,49 |
| 13 | УСТАНОВКА ВОДОМЕРНЫХ УЗЛОВ, ПОСТАВЛЯЕМЫХ НА МЕСТО МОНТАЖА СОБРАННЫМИ В БЛОКИ, С ОБВОДНОЙ ЛИНИЕЙ ДИАМЕТРОМ ВВОДА ДО 65 ММ, ДИАМЕТРОМ ВОДОМЕРА ДО 40 ММ | УЗЕЛ | 1 |
| 14 | СЧЕТЧИК ХОЛОДНОЙ ВОДЫ СХВ-20 | ШТ | 1 |
| 15 | АРМАТУРА ФЛАНЦЕВАЯ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 4 МПА. ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА, ММ 100 | ШТ. | 1 |
| 16 | ЗАДВИЖКА С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ 30Ч906БР Д | ШТ. | 1 |
| 17 | ФЛАНЦЫ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ МАРКИ 20 И 25 С ТЕМПЕРАТУРНЫМ ПРЕДЕЛОМ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ 243 К ДО 698 К НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ РУ ОТ 0,1 ДО 0,25 МПА , ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 100 ММ | КОМПЛЕКТ | 1 |
| 18 | КРАН ШАРОВОЙ ЛАТУННЫЙ МУФТОВЫЙ VТТ.092 Д | ШТ | 29 |
| 20 | ТО ЖЕ,VТ.090 Д | ШТ | 4 |
| 21 | ТО ЖЕ,Д | ШТ | 2 |
| 22 | ФИЛЬТР МАГНИТНЫЙ ФММ-40 | ШТ | 1 |
| 23 | УСТАНОВКА МАНОМЕТРОВ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ | КОМПЛЕКТ | 2 |
| 24 | УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ | ШТ | 1 |
| 25 | СТОИМОСТЬ КЛАПАНА ОБРАТНОГО ЛАТУННОГО ПРУЖИННОГО МУФТОВОГО Д | ШТ | 1 |
| 26 | ОГНЕТУШИТЕЛЬ РУЧНОЙ ОП-8 | ШТ | 1 |
| 27 | ГОЛОВКА ГР-50 | ШТ | 10 |
| 28 | ЗАКЛАДНЫЕ УСТРОЙСТВА ПРИБОРОВ. БОБЫШКИ, ШТУЦЕРЫ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 10 МПА ОТБОРНОЕ УСТРОЙСТВО | 100ШТ. | 0,02 |
| 29 | УСТАНОВКА КРАНОВ ПОЛИВОЧНЫХ, ДИАМЕТРОМ 25 ММ | КРАН | 4 |
| 30 | МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РЕШЕТОК, ПЕРЕПЛЕТОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50 ММ И Т.П., КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2 | 100М2 | 0,2 |
| 31 | ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 | 100М2 | 0,185 |
| 32 | МАСЛЯНО-БИТУМНОЕ ПОКРЫТИЕ | 100М2 | 0,185 |
| 33 | ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ КОНСТРУКЦИЯМИ ПОЛНОСБОРНЫМИ НА ОСНОВЕ: МАТОВ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПРОШИВНЫХ И ПЛИТ МИНЕРАЛОВАТНЫХ МАРКИ 125 | 1 М3 | 0,85 |
| 34 | ДЕМОНТАЖ ПОЖАРНЫХ КРАНОВ Д | КРАН | 10 |
| 35 | ДЕМОНТАЖ ТРУБ Д | 100М | 1,6 |
| 36 | ТОЖЕ,Д | 100М | 0,21 |
| 37 | ТО ЖЕ,Д | 100М | 0,61 |
| 38 | ТО ЖЕ,Д | 100М | 0,02 |
| 39 | ТО ЖЕ,Д | 100М | 0,46 |
| 40 | ТО ЖЕ,Д | 100М | 0,49 |
| 41 | ДЕМОНТАЖ СЧЕТЧИКА ХОЛОДНОЙ ВОДЫ | УЗЕЛ | 1 |
| 42 | ДЕМОНТАЖ МАНОМЕТРОВ | КОМПЛЕКТ | 2 |
| 43 | ДЕМОНТАЖ КЛАПАНА Д | ШТ | 1 |
| 44 | ДЕМОНТАЖ ПОЛИВОЧНОГО КРАНА | КРАН | 4 |
| Раздел 4 Горячее водоснабжение. |
| 1 | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 15 ММ | 100М | 1,66 |
| 2 | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 20 ММ | 100М | 0,39 |
| 3 | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 25 ММ | 100М | 0,12 |
| 4 | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 40 ММ | 100М | 0,5 |
| 5 | ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ | 100М | 2,67 |
| 6 | УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ | 10ШТ | 4 |
| 7 | СМЕСИТЕЛЬ СМ-Д-СТ | КОМПЛЕКТ | 2 |
| 8 | СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ МОЙКИ НАСТЕННЫЙ | КОМПЛЕКТ | 30 |
| 9 | СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ БИДЕ "МILО" | ШТ | 1 |
| 10 | СМЕСИТЕЛЬДУШЕВОЙ С ГИБКИМ ШЛАНГОМ "SМILЕ" | ШТ | 7 |
| 11 | КРАН ШАРОВОЙ ЛАТУННЫЙ МУФТОВЫЙ VТ.092 Д | ШТ | 22 |
| 12 | ТО ЖЕ,Д | ШТ | 4 |
| 13 | ТО ЖЕ,Д | ШТ | 2 |
| 14 | ФИЛЬТР МАГНИТНЫЙ ФММ-40 | ШТ | 1 |
| 15 | УСТАНОВКА ВОДОМЕРНЫХ УЗЛОВ, ПОСТАВЛЯЕМЫХ НА МЕСТО МОНТАЖА СОБРАННЫМИ В БЛОКИ, С ОБВОДНОЙ ЛИНИЕЙ ДИАМЕТРОМ ВВОДА ДО 65 ММ, ДИАМЕТРОМ ВОДОМЕРА ДО 40 ММ | УЗЕЛ | 1 |
| 16 | СЧЕТЧИК ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ СГВ-20 | ШТ | 1 |
| 17 | КЛАПАН ОБРАТНЫЙ Д | ШТ | 1 |
| 18 | УСТАНОВКА МАНОМЕТРОВ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ | КОМПЛЕКТ | 2 |
| 19 | ЗАКЛАДНЫЕ УСТРОЙСТВА ПРИБОРОВ. БОБЫШКИ, ШТУЦЕРЫ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 10 МПА ОТБОРНОЕ УСТРОЙСТВО | 100ШТ. | 0,02 |
| 20 | МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РЕШЕТОК, ПЕРЕПЛЕТОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50 ММ И Т.П., КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2 | 100М2 | 0,14 |
| 21 | ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 | 100М2 | 0,08 |
| 22 | МАСЛЯНО-БИТУМНОЕ ПОКРЫТИЕ | 100М2 | 0,08 |
| 23 | ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ КОНСТРУКЦИЯМИ ПОЛНОСБОРНЫМИ НА ОСНОВЕ: МАТОВ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПРОШИВНЫХ И ПЛИТ МИНЕРАЛОВАТНЫХ МАРКИ 125 | 1 М3 | 0,4 |
| 24 | ДЕМОНТАЖ ТРУБ Д | 100М | 1,66 |
| 25 | ТОЖЕ,Д | 100М | 0,39 |
| 26 | ТО ЖЕ,Д | 100М | 0,12 |
| 27 | ТО ЖЕ,Д | 100М | 0,5 |
| 28 | ДЕМОНТАЖ СЧЕТЧИКА ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ | УЗЕЛ | 1 |
| 29 | ДЕМОНТАЖ СМЕСИТЕЛЕЙ | 10ШТ | 4 |
| 30 | ДЕМОНТАЖ МАНОМЕТРОВ | КОМПЛЕКТ | 2 |
| 31 | ДЕМОНТАЖ КЛАПАНА Д | ШТ | 1 |
| Раздел 5. Общестроительные работы |
| 1 | МОНТАЖ И СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК | Т | 0,18 |
| 2 | ШТУКАТУРКА ПЕРЕМЫЧЕК ПО СЕТКЕ | 100М2 | 0,053 |
| 3 | УСТРОЙСТВО КАРКАСА ПРИ ОШТУКАТУРИВАНИИ ПОТОЛКОВ | 100М2 | 0,053 |
| 4 | УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ до 0,3 Т | 100ШТ. | 0,33 |
| 5 | ПЕРЕМЫЧКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ БРУСКОВЫЕ | М3 | 0,726 |
| 6 | КЛАДКА СТЕН КИРПИЧНЫХ НАРУЖНЫХ ПРОСТЫХ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М | М3 | 76,1 |
| 7 | ПРОБИВКА ПРОЕМОВ В КОНСТРУКЦИЯХ ИЗ КИРПИЧА | М3 | 0,73 |
| 8 | КЛАДКА ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ КИРПИЧНЫХ СТЕН И ЗАДЕЛКА ПРОЕМОВ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ПРИ ОБЪЕМЕ КЛАДКИ В ОДНОМ МЕСТЕ ДО 5 М3 | М3 | 18,9 |
| КРОВЛЯ |
| 9 | ВЕТРОЗАЩИТНЫЙ СЛОЙ ИЗОСПАН В | 100М2 | 10,452 |
| 10 | УТЕПЛИТЕЛЬ "ЛАЙТ-БАТТС" | 100М2 | 10,452 |
| 11 | УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ПЛИТАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ ИЛИ ПЕРЛИТА НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ | 100М2 | 10,452 |
| 12 | ПАРОИЗОЛЯЦИЯ ИЗОСПАН В | 100М2 | 10,452 |
| 13 | ДОЩАТОЕ ПОКРЫТИЕ | 100М2 | 10,452 |
| 14 | УСТРОЙСТВО ПО ФЕРМАМ НАСТИЛА РАБОЧЕГО ТОЛЩИНОЙ 25 ММ СПЛОШНОГО | 100М2 | 10,452 |
| 15 | ДЕМОНТАЖ ПАРАПЕТНЫХ ПЛИТ | 100ШТ. | 0,46 |
| 16 | ДЕМОНТАЖ КАРНИЗНЫХ ПЛИТ | 100ШТ. | 1,52 |
| 17 | УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ | 100М2 | 13,827 |
| 18 | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ | М2 | 1382,7 |
| 19 | УСТРОЙСТВО ОБДЕЛОК НА ФАСАДАХ [НАРУЖНЫЕ ПОДОКОННИКИ, ПОЯСКИ, БАЛКОНЫ И ДР.] ВКЛЮЧАЯ ВОДОСТОЧНЫЕ ТРУБЫ С ИЗГОТОВЛЕНИЕМ ЭЛЕМЕНТОВ ТРУБ | 100М2 | 11,844 |
| 20 | ОБРЕШЕТКА ПОД МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦУ | 100М2 | 13,827 |
| 21 | УСТАНОВКА СТРОПИЛ | М3 | 29,7 |
| 22 | МАУЭРЛАТ,КОНЕК,ЕНДОВА,ПОДКОСЫ,СТОЙКИ | М3 | 33,5 |
| 23 | ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ФЕРМ, АРОК, БАЛОК, СТРОПИЛ, МАУЭРЛАТОВ | 10М3 | 6,32 |
| 24 | ОГНЕЗАЩИТА ОБРЕШЕТОК ПОД КРОВЛЮ, ПОКРЫТИЯ И НАСТИЛЫ ПО ФЕРМАМ | 1000М2 | 1,3827 |
| ПРОЕМЫ |
| 25 | РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ ОКОННЫХ С ПОДОКОННЫМИ ДОСКАМИ | 100М2 | 4,6691 |
| 26 | УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ БЛОКОВ ОКОННЫХ С ПЕРЕПЛЕТАМИ РАЗДЕЛЬНЫМИ [РАЗДЕЛЬНО-СПАРЕННЫМИ] В СТЕНАХ КАМЕННЫХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 2 М2 | 100М2 | 0,2442 |
| 27 | УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ БЛОКОВ ОКОННЫХ С ПЕРЕПЛЕТАМИ РАЗДЕЛЬНЫМИ [РАЗДЕЛЬНО-СПАРЕННЫМИ] В СТЕНАХ КАМЕННЫХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА БОЛЕЕ 2 М2 | 100М2 | 4,3014 |
| 28 | ЗАПОЛНЕНИЕ БАЛКОННЫХ ПРОЕМОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ БЛОКАМИ ДВЕРНЫМИ С ПОЛОТНАМИ РАЗДЕЛЬНЫМИ [РАЗДЕЛЬНО-СПАРЕННЫМИ] ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2 | 100М2 | 0,1235 |
| 29 | БЛОКИ ОКОННЫЕ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ | М2 | 454,56 |
| 30 | СТОИМОСТЬ БАЛКОННЫХ ДВЕРЕЙ ИЗ ПХВ | М2 | 12,35 |
| 31 | УСТАНОВКА ПОДОКОННИКОВ | 100М2 | 1,624 |
| 32 | СТОИМОСТЬ ПОДОКОННИКОВ | МП | 270,61 |
| 33 | РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ ДВЕРНЫХ И ВОРОТНЫХ | 100М2 | 0,405 |
| 34 | УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕНЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2 | 100М2 | 0,81 |
| 35 | БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ПОЛОТНОМ ГЛУХИМ ДГ 21-7, ПЛ.1.39 М2; ДГ 21-8, ПЛ.1.59 М2 | М2 | 19,47 |
| 36 | БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ПОЛОТНОМ ГЛУХИМ ДГ 21-9, ПЛ.1.80 М2; ДГ 21-10, ПЛ.2.01 М2 | М2 | 46,8 |
| 37 | БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ПОЛОТНОМ ПОД ОСТЕКЛЕНИЕ ДО 21-8, ПЛ.1.59 М2 | М2 | 11,13 |
| 38 | БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ПОЛОТНОМ ПОД ОСТЕКЛЕНИЕ ДО 21-9, ПЛ.1.80 М2; ДО 21-10, ПЛ.2.00 М2 | М2 | 3,6 |
| 39 | ОСТЕКЛЕНИЕ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ | 100М2 | 0,1473 |
| 40 | ОКРАСКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В ПЕРЕГОРОДКАХ | 100М2 | 2,187 |
| 41 | СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ | КОМПЛЕКТ | 48 |
| 42 | СТОИМОСТЬ ЗАМКОВ | ШТ. | 48 |
| ПЕРЕГОРОДКИ |
| 43 | КЛАДКА ПЕРЕГОРОДОК ИЗ КИРПИЧА АРМИРОВАННЫХ ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М | 100М2 | 1,342 |
| 44 | КЛАДКА СТЕН ИЗ ЛЕГКОБЕТОННЫХ КАМНЕЙ БЕЗ ОБЛИЦОВКИ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М | М3 | 2,43 |
| 45 | РАЗБОРКА СТЕН КИРПИЧНЫХ | М3 | 11,9 |
| ПОЛЫ |
| 46 | УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ СПЛОШНОЙ ИЗ ПЛИТ ИЛИ МАТОВ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ИЛИ СТЕКЛОВОЛОКНИСТЫХ | 100М2 | 3,8399 |
| 47 | ТО ЖЕ,ТОЛЩИНОЙ 80ММ | 100М2 | 1,7008 |
| 48 | ТО ЖЕ,ТОЛЩИНОЙ 50ММ | 100М2 | 2,45 |
| 49 | ТО ЖЕ,ТОЛЩИНОЙ 60ММ | 100М2 | 2,8645 |
| 50 | УКЛАДКА ЛАГ ПО ПЛИТАМ ПЕРЕКРЫТИЙ | 100М2 | 10,855 |
| 51 | УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ СПЛОШНОЙ ИЗ ПЛИТ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫХ | 100М2 | 10,855 |
| 52 | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ДОЩАТЫХ ТОЛЩИНОЙ 28 ММ | 100М2 | 4,1508 |
| 53 | ФАНЕРА ВЛАГОСТОЙКАЯ | 100М2 | 6,7044 |
| 54 | СТОИМОСТЬ ФАНЕРЫ | М3 | 10,06 |
| 55 | ЛИНОЛЕУМ ГАМОГЕННЫЙ | 100М2 | 5,7314 |
| 56 | СТОИМОСТЬ ГАМОГЕННОГО ЛИНОЛЕУМА | М2 | 573,14 |
| 57 | УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ДЕРЕВЯННЫХ | 100М | 11,11 |
| 58 | МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ПЛИНТУСОВ | 100М2 | 1,0382 |
| 59 | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ЛИНОЛЕУМА НА КЛЕЕ БУСТИЛАТ | 100М2 | 6,1838 |
| 60 | ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ПЛИТАМИ ППЖ | 100М2 | 1,8518 |
| 61 | СТОИМОСТЬ ПЛИТ ППЖ | М3 | 7,4 |
| 62 | УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ | 100М2 | 5,3624 |
| 63 | ДОБАВЛЯЕТСЯ ДО ТОЛЩИНЫ 35ММ | 100М2 | 0,7347 |
| 64 | ТО ЖЕ,ДО ТОЛЩИНЫ 38ММ | 100М2 | 1,8518 |
| 65 | УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ОКЛЕЕЧНОЙ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НА МАСТИКЕ БИТУМИНОЛЬ ПЕРВЫЙ СЛОЙ | 100М2 | 2,5865 |
| 66 | УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ОКЛЕЕЧНОЙ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НА МАСТИКЕ БИТУМИНОЛЬ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ | 100М2 | 2,5865 |
| 67 | ДОБАВЛЯЕТСЯ РАЗНИЦА В СТОИМОСТИ РУБЕРОЙДА И ГИДРОИЗОЛА | М2 | 258,65 |
| 68 | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ ДЛЯ ПОЛОВ | 100М2 | 2,9712 |
| 69 | УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ | 100М | 3,179 |
| 70 | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ЛИНОЛЕУМА НАСУХО СО СВАРИВАНИЕМ ПОЛОТНИЩ В СТЫКАХ | 100М2 | 0,973 |
| 71 | ЛЕНТА ПОЛИМЕРНАЯ ДЛЯ СВАРКИ ЛИНОЛЕУМА | 100 М | 0,662 |
| 72 | УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ЗАСЫПНОЙ КЕРАМЗИТОВОЙ | М3 | 3,15 |
| 73 | НАЛИВНАЯ МАСТИКА | 100М2 | 2,3912 |
| 74 | ДОБАВЛЯЕТСЯ ДО ТОЛЩИНЫ 5ММ | 100М2 | 2,3912 |
| 75 | ПОКРЫТИЕ КЕРАМОГРАНИТОМ | 100М2 | 0,3582 |
| 76 | СТОИМОСТЬ КЕРАМОГРАНИТА | М2 | 35,82 |
| 77 | ПЛИНТУС ИЗ КЕРАМОГРАНИТА | М2 | 38,3 |
| 78 | СТОИМОСТЬ ПЛИНТУСА ИЗ КЕРАМОГРАНИТА | М2 | 3,8 |
| 79 | НЕГОРЮЧИЙ СЛОЙ С ФОЛЬГОЙ | 100М2 | 1,7008 |
| 80 | БЕТОННАЯ ПОДГОТОВКА ИЗ БЕТОНА М100 | 100М3 | 0,43 |
| 81 | КЕРАМЗИТОБЕТОН | М3 | 11,79 |
| 82 | РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ИЗ ЛИНОЛЕУМА И РЕЛИНА | 100М2 | 17,121 |
| ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА |
| 83 | ТРЕТЬЯ ШПАТЛЕВКА ПРИ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЙ ОКРАСКЕ ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ ПОТОЛКОВ | 100М2 | 16,569 |
| 84 | ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ ПОТОЛКОВ | 100М2 | 16,569 |
| 85 | УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ ПОТОЛКОВ | 100М2 | 2,9418 |
| 86 | ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВОДНЫМИ СОСТАВАМИ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ | 100М2 | 0,1801 |
| 87 | ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ ИЛИ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ УЛУЧШЕННОЕ СТЕН | 100М2 | 9,0773 |
| 88 | ДЕКОРАТИВНАЯ ТОНКОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА | 100М2 | 0,628 |
| 89 | ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН | 100М2 | 27,318 |
| 90 | УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН | 100М2 | 3,408 |
| 91 | ГЛАДКАЯ ОБЛИЦОВКА СТЕН, СТОЛБОВ, ПИЛЯСТР И ОТКОСОВ [БЕЗ КАРНИЗНЫХ, ПЛИНТУСНЫХ И УГЛОВЫХ ПЛИТОК] БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ | 100М2 | 5,699 |
| 92 | ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВОДНЫМИ СОСТАВАМИ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ПО ШТУКАТУРКЕ | 100М2 | 0,7826 |
| 93 | ОБОИ НА ФЛАЗЕЛИНОВОЙ ОСНОВЕ | 100М2 | 3,7105 |
| 94 | РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ: БОЛЕЕ 10 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ | 100М2 | 11,216 |
| НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА |
| 95 | РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ГЛАДКИХ ФАСАДОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ: ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ БОЛЕЕ 5 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ | 100М2 | 3,4 |
| 96 | СПЛОШНАЯ ШПАКЛЕВКА РАНЕЕ ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЦЕМЕНТНО-ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМ СОСТАВОМ: С ЛЕСОВ И ЗЕМЛИ | 100М2 | 3,4 |
| 97 | ОКРАСКА ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫМИ КРАСКАМИ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДОВ ПРОСТЫХ: ЗА 2 РАЗА С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ | 100М2 | 3,4 |
| РАЗНЫЕ РАБОТЫ |
| 98 | БРУС 150Х100 | М3 | 2 |
| 99 | ШВЕЛЛЕР N10 | Т | 0,43 |
| 100 | ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 | 100М2 | 0,125 |
| 101 | ПОКРЫТИЕ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЕЙ | 100М2 | 0,5 |
| 102 | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ | М2 | 50 |
| 103 | МОНТАЖ И СТОИМОСТЬ ЛЕСТНИЦЫ | Т | 5,2 |
| 104 | ОКРАСКА ЛЕСТНИЦЫ | 100М2 | 1,508 |
| 105 | РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ И ОСНОВАНИЙ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ | 100М3 | 2,8 |
| 106 | УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ ПОД ТРОТУАРЫ ИЗ КИРПИЧНОГО ИЛИ ИЗВЕСТНЯКОВОГО ЩЕБНЯ | 100М2 | 2,8 |
| 107 | УСТРОЙСТВО АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ ДОРОЖЕК И ТРОТУАРОВ ОДНОСЛОЙНЫХ ИЗ ЛИТОЙ МЕЛКОЗЕРНИСТОЙ АСФАЛЬТО-БЕТОННОЙ СМЕСИ ТОЛЩИНОЙ 3 СМ | 100М2 | 2,8 |

| Раздел 6 Игровые площадки. |
| --- |
| 1 | УСТРОЙСТВО КОРЫТА | 1000М3 | 0,3338 |
| 2 | УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСКА | 100М3 | 1,228 |
| 3 | УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ТОЛЩИНОЙ 15 СМ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 ММ ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ ДО 68,6 [700] МПА [КГ/СМ2] ОДНОСЛОЙНЫХ | 1000М2 | 0,978 |
| 4 | ИСКЛЮЧАЕТСЯ ДО ТОЛЩИНЫ 8СМ | 1000М2 | -0,978 |
| 5 | ПЕСЧАНОЕ ПОКРЫТИЕ ПЛОЩАДОК | 100М3 | 0,978 |
| 6 | ЩЕБЕНОЧНОЕ ОСНОВАНИЕ С ВЕРХНЕЙ ЧАСТЬЮ ИЗ СПЕЦСМЕСИ | 1000М2 | 0,25 |
| 7 | РАЗБОРКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ НА БЕТОННОМ ОСНОВАНИИ | 100М | 1,5 |
|  |  |  | Раздел 7 Малые формы. |  |  |  |  |  |
| 1 | СКАМЕЙКА-1 СО СПИНКОЙ | ШТ | 13 |
| 2 | ПЕСОЧНИЦА | ШТ | 7 |
| 3 | ВЕРАНДА ДЛЯ ДЕТСКИХ САДОВ | ШТ | 7 |

| Раздел 8. Силовое электрооборудование и освещение |
| --- |
| 1 | МОНТАЖ ПАНЕЛЕЙ ВРУ | М | 1,6 |
| 2 | МОНТАЖ ШКАФОВ ЩРВ | ШТ. | 5 |
| 3 | АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК, А, ДО 25 | ШТ. | 34 |
| 4 | СЧЕТЧИКИ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ГОТОВОМ ОСНОВАНИИ ТРЕХФАЗНЫЕ | ШТ. | 1 |
| 5 | ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ | 100ЖИЛ | 2,04 |
| 6 | СВЕТИЛЬНИК, ОТДЕЛЬНО УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА ШТЫРЯХ, С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП В СВЕТИЛЬНИКЕ 1 (ЛПО46-1Х40) | 100ШТ. | 0,3 |
| 7 | СВЕТИЛЬНИК, ОТДЕЛЬНО УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА ШТЫРЯХ, С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП В СВЕТИЛЬНИКЕ 2 (ЛПО46 2Х40) | 100ШТ. | 1,2 |
| 8 | СВЕТИЛЬНИК, ОТДЕЛЬНО УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА ШТЫРЯХ, С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП В СВЕТИЛЬНИКЕ 1 (АРКТИК) | 100ШТ. | 0,12 |
| 9 | С КРЕПЛЕНИЕМ ВИНТАМИ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ ОДНОЛАМПОВЫЙ | 100ШТ. | 0,6 |
| 10 | С КРЕПЛЕНИЕМ ВИНТАМИ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ ДВУХЛАМПОВЫЙ | 100ШТ. | 0,3 |
| 11 | ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, КОЛИЧЕСТВО ЭЛЕМЕНТОВ ПОСТА, ДО 3 ПКУ | ШТ. | 10 |
| 12 | РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТРЕХПОЛЮСНАЯ | 100ШТ. | 0,02 |
| 13 | РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ | 100ШТ. | 0,32 |
| 14 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ | 100ШТ. | 0,3 |
| 15 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ | 100ШТ. | 0,15 |
| 16 | КАБЕЛЬ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ | 100М | 2 |
| 17 | ПРОКЛАДКА ГОФРОТРУБЫ | 100М | 1,4 |
| 18 | КАБЕЛЬ В ТРУБАХ | 100М | 1,4 |
| 19 | ПРОВОД В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЕ В ПУСТОТАХ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЙ | 100М | 7,5 |
| 20 | ПРОВОД В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЕ ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В БОРОЗДАХ | 100М | 13,1 |
| МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ |
| 21 | ШКАФ ЩРВ-П-36 | ШТ | 4 |
| 22 | ТОЖЕ ЩРВ-П-18 | ШТ | 1 |
| 23 | СВЕТИЛЬНИК ЛПО46 1Х40 | ШТ | 30 |
| 24 | ТОЖЕ ЛПО46 2Х40 | ШТ | 120 |
| 25 | СВЕТИЛЬНИК ПВЛП 2Х40 | ШТ | 16 |
| 26 | СВЕТИЛЬНИК "АРКТИК"2Х36 | ШТ | 12 |
| 27 | СВЕТИЛЬНИК НПО20-1Х100 | ШТ | 60 |
| 28 | ТОЖЕ НПО20-2Х60 | 30 | 30 |
| 29 | ЛАМПА ЛЮМИНИСЦЕНТНАЯ ЛБ-36 | ШТ | 25 |
| 30 | ТОЖЕ ЛБ-40 | ШТ | 303 |
| 31 | ЛАМПА НАКАЛИВАНИЯ 60,100ВТ | ШТ | 120 |
| 32 | КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ МАРКИ КВВГ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ - 5 И СЕЧЕНИЕМ 1.5 ММ2 | 1000 М | 0,2 |
| 33 | РОЗЕТКА ТРЕХПОЛЮСНАЯ | ШТ | 2 |
| 34 | РОЗЕТКА СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ | ШТ | 32 |
| 35 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ | ШТ | 30 |
| 36 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 2-Х КЛАВИШНЫЙ | ШТ | 15 |
| 37 | КАБЕЛЬ ВВГНГ-LS 5Х2,5 | М | 50 |
| 38 | ТОЖЕ СЕЧ.1Х1,5 | М | 500 |
| 39 | ТОЖЕ СЕЧ.3Х1,5 | М | 700 |
| 40 | ТОЖЕ СЕЧ.3Х2,5 | М | 700 |
| 41 | ТОЖЕ СЕЧ.5Х4 | М | 100 |
| 42 | ТОЖЕ СЕЧ.5Х10 | М | 150 |
| 43 | ГОФРОТРУБА ДИАМ.20 | М | 140 |
| 44 | СЧЕТЧИК МЕРКУРИЙ НА 3 ФАЗЫ | ШТ | 1 |
| ОБОРУДОВАНИЕ |
| 45 | ПАНЕЛЬ ВРУ3-10 | ШТ | 1 |
| 46 | ТОЖЕ ВРУ3-24 | ШТ | 1 |
| 47 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА47-29-3 | ШТ | 10 |
| 48 | ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АД14-4 | ШТ | 10 |
| 49 | ТОЖЕ АД12-2 | ШТ | 11 |
| 50 | КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ПКУ15 | ШТ | 10 |
| ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ |
| 51 | ДЕМОНТАЖ ВРУ | М | 0,8 |
| 52 | ДЕМОНТАЖ ШКАФОВ ЩРВ | ШТ. | 3 |
| 53 | ДЕМОНТАЖ АВТОМАТОВ | ШТ. | 17 |
| 54 | ДЕМОНТАЖ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ: СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП | 100ШТ | 0,81 |
| 55 | ДЕМОНТАЖ ПКУ | ШТ. | 5 |
| 56 | ДЕМОНТАЖ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ: ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, РОЗЕТКИ | 100ШТ | 0,39 |
| 57 | ДЕМОНТАЖ КАБЕЛЯ | 100М | 1 |
| 58 | ДЕМОНТАЖ ГОФРОТРУБЫ | 100М | 0,7 |
| 59 | ДЕМОНТАЖ ПРОВОДОВ ИЗ ТРУБ СУММАРНЫМ СЕЧЕНИЕМ ДО: 6 ММ2 | 100М | 0,7 |
| 60 | ДЕМОНТАЖ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ: СКРЫТАЯ ПРОВОДКА | 100М | 6,6 |

Форма № 1

КОНКУРСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Дата ________

В комиссию администрации Дзержинского района г. Новосибирска по размещению муниципального заказа.

Адрес:  пр.Дзержинского, 16..

Уважаемые члены комиссии!

Изучив конкурсную документацию, получение которой настоящим удостоверяется, мы, [фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона], предлагаем выполнить  работы в полном соответствии с условиями конкурсной  документации  в следующем объеме.

Мы предлагаем выполнить  работы по лоту №   на следующих условиях:

| 1. | Цена | ___ рублей ___ копеек, (в том числе НДС _ рублей _ копеек) |
| --- | --- | --- |
| 2. | Гарантийный срок | ______ лет. |
| 3. | Срок выполнения работ | ____________месяцев |

Сроки исполнения работ по муниципальному контракту:

Начало: _________. Окончание: _________.

В соответствии с формой «Календарный план выполнения работ» - приложение №1.1. к настоящему конкурсному предложению.

Мы принимаем на себя следующие обязательства: срок гарантийных обязательств _________________.

Стоимость работ соответствует форме «локальная смета» - приложение №1.2. к настоящему конкурсному предложению.

Подписывает руководитель участника – юридического лица (индивидуальный предприниматель, иное физическое лицо, представитель участника, действующий на основании доверенности).

Указывается должность, фамилия, имя, отчество; подпись заверяется печатью в случае ее наличия.

Форма №1.1

Календарный план выполнения работ

____________________________________________________

(наименование объекта)

начало ________	окончание ______________

| Наименование работ | Объем работ | График работ (недели, месяцы) |
| --- | --- | --- |
|  | Единица измерения | Кол-во | Стоимость тыс. руб. | Месяц | и т.д. |
|  |  |  |  | 1 неделя | 2 неделя | 3 неделя | 4 неделя |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Подписывает руководитель участника – юридического лица (индивидуальный предприниматель, иное физическое лицо, представитель участника, действующий на основании доверенности).

Указывается должность, фамилия, имя, отчество; подпись заверяется печатью в случае ее наличия.

Форма 1.2

| Согласовано: "___"______________ | Утверждаю: "___"_____________ |
| --- | --- |

Локальный сметный расчет (локальная смета)

____________________________________________________________________________

(Наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:                                                         Составлена в ценах на:

Общая стоимость: ____________________руб.

Нормативная трудоемкость: ________чел.-час

Зарплата основных рабочих:____________ руб.

| № | Шифр | Наименование работ и затрат, | Единица | Кол-во | Стоимость единицы, руб. | Общая стоимость, руб. | Затраты труда |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п.п. | Норматива | Материалов, изделий и конструкций | измер. |  | ВСЕГО | экспл. машин | ВСЕГО | основной | экспл. машин | Рабочих-строителей, чел-ч. |
|  |  |  |  |  | основной | в. т.ч. з/пл |  | заработной | в. т.ч. з/пл | На | всего |
|  |  |  |  |  | з/пл | машинистов |  | платы | машинистов | Единицу |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Раздел |
|  |  | Всего по разделу: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Составил:

Проверил:

___________________                    __________________                   ___________________

должность                                                     подпись                                                Фамилия, инициалы

М.П.                                                 Дата

Наименование участника ______________

Приложение № 2 к тому 2

Конкурсной документации

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ

г. Новосибирск                                                               «___»_____________2007г.

_____________________________________________________________________

(полное наименование, имя подрядчика)

________________________________________________________________________, именуемое(ый) в дальнейшем Подрядчик, в лице ______________________________

________________________________________________________________________,

(должность, фамилия, имя, отчество)

действующего на основании ____________________и лицензии № _______ действительной до «____» _____________, с одной стороны и Муниципальное учреждение «Хозяйственно-эксплуатационный отдел» управления образованием администрации Дзержинского района

имеющее лимиты финансирования в бюджете г. Новосибирска, именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице  и.о.директора Каур Любовь Георгиевны,

действующего на основании Устава,

с другой стороны заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работу, указанную в настоящем договоре, и сдать её результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Подрядчик обязуется выполнить работу(ы)

1. Монтаж вентиляции  на объекте, МДОУ №493, расположенном по адресу : г.Новосибирск, ул.Ползунова,22,согласно сметной документации , являющейся неотъемлемой частью настоящего договора, в сумме

(указать объем, содержание работ и иные предъявляемые требования либо указать, что они определяются в соответствии с технической документацией, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора)

2.2. Результат выполненной работы должен быть пригоден для целей

дальнейшей эксплуатации здания

(указать цели использования результата выполненной работы: «для которых такого рода работы обычно используются» либо конкретную цель)

2.3. Передача результата работы оформляется актом приема-передачи, подписанным сторонами.

2.4. Подрядчик предоставляет на результат выполненной работы гарантию качества в течение 2-х лет с момента передачи результата работы Заказчику (обязуется, что результат работы будет в течение этого срока соответствовать требованиям, указанным в пунктах 2.1-2.2 настоящего договора).

2.5. В случае обнаружения недостатков выполненной работы Заказчик обязан уведомить об этом Подрядчика. Если иное требование не указано в извещении об обнаружении недостатков, считается, что Заказчик установил для Подрядчика срок для устранения обнаруженных недостатков 20 дней с момента направления вышеназванного извещения.

В случае, если Подрядчик в срок, указанный в предыдущем абзаце, не выполнит требования, указанного в извещении, в том числе не устранит обнаруженные недостатки выполненной работы, Заказчик вправе отказаться от исполнения договора подряда и оплаты выполненной работы (потребовать возврата уплаченной денежной суммы в полном объёме). В этом случае уплаченная денежная сумма должна быть возвращена не позднее трех дней с момента направления Подрядчику требования о её возврате.

2.6. Подрядчик обязуется выполнить указанную в настоящем договоре работу в следующий срок    до 25.10.2007г.

(указать конкретную дату(ы) либо период(ы) времени; «в соответствии с графиком выполнения работ, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора»)

2.7. Заказчик имеет право передать Подрядчику материалы, необходимые для выполнения работы в соответствии с настоящим договором. Передача материалов оформляется актом приема-передачи. В этом случае цена работы, подлежащая уплате Подрядчику, уменьшается на стоимость переданных материалов, исчисленную в соответствии с настоящим договором.

2.8. За нарушение срока выполнения работы (в том числе промежуточных сроков) Подрядчик обязан уплатить Заказчику неустойку в размере 0,1% от стоимости неисполненных работ за каждый день просрочки до момента фактического исполнения обязательства.

3. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Заказчик обязуется уплатить Подрядчику за выполненные работы _____________ в том числе НДС                    ( прописью)

_______________________________________________________  рублей

(прописью)

в соответствии с ценами согласно Приложению (ям) к договору № ______________.

3.2. Оплата по настоящему Договору производится поэтапно, на основании актов  на выполненные работы, подписанных сторонами.

3.3. Цена работы определяется сметой являющейся неотъемлемой частью настоящего договора.

3.4. В случае расхождения цены работы, указанной в смете и цены, указанной в пункте 3.1 настоящего договора, Заказчик обязан уплатить цену, указанную в пункте 3.1 настоящего договора.

3.5. В случае, если в акте приема-передачи выполненных работ (актах выполненных работ) указывается цена большая, чем цена, указанная в смете, либо в пункте 3.1 настоящего договора, то Заказчик обязан уплатить Подрядчику только цену согласно пункту 3.1 настоящего договора.

3.6. Цена, указанная в пункте 3.1 настоящего договора, изменению в большую сторону не подлежит.

4. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

4.1. Настоящий Договор считается заключенным и вступает в силу только после его подписания сторонами и согласования с начальниками, указанных в настоящем договоре структурных подразделений мэрии г. Новосибирска.

4.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору, в том числе соглашение о его расторжении или прекращении, могут быть совершены только в форме одного документа, соответствующего требованиям, указанным в пункте 4.1. настоящего Договора.

4.3. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон и один экземпляр для мэрии г. Новосибирска.

4.4. Содержание условий, не указанных в настоящем Договоре, регулируются положениями действующего законодательства Российской Федерации.

4.5. Ни одна Сторона не имеет право:

- поручить исполнение своих обязательств по настоящему договору третьему лицу;

- переуступить право требования долга третьему лицу.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

5.1. Начало – со дня подписания договора сторонами и до 31.12. 2007 года.

6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

6.1. Стоимость материалов включена в смету.

______________________________________________________________________________

Приложения, являющиеся неотъемлемой частью настоящего договора:

- Смета;

2. Прочие   ___________________________________________________________

(график выполнения работ, техническая документация)

6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ПОДРЯДЧИК                                                               ЗАКАЗЧИК

__________________________                                 МУ «ХЭО» управление образованием

Администрации Дзержинского района

(наименование организации)                                   	    л,сч. 014081151

юридический адрес                                                       	   г.Новосибирск

пр.Дзержинского,16

тел.279-17-04

ИНН 5401241309

ИНН / КПП                                                                  КПП 540101001

Управление финансов и налоговой

политики мэрии

_________________________                                    ИНН 541110012

ОКОНХ:97330                                                 __________________________                                  ОКПО: 02290918

Ф.И.О. руководителя                                                Р\сч. 40204810800000000513

в УФ и НП мэрии

ГРКЦ ГУ Банка России по

М.П.                                                              Новосибирской области

г.Новосибирска

И.о.директора ____________Л.Г.Каур

СОГЛАСОВАНО:

# Начальник УФ и НП мэрии        ______________________          Б.В. Буреев

(подпись)

Начальник департамента образования,

культуры, спорта и молодежной политики_________________  В.А. Афанасьев

(подпись)

Начальник УФ и НП   района    _______________________      В.К.Евдокимова

(подпись

М.П.

Начальник Главного управления

образования мэрии     		______________________Г.А. Старцев

(подпись)

Юрист УФ и НП мэрии                    _________________________ Л.А.  Патока

(подпись)

Начальник управления

образованием администрации

Дзержинского района_________________________________М.В.Хрячкова

Приложение № 2 к тому 2

Конкурсной документации

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ

г. Новосибирск                                                               «___»_____________2007г.

_____________________________________________________________________

(полное наименование, имя подрядчика)

________________________________________________________________________, именуемое(ый) в дальнейшем Подрядчик, в лице ______________________________

________________________________________________________________________,

(должность, фамилия, имя, отчество)

действующего на основании ____________________и лицензии № _______ действительной до «____» _____________, с одной стороны и Муниципальное учреждение «Хозяйственно-эксплуатационный отдел» управления образованием администрации Дзержинского района

имеющее лимиты финансирования в бюджете г. Новосибирска, именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице  и.о.директора Каур Любовь Георгиевны,

действующего на основании Устава,

с другой стороны заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работу, указанную в настоящем договоре, и сдать её результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Подрядчик обязуется выполнить работу(ы)

1. Капитальный ремонт   МДОУ №493, расположенном по адресу : г.Новосибирск, ул.Ползунова,22,согласно сметной документации , являющейся неотъемлемой частью настоящего договора, в сумме

(указать объем, содержание работ и иные предъявляемые требования либо указать, что они определяются в соответствии с технической документацией, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора)

2.2. Результат выполненной работы должен быть пригоден для целей

дальнейшей эксплуатации здания

(указать цели использования результата выполненной работы: «для которых такого рода работы обычно используются» либо конкретную цель)

2.3. Передача результата работы оформляется актом приема-передачи, подписанным сторонами.

2.4. Подрядчик предоставляет на результат выполненной работы гарантию качества в течение 2-х лет с момента передачи результата работы Заказчику (обязуется, что результат работы будет в течение этого срока соответствовать требованиям, указанным в пунктах 2.1-2.2 настоящего договора).

2.5. В случае обнаружения недостатков выполненной работы Заказчик обязан уведомить об этом Подрядчика. Если иное требование не указано в извещении об обнаружении недостатков, считается, что Заказчик установил для Подрядчика срок для устранения обнаруженных недостатков 20 дней с момента направления вышеназванного извещения.

В случае, если Подрядчик в срок, указанный в предыдущем абзаце, не выполнит требования, указанного в извещении, в том числе не устранит обнаруженные недостатки выполненной работы, Заказчик вправе отказаться от исполнения договора подряда и оплаты выполненной работы (потребовать возврата уплаченной денежной суммы в полном объёме). В этом случае уплаченная денежная сумма должна быть возвращена не позднее трех дней с момента направления Подрядчику требования о её возврате.

2.6. Подрядчик обязуется выполнить указанную в настоящем договоре работу в следующий срок   до 29.01.2008г.

(указать конкретную дату(ы) либо период(ы) времени; «в соответствии с графиком выполнения работ, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора»)

2.7. Заказчик имеет право передать Подрядчику материалы, необходимые для выполнения работы в соответствии с настоящим договором. Передача материалов оформляется актом приема-передачи. В этом случае цена работы, подлежащая уплате Подрядчику, уменьшается на стоимость переданных материалов, исчисленную в соответствии с настоящим договором.

2.8. За нарушение срока выполнения работы (в том числе промежуточных сроков) Подрядчик обязан уплатить Заказчику неустойку в размере 0,1% от стоимости неисполненных работ за каждый день просрочки до момента фактического исполнения обязательства.

3. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Заказчик обязуется уплатить Подрядчику за выполненные работы  , в том числе НДС                    ( прописью)

_______________________________________________________  рублей

(прописью)

в соответствии с ценами согласно Приложению (ям) к договору № ______________.

3.2. Оплата по настоящему Договору производится поэтапно, на основании актов  на выполненные работы, подписанных сторонами.

3.3. Цена работы определяется сметой являющейся неотъемлемой частью настоящего договора.

3.4. В случае расхождения цены работы, указанной в смете и цены, указанной в пункте 3.1 настоящего договора, Заказчик обязан уплатить цену, указанную в пункте 3.1 настоящего договора.

3.5. В случае, если в акте приема-передачи выполненных работ (актах выполненных работ) указывается цена большая, чем цена, указанная в смете, либо в пункте 3.1 настоящего договора, то Заказчик обязан уплатить Подрядчику только цену согласно пункту 3.1 настоящего договора.

3.6. Цена, указанная в пункте 3.1 настоящего договора, изменению в большую сторону не подлежит.

4. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

4.1. Настоящий Договор считается заключенным и вступает в силу только после его подписания сторонами и согласования с начальниками, указанных в настоящем договоре структурных подразделений мэрии г. Новосибирска.

4.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору, в том числе соглашение о его расторжении или прекращении, могут быть совершены только в форме одного документа, соответствующего требованиям, указанным в пункте 4.1. настоящего Договора.

4.3. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон и один экземпляр для мэрии г. Новосибирска.

4.4. Содержание условий, не указанных в настоящем Договоре, регулируются положениями действующего законодательства Российской Федерации.

4.5. Ни одна Сторона не имеет право:

- поручить исполнение своих обязательств по настоящему договору третьему лицу;

- переуступить право требования долга третьему лицу.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

5.1. Начало – со дня подписания договора сторонами и до 31.12. 2008 года.

6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

6.1. Стоимость материалов включена в смету.

______________________________________________________________________________

Приложения, являющиеся неотъемлемой частью настоящего договора:

- Смета;

2. Прочие   ___________________________________________________________

(график выполнения работ, техническая документация)

6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ПОДРЯДЧИК                                                               ЗАКАЗЧИК

__________________________                                 МУ «ХЭО» управление образованием

Администрации Дзержинского района

(наименование организации)                                   	    л,сч. 014081151

юридический адрес                                                       	   г.Новосибирск

пр.Дзержинского,16

тел.279-17-04

ИНН 5401241309

ИНН / КПП                                                                  КПП 540101001

Управление финансов и налоговой

политики мэрии

_________________________                                    ИНН 541110012

ОКОНХ:97330                                                 __________________________                                  ОКПО: 02290918

Ф.И.О. руководителя                                                Р\сч. 40204810800000000513

в УФ и НП мэрии

ГРКЦ ГУ Банка России по

М.П.                                                                Новосибирской области

г.Новосибирска

И.о.директора_____________Л.Г.Каур

СОГЛАСОВАНО:

# Начальник УФ и НП мэрии        ______________________          Б.В. Буреев

Начальник департамента образования,

культуры, спорта и молодежной политики_________________  В.А. Афанасьев

Начальник Главного управления

образования мэрии     		______________________    Г.А. Старцев

Начальник УФ и НП   района    _______________________      В.К.Евдокимова

Юрист УФ и НП мэрии                    ______________________ Л.А.  Патока

Начальник управления

Образованием администрации

Дзержинского района _____________________________М.В. Хрячкова