## МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

## ДЕПАРТАМЕНТ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ

КОНКУРСНАЯ документациЯ

для проведения открытого конкурса на право

заключения  муниципального контракта на поставку

медицинского оборудования    для  муниципальных

учреждений здравоохранения

ТОМ 1

КОНКУРСНОЙ документациИ

для проведения ОТКРЫТОГО конкурса

для проведения открытого конкурса на право

заключения  муниципального контракта на поставку

медицинского оборудования    для  Муниципальных

учреждений здравоохранения

ОБЩАЯ ЧАСТЬ

ПОНЯТИЯ И СОКРАЩЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В

КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Понятия, термины и сокращения, использующиеся в настоящей конкурсной документации, применяются в значениях, определенных Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (в редакции № 53-ФЗ от 20.04.2007) (далее - Закон) и постановлением мэра г. Новосибирска от 27.03.2006 № 333 «Об организации муниципального заказа».

В настоящей конкурсной документации также используются следующие понятия и сокращения:

муниципальный заказчик - исполнительный орган муниципальной власти  Новосибирска – мэрия города Новосибирска в лице департамента по социальной политике мэрии;

заявка - заявка на участие в конкурсе, подготовленная участником размещения муниципального заказа Новосибирска;

контракт - муниципальный контракт Новосибирска;

конкурсная комиссия - комиссия по размещению муниципального заказа при департаменте по социальной политике мэрии;

официальное печатное издание (далее ОПИ) - официальное печатное издание в Новосибирске в сфере информационного обеспечения муниципального заказа Новосибирска -  «Бюллетень органов городского самоуправления Новосибирска»;

официальный сайт (далее ОС)  - официальный сайт Новосибирска в сети Интернет для размещения информации о размещении муниципального заказа Новосибирска  по адресу: www.novo-sibirsk.ru;

продукция - поставляемые товары, выполняемые работы, оказываемые услуги для муниципальных нужд Новосибирска;

уполномоченное лицо участника - участник размещения муниципального заказа Новосибирска - физическое лицо, руководитель участника размещения муниципального заказа Новосибирска - юридическое лицо, имеющий право в соответствии с учредительными документами юридического лица действовать без доверенности, либо лицо, имеющее полномочия на основании надлежащим образом оформленной и заверенной доверенности для осуществления действий от имени участника размещения муниципального заказа Новосибирска при проведении конкурсной процедуры.

Полномочия руководителя участника размещения муниципального заказа Новосибирска - юридического лица подтверждаются только выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц или ее нотариально заверенной копией, содержащей сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица (фамилия, имя, отчество, должность, реквизиты документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской Федерации);

участники - участники размещения муниципального заказа Новосибирска.

ИНСТРУКЦИЯ

ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ КОНКУРСА

1. Общие сведения

1.1. Состав конкурсной документации

1.1.1. Конкурсная документация для открытого конкурса включает в себя:

1) том 1 конкурсной документации: общая часть (далее - том 1):

а) понятия и сокращения, используемые в конкурсной документации,

б) инструкция по подготовке и проведению конкурса;

2) том 2 конкурсной документации: специальная часть (далее - том 2), состоящий из:

а) инструкции участникам,

б) образцов форм для заполнения в соответствии с томом 2,

3) том 3 конкурсной документации: техническое задание (далее - техническое задание);

4) том 4 конкурсной документации: проект муниципального контракта (далее - проект контракта).

1.1.2. Том 1 является неотъемлемой частью любой конкурсной документации, утвержденной муниципальным заказчиком, независимо от предмета конкурса и начальной (максимальной) цены контракта (цены лота).

1.1.3. В случае если конкурс проводится муниципальным заказчиком, муниципальный заказчик в исключительных случаях вправе самостоятельно внести изменения в том 1.

1.2. Особенности конкурсной документации при проведении конкурса:

1.2.1. В случае если конкурс проводится муниципальным заказчиком, муниципальный заказчик включает в том 2 сведения о начальной (максимальной) цене контракта (цене лота), предмете контракта, заказчике, лимите финансирования, размере обеспечения заявки, размере обеспечения исполнения контракта, критериях оценки заявок только на основании заявки, поданной подведомственным муниципальным лечебно-профилактическим учреждением.

Ответственность за полноту и точность указанных сведений, установление и обоснование их размера несет подведомственное муниципальное лечебно-профилактическое учреждение.

1.2.2. Ответственность за полноту и обоснованность, соответствие техническим нормам и правилам технического задания несет подведомственное муниципальное лечебно-профилактическое учреждение.

1.3. Изучение участниками конкурсной документации

1.3.1. Участник обязан в полном объеме изучить конкурсную документацию.

1.3.2. Представление неполной информации, требуемой конкурсной документацией, непредставление или неправильное оформление документов или их надлежащим образом заверенных копий, а также форм, требуемых конкурсной документацией, представление недостоверных сведений или подача заявки, не отвечающей требованиям Закона и конкурсной документации, является риском участника, подавшего такую заявку, который может привести к отклонению его заявки.

1.3.3. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником в составе заявки, такой участник может быть отстранен конкурсной комиссией от участия в конкурсе на любом этапе его проведения вплоть до заключения контракта.

1.4. Внесение изменений в конкурсную документацию

1.4.1. Не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок муниципальный заказчик вправе внести изменения в конкурсную документацию.

1.4.2. Любые изменения являются неотъемлемой  частью конкурсной документации и на них распространяются все указания, содержащиеся в конкурсной документации.

1.4.3. В течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о внесении изменений в конкурсную документацию такие изменения опубликовываются В ОПИ и в течение одного дня размещаются на ОС в порядке, установленном для опубликования и размещения извещения о проведении конкурса.

При этом срок подачи заявок должен быть продлен так, чтобы со дня опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте внесенных изменений в конкурсную документацию до даты окончания подачи заявок такой срок составлял не менее чем двадцать дней.

1.4.4. Изменения направляются муниципальным заказчиком заказными письмами или в форме электронных документов всем участникам, которым официально была предоставлена конкурсная документация.

1.4.5. Участники, получающие и использующие конкурсную документацию только  с официального сайта, самостоятельно отслеживают возможные изменения, внесенные в извещение о проведение конкурса и в конкурсную документацию и размещенные на официальном сайте.

1.4.6. Муниципальный заказчик не несет ответственности в случае, если участник не ознакомился с изменениями, внесенными в извещение о проведении конкурса и конкурсную документацию.

1.5. Разъяснение положений конкурсной документации

1.5.1. При проведении конкурса какие-либо переговоры муниципального заказчика или конкурсной комиссии с участником не допускаются.

1.5.2. Муниципальный заказчик вправе давать по собственной инициативе разъяснения в случае, если конкурс проводится муниципальным заказчиком.

1.5.3. Любой участник вправе направить в письменной форме в конкурсную комиссию запрос о разъяснении положений конкурсной документации (далее - запрос).

1.5.4. Датой начала срока предоставления участникам разъяснений является дата размещения конкурсной документации на официальном сайте.

1.5.5. В течение двух рабочих дней со дня поступления запроса муниципальный заказчик направляет в письменной форме разъяснения, если указанный запрос поступил в конкурсную комиссию не позднее чем за пять дней до дня окончания подачи заявок.

1.5.6. Днем поступления запроса считается день регистрации запроса в письменной форме канцелярией муниципального заказчика.

1.5.7. Течение срока на подготовку и направление разъяснений начинается в соответствии со статьей 191 Гражданского кодекса Российской Федерации на следующий рабочий день после дня поступления запроса.

1.5.. Запросы, поступившие позднее чем за пять дней до дня окончания подачи заявок, не рассматриваются.

1.6. Отказ от проведения открытого конкурса

1.6.1. Муниципальный заказчик, официально опубликовавший в официальном печатном издании и разместивший на официальном сайте извещение о проведении открытого конкурса, вправе отказаться от проведения открытого конкурса не позднее чем за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи заявок.

1.6.2. Извещение об отказе от проведения открытого конкурса опубликовывается в установленном Законом порядке в официальном печатном издании и размещается на официальном сайте.

1.6.3. В течение двух рабочих  дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого конкурса конкурсной комиссией вскрываются (в случае если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица) участника) конверты с заявками и направляются соответствующие уведомления всем участникам, подавшим заявки.

1.7. Требования к участникам

1.7.1. В настоящем конкурсе может принять участие любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.

1.7.2. Участие в конкурсе в соответствии с антимонопольным законодательством не могут принять соответствующий заказчик,  юридическое лицо, привлеченное на основе договора для осуществления функций по размещению заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для  муниципальных нужд путем проведения торгов, и их работники.

1.7.3. Участник должен соответствовать требованиям, предъявляемым к участникам в соответствии со статьей 11 Закона:

требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом конкурса, в том числе требованиям, установленным в томе 2;

требованию о непроведении ликвидации участника - юридического лица или непроведении в отношении участника - юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства;

требованию о неприостановлении деятельности участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях на день рассмотрения заявки;

требованию об отсутствии у участника задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

требованию об отсутствии в предусмотренном Законом реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике.

1.7.4. Муниципальный заказчик вправе также установить в томе 2 следующие требования к участникам:

обладание участниками исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на объекты интеллектуальной собственности;

наличие производственных мощностей, технологического оборудования, финансовых и трудовых ресурсов, необходимых для выполнения заказа на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд обороны страны и безопасности государства, если такие требования установлены постановлением Правительства Российской Федерации.

2. Порядок подготовки заявок

2.1. Язык заявки

2.1.1. Заявка, вся корреспонденция и документация, связанная с этой заявкой, должны быть написаны на русском языке.

2.1.2. Документация может быть написана на другом языке при условии, что к ней будет прилагаться нотариально заверенный перевод соответствующих разделов на русском языке.

2.1.3. Документы, выданные, составленные или удостоверенные по установленной форме компетентными органами иностранных государств вне пределов Российской Федерации по нормам иностранного права в отношении российских организаций и граждан или иностранных лиц, принимаются конкурсной комиссией для рассмотрения при наличии легализации указанных документов или проставлении апостиля, если иное не установлено международным договором Российской Федерации.

2.2. Конкурсное предложение участника

2.2.1. Каждый участник в составе своей заявки подает одно конкурсное предложение по форме, установленной томом 2 (далее форма «Конкурсное предложение»), с указанием предложений по каждому лоту отдельно (в случае проведения конкурса по 2-м и более лотам).

Допускается формирование и подача формы «Конкурсное предложение» отдельным документом на каждый лот.

Запрещается отказ в допуске к участию в конкурсе по мотиву подачи участником одной формы «Конкурсное предложение» на все лоты конкурса или формы «Конкурсное предложение» отдельным документом на каждый лот.

Участник вправе подать только одно предложение на лот.

2.2.2. Валютой, используемой при формировании цены заявки и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками), является российский рубль.

2.2.3. Цена контракта, предлагаемая участником (далее – ценовое предложение), не может превышать начальную (максимальную) цену контракта (цену лота), указанную в томе 2.

Условия исполнения контракта, предложенные участником в форме «Конкурсное предложение», должны соответствовать требованиям конкурсной документации (минимальному сроку предоставления гарантии качества товара, выполнения работ, оказания услуг, срокам (периодам) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг и т.д.).

2.2.4. Ценовое предложение должно учитывать:

а) условия оплаты;

б) сроки поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг);

в) требования и условия, сформулированные в техническом задании;

г) наличие финансовых, технических и организационных возможностей для выполнения обязательств по контракту.

2.2.5. Таблица цен на предлагаемый ассортимент товара, расчет ценового предложения (сметный расчет, смета), представляемые участником в составе заявки в соответствии с томом 2, должны содержать информацию об исполнении участником требований технического задания в отношении:

а) включения всех без исключения поименованных в техническом задании наименований (видов) товаров (работ, услуг);

б) выполнения всех предусмотренных техническим заданием объемов поставки товаров (работ, услуг);

в) выполнения всех предусмотренных техническим заданием требований к качественным характеристикам товара (работ, услуг);

г) применения при выполнении работ (оказании услуг) всех предусмотренных техническим заданием материалов;

д) включения прочих поименованных в техническом задании статей и затрат в размерах и порядке, предусмотренном техническим заданием;

е) выполнения расчета ценового предложения (сметного расчета, сметы) в соответствии с порядком, изложенным в техническом задании.

2.2.6. В случае нарушения требований пункта 2.2.5 тома 1 считается, что участник представил ценовое предложение на частичную поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг) либо поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг) с ненадлежащим качеством, что будет считаться не соответствующим требованиям технического задания и являться основанием для отклонения заявки соответствующего участника.

2.3. Расходы на участие в конкурсе и заключение контракта

2.3.1. Участник несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки, участием в конкурсе и заключением контракта.

2.3.2. Конкурсная комиссия не отвечает и не имеет обязательств по этим расходам независимо от характера проведения и результатов конкурса.

2.4. Оформление и подписание заявки

2.4.1. Заявка оформляется в письменной форме.

Участнику по его требованию выдается расписка о получении конверта с заявкой с указанием даты и времени его получения.

Участник формирует и подает одну заявку.

Допускается формирование и подача заявки на каждый лот отдельно в случае проведения конкурса по 2-м и более лотам. При этом такая заявка должна содержать все формы, документы (копии документов), предусмотренные Законом и томом 2.

Запрещается отказ в допуске к участию в конкурсе по мотиву подачи участником одной заявки на все лоты конкурса или заявки на каждый лот отдельно.

2.4.2. Форма «Конкурсное предложение» и иные формы (справки, документы), предусмотренные томом 2, должны быть подписаны уполномоченным лицом участника (подпись должна быть расшифрована с указанием фамилии и инициалов) и скреплены печатью участника - юридического лица (в случае наличия печати).

2.4.3. Все документы, входящие в состав заявки, должны быть надлежащим образом оформлены, должны иметь необходимые для их идентификации реквизиты (дата выдачи, должность и подпись подписавшего лица с расшифровкой, печать – в случае ее наличия). При этом документы, для которых установлены специальные формы, должны быть составлены в соответствии с этими формами. Сведения могут быть впечатаны в формы; допускается заполнять формы от руки печатными буквами синими, черными или фиолетовыми чернилами.

2.4.4. Все страницы заявки, в которые внесены дополнения или поправки, должны быть подписаны уполномоченным лицом участника и заверены печатью (в случае ее наличия).

2.4.5. Все страницы заявки должны иметь сквозную нумерацию.

2.4.6. Документы, включенные в заявку, представляются в виде одного тома, прошитого нитью (бечевкой), скрепленного печатью участника (в случае ее наличия) и подписью уполномоченного лица участника с указанием на обороте последнего листа заявки количества страниц. В случае когда заявка содержит более 300 страниц, заявка может подаваться в виде нескольких томов с указанием на обороте последнего листа каждого тома количества страниц в томе, номера тома и общего количества томов.

2.5. Требование о внесении денежных средств в качестве обеспечения заявки (обеспечение заявки), если такое требование установлено конкурсной документацией. НЕ ТРЕБУЕТСЯ.

2.6. Оформление конвертов с заявками

2.6.1. Участник помещает оригинал заявки в запечатанный конверт.

2.6.2. На конверте должно быть указано:

наименование предмета конкурса и наименование лота (лотов);

слова «НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО» с указанием времени и даты вскрытия конвертов, установленных томом 2;

наименование муниципального заказчика;

Реестровый номер торгов «55». Реестровый номер торгов указывается на основании реестрового номера торгов, который содержится в извещении о проведении соответствующего конкурса.

2.6.3. Участник вправе не указывать на конверте свое наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица).

Отказ в приеме и регистрации конверта с заявкой, на котором не указаны сведения об участнике, подавшем такой  конверт, а также требование предоставления таких сведений, в том числе в форме документов, подтверждающих полномочия лица, подавшего конверт с заявкой, на осуществление таких действий от имени участника, не допускается.

Конкурсная комиссия принимает и регистрирует только запечатанный конверт.

2.6.4. Срок поступления заявки определяется по дате и времени регистрации в секретариате конкурсной комиссии, указываемых в расписке в получении конверта.

3. Порядок подачи заявок, изменение и отзыв заявок, вскрытие конвертов с заявками

3.1. Срок и место подачи заявок

3.1.1. Заявки должны быть доставлены участниками по адресу, указанному в томе 2, не позднее времени и даты вскрытия конвертов с такими заявками, установленных извещением о проведении открытого конкурса.

3.1.2. Муниципальный заказчик может продлить срок подачи заявок путем внесения изменения в извещение о проведении открытого конкурса. В этом случае срок действия всех прав и обязанностей муниципального заказчика  и участника продлевается с учетом измененной окончательной даты.

3.1.3. Прием заявок заканчивается в день вскрытия конвертов с заявками, установленный извещением о проведении конкурса, но не позднее начала процедуры вскрытия конвертов с заявками после объявления конкурсной комиссией участникам о возможности подать заявки (часть 2 статьи 26 Закона).

3.1.4. Каждый конверт с заявкой, поступивший в срок, установленный конкурсной документацией, регистрируется должностными лицами муниципального заказчика.

Каждый поступивший конверт с заявкой также маркируется путем нанесения на конверт регистрационного номера.

Поступившие конверты с заявками регистрируются в журнале регистрации заявок на участие в конкурсе в порядке поступления конвертов с заявками.

3.2. Изменения в заявках и их отзыв

3.2.1. Участник вправе изменить или отозвать свою заявку до момента начала процедуры вскрытия конвертов (вскрытие первого внешнего конверта).

Никакие изменения не могут быть внесены в заявки после истечения установленного срока их подачи.

3.2.2. Изменение в заявку должно быть подготовлено, запечатано и доставлено в соответствии с пунктами 2.4, 2.6 тома 1. Конверты дополнительно маркируются словом "Изменение".

Изменения в заявку оформляются в форме изменений (дополнений) в отдельные пункты заявки либо в виде новой редакции заявки.

Регистрация изменений и уведомлений об отзыве заявки производится в том же порядке, что и регистрация заявки.

3.2.3. Отзыв заявок осуществляется на основании письменного уведомления участника об отзыве своей заявки (далее - уведомление).

При этом в уведомлении в обязательном порядке должна быть указана следующая информация: наименование конкурса и способ подачи заявки.

Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом участника и скреплено печатью участника - юридического лица (в случае наличия печати).

3.2.4. Комплект конкурсной документации предоставляется на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в форме электронного документа бесплатно.

3.3. Вскрытие конвертов с заявками

3.3.1. Уполномоченные лица участников вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками.

Уполномоченные лица участников, пожелавшие принять участие на процедуре вскрытия конвертов с заявками, должны зарегистрироваться, подтвердив тем самым свое присутствие.

Уполномоченные лица участников, пожелавшие присутствовать на процедуре вскрытия конвертов с заявками, при регистрации предъявляют следующие документы:

1) руководители юридических лиц, которые вправе действовать от имени юридического лица в соответствии с их учредительными документами без доверенности:

а) документ, удостоверяющий личность,

2) физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, подавшие заявки от собственного имени:

а) документ, удостоверяющий личность;

3) представители участников, действующие на основании доверенности:

а) документ, удостоверяющий личность,

б) доверенность, заверенную в соответствии с действующим законодательством.

Действующая доверенность должна содержать информацию о паспортных данных лица, которому выдана доверенность, и образец его подписи. В доверенности должны быть отражены полномочия данного лица путем включения в доверенность следующих сведений: «доверяет присутствовать на процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе (указывается наименование конкурса), в том числе со следующими правами:

- подавать заявку на участие в конкурсе;

- вносить изменения в заявку на участие в конкурсе;

- отзывать заявку на участие в конкурсе».

3.3.2. Вскрытие конвертов с заявками, включая изменения к заявкам, произойдет публично по адресу и в сроки, установленные извещением о проведении настоящего конкурса.

3.3.3. В день вскрытия конвертов с заявками непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками, но не раньше времени, указанного в томе 2, конкурсная комиссия объявляет присутствующим при вскрытии таких конвертов уполномоченным лицам участников о возможности подать заявки, изменить или отозвать поданные заявки до вскрытия конвертов с заявками.

3.3.4. С момента начала процедуры вскрытия конвертов (вскрытие первого внешнего конверта) участники не имеют права подать заявки, изменить или отозвать поданные заявки.

3.3.5. В первую очередь конкурсная комиссия вскрывает конверты с пометкой "Изменения". После вскрытия конвертов с пометкой "Изменения" конкурсная комиссия вскрывает все иные конверты с заявками.

3.3.6. Конкурсная комиссия проверяет сохранность конверта перед вскрытием. Уполномоченные лица участников, присутствующие на процедуре вскрытия конвертов, также могут удостовериться в сохранности представленных конвертов.

3.3.7. Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) и почтовый адрес каждого участника, конверт с заявкой которого вскрывается, наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией, условия исполнения контракта, указанные в такой заявке и являющиеся критерием оценки заявок, объявляются при вскрытии конвертов с заявками.

3.3.8. Заявки, включая поправки к ним, которые не были вскрыты и зачитаны вслух, не принимаются конкурсной комиссией для дальнейшей оценки независимо от обстоятельств.

3.3.9. Полученные после окончания времени приема конвертов с заявками конкурсной комиссией конверты с заявками вскрываются  (в случае, если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица) участника), и в тот же день такие заявки возвращаются участникам.

Данные о вскрытии заявок, полученных после установленного срока окончания приема заявок, фиксируются  конкурсной комиссией в соответствующем акте, который хранится с остальными документами по проведенному конкурсу.

4. Порядок рассмотрения, оценки и сопоставления заявок, условия их отклонения

4.1. Рассмотрение заявок

4.1.1. Конкурсная комиссия рассматривает заявки на соответствие требованиям, установленным в соответствии со статьей 11 Закона, и требованиям конкурсной документации.

4.1.2. Срок рассмотрения заявок не может превышать двадцати дней со дня вскрытия конвертов с заявками.

4.1.3. Конкурсная комиссия при рассмотрении заявок:

4.1.3.1. Проверяет заявки на соответствие формальным требованиям конкурсной документации: правильность оформления заявок в соответствии с требованиями пунктов 2.1, 2.2, 2.4 тома 1.

4.1.3.2. Проверяет внесение обеспечения заявки в случае, если в томе 2 содержится указание на требование обеспечения такой заявки, проверяет заявки на наличие документов, подтверждающих внесение обеспечения заявки, и соответствие указанных документов требованиям тома 2.

4.1.3.3. Проверяет участника, подавшего заявку, на соответствие требованиям правомочности на участие в конкурсе (пункты 2-4 части 1 и пункт 2 части 2 статьи 11 Закона и пункт 1.7 тома 1).

4.1.3.4. Проверяет в заявке наличие документов (копий документов) и форм, предусмотренных пунктом 1 части 3 статьи 25 Закона и томом 2, правильность и полноту их оформления в соответствии с требованиями конкурсной документации и достоверность сведений, содержащихся в указанных документах.

4.1.3.5. Проверяет участника, подавшего заявку, на соответствие требованиям к участникам, установленным в соответствии с пунктом 1 части 1, пунктом 1 части 2 и частью 3 статьи 11 Закона и томом 2, в том числе проверяет наличие документов (копий документов), предусмотренных подпунктами "б", "в", "г" пункта 3 части 3 статьи 25 Закона, и достоверность сведений, содержащихся в указанных документах.

4.1.3.6. Проверяет заявки на соответствие требованиям технического задания конкурсной документации.

4.1.3.7. Проверяет наличие копий документов, подтверждающих соответствие товара, работ, услуг, являющихся предметом конкурса, требованиям законодательства Российской Федерации, если законодательством Российской Федерации установлены требования к таким товару, работам, услугам, и достоверность сведений, содержащихся в указанных документах.

4.1.3.8. Проверяет соответствие цены заявки начальной (максимальной) цене контракта (цене лота), установленной томом 2.

4.1.3.9. Проверяет заявки на предмет наличия арифметических и технических ошибок.

4.1.4. При рассмотрении заявок конкурсная комиссия принимает во внимание мнение рабочей группы (экспертов), которая по поручению конкурсной комиссии осуществляет экспертизу представленных участниками заявок.

4.1.5. На основании результатов рассмотрения заявок конкурсной комиссией принимается решение о допуске к участию в конкурсе участника и о признании участника, подавшего заявку, участником конкурса или об отказе в допуске такого участника к участию в конкурсе.

4.1.6. Муниципальный заказчик вправе запросить у соответствующих органов и организаций сведения о проведении ликвидации участника - юридического лица, подавшего заявку, проведении в отношении такого участника - юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства, о приостановлении деятельности такого участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, о наличии задолженностей такого участника по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня и в государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, об обжаловании наличия таких задолженностей и о результатах рассмотрения жалоб.

4.1.7. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником в соответствии с частью 3 статьи 25 Закона, установления факта проведения ликвидации участника - юридического лица или проведения в отношении участника - юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства либо факта приостановления его деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, муниципальный заказчик,  конкурсная комиссия вправе отстранить такого участника от участия в конкурсе на любом этапе его проведения.

4.1.8. Участникам, подавшим заявки и признанным участниками конкурса, и участникам, подавшим заявки на участие в конкурсе и недопущенным к участию в конкурсе, направляются уведомления о принятых конкурсной комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания протокола.

4.1.9. В случае если на основании результатов рассмотрения заявок принято решение об отказе в допуске к участию в конкурсе всех участников, подавших заявки, или о допуске к участию в конкурсе и признании участником конкурса только одного участника, подавшего заявку, конкурс признается несостоявшимся.

4.2. Основания отклонения заявок

4.2.1. При рассмотрении заявок участник не допускается конкурсной комиссией к участию в конкурсе в случаях:

4.2.1.1. Заявка не соответствует формальным требованиям конкурсной документации: заявка оформлена не в соответствии с требованиями пунктов 2.1, 2.2, 2.4 тома 1.

4.2.1.2. Отсутствует обеспечение заявки (полностью или частично) в случае, если в томе 2 содержится указание на требование обеспечения такой заявки, либо документы, подтверждающие внесение обеспечения заявки, либо указанные документы не соответствуют требованиям тома 2.

4.2.1.3. Отсутствует или не в надлежащем виде или неполно оформлен какой-либо документ (копия документа), предусмотренный Законом и томом 2, либо выявлена недостоверность сведений, содержащихся в указанных документах.

4.2.1.4. Отсутствует или в ненадлежащем виде или неполно оформлена какая-либо форма или справка, предусмотренная томом 2.

4.2.1.5. Отсутствуют копии документов, подтверждающих соответствие участника требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом конкурса, если такие требования установлены в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 11 Закона;

4.2.1.6. Участник не соответствует требованиям правомочности на участие в конкурсе (пункты 2-4 части 1 и пункт 2 части 2 статьи 11 Закона и пункт 1.7 тома 1):

а) проводится ликвидация участника - юридического лица или проводится в отношении участника - юридического лица, индивидуального предпринимателя процедура банкротства;

б) приостановлена деятельность участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

в) у участника есть задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

г) в предусмотренном Законом реестре недобросовестных поставщиков содержатся сведения об участнике.

4.2.1.7. Участник не соответствует требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом конкурса, если такие требования установлены в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 11 Закона и томом 2.

4.2.1.8. Участник не соответствует требованиям, предъявляемым к участникам, если такие требования в соответствии с частью 2 статьи 11 Закона установлены томом 2.

4.2.1.9. Участник не соответствует дополнительным требованиям, предъявляемым к участникам при размещении заказа на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд обороны страны и безопасности государства, если указанные требования установлены Правительством Российской Федерации и томом 2.

4.2.1.10. Заявка участника не соответствует техническому заданию конкурсной документации либо товар, работа, услуга, являющиеся предметом конкурса, не соответствуют требованиям законодательства Российской Федерации, если законодательством Российской Федерации установлены такие требования.

4.2.1.11. Цена заявки по лоту превышает начальную (максимальную) цену контракта (цену лота) по соответствующему лоту, указанную в томе 2.

4.2.1.12. Представленные в заявке расчеты и обоснования содержат грубую арифметическую или техническую ошибку, исправление которой меняет технические характеристики или цену заявки.

4.2.2. Конкурсная комиссия вправе признать заявку соответствующей требованиям конкурсной документации и участник может быть допущен к участию в конкурсе, если заявка содержит незначительные отклонения от требований конкурсной документации, которые существенно не меняют характеристик, условий и иных требований, предусмотренных конкурсной документацией, либо если она содержит незначительные ошибки или неточности.

Конкурсная комиссия вправе признать несущественными отклонения от требований конкурсной документации только в случае, если эти отклонения не противоречат нормам действующего законодательства.

4.3. Оценка и сопоставление заявок, порядок определения победителя конкурса

4.3.1. Конкурсная комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок, поданных участниками, признанными участниками конкурса. Период оценки и сопоставления заявок определяется в соответствии с действующим законодательством.

4.3.2. Конкурсная комиссия осуществляет рассмотрение, оценку и сопоставление заявок участников конкурса в целях определения победителя конкурса в соответствии с критериями оценки, установленными томом 2.

4.3.3. На основании результатов оценки и сопоставления заявок конкурсной комиссией каждой заявке относительно других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения контракта присваивается порядковый номер. Заявке, в которой содержатся лучшие условия исполнения контракта, присваивается первый номер.

4.3.4. Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие условия исполнения контракта и заявке которого присвоен первый номер.

В случае если в нескольких заявках содержатся одинаковые условия исполнения контракта, меньший порядковый номер присваивается заявке, которая поступила ранее других заявок, содержащих такие условия.

5. Заключение контракта по результатам проведения конкурса

5.1. Заключение контракта

5.1.1. Заказчик заключает контракт с победителем конкурса на условиях, содержащихся в конкурсной документации, и заявке победителя конкурса.

5.1.2. Победителю конкурса в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок передаются один экземпляр указанного протокола и проект контракта, который составляется путем включения условий исполнения контракта, предложенных победителем конкурса в заявке, в проект контракта.

5.1.3. Победитель конкурса должен представить заказчику подписанный проект контракта, переданный ему в соответствии с пунктом 5.1.2 тома 1, и обеспечение исполнения контракта, если указанное обеспечение предусмотрено томом 2, в срок, установленный томом 2.

5.1.4. В случае если победитель конкурса или участник конкурса, заявке которого присвоен второй номер, в срок, предусмотренный томом 2, не представил заказчику подписанный контракт, переданный ему в соответствии с Законом, а также обеспечение исполнения контракта, если указанное обеспечение предусмотрено пунктом тома 2, победитель конкурса или участник конкурса, заявке которого присвоен второй номер, признается уклонившимся от заключения контракта.

5.1.5. В случае если победитель конкурса признан уклонившимся от заключения контракта, заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении победителя конкурса заключить контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, либо заключить контракт с участником конкурса, заявке которого присвоен второй номер. При этом заключение контракта для участника конкурса, заявке которого присвоен второй номер, является обязательным.

5.1.6. Правоотношения между заказчиком и победителем конкурса по предмету конкурса возникают после подписания контракта и внесения его в Реестр муниципальных  контрактов Новосибирска.

5.2. Обеспечение исполнения контракта, если требование установлено в конкурсной документации.

5.2.1. В случае если томом 2 установлено требование обеспечения исполнения контракта, контракт заключается только после предоставления участником конкурса, с которым заключается контракт, банковской гарантии, страхования ответственности по контракту или передачи заказчику в залог денежных средств в размере обеспечения исполнения контракта, указанном в томе 2.

5.2.2. Способ обеспечения исполнения контракта из перечисленных в пункте 5.2.1 тома 1 способов определяется таким участником конкурса самостоятельно.

5.2.3. Если победителем торгов или участником конкурса, с которым заключается контракт, является бюджетное учреждение и томом 2 было установлено требование обеспечения исполнения контракта, предоставления обеспечения исполнения контракта не требуется.

5.3. Права и обязанности участников и заказчика

5.3.1. После определения участника конкурса, с которым заключается контракт, заказчик обязан отказаться от заключения контракта с указанным участником конкурса в случае установления факта:

1) проведения ликвидации участников - юридических лиц или проведения в отношении участников - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей процедуры банкротства;

2) приостановления деятельности указанных лиц в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

3) предоставления указанными лицами заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, предусмотренных частью 3 статьи 25 Закона и томом 2;

4) нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения государственного контракта балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

5.3.2. Заказчик при исполнении контракта по согласованию с поставщиком (исполнителем, подрядчиком) вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренные контрактом количество товаров, объем работ, услуг при изменении потребности в товарах, работах, услугах, соответственно на поставку, выполнение, оказание которых заключен контракт, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, услуг, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, услугами, предусмотренными контрактом.

При поставке дополнительного количества таких товаров, выполнении дополнительного объема таких работ, оказании  дополнительного объема таких услуг заказчик по согласованию с поставщиком (исполнителем, подрядчиком) вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально количеству таких товаров, объему таких работ, услуг, но не более чем на десять процентов такой цены контракта, а при внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности в поставке таких товаров, выполнении таких работ, оказании таких услуг заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом.

5.3.3. В случае если по окончании срока подачи заявок подана только одна заявка, конверт с указанной заявкой вскрывается в порядке, предусмотренном томом 1, и указанная заявка рассматривается в порядке, установленном томом 1. В случае если указанная заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным Законом и конкурсной документацией, заказчик в течение трех рабочих дней со дня рассмотрения заявки обязан передать участнику, подавшему единственную заявку, проект контракта. При этом контракт заключается с участником конкурса на условиях и по цене контракта, которые предусмотрены заявкой и конкурсной документацией, но цена такого контракта не может превышать начальную (максимальную) цену контракта (цену лота), указанную в томе 2.

5.3.4. В случае если конкурс признан несостоявшимся в соответствии с пунктом 4.1.9 тома 1 и только один участник, подавший заявку, признан участником конкурса, заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе обязан передать такому участнику конкурса проект контракта. При этом контракт заключается на условиях и по цене контракта, которые предусмотрены заявкой и конкурсной документацией, но цена такого контракта не может превышать начальную (максимальную) цену контракта (цену лота).

5.3.5. Участник конкурса, которому заказчик в соответствии с пунктами 5.3.3 и 5.3.4 тома 1 направил проект контракта, не вправе отказаться от заключения контракта.

При непредставлении заказчику таким участником в срок, предусмотренный томом 2, подписанного контракта, а также обеспечения исполнения контракта в случае, если указанное обеспечение предусмотрено томом 2, такой участник признается уклонившимся от заключения контракта. В случае уклонения участника от заключения контракта денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки, не возвращаются.

5.3.6. Сведения об участниках, уклонившихся от заключения контракта, а также о поставщиках (исполнителях, подрядчиках), с которыми контракты расторгнуты в связи с существенным нарушением ими контрактов, включаются в Реестр недобросовестных поставщиков.

5.4. Возврат заявок участникам

После процедуры вскрытия конвертов все поступившие заявки (за исключением оригиналов документов обеспечения заявки) становятся собственностью заказчика и возврату участникам не подлежат.

6. Правовое регулирование

Взаимоотношения участников, конкурсной комиссии, возникшие в связи с проведением настоящего конкурса, регулируются законодательством Российской Федерации и нормативно – правовыми актами города Новосибирска.

ТОМ 2

КОНКУРСНОЙ документациИ

для проведения открытого конкурса на право

заключения  муниципального контракта на поставку

медицинского оборудования    для  Муниципальных учреждений здравоохранения

специальнАЯ ЧАСТЬ

ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ

Предмет конкурса, начальная (максимальная) цена контракта,

источник финансирования муниципального заказа

1.1. Предметом настоящего конкурса является право заключения муниципального контракта на поставку медицинского оборудования  для  муниципальных учреждений здравоохранения.

1.2. Поставка продукции осуществляется в соответствии с техническим заданием конкурсной документации.

1.3. Начальная (максимальная) цена контракта  -  13 607 400,0 руб.

с учетом НДС, затрат на доставку, погрузо-разгрузочных работ, сертификацию,  пуско-наладочных работ, монтажа, ввода в эксплуатацию, обучения персонала – пользователя ЛПУ,  гарантийного  и сервисного обслуживания   и  прочих накладных расходов, в том числе по каждому лоту:

| № лота | Наименование лота | Количество (штук) | Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота), рублей |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Оборудование для интенсивной терапии | 29 | 4 635 000,0 |
|  | Оборудование наркозно-дыхательное | 7 | 7 025 400,0 |
|  | Спирограф | 1 | 115 000,0 |
|  | Дуоденофиброскоп | 1 | 532 000,0 |
|  | Комплекс видеоэндоскопический c оборудованием и комплектом инструментов | 1 | 1 300 000,0 |
|  |  | 39 | 13 607 400,0 |

Гарантия  качества товара распространяется  и на все составляющие его части (комплектующие изделия). Гарантийный срок  на комплектующие  изделия считается  равным гарантийному  сроку на основное  изделие и начинает течь одновременно с гарантийным сроком  на основное оборудование.

Цена контракта остается неизменной в течение всего срока действия муниципального контракта.

1.4. Источник финансирования муниципального заказа: бюджет Новосибирска на 2007 год.

2. Сведения об уполномоченном органе,  муниципальном заказчике, подведомственном муниципальном заказчике, специализированной

организации

Муниципальный заказчик:

Мэрия города Новосибирска в лице Департамента по социальной политике мэрии:

Место нахождения и почтовый адрес: 630099, Новосибирск, Красный проспект, 34.

Банковские реквизиты: ИНН 5406000138, КПП 540601001, УФК по Новосибирской обл., лицевой счет 100020091 а УФ и НП мэрии Новосибирска, р/с 40204810800000000513, БИК 045004001.

Контактное лицо по вопросам разъяснения технического задания и проекта контракта: Глазунова Ирина Витальевна, адрес электронной почты:  IGlazunova@admnsk.ru  телефон 222-79-64.; Измайлова Зоя Алексеевна, Жукова Елена Юрьевна EZhukova@admnsk.ru   контактный телефон/факс 222-79-64.

### 3. Содержание и состав конкурсной документации

Конкурсная документация для настоящего конкурса включает в себя:

1) том 1 конкурсной документации: общая часть (далее – том 1).

2) настоящий том 2 конкурсной документации: специальная часть (далее - том 2), состоящий из инструкции участникам и образцов форм для обязательного заполнения участником;

3) том 3 конкурсной документации: техническое задание;

4) том 4 конкурсной документации: проект муниципального контракта.

4. Требования к участникам, установленные в соответствии

со статьей 11 Закона

4.1. Участник должен соответствовать обязательным требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации, к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом конкурса (пункт 1 части 1 статьи 11 Закона):

4.1.1. Наличие действующей лицензии на право осуществления видов деятельности по предмету конкурса.

При окончании срока действия лицензии до исполнения обязательств по контракту участник в установленные законодательством Российской Федерации сроки обязан обеспечить продление действующей лицензии.

5. Требование о внесении денежных средств в качестве обеспечения заявки (обеспечение заявки): НЕ ТРЕБУЕТСЯ.

5.1. Участник представляет обеспечение заявки в размере: не требуется.

5.2. Участник перечисляет сумму, указанную в пункте 5.1 тома 2, на счет (указывается счет заказчика или уполномоченного органа): не требуется.

5.3. Обеспечение заявки должно быть внесено с банковского счета участника на счет, указанный в пункте 5.2 тома 2, в срок не позднее даты и времени начала процедуры вскрытия конвертов с заявками. Обеспечение заявки должно поступить на счет заказчика или уполномоченного органа не позднее даты и времени рассмотрения заявок.

5.4. Факт внесения участником обеспечения заявки подтверждается заверенным подписью уполномоченного лица участника (подпись должна быть расшифрована с указанием фамилии и инициалов) и скрепленным печатью участника - юридического лица (в случае наличия печати) оригиналом (копией) платежного документа, на основании которого произведено перечисление средств обеспечения заявки.

5.5. Обеспечение заявки возвращается участнику путем перечисления денежных средств на банковский счет участника, указанный в форме № 2  «Конкурсное предложение».

В случае отсутствия в форме № 2 «Конкурсное предложение» банковского счета участника обеспечение заявки возвращается на счет, указанный в документе, подтверждающем внесение обеспечения заявки.

5.6. Документ, подтверждающий внесение обеспечения заявки,  должен быть предоставлен по каждому лоту конкурса отдельно.

6. Требование обеспечения исполнения контракта: НЕ ТРЕБУЕТСЯ.

6.1. Участник конкурса, с которым заключается контракт, обязан в течение  срока, установленного пунктом 12 тома 2, представить заказчику обеспечение исполнения контракта одним из способов, предусмотренных частью 4 статьи 29 Закона, в порядке, установленном пунктом 5.2 тома 1 и настоящим пунктом тома 2.

6.2. Размер обеспечения исполнения контракта составляет: не требуется.

6.3. В случае если обеспечение исполнения контракта представляется в виде залога денежных средств, участник конкурса, с которым заключается контракт, перечисляет сумму залога денежных средств, указанную в пункте 6.2 тома 2, на счет: не требуется.

6.4. Банковская гарантия,  договор страхования риска ответственности за нарушение контракта, договор залога денежных средств должны содержать следующие условия исполнения соответственно банком-гарантом, страховщиком, залогодателем своих обязательств:

а) если принципал (страхователь, залогодатель) не выполнил предусмотренные контрактом работы (не поставил товары, не оказал услуги);

б) если принципал (страхователь, залогодатель) нарушил конечный или промежуточные сроки выполнения работ (оказания услуг), сроки поставки товаров не по вине заказчика;

в) если принципал (страхователь, залогодатель) нарушил установленные заказчиком сроки устранения обнаруженных им недостатков в выполненной работе;

г) если принципал (страхователь, залогодатель) некачественно выполнил предусмотренные контрактом работы (услуги).

В вышеуказанных случаях исполнение банком-гарантом обязательств должно предусматривать выплату бенефициару убытков и предусмотренных контрактом гражданско-правовых санкций в пределах банковской гарантии.

7. Документы и формы, входящие в состав заявки

7.1. Заявка, подготовленная участником, должна обязательно содержать документы и формы, предусмотренные пунктом 7 тома 2.

Все документы и формы должны быть оформлены в строгом соответствии с требованиями тома 1 и тома 2.

7.2. Заявка должна содержать следующие документы и формы:

7.2.1. Форма № 1 «Опись документов и форм, представляемых для участия в конкурсе».

7.2.2. Документ, подтверждающий правовой статус участника.

Все документы и формы, представленные участником, должны по содержанию соответствовать сведениям, содержащимся в документе,  подтверждающем правовой статус участника.

1) для юридических лиц:

выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия (далее – выписка), оформленная в соответствии с Правилами ведения Единого государственного реестра юридических лиц, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 19.06.2002 № 438 «О Едином государственном реестре юридических лиц», сформированная выдавшим ее налоговым органом.

Отсутствие в выписке сведений, предусмотренных подпунктами «д»-«к», «м»-«с» пункта 1 статьи 5 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц», не является основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе.

Выписка должна в обязательном порядке содержать сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица (фамилия, имя, отчество, должность, реквизиты документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской Федерации).

В случае отсутствия реквизитов документа, удостоверяющего личность, в выписке участник должен  обязательно заполнить пункт 1.5 формы № 2 «Конкурсное предложение» в полном объеме. Отсутствие реквизитов в выписке или незаполнение участником пункта  1.5 формы № 2 «Конкурсное предложение» в случае, если выписка содержит все вышеуказанные сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица, не является основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе.

2) для индивидуальных предпринимателей:

выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия, оформленная в соответствии с Правилами ведения Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей и предоставления содержащихся в нем сведений, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 16.10.2003 № 630 «О Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, Правилах хранения в единых государственных реестрах юридических лиц и индивидуальных предпринимателей документов (сведений) и передачи их на постоянное хранение в государственные архивы, а также о внесении изменений и дополнений в постановления Правительства Российской Федерации от 19 июня 2002 г. № 438 и 439».

3) для иных физических лиц:

копии документов, удостоверяющих личность.

4) для иностранных лиц:

надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства.

7.2.3.  Форма  № 2 «Конкурсное предложение» с указанием названия лота(ов).

7.2.4. Форма  «Таблица цен на предлагаемый ассортимент товара», форма  «Расчет стоимости ценового предложения (сметный расчет, смета)» по каждому лоту отдельно.

Ценовые предложения, указанные в формах «Конкурсное предложение»,  «Таблица цен на предлагаемый ассортимент товара», «Расчет стоимости ценового предложения (сметный расчет, смета)» по соответствующим лотам, должны быть идентичными.

7.2.5. Копии документов, подтверждающих соответствие участника требованиям гражданского законодательства, и указанным в  пункте 4 тома 2:

- наличие действующей лицензии на право осуществления видов деятельности по предмету конкурса (копия лицензии на техническое обслуживание медицинской техники (по предмету лота/ов, на которые претендует участник, если  техническое обслуживание данного оборудования подлежит лицензированию), либо копии договора подряда на техническое обслуживание медицинской техники участника конкурса с организацией, имеющей данную лицензию и копию лицензии данной организации (по предмету лота/ов, на которые претендует участник, если  техническое обслуживание данного оборудования подлежит лицензированию).

7.2.6. Копии документов, подтверждающих соответствие продукции, являющейся предметом конкурса, требованиям законодательства Российской Федерации, указанным в техническом задании:

- копии действующих сертификатов соответствия на поставляемый товар

7.2.7. Документы, подтверждающие внесение обеспечения заявки – не требуется.

7.2.8. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника конкурса (для юридических лиц - копия решения или выписка из решения о назначении руководителя и доверенность уполномоченного представителя, в случае представления интересов лицом, не имеющим права на основании учредительных документов действовать от имени лица без доверенности; для физических лиц – доверенность на осуществление действий от имени участника конкурса).

7.2.9 Документ,  подтверждающий  проведение обучения персонала пользователя лечебно-профилактического учреждения.

Участник должен подготовить и подать в составе заявки только оригинал заявки.

Все документы, входящие в состав  заявки, должны располагаться в порядке согласно описи документов.

Все документы, насчитывающие более одного листа, должны быть пронумерованы, прошиты, скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица участника размещения заказа – юридического лица и собственноручно заверены участником размещения заказа – физического лица, в том числе на прошивке.

8.      Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров, работ, оказание услуг учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительно системы и (или) организациям инвалидов

Не предоставлены.

9. Форма, сроки и порядок оплаты

Оплата за поставленную продукцию производится по факту  поставки на основании заключенного контракта с отсрочкой платежа не более 30  дней с момента поставки денежными средствами.

Цена за единицу продукции остается неизменной в течение всего срока поставки и соответствует указанной поставщиком в заявке.

10. Место, условия и сроки (периоды) поставки  товара:

Поставка оборудования  осуществляется:

| Наименование ЛПУ | Наименование оборудования | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- |
| МУЗ «Городская больница № 3» Новосибирск, ул. Мухачева, 5, Советский район | Аппарат ИВЛ | 1 |
|  | Инфузионный насос | 4 |
|  | Монитор пациента с СО2 | 2 |
|  | Шприцевой насос | 9 |
|  | Аппарат наркозно-дыхательный (мобильный, трехгазовая модель с монитором дыхательных параметров и газов, электроприводный) | 1 |
|  | Дефибриллятор | 2 |
|  | Спирограф | 1 |
| МУЗ «Родильный дом № 7» Новосибирск, ул. Героев Революции, 4, Первомайский район | Аппарат ИВЛ | 1 |
|  | Монитор пациента с СО2 | 1 |
|  | Аппарат ИВЛ для новорожденных | 1 |
|  | Монитор пациента с СО2 для новорожденных | 2 |
| МУЗ «Новосибирский городской перинатальный центр» Новосибирск, ул. Лежена, 32 Дзержинский район | Инкубатор | 1 |
|  | Шприцевой насос | 6 |
|  | Аппарат неинвазивной вентиляции легких для новорожденных | 2 |
|  | Аппарат ИВЛ для новорожденных | 1 |
|  | Монитор пациента с СО2 | 2 |
| МУЗ «Городская клиническая больница № 1» Новосибирск, ул. Залесского, 6 Заельцовский район | Комплекс видеоэндоскопический c оборудованием и комплектом инструментов | 1 |
|  | Дуоденофиброскоп | 1 |

Срок поставки:

Поставка оборудования   осуществляется до лечебно-профилактического учреждения в течение 30 дней на основании заключенного муниципального контракта.

Условия поставки: доставка, монтаж, пуско-наладочные  работы,    гарантийное  и  сервисное   техническое обслуживание  не менее одного года, обучение персонала - пользователя ЛПУ    осуществляется за счет собственных средств поставщика.

11.  Компетентная конкурсная комиссия

Компетентной конкурсной комиссией для настоящего конкурса является комиссия по размещению муниципального заказа при департаменте по социальной политике мэрии Новосибирска.

12. Место и дата начала подачи заявок, вскрытия конвертов с заявками

12.1. Заявки могут быть доставлены участниками по адресу:

с 15:00 ч. «07» сентября  2007 года

до 18:00 ч. «10» октября 2007 года по адресу:

630099, г. Новосибирск, ул. Щетинкина, 54, каб. 42/2, 2 этаж, а также

до 10:00 ч. «11» октября  2007 года по адресу:

630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 307

после объявления председателем конкурсной комиссии о возможности подать, внести изменения или отозвать конкурсную заявку.

12.2. Заявки на участие в конкурсе могут подаваться со дня, следующего за днем опубликования в официальном печатном издании или размещения на официальном сайте извещения о проведении настоящего  конкурса.

12.3. Вскрытие конвертов с заявками произойдет по адресу: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 307  в 10 ч.00 мин. «11» октября 2007 года.

### 13. Критерии оценки заявок

В соответствии со статьей 28 Закона оценка заявок осуществляется по цене контракта (применение критерия «цена контракта» является обязательным при проведении конкурса, конкурсы не могут проводиться без применения данного критерия) и по иным  критериям, установленным Законом.

Проведение конкурса только с критерием «минимальная цена контракта» (в том числе с наличием в конкурсной документации критериев, которые применяются при равенстве ценовых предложений участников конкурса) запрещается.

Таким образом, оценка заявок должна осуществляться по цене  контракта и, как минимум, еще по одному (или нескольким) критериям оценки заявок, а, следовательно, должна обязательно применяться нижеприведенная балльная система оценки заявок.

Критерии оценки заявок:

При оценке заявок будет применяться следующая балльная система с учетом следующих показателей (критериев):

1. Цена контракта (минимальная твердая (фиксированная) стоимость товара, являющегося  предметом конкурса, предложенная участником конкурса, при условии соответствия всем требованиям конкурсной документации);

2. Срок предоставления гарантии качества на поставляемый товар.

Критерии и порядок оценки Заявок на участие в конкурсе:

1.  Цена контракта (минимальная твердая (фиксированная) стоимость товара, являющихся предметом конкурса, предложенная участником конкурса, при условии соответствия всем требованиям конкурсной документации):

Заявке на участие в конкурсе с наименьшей ценой присваивается  ценовой балл равный 100 (ЦБо=100), при этом цена такой Заявки принимается за X.  За Yl...Yn принимаются  цены остальных    заявок.    Ценовые    баллы    остальных    заявок рассчитываются как:

ЦБ(1.. .n)   =    X/Y{1.. .n)* 100.

Баллы    округляются    до целочисленных значений.

2. Срок предоставления гарантий качества товара:

Гарантия  качества товара распространяется  и на все составляющие его части (комплектующие изделия). Гарантийный срок  на комплектующие  изделия считается  равным гарантийному  сроку на основное  изделие и начинает течь одновременно с гарантийным сроком  на основное оборудование.

Заявкам  на участие в конкурсе  присваивается технический балл согласно следующей схеме:

| срок гарантий качества | 1-2 года | 3-4 года | 5 лет и более |
| --- | --- | --- | --- |
| балл ТБ(1...n) | 80 | 90 | 100 |

Суммарный балл (СБ) Заявки рассчитывается на основании суммы ценовых баллов и   технических баллов с применением весовых факторов.

Т = 0.2 — вес технического балла,

Р = 0.8 — вес ценового балла;

Т + Р = 1.

СБ = ТБ х Т + ЦБ х Р.

На основании набранных СБ  конкурсная комиссия ранжирует всех Участников конкурса по убыванию.  Первый  номер присваивается Участнику конкурса, чья Заявка на участие в конкурсе имеет наибольший суммарный балл и т.д.

Каждый Лот будет оцениваться отдельно, равно как и Контракт будет присуждаться по каждому Лоту в отдельности.

Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие условия исполнения контракта, набрав наибольшее количество баллов, и заявке которого присвоен первый номер.

14. Сроки подписания контракта, заключаемого по итогам конкурса

1. Участник конкурса, с которым заключается контракт по итогам настоящего конкурса обязан подписать переданный ему проект контракта и представить его заказчику.

2. Контракт может быть заключен заказчиком и участником конкурса не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе (в случае признания конкурса несостоявшимся и заключения контракта с единственным участником конкурса – часть 12 статьи 25 и часть 5 статьи 27 Закона) или со дня размещения на официальном сайте протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе (в случае заключения контракта с победителем конкурса – часть 10 статьи 28 Закона).

3. В соответствии с частью 1 статьи 527 и статьей 765 Гражданского кодекса Российской Федерации подписание контракта с участником конкурса, с которым заключается контракт по итогам настоящего конкурса, для заказчика является обязательным, если иное не установлено федеральным законом.

ОБРАЗЦЫ ФОРМ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ

К КОНКУРСНОЙ документациИ

для проведения открытого конкурса на право

заключения  муниципального контракта на поставку

медицинского оборудования    для

МУниципальных учреждений

здравоохранения

# 1. Форма № 1 «Опись документов и форм, представляемых для участия в конкурсе»

Настоящим ____________(участник должен обязательно указать (заполнить) фирменное наименование (наименование) - для участника юридического лица), фамилию, имя, отчество – для участника - физического лица) подтверждает, что для участия в конкурсе (наименование конкурса) нижеперечисленные документы и формы и что содержание описи и состав заявки на участие в конкурсе совпадают.

| Наименование документа и формы | Номер листа | Количество листов |
| --- | --- | --- |
| Форма № 1 «Опись документов и форм, представляемых для участия в конкурсе» |  |  |
| Форма № 2 «Конкурсное предложение» |  |  |
| Форма № 3 «Таблица цен на предлагаемый ассортимент товара», отдельно на каждый лот |  |  |
| Форма № 4 «Расчет стоимости ценового предложения (сметный расчет, смета)» |  |  |
| Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия – для юридических лиц |  |  |
| Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия – для индивидуальных предпринимателей |  |  |
| Копии документов, удостоверяющих личность – для иных физических лиц |  |  |
| Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства. |  |  |
| Оригинал доверенности, подтверждающая полномочия лица подписывать конкурсное предложение по форме № 2 и осуществлять иные действия от имени участника при проведении конкурсной процедуры в случае, если форма 2 подписана не руководителем юридического лица-участника или не физическим лицом-участником |  |  |
| Документы, подтверждающие соответствие участника требованиям, установленным пунктом 4 тома 2 (копия лицензии на техническое обслуживание медицинской техники (по предмету лота/ов, на которые претендует участник, и техническое обслуживание предмета которых подлежит обязательному лицензированию), либо копии договора подряда на техническое обслуживание медицинской техники участника конкурса с организацией, имеющей данную лицензию и копию лицензии данной организации (по предмету лота/ов, на которые претендует участник и техническое обслуживание предмета которых подлежит обязательному лицензированию). |  |  |
| Копии документов, подтверждающих соответствие товара, работ, услуг, являющихся предметом конкурса, требованиям законодательства Российской Федерации, если законодательством Российской Федерации установлены требования к таким товару, работам, услугам и техническим заданием предусмотрено наличие таких документов (Копии действующих сертификатов соответствия) |  |  |
| Документ, подтверждающий обучение персонала-пользователя лечебно-профилактического учреждения |  |  |

Форма должна быть подписана уполномоченным лицом участника и скреплена печатью участника - юридического лица (в случае наличия печати)

2. Форма № 2 «Конкурсное предложение»

для участия в конкурсе на поставку медицинского оборудования

для  муниципальных учреждений здравоохранения

В комиссию  по размещению

муниципального заказа при

департаменте по социальной

политике мэрии

1. Участник (для юридического лица):

| 1.1 Фирменное наименование (наименование) и сведения об организационно-правовой форме |  |
| --- | --- |
| 1.2 Почтовый адрес (оглашается на процедуре вскрытия конвертов с заявками) |  |
| 1.3 Место нахождения |  |
| 1.4 Контактный телефон (факс) |  |
| 1.5 Информация о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица (фамилия, имя, отчество, должность, полные реквизиты документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской Федерации) |  |

1. Участник (для физического лица):

| 1.1 Фамилия, имя, отчество |  |
| --- | --- |
| 1.2. Паспортные данные |  |
| 1.3 Сведения о месте жительства |  |

2. Участник (указывается фирменное наименование (наименование) – для участника – юридического лица, фамилия, имя, отчество, сведения о месте жительства – для физического лица, далее – участник) предлагает поставить товары, выполнить работы, оказать услуги (далее – выполнить работы по лоту (наименование лота) №_______________ на следующих условиях:

| № п/п | Наименование показателя критерия оценки заявок | Единица измерения | Значение (все значения указываются цифрами и прописью) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Цена контракта (с учетом НДС) | российский рубль | ___ рублей ___ копеек, (в том числе НДС _ рублей _ копеек) |
| 2. | Срок предоставления гарантии качества товара | месяцы |  |

3. Участник подтверждает, что ознакомлен с конкурсной документацией к настоящему конкурсу в полном объеме.

Участник согласен с тем, что в случае если им не представлены, неполно или неправильно оформлены документы и формы, требуемые конкурсной документацией, в том числе настоящая форма, подана заявка, не отвечающая требованиям законодательства Российской Федерации и конкурсной документации, участник не будет допущен конкурсной комиссией к участию в конкурсе.

4. Настоящим участник гарантирует достоверность представленной им в заявке информации. Участник сообщает, что ему известно, что в случае установления недостоверности представленной им в заявке информации участник может быть отстранен организатором конкурса, конкурсной комиссией от участия в конкурсе на любом этапе его проведения вплоть до заключения муниципального контракта (далее – контракт).

5. Участник подтверждает, что предлагаемое им конкурсное предложение является экономически обоснованным и может быть реализовано с надлежащим качеством и полным соблюдением требований конкурсной документации.

Участник сообщает, что ему известно содержание пункта 2.2.5 тома 1 конкурсной документации и последствия его несоблюдения.

6. Участник подтверждает, что соответствует следующим требованиям, предъявляемым к участникам в соответствии с законодательством Российской Федерации:

требованиям, установленным законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки продукции, являющийся предметом конкурса, в том числе требованиям, установленным в томе 2 конкурсной документации (далее – том 2);

требованию о непроведении ликвидации участника – юридического лица или непроведении в отношении участника – юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства;

требованию о неприостановлении деятельности участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях на день рассмотрения заявки;

требованию об отсутствии у участника задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

7. Участник подтверждает, что если конкурсное предложение участника будет признано лучшим, участник берет на себя обязательство выполнить работы в соответствии с требованиями конкурсной документации и согласно его конкурсному предложению.

В случае если конкурсное предложение участника будет признано лучшим, участник берет на себя обязательство подписать контракт с заказчиком в соответствии с требованиями конкурсной документации и конкурсным предложением участника в срок, установленный томом 2.

В случае если конкурсное предложение участника будет лучшим после конкурсного предложения победителя конкурса, а победитель конкурса будет признан уклонившимся от заключения контракта, участник обязуется подписать данный контракт в соответствии с требованиями конкурсной документации и конкурсным предложением участника.

Форма должна быть подписана уполномоченным лицом участника и скреплена печатью участника - юридического лица (в случае наличия печати)

3. Форма «Таблица цен на предлагаемый ассортимент товаров»

| № лота | № п/п | Наименование (лот) | Характеристика товара (с указанием комплектности, фасовки) | Страна происхождения, завод-изготовитель | Ед. изм. | Цена за ед. товара, (руб.) | Кол-во товара к поставке | Общая стоимость товара, вкл. НДС (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 |  | Оборудование для интенсивной терапии |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Инфузионный насос |  |  | шт. |  | 4 |  |
|  | 2 | Монитор пациента с СО2 |  |  | шт. |  | 5 |  |
|  | 3 | Шприцевой насос |  |  |  |  | 15 |  |
|  | 4 | Дефибриллятор |  |  | шт. |  | 2 |  |
|  | 5 | Монитор пациента с СО2 для новорожденных |  |  | шт. |  | 2 |  |
|  | 6 | Инкубатор |  |  | шт. |  | 1 |  |
| 2 |  | Оборудование наркозно-дыхательное |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Аппарат искусственной вентиляции лёгких |  |  | шт. |  | 2 |  |
|  | 2 | Аппарат наркозно-дыхательный (мобильный, трехгазовая модель с монитором дыхательных параметров и газов, электроприводный) |  |  | шт. |  | 1 |  |
|  | 3 | Аппарат ИВЛ для новорожденных |  |  | шт. |  | 2 |  |
|  | 4 | Аппарат неинвазивной вентиляции легких для новорожденных |  |  | шт. |  | 2 |  |
| 3 |  | Спирограф |  |  | шт. |  | 1 |  |
| 4 |  | Дуоденофиброскоп |  |  | шт. |  | 1 |  |
| 5 |  | Комплекс Видеоэндоскопический c оборудованием и комплектом инструментов |  |  | шт. |  | 1 |  |

При заполнении формы в графе 4 необходимо указать  полные и подробные технические характеристики поставляемого товара, а также комплектацию. В графе 5  фирму производителя  поставляемого товара и страну происхождения.

Форма должна быть подписана уполномоченным лицом участника и скреплена печатью участника - юридического лица (в случае наличия печати)

4. Форма «Расчет стоимости ценового предложения

(сметный расчет, смета)»

Форма должна быть подписана уполномоченным лицом участника и скреплена печатью участника - юридического лица (в случае наличия печати)

# ТОМ 3

КОНКУРСНОЙ документациИ

для проведения открытого конкурса на право

заключения  муниципального контракта на поставку

медицинского оборудования    для  муниципальных учреждений здравоохранения

техническое задание

Приложение № 1

| № лота | № позиции | Наименование | Технические характеристики и описание | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Оборудование для интенсивной терапии |  |  |  |
|  | 1 | Инфузионный насос | 1) Инфузионный насос Предназначен для доставки жидкостей (растворов) с точным дозированием вводимых объемов. Основные характеристики: Вес насоса не более 3,1 кг Электропитание: от сети переменного тока 220 В, 50 Гц; от встроенной аккумуляторной батареи обеспечивающей непрерывную работу в течение 3,5 часов при максимальной скорости инфузии Электробезопасность: CF, защита от импульсов дефибриллятора, класс 1 Наличие защиты от попадания влаги Диапазон скорости введения 0,1 – 1000 мл/час с шагом 0,1 мл Диапазон объема инфузии 1,0 – 10000 мл с шагом 1,0 Точность инфузии ± 5% за период более 4 суток Функция программирования времени инфузии, диапазон 0 – 100 час Наличие режимов болюсного введения: болюс по требованию, болюс с предварительно заданным объемом, болюс через заданный интервал времени, диапазон 0 – 100 час Диапазон скорости болюсной инфузии 1 – 1000 мл/час Программируемый объем болюса 0,1 – 100 мл Наличие датчика капель Функция отключения датчика капель Наличие датчика воздуха в магистрали Функция расчета скорости инфузии через заданный объем и установленное время инфузии Функция автоматического перерасчета в мл/час при введении данных в мкг, мг, IE, ммоль/мин, час, 24 часа, учет массы тела пациента Функция изменения уровня давления окклюзии в инфузионной магистрали: 0,4 – 0,8 – 1,2 bar Функция изменения параметров инфузии без остановки насоса Режим ожидания с сохранением установленных параметров инфузии Наличие функции таймера – продолжительность паузы инфузии Вызов актуальных параметров на дисплей без остановки инфузии Режим блокировки элементов управления Наличие интерфейса для интеграции в сетевые комплексы Наличие зажима для крепления насоса на инфузионной стойке Жидкокристаллический дисплей с отображением: заданного объема инфузии, скорости введения, введенного объема жидкости, времени инфузии, тревог, ошибок Звуковая и световая сигнализация: о наличии воздуха в системе, о введенном заданном объеме, о непредвиденных остановках насоса, о разряде внутреннего источника питания | 4 |  |
|  | 2 | Монитор пациента с СО2 | Предназначен для электрокардиографии, пневмографии, плетизмографии, капногафии, определения и мониторирования частоты сердечных сокращений, дыхательных циклов, пульса, значений SpO2, артериального давления, CO2, температуры у детей и взрослых 1. Общие характеристики Защита от импульсов дефибриллятора Мониторирование во время использования электрохирургических инструментов Питание от сети переменного тока: 220 В, 50 Гц Встроенная батарея (не менее 90 мин. автономной работы) Программное обеспечение на русском языке Наличие серийного RS 232 порта Наличие интерфейса для подключения дополнительного монитора Возможность дооснащения новыми функциями и версиями программного обеспечения при помощи карты памяти (мониторинг давления инвазивным методом, определение сердечного выброса, определение концентрации О2 на вдохе и др.) Возможность подключения модуля анализа анестезиологических газов Наличие функции для передачи данных пациента, как по сети, так и при помощи РС-карты Совместимость с системой мониторирования PiCCO plus Возможность объединения мониторов в проводную сеть по протоколу 802.11 (Ethernet) Возможность объединения мониторов в беспроводную сеть по протоколу 802.11b (Wi-Fi) Регистрация стандартных ЭКГ отведений: I, II, III Автоматическое измерение по ЭКГ ЧСС с разрешением 1уд./мин Звуковое сопровождение ЭКГ комплексов с регулировкой громкости Изменение тональности сигналов сопровождающих ЭКГ комплексы при изменении значений SpO2 Регистрация пневмограммы Измерение частоты дыхания с разрешением 1 в мин Измерение систолического артериального давления Измерение среднего артериального давления Измерение диастолического артериального давления Погрешность измерения АД: ± 4%, разрешение 1 mm Hg Режимы измерения АД: автоматический, по требованию оператора Регулируемый интервал между измерениями АД: 0 - 120 мин Пульсоксиметрия с использованием датчика системы Masimo Регистрация фотоплетизмограммы Определение сатурации: погрешность ± 2% (70-100%), ± 3% (50-69%) Измерение частоты пульса: погрешность ± 3%, разрешение 1 уд. в мин Измерение температуры по двум каналам, погрешность ± 0,1°С, разрешение 0,1°С Регистрация капнограммы Определение СО2 концентрации в основном потоке инфракрасным методом: с точностью ± 2 mm Hg, с разрешением 1 mm Hg Наличие сигнализации по всем контролируемым параметрам: текстовые сообщения на экране, звуковые сигналы с регулировкой громкости сигнала, функция установки пределов активации сигнализации для каждого параметра функция временного отключения сигнала тревоги, функция отключения тревоги для каждого параметра, классификация сигналов по приоритетности. Наличие не менее чем 24-часовых графических и табличных трендов для всех контролируемых параметров Память не менее 50 последних событий Наличие программы расчета доз лекарственных средств 2. Дисплей Цветной жидкокристаллический дисплей, руссифицированный Диагональ экрана - не менее 25 см. Одновременное отображение не менее 8 полос (строк) для регистрации волновых форм Скорость развертки 12,5, 25 мм/сек, регулируемая оператором Наличие информационных окон для отображения в реальном времени всех контролируемых параметров и границ тревог по этим параметрам одновременно Наличие вызываемых оператором информационных окон для архивируемых параметров, окон управления без наслоения на окна контролируемых параметров отображаемых в реальном времени 3. Набор стандартных принадлежностей Кабель монитора многофункциональный – 1 шт. на аппарат Кабель ЭКГ пациента - 1 шт. на аппарат Кабель пульсоксиметрический для датчиков системы Masimo - 1 шт. на аппарат Датчик пульсоксиметрический многократного применения пальцевой системы Masimo – 1 шт на аппарат Шланг блока неинвазивного артериального давления - 1 на аппарат Манжета для определения АД многократного применения: окружность 12-19 см. – 1 шт. на аппарат, окружность 17-25 см. – 1 шт. на аппарат, Датчик температуры накожный – 1 шт. на аппарат Кабель с датчиком СО2 в комплекте с адаптером прямого потока – 1 шт. на аппарат | 5 |  |
|  | 3 | Шприцевой насос | Предназначен для дозированного введения лекарственных препаратов Общие характеристики Вес насоса не более 1,6 кг. Электропитание: от сети переменного тока 220 В, 50 Гц; от аккумуляторов обеспечивающих непрерывную работу в течение 80 часов со скоростью инфузии 10 мл/час Электробезопасность: CF, защита от импульсов дефибриллятора, класс 2 Наличие защиты от попадания влаги Горизонтальная, фронтальная загрузка шприца Совместимость со шприцами 2, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 мл. Автоматическое определение (распознавание) объема шприца Диапазон скорости инфузии: от 0,01 до 200 мл/час с шагом 0,01 мл/час Диапазон задаваемого объема инфузии 0,1-1000 мл, шаг 0,1 мл Наличие режимов болюсного введения (автоматического, «вручную») Функция ограничения времени инфузии, диапазон 0 – 100 час Скорость автоматической болюсной инфузии 0,1 – 1200 мл/час Объем болюса 0,1 – 50 мл Точность инфузии ± 2,5% Функция изменения уровня давления окклюзии в инфузионной магистрали: 0,3 – 0,6 – 1,2 bar Функция изменения скорости инфузии без остановки насоса Режим ожидания с сохранением установленных параметров инфузии Функция акустического сигнала тревог Наличие интерфейса для интеграции в сетевые комплексы Наличие устройства для присоединения насосов друг к другу вертикально Наличие зажима для крепления насоса на инфузионной стойке Жидкокристаллический дисплей с отображением: заданной скорости введения, объема жидкости, введенной из установленного шприца, объема выполненной инфузии, времени инфузии, тревог, ошибок | 15 |  |
|  | 4 | Дефибриллятор | Предназначен для электроимпульсной терапии острых и хронических нарушений сердечного ритма у детей и взрослых Характеристики Вес не более 10 кг. Электропитание: сеть переменного тока 220 В., 50 Гц, система автономного питания – не менее 50 разрядов максимальной энергии при полной зарядке батареи. Диапазон энергии воздействия от 5 до 360 Дж. (9 ступеней) Время набора энергии до 8 секунд – 360 Дж, до 5 секунд – 200 Дж Управление: выбор энергии разряда, набор заряда, разряд с утюжковых электродов или панели дефибриллятора Цветной жидкокристаллический дисплей: размер не менее 135 х 100 мм, скорость движения курсора 25 мм/с, наличие двух каналов регистрации ЭКГ, Отображение на экране: выбранной и энергии воздействия, ЧСС в диапазоне 10-300 в мин, отведения ЭКГ, границ активации сигнализации по ЧСС. Регистрация ЭКГ: с электродов для дефибрилляции, через кабель пациента в отведениях I, II, III. с выбором отведения Функция синхронизации импульса Сигнализация (звуковая, сообщения на дисплее): ЭКГ, ЧСС, уровеньзаряда аккумулятора Звуковой сигнал QRS Память не менее 500 событий, тренды ЭКГ объемом не менее 6 часов Набор стандартных принадлежностей: Электроды многократного применения для наружной дефибрилляции – 1 комплект на аппарат. Адаптеры для детей на утюжковые электроды – 1 комплект на аппарат Токопроводящая паста 100 мл. Кабель ЭКГ на 3 отведения – 1 шт. на аппарат | 2 |  |
|  | 5 | Монитор пациента с СО2 для новорожденных | Монитор пациента для новорожденных с капнографией. Предназначен для электрокардиографии, пневмографии, плетизмографии, капногафии, определения и мониторирования частоты сердечных сокращений, дыхательных циклов, пульса, значений SpO2, артериального давления, CO2, температуры у детей и новорожденных 1. Общие характеристики Защита от импульсов дефибриллятора Мониторирование во время использования электрохирургических инструментов Питание от сети переменного тока: 220 В, 50 Гц Встроенная батарея (не менее 90 мин. автономной работы) Программное обеспечение на русском языке Наличие серийного RS 232 порта Наличие интерфейса для подключения дополнительного монитора Возможность дооснащения новыми функциями и версиями программного обеспечения при помощи карты памяти (мониторинг давления инвазивным методом, определение сердечного выброса, определение концентрации О2 на вдохе и др.) Возможность подключения модуля анализа анестезиологических газов Наличие функции для передачи данных пациента, как по сети, так и при помощи РС-карты Совместимость с системой мониторирования PiCCO plus Возможность объединения мониторов в проводную сеть по протоколу 802.11 (Ethernet) Возможность объединения мониторов в беспроводную сеть по протоколу 802.11b (Wi-Fi) Регистрация стандартных ЭКГ отведений: I, II, III Автоматическое измерение по ЭКГ ЧСС с разрешением 1уд./мин Звуковое сопровождение ЭКГ комплексов с регулировкой громкости Изменение тональности сигналов сопровождающих ЭКГ комплексы при изменении значений SpO2 Регистрация пневмограммы Измерение частоты дыхания с разрешением 1 в мин Измерение систолического артериального давления Измерение среднего артериального давления Измерение диастолического артериального давления Погрешность измерения АД: ± 4%, разрешение 1 mm Hg Режимы измерения АД: автоматический, по требованию оператора Регулируемый интервал между измерениями АД: 0 - 120 мин Пульсоксиметрия с использованием датчика системы Masimo Регистрация фотоплетизмограммы Определение сатурации: погрешность ± 2% (70-100%), ± 3% (50-69%) Измерение частоты пульса: погрешность ± 3%, разрешение 1 уд. в мин Измерение температуры по двум каналам, погрешность ± 0,1°С, разрешение 0,1°С Регистрация капнограммы Определение СО2 концентрации в основном потоке инфракрасным методом: с точностью ± 2 mm Hg, с разрешением 1 mm Hg Наличие сигнализации по всем контролируемым параметрам: текстовые сообщения на экране, звуковые сигналы с регулировкой громкости сигнала, функция установки пределов активации сигнализации для каждого параметра функция временного отключения сигнала тревоги, функция отключения тревоги для каждого параметра, классификация сигналов по приоритетности. Наличие не менее чем 24-часовых графических и табличных трендов для всех контролируемых параметров Память не менее 50 последних событий Наличие программы расчета доз лекарственных средств 2. Дисплей Цветной жидкокристаллический дисплей, руссифицированный Диагональ экрана - не менее 25 см. Одновременное отображение не менее 8 полос (строк) для регистрации волновых форм Скорость развертки 12,5, 25 мм/сек, регулируемая оператором Наличие информационных окон для отображения в реальном времени всех контролируемых параметров и границ тревог по этим параметрам одновременно Наличие вызываемых оператором информационных окон для архивируемых параметров, окон управления без наслоения на окна контролируемых параметров отображаемых в реальном времени 3. Набор стандартных принадлежностей Кабель монитора многофункциональный – 1 шт. на аппарат Кабель ЭКГ пациента - 1 шт. на аппарат Электроды ЭКГ для новорожденных – 90 шт. на аппарат. Кабель пульсоксиметрический для датчиков системы Masimo - 1 шт. на аппарат Датчик пульсоксиметрический многократного применения универсальный (m(1 кг) системы Masimo – 1 шт на аппарат Шланг блока неинвазивного артериального давления - 1 на аппарат Манжета АД однократного применения для новорожденных: №2 – 10 шт. на аппарат, №3 – 10 шт. на аппарат, №4 – 10 шт. на аппарат Датчик температуры ректальный для новорожденных – 1 шт. на аппарат Кабель с датчиком СО2 – 1 шт. на аппарат etCO2 адаптер прямого потока для новорожденных многократного применения – 1 шт. на аппарат | 2 |  |
|  | 6 | Инкубатор | Предназначен для терапии новорожденных, близнецов с общим весом до 5кг Общие характеристики: Уровень шума внутри инкубатора не более 45 дб. Скорость циркуляции воздуха над ложем менее 8см/сек. Максимальная концентрация СО2 в инкубаторе менее 0,5 об.% Время выхода на режим 31(С с 20(С не более 20 мин Система увлажнения встроенная, бактерицидная Метод увлажнения – выпаривание стерильной дистиллированной воды Емкость для воды не менее 3 л Функция самоочистки (выпаривание из увлажнителя воды) Автоматизированный наклон кроватки с индикацией уровня в диапазоне + 15( Матрац противопролежневый (литой термопенопласт), проницаемый для рентгеновских лучей Рентген- и фото прозрачный пластиковый корпус Крышка – цельнолитая полиуретановая съемная Ширина кроватки не менее 60 см. Стенки корпуса (спереди и сзади), открывающиеся наружу, без уплотнителей Наличие двух съемных окон по бокам корпуса инкубатора, без уплотнителей Наличие четырех окошек для рук (по 2 на передней и задней стенках), без уплотнителей Отверстия для шлангов с полимерной диафрагмой, не менее 10 шт. Наличие встроенного поддона для рентгеновской кассеты Наличие ручек с двух сторон для перемещения инкубатора Основание на 4 колесах со стопорами Питание от сети 220В, 50Гц Функция сохранения установленных управляемых параметров и границ тревог при отключении электропитания Наличие интерфейса для обмена данными Управляемые параметры Температура внутри инкубатора в диапазоне 28-37оС с разрешением 0,1оС, увеличение до 39о С только после подтверждения пользователем Влажность 30 – 99% с разрешением 1 % Сервоконтроль температуры воздуха в инкубаторе температуры кожи пациента влажности Монитор с дисплеем (монохромный, графический, русифицированный), кнопками и ручкой управления Наличие функции блокировки клавиш управления, для предупреждения случайного или неквалифицированного изменения управляемых параметров Мониторинг с индикацией на дисплее: Температуры внутри инкубатора Температуры пациента, периферической и центральной (по двум каналам) Относительной влажности внутри инкубатора Тренды графические и цифровые по всем мониторируемым параметрам, не менее чем за 7 суток Сигнализация (звуковая и сообщения на дисплее) Неисправна система управления Отсутствие электропитания Неисправен или отсутствует датчик температуры Нарушение циркуляции воздуха в инкубаторе Неисправен датчик влажности в инкубаторе Критически высокая температура в инкубаторе (более 40(С) с автоматическим отключением Высокая температура в инкубаторе Низкая температура воздуха в инкубаторе Высокая температура кожи пациента Низкая температура кожи пациента Разница между центральной и периферической температурой Функция установки границ тревог по мониторируемым параметрам 24 часовая память событий (по состоянию системы и мониторируемых параметрам) Набор стандартных принадлежностей Система подведения О2: флоуметр О2 1-16 л/мин (плавная регулировка), шланг подведения О2 шланг О2 высокого давления 5метров со штекером (стандарт DIN 13260) Комплект температурных датчиков – 1 шт. на аппарат Комплект фильтров входного воздуха – 1 шт. на аппарат | 1 |  |
| 2 |  | Оборудование наркозно-дыхательное |  |  |  |
|  | 1 | Аппарат искусственной вентиляции лёгких | Назначение: респираторная поддержка любой продолжительности у детей и взрослых, вентиляция легких при внутригоспитальном перемещении пациента. Характеристики Микропроцессорное управление с возможностью установки новых программных продуктов для расширения функциональных возможностей аппарата (в том числе дополнительный графический и цифровой мониторинг) Снабжение кислородом от системы подачи сжатого медицинского кислорода. Давление на штуцере – 3 – 6 bar Снабжение воздухом – интегрированная турбина Управление аппаратом с русифицированным дисплеем Звуковое давление не более 45дб Наличие серийного порта для подключения к устройству для сбора и обработки информации 1. Режимы вентиляции легких Вентиляция, контролируемая по объему: принудительная вентиляция по объему, принудительная вентиляция по объему с ограничением давления на вдохе, синхронизированная периодическая вентиляция, синхронизированная вентиляция по объему при минимальном давлении на вдохе вентиляция с автоматическим управлением потока на вдохе Вентиляция, контролируемая по давлению: вентиляция с ограничением по давлению, двухфазное положительное давление в дыхательных путях Вспомогательная вентиляция при спонтанном дыхании: спонтанное дыхание с созданием положительного давления, двухфазное положительное давление в дыхательных путях, постоянное положительное давление в дыхательных путях Автоматическое раздувание легких 2. Электропитание От сети переменного тока 220В, 50Гц Работа от встроенного аккумулятора не менее 45 минут 3. Основные управляемые параметры Дыхательный объем 50-2000мл Частота дыхательных циклов 0-80 в мин Продолжительность фазы вдоха 0.2-10сек PEEP (в том числе перемежающийся)/CPAP 0-35см Н2О Давление поддержки (относительно PEEP) 0-35см Н2О Ограничение давления на вдохе 0-95см Н2О Поток на вдохе 6-120 л/мин Скорость набора давления 5-200 Н2О/сек Концентрация кислорода 21-100об% Чувствительность триггера 1-15 л/мин 4. Дисплей жидкокристаллический, с регулировкой контрастности и диагональю не менее 14см., с отображением: Измеряемых значений; давление в дыхательных путях (максимальное, плато, в конце выдоха, среднее), концентрация кислорода во вдыхаемой смеси, поток, объем (минутный; минутный утечки, дыхательный, дыхательный с компенсацией утечки), частота (общая, самостоятельного дыхания), продолжительность (вдоха, фазы плато), температура вдыхаемой газовой смеси Вычисляемых значений; растяжимость сопротивление, соотношение времен вдоха и выдоха Волновых (графических) форм; давление в дыхательных путях/время, поток/время 5. Характеристики вентилятора Контроль аппаратом самостоятельного дыхания с возвращением к принудительной вентиляции при апноэ (по истечении заданного времени апноэ) Управление распылением медикаментов: пневматическая небулизация активация/выключение пользователем, автоматическое отключение через 30мин, синхронизованная с фазой вдоха небулизация, автоматическое поддержание постоянного значения MV при небулизации Автоматическое сопровождение процедуры санации трахеи и бронхов: активация/выключение пользователем, преоксигенация 180сек, детекция рассоединения с редукцией потока и инактивацией тревог на 120сек, детекция соединения с возобновлением вентиляции и постоксигенацией в течение 120сек Функция активации и удержания фазы вдоха Функция блокировки элементов управления от случайного воздействия Функция режима ожидания с сохранением установленных параметров Функция, позволяющая оператору программировать параметры вентиляции и границ сигнализации в режиме ожидания Функция, позволяющая оператору программировать последующий режим в текущем режиме вентиляции Резервный клапан, открывающий систему для самостоятельного дыхания атмосферным воздухом при неисправности Предохранительный клапан, открывающий дыхательную систему при давлении 100см Н2О Программа диагностики систем аппарата 6. Сигнализация Звуковая сигнализация: регулировка громкости, отключение сигнала тревоги не более чем на 2 минуты Отображение на дисплее причин активации сигнализации (текстовое сообщение, код неисправности) Наличие сигналов с регулируемым диапазоном активации: высокий/низкий выдыхаемый минутный объем, высокий вдыхаемый объем, высокое/низкое давление в дыхательных путях, концентрация кислорода во вдыхаемой газовой смеси, Высокая температура вдыхаемой газовой смеси, Высокая/низкая частота дыхания, Апноэ 7. Стандартные принадлежности аппарата ИВЛ Адаптированная тележка с креплением для увлажнителя, с четырьмя колесами, два из которых должны иметь стопоры - 1шт. на аппарат Увлажнитель с регулятором подогрева, световой индикацией повреждения и перегрева – 1шт. на аппарат съемная, разборная канистра, автоклавируемая, наличие клапана для заполнения канистры водой Распылитель медикаментов автоклавируемый – 1шт Кислородный шланг высокого давления 5метров со штекером (стандарт DIN 13260) - 1шт. на аппарат Держатель шлангов – 1шт. на аппарат Тест-легкое – 1шт. на аппарат Дыхательный контур пациента для взрослых – 1 комплект на аппарат. Силиконовые шланги и другие элементы дыхательного контура – автоклавируемые. Ручной дыхательный прибор для аварийной вентиляции, автоклавируемый – 1 шт. на аппарат: емкость мешка не менее 2 литров, разборный нереверсивный клапан, силиконовые маски (размер 2, 3) | 2 |  |
|  | 2 | Аппарат наркозно-дыхательный (мобильный, трехгазовая модель с монитором дыхательных параметров и газов, электроприводный) | Мобильный, трехгазовая модель с монитором дыхательных параметров и газов, электроприводный. Предназначен для ингаляционной анестезии, искусственной вентиляции легких, мониторирования дыхательных параметров и газов у детей и взрослых Общие характеристики Снабжение медицинским кислородом от системы подачи медицинского газа. Снабжение медицинским воздухом от системы подачи медицинского газа. Снабжение закисью азота от системы подачи медицинского газа. Давление на штуцерах (кислород, закись азота, воздух) – 2,7 – 5,5 bar Наличие обратных клапанов на всех впускных отверстиях для медицинских газов Наличие серийного порта для подключения к устройству для сбора и обработки информации Питание от сети переменного тока 220В, 50Гц Встроенный аккумулятор для обеспечения не менее 90 минут автоматической вентиляции Режимы работы: ингаляционная анестезия по полуоткрытому контуру, ингаляционная анестезия по полузакрытому контуру, ингаляционная анестезия по полузакрытому контуру с низким (минимальным) потоком свежего газа, дозированная подача ингаляционных анестетиков при помощи испарителя, дозированная подача кислорода, закиси азота и воздуха, автоматическая вентиляция легких, ручная вентиляция легких, экстренная подача кислорода 1. Наркозный аппарат Ротаметры: два кислородных – 0,02-10 л/мин, два для закиси азота – 0,02-10 л/мин, один воздушный – 0,2-12 л/мин Механизм отключения подачи N2O в случае прекращения подачи О2 Контролирующее устройство для обеспечения концентрации O2 в потоке свежего газа - не менее 25% Экстренная подача кислорода не менее 55 л/мин Акустический сигнал тревоги при снижении давления О2 на входе ниже 2 бар Клапан сброса давления Емкость для СО2 абсорбента – объем 1500 мл, автоклавируемая Два посадочных места для испарителей анестетиков Испаритель для севофлурана с температурной компенсацией– 1 шт. на аппарат Манометры для контроля давления газов на входе (О2, N2O, воздух) Наличие покрывающей платы и полки для письма Боковой рельс для крепления дополнительных принадлежностей Наличие выдвижных ящиков Наличие 4 колес, два из которых должны иметь стопоры 2. Электроприводной вентилятор с электронным управлением Вентиляция контролируемая по объему Вентиляция с ограничением по давлению Дыхательный объем на выдохе 50-1400 мл Частота вентиляции 6-60 в мин ПДКВ 0-15 см Н2О Соотношение вдоха и выдоха 1:3-2:1 Время плато 0-50% Давление в дыхательных путях 10-70 см Н2О Автоклавируемые диафрагма и другие части вентилятора, контактируемые с выдыхаемым газом 3. Мониторинг дыхательных параметров и газов Жидкокристаллический дисплей Давление в дыхательных путях (пиковое, среднее, ПДКВ), – числовое и графическое отображение Минутный объем на выдохе, дыхательный объем на выдохе, частота дыхания, концентрация кислорода на вдохе, содержание (концентрация) СО2, содержание N2O, содержание ингаляционных анестетиков – числовое отбражение Капнография 4. Сигнализация (звуковая, световая, текстовые сообщения) Низкая концентрация кислорода Низкое/высокое давление в дыхательных путях Низкий/высокий минутный объем Батарея разряжена Низкое/высокое содержание СО2 Высокая концентрация анестетика Функция установки границ активации сигнализации 5. Стандартные принадлежности Кислородный шланг высокого давления – 5 метров с угловым штекером для газовых розеток, стандарт DIN 13260 – 1 шт. на аппарат Воздушный шланг высокого давления 5 метров со штекером для соединения с клапаном подачи воздуха компрессора – 1 шт. на аппарат Шланг для закиси азота – 5 метров с угловым штекером для газовых розеток, стандарт DIN 13260 – 1 шт. на аппарат Система эвакуации отработанных газов – 1шт на аппарат. Дыхательный контур для взрослых – 2 шт. на аппарат. Силиконовые дыхательный мешок и шланги, соединители и прочие составляющие дыхательного контура – автоклавируемые Маска силиконовая, автоклавируемая, размер 2, 3 по 2 шт. на аппарат Ручной дыхательный прибор для аварийной вентиляции, автоклавируемый – 1 шт. на аппарат: емкость мешка не менее 2 литров, разборный нереверсивный клапан, силиконовые маски (размер 2, 3) Микробный фильтр 15 шт. на аппарат Дыхательная известь – 15 литров на аппарат 6. Компрессор медицинского воздуха – 1 шт. | 1 |  |
|  | 3 | Аппарат ИВЛ для новорожденных | Предназначен для: Длительной респираторной поддержки недоношенных, новорожденных и детей с массой тела до 20 кг Характеристики Снабжение воздухом от внешнего источника сжатого медицинского воздуха Снабжение кислородом от внешнего источника сжатого медицинского кислорода Наличие серийного порта для подключения к устройству для сбора и обработки информации Возможность установки новых программных продуктов для расширения функциональных возможностей аппарата (в том числе функции высокочастотной вентиляции 5-20 Hz с дополнительным мониторингом) Функция распыления медикаментов Наличие барографа отображающего работу аппарата и давление в дыхательных путях Электропитание от сети 220 В, 50 Гц 1. Режимы вентиляции легких: Контролируемая вентиляция: IPPV, IMV Вспомогательная вентиляция: SIPPV (A/C), SIMV Самостоятельная вентиляция: CPAP Вентиляция с гарантированным объемом (VG): SIMV+VG, SIPPV+VG, PSV+VG Неинвазивная вентиляция Вентиляция при апноэ 2. Основные управляемые параметры: Концентрация кислорода 21-100 об% Время вдоха 0,1-2 сек Время выдоха 0,2-30 сек Частота дыхания 200 в мин Соотношение вдоха и выдоха Поток на вдохе 1-30 л/мин Поток выдоха 1-30 л/мин Пиковое давление 10-80 см Н2О PEEP/CPAP 0-25 смН2О Триггерная чувствительность 0,02-3 мл Время апноэ 5-20 сек 3. Жидкокристаллический дисплей с регулируемой контрастностью и отображением: Числовых значений установленных управляемых параметров (O2%, время вдоха Ti, время выдоха Te, частота, I:E соотношение, поток вдоха, поток выдоха, давление вдоха, PEEP/CPAP, чувствительность триггера) мониторируемых параметров объемы: дыхательный объем, утечка в %, минутный объем, % минутного объема самостоятельного дыхания давление: пиковое, среднее, PEEP частота: частота аппаратных дыхательных циклов, общая частота, включая частоту самостоятельного дыхания функциональные показатели легких: растяжимость, сопротивление, индекс перерастяжения C20/C, временная константа O2% волновых форм (давление, поток) 24 часовых трендов (O2%, минутный объем, среднее давление, растяжимость, сопротивление, индекс частота-объем) Наличие электронного журнала регистрации событий – запись 100 последних тревог и установок, подтвержденных пользователем с указанием даты и времени 4. Сигнализация Звуковая сигнализация с регулировкой громкости и функцией отключения не более чем на 2 минуты Отображение на дисплее причин сигнализации (сообщение – текст, код ошибки) Разделение сигнализации по приоритетности (тревога, предупреждение, рекомендации) Автоматическая установка пределов активации сигнализации Установка пользователем пределов активации сигнализации по минутному объему Основные сигналы: высокая концентрация кислорода во вдыхаемой смеси, отсоединение, высокое давление на вдохе, высокое/ низкое давление CPAP заблокирована трубка, пережат шланг контура, низкий дыхательный объем, высокий/низкий минутный объем, апноэ, одышка, неприемлемые настройки, неисправность аппарата 5. Комплектация: Адаптированная тележка с креплением для увлажнителя, и колесами, два из которых должны иметь стопоры – 1 шт. на аппарат Держатель шлангов – 1 шт. на аппарат Увлажнитель с сервоконтролем по температуре – 1 шт. на аппарат Распылитель медикаментов автоклавируемый – 1шт. на аппарат Кислородный шланг высокого давления 5 метров со штекером для газовых розеток, стандарт DIN 13260 – 1 шт. на аппарат Воздушный шланг высокого давления 5 метров со штекером для газовых розеток, стандарт DIN 13260 – 2 шт. на комплект поставки (для МУЗ «НГПЦ») Компрессор медицинского воздуха – 1 шт. на комплект поставки (для МУЗ «РД №7») Шланг сжатого воздуха 0,8 метра – 1 шт. на комплект поставки (для МУЗ «РД №7») Тест-легкое – 1 шт. на аппарат Дыхательный контур – 1 комплект на аппарат Ручной дыхательный прибор для вентиляции новорожденных с силиконовой маской – 1 шт. на аппарат | 2 |  |
|  | 4 | Аппарат неинвазивной вентиляции легких для новорожденных | Предназначен для проведения неинвазивной вентиляции легких при постоянном положительном давлении в дыхательных путях через носовые канюли у новорожденных Характеристики Снабжение медицинским кислородом от системы с давлением 2–4.8 бар Снабжение медицинским воздухом от системы с давлением 2–4.8 бар Наличие смесителя «медицинский кислород/медицинский воздух» Максимальный поток – 100 л/мин Наличие механического клапана безопасности открывающего систему при давлении 150 смН2О ± 10 смН2О Наличие электронного клапана пациента открывающего систему при давлении 10 смН2О ± 1 смН2О Электропитание: 220 В, 50 Гц Вес не более 7 кг. Наличие штатива на мобильном основании (колеса со стопорами) с креплением для аппарата Наличие увлажнителя с сервоконтролем по температуре. Управляемые параметры Поток: 0 – 10 л/мин, разрешение 0,5 л/мин, точность ± 0,3 л/мин Содержание кислорода во вдыхаемой смеси: 21 – 100%, точность ± 3% Мониторинг и отображение на дисплее параметров в числовой форме Давление в дыхательных путях (CPAP): 0 – 12 смН2О, разрешение 1 смН2О, точность ± 1 смН2О Кислород: 21 – 100% разрешение 1%, точность ± 2% Сигнализация Причины активации сигнализации: Высокое/низкое давление в дыхательных путях, диапазон активации 0 – 12 смН2О для каждого уровня давления с разрешением 1 смН2О Высокое/низкое содержание кислорода, диапазон активации 18 – 100 % с разрешением 1% Неисправность Набор стандартных принадлежностей Дыхательный контур с нагревательным элементом однократного применения – 20 шт. на аппарат Разделитель инспираторного/экспираторного потоков с набором назальных канюль однократного применения – 20 шт. на аппарат Набор шапочек для фиксации дыхательного контура (размер 3, 4) – 2 шт. Шланг высокого давления со штекером для газовых розеток, стандарт DIN 13260 «кислород» - 3м – 1 шт. Шланг высокого давления со штекером для газовых розеток, стандарт DIN 13260 «воздух» - 3м – 1 шт. | 2 |  |
| 3 |  | Спирограф | Предназначен для исследования функции внешнего дыхания, измерения вдоха-выдоха Характеристики Проведение основных тестов для анализа функции внешнего дыхания (SVC, FVC, MV, MVV); Измеряемые значения: FVC; FEV0,5; FEV1,0; FEV3,0; FEV1,0/FVC; FEV3,0/FVC; FEF0,2-1,2; FEF25-75%; FEF75-85%; PEF; MEF75%; MEF50%; MEF25%; FIVC; FIV1,0; FIV1,0/FIVC; RR; FIV1,0/FVC; PIF; MIF50%; SVC; ERV; IRV; TV; MV; MVV. Сравнение результатов измерения с должными величинами и интерпретация результатов; Проведение пре/постмедикационных тестов с последующим автоматическим сравнением результатов; Представление кривой на дисплее в реальном режиме времени; Возможность выбора представления кривой, как на экране, так и на печати; Представление на экране и на распечатке: данных пациента, петли поток/объем, кривой объем/время, таблиц значений измерений, интерпретационного сообщения; Многоразовый пневмотаходатчик с одноразовыми загубниками и фильтрами: а) 118 х 36 х 28 мм, б) вес не более 120 гр. в) диапазон измерения объема от 0 до +/- 11л. г) диапазон измерения потока от 0 до +/- 14л/с. д) точность измерений должна соответствовать стандартам ATS, ATS94, OSHA, NIOSH, но не менее +/- 2% Возможность выбора стандартов для расчета должных значений для детей и взрослых; Алфавитно-цифровая клавиатура для ввода данных пациента; Память на 100 тестов; Комбинированное питание (от сети и от аккумулятора); Работа от аккумулятора не менее 6ч.; Потребляемая мощность: максимальная 28ВА; Встроенный принтер: а) термопринтер высокого разрешения б) ширина бумаги не менее 90мм, Z-образно сложенная в) возможность выбора скорости печати ЖК дисплей: а) разрешение 192х64 точек б) возможность изменения яркости экрана в) количество алфавитно-цифровых символов не менее 224 Возможность передачи данных на ПК; Возможность использования одноразового датчика; Аппаратная и программная русификация; Вес не более 3 кг. Интерфейс RS-232 для передачи данных на ПС (SEMA) Набор стандартных принадлежностей: - Пневмотаходатчик SP-20 -1 шт - одноразовые фильтры - 100 шт - зажимы для носа - 2 шт - адаптер для калибровочного насоса -1 шт - держатель датчика -1шт - регистрирующая бумага - 1 шт - сетевой кабель -1 шт - руководство пользователя -1 шт - Одноразовые картонные загубники для SP-20 – 100шт Калибровочный насос (2 литра) Память на 100 тестов | 1 |  |
| 4 |  | Дуоденофиброскоп | I. Дуоденофиброскоп с боковой оптикой (стандартный набор) Предназначен для: визуального осмотра двенадцатиперстной кишки; забора материала для цитологического и гистологического исследований; выполнения эндоскопической ретроградной холангиопанкреатографии, папиллосфинктеротомии, литотрипсии. Характеристики: Оптическая система: угол зрения 80°; глубина резкости 5-60 mm (при фиксированном фокусе); минимальное видимое расстояние до биопсийных щипцов 10 mm от дистального конца. Дистальный конец: наружный диаметр не более 12,6 мм. Изгибаемая часть: диапазон угла изгиба не менее: влево 90°, вправо 110°, вверх 120°, вниз 90°; ретроградный обзор 15°; рабочая длина 1235 мм, общая длина 1555 мм. Инструментальный канал: внутренний диаметр не менее 3,2 мм. II. Стандартные принадлежности Дуоденофиброскоп - 1шт. Захватывающие щипцы -1 шт. Биопсийные щипцы стандартного типа с отверстиями, автоклавируемые - 2 шт. Щётка для чистки каналов – 1шт. Загубник – 2шт. Вентиляционный колпачок ЕТО – 1 шт. Биопсийный клапан – 10 шт. Щетка для очистки отверстия канала – 1 шт. Вспомогательная трубка воды – 1 шт. Адаптер очистки канала – 1шт. Ирригатор всех каналов – 1 шт. Адаптер очистки канала AW вода/ воздух – 1 шт. Контейнер для воды – 1шт. III. Эндоскопический аспиратор (стандартный набор) Предназначен для: • аспирации воды и биологических жидкостей при проведении эндоскопии. Характеристики: объем собирающего сосуда не менее 1,5 л; автоматическое прекращение аспирации при наполнении собирающего сосуда; оснащение помпой диафрагменного типа; питание от сети переменного тока 220 В, 50 Гц; IУ. Осветитель для Фиброскопов (стандартный набор) Предназначен для: Использования в качестве внешнего источника света. Характеристики должны быть не хуже: Галогенный (холодный свет). Регулировка силы света производится в ручном и/или автоматическом режимах. Галогенная лампа, обеспечивающая достаточную освещенность, не менее 150 Вт. Питание от сети переменного тока 220 В, 50 Гц. Кабель фиброоптический. V. Дезинфектор ручной для очистки и дезинфекции фиброскопов (стандартный набор) Предназначен для: • очистки от загрязнения органического и неорганического характера, дезинфекции и стерилизации наружных поверхностей, клапанов управления и функциональных каналов гибких волоконных эндоскопов всех типов полностью и не полностью погружаемых Руководство пользователя на русском языке | 1 |  |
| 5 |  | Комплекс видеоэндоскопический с оборудованием и комплектом инструментов | НАИМЕНОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОЛ-ВО (шт.) Оптика Лапароскоп жесткий 10 мм. 30 град. Лапароскоп 30 гр., диаметр 10 мм, длина 320 мм, крупноформатный, со встроенным стекловолоконным световодом. 1 Кабель осветительный эндоскопический Кабель волоконно-оптический КОЭ-50-240. Диаметр волоконно-оптического пучка 5 мм. Длина 2400 мм. 1 Оборудование Видеокамера ВЭ-01 Металлический, ударопрочный помехозащищающий корпус. ПЗС-матрица SONY 1/3 дюйма. ТВ-стандарт CCIR, 625 строк, 50 полей; PAL. Разрешающаяся способность (S-VHS выход) не менее 470 ТВл. Габаритные размеры: 320х345х75 мм; 4,5 кг. Наличие на панели управления установки баланса белого цвета, регулировки яркости, регулировки синего и красного цветов. Наличие камерной головки 42х42х40 мм. Соединительный кабель головки 3 м. Напряжение сети 100-240 В, частота сети 50-60 Гц. 1 МОНИТОР медицинский, диагональ 20" Диагональ 20" Стандарт видеосигнала PAL, NTSC, SECAM Разрешающая способность 500 ТВл Напряжение в сети 100-240 В Частота сети 50-60 Гц Габариты 449x441x502 Масса 28 кг Код V-1051 Мониторы имеют один вход Y\C (S-видео), четырех контактный mini-DIN, два входа PAL, разъем BINC. 1 Комплект соединительных проводов для видеосистемы * * * 1 Осветитель ксеноновый ОКЭ-200-01 Напряжение питания 220 В, 50 Гц. Максимальная освещенность на плоскости, на расстоянии 50+0,2мм от выхода световода с коэффициентом пропускания 50% не менее 40000 Лк. Цветовая температура (ксеноновая лампа) 6000 К. Время установления рабочего режима после включения не более 30 с. Потребляемая мощность не более 550 Вт. Габаритные размеры и масса аппарата 320x340x140 мм; 6,0 кг. 1 Аппарат электрохирургический высокочастотный ЭХВЧ-200-01 Металлический, ударопрочный помехозащищающий корпус. Используется как для полостных, так и для эндохирургических операций. Обеспечивает полное отсутствие помехи на эндовидеокамеру и монитор во время работы. Защита от перепадов напряжения . Напряжение питания 100-240 В, 50/60 Гц. Основная частота генерации 440±11 кГц. Номинальная выходная мощность аппарата при нагрузке 500 Ом: в режиме резания 220±44 Вт, в режиме коагуляции 100±20 Вт. Номинальная выходная мощность аппарата при нагрузке 200 Ом: в режиме биполярной коагуляции 90±18 Вт. Габаритные размеры: 320х340х140 мм; 7 кг. Комплектность: Блок ЭХВЧ-200-01, сдвоенная педаль управления, пассивный электрод, кабель активного электрода, кабель пассивного электрода. 1 Инсуффлятор эндоскопический электронный ИГ-20-01 Металлический, ударопрочный помехозащищающий корпус. Наличие: микропроцессорная система защиты пациента при превышении абдоминального давления выше установленного, аварийная и звуковая сигнализация (обрыва и перегиба шланга, отсутствия газа). Напряжение питания 100-240 В, 50/60 Гц. Скорость подачи газа 1-20 л/мин. Счетчик израсходованного газа 0,01-99,9 л. Цифровая индикация: установленного давления 1-30 мм. рт. ст., абдоминального давления 1-79 мм. рт. ст., отрицательного давления -2-9 мм. рт. ст. Габаритные размеры: 320х340х140 мм; 7 кг. Комплектность: редуктор для подключения к баллону Российского стандарта, шланг высокого давления 5м, шланг низкого давления 3м. 1 Аппарат для аспирации и ирригации эндоскопический АИ-01 Ударопрочный, помехозащищающий металлический корпус. Возможность включения прибора в режиме аспирации или ирригации посредством включения соответствующих кранов на инструменте для аспирации и ирригации. Возможность управления включением прибора с помощью педали. Возможность работать инструментами для липосакции. Напряжение питания 100-240 В, 50/60 Гц. Предельный вакуум не более 25 кПа. Избыточное давление создаваемое в оросителе не менее 180 кПа. Объем накопительной емкости 2л. Двухступенчатая защита прибора (электронная и механическая) от переполнения банки отсоса. Габаритные размеры: 320х340х140 мм; 12 кг. Комплектность: блок АИ-01, комплект шлангов, емкость накопительная, стилет для физраствора. 1 Стойка передвижная для эндоскопических аппаратов и устройств СА-0010 (6 полок) СА-0010. Кол-во полок – 6. Масса стойки не более 75 кг. Полезная нагрузка на полку не менее 25 кг. Токоизолированный материал покрытия колес. Тормозная система на 2 колеса. Наличие сетевого фильтра для подключения не менее 6 электроприборов. Габаритные размеры: 1600х460х760 мм. 1 Инструменты доступа Стилет атравматичный, 10 мм. Рабочая часть: диаметр 10 мм., длина 150 мм. 1 Стилет атравматичный, 5 мм. Рабочая часть: диаметр 5 мм., длина 150 мм. 1 Троакар с универсальным клапаном, диаметром 10 мм., с газоподачей Рабочая часть троакара: длина 105 мм; диаметр канала 10 мм. Обладает достоинствами как плунжерного, так и клапанного троакара: автоматическое открывание клапана при введении инструмента. Наличие ручного управления клапаном. Наличие крана для газоподачи. Защита от повреждения оптики. Силиконовая прокладка и колпачок п-образного профиля. 3 Троакар с универсальным клапаном, диаметром 5 мм., с газоподачей Рабочая часть троакара: длина 93 мм; диаметр канала 5 мм. Обладает достоинствами как плунжерного, так и клапанного троакара: автоматическое открывание клапана при введении инструмента. Наличие ручного управления клапаном. Наличие крана для газоподачи. Защита от повреждения оптики. Силиконовая прокладка и колпачок п-образного профиля. 3 Троакар с универсальным клапаном, диаметром 5 мм. Рабочая часть троакара: длина 93 мм; диаметр канала 5 мм. Обладает достоинствами как плунжерного, так и клапанного троакара: автоматическое открывание клапана при введении инструмента. Наличие ручного управления клапаном. Защита от повреждения оптики. Силиконовая прокладка и колпачок п-образного профиля. 3 Вставка переходная к троакарам 10/5 мм. Длина 110 мм, Внутренний диаметр 5 мм. Силиконовая прокладка и колпачок п-образного профиля. 2 Игла для пневмоперитониума (Вереша) Игла для создания пневмоперитонеума по Veress, защита от проникновения (утечки) газа в ткани брюшной стенки. С тупым подпружиненным мандреном. С краном для газоподачи типа «LUER» - диаметр 2,5 мм - длина 128 мм. 2 Инструменты для рассечения тканей Ножницы изогнутые по плоскости двухбраншевые Ножницы изогнутые по плоскости двухбраншевые, длина 320 мм, диаметр 5 мм, с соединением для монополярной коагуляции, с 2-мя подвижными браншами. Состоят из: - рукоятка без фиксации с силиконовыми кольцами снижающими усталость пальцев, - изолированная трубка с фторопластовым ротационным механизмом; - внутренняя вставка с браншами. Электрическая прочность изоляции 1500 В, сопротивление изоляции 5 МОМ, масса 110 гр. 2 Диссектор диэлектрический с наружной и внутренней нарезкой (длина бранши 19 мм) Длина 320 мм, диаметр 5 мм, с соединением для монополярной коагуляции, с 2-мя подвижными браншами. Состоят из: - рукоятка без фиксации с силиконовыми кольцами снижающими усталость пальцев, - изолированная трубка с фторопластовым ротационным механизмом; - внутренняя вставка с браншами. Электрическая прочность изоляции 1500 В, сопротивление изоляции 5 МОМ, масса 110 гр. 2 Термодиссектор L-образный Длина 320 мм, фторопластовая ручка. Диаметр 5 мм, электрическая прочность изоляции 1500 А, сопротивление изоляции 5 Мом, масса 60 гр. 2 Термодиссектор шарообразный Длина 320 мм, фторопластовая ручка. Диаметр 5 мм, электрическая прочность изоляции 1500 А, сопротивление изоляции 5 Мом, масса 60 гр. 2 Инструменты для создания экспозиции Зажим анатомический "полуволна" с кремальерой Длина 320 мм, диаметр 5 мм, с соединением для монополярной коагуляции, с 2-мя подвижными браншами. Состоят из: - металлическая рукоятка с кремальерой, с возможностью полного отключения, с силиконовыми кольцами снижающими усталость пальцев, - изолированная трубка с фторопластовым ротационным механизмом; - внутренняя вставка с браншами. Электрическая прочность изоляции 1500 В, сопротивление изоляции 5 МОМ, масса 110 гр. 3 Модуль к зажиму анатомическому "полуволна" с кремальерой Металлическая рукоятка с кремальерой, с возможностью полного отключения, с силиконовыми кольцами снижающими усталость пальцев. 3 Зажим хирургический с кремальерой Длина 320 мм, диаметр 5 мм, с соединением для монополярной коагуляции, с 2-мя подвижными браншами. Состоят из: - Металлическая рукоятка с кремальерой, с возможностью полного отключения, с силиконовыми кольцами снижающими усталость пальцев, - изолированная трубка с фторопластовым ротационным механизмом; - внутренняя вставка с браншами. Электрическая прочность изоляции 1500 В, сопротивление изоляции 5 МОМ, масса 110 гр. 1 Зажим типа "Babcock" 10 мм. с кремальерой Длина 320 мм, диаметр 10 мм, с соединением для монополярной коагуляции, с 2-мя подвижными браншами. Состоят из: - Металлическая рукоятка с кремальерой, с возможностью полного отключения, с силиконовыми кольцами снижающими усталость пальцев, - изолированная трубка с фторопластовым ротационным механизмом; - внутренняя вставка с браншами. Электрическая прочность изоляции 1500 В, сопротивление изоляции 5 МОМ, масса 110 гр. 1 Зажим типа "Babcock" 5 мм. с кремальерой Длина 320 мм, диаметр 5 мм, с соединением для монополярной коагуляции, с 2-мя подвижными браншами. Состоят из: - рукоятка с кремальерой, с возможностью полного отключения, с силиконовыми кольцами снижающими усталость пальцев, - изолированная трубка с фторопластовым ротационным механизмом; - внутренняя вставка с браншами. Электрическая прочность изоляции 1500 В, сопротивление изоляции 5 МОМ, масса 110 гр. 1 Ретрактор пятилепестковый, 10 мм., с изгибающейся рабочей частью Диаметр 10 мм., длина 320 мм. 1 Инструменты для соединения тканей Иглодержатель Диаметр 5 мм, длина 320 мм., V-образная ручка. На внутренних поверхностях губок использованы твердосплавные пластины, обеспечивающие надежную фиксацию иглы. 1 Инструмент для наложения клипс 5 мм., 8 мм., поворотный Диаметр 10 мм., длина 320 мм. Продольное расположение бранш. Снабжен динамическим компенсатором усилия, гарантирующим защиту от пресечения клипируемой структуры. 1 Клипсы титановые стерильные 8мм в картридже по 6 шт. * * * 100 Инструменты для извлечения тканей и санации полостей Инструмент для аспирации и ирригации 5 мм (Брюсан) Два независимых крана, отдельные независимые каналы аспирации и ирригации длина 330 мм., диаметр канала 5 мм. 1 Зажим когтевой 10 мм с кремальерой Диаметр 5 мм., длина 320 мм. Рукоятка с кремальерой, с возможностью полного отключения, с силиконовыми кольцами снижающими усталость пальцев. 1 Вспомогательные инструменты Игла пункционная Диаметр 2,5 мм., длина 320 мм. 1 Рукав для эндовидеокамеры, стерильный Длина 1800 мм, ширина 170 мм. Комплект (50 шт.) 1 компл. Щетка для чистки инструмента 5 мм Диаметр 5 мм. 2 Щетка для чистки инструмента 10 мм Диаметр 10 мм., длина 320 мм. 2 Камера для хранения инструментов эндоско-пических с 3 выдвижными полками (прозрачная) Герметическая камера для хранения инструмента (3 полки). Габаритные размеры: 605х350х350 мм. Материал: оргстекло прозрачное, (соединение стенок камеры в «лапу»). Масса 8 кг. 1 Канюля. Луер * * * 2 Комплект запасных частей к инструментам. Набор запасных прокладок к инструментам. 1 | 1 |  |

Поставка оборудования   осуществляется до муниципальных учреждений здравоохранения  в течение 30 дней на основании заключенного муниципального контракта.

Доставка, монтаж, пуско-наладочные  работы,    гарантийное и  сервисное   техническое обслуживание не менее 1 года,  обучение персонала  - пользователя ЛПУ  осуществляется за счет собственных средств поставщика.

Гарантия  качества товара распространяется  и на все составляющие его части (комплектующие изделия). Гарантийный срок  на комплектующие  изделия считается  равным гарантийному  сроку на основное  изделие и начинает  течь одновременно с гарантийным сроком  на основное оборудование.

Поставка оборудования  осуществляется:

| Наименование ЛПУ | Наименование оборудования | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- |
| МУЗ «Городская больница № 3» Новосибирск, ул. Мухачева, 5, Советский район | Аппарат ИВЛ | 1 |
|  | Инфузионный насос | 4 |
|  | Монитор пациента с СО2 | 2 |
|  | Шприцевой насос | 9 |
|  | Аппарат наркозно-дыхательный (мобильный, трехгазовая модель с монитором дыхательных параметров и газов, электроприводный) | 1 |
|  | Дефибриллятор | 2 |
|  | Спирограф | 1 |
| МУЗ «Родильный дом № 7» Новосибирск, ул. Героев Революции, 4, Первомайский район | Аппарат ИВЛ | 1 |
|  | Монитор пациента с СО2 | 1 |
|  | Аппарат ИВЛ для новорожденных | 1 |
|  | Монитор пациента с СО2 для новорожденных | 2 |
| МУЗ «Новосибирский городской перинатальный центр» Новосибирск, ул. Лежена, 32 Дзержинский район | Инкубатор | 1 |
|  | Шприцевой насос | 6 |
|  | Аппарат неинвазивной вентиляции легких для новорожденных | 2 |
|  | Аппарат ИВЛ для новорожденных | 1 |
|  | Монитор пациента с СО2 | 2 |
| МУЗ «Городская клиническая больница № 1» Новосибирск, ул. Залесского, 6 Заельцовский район | Комплекс видеоэндоскопический c оборудованием и комплектом инструментов | 1 |
|  | Дуоденофиброскоп | 1 |

# ТОМ 4

КОНКУРСНОЙ документациИ

для проведения открытого конкурса на право

заключения  муниципального контракта на поставку

медицинского оборудования    для

Муниципальных учреждений здравоохранения

ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

Проект  муниципального контракта по лоту № 1:

Муниципальный контракт № ___

на поставку товаров

«___»__________200_г.							г. Новосибирск

Муниципальный заказчик – мэрия города Новосибирска, от имени муниципального образования города Новосибирска в лице председателя конкурсной комиссии по размещению муниципального заказа при департаменте по социальной политике мэрии Корнилова А.А., заместителя мэра, и.о. начальника департамента по социальной политике мэрии, действующего на основании  постановления мэра от 27.03.2006 № 333, именуемый в дальнейшем «Заказчик», и ______________________________________________________________________,

(наименование юридического лица)

в лице________________________________________________, действующего на

(должность, ФИО)

основании ___________________________________________________________,

именуемый в дальнейшем «Исполнитель», согласно решению комиссии (протокол от «__»_______200_г. №___), в целях обеспечения муниципальных нужд, заключили контракт на следующих условиях:

- Предмет контракта.

1.1. Исполнитель обязуется поставить товары (выполнить работы, оказать услуги) Покупателям указанным Заказчиком  (Приложение 2), а Заказчик обязуется обеспечить оплату поставленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг).

1.2. Количество товара (объем работы, услуги), его цена определяется согласно Приложению 1

1.3. Качественные характеристики товара (работы, услуги), а также условия поставки товара (выполнения работы, оказания услуги)   определяются в соответствии с ________________________________________________________

(конкурсной документацией, документацией об аукционе, запросом котировок) _____________________________________________________________________от «__»_________200_г.

1.4. Объемы поставок товара (выполнения работы, оказания услуги) Покупателям определяются договорами поставок (выполнения работ, оказания услуг) (Приложение 3) заключенными между Исполнителем и Покупателями в соответствии с  настоящим муниципальным контрактом на основании извещений

о прикреплении (далее договор поставки товара (выполнения работы, оказания услуги)).

2. Обязанности сторон.

2.1. Обязанности Заказчика:

2.1.1. Обеспечить заключение договоров поставок товара (выполнения работы, оказания услуги) между Исполнителем и Покупателями, для чего в течение 5 дней со дня подписания муниципального контракта направить  Исполнителю и Покупателям извещения о прикреплении Покупателей к Исполнителю.

2.1.2. Обеспечить оплату поставленного товара (выполненной работы, оказанной услуги) путем передачи лимитов бюджетных обязательств получателям  бюджетных средств – Покупателям.

2.1.3. В случае получения от Исполнителя уведомления указанного в п. 2.2.2. контракта в течение ____ (не позднее тридцати дней) со дня получения уведомления выдать извещение о прикреплении к нему другого Покупателя, либо направить Исполнителю отгрузочную разнарядку с указанием получателя товара (работы, услуги) (указывается иной получатель товара (работы, услуги), либо сообщить о своем согласии принять и оплатить товар (работу, услугу).

2.1.4. Оплатить поставку товара (выполнение работы, оказание услуги) в случаях, когда поставка товара (выполнение работы, оказание услуги) для муниципальных нужд осуществляется получателям, указанным Заказчиком.

2.2. Обязанности Исполнителя:

2.2.1. Подписать в течение ____ (не позднее тридцати дней) со дня получения проект договора поставки товара (выполнения работы, оказания услуги) направленный ему Покупателем, а при наличии разногласий по условиям договора в этот же срок составить протокол разногласий и направить его вместе с подписанным договором  Покупателю.

2.2.2. В случае отказа Покупателя полностью или частично от товара (работы, услуги), указанного в извещении о прикреплении, и от заключения договора на его поставку незамедлительно уведомить об этом Заказчика.

3. Цена  товара (работы, услуги) и сумма контракта.

3.1. Цена поставляемого по настоящему контракту товара (работы, услуги) определена решением комиссии от «__»_________200_г. и включает в себя __________________________________________________________________________________________________________________________________________

3.2. Цена остается неизменной в течение всего срока поставки.

3.3. Общая сумма контракта составляет ___________________ (____________________________________________________________________) рублей (в том числе НДС _________ (________________________________) руб).

- Источник финансирования.

4.1. Источником финансирования исполнения контракта является: бюджет г. Новосибирска на 200__г.

- Формы, сроки и порядок оплаты.

5.1. Формы, сроки и порядок оплаты поставленного товара (выполненной работы, оказанной услуги) определяются договорами поставок товара (выполнения работы, оказания услуги) в соответствии с конкурсной документацией, документацией об аукционе (запросом котировок).

6. Срок выполнения контракта.

6.1. Поставка товара (выполнение работы, оказание услуги) осуществляется в течение 200_г.

6.2. Конкретные сроки поставок товара (выполнения работы, оказания услуги), а также порядок осуществления приемки поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги на соответствие их количества, комплектности, объема и качества требованиям, установленным в п. 1.3 настоящего контракта определяются договорами поставок товара (выполнения работы, оказания услуги).

7. Ответственность сторон.

7.1. В случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, виновная сторона уплачивает другой стороне  неустойку, которая  начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства и равняется одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

7.2. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного государственным или муниципальным контрактом, заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного государственным или муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного государственным или муниципальным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования  Центрального банка Российской Федерации.

7.3. Стороны освобождаются от уплаты неустойки, если докажут, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8. Особые условия.

8.1. Заказчик по согласованию и Исполнителем в ходе исполнения контракта вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренные контрактом количество товаров, объем работ, услуг при изменении потребности в товарах, работах, услугах, соответственно на поставку, выполнение, оказание которых заключен контракт, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, услуг, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, услугами, предусмотренными контрактом.

8.1.1. При поставке дополнительного количества таких товаров, выполнении дополнительного объема таких работ, оказании дополнительного объема таких услуг Заказчик по согласованию с Исполнителем вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально количеству таких товаров, объему таких работ, услуг, но не более чем на десять процентов такой цены контракта.

8.1.2. При внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности в поставке таких товаров, выполнении таких работ, оказании таких услуг Заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом.

8.1.3. Цена единицы дополнительно поставляемого товара и цена единицы товара при сокращении потребности в поставке части такого товара должны определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара.

8.2. Для обеспечения исполнения контракта Исполнителем предоставляется обеспечение в размере _____ руб. Срок и порядок его предоставления определяется в соответствии с конкурсной документацией (документацией об аукционе), указанной в п. 1.3. контракта.

9. Расторжение контракта.

9.1. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

10. Прочие условия.

10.1. Настоящий контракт считается заключенным и вступает в силу только после подписания его сторонами и согласования с руководителями структурных подразделений мэрии г. Новосибирска, указанными в контракте.

10.2. Настоящий контракт составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон и один экземпляр для УФ и НП мэрии г. Новосибирска.

10.3. Все вопросы, не урегулированные настоящим контрактом, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

10.4. Ни одна из сторон не имеет право поручить исполнение своих обязательств по настоящему контракту третьему лицу или переуступить право требования долга третьему лицу.

11. Срок действия контракта.

11.1. Настоящий контракт вступает в действие со дня подписания его сторонами и действует до 31.12.2007г. / до момента надлежащего исполнения.

12. Разрешение споров. Арбитраж.

12.1. В случае возникновения между Заказчиком и Исполнителем любых споров и разногласий, связанных с настоящим контрактом или выполнением ли невыполнением любой Стороной обязательств по нему, Стороны приложат все усилия для их досудебного разрешения путем переговоров между уполномоченными представителями.

12.2. Если споры не могут быть разрешены путем переговоров, то спорные вопросы передаются на рассмотрение Арбитражного суда Новосибирской области в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

13. Место нахождения и платежные реквизиты сторон.

Заказчик	:						Исполнитель:

ИНН 5406000138                                                   ИНН__________________

КПП 540601001                         			КПП______________________

место нахождения:					место нахождения:

630099, г. Новосибирск,        	                               __________________________

Красный проспект, 34        		                     __________________________

Телефон 227-42-94     			                    Телефон___________________

Подпись__________А.А. Корнилов 		Подпись___________________

М.П.

Проект  муниципального контракта по лоту № 2:

Муниципальный контракт № ___

на поставку товаров

«___»__________200_г.							г. Новосибирск

Муниципальный заказчик – мэрия города Новосибирска, от имени муниципального образования города Новосибирска в лице председателя конкурсной комиссии по размещению муниципального заказа при департаменте по социальной политике мэрии Корнилова А.А., заместителя мэра, и.о. начальника департамента по социальной политике мэрии, действующего на основании  постановления мэра от 27.03.2006 № 333, именуемый в дальнейшем «Заказчик», и ______________________________________________________________________,

(наименование юридического лица)

в лице________________________________________________, действующего на

(должность, ФИО)

основании ___________________________________________________________,

именуемый в дальнейшем «Исполнитель», согласно решению комиссии (протокол от «__»_______200_г. №___), в целях обеспечения муниципальных нужд, заключили контракт на следующих условиях:

- Предмет контракта.

1.1. Исполнитель обязуется поставить товары (выполнить работы, оказать услуги) Покупателям указанным Заказчиком  (Приложение 2), а Заказчик обязуется обеспечить оплату поставленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг).

1.2. Количество товара (объем работы, услуги), его цена определяется согласно Приложению 1

1.3. Качественные характеристики товара (работы, услуги), а также условия поставки товара (выполнения работы, оказания услуги)   определяются в соответствии с ________________________________________________________

(конкурсной документацией, документацией об аукционе, запросом котировок) _____________________________________________________________________от «__»_________200_г.

1.4. Объемы поставок товара (выполнения работы, оказания услуги) Покупателям определяются договорами поставок (выполнения работ, оказания услуг) (Приложение 3) заключенными между Исполнителем и Покупателями в соответствии с  настоящим муниципальным контрактом на основании извещений

о прикреплении (далее договор поставки товара (выполнения работы, оказания услуги)).

2. Обязанности сторон.

2.1. Обязанности Заказчика:

2.1.1. Обеспечить заключение договоров поставок товара (выполнения работы, оказания услуги) между Исполнителем и Покупателями, для чего в течение 5 дней со дня подписания муниципального контракта направить  Исполнителю и Покупателям извещения о прикреплении Покупателей к Исполнителю.

2.1.2. Обеспечить оплату поставленного товара (выполненной работы, оказанной услуги) путем передачи лимитов бюджетных обязательств получателям  бюджетных средств – Покупателям.

2.1.3. В случае получения от Исполнителя уведомления указанного в п. 2.2.2. контракта в течение ____ (не позднее тридцати дней) со дня получения уведомления выдать извещение о прикреплении к нему другого Покупателя, либо направить Исполнителю отгрузочную разнарядку с указанием получателя товара (работы, услуги) (указывается иной получатель товара (работы, услуги), либо сообщить о своем согласии принять и оплатить товар (работу, услугу).

2.1.4. Оплатить поставку товара (выполнение работы, оказание услуги) в случаях, когда поставка товара (выполнение работы, оказание услуги) для муниципальных нужд осуществляется получателям, указанным Заказчиком.

2.2. Обязанности Исполнителя:

2.2.1. Подписать в течение ____ (не позднее тридцати дней) со дня получения проект договора поставки товара (выполнения работы, оказания услуги) направленный ему Покупателем, а при наличии разногласий по условиям договора в этот же срок составить протокол разногласий и направить его вместе с подписанным договором  Покупателю.

2.2.2. В случае отказа Покупателя полностью или частично от товара (работы, услуги), указанного в извещении о прикреплении, и от заключения договора на его поставку незамедлительно уведомить об этом Заказчика.

3. Цена  товара (работы, услуги) и сумма контракта.

3.1. Цена поставляемого по настоящему контракту товара (работы, услуги) определена решением комиссии от «__»_________200_г. и включает в себя __________________________________________________________________________________________________________________________________________

3.2. Цена остается неизменной в течение всего срока поставки.

3.3. Общая сумма контракта составляет ___________________ (____________________________________________________________________) рублей (в том числе НДС _________ (________________________________) руб).

- Источник финансирования.

4.1. Источником финансирования исполнения контракта является: бюджет г. Новосибирска на 200__г.

- Формы, сроки и порядок оплаты.

5.1. Формы, сроки и порядок оплаты поставленного товара (выполненной работы, оказанной услуги) определяются договорами поставок товара (выполнения работы, оказания услуги) в соответствии с конкурсной документацией, документацией об аукционе (запросом котировок).

6. Срок выполнения контракта.

6.1. Поставка товара (выполнение работы, оказание услуги) осуществляется в течение 200_г.

6.2. Конкретные сроки поставок товара (выполнения работы, оказания услуги), а также порядок осуществления приемки поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги на соответствие их количества, комплектности, объема и качества требованиям, установленным в п. 1.3 настоящего контракта определяются договорами поставок товара (выполнения работы, оказания услуги).

7. Ответственность сторон.

7.1. В случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, виновная сторона уплачивает другой стороне  неустойку, которая  начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства и равняется одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

7.2. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного государственным или муниципальным контрактом, заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного государственным или муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного государственным или муниципальным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования  Центрального банка Российской Федерации.

7.3. Стороны освобождаются от уплаты неустойки, если докажут, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8. Особые условия.

8.1. Заказчик по согласованию и Исполнителем в ходе исполнения контракта вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренные контрактом количество товаров, объем работ, услуг при изменении потребности в товарах, работах, услугах, соответственно на поставку, выполнение, оказание которых заключен контракт, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, услуг, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, услугами, предусмотренными контрактом.

8.1.1. При поставке дополнительного количества таких товаров, выполнении дополнительного объема таких работ, оказании дополнительного объема таких услуг Заказчик по согласованию с Исполнителем вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально количеству таких товаров, объему таких работ, услуг, но не более чем на десять процентов такой цены контракта.

8.1.2. При внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности в поставке таких товаров, выполнении таких работ, оказании таких услуг Заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом.

8.1.3. Цена единицы дополнительно поставляемого товара и цена единицы товара при сокращении потребности в поставке части такого товара должны определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара.

8.2. Для обеспечения исполнения контракта Исполнителем предоставляется обеспечение в размере _____ руб. Срок и порядок его предоставления определяется в соответствии с конкурсной документацией (документацией об аукционе), указанной в п. 1.3. контракта.

9. Расторжение контракта.

9.1. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

10. Прочие условия.

10.1. Настоящий контракт считается заключенным и вступает в силу только после подписания его сторонами и согласования с руководителями структурных подразделений мэрии г. Новосибирска, указанными в контракте.

10.2. Настоящий контракт составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон и один экземпляр для УФ и НП мэрии г. Новосибирска.

10.3. Все вопросы, не урегулированные настоящим контрактом, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

10.4. Ни одна из сторон не имеет право поручить исполнение своих обязательств по настоящему контракту третьему лицу или переуступить право требования долга третьему лицу.

11. Срок действия контракта.

11.1. Настоящий контракт вступает в действие со дня подписания его сторонами и действует до 31.12.2007г. / до момента надлежащего исполнения.

12. Разрешение споров. Арбитраж.

12.1. В случае возникновения между Заказчиком и Исполнителем любых споров и разногласий, связанных с настоящим контрактом или выполнением ли невыполнением любой Стороной обязательств по нему, Стороны приложат все усилия для их досудебного разрешения путем переговоров между уполномоченными представителями.

12.2. Если споры не могут быть разрешены путем переговоров, то спорные вопросы передаются на рассмотрение Арбитражного суда Новосибирской области в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

13. Место нахождения и платежные реквизиты сторон.

Заказчик	:						Исполнитель:

ИНН 5406000138                                                   ИНН__________________

КПП 540601001                         			КПП______________________

место нахождения:					место нахождения:

630099, г. Новосибирск,        	                               __________________________

Красный проспект, 34        		                     __________________________

Телефон 227-42-94     			                    Телефон___________________

Подпись__________А.А. Корнилов 		Подпись___________________

М.П.

Проект  муниципального контракта по лоту № 3:

Муниципальный контракт № ___

на поставку товаров

«___»__________200_г.							г. Новосибирск

Муниципальный заказчик – мэрия города Новосибирска, от имени муниципального образования города Новосибирска в лице председателя конкурсной комиссии по размещению муниципального заказа при департаменте по социальной политике мэрии Корнилова А.А., заместителя мэра, и.о. начальника департамента по социальной политике мэрии, действующего на основании  постановления мэра от 27.03.2006 № 333, именуемый в дальнейшем «Заказчик», и ______________________________________________________________________,

(наименование юридического лица)

в лице________________________________________________, действующего на

(должность, ФИО)

основании ___________________________________________________________,

именуемый в дальнейшем «Исполнитель», согласно решению комиссии (протокол от «__»_______200_г. №___), в целях обеспечения муниципальных нужд, заключили контракт на следующих условиях:

- Предмет контракта.

1.1. Исполнитель обязуется поставить товары (выполнить работы, оказать услуги) Покупателям указанным Заказчиком  (Приложение 2), а Заказчик обязуется обеспечить оплату поставленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг).

1.2. Количество товара (объем работы, услуги), его цена определяется согласно Приложению 1

1.3. Качественные характеристики товара (работы, услуги), а также условия поставки товара (выполнения работы, оказания услуги)   определяются в соответствии с ________________________________________________________

(конкурсной документацией, документацией об аукционе, запросом котировок) _____________________________________________________________________от «__»_________200_г.

1.4. Объемы поставок товара (выполнения работы, оказания услуги) Покупателям определяются договорами поставок (выполнения работ, оказания услуг) (Приложение 3) заключенными между Исполнителем и Покупателями в соответствии с  настоящим муниципальным контрактом на основании извещений

о прикреплении (далее договор поставки товара (выполнения работы, оказания услуги)).

2. Обязанности сторон.

2.1. Обязанности Заказчика:

2.1.1. Обеспечить заключение договоров поставок товара (выполнения работы, оказания услуги) между Исполнителем и Покупателями, для чего в течение 5 дней со дня подписания муниципального контракта направить  Исполнителю и Покупателям извещения о прикреплении Покупателей к Исполнителю.

2.1.2. Обеспечить оплату поставленного товара (выполненной работы, оказанной услуги) путем передачи лимитов бюджетных обязательств получателям  бюджетных средств – Покупателям.

2.1.3. В случае получения от Исполнителя уведомления указанного в п. 2.2.2. контракта в течение ____ (не позднее тридцати дней) со дня получения уведомления выдать извещение о прикреплении к нему другого Покупателя, либо направить Исполнителю отгрузочную разнарядку с указанием получателя товара (работы, услуги) (указывается иной получатель товара (работы, услуги), либо сообщить о своем согласии принять и оплатить товар (работу, услугу).

2.1.4. Оплатить поставку товара (выполнение работы, оказание услуги) в случаях, когда поставка товара (выполнение работы, оказание услуги) для муниципальных нужд осуществляется получателям, указанным Заказчиком.

2.2. Обязанности Исполнителя:

2.2.1. Подписать в течение ____ (не позднее тридцати дней) со дня получения проект договора поставки товара (выполнения работы, оказания услуги) направленный ему Покупателем, а при наличии разногласий по условиям договора в этот же срок составить протокол разногласий и направить его вместе с подписанным договором  Покупателю.

2.2.2. В случае отказа Покупателя полностью или частично от товара (работы, услуги), указанного в извещении о прикреплении, и от заключения договора на его поставку незамедлительно уведомить об этом Заказчика.

3. Цена  товара (работы, услуги) и сумма контракта.

3.1. Цена поставляемого по настоящему контракту товара (работы, услуги) определена решением комиссии от «__»_________200_г. и включает в себя __________________________________________________________________________________________________________________________________________

3.2. Цена остается неизменной в течение всего срока поставки.

3.3. Общая сумма контракта составляет ___________________ (____________________________________________________________________) рублей (в том числе НДС _________ (________________________________) руб).

- Источник финансирования.

4.1. Источником финансирования исполнения контракта является: бюджет г. Новосибирска на 200__г.

- Формы, сроки и порядок оплаты.

5.1. Формы, сроки и порядок оплаты поставленного товара (выполненной работы, оказанной услуги) определяются договорами поставок товара (выполнения работы, оказания услуги) в соответствии с конкурсной документацией, документацией об аукционе (запросом котировок).

6. Срок выполнения контракта.

6.1. Поставка товара (выполнение работы, оказание услуги) осуществляется в течение 200_г.

6.2. Конкретные сроки поставок товара (выполнения работы, оказания услуги), а также порядок осуществления приемки поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги на соответствие их количества, комплектности, объема и качества требованиям, установленным в п. 1.3 настоящего контракта определяются договорами поставок товара (выполнения работы, оказания услуги).

7. Ответственность сторон.

7.1. В случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, виновная сторона уплачивает другой стороне  неустойку, которая  начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства и равняется одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

7.2. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного государственным или муниципальным контрактом, заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного государственным или муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного государственным или муниципальным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования  Центрального банка Российской Федерации.

7.3. Стороны освобождаются от уплаты неустойки, если докажут, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8. Особые условия.

8.1. Заказчик по согласованию и Исполнителем в ходе исполнения контракта вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренные контрактом количество товаров, объем работ, услуг при изменении потребности в товарах, работах, услугах, соответственно на поставку, выполнение, оказание которых заключен контракт, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, услуг, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, услугами, предусмотренными контрактом.

8.1.1. При поставке дополнительного количества таких товаров, выполнении дополнительного объема таких работ, оказании дополнительного объема таких услуг Заказчик по согласованию с Исполнителем вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально количеству таких товаров, объему таких работ, услуг, но не более чем на десять процентов такой цены контракта.

8.1.2. При внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности в поставке таких товаров, выполнении таких работ, оказании таких услуг Заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом.

8.1.3. Цена единицы дополнительно поставляемого товара и цена единицы товара при сокращении потребности в поставке части такого товара должны определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара.

8.2. Для обеспечения исполнения контракта Исполнителем предоставляется обеспечение в размере _____ руб. Срок и порядок его предоставления определяется в соответствии с конкурсной документацией (документацией об аукционе), указанной в п. 1.3. контракта.

9. Расторжение контракта.

9.1. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

10. Прочие условия.

10.1. Настоящий контракт считается заключенным и вступает в силу только после подписания его сторонами и согласования с руководителями структурных подразделений мэрии г. Новосибирска, указанными в контракте.

10.2. Настоящий контракт составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон и один экземпляр для УФ и НП мэрии г. Новосибирска.

10.3. Все вопросы, не урегулированные настоящим контрактом, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

10.4. Ни одна из сторон не имеет право поручить исполнение своих обязательств по настоящему контракту третьему лицу или переуступить право требования долга третьему лицу.

11. Срок действия контракта.

11.1. Настоящий контракт вступает в действие со дня подписания его сторонами и действует до 31.12.2007г. / до момента надлежащего исполнения.

12. Разрешение споров. Арбитраж.

12.1. В случае возникновения между Заказчиком и Исполнителем любых споров и разногласий, связанных с настоящим контрактом или выполнением ли невыполнением любой Стороной обязательств по нему, Стороны приложат все усилия для их досудебного разрешения путем переговоров между уполномоченными представителями.

12.2. Если споры не могут быть разрешены путем переговоров, то спорные вопросы передаются на рассмотрение Арбитражного суда Новосибирской области в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

13. Место нахождения и платежные реквизиты сторон.

Заказчик	:						Исполнитель:

ИНН 5406000138                                                   ИНН__________________

КПП 540601001                         			КПП______________________

место нахождения:					место нахождения:

630099, г. Новосибирск,        	                               __________________________

Красный проспект, 34        		                     __________________________

Телефон 227-42-94     			                    Телефон___________________

Подпись__________А.А. Корнилов 		Подпись___________________

М.П.

Проект  муниципального контракта по лоту № 4:

Муниципальный контракт № ___

на поставку товаров

«___»__________200_г.							г. Новосибирск

Муниципальный заказчик – мэрия города Новосибирска, от имени муниципального образования города Новосибирска в лице председателя конкурсной комиссии по размещению муниципального заказа при департаменте по социальной политике мэрии Корнилова А.А., заместителя мэра, и.о. начальника департамента по социальной политике мэрии, действующего на основании  постановления мэра от 27.03.2006 № 333, именуемый в дальнейшем «Заказчик», и ______________________________________________________________________,

(наименование юридического лица)

в лице________________________________________________, действующего на

(должность, ФИО)

основании ___________________________________________________________,

именуемый в дальнейшем «Исполнитель», согласно решению комиссии (протокол от «__»_______200_г. №___), в целях обеспечения муниципальных нужд, заключили контракт на следующих условиях:

- Предмет контракта.

1.1. Исполнитель обязуется поставить товары (выполнить работы, оказать услуги) Покупателям указанным Заказчиком  (Приложение 2), а Заказчик обязуется обеспечить оплату поставленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг).

1.2. Количество товара (объем работы, услуги), его цена определяется согласно Приложению 1

1.3. Качественные характеристики товара (работы, услуги), а также условия поставки товара (выполнения работы, оказания услуги)   определяются в соответствии с ________________________________________________________

(конкурсной документацией, документацией об аукционе, запросом котировок) _____________________________________________________________________от «__»_________200_г.

1.4. Объемы поставок товара (выполнения работы, оказания услуги) Покупателям определяются договорами поставок (выполнения работ, оказания услуг) (Приложение 3) заключенными между Исполнителем и Покупателями в соответствии с  настоящим муниципальным контрактом на основании извещений

о прикреплении (далее договор поставки товара (выполнения работы, оказания услуги)).

2. Обязанности сторон.

2.1. Обязанности Заказчика:

2.1.1. Обеспечить заключение договоров поставок товара (выполнения работы, оказания услуги) между Исполнителем и Покупателями, для чего в течение 5 дней со дня подписания муниципального контракта направить  Исполнителю и Покупателям извещения о прикреплении Покупателей к Исполнителю.

2.1.2. Обеспечить оплату поставленного товара (выполненной работы, оказанной услуги) путем передачи лимитов бюджетных обязательств получателям  бюджетных средств – Покупателям.

2.1.3. В случае получения от Исполнителя уведомления указанного в п. 2.2.2. контракта в течение ____ (не позднее тридцати дней) со дня получения уведомления выдать извещение о прикреплении к нему другого Покупателя, либо направить Исполнителю отгрузочную разнарядку с указанием получателя товара (работы, услуги) (указывается иной получатель товара (работы, услуги), либо сообщить о своем согласии принять и оплатить товар (работу, услугу).

2.1.4. Оплатить поставку товара (выполнение работы, оказание услуги) в случаях, когда поставка товара (выполнение работы, оказание услуги) для муниципальных нужд осуществляется получателям, указанным Заказчиком.

2.2. Обязанности Исполнителя:

2.2.1. Подписать в течение ____ (не позднее тридцати дней) со дня получения проект договора поставки товара (выполнения работы, оказания услуги) направленный ему Покупателем, а при наличии разногласий по условиям договора в этот же срок составить протокол разногласий и направить его вместе с подписанным договором  Покупателю.

2.2.2. В случае отказа Покупателя полностью или частично от товара (работы, услуги), указанного в извещении о прикреплении, и от заключения договора на его поставку незамедлительно уведомить об этом Заказчика.

3. Цена  товара (работы, услуги) и сумма контракта.

3.1. Цена поставляемого по настоящему контракту товара (работы, услуги) определена решением комиссии от «__»_________200_г. и включает в себя __________________________________________________________________________________________________________________________________________

3.2. Цена остается неизменной в течение всего срока поставки.

3.3. Общая сумма контракта составляет ___________________ (____________________________________________________________________) рублей (в том числе НДС _________ (________________________________) руб).

- Источник финансирования.

4.1. Источником финансирования исполнения контракта является: бюджет г. Новосибирска на 200__г.

- Формы, сроки и порядок оплаты.

5.1. Формы, сроки и порядок оплаты поставленного товара (выполненной работы, оказанной услуги) определяются договорами поставок товара (выполнения работы, оказания услуги) в соответствии с конкурсной документацией, документацией об аукционе (запросом котировок).

6. Срок выполнения контракта.

6.1. Поставка товара (выполнение работы, оказание услуги) осуществляется в течение 200_г.

6.2. Конкретные сроки поставок товара (выполнения работы, оказания услуги), а также порядок осуществления приемки поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги на соответствие их количества, комплектности, объема и качества требованиям, установленным в п. 1.3 настоящего контракта определяются договорами поставок товара (выполнения работы, оказания услуги).

7. Ответственность сторон.

7.1. В случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, виновная сторона уплачивает другой стороне  неустойку, которая  начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства и равняется одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

7.2. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного государственным или муниципальным контрактом, заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного государственным или муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного государственным или муниципальным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования  Центрального банка Российской Федерации.

7.3. Стороны освобождаются от уплаты неустойки, если докажут, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8. Особые условия.

8.1. Заказчик по согласованию и Исполнителем в ходе исполнения контракта вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренные контрактом количество товаров, объем работ, услуг при изменении потребности в товарах, работах, услугах, соответственно на поставку, выполнение, оказание которых заключен контракт, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, услуг, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, услугами, предусмотренными контрактом.

8.1.1. При поставке дополнительного количества таких товаров, выполнении дополнительного объема таких работ, оказании дополнительного объема таких услуг Заказчик по согласованию с Исполнителем вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально количеству таких товаров, объему таких работ, услуг, но не более чем на десять процентов такой цены контракта.

8.1.2. При внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности в поставке таких товаров, выполнении таких работ, оказании таких услуг Заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом.

8.1.3. Цена единицы дополнительно поставляемого товара и цена единицы товара при сокращении потребности в поставке части такого товара должны определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара.

8.2. Для обеспечения исполнения контракта Исполнителем предоставляется обеспечение в размере _____ руб. Срок и порядок его предоставления определяется в соответствии с конкурсной документацией (документацией об аукционе), указанной в п. 1.3. контракта.

9. Расторжение контракта.

9.1. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

10. Прочие условия.

10.1. Настоящий контракт считается заключенным и вступает в силу только после подписания его сторонами и согласования с руководителями структурных подразделений мэрии г. Новосибирска, указанными в контракте.

10.2. Настоящий контракт составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон и один экземпляр для УФ и НП мэрии г. Новосибирска.

10.3. Все вопросы, не урегулированные настоящим контрактом, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

10.4. Ни одна из сторон не имеет право поручить исполнение своих обязательств по настоящему контракту третьему лицу или переуступить право требования долга третьему лицу.

11. Срок действия контракта.

11.1. Настоящий контракт вступает в действие со дня подписания его сторонами и действует до 31.12.2007г. / до момента надлежащего исполнения.

12. Разрешение споров. Арбитраж.

12.1. В случае возникновения между Заказчиком и Исполнителем любых споров и разногласий, связанных с настоящим контрактом или выполнением ли невыполнением любой Стороной обязательств по нему, Стороны приложат все усилия для их досудебного разрешения путем переговоров между уполномоченными представителями.

12.2. Если споры не могут быть разрешены путем переговоров, то спорные вопросы передаются на рассмотрение Арбитражного суда Новосибирской области в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

13. Место нахождения и платежные реквизиты сторон.

Заказчик	:						Исполнитель:

ИНН 5406000138                                                   ИНН__________________

КПП 540601001                         			КПП______________________

место нахождения:					место нахождения:

630099, г. Новосибирск,        	                               __________________________

Красный проспект, 34        		                     __________________________

Телефон 227-42-94     			                    Телефон___________________

Подпись__________А.А. Корнилов 		Подпись___________________

М.П.

Проект  муниципального контракта по лоту № 5:

Муниципальный контракт № ___

на поставку товаров

«___»__________200_г.							г. Новосибирск

Муниципальный заказчик – мэрия города Новосибирска, от имени муниципального образования города Новосибирска в лице председателя конкурсной комиссии по размещению муниципального заказа при департаменте по социальной политике мэрии Корнилова А.А., заместителя мэра, и.о. начальника департамента по социальной политике мэрии, действующего на основании  постановления мэра от 27.03.2006 № 333, именуемый в дальнейшем «Заказчик», и ______________________________________________________________________,

(наименование юридического лица)

в лице________________________________________________, действующего на

(должность, ФИО)

основании ___________________________________________________________,

именуемый в дальнейшем «Исполнитель», согласно решению комиссии (протокол от «__»_______200_г. №___), в целях обеспечения муниципальных нужд, заключили контракт на следующих условиях:

- Предмет контракта.

1.1. Исполнитель обязуется поставить товары (выполнить работы, оказать услуги) Покупателям указанным Заказчиком  (Приложение 2), а Заказчик обязуется обеспечить оплату поставленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг).

1.2. Количество товара (объем работы, услуги), его цена определяется согласно Приложению 1

1.3. Качественные характеристики товара (работы, услуги), а также условия поставки товара (выполнения работы, оказания услуги)   определяются в соответствии с ________________________________________________________

(конкурсной документацией, документацией об аукционе, запросом котировок) _____________________________________________________________________от «__»_________200_г.

1.4. Объемы поставок товара (выполнения работы, оказания услуги) Покупателям определяются договорами поставок (выполнения работ, оказания услуг) (Приложение 3) заключенными между Исполнителем и Покупателями в соответствии с  настоящим муниципальным контрактом на основании извещений

о прикреплении (далее договор поставки товара (выполнения работы, оказания услуги)).

2. Обязанности сторон.

2.1. Обязанности Заказчика:

2.1.1. Обеспечить заключение договоров поставок товара (выполнения работы, оказания услуги) между Исполнителем и Покупателями, для чего в течение 5 дней со дня подписания муниципального контракта направить  Исполнителю и Покупателям извещения о прикреплении Покупателей к Исполнителю.

2.1.2. Обеспечить оплату поставленного товара (выполненной работы, оказанной услуги) путем передачи лимитов бюджетных обязательств получателям  бюджетных средств – Покупателям.

2.1.3. В случае получения от Исполнителя уведомления указанного в п. 2.2.2. контракта в течение ____ (не позднее тридцати дней) со дня получения уведомления выдать извещение о прикреплении к нему другого Покупателя, либо направить Исполнителю отгрузочную разнарядку с указанием получателя товара (работы, услуги) (указывается иной получатель товара (работы, услуги), либо сообщить о своем согласии принять и оплатить товар (работу, услугу).

2.1.4. Оплатить поставку товара (выполнение работы, оказание услуги) в случаях, когда поставка товара (выполнение работы, оказание услуги) для муниципальных нужд осуществляется получателям, указанным Заказчиком.

2.2. Обязанности Исполнителя:

2.2.1. Подписать в течение ____ (не позднее тридцати дней) со дня получения проект договора поставки товара (выполнения работы, оказания услуги) направленный ему Покупателем, а при наличии разногласий по условиям договора в этот же срок составить протокол разногласий и направить его вместе с подписанным договором  Покупателю.

2.2.2. В случае отказа Покупателя полностью или частично от товара (работы, услуги), указанного в извещении о прикреплении, и от заключения договора на его поставку незамедлительно уведомить об этом Заказчика.

3. Цена  товара (работы, услуги) и сумма контракта.

3.1. Цена поставляемого по настоящему контракту товара (работы, услуги) определена решением комиссии от «__»_________200_г. и включает в себя __________________________________________________________________________________________________________________________________________

3.2. Цена остается неизменной в течение всего срока поставки.

3.3. Общая сумма контракта составляет ___________________ (____________________________________________________________________) рублей (в том числе НДС _________ (________________________________) руб).

- Источник финансирования.

4.1. Источником финансирования исполнения контракта является: бюджет г. Новосибирска на 200__г.

- Формы, сроки и порядок оплаты.

5.1. Формы, сроки и порядок оплаты поставленного товара (выполненной работы, оказанной услуги) определяются договорами поставок товара (выполнения работы, оказания услуги) в соответствии с конкурсной документацией, документацией об аукционе (запросом котировок).

6. Срок выполнения контракта.

6.1. Поставка товара (выполнение работы, оказание услуги) осуществляется в течение 200_г.

6.2. Конкретные сроки поставок товара (выполнения работы, оказания услуги), а также порядок осуществления приемки поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги на соответствие их количества, комплектности, объема и качества требованиям, установленным в п. 1.3 настоящего контракта определяются договорами поставок товара (выполнения работы, оказания услуги).

7. Ответственность сторон.

7.1. В случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, виновная сторона уплачивает другой стороне  неустойку, которая  начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства и равняется одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

7.2. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного государственным или муниципальным контрактом, заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного государственным или муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного государственным или муниципальным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования  Центрального банка Российской Федерации.

7.3. Стороны освобождаются от уплаты неустойки, если докажут, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8. Особые условия.

8.1. Заказчик по согласованию и Исполнителем в ходе исполнения контракта вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренные контрактом количество товаров, объем работ, услуг при изменении потребности в товарах, работах, услугах, соответственно на поставку, выполнение, оказание которых заключен контракт, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, услуг, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, услугами, предусмотренными контрактом.

8.1.1. При поставке дополнительного количества таких товаров, выполнении дополнительного объема таких работ, оказании дополнительного объема таких услуг Заказчик по согласованию с Исполнителем вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально количеству таких товаров, объему таких работ, услуг, но не более чем на десять процентов такой цены контракта.

8.1.2. При внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности в поставке таких товаров, выполнении таких работ, оказании таких услуг Заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом.

8.1.3. Цена единицы дополнительно поставляемого товара и цена единицы товара при сокращении потребности в поставке части такого товара должны определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара.

8.2. Для обеспечения исполнения контракта Исполнителем предоставляется обеспечение в размере _____ руб. Срок и порядок его предоставления определяется в соответствии с конкурсной документацией (документацией об аукционе), указанной в п. 1.3. контракта.

9. Расторжение контракта.

9.1. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

10. Прочие условия.

10.1. Настоящий контракт считается заключенным и вступает в силу только после подписания его сторонами и согласования с руководителями структурных подразделений мэрии г. Новосибирска, указанными в контракте.

10.2. Настоящий контракт составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон и один экземпляр для УФ и НП мэрии г. Новосибирска.

10.3. Все вопросы, не урегулированные настоящим контрактом, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

10.4. Ни одна из сторон не имеет право поручить исполнение своих обязательств по настоящему контракту третьему лицу или переуступить право требования долга третьему лицу.

11. Срок действия контракта.

11.1. Настоящий контракт вступает в действие со дня подписания его сторонами и действует до 31.12.2007г. / до момента надлежащего исполнения.

12. Разрешение споров. Арбитраж.

12.1. В случае возникновения между Заказчиком и Исполнителем любых споров и разногласий, связанных с настоящим контрактом или выполнением ли невыполнением любой Стороной обязательств по нему, Стороны приложат все усилия для их досудебного разрешения путем переговоров между уполномоченными представителями.

12.2. Если споры не могут быть разрешены путем переговоров, то спорные вопросы передаются на рассмотрение Арбитражного суда Новосибирской области в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

13. Место нахождения и платежные реквизиты сторон.

Заказчик	:						Исполнитель:

ИНН 5406000138                                                   ИНН__________________

КПП 540601001                         			КПП______________________

место нахождения:					место нахождения:

630099, г. Новосибирск,        	                               __________________________

Красный проспект, 34        		                     __________________________

Телефон 227-42-94     			                    Телефон___________________

Подпись__________А.А. Корнилов 		Подпись___________________

М.П.

# Footnotes

На основании части 3 статьи 14.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ) непредставление, или несвоевременное представление, или представление недостоверных сведений о юридическом лице или об индивидуальном предпринимателе в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в случаях, если такое представление предусмотрено законом, влечет предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц в размере 50 МРОТ. В случае если при смене руководителя юридического лица лицо, сведения о котором содержатся в Едином государственном реестре юридических лиц (далее –  ЕГРЮЛ), не представляет в регистрирующий (налоговый) орган заявление о внесении в ЕГРЮЛ изменений в сведения о юридическом лице, не связанных с внесением изменений в учредительные документы (форма N Р14001), регистрирующий (налоговый) орган вправе привлечь указанное должностное лицо к административной ответственности в соответствии с частью 3 статьи 14.25 КоАП РФ.

На основании статьи 2.4 КоАП РФ должностными лицами юридического лица являются руководители и другие работники юридического лица, совершившие административные правонарушения в связи с выполнением ими организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций. Соответственно к административной ответственности согласно части 4 статьи 14.25 КоАП РФ может быть привлечен руководитель постоянно действующего исполнительного органа юридического лица (директор, генеральный директор, президент и др.), осуществляющий руководство его текущей деятельностью.

Заказчику и участнику конкурса запрещается внесение каких-либо изменений (дополнений) в проект контракта при его составлении, не связанных с условиями исполнения контракта, содержащихся в форме          № 2 «Конкурсное предложение». Внесение каких-либо изменений или дополнений в проект контракта в соответствии с частью 3 статьи 24 Закона допускается только в установленные Законом сроки. Должностные лица заказчиков, допускающие незаконное внесение изменений (дополнений) в проект контракта, подлежат привлечению к установленной действующим законодательством ответственности (часть 1 статьи 7.32 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях).

# Text boxes

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель мэра Новосибирска

______________ А. А. Корнилов

«___» _________________2007 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник Главного управления

здравоохранения мэрии

г. Новосибирска

_____________ А. А. Львов

«____»_____________2007 г.