УТВЕРЖДАЮ:

Начальника департамента образования, культуры, спорта и молодежной политики

__________________ В. А. Афанасьев

«___»________ 2007 г.

КОНКУРСНая документация

для проведения ОТКРЫТОГО конкурса на право заключения МуНИЦИПАЛЬНОГО контракта  НОВОСИБИРСКА НА выполнение РАБОТ по наружному освещению территорий образовательных учреждений города новосибирска

СОГЛАСОВАНО:

Начальник Главного управления образования мэрии  Новосибирска                       _________________ Г.А. Старцев

«___»_______ 2007 г.

ТОМ №1

КОНКУРСНАЯ  ДОКУМЕНТАЦИЯ

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

НА ПОСТАВКУ ТОВАРОВ, ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ И ОКАЗАНИЕ УСЛУГ

ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД г. НОВОСИБИРСКА

ОБЩАЯ ЧАСТЬ

ПОНЯТИЯ И СОКРАЩЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Понятия, термины и сокращения, использующиеся в томе 1 и томе 2 конкурсной документации, применяются в значениях, определенных Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон) и Регламентом размещения муниципального заказа, утвержденным постановлением мэра от 27.03.2006 № 333 «Об организации муниципального заказа»

В томе 1 и томе 2 настоящей конкурсной документации также используются следующие понятия и сокращения:

заказчик – муниципальный заказчик Новосибирска или подведомственный муниципальный заказчик;

заявка - заявка на участие в конкурсе, подготовленная участником размещения муниципального заказа Новосибирска;

конкурсная комиссия – муниципальная комиссия муниципального заказчика департамента образования, культуры, спорта и молодежной политики мэрии г. Новосибирска по размещению муниципального заказа, в соответствии с ее полномочиями, установленными распоряжением мэра от 27.03.2006 № 333 «Об организации муниципального заказа»;

организатор конкурса – департамент образования, культуры, спорта и молодежной политики мэрии. Муниципальный заказчик – Главное управление образования мэрии,  в соответствии с ее компетенцией на право проведения открытых конкурсов, установленной распоряжением мэра от 27.03.2006 № 333, «Об организации муниципального заказа», от 26.12.2006 № 1374 «О внесении изменений в состав комиссии по размещению муниципального заказа при департаменте образования, культуры, спорта и молодежной политики мэрии»; муниципальное учреждение «Отдел технического надзора и развития материально-технической базы образовательных учреждений» участники - участники размещения муниципального заказа Новосибирска;

ИНСТРУКЦИЯ

ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ КОНКУРСА

1. Общие сведения

1.1. Состав конкурсной документации

1.1.1. Конкурсная документация для открытого конкурса включает в себя:

1) том 1 конкурсной документации: общая часть (далее - том 1):

а) понятия и сокращения, используемые в конкурсной документации;

б) инструкция по подготовке и проведению конкурса;

2) том 2 конкурсной документации: специальная часть (далее - том 2).

1.1.2. Участник обязан изучить конкурсную документацию.

Представление неполной информации, требуемой конкурсной документацией, представление недостоверных сведений или подача заявки, не отвечающей требованиям Закона и конкурсной документации, является риском участника, подавшего такую заявку, который может привести к отклонению его заявки.

1.2. Внесение изменений в конкурсную документацию

1.2.1. Не позднее чем за  пять  дней до дня окончания подачи заявок организатор конкурса вправе внести изменения в том 2.

1.2.2. Любые изменения являются неотъемлемой частью тома 2 и на них распространяются все указания, содержащиеся в конкурсной документации.

1.2.3. Изменения направляются организатором конкурса, специализированной организацией заказными письмами или в форме электронных документов всем участникам, которым была представлена конкурсная документация.

1.3. Разъяснение положений конкурсной документации

1.3.1. Любой участник вправе направить в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, организатору конкурса запрос о разъяснении положений конкурсной документации (далее - запрос).

Запрос может быть направлен с момента размещения тома 2 на официальном сайте.

1.3.2. В течение двух рабочих дней со дня поступления запроса организатор конкурса направляет участнику в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений конкурсной документации, если указанный запрос поступил к организатору конкурса не позднее чем за пять дней до дня окончания подачи заявок, установленного томом 2.

1.3.3. Запросы, поступившие позднее чем за пять дней до дня окончания подачи заявок, не рассматриваются.

1.4. Отказ от проведения открытого конкурса

1.4.1. Организатор конкурса, официально опубликовавший и разместивший на официальном сайте извещение о проведении открытого конкурса, вправе отказаться от проведения открытого конкурса не позднее чем за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи заявок.

1.4.2. Извещение об отказе от проведения открытого конкурса опубликовывается в официальном печатном издании и размещается на официальном сайте организатором конкурса, специализированной организацией соответственно в течение пяти рабочих и двух рабочих  дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого конкурса в порядке, установленном для официального опубликования и размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса.

1.4.3    В течение двух рабочих дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого конкурса организатором конкурса вскрываются конверты в случае, если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица) участника размещения заказа, с конкурсными предложениями и направляются соответствующие уведомления всем участникам, подавшим конкурсные предложения.

1.5. Обмен информацией участника с организатором конкурса, специализированной организацией

1.5.1. Контактное лицо организатора конкурса, специализированной организации, указанное в томе 2, имеет право вести официальные переговоры с официальными представителями участников. Любая информация по данной процедуре считается официальной для участника только в том случае, если она сообщается им контактным лицом организатора конкурса, специализированной организации.

1.5.2. Официальной информацией, исходящей от контактного лица организатора конкурса, специализированной организации признается информация, направленная в письменной форме или в форме электронного документа.

1.5.3. Официальным обращением участника к организатору конкурса специализированной организации, подлежащим рассмотрению, будет признано обращение, направленное официальным контактным лицом участника по почте на фирменном бланке участника (в случае его наличия), содержащее: исходящий номер, дату отправления и подпись участника либо в форме электронного документа.

1.5.4. Организатор конкурса, специализированная организация не вправе представлять сведения, составляющие служебную или коммерческую тайну.

2. Порядок подготовки заявок

2.1. Язык заявки

2.1.1. Заявка, вся корреспонденция и документация, связанная с этой заявкой, должны быть написаны на русском языке.

2.1.2. Документация может быть написана на другом языке при условии, что к ней будет прилагаться нотариально заверенный перевод соответствующих разделов на русском языке.

2.1.3. Документы, выданные, составленные или удостоверенные по установленной форме компетентными органами иностранных государств вне пределов Российской Федерации по нормам иностранного права в отношении российских организаций и граждан или иностранных лиц, принимаются конкурсной комиссией для рассмотрения при наличии легализации указанных документов или проставлении апостиля, если иное не установлено международным договором Российской Федерации.

2.2. Одно конкурсное предложение от каждого участника

Каждый участник в составе своей заявки подает одно конкурсное предложение по форме, установленной томом 2, с указанием предложений по каждому лоту отдельно (в случае проведения конкурса по 2 и более лотам). При этом участник вправе подать только одно ценовое предложение на лот.

2.3. Затраты на участие в конкурсе

Все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки, несет участник. Организатор конкурса не отвечает и не имеет обязательств по этим расходам независимо от характера проведения и результатов конкурса.

2.4. Оформление и подписание заявки

2.4.1. Заявка оформляется в письменной форме.

Участнику по его требованию выдается расписка о получении конверта с заявкой с указанием даты и времени его получения.

2.4.2. Участник должен подготовить заявку.

2.4.3. Документы в составе заявки обязательно должны находиться в порядке, предусмотренном пунктом 4 тома 2.

2.4.4. Конкурсное предложение по форме, установленной томом 2, должно быть подписано лицом, имеющим полномочия для ее подписания от имени участника.

2.4.5. Все документы, входящие в оригинал заявки, должны быть надлежащим образом оформлены, должны иметь необходимые для их идентификации реквизиты (бланк отправителя, исходящий номер, дата выдачи, должность и подпись подписавшего лица с расшифровкой, печать - в необходимых случаях). При этом документы, для которых установлены специальные формы, должны быть составлены в соответствии с этими формами. Сведения могут быть впечатаны в формы; допускается заполнять формы от руки печатными буквами синими, черными или фиолетовыми чернилами.

2.4.6. Все страницы заявки, в которые внесены дополнения или поправки, должны быть подписаны лицом, подписавшим заявку, и заверены печатью (в случае ее наличия).

2.5  Оформление конвертов с заявками

2.5.1. Участник помещает оригинал заявки в запечатанный общий внешний конверт и в отдельный внутренний конверт или пакет.

2.5.2. На внешнем конверте должно быть указано:

наименование предмета конкурса;

слова "НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО" с указанием времени и даты вскрытия конвертов, установленных томом 2;

наименование организатора конкурса.

2.5.3. Участник вправе не указывать на внешнем конверте идентификационные признаки участника, в том числе какие-либо печати или подписи участника, а также указывать на таком конверте наименование (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество (для физического лица) участника.

Организатор конкурса, специализированная организация принимают и регистрируют только запечатанный внешний конверт.

2.5.4. Срок поступления заявки определяется по дате и времени регистрации в секретариате конкурсной комиссии, указываемых в расписке в получении конверта.

3. Порядок подачи заявок, изменение и отзыв заявок, вскрытие конвертов с заявками

3.1. Срок и место подачи заявок

3.1.1. Заявки должны быть доставлены участниками по адресу, указанному в томе 2, не позднее времени и даты вскрытия конвертов с такими заявками, установленных томом 2.

3.1.2. Организатор конкурса может продлить срок подачи заявок путем внесения изменения в том 2. В этом случае срок действия всех прав и обязанностей организатора конкурса и участника продлевается с учетом измененной окончательной даты.

3.1.3  Полученные после окончания приема конвертов с конкурсными предложениями (пункт 9.3 тома 2) конверты с конкурсными предложениями вскрываются, в случае, если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица) участника размещения заказа, и в тот же день такие конверты и такие конкурсные предложения возвращаются участникам3.2. Изменения в заявках и их отзыв

3.2.1. Участник вправе изменить или отозвать свою заявку до момента начала процедуры вскрытия конвертов (вскрытие первого внешнего конверта).

Никакие изменения не могут быть внесены в заявки после истечения установленного срока их подачи.

3.2.2. Изменение в заявку должно быть подготовлено, запечатано, маркировано и доставлено в соответствии с пунктами 2.4, 2.6 тома 1. Конверты дополнительно маркируются словом "Изменение".

Изменения в заявку оформляются в форме изменений (дополнений) в отдельные пункты заявки либо в виде новой редакции заявки.

Регистрация изменений и уведомлений об отзыве заявки производится в том же порядке, что и регистрация заявки.

3.2.3. Отзыв заявок осуществляется на основании письменного уведомления участника об отзыве своей заявки.

3.3. Вскрытие конвертов с заявками

3.3.1. Участники, подавшие заявки, или их представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками.

Представители участников, пожелавшие принять участие в процедуре вскрытия конвертов с заявками, должны зарегистрироваться, подтвердив тем самым свое присутствие.

3.3.2. Публично в день, во время и в месте, указанных в томе 2, конкурсной комиссией вскрываются конверты с заявками, включая изменения к заявкам.

3.3.3. В день вскрытия конвертов с заявками непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками, но не раньше времени, указанного в томе 2, конкурсная комиссия объявляет присутствующим при вскрытии таких конвертов участникам о возможности подать заявки, изменить или отозвать поданные заявки до вскрытия конвертов с заявками.

3.3.4. С момента начала процедуры вскрытия конвертов (вскрытие первого внешнего конверта) участники не имеют права подать заявки, изменить или отозвать поданные заявки.

3.3.5. В первую очередь конкурсная комиссия вскрывает конверты с пометкой "Изменения". После вскрытия конвертов с пометкой "Изменения" конкурсная комиссия вскрывает все иные конверты с заявками.

3.3.6. При наличии письменного заявления участника об отзыве заявки конкурсная комиссия вскрывает только внешний конверт с заявкой такого участника. Внутренние конверты с отозванной заявкой конкурсной комиссий не вскрываются и немедленно передаются участнику, отозвавшему заявку, в случае его присутствия на процедуре вскрытия конвертов с заявками.

В случае отсутствия участника, отозвавшего заявку, на процедуре вскрытия конвертов с заявками внутренние конверты с заявкой возвращаются такому участнику секретариатом конкурсной комиссии.

3.3.7. Конкурсная комиссия проверяет сохранность внешнего конверта перед вскрытием. Представители участников, присутствующие на процедуре вскрытия конвертов, также могут удостовериться в сохранности представленных конвертов.

3.3.8. Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) и почтовый адрес каждого участника, конверт с заявкой которого вскрывается, наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией, условия исполнения муниципального контракта, указанные в такой заявке и являющиеся критерием оценки заявок, объявляются при вскрытии конвертов с заявками.

3.3.9. Заявки, включая поправки к ним, которые не были вскрыты и зачитаны вслух, не принимаются конкурсной комиссией для дальнейшей оценки независимо от обстоятельств.

4. Порядок рассмотрения, оценки и сопоставления заявок, условия их отклонения

4.1. Рассмотрение заявок

4.1.1. Конкурсная комиссия рассматривает заявки на соответствие требованиям, установленным в соответствии со статьей 11 Закона, и требованиям конкурсной документации.

4.1.2. Срок рассмотрения заявок не может превышать двадцати  дней со дня вскрытия конвертов с заявками.

4.1.3. Конкурсная комиссия при рассмотрении заявок:

4.1.3.1. Проверяет заявки на соответствие формальным требованиям конкурсной документации: правильность оформления заявок в соответствии с требованиями пунктов 2.1, 2.2, 2.4 и 2.5 тома 1.

4.1.3.2. Проверяет участника, подавшего заявку, на соответствие требованиям правомочности на участие в конкурсе (пункты 2-4 части 1 и пункт 2 части 2 статьи 11 Закона и пункт 2.1 тома 2).

4.1.3.3. Проверяет в заявке наличие документов, предусмотренных пунктом 1 части 3 статьи 25 Закона и томом 2, правильность и полноту их оформления и достоверность сведений, содержащихся в указанных документах.

4.1.3.4. Проверяет участника, подавшего заявку, на соответствие требованиям к участникам, установленным в соответствии с пунктом 1 части 1, пунктом 1 части 2 и частью 3 статьи 11 Закона и пунктами 2.2 и 2.3 тома 2, в том числе проверяет наличие документов (копий документов), предусмотренных подпунктами "б", "в", "г" пункта 3 части 3 статьи 25 Закона, и достоверность сведений, содержащихся в указанных документах.

4.1.3.5. Проверяет заявки на соответствие требованиям технического задания, дефектной ведомости конкурсной документации.

4.1.3.6. Проверяет наличие копий документов, подтверждающих соответствие товара, работ, услуг, являющихся предметом конкурса, требованиям законодательства Российской Федерации, если законодательством Российской Федерации установлены требования к таким товару, работам, услугам, и достоверность сведений, содержащихся в указанных документах.

4.1.3.7. Проверяет соответствие цены заявки начальной максимальной цене муниципального контракта, установленной томом 2.

4.1.3.8. Проверяет заявки на предмет наличия арифметических и технических ошибок.

4.1.4. При рассмотрении заявок конкурсная комиссия принимает во внимание мнение рабочей группы (экспертов), которая по поручению конкурсной комиссии осуществляет экспертизу представленных участниками заявок.

4.1.5. На основании результатов рассмотрения заявок конкурсной комиссией принимается решение о допуске к участию в конкурсе участника и о признании участника, подавшего заявку, участником конкурса или об отказе в допуске такого участника к участию в конкурсе.

4.1.6. Организатор конкурса вправе запросить у соответствующих органов и организаций сведения о проведении ликвидации участника - юридического лица, подавшего заявку, проведении в отношении такого участника - юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства, о приостановлении деятельности такого участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, о наличии задолженностей такого участника по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня и в государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, об обжаловании наличия таких задолженностей и о результатах рассмотрения жалоб.

4.1.7. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником в соответствии с частью 3 статьи 25 Закона, установления факта проведения ликвидации участника - юридического лица или проведения в отношении участника - юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства либо факта приостановления его деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, организатор конкурса, конкурсная комиссия вправе отстранить такого участника от участия в конкурсе на любом этапе его проведения.

4.1.8. Участникам, подавшим заявки и признанным участниками конкурса, и участникам, подавшим заявки на участие в конкурсе и не допущенным к участию в конкурсе, направляются уведомления о принятых конкурсной комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания протокола.

4.1.9. В случае если на основании результатов рассмотрения заявок принято решение об отказе в допуске к участию в конкурсе всех участников, подавших заявки, или о допуске к участию в конкурсе и признании участником конкурса только одного участника, подавшего заявку, конкурс признается несостоявшимся.

4.2. Основания отклонения заявок

4.2.1. При рассмотрении заявок участник не допускается конкурсной комиссией к участию в конкурсе в случаях:

4.2.1.1. Заявка не соответствует формальным требованиям конкурсной документации: заявка оформлена не в соответствии с требованиями пунктов 2.1, 2.2, 2.4 и 2.6 тома 1.

4.2.1.2. Документы не соответствуют требованиям тома 2.

4.2.1.3. Отсутствует или не в надлежащем виде или неполно оформлен какой-либо документ (копия документа), предусмотренный Законом и томом 2, либо выявлена недостоверность сведений, содержащихся в указанных документах.

4.2.1.4. Отсутствует или в не надлежащем виде или неполно оформлена какая-либо форма, предусмотренная томом 2.

4.2.1.5. Участник не соответствует требованиям правомочности на участие в конкурсе (пункты 2-4 части 1 и пункт 2 части 2 статьи 11 Закона и пункт 2.1 тома 2):

а) проводится ликвидация участника - юридического лица или проводится в отношении участника - юридического лица, индивидуального предпринимателя процедура банкротства;

б) приостановлена деятельность участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

в) у участника есть задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

г) в предусмотренном Законом реестре недобросовестных поставщиков содержатся сведения об участнике.

4.2.1.6. Участник не соответствует требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом конкурса, если такие требования установлены в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 11 Закона и пунктом 2.2 тома 2.

4.2.1.7. Участник не соответствует требованиям, предъявляемым к участникам, если такие требования в соответствии с частью 2 статьи 11 Закона установлены частью 1 пункта 2.3 тома 2.

4.2.1.8. Участник не соответствует дополнительным требованиям, предъявляемым к участникам при размещении заказа на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд обороны страны и безопасности государства, если указанные требования установлены Правительством Российской Федерации и частью 2 пункта 2.3 тома 2.

4.2.1.9. Заявка участника не соответствует техническому заданию конкурсной документации либо товар, работа, услуга, являющиеся предметом конкурса, не соответствуют требованиям законодательства Российской Федерации, если законодательством Российской Федерации установлены такие требования.

4.2.1.10. Цена заявки по лоту превысит начальную цену муниципального контракта по соответствующему лоту, указанную в томе 2.

4.2.1.11. Ценовое предложение подготовлено не в соответствии с томом 2.

Если будет выявлено несоответствие между цифровыми и буквенными значениями ценового предложения, то предпочтение будет отдаваться сумме, выраженной буквенными значениями.

4.2.1.12. Участие в конкурсе участника не допускается федеральным законом.

4.2.1.13. Представленные в заявке расчеты и обоснования содержат грубую арифметическую или техническую ошибку, исправление который меняет технические характеристики или цену заявки.

4.2.2. Конкурсная комиссия вправе признать заявку соответствующей требованиям конкурсной документации и участник может быть допущен к участию в конкурсе, если заявка содержит незначительные отклонения от требований конкурсной документации, которые существенно не меняют характеристик, условий и иных требований, предусмотренных конкурсной документацией, либо если она содержит незначительные ошибки или неточности.

Конкурсная комиссия вправе признать несущественными отклонения от требований конкурсной документации только в случае, если эти отклонения не противоречат нормам действующего законодательства.

4.3. Оценка и сопоставление заявок, порядок определения победителя конкурса

4.3.1. Конкурсная комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок, поданных участниками, признанными участниками конкурса. Период оценки и сопоставления заявок определяется в соответствии с действующим законодательством.

4.3.2. Конкурсная комиссия осуществляет рассмотрение, оценку и сопоставление заявок участников конкурса в целях определения победителя конкурса в соответствии с критериями оценки, установленными томом 2.

4.3.3. На основании результатов оценки и сопоставления заявок конкурсной комиссией каждой заявке относительно других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения государственного контракта присваивается порядковый номер. Заявке, в которой содержатся лучшие условия исполнения муниципального контракта, присваивается первый номер.

4.3.4. Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие условия исполнения муниципального контракта и заявке которого присвоен первый номер.

5. Заключение муниципального контракта по результатам проведения конкурса

5.1. Заключение муниципального контракта

5.1.1. Заказчик заключает муниципальный контракт с победителем конкурса на условиях, содержащихся в конкурсной документации и заявке победителя конкурса.

5.1.2. Победителю конкурса в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок передаются один экземпляр указанного протокола и проект муниципального контракта, который составляется путем включения условий исполнения муниципального контракта, предложенных победителем конкурса в заявке, в проект муниципального контракта, прилагаемый к тому 2.

5.1.3. Победитель конкурса должен представить заказчику подписанный проект муниципального контракта, переданный ему в соответствии с пунктом 5.1.2 тома 1, и обеспечение исполнения муниципального контракта, если указанное обеспечение предусмотрено томом 2, в срок, установленный томом 2.

5.1.4. В случае если победитель конкурса в срок, предусмотренный томом 2, не представил заказчику подписанный муниципальный контракт, переданный ему в соответствии с пунктом 5.1.2 тома 1, а также обеспечение исполнения муниципального контракта, если указанное обеспечение предусмотрено пунктом тома 2, победитель конкурса признается уклонившимся от заключения муниципального контракта.

5.1.5. В случае если победитель конкурса признан уклонившимся от заключения муниципального контракта, заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении победителя конкурса заключить муниципальный контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения муниципального контракта, либо заключить муниципальный контракт с участником конкурса, заявке которого присвоен второй номер. При этом заключение муниципального контракта для участника конкурса, заявке которого присвоен второй номер, является обязательным.

5.1.6. Правоотношения между заказчиком и победителем конкурса по предмету конкурса возникают после подписания муниципального контракта и внесения его Реестр муниципальных контрактов Новосибирска.

5.2. Право заказчика отказаться от заключения муниципального контракта

После определения победителя конкурса в срок, предусмотренный томом 2 для заключения муниципального контракта, заказчик вправе отказаться от заключения муниципального контракта с победителем конкурса либо при уклонении победителя конкурса от заключения муниципального контракта с участником, с которым заключается такой муниципальный контракт, в случае установления факта:

1) проведения ликвидации участников - юридических лиц или проведения в отношении участников - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей процедуры банкротства;

2) приостановления деятельности указанных лиц в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

3) предоставления указанными лицами заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, предусмотренных частью 3 статьи 25 Закона и томом 2;

4) нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения государственного контракта балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

5.3. Возврат заявок участникам

После процедуры вскрытия конвертов все поступившие заявки  становятся собственностью заказчика и возврату участникам не подлежат.

6. Правовое регулирование

Взаимоотношения участников, конкурсной комиссии, организатора конкурса и специализированной организации, возникшие в связи с проведением настоящего конкурса, регулируются законодательством Российской Федерации и правовыми актами г. Новосибирска.

ТОМ №2

(специальная часть)

ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ

# 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Предмет конкурса, начальная цена муниципального контракта, источник финансирования

1.1.1. Предметом настоящего конкурса является: выполнение работ по наружному освещению территорий образовательных учреждений районов г. Новосибирска.

1.1.2. Выполнение работы осуществляется в соответствии с техническим заданием, дефектной ведомостью, ведомостью объемов работ конкурсной документации.

1.1.3. Начальная (максимальная) цена муниципального контракта:

| № Лота | Наименование и описание лота | Начальная (максимальная) цена муниципального контракта по лоту (тыс. рублей.) |
| --- | --- | --- |
| Лот № 1 | Работы по наружному освещению территорий образовательных учреждений Дзержинского района | 2250 тыс. рублей |
| Лот № 2 | Работы по наружному освещению территорий образовательных учреждений Железнодорожного района | 1182 тыс. рублей |
| Лот №3 | Работы по наружному освещению территорий образовательных учреждений Заельцовского района | 1450 тыс. рублей |
| Лот №4 | Работы по наружному освещению территорий образовательных учреждений Октябрьского района | 2460 тыс. рублей |
| Лот № 5 | Работы по наружному освещению территорий образовательных учреждений Центрального района | 908 тыс. рублей |

1.1.4. Источник финансирования: бюджет Новосибирска на 2007 год.

1.2. Сведения о заказчике, уполномоченном органе, специализированной организации

1.2.1 Заказчик по лотам: 2,3,4,5 МУ «Отдел технического надзора и развития материально-технической базы образовательных учреждений» Главного управления образования мэрии Новосибирска, ИНН 5406283285, КПП 540601001.

место нахождения и почтовый адрес: 630099,  г. Новосибирск, Красный проспект, 34

банковские реквизиты: ИНН 5411100120 УФ и НП мэрии

Лицевой счет 02930000013 в УФК по Новосибирской области

Р/счет 40204810800000000513

в ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской области г. Новосибирск

контактное лицо: Шмидт С.Б.(по техническим вопросам), контактный телефон: 227-44-42.

Заказчик по лоту: 1 МУ «Хозяйственно-эксплуатационный отдел» управления образованием администрации Дзержинского района, ИНН 5401241309

место нахождения: пр. Дзержинского, 16

банковские реквизиты: л/счет 014080151 в УФ и НП мэрии

в ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской области г. Новосибирск

БИК 045004001

контактное лицо: Каур Л.Г. (по техническим вопросам), контактный телефон: 279-17-04

### 1.3. Содержание и состав конкурсной документации

Конкурсная документация для настоящего конкурса включает в себя:

1) том 1 конкурсной документации: общая часть (далее - том 1).

2) настоящий том 2 конкурсной документации: специальная часть (далее - том 2), состоящий из:

а) инструкции участникам;

б) приложения № 1 к тому 2 – «Техническое задание»;

в) приложения № 2.1 к тому 2 – «Проект муниципального контракта

г) образцов форм для заполнения в соответствии с томом 2:

форма №1 «Конкурсное предложение» с приложениями:

д) приложение  №2 к тому №2 – проект договора

1) форма №1.1 «Календарный план выполнения работ»;

2) форма №1.2 «Локальная смета».

## 2. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ  И К РАБОТАМ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ ПРЕДМЕТОМ КОНКУРСА

2.1. Требования правомочности  на участие в  конкурсе

Участник должен соответствовать требованиям, предъявляемым к участникам в соответствии с пунктами 2-4 части 1 и пунктом 2 части 2 статьи 11 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон):

а) непроведение ликвидации участника - юридического лица или непроведение в отношении участника - юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства;

б) неприостановление деятельности участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

в) отсутствие у участника задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе не принято.

г) отсутствие в предусмотренном Законом реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике.

2.2. Требования, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом конкурса, установленные в соответствии с пунктом 1 части 1  статьи 11 Закона

Участник должен соответствовать обязательным требованиям, предъявляемым к участникам в соответствии с #M12293 0 901941785 0 0 0 0 0 0 0 2849656315пунктом 1 части 1 статьи 11 Закона#S:

Участник должен иметь действующую лицензию на осуществление деятельности по строительству зданий и сооружений, за исключением сооружений сезонного или вспомогательного назначения.

Требование установлено в соответствии с подпунктом 102 пункта 1 статьи 17 Федерального закона от 08.08.2001 № 128-ФЗ «#G0О лицензировании отдельных видов деятельности» (Российская газета, N 153-154, 10.08.2001, Парламентская газета, N 152-153, 14.08.2001, Собрание законодательства Российской Федерации, N 33, 13.08.2001, ст.3430, Приложение к "Российской газете", N 35, 2001 год, Библиотечка Российской газеты, N 13, 2005 год); пунктом 1 #G0Положения о лицензировании деятельности по строительству зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с 
государственным стандартом,  утвержденного постановлением Правительства РФ от 21 марта 2002 года N 174 (Российская газета, N 60, 04.04.2002, Собрание законодательства Российской Федерации, N 12, 25.03.2002, Приложение к "Российской газете", N 17, 2002 год)

2.3. Иные требования к участникам

Требования не установлены

2.4. Требования, предъявляемым законодательством Российской Федерации к товарам, работам, услугам, являющихся предметом конкурса, установленные в соответствии с пунктом 2 части 3 статьи 25  Закона

Требования не установлены.

3. ПРЕИМУЩЕСТВА, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ ПРОИЗВОДСТВО ТОВАРОВ, ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ, ОКАЗАНИЕ УСЛУГ УЧРЕЖДЕНИЯМ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ И (ИЛИ) ОРГАНИЗАЦИЯМ ИНВАЛИДОВ

#### Преимущества не установлены

4. ДОКУМЕНТАЦИЯ, ВХОДЯЩАЯ В ЗАЯВКУ

4.1. Заявка, подготовленная участником, должна содержать следующие документы:

4.1.1. Содержание (опись документов с нумерацией их порядка) заявки.

4.1.2. Документ, подтверждающий правовой статус участника: 1) для юридических лиц:

Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки, оформленная в соответствии с приложением № 5 к Правилам ведения Единого государственного реестра юридических лиц, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 19.06.2002 № 438 «О Едином государственном реестре юридических лиц»,  выданная ФНС России не позднее, чем в течение квартала, предшествовавшего дате заседания комиссии по вскрытию конвертов с заявками (для юридических лиц), или нотариально заверенная копия такой выписки;

а) наименование юридического лица (полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование, для коммерческих организаций на русском языке. В случае если в учредительных документах юридического лица его наименование указано на одном из языков народов Российской Федерации и (или) на иностранном языке, указывается также наименование юридического лица на этих языках);

б) организационно-правовая форма;

в) адрес (место нахождения);

г) способ образования юридического лица (создание или реорганизация);

д) сведения об учредителях (участниках) юридического лица;

е) сведения о прекращении деятельности юридического лица (способ прекращения деятельности юридического лица, дата принятия решения о прекращении деятельности, наименование органа, принявшего решение о прекращении деятельности юридического лица);

ж) размер уставного капитала;

з) сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица (фамилия, имя, отчество, должность, реквизиты документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской Федерации);

и) сведения о лицензиях, полученных юридическим лицом (наименование лицензирующего органа, номер лицензии, дата принятия решения о предоставлении (переоформлении документов, подтверждающих наличие лицензии, приостановлении, возобновлении, аннулировании) лицензии, срок действия лицензии, наименование территории, на которой действует лицензия, лицензируемый вид деятельности);

к) сведения о филиалах и представительствах юридического лица;

л) коды по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности;

м) номер и дата регистрации юридического лица в качестве страхователя:

в территориальном органе Пенсионного фонда Российской Федерации;

в исполнительном органе Фонда социального страхования Российской Федерации;

в территориальном фонде обязательного медицинского страхования;

н) сведения о банковских счетах юридического лица.

2) для индивидуальных предпринимателей:

Выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки, оформленная в соответствии с приложением № 5 к Правилам ведения Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей и предоставления содержащихся в нем сведений, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 16.10.2003 № 630 «О Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, Правилах хранения в единых государственных реестрах юридических лиц и индивидуальных предпринимателей документов (сведений),  и передачи их на постоянное хранение в государственные архивы, а также о внесении изменений и дополнений в Постановления Правительства Российской Федерации от 19 июня 2002 г. N 438 и 439»,  выданная ФНС России не позднее, чем в течение квартала, предшествовавшего дате заседания комиссии по вскрытию конвертов с заявками или нотариально заверенная копия такой выписки.

Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей в соответствии с приложением № 2 к Правилам ведения Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей и предоставления содержащихся в нем сведений, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 16.10.2003 № 630,  должна содержать следующие сведения:

а) фамилия, имя и (если имеется) отчество (для иностранного гражданина и лица без гражданства такие сведения дополнительно указываются латинскими буквами на основании сведений, содержащихся в документе, удостоверяющем личность в соответствии с законодательством Российской Федерации);

б) пол;

в) дата и место рождения;

г) гражданство (при отсутствии у индивидуального предпринимателя гражданства указывается: «лицо без гражданства»);

д) место жительства в Российской Федерации (адрес, по которому индивидуальный предприниматель зарегистрирован по месту жительства в установленном законодательством Российской Федерации порядке, - наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, улицы, номера дома, квартиры);

е) данные документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации - для индивидуального предпринимателя - гражданина Российской Федерации;

ж) вид и данные документа, установленного федеральным законом или признаваемого в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина, - для индивидуального предпринимателя - иностранного гражданина;

з) вид и данные документа, установленного федеральным законом или признаваемого в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства, - для индивидуального предпринимателя, являющегося лицом без гражданства;

и) вид, данные и срок действия документа, подтверждающего право индивидуального предпринимателя временно или постоянно проживать в Российской Федерации, - для индивидуального предпринимателя - иностранного гражданина или лица без гражданства;

к) дата государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя и данные документа, подтверждающего факт внесения в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей записи об указанной государственной регистрации;

л) дата и способ прекращения физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя (по заявлению, либо в связи со смертью, либо в связи с принятием судом решения о признании его банкротом или о прекращении его деятельности в качестве индивидуального предпринимателя в принудительном порядке, либо в связи с вступлением в силу приговора суда, которым назначено наказание в виде лишения права заниматься предпринимательской деятельностью на определенный срок, либо в связи с аннулированием или окончанием срока действия документа, подтверждающего право временно или постоянно проживать в Российской Федерации);

м) сведения о лицензиях, полученных индивидуальным предпринимателем;

н) идентификационный номер налогоплательщика, дата постановки индивидуального предпринимателя на учет в налоговом органе;

о) коды по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности;

п) номер и дата регистрации индивидуального предпринимателя в качестве страхователя:

в территориальном органе Пенсионного фонда Российской Федерации;

в исполнительном органе Фонда социального страхования Российской Федерации;

в территориальном фонде обязательного медицинского страхования;

р) сведения о банковских счетах индивидуального предпринимателя.

3) для иных физических лиц:

копии документов, удостоверяющих личность.

4) для иностранных лиц:

надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства.

4.1.3. Документы, подтверждающие правомочность лица, подписавшего конкурсное предложение по форме №1 (далее – конкурсное предложение):

а) в случае если конкурсное предложение подписал руководитель юридического лица-участника, то предоставляется документ, подтверждающий правомочность руководителя действовать от имени юридического лица в соответствии с учредительными документами (заверенная подписью руководителя и печатью юридического лица копия);

б) в случае если конкурсное предложение подписано не руководителем юридического   лица-участника или не физическим лицом-участником, в том числе индивидуальным предпринимателем, предоставляется нотариально заверенная копия или оригинал доверенности на право подписания конкурсного предложения лицу, подписавшему конкурсное предложение.

4.1.4. Форма «Конкурсное предложение» с указанием названия лота(ов) (одна форма на все лоты конкурса). Цена предложения по лоту (-ам) проставляется цифрами и прописью, с указанием, в том числе суммы налога на добавленную стоимость.

4.1.5. Форма «Календарный план выполнения работ» по каждому лоту отдельно.

4.1.6. форма  «локальная смета» (по каждому лоту и образовательному учреждению отдельно).

Ценовые предложения, указанные в формах «Конкурсное предложение»,  «локальная смета» по соответствующим лотам должны быть идентичными.

В случае противоречия между документами, перечисленными в пункте 5 тома 2 в части ценовых предложений, конкурсная комиссия будет принимать во внимание ценовое предложение, указанное участником в форме «Конкурсное предложение».

4.1.7. Копии документов, подтверждающих соответствие участника требованиям, установленным пунктом 2.2 тома 2.

5. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕНЫ ЗАЯВКИ. ВАЛЮТА, ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ЦЕНЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА И РАСЧЕТОВ

5.1. Валютой, используемой при формировании цены заявки и расчетов с подрядчиками, является российский рубль.

5.2. Ценовое предложение должно учитывать:

5.2.1. Условия выполнения работ: Все работы выполняются собственными силами Подрядчика, без привлечения субподрядных организаций

5.2.2. Условия оплаты: Оплата выполненных работ производится после подписания акта приемки выполненных работ и по мере поступления бюджетных средств.

5.2.3. Сроки выполнения работ: по лотам– до 25.11.2007 г.

5.2.4. Требования и условия, сформулированные в конкурсной документации.

5.2.5. Наличие финансовых, технических и организационных возможностей для выполнения обязательств по Контракту.

5.2.6. Обеспеченность машинами, механизмами и оборудованием, материалами, конструкциями, деталями.

# 5.2.7. Цена заявки определяется как общая стоимость работ и затрат, с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.

5.3. Локальная смета (далее – Расчёт) должна составлена в программном комплексе «Гранд-смета» и содержать без исключения все наименования и объемы работ, а также предусматривать использование материалов, предусмотренных Техническим заданием, дефектной ведомостью. Наименования и объемы работ, а также материалы, не включенные в Расчет, считаются не включенными в ценовое предложение. В таком случае считается, что Участник представил ценовое предложение на частичное выполнение работ либо выполнение работ с ненадлежащим качеством, что не соответствует требованиям технического задания и является основанием для отклонения заявки соответствующего Участника.

5.4. В составе конкурсной заявки Претендент представляет конкурсное предложение Форма №1. Конкурсное предложение включает в себя:

- Календарный план выполнения работ по Форме №1.1;

- Локальную смету по Форме №1.2 (на бумажном и электронном носителе записанную в файле «Гранд-смета»)

Цена заявки определяется как общая стоимость работ и затрат по Форме №1.2.

Сметная стоимость определяется с соблюдением следующих правил ценообразования:

Смета составляется на основе сметно-нормативной базы ГЭСН-2001,  привязанная к условиям Новосибирской области (ТЕР, ТЕРр, ТЕРм, ТЕРп- 2001) с переводом в текущий уровень цен по действующим индексам Новосибирской области (выпуск №30), выпускаемым администрацией  Новосибирской области с учетом рекомендаций мэрии г. Новосибирска, в файле программного комплекса Гранд-смета.

Накладные расходы определять в соответствии с Методическими указаниями по определению величины накладных расходов в строительстве (МДС-81-33.2004) с учетом коэффициента 0,94 согласно письма Федерального агентства по строительству и ЖКХ от 31.01.2005 №ЮТ-260/06 «О порядке применения нормативов накладных расходов в строительстве». При снижении норматива накладных расходов следует учитывать, что в его структуру включены: обязательные отчисления на оплату труда  рабочих строителей и административно-хозяйственного персонала (ЕСН), а также расходы на обеспечение санитарно-гигиенических, бытовых условий и охрану труда работников.

- Сметную прибыль определять в соответствии с Методическими указаниями по определению величины сметной прибыли в строительстве (МДС 81-25.2001) с учетом изменений, введенных письмом Федерального агентства по строительству и ЖКХ 
от 18.11.2004 № АП-5536/06 «О порядке применения нормативов сметной прибыли в строительстве» и письмом Жилищного комитета от 17.01.2005 № 2-46/05. При снижении норматива сметной прибыли следует учитывать, что в норматив включены затраты на оплату отдельных региональных и федеральных налогов, развитие производства и материальное стимулирование работников.

Общая стоимость работ по лотам определяется с учетом налога на добавленную стоимость, по лотам дополнительно с учетом резерва средств на непредвиденные затраты в размере 2%, составление сметного расчета 1%, а также с учетом применения  коэффициентов согласно действующих нормативов.

5.6. Не допускается снижение стоимости работ путем применения общего понижающего коэффициента к стоимости материалов,  объемам работ.

5.7. Указанная в конкурсной заявке цена должна быть фиксированной и без дополнительной индексации.

6. ПРАВО ЗАКАЗЧИКА В ОДНОСТОРОННЕМ ПОРЯДКЕ ИЗМЕНИТЬ ОБЪЕМ ВЫПОЛНЯЕМЫХ ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ КОНТРАКТУ РАБОТ И ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ

Предусмотрено право заказчика при исполнении контракта в одностороннем порядке изменить объем всех предусмотренных  контрактом работ не более  чем на десять процентов  такого объема в случае выявления потребности в дополнительных работах (статья  9 часть 6  редакция  ФЗ от 20.04.2007 №53).

7. КОМПЕТЕНТНАЯ КОНКУРСНАЯ КОМИССИЯ

Компетентной конкурсной комиссией для настоящего конкурса является комиссия  департамента образования, культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска по размещению муниципального заказа Новосибирска.

8. ДАТЫ НАЧАЛА И ОКОНЧАНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УЧАСТНИКАМ РАЗЪЯСНЕНИЙ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

8.1. Дата начала предоставления разъяснений конкурсной документации: 
« 15 »   сентября   2007г.

8.2. Дата окончания предоставления разъяснений конкурсной документации: 
« 10 »  октября   2007г.

9.  МЕСТО, ДАТЫ НАЧАЛА И ОКОНЧАНИЯ ПОДАЧИ ЗАЯВОК

9.1. Заявки должны быть доставлены участниками по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34 каб. 420б

9.2. Дата начала подачи заявок: « 15 »  сентября 2007г.

9.3. Дата окончания подачи заявок: день вскрытия конвертов с заявками, установленный пунктом 12 тома 2,  но не позднее начала процедуры вскрытия конвертов с заявками после объявления конкурсной комиссией участникам о возможности подать заявки (часть 2 статьи 26 Закона).

10. МЕСТО, ДАТА И ВРЕМЯ ВСКРЫТИЯ КОНВЕРТОВ С  ЗАЯВКАМИ, МЕСТО И ДАТА РАССМОТРЕНИЯ И ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ КОНКУРСА

10.1. Вскрытие конвертов с заявками произойдет по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 528 в 10-00 часов  « 16 »  октября   2007 года.

10.2. Место и дата рассмотрения заявок и подведения итогов конкурса будут определены конкурсной комиссией в сроки, установленные Законом.

### 11. КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ ЗАЯВОК

11.1. Критерий оценки заявок – наибольшая сумма балов, являющихся предметом конкурса, по соответствующему лоту (-ам), предложенная участником конкурса при условии соответствия всем требованиям конкурсной документации.

11.2 Оценка предложений участников размещения заказа (далее – участников) осуществляется в соответствии с критериями, требованиями и процедурами, устанавливаемыми в конкурсной документации.

11.3 Конкретный перечень критериев (показателей), характеризующих  конкурсные заявки, а также относительную значимость (весомость) этих критериев (показателей) и алгоритм выбора победителя отражается в конкурсной документации.

11.4 Критерии (показатели), предусматриваемые в конкурсной документации, должны быть в максимальной степени объективными и поддающимися количественной оценке. В случае использования показателей (критериев), не имеющих количественной оценки, применяется экспертная оценка таких критериев (показателей) с использованием правил и процедур, применяемых при реализации экспертных методов (процедура опроса членов единой комиссии либо привлеченных к оценке заявок экспертов, либо формирование экспертной комиссии, обработка полученной информации, построение групповой (результирующей) оценки).

11.5 Каждый рассматриваемый критерий конкурсной заявки или показатель получает оценку в баллах по десятибалльной шкале. С этой целью значения анализируемого критерия (показателя) в натуральных единицах измерения ранжируются для всех участников.

11.6  Формулы для подсчетов критериев.

11.6.1 Цена контракта

Ц=Н/К, где Н-  стоимость работ, заявленная   в конкурсной документации, К- цена заявки участника,.

если  1,09<Ц=<1.1, то участнику  присваивается 7 баллов,

если  1.07<Ц<1.08, то участнику присваивается 6 баллов,

если  1.05<Ц<1.06, то участнику присваивается 5 баллов,

если  1.03<Ц<1.04 , то участнику присваивается 4 балла,

если   1.01<Ц<1.02,     то участнику присваивается 3 балла,

если 1<Ц<1.005 , то участнику присваивается 2 балла

если  Ц=1, то участнику присваивается 1 балл.

Если Ц<1, то претендент должен представить экономической обоснование снижения стоимости выполняемых работ. В случае признания комиссией экономического обоснования выгодным для заказчика претендент оценивается по формуле 1, если  не выгодным,  то  претенденту присваиваются баллы от 1-7  экспертно.

Формула1

где :  7 < Бi < 10

Здесь:

Бi - балльная оценка стоимости работ анализируемого критерия (показателя) для i-го участника;

Ni - значение анализируемого критерия (показателя) для i-го участника в

натуральных единицах измерения;

Nх - худшее значение анализируемого j-го критерия (показателя) среди всех

участников в натуральных единицах измерения;

N l - лучшее значение анализируемого критерия (показателя) среди всех

участников в натуральных единицах измерения.

11.6.2 Срок гарантии на работы рассчитывается по формуле

Формула 2

Здесь:

СГРi - балльная оценка анализируемого критерия (показателя) для i-го участника;

Ni - значение анализируемого критерия (показателя) для i-го участника в

натуральных единицах измерения;

Nх - худшее значение анализируемого критерия (показателя) среди всех

участников в натуральных единицах измерения;

N l - лучшее значение анализируемого критерия (показателя) среди всех

участников в натуральных единицах измерения.

11.6.3 Сроки выполнения работ рассчитываются по формуле

Формула 3

Здесь:

СВРi - балльная оценка анализируемого j-го критерия (показателя) для i-го участника;

Ni - значение анализируемого критерия (показателя) для i-го участника в

натуральных единицах измерения;

Nх - худшее значение анализируемого  критерия (показателя) среди всех

участников в натуральных единицах измерения;

N lj- лучшее значение анализируемого критерия (показателя) среди всех

участников в натуральных единицах измерения.

Примечание: срок выполнения работ должен соответствовать графику выполнения работ и подтвержден расчетом.

11.7 Для каждого из участников, представивших заявку, проводится балльная оценка для всех критериев (показателей), рассматриваемых в конкурсной заявке. Каждому критерию присваивается коэффициент весомости (β), отражающий относительную значимость критерия (показателя). Коэффициенты формируются экспертно с учетом достижения целей конкурса, наиболее полно удовлетворяющих требованиям заказчика. При установлении коэффициентов весомости необходимо соблюдение условия, чтобы сумма коэффициентов весомости всех критериев (показателей) была равна единице

где n - число рассматриваемых критериев (показателей)

Формула 4    Суммарная оценка заявки i-го участника определяется по формуле:

Бisum=БiХB+CГРiХB+СВРiХBj  (5)

где:

B - коэффициент весомости  критерия (показателя);

Бi;СВРi;СГРi - балльная оценка критерия (показателя) для i-го участника;

По  формуле 5 оцениваются конкурсные заявки всех участников. Победителем признается

участник, получивший наибольшую балльную оценку заявки

11.8  При наличии критериев (показателей), характеризующих конкурсную заявку

участника, не поддающихся количественной оценке, применяется экспертная балльная оценка таких критериев (показателей). По десятибалльной шкале экспертно оценивается степень соответствия критерия требованиям конкурсной документации, исходя из следующих условий:

0-1 балл – несоответствие конкурсной документации;

2-3 баллов - частичное соответствие конкурсной документации;

4-6 баллов - полное соответствие требованиям конкурсной документации;

7-8 баллов - критерий, характеризующий заявку участника, частично превосходит требования конкурсной документации;

9-10 баллов - критерий, характеризующий заявку участника, существенно превосходит требования конкурсной документации.

Примечание: при  оценке двух участников по критериям оценки  лучшему значению участника  присваивается максимальный бал (10) по формулам 11.6.2 и 11.6.3, а второму участнику  бал присваивается в процентном отношении от максимального бала.

11.9 Коэффициенты весомости для критериев оценки конкурсной заявки устанавливаются в соответствии с табл. №1.

Табл. №1

| Наименование критерия | Способ оценки | Оценивается | Коэффициент весомости | Формула для подсчета численного значения оцениваемого критерия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Качество работ | экспертный | Соответствие конкурсной документации: методы и способы выполнения работ, объемы работ. | 0,05 | Оценивается экспертами от 0-10 баллов |
| 2.Сроки выполнения работ | численный | Срок выполнения в днях со дня заключения контракта | 0,1 | См. п.11.6.3 |
| 3. Срок гарантии на работы | численный | Срок гарантии в месяцах со дня подписания акта о приемке работ | 0,05 | См п. 11.6.2 |
| 5.Цена контракта для лотов | численный | Предложенная цена контракта | 0,8 | См. п.11.6.1 |

Сумма коэффициентов весомости равна-1,00

11.10 Участнику размещения заказа, набравшему максимальное число баллов и предложившему наиболее приемлемые условия выполнения контракта присваивается первый номер. Он признается победителем конкурса. Остальные участники выстраиваются в порядке убывания набранных баллов.

11.11. В случае равенства  баллов двух и более участников, победителем конкурса будет признан участник конкурса, первым подавший конкурсную заявку.

12. СРОК ПОДПИСАНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕМ КОНКУРСА ПРОЕКТА МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

Победитель конкурса обязан в течение 15 дней со дня  подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе подписать проект муниципального контракта, переданный ему заказчиком, и представить его заказчику.

|  | Приложение №1 к тому 2 конкурсной документации УТВЕРЖДАЮ: Директор МУ «Отдел технического надзора и развития материально-технической базы образовательных учреждений» ________________Ахметгареев Р.М. «_____»_________ 2007 г. |
| --- | --- |

Техническое задание, ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ,

ведомость объемов работ НА выполнение работ по   наружному освещению территорий образовательных учреждений  города новосибирска.

Разработано:

Заместитель директора МУ «Отдел технического надзора и развития материально-технической базы образовательных учреждений»

______________ С.Б. Шмидт

«___»___________2007г.

М.П.

Приложение №1

к тому 2 конкурсной документации

|  | ЛОТ№1 Техническое задание |
| --- | --- |

на выполнение работ по  наружному освещению территорий образовательных учреждений Дзержинского района г. Новосибирска

Срок окончания работ  до 25.11.2007.

По лоту 1 –

- Качество выполняемых работ должно удовлетворять требованиям установленным действующими СНиП, СанПиН.

- Гарантийный срок должен составлять не менее 1-го года.

- Претенденту предлагается самостоятельно посетить и осмотреть объект, и получить все необходимые сведения для подготовки конкурсной документации.

- Все работы выполняются собственными силами подрядчика, без привлечения субподрядных организаций (или с привлечением, но по согласованию с заказчиком).

- Подрядчику необходимо выполнить сметный расчет на каждое образовательное учреждение отдельно.

- Примечание: указанные в техническом задании торговые марки материалов носят описательный характер. Участник может предложить при выполнении работ материалы в соответствии с техническим заданием или эквиваленты, которые должны быть равноценными или не хуже любого параметра материала, указанного в техническом задании, дефектной ведомости.

| № пп | Наименование учреждения | Виды работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 |
| 1 | МОУ СОШ №7 Ул. Лежена, 22 | Установка светильника ОНИКС-Р | копмл. | 7 |
|  |  | Прокладка кабеля ВВГ 3х4 в гофтотрубе 25 мм | п.м. | 320 |
| 2 | МОУ СОШ № 18 Ул. Гоголя, 233 | Установка светильника ОНИКС-Р | копмл. | 6 |
|  |  | Прокладка кабеля ВВГ 3х4 в гофтотрубе 25 мм | п.м. | 340 |
| 3 | МОУ гимназия № 15 «Содружество» Ул. Ползунова,22 | Установка светильника ОНИКС-Р | копмл. | 8 |
|  |  | Прокладка кабеля ВВГ 3х4 в гофтотрубе 25 мм | п.м. | 380 |
| 4 | МОУ СОШ № 36 Ул. Авивстроителей,10 | Установка светильника ОНИКС-Р | копмл. | 3 |
|  |  | Прокладка кабеля ВВГ 3х4 в гофтотрубе 25 мм | п.м. | 260 |
| 5 | МОУ СОШ №53 Ул. Кошурникова, 9/1 | Установка светильника ОНИКС-Р | копмл. | 4 |
|  |  | Прокладка кабеля ВВГ 3х4 в гофротрубе 25мм | п.м. | 340 |
| 6 | МОУ СОШ № 57 Ул. Авиастроителелей, 16 | Установка светильника ОНИКС-Р | копмл. | 3 |
|  |  | Прокладка кабеля ВВГ 3х4 в гофротрубе 25мм | п.м. | 260 |
| 7 | МОУ СОШ № 59 Ул. Доватора, 27/1 | Установка светильника ОНИКС-Р | копмл. | 8 |
|  |  | Прокладка кабеля ВВГ 3х4 в гофротрубе 25мм | п.м. | 360 |
| 8 | МОУ СОШ № 71 Ул. Пер. 3-й Почтовый, 21 | Установка светильника ОНИКС-Р | копмл. | 6 |
|  |  | Прокладка кабеля ВВГ 3х4 в гофротрубе 25мм | п.м. | 220 |
| 9 | МОУ СОШ № 82 Ул. Гоголя, 195 | Установка светильника ОНИКС-Р | копмл. | 6 |
|  |  | Прокладка кабеля ВВГ 3х4 в гофротрубе 25мм | п.м. | 250 |
| 10 | МОУ СОШ № 87 Ул. Доватора, 33/4 | Установка светильника ОНИКС-Р | копмл. | 6 |
|  |  | Прокладка кабеля ВВГ 3х4 в гофротрубе 25мм | п.м. | 320 |
| 11 | МОУ СОШ № 96 Ул. Фрунзе, 63/1 | Установка светильника ОНИКС-Р | копмл. | 7 |
|  |  | Прокладка кабеля ВВГ 3х4 в гофротрубе 25мм | п.м. | 380 |
| 12 | МОУ СОШ № 111 Ул. Промышленная, 1/1 | Установка светильника ОНИКС-Р | копмл. | 6 |
|  |  | Прокладка кабеля ВВГ 3х4 в гофротрубе 25мм | п.м. | 270 |
| 13 | МОУ СОШ № 113 Ул. Б. Богаткова, 241/1 | Установка светильника ОНИКС-Р | копмл. | 7 |
|  |  | Прокладка кабеля ВВГ 3х4 в гофротрубе 25мм | п.м. | 320 |
| 14 | МОУ СОШ № 153 Ул. Республиканская, 15/1 | Установка светильника ОНИКС-Р | копмл. | 7 |
|  |  | Прокладка кабеля ВВГ 3х4 в гофротрубе 25мм | п.м. | 260 |
| 15 | МОУ школа-интернат № 161 Ул. Республиканская, 25 | Установка светильника ОНИКС-Р | копмл. | 9 |
|  |  | Прокладка кабеля ВВГ 3х4 в гофротрубе 25мм | п.м. | 420 |
| 16 | МОУ СОШ № 169 Ул. Пр. Дзержинского, 60 | Установка светильника ОНИКС-Р | копмл. | 5 |
|  |  | Прокладка кабеля ВВГ 3х4 в гофротрубе 25мм | п.м. | 200 |
| 17 | МОУ СОШ № 177 Ул. Куприна, 4 | Установка светильника ОНИКС-Р | копмл. | 4 |
|  |  | Прокладка кабеля ВВГ 3х4 в гофротрубе 25мм | п.м. | 220 |
| 18 | МОУ СОШ № 178 Ул. Пр. Дзержинского, 43 | Установка светильника ОНИКС-Р | копмл. | 3 |
|  |  | Прокладка кабеля ВВГ 3х4 в гофротрубе 25мм | п.м. | 180 |
| 19 | МОУ СОШ № 197 Ул. Липецкая, 25/2 | Установка светильника ОНИКС-Р | копмл. | 8 |
|  |  | Прокладка кабеля ВВГ 3х4 в гофротрубе 25мм | п.м. | 360 |
| 20 | МОУ СОШ № 205 Ул. Ползунова, 22 | Установка светильника ОНИКС-Р | копмл. | 6 |
|  |  | Прокладка кабеля ВВГ 3х4 в гофротрубе 25мм | п.м. | 210 |
| 21 | Детский дом № 9 Пр. Дзержинского, 21 | Установка светильника ОНИКС-Р | копмл. | 4 |
|  |  | Прокладка кабеля ВВГ 3х4 в гофротрубе 25мм | п.м. | 120 |
| 22 | МОУ О (С)ОШ № 15 Ул. Трикотажная, 39 | Установка светильника ОНИКС-Р | копмл. | 4 |
|  |  | Прокладка кабеля ВВГ 3х4 в гофротрубе 25мм | п.м. | 160 |
| 23 | МОУ В (С)ОШ № 26 Ул. Волочаевская, 111 | Установка светильника ОНИКС-Р | копмл. | 4 |
|  |  | Прокладка кабеля ВВГ 3х4 в гофротрубе 25мм | п.м. | 210 |
| 24 | ДЮСШ № 15 Ул. Коминтерна, 93/2 | Установка светильника ОНИКС-Р | копмл. | 3 |
|  |  | Прокладка кабеля ВВГ 3х4 в гофротрубе 25мм | п.м. | 42 |
| 25 | МОУ МУК Ул. Авиастроителей, 16 | Установка светильника ОНИКС-Р | копмл. | 4 |
|  |  | Прокладка кабеля ВВГ 3х4 в гофротрубе 25мм | п.м. | 180 |
| 26 | МУДО ЦВР «Галактика» Ул. Пр. Дзержинского, 83 | Установка светильника ОНИКС-Р | копмл. | 4 |
|  |  | Прокладка кабеля ВВГ 3х4 в гофротрубе 25мм | п.м. | 220 |
| 27 | МДОУ ДС № 32 Ул. Кошурникова, 29/2 | Установка светильника ОНИКС-Р | копмл. | 6 |
|  |  | Прокладка кабеля ВВГ 3х4 в гофротрубе 25мм | п.м. | 340 |
| 28 | МДОУ ДС № 105 Пр. Дзержинского, 59/1 | Установка светильника ОНИКС-Р | копмл. | 2 |
|  |  | Прокладка кабеля ВВГ 3х4 в гофротрубе 25мм | п.м. | 60 |
| 29 | МДОУ ДС № 110 Ул. Гоголя, 183 | Установка светильника ОНИКС-Р | копмл. | 2 |
|  |  | Прокладка кабеля ВВГ 3х4 в гофротрубе 25мм | п.м. | 55 |
| 30 | МДОУ ДС № 123 Ул. Шекспира, 10а | Установка светильника ОНИКС-Р | копмл. | 2 |
|  |  | Прокладка кабеля ВВГ 3х4 в гофротрубе 25мм | п.м. | 48 |
| 31 | МДОУ ДС № 163 Ул. Чкалова, 70 | Установка светильника ОНИКС-Р | копмл. | 2 |
|  |  | Прокладка кабеля ВВГ 3х4 в гофротрубе 25мм | п.м. | 34 |
| 32 | МДОУ ДС № 174 Ул. Гусинобродское шоссе, 19/1 | Установка светильника ОНИКС-Р | копмл. | 6 |
|  |  | Прокладка кабеля ВВГ 3х4 в гофротрубе 25мм | п.м. | 210 |
| 33 | МДОУ ДС № 206 Ул. Республиканская, 8б | Установка светильника ОНИКС-Р | копмл. | 4 |
|  |  | Прокладка кабеля ВВГ 3х4 в гофротрубе 25мм | п.м. | 170 |
| 34 | МДОУ ДС № 222 Пр. Дзержинского, 30а | Установка светильника ОНИКС-Р | копмл. | 2 |
|  |  | Прокладка кабеля ВВГ 3х4 в гофротрубе 25мм | п.м. | 80 |
| 35 | МДОУ ДС № 262 Ул. Авиастроителей, 5а | Установка светильника ОНИКС-Р | копмл. | 10 |
|  |  | Прокладка кабеля ВВГ 3х4 в гофротрубе 25мм | п.м. | 305 |
| 36 | МДОУ ДС № 281 Ул. Гоголя, 221/1 | Установка светильника ОНИКС-Р | копмл. | 2 |
|  |  | Прокладка кабеля ВВГ 3х4 в гофротрубе 25мм | п.м. | 42 |
| 37 | МДОУ ДС № 329 Ул. Республиканская, 17а | Установка светильника ОНИКС-Р | копмл. | 8 |
|  |  | Прокладка кабеля ВВГ 3х4 в гофротрубе 25мм | п.м. | 190 |
| 38 | МОУ прогимназия 2 Пр. Дзержинского, 59а | Установка светильника ОНИКС-Р | копмл. | 7 |
|  |  | Прокладка кабеля ВВГ 3х4 в гофротрубе 25мм | п.м. | 230 |
| 39 | МДОУ ДС № 373 Ул. Есенина, 27а | Установка светильника ОНИКС-Р | копмл. | 8 |
|  |  | Прокладка кабеля ВВГ 3х4 в гофротрубе 25мм | п.м. | 270 |
| 40 | МДОУ ДС № 381 Ул. Королева, 33а | Установка светильника ОНИКС-Р | копмл. | 6 |
|  |  | Прокладка кабеля ВВГ 3х4 в гофротрубе 25мм | п.м. | 160 |
| 41 | МДОУ ДС № 395 Ул. Гоголя, 187 | Установка светильника ОНИКС-Р | копмл. | 3 |
|  |  | Прокладка кабеля ВВГ 3х4 в гофротрубе 25мм | п.м. | 82 |
| 42 | МДОУ ДС «Начальная школа – детский сад № 401» Ул. Кошурникова, 49/1 | Установка светильника ОНИКС-Р | копмл. | 5 |
|  |  | Прокладка кабеля ВВГ 3х4 в гофротрубе 25мм | п.м. | 180 |
| 43 | МДОУ ДС № 428 Ул. Лежена, 3/2 | Установка светильника ОНИКС-Р | копмл. | 3 |
|  |  | Прокладка кабеля ВВГ 3х4 в гофротрубе 25мм | п.м. | 135 |
| 44 | МДОУ ДС № 430 Ул. Учительская, 22/2 | Установка светильника ОНИКС-Р | копмл. | 5 |
|  |  | Прокладка кабеля ВВГ 3х4 в гофротрубе 25мм | п.м. | 160 |
| 45 | МДОУ ДС № 435 Ул. Кошурникова, 14/1 | Установка светильника ОНИКС-Р | копмл. | 1 |
|  |  | Прокладка кабеля ВВГ 3х4 в гофротрубе 25мм | п.м. | 65 |
| 46 | МДОУ ДС № 439 Ул. Толбухина, 29/1 | Установка светильника ОНИКС-Р | копмл. | 6 |
|  |  | Прокладка кабеля ВВГ 3х4 в гофротрубе 25мм | п.м. | 235 |
| 47 | МДОУ ДС № 457 Ул. Толбухина, 37/1 | Установка светильника ОНИКС-Р | копмл. | 9 |
|  |  | Прокладка кабеля ВВГ 3х4 в гофротрубе 25мм | п.м. | 195 |
| 48 | МДОУ № 459 Ул. Фрунзе, 59/3 | Установка светильника ОНИКС-Р | копмл. | 10 |
|  |  | Прокладка кабеля ВВГ 3х4 в гофротрубе 25мм | п.м. | 280 |
| 49 | МДОУ ДС № 468 Ул. Селезнева, 30 | Установка светильника ОНИКС-Р | копмл. | 2 |
|  |  | Прокладка кабеля ВВГ 3х4 в гофротрубе 25мм | п.м. | 70 |
| 50 | МДОУ ДС № 493 Ул. Ползунова, 24/1 | Установка светильника ОНИКС-Р | копмл. | 4 |
|  |  | Прокладка кабеля ВВГ 3х4 в гофротрубе 25мм | п.м. | 160 |
| 51 | МОУ «Начальная школа – детский сад № 509» | Установка светильника ОНИКС-Р | копмл. | 2 |
|  |  | Прокладка кабеля ВВГ 3х4 в гофротрубе 25мм | п.м. | 46 |

|  | ЛОТ№2 Техническое задание |
| --- | --- |

на выполнение работ по  наружному освещению территорий образовательных учреждений Железнодорожного района  г. Новосибирска

Срок окончания работ  до 25.11.2007

По лоту 2 –

- Качество выполняемых работ должно удовлетворять требованиям установленным действующими СНиП, СанПиН.

- Гарантийный срок должен составлять не менее 1-го года.

- Претенденту предлагается самостоятельно посетить и осмотреть объект, и получить все необходимые сведения для подготовки конкурсной документации.

- Все работы выполняются собственными силами подрядчика, без привлечения субподрядных организаций (или с привлечением, но по согласованию с заказчиком).

- Подрядчику необходимо выполнить сметный расчет на каждое образовательное учреждение отдельно.

- Примечание: указанные в техническом задании торговые марки материалов носят описательный характер. Участник может предложить при выполнении работ материалы в соответствии с техническим заданием или эквиваленты, которые должны быть равноценными или не хуже любого параметра материала, указанного в техническом задании, дефектной ведомости.

| № пп | Наименование учреждения | Виды работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 |
| 1 | МОУ СОШ № 3 Ул. Октябрьская, 5 | Установка светильника РКУ с лампой Р=400 Вт с фотоэлементом | шт. | 3 |
|  |  | Установка кронштейнов | шт. | 3 |
|  |  | Прокладка кабеля ВВГ 3х2,5 | п.м. | 80 |
|  |  | Мини бокс, ввод – 25А отходящие 16А | шт./кол-во отход. авт. | 1/2 |
|  |  | Установка коробок распаячных | шт. | 4 |
| 2 | МОУ гимназия № 4 Ул. Сибирская, 35 | Установка светильника РКУ с лампой Р=400 Вт с фотоэлементом | шт. | 3 |
|  |  | Установка кронштейнов | шт. | 3 |
|  |  | Прокладка кабеля ВВГ 3х2,5 | п.м. | 150 |
|  |  | Мини бокс, ввод – 25А отходящие 16А | шт./кол-во отход. авт. | 1/2 |
|  |  | Установка коробок распаячных | шт. | 4 |
| 3 | МОУ лицей № 9 Ул. 1905 года, 41 | Установка светильника РКУ с лампой Р=400 Вт с фотоэлементом | шт. | 6 |
|  |  | Установка кронштейнов | шт. | 6 |
|  |  | Прокладка кабеля ВВГ 3х2,5 | п.м. | 250 |
|  |  | Мини бокс, ввод – 25А отходящие 16А | шт./кол-во отход. авт. | 1/2 |
|  |  | Установка коробок распаячных | шт. | 7 |
| 4 | МОУ ВСШ № 6 Ул. Советская, 93 | Установка светильника РКУ с лампой Р=400 Вт с фотоэлементом | шт. | 1 |
|  |  | Установка кронштейнов | шт. | 1 |
|  |  | Прокладка кабеля ВВГ 3х2,5 | п.м. | 30 |
|  |  | Мини бокс, ввод – 25А отходящие 16А | шт./кол-во отход. авт. | 1/1 |
|  |  | Установка коробок распаячных | шт. | 1 |
| 5 | МОУ гимназия № 10 Ул. Революции, 31 | Установка светильника РКУ с лампой Р=400 Вт с фотоэлементом | шт. | 2 |
|  |  | Установка кронштейнов | шт. | 2 |
|  |  | Прокладка кабеля ВВГ 3х2,5 | п.м. | 50 |
|  |  | Мини бокс, ввод – 25А отходящие 16А | шт./кол-во отход. авт. | 1/1 |
|  |  | Установка коробок распаячных | шт. | 2 |
| 6 | МОУ лицей № 22 Ул. Советская, 63 | Установка светильника РКУ с лампой Р=400 Вт с фотоэлементом | шт. | 20 |
|  |  | Установка кронштейнов | шт. | 20 |
|  |  | Прокладка кабеля ВВГ 3х2,5 | п.м. | 520 |
|  |  | Мини бокс, ввод – 25А отходящие 16А | шт./кол-во отход. авт. | 1/3 |
|  |  | Трос d=26 м | шт. | 120 |
|  |  | Бетонирование опор | шт. | 4 |
| 7 | МОУ школа-интернат № 37 Ул. Саратовская, 24а | Установка светильника РКУ с лампой Р=400 Вт с фотоэлементом | шт. | 6 |
|  |  | Установка кронштейнов | шт. | 6 |
|  |  | Прокладка кабеля ВВГ 3х2,5 | п.м. | 250 |
|  |  | Мини бокс, ввод – 25А отходящие 16А | шт./кол-во отход. авт. | 1/2 |
|  |  | Установка коробок распаячных | шт. | 8 |
| 8 | МОУ школа № 60 Ул. 1905 года, 61 | Установка светильника РКУ с лампой Р=400 Вт с фотоэлементом | шт. | 2 |
|  |  | Установка кронштейнов | шт. | 2 |
|  |  | Прокладка кабеля ВВГ 3х2,5 | п.м. | 50 |
|  |  | Мини бокс, ввод – 25А отходящие 16А | шт./кол-во отход. авт. | 1/1 |
|  |  | Установка коробок распаячных | шт. | 2 |
| 9 | МОУ СОШ № 84 Ул. Кубановская,17а | Установка светильника РКУ с лампой Р=400 Вт с фотоэлементом | шт. | 5 |
|  |  | Установка кронштейнов | шт. | 5 |
|  |  | Прокладка кабеля ВВГ 3х2,5 | п.м. | 200 |
|  |  | Мини бокс, ввод – 25А отходящие 16А | шт./кол-во отход. авт. | 1/2 |
|  |  | Установка коробок распаячных | шт. | 6 |
| 10 | МОУ СОШ № 168 Ул. Сибирская, 30 | Установка светильника РКУ с лампой Р=400 Вт с фотоэлементом | шт. | 5 |
|  |  | Установка кронштейнов | шт. | 5 |
|  |  | Прокладка кабеля ВВГ 3х2,5 | п.м. | 150 |
|  |  | Мини бокс, ввод – 25А отходящие 16А | шт./кол-во отход. авт. | 1/2 |
|  |  | Установка коробок распаячных | шт. | 5 |
| 11 | МОУ СОШ № 137 Ул. 1905 года, 39 | Установка светильника РКУ с лампой Р=400 Вт с фотоэлементом | шт. | 2 |
|  |  | Установка кронштейнов | шт. | 2 |
|  |  | Прокладка кабеля ВВГ 3х2,5 | п.м. | 70 |
|  |  | Мини бокс, ввод – 25А отходящие 16А | шт./кол-во отход. авт. | 1/1 |
|  |  | Установка коробок распаячных | шт. | 2 |
| 12 | МДОУ ДС № 1 Ул. Урицкого, 7 | Установка светильника РКУ с лампой Р=400 Вт с фотоэлементом | шт. | 1 |
|  |  | Установка кронштейнов | шт. | 2 |
|  |  | Прокладка кабеля ВВГ 3х2,5 | п.м. | 50 |
|  |  | Мини бокс, ввод – 25А отходящие 16А | шт./кол-во отход. авт. | 1/2 |
|  |  | Установка коробок распаячных | шт. | 5 |
|  |  | Установка светильников НПБ с лампой | шт. | 3 |
|  |  | Установка прожекторов | шт. | 1 |
|  |  | Бетонирование опор | шт. | 2 |
| 13 | МДОУ ДС № 90 Ул. М.Горького, 26 | Установка светильника РКУ с лампой Р=400 Вт с фотоэлементом | шт. | 5 |
|  |  | Установка кронштейнов | шт. | 5 |
|  |  | Прокладка кабеля ВВГ 3х2,5 | п.м. | 120 |
|  |  | Мини бокс, ввод – 25А отходящие 16А | шт./кол-во отход. авт. | 1/2 |
|  |  | Установка коробок распаячных | шт. | 5 |
|  |  | Бетонирование опор | шт. | 5 |
| 14 | МДОУ ДС № 96 Ул. Сибирская, 55 | Установка светильника РКУ с лампой Р=400 Вт с фотоэлементом | шт. | 4 |
|  |  | Установка кронштейнов | шт. | 4 |
|  |  | Прокладка кабеля ВВГ 3х2,5 | п.м. | 100 |
|  |  | Мини бокс, ввод – 25А отходящие 16А | шт./кол-во отход. авт. | 1/2 |
|  |  | Установка коробок распаячных | шт. | 4 |
|  |  | Установка светильников НПБ с лампой | шт. | 1 |
|  |  | Бетонирование опор | шт. | 4 |
| 15 | МДОУ ДС № 215 Ул. Владимировский спуск, 3а | Установка светильника РКУ с лампой Р=400 Вт с фотоэлементом | шт. | 4 |
|  |  | Установка кронштейнов | шт. | 4 |
|  |  | Прокладка кабеля ВВГ 3х2,5 | п.м. | 200 |
|  |  | Мини бокс, ввод – 25А отходящие 16А | шт./кол-во отход. авт. | 1/2 |
|  |  | Установка коробок распаячных | шт. | 7 |
|  |  | Установка светильников НПБ с лампой | шт. | 1 |
|  |  | Установка прожекторов | шт. | 3 |
|  |  | Бетонирование опор | шт. | 4 |
| 16 | МДОУ ДС № 256 Ул. Депутатская, 18 | Установка светильника РКУ с лампой Р=400 Вт с фотоэлементом | шт. | 5 |
|  |  | Установка кронштейнов | шт. | 5 |
|  |  | Прокладка кабеля ВВГ 3х2,5 | п.м. | 200 |
|  |  | Мини бокс, ввод – 25А отходящие 16А | шт./кол-во отход. авт. | 1/2 |
|  |  | Установка коробок распаячных | шт. | 6 |
|  |  | Бетонирование опор | шт. | 5 |
| 17 | МДОУ ДС № 414 Ул. Челюскинцев, 18/2 | Установка светильника РКУ с лампой Р=400 Вт с фотоэлементом | шт. | 8 |
|  |  | Установка кронштейнов | шт. | 8 |
|  |  | Прокладка кабеля ВВГ 3х2,5 | п.м. | 250 |
|  |  | Мини бокс, ввод – 25А отходящие 16А | шт./кол-во отход. авт. | 1/3 |
|  |  | Установка коробок распаячных | шт. | 8 |
|  |  | Установка светильников НПБ с лампой | шт. | 3 |
|  |  | Установка прожекторов | шт. | 3 |
|  |  | Бетонирование опор | шт. | 8 |
| 18 | МДОУ ДС № 423 Ул. 1905 года, 24а | Установка светильника РКУ с лампой Р=400 Вт с фотоэлементом | шт. | 8 |
|  |  | Установка кронштейнов | шт. | 8 |
|  |  | Прокладка кабеля ВВГ 3х2,5 | п.м. | 250 |
|  |  | Мини бокс, ввод – 25А отходящие 16А | шт./кол-во отход. авт. | 1/2 |
|  |  | Установка коробок распаячных | шт. | 8 |
|  |  | Бетонирование опор | шт. | 8 |
| 19 | МДОУ ДС № 429 Ул. Челюскинцев, 15/2 | Установка светильника РКУ с лампой Р=400 Вт с фотоэлементом | шт. | 8 |
|  |  | Установка кронштейнов | шт. | 8 |
|  |  | Прокладка кабеля ВВГ 3х2,5 | п.м. | 300 |
|  |  | Мини бокс, ввод – 25А отходящие 16А | шт./кол-во отход. авт. | 1/4 |
|  |  | Установка коробок распаячных | шт. | 17 |
|  |  | Установка светильников НПБ с лампой | шт. | 10 |
|  |  | Установка прожекторов | шт. | 8 |
|  |  | Бетонирование опор | шт. | 8 |
| 20 | МДОУ ДС № 476 Ул. 1905 года, 83/1 | Установка светильника РКУ с лампой Р=400 Вт с фотоэлементом | шт. | 5 |
|  |  | Установка кронштейнов | шт. | 5 |
|  |  | Прокладка кабеля ВВГ 3х2,5 | п.м. | 150 |
|  |  | Мини бокс, ввод – 25А отходящие 16А | шт./кол-во отход. авт. | 1/2 |
|  |  | Установка коробок распаячных | шт. | 5 |
|  |  | Бетонирование опор | шт. | 5 |
| 21 | МДОУ ДС № 497 Ул. Железнодорожная, 10/1 | Установка светильника РКУ с лампой Р=400 Вт с фотоэлементом | шт. | 4 |
|  |  | Установка кронштейнов | шт. | 4 |
|  |  | Прокладка кабеля ВВГ 3х2,5 | п.м. | 150 |
|  |  | Мини бокс, ввод – 25А отходящие 16А | шт./кол-во отход. авт. | 1/2 |
|  |  | Установка коробок распаячных | шт. | 5 |
|  |  | Бетонирование опор | шт. | 4 |

|  | ЛОТ№3 Техническое задание |
| --- | --- |

на выполнение работ по  наружному освещению территорий образовательных учреждений Заельцовского района г. Новосибирска

Срок окончания работ  до 25.11.2007

По лоту 3 –

на выполнение работ по  наружному освещению территорий образовательных учреждений Заельцовского района  г. Новосибирска

- Качество выполняемых работ должно удовлетворять требованиям установленным действующими СНиП, СанПиН.

- Гарантийный срок должен составлять не менее 1-го года.

- Претенденту предлагается самостоятельно посетить и осмотреть объект, и получить все необходимые сведения для подготовки конкурсной документации.

- Все работы выполняются собственными силами подрядчика, без привлечения субподрядных организаций (или с привлечением, но по согласованию с заказчиком).

- Подрядчику необходимо выполнить сметный расчет на каждое образовательное учреждение отдельно.

- Примечание: указанные в техническом задании торговые марки материалов носят описательный характер. Участник может предложить при выполнении работ материалы в соответствии с техническим заданием или эквиваленты, которые должны быть равноценными или не хуже любого параметра материала, указанного в техническом задании, дефектной ведомости.

| № пп | Наименование учреждения | Виды работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 |
| 1 | МОУ СОШ № 13 ул. Кропоткина, 110 | Установка светильников | шт. | 8 |
|  |  | Прокладка кабеля ВВГ в металлорукаве | п.м. | 180 |
| 2 | МОУ СОШ № 17 ул. Кропоткина, 126/2 | Установка светильников | шт. | 5 |
|  |  | Прокладка кабеля ВВГ в металлорукаве | п.м. | 100 |
| 3 | МОУ СОШ № 24 ул. Жуковского, 113/5 | Установка светильников | шт. | 6 |
|  |  | Прокладка кабеля ВВГ в металлорукаве | п.м. | 160 |
| 4 | МОУ СОШ № 33 Ул. Линейная, 33/4 | Установка светильников | шт. | 8 |
|  |  | Прокладка кабеля ВВГ в металлорукаве | п.м. | 180 |
| 5 | МОУ СОШ № 35 Ул. Лепидевского, 1 | Установка светильников | шт. | 3 |
|  |  | Прокладка кабеля ВВГ в металлорукаве | п.м. | 60 |
| 6 | МОУ СОШ № 43 Ул. Ельцовская, 31 | Установка светильников | шт. | 6 |
|  |  | Прокладка кабеля ВВГ в металлорукаве | п.м. | 150 |
| 7 | МОУ СОШ № 51 Ул. Охотская, 84 | Установка светильников | шт. | 8 |
|  |  | Прокладка кабеля ВВГ в металлорукаве | п.м. | 200 |
| 8 | МОУ СОШ № 74 Ул. Кропоткина, 119 | Установка светильников | шт. | 6 |
|  |  | Прокладка кабеля ВВГ в металлорукаве | п.м. | 150 |
| 9 | МОУ СОШ № 93 Ул. Кубовая, 16а | Установка светильников | шт. | 4 |
|  |  | Прокладка кабеля ВВГ в металлорукаве | п.м. | 100 |
| 10 | МОУ СОШ № 100 Ул. Северная, 1 | Установка светильников | шт. | 5 |
|  |  | Прокладка кабеля ВВГ в металлорукаве | п.м. | 120 |
| 11 | МОУ СОШ № 120 Ул. Д.Ковальчук, 85 | Установка светильников | шт. | 6 |
|  |  | Прокладка кабеля ВВГ в металлорукаве | п.м. | 200 |
| 12 | МОУ СОШ № 131 Ул. Союза молодежи, 10 | Установка светильников | шт. | 6 |
|  |  | Прокладка кабеля ВВГ в металлорукаве | п.м. | 160 |
| 13 | МОУ СОШ № 159 Ул. Д. Ковальчук, 270/2 | Установка светильников | шт. | 6 |
|  |  | Прокладка кабеля ВВГ в металлорукаве | п.м. | 150 |
| 14 | МОУ СОШ № 180 Ул. Северная, 31 | Установка светильников | шт. | 6 |
|  |  | Прокладка кабеля ВВГ в металлорукаве | п.м. | 160 |
| 15 | МОУ лицей № 200 Ул. Кропоткина, 265 | Установка светильников | шт. | 8 |
|  |  | Прокладка кабеля ВВГ в металлорукаве | п.м. | 180 |
| 16 | МОУ СОШ № 77 Ул. Ереванская, 1 | Установка светильников | шт. | 4 |
|  |  | Прокладка кабеля ВВГ в металлорукаве | п.м. | 100 |
| 17 | МОУ МУК Ул. Д. Ковальчук, 67 | Установка светильников | шт. | 4 |
|  |  | Прокладка кабеля ВВГ в металлорукаве | п.м. | 80 |
| 18 | МОУ ВСШ № 18 Ул. Д. Донского, 6а | Установка светильников | шт. | 3 |
|  |  | Прокладка кабеля ВВГ в металлорукаве | п.м. | 60 |
| 19 | МДОУ ДС № 7 Ул. Холодильная, 25 | Установка светильников | шт. | 5 |
|  |  | Прокладка кабеля ВВГ в металлорукаве | п.м. | 120 |
| 20 | МДОУ ДС № 46 Ул. Кубовая, 102а | Установка светильников | шт. | 4 |
|  |  | Прокладка кабеля ВВГ в металлорукаве | п.м. | 100 |
| 21 | МДОУ ДС № 101 Ул. Кропоткина, 98/2 | Установка светильников | шт. | 4 |
|  |  | Прокладка кабеля ВВГ в металлорукаве | п.м. | 120 |
| 22 | МДОУ ДС № 118 Ул. Мед. кадры, 9а | Установка светильников | шт. | 4 |
|  |  | Прокладка кабеля ВВГ в металлорукаве | п.м. | 60 |
| 23 | МДОУ ДС № 193 Ул. Линейная, 35/4 | Установка светильников | шт. | 4 |
|  |  | Прокладка кабеля ВВГ в металлорукаве | п.м. | 90 |
| 24 | МДОУ ДС № 221 Ул. Д. Донского, 11 | Установка светильников | шт. | 4 |
|  |  | Прокладка кабеля ВВГ в металлорукаве | п.м. | 60 |
| 25 | МДОУ ДС № 245 Ул. Байкальская, 17 | Установка светильников | шт. | 4 |
|  |  | Прокладка кабеля ВВГ в металлорукаве | п.м. | 50 |
| 26 | МДОУ ДС № 272 Ул. Ереванская, 4 | Установка светильников | шт. | 3 |
|  |  | Прокладка кабеля ВВГ в металлорукаве | п.м. | 50 |
| 27 | МДОУ ДС № 274 Ул. Новая, 20 | Установка светильников | шт. | 5 |
|  |  | Прокладка кабеля ВВГ в металлорукаве | п.м. | 100 |
| 28 | МДОУ ДС № 306 Ул. Новая, 22 | Установка светильников | шт. | 3 |
|  |  | Прокладка кабеля ВВГ в металлорукаве | п.м. | 60 |
| 29 | МДОУ ДС № 330 Ул. Д. Донского, 31/2 | Установка светильников | шт. | 4 |
|  |  | Прокладка кабеля ВВГ в металлорукаве | п.м. | 80 |
| 30 | МДОУ ДС № 335 Ул. Дачная, 27а | Установка светильников | шт. | 4 |
|  |  | Прокладка кабеля ВВГ в металлорукаве | п.м. | 80 |
| 31 | МДОУ ДС № 333 Ул. Д. Донского, 30/2 | Установка светильников | шт. | 3 |
|  |  | Прокладка кабеля ВВГ в металлорукаве | п.м. | 70 |
| 32 | МДОУ ДС № 420 Ул. Линейная, 31/2 | Установка светильников | шт. | 5 |
|  |  | Прокладка кабеля ВВГ в металлорукаве | п.м. | 100 |
| 33 | МДОУ ДС № 448 Ул. Кропоткина, 120/2 | Установка светильников | шт. | 6 |
|  |  | Прокладка кабеля ВВГ в металлорукаве | п.м. | 120 |
| 34 | МДОУ № 466 Ул. Д. Ковальчук, 28/2 | Установка светильников | шт. | 3 |
|  |  | Прокладка кабеля ВВГ в металлорукаве | п.м. | 60 |
| 35 | МДОУ ДС № 467 Ул. Союза Молодежи, 3 | Установка светильников | шт. | 3 |
|  |  | Прокладка кабеля ВВГ в металлорукаве | п.м. | 60 |
| 36 | МДОУ ДС № 460 Ул. Кропоткина, 128/2 | Установка светильников | шт. | 4 |
|  |  | Прокладка кабеля ВВГ в металлорукаве | п.м. | 80 |

|  | ЛОТ№4 Техническое задание |
| --- | --- |

на выполнение работ по  наружному освещению территорий образовательных учреждений Октябрьского района  г. Новосибирска

Срок окончания работ  до 25.11.2007

По лоту 4 –

- Качество выполняемых работ должно удовлетворять требованиям установленным действующими СНиП, СанПиН.

- Гарантийный срок должен составлять не менее 1-го года.

- Претенденту предлагается самостоятельно посетить и осмотреть объект, и получить все необходимые сведения для подготовки конкурсной документации.

- Все работы выполняются собственными силами подрядчика, без привлечения субподрядных организаций (или с привлечением, но по согласованию с заказчиком).

- Подрядчику необходимо выполнить сметный расчет на каждое образовательное учреждение отдельно.

- Примечание: указанные в техническом задании торговые марки материалов носят описательный характер. Участник может предложить при выполнении работ материалы в соответствии с техническим заданием или эквиваленты, которые должны быть равноценными или не хуже любого параметра материала, указанного в техническом задании, дефектной ведомости.

| № п/п | Наименование учреждения | Виды работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 |
| 1 | МОУ школа № 1 Ул. Инская, 1 | Установка светильников | шт. | 4 |
|  |  | Установка декоративных светильников | шт. | 4 |
|  |  | Прокладка кабеля АВВГ 5х4 | м | 150 |
| 2 | МОУ СОШ № 2 Ул. Чехова, 271 | Замена старых светильников | шт. | 10 |
|  |  | Установка новых светильников | шт. | 2 |
|  |  | Прокладка кабеля АВВГ 5х4 | м | 60 |
| 3 | МОУ СОШ № 32 Ул. Никитина, 2 | Замена светильников | шт. | 8 |
| 4 | МОУ СОШ № 97 Ул. Кирова, 327 | Установка светильников | шт. | 6 |
|  |  | Прокладка кабеля АВВГ 5х4 | м | 50 |
|  | МОУ СОШ № 97 Ул. Ленинградская,358 | Установка светильников | шт. | 6 |
|  |  | Прокладка кабеля АВВГ 5х4 | м | 150 |
| 5 | МОУ СОШ № 104 Ул. Панфиловцев, 41 | Установка светильников | шт. | 9 |
|  |  | Прокладка кабеля АВВГ 5х4 | м | 350 |
| 6 | МОУ СОШ № 139 Ул. Декабристов, 86 | Установка светильников | шт. | 6 |
|  |  | Прокладка кабеля АВВГ 5х4 | м | 200 |
| 7 | МОУ СОШ № 185 Ул. Тургенева, 84 | Установка светильников | шт. | 15 |
|  |  | Прокладка кабеля АВВГ 5х4 | м | 500 |
| 8 | МОУ СОШ № 76 Ул. Большевистская,32 | Установка светильников | шт. | 9 |
|  |  | Прокладка кабеля АВВГ 5х4 | м | 230 |
|  | Ул. Большевистская,18 | Установка светильников | шт. | 6 |
|  |  | Прокладка кабеля АВВГ 5х4 | м | 150 |
| 9 | МОУ СОШ № 115 Ул. Бугурусланская, 32 | Установка светильников | шт. | 6 |
|  |  | Прокладка кабеля АВВГ 5х4 | м | 230 |
| 10 | МОУ СОШ № 189 Ул. Выборная, 120 | Установка светильников | шт. | 7 |
|  |  | Прокладка кабеля АВВГ 5х4 | м | 515 |
| 11 | МОУ СОШ № 155 Ул. Ключ-Камышенское Плато, 1а | Установка светильников | шт. | 7 |
|  |  | Установка светильников с лампой накаливания | шт. | 1 |
|  |  | Прокладка кабеля АВВГ 5х4 | м | 260 |
| 12 | МОУ СОШ № 114 Ул. Тополевая, 31 | Установка светильников | шт. | 6 |
|  |  | Прокладка кабеля АВВГ 5х4 | м | 120 |
| 13 | МОУ СОШ № 11 Ул. Б. Богаткова, 187 | Установка светильников | шт. | 9 |
|  |  | Прокладка кабеля АВВГ 5х4 | м | 460 |
| 14 | МОУ СОШ № 186 Ул. Б. Богаткова, 189 | Установка светильников | шт. | 10 |
|  |  | Прокладка кабеля АВВГ 5х4 | м | 460 |
| 15 | МОУ СОШ № 194 Ул. Лазурная, 10/1 | Установка светильников | шт. | 12 |
|  |  | Прокладка кабеля АВВГ 5х4 | м | 520 |
| 16 | МОУ СОШ № 195 Ул. Высоцкого, 1 | Установка светильников | шт. | 12 |
|  |  | Прокладка кабеля АВВГ 5х4 | м | 520 |
| 17 | МОУ СОШ № 199 Ул. Лазурная, 27 | Установка светильников типа «Кобра» с сеткой | шт. | 14 |
| 18 | МДОУ ДС № 173 Ул. Белинского, 135 | Установка светильников | шт. | 5 |
|  |  | Прокладка кабеля АВВГ 5х4 | м | 180 |
| 19 | МДОУ ДС № 324 Ул. Выборная, 20 | Установка светильников | шт. | 4 |
|  |  | Прокладка кабеля АВВГ 5х4 | м | 110 |
| 20 | МОУ СОШ № 52 Ул. Воинская, 3 | Установка светильников | шт. | 9 |
|  |  | Прокладка кабеля АВВГ 5х4 | м | 320 |
| 21 | МОУ СОШ № 167 Ул. Добролюбова, 233 | Установка светильников | шт. | 7 |
|  |  | Прокладка кабеля АВВГ 5х4 | м | 40 |
| 22 | МОУ СОШ № 38 Ул. Выборная, 57 | Установка светильников | шт. | 8 |
|  |  | Прокладка кабеля АВВГ 5х4 | м | 270 |
| 23 | МДОУ ДС № 237 Ул. Панфиловцев, 10 | Установка светильников | шт. | 8 |
|  |  | Прокладка кабеля АВВГ 5х4 | м | 240 |
| 24 | МДОУ ДС № 236 Ул. Радиотехническая, 57а | Установка светильников | шт. | 4 |
|  |  | Прокладка кабеля АВВГ 5х4 | м | 130 |
| 25 | ДООЦ им. Тюленина Ул. Н. Ельцовка | Установка светильников | шт. | 15 |
| 26 | МДОУ ДС № 234 Ул. Никитина, 13а | Установка светильников | шт. | 1 |

|  | ЛОТ№5 Техническое задание |
| --- | --- |

на выполнение работ по  наружному освещению территорий образовательных учреждений Центрального района г. Новосибирска.

Срок окончания работ  до 25.11.2007

По лоту 5 –

- Качество выполняемых работ должно удовлетворять требованиям установленным действующими СНиП, СанПиН.

- Гарантийный срок должен составлять не менее 1-го года.

- Претенденту предлагается самостоятельно посетить и осмотреть объект, и получить все необходимые сведения для подготовки конкурсной документации.

- Все работы выполняются собственными силами подрядчика, без привлечения

субподрядных организаций (или с привлечением, но по согласованию с заказчиком).

- Подрядчику необходимо выполнить сметный расчет на каждое образовательное учреждение отдельно.

- Примечание: указанные в техническом задании торговые марки материалов носят описательный характер. Участник может предложить при выполнении работ материалы в соответствии с техническим заданием или эквиваленты, которые должны быть равноценными или не хуже любого параметра материала, указанного в техническом задании, дефектной ведомости.

| № пп | Наименование учреждения | Виды работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 |
| 1 | МОУ Гимназия № 1, ул. Красный пр., 48 | Установка прожектора СКЗПР-250 по стенам с ДРЛ | копмл. | 5 |
|  |  | Прокладка кабеля ВВГ 3х4 в гофтотрубе 25 мм | п.м. | 180 |
|  |  | Установка пускателя магнитного ПМЕ | шт. | 1 |
| 2 | МОУ Гимназия № 13 Ул. Достоевского, 77 | Установка прожектора СКЗПР-250 по стенам с ДРЛ | копмл. | 8 |
|  |  | Прокладка кабеля ВВГ 3х4 в гофтотрубе 25 мм | п.м. | 200 |
|  |  | Установка пускателя магнитного ПМЕ | шт. | 1 |
| 3 | МОУ Экономический лицей Ул. Крылова, 44 | Установка прожектора СКЗПР-250 по стенам с ДРЛ | копмл. | 8 |
|  |  | Прокладка кабеля ВВГ 3х4 в гофтотрубе 25 мм | п.м. | 220 |
|  |  | Установка пускателя магнитного ПМЕ | шт. | 1 |
| 4 | МОУ СОШ № 4 Ул. Достоевского, 27 | Установка прожектора СКЗПР-250 по стенам с ДРЛ | копмл. | 8 |
|  |  | Прокладка кабеля ВВГ 3х4 в гофтотрубе 25 мм | п.м. | 220 |
|  |  | Установка пускателя магнитного ПМЕ | шт. | 1 |
| 5 | МОУ СОШ № 12 Ул. Серебренниковская,10 | Установка прожектора СКЗПР-250 по стенам с ДРЛ | копмл. | 4 |
|  |  | Прокладка кабеля ВВГ 3х4 в гофтотрубе 25 мм | п.м. | 120 |
|  |  | Установка пускателя магнитного ПМЕ | шт. | 1 |
| 6 | МОУ СОШ № 29 Ул. Октябрьская, 89а | Установка прожектора СКЗПР-250 по стенам с ДРЛ | копмл. | 8 |
|  |  | Прокладка кабеля ВВГ 3х4 в гофтотрубе 25 мм | п.м. | 220 |
|  |  | Установка пускателя магнитного ПМЕ | шт. | 1 |
| 7 | МОУ СОШ № 54 Ул. Крылова,18 | Установка прожектора СКЗПР-250 по стенам с ДРЛ | копмл. | 6 |
|  |  | Прокладка кабеля ВВГ 3х4 в гофтотрубе 25 мм | п.м. | 200 |
|  |  | Установка пускателя магнитного ПМЕ | шт. | 1 |
| 8 | МОУ СОШ № 156 Ул. Гоголя, 35а | Установка прожектора СКЗПР-250 по стенам с ДРЛ | копмл. | 7 |
|  |  | Прокладка кабеля ВВГ 3х4 в гофтотрубе 25 мм | п.м. | 200 |
|  |  | Установка пускателя магнитного ПМЕ | шт. | 1 |
| 9 | МОУ СОШ «Диалог» Ул. Красный пр., 67а | Установка прожектора СКЗПР-250 по стенам с ДРЛ | копмл. | 2 |
|  |  | Прокладка кабеля ВВГ 3х4 в гофтотрубе 25 мм | п.м. | 50 |
| 10 | МОУ СОШ «Перспектива» Ул. Потанинская, 9 | Установка прожектора СКЗПР-250 по стенам с ДРЛ | копмл. | 2 |
|  |  | Прокладка кабеля ВВГ 3х4 в гофтотрубе 25 мм | п.м. | 50 |
| 11 | МОУ ВСШ № 17 Ул. Фрунзе, 5 | Установка прожектора СКЗПР-250 по стенам с ДРЛ | копмл. | 2 |
|  |  | Прокладка кабеля ВВГ 3х4 в гофтотрубе 25 мм | п.м. | 50 |
| 12 | МОУ детский дом № 15 Ул. Гоголя, 25а | Установка прожектора СКЗПР-250 по стенам с ДРЛ | копмл. | 4 |
|  |  | Прокладка кабеля ВВГ 3х4 в гофтотрубе 25 мм | п.м. | 100 |
| 13 | МДОУ ДС № 17 «Улыбка» Ул. Орджоникидзе, 41 | Установка прожектора СКЗПР-250 по стенам с ДРЛ | копмл. | 2 |
|  |  | Прокладка кабеля ВВГ 3х4 в гофтотрубе 25 мм | п.м. | 50 |
| 14 | МДОУ ДС № 23 Ул. Потанинская, 1 | Установка прожектора СКЗПР-250 по стенам с ДРЛ | копмл. | 1 |
|  |  | Прокладка кабеля ВВГ 3х4 в гофтотрубе 25 мм | п.м. | 20 |
| 15 | МДОУ ДС № 24 Ул. Крылова, 2 | Установка прожектора СКЗПР-250 по стенам с ДРЛ | копмл. | 1 |
|  |  | Прокладка кабеля ВВГ 3х4 в гофтотрубе 25 мм | п.м. | 20 |
| 16 | МДОУ ДС № 34 Ул. Лермонтова, 30а | Установка прожектора СКЗПР-250 по стенам с ДРЛ | копмл. | 4 |
|  |  | Прокладка кабеля ВВГ 3х4 в гофтотрубе 25 мм | п.м. | 100 |
| 17 | МДОУ ДС № 40 Ул. Красный пр. 16 | Установка прожектора СКЗПР-250 по стенам с ДРЛ | копмл. | 1 |
|  |  | Прокладка кабеля ВВГ 3х4 в гофтотрубе 25 мм | п.м. | 20 |
| 18 | МДОУ ДС № 42 Ул. Каинская, 16 | Установка прожектора СКЗПР-250 по стенам с ДРЛ | копмл. | 4 |
|  |  | Прокладка кабеля ВВГ 3х4 в гофтотрубе 25 мм | п.м. | 160 |
| 19 | МДОУ ДС № 117 Ул. Крылова, 42 | Установка прожектора СКЗПР-250 по стенам с ДРЛ | копмл. | 6 |
|  |  | Прокладка кабеля ВВГ 3х4 в гофтотрубе 25 мм | п.м. | 200 |
|  |  | Установка пускателя магнитного ПМЕ | шт. | 1 |
| 20 | МДОУ ДС № 212 Ул. Красный пр., 73 | Установка прожектора СКЗПР-250 по стенам с ДРЛ | копмл. | 1 |
|  |  | Прокладка кабеля ВВГ 3х4 в гофтотрубе 25 мм | п.м. | 20 |
| 21 | МДОУ ДС № 223 Ул. Достоевского, 13 | Установка прожектора СКЗПР-250 по стенам с ДРЛ | копмл. | 1 |
|  |  | Прокладка кабеля ВВГ 3х4 в гофтотрубе 25 мм | п.м. | 20 |
| 22 | МДОУ ДС № 368 Ул. Красный пр., 72 а | Установка прожектора СКЗПР-250 по стенам с ДРЛ | копмл. | 4 |
|  |  | Прокладка кабеля ВВГ 3х4 в гофтотрубе 25 мм | п.м. | 140 |
| 23 | МДОУ ДС № 376 Ул. Чаплыгина, 101 | Установка прожектора СКЗПР-250 по стенам с ДРЛ | копмл. | 4 |
|  |  | Прокладка кабеля ВВГ 3х4 в гофтотрубе 25 мм | п.м. | 140 |
| 24 | МДОУ ДС № 421 Ул. Державина, 51 | Установка прожектора СКЗПР-250 по стенам с ДРЛ | копмл. | 4 |
|  |  | Прокладка кабеля ВВГ 3х4 в гофтотрубе 25 мм | п.м. | 200 |
|  |  | Установка пускателя магнитного ПМЕ | шт. | 1 |
| 25 | МДОУ ДС № 451 Ул. Селезнева, 29 | Установка прожектора СКЗПР-250 по стенам с ДРЛ | копмл. | 4 |
|  |  | Прокладка кабеля ВВГ 3х4 в гофтотрубе 25 мм | п.м. | 200 |
|  |  | Установка пускателя магнитного ПМЕ | шт. | 1 |
| 26 | МДОУ ДС № 484 Ул. Селезнева, 48а | Установка прожектора СКЗПР-250 по стенам с ДРЛ | копмл. | 6 |
|  |  | Прокладка кабеля ВВГ 3х4 в гофтотрубе 25 мм | п.м. | 200 |
|  |  | Установка пускателя магнитного ПМЕ | шт. | 1 |
| 27 | МДОУ ДС № 486 Ул. Писарева, 6 | Установка прожектора СКЗПР-250 по стенам с ДРЛ | копмл. | 4 |
|  |  | Прокладка кабеля ВВГ 3х4 в гофтотрубе 25 мм | п.м. | 200 |
|  |  | Установка пускателя магнитного ПМЕ | шт. | 1 |
| 28 | МДОУ ДС № 495 Ул. Депутатская, 58а | Установка прожектора СКЗПР-250 по стенам с ДРЛ | копмл. | 4 |
|  |  | Прокладка кабеля ВВГ 3х4 в гофтотрубе 25 мм | п.м. | 200 |
|  |  | Установка пускателя магнитного ПМЕ | шт. | 1 |
| 29 | МУДО ДДиЮТ «Центральный» | Установка прожектора СКЗПР-250 по стенам с ДРЛ | копмл. | 2 |
|  |  | Прокладка кабеля ВВГ 3х4 в гофтотрубе 25 мм | п.м. | 60 |

Приложение № 2 к тому 2

Конкурсной документации

ДОГОВОР по лотам 1…5

г. Новосибирск                                                               «___»_____________2006г.

_____________________________________________________________________

(полное наименование, имя подрядчика)

________________________________________________________________________, именуемое(ый) в дальнейшем Подрядчик, в лице ______________________________

________________________________________________________________________,

(должность, фамилия, имя, отчество)

действующего на основании ____________________и лицензии № _______ действительной до «____» _____________, с одной стороны и ______________________________________________________________________________

(полное наименование Заказчика)

имеющее лимиты финансирования в бюджете г. Новосибирска, именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице _______________________________________________

________________________________________________________________________,

(должность, фамилия, имя, отчество)

действующего на основании _______________________________________________,

с другой стороны заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работу, указанную в настоящем договоре, и сдать её результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Подрядчик обязуется выполнить работу(ы) _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________(указать объем, содержание работ и иные предъявляемые требования либо указать, что они определяются в соответствии с технической документацией, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора)

2.2. Результат выполненной работы должен быть пригоден для целей __________________________________________________________________________________

(указать цели использования результата выполненной работы: «для которых такого рода работы обычно используются» либо конкретную цель)

2.3. Передача результата работы оформляется актом приема-передачи, подписанным сторонами.

2.4. Подрядчик предоставляет на результат выполненной работы гарантию качества в течение ___________________________________ с момента передачи результата работы Заказчику (обязуется, что результат работы будет в течение этого срока соответствовать требованиям, указанным в пунктах 2.1-2.2 настоящего договора).

2.5. В случае обнаружения недостатков выполненной работы Заказчик обязан уведомить об этом Подрядчика. Если иное требование не указано в извещении об обнаружении недостатков, считается, что Заказчик установил для Подрядчика срок для устранения обнаруженных недостатков _______ дней с момента направления вышеназванного извещения.

В случае, если Подрядчик в срок, указанный в предыдущем абзаце, не выполнит требования, указанного в извещении, в том числе не устранит обнаруженные недостатки выполненной работы, Заказчик вправе отказаться от исполнения договора подряда и оплаты выполненной работы (потребовать возврата уплаченной денежной суммы в полном объёме). В этом случае уплаченная денежная сумма должна быть возвращена не позднее трех дней с момента направления Подрядчику требования о её возврате.

2.6. Подрядчик обязуется выполнить указанную в настоящем договоре работу в следующий срок   ________________________________________________________

(указать конкретную дату(ы) либо период(ы) времени; «в соответствии с графиком выполнения работ, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора»)

2.7. Заказчик имеет право передать Подрядчику материалы, необходимые для выполнения работы в соответствии с настоящим договором. Передача материалов оформляется актом приема-передачи. В этом случае цена работы, подлежащая уплате Подрядчику, уменьшается на стоимость переданных материалов, исчисленную в соответствии с настоящим договором.

2.8. За нарушение срока выполнения работы (в том числе промежуточных сроков) Подрядчик обязан уплатить Заказчику неустойку в размере _____% от стоимости неисполненных работ за каждый день просрочки до момента фактического исполнения обязательства.

3. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Заказчик обязуется уплатить Подрядчику за выполненные работы _____________________________________________________________________рублей, в том числе НДС                    ( прописью)

_______________________________________________________  рублей

(прописью)

в соответствии с ценами согласно Приложению (ям) к договору № ______________.

3.2. Оплата по настоящему Договору производится поэтапно, на основании актов  на выполненные работы, подписанных сторонами.

3.3. Цена работы определяется сметой являющейся неотъемлемой частью настоящего договора.

3.4. В случае расхождения цены работы, указанной в смете и цены, указанной в пункте 3.1 настоящего договора, Заказчик обязан уплатить цену, указанную в пункте 3.1 настоящего договора.

3.5. В случае, если в акте приема-передачи выполненных работ (актах выполненных работ) указывается цена большая, чем цена, указанная в смете, либо в пункте 3.1 настоящего договора, то Заказчик обязан уплатить Подрядчику только цену согласно пункту 3.1 настоящего договора.

3.6. Цена, указанная в пункте 3.1 настоящего договора, изменению в большую сторону не подлежит.

4. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

4.1. Настоящий Договор считается заключенным и вступает в силу только после его подписания сторонами и согласования с начальниками, указанных в настоящем договоре структурных подразделений мэрии г. Новосибирска.

4.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору, в том числе соглашение о его расторжении или прекращении, могут быть совершены только в форме одного документа, соответствующего требованиям, указанным в пункте 4.1. настоящего Договора.

4.3. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон и один экземпляр для мэрии г. Новосибирска.

4.4. Содержание условий, не указанных в настоящем Договоре, регулируются положениями действующего законодательства Российской Федерации.

4.5. Ни одна Сторона не имеет право:

- поручить исполнение своих обязательств по настоящему договору третьему лицу;

- переуступить право требования долга третьему лицу.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

5.1. Начало – со дня подписания договора сторонами и до 31.12. 2007 года.

6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

6.1. Стоимость материалов включена в смету.

______________________________________________________________________________

Приложения, являющиеся неотъемлемой частью настоящего договора:

- Смета;

2. Прочие   ___________________________________________________________

(график выполнения работ, техническая документация)

6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ПОДРЯДЧИК                                                               ЗАКАЗЧИК

__________________________                                 __________________________

(наименование организации)                                   		  (наименование организации)

юридический адрес                                                       			 юридический адрес

ИНН / КПП                                                                       	ИНН / КПП

Лиц. счет

_________________________                                   __________________________

(телефон)                                                                           (телефон)

_________________________                                   __________________________

Ф.И.О. руководителя                                                     Ф.И.О. руководителя

М.П.                                                                                 М.П.

СОГЛАСОВАНО:

# Начальник УФ и НП мэрии        ______________________          Б.В. Буреев

(подпись)

Начальник департамента образования,

культуры, спорта и молодежной политики_________________  В.А. Афанасьев

(подпись)

Начальник УФ и НП   района    _______________________ ___________

(подпись)                        (Ф.И.О.)

М.П.

Начальник Главного управления

образования мэрии     		______________________Г.А. Старцев

(подпись)

Юрист УФ и НП мэрии                    _________________________ _______________

(подпись)                         (Ф.И.О.)

##### Приложение 2.1 к тому №2

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №_____ по лотам 1…5.

на поставку товара, выполнение работы, оказание услуги

«___»__________200_г.							г. Новосибирск

Муниципальный заказчик – мэрия города Новосибирска, от имени муниципального образования города Новосибирска в лице председателя конкурсной комиссии __________________________________________________,

(наименование комиссии, ФИО, должность)

действующего на основании ________________________________, именуемый в

(Постановления мэра от 27.03.2006 № 333)

дальнейшем «Заказчик», и ______________________________________________,

(наименование юридического лица)

в лице________________________________________________, действующего на

(должность, ФИО)

основании ___________________________________________________________,

именуемый в дальнейшем «Исполнитель», согласно решению комиссии (протокол от «__»_______200_г. №___), в целях обеспечения муниципальных нужд, заключили контракт на следующих условиях:

- Предмет контракта.

1.1. Исполнитель обязуется поставить товар (выполнить работу, оказать услугу) Покупателям, указанным Заказчиком  (Приложение 2), а Заказчик обязуется обеспечить оплату поставленного товара (выполненной работы, оказанной услуги).

1.2. Количество товара (объем работы, услуги), его цена определяется согласно Приложению 1.

1.3. Качественные характеристики товара (работы, услуги), а также условия поставки товара (выполнения работы, оказания услуги)   определяются в соответствии с ________________________________________________________

(конкурсной документацией, документацией об аукционе, запросом котировок) _____________________________________________________________________от «__»_________200_г.

1.4. Объемы поставок товара (выполнения работы, оказания услуги) Покупателям определяются договорами поставок (выполнения работ, оказания услуг) (Приложение 3), заключенными между Исполнителем и Покупателями в соответствии с настоящим муниципальным контрактом на основании извещений о прикреплении (далее договор поставки товара (выполнения работы, оказания услуги)).

2. Обязанности сторон.

2.1. Обязанности Заказчика:

2.1.1. Обеспечить заключение договоров поставок товара (выполнения работы, оказания услуги) между Исполнителем и Покупателями, для чего в течение 5 дней   со дня подписания   муниципального контракта направить  Исполнителю и Покупателям извещения о прикреплении Покупателей к Исполнителю.

2.1.2. Обеспечить оплату поставленного товара (выполненной работы, оказанной услуги) путем передачи лимитов бюджетных обязательств получателям  бюджетных средств – Покупателям.

2.1.3. В случае получения от Исполнителя уведомления указанного в п. 2.2.2 контракта в течение ___________________  со дня  получения  уведомления

(не позднее тридцати дней)

выдать извещение о прикреплении к нему другого Покупателя, либо направить Исполнителю отгрузочную разнарядку с указанием получателя товара (работы, услуги) (указывается иной получатель товара (работы, услуги) либо сообщить о своем согласии принять и оплатить товар (работу, услугу).

2.1.4. Оплатить поставку товара (выполнение работы, оказание услуги) в случаях, когда поставка товара (выполнение работы, оказание услуги) для муниципальных нужд осуществляется получателям, указанным Заказчиком.

2.2. Обязанности Исполнителя:

2.2.1.  Подписать в течение ________________________ со дня получения

(не позднее тридцати дней)

проект договора поставки товара (выполнения работы, оказания услуги), направленный ему Покупателем.

2.2.2. В случае отказа Покупателя полностью или частично от товара (работы, услуги), указанного в извещении о прикреплении, и от заключения договора на его поставку незамедлительно уведомить об этом Заказчика.

3.Цена  товара (работы, услуги) и сумма контракта.

3.1. Цена поставляемого по настоящему контракту товара (работы, услуги) определена решением комиссии от «__»_________200_г. и включает в себя __________________________________________________________________________________________________________________________________________

3.2. Цена остается неизменной в течение всего срока поставки.

3.3. Общая сумма контракта составляет ___________________ (____________________________________________________________________) рублей (в том числе НДС _________ (________________________________) руб).

- Источник финансирования.

4.1. Источником финансирования исполнения контракта является бюджет г. Новосибирска на 200__г.

- Формы, сроки и порядок оплаты.

5.1. Формы, сроки и порядок оплаты поставленного товара (выполненной работы, оказанной услуги) определяются договорами поставок товара (выполнения работы, оказания услуги) в соответствии с конкурсной документацией, документацией об аукционе (запросом котировок).

6.Срок исполнения контракта.

6.1. Поставка товара (выполнение работы, оказание услуги) осуществляется в течение 200_г.

6.2. Конкретные сроки поставок товара (выполнения работы, оказания услуги), а также  порядок осуществления приемки поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги на соответствие их количества, комплектности, объема и качества требованиям, установленным в п. 1.3 настоящего контракта определяются договорами поставок товара (выполнения работы, оказания услуги).

7. Ответственность сторон.

7.1. В случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, виновная сторона уплачивает другой стороне  неустойку, которая  начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства и равняется одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

7.2. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного государственным или муниципальным контрактом, заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного государственным или муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного государственным или муниципальным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

7.3. Стороны освобождаются от уплаты неустойки, если докажут, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8. Особые условия.

8.1. Заказчик по согласованию с Исполнителем в ходе исполнения контракта вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренные контрактом количество товаров, объем работ, услуг при изменении потребности в товарах, работах, услугах, соответственно на поставку, выполнение, оказание которых заключен контракт, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, услуг, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, услугами, предусмотренными контрактом.

8.1.1. При поставке дополнительного количества таких товаров, выполнении дополнительного объема таких работ, оказании дополнительного объема таких услуг Заказчик по согласованию с Исполнителем вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально количеству таких товаров, объему таких работ, услуг, но не более чем на десять процентов такой цены контракта.

8.1.2. При внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности в поставке таких товаров, выполнении таких работ, оказании таких услуг Заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом.

8.1.3. Цена единицы дополнительно поставляемого товара и цена единицы товара при сокращении потребности в поставке части такого товара должны определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара.

8.2. Для обеспечения исполнения контракта Исполнителем предоставляется  обеспечение в размере ____ руб. Срок и порядок его предоставления определяется в соответствии с конкурсной документацией (документацией об аукционе), указанной в п. 1.3. контракта

9. Расторжение контракта.

9.1. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

10. Прочие условия.

10.1. Настоящий контракт считается заключенным и вступает в силу только после подписания его сторонами и согласования с руководителями структурных подразделений мэрии г. Новосибирска, указанными в контракте.

10.2. Настоящий контракт составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон и один экземпляр для УФ и НП мэрии

г. Новосибирска.

10.3. Все вопросы, не урегулированные настоящим контрактом, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

10.4. Ни одна из сторон не имеет право поручить исполнение своих обязательств по настоящему контракту третьему лицу или переуступить право требования долга третьему лицу.

11. Срок действия контракта.

11.1. Настоящий контракт вступает в действие со дня подписания его сторонами и действует до 31.12.200_г. / до момента надлежащего исполнения.

12. Разрешение споров. Арбитраж.

12.1. В случае возникновения между Заказчиком и Исполнителем любых споров или разногласий, связанных с настоящим контрактом или выполнением либо невыполнением любой Стороной обязательств по нему, Стороны приложат все усилия для их досудебного разрешения путем переговоров между уполномоченными представителями.

12.2. Если споры не могут быть разрешены путем переговоров, то спорные вопросы передаются на рассмотрение Арбитражного суда Новосибирской области в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

12.3.  Настоящий контракт составлен и будет выполняться Сторонами в соответствии с законодательством Российской Федерации.

13. Место нахождения и платежные реквизиты сторон.

Заказчик	:						Исполнитель:

ИНН________________________			ИИН______________________

КПП________________________			КПП______________________

место нахождения:					место нахождения:

____________________________			__________________________

____________________________			__________________________

Телефон_____________________			Телефон___________________

Подпись_____________________			Подпись___________________

М.П.								М.П.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник департамента  	____________________    _______________

______________________ 		   (подпись)			           (ФИО)

______________________

Начальник отдела (управления)	_________________        _______________

___________________________		 (подпись) 			             (ФИО)

(наименование структурного подразделения)

Председатель комитета

муниципального заказа                  ____________________	 _______________

(подпись) 			              (ФИО)	_____________

Должность руководителя  ФИО

Приложение №1

к муниципальному контракту

Календарный план выполнения работ

____________________________________________________

(наименование объекта)

начало ________	окончание ______________

| Наименование работ | Объем работ | График работ (недели, месяцы) |
| --- | --- | --- |
|  | Единица измерения | Кол-во | Стоимость тыс. руб. | Месяц | и т.д. |
|  |  |  |  | 1 неделя | 2 неделя | 3 неделя | 4 неделя |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Подписывает руководитель участника – юридического лица (индивидуальный предприниматель, иное физическое лицо, представитель участника, действующий на основании доверенности).

Указывается должность, фамилия, имя, отчество; подпись заверяется печатью в случае ее наличия.

Приложение № 2

к  муниципальному контракту

№ ___ от _______ 200__

| Согласовано: "___"______________ | Утверждаю: "___"_____________ |
| --- | --- |

Локальный сметный расчет (локальная смета)

____________________________________________________________________________

(Наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Составлена в ценах на:

Общая стоимость: ____________________руб.

Нормативная трудоемкость: ________чел.-час

Зарплата основных рабочих:____________ руб.

| № | Шифр | Наименование работ и затрат, | Единица | Кол-во | Стоимость единицы, руб. | Общая стоимость, руб. | Затраты труда |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п.п. | Норматива | Материалов, изделий и конструкций | измер. |  | ВСЕГО | экспл. машин | ВСЕГО | основной | экспл. машин | Рабочих-строителей, чел-ч. |
|  |  |  |  |  | основной | в. т.ч. з/пл |  | заработной | в. т.ч. з/пл | На | всего |
|  |  |  |  |  | з/пл | машинистов |  | платы | машинистов | Единицу |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Раздел |
|  |  | Всего по разделу: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Составил:

Проверил:

___________________                    __________________                   ___________________

должность                                                     подпись                                                Фамилия, инициалы

М.П.                                                 Дата

Форма № 1

КОНКУРСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Дата ________

В комиссию департамента образования, культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска по размещению муниципального заказа Новосибирска

Адрес:  Красный проспект, дом 34.

Уважаемые члены комиссии!

Изучив конкурсную документацию, получение которой настоящим удостоверяется, мы, [фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона], предлагаем выполнить  работы в полном соответствии с условиями конкурсной  документации  в следующем объеме.

Мы предлагаем выполнить  работы по лоту №   на следующих условиях:

| 1. | Цена | ___ рублей ___ копеек, (в том числе НДС _ рублей _ копеек) |
| --- | --- | --- |
| 2. | Гарантийный срок | ______ лет. |

Сроки исполнения работ по муниципальному контракту:

Начало: _________. Окончание: _________.

В соответствии с формой «Календарный план выполнения работ» - приложение №1.1. к настоящему конкурсному предложению.

Мы принимаем на себя следующие обязательства: срок гарантийных обязательств _________________.

Стоимость работ соответствует форме «локальная смета» - приложение №1.2. к настоящему конкурсному предложению.

Подписывает руководитель участника – юридического лица (индивидуальный предприниматель, иное физическое лицо, представитель участника, действующий на основании доверенности).

Указывается должность, фамилия, имя, отчество; подпись заверяется печатью в случае ее наличия.

Форма №1.1

Календарный план выполнения работ

____________________________________________________

(наименование объекта)

начало ________	окончание ______________

| Наименование работ | Объем работ | График работ (недели, месяцы) |
| --- | --- | --- |
|  | Единица измерения | Кол-во | Стоимость тыс. руб. | Месяц | и т.д. |
|  |  |  |  | 1 неделя | 2 неделя | 3 неделя | 4 неделя |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Подписывает руководитель участника – юридического лица (индивидуальный предприниматель, иное физическое лицо, представитель участника, действующий на основании доверенности).

Указывается должность, фамилия, имя, отчество; подпись заверяется печатью в случае ее наличия.

Форма 1.2

| Согласовано: "___"______________ | Утверждаю: "___"_____________ |
| --- | --- |

Локальный сметный расчет (локальная смета)

____________________________________________________________________________

(Наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:                                                         Составлена в ценах на:

Общая стоимость: ____________________руб.

Нормативная трудоемкость: ________чел.-час

Зарплата основных рабочих:____________ руб.

| № | Шифр | Наименование работ и затрат, | Единица | Кол-во | Стоимость единицы, руб. | Общая стоимость, руб. | Затраты труда |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п.п. | Норматива | Материалов, изделий и конструкций | измер. |  | ВСЕГО | экспл. машин | ВСЕГО | основной | экспл. машин | Рабочих-строителей, чел-ч. |
|  |  |  |  |  | основной | в. т.ч. з/пл |  | заработной | в. т.ч. з/пл | На | всего |
|  |  |  |  |  | з/пл | машинистов |  | платы | машинистов | Единицу |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Раздел |
|  |  | Всего по разделу: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Составил:

Проверил:

___________________                    __________________                   ___________________

должность                                                     подпись                                                Фамилия, инициалы

М.П.                                                 Дата

Наименование участника ______________