## МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

## ДЕПАРТАМЕНТ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ

КОНКУРСНАЯ документациЯ

для проведения открытого конкурса на право

заключения  муниципального контракта на поставку

медицинского оборудования    для  муниципальных

учреждений здравоохранения

ТОМ 1

КОНКУРСНОЙ документациИ

для проведения ОТКРЫТОГО конкурса

для проведения открытого конкурса на право

заключения  муниципального контракта на поставку

медицинского оборудования    для  Муниципальных

учреждений здравоохранения

ОБЩАЯ ЧАСТЬ

ПОНЯТИЯ И СОКРАЩЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В

КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Понятия, термины и сокращения, использующиеся в настоящей конкурсной документации, применяются в значениях, определенных Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (в редакции № 53-ФЗ от 20.04.2007) (далее - Закон) и постановлением мэра г. Новосибирска от 27.03.2006 № 333 «Об организации муниципального заказа».

В настоящей конкурсной документации также используются следующие понятия и сокращения:

муниципальный заказчик - исполнительный орган муниципальной власти  Новосибирска – мэрия города Новосибирска в лице департамента по социальной политике мэрии;

заявка - заявка на участие в конкурсе, подготовленная участником размещения муниципального заказа Новосибирска;

контракт - муниципальный контракт Новосибирска;

конкурсная комиссия - комиссия по размещению муниципального заказа при департаменте по социальной политике мэрии;

официальное печатное издание (далее ОПИ) - официальное печатное издание в Новосибирске в сфере информационного обеспечения муниципального заказа Новосибирска -  «Бюллетень органов городского самоуправления Новосибирска»;

официальный сайт (далее ОС)  - официальный сайт Новосибирска в сети Интернет для размещения информации о размещении муниципального заказа Новосибирска  по адресу: www.novo-sibirsk.ru;

продукция - поставляемые товары, выполняемые работы, оказываемые услуги для муниципальных нужд Новосибирска;

уполномоченное лицо участника - участник размещения муниципального заказа Новосибирска - физическое лицо, руководитель участника размещения муниципального заказа Новосибирска - юридическое лицо, имеющий право в соответствии с учредительными документами юридического лица действовать без доверенности, либо лицо, имеющее полномочия на основании надлежащим образом оформленной и заверенной доверенности для осуществления действий от имени участника размещения муниципального заказа Новосибирска при проведении конкурсной процедуры.

Полномочия руководителя участника размещения муниципального заказа Новосибирска - юридического лица подтверждаются только выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц или ее нотариально заверенной копией, содержащей сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица (фамилия, имя, отчество, должность, реквизиты документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской Федерации);

участники - участники размещения муниципального заказа Новосибирска.

ИНСТРУКЦИЯ

ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ КОНКУРСА

1. Общие сведения

1.1. Состав конкурсной документации

1.1.1. Конкурсная документация для открытого конкурса включает в себя:

1) том 1 конкурсной документации: общая часть (далее - том 1):

а) понятия и сокращения, используемые в конкурсной документации,

б) инструкция по подготовке и проведению конкурса;

2) том 2 конкурсной документации: специальная часть (далее - том 2), состоящий из:

а) инструкции участникам,

б) образцов форм для заполнения в соответствии с томом 2,

3) том 3 конкурсной документации: техническое задание (далее - техническое задание);

4) том 4 конкурсной документации: проект муниципального контракта (далее - проект контракта).

1.1.2. Том 1 является неотъемлемой частью любой конкурсной документации, утвержденной муниципальным заказчиком, независимо от предмета конкурса и начальной (максимальной) цены контракта (цены лота).

1.1.3. В случае если конкурс проводится муниципальным заказчиком, муниципальный заказчик в исключительных случаях вправе самостоятельно внести изменения в том 1.

1.2. Особенности конкурсной документации при проведении конкурса:

1.2.1. В случае если конкурс проводится муниципальным заказчиком, муниципальный заказчик включает в том 2 сведения о начальной (максимальной) цене контракта (цене лота), предмете контракта, заказчике, лимите финансирования, размере обеспечения заявки, размере обеспечения исполнения контракта, критериях оценки заявок только на основании заявки, поданной подведомственным муниципальным лечебно-профилактическим учреждением.

Ответственность за полноту и точность указанных сведений, установление и обоснование их размера несет подведомственное муниципальное лечебно-профилактическое учреждение.

1.2.2. Ответственность за полноту и обоснованность, соответствие техническим нормам и правилам технического задания несет подведомственное муниципальное лечебно-профилактическое учреждение.

1.3. Изучение участниками конкурсной документации

1.3.1. Участник обязан в полном объеме изучить конкурсную документацию.

1.3.2. Представление неполной информации, требуемой конкурсной документацией, непредставление или неправильное оформление документов или их надлежащим образом заверенных копий, а также форм, требуемых конкурсной документацией, представление недостоверных сведений или подача заявки, не отвечающей требованиям Закона и конкурсной документации, является риском участника, подавшего такую заявку, который может привести к отклонению его заявки.

1.3.3. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником в составе заявки, такой участник может быть отстранен конкурсной комиссией от участия в конкурсе на любом этапе его проведения вплоть до заключения контракта.

1.4. Внесение изменений в конкурсную документацию

1.4.1. Не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок муниципальный заказчик вправе внести изменения в конкурсную документацию.

1.4.2. Любые изменения являются неотъемлемой  частью конкурсной документации и на них распространяются все указания, содержащиеся в конкурсной документации.

1.4.3. В течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о внесении изменений в конкурсную документацию такие изменения опубликовываются В ОПИ и в течение одного дня размещаются на ОС в порядке, установленном для опубликования и размещения извещения о проведении конкурса.

При этом срок подачи заявок должен быть продлен так, чтобы со дня опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте внесенных изменений в конкурсную документацию до даты окончания подачи заявок такой срок составлял не менее чем двадцать дней.

1.4.4. Изменения направляются муниципальным заказчиком заказными письмами или в форме электронных документов всем участникам, которым официально была предоставлена конкурсная документация.

1.4.5. Участники, получающие и использующие конкурсную документацию только  с официального сайта, самостоятельно отслеживают возможные изменения, внесенные в извещение о проведение конкурса и в конкурсную документацию и размещенные на официальном сайте.

1.4.6. Муниципальный заказчик не несет ответственности в случае, если участник не ознакомился с изменениями, внесенными в извещение о проведении конкурса и конкурсную документацию.

1.5. Разъяснение положений конкурсной документации

1.5.1. При проведении конкурса какие-либо переговоры муниципального заказчика или конкурсной комиссии с участником не допускаются.

1.5.2. Муниципальный заказчик вправе давать по собственной инициативе разъяснения в случае, если конкурс проводится муниципальным заказчиком.

1.5.3. Любой участник вправе направить в письменной форме в конкурсную комиссию запрос о разъяснении положений конкурсной документации (далее - запрос).

1.5.4. Датой начала срока предоставления участникам разъяснений является дата размещения конкурсной документации на официальном сайте.

1.5.5. В течение двух рабочих дней со дня поступления запроса муниципальный заказчик направляет в письменной форме разъяснения, если указанный запрос поступил в конкурсную комиссию не позднее чем за пять дней до дня окончания подачи заявок.

1.5.6. Днем поступления запроса считается день регистрации запроса в письменной форме канцелярией муниципального заказчика.

1.5.7. Течение срока на подготовку и направление разъяснений начинается в соответствии со статьей 191 Гражданского кодекса Российской Федерации на следующий рабочий день после дня поступления запроса.

1.5.. Запросы, поступившие позднее чем за пять дней до дня окончания подачи заявок, не рассматриваются.

1.6. Отказ от проведения открытого конкурса

1.6.1. Муниципальный заказчик, официально опубликовавший в официальном печатном издании и разместивший на официальном сайте извещение о проведении открытого конкурса, вправе отказаться от проведения открытого конкурса не позднее чем за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи заявок.

1.6.2. Извещение об отказе от проведения открытого конкурса опубликовывается в установленном Законом порядке в официальном печатном издании и размещается на официальном сайте.

1.6.3. В течение двух рабочих  дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого конкурса конкурсной комиссией вскрываются (в случае если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица) участника) конверты с заявками и направляются соответствующие уведомления всем участникам, подавшим заявки.

1.7. Требования к участникам

1.7.1. В настоящем конкурсе может принять участие любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.

1.7.2. Участие в конкурсе в соответствии с антимонопольным законодательством не могут принять соответствующий заказчик,  юридическое лицо, привлеченное на основе договора для осуществления функций по размещению заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для  муниципальных нужд путем проведения торгов, и их работники.

1.7.3. Участник должен соответствовать требованиям, предъявляемым к участникам в соответствии со статьей 11 Закона:

требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом конкурса, в том числе требованиям, установленным в томе 2;

требованию о непроведении ликвидации участника - юридического лица или непроведении в отношении участника - юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства;

требованию о неприостановлении деятельности участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях на день рассмотрения заявки;

требованию об отсутствии у участника задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

требованию об отсутствии в предусмотренном Законом реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике.

1.7.4. Муниципальный заказчик вправе также установить в томе 2 следующие требования к участникам:

обладание участниками исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на объекты интеллектуальной собственности;

наличие производственных мощностей, технологического оборудования, финансовых и трудовых ресурсов, необходимых для выполнения заказа на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд обороны страны и безопасности государства, если такие требования установлены постановлением Правительства Российской Федерации.

2. Порядок подготовки заявок

2.1. Язык заявки

2.1.1. Заявка, вся корреспонденция и документация, связанная с этой заявкой, должны быть написаны на русском языке.

2.1.2. Документация может быть написана на другом языке при условии, что к ней будет прилагаться нотариально заверенный перевод соответствующих разделов на русском языке.

2.1.3. Документы, выданные, составленные или удостоверенные по установленной форме компетентными органами иностранных государств вне пределов Российской Федерации по нормам иностранного права в отношении российских организаций и граждан или иностранных лиц, принимаются конкурсной комиссией для рассмотрения при наличии легализации указанных документов или проставлении апостиля, если иное не установлено международным договором Российской Федерации.

2.2. Конкурсное предложение участника

2.2.1. Каждый участник в составе своей заявки подает одно конкурсное предложение по форме, установленной томом 2 (далее форма «Конкурсное предложение»), с указанием предложений по каждому лоту отдельно (в случае проведения конкурса по 2-м и более лотам).

Допускается формирование и подача формы «Конкурсное предложение» отдельным документом на каждый лот.

Запрещается отказ в допуске к участию в конкурсе по мотиву подачи участником одной формы «Конкурсное предложение» на все лоты конкурса или формы «Конкурсное предложение» отдельным документом на каждый лот.

Участник вправе подать только одно предложение на лот.

2.2.2. Валютой, используемой при формировании цены заявки и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками), является российский рубль.

2.2.3. Цена контракта, предлагаемая участником (далее – ценовое предложение), не может превышать начальную (максимальную) цену контракта (цену лота), указанную в томе 2.

Условия исполнения контракта, предложенные участником в форме «Конкурсное предложение», должны соответствовать требованиям конкурсной документации (минимальному сроку предоставления гарантии качества товара, выполнения работ, оказания услуг, срокам (периодам) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг и т.д.).

2.2.4. Ценовое предложение должно учитывать:

а) условия оплаты;

б) сроки поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг);

в) требования и условия, сформулированные в техническом задании;

г) наличие финансовых, технических и организационных возможностей для выполнения обязательств по контракту.

2.2.5. Таблица цен на предлагаемый ассортимент товара, расчет ценового предложения (сметный расчет, смета), представляемые участником в составе заявки в соответствии с томом 2, должны содержать информацию об исполнении участником требований технического задания в отношении:

а) включения всех без исключения поименованных в техническом задании наименований (видов) товаров (работ, услуг);

б) выполнения всех предусмотренных техническим заданием объемов поставки товаров (работ, услуг);

в) выполнения всех предусмотренных техническим заданием требований к качественным характеристикам товара (работ, услуг);

г) применения при выполнении работ (оказании услуг) всех предусмотренных техническим заданием материалов;

д) включения прочих поименованных в техническом задании статей и затрат в размерах и порядке, предусмотренном техническим заданием;

е) выполнения расчета ценового предложения (сметного расчета, сметы) в соответствии с порядком, изложенным в техническом задании.

2.2.6. В случае нарушения требований пункта 2.2.5 тома 1 считается, что участник представил ценовое предложение на частичную поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг) либо поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг) с ненадлежащим качеством, что будет считаться не соответствующим требованиям технического задания и являться основанием для отклонения заявки соответствующего участника.

2.3. Расходы на участие в конкурсе и заключение контракта

2.3.1. Участник несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки, участием в конкурсе и заключением контракта.

2.3.2. Конкурсная комиссия не отвечает и не имеет обязательств по этим расходам независимо от характера проведения и результатов конкурса.

2.4. Оформление и подписание заявки

2.4.1. Заявка оформляется в письменной форме.

Участнику по его требованию выдается расписка о получении конверта с заявкой с указанием даты и времени его получения.

Участник формирует и подает одну заявку.

Допускается формирование и подача заявки на каждый лот отдельно в случае проведения конкурса по 2-м и более лотам. При этом такая заявка должна содержать все формы, документы (копии документов), предусмотренные Законом и томом 2.

Запрещается отказ в допуске к участию в конкурсе по мотиву подачи участником одной заявки на все лоты конкурса или заявки на каждый лот отдельно.

2.4.2. Форма «Конкурсное предложение» и иные формы (справки, документы), предусмотренные томом 2, должны быть подписаны уполномоченным лицом участника (подпись должна быть расшифрована с указанием фамилии и инициалов) и скреплены печатью участника - юридического лица (в случае наличия печати).

2.4.3. Все документы, входящие в состав заявки, должны быть надлежащим образом оформлены, должны иметь необходимые для их идентификации реквизиты (дата выдачи, должность и подпись подписавшего лица с расшифровкой, печать – в случае ее наличия). При этом документы, для которых установлены специальные формы, должны быть составлены в соответствии с этими формами. Сведения могут быть впечатаны в формы; допускается заполнять формы от руки печатными буквами синими, черными или фиолетовыми чернилами.

2.4.4. Все страницы заявки, в которые внесены дополнения или поправки, должны быть подписаны уполномоченным лицом участника и заверены печатью (в случае ее наличия).

2.4.5. Все страницы заявки должны иметь сквозную нумерацию.

2.4.6. Документы, включенные в заявку, представляются в виде одного тома, прошитого нитью (бечевкой), скрепленного печатью участника (в случае ее наличия) и подписью уполномоченного лица участника с указанием на обороте последнего листа заявки количества страниц. В случае когда заявка содержит более 300 страниц, заявка может подаваться в виде нескольких томов с указанием на обороте последнего листа каждого тома количества страниц в томе, номера тома и общего количества томов.

2.5. Требование о внесении денежных средств в качестве обеспечения заявки (обеспечение заявки), если такое требование установлено конкурсной документацией. НЕ ТРЕБУЕТСЯ.

2.6. Оформление конвертов с заявками

2.6.1. Участник помещает оригинал заявки в запечатанный конверт.

2.6.2. На конверте должно быть указано:

наименование предмета конкурса и наименование лота (лотов);

слова «НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО» с указанием времени и даты вскрытия конвертов, установленных томом 2;

наименование муниципального заказчика;

Реестровый номер торгов «62». Реестровый номер торгов указывается на основании реестрового номера торгов, который содержится в извещении о проведении соответствующего конкурса.

2.6.3. Участник вправе не указывать на конверте свое наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица).

Отказ в приеме и регистрации конверта с заявкой, на котором не указаны сведения об участнике, подавшем такой  конверт, а также требование предоставления таких сведений, в том числе в форме документов, подтверждающих полномочия лица, подавшего конверт с заявкой, на осуществление таких действий от имени участника, не допускается.

Конкурсная комиссия принимает и регистрирует только запечатанный конверт.

2.6.4. Срок поступления заявки определяется по дате и времени регистрации в секретариате конкурсной комиссии, указываемых в расписке в получении конверта.

3. Порядок подачи заявок, изменение и отзыв заявок, вскрытие конвертов с заявками

3.1. Срок и место подачи заявок

3.1.1. Заявки должны быть доставлены участниками по адресу, указанному в томе 2, не позднее времени и даты вскрытия конвертов с такими заявками, установленных извещением о проведении открытого конкурса.

3.1.2. Муниципальный заказчик может продлить срок подачи заявок путем внесения изменения в извещение о проведении открытого конкурса. В этом случае срок действия всех прав и обязанностей муниципального заказчика  и участника продлевается с учетом измененной окончательной даты.

3.1.3. Прием заявок заканчивается в день вскрытия конвертов с заявками, установленный извещением о проведении конкурса, но не позднее начала процедуры вскрытия конвертов с заявками после объявления конкурсной комиссией участникам о возможности подать заявки (часть 2 статьи 26 Закона).

3.1.4. Каждый конверт с заявкой, поступивший в срок, установленный конкурсной документацией, регистрируется должностными лицами муниципального заказчика.

Каждый поступивший конверт с заявкой также маркируется путем нанесения на конверт регистрационного номера.

Поступившие конверты с заявками регистрируются в журнале регистрации заявок на участие в конкурсе в порядке поступления конвертов с заявками.

3.2. Изменения в заявках и их отзыв

3.2.1. Участник вправе изменить или отозвать свою заявку до момента начала процедуры вскрытия конвертов (вскрытие первого внешнего конверта).

Никакие изменения не могут быть внесены в заявки после истечения установленного срока их подачи.

3.2.2. Изменение в заявку должно быть подготовлено, запечатано и доставлено в соответствии с пунктами 2.4, 2.6 тома 1. Конверты дополнительно маркируются словом "Изменение".

Изменения в заявку оформляются в форме изменений (дополнений) в отдельные пункты заявки либо в виде новой редакции заявки.

Регистрация изменений и уведомлений об отзыве заявки производится в том же порядке, что и регистрация заявки.

3.2.3. Отзыв заявок осуществляется на основании письменного уведомления участника об отзыве своей заявки (далее - уведомление).

При этом в уведомлении в обязательном порядке должна быть указана следующая информация: наименование конкурса и способ подачи заявки.

Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом участника и скреплено печатью участника - юридического лица (в случае наличия печати).

3.2.4. Комплект конкурсной документации предоставляется на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в форме электронного документа бесплатно.

3.3. Вскрытие конвертов с заявками

3.3.1. Уполномоченные лица участников вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками.

Уполномоченные лица участников, пожелавшие принять участие на процедуре вскрытия конвертов с заявками, должны зарегистрироваться, подтвердив тем самым свое присутствие.

Уполномоченные лица участников, пожелавшие присутствовать на процедуре вскрытия конвертов с заявками, при регистрации предъявляют следующие документы:

1) руководители юридических лиц, которые вправе действовать от имени юридического лица в соответствии с их учредительными документами без доверенности:

а) документ, удостоверяющий личность,

2) физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, подавшие заявки от собственного имени:

а) документ, удостоверяющий личность;

3) представители участников, действующие на основании доверенности:

а) документ, удостоверяющий личность,

б) доверенность, заверенную в соответствии с действующим законодательством.

Действующая доверенность должна содержать информацию о паспортных данных лица, которому выдана доверенность, и образец его подписи. В доверенности должны быть отражены полномочия данного лица путем включения в доверенность следующих сведений: «доверяет присутствовать на процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе (указывается наименование конкурса), в том числе со следующими правами:

- подавать заявку на участие в конкурсе;

- вносить изменения в заявку на участие в конкурсе;

- отзывать заявку на участие в конкурсе».

3.3.2. Вскрытие конвертов с заявками, включая изменения к заявкам, произойдет публично по адресу и в сроки, установленные извещением о проведении настоящего конкурса.

3.3.3. В день вскрытия конвертов с заявками непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками, но не раньше времени, указанного в томе 2, конкурсная комиссия объявляет присутствующим при вскрытии таких конвертов уполномоченным лицам участников о возможности подать заявки, изменить или отозвать поданные заявки до вскрытия конвертов с заявками.

3.3.4. С момента начала процедуры вскрытия конвертов (вскрытие первого внешнего конверта) участники не имеют права подать заявки, изменить или отозвать поданные заявки.

3.3.5. В первую очередь конкурсная комиссия вскрывает конверты с пометкой "Изменения". После вскрытия конвертов с пометкой "Изменения" конкурсная комиссия вскрывает все иные конверты с заявками.

3.3.6. Конкурсная комиссия проверяет сохранность конверта перед вскрытием. Уполномоченные лица участников, присутствующие на процедуре вскрытия конвертов, также могут удостовериться в сохранности представленных конвертов.

3.3.7. Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) и почтовый адрес каждого участника, конверт с заявкой которого вскрывается, наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией, условия исполнения контракта, указанные в такой заявке и являющиеся критерием оценки заявок, объявляются при вскрытии конвертов с заявками.

3.3.8. Заявки, включая поправки к ним, которые не были вскрыты и зачитаны вслух, не принимаются конкурсной комиссией для дальнейшей оценки независимо от обстоятельств.

3.3.9. Полученные после окончания времени приема конвертов с заявками конкурсной комиссией конверты с заявками вскрываются  (в случае, если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица) участника), и в тот же день такие заявки возвращаются участникам.

Данные о вскрытии заявок, полученных после установленного срока окончания приема заявок, фиксируются  конкурсной комиссией в соответствующем акте, который хранится с остальными документами по проведенному конкурсу.

4. Порядок рассмотрения, оценки и сопоставления заявок, условия их отклонения

4.1. Рассмотрение заявок

4.1.1. Конкурсная комиссия рассматривает заявки на соответствие требованиям, установленным в соответствии со статьей 11 Закона, и требованиям конкурсной документации.

4.1.2. Срок рассмотрения заявок не может превышать двадцати дней со дня вскрытия конвертов с заявками.

4.1.3. Конкурсная комиссия при рассмотрении заявок:

4.1.3.1. Проверяет заявки на соответствие формальным требованиям конкурсной документации: правильность оформления заявок в соответствии с требованиями пунктов 2.1, 2.2, 2.4 тома 1.

4.1.3.2. Проверяет внесение обеспечения заявки в случае, если в томе 2 содержится указание на требование обеспечения такой заявки, проверяет заявки на наличие документов, подтверждающих внесение обеспечения заявки, и соответствие указанных документов требованиям тома 2.

4.1.3.3. Проверяет участника, подавшего заявку, на соответствие требованиям правомочности на участие в конкурсе (пункты 2-4 части 1 и пункт 2 части 2 статьи 11 Закона и пункт 1.7 тома 1).

4.1.3.4. Проверяет в заявке наличие документов (копий документов) и форм, предусмотренных пунктом 1 части 3 статьи 25 Закона и томом 2, правильность и полноту их оформления в соответствии с требованиями конкурсной документации и достоверность сведений, содержащихся в указанных документах.

4.1.3.5. Проверяет участника, подавшего заявку, на соответствие требованиям к участникам, установленным в соответствии с пунктом 1 части 1, пунктом 1 части 2 и частью 3 статьи 11 Закона и томом 2, в том числе проверяет наличие документов (копий документов), предусмотренных подпунктами "б", "в", "г" пункта 3 части 3 статьи 25 Закона, и достоверность сведений, содержащихся в указанных документах.

4.1.3.6. Проверяет заявки на соответствие требованиям технического задания конкурсной документации.

4.1.3.7. Проверяет наличие копий документов, подтверждающих соответствие товара, работ, услуг, являющихся предметом конкурса, требованиям законодательства Российской Федерации, если законодательством Российской Федерации установлены требования к таким товару, работам, услугам, и достоверность сведений, содержащихся в указанных документах.

4.1.3.8. Проверяет соответствие цены заявки начальной (максимальной) цене контракта (цене лота), установленной томом 2.

4.1.3.9. Проверяет заявки на предмет наличия арифметических и технических ошибок.

4.1.4. При рассмотрении заявок конкурсная комиссия принимает во внимание мнение рабочей группы (экспертов), которая по поручению конкурсной комиссии осуществляет экспертизу представленных участниками заявок.

4.1.5. На основании результатов рассмотрения заявок конкурсной комиссией принимается решение о допуске к участию в конкурсе участника и о признании участника, подавшего заявку, участником конкурса или об отказе в допуске такого участника к участию в конкурсе.

4.1.6. Муниципальный заказчик вправе запросить у соответствующих органов и организаций сведения о проведении ликвидации участника - юридического лица, подавшего заявку, проведении в отношении такого участника - юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства, о приостановлении деятельности такого участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, о наличии задолженностей такого участника по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня и в государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, об обжаловании наличия таких задолженностей и о результатах рассмотрения жалоб.

4.1.7. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником в соответствии с частью 3 статьи 25 Закона, установления факта проведения ликвидации участника - юридического лица или проведения в отношении участника - юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства либо факта приостановления его деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, муниципальный заказчик,  конкурсная комиссия вправе отстранить такого участника от участия в конкурсе на любом этапе его проведения.

4.1.8. Участникам, подавшим заявки и признанным участниками конкурса, и участникам, подавшим заявки на участие в конкурсе и недопущенным к участию в конкурсе, направляются уведомления о принятых конкурсной комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания протокола.

4.1.9. В случае если на основании результатов рассмотрения заявок принято решение об отказе в допуске к участию в конкурсе всех участников, подавших заявки, или о допуске к участию в конкурсе и признании участником конкурса только одного участника, подавшего заявку, конкурс признается несостоявшимся.

4.2. Основания отклонения заявок

4.2.1. При рассмотрении заявок участник не допускается конкурсной комиссией к участию в конкурсе в случаях:

4.2.1.1. Заявка не соответствует формальным требованиям конкурсной документации: заявка оформлена не в соответствии с требованиями пунктов 2.1, 2.2, 2.4 тома 1.

4.2.1.2. Отсутствует обеспечение заявки (полностью или частично) в случае, если в томе 2 содержится указание на требование обеспечения такой заявки, либо документы, подтверждающие внесение обеспечения заявки, либо указанные документы не соответствуют требованиям тома 2.

4.2.1.3. Отсутствует или не в надлежащем виде или неполно оформлен какой-либо документ (копия документа), предусмотренный Законом и томом 2, либо выявлена недостоверность сведений, содержащихся в указанных документах.

4.2.1.4. Отсутствует или в ненадлежащем виде или неполно оформлена какая-либо форма или справка, предусмотренная томом 2.

4.2.1.5. Отсутствуют копии документов, подтверждающих соответствие участника требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом конкурса, если такие требования установлены в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 11 Закона;

4.2.1.6. Участник не соответствует требованиям правомочности на участие в конкурсе (пункты 2-4 части 1 и пункт 2 части 2 статьи 11 Закона и пункт 1.7 тома 1):

а) проводится ликвидация участника - юридического лица или проводится в отношении участника - юридического лица, индивидуального предпринимателя процедура банкротства;

б) приостановлена деятельность участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

в) у участника есть задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

г) в предусмотренном Законом реестре недобросовестных поставщиков содержатся сведения об участнике.

4.2.1.7. Участник не соответствует требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом конкурса, если такие требования установлены в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 11 Закона и томом 2.

4.2.1.8. Участник не соответствует требованиям, предъявляемым к участникам, если такие требования в соответствии с частью 2 статьи 11 Закона установлены томом 2.

4.2.1.9. Участник не соответствует дополнительным требованиям, предъявляемым к участникам при размещении заказа на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд обороны страны и безопасности государства, если указанные требования установлены Правительством Российской Федерации и томом 2.

4.2.1.10. Заявка участника не соответствует техническому заданию конкурсной документации либо товар, работа, услуга, являющиеся предметом конкурса, не соответствуют требованиям законодательства Российской Федерации, если законодательством Российской Федерации установлены такие требования.

4.2.1.11. Цена заявки по лоту превышает начальную (максимальную) цену контракта (цену лота) по соответствующему лоту, указанную в томе 2.

4.2.1.12. Представленные в заявке расчеты и обоснования содержат грубую арифметическую или техническую ошибку, исправление которой меняет технические характеристики или цену заявки.

4.2.2. Конкурсная комиссия вправе признать заявку соответствующей требованиям конкурсной документации и участник может быть допущен к участию в конкурсе, если заявка содержит незначительные отклонения от требований конкурсной документации, которые существенно не меняют характеристик, условий и иных требований, предусмотренных конкурсной документацией, либо если она содержит незначительные ошибки или неточности.

Конкурсная комиссия вправе признать несущественными отклонения от требований конкурсной документации только в случае, если эти отклонения не противоречат нормам действующего законодательства.

4.3. Оценка и сопоставление заявок, порядок определения победителя конкурса

4.3.1. Конкурсная комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок, поданных участниками, признанными участниками конкурса. Период оценки и сопоставления заявок определяется в соответствии с действующим законодательством.

4.3.2. Конкурсная комиссия осуществляет рассмотрение, оценку и сопоставление заявок участников конкурса в целях определения победителя конкурса в соответствии с критериями оценки, установленными томом 2.

4.3.3. На основании результатов оценки и сопоставления заявок конкурсной комиссией каждой заявке относительно других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения контракта присваивается порядковый номер. Заявке, в которой содержатся лучшие условия исполнения контракта, присваивается первый номер.

4.3.4. Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие условия исполнения контракта и заявке которого присвоен первый номер.

В случае если в нескольких заявках содержатся одинаковые условия исполнения контракта, меньший порядковый номер присваивается заявке, которая поступила ранее других заявок, содержащих такие условия.

5. Заключение контракта по результатам проведения конкурса

5.1. Заключение контракта

5.1.1. Заказчик заключает контракт с победителем конкурса на условиях, содержащихся в конкурсной документации, и заявке победителя конкурса.

5.1.2. Победителю конкурса в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок передаются один экземпляр указанного протокола и проект контракта, который составляется путем включения условий исполнения контракта, предложенных победителем конкурса в заявке, в проект контракта.

5.1.3. Победитель конкурса должен представить заказчику подписанный проект контракта, переданный ему в соответствии с пунктом 5.1.2 тома 1, и обеспечение исполнения контракта, если указанное обеспечение предусмотрено томом 2, в срок, установленный томом 2.

5.1.4. В случае если победитель конкурса или участник конкурса, заявке которого присвоен второй номер, в срок, предусмотренный томом 2, не представил заказчику подписанный контракт, переданный ему в соответствии с Законом, а также обеспечение исполнения контракта, если указанное обеспечение предусмотрено пунктом тома 2, победитель конкурса или участник конкурса, заявке которого присвоен второй номер, признается уклонившимся от заключения контракта.

5.1.5. В случае если победитель конкурса признан уклонившимся от заключения контракта, заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении победителя конкурса заключить контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, либо заключить контракт с участником конкурса, заявке которого присвоен второй номер. При этом заключение контракта для участника конкурса, заявке которого присвоен второй номер, является обязательным.

5.1.6. Правоотношения между заказчиком и победителем конкурса по предмету конкурса возникают после подписания контракта и внесения его в Реестр муниципальных  контрактов Новосибирска.

5.2. Обеспечение исполнения контракта, если требование установлено в конкурсной документации.

5.2.1. В случае если томом 2 установлено требование обеспечения исполнения контракта, контракт заключается только после предоставления участником конкурса, с которым заключается контракт, банковской гарантии, страхования ответственности по контракту или передачи заказчику в залог денежных средств в размере обеспечения исполнения контракта, указанном в томе 2.

5.2.2. Способ обеспечения исполнения контракта из перечисленных в пункте 5.2.1 тома 1 способов определяется таким участником конкурса самостоятельно.

5.2.3. Если победителем торгов или участником конкурса, с которым заключается контракт, является бюджетное учреждение и томом 2 было установлено требование обеспечения исполнения контракта, предоставления обеспечения исполнения контракта не требуется.

5.3. Права и обязанности участников и заказчика

5.3.1. После определения участника конкурса, с которым заключается контракт, заказчик обязан отказаться от заключения контракта с указанным участником конкурса в случае установления факта:

1) проведения ликвидации участников - юридических лиц или проведения в отношении участников - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей процедуры банкротства;

2) приостановления деятельности указанных лиц в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

3) предоставления указанными лицами заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, предусмотренных частью 3 статьи 25 Закона и томом 2;

4) нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения государственного контракта балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

5.3.2. Заказчик при исполнении контракта по согласованию с поставщиком (исполнителем, подрядчиком) вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренные контрактом количество товаров, объем работ, услуг при изменении потребности в товарах, работах, услугах, соответственно на поставку, выполнение, оказание которых заключен контракт, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, услуг, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, услугами, предусмотренными контрактом.

При поставке дополнительного количества таких товаров, выполнении дополнительного объема таких работ, оказании  дополнительного объема таких услуг заказчик по согласованию с поставщиком (исполнителем, подрядчиком) вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально количеству таких товаров, объему таких работ, услуг, но не более чем на десять процентов такой цены контракта, а при внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности в поставке таких товаров, выполнении таких работ, оказании таких услуг заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом.

5.3.3. В случае если по окончании срока подачи заявок подана только одна заявка, конверт с указанной заявкой вскрывается в порядке, предусмотренном томом 1, и указанная заявка рассматривается в порядке, установленном томом 1. В случае если указанная заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным Законом и конкурсной документацией, заказчик в течение трех рабочих дней со дня рассмотрения заявки обязан передать участнику, подавшему единственную заявку, проект контракта. При этом контракт заключается с участником конкурса на условиях и по цене контракта, которые предусмотрены заявкой и конкурсной документацией, но цена такого контракта не может превышать начальную (максимальную) цену контракта (цену лота), указанную в томе 2.

5.3.4. В случае если конкурс признан несостоявшимся в соответствии с пунктом 4.1.9 тома 1 и только один участник, подавший заявку, признан участником конкурса, заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе обязан передать такому участнику конкурса проект контракта. При этом контракт заключается на условиях и по цене контракта, которые предусмотрены заявкой и конкурсной документацией, но цена такого контракта не может превышать начальную (максимальную) цену контракта (цену лота).

5.3.5. Участник конкурса, которому заказчик в соответствии с пунктами 5.3.3 и 5.3.4 тома 1 направил проект контракта, не вправе отказаться от заключения контракта.

При непредставлении заказчику таким участником в срок, предусмотренный томом 2, подписанного контракта, а также обеспечения исполнения контракта в случае, если указанное обеспечение предусмотрено томом 2, такой участник признается уклонившимся от заключения контракта. В случае уклонения участника от заключения контракта денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки, не возвращаются.

5.3.6. Сведения об участниках, уклонившихся от заключения контракта, а также о поставщиках (исполнителях, подрядчиках), с которыми контракты расторгнуты в связи с существенным нарушением ими контрактов, включаются в Реестр недобросовестных поставщиков.

5.4. Возврат заявок участникам

После процедуры вскрытия конвертов все поступившие заявки (за исключением оригиналов документов обеспечения заявки) становятся собственностью заказчика и возврату участникам не подлежат.

6. Правовое регулирование

Взаимоотношения участников, конкурсной комиссии, возникшие в связи с проведением настоящего конкурса, регулируются законодательством Российской Федерации и нормативно – правовыми актами города Новосибирска.

ТОМ 2

КОНКУРСНОЙ документациИ

для проведения открытого конкурса на право

заключения  муниципального контракта на поставку

медицинского оборудования    для  Муниципальных

учреждений здравоохранения

специальнАЯ ЧАСТЬ

ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ

Предмет конкурса, начальная (максимальная) цена контракта,

источник финансирования муниципального заказа

1.1. Предметом настоящего конкурса является право заключения муниципального контракта на поставку медицинского оборудования  для  муниципальных учреждений здравоохранения.

1.2. Поставка продукции осуществляется в соответствии с техническим заданием конкурсной документации.

1.3. Начальная (максимальная) цена контракта  -  3 093 006,0 руб.

с учетом НДС, затрат на доставку, погрузо-разгрузочных работ, сертификацию,  пуско-наладочных работ, монтажа, ввода в эксплуатацию, обучения персонала – пользователя ЛПУ по лотам №№ 1,2,4,5, гарантийного  и сервисного обслуживания   и  прочих накладных расходов, в том числе по каждому лоту:

| № лота | Наименование лота | Количество | Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота), рублей |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Комплект цифрового видеоконтроллера | 1 комплект | 227 405,0 |
|  | Комплект электронного гистероирригатора | 1 комплект | 227 100,0 |
|  | Лабораторное оборудование | 12 шт. | 1 300 961,0 |
|  | Стерилизационное оборудование | 71 шт. | 467 960,0 |
|  | Физиотерапевтическое оборудование | 15 шт. | 268 980,0 |
| 6. | Стол медицинский инструментальный | 9 шт. | 39 600,0 |
| 7. | Бокс антибактериальный | 2 шт. | 260 000,0 |
| 8. | Колонофиброскоп | 1 шт. | 301 000,0 |
|  | ИТОГО |  | 3 093 006,0 |

Гарантия  качества товара распространяется  и на все составляющие его части (комплектующие изделия). Гарантийный срок  на комплектующие  изделия считается  равным гарантийному  сроку на основное  изделие и начинает течь одновременно с гарантийным сроком  на основное оборудование.

Цена контракта остается неизменной в течение всего срока действия муниципального контракта.

1.4. Источник финансирования муниципального заказа: бюджет Новосибирска на 2007 год.

2. Сведения об уполномоченном органе,  муниципальном заказчике, подведомственном муниципальном заказчике, специализированной

организации

Муниципальный заказчик:

Мэрия города Новосибирска в лице Департамента по социальной политике мэрии:

Место нахождения и почтовый адрес: 630099, Новосибирск, Красный проспект, 34.

Банковские реквизиты: ИНН 5406000138, КПП 540601001, УФК по Новосибирской обл., лицевой счет 100020091 а УФ и НП мэрии Новосибирска, р/с 40204810800000000513, БИК 045004001.

Контактное лицо по вопросам разъяснения технического задания и проекта контракта: Глазунова Ирина Витальевна, адрес электронной почты:  IGlazunova@admnsk.ru  телефон 222-79-64.; Измайлова Зоя Алексеевна, Жукова Елена Юрьевна EZhukova@admnsk.ru   контактный телефон/факс 222-79-64.

### 3. Содержание и состав конкурсной документации

Конкурсная документация для настоящего конкурса включает в себя:

1) том 1 конкурсной документации: общая часть (далее – том 1).

2) настоящий том 2 конкурсной документации: специальная часть (далее - том 2), состоящий из инструкции участникам и образцов форм для обязательного заполнения участником;

3) том 3 конкурсной документации: техническое задание;

4) том 4 конкурсной документации: проект муниципального контракта.

4. Требования к участникам, установленные в соответствии

со статьей 11 Закона

4.1. Участник должен соответствовать обязательным требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации, к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом конкурса (пункт 1 части 1 статьи 11 Закона):

4.1.1. Наличие действующей лицензии на право осуществления видов деятельности по предмету конкурса.

При окончании срока действия лицензии до исполнения обязательств по контракту участник в установленные законодательством Российской Федерации сроки обязан обеспечить продление действующей лицензии.

5. Требование о внесении денежных средств в качестве обеспечения заявки (обеспечение заявки): НЕ ТРЕБУЕТСЯ.

5.1. Участник представляет обеспечение заявки в размере: не требуется.

5.2. Участник перечисляет сумму, указанную в пункте 5.1 тома 2, на счет (указывается счет заказчика или уполномоченного органа): не требуется.

5.3. Обеспечение заявки должно быть внесено с банковского счета участника на счет, указанный в пункте 5.2 тома 2, в срок не позднее даты и времени начала процедуры вскрытия конвертов с заявками. Обеспечение заявки должно поступить на счет заказчика или уполномоченного органа не позднее даты и времени рассмотрения заявок.

5.4. Факт внесения участником обеспечения заявки подтверждается заверенным подписью уполномоченного лица участника (подпись должна быть расшифрована с указанием фамилии и инициалов) и скрепленным печатью участника - юридического лица (в случае наличия печати) оригиналом (копией) платежного документа, на основании которого произведено перечисление средств обеспечения заявки.

5.5. Обеспечение заявки возвращается участнику путем перечисления денежных средств на банковский счет участника, указанный в форме № 2  «Конкурсное предложение».

В случае отсутствия в форме № 2 «Конкурсное предложение» банковского счета участника обеспечение заявки возвращается на счет, указанный в документе, подтверждающем внесение обеспечения заявки.

5.6. Документ, подтверждающий внесение обеспечения заявки,  должен быть предоставлен по каждому лоту конкурса отдельно.

6. Требование обеспечения исполнения контракта: НЕ ТРЕБУЕТСЯ.

6.1. Участник конкурса, с которым заключается контракт, обязан в течение  срока, установленного пунктом 12 тома 2, представить заказчику обеспечение исполнения контракта одним из способов, предусмотренных частью 4 статьи 29 Закона, в порядке, установленном пунктом 5.2 тома 1 и настоящим пунктом тома 2.

6.2. Размер обеспечения исполнения контракта составляет: не требуется.

6.3. В случае если обеспечение исполнения контракта представляется в виде залога денежных средств, участник конкурса, с которым заключается контракт, перечисляет сумму залога денежных средств, указанную в пункте 6.2 тома 2, на счет: не требуется.

6.4. Банковская гарантия,  договор страхования риска ответственности за нарушение контракта, договор залога денежных средств должны содержать следующие условия исполнения соответственно банком-гарантом, страховщиком, залогодателем своих обязательств:

а) если принципал (страхователь, залогодатель) не выполнил предусмотренные контрактом работы (не поставил товары, не оказал услуги);

б) если принципал (страхователь, залогодатель) нарушил конечный или промежуточные сроки выполнения работ (оказания услуг), сроки поставки товаров не по вине заказчика;

в) если принципал (страхователь, залогодатель) нарушил установленные заказчиком сроки устранения обнаруженных им недостатков в выполненной работе;

г) если принципал (страхователь, залогодатель) некачественно выполнил предусмотренные контрактом работы (услуги).

В вышеуказанных случаях исполнение банком-гарантом обязательств должно предусматривать выплату бенефициару убытков и предусмотренных контрактом гражданско-правовых санкций в пределах банковской гарантии.

7. Документы и формы, входящие в состав заявки

7.1. Заявка, подготовленная участником, должна обязательно содержать документы и формы, предусмотренные пунктом 7 тома 2.

Все документы и формы должны быть оформлены в строгом соответствии с требованиями тома 1 и тома 2.

7.2. Заявка должна содержать следующие документы и формы:

7.2.1. Форма № 1 «Опись документов и форм, представляемых для участия в конкурсе».

7.2.2. Документ, подтверждающий правовой статус участника.

Все документы и формы, представленные участником, должны по содержанию соответствовать сведениям, содержащимся в документе,  подтверждающем правовой статус участника.

1) для юридических лиц:

выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия (далее – выписка), оформленная в соответствии с Правилами ведения Единого государственного реестра юридических лиц, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 19.06.2002 № 438 «О Едином государственном реестре юридических лиц», сформированная выдавшим ее налоговым органом.

Отсутствие в выписке сведений, предусмотренных подпунктами «д»-«к», «м»-«с» пункта 1 статьи 5 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц», не является основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе.

Выписка должна в обязательном порядке содержать сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица (фамилия, имя, отчество, должность, реквизиты документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской Федерации).

В случае отсутствия реквизитов документа, удостоверяющего личность, в выписке участник должен  обязательно заполнить пункт 1.5 формы № 2 «Конкурсное предложение» в полном объеме. Отсутствие реквизитов в выписке или незаполнение участником пункта  1.5 формы № 2 «Конкурсное предложение» в случае, если выписка содержит все вышеуказанные сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица, не является основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе.

2) для индивидуальных предпринимателей:

выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия, оформленная в соответствии с Правилами ведения Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей и предоставления содержащихся в нем сведений, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 16.10.2003 № 630 «О Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, Правилах хранения в единых государственных реестрах юридических лиц и индивидуальных предпринимателей документов (сведений) и передачи их на постоянное хранение в государственные архивы, а также о внесении изменений и дополнений в постановления Правительства Российской Федерации от 19 июня 2002 г. № 438 и 439».

3) для иных физических лиц:

копии документов, удостоверяющих личность.

4) для иностранных лиц:

надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства.

7.2.3.  Форма  № 2 «Конкурсное предложение» с указанием названия лота(ов).

7.2.4. Форма  «Таблица цен на предлагаемый ассортимент товара», форма  «Расчет стоимости ценового предложения (сметный расчет, смета)» по каждому лоту отдельно.

Ценовые предложения, указанные в формах «Конкурсное предложение»,  «Таблица цен на предлагаемый ассортимент товара», «Расчет стоимости ценового предложения (сметный расчет, смета)» по соответствующим лотам, должны быть идентичными.

7.2.5. Копии документов, подтверждающих соответствие участника требованиям гражданского законодательства, и указанным в  пункте 4 тома 2:

- наличие действующей лицензии на право осуществления видов деятельности по предмету конкурса (копия лицензии на техническое обслуживание медицинской техники (по предмету лота/ов, на которые претендует участник, если  техническое обслуживание данного оборудования подлежит лицензированию), либо копии договора подряда на техническое обслуживание медицинской техники участника конкурса с организацией, имеющей данную лицензию и копию лицензии данной организации (по предмету лота/ов, на которые претендует участник, если  техническое обслуживание данного оборудования подлежит лицензированию).

7.2.6. Копии документов, подтверждающих соответствие продукции, являющейся предметом конкурса, требованиям законодательства Российской Федерации, указанным в техническом задании:

- копии действующих сертификатов соответствия на поставляемый товар

7.2.7. Документы, подтверждающие внесение обеспечения заявки – не требуется.

7.2.8. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника конкурса (для юридических лиц - копия решения или выписка из решения о назначении руководителя и доверенность уполномоченного представителя, в случае представления интересов лицом, не имеющим права на основании учредительных документов действовать от имени лица без доверенности; для физических лиц – доверенность на осуществление действий от имени участника конкурса).

7.2.9 Документ,  подтверждающий  проведение обучения персонала пользователя лечебно-профилактического учреждения.

Участник должен подготовить и подать в составе заявки только оригинал заявки.

Все документы, входящие в состав  заявки, должны располагаться в порядке согласно описи документов.

Все документы, насчитывающие более одного листа, должны быть пронумерованы, прошиты, скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица участника размещения заказа – юридического лица и собственноручно заверены участником размещения заказа – физического лица, в том числе на прошивке.

8.      Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров, работ, оказание услуг учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительно системы и (или) организациям инвалидов

Не предоставлены.

9. Форма, сроки и порядок оплаты

Оплата за поставленную продукцию производится по факту  поставки на основании заключенного контракта с отсрочкой платежа не более 30  дней с момента поставки денежными средствами.

Цена за единицу продукции остается неизменной в течение всего срока поставки и соответствует указанной поставщиком в заявке.

10. Место, условия и сроки (периоды) поставки  товара:

Поставка оборудования  осуществляется:

МУЗ «Городская больница № 3» по адресу:  ул. Мухачева, 5, Советский район

МУЗ «Городская поликлиника № 7» по адресу: ул. Автогенная, 71, Октябрьский район

Срок поставки:

Поставка оборудования   осуществляется до лечебно-профилактического учреждения в течение 30 дней на основании заключенного муниципального контракта.

Условия поставки: доставка, монтаж, пуско-наладочные  работы,    гарантийное  и  сервисное   техническое обслуживание  не менее одного года, обучение персонала - пользователя ЛПУ по лотам №№ 1,2,4,5    осуществляется за счет собственных средств поставщика.

11.  Компетентная конкурсная комиссия

Компетентной конкурсной комиссией для настоящего конкурса является комиссия по размещению муниципального заказа при департаменте по социальной политике мэрии Новосибирска.

12. Место и дата начала подачи заявок, вскрытия конвертов с заявками

12.1. Заявки могут быть доставлены участниками по адресу:

с 09:00 ч. «01» октября  2007 года

до 18:00 ч. «31» октября 2007 года по адресу:

630099, г. Новосибирск, ул. Щетинкина, 54, каб. 42/2, 2 этаж, а также

до 10:00 ч. «01» ноября  2007 года по адресу:

630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 307

после объявления председателем конкурсной комиссии о возможности подать, внести изменения или отозвать конкурсную заявку.

12.2. Заявки на участие в конкурсе могут подаваться со дня, следующего за днем опубликования в официальном печатном издании или размещения на официальном сайте извещения о проведении настоящего  конкурса.

12.3. Вскрытие конвертов с заявками произойдет по адресу: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 307  в 10 ч.00 мин. «01» ноября 2007 года.

### 13. Критерии оценки заявок

В соответствии со статьей 28 Закона оценка заявок осуществляется по цене контракта (применение критерия «цена контракта» является обязательным при проведении конкурса, конкурсы не могут проводиться без применения данного критерия) и по иным  критериям, установленным Законом.

Проведение конкурса только с критерием «минимальная цена контракта» (в том числе с наличием в конкурсной документации критериев, которые применяются при равенстве ценовых предложений участников конкурса) запрещается.

Таким образом, оценка заявок должна осуществляться по цене  контракта и, как минимум, еще по одному (или нескольким) критериям оценки заявок, а, следовательно, должна обязательно применяться нижеприведенная балльная система оценки заявок.

Критерии оценки заявок:

При оценке заявок будет применяться следующая балльная система с учетом следующих показателей (критериев):

1. Цена контракта (минимальная твердая (фиксированная) стоимость товара, являющегося  предметом конкурса, предложенная участником конкурса, при условии соответствия всем требованиям конкурсной документации);

2. Срок предоставления гарантии качества на поставляемый товар.

Критерии и порядок оценки Заявок на участие в конкурсе:

1.  Цена контракта (минимальная твердая (фиксированная) стоимость товара, являющихся предметом конкурса, предложенная участником конкурса, при условии соответствия всем требованиям конкурсной документации):

Заявке на участие в конкурсе с наименьшей ценой присваивается  ценовой балл равный 100 (ЦБо=100), при этом цена такой Заявки принимается за X.  За Yl...Yn принимаются  цены остальных    заявок.    Ценовые    баллы    остальных    заявок рассчитываются как:

ЦБ(1.. .n)   =    X/Y{1.. .n)* 100.

Баллы    округляются    до целочисленных значений.

2. Срок предоставления гарантий качества товара:

Гарантия  качества товара распространяется  и на все составляющие его части (комплектующие изделия). Гарантийный срок  на комплектующие  изделия считается  равным гарантийному  сроку на основное  изделие и начинает течь одновременно с гарантийным сроком  на основное оборудование.

Заявкам  на участие в конкурсе  присваивается технический балл согласно следующей схеме:

| срок гарантий качества | 1-2 года | 3-4 года | 5 лет и более |
| --- | --- | --- | --- |
| балл ТБ(1...n) | 80 | 90 | 100 |

Суммарный балл (СБ) Заявки рассчитывается на основании суммы ценовых баллов и   технических баллов с применением весовых факторов.

Т = 0.2 — вес технического балла,

Р = 0.8 — вес ценового балла;

Т + Р = 1.

СБ = ТБ х Т + ЦБ х Р.

На основании набранных СБ  конкурсная комиссия ранжирует всех Участников конкурса по убыванию.  Первый  номер присваивается Участнику конкурса, чья Заявка на участие в конкурсе имеет наибольший суммарный балл и т.д.

Каждый Лот будет оцениваться отдельно, равно как и Контракт будет присуждаться по каждому Лоту в отдельности.

Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие условия исполнения контракта, набрав наибольшее количество баллов, и заявке которого присвоен первый номер.

14. Сроки подписания контракта, заключаемого по итогам конкурса

1. Участник конкурса, с которым заключается контракт по итогам настоящего конкурса обязан подписать переданный ему проект контракта и представить его заказчику.

2. Контракт может быть заключен заказчиком и участником конкурса не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе (в случае признания конкурса несостоявшимся и заключения контракта с единственным участником конкурса – часть 12 статьи 25 и часть 5 статьи 27 Закона) или со дня размещения на официальном сайте протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе (в случае заключения контракта с победителем конкурса – часть 10 статьи 28 Закона).

3. В соответствии с частью 1 статьи 527 и статьей 765 Гражданского кодекса Российской Федерации подписание контракта с участником конкурса, с которым заключается контракт по итогам настоящего конкурса, для заказчика является обязательным, если иное не установлено федеральным законом.

ОБРАЗЦЫ ФОРМ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ

К КОНКУРСНОЙ документациИ

для проведения открытого конкурса на право

заключения  муниципального контракта на поставку

медицинского оборудования    для

МУниципальных учреждений

здравоохранения

# 1. Форма № 1 «Опись документов и форм, представляемых для участия в конкурсе»

Настоящим ____________(участник должен обязательно указать (заполнить) фирменное наименование (наименование) - для участника юридического лица), фамилию, имя, отчество – для участника - физического лица) подтверждает, что для участия в конкурсе (наименование конкурса) нижеперечисленные документы и формы и что содержание описи и состав заявки на участие в конкурсе совпадают.

| Наименование документа и формы | Номер листа | Количество листов |
| --- | --- | --- |
| Форма № 1 «Опись документов и форм, представляемых для участия в конкурсе» |  |  |
| Форма № 2 «Конкурсное предложение» |  |  |
| Форма № 3 «Таблица цен на предлагаемый ассортимент товара», отдельно на каждый лот |  |  |
| Форма № 4 «Расчет стоимости ценового предложения (сметный расчет, смета)» |  |  |
| Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия – для юридических лиц |  |  |
| Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия – для индивидуальных предпринимателей |  |  |
| Копии документов, удостоверяющих личность – для иных физических лиц |  |  |
| Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства. |  |  |
| Оригинал доверенности, подтверждающая полномочия лица подписывать конкурсное предложение по форме № 2 и осуществлять иные действия от имени участника при проведении конкурсной процедуры в случае, если форма 2 подписана не руководителем юридического лица-участника или не физическим лицом-участником |  |  |
| Документы, подтверждающие соответствие участника требованиям, установленным пунктом 4 тома 2 (копия лицензии на техническое обслуживание медицинской техники (по предмету лота/ов, на которые претендует участник, и техническое обслуживание предмета которых подлежит обязательному лицензированию), либо копии договора подряда на техническое обслуживание медицинской техники участника конкурса с организацией, имеющей данную лицензию и копию лицензии данной организации (по предмету лота/ов, на которые претендует участник и техническое обслуживание предмета которых подлежит обязательному лицензированию). |  |  |
| Копии документов, подтверждающих соответствие товара, работ, услуг, являющихся предметом конкурса, требованиям законодательства Российской Федерации, если законодательством Российской Федерации установлены требования к таким товару, работам, услугам и техническим заданием предусмотрено наличие таких документов (Копии действующих сертификатов соответствия) |  |  |
| Документ, подтверждающий обучение персонала-пользователя лечебно-профилактического учреждения по лотам №№ 1,2,4,5 |  |  |

Форма должна быть подписана уполномоченным лицом участника и скреплена печатью участника - юридического лица (в случае наличия печати)

2. Форма № 2 «Конкурсное предложение»

для участия в конкурсе на поставку медицинского оборудования

для  муниципальных учреждений здравоохранения

В комиссию  по размещению

муниципального заказа при

департаменте по социальной

политике мэрии

1. Участник (для юридического лица):

| 1.1 Фирменное наименование (наименование) и сведения об организационно-правовой форме |  |
| --- | --- |
| 1.2 Почтовый адрес (оглашается на процедуре вскрытия конвертов с заявками) |  |
| 1.3 Место нахождения |  |
| 1.4 Контактный телефон (факс) |  |
| 1.5 Информация о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица (фамилия, имя, отчество, должность, полные реквизиты документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской Федерации) |  |

1. Участник (для физического лица):

| 1.1 Фамилия, имя, отчество |  |
| --- | --- |
| 1.2. Паспортные данные |  |
| 1.3 Сведения о месте жительства |  |

2. Участник (указывается фирменное наименование (наименование) – для участника – юридического лица, фамилия, имя, отчество, сведения о месте жительства – для физического лица, далее – участник) предлагает поставить товары, выполнить работы, оказать услуги (далее – выполнить работы по лоту (наименование лота) №_______________ на следующих условиях:

| № п/п | Наименование показателя критерия оценки заявок | Единица измерения | Значение (все значения указываются цифрами и прописью) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Цена контракта (с учетом НДС) | российский рубль | ___ рублей ___ копеек, (в том числе НДС _ рублей _ копеек) |
| 2. | Срок предоставления гарантии качества товара | месяцы |  |

3. Участник подтверждает, что ознакомлен с конкурсной документацией к настоящему конкурсу в полном объеме.

Участник согласен с тем, что в случае если им не представлены, неполно или неправильно оформлены документы и формы, требуемые конкурсной документацией, в том числе настоящая форма, подана заявка, не отвечающая требованиям законодательства Российской Федерации и конкурсной документации, участник не будет допущен конкурсной комиссией к участию в конкурсе.

4. Настоящим участник гарантирует достоверность представленной им в заявке информации. Участник сообщает, что ему известно, что в случае установления недостоверности представленной им в заявке информации участник может быть отстранен организатором конкурса, конкурсной комиссией от участия в конкурсе на любом этапе его проведения вплоть до заключения муниципального контракта (далее – контракт).

5. Участник подтверждает, что предлагаемое им конкурсное предложение является экономически обоснованным и может быть реализовано с надлежащим качеством и полным соблюдением требований конкурсной документации.

Участник сообщает, что ему известно содержание пункта 2.2.5 тома 1 конкурсной документации и последствия его несоблюдения.

6. Участник подтверждает, что соответствует следующим требованиям, предъявляемым к участникам в соответствии с законодательством Российской Федерации:

требованиям, установленным законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки продукции, являющийся предметом конкурса, в том числе требованиям, установленным в томе 2 конкурсной документации (далее – том 2);

требованию о непроведении ликвидации участника – юридического лица или непроведении в отношении участника – юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства;

требованию о неприостановлении деятельности участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях на день рассмотрения заявки;

требованию об отсутствии у участника задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

7. Участник подтверждает, что если конкурсное предложение участника будет признано лучшим, участник берет на себя обязательство выполнить работы в соответствии с требованиями конкурсной документации и согласно его конкурсному предложению.

В случае если конкурсное предложение участника будет признано лучшим, участник берет на себя обязательство подписать контракт с заказчиком в соответствии с требованиями конкурсной документации и конкурсным предложением участника в срок, установленный томом 2.

В случае если конкурсное предложение участника будет лучшим после конкурсного предложения победителя конкурса, а победитель конкурса будет признан уклонившимся от заключения контракта, участник обязуется подписать данный контракт в соответствии с требованиями конкурсной документации и конкурсным предложением участника.

Форма должна быть подписана уполномоченным лицом участника и скреплена печатью участника - юридического лица (в случае наличия печати)

3. Форма «Таблица цен на предлагаемый ассортимент товаров»

| № лота | № п/п | Наименование (лот) | Характеристика товара (с указанием комплектности, фасовки) | Страна происхождения, завод-изготовитель | Ед. изм. | Цена за ед. товара, (руб.) | Кол-во товара к поставке | Общая стоимость товара, вкл. НДС (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 |  | Комплект цифрового видеоконтроллера |  |  | Комплект |  | 1 |  |
| 2 |  | Комплект электронного гистероирригатора |  |  | Комплект |  | 1 |  |
| 3 |  | Лабораторное оборудование |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Вытяжной шкаф для сбора материала на анализ |  |  | Шт. |  | 1 |  |
|  | 2 | Термостат электрический суховоздушный |  |  | Шт. |  | 1 |  |
|  | 3 | Шкаф сушильный |  |  | Шт. |  | 2 |  |
|  | 4 | Прибор для забора проб воздуха |  |  | Шт. |  | 1 |  |
|  | 5 | Бинокулярный микроскоп |  |  | Шт. |  | 1 |  |
|  | 6 | Бинокулярный стереомикроскоп |  |  | Шт. |  | 1 |  |
|  | 7 | Центрифуга |  |  | Шт. |  | 1 |  |
|  | 8 | Механический дозатор переменного объема одноканальный |  |  | Шт. |  | 2 |  |
|  | 9 | Механический дозатор переменного объема восьмиканальный |  |  | Шт. |  | 1 |  |
|  | 10 | РН-метр портативный |  |  | Шт. |  | 1 |  |
|  | 11 | Автоматический биохимический анализатор открытого типа |  |  | Шт. |  | 1 |  |
|  | 12 | Автоматический гематологический анализатор на 18 параметров |  |  | Шт. |  | 1 |  |
| 4 |  | Стерилизационное оборудование |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Облучатель бактерицидный настенный |  |  | Шт. |  | 38 |  |
|  |  | Облучатель бактерицидный передвижной |  |  | Шт. |  | 29 |  |
|  |  | Камера УФО для хранения стерильного инструмента |  |  | Шт. |  | 6 |  |
| 5 |  | Физиотерапевтическое оборудование |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Аппарат для индивидуальных ультрафиолетовых облучений, БОП -01 /27 |  |  | Шт. |  | 1 |  |
|  | 2 | Аппарат для УВЧ-70-01Р 500*400*420,1ф 1,2квт |  |  | Шт. |  | 1 |  |
|  | 3 | Аппарат для гальванизации и электрофореза ЭЛФОР - ПРОФ |  |  | Шт. |  | 2 |  |
|  | 4 | Аппарат для ДМВ-01 -терапии "Солнышко" |  |  | Шт. |  | 1 |  |
|  | 5 | Аппарат светодиодный для фототерапии"Дюна-Т" |  |  | Шт. |  | 2 |  |
|  | 6 | Аппарат для магнитотерапии "Полюс-2" |  |  | Шт. |  | 1 |  |
|  | 7 | Аппарат для лечения ДДТ Тонус 1ф 0,2квт |  |  | Шт. |  | 2 |  |
|  | 8 | Аппарат " Рикта-04/4 " |  |  | Шт. |  | 1 |  |
|  | 9 | Аппарат для местной дарсонвализации "Искра-3" |  |  | Шт. |  | 1 |  |
|  | 10 | Аппарат для проведения электростимуляции переносной ,1ф 0,1 квт Амплипульс- 7 |  |  | Шт. |  | 1 |  |
|  | 11 | Аппарат для ультразвуковой терапии 350*293*204,1ф 0,1квтУЗТ - 1.07 Ф. |  |  | Шт. |  | 1 |  |
|  | 12 | Часы настольные процедурные с электрическим звуковым сигналом ПЧ 3 |  |  | Шт |  | 1 |  |
| 6 |  | Стол медицинский инструментальный |  |  | Шт. |  | 6 |  |
| 7 |  | Бокс антибактериальный |  |  | Шт. |  | 2 |  |
| 8 |  | Колонофиброскоп |  |  | Шт. |  | 1 |  |

При заполнении формы в графе 4 необходимо указать  полные и подробные технические характеристики поставляемого товара, а также комплектацию. В графе 5  фирму производителя  поставляемого товара и страну происхождения.

Форма должна быть подписана уполномоченным лицом участника и скреплена печатью участника - юридического лица (в случае наличия печати)

4. Форма «Расчет стоимости ценового предложения

(сметный расчет, смета)»

Форма должна быть подписана уполномоченным лицом участника и скреплена печатью участника - юридического лица (в случае наличия печати)

# ТОМ 3

КОНКУРСНОЙ документациИ

для проведения открытого конкурса на право

заключения  муниципального контракта на поставку

медицинского оборудования    для  муниципальных учреждений здравоохранения

техническое задание

Приложение № 1

| № лота | № позиции | Наименование | Технические характеристики и описание | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Комплект цифрового видеоконтроллера | Комплект цифрового видеоконтроллера в составе: сетевой кабель, кабель светового контроля, BNC кабель, RGB кабель, Y/C кабель, Кабель FireWire, для блоков управления, оборудованных FireWire интерфейсом. • Многофункциональная цифровая видеокамера системы PAL • Типы видеовыходов: композитный – 1, Y/C – 3, RGB – 1, цифровой видеовыход DV – 1 • Видеовход – композитный – 1 (для осуществления функции «картинка в картинке») • Автоматическая настройка баланса белого цвета с помощью кнопки на панели • Автоматическая регулировка яркости как с помощью подстройки источника света, так и с помощью изменения чувствительности матрицы • Регулировка экспозиции от –8 до +8 уровней • Наличие функции «Focus Free» • Наличие функции усиления контрастности • Наличие функции увеличения чувствительности матрицы при плохой освещенности • Регулировка яркости по среднему / пиковому значению • Наличие функции заморозки изображения (нескольких изображений) на экране • Наличие возможности сохранения снимков изображения на встроенной карте памяти • Наличие функции зеркального отображения • Возможность ввода информации о пациенте с клавиатуры • Сохранение настроек до 7 врачей • Регулировка цветов: красный от –8 до +8 уровней, синий от –8 до +8 уровней • Возможность удаленного управления периферией (принтер, видеомагнитофон) • Наличие универсального разъема для подключения чиповых видеолапароскопов (гибких и ригидных) • Вес прибора около 6,6 кг | 1 комплект | Гб № 3 |
| 2 |  | Комплект электронного гистероирригатора | В комплект поставки входят: насос, сетевой кабель, 2 запасных предохранителя ТЗ 15 А. Техническая характеристика: напряжение 100-240 В, частота 50-60 Гц, максимальная потребляемая мощность 82 Вт, предохранители 2хТЗ, 15 А. Размеры: ширина 360 мм, высота 130 мм, глубина 305 мм, вес 6.5 кг, класс защиты 1-тип BF. Насос: диапазон скорость потока 30-500 мм рт. ст., избыточное давление-мотор отключается при давлении более 200 мм рт. ст. | 1 комплект | ГБ № 3 |
| 3 |  | Лабораторное оборудование |  |  |  |
|  | 1 | Вытяжной шкаф для сбора материала на анализ ЛАБ -1500 ШВ-Н (1536*726*2100) Или эквивалент | Шкаф для работы с химическими реактивами в лабораториях. Детали изготовлены из влагостойкого меламина и обработаны специальной пластиковой кромкой, увеличивающей влагостойкость и механическую прочность. Рабочая поверхность покрыта керамической плиткой. В шкафы встроены раковины из нержавеющей стали. Для защитного экрана использовано оргстекло. Основания -металлоконструкция ,окрашенная прочной порошковой краской. В каждой из опор имеется регулятор уровня высоты, позволяющий "выставить" горизонтально рабочую поверхность. Комплектация: полипропиленовая сливная раковина; патрубок для присоединения к вытяжной вентиляции диаметром-200мм; защитный экран из закаленного стекла 6 мм; кран холодной воды с дистанционным регулятором на передней панели шкафа; защищенный ( IP 54) светильник под лампу накаливания 40-60 W ; евророзетки, выключатель на передней панели (электроснабжение 220 В /50 Гц/10А); автомат отключения питания; тумба с дверками и принудительной вытяжкой (фланец 100мм); полипропиленовая кювета для хранения кислот. | 1 | ГБ № 3 |
|  | 2 | Термостат электрический суховоздушный ТСО 1/20 СПУ Или эквивалент | Предназначен для получения и поддержания внутри рабочей камеры стабильной температуры для проведенья бактериологический и серологических исследований. Объем камеры 20 литров. Диапазон рабочих температур от +28 до +550С. Погрешность стабилизации температуры не > 0,25. Время непрерывного режима работы не < 500ч. Работа от сети переменного тока частотой 50Гц. Напряжением 220+_22. Масса термостата 30 кг настольный. Мощность 250 Вт. | 1 | ГБ № 3 |
|  | 3 | Шкаф сушильный ШС-80-01 Или эквивалент | Предназначен для стерилизации лабораторной посуды. Размер стерилизационной камеры глубина 370 высота 370 ширина 600 мм. Автоматически поддерживаемая температура до 2000С. Габаритные размеры глубина 570 высота 1390 ширина 800 мм. Работает от сети переменного тока 220. масса 60кг. Непрерывная работа не < 1250ч. | 2 | ГБ № 3 |
|  | 4 | Прибор для забора проб воздуха ПУ-1Б Или эквивалент | Предназначен для автоматического забора проб воздуха при проведении сан. бак. контроля воздуха различных помещений с последующим отбором проб на плотную питательную среду импакционным осаждением, объем автоматически отбираемых проб 100 и 250л. Объемный расход до 250л. в минуту. Диапазон определяемых концентраций микроорганизмов – 25…]х104КОЕм3. Питание от сети переменного тока 220В и от встроенного аккумулятора. Габариты прибора – длина 164 высота 140 ширина 127 мм, масса не более 2-х кг. | 1 | ГБ № 3 |
|  | 5 | Бинокулярный микроскоп МС 50 Или эквивалент | Диапазон увеличения до 1600. Револьвер на 4 объектива. Ахромат объектива 4х/0,10; 10х/0,25; 40х/0,65; 100х/1,25 (масло). Коаксиальные венты грубой и точной фокусировки. Встроенная система освещения 6В, 20 Вт. | 1 | ГБ № 3 |
|  | 6 | Бинокулярный стереомикроскоп МС 1150 Или эквивалент | Предназначен для наблюдение предметов (чашки Петри), пленочных прозрачных объектов. Бинокулярный тубус наклон 450, угол вращения 360 градусов, контроль фокусировки, межзрачковое расстояние 55-75мм, компенсация диоптрийной разницы. Диапазон увеличение 4х-45х. Широкопольные окуляры 10-х. Система освещение: подающий свет 6В, 15Вт. Проходящий свет 6В, 20Вт, питание 220В, 50Гц. Вес 12 кг | 1 | ГБ № 3 |
|  | 7 | Центрифуга СМ-6М Или эквивалент | Скорость вращения ротора от 100 до 3000 об/мин. Точность установки частоты вращения ±0,5%. Применяемые пробирки - стеклянные, высотой до 150 мм. Диаметр пробирок до 17 мм. Кол-во пробирок 12 шт. Питание 220 В, 50 Гц. Потребляемая мощность 60 Вт. Габариты (д*ш*в) 416х398х244 мм. Масса 10 кг. Рабочий диапазон температур от +10с до +45с. Диапазон таймера 1-99 мин. Бесшумный двигатель, уровень шума на расстоянии 1 м ДБ (А) не более 55. | 1 | ГБ № 3 |
|  | 8 | Механический дозатор переменного объема одноканальный Bionit PROLINE Или эквивалент | Предназначен для точного дозирования жидкостей и растворов. Объем от 0,1-2,5 мкл до 1-5 мл. | 2 | ГБ № 3 |
|  | 9 | Механический дозатор переменного объема восьмиканальный Bionit PROLINE Или эквивалент | Предназначен для одномоментного дозирования жидкостей в несколько лунок для реакции РНГА в серологии. Объем от 0,5-10мкл до 50-3000 мкл. | 1 | ГБ № 3 |
|  | 10 | РН-метр портативный РН-150 Гомель или эквивалент | Предназначен для измерения активности ионов водорода (рН). Диапазон рН от 0,00-14-000. Основное погрешность преобразования ±0,02. Потенциал mV. Диапазон 1989-1999. Температура диапазон 10,0-100,0с. Входное сопротивление не менее 10 в 12 степени. Дисплей 3 в 1/2 степени разрядный ЖКК. Питание а) от сети однофазного переменного тока (напряжение/частота) 220 ±2213/50 ±1 Гц. б) автономное от 4-х встроенных элементов. Питание типа А-316, напряжение :(1,5х4) В. Время работы от батарей, не менее 60 часов. Габариты: 245х110х75 мм. Масса 0,6 кг. Габариты с упаковкой ширина 250 длина 140 высота 140 мм. Общий вес 0,8 кг. | 1 | ГБ № 3 |
|  | 11 | Автоматический биохимический анализатор открытого типа Лабио-200 Или эквивалент | Тип анализатора – карусельный со свободным доступом к пробе и реагенту. Производительность тестов в час не менее 200. Возможность подключения ионоселективного блока производительность с ионоселективным блоком тестов не менее 180 в час. Тип аналитических исследований – кинетика, псевдокинетика, поконечные точки на одной и двух длинах волн, автоматическая оценка прозоны для имунотурбидиметрии. Возможность измерения экстренных проб. Позиций для образцов пациентов, калибровочных и контрольных материалов, не менее 40. Возможность свободного распределения на карусели коллибраторов контролей экстренных проб. Позиций для реагентов не менее 40. Наличие охлаждаемых реагентов не менее 40. Многоразовые моющиеся кюветы. Моно, би-реагентные системы. Система водоснабжения – автономная. Потребление воды не более 2,5 литров в час. Требования к воде – простая, дистиллированная. Минимальный расход реагента на один тест не более 200 мкл. Отдельная компьютерная станция. Встроенный цветной дисплей с диагональю не менее 17 дюймов. Возможность подключения считывателя штрих-кодов. Возможность управления анализатором через LIS. Язык общения на дисплее анализатора – Русский. Монтаж и обучение персонала. Гарантийный срок с момента ввода прибора в эксплуатацию не менее 12 мес. Наличие технической и ремонтной документации на русском языке. Модель не ранее 2006 года выпуска. Наличие технической поддержки не менее 5 лет. Наличие сервисной службы в сибирском федеральном округе. Наличие регистрационного удостоверения Минздрава России. Наличие сертификатов Госстандарта РФ. Наличие свидетельства о метрологической поверке | 1 | ГБ № 3 |
|  | 12 | Автоматический гематологический анализатор на 18 параметров | Полностью автоматический цикл измерения пробы. Производительность проб в час не менее 60. Объем пробы (без предварительного разведения), мкл. не более 10. Реагенты в отдельных бутылках, не интергированные в реагент паки. Внешний принтер на обычной бумаге. Объем реактивов на одно исследование, мл, не более 18. Язык сообщения на дисплее анализатора – Русский. Наличие свидетельства о поверке. Наличие внешней программы хранения и обработки результатов на русском языке. Наличие интерфейса RS-232.Возможность подключения считывателя штрих-кодов. Опыт эксплуатации оборудования в мед. учреждениях РФ не менее 5 лет. Стартовый набор реагентов. Гарантийный срок с момента ввода прибора в эксплуатацию не менее 12 месяцев. Наличие регистрационного удостоверения Минздрава России. Наличие сертификата Госстандарта РФ. Наличие сервисной службы в сибирском федеральном округе. | 1 | ГБ № 3 |
| 4 |  | Стерилизационное оборудование |  |  |  |
|  |  | Облучатель бактерицидный настенный ОБС-2х30-150-М1 Или эквивалент | Источник излучения: 2хTUV30W Габаритные размеры, мм – 1010х130х130 Потребляемая мощность, ВА -150 Питающее напряжение, В – 220(+-22) Масса, кг, не более – 8,0 Объем воздуха, дезинфицируемого облучателем при бактерицидной эффективности – 99 (99,9%), м3/ч – 100 (75) | 38 | ГБ № 3 |
|  |  | Облучатель бактерицидный передвижной ОРБпБ-01 Или эквивалент | Облучатель бактерицидный передвижной ОРБпБ-01 исполнение 2/2, Источник излучения: 2хTUV30W Габаритные размеры, мм – 185х135х1080 Потребляемая мощность, ВА -200 Питающее напряжение, В – 220(+-22) Масса, кг, не более – 9,0 Объем воздуха, дезинфицируемого облучателем при бактерицидной эффективности – 99 %, м3/ч – 100 | 29 | ГБ № 3-28 ГП № 7-1 |
|  |  | Камера УФО для хранения стерильного инструмента | Камера УФ-бактерицидная для хранения (до 7 суток) предварительно простерилизованных медицинских инструментов. Металлический корпус с полимерным порошковым покрытием, прозрачная крышка из стекла М-1 "триплекс" с титановым покрытием, полностью задерживающим УФ-излучение-бактерицидная лампа PHILIPS T U Y 30. Камера имеет : многофункциональный таймер с индикациями времени наработки лампы, режим работы камеры и звуковой сигнализацией; металлические решетки из нержавеющей стали для размещения инструмента на колесах . Габаритные размеры 800*600*420 мм. Время непрерывной работы камеры не более 168 часов. Средняя наработка на отказ не менее 1500 часов. | 6 | ГП № 7 |
| 5 |  | Физиотерапевтическое оборудование |  |  |  |
|  | 1 | Аппарат для индивидуальных ультрафиолетовых облучений, БОП -01 /27 Или эквивалент | Облучатель для носоглотки и кожи ультрафиолетовыми лучами с длиной волны 230-290 НМ .Интенсивность излучения горелки 2025 Вт. Напряжениесети-220и 127,частота50ГЦ, потребляемая мощность из сети 60ВА Комплектация: головка с ртутно-кварцевой лампой ,-1шт.,стойка -1шт.,набот тубусов, очки защитные. | 1 | ГП № 7 |
|  | 2 | Аппарат для УВЧ-70-01Р Или эквивалент | Аппарат предназначен для местного лечебного воздействия электрическим или магнитным полем ультравысокой частоты, частота колебаний-27.12.МГц,потребляемая мощность не более 440 ВА, аппарат работает от сети переменного тока частотой 50Гй и напряжением 220В.По электробезопасности выполнен по классу защиты 1 типа. Комплектация: аппарат-шт., Электроды: d-42мм,-2шт.;d-80мм-2шт;d-113мм-2шт., индуктор резонансный-1шт.,индуктор кабельный -1шт.) | 1 | ГП № 7 |
|  | 3 | Аппарат для гальванизации и электрофореза ЭЛФОР - ПРОФ Или эквивалент | Гальванизатор для воздействия постоянным током на организм человека, а так же для проведения лекарственного электрофареза. напряженность сети 220В,частота 50Гц,класс защиты от поражения эл.током 2.Комплектация: гальванизатор-1шт., провод пациента 95-035-00-2 шт.,токопроводы -4шт ,разъемы -4шт.,разъемы штырьевые -4шт.,многоразовые электроды 50*50мм -4шт.,электроды стокопроводящей тканью прямоугольные 100*100мм-4шт., электроды 150*200мм -4шт.,электроды 60*100мм -4шт.,фигурный электрод"воротник"440*250мм-2шт. ) | 2 | ГП № 7 |
|  | 4 | Аппарат для ДМВ-01 -терапии "Солнышко" Или эквивалент | Аппарат предназначен для воздействия электромагнитным полем сверхвысокой частоты аппарата 460МГц,частота 50Гц, напряжение 220В. Комплектация: генератор переносной-1шт.,излучатель:d-100мм,-1шт.,d-40мм-1 шт.,) | 1 | ГП № 7 |
|  | 5 | Аппарат светодиодный для Фототерапии "Дюна-Т" Или эквивалент | Длина волны излучения красного спектора 660 нм, инфракрасного 950 нм ,плотность мощности излучения 2мВт/см.кв., напряжение питающей сети переменного тока частотой 50Гц ,220 В ,потребляемая мощность 6ВА,комплектность -1аппарат , паспорт | 2 | ГП № 7 |
|  | 6 | Аппарат для магнитотерапии "Полюс-2" Или эквивалент | Аппарат оказывает воздействие синусоидальными , пульсирующими магнитными полями .Максимальное значение магнитной индукции при синусоидальном токе -50 мТл , при пульсирующем -70мТл. Питание от сети переменного тока 50Гц,220В ,потребляемая мощность сети 200ВА.Комплектность :передвижной на тележке аппарат -1шт.,индукторы (соленоид-1шт.,внутриполостное -1шт.,прямоугольные -20см.кв.-2 шт. и 100см.кв-2шт.) | 1 | ГП № 7 |
|  | 7 | Аппарат для лечения ДДТ Тонус Или эквивалент | Аппарат для лечения диадинамическими токами (ДДТ),предназначен Комплектация: аппарат Тонус -1шт., Электроды по 2 штуки : (230*120 мм),(170*100мм),(120*80мм),(200*60мм),( 80*600мм),(50*120мм) | 2 | ГП № 7 |
|  | 8 | Аппарат " Рикта-04/4 " Или эквивалент | Аппарат для сочетанного воздействия магнитным полем , инфракрасным светом и лазерным излучением .Комплектность : аппарат -1шт.,магнитоинфрокраснаялазерная насадка Т1-04 мощностью 10Вт.-1шт.,насадка душ 1-04 ,мощностью 20Вт. | 1 | ГП № 7 |
|  | 9 | Аппарат для местной дарсонвализации "Искра-3" или эквивалент | Аппарат для воздействия переменными высокочастотными токами высокого напряжения и малой силы.Рабочая частота 110 кГц ,длина волны 1727м ,питание от сети переменного тока частотой 50 Гц ,220 В.Комплектность : аппарат-1шт.,комплект ваккумных стеклянных электродов (грибовидных-4шт.,ректальный-1шт.,вагинальных-1шт.,гребешковый,ушной,десневой) | 1 | ГП № 7 |
|  | 10 | Аппарат для проведения электростимуляции переносной Амплипульс- 7 Или эквивалент | Аппарат низкочастотной физиотерапии, воздействие синусоидальными токами средней чпстоты ,сохраняет свои технические характеристики при питании его от сети переменного тока напряжением 220В,частотой 50Гц,имеет цифровой измеритель тока и процедурный таймер, с помощью которого устанавливается длительность процедур и производится автоматическое отключение тока пациента по истечении времени процедуры. Комплектация:аппарат низкочастотный Амплипульс-7 -1шт., кабель 4.853.287 - 4шт., электроды пластинчатые по 2штуки :(250*70мм),(200*150мм),(150*100мм),(125*80мм),(100*60мм) | 1 | ГП № 7 |
|  | 11 | Аппарат для ультразвуковой терапии УЗТ - 1.07 Ф. Или эквивалент | Аппарат для ультразвуковой терапии ,работает от сети переменного тока с частотой 50Гц и напряжением 220В. Аппарат генерирует ультразвуковые колебания с частотой 0,88 МГц, аппарат работает в непрерывном и импульсных режимах генерации ультразвуковых колебаний. Длительность импульсов 2мс; 4мс;10мс.Комплектация:электронный блок аппарата для ультразвуковой терапии-УЗТ-1.07Ф-1шт.,Излучатель-ИУТ 0,88-1.03Ф-1шт,излучатель -ИУТ 0,88 -1 .05 Ф -1шт.,излучатель ИУТ 0,88-4.04 Ф-2шт.) | 1 | ГП № 7 |
|  | 12 | Часы настольные процедурные с электрическим звуковым сигналом ПЧ 3 Или эквивалент | 1) Диапаон выдержки времени от 2 до 30мин.; 2) Коммутируемый переменный ток при напряжении до 220В с частотой 50Гц не более 5А; 3) Коммутируемый постоян ный ток при напряжении до 220В не более 2,5А; 4) Продолжительность звукового сигнала от 6 до 20с ; 5) Габаритные размеры не более 82*82*90 мм. | 1 | ГП № 7 |
| 6 |  | Стол медицинский инструментальный | Стол для медикаментов, материалов и других принадлежностей Из нержавейки и стекла на колесиках, каркас из стальной трубы с полимерным покрытием , 2 полки из нержавейки,1 -стекло 610*430*900 | 6 | ГП № 7 |
| 7 |  | Бокс антибактериальный «Ламинар» С БАВ НП 01-1,2 или эквивалент | Внешние габариты ширина 1700 глубина 570 высота 1130 мм; габариты рабочей камеры ширина 1120 глубина 540 высота 680 мм; производительность 980 м3/час. Кол-во степеней фильтрации 2 класс фильтра предварительной очистки G4; класс чистоты воздуха в рабочей зоне по ОСТ 42.510-98-А, освещенность рабочей зоны 1000 лк. потребляемая мощность Вт 350. класс чистоты воздуха рабочей зоны по ГОСТ РИСО-5ИСО. Настольное исполнение. Внутренняя поверхность фильтра обеззараживается УФ-лампой. Окраска бокса производится порошковой эмалью, стойкой к обработке дез. растворами. Системы электроуправления расположены за пределами основного корпуса блока. | 2 | ГБ № 3 |
| 8 |  | Колонофиброскоп OES OLYMPUS CF модель 30L/1/M Или эквивалент | Инструментальный канал диаметр сичения 3,2 мм. ультраширокоугольный объектив. Угол поля зрения 140 о Дистальный конец внешиний диаметр 13,8 мм. изгибаемая часть диапозон угла изгиба дисталльного конца 180 о вверх и 180 о вниз 160 о градусов вправо и 160 о влево. Максимальный угол изгиба 230 о вводимая трубка внешнего диаметра 12,9. Раббочая длина 1,325 мм. общая длина 1,650 мм. Инструментальный канал - внутрениий диаметр 3,2 мм. | 1 | ГБ 3 3 |

Поставка оборудования   осуществляется до муниципальных учреждений здравоохранения  в течение 30 дней на основании заключенного муниципального контракта.

Доставка, монтаж, пуско-наладочные  работы,    гарантийное и  сервисное   техническое обслуживание не менее 1 года,  обучение персонала  - пользователя ЛПУ по лотам №№ 1,2,4,5  осуществляется за счет собственных средств поставщика.

Гарантия  качества товара распространяется  и на все составляющие его части (комплектующие изделия). Гарантийный срок  на комплектующие  изделия считается  равным гарантийному  сроку на основное  изделие и начинает  течь одновременно с гарантийным сроком  на основное оборудование.

# ТОМ 4

КОНКУРСНОЙ документациИ

для проведения открытого конкурса на право

заключения  муниципального контракта на поставку

медицинского оборудования    для

Муниципальных учреждений здравоохранения

ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

Проект  муниципального контракта по лоту № 1:

Муниципальный контракт № ___

на поставку товаров

«___»__________200_г.							г. Новосибирск

Муниципальный заказчик – мэрия города Новосибирска, от имени муниципального образования города Новосибирска в лице председателя конкурсной комиссии по размещению муниципального заказа при департаменте по социальной политике мэрии Корнилова А.А., заместителя мэра, и.о. начальника департамента по социальной политике мэрии, действующего на основании  постановления мэра от 27.03.2006 № 333, именуемый в дальнейшем «Заказчик», и ______________________________________________________________________,

(наименование юридического лица)

в лице________________________________________________, действующего на

(должность, ФИО)

основании ___________________________________________________________,

именуемый в дальнейшем «Исполнитель», согласно решению комиссии (протокол от «__»_______200_г. №___), в целях обеспечения муниципальных нужд, заключили контракт на следующих условиях:

- Предмет контракта.

1.1. Исполнитель обязуется поставить товары (выполнить работы, оказать услуги) Покупателям указанным Заказчиком  (Приложение 2), а Заказчик обязуется обеспечить оплату поставленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг).

1.2. Количество товара (объем работы, услуги), его цена определяется согласно Приложению 1

1.3. Качественные характеристики товара (работы, услуги), а также условия поставки товара (выполнения работы, оказания услуги)   определяются в соответствии с ________________________________________________________

(конкурсной документацией, документацией об аукционе, запросом котировок) _____________________________________________________________________от «__»_________200_г.

1.4. Объемы поставок товара (выполнения работы, оказания услуги) Покупателям определяются договорами поставок (выполнения работ, оказания услуг) (Приложение 3) заключенными между Исполнителем и Покупателями в соответствии с  настоящим муниципальным контрактом на основании извещений

о прикреплении (далее договор поставки товара (выполнения работы, оказания услуги)).

2. Обязанности сторон.

2.1. Обязанности Заказчика:

2.1.1. Обеспечить заключение договоров поставок товара (выполнения работы, оказания услуги) между Исполнителем и Покупателями, для чего в течение 5 дней со дня подписания муниципального контракта направить  Исполнителю и Покупателям извещения о прикреплении Покупателей к Исполнителю.

2.1.2. Обеспечить оплату поставленного товара (выполненной работы, оказанной услуги) путем передачи лимитов бюджетных обязательств получателям  бюджетных средств – Покупателям.

2.1.3. В случае получения от Исполнителя уведомления указанного в п. 2.2.2. контракта в течение ____ (не позднее тридцати дней) со дня получения уведомления выдать извещение о прикреплении к нему другого Покупателя, либо направить Исполнителю отгрузочную разнарядку с указанием получателя товара (работы, услуги) (указывается иной получатель товара (работы, услуги), либо сообщить о своем согласии принять и оплатить товар (работу, услугу).

2.1.4. Оплатить поставку товара (выполнение работы, оказание услуги) в случаях, когда поставка товара (выполнение работы, оказание услуги) для муниципальных нужд осуществляется получателям, указанным Заказчиком.

2.2. Обязанности Исполнителя:

2.2.1. Подписать в течение ____ (не позднее тридцати дней) со дня получения проект договора поставки товара (выполнения работы, оказания услуги) направленный ему Покупателем, а при наличии разногласий по условиям договора в этот же срок составить протокол разногласий и направить его вместе с подписанным договором  Покупателю.

2.2.2. В случае отказа Покупателя полностью или частично от товара (работы, услуги), указанного в извещении о прикреплении, и от заключения договора на его поставку незамедлительно уведомить об этом Заказчика.

3. Цена  товара (работы, услуги) и сумма контракта.

3.1. Цена поставляемого по настоящему контракту товара (работы, услуги) определена решением комиссии от «__»_________200_г. и включает в себя __________________________________________________________________________________________________________________________________________

3.2. Цена остается неизменной в течение всего срока поставки.

3.3. Общая сумма контракта составляет ___________________ (____________________________________________________________________) рублей (в том числе НДС _________ (________________________________) руб).

- Источник финансирования.

4.1. Источником финансирования исполнения контракта является: бюджет г. Новосибирска на 200__г.

- Формы, сроки и порядок оплаты.

5.1. Формы, сроки и порядок оплаты поставленного товара (выполненной работы, оказанной услуги) определяются договорами поставок товара (выполнения работы, оказания услуги) в соответствии с конкурсной документацией, документацией об аукционе (запросом котировок).

6. Срок выполнения контракта.

6.1. Поставка товара (выполнение работы, оказание услуги) осуществляется в течение 200_г.

6.2. Конкретные сроки поставок товара (выполнения работы, оказания услуги), а также порядок осуществления приемки поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги на соответствие их количества, комплектности, объема и качества требованиям, установленным в п. 1.3 настоящего контракта определяются договорами поставок товара (выполнения работы, оказания услуги).

7. Ответственность сторон.

7.1. В случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, виновная сторона уплачивает другой стороне  неустойку, которая  начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства и равняется одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

7.2. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного государственным или муниципальным контрактом, заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного государственным или муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного государственным или муниципальным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования  Центрального банка Российской Федерации.

7.3. Стороны освобождаются от уплаты неустойки, если докажут, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8. Особые условия.

8.1. Заказчик по согласованию и Исполнителем в ходе исполнения контракта вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренные контрактом количество товаров, объем работ, услуг при изменении потребности в товарах, работах, услугах, соответственно на поставку, выполнение, оказание которых заключен контракт, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, услуг, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, услугами, предусмотренными контрактом.

8.1.1. При поставке дополнительного количества таких товаров, выполнении дополнительного объема таких работ, оказании дополнительного объема таких услуг Заказчик по согласованию с Исполнителем вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально количеству таких товаров, объему таких работ, услуг, но не более чем на десять процентов такой цены контракта.

8.1.2. При внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности в поставке таких товаров, выполнении таких работ, оказании таких услуг Заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом.

8.1.3. Цена единицы дополнительно поставляемого товара и цена единицы товара при сокращении потребности в поставке части такого товара должны определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара.

8.2. Для обеспечения исполнения контракта Исполнителем предоставляется обеспечение в размере _____ руб. Срок и порядок его предоставления определяется в соответствии с конкурсной документацией (документацией об аукционе), указанной в п. 1.3. контракта.

9. Расторжение контракта.

9.1. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

10. Прочие условия.

10.1. Настоящий контракт считается заключенным и вступает в силу только после подписания его сторонами и согласования с руководителями структурных подразделений мэрии г. Новосибирска, указанными в контракте.

10.2. Настоящий контракт составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон и один экземпляр для УФ и НП мэрии г. Новосибирска.

10.3. Все вопросы, не урегулированные настоящим контрактом, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

10.4. Ни одна из сторон не имеет право поручить исполнение своих обязательств по настоящему контракту третьему лицу или переуступить право требования долга третьему лицу.

11. Срок действия контракта.

11.1. Настоящий контракт вступает в действие со дня подписания его сторонами и действует до 31.12.2007г. / до момента надлежащего исполнения.

12. Разрешение споров. Арбитраж.

12.1. В случае возникновения между Заказчиком и Исполнителем любых споров и разногласий, связанных с настоящим контрактом или выполнением ли невыполнением любой Стороной обязательств по нему, Стороны приложат все усилия для их досудебного разрешения путем переговоров между уполномоченными представителями.

12.2. Если споры не могут быть разрешены путем переговоров, то спорные вопросы передаются на рассмотрение Арбитражного суда Новосибирской области в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

13. Место нахождения и платежные реквизиты сторон.

Заказчик	:						Исполнитель:

ИНН 5406000138                                                   ИНН__________________

КПП 540601001                         			КПП______________________

место нахождения:					место нахождения:

630099, г. Новосибирск,        	                               __________________________

Красный проспект, 34        		                     __________________________

Телефон 227-42-94     			                    Телефон___________________

Подпись__________А.А. Корнилов 		Подпись___________________

М.П.

Проект  муниципального контракта по лоту № 2:

Муниципальный контракт № ___

на поставку товаров

«___»__________200_г.							г. Новосибирск

Муниципальный заказчик – мэрия города Новосибирска, от имени муниципального образования города Новосибирска в лице председателя конкурсной комиссии по размещению муниципального заказа при департаменте по социальной политике мэрии Корнилова А.А., заместителя мэра, и.о. начальника департамента по социальной политике мэрии, действующего на основании  постановления мэра от 27.03.2006 № 333, именуемый в дальнейшем «Заказчик», и ______________________________________________________________________,

(наименование юридического лица)

в лице________________________________________________, действующего на

(должность, ФИО)

основании ___________________________________________________________,

именуемый в дальнейшем «Исполнитель», согласно решению комиссии (протокол от «__»_______200_г. №___), в целях обеспечения муниципальных нужд, заключили контракт на следующих условиях:

- Предмет контракта.

1.1. Исполнитель обязуется поставить товары (выполнить работы, оказать услуги) Покупателям указанным Заказчиком  (Приложение 2), а Заказчик обязуется обеспечить оплату поставленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг).

1.2. Количество товара (объем работы, услуги), его цена определяется согласно Приложению 1

1.3. Качественные характеристики товара (работы, услуги), а также условия поставки товара (выполнения работы, оказания услуги)   определяются в соответствии с ________________________________________________________

(конкурсной документацией, документацией об аукционе, запросом котировок) _____________________________________________________________________от «__»_________200_г.

1.4. Объемы поставок товара (выполнения работы, оказания услуги) Покупателям определяются договорами поставок (выполнения работ, оказания услуг) (Приложение 3) заключенными между Исполнителем и Покупателями в соответствии с  настоящим муниципальным контрактом на основании извещений

о прикреплении (далее договор поставки товара (выполнения работы, оказания услуги)).

2. Обязанности сторон.

2.1. Обязанности Заказчика:

2.1.1. Обеспечить заключение договоров поставок товара (выполнения работы, оказания услуги) между Исполнителем и Покупателями, для чего в течение 5 дней со дня подписания муниципального контракта направить  Исполнителю и Покупателям извещения о прикреплении Покупателей к Исполнителю.

2.1.2. Обеспечить оплату поставленного товара (выполненной работы, оказанной услуги) путем передачи лимитов бюджетных обязательств получателям  бюджетных средств – Покупателям.

2.1.3. В случае получения от Исполнителя уведомления указанного в п. 2.2.2. контракта в течение ____ (не позднее тридцати дней) со дня получения уведомления выдать извещение о прикреплении к нему другого Покупателя, либо направить Исполнителю отгрузочную разнарядку с указанием получателя товара (работы, услуги) (указывается иной получатель товара (работы, услуги), либо сообщить о своем согласии принять и оплатить товар (работу, услугу).

2.1.4. Оплатить поставку товара (выполнение работы, оказание услуги) в случаях, когда поставка товара (выполнение работы, оказание услуги) для муниципальных нужд осуществляется получателям, указанным Заказчиком.

2.2. Обязанности Исполнителя:

2.2.1. Подписать в течение ____ (не позднее тридцати дней) со дня получения проект договора поставки товара (выполнения работы, оказания услуги) направленный ему Покупателем, а при наличии разногласий по условиям договора в этот же срок составить протокол разногласий и направить его вместе с подписанным договором  Покупателю.

2.2.2. В случае отказа Покупателя полностью или частично от товара (работы, услуги), указанного в извещении о прикреплении, и от заключения договора на его поставку незамедлительно уведомить об этом Заказчика.

3. Цена  товара (работы, услуги) и сумма контракта.

3.1. Цена поставляемого по настоящему контракту товара (работы, услуги) определена решением комиссии от «__»_________200_г. и включает в себя __________________________________________________________________________________________________________________________________________

3.2. Цена остается неизменной в течение всего срока поставки.

3.3. Общая сумма контракта составляет ___________________ (____________________________________________________________________) рублей (в том числе НДС _________ (________________________________) руб).

- Источник финансирования.

4.1. Источником финансирования исполнения контракта является: бюджет г. Новосибирска на 200__г.

- Формы, сроки и порядок оплаты.

5.1. Формы, сроки и порядок оплаты поставленного товара (выполненной работы, оказанной услуги) определяются договорами поставок товара (выполнения работы, оказания услуги) в соответствии с конкурсной документацией, документацией об аукционе (запросом котировок).

6. Срок выполнения контракта.

6.1. Поставка товара (выполнение работы, оказание услуги) осуществляется в течение 200_г.

6.2. Конкретные сроки поставок товара (выполнения работы, оказания услуги), а также порядок осуществления приемки поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги на соответствие их количества, комплектности, объема и качества требованиям, установленным в п. 1.3 настоящего контракта определяются договорами поставок товара (выполнения работы, оказания услуги).

7. Ответственность сторон.

7.1. В случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, виновная сторона уплачивает другой стороне  неустойку, которая  начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства и равняется одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

7.2. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного государственным или муниципальным контрактом, заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного государственным или муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного государственным или муниципальным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования  Центрального банка Российской Федерации.

7.3. Стороны освобождаются от уплаты неустойки, если докажут, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8. Особые условия.

8.1. Заказчик по согласованию и Исполнителем в ходе исполнения контракта вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренные контрактом количество товаров, объем работ, услуг при изменении потребности в товарах, работах, услугах, соответственно на поставку, выполнение, оказание которых заключен контракт, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, услуг, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, услугами, предусмотренными контрактом.

8.1.1. При поставке дополнительного количества таких товаров, выполнении дополнительного объема таких работ, оказании дополнительного объема таких услуг Заказчик по согласованию с Исполнителем вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально количеству таких товаров, объему таких работ, услуг, но не более чем на десять процентов такой цены контракта.

8.1.2. При внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности в поставке таких товаров, выполнении таких работ, оказании таких услуг Заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом.

8.1.3. Цена единицы дополнительно поставляемого товара и цена единицы товара при сокращении потребности в поставке части такого товара должны определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара.

8.2. Для обеспечения исполнения контракта Исполнителем предоставляется обеспечение в размере _____ руб. Срок и порядок его предоставления определяется в соответствии с конкурсной документацией (документацией об аукционе), указанной в п. 1.3. контракта.

9. Расторжение контракта.

9.1. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

10. Прочие условия.

10.1. Настоящий контракт считается заключенным и вступает в силу только после подписания его сторонами и согласования с руководителями структурных подразделений мэрии г. Новосибирска, указанными в контракте.

10.2. Настоящий контракт составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон и один экземпляр для УФ и НП мэрии г. Новосибирска.

10.3. Все вопросы, не урегулированные настоящим контрактом, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

10.4. Ни одна из сторон не имеет право поручить исполнение своих обязательств по настоящему контракту третьему лицу или переуступить право требования долга третьему лицу.

11. Срок действия контракта.

11.1. Настоящий контракт вступает в действие со дня подписания его сторонами и действует до 31.12.2007г. / до момента надлежащего исполнения.

12. Разрешение споров. Арбитраж.

12.1. В случае возникновения между Заказчиком и Исполнителем любых споров и разногласий, связанных с настоящим контрактом или выполнением ли невыполнением любой Стороной обязательств по нему, Стороны приложат все усилия для их досудебного разрешения путем переговоров между уполномоченными представителями.

12.2. Если споры не могут быть разрешены путем переговоров, то спорные вопросы передаются на рассмотрение Арбитражного суда Новосибирской области в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

13. Место нахождения и платежные реквизиты сторон.

Заказчик	:						Исполнитель:

ИНН 5406000138                                                   ИНН__________________

КПП 540601001                         			КПП______________________

место нахождения:					место нахождения:

630099, г. Новосибирск,        	                               __________________________

Красный проспект, 34        		                     __________________________

Телефон 227-42-94     			                    Телефон___________________

Подпись__________А.А. Корнилов 		Подпись___________________

М.П.

Проект  муниципального контракта по лоту № 3:

Муниципальный контракт № ___

на поставку товаров

«___»__________200_г.							г. Новосибирск

Муниципальный заказчик – мэрия города Новосибирска, от имени муниципального образования города Новосибирска в лице председателя конкурсной комиссии по размещению муниципального заказа при департаменте по социальной политике мэрии Корнилова А.А., заместителя мэра, и.о. начальника департамента по социальной политике мэрии, действующего на основании  постановления мэра от 27.03.2006 № 333, именуемый в дальнейшем «Заказчик», и ______________________________________________________________________,

(наименование юридического лица)

в лице________________________________________________, действующего на

(должность, ФИО)

основании ___________________________________________________________,

именуемый в дальнейшем «Исполнитель», согласно решению комиссии (протокол от «__»_______200_г. №___), в целях обеспечения муниципальных нужд, заключили контракт на следующих условиях:

- Предмет контракта.

1.1. Исполнитель обязуется поставить товары (выполнить работы, оказать услуги) Покупателям указанным Заказчиком  (Приложение 2), а Заказчик обязуется обеспечить оплату поставленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг).

1.2. Количество товара (объем работы, услуги), его цена определяется согласно Приложению 1

1.3. Качественные характеристики товара (работы, услуги), а также условия поставки товара (выполнения работы, оказания услуги)   определяются в соответствии с ________________________________________________________

(конкурсной документацией, документацией об аукционе, запросом котировок) _____________________________________________________________________от «__»_________200_г.

1.4. Объемы поставок товара (выполнения работы, оказания услуги) Покупателям определяются договорами поставок (выполнения работ, оказания услуг) (Приложение 3) заключенными между Исполнителем и Покупателями в соответствии с  настоящим муниципальным контрактом на основании извещений

о прикреплении (далее договор поставки товара (выполнения работы, оказания услуги)).

2. Обязанности сторон.

2.1. Обязанности Заказчика:

2.1.1. Обеспечить заключение договоров поставок товара (выполнения работы, оказания услуги) между Исполнителем и Покупателями, для чего в течение 5 дней со дня подписания муниципального контракта направить  Исполнителю и Покупателям извещения о прикреплении Покупателей к Исполнителю.

2.1.2. Обеспечить оплату поставленного товара (выполненной работы, оказанной услуги) путем передачи лимитов бюджетных обязательств получателям  бюджетных средств – Покупателям.

2.1.3. В случае получения от Исполнителя уведомления указанного в п. 2.2.2. контракта в течение ____ (не позднее тридцати дней) со дня получения уведомления выдать извещение о прикреплении к нему другого Покупателя, либо направить Исполнителю отгрузочную разнарядку с указанием получателя товара (работы, услуги) (указывается иной получатель товара (работы, услуги), либо сообщить о своем согласии принять и оплатить товар (работу, услугу).

2.1.4. Оплатить поставку товара (выполнение работы, оказание услуги) в случаях, когда поставка товара (выполнение работы, оказание услуги) для муниципальных нужд осуществляется получателям, указанным Заказчиком.

2.2. Обязанности Исполнителя:

2.2.1. Подписать в течение ____ (не позднее тридцати дней) со дня получения проект договора поставки товара (выполнения работы, оказания услуги) направленный ему Покупателем, а при наличии разногласий по условиям договора в этот же срок составить протокол разногласий и направить его вместе с подписанным договором  Покупателю.

2.2.2. В случае отказа Покупателя полностью или частично от товара (работы, услуги), указанного в извещении о прикреплении, и от заключения договора на его поставку незамедлительно уведомить об этом Заказчика.

3. Цена  товара (работы, услуги) и сумма контракта.

3.1. Цена поставляемого по настоящему контракту товара (работы, услуги) определена решением комиссии от «__»_________200_г. и включает в себя __________________________________________________________________________________________________________________________________________

3.2. Цена остается неизменной в течение всего срока поставки.

3.3. Общая сумма контракта составляет ___________________ (____________________________________________________________________) рублей (в том числе НДС _________ (________________________________) руб).

- Источник финансирования.

4.1. Источником финансирования исполнения контракта является: бюджет г. Новосибирска на 200__г.

- Формы, сроки и порядок оплаты.

5.1. Формы, сроки и порядок оплаты поставленного товара (выполненной работы, оказанной услуги) определяются договорами поставок товара (выполнения работы, оказания услуги) в соответствии с конкурсной документацией, документацией об аукционе (запросом котировок).

6. Срок выполнения контракта.

6.1. Поставка товара (выполнение работы, оказание услуги) осуществляется в течение 200_г.

6.2. Конкретные сроки поставок товара (выполнения работы, оказания услуги), а также порядок осуществления приемки поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги на соответствие их количества, комплектности, объема и качества требованиям, установленным в п. 1.3 настоящего контракта определяются договорами поставок товара (выполнения работы, оказания услуги).

7. Ответственность сторон.

7.1. В случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, виновная сторона уплачивает другой стороне  неустойку, которая  начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства и равняется одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

7.2. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного государственным или муниципальным контрактом, заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного государственным или муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного государственным или муниципальным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования  Центрального банка Российской Федерации.

7.3. Стороны освобождаются от уплаты неустойки, если докажут, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8. Особые условия.

8.1. Заказчик по согласованию и Исполнителем в ходе исполнения контракта вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренные контрактом количество товаров, объем работ, услуг при изменении потребности в товарах, работах, услугах, соответственно на поставку, выполнение, оказание которых заключен контракт, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, услуг, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, услугами, предусмотренными контрактом.

8.1.1. При поставке дополнительного количества таких товаров, выполнении дополнительного объема таких работ, оказании дополнительного объема таких услуг Заказчик по согласованию с Исполнителем вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально количеству таких товаров, объему таких работ, услуг, но не более чем на десять процентов такой цены контракта.

8.1.2. При внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности в поставке таких товаров, выполнении таких работ, оказании таких услуг Заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом.

8.1.3. Цена единицы дополнительно поставляемого товара и цена единицы товара при сокращении потребности в поставке части такого товара должны определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара.

8.2. Для обеспечения исполнения контракта Исполнителем предоставляется обеспечение в размере _____ руб. Срок и порядок его предоставления определяется в соответствии с конкурсной документацией (документацией об аукционе), указанной в п. 1.3. контракта.

9. Расторжение контракта.

9.1. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

10. Прочие условия.

10.1. Настоящий контракт считается заключенным и вступает в силу только после подписания его сторонами и согласования с руководителями структурных подразделений мэрии г. Новосибирска, указанными в контракте.

10.2. Настоящий контракт составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон и один экземпляр для УФ и НП мэрии г. Новосибирска.

10.3. Все вопросы, не урегулированные настоящим контрактом, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

10.4. Ни одна из сторон не имеет право поручить исполнение своих обязательств по настоящему контракту третьему лицу или переуступить право требования долга третьему лицу.

11. Срок действия контракта.

11.1. Настоящий контракт вступает в действие со дня подписания его сторонами и действует до 31.12.2007г. / до момента надлежащего исполнения.

12. Разрешение споров. Арбитраж.

12.1. В случае возникновения между Заказчиком и Исполнителем любых споров и разногласий, связанных с настоящим контрактом или выполнением ли невыполнением любой Стороной обязательств по нему, Стороны приложат все усилия для их досудебного разрешения путем переговоров между уполномоченными представителями.

12.2. Если споры не могут быть разрешены путем переговоров, то спорные вопросы передаются на рассмотрение Арбитражного суда Новосибирской области в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

13. Место нахождения и платежные реквизиты сторон.

Заказчик	:						Исполнитель:

ИНН 5406000138                                                   ИНН__________________

КПП 540601001                         			КПП______________________

место нахождения:					место нахождения:

630099, г. Новосибирск,        	                               __________________________

Красный проспект, 34        		                     __________________________

Телефон 227-42-94     			                    Телефон___________________

Подпись__________А.А. Корнилов 		Подпись___________________

М.П.

Проект  муниципального контракта по лоту № 4:

Муниципальный контракт № ___

на поставку товаров

«___»__________200_г.							г. Новосибирск

Муниципальный заказчик – мэрия города Новосибирска, от имени муниципального образования города Новосибирска в лице председателя конкурсной комиссии по размещению муниципального заказа при департаменте по социальной политике мэрии Корнилова А.А., заместителя мэра, и.о. начальника департамента по социальной политике мэрии, действующего на основании  постановления мэра от 27.03.2006 № 333, именуемый в дальнейшем «Заказчик», и ______________________________________________________________________,

(наименование юридического лица)

в лице________________________________________________, действующего на

(должность, ФИО)

основании ___________________________________________________________,

именуемый в дальнейшем «Исполнитель», согласно решению комиссии (протокол от «__»_______200_г. №___), в целях обеспечения муниципальных нужд, заключили контракт на следующих условиях:

- Предмет контракта.

1.1. Исполнитель обязуется поставить товары (выполнить работы, оказать услуги) Покупателям указанным Заказчиком  (Приложение 2), а Заказчик обязуется обеспечить оплату поставленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг).

1.2. Количество товара (объем работы, услуги), его цена определяется согласно Приложению 1

1.3. Качественные характеристики товара (работы, услуги), а также условия поставки товара (выполнения работы, оказания услуги)   определяются в соответствии с ________________________________________________________

(конкурсной документацией, документацией об аукционе, запросом котировок) _____________________________________________________________________от «__»_________200_г.

1.4. Объемы поставок товара (выполнения работы, оказания услуги) Покупателям определяются договорами поставок (выполнения работ, оказания услуг) (Приложение 3) заключенными между Исполнителем и Покупателями в соответствии с  настоящим муниципальным контрактом на основании извещений

о прикреплении (далее договор поставки товара (выполнения работы, оказания услуги)).

2. Обязанности сторон.

2.1. Обязанности Заказчика:

2.1.1. Обеспечить заключение договоров поставок товара (выполнения работы, оказания услуги) между Исполнителем и Покупателями, для чего в течение 5 дней со дня подписания муниципального контракта направить  Исполнителю и Покупателям извещения о прикреплении Покупателей к Исполнителю.

2.1.2. Обеспечить оплату поставленного товара (выполненной работы, оказанной услуги) путем передачи лимитов бюджетных обязательств получателям  бюджетных средств – Покупателям.

2.1.3. В случае получения от Исполнителя уведомления указанного в п. 2.2.2. контракта в течение ____ (не позднее тридцати дней) со дня получения уведомления выдать извещение о прикреплении к нему другого Покупателя, либо направить Исполнителю отгрузочную разнарядку с указанием получателя товара (работы, услуги) (указывается иной получатель товара (работы, услуги), либо сообщить о своем согласии принять и оплатить товар (работу, услугу).

2.1.4. Оплатить поставку товара (выполнение работы, оказание услуги) в случаях, когда поставка товара (выполнение работы, оказание услуги) для муниципальных нужд осуществляется получателям, указанным Заказчиком.

2.2. Обязанности Исполнителя:

2.2.1. Подписать в течение ____ (не позднее тридцати дней) со дня получения проект договора поставки товара (выполнения работы, оказания услуги) направленный ему Покупателем, а при наличии разногласий по условиям договора в этот же срок составить протокол разногласий и направить его вместе с подписанным договором  Покупателю.

2.2.2. В случае отказа Покупателя полностью или частично от товара (работы, услуги), указанного в извещении о прикреплении, и от заключения договора на его поставку незамедлительно уведомить об этом Заказчика.

3. Цена  товара (работы, услуги) и сумма контракта.

3.1. Цена поставляемого по настоящему контракту товара (работы, услуги) определена решением комиссии от «__»_________200_г. и включает в себя __________________________________________________________________________________________________________________________________________

3.2. Цена остается неизменной в течение всего срока поставки.

3.3. Общая сумма контракта составляет ___________________ (____________________________________________________________________) рублей (в том числе НДС _________ (________________________________) руб).

- Источник финансирования.

4.1. Источником финансирования исполнения контракта является: бюджет г. Новосибирска на 200__г.

- Формы, сроки и порядок оплаты.

5.1. Формы, сроки и порядок оплаты поставленного товара (выполненной работы, оказанной услуги) определяются договорами поставок товара (выполнения работы, оказания услуги) в соответствии с конкурсной документацией, документацией об аукционе (запросом котировок).

6. Срок выполнения контракта.

6.1. Поставка товара (выполнение работы, оказание услуги) осуществляется в течение 200_г.

6.2. Конкретные сроки поставок товара (выполнения работы, оказания услуги), а также порядок осуществления приемки поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги на соответствие их количества, комплектности, объема и качества требованиям, установленным в п. 1.3 настоящего контракта определяются договорами поставок товара (выполнения работы, оказания услуги).

7. Ответственность сторон.

7.1. В случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, виновная сторона уплачивает другой стороне  неустойку, которая  начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства и равняется одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

7.2. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного государственным или муниципальным контрактом, заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного государственным или муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного государственным или муниципальным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования  Центрального банка Российской Федерации.

7.3. Стороны освобождаются от уплаты неустойки, если докажут, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8. Особые условия.

8.1. Заказчик по согласованию и Исполнителем в ходе исполнения контракта вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренные контрактом количество товаров, объем работ, услуг при изменении потребности в товарах, работах, услугах, соответственно на поставку, выполнение, оказание которых заключен контракт, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, услуг, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, услугами, предусмотренными контрактом.

8.1.1. При поставке дополнительного количества таких товаров, выполнении дополнительного объема таких работ, оказании дополнительного объема таких услуг Заказчик по согласованию с Исполнителем вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально количеству таких товаров, объему таких работ, услуг, но не более чем на десять процентов такой цены контракта.

8.1.2. При внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности в поставке таких товаров, выполнении таких работ, оказании таких услуг Заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом.

8.1.3. Цена единицы дополнительно поставляемого товара и цена единицы товара при сокращении потребности в поставке части такого товара должны определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара.

8.2. Для обеспечения исполнения контракта Исполнителем предоставляется обеспечение в размере _____ руб. Срок и порядок его предоставления определяется в соответствии с конкурсной документацией (документацией об аукционе), указанной в п. 1.3. контракта.

9. Расторжение контракта.

9.1. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

10. Прочие условия.

10.1. Настоящий контракт считается заключенным и вступает в силу только после подписания его сторонами и согласования с руководителями структурных подразделений мэрии г. Новосибирска, указанными в контракте.

10.2. Настоящий контракт составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон и один экземпляр для УФ и НП мэрии г. Новосибирска.

10.3. Все вопросы, не урегулированные настоящим контрактом, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

10.4. Ни одна из сторон не имеет право поручить исполнение своих обязательств по настоящему контракту третьему лицу или переуступить право требования долга третьему лицу.

11. Срок действия контракта.

11.1. Настоящий контракт вступает в действие со дня подписания его сторонами и действует до 31.12.2007г. / до момента надлежащего исполнения.

12. Разрешение споров. Арбитраж.

12.1. В случае возникновения между Заказчиком и Исполнителем любых споров и разногласий, связанных с настоящим контрактом или выполнением ли невыполнением любой Стороной обязательств по нему, Стороны приложат все усилия для их досудебного разрешения путем переговоров между уполномоченными представителями.

12.2. Если споры не могут быть разрешены путем переговоров, то спорные вопросы передаются на рассмотрение Арбитражного суда Новосибирской области в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

13. Место нахождения и платежные реквизиты сторон.

Заказчик	:						Исполнитель:

ИНН 5406000138                                                   ИНН__________________

КПП 540601001                         			КПП______________________

место нахождения:					место нахождения:

630099, г. Новосибирск,        	                               __________________________

Красный проспект, 34        		                     __________________________

Телефон 227-42-94     			                    Телефон___________________

Подпись__________А.А. Корнилов 		Подпись___________________

М.П.

Проект  муниципального контракта по лоту № 5:

Муниципальный контракт № ___

на поставку товаров

«___»__________200_г.							г. Новосибирск

Муниципальный заказчик – мэрия города Новосибирска, от имени муниципального образования города Новосибирска в лице председателя конкурсной комиссии по размещению муниципального заказа при департаменте по социальной политике мэрии Корнилова А.А., заместителя мэра, и.о. начальника департамента по социальной политике мэрии, действующего на основании  постановления мэра от 27.03.2006 № 333, именуемый в дальнейшем «Заказчик», и ______________________________________________________________________,

(наименование юридического лица)

в лице________________________________________________, действующего на

(должность, ФИО)

основании ___________________________________________________________,

именуемый в дальнейшем «Исполнитель», согласно решению комиссии (протокол от «__»_______200_г. №___), в целях обеспечения муниципальных нужд, заключили контракт на следующих условиях:

- Предмет контракта.

1.1. Исполнитель обязуется поставить товары (выполнить работы, оказать услуги) Покупателям указанным Заказчиком  (Приложение 2), а Заказчик обязуется обеспечить оплату поставленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг).

1.2. Количество товара (объем работы, услуги), его цена определяется согласно Приложению 1

1.3. Качественные характеристики товара (работы, услуги), а также условия поставки товара (выполнения работы, оказания услуги)   определяются в соответствии с ________________________________________________________

(конкурсной документацией, документацией об аукционе, запросом котировок) _____________________________________________________________________от «__»_________200_г.

1.4. Объемы поставок товара (выполнения работы, оказания услуги) Покупателям определяются договорами поставок (выполнения работ, оказания услуг) (Приложение 3) заключенными между Исполнителем и Покупателями в соответствии с  настоящим муниципальным контрактом на основании извещений

о прикреплении (далее договор поставки товара (выполнения работы, оказания услуги)).

2. Обязанности сторон.

2.1. Обязанности Заказчика:

2.1.1. Обеспечить заключение договоров поставок товара (выполнения работы, оказания услуги) между Исполнителем и Покупателями, для чего в течение 5 дней со дня подписания муниципального контракта направить  Исполнителю и Покупателям извещения о прикреплении Покупателей к Исполнителю.

2.1.2. Обеспечить оплату поставленного товара (выполненной работы, оказанной услуги) путем передачи лимитов бюджетных обязательств получателям  бюджетных средств – Покупателям.

2.1.3. В случае получения от Исполнителя уведомления указанного в п. 2.2.2. контракта в течение ____ (не позднее тридцати дней) со дня получения уведомления выдать извещение о прикреплении к нему другого Покупателя, либо направить Исполнителю отгрузочную разнарядку с указанием получателя товара (работы, услуги) (указывается иной получатель товара (работы, услуги), либо сообщить о своем согласии принять и оплатить товар (работу, услугу).

2.1.4. Оплатить поставку товара (выполнение работы, оказание услуги) в случаях, когда поставка товара (выполнение работы, оказание услуги) для муниципальных нужд осуществляется получателям, указанным Заказчиком.

2.2. Обязанности Исполнителя:

2.2.1. Подписать в течение ____ (не позднее тридцати дней) со дня получения проект договора поставки товара (выполнения работы, оказания услуги) направленный ему Покупателем, а при наличии разногласий по условиям договора в этот же срок составить протокол разногласий и направить его вместе с подписанным договором  Покупателю.

2.2.2. В случае отказа Покупателя полностью или частично от товара (работы, услуги), указанного в извещении о прикреплении, и от заключения договора на его поставку незамедлительно уведомить об этом Заказчика.

3. Цена  товара (работы, услуги) и сумма контракта.

3.1. Цена поставляемого по настоящему контракту товара (работы, услуги) определена решением комиссии от «__»_________200_г. и включает в себя __________________________________________________________________________________________________________________________________________

3.2. Цена остается неизменной в течение всего срока поставки.

3.3. Общая сумма контракта составляет ___________________ (____________________________________________________________________) рублей (в том числе НДС _________ (________________________________) руб).

- Источник финансирования.

4.1. Источником финансирования исполнения контракта является: бюджет г. Новосибирска на 200__г.

- Формы, сроки и порядок оплаты.

5.1. Формы, сроки и порядок оплаты поставленного товара (выполненной работы, оказанной услуги) определяются договорами поставок товара (выполнения работы, оказания услуги) в соответствии с конкурсной документацией, документацией об аукционе (запросом котировок).

6. Срок выполнения контракта.

6.1. Поставка товара (выполнение работы, оказание услуги) осуществляется в течение 200_г.

6.2. Конкретные сроки поставок товара (выполнения работы, оказания услуги), а также порядок осуществления приемки поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги на соответствие их количества, комплектности, объема и качества требованиям, установленным в п. 1.3 настоящего контракта определяются договорами поставок товара (выполнения работы, оказания услуги).

7. Ответственность сторон.

7.1. В случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, виновная сторона уплачивает другой стороне  неустойку, которая  начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства и равняется одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

7.2. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного государственным или муниципальным контрактом, заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного государственным или муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного государственным или муниципальным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования  Центрального банка Российской Федерации.

7.3. Стороны освобождаются от уплаты неустойки, если докажут, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8. Особые условия.

8.1. Заказчик по согласованию и Исполнителем в ходе исполнения контракта вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренные контрактом количество товаров, объем работ, услуг при изменении потребности в товарах, работах, услугах, соответственно на поставку, выполнение, оказание которых заключен контракт, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, услуг, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, услугами, предусмотренными контрактом.

8.1.1. При поставке дополнительного количества таких товаров, выполнении дополнительного объема таких работ, оказании дополнительного объема таких услуг Заказчик по согласованию с Исполнителем вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально количеству таких товаров, объему таких работ, услуг, но не более чем на десять процентов такой цены контракта.

8.1.2. При внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности в поставке таких товаров, выполнении таких работ, оказании таких услуг Заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом.

8.1.3. Цена единицы дополнительно поставляемого товара и цена единицы товара при сокращении потребности в поставке части такого товара должны определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара.

8.2. Для обеспечения исполнения контракта Исполнителем предоставляется обеспечение в размере _____ руб. Срок и порядок его предоставления определяется в соответствии с конкурсной документацией (документацией об аукционе), указанной в п. 1.3. контракта.

9. Расторжение контракта.

9.1. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

10. Прочие условия.

10.1. Настоящий контракт считается заключенным и вступает в силу только после подписания его сторонами и согласования с руководителями структурных подразделений мэрии г. Новосибирска, указанными в контракте.

10.2. Настоящий контракт составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон и один экземпляр для УФ и НП мэрии г. Новосибирска.

10.3. Все вопросы, не урегулированные настоящим контрактом, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

10.4. Ни одна из сторон не имеет право поручить исполнение своих обязательств по настоящему контракту третьему лицу или переуступить право требования долга третьему лицу.

11. Срок действия контракта.

11.1. Настоящий контракт вступает в действие со дня подписания его сторонами и действует до 31.12.2007г. / до момента надлежащего исполнения.

12. Разрешение споров. Арбитраж.

12.1. В случае возникновения между Заказчиком и Исполнителем любых споров и разногласий, связанных с настоящим контрактом или выполнением ли невыполнением любой Стороной обязательств по нему, Стороны приложат все усилия для их досудебного разрешения путем переговоров между уполномоченными представителями.

12.2. Если споры не могут быть разрешены путем переговоров, то спорные вопросы передаются на рассмотрение Арбитражного суда Новосибирской области в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

13. Место нахождения и платежные реквизиты сторон.

Заказчик	:						Исполнитель:

ИНН 5406000138                                                   ИНН__________________

КПП 540601001                         			КПП______________________

место нахождения:					место нахождения:

630099, г. Новосибирск,        	                               __________________________

Красный проспект, 34        		                     __________________________

Телефон 227-42-94     			                    Телефон___________________

Подпись__________А.А. Корнилов 		Подпись___________________

М.П.

Проект  муниципального контракта по лоту № 6:

Муниципальный контракт № ___

на поставку товаров

«___»__________200_г.							г. Новосибирск

Муниципальный заказчик – мэрия города Новосибирска, от имени муниципального образования города Новосибирска в лице председателя конкурсной комиссии по размещению муниципального заказа при департаменте по социальной политике мэрии Корнилова А.А., заместителя мэра, и.о. начальника департамента по социальной политике мэрии, действующего на основании  постановления мэра от 27.03.2006 № 333, именуемый в дальнейшем «Заказчик», и ______________________________________________________________________,

(наименование юридического лица)

в лице________________________________________________, действующего на

(должность, ФИО)

основании ___________________________________________________________,

именуемый в дальнейшем «Исполнитель», согласно решению комиссии (протокол от «__»_______200_г. №___), в целях обеспечения муниципальных нужд, заключили контракт на следующих условиях:

- Предмет контракта.

1.1. Исполнитель обязуется поставить товары (выполнить работы, оказать услуги) Покупателям указанным Заказчиком  (Приложение 2), а Заказчик обязуется обеспечить оплату поставленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг).

1.2. Количество товара (объем работы, услуги), его цена определяется согласно Приложению 1

1.3. Качественные характеристики товара (работы, услуги), а также условия поставки товара (выполнения работы, оказания услуги)   определяются в соответствии с ________________________________________________________

(конкурсной документацией, документацией об аукционе, запросом котировок) _____________________________________________________________________от «__»_________200_г.

1.4. Объемы поставок товара (выполнения работы, оказания услуги) Покупателям определяются договорами поставок (выполнения работ, оказания услуг) (Приложение 3) заключенными между Исполнителем и Покупателями в соответствии с  настоящим муниципальным контрактом на основании извещений

о прикреплении (далее договор поставки товара (выполнения работы, оказания услуги)).

2. Обязанности сторон.

2.1. Обязанности Заказчика:

2.1.1. Обеспечить заключение договоров поставок товара (выполнения работы, оказания услуги) между Исполнителем и Покупателями, для чего в течение 5 дней со дня подписания муниципального контракта направить  Исполнителю и Покупателям извещения о прикреплении Покупателей к Исполнителю.

2.1.2. Обеспечить оплату поставленного товара (выполненной работы, оказанной услуги) путем передачи лимитов бюджетных обязательств получателям  бюджетных средств – Покупателям.

2.1.3. В случае получения от Исполнителя уведомления указанного в п. 2.2.2. контракта в течение ____ (не позднее тридцати дней) со дня получения уведомления выдать извещение о прикреплении к нему другого Покупателя, либо направить Исполнителю отгрузочную разнарядку с указанием получателя товара (работы, услуги) (указывается иной получатель товара (работы, услуги), либо сообщить о своем согласии принять и оплатить товар (работу, услугу).

2.1.4. Оплатить поставку товара (выполнение работы, оказание услуги) в случаях, когда поставка товара (выполнение работы, оказание услуги) для муниципальных нужд осуществляется получателям, указанным Заказчиком.

2.2. Обязанности Исполнителя:

2.2.1. Подписать в течение ____ (не позднее тридцати дней) со дня получения проект договора поставки товара (выполнения работы, оказания услуги) направленный ему Покупателем, а при наличии разногласий по условиям договора в этот же срок составить протокол разногласий и направить его вместе с подписанным договором  Покупателю.

2.2.2. В случае отказа Покупателя полностью или частично от товара (работы, услуги), указанного в извещении о прикреплении, и от заключения договора на его поставку незамедлительно уведомить об этом Заказчика.

3. Цена  товара (работы, услуги) и сумма контракта.

3.1. Цена поставляемого по настоящему контракту товара (работы, услуги) определена решением комиссии от «__»_________200_г. и включает в себя __________________________________________________________________________________________________________________________________________

3.2. Цена остается неизменной в течение всего срока поставки.

3.3. Общая сумма контракта составляет ___________________ (____________________________________________________________________) рублей (в том числе НДС _________ (________________________________) руб).

- Источник финансирования.

4.1. Источником финансирования исполнения контракта является: бюджет г. Новосибирска на 200__г.

- Формы, сроки и порядок оплаты.

5.1. Формы, сроки и порядок оплаты поставленного товара (выполненной работы, оказанной услуги) определяются договорами поставок товара (выполнения работы, оказания услуги) в соответствии с конкурсной документацией, документацией об аукционе (запросом котировок).

6. Срок выполнения контракта.

6.1. Поставка товара (выполнение работы, оказание услуги) осуществляется в течение 200_г.

6.2. Конкретные сроки поставок товара (выполнения работы, оказания услуги), а также порядок осуществления приемки поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги на соответствие их количества, комплектности, объема и качества требованиям, установленным в п. 1.3 настоящего контракта определяются договорами поставок товара (выполнения работы, оказания услуги).

7. Ответственность сторон.

7.1. В случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, виновная сторона уплачивает другой стороне  неустойку, которая  начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства и равняется одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

7.2. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного государственным или муниципальным контрактом, заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного государственным или муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного государственным или муниципальным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования  Центрального банка Российской Федерации.

7.3. Стороны освобождаются от уплаты неустойки, если докажут, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8. Особые условия.

8.1. Заказчик по согласованию и Исполнителем в ходе исполнения контракта вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренные контрактом количество товаров, объем работ, услуг при изменении потребности в товарах, работах, услугах, соответственно на поставку, выполнение, оказание которых заключен контракт, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, услуг, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, услугами, предусмотренными контрактом.

8.1.1. При поставке дополнительного количества таких товаров, выполнении дополнительного объема таких работ, оказании дополнительного объема таких услуг Заказчик по согласованию с Исполнителем вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально количеству таких товаров, объему таких работ, услуг, но не более чем на десять процентов такой цены контракта.

8.1.2. При внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности в поставке таких товаров, выполнении таких работ, оказании таких услуг Заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом.

8.1.3. Цена единицы дополнительно поставляемого товара и цена единицы товара при сокращении потребности в поставке части такого товара должны определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара.

8.2. Для обеспечения исполнения контракта Исполнителем предоставляется обеспечение в размере _____ руб. Срок и порядок его предоставления определяется в соответствии с конкурсной документацией (документацией об аукционе), указанной в п. 1.3. контракта.

9. Расторжение контракта.

9.1. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

10. Прочие условия.

10.1. Настоящий контракт считается заключенным и вступает в силу только после подписания его сторонами и согласования с руководителями структурных подразделений мэрии г. Новосибирска, указанными в контракте.

10.2. Настоящий контракт составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон и один экземпляр для УФ и НП мэрии г. Новосибирска.

10.3. Все вопросы, не урегулированные настоящим контрактом, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

10.4. Ни одна из сторон не имеет право поручить исполнение своих обязательств по настоящему контракту третьему лицу или переуступить право требования долга третьему лицу.

11. Срок действия контракта.

11.1. Настоящий контракт вступает в действие со дня подписания его сторонами и действует до 31.12.2007г. / до момента надлежащего исполнения.

12. Разрешение споров. Арбитраж.

12.1. В случае возникновения между Заказчиком и Исполнителем любых споров и разногласий, связанных с настоящим контрактом или выполнением ли невыполнением любой Стороной обязательств по нему, Стороны приложат все усилия для их досудебного разрешения путем переговоров между уполномоченными представителями.

12.2. Если споры не могут быть разрешены путем переговоров, то спорные вопросы передаются на рассмотрение Арбитражного суда Новосибирской области в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

13. Место нахождения и платежные реквизиты сторон.

Заказчик	:						Исполнитель:

ИНН 5406000138                                                   ИНН__________________

КПП 540601001                         			КПП______________________

место нахождения:					место нахождения:

630099, г. Новосибирск,        	                               __________________________

Красный проспект, 34        		                     __________________________

Телефон 227-42-94     			                    Телефон___________________

Подпись__________А.А. Корнилов 		Подпись___________________

М.П.

Проект  муниципального контракта по лоту № 7:

Муниципальный контракт № ___

на поставку товаров

«___»__________200_г.							г. Новосибирск

Муниципальный заказчик – мэрия города Новосибирска, от имени муниципального образования города Новосибирска в лице председателя конкурсной комиссии по размещению муниципального заказа при департаменте по социальной политике мэрии Корнилова А.А., заместителя мэра, и.о. начальника департамента по социальной политике мэрии, действующего на основании  постановления мэра от 27.03.2006 № 333, именуемый в дальнейшем «Заказчик», и ______________________________________________________________________,

(наименование юридического лица)

в лице________________________________________________, действующего на

(должность, ФИО)

основании ___________________________________________________________,

именуемый в дальнейшем «Исполнитель», согласно решению комиссии (протокол от «__»_______200_г. №___), в целях обеспечения муниципальных нужд, заключили контракт на следующих условиях:

- Предмет контракта.

1.1. Исполнитель обязуется поставить товары (выполнить работы, оказать услуги) Покупателям указанным Заказчиком  (Приложение 2), а Заказчик обязуется обеспечить оплату поставленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг).

1.2. Количество товара (объем работы, услуги), его цена определяется согласно Приложению 1

1.3. Качественные характеристики товара (работы, услуги), а также условия поставки товара (выполнения работы, оказания услуги)   определяются в соответствии с ________________________________________________________

(конкурсной документацией, документацией об аукционе, запросом котировок) _____________________________________________________________________от «__»_________200_г.

1.4. Объемы поставок товара (выполнения работы, оказания услуги) Покупателям определяются договорами поставок (выполнения работ, оказания услуг) (Приложение 3) заключенными между Исполнителем и Покупателями в соответствии с  настоящим муниципальным контрактом на основании извещений

о прикреплении (далее договор поставки товара (выполнения работы, оказания услуги)).

2. Обязанности сторон.

2.1. Обязанности Заказчика:

2.1.1. Обеспечить заключение договоров поставок товара (выполнения работы, оказания услуги) между Исполнителем и Покупателями, для чего в течение 5 дней со дня подписания муниципального контракта направить  Исполнителю и Покупателям извещения о прикреплении Покупателей к Исполнителю.

2.1.2. Обеспечить оплату поставленного товара (выполненной работы, оказанной услуги) путем передачи лимитов бюджетных обязательств получателям  бюджетных средств – Покупателям.

2.1.3. В случае получения от Исполнителя уведомления указанного в п. 2.2.2. контракта в течение ____ (не позднее тридцати дней) со дня получения уведомления выдать извещение о прикреплении к нему другого Покупателя, либо направить Исполнителю отгрузочную разнарядку с указанием получателя товара (работы, услуги) (указывается иной получатель товара (работы, услуги), либо сообщить о своем согласии принять и оплатить товар (работу, услугу).

2.1.4. Оплатить поставку товара (выполнение работы, оказание услуги) в случаях, когда поставка товара (выполнение работы, оказание услуги) для муниципальных нужд осуществляется получателям, указанным Заказчиком.

2.2. Обязанности Исполнителя:

2.2.1. Подписать в течение ____ (не позднее тридцати дней) со дня получения проект договора поставки товара (выполнения работы, оказания услуги) направленный ему Покупателем, а при наличии разногласий по условиям договора в этот же срок составить протокол разногласий и направить его вместе с подписанным договором  Покупателю.

2.2.2. В случае отказа Покупателя полностью или частично от товара (работы, услуги), указанного в извещении о прикреплении, и от заключения договора на его поставку незамедлительно уведомить об этом Заказчика.

3. Цена  товара (работы, услуги) и сумма контракта.

3.1. Цена поставляемого по настоящему контракту товара (работы, услуги) определена решением комиссии от «__»_________200_г. и включает в себя __________________________________________________________________________________________________________________________________________

3.2. Цена остается неизменной в течение всего срока поставки.

3.3. Общая сумма контракта составляет ___________________ (____________________________________________________________________) рублей (в том числе НДС _________ (________________________________) руб).

- Источник финансирования.

4.1. Источником финансирования исполнения контракта является: бюджет г. Новосибирска на 200__г.

- Формы, сроки и порядок оплаты.

5.1. Формы, сроки и порядок оплаты поставленного товара (выполненной работы, оказанной услуги) определяются договорами поставок товара (выполнения работы, оказания услуги) в соответствии с конкурсной документацией, документацией об аукционе (запросом котировок).

6. Срок выполнения контракта.

6.1. Поставка товара (выполнение работы, оказание услуги) осуществляется в течение 200_г.

6.2. Конкретные сроки поставок товара (выполнения работы, оказания услуги), а также порядок осуществления приемки поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги на соответствие их количества, комплектности, объема и качества требованиям, установленным в п. 1.3 настоящего контракта определяются договорами поставок товара (выполнения работы, оказания услуги).

7. Ответственность сторон.

7.1. В случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, виновная сторона уплачивает другой стороне  неустойку, которая  начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства и равняется одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

7.2. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного государственным или муниципальным контрактом, заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного государственным или муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного государственным или муниципальным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования  Центрального банка Российской Федерации.

7.3. Стороны освобождаются от уплаты неустойки, если докажут, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8. Особые условия.

8.1. Заказчик по согласованию и Исполнителем в ходе исполнения контракта вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренные контрактом количество товаров, объем работ, услуг при изменении потребности в товарах, работах, услугах, соответственно на поставку, выполнение, оказание которых заключен контракт, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, услуг, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, услугами, предусмотренными контрактом.

8.1.1. При поставке дополнительного количества таких товаров, выполнении дополнительного объема таких работ, оказании дополнительного объема таких услуг Заказчик по согласованию с Исполнителем вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально количеству таких товаров, объему таких работ, услуг, но не более чем на десять процентов такой цены контракта.

8.1.2. При внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности в поставке таких товаров, выполнении таких работ, оказании таких услуг Заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом.

8.1.3. Цена единицы дополнительно поставляемого товара и цена единицы товара при сокращении потребности в поставке части такого товара должны определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара.

8.2. Для обеспечения исполнения контракта Исполнителем предоставляется обеспечение в размере _____ руб. Срок и порядок его предоставления определяется в соответствии с конкурсной документацией (документацией об аукционе), указанной в п. 1.3. контракта.

9. Расторжение контракта.

9.1. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

10. Прочие условия.

10.1. Настоящий контракт считается заключенным и вступает в силу только после подписания его сторонами и согласования с руководителями структурных подразделений мэрии г. Новосибирска, указанными в контракте.

10.2. Настоящий контракт составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон и один экземпляр для УФ и НП мэрии г. Новосибирска.

10.3. Все вопросы, не урегулированные настоящим контрактом, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

10.4. Ни одна из сторон не имеет право поручить исполнение своих обязательств по настоящему контракту третьему лицу или переуступить право требования долга третьему лицу.

11. Срок действия контракта.

11.1. Настоящий контракт вступает в действие со дня подписания его сторонами и действует до 31.12.2007г. / до момента надлежащего исполнения.

12. Разрешение споров. Арбитраж.

12.1. В случае возникновения между Заказчиком и Исполнителем любых споров и разногласий, связанных с настоящим контрактом или выполнением ли невыполнением любой Стороной обязательств по нему, Стороны приложат все усилия для их досудебного разрешения путем переговоров между уполномоченными представителями.

12.2. Если споры не могут быть разрешены путем переговоров, то спорные вопросы передаются на рассмотрение Арбитражного суда Новосибирской области в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

13. Место нахождения и платежные реквизиты сторон.

Заказчик	:						Исполнитель:

ИНН 5406000138                                                   ИНН__________________

КПП 540601001                         			КПП______________________

место нахождения:					место нахождения:

630099, г. Новосибирск,        	                               __________________________

Красный проспект, 34        		                     __________________________

Телефон 227-42-94     			                    Телефон___________________

Подпись__________А.А. Корнилов 		Подпись___________________

М.П.

Проект  муниципального контракта по лоту № 8:

Муниципальный контракт № ___

на поставку товаров

«___»__________200_г.							г. Новосибирск

Муниципальный заказчик – мэрия города Новосибирска, от имени муниципального образования города Новосибирска в лице председателя конкурсной комиссии по размещению муниципального заказа при департаменте по социальной политике мэрии Корнилова А.А., заместителя мэра, и.о. начальника департамента по социальной политике мэрии, действующего на основании  постановления мэра от 27.03.2006 № 333, именуемый в дальнейшем «Заказчик», и ______________________________________________________________________,

(наименование юридического лица)

в лице________________________________________________, действующего на

(должность, ФИО)

основании ___________________________________________________________,

именуемый в дальнейшем «Исполнитель», согласно решению комиссии (протокол от «__»_______200_г. №___), в целях обеспечения муниципальных нужд, заключили контракт на следующих условиях:

- Предмет контракта.

1.1. Исполнитель обязуется поставить товары (выполнить работы, оказать услуги) Покупателям указанным Заказчиком  (Приложение 2), а Заказчик обязуется обеспечить оплату поставленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг).

1.2. Количество товара (объем работы, услуги), его цена определяется согласно Приложению 1

1.3. Качественные характеристики товара (работы, услуги), а также условия поставки товара (выполнения работы, оказания услуги)   определяются в соответствии с ________________________________________________________

(конкурсной документацией, документацией об аукционе, запросом котировок) _____________________________________________________________________от «__»_________200_г.

1.4. Объемы поставок товара (выполнения работы, оказания услуги) Покупателям определяются договорами поставок (выполнения работ, оказания услуг) (Приложение 3) заключенными между Исполнителем и Покупателями в соответствии с  настоящим муниципальным контрактом на основании извещений

о прикреплении (далее договор поставки товара (выполнения работы, оказания услуги)).

2. Обязанности сторон.

2.1. Обязанности Заказчика:

2.1.1. Обеспечить заключение договоров поставок товара (выполнения работы, оказания услуги) между Исполнителем и Покупателями, для чего в течение 5 дней со дня подписания муниципального контракта направить  Исполнителю и Покупателям извещения о прикреплении Покупателей к Исполнителю.

2.1.2. Обеспечить оплату поставленного товара (выполненной работы, оказанной услуги) путем передачи лимитов бюджетных обязательств получателям  бюджетных средств – Покупателям.

2.1.3. В случае получения от Исполнителя уведомления указанного в п. 2.2.2. контракта в течение ____ (не позднее тридцати дней) со дня получения уведомления выдать извещение о прикреплении к нему другого Покупателя, либо направить Исполнителю отгрузочную разнарядку с указанием получателя товара (работы, услуги) (указывается иной получатель товара (работы, услуги), либо сообщить о своем согласии принять и оплатить товар (работу, услугу).

2.1.4. Оплатить поставку товара (выполнение работы, оказание услуги) в случаях, когда поставка товара (выполнение работы, оказание услуги) для муниципальных нужд осуществляется получателям, указанным Заказчиком.

2.2. Обязанности Исполнителя:

2.2.1. Подписать в течение ____ (не позднее тридцати дней) со дня получения проект договора поставки товара (выполнения работы, оказания услуги) направленный ему Покупателем, а при наличии разногласий по условиям договора в этот же срок составить протокол разногласий и направить его вместе с подписанным договором  Покупателю.

2.2.2. В случае отказа Покупателя полностью или частично от товара (работы, услуги), указанного в извещении о прикреплении, и от заключения договора на его поставку незамедлительно уведомить об этом Заказчика.

3. Цена  товара (работы, услуги) и сумма контракта.

3.1. Цена поставляемого по настоящему контракту товара (работы, услуги) определена решением комиссии от «__»_________200_г. и включает в себя __________________________________________________________________________________________________________________________________________

3.2. Цена остается неизменной в течение всего срока поставки.

3.3. Общая сумма контракта составляет ___________________ (____________________________________________________________________) рублей (в том числе НДС _________ (________________________________) руб).

- Источник финансирования.

4.1. Источником финансирования исполнения контракта является: бюджет г. Новосибирска на 200__г.

- Формы, сроки и порядок оплаты.

5.1. Формы, сроки и порядок оплаты поставленного товара (выполненной работы, оказанной услуги) определяются договорами поставок товара (выполнения работы, оказания услуги) в соответствии с конкурсной документацией, документацией об аукционе (запросом котировок).

6. Срок выполнения контракта.

6.1. Поставка товара (выполнение работы, оказание услуги) осуществляется в течение 200_г.

6.2. Конкретные сроки поставок товара (выполнения работы, оказания услуги), а также порядок осуществления приемки поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги на соответствие их количества, комплектности, объема и качества требованиям, установленным в п. 1.3 настоящего контракта определяются договорами поставок товара (выполнения работы, оказания услуги).

7. Ответственность сторон.

7.1. В случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, виновная сторона уплачивает другой стороне  неустойку, которая  начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства и равняется одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

7.2. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного государственным или муниципальным контрактом, заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного государственным или муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного государственным или муниципальным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования  Центрального банка Российской Федерации.

7.3. Стороны освобождаются от уплаты неустойки, если докажут, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8. Особые условия.

8.1. Заказчик по согласованию и Исполнителем в ходе исполнения контракта вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренные контрактом количество товаров, объем работ, услуг при изменении потребности в товарах, работах, услугах, соответственно на поставку, выполнение, оказание которых заключен контракт, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, услуг, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, услугами, предусмотренными контрактом.

8.1.1. При поставке дополнительного количества таких товаров, выполнении дополнительного объема таких работ, оказании дополнительного объема таких услуг Заказчик по согласованию с Исполнителем вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально количеству таких товаров, объему таких работ, услуг, но не более чем на десять процентов такой цены контракта.

8.1.2. При внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности в поставке таких товаров, выполнении таких работ, оказании таких услуг Заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом.

8.1.3. Цена единицы дополнительно поставляемого товара и цена единицы товара при сокращении потребности в поставке части такого товара должны определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара.

8.2. Для обеспечения исполнения контракта Исполнителем предоставляется обеспечение в размере _____ руб. Срок и порядок его предоставления определяется в соответствии с конкурсной документацией (документацией об аукционе), указанной в п. 1.3. контракта.

9. Расторжение контракта.

9.1. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

10. Прочие условия.

10.1. Настоящий контракт считается заключенным и вступает в силу только после подписания его сторонами и согласования с руководителями структурных подразделений мэрии г. Новосибирска, указанными в контракте.

10.2. Настоящий контракт составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон и один экземпляр для УФ и НП мэрии г. Новосибирска.

10.3. Все вопросы, не урегулированные настоящим контрактом, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

10.4. Ни одна из сторон не имеет право поручить исполнение своих обязательств по настоящему контракту третьему лицу или переуступить право требования долга третьему лицу.

11. Срок действия контракта.

11.1. Настоящий контракт вступает в действие со дня подписания его сторонами и действует до 31.12.2007г. / до момента надлежащего исполнения.

12. Разрешение споров. Арбитраж.

12.1. В случае возникновения между Заказчиком и Исполнителем любых споров и разногласий, связанных с настоящим контрактом или выполнением ли невыполнением любой Стороной обязательств по нему, Стороны приложат все усилия для их досудебного разрешения путем переговоров между уполномоченными представителями.

12.2. Если споры не могут быть разрешены путем переговоров, то спорные вопросы передаются на рассмотрение Арбитражного суда Новосибирской области в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

13. Место нахождения и платежные реквизиты сторон.

Заказчик	:						Исполнитель:

ИНН 5406000138                                                   ИНН__________________

КПП 540601001                         			КПП______________________

место нахождения:					место нахождения:

630099, г. Новосибирск,        	                               __________________________

Красный проспект, 34        		                     __________________________

Телефон 227-42-94     			                    Телефон___________________

Подпись__________А.А. Корнилов 		Подпись___________________

М.П.

# Footnotes

На основании части 3 статьи 14.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ) непредставление, или несвоевременное представление, или представление недостоверных сведений о юридическом лице или об индивидуальном предпринимателе в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в случаях, если такое представление предусмотрено законом, влечет предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц в размере 50 МРОТ. В случае если при смене руководителя юридического лица лицо, сведения о котором содержатся в Едином государственном реестре юридических лиц (далее –  ЕГРЮЛ), не представляет в регистрирующий (налоговый) орган заявление о внесении в ЕГРЮЛ изменений в сведения о юридическом лице, не связанных с внесением изменений в учредительные документы (форма N Р14001), регистрирующий (налоговый) орган вправе привлечь указанное должностное лицо к административной ответственности в соответствии с частью 3 статьи 14.25 КоАП РФ.

На основании статьи 2.4 КоАП РФ должностными лицами юридического лица являются руководители и другие работники юридического лица, совершившие административные правонарушения в связи с выполнением ими организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций. Соответственно к административной ответственности согласно части 4 статьи 14.25 КоАП РФ может быть привлечен руководитель постоянно действующего исполнительного органа юридического лица (директор, генеральный директор, президент и др.), осуществляющий руководство его текущей деятельностью.

Заказчику и участнику конкурса запрещается внесение каких-либо изменений (дополнений) в проект контракта при его составлении, не связанных с условиями исполнения контракта, содержащихся в форме          № 2 «Конкурсное предложение». Внесение каких-либо изменений или дополнений в проект контракта в соответствии с частью 3 статьи 24 Закона допускается только в установленные Законом сроки. Должностные лица заказчиков, допускающие незаконное внесение изменений (дополнений) в проект контракта, подлежат привлечению к установленной действующим законодательством ответственности (часть 1 статьи 7.32 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях).

# Text boxes

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель мэра Новосибирска

______________ А. А. Корнилов

«___» _________________2007 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник Главного управления

здравоохранения мэрии

г. Новосибирска

_____________ А. А. Львов

«____»_____________2007 г.