Утверждаю:

Глава администрации

Калининского района города

Новосибирска

_____________   Т.С.Ким

«_28__»_сентября__2007 г.

КОНКУРСНАЯ документациЯ

для проведения ОТКРЫТОГО конкурса ПО ОТБОРУ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМи ДОМами ЖИЛОГО ФОНДА

калининского РАЙОНА

г. Новосибирск

СОДЕРЖАНИЕ

1.   ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА ………………………….3

2.Приложение №1 (акты состояния общего имущества)…………………...6

3.Приложение №2 (перечень обязательных работ)………………….……..41

4.Приложение №3 (перечень дополнительных работ)……………………..86

8.Приложение №4 (перечень дополнительных ремонтных работ)………..106

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА

| 1 | Наименование Заказчика, контактная информация | Мэрия города Новосибирска в лице администрации Калининского района, расположена: 630075, г. Новосибирск-75, ул.Б.Хмельницкого, 2. тел. 2760682, факс.2760682 Контактные лица: зам. начальника отдела энергетики, жилищного и коммунального хозяйства, Белик Владимир Юрьевич, тел. 2760048. И.о. директора МУ «ДЗ ЖКХ Калининского района» Жданова Светлана Викторовна, тел.2763352. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Наименование уполномоченного органа по проведению открытого конкурса, контактная информация | Администрация Калининского района, расположена: г. Новосибирск, 630075, г. Новосибирск-75, ул.Б.Хмельницкого, 2. тел. 2760682, факс.2760682 |
| 3 | Вид и предмет конкурса | Открытый конкурс по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами (общежития) жилищного фонда Калининского района. Конкурс проводится на основании постановления Правительства РФ от 06.02.2006г. №75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом». |
| 4 | Место и сроки (периоды) выполнения работ | г. Новосибирск , жилищный фонд Калининского района. Сроки выполнения работ предусмотрены договором управления многоквартирным домом. |
| 5 | Конкурс состоит из следующих Лотов | Количество Лотов – 14 (Приложение №2) |
| 6 | Размер ежегодного исполнения обязательств по каждому Лоту | № Лота Обязательные услуги Лот №1 4659076,6 руб. Лот №2 2400041,2 руб. Лот №3 1067633,8 руб. Лот №4 1779773,8 руб. Лот №5 1494028,0 руб. Лот №6 234308,2 руб. Лот №7 849054,8 руб. Лот №8 1604886,6 руб. Лот №9 1213843,2 руб. Лот №10 1708992,8 руб. Лот №11 2175941,0 руб. Лот №12 2143132,4 руб. Лот №13 1329865,4 руб. Лот №14 4106213,8 руб. Цена, указанная в конкурсной заявке по каждому лоту без учета холодного и горячего водоснабжения, сетевого газа, электро и теплоэнегрии. |
| 7 | Краткая характеристика выполняемых работ | Управление многоквартирным домом. |
| 8 | Участники конкурса ( претенденты) | Любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы или индивидуальный предприниматель, представившие заявку на участие в конкурсе. |
| 9 | Требования к претендентам | 1. Соответствие претендентов установленным федеральными законами требованиям к лицам, осуществляющим выполнение работ, оказание услуг, предусмотренных договором управления многоквартирным домом. 2. В отношении участника – юридического лица – не должна проводиться ликвидация или процедура банкротства. 3. Деятельность участника не должна быть приостановлена на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе. 4. Отсутствие задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. 5. Отсутствие у претендента кредиторской задолженности за последний завершенный отчетный период в размере свыше 70% балансовой стоимости активов претендента по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. 6. Внесение претендентом на счет, указанный в конкурсной документации, средств, в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе. |
| 10 | Документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсе | Конкурсная заявка, которую представляет Участник конкурса в соответствии с настоящими правилами, должна включать в себя следующее: 1. Заявку на участие в конкурсе (Приложение 4) 2. Сведения и документы о претенденте: 2.1. Анкету участника . 2.2. Выписку из единого государственного реестра юридических лиц или индивидуальных предпринимателей. 2.3. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника конкурса, в случае необходимости. 2.4 Реквизиты банковского счета . 3. Документы, подтверждающие соответствие претендента установленным требованиям для участия в конкурсе. 3.1 Документы, подтверждающие внесение средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе. Подаваемая претендентом документация должна быть оформлена в соответствии с постановлением Правительства РФ от 06.02.2006г. №75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом». |
| 11 | Обеспечение заявки на участие в конкурсе | В качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе претендент вносит средства на указанный в конкурсной документации счет. Обеспечение конкурсной заявки предоставляется по каждому Лоту отдельно из расчета 5% от суммы ежемесячной платы за услуги и работы по содержанию и ремонту жилых помещений. Реквизиты для перечисления залоговых сумм: Получатель: Департамент земельных и имущественных отношений г. Новосибирска ИНН/КПП 5406102806/540601001 Расчетный счет 40302810500000000058 Банк получателя: ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛ. Г. НОВОСИБИРСК БИК 045004001 |
| 12 | Требования к оформлению заявок на участие в конкурсе | Участник конкурса представляет оригинал заявки на участие в конкурсе. |
| 13 | Срок подачи заявок на участие в конкурсе | С момента размещения на официальном сайте мэрии и опубликования в «Бюллетене органов городского самоуправления г. Новосибирска» до 09-45 часов « 08 » ноября 2007 года (время Новосибирское) |
| 14 | Место подачи заявок | 630015, г. Новосибирск, ул.Б.Хмельницкого,2, Администрация Калининского района, кабинет 28 |
| 15 | Дата, время и место вскрытия конвертов с заявками | 630015, г. Новосибирск, ул.Б.Хмельницкого, 2 , Администрация Калининского района, кабинет 28 Дата: « 08 » ноября 2007 года Время: 10:00 час (время Новосибирское) |
| 16 | Срок и место рассмотрения заявок и подведения итогов конкурса | 630075, г. Новосибирск, ул.Б.Хмельницкого, 2, Администрация Калининского района, кабинет 1 в течение 10 дней с момента вскрытия конвертов. |
| 17 | Срок заключения договора управления | 14 рабочих дней с момента подписании протокола рассмотрения и оценки конкурсных заявок. |
| 18 | Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации и проекта муниципального контракта: | на основании письменного заявления в рабочие дни с 9 ч. 00 м. до 18 ч. 00 м., в пятницу до 17 ч. 00 м. по адресу г.Новосибирск ул.Народная, 33 к.1 (Жданова Светлана Викторовна р.т.276-33-52). Ознакомиться с информацией о конкурсе в электронном виде можно по адресу официального сайта: www.novo-sibirsk.ru. |

приложение №1

Утверждаю:

Глава администрации

Калининского района

____________Т.С.Ким

Администрация Калининского района

630075 г. Новосибирск-075,

Б.Хмельницкого,2

«___» _______________ 200_ г.

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома _ул.Б.Хмельницкого, 107 ___

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) _

__________________________________________________________________

3. Серия, тип постройки __________________________________

4. Год постройки __1982_______________________________________

5. Степень износа   по  данным  государственного  технического

учета _____  8  % на 1994 __ г._______________________________

6. Степень фактического износа ______________________________

7. Год последнего капитального ремонта ______________________

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного  дома

аварийным и подлежащим сносу ____________________________________

9. Количество этажей _9______________________________________

10. Наличие подвала __да_____________________________________

11. Наличие цокольного этажа _нет____________________________

12. Наличие мансарды __нет___________________________________

13. Наличие мезонина __нет___________________________________

14. Количество квартир 79 ____ ______________________________

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав  общего

имущества _948 м2______________________________________________

16.  Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений

в многоквартирном доме непригодными для проживания ______________

__________________________________________________________________

17.  Перечень  жилых  помещений,  признанных  непригодными для

проживания  (с  указанием  реквизитов  правовых  актов о признании

жилых помещений непригодными для проживания) ____________________

18. Строительный объем __19867_   ____________________  куб. м

19. Площадь:

а)  многоквартирного  дома  с  лоджиями,  балконами,  шкафами,

коридорами и лестничными клетками 3866,1 __   _______________кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)3866,1 __ ____ кв. м

в)  нежилых  помещений  (общая  площадь  нежилых помещений, не

входящих   в  состав  общего  имущества  в  многоквартирном  доме)

____948______________ кв. м

г)   помещений   общего  пользования  (общая  площадь  нежилых

помещений,  входящих  в  состав общего имущества в многоквартирном

доме) _550,5__________________ кв. м

20. Количество лестниц __1_____ __________________________ шт.

21.   Уборочная   площадь   лестниц   (включая   межквартирные

лестничные площадки)183,7___________________________________ кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров 366,8_____________ кв. м

23.  Уборочная  площадь  других  помещений  общего пользования

(включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)412,2кв.м

24.  Площадь  земельного  участка,  входящего  в состав общего

имущества многоквартирного дома, не установлена.

25.  Кадастровый  номер  земельного  участка (при его наличии)

__________________________________________________________________

II. Техническое состояние многоквартирного дома,

включая пристройки

─────────────────────────┬────────────────────┬───────────────────

Наименование      │ Описание элементов │    Техническое

конструктивных     │     (материал,     │     состояние

элементов        │  конструкция или   │     элементов

│ система, отделка и │ общего имущества

│      прочее)       │ многоквартирного

│                    │       дома

─────────────────────────┴────────────────────┴───────────────────

1.   Фундамент____________железобетон.блоки    удовлетворительное

2.   Наружные и

внутренние

капитальные стены_    кирпичные           удовлетворительное

3.   Перегородки           кирпичные           удовлетворительное

4.   Перекрытия:

Чердачные           ж.бетон             удовлетворительное

Междуэтажные____    ж.бетон             удовлетворительное

Подвальные______    ж.бетон             удовлетворительное

(другое)

5.   Крыша                 мягк.кр.            протечки

6.   Полы                  дерев.              удовлетворительное

7.   Проемы:

Окна                дерев.                удовлетворительное

Двери              дерев.               удовлетворительное

(другое)

8.   Отделка:

Внутренняя       штукат.изв.окр.        удовлетворительное

Наружная         кирпичн                удовлетворительное

(другое)

9.   Механическое,

электрическое,

санитарно-

техническое и

иное

оборудование:

ванны                     да            удовлетворительное

электроплиты______        да            износ 100%

телефонные сети___        да            удовлетворительное

и оборудование

сети проводного

радиовещания ______       да            удовлетворительное

сигнализация______        нет

мусоропровод______        да            ремонт камер

лифт_______________       один          кап.ремонт

вентиляция_________   естеств.вытяж.    удовлетворительное

(другое)

10.  Внутридомовые

инженерные

коммуникации и

оборудование для

предоставления

коммунальных услуг

электроснабжение__     скрыт.эл-ка      част.ремонт

холодное

водоснабжение_____     цетрал.          замена стояков

горячее

водоснабжение_____   централ.           замена стояков

водоотведение        централ.           замена магистр.

газоснабжение        нет

отопление

(от внешних

_котельных)_______   централ.           замена стояков

отопление

(от домовой

котельной)________    нет

печи______________

калориферы________

АГВ_______________

(другое)

11. Крыльца______________    бетон             ремонт

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома _ул.Б.Хмельницкого, 107/1 ___

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) _

__________________________________________________________________

3. Серия, тип постройки __________________________________

4. Год постройки __1985_______________________________________

5. Степень износа   по  данным  государственного  технического

учета _____  12  % на 1994 __ г._______________________________

6. Степень фактического износа ______________________________

7. Год последнего капитального ремонта ______________________

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного  дома

аварийным и подлежащим сносу ____________________________________

9. Количество этажей _9______________________________________

10. Наличие подвала __да_____________________________________

11. Наличие цокольного этажа _да____________________________

12. Наличие мансарды __нет___________________________________

13. Наличие мезонина __нет___________________________________

14. Количество квартир 133 ____ ______________________________

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав  общего

имущества _287,4 м2______________________________________________

16.  Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений

в многоквартирном доме непригодными для проживания ______________

__________________________________________________________________

17.  Перечень  жилых  помещений,  признанных  непригодными для

проживания  (с  указанием  реквизитов  правовых  актов о признании

жилых помещений непригодными для проживания) ____________________

18. Строительный объем __31172_   ____________________  куб. м

19. Площадь:

а)  многоквартирного  дома  с  лоджиями,  балконами,  шкафами,

коридорами и лестничными клетками 6417,8 __   _______________кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)6471,8 __ ____ кв. м

в)  нежилых  помещений  (общая  площадь  нежилых помещений, не

входящих   в  состав  общего  имущества  в  многоквартирном  доме)

____287,4______________ кв. м

г)   помещений   общего  пользования  (общая  площадь  нежилых

помещений,  входящих  в  состав общего имущества в многоквартирном

доме) _821,8__________________ кв. м

20. Количество лестниц __2_____ __________________________ шт.

21.   Уборочная   площадь   лестниц   (включая   межквартирные

лестничные площадки)478,9___________________________________ кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров 821,8_____________ кв. м

23.  Уборочная  площадь  других  помещений  общего пользования

(включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)851,1кв.м

24.  Площадь  земельного  участка,  входящего  в состав общего

имущества многоквартирного дома, 0,4922 га.

25.  Кадастровый  номер  земельного  участка (при его наличии)

__________________________________________________________________

II. Техническое состояние многоквартирного дома,

включая пристройки

─────────────────────────┬────────────────────┬───────────────────

Наименование      │ Описание элементов │    Техническое

конструктивных     │     (материал,     │     состояние

элементов        │  конструкция или   │     элементов

│ система, отделка и │ общего имущества

│      прочее)       │ многоквартирного

│                    │       дома

─────────────────────────┴────────────────────┴───────────────────

1.   Фундамент____________железобетон.блоки    удовлетворительное

2.   Наружные и

внутренние

капитальные стены_    кирпичные           удовлетворительное

3.   Перегородки           кирпичные           удовлетворительное

4.   Перекрытия:

Чердачные           ж.бетон             удовлетворительное

Междуэтажные____    ж.бетон             удовлетворительное

Подвальные______    ж.бетон             удовлетворительное

(другое)

5.   Крыша                 мягк.кр.            удовлетворительное

6.   Полы                  дерев.              удовлетворительное

7.   Проемы:

Окна                дерев.                удовлетворительное

Двери              дерев.               удовлетворительное

(другое)

8.   Отделка:

Внутренняя       штукат.изв.окр.        удовлетворительное

Наружная         кирпичн                удовлетворительное

(другое)

9.   Механическое,

электрическое,

санитарно-

техническое и

иное

оборудование:

ванны                     да            удовлетворительное

электроплиты______        да            износ 100%

телефонные сети___        да            удовлетворительное

и оборудование

сети проводного

радиовещания ______       да            удовлетворительное

сигнализация______        нет

мусоропровод______        да            ремонт камер

лифт_______________       два           кап.ремонт

вентиляция_________   естеств.вытяж.    удовлетворительное

(другое)

10.  Внутридомовые

инженерные

коммуникации и

оборудование для

предоставления

коммунальных услуг

электроснабжение__     скрыт.эл-ка      част.ремонт

холодное

водоснабжение_____     цетрал.          замена стояков

горячее

водоснабжение_____   централ.           замена стояков

водоотведение        централ.           замена магистр.

газоснабжение        нет

отопление

(от внешних

_котельных)_______   централ.           замена стояков

отопление

(от домовой

котельной)________    нет

печи______________

калориферы________

АГВ_______________

(другое)

11. Крыльца______________    бетон             ремонт

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома _ул.Макаренко,33 ___

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) _

__________________________________________________________________

3. Серия, тип постройки __________________________________

4. Год постройки __1976_______________________________________

5. Степень износа   по  данным  государственного  технического

учета _____  23  % на 1996 __ г._______________________________

6. Степень фактического износа ______________________________

7. Год последнего капитального ремонта ______________________

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного  дома

аварийным и подлежащим сносу ____________________________________

9. Количество этажей _9______________________________________

10. Наличие подвала __да_____________________________________

11. Наличие цокольного этажа _да____________________________

12. Наличие мансарды __нет___________________________________

13. Наличие мезонина __нет___________________________________

14. Количество квартир 144 ____ ______________________________

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав  общего

имущества _______________________________________________

16.  Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений

в многоквартирном доме непригодными для проживания ______________

__________________________________________________________________

17.  Перечень  жилых  помещений,  признанных  непригодными для

проживания  (с  указанием  реквизитов  правовых  актов о признании

жилых помещений непригодными для проживания) ____________________

18. Строительный объем __30358_   ____________________  куб. м

19. Площадь:

а)  многоквартирного  дома  с  лоджиями,  балконами,  шкафами,

коридорами и лестничными клетками 6287,8 __   _______________кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)6042,4 __ ____ кв. м

в)  нежилых  помещений  (общая  площадь  нежилых помещений, не

входящих   в  состав  общего  имущества  в  многоквартирном  доме)

__________________ кв. м

г)   помещений   общего  пользования  (общая  площадь  нежилых

помещений,  входящих  в  состав общего имущества в многоквартирном

доме) _1328,7__________________ кв. м

20. Количество лестниц __2_____ __________________________ шт.

21.   Уборочная   площадь   лестниц   (включая   межквартирные

лестничные площадки)552,7___________________________________ кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров 776_____________ кв. м

23.  Уборочная  площадь  других  помещений  общего пользования

(включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)586,8кв.м

24.  Площадь  земельного  участка,  входящего  в состав общего

имущества многоквартирного дома, не установлена.

25.  Кадастровый  номер  земельного  участка (при его наличии)

__________________________________________________________________

II. Техническое состояние многоквартирного дома,

включая пристройки

─────────────────────────┬────────────────────┬───────────────────

Наименование      │ Описание элементов │    Техническое

конструктивных     │     (материал,     │     состояние

элементов        │  конструкция или   │     элементов

│ система, отделка и │ общего имущества

│      прочее)       │ многоквартирного

│                    │       дома

─────────────────────────┴────────────────────┴───────────────────

1.   Фундамент____________железобетон.блоки    удовлетворительное

2.   Наружные и

внутренние

капитальные стены_    кирпичные           удовлетворительное

3.   Перегородки           кирпичные           удовлетворительное

4.   Перекрытия:

Чердачные           ж.бетон             удовлетворительное

Междуэтажные____    ж.бетон             удовлетворительное

Подвальные______    ж.бетон             удовлетворительное

(другое)

5.   Крыша                 мягк.кр.            удовлетворительное

6.   Полы                  дерев.              удовлетворительное

7.   Проемы:

Окна                дерев.                удовлетворительное

Двери              дерев.               удовлетворительное

(другое)

8.   Отделка:

Внутренняя       штукат.изв.окр.        ремонт лестн.клеток

Наружная         кирпичн                удовлетворительное

(другое)

9.   Механическое,

электрическое,

санитарно-

техническое и

иное

оборудование:

ванны                     да            удовлетворительное

электроплиты______        да            износ 100%

телефонные сети___        да            удовлетворительное

и оборудование

сети проводного

радиовещания ______       да            удовлетворительное

сигнализация______        нет

мусоропровод______        да            ремонт камер

лифт_______________       два           кап.ремонт

вентиляция_________   естеств.вытяж.    удовлетворительное

(другое)

10.  Внутридомовые

инженерные

коммуникации и

оборудование для

предоставления

коммунальных услуг

электроснабжение__     скрыт.эл-ка      част.ремонт

холодное

водоснабжение_____     цетрал.          замена стояков

горячее

водоснабжение_____   централ.           замена стояков

водоотведение        централ.           замена магистр.

газоснабжение        нет

отопление

(от внешних

_котельных)_______   централ.           замена стояков

отопление

(от домовой

котельной)________    нет

печи______________

калориферы________

АГВ_______________

(другое)

11. Крыльца______________    бетон             ремонт

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома _ул.Б.Хмельницкого,11   ___

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) _

__________________________________________________________________

3. Серия, тип постройки __________________________________

4. Год постройки __1960_______________________________________

5. Степень износа   по  данным  государственного  технического

учета _____  34  % на 1997 __ г._______________________________

6. Степень фактического износа ______________________________

7. Год последнего капитального ремонта ______________________

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного  дома

аварийным и подлежащим сносу ____________________________________

9. Количество этажей _5______________________________________

10. Наличие подвала __да_____________________________________

11. Наличие цокольного этажа _нет____________________________

12. Наличие мансарды __нет___________________________________

13. Наличие мезонина __нет___________________________________

14. Количество квартир _154____ ______________________________

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав  общего

имущества _ 445,4 м2______________________________________________

16.  Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений

в многоквартирном доме непригодными для проживания ______________

__________________________________________________________________

17.  Перечень  жилых  помещений,  признанных  непригодными для

проживания  (с  указанием  реквизитов  правовых  актов о признании

жилых помещений непригодными для проживания) ____________________

18. Строительный объем __24381_   ____________________  куб. м

19. Площадь:

а)  многоквартирного  дома  с  лоджиями,  балконами,  шкафами,

коридорами и лестничными клетками _5629,2__   _______________кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 3761,4__ ____ кв. м

в)  нежилых  помещений  (общая  площадь  нежилых помещений, не

входящих   в  состав  общего  имущества  в  многоквартирном  доме)

____455,4_______________ кв. м

г)   помещений   общего  пользования  (общая  площадь  нежилых

помещений,  входящих  в  состав общего имущества в многоквартирном

доме) _1412,4__________________ кв. м

20. Количество лестниц __3_____ __________________________ шт.

21.   Уборочная   площадь   лестниц   (включая   межквартирные

лестничные площадки)334,9___________________________________ кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров 1091,4____________ кв. м

23.  Уборочная  площадь  других  помещений  общего пользования

(включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)351,8кв.м

24.  Площадь  земельного  участка,  входящего  в состав общего

имущества многоквартирного дома, не установлена.

25.  Кадастровый  номер  земельного  участка (при его наличии)

__________________________________________________________________

II. Техническое состояние многоквартирного дома,

включая пристройки

─────────────────────────┬────────────────────┬───────────────────

Наименование      │ Описание элементов │    Техническое

конструктивных     │     (материал,     │     состояние

элементов        │  конструкция или   │     элементов

│ система, отделка и │ общего имущества

│      прочее)       │ многоквартирного

│                    │       дома

─────────────────────────┴────────────────────┴───────────────────

1.   Фундамент____________ленточный,бутовый    удовлетворительное

2.   Наружные и

внутренние

капитальные стены_    кирпичные           удовлетворительное

3.   Перегородки           кирпичные           удовлетворительное

4.   Перекрытия:

Чердачные           ж.бетон             удовлетворительное

Междуэтажные____    ж.бетон             удовлетворительное

Подвальные______    ж.бетон             удовлетворительное

(другое)

5.   Крыша                 шифер               удовлетворительное

6.   Полы                  дерев.              удовлетворительное

7.   Проемы:

Окна                дерев.                замена 50%

Двери              дерев.               замена 50%

(другое)

8.   Отделка:

Внутренняя       штукат.изв.окр.        ремонт подъезда

Наружная         штукат.изв.окр.        треб.ремонт фасада

(другое)

9.   Механическое,

электрическое,

санитарно-

техническое и

иное

оборудование:

ванны                     нет

электроплиты______        да            износ 100%

телефонные сети___        да            удовлетворительное

и оборудование

сети проводного

радиовещания ______       да            удовлетворительное

сигнализация______        нет

мусоропровод______        нет

лифт_______________       нет

вентиляция_________   естеств.вытяж.    удовлетворительное

(другое)

10.  Внутридомовые

инженерные

коммуникации и

оборудование для

предоставления

коммунальных услуг

электроснабжение__     скрыт.эл-ка      част.ремонт

холодное

водоснабжение_____     цетрал.          замена стояков

горячее

водоснабжение_____   централ.           замена стояков

водоотведение        централ.           замена магистр.

газоснабжение        нет

отопление

(от внешних

_котельных)_______   централ.           замена стояков

отопление

(от домовой

котельной)________    нет

печи______________

калориферы________

АГВ_______________

(другое)

11. Крыльца______________    бетон             ремонт

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома _ул.Б.Хмельницкого,32   ___

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) _

__________________________________________________________________

3. Серия, тип постройки __________________________________

4. Год постройки __1958_______________________________________

5. Степень износа   по  данным  государственного  технического

учета _____  40  % на 2002 __ г._______________________________

6. Степень фактического износа ______________________________

7. Год последнего капитального ремонта ______________________

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного  дома

аварийным и подлежащим сносу ____________________________________

9. Количество этажей _5______________________________________

10. Наличие подвала __да_____________________________________

11. Наличие цокольного этажа _нет____________________________

12. Наличие мансарды __нет___________________________________

13. Наличие мезонина __нет___________________________________

14. Количество квартир _154____ ______________________________

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав  общего

имущества _ 332,6 м2______________________________________________

16.  Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений

в многоквартирном доме непригодными для проживания ______________

__________________________________________________________________

17.  Перечень  жилых  помещений,  признанных  непригодными для

проживания  (с  указанием  реквизитов  правовых  актов о признании

жилых помещений непригодными для проживания) ____________________

18. Строительный объем __21601   ____________________  куб. м

19. Площадь:

а)  многоквартирного  дома  с  лоджиями,  балконами,  шкафами,

коридорами и лестничными клетками _6214,5__   _______________кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 5395,6__ ____ кв. м

в)  нежилых  помещений  (общая  площадь  нежилых помещений, не

входящих   в  состав  общего  имущества  в  многоквартирном  доме)

____332,6_______________ кв. м

г)   помещений   общего  пользования  (общая  площадь  нежилых

помещений,  входящих  в  состав общего имущества в многоквартирном

доме) _486,3__________________ кв. м

20. Количество лестниц __3_____ __________________________ шт.

21.   Уборочная   площадь   лестниц   (включая   межквартирные

лестничные площадки)348,4___________________________________ кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров 486,3____________ кв. м

23.  Уборочная  площадь  других  помещений  общего пользования

(включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)229,8кв.м

24.  Площадь  земельного  участка,  входящего  в состав общего

имущества многоквартирного дома, не установлена.

25.  Кадастровый  номер  земельного  участка (при его наличии)

__________________________________________________________________

II. Техническое состояние многоквартирного дома,

включая пристройки

─────────────────────────┬────────────────────┬───────────────────

Наименование      │ Описание элементов │    Техническое

конструктивных     │     (материал,     │     состояние

элементов        │  конструкция или   │     элементов

│ система, отделка и │ общего имущества

│      прочее)       │ многоквартирного

│                    │       дома

─────────────────────────┴────────────────────┴───────────────────

1.   Фундамент____________ленточный,бутовый    удовлетворительное

2.   Наружные и

внутренние

капитальные стены_    кирпичные           удовлетворительное

3.   Перегородки           кирпичные           удовлетворительное

4.   Перекрытия:

Чердачные           ж.бетон             удовлетворительное

Междуэтажные____    ж.бетон             удовлетворительное

Подвальные______    ж.бетон             удовлетворительное

(другое)

5.   Крыша                 шифер               удовлетворительное

6.   Полы                  дерев.              удовлетворительное

7.   Проемы:

Окна                дерев.                удовлетворительное

Двери              дерев.               удовлетворительное

(другое)

8.   Отделка:

Внутренняя       штукат.изв.окр.        удовлетворительное

Наружная         штукат.изв.окр.        треб.ремонт фасада

(другое)

9.   Механическое,

электрическое,

санитарно-

техническое и

иное

оборудование:

ванны                     нет

электроплиты______        да            износ 100%

телефонные сети___        да            удовлетворительное

и оборудование

сети проводного

радиовещания ______       да            удовлетворительное

сигнализация______        нет

мусоропровод______        нет

лифт_______________       нет

вентиляция_________   естеств.вытяж.    удовлетворительное

(другое)

10.  Внутридомовые

инженерные

коммуникации и

оборудование для

предоставления

коммунальных услуг

электроснабжение__     скрыт.эл-ка      част.ремонт

холодное

водоснабжение_____     цетрал.          замена стояков

горячее

водоснабжение_____   централ.           замена стояков

водоотведение        централ.           замена магистр.

газоснабжение        нет

отопление

(от внешних

_котельных)_______   централ.           замена стояков

отопление

(от домовой

котельной)________    нет

печи______________

калориферы________

АГВ_______________

(другое)

11. Крыльца______________    бетон             ремонт

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома _ул.Народная,65   ___

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) _

__________________________________________________________________

3. Серия, тип постройки __________________________________

4. Год постройки __1959_______________________________________

5. Степень износа   по  данным  государственного  технического

учета _____  40  % на 2004 __ г._______________________________

6. Степень фактического износа ______________________________

7. Год последнего капитального ремонта ______________________

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного  дома

аварийным и подлежащим сносу ____________________________________

9. Количество этажей _4______________________________________

10. Наличие подвала __да_____________________________________

11. Наличие цокольного этажа _нет____________________________

12. Наличие мансарды __нет___________________________________

13. Наличие мезонина __нет___________________________________

14. Количество квартир _154____ ______________________________

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав  общего

имущества _ 1100 м2______________________________________________

16.  Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений

в многоквартирном доме непригодными для проживания ______________

__________________________________________________________________

17.  Перечень  жилых  помещений,  признанных  непригодными для

проживания  (с  указанием  реквизитов  правовых  актов о признании

жилых помещений непригодными для проживания) ____________________

18. Строительный объем __26459   ____________________  куб. м

19. Площадь:

а)  многоквартирного  дома  с  лоджиями,  балконами,  шкафами,

коридорами и лестничными клетками _5954,6_   _______________кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 5478,2__ ____ кв. м

в)  нежилых  помещений  (общая  площадь  нежилых помещений, не

входящих   в  состав  общего  имущества  в  многоквартирном  доме)

____1100_______________ кв. м

г)   помещений   общего  пользования  (общая  площадь  нежилых

помещений,  входящих  в  состав общего имущества в многоквартирном

доме) _880,2__________________ кв. м

20. Количество лестниц __3_____ __________________________ шт.

21.   Уборочная   площадь   лестниц   (включая   межквартирные

лестничные площадки)433,2___________________________________ кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров 105,4____________ кв. м

23.  Уборочная  площадь  других  помещений  общего пользования

(включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)1018,6кв.м

24.  Площадь  земельного  участка,  входящего  в состав общего

имущества многоквартирного дома, не установлена.

25.  Кадастровый  номер  земельного  участка (при его наличии)

__________________________________________________________________

II. Техническое состояние многоквартирного дома,

включая пристройки

─────────────────────────┬────────────────────┬───────────────────

Наименование      │ Описание элементов │    Техническое

конструктивных     │     (материал,     │     состояние

элементов        │  конструкция или   │     элементов

│ система, отделка и │ общего имущества

│      прочее)       │ многоквартирного

│                    │       дома

─────────────────────────┴────────────────────┴───────────────────

1.   Фундамент____________ленточный,бутовый    удовлетворительное

2.   Наружные и

внутренние

капитальные стены_    кирпичные           удовлетворительное

3.   Перегородки           кирпичные           удовлетворительное

4.   Перекрытия:

Чердачные           ж.бетон             удовлетворительное

Междуэтажные____    ж.бетон             удовлетворительное

Подвальные______    ж.бетон             удовлетворительное

(другое)

5.   Крыша                 шифер               удовлетворительное

6.   Полы                  дерев.              удовлетворительное

7.   Проемы:

Окна                дерев.                удовлетворительное

Двери              дерев.               удовлетворительное

(другое)

8.   Отделка:

Внутренняя       штукат.изв.окр.        удовлетворительное

Наружная         штукат.изв.окр.        треб.ремонт фасада

(другое)

9.   Механическое,

электрическое,

санитарно-

техническое и

иное

оборудование:

ванны                     нет

электроплиты______        да            износ 100%

телефонные сети___        да            удовлетворительное

и оборудование

сети проводного

радиовещания ______       да            удовлетворительное

сигнализация______        нет

мусоропровод______        нет

лифт_______________       нет

вентиляция_________   естеств.вытяж.    удовлетворительное

(другое)

10.  Внутридомовые

инженерные

коммуникации и

оборудование для

предоставления

коммунальных услуг

электроснабжение__     скрыт.эл-ка      част.ремонт

холодное

водоснабжение_____     цетрал.          замена стояков

горячее

водоснабжение_____   централ.           замена стояков

водоотведение        централ.           замена магистр.

газоснабжение        нет

отопление

(от внешних

_котельных)_______   централ.           замена стояков

отопление

(от домовой

котельной)________    нет

печи______________

калориферы________

АГВ_______________

(другое)

11. Крыльца______________    бетон             ремонт

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома _ул.Народная,69   ___

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) _

__________________________________________________________________

3. Серия, тип постройки __________________________________

4. Год постройки __1951_______________________________________

5. Степень износа   по  данным  государственного  технического

учета _____  47  % на 2003 __ г._______________________________

6. Степень фактического износа ______________________________

7. Год последнего капитального ремонта ______________________

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного  дома

аварийным и подлежащим сносу ____________________________________

9. Количество этажей _4______________________________________

10. Наличие подвала __да_____________________________________

11. Наличие цокольного этажа _нет____________________________

12. Наличие мансарды __нет___________________________________

13. Наличие мезонина __нет___________________________________

14. Количество квартир _121____ ______________________________

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав  общего

имущества _ 506 м2______________________________________________

16.  Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений

в многоквартирном доме непригодными для проживания ______________

__________________________________________________________________

17.  Перечень  жилых  помещений,  признанных  непригодными для

проживания  (с  указанием  реквизитов  правовых  актов о признании

жилых помещений непригодными для проживания) ____________________

18. Строительный объем __24771   ____________________  куб. м

19. Площадь:

а)  многоквартирного  дома  с  лоджиями,  балконами,  шкафами,

коридорами и лестничными клетками _5257,4_   _______________кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 4302,6__ ____ кв. м

в)  нежилых  помещений  (общая  площадь  нежилых помещений, не

входящих   в  состав  общего  имущества  в  многоквартирном  доме)

____506_______________ кв. м

г)   помещений   общего  пользования  (общая  площадь  нежилых

помещений,  входящих  в  состав общего имущества в многоквартирном

доме) _882__________________ кв. м

20. Количество лестниц __3_____ __________________________ шт.

21.   Уборочная   площадь   лестниц   (включая   межквартирные

лестничные площадки)462,5___________________________________ кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров 50,5____________ кв. м

23.  Уборочная  площадь  других  помещений  общего пользования

(включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)212,3кв.м

24.  Площадь  земельного  участка,  входящего  в состав общего

имущества многоквартирного дома, не установлена.

25.  Кадастровый  номер  земельного  участка (при его наличии)

__________________________________________________________________

II. Техническое состояние многоквартирного дома,

включая пристройки

─────────────────────────┬────────────────────┬───────────────────

Наименование      │ Описание элементов │    Техническое

конструктивных     │     (материал,     │     состояние

элементов        │  конструкция или   │     элементов

│ система, отделка и │ общего имущества

│      прочее)       │ многоквартирного

│                    │       дома

─────────────────────────┴────────────────────┴───────────────────

1.   Фундамент____________ленточный,бутовый    удовлетворительное

2.   Наружные и

внутренние

капитальные стены_    кирпичные           удовлетворительное

3.   Перегородки           кирпичные           удовлетворительное

4.   Перекрытия:

Чердачные           ж.бетон             удовлетворительное

Междуэтажные____    ж.бетон             удовлетворительное

Подвальные______    ж.бетон             удовлетворительное

(другое)

5.   Крыша                 шифер               удовлетворительное

6.   Полы                  дерев.              удовлетворительное

7.   Проемы:

Окна                дерев.                удовлетворительное

Двери              дерев.               удовлетворительное

(другое)

8.   Отделка:

Внутренняя       штукат.изв.окр.        удовлетворительное

Наружная         штукат.изв.окр.        треб.ремонт фасада

(другое)

9.   Механическое,

электрическое,

санитарно-

техническое и

иное

оборудование:

ванны                     нет

электроплиты______        да            износ 100%

телефонные сети___        да            удовлетворительное

и оборудование

сети проводного

радиовещания ______       да            удовлетворительное

сигнализация______        нет

мусоропровод______        нет

лифт_______________       нет

вентиляция_________   естеств.вытяж.    удовлетворительное

(другое)

10.  Внутридомовые

инженерные

коммуникации и

оборудование для

предоставления

коммунальных услуг

электроснабжение__     скрыт.эл-ка      част.ремонт

холодное

водоснабжение_____     цетрал.          замена стояков

горячее

водоснабжение_____   централ.           замена стояков

водоотведение        централ.           замена магистр.

газоснабжение        нет

отопление

(от внешних

_котельных)_______   централ.           замена стояков

отопление

(от домовой

котельной)________    нет

печи______________

калориферы________

АГВ_______________

(другое)

11. Крыльца______________    бетон             ремонт

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома _ул.Новоуральская,16/3   ___

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) _

__________________________________________________________________

3. Серия, тип постройки __________________________________

4. Год постройки __1972_______________________________________

5. Степень износа   по  данным  государственного  технического

учета _____  24  % на 2001 __ г._______________________________

6. Степень фактического износа ______________________________

7. Год последнего капитального ремонта ______________________

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного  дома

аварийным и подлежащим сносу ____________________________________

9. Количество этажей _5______________________________________

10. Наличие подвала __да_____________________________________

11. Наличие цокольного этажа _нет____________________________

12. Наличие мансарды __нет___________________________________

13. Наличие мезонина __нет___________________________________

14. Количество квартир _140____ ______________________________

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав  общего

имущества _ 179,1 м2______________________________________________

16.  Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений

в многоквартирном доме непригодными для проживания ______________

__________________________________________________________________

17.  Перечень  жилых  помещений,  признанных  непригодными для

проживания  (с  указанием  реквизитов  правовых  актов о признании

жилых помещений непригодными для проживания) ____________________

18. Строительный объем __18529   ____________________  куб. м

19. Площадь:

а)  многоквартирного  дома  с  лоджиями,  балконами,  шкафами,

коридорами и лестничными клетками 4727,6   _______________кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 4040,5__ ____ кв. м

в)  нежилых  помещений  (общая  площадь  нежилых помещений, не

входящих   в  состав  общего  имущества  в  многоквартирном  доме)

____179,1_______________ кв. м

г)   помещений   общего  пользования  (общая  площадь  нежилых

помещений,  входящих  в  состав общего имущества в многоквартирном

доме) _2249__________________ кв. м

20. Количество лестниц __2_____ __________________________ шт.

21.   Уборочная   площадь   лестниц   (включая   межквартирные

лестничные площадки)126___________________________________ кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров 2249___________ кв. м

23.  Уборочная  площадь  других  помещений  общего пользования

(включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)570,2кв.м

24.  Площадь  земельного  участка,  входящего  в состав общего

имущества многоквартирного дома, не установлена.

25.  Кадастровый  номер  земельного  участка (при его наличии)

__________________________________________________________________

II. Техническое состояние многоквартирного дома,

включая пристройки

─────────────────────────┬────────────────────┬───────────────────

Наименование      │ Описание элементов │    Техническое

конструктивных     │     (материал,     │     состояние

элементов        │  конструкция или   │     элементов

│ система, отделка и │ общего имущества

│      прочее)       │ многоквартирного

│                    │       дома

─────────────────────────┴────────────────────┴───────────────────

1.   Фундамент____________ленточный,бутовый    удовлетворительное

2.   Наружные и

внутренние

капитальные стены_    кирпичные           удовлетворительное

3.   Перегородки           кирпичные           удовлетворительное

4.   Перекрытия:

Чердачные           ж.бетон             удовлетворительное

Междуэтажные____    ж.бетон             удовлетворительное

Подвальные______    ж.бетон             удовлетворительное

(другое)

5.   Крыша                 мягкая              удовлетворительное

6.   Полы                  дерев.              удовлетворительное

7.   Проемы:

Окна                дерев.                удовлетворительное

Двери              дерев.               удовлетворительное

(другое)

8.   Отделка:

Внутренняя       штукат.изв.окр.        тек.ремонт

Наружная         штукат.изв.окр.        треб.ремонт фасада

(другое)

9.   Механическое,

электрическое,

санитарно-

техническое и

иное

оборудование:

ванны                     нет

электроплиты______        да            износ 100%

телефонные сети___        да            удовлетворительное

и оборудование

сети проводного

радиовещания ______       да            удовлетворительное

сигнализация______        нет

мусоропровод______        нет

лифт_______________       нет

вентиляция_________   естеств.вытяж.    удовлетворительное

(другое)

10.  Внутридомовые

инженерные

коммуникации и

оборудование для

предоставления

коммунальных услуг

электроснабжение__     скрыт.эл-ка      част.ремонт

холодное

водоснабжение_____     цетрал.          замена стояков

горячее

водоснабжение_____   централ.           замена стояков

водоотведение        централ.           замена магистр.

газоснабжение        нет

отопление

(от внешних

_котельных)_______   централ.           замена стояков

отопление

(от домовой

котельной)________    нет

печи______________

калориферы________

АГВ_______________

(другое)

11. Крыльца______________    бетон             ремонт

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома _ул.Новочеркасская,2 ___

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) _

__________________________________________________________________

3. Серия, тип постройки __________________________________

4. Год постройки __1980_______________________________________

5. Степень износа   по  данным  государственного  технического

учета _____  0  % на 1980 __ г._______________________________

6. Степень фактического износа ______________________________

7. Год последнего капитального ремонта ______________________

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного  дома

аварийным и подлежащим сносу ____________________________________

9. Количество этажей _9______________________________________

10. Наличие подвала __да_____________________________________

11. Наличие цокольного этажа _нет____________________________

12. Наличие мансарды __нет___________________________________

13. Наличие мезонина __нет___________________________________

14. Количество квартир 106 ____ ______________________________

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав  общего

имущества _349,4 м2______________________________________________

16.  Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений

в многоквартирном доме непригодными для проживания ______________

__________________________________________________________________

17.  Перечень  жилых  помещений,  признанных  непригодными для

проживания  (с  указанием  реквизитов  правовых  актов о признании

жилых помещений непригодными для проживания) ____________________

18. Строительный объем __17444_   ____________________  куб. м

19. Площадь:

а)  многоквартирного  дома  с  лоджиями,  балконами,  шкафами,

коридорами и лестничными клетками 3747,5 __   _______________кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)3348,1 __ ____ кв. м

в)  нежилых  помещений  (общая  площадь  нежилых помещений, не

входящих   в  состав  общего  имущества  в  многоквартирном  доме)

____349,4______________ кв. м

г)   помещений   общего  пользования  (общая  площадь  нежилых

помещений,  входящих  в  состав общего имущества в многоквартирном

доме) _597,8__________________ кв. м

20. Количество лестниц __1_____ __________________________ шт.

21.   Уборочная   площадь   лестниц   (включая   межквартирные

лестничные площадки)597,8___________________________________ кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров _____________ кв. м

23.  Уборочная  площадь  других  помещений  общего пользования

(включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)655,2кв.м

24.  Площадь  земельного  участка,  входящего  в состав общего

имущества многоквартирного дома, не установлена.

25.  Кадастровый  номер  земельного  участка (при его наличии)

__________________________________________________________________

II. Техническое состояние многоквартирного дома,

включая пристройки

─────────────────────────┬────────────────────┬───────────────────

Наименование      │ Описание элементов │    Техническое

конструктивных     │     (материал,     │     состояние

элементов        │  конструкция или   │     элементов

│ система, отделка и │ общего имущества

│      прочее)       │ многоквартирного

│                    │       дома

─────────────────────────┴────────────────────┴───────────────────

1.   Фундамент____________железобетон.блоки    удовлетворительное

2.   Наружные и

внутренние

капитальные стены_    кирпичные           удовлетворительное

3.   Перегородки           кирпичные           удовлетворительное

4.   Перекрытия:

Чердачные           ж.бетон             удовлетворительное

Междуэтажные____    ж.бетон             удовлетворительное

Подвальные______    ж.бетон             удовлетворительное

(другое)

5.   Крыша                 мягк.кр.            удовлетворительное

6.   Полы                  дерев.              удовлетворительное

7.   Проемы:

Окна                дерев.                удовлетворительное

Двери              дерев.               удовлетворительное

(другое)

8.   Отделка:

Внутренняя       штукат.изв.окр.        удовлетворительное

Наружная         кирпичн                удовлетворительное

(другое)

9.   Механическое,

электрическое,

санитарно-

техническое и

иное

оборудование:

ванны                     да            удовлетворительное

электроплиты______        да            износ 100%

телефонные сети___        да            удовлетворительное

и оборудование

сети проводного

радиовещания ______       да            удовлетворительное

сигнализация______        нет

мусоропровод______        да            ремонт камер

лифт_______________       один          кап.ремонт

вентиляция_________   естеств.вытяж.    удовлетворительное

(другое)

10.  Внутридомовые

инженерные

коммуникации и

оборудование для

предоставления

коммунальных услуг

электроснабжение__     скрыт.эл-ка      част.ремонт

холодное

водоснабжение_____     цетрал.          замена стояков

горячее

водоснабжение_____   централ.           замена стояков

водоотведение        централ.           замена магистр.

газоснабжение        нет

отопление

(от внешних

_котельных)_______   централ.           замена стояков

отопление

(от домовой

котельной)________    нет

печи______________

калориферы________

АГВ_______________

(другое)

11. Крыльца______________    бетон             ремонт

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома _ул.Объединения,39/1___

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) _

__________________________________________________________________

3. Серия, тип постройки __________________________________

4. Год постройки __1981_______________________________________

5. Степень износа   по  данным  государственного  технического

учета _____  11  % на 1996 __ г._______________________________

6. Степень фактического износа ______________________________

7. Год последнего капитального ремонта ______________________

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного  дома

аварийным и подлежащим сносу ____________________________________

9. Количество этажей _9______________________________________

10. Наличие подвала __да_____________________________________

11. Наличие цокольного этажа _да____________________________

12. Наличие мансарды __нет___________________________________

13. Наличие мезонина __нет___________________________________

14. Количество квартир 258 ____ ______________________________

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав  общего

имущества _224,1 м2______________________________________________

16.  Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений

в многоквартирном доме непригодными для проживания ______________

__________________________________________________________________

17.  Перечень  жилых  помещений,  признанных  непригодными для

проживания  (с  указанием  реквизитов  правовых  актов о признании

жилых помещений непригодными для проживания) ____________________

18. Строительный объем 32717_   ____________________  куб. м

19. Площадь:

а)  многоквартирного  дома  с  лоджиями,  балконами,  шкафами,

коридорами и лестничными клетками 5386,9 __   _______________кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)5121 __ ____ кв. м

в)  нежилых  помещений  (общая  площадь  нежилых помещений, не

входящих   в  состав  общего  имущества  в  многоквартирном  доме)

____224,1______________ кв. м

г)   помещений   общего  пользования  (общая  площадь  нежилых

помещений,  входящих  в  состав общего имущества в многоквартирном

доме) _1142,2__________________ кв. м

20. Количество лестниц __2_____ __________________________ шт.

21.   Уборочная   площадь   лестниц   (включая   межквартирные

лестничные площадки)572,6___________________________________ кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров 1142,2____________ кв. м

23.  Уборочная  площадь  других  помещений  общего пользования

(включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)868,8кв.м

24.  Площадь  земельного  участка,  входящего  в состав общего

имущества многоквартирного дома, не установлена.

25.  Кадастровый  номер  земельного  участка (при его наличии)

__________________________________________________________________

II. Техническое состояние многоквартирного дома,

включая пристройки

─────────────────────────┬────────────────────┬───────────────────

Наименование      │ Описание элементов │    Техническое

конструктивных     │     (материал,     │     состояние

элементов        │  конструкция или   │     элементов

│ система, отделка и │ общего имущества

│      прочее)       │ многоквартирного

│                    │       дома

─────────────────────────┴────────────────────┴───────────────────

1.   Фундамент____________железобетон.блоки    удовлетворительное

2.   Наружные и

внутренние

капитальные стены_    кирпичные           удовлетворительное

3.   Перегородки           кирпичные           удовлетворительное

4.   Перекрытия:

Чердачные           ж.бетон             удовлетворительное

Междуэтажные____    ж.бетон             удовлетворительное

Подвальные______    ж.бетон             удовлетворительное

(другое)

5.   Крыша                 мягк.кр.            удовлетворительное

6.   Полы                  дерев.              удовлетворительное

7.   Проемы:

Окна                дерев.                удовлетворительное

Двери              дерев.               удовлетворительное

(другое)

8.   Отделка:

Внутренняя       штукат.изв.окр.        удовлетворительное

Наружная         кирпичн                удовлетворительное

(другое)

9.   Механическое,

электрическое,

санитарно-

техническое и

иное

оборудование:

ванны                     да            удовлетворительное

электроплиты______        да            износ 100%

телефонные сети___        да            удовлетворительное

и оборудование

сети проводного

радиовещания ______       да            удовлетворительное

сигнализация______        нет

мусоропровод______        да            ремонт камер

лифт_______________       два           кап.ремонт

вентиляция_________   естеств.вытяж.    удовлетворительное

(другое)

10.  Внутридомовые

инженерные

коммуникации и

оборудование для

предоставления

коммунальных услуг

электроснабжение__     скрыт.эл-ка      част.ремонт

холодное

водоснабжение_____     цетрал.          замена стояков

горячее

водоснабжение_____   централ.           замена стояков

водоотведение        централ.           замена магистр.

газоснабжение        нет

отопление

(от внешних

_котельных)_______   централ.           замена стояков

отопление

(от домовой

котельной)________    нет

печи______________

калориферы________

АГВ_______________

(другое)

11. Крыльца______________    бетон             ремонт

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома _ул.Объединения,39 ___

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) _

__________________________________________________________________

3. Серия, тип постройки __________________________________

4. Год постройки __1975_______________________________________

5. Степень износа   по  данным  государственного  технического

учета _____  12  % на 1994 __ г._______________________________

6. Степень фактического износа ______________________________

7. Год последнего капитального ремонта ______________________

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного  дома

аварийным и подлежащим сносу ____________________________________

9. Количество этажей _9______________________________________

10. Наличие подвала __да_____________________________________

11. Наличие цокольного этажа _да____________________________

12. Наличие мансарды __нет___________________________________

13. Наличие мезонина __нет___________________________________

14. Количество квартир 178 ____ ______________________________

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав  общего

имущества _144,7 м2______________________________________________

16.  Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений

в многоквартирном доме непригодными для проживания ______________

__________________________________________________________________

17.  Перечень  жилых  помещений,  признанных  непригодными для

проживания  (с  указанием  реквизитов  правовых  актов о признании

жилых помещений непригодными для проживания) ____________________

18. Строительный объем 259550_   ____________________  куб. м

19. Площадь:

а)  многоквартирного  дома  с  лоджиями,  балконами,  шкафами,

коридорами и лестничными клетками 6342,9 __   _______________кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)6342,9 __ ____ кв. м

в)  нежилых  помещений  (общая  площадь  нежилых помещений, не

входящих   в  состав  общего  имущества  в  многоквартирном  доме)

____144,7,4______________ кв. м

г)   помещений   общего  пользования  (общая  площадь  нежилых

помещений,  входящих  в  состав общего имущества в многоквартирном

доме) _407,2__________________ кв. м

20. Количество лестниц __2_____ __________________________ шт.

21.   Уборочная   площадь   лестниц   (включая   межквартирные

лестничные площадки)407,2___________________________________ кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров 407,2_____________ кв. м

23.  Уборочная  площадь  других  помещений  общего пользования

(включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)611,9кв.м

24.  Площадь  земельного  участка,  входящего  в состав общего

имущества многоквартирного дома, 6822,7 м2.

25.  Кадастровый  номер  земельного  участка (при его наличии)

__________________________________________________________________

II. Техническое состояние многоквартирного дома,

включая пристройки

─────────────────────────┬────────────────────┬───────────────────

Наименование      │ Описание элементов │    Техническое

конструктивных     │     (материал,     │     состояние

элементов        │  конструкция или   │     элементов

│ система, отделка и │ общего имущества

│      прочее)       │ многоквартирного

│                    │       дома

─────────────────────────┴────────────────────┴───────────────────

1.   Фундамент____________железобетон.блоки    удовлетворительное

2.   Наружные и

внутренние

капитальные стены_    кирпичные           удовлетворительное

3.   Перегородки           кирпичные           удовлетворительное

4.   Перекрытия:

Чердачные           ж.бетон             удовлетворительное

Междуэтажные____    ж.бетон             удовлетворительное

Подвальные______    ж.бетон             удовлетворительное

(другое)

5.   Крыша                 мягк.кр.            протечки

6.   Полы                  дерев.              удовлетворительное

7.   Проемы:

Окна                дерев.                удовлетворительное

Двери              дерев.               удовлетворительное

(другое)

8.   Отделка:

Внутренняя       штукат.изв.окр.        удовлетворительное

Наружная         кирпичн                удовлетворительное

(другое)

9.   Механическое,

электрическое,

санитарно-

техническое и

иное

оборудование:

ванны                     да            удовлетворительное

электроплиты______        да            износ 100%

телефонные сети___        да            удовлетворительное

и оборудование

сети проводного

радиовещания ______       да            удовлетворительное

сигнализация______        нет

мусоропровод______        да            ремонт камер

лифт_______________       два           кап.ремонт

вентиляция_________   естеств.вытяж.    удовлетворительное

(другое)

10.  Внутридомовые

инженерные

коммуникации и

оборудование для

предоставления

коммунальных услуг

электроснабжение__     скрыт.эл-ка      част.ремонт

холодное

водоснабжение_____     цетрал.          замена стояков

горячее

водоснабжение_____   централ.           замена стояков

водоотведение        централ.           замена магистр.

газоснабжение        нет

отопление

(от внешних

_котельных)_______   централ.           замена стояков

отопление

(от домовой

котельной)________    нет

печи______________

калориферы________

АГВ_______________

(другое)

11. Крыльца______________    бетон             ремонт

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома _ул.Спаская,22   ___

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) _

__________________________________________________________________

3. Серия, тип постройки __________________________________

4. Год постройки __1978_______________________________________

5. Степень износа   по  данным  государственного  технического

учета _____  0  % на 1978 __ г._______________________________

6. Степень фактического износа ______________________________

7. Год последнего капитального ремонта ______________________

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного  дома

аварийным и подлежащим сносу ____________________________________

9. Количество этажей _5______________________________________

10. Наличие подвала __да_____________________________________

11. Наличие цокольного этажа _нет____________________________

12. Наличие мансарды __нет___________________________________

13. Наличие мезонина __нет___________________________________

14. Количество квартир _73____ ______________________________

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав  общего

имущества _______________________________________________

16.  Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений

в многоквартирном доме непригодными для проживания ______________

__________________________________________________________________

17.  Перечень  жилых  помещений,  признанных  непригодными для

проживания  (с  указанием  реквизитов  правовых  актов о признании

жилых помещений непригодными для проживания) ____________________

18. Строительный объем __8601   ____________________  куб. м

19. Площадь:

а)  многоквартирного  дома  с  лоджиями,  балконами,  шкафами,

коридорами и лестничными клетками 2137,6   _______________кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 2137,1__ ____ кв. м

в)  нежилых  помещений  (общая  площадь  нежилых помещений, не

входящих   в  состав  общего  имущества  в  многоквартирном  доме)

___________________ кв. м

г)   помещений   общего  пользования  (общая  площадь  нежилых

помещений,  входящих  в  состав общего имущества в многоквартирном

доме) _1197__________________ кв. м

20. Количество лестниц __1_____ __________________________ шт.

21.   Уборочная   площадь   лестниц   (включая   межквартирные

лестничные площадки)92,4___________________________________ кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров 1197___________ кв. м

23.  Уборочная  площадь  других  помещений  общего пользования

(включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)464,8кв.м

24.  Площадь  земельного  участка,  входящего  в состав общего

имущества многоквартирного дома, не установлена.

25.  Кадастровый  номер  земельного  участка (при его наличии)

__________________________________________________________________

II. Техническое состояние многоквартирного дома,

включая пристройки

─────────────────────────┬────────────────────┬───────────────────

Наименование      │ Описание элементов │    Техническое

конструктивных     │     (материал,     │     состояние

элементов        │  конструкция или   │     элементов

│ система, отделка и │ общего имущества

│      прочее)       │ многоквартирного

│                    │       дома

─────────────────────────┴────────────────────┴───────────────────

1.   Фундамент____________сборн.жел/бетон      удовлетворительное

2.   Наружные и

внутренние

капитальные стены_    кирпичные           удовлетворительное

3.   Перегородки           кирпичные           удовлетворительное

4.   Перекрытия:

Чердачные           ж.бетон             удовлетворительное

Междуэтажные____    ж.бетон             удовлетворительное

Подвальные______    ж.бетон             удовлетворительное

(другое)

5.   Крыша                 мягкая              удовлетворительное

6.   Полы                  дерев.              удовлетворительное

7.   Проемы:

Окна                дерев.                удовлетворительное

Двери              дерев.               удовлетворительное

(другое)

8.   Отделка:

Внутренняя       штукат.изв.окр.        тек.ремонт

Наружная         штукат.изв.окр.        удовлетворительное

(другое)

9.   Механическое,

электрическое,

санитарно-

техническое и

иное

оборудование:

ванны                     нет

электроплиты______        да            износ 100%

телефонные сети___        да            удовлетворительное

и оборудование

сети проводного

радиовещания ______       да            удовлетворительное

сигнализация______        нет

мусоропровод______        нет

лифт_______________       нет

вентиляция_________   естеств.вытяж.    удовлетворительное

(другое)

10.  Внутридомовые

инженерные

коммуникации и

оборудование для

предоставления

коммунальных услуг

электроснабжение__     скрыт.эл-ка      част.ремонт

холодное

водоснабжение_____     цетрал.          замена стояков

горячее

водоснабжение_____   централ.           замена стояков

водоотведение        централ.           замена магистр.

газоснабжение        нет

отопление

(от внешних

_котельных)_______   централ.           замена стояков

отопление

(от домовой

котельной)________    нет

печи______________

калориферы________

АГВ_______________

(другое)

11. Крыльца______________    бетон             ремонт

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома _ул.Сухановская,6   ___

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) _

__________________________________________________________________

3. Серия, тип постройки __________________________________

4. Год постройки __1960_______________________________________

5. Степень износа   по  данным  государственного  технического

учета _____    % на __ г._______________________________

6. Степень фактического износа ______________________________

7. Год последнего капитального ремонта ______________________

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного  дома

аварийным и подлежащим сносу ____________________________________

9. Количество этажей _5______________________________________

10. Наличие подвала __да_____________________________________

11. Наличие цокольного этажа _нет____________________________

12. Наличие мансарды __нет___________________________________

13. Наличие мезонина __нет___________________________________

14. Количество квартир _96____ ______________________________

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав  общего

имущества _ 67 м2______________________________________________

16.  Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений

в многоквартирном доме непригодными для проживания ______________

__________________________________________________________________

17.  Перечень  жилых  помещений,  признанных  непригодными для

проживания  (с  указанием  реквизитов  правовых  актов о признании

жилых помещений непригодными для проживания) ____________________

18. Строительный объем __   ____________________  куб. м

19. Площадь:

а)  многоквартирного  дома  с  лоджиями,  балконами,  шкафами,

коридорами и лестничными клетками 4820,9__   _______________кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 4480,8__ ____ кв. м

в)  нежилых  помещений  (общая  площадь  нежилых помещений, не

входящих   в  состав  общего  имущества  в  многоквартирном  доме)

____67_______________ кв. м

г)   помещений   общего  пользования  (общая  площадь  нежилых

помещений,  входящих  в  состав общего имущества в многоквартирном

доме) _298,5__________________ кв. м

20. Количество лестниц __2_____ __________________________ шт.

21.   Уборочная   площадь   лестниц   (включая   межквартирные

лестничные площадки)300,9___________________________________ кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров 298,5____________ кв. м

23.  Уборочная  площадь  других  помещений  общего пользования

(включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)752,6кв.м

24.  Площадь  земельного  участка,  входящего  в состав общего

имущества многоквартирного дома, не установлена.

25.  Кадастровый  номер  земельного  участка (при его наличии)

__________________________________________________________________

II. Техническое состояние многоквартирного дома,

включая пристройки

─────────────────────────┬────────────────────┬───────────────────

Наименование      │ Описание элементов │    Техническое

конструктивных     │     (материал,     │     состояние

элементов        │  конструкция или   │     элементов

│ система, отделка и │ общего имущества

│      прочее)       │ многоквартирного

│                    │       дома

─────────────────────────┴────────────────────┴───────────────────

1.   Фундамент____________ленточный,бутовый    удовлетворительное

2.   Наружные и

внутренние

капитальные стены_    кирпичные           удовлетворительное

3.   Перегородки           кирпичные           удовлетворительное

4.   Перекрытия:

Чердачные           ж.бетон             удовлетворительное

Междуэтажные____    ж.бетон             удовлетворительное

Подвальные______    ж.бетон             удовлетворительное

(другое)

5.   Крыша                 мягкая               удовлетворительное

6.   Полы                  дерев.              удовлетворительное

7.   Проемы:

Окна                дерев.                замена 100%

Двери              дерев.               замена 50%

(другое)

8.   Отделка:

Внутренняя       штукат.изв.окр.        ремонт лестн.клетки

Наружная         штукат.изв.окр.        удовлетворительное

(другое)

9.   Механическое,

электрическое,

санитарно-

техническое и

иное

оборудование:

ванны                     нет

электроплиты______        да            износ 100%

телефонные сети___        да            удовлетворительное

и оборудование

сети проводного

радиовещания ______       да            удовлетворительное

сигнализация______        нет

мусоропровод______        нет

лифт_______________       нет

вентиляция_________   естеств.вытяж.    удовлетворительное

(другое)

10.  Внутридомовые

инженерные

коммуникации и

оборудование для

предоставления

коммунальных услуг

электроснабжение__     скрыт.эл-ка      кап.ремонт

холодное

водоснабжение_____     цетрал.          кап. ремонт

горячее

водоснабжение_____   централ.           кап. ремонт

водоотведение        централ.           замена магистр.

газоснабжение        нет

отопление

(от внешних

_котельных)_______   централ.           кап.ремонт

отопление

(от домовой

котельной)________    нет

печи______________

калориферы________

АГВ_______________

(другое)

11. Крыльца______________    бетон             ремонт отмостки

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома _ул.Танковая, 9   ___

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) _

__________________________________________________________________

3. Серия, тип постройки __________________________________

4. Год постройки __1963_______________________________________

5. Степень износа   по  данным  государственного  технического

учета _____  26  % на 1993 __ г._______________________________

6. Степень фактического износа ______________________________

7. Год последнего капитального ремонта ______________________

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного  дома

аварийным и подлежащим сносу ____________________________________

9. Количество этажей _5______________________________________

10. Наличие подвала __да_____________________________________

11. Наличие цокольного этажа _нет____________________________

12. Наличие мансарды __нет___________________________________

13. Наличие мезонина __нет___________________________________

14. Количество квартир _155____ ______________________________

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав  общего

имущества _ 1141,8 м2______________________________________________

16.  Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений

в многоквартирном доме непригодными для проживания ______________

__________________________________________________________________

17.  Перечень  жилых  помещений,  признанных  непригодными для

проживания  (с  указанием  реквизитов  правовых  актов о признании

жилых помещений непригодными для проживания) ____________________

18. Строительный объем __21228   ____________________  куб. м

19. Площадь:

а)  многоквартирного  дома  с  лоджиями,  балконами,  шкафами,

коридорами и лестничными клетками 4197,8__   _______________кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 3056__ ____ кв. м

в)  нежилых  помещений  (общая  площадь  нежилых помещений, не

входящих   в  состав  общего  имущества  в  многоквартирном  доме)

____1141,8_______________ кв. м

г)   помещений   общего  пользования  (общая  площадь  нежилых

помещений,  входящих  в  состав общего имущества в многоквартирном

доме) _1116__________________ кв. м

20. Количество лестниц __2_____ __________________________ шт.

21.   Уборочная   площадь   лестниц   (включая   межквартирные

лестничные площадки)143,5___________________________________ кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров 972,5____________ кв. м

23.  Уборочная  площадь  других  помещений  общего пользования

(включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)1249кв.м

24.  Площадь  земельного  участка,  входящего  в состав общего

имущества многоквартирного дома, 0,5107 га.

25.  Кадастровый  номер  земельного  участка (при его наличии)

__________________________________________________________________

II. Техническое состояние многоквартирного дома,

включая пристройки

─────────────────────────┬────────────────────┬───────────────────

Наименование      │ Описание элементов │    Техническое

конструктивных     │     (материал,     │     состояние

элементов        │  конструкция или   │     элементов

│ система, отделка и │ общего имущества

│      прочее)       │ многоквартирного

│                    │       дома

─────────────────────────┴────────────────────┴───────────────────

1.   Фундамент____________ленточный,бутовый    удовлетворительное

2.   Наружные и

внутренние

капитальные стены_    кирпичные           удовлетворительное

3.   Перегородки           кирпичные           удовлетворительное

4.   Перекрытия:

Чердачные           ж.бетон             удовлетворительное

Междуэтажные____    ж.бетон             удовлетворительное

Подвальные______    ж.бетон             удовлетворительное

(другое)

5.   Крыша                 шифер               удовлетворительное

6.   Полы                  дерев.              удовлетворительное

7.   Проемы:

Окна                дерев.                замена 100%

Двери              дерев.               замена 50%

(другое)

8.   Отделка:

Внутренняя       штукат.изв.окр.        ремонт лестн.клетки

Наружная         штукат.изв.окр.        удовлетворительное

(другое)

9.   Механическое,

электрическое,

санитарно-

техническое и

иное

оборудование:

ванны                     нет

электроплиты______        да            износ 100%

телефонные сети___        да            удовлетворительное

и оборудование

сети проводного

радиовещания ______       да            удовлетворительное

сигнализация______        нет

мусоропровод______        нет

лифт_______________       нет

вентиляция_________   естеств.вытяж.    удовлетворительное

(другое)

10.  Внутридомовые

инженерные

коммуникации и

оборудование для

предоставления

коммунальных услуг

электроснабжение__     скрыт.эл-ка      част.ремонт

холодное

водоснабжение_____     цетрал.          замена стояков

горячее

водоснабжение_____   централ.           замена стояков

водоотведение        централ.           замена магистр.

газоснабжение        нет

отопление

(от внешних

_котельных)_______   централ.           замена стояков

отопление

(от домовой

котельной)________    нет

печи______________

калориферы________

АГВ_______________

(другое)

11. Крыльца______________    бетон             ремонт

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома _ул.Фадеева,89___

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) _

__________________________________________________________________

3. Серия, тип постройки __________________________________

4. Год постройки __1980_______________________________________

5. Степень износа   по  данным  государственного  технического

учета _____  19  % на 2004 __ г._______________________________

6. Степень фактического износа ______________________________

7. Год последнего капитального ремонта ______________________

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного  дома

аварийным и подлежащим сносу ____________________________________

9. Количество этажей _9______________________________________

10. Наличие подвала __да_____________________________________

11. Наличие цокольного этажа _нет____________________________

12. Наличие мансарды __нет___________________________________

13. Наличие мезонина __нет___________________________________

14. Количество квартир 104 ____ ______________________________

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав  общего

имущества _______________________________________________

16.  Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений

в многоквартирном доме непригодными для проживания ______________

__________________________________________________________________

17.  Перечень  жилых  помещений,  признанных  непригодными для

проживания  (с  указанием  реквизитов  правовых  актов о признании

жилых помещений непригодными для проживания) ____________________

18. Строительный объем ___   ____________________  куб. м

19. Площадь:

а)  многоквартирного  дома  с  лоджиями,  балконами,  шкафами,

коридорами и лестничными клетками 6932,7 __   _______________кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)2687,9 __ ____ кв. м

в)  нежилых  помещений  (общая  площадь  нежилых помещений, не

входящих   в  состав  общего  имущества  в  многоквартирном  доме)

____________1242______ кв. м

г)   помещений   общего  пользования  (общая  площадь  нежилых

помещений,  входящих  в  состав общего имущества в многоквартирном

доме) _1328,7__________________ кв. м

20. Количество лестниц __1_____ __________________________ шт.

21.   Уборочная   площадь   лестниц   (включая   межквартирные

лестничные площадки)1242___________________________________ кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров _____________ кв. м

23.  Уборочная  площадь  других  помещений  общего пользования

(включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)0 кв.м

24.  Площадь  земельного  участка,  входящего  в состав общего

имущества многоквартирного дома, не установлена.

25.  Кадастровый  номер  земельного  участка

54:35:041220:0006:50:401:001:007400240:0001

________________________________________________________________

II. Техническое состояние многоквартирного дома,

включая пристройки

─────────────────────────┬────────────────────┬───────────────────

Наименование      │ Описание элементов │    Техническое

конструктивных     │     (материал,     │     состояние

элементов        │  конструкция или   │     элементов

│ система, отделка и │ общего имущества

│      прочее)       │ многоквартирного

│                    │       дома

─────────────────────────┴────────────────────┴───────────────────

1.   Фундамент____________железобетон.блоки    удовлетворительное

2.   Наружные и

внутренние

капитальные стены_    кирпичные           удовлетворительное

3.   Перегородки           кирпичные           удовлетворительное

4.   Перекрытия:

Чердачные           ж.бетон             удовлетворительное

Междуэтажные____    ж.бетон             удовлетворительное

Подвальные______    ж.бетон             удовлетворительное

(другое)

5.   Крыша                 мягк.кр.            удовлетворительное

6.   Полы                  дерев.              удовлетворительное

7.   Проемы:

Окна                дерев.                удовлетворительное

Двери              дерев.               удовлетворительное

(другое)

8.   Отделка:

Внутренняя       штукат.изв.окр.        ремонт лестн.клеток

Наружная         кирпичн                удовлетворительное

(другое)

9.   Механическое,

электрическое,

санитарно-

техническое и

иное

оборудование:

ванны                     да            удовлетворительное

электроплиты______        да            износ 100%

телефонные сети___        да            удовлетворительное

и оборудование

сети проводного

радиовещания ______       да            удовлетворительное

сигнализация______        нет

мусоропровод______        да            ремонт камер

лифт_______________       два           кап.ремонт

вентиляция_________   естеств.вытяж.    удовлетворительное

(другое)

10.  Внутридомовые

инженерные

коммуникации и

оборудование для

предоставления

коммунальных услуг

электроснабжение__     скрыт.эл-ка      част.ремонт

холодное

водоснабжение_____     цетрал.          замена стояков

горячее

водоснабжение_____   централ.           замена стояков

водоотведение        централ.           замена магистр.

газоснабжение        нет

отопление

(от внешних

_котельных)_______   централ.           замена стояков

отопление

(от домовой

котельной)________    нет

печи______________

калориферы________

АГВ_______________

(другое)

11. Крыльца______________    бетон             ремонт

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома _ул.Чекалина,21а   ___

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) _

__________________________________________________________________

3. Серия, тип постройки __________________________________

4. Год постройки __1960_______________________________________

5. Степень износа   по  данным  государственного  технического

учета _____  38  % на 1999 __ г._______________________________

6. Степень фактического износа ______________________________

7. Год последнего капитального ремонта ______________________

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного  дома

аварийным и подлежащим сносу ____________________________________

9. Количество этажей _2______________________________________

10. Наличие подвала __да_____________________________________

11. Наличие цокольного этажа _нет____________________________

12. Наличие мансарды __нет___________________________________

13. Наличие мезонина __нет___________________________________

14. Количество квартир _21____ ______________________________

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав  общего

имущества _______________________________________________________

16.  Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений

в многоквартирном доме непригодными для проживания ______________

__________________________________________________________________

17.  Перечень  жилых  помещений,  признанных  непригодными для

проживания  (с  указанием  реквизитов  правовых  актов о признании

жилых помещений непригодными для проживания) ____________________

18. Строительный объем __4686__   ____________________  куб. м

19. Площадь:

а)  многоквартирного  дома  с  лоджиями,  балконами,  шкафами,

коридорами и лестничными клетками _1165,3__   _______________кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 589,9___ ____ кв. м

в)  нежилых  помещений  (общая  площадь  нежилых помещений, не

входящих   в  состав  общего  имущества  в  многоквартирном  доме)

___________________ кв. м

г)   помещений   общего  пользования  (общая  площадь  нежилых

помещений,  входящих  в  состав общего имущества в многоквартирном

доме) _575,4__________________ кв. м

20. Количество лестниц __1______ __________________________ шт.

21.   Уборочная   площадь   лестниц   (включая   межквартирные

лестничные площадки) 58,9___________________________________ кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров 575,4_____________ кв. м

23.  Уборочная  площадь  других  помещений  общего пользования

(включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)_372кв. м

24.  Площадь  земельного  участка,  входящего  в состав общего

имущества многоквартирного дома, не установлена.

25.  Кадастровый  номер  земельного  участка (при его наличии)

__________________________________________________________________

II. Техническое состояние многоквартирного дома,

включая пристройки

─────────────────────────┬────────────────────┬───────────────────

Наименование      │ Описание элементов │    Техническое

конструктивных     │     (материал,     │     состояние

элементов        │  конструкция или   │     элементов

│ система, отделка и │ общего имущества

│      прочее)       │ многоквартирного

│                    │       дома

─────────────────────────┴────────────────────┴───────────────────

1.   Фундамент____________ленточный,бутовый    удовлетворительное

2.   Наружные и

внутренние

капитальные стены_    шлакоблок           удовлетворительное

3.   Перегородки           деревянные          удовлетворительное

4.   Перекрытия:

Чердачные           деревянное          удовлетворительное

Междуэтажные____    ж.бетон             удовлетворительное

Подвальные______    ж.бетон             удовлетворительное

(другое)

5.   Крыша                 шифер               удовлетворительное

6.   Полы                  дерев.              удовлетворительное

7.   Проемы:

Окна                дерев.                удовлетворительное

Двери              дерев.               удовлетворительное

(другое)

8.   Отделка:

Внутренняя       штукат.изв.окр.        удовлетворительное

Наружная         штукат.изв.окр.        треб.ремонт фасада

(другое)

9.   Механическое,

электрическое,

санитарно-

техническое и

иное

оборудование:

ванны                     нет

электроплиты______        нет

телефонные сети___        нет

и оборудование

сети проводного

радиовещания ______       нет

сигнализация______        нет

мусоропровод______        нет

лифт_______________       нет

вентиляция_________   естеств.вытяж.    удовлетворительное

(другое)

10.  Внутридомовые

инженерные

коммуникации и

оборудование для

предоставления

коммунальных услуг

электроснабжение__     скрыт.эл-ка      част.ремонт

холодное

водоснабжение_____     цетрал.          замена стояков

горячее

водоснабжение_____   нет

водоотведение        централ.           замена магистр.

газоснабжение        нет

отопление

(от внешних

_котельных)_______   централ.           замена стояков

отопление

(от домовой

котельной)________    нет

печи______________

калориферы________

АГВ_______________

(другое)

11. Крыльца______________    бетон             ремонт

И.о директора

МУ «ДЗ ЖКХ Калининского района»                  С.В.Жданова

"__" _____________ 200_ г.

М.П.