Изменения в извещение и конкурсную документацию на

проведение открытого конкурса на право заключения муниципального контракта на выполнение капитального ремонта в муниципальных лечебно-профилактических учреждениях города Новосибирска в 2008 году  (реестровый номер торгов № 66)

В конкурсную документацию на проведение открытого конкурса на право заключения муниципального контракта на выполнение капитального ремонта в муниципальных лечебно-профилактических учреждениях города Новосибирска в 2008 году (реестровый номер торгов № 66)  внесены изменения:

В томе 3 конкурсной документации «Техническое задание» лот № 52 читать в следующей редакции (с учетом изменений от 23.10.2007 г.):

«Лот № 52. Выполнение капитального ремонта в МУ г. Новосибирска «Медтранс»  по адресу: г. Новосибирск, ул. О. Жилиной, 25

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Бытовые помещения. |  |
| 1 | Установка элементов каркаса: из брусьев | 1 м3 | 0,364 |  |
| 2 | Обшивка каркасных стен: досками обшивки | 100 м2 | 0,7 |  |
| 3 | Покрытие лаком поверхности стен за 2 раза по обшивке | 100 м2 | 0,77 |  |
| 4 | Установка душевых кабин: с пластиковыми поддонами | комплект | 3 |  |
| 5 | Насечка поверхности стен под облицовку плиткой | 100 м2 | 0,4 |  |
| 6 | Обеспыливание поверхности | 100 м2 | 0,4 |  |
| 7 | Огрунтовка за 1 раз стен | 100 м2 | 0,4 |  |
| 8 | Гладкая облицовка стен туалетной комнаты и душевых кафельной плиткой на клее из сухих смесей | 100 м2 | 0,4 |  |
| 9 | Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным | комплект | 1 |  |
| 10 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике битуминоль в 2 слоя | 100 м2 | 0,36 |  |
| 11 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | 100 м2 | 0,3 |  |
| 12 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов одноцветных с красителем | 100 м2 | 0,3 |  |
| 13 | Устройство плинтусов: из плиток керамических | 100 м | 0,321 |  |
| 14 | Установка дверных блоков ДГ 21-8 в перегородках площадью проема до 3 м2 с замком | шт/м2 проемов | 2/3,2 |  |
| 15 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву: заполнений проемов дверных | 100 м2 | 0,0864 |  |
| Раздел 2. Малярный участок. |  |
| 16 | Разборка кладки стен из: кирпича | м3 кладки | 5 |  |
| 17 | Устройство ленточных фундаментов: железобетонных при ширине поверху до 1000 мм | м3 | 4 |  |
| 18 | Армирование фундаментов горячекатаной арматурной сталью периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм | т | 0,264 |  |
| 19 | Устройство кирпичной кладки стены | м3 кладки | 5 |  |
| 20 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 30 мм | 100 м2 | 0,2 |  |
| 21 | Окрашивание поверхностей стен водоэмульсионными составами: ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски: более 35 % с использованием шпатлевки ветонит | 100 м2 | 1,5 |  |
| 22 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за один раз с расчисткой старой краски: более 35 % с использованием шпатлевки ветонит | 100 м2 | 0,7 |  |
| 23 | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м | 100 м2 | 0,93 |  |
| Раздел 3. Пристройка. |  |
| 24 | Устройство кирпичной кладки 2 этажа | м3 кладки | 15 |  |
| 25 | Установка панелей перекрытий с опиранием на 2 стороны площадью 9 м2 | шт./м3 | 2/2,31665 |  |
| Раздел 4. Асфальтобетонное покрытие территории а/к №1. |  |
| 26 | Ремонт асфальтобетонного покрытия однослойного толщиной 70 мм площадью ремонта отдельными местами до 25 м2 | 1000 м2 | 4,787 |  |
| 27 | Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | тонна | 598,4 |  |
| 28 | Вывоз мусора автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, расстояние перевозки 15 км: класс груза 1, нормативное время пробега 1,264 час | 1 т | 598,4 |  |
| Раздел 5. Ремонт АБК а/к №2 ул. Залесского, 6. |  |
| 29 | Сплошное выравнивание штукатурки стен внутри здания сухой растворной смесью толщиной до 10 мм | 100 м2 | 18 |  |
| 30 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен с использованием шпатлевки ветонит | 100 м2 | 0,55 |  |
| 31 | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: стен с использованием шпатлевки ветонит | 100 м2 | 0,48 |  |
| 32 | Сплошное выравнивание штукатурки потолков внутри здания сухой растворной смесью толщиной до 10 мм | 100 м2 | 0,95 |  |
| 33 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков с использованием шпатлевки ветонит | 100 м2 | 0,95 |  |
| 34 | Шпатлевка стен ветонитом | 100 м2 | 2,12 |  |
| 35 | Оклейка флизелиновыми обоями стен | 100 м2 | 2,12 |  |
| 36 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по обоям стен | 100 м2 | 2,12 |  |
| 37 | Покрытие панелей лаком | 100 м2 | 0,65 |  |
| Раздел 6. Ремонт кровли АБК а/к №2 ул. Залесского, 6. |  |
| 38 | Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов (1-3 слоя) | 100 м2 | 15 |  |
| 39 | Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных: толщиной 50 мм | 100 м2 | 15 |  |
| 40 | Комплекс работ по наплавляемым рулонным материалам в два слоя для зданий шириной от 12 до 24 метров | 100 м2 | 15 |  |
| 41 | Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | тонна | 11,7 |  |
| 42 | Вывоз мусора автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, расстояние перевозки 15 км: класс груза 1, нормативное время пробега 1,264 час | 1 т | 11,7 |  |

».