Изменения в извещение и конкурсную документацию на

проведение открытого конкурса на право заключения муниципального контракта на выполнение капитального ремонта в муниципальных лечебно-профилактических учреждениях города Новосибирска в 2008 году  (реестровый номер торгов № 66)

В конкурсную документацию на проведение открытого конкурса на право заключения муниципального контракта на выполнение капитального ремонта в муниципальных лечебно-профилактических учреждениях города Новосибирска в 2008 году (реестровый номер торгов № 66)  внесены изменения:

Пункт 2 «Срок предоставления гарантий качества работ» раздела 13 «Критерии оценки заявок», тома 2 конкурсной документации читать в следующей редакции:

«2. Срок предоставления гарантий качества работ:

Заявкам  на участие в конкурсе  присваивается технический балл согласно следующей схеме:

| срок предоставления гарантий качества работ | 1 год | 2 года и более |
| --- | --- | --- |
| балл ТБ(1...n) | 90 | 100 |

Суммарный балл (СБ) Заявки рассчитывается на основании суммы ценовых баллов и   технических баллов с применением весовых факторов.

Т = 0.2 — вес технического балла,

Р = 0.8 — вес ценового балла;

Т + Р = 1.

СБ = ТБ х Т + ЦБ х Р.

На основании набранных СБ  конкурсная комиссия ранжирует всех Участников конкурса по убыванию. Первый  номер присваивается Участнику конкурса, чья Заявка на участие в конкурсе имеет наибольший суммарный балл и т.д.»

Далее по тексту.

В томе 3 конкурсной документации «Техническое задание» лот № 22 читать в следующей редакции:

«Лот № 22. Выполнение капитального ремонта в МУЗ  «Городская клиническая больница № 34» по адресу: г. Новосибирск, ул. Титова, 18

| Хирургический корпус, операционная, 4 этаж |
| --- |
| Общестроительные работы |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Проёмы |  |
| 1 | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных | 100 м2 | 0,129 |  |
| 2 | Разборка деревянных перегородок: | 100 м2 | 0,064 |  |
| 3 | Расширение дверных проёмов со сплошным выравниванием откосов в перегородках: кирпичных | 100 м2 проемов | 0,024 |  |
| 4 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,129 |  |
| 5 | Блоки дверные двупольные с полотном глухим ДГ 21-13, пл.2.63 м2 | м2 | 7,2 |  |
| 6 | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л | шт. | 6 |  |
| 7 | Приборы дверные накладные | компл | 3 |  |
| 8 | Приборы дверные: щеколды врезные | шт | 6 |  |
| 9 | Установка и крепление наличников | 100 м коробок блоков | 0,165 |  |
| 10 | Оформление (обделка) дверных проемов в перегородках с каркасом из стальных профилей ПС-3 и ПН-3: общественных зданий | 100 шт. проемов | 0,05 |  |
| 11 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву: заполнений проемов дверных | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,17 |  |
| 12 | Устройство пластиковых перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях в один слой без изоляции | 100 м2 перегородок за вычетом проемов | 0,064 |  |
| 13 | Исключить Листы гипсокартонные для перегородок толщиной 14 мм | м2 | -13,98 |  |
| 14 | Перегородка пластиковая | м2 | 6,4 |  |
| 15 | Установка дверных пластиковых блоков в перегородках | 100 м2 проемов | 0,056 |  |
| 16 | Исключить Блоки дверные двупольные с полотном глухим ДГ 24-15, пл.3.49 м2 | м2 | 5,6 |  |
| 17 | Дверной блок пластиковый | м2 | 5,6 |  |
| 18 | Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с выломкой четвертей в кладке | 100 коробок | 0,07 |  |
| 19 | Снятие оконных переплетов: остекленных | 100 м2 оконных переплетов | 0,535 |  |
| 20 | Снятие подоконных досок: бетонных и мозаичных | 100 м2 | 0,0765 |  |
| 21 | Зашить проём ГКЛ | 100 м2 перегородок за вычетом проемов | 0,06 |  |
| 22 | Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами: раздельными (раздельно-спаренными) в стенах каменных площадью проема до 2 м2 | 100 м2 проемов | 0,2675 |  |
| 23 | Блоки оконные С+СП (ТОП, бронь) ПВХ EXPROF, трехстворчатые, нетиповой кофигурации с импортной фурнитурой | м2 | 26,75 |  |
| 24 | Установка подоконных досок в каменных стенах высотой проема: до 2 м | 100 м2 проемов | 0,2675 |  |
| 25 | Подоконники из подоконного профиля ПВХ шириной 600 мм | м | 12,75 |  |
| Раздел 2. Отделочные работы |  |
| 26 | Разборка облицовки стен из плит и плиток: керамических глазурованных плиток | 100 м2 поверхности облицовки | 1,88 |  |
| 27 | Отбивка штукатурки с поверхностей: стен | 100 м2 | 1,88 |  |
| 29 | Обшить стены ГКЛ | 100 м2 перегородок | 1,88 |  |
| 30 | Исключить Листы гипсокартонные для перегородок толщиной 14 мм | м2 | -394,8 |  |
| 30,1 | Лист гипсокартонный | м2 | 188 |  |
| 31 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,22 |  |
| 32 | Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами: откосов при отделке под окраску | 100 м2 отделываемой поверхности | 0,084 |  |
| 33 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе: по кирпичу и бетону | 100 м2 поверхности облицовки | 1,88 |  |
| 34 | Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие без завала цветные (однотонные) | м2 | 188 |  |
| 35 | Клей для плитки тяжелой Маска | тн | 0,95 |  |
| 36 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2 | 100 м плинтусов | 0,28 |  |
| 37 | Исключить Плинтусы для полов из пластиката | м | -28,28 |  |
| 38 | Тримы угловые | м | 28 |  |
| 39 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски: до 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,665 |  |
| Раздел 3. ПОТОЛОК |  |
| 40 | Устройство промазки и расшивки швов панелей перекрытий раствором снизу | 100 м шва | 0,43 |  |
| 40,2 | Выравнивание поверхностей из сухих растворных смесей : потолков | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 1,28 |  |
| 41 | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,28 |  |
| Раздел 4. ПОЛЫ |  |
| 42 | Разборка покрытий полов в зданиях и сооружения с агрессивными средами: из плиток, уложенных на растворе | 100 м2 покрытия | 0,92 |  |
| 43 | Разборка покрытий полов: из древесностружечных плит в один слой | 100 м2 покрытий | 0,358 |  |
| 44 | Разборка плинту : деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтусов | 0,24 |  |
| 45 | Разборка покрытий полов: дощатых | 100 м2 покрытий | 0,358 |  |
| 46 | Разборка покрытий полов цементных | 100 м2 покрытий | 0,92 |  |
| 47 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 покрытий | 0,358 |  |
| 48 | Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной: керамзитовой толщ. до 120мм | 1 м3 изоляции | 4,3 |  |
| 49 | Устройство покрытий однослойных: пластичных толщиной 8 мм | 100 м2 покрытия | 1,28 |  |
| 50 | Устройство покрытий на цементном растворе из керамогранита | 100 м2 покрытия | 1,28 |  |
| 51 | Стоимость керамогранита | м2 | 128 |  |
| 52 | Клей для плитки тяжелой Маска | тн | 0,617 |  |
| 53 | Устройство плинтусов: из плиток керамических | 100 м плинтусов | 0,27 |  |
| Раздел 5. Разное |  |
| 54 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,135 |  |
| 55 | Установка люков сантехнич. | 1люк | 4 |  |
| 56 | Люк сантехнич. | шт. | 4 |  |
| 57 | Установка пожарного шкафа. | 100 шт. изделий | 0,01 |  |
| 58 | Исключить Подстолье под мойку, облицованное пластиком с печатным рисунком, марка КМ-5 | шт. | -1 |  |
| 59 | Шкаф пожарный | шт. | 1 |  |
| 60 | Мусор строительный с погрузкой вручную: разгрузка | тонна | 12,3 |  |
| 61 | Вывоз мусора | тн | 12,3 |  |
| Сантехнические работы |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Демонтажные работы |  |
| 1 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм | 100 м трубопровода с фасонными частями | 0,1 |  |
| 2 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм | 100 м трубопровода с фасонными частями | 0,05 |  |
| Раздел 2. Монтажные работы |  |
| 3 | Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы диаметром до: 32 мм | 100 м трубопроводов | 0,05 |  |
| 4 | Трубы металлополимерные многослойные, давлением 1 МПа (10 кгс/см2), для температуры до 30 град. С, диаметром 32 мм | м | 5 |  |
| 5 | Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы диаметром до: 26 мм | 100 м трубопроводов | 0,05 |  |
| 6 | Трубы металлополимерные многослойные, давлением 1 МПа (10 кгс/см2), для температуры до 30 град. С, диаметром 26 мм | м | 5 |  |
| 7 | Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы диаметром до: 20 мм | 100 м трубопроводов | 0,1 |  |
| 8 | Трубы металлополимерные многослойные, давлением 1 МПа (10 кгс/см2), для температуры до 30 град. С, диаметром 20 мм | м | 10 |  |
| 9 | Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы диаметром до: 15 мм | 100 м трубопроводов | 0,2 |  |
| 10 | Трубы металлополимерные многослойные для холодного водоснабжения, давлением 1 МПа (10 кгс/см2), для температуры до 30 град. С, диаметром 15 мм | м | 20 |  |
| 11 | Соединение (фитинг) диаметром 32 мм | шт | 5 |  |
| 12 | Соединение (фитинг) диаметром 26 | шт | 5 |  |
| 13 | Соединение (фитинг) диаметром 20 мм | шт | 5 |  |
| 14 | Соединение (фитинг) диаметром 16 мм | шт | 15 |  |
| 15 | Тройник (фитинг) диаметром 32 мм | шт | 5 |  |
| 16 | Тройник (фитинг) диаметром 26 мм | шт | 5 |  |
| 17 | Тройник (фитинг) диаметром 20 мм | шт | 5 |  |
| 18 | Тройник (фитинг) диаметром 16 мм | шт | 10 |  |
| 19 | Установка кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм | 1 шт | 5 |  |
| 20 | Кран шаровый диаметром 26 мм | шт | 5 |  |
| 21 | Установка кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм | 1 шт | 20 |  |
| 22 | Кран шаровый диаметром 20 мм | шт | 10 |  |
| 23 | Кран шаровый диаметром 16 мм | шт | 10 |  |
| 24 | Клипсы диаметром 16-32 мм | шт | 40 |  |
| 25 | Врезки в действующие внутренние сети диаметром: 20 мм | 1 врезка | 2 |  |
| 26 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм | 100 м трубопровода | 0,4 |  |
| Канализация |
| 27 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 100 мм | 100 м трубопровода | 0,05 |  |
| 28 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм | 100 м трубопровода | 0,1 |  |
| 29 | Тройник 50х50 | шт | 2 |  |
| 30 | Отвод диаметром 50 мм | шт | 2 |  |
| 31 | Отвод диаметром 100 мм | шт | 2 |  |
| 32 | Переход 100х50 | шт | 1 |  |
| 33 | Крепеж диаметром 50,100 мм | шт | 10 |  |
| 34 | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром: 50 мм | 1 врезка | 2 |  |
| Сан. фаянс |
| 35 | Смена санитарных приборов: раковин | 100 приборов | 0,03 |  |
| 36 | Раковина ("Тюльпан") | шт | 3 |  |
| 37 | Смена арматуры: смесителей без душевой сетки | 100 шт. | 0,03 |  |
| 38 | Смеситель для раковины ("Тюльпан") | шт | 0,03 |  |
| 39 | Смена санитарных приборов: моек на одно отделение | 100 приборов | 0,04 |  |
| 40 | Мойка из нержавейки | шт | 4 |  |
| 41 | Смена арматуры: смесителей без душевой сетки | 100 шт. | 0,04 |  |
| 42 | Смеситель для мойки | шт | 4 |  |
| Раздел 3. Отопление |  |
| 43 | Демонтаж радиаторов весом до: 80 кг | 100 шт. | 0,08 |  |
| 44 | Установка радиаторов: чугунных | 100 квт радиаторов и конвекторов | 0,13 |  |
| 45 | Радиатор М-140 | сек | 80 |  |
| 46 | Установка радиаторов: стальных | 100 квт радиаторов и конвекторов | 0,05 |  |
| 47 | Радиатор "Сиалко" | сек | 48 |  |
| 48 | Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы диаметром до: 26 мм | 100 м трубопроводов | 0,2 |  |
| 49 | Трубы металлополимерные многослойные для горячего водоснабжения, давлением 1 МПа (10 кгс/см2), для температуры до 95 град. С, диаметром 26 мм | м | 20 |  |
| 50 | Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы диаметром до: 20 мм | 100 м трубопроводов | 0,25 |  |
| 51 | Трубы металлополимерные многослойные для горячего водоснабжения, давлением 1 МПа (10 кгс/см2), для температуры до 95 град. С, диаметром 20 мм | м | 25 |  |
| 52 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 20 мм | 100 м трубопровода | 0,1 |  |
| 53 | Установка кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм | 1 шт | 24 |  |
| 54 | Кран шаровый диаметром 20 мм | шт | 24 |  |
| 55 | Соединение (фитинг) диаметром 26 | шт | 5 |  |
| 56 | Соединение (фитинг) диаметром 20 мм | шт | 24 |  |
| 57 | Тройник (фитинг) 26-20-26 мм | шт | 16 |  |
| 58 | Тройник (фитинг) диаметром 20-16-20 мм | шт | 16 |  |
| 59 | Клипсы диаметром 20-26 мм | шт | 30 |  |
| 60 | Врезки в действующие внутренние сети диаметром: 26 мм | 1 врезка | 2 |  |
| Раздел 4. Строительные работы |  |
| 61 | Пробивка отверстий в перекрытиях | 100 отверстий | 0,05 |  |
| 62 | Пробивка отверстий в перегородках | 100 шт. | 0,05 |  |
| Электромонтажные работы |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Электромонтажные работы |  |
| Монтаж |
| 1 | Кабель ВВГ-3х2,5мм2 двух-трехжильные под штукатурку по стенам или в бороздах | 100 м | 2,4 |  |
| 2 | Кабель ВВГ-3х1,5мм2 двух-трехжильные под штукатурку по стенам и в бороздах | 100 м | 2 |  |
| 3 | Кабели медный пятижильный с креплением накладными скобами ВВГ-5х2,5мм2 | 100 м | 0,35 |  |
| 4 | Кабели медный пятижильный с креплением накладными скобами ВВГ-5х6мм2 | 100 м | 0,32 |  |
| 5 | Провод ПВ 1х4 мм2 в трубе | 100 м | 1,4 |  |
| 6 | Труба стальная, диаметр=32 мм, | 100 м | 0,24 |  |
| 8 | Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 40х4 мм по стенам здания | 100 м | 0,68 |  |
| 10 | Щит осветительный (бокс встроенного исполнения) | шт. | 2 |  |
| 11 | Автомат трехполюсный, ВА47-100,32А | шт. | 2 |  |
| 12 | Автомат 4-х полюсной ВА-47-29, 16А | шт. | 3 |  |
| 13 | Автомат 2х полюсный ВА-47-29, 16А | шт. | 8 |  |
| 14 | Автомат 2х полюсный АД-12, 16А | шт. | 4 |  |
| 15 | Автомат 2х полюсный ВА-47-29, 25А | шт. | 3 |  |
| 16 | Светильники с 2 люминесцентными лампами ЛПП-01-2х40 | 100 шт. | 0,15 |  |
| 17 | Облучатель бактерицидный: настенный | шт. | 5 |  |
| 18 | Розетка штепсельная | 100 шт. | 0,22 |  |
| 19 | Выключатель: одноклавишный "Вега" | 100 шт. | 0,07 |  |
| 20 | Выключатель двухклавишный "Вега" | 100 шт. | 0,03 |  |
| 21 | Колонка распределительная с розетками | шт. | 3 |  |
| 22 | Подключение жил кабелей сечение, мм2, до: 16 | 100 жил | 0,2 |  |
| 23 | Подключение жил кабелейсечение, мм2, до: 6 | 100 жил | 0,54 |  |
| 24 | Коробки распределительные | шт. | 19 |  |
| Материалы , неучтенные ценником |
| 25 | Кабель медный в виниловой изоляции ВВГ-3х1,5мм2 | м | 240 |  |
| 26 | Кабель медный в виниловой изоляции ВВГ-3х2,5мм2 | м | 200 |  |
| 27 | Кабель медный в виниловой изоляции ВВГ-5х2,5мм2 | м | 35 |  |
| 28 | Кабель медный в виниловой изоляции ВВГ-5х6мм2 | м | 32 |  |
| 29 | Провод ПВ 1х4мм2 | м | 140 |  |
| 30 | Полоса стальная 40х4 | т | 0,11 |  |
| 31 | Щитки распределительные (боксы встроен.исполнения) | шт | 2 |  |
| 32 | Автомат 3полюсный на ток, 32А ВА47-100 | шт | 2 |  |
| 33 | Автомат 4полюсный на ток,16 А, ВА47-29 | шт | 3 |  |
| 34 | Автомат 2полюсный на ток,16 А, ВА47-29 | шт | 8 |  |
| 35 | Автомат 2полюсный на ток,16 А, АД-12 | шт | 4 |  |
| 36 | Автомат 2полюсный на ток,25 А, АД-12 | шт | 3 |  |
| 37 | Коробки распределительные пластмассовые | шт | 19 |  |
| 38 | Коробки монтажные | шт | 32 |  |
| 39 | Трубы металлические ф=32мм | м | 24 |  |
| 40 | Колонки медиц.с розетками | шт | 3 |  |
| 41 | Светильник люминисц. 2х ламповый ЛПП-01-2х40 | шт | 17 |  |
| 42 | Лампы люминисцентные ЛБ-40 | шт | 34 |  |
| 43 | Стартеры 220В | шт | 34 |  |
| 44 | Розетка штепсельная"Вега" | шт | 20 |  |
| 45 | Выключатель одноклавишный "Вега" | шт | 7 |  |
| 46 | Выключатель двухклавишный | шт | 3 |  |
| Раздел 2. Строительные работы |  |
| 47 | Пробивка в кирпичных стенах сквозных отверстий | 100 шт. | 0,18 |  |
| 48 | Пробивка борозд в бетонных полах | 100 м борозд | 0,3 |  |
| 49 | Пробивка штраб в кирпичных стенах | 100 м борозд | 1,8 |  |
| 50 | Пробивка в кирпичных стенах гнезд под коробки | 100 шт. | 0,8 |  |
| Раздел 3. Демонтаж |  |
| 51 | Демонтаж осветительных приборов0: светильники для люминесцентных ламп | 100 шт. | 0,34 |  |
| 52 | Демонтаж осветительных приборов0: розетки | 100 шт. | 0,22 |  |
| 53 | Демонтаж осветительных приборов: выключатели | 100 шт. | 0,16 |  |
| 54 | Щитки распределительные | шт. | 4 |  |
| 55 | Демонтаж проводов АППВ | 100 м пучка проводов | 1,8 |  |
|  |  | Челюстно-лицевая хирургия, 2этаж |  |  |
| Общестроительные работы |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Демонтажные работы |  |
| 1 | Разборка плинтусов: деревянных | 100 м плинтусов | 1,57 |  |
| 2 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 покрытий | 2,117 |  |
| 3 | Разборка стен: брусчатых оштукатуренных | 100 м2 стен | 1,2 |  |
| 4 | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных | 100 м2 | 0,35 |  |
| 5 | Разборка облицовки стен из плит и плиток: керамических глазурованных плиток | 100 м2 поверхности облицовки | 0,83 |  |
| 6 | Разборка вент.коробов | 100 м2 перегородок | 0,6 |  |
| 7 | Разборка покрытий полов: из древесностружечных плит в один слой | 100 м2 покрытий | 2,117 |  |
| 8 | Снятие обоев: простых и улучшенных | 100 м2 очищаемой поверхности | 4,9 |  |
| 9 | Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения: до 20 см2 | 100 м борозд | 1 |  |
| Раздел 2. Полы |  |
| 10 | Ремонт цементной стяжки площадью заделки до: 1,0 м2 | 100 мест | 0,6 |  |
| 11 | Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных: толщиной 15 мм | 100 м2 стяжек | 0,7 |  |
| 12 | Ремонт дощатых покрытий | 100 м2 | 0,69 |  |
| 13 | Острожка дощатых покрытий площадью: до 5 м2 | 100 м2 пола | 1,2 |  |
| 14 | Устройство покрытий из фанеры | 100 м2 покрытия | 2,117 |  |
| 15 | Исключить - Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные марки П-1 толщиной 18-20 мм | 100 м2 | -2,24 |  |
| 16 | Добавить - Фанера строительная из утолщенного шпона марки ФК, толщиной 8; 9,5 мм | м3 | 2,128 |  |
| 17 | Проолифка фанеры | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 2,128 |  |
| 18 | Устройство покрытий из линолеума на клее: бустилат | 100 м2 покрытия | 2,117 |  |
| 19 | Исключить-Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове марок ПР-ВТ, ВК-ВТ, ЭК-ВТ | м2 | -215,9 |  |
| 20 | Линолеум | м2 | 215,9 |  |
| 21 | Устройство плинтусов: деревянных | 100 м плинтусов | 1,9 |  |
| 22 | Монтаж стальных порожков | 100 м плинтуса | 0,12 |  |
| 23 | порожки | шт | 12 |  |
| Раздел 3. Перегородки |  |
| 24 | Устройство перегородок высотой более 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами: в один слой с изоляцией | 100 м2 перегородок за вычетом проемов | 1,17 |  |
| Раздел 4. Проёмы |  |
| 25 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,33 |  |
| 26 | Приборы дверные накладные | комплект | 18 |  |
| 27 | Скобяные изделия | комплект | 9 |  |
| 28 | Установка и крепление наличников | 100 м коробок блоков | 0,7 |  |
| Раздел 5. Отделочные работы |  |
| 29 | Стесывание неровностей | 100 м2 отремонтированной поверхности стен | 1,5 |  |
| 30 | Кладка стен кирпичных наружных простых: при высоте этажа до 4м | 1 м3 кладки | 3 |  |
| 31 | Ремонт штукатурки внутренних стен | 100 м2 отремонтированной поверхности | 4 |  |
| 32 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания | 100 м2 поверхности | 3,4 |  |
| 33 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: потолков | 100 м2 поверхности | 0,7 |  |
| 34 | Смесь растворная сухая для ручной работы | т | 4,048 |  |
| 35 | Монтаж пристенного стального каркаса из гнутого профиля | 100 м плинтуса | 0,5 |  |
| 36 | Профили холодногнутые из оцинкованной стали | т | 0,1 |  |
| 37 | Облицовка стен листами сухой штукатурки при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас | 100 м2 отделываемой поверхности | 0,22 |  |
| 38 | Перетирка штукатурки: внутренних помещений | 100 м2 перетертой поверхности | 3 |  |
| 39 | Шпатлевка | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 8,87 |  |
| 40 | Установка отбойной доски | 100 м коробок блоков | 0,5 |  |
| 41 | Пропитка укрепляющими составами стен и потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 11,2 |  |
| 42 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе: по кирпичу и бетону | 100 м2 поверхности облицовки | 0,83 |  |
| 43 | Исключить - Раствор готовый кладочный цементный, марка 150 | м3 | -1,245 |  |
| 44 | Kлей для облицовочных работ водостойкий Плюс (сухая смесь) | т | 0,53 |  |
| 45 | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: тиснеными и плотными | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 1,92 |  |
| 46 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 3,24 |  |
| 47 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 3,29 |  |
| 48 | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 3,83 |  |
| 49 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву: заполнений проемов дверных | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,8 |  |
| 50 | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,14 |  |
| 51 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву: плинтусов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,4 |  |
| 52 | Масляная окраска радиаторов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,2 |  |
| Раздел 6. Разное |  |
| 53 | Установка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др. | 100 шт. изделий | 0,01 |  |
| 54 | Шкаф пожарный | шт | 1 |  |
| 55 | Очистка помещений от строительного мусора | 100 т мусора | 0,35 |  |
| 56 | Мусор строительный с погрузкой вручную: разгрузка | тонна | 35 |  |
| 57 | Вывоз мусора | тн | 35 |  |
| Установка пластиковых окон |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Окна |  |
| 1 | Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с выломкой четвертей в кладке | 100 коробок | 0,22 |  |
| 2 | Снятие оконных переплетов: остекленных | 100 м2 оконных переплетов | 0,862 |  |
| 3 | Снятие подоконных досок: бетонных и мозаичных | 100 м2 | 0,196 |  |
| 4 | Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами: раздельными (раздельно-спаренными) в стенах каменных | 100 м2 проемов | 0,862 |  |
| 5 | Блоки оконные поливинилхлоридные (ПВХ) | м2 | 86,2 |  |
| 6 | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л | шт. | 44 |  |
| 7 | Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах высотой проема: до 2 м | 100 м2 проемов | 0,196 |  |
| 8 | Исключить:Доски подоконные клееные из древесины, облицованные сверхтвердой древесноволокнистой плитой или водостойкой фанерой марки ПД-1, ПД-3, толщиной 34 мм, шириной 250 мм | м | -14,5 |  |
| 9 | Добавить:Подоконники из подоконного профиля ПВХ шириной 600 мм | м | 39,2 |  |
| Устройство откосов |
| 11 | Монтаж стальных направляющих из гнутого профиля | 100 м плинтуса | 2,72 |  |
| 12 | Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 101-150 мм | т | 0,065 |  |
| 13 | Облицовка откосов плитами ГВЛ с креплением на пристенный металлический каркас | 100 м2 отделываемой поверхности | 0,68 |  |
| 14 | Облицовка оконных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком по плитам ГВЛ | 100 м2 облицовки | 0,68 |  |
| 15 | Устройство угловых элементов | 100 м плинтусов | 1,36 |  |
| Раздел 2. Разное |  |
| 16 | Очистка помещений от строительного мусора | 100 т мусора | 0,1 |  |
| 17 | Вывоз мусора | тн | 10 |  |
| сантехнические работы |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Отопление |  |
| 1 | Демонтаж радиаторов весом до: 80 кг | 100 шт. | 0,24 |  |
| 2 | Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы диаметром до: 26 мм | 100 м трубопроводов | 0,48 |  |
| 3 | Трубы металлополимерные многослойные для горячего водоснабжения, давлением 1 МПа (10 кгс/см2), для температуры до 95 град. С, диаметром 26 мм | м | 48 |  |
| 4 | Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы диаметром до: 20 мм | 100 м трубопроводов | 1,1 |  |
| 5 | Трубы металлополимерные многослойные для горячего водоснабжения, давлением 1 МПа (10 кгс/см2), для температуры до 95 град. С, диаметром 20 мм | м | 110 |  |
| 6 | Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы диаметром до: 16 мм | 100 м трубопроводов | 0,14 |  |
| 7 | Трубы металлополимерные многослойные для горячего водоснабжения, давлением 1 МПа (10 кгс/см2), для температуры до 95 град. С, диаметром 16 мм | м | 14 |  |
| 8 | Установка радиаторов: чугунных | 100 квт радиаторов и конвекторов | 0,422 |  |
| 9 | Радиатор М 140 | сек | 248 |  |
| 10 | Крепеж радиатора | шт | 120 |  |
| 11 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм | 1 шт | 72 |  |
| 12 | Кран "Маевского" | шт | 24 |  |
| 13 | Кран шаровый диаметром 20 мм с накидной гайкой | шт | 48 |  |
| 14 | Соединения (фитинги) 26ВР25 | шт | 24 |  |
| 15 | Соединения (фитинги) 20НР20 | шт | 48 |  |
| 16 | Уголок (фитинги) диаметром 26 мм | шт | 8 |  |
| 17 | Тройник (фитинги) 20-16-20 | шт | 24 |  |
| 18 | Тройник (фитинги) 20-26-20 | шт | 24 |  |
| 19 | Клипсы диаметром 26 мм | шт | 40 |  |
| 20 | Клипсы диаметром 20 мм | шт | 60 |  |
| 21 | Врезки в действующие внутренние сети диаметром: 25 мм | 1 врезка | 24 |  |
| 22 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм | 100 м трубопровода | 1,72 |  |
| 23 | Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром: до 50 мм при толщине стен до 38 см | 100 шт. | 0,1 |  |
| 24 | Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром: до 50 мм при толщине стен до 51 см | 100 шт. | 0,2 |  |
| 25 | Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения: до 50 см2 | 100 м борозд | 1,58 |  |
| 26 | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,2 м2 | 1 м3 заделки | 1,7 |  |
| Раздел 2. Водоснабжение и канализация |  |
| 27 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм | 100 м трубопровода с фасонными частями | 0,2 |  |
| 28 | Смена санитарных приборов: раковин | 100 приборов | 0,1 |  |
| 29 | Раковина (Тюльпан) | шт | 10 |  |
| 30 | Смена арматуры: смесителей без душевой сетки | 100 шт. | 0,1 |  |
| 31 | Смеситель для раковины | шт | 10 |  |
| 32 | Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы диаметром до: 16 мм | 100 м трубопроводов | 0,4 |  |
| 33 | Трубы металлополимерные многослойные для холодного водоснабжения, давлением 1 МПа (10 кгс/см2), для температуры до 30 град. С, диаметром 15 мм | м | 40 |  |
| 34 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм | 1 шт | 20 |  |
| 35 | Кран шаровый диаметром 15 мм | шт | 20 |  |
| 36 | Соединения (фитинги) 16НР15 | шт | 20 |  |
| 37 | Тройник (фитинги) 16-16-16 | шт | 10 |  |
| 38 | Клипсы диаметром 16 мм | шт | 25 |  |
| 39 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм | 100 м трубопровода | 0,2 |  |
| 40 | Тройник 50-50 | шт | 5 |  |
| 41 | Отвод диаметром 50 мм | шт | 20 |  |
| 42 | Крепеж диаметром 50 мм | шт | 14 |  |
| 43 | Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром: до 50 мм при толщине стен до 38 см | 100 шт. | 0,1 |  |
| 44 | Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром: до 50 мм при толщине стен до 51 см | 100 шт. | 0,1 |  |
| 45 | Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения: до 50 см2 | 100 м борозд | 0,4 |  |
| 46 | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,2 м2 | 1 м3 заделки | 0,65 |  |
| Электромонтажные работы |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Демонтаж |  |
| 1 | Демонтаж осветительных приборов: светильники для люминесцентных ламп | 100 шт. | 0,04 |  |
| 2 | Демонтаж осветительных приборов: светильники с лампами накаливания | 100 шт. | 0,26 |  |
| 3 | Демонтаж осветительных приборов: розетки | 100 шт. | 0,62 |  |
| 4 | Демонтаж осветительных приборов: выключатели | 100 шт. | 0,13 |  |
| 5 | Демонтаж электропроводки: Скрытая проводка | 100 м | 2,5 |  |
| Раздел 2. Монтаж |  |
| 6 | Кабели медные ВВГ-3х2,5 мм2 в штробах | 100 м | 8,7 |  |
| 7 | Кабели медные ВВГ-3х1,5мм2 в штробах | 100 м | 4,5 |  |
| 8 | Кабель ВВГ-3х4мм2 в коробах | 100 м | 0,3 |  |
| 9 | Кабель ВВГ-3х2,5мм2 в коробах | 100 м | 0,9 |  |
| 10 | Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,46 |  |
| 11 | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 1,08 |  |
| 12 | Коробка распределительная с количеством зажимов до: 4 | шт. | 45 |  |
| 13 | Облучатели бактериоцидные ОБН | 100 шт. | 0,13 |  |
| 14 | Светильники с люминесцентными лампами с количеством ламп в светильнике: 1 | 100 шт. | 0,2 |  |
| 15 | Светильники с люминесцентными лампами отд.устан. с количеством ламп в светильнике: 2 | 100 шт. | 0,36 |  |
| 16 | Кабель ВВГнг-5х16 мм2 в кабель-канале | 100 м | 0,3 |  |
| 17 | Полоса заземления по стенам 40х4 | 100 м | 0,84 |  |
| 18 | Щитки распределительные на стене | шт. | 2 |  |
| Раздел 3. Материалы неучтенные ценником |  |
| 19 | Кабель ВВГ -3х1,5мм2 | м | 450 |  |
| 20 | Кабель ВВГ -3х2,5мм2 | м | 870 |  |
| 21 | Кабель ВВГ -3х4мм2 | м | 30 |  |
| 22 | Светильники с люминисцентными лампами для общественных помещений, потолочный с рассеивателем цельным из оргстекла, со стартерными ПРА, тип ЛПО-1х18 | шт. | 20 |  |
| 23 | Светильники с люминисцентными лампами для общественных помещений, потолочный с рассеивателем цельным из оргстекла, со стартерными ПРА, тип ЛПО02х36 | шт. | 36 |  |
| 24 | Выключатели одноклавишные | шт. | 46 |  |
| 25 | Штепсельные розетки | шт. | 108 |  |
| 26 | коробка распределительная | шт. | 45 |  |
| 27 | коробка монтажная | шт. | 154 |  |
| 28 | Лампа люминисцентная 36Вт | шт. | 72 |  |
| 29 | Лампа люминисцентная 18Вт | шт. | 20 |  |
| 30 | Кабель-канал 60*40 | м | 12 |  |
| 31 | Кабель ВВГнг -5х16мм2 | м | 30 |  |
| 32 | Щитки распределительные | шт. | 2 |  |
| 33 | Автоматический выкл.3-хполюсн до 100 А | шт. | 2 |  |
| 34 | Автоматический выкл.2-хполюсн до 25 А | шт. | 24 |  |
| Раздел 4. Строительные работы |  |
| 35 | Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения: до 50 см2 | 100 м борозд | 2,88 |  |
| 36 | Пробивка сквозных отверстий | 100 шт. | 0,24 |  |
| 37 | Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером: до 130х130 мм | 100 шт. | 1,99 |  |
| 38 | Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения: до 20 см2 | 100 м борозд | 3,5 |  |
| 39 | Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером: до 260х260 мм | 100 шт. | 0,8 |  |
|  |  | Поликлиника |  |  |
| Общестроительные работы |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Демонтажные работы |  |
| 1 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 покрытий | 4,6 |  |
| 2 | Разборка покрытий полов: из древесноволокнистых плит | 100 м2 покрытий | 4,6 |  |
| 3 | Разборка покрытий полов: дощатых | 100 м2 покрытий | 4,6 |  |
| 4 | Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков | 100 м2 основания | 4,6 |  |
| 5 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтусов | 6,2 |  |
| 6 | Снятие наличников | 100 м наличников | 4,2 |  |
| 7 | Снятие дверных полотен | 100 м2 дверных полотен | 0,87 |  |
| 8 | Демонтаж дверных коробок | 100 коробок | 0,46 |  |
| 9 | Разборка облицовки стен из плит и плиток: керамических глазурованных плиток | 100 м2 поверхности облицовки | 3,2 |  |
| 10 | Разборка деревянных подвесных потолков из плит: акмигран | 100 м2 | 0,2 |  |
| 11 | Разборка обшивки стен облицованных рейкой | 100 м2 обшивки стен за вычетом проемов | 1,3 |  |
| 12 | Разборка облицовки стен из декоративных пластиковых панелей | 100 м2 облицовки | 0,95 |  |
| 13 | Разборка элементов каркаса: из брусьев | 1 м3 древесины в конструкции | 2,4 |  |
| 14 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток | 100 м2 покрытий | 0,45 |  |
| 15 | Разборка покрытий полов: цементных | 100 м2 покрытий | 0,45 |  |
| 16 | Разборка бетонных оснований под полы: на кирпичном щебне | 1 м3 | 12 |  |
| 17 | Разборка деревянных перегородок: оштукатуренных щитовых и дощатых однослойных | 100 м2 | 3,21 |  |
| 18 | Разборка деревянных перекрытий | 100 м2 | 4,6 |  |
| 19 | Разборка подшивки потолков: досками | 100 м2 потолков | 4,6 |  |
| Раздел 2. Полы |  |
| 20 | Укладка лаг: по балкам перекрытий | 100 м2 пола | 4,6 |  |
| 21 | Устройство покрытий дощатых | 100 м2 покрытий | 4,6 |  |
| 22 | Антисептирование лаг и досок в развернутом виде | 100 м2 стен, перекрытий, перегородок, покрытий | 13,8 |  |
| 23 | Устройство покрытий: из плит древесностружечных | 100 м2 покрытия | 4,6 |  |
| 24 | Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные марки П-1 толщиной 18-20 мм | 100 м2 | -4,724 |  |
| 25 | фанера | м2 | 472,4 |  |
| 26 | Устройство покрытий из линолеума на клее: бустилат | 100 м2 покрытия | 4,6 |  |
| 27 | Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове марок ПР-ВТ, ВК-ВТ, ЭК-ВТ | м2 | -469,2 |  |
| 28 | Клей Бустилат | т | -0,23 |  |
| 29 | Линолиум полукоммерческий | м2 | 469,2 |  |
| 30 | Клей для линолиума "Forbo-522" | кг | 230 |  |
| 31 | Шнур для сварки коммерческого линолиума | 130 | 230 |  |
| 32 | Устройство плинтусов: деревянных | 100 м плинтусов | 6,2 |  |
| 33 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов многоцветных | 100 м2 покрытия | 0,6 |  |
| 34 | Устройство гидроизоляции полимерцементным составом толщиной слоя 30 мм: на ГКЖ-10 | 100 м2 поверхности | 0,6 |  |
| Раздел 3. Двери |  |
| 35 | Установка блоков в наружных дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,08 |  |
| 36 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,78 |  |
| 37 | Блоки дверные с рамочными полотнами однопольные ДН 21-10, пл.2.05 м2; ДН 24-10, пл.2.35 м2 | м2 | -8 |  |
| 38 | Металлические двери | шт | 4 |  |
| 39 | Пакля пропитанная | кг | -92,88 |  |
| 40 | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л | шт. | 63 |  |
| 41 | Скобяные изделия для блоков входных однопольных | комплект | 42 |  |
| 42 | Замок автоматический | шт | 42 |  |
| 43 | Установка и крепление наличников | 100 м коробок блоков | 4,2 |  |
| 44 | Смена дверных приборов: ограничители | 100 шт. приборов | 0,12 |  |
| 45 | Ограничтели для дверей | шт | 12 |  |
| 46 | Смена дверных упоров | 100 шт. приборов | 0,42 |  |
| 47 | Упоры | шт | 42 |  |
| Раздел 4. Перегородки |  |
| 48 | Устройство из ГКЛ перегородок из ГКЛ по металлическому каркасу | 100 м2 перегородок за вычетом проемов | 3,4 |  |
| 49 | Устройство коробов из ГВЛ по металлическому каркасу для откосов и скрытия труб | 100 м2 перегородок за вычетом проемов | 1,08 |  |
| 50 | Обшивка кирпичных стен по металлическому каркасу | 100 м2 перегородок за вычетом проемов | 9,2 |  |
| 51 | Заделка отверстий кирпичом в стенах и перегородках после сантехн.работ | 1 м3 заделки | 3,2 |  |
| 52 | Облицовка потолков гипсокартонными или гипсоволокнистыми листами: по деревянному каркасу с относом 5 см, с установкой нащельников | 100 м2 поверхности облицовки | 5,2 |  |
| 53 | Исключить:Установка элементов каркаса: из брусьев | 1 м3 древесины в конструкции | -5,46 |  |
| 54 | Монтаж каркасов подвесных потолков с подвесками и деталями крепления | 1 т конструкций | 0,442 |  |
| 55 | Устройство герметичности наличников и плинтусов раствором | 100 м шва | 20,8 |  |
| Раздел 5. Перекрытия |  |
| 56 | Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам: каменным с накатом из щитов | 100 м2 перекрытий | 4,6 |  |
| 57 | Балки с черепными брусками | м3 | 12,5 |  |
| 58 | Подшивка потолков: досками обшивки | 100 м2 потолков | 4,6 |  |
| 59 | Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике: в один слой | 100 м2 утепляемого покрытия | 4,6 |  |
| 60 | Ремонт кладки стен отдельными местами: кирпичной на уровне перекрытий | 1 м3 кладки | 9,8 |  |
| 61 | Заделка отверстий, гнезд и борозд | 1 м3 заделки | 3,6 |  |
| Раздел 6. Отделочные работы |  |
| 62 | Монтаж перфорированных уголков | 100 м уголка | 5,3 |  |
| 63 | Стоимость перфорированного уголка | м/п | 530 |  |
| 64 | Пропитка поверхностей стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 14,89 |  |
| 65 | Пропитка поверхностей потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 5,2 |  |
| 66 | Шпатлевка стен из ГКЛ | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 16,7 |  |
| 67 | Шпатлевка потолков из ГКЛ | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 5,2 |  |
| 68 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная потолков по ГКЛ | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 4,26 |  |
| 69 | Улучшенная окраска масляными составами потолков по новой поверхности | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,923 |  |
| 70 | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 9,5 |  |
| 71 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 2 |  |
| 72 | Облицовка стен плиткой на цементном растворе по кирпичу и бетону | 100 м2 поверхности облицовки | 3,39 |  |
| 73 | Устройство триммов | 100 м | 0,68 |  |
| 74 | Масляными окраска плинтусов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,62 |  |
| 75 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб: стальных за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,12 |  |
| 76 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,4 |  |
| 77 | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,94 |  |
| 78 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза с расчисткой старой краски: до 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 2,12 |  |
| Раздел 7. Разные работы |  |
| 79 | Установка лючков сантехнических | 1 решетка | 49 |  |
| 80 | Лючки сантехнические | шт | 49 |  |
| 81 | Стесывание неровностей толщиной до 40 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности стен | 4,56 |  |
| 82 | Заделка трещин в кирпичных стен: кирпичом | 10 м трещин | 28 |  |
| 83 | Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки: в 1 кирпич площадью в одном месте более 1 м2 | 100 м2 отремонтированной поверхности стен | 2 |  |
| 84 | Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения: до 50 см2 | 100 м борозд | 38 |  |
| 85 | Заделка отверстий, гнезд и борозд | 1 м3 заделки | 17 |  |
| 86 | Мусор строительный с погрузкой вручную погрузка | тонна | 522 |  |
| 87 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера, расстояние перевозки 15 км: класс груза 1, нормативное время пробега 1,264 час | 1 т | 522 |  |

»