# комиссия

# по размещению муниципального заказа

# при департаменте по социальной политике мэрии

# протокол № 72-2-ОК
рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе

«29» ноября 2007 года

Наименование предмета конкурса: поставка медицинского  оборудования для муниципального  учреждения здравоохранения «Центр планирования семьи и репродукции»

Наименование лота:

| № лота | Наименование лота | Количество (штук) | Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота), рублей |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стол операционный универсальный с комплектом принадлежностей для общей хирургии | 1 | 558 834,00 |
| 2 | Генератор для электролигирования сосудов диаметром до 7 мм для онкохирургических отделений | 1 | 723 000,00 |
| 3 | Набор инструментов по Mayo-Lexer для операций в гинекологии в комплекте с биполярными инструментами | 1 набор | 514 000,00 |
|  | ИТОГО |  | 1 795 834,00 |

На заседании конкурсной комиссии по рассмотрению заявок на участие в конкурсе присутствовали:

| ФИО |  | Должность | Телефон |
| --- | --- | --- | --- |
| Корнилов Анатолий Александрович | - | заместитель мэра, председатель комиссии | 227-41-92 |
| Знатков Александр Михайлович | - | заместитель начальника департамента по социальной политике мэрии, заместитель председателя | 227-41-92 |
| Львов Александр Абрамович | - | начальник Главного управления здравоохранения мэрии, заместитель председателя | 227-42-90 |
| Глазунова Ирина Витальевна | - | главный специалист-инженер МУ «Служба технического контроля и развития материально-технической базы учреждений здравоохранения», секретарь | 222-79-64 |
| Члены комиссии: |
| Саньков Виктор Николаевич | - | заместитель начальника Главного управления здравоохранения мэрии, член комиссии | 222-04-30 |
| Грицай Юлия Владимировна | - | главный специалист-юрист МУ «Служба технического контроля и развития материально-технической базы учреждений здравоохранения», аукционист | 222-79-64 |

# Процедура вскрытия конвертов  с заявками на участие в конкурсе была проведена конкурсной комиссией с 10 часов 30 минут по 10 часов  40 минут «22» ноября   2007 года по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, Большой зал  (Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе № 72-2 от «22» ноября 2007).

# Процедура рассмотрения заявок  на участие в конкурсе проводилась комиссией в период с 10 часов 25 минут «29» ноября   2007 года по 10 часов 37  минут «29»  ноября    2007  года  по  адресу:  г. Новосибирск, Красный проспект, 34, Большой зал

# По лоту  № 1:

| № лота | Наименование лота | Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота), рублей |
| --- | --- | --- |
| 1 | Стол операционный универсальный с комплектом принадлежностей для общей хирургии | 558 834,00 |

# представлены  четыре  заявки на участие в конкурсе:

| № заявки | Наименование юридического лица участника размещения заказа | Место нахождения (регистрации) юридического лица, | Почтовый адрес | Номер контактного телефона | Реквизиты банковского счета участника для возврата обеспечения заявок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общество с ограниченной ответственностью научно-производственное предприятие «Электронная техника в медицине» (ООО НПП «Элтем») | 630008, г. Новосибирск, ул. Никитина, 86 | 630033, г. Новосибирск, ул. Оловозаводская, 25 | 210-62-04 | филиал ОАО «УралСиб» в г. Новосибирск р/сч 4070281080000000011 к/сч 30101810400000000725 БИК 045004725 ИНН 5405108065 КПП 540501001 ОКОНХ 19320 ОКПО 26337211 |
| 2 | Закрытое акционерное общество «Дина-Медика Новосибирск» | 630099, г. Новосибирск, ул. Щетинкина, 32 | 630099, г. Новосибирск, ул. Щетинкина, 32 | 218-07-89 218-06-84 | р/с 40702810400000000444 в КБ «Акцепт» |
| 3 | Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Медтехника» | 630078 г. Новосибирск, ул. Ватутина, 13 | 630078 г. Новосибирск, ул. Ватутина, 13 | 346-36-28 346-30-01 | Новосибирский филиал «Номос-Банк» ОАО в г. Новосибирске р/сч 40702810400010189801 к/сч 30101810300000000770 БИК 045005770 ИНН 5404152625 КПП 540401001 ОКОНХ 71100, 71200 ОГРН 1025401478750 ОКПО 50384359 |
| 4 | Закрытое акционерное общество «Компания «Интермедсервис» | 111399, г.Москва, Федеративный проспект, 17, корпус 7 | 630099 , г.Новосибирск, Вокзальная магистраль 16, офис 305 | 227-64-61 227-64-60 | р/сч 40702810100290001847 в филиале АБ «Газпромбанк» ОАО в г. Новосибирске к/сч 30101810400000000783 БИК 045004783 ИНН 7723123462 КПП 540603001 |

# Комиссия рассмотрела заявки на участие в конкурсе в соответствии с требованиями и условиями, установленным в конкурсной документации, путем голосования:

| Регистрационный номер заявки | Участник размещения заказа, подавший заявку | ЗА допуск | ПРОТИВ допуска | Воздержались |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общество с ограниченной ответственностью научно-производственное предприятие «Электронная техника в медицине» (ООО НПП «Элтем») | 6 |  |  |
| 2 | Закрытое акционерное общество «Дина-Медика Новосибирск» | 6 |  |  |
| 3 | Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Медтехника» |  | 6 |  |
| 4 | Закрытое акционерное общество «Компания «Интермедсервис» |  | 6 |  |

# приняла решение:

# Допустить к участию в конкурсе и признать участниками конкурса следующих участников размещения заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе:

| № п/п | Наименование юридического лица участника размещения заказа |
| --- | --- |
| 1 | Общество с ограниченной ответственностью научно-производственное предприятие «Электронная техника в медицине» (ООО НПП «Элтем») |
| 2 | Закрытое акционерное общество «Дина-Медика Новосибирск» |

# Отказать в допуске к участию в конкурсе следующим участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе:

| № П\П | Наименование юридического лица, ФИО (для ИП) участника размещения заказа | Обоснование принятого решения |
| --- | --- | --- |
|  | Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Медтехника» | Несоответствие техническому заданию конкурсной документации: в предлагаемом операционном столе не описана возможность: бесступенчатой пневматической регулировки секций ложа в пределах: - секция спины от – 400 до +700 - секция головы от – 200 до +500 - секция ног от – 900 до +150 бесступенчатой механической регулировки: излома секции спины с образованием «моста» для нейрохирургических операций на позвоночнике и торакальных операций высотой не менее 140 мм угла разведения секций ног до 190º. |
|  | Закрытое акционерное общество «Компания «Интермедсервис» | Несоответствие техническому заданию конкурсной документации: Бесступенчатая пневматическая регулировка секций ложа в пределах: - секция спины от – 500 до +800 - секция головы от – 600 до +900 - секция ног от – 200 до +500 а требуется: - секция спины от – 400 до +700 - секция головы от – 200 до +500 - секция ног от – 900 до +150 бесступенчатая механическая регулировка: излома секции спины с образованием «моста» для нейрохирургических операций на позвоночнике и торакальных операций высотой не менее 120 мм угла разведения секций ног до 0-180 градусов , а требуется: излома секции спины с образованием «моста» для нейрохирургических операций на позвоночнике и торакальных операций высотой не менее 140 мм угла разведения секций ног до 190º. |

# По лоту  № 2:

| № лота | Наименование лота | Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота), рублей |
| --- | --- | --- |
| 2 | Генератор для электролигирования сосудов диаметром до 7 мм для онкохирургических отделений | 723 000,00 |

# Представлена  одна   заявка на участие в конкурсе:

| № заявки | Наименование юридического лица участника размещения заказа | Место нахождения (регистрации) юридического лица, | Почтовый адрес | Номер контактного телефона | Реквизиты банковского счета участника для возврата обеспечения заявок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Закрытое акционерное общество «Дина-Медика Новосибирск» | 630099, г. Новосибирск, ул. Щетинкина, 32 | 630099, г. Новосибирск, ул. Щетинкина, 32 | 218-07-89 218-06-84 | р/с 40702810400000000444 в КБ «Акцепт» |

# Комиссия рассмотрела заявки на участие в конкурсе в соответствии с требованиями и условиями, установленным в конкурсной документации, путем голосования:

| Регистрационный номер заявки | Участник размещения заказа, подавший заявку | ЗА допуск | ПРОТИВ допуска | Воздержались |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Закрытое акционерное общество «Дина-Медика Новосибирск» | 6 |  |  |

# приняла решение:

# Допустить к участию в конкурсе и признать участниками конкурса следующих участников размещения заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе:

| № п/п | Наименование юридического лица участника размещения заказа |
| --- | --- |
| 1 | Закрытое акционерное общество «Дина-Медика Новосибирск» |

Признать конкурс по лоту № 2 несостоявшимся и рекомендовать заказчику заключить муниципальный контракт с единственным участником размещения заказа – ЗАО «Дина-Медика Новосибирск», который подал заявку на участие в конкурсе, и был признан участником конкурса, на условиях и по цене контракта – 614 287,0 руб., которые предусмотрены заявкой на участие в конкурсе и конкурсной документацией.

# По лоту  № 3:

| № лота | Наименование лота | Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота), рублей |
| --- | --- | --- |
| 3 | Набор инструментов по Mayo-Lexer для операций в гинекологии в комплекте с биполярными инструментами | 514 000,00 |

# Представлена  одна   заявка на участие в конкурсе:

| № заявки | Наименование юридического лица участника размещения заказа | Место нахождения (регистрации) юридического лица, | Почтовый адрес | Номер контактного телефона | Реквизиты банковского счета участника для возврата обеспечения заявок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Закрытое акционерное общество «Дина-Медика Новосибирск» | 630099, г. Новосибирск, ул. Щетинкина, 32 | 630099, г. Новосибирск, ул. Щетинкина, 32 | 218-07-89 218-06-84 | р/с 40702810400000000444 в КБ «Акцепт» |

# Комиссия рассмотрела заявки на участие в конкурсе в соответствии с требованиями и условиями, установленным в конкурсной документации, путем голосования:

| Регистрационный номер заявки | Участник размещения заказа, подавший заявку | ЗА допуск | ПРОТИВ допуска | Воздержались |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Закрытое акционерное общество «Дина-Медика Новосибирск» | 6 |  |  |

# приняла решение:

# 1Допустить к участию в конкурсе и признать участниками конкурса следующих участников размещения заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе:

| № п/п | Наименование юридического лица участника размещения заказа |
| --- | --- |
| 1 | Закрытое акционерное общество «Дина-Медика Новосибирск» |

Признать конкурс по лоту № 3 несостоявшимся и рекомендовать заказчику заключить муниципальный контракт с единственным участником размещения заказа – ЗАО «Дина-Медика Новосибирск», который подал заявку на участие в конкурсе, и был признан участником конкурса, на условиях и по цене контракта – 456 100,0 руб., которые предусмотрены заявкой на участие в конкурсе и конкурсной документацией.

Комиссия подведет итоги конкурса в сроки, указанные в извещении о проведении настоящего отрытого конкурса.

# Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте www.novo-sibirsk.ru.

# Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения итогов настоящего конкурса.

| Председатель комиссии | _________________ Корнилов Анатолий Александрович (Подпись) (Фамилия, Имя, Отчество) |
| --- | --- |
| Секретарь комиссии | _________________ Глазунова Ирина Витальевна (Подпись) (Фамилия, Имя, Отчество) |
| Члены комиссии |  |
|  | _________________ Знатков Александр Михайлович (Подпись) (Фамилия, Имя, Отчество) |
|  | _________________ Львов Александр Абрамович (Подпись) (Фамилия, Имя, Отчество) |
|  | _________________ Саньков Виктор Николаевич (Подпись) (Фамилия, Имя, Отчество) |
|  | _________________ Тищенко Татьяна Николаевна (Подпись) (Фамилия, Имя, Отчество) |
|  | _________________ Попик Тамара Васильевна (Подпись) (Фамилия, Имя, Отчество) |
|  | _________________ Козодой Виктор Иванович (Подпись) (Фамилия, Имя, Отчество) |
|  | _________________ Грицай Юлия Владимировна (Подпись) (Фамилия, Имя, Отчество) |
| Исполняющий обязанности начальника департамента по социальной политике мэрии | _________________Корнилов Анатолий Александрович (Подпись) (Фамилия, Имя, Отчество) |

Приложение № 1

к протоколу рассмотрения

заявок от 29.11.2007 № 72-2

ЗАО Дина Медика Новосибирск

| № лота | Наименование (лот) | Характеристики товара (с указанием комплектности, фасовки) | Страна происхождения, завод-изготовитель | Ед. изм | Цена за ед. товара (руб) | Кол-во товара к поставке | Общая стоимость товара, вкл. НДС (руб) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | Генератор для электролигирования сосудов диаметром до 7 мм для онкохирургических отделений | Универсальный биполярный электрохирургический блок Предназначен для выполнения хирургической мобилизации органов путем заваривания сосудов больших диаметров (до 7 мм), а также для биполярной коагуляции и резания тканей при онкохирургических операциях. Аппарат биполярный электрохирургический: - возможность электролигирования сосудов до 7 мм диаметром и более. - автоматическое распознавание типа подключенного инструмента с подбором электрического воздействия на ткани. - коррекция электрического импульса в зависимости от достигнутого эффекта 200 раз/сек - автоматическая остановка воздействия по достижении надежного заваривания через 2-6 сек - звуковой сигнал по окончании цикла заваривания - обратная связь с хирургом (сообщение о качественном или недостаточном заваривании ткани) звуковыми и визуальными сигналами; - обеспечение гемостаза путем облитерации просвета сосуда (расплавление белка сосудистой стенки в гомогенную рассасывающуюся субстанцию) - прочность заваренной ткани на разрыв – не менее 450 мм рт.ст. средняя прочность 1200 мм рт.ст - возможность работы без выделения сосуда - наличие режимов: электролигирование, стандартный биполярный, макробиполярный Инструменты биполярные электролигирующие: - конструкция инструментов позволяет оказывать дозированное сжатие ткани с сосудом - наличие стальных зажимов многоразового использования с кремальерой для полостных операций с одноразовыми электродами к ним. - наличие инструментов с ножом, рассекающим заваренный участок ткани - наличие лапароскопических инструментов с ножом - наличие специализированных инструментов для детской хирургии и общей онкологии Инструменты вспомогательные для выполнения электролигирования и хирургической мобилизации органов: - конструкция дополнительных эндохирургических инструментов позволяет раскрывать пять лепестков для отведения органов и сгибать их под углом 60 градусов, мягко захватывать полые органы для их отведения или сопоставления.Диаметр 10 мм. - конструкция универсального сшивающего аппарата позволяет использовать его с мобилизующими и анастомозирующими картриджами длиной 30 мм, 45 мм и/или 60 мм с нужной высотой скрепки. Необходимыми особенностями картриджей является сгибание под углом 45 градусов не далее чем в 2 см от захватывающих ткани браншей, а также наличие одноразового рассекающего лезвия в самом сменном картридже. Комплектация: Электрохирургический генератор 1 шт многоразовый зажим Мах 23 см 1 шт одноразовый электрод для зажима Мах 12 шт многоразовый зажим Xtd, 28 cm 1 шт одноразовый электрод для зажима Xtd 12 шт многоразовый зажим Аxs, 27 cm 1шт одноразовый электрод для зажима Аxs 12 шт прецизионный зажим типа Москит, 14 см 6 шт Лапароскопический инструмент диаметром 10 мм с ножом 12 шт Инструмент диаметром 10 мм с ножом для традиционных операций в полости таза 12 шт Лапароскопический инструмент диаметром 5 мм с ножом 6 шт Атравматичный эндоскопический зажим с фиксатором, мягкими браншами, диаметр 10 мм 3 шт Эндоскопический ретрактор изгибаемый пятилопастной 2 шт Универсальный сшивающий аппарат для 20 различных видов прямых и/или изгибаемых картриджей, диаметр 12 мм 6 шт Картриджи длиной 45 мм (30 мм) с ножом изгибаемые для универсального сшивающего аппарата 36 шт Картриджи длиной 60 мм с ножом изгибаемые для универсального сшивающего аппарата 6 шт | Tyco Healthcare, США | шт | 614 287,00 | 1 | 614 287,00 рублей НДС не облагается согласно ст. 149 п. 2 п.п. 1 НК РФ |

| 3 | Набор инструментов по Mayo-Lexer для операций в гинекологии в комплекте с биполярными инструментами | Наименования Кол-во Зажим для хирургической простыни по Backhaus, длина 110 мм. 4 Рукоятка скальпеля №4 для лезвий позиций №18-37 2 Ножницы диссекторные изогнутые по Mayo-Lexer, Durotip, длина 165 мм 1 Ножницы маточные изогнутые тупотупоконечные по Sims, Durotip, длина 200 мм. 2 Ножницы хирургические прямые остротупоконечные, длина 145 мм. 1 Пинцет диссекторный средний, длина 145 мм. 1 Пинцет хирургический средний, 1х2 зубца, длина 145 мм 2 Пинцет хирургический стандартный, 1х2 зубца, длина 200 мм 2 Пинцет атравматический прямой по De Bakey, длина 200 мм 2 Пинцет деликатный хирургический, 1х2 зубца, по Gerald, длина 175 мм 1 Зажим артериальный прямой, 1х2 зубца, по Rochester-Ochsner, длина 140 мм 4 Зажим артериальный прямой по Pean, длина 140 мм 6 Зажим перитонеальный изогнутый, 1х2 зубца, по Mikulicz, длина 205 мм 10 Зажим для тампонов прямой по Maier, длина 265 мм 4 Щипцы маточные зубчатые по Schroeder, длина 250 мм 2 Щипцы захватывающие прямой, с зубчатыми браншами, по Foerster, длина 240 мм 1 Иглодержатель по Hegar-Mayo, Durogrip, длина 205 мм 2 Иглодержатель по Hegar, Durogrip, длина 205 мм 1 Иглодержатель по Hegar, Durogrip, длина 245 мм 1 Ретрактор по Roux, рабочие части с обеих концов, в наборе 3 штуки, длина 165 мм 1 Ретрактор по Volkmann, 4-зубый, полуострый, рабочая часть 8,5х19 мм, длина 220 мм 2 Ретрактор абдоминальный по Kocher, рабочая часть 80х60 мм, длина 250 мм 1 Ретрактор вагинальный по Tubingen, рабочая часть 95х20 мм, длина 265 мм 1 Коробочка внутренняя для игл, перфорированная, круглая 1 Контейнер для игл перфорированный, 7 отсеков, 150х90х10 мм 1 Чашка медицинская круглая, объём 0,4 л 1 Лоток почкообразный, длина 250 мм 1 Зеркало вагинальное по Kristeller, в наборе 2 штуки, рабочая часть 70х15 мм, длина 170 мм 1 Ножницы хирургические изогнутые по Cooper, тупотупоконечные, длина 175 мм 4 Щипцы захватывающие когтистые (2х2) по Museux, длина 200 мм 2 Зажим гистеэктомический изогнутый по Wiener, длина 220 мм - 2 шт. Пинцет хирургический лапчатый, "русская модель", длина 150 мм 2 Зажим артериальный изогнутый по Pean, длина 140 мм 10 Шпатель кишечный по Reverdin, длина 285 мм 2 Зажим артериальный прямой по Spencer-Wells, длина 200 мм 4 Зажим артериальный изогнутый по Spencer-Wells, длина 200 мм 4 Ретрактор абдоминальный по Collin, комплект Состоит из: а) рама ранорасширителя, максимальное расширение 165 мм б) боковые клинки, 2 шт., 37х80 мм в) центральный клинок, 1 шт., 54х67 мм 2 Кюретка маточная острая жёсткая по Recamier, длина 300 мм, ширина рабочей части 4,5 мм, позиция 00 3 Кюретка маточная острая жёсткая по Recamier, длина 300 мм, ширина рабочей части 7,5 мм, позиция 0 3 Кюретка маточная острая жёсткая по Recamier, длина 300 мм, ширина рабочей части 8,5 мм, позиция 1 3 Кюретка маточная острая жёсткая по Recamier, длина 300 мм, ширина рабочей части 10,5 мм, позиция 2 3 Кюретка маточная острая жёсткая по Recamier, длина 300 мм, ширина рабочей части 12,0 мм, позиция 3 3 Кюретка маточная острая жёсткая по Recamier, длина 300 мм, ширина рабочей части 14,0 мм, позиция 4 3 Масло силиконовое для замков, кранов и сочленений, объём 50 мл 6 Аэрозоль парафиновый для хирургических инструментов, объём 300 мл 12 Щётка проволочная для чистки браншей коагуляционных инструментов 15 Биполярные инструменты: Вставка рабочая AdTec bipolar "Ножницы диссекторные изогнутые по Metzenbaum" c керамическими вставками в рабочей части, размер 5 мм, длина 310 мм 3 Рукоятка кольцевая изолированная, без фиксатора, с соединением для биполярной коагуляции 1 Трубка внешняя изолированная, размер 5 мм, длина 310 мм 2 Кабель биполярный для соединения рукоятки и электрохиругических аппаратов 1 Рукоятка кольцевая металлическая RoBi, без фиксатора, с соединением для биполярной коагуляции под углом 45 гр. 2 Трубка внешняя RoBi, металлическая, изолированная, с переходником с замком LUER для чистки, размер 5 мм, длина 36 см 3 Рабочая вставка-щипцы RoBi, модель CLERMONT-FERRAND, широкие бранши, для диссекции и захвата больших сосудов и кусков ткани, с одной подвижной браншей, размер 5 мм, длина 36 см 1 Рабочая вставка-щипцы RoBi, модель CLERMONT-FERRAND, малые бранши, для точной диссекции и захватывания, одна подвижная бранша, размер 5 мм , длина 36 см 1 Рабочая вставка-щипцы RoBi, модель CLERMONT-FERRAND, плоские бранши, для диссекции и захвата, с одной подвижной браншей, размер 5 мм, длина 36 см 1 Рабочая вставка-ножницы RoBi, модель CLERMONT-FERRAND, прямые зубчатые бранши, с одной подвижной браншей, размер 5 мм, длина 36 см 1 | Aesculap. Karl Storz, Германия | набор | 456 100,00 | 1 | 456 100,00 Рублей НДС не облагается согласно ст. 149 п. 2 п.п. 1 НК РФ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |