Извещение

о внесении изменений в конкурсную документацию открытого конкурса

№ К 55/ 2007 на право заключения муниципального контракта на выполнение ремонтно-строительных работ

Мэрия Новосибирска, расположенная по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), в лице хозяйственного управления мэрии  сообщает о внесении следующих изменений в конкурсную документацию на размещение муниципального заказа, путем проведения открытого конкурса на выполнение ремонтно-строительных работ для муниципальных нужд мэрии Новосибирска:

- Техническую часть конкурсной документации читать в следующей редакции:

1.1. по лоту № 1  - дефектная ведомость на выполнение работ в администрации Центрального района:

| Наименование позиции | Ед. изм. | Кол-во |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Фойе |  |  |  |
| Демонтаж мрамора с пола | м2 | 52 |  |  |  |
| Демонтаж линолеума | м2 | 21 |  |  |  |
| Демонтаж сборной стяжки из фанеры | м2 | 21 |  |  |  |
| Демонтаж досок и лаг деревянного пола | м2 | 21 |  |  |  |
| Демонтаж гипсовых плит со стен | м2 | 41 |  |  |  |
| Демонтаж мрамора со стен | м2 | 56 |  |  |  |
| Подсыпка гравием | м3 | 6,3 |  |  |  |
| Устройство потолка Армстронг | м2 | 73 |  |  |  |
| Устройство потолка из гипсокартона | м2 | 7 |  |  |  |
| Шпатлевка потолка | м2 | 7 |  |  |  |
| Грунтовка потолка перед покраской | м2 | 7 |  |  |  |
| Покраска потолка | м2 | 7 |  |  |  |
| Устройство панелей декоративных | м2 | 5 |  |  |  |
| Крепление сетки для стяжки под керамогранит | м2 | 73 |  |  |  |
| Устройство стяжки под керамогранит | м2 | 73 |  |  |  |
| Облицовка пола керамогранитом | м2 | 73 |  |  |  |
| Устройство металлокаркаса под ступени и подступенки | мп | 18,4 |  |  |  |
| Крепление сетки под ступени и подступенки | м2 | 6 |  |  |  |
| Устройство стяжки под ступени и подступенки | м2 | 6 |  |  |  |
| Устройство ступеней из керамогранита | м2 | 4 |  |  |  |
| Устройство подступенков из керамогранита | м2 | 2 |  |  |  |
| Устройство стен и откосов из ГКЛ | м2 | 119 |  |  |  |
| Пропитка стен перед шпатлевкой | м2 | 15 |  |  |  |
| Шпатлевка стен | м2 | 15 |  |  |  |
| Грунтовка стен перед покраской | м2 | 15 |  |  |  |
| Покраска стен | м2 | 15 |  |  |  |
| Устройство плинтуса из керамогранита | м2 | 27 |  |  |  |
| Клей плиточный СЭТ 302 | кг | 106 | Исключить позицию. |
| Демонтаж светильников 4-х ламповых | шт. | 2 |  |  |  |
| Демонтаж светильников 3-х ламповых | шт. | 2 |  |  |  |
| Демонтаж светильников 2-х ламповых настенных | шт. | 2 |  |  |  |
| Демонтаж кабель каналов Легранд | мп | 40 |  |  |  |
| Демонтаж выключателей 1 кл. | шт. | 2 |  |  |  |
| Демонтаж выключателей 2 кл. | шт. | 2 |  |  |  |
| Монтаж светильников Армстронг 4х ламповых | шт. | 12 |  |  |  |
| Установка выключателей 2х кл. | шт. | 4 |  |  |  |
| Кабель ВВГнг | мп | 80 |  |  |  |
| Вывоз мусора | т | 20 |  |  |  |
| Лестница в столовую к служебным помещениям |  |  |  |
| Ремонт штукатурки стен | м2 | 15 |  |  |  |
| Пропитка стен перед шпатлевкой | м2 | 15 |  |  |  |
| Шпатлевка стен | м2 | 15 |  |  |  |
| Грунтовка стен перед покраской | м2 | 15 |  |  |  |
| Покраска стен | м2 | 15 |  |  |  |
| Ремонт штукатурки потолка | м2 | 25 |  |  |  |
| Пропитка потолка перед шпатлевкой | м2 | 25 |  |  |  |
| Шпатлевка потолка | м2 | 25 |  |  |  |
| Грунтовка потолка перед покраской | м2 | 25 |  |  |  |
| Покраска потолка | м2 | 25 |  |  |  |
| Устройство металлокаркаса под ступени | мп | 48 |  |  |  |
| Крепление сетки под ступени и подступенки | м2 | 21 |  |  |  |
| Заливка стяжки под ступени и подступенки | м2 | 21 |  |  |  |
| Демонтаж мрамора с пола (ступени и подступенки) | м2 | 7 |  |  |  |
| Устройство ступеней из керамогранита | м2 | 14 |  |  |  |
| Устройство подступенков из керамогранита | м2 | 7 |  |  |  |
| Устройство стяжки под керамогранит | м2 | 11 |  |  |  |
| Устройство пола из керамогранита | м2 | 11 |  |  |  |
| Устройство плинтуса из керамогранита | м2 | 10 |  |  |  |
| Клей плиточный СЭТ 302 | м2 | 42 | Исключить позицию. |
| Ошкуривание деревянной двери | м2 | 5 |  |  |  |
| Покрытие деревянной двери лаком | м2 | 5 |  |  |  |
| Вывоз мусора | т | 5 |  |  |  |
| Ремонт коридора 2го этажа |  |  |  |
| Установка пластиковых перегородок | м2 | 9,18 |  |  |  |
| Ремонт коридора 3го этажа |  |  |  |
| Демонтаж стеновых панелей | м2 | 149,02 |  |  |  |
| Демонтаж щитовых перегородок | м2 | 4,18 |  |  |  |
| Демонтаж заполнений дверных проемов | м2 | 5 |  |  |  |
| Демонтаж потолка Армстронг | м2 | 59,41 |  |  |  |
| Демонтаж старого линолеума | м2 | 59,41 |  |  |  |
| Демонтаж порожков | мп | 19,2 |  |  |  |
| Демонтаж плинтусов | мп | 58,1 |  |  |  |
| Отчистка деревянного пола от мастики | м2 | 59,41 |  |  |  |
| Ремонт лаг и досок деревянного пола | м2 | 59,41 |  |  |  |
| Пробивка деревянного пола | м2 | 59,41 |  |  |  |
| Устройство сборной стяжки из фанеры 12,5мм | м2 | 59,41 |  |  |  |
| Устройство стен и откосов из ГКЛ | м2 | 144,84 |  |  |  |
| Пропитка стен перед шпатлевкой | м2 | 144,84 |  |  |  |
| Шпатлевка стен и откосов из ГКЛ | м2 | 144,84 |  |  |  |
| Грунтовка стен перед покраской | м2 | 144,84 |  |  |  |
| Покраска стен и откосов из ГКЛ | м2 | 144,84 |  |  |  |
| Устройство потолка Армстронг | м2 | 59,41 |  |  |  |
| Настил линолеума | м2 | 59,41 |  |  |  |
| Устройство порожка | мп | 19,2 |  |  |  |
| Устройство плинтуса пластмассового | мп | 58,1 |  |  |  |
| Устройство доски отбойной | мп | 58,1 |  |  |  |
| Установка пластиковых перегородок | м2 | 9,18 |  |  |  |
| Вывоз мусора | т | 5 |  |  |  |
| Лестничная клетка запасного выхода |  |  |  |
| Очистка стен от старой краски или набела | м2 | 344 |  |  |  |
| Ремонт штукатурки стен | м2 | 240,8 |  |  |  |
| Пропитка стен перед шпатлевкой | м2 | 344 |  |  |  |
| Шпатлевка стен | м2 | 344 |  |  |  |
| Грунтовка стен перед покраской | м2 | 344 |  |  |  |
| Покраска стен | м2 | 344 |  |  |  |
| Ремонт штукатурки потолка (лестничных пролетов) | м2 | 80,5 |  |  |  |
| Пропитка потолков перед шпатлевкой | м2 | 115 |  |  |  |
| Шпатлевка потолков | м2 | 115 |  |  |  |
| Грунтовка потолков перед покраской | м2 | 115 |  |  |  |
| Покраска потолков | м2 | 115 |  |  |  |
| Демонтаж заполнений дверных проемов | м2 | 18,5 |  |  |  |
| Демонтаж коробов дверных | шт. | 6 |  |  |  |
| Установка дверей двупольных | м2 | 16,8 |  |  |  |
| Установка дверей однопольных | м2 | 1,7 |  |  |  |
| Устройство сибитовой перегородки | м3 | 1 |  |  |  |
| Радиаторы | секц. | 60 |  |  |  |
| Вывоз мусора | т | 5 |  |  |  |
| Снятие старой краски с деревянных перил | мп | 44 |  |  |  |
| Шпатлевка деревянных перил | мп | 44 |  |  |  |
| Покраска деревянных перил | мп | 44 |  |  |  |
| Снятие старой краски с металлических перил | м2 | 35,2 |  |  |  |
| Покраска металлических перил | м2 | 35,2 |  |  |  |
| Склады (Подвальные служебные помещения) |  |  |  |
| Очистка стен от старой краски или набела | м2 | 331,4 |  |  |  |
| Ремонт штукатурки стен | м2 | 231,98 |  |  |  |
| Пропитка стен перед шпатлевкой | м2 | 331,4 |  |  |  |
| Шпатлевка стен | м2 | 344 |  |  |  |
| Грунтовка стен перед покраской | м2 | 344 |  |  |  |
| Покраска стен | м2 | 344 |  |  |  |
| Ремонт штукатурки потолка (лестничных пролетов) | м2 | 76,86 |  |  |  |
| Пропитка потолков перед шпатлевкой | м2 | 109,8 |  |  |  |
| Шпатлевка потолков | м2 | 109,8 |  |  |  |
| Грунтовка потолков перед покраской | м2 | 109,8 |  |  |  |
| Покраска потолков | м2 | 109,8 |  |  |  |
| Демонтаж заполнений дверных проемов | м2 | 10 |  |  |  |
| Демонтаж коробов дверных | шт. | 5 |  |  |  |
| Установка дверей однопольных | м2 | 10 |  |  |  |
| Устройство стяжки под керамогранит | м2 | 109,8 |  |  |  |
| Устройство пола из керамогранита | м2 | 109,8 |  |  |  |
| Устройство плинтуса из керамогранита | мп | 126,8 |  |  |  |
| Клей плиточный СЭТ 302 | м2 | 236,6 | Исключить позицию. |
| Демонтаж коробов вентиляционных | мп | 23,8 |  |  |  |
| Замена выключателя 2х кл. | шт. | 1 |  |  |  |
| Замена светильников | шт. | 8 |  |  |  |
| Закладка дверного проема сибитом | м2 | 2 |  |  |  |
| Вывоз мусора | т | 10 |  |  |  |

1.2. по лоту № 2 – дефектная ведомость на выполнение работ в администрации Первомайского района

| Наименование позиции | Ед. изм. | Кол-во |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Большой зал |  |  |  |
| Шлифовка стеновых панелей из натурального шпона | м2 | 130,54 |  |  |  |
| Покрытие стеновых панелей лаком | м2 | 130,54 |  |  |  |
| Устройство лаг и каркаса многоуровнего пола | м3 | 1,96 |  |  |  |
| Устройство досчатого пола | м3 | 6,85 |  |  |  |
| Устройство сборной стяжки из фанеры 12,5мм | м2 | 195,58 |  |  |  |
| Настил ламината 12мм пр-во Германия | м2 | 164,14 |  |  |  |
| Монтаж паркетной доски | м2 | 31,44 |  |  |  |
| Радиаторы отопления | секц | 168 |  |  |  |
| Демонтаж линолеума | м2 | 184,34 |  |  |  |
| Демонтаж деревянного пола и трибун | м2 | 184,34 |  |  |  |
| Демонтаж сборной стяжки | м2 | 184,34 |  |  |  |
| Демонтаж декоративных панелей | м2 | 29,52 |  |  |  |
| Демонтаж радиаторов | секц | 168 |  |  |  |
| Демонтаж плинтуса | мп | 51,2 |  |  |  |
| Монтаж плинтуса | мп | 51,2 |  |  |  |
| Вывоз мусора | т | 10 |  |  |  |
| Малый Зал |  |  |  |
| Устройство многоуровнего потолка из ГКЛ | м2 | 90,23 |  |  |  |
| Устройство многоуровневых стен и откосов из ГКЛ | м2 | 130,54 |  |  |  |
| Шпатлевка потолка из ГКЛ | м2 | 90,23 |  |  |  |
| Шпатлевка стен и откосов из ГКЛ | м2 | 130,54 |  |  |  |
| Грунтовка стен | м2 | 90,23 |  |  |  |
| Грунтовка потолка | м2 | 130,54 |  |  |  |
| Наклейка обоев под покраску | м2 | 85,24 |  |  |  |
| Окраска обоев | м2 | 85,24 |  |  |  |
| Окраска потолка | м2 | 90,23 |  |  |  |
| Облицовка ниш декоративным камнем | м2 | 27,18 |  |  |  |
| Декоративная штукатурка стен | м2 | 18,12 |  |  |  |
| Установка дверей двупольных | м2 | 9,45 |  |  |  |
| Устройство лаг | м3 | 0,9 | Исправить ед.изм. |  |
| Устройство досчатого пола | м3 | 2,26 | Исправить ед.изм. |  |
| Устройство сборной стяжки из фанеры | м2 | 90,23 |  |  |  |
| Настил ламината | м2 | 90,23 |  |  |  |
| Радиаторы отопления | секц | 84 |  |  |  |
| Демонтаж линолеума | м2 | 90,23 |  |  |  |
| Демонтаж деревянного пола | м2 | 90,23 |  |  |  |
| Демонтаж сборной стяжки | м2 | 90,23 |  |  |  |
| Демонтаж декоративных панелей | м2 | 20,43 |  |  |  |
| Демонтаж радиаторов | секц | 84 |  |  |  |
| Демонтаж плинтуса | мп | 34,52 | Исправить объем работ. |
| Монтаж плинтуса | мп | 34,52 | Исправить объем работ. |
| Электрика/освещение | м2 | 90 |  |  |  |
| Вывоз мусора | т | 5 |  |  |  |
| Фасад |  |  |  |
| Аренда строительных лесов | м2 | 4,4 | Исключить позицию. |
| Монтаж и демонтаж строительных лесов | м2 | 1761 | Исправить объем работ. |
| Очистка фасада | м2 | 1282,7 | Исправить объем работ. |
| Грунтовка фасада грунтовкой Akzo Nobel "Marshall" Marshallite Thermoplastik Astar или аналог | м2 | 1282,7 | Исправить объем работ. |
| Покраска Фасада краской Akzo Nobel "Marshall" Marshallite Thermoplastik - Flat или аналог | м2 | 1282,7 | Исправить объем работ. |
| Монтаж сливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием | м2 | 20,03 |  |  |  |
| Замена водосточной системы | мп | 40 |  |  |  |
| Крепление армирующей сетки и арматуры на ступени и подступенки | м2 | 33,75 |  |  |  |
| Устройство стяжки под керамогранит | м2 | 33,75 |  |  |  |
| Устройство подступенков из керамогранита | м2 | 6,75 |  |  |  |
| Устройство ступеней из керамогранита | м2 | 27 |  |  |  |
| Устройство прорезиненных уголков на ступени | мп | 45 |  |  |  |

2.   Место, дата, время  вскрытия конвертов с заявками  и открытия доступа к поданным в  форме электронных документов заявкам:

630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34. к. 10  в 11 часов 00 мин. «5» декабря  2007 года.

2.1.  Место, дата, время  рассмотрения заявок:

630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34. к. 10  в 10 часов 00 мин. с «6» декабря  2007 года по «10» декабря 2007 года

2.2. Место, дата, время подведения итогов конкурса:

630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34. к. 10  в 10 часов 00 мин. с «11» декабря  2007 года по «13» декабря 2007 года.

Начальник управления  делами                                                                                    В.О. Зарубин

И.о. начальника хозяйственного управления                                                             В.Ф. Фоминых

Начальник отдела текущего ремонта                                                                          А.Н. Жижин