Title: ПРОТОКОЛ № _______
Author: Институт госзакупок РАГС
Last saved by: User

комиссия 
по размещению муниципального заказа 
при администрации Калининского района

протокол № 349/ОК
оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе
на выполнение ремонтных работ в корпусах МУЗ ГКБ №25

 «20» декабря 2007 года

Наименование предмета конкурса: на право заключения муниципального контракта на выполнение ремонтных работ в корпусах МУЗ ГКБ №25. 
Предмет конкурса:
Общие положения
1.Выполнить ремонт помещений с применением современных технологий и материалов, обеспечивающих высокие технико-экономические показатели ремонта. Используемые материалы должны быть согласованы с Заказчиком.
2. Работы должны быть выполнены в соответствии с действующими СНиП, ГОСТ и ТУ.
Ведомость набора работ.
№ пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Раздел 1. Капитальный ремонт холла 2-го хирургического корпуса
ВХОД ТАМБУР
1 | Установка железной 2-х створчатой полимерной двери на входе (1,5*2,5) | шт | 2 |
2 | Ремонт деревянных дверей -2 шт. | м^2 | 4 |
3 | Покраска, устройство откосов г/к | м^2 | 2,3 |
4 | Потолок обшить пластиковыми панелями на мет. каркасе | м^2 | 3,52 |
5 | Пол- керамогранит | м^2 | 2,7 |
6 | Установить светильник (типа Таблетка) | шт | 2 |
7 | Установить выключатель 2-х клавишный | шт | 1 |
8 | Установить коробку распаячную | шт | 1 |
9 | Замена кабеля ВВГ 3*2,5 | м | 16 |
ХОЛЛ
10 | Стены зашить панелями (окно и дверь закрываются) | м^2 | 63,7 |
11 | Откосы зашить панелями | м^2 | 6,4 |
12 | Установить новую алюминиевую двухстворчатую дверь (1,7*2,1) | м^2 | 3,57 |
13 | Зашить проемы с утеплением  (г/к) | м^2 | 3 |
14 | Потолок - типа Армстронг | м^2 | 20,7 |
15 | Замена половой плитки на керамогранит | м^2 | 21,34 |
16 | Покраска двери | м^2 | 1,68 |
17 | Установить светильники (4*20) | шт | 4 |
18 | Установить выключатель 2-х клавишный | шт | 1 |
19 | Установить розетку 2-х местную | шт | 1 |
20 | Замена кабеля ВВГ 3*2,5 | м | 29 |
21 | Установить коробку распаячную | шт | 1 |
КОРИДОР
22 | Потолок- типа Армстронг | м^2 | 24 |
23 | Стены зашить панелями на деревянном каркасе | м^2 | 74 |
24 | Откосы | м^2 | 4,64 |
25 | Заменить на полу метлахскую плитку на керамогранит | м^2 | 28 |
26 | Демонтаж и монтаж плинтуса | м/п | 75 |
27 | Изготовить и установить арку из ГКЛ (мет. каркас), возле вахты | м^2 | 12 |
28 | Покраска масляной краской стен (в гардеробе) | м^2 | 28 |
29 | Покраска стен и потолка в/э краской с подготовкой поверхности (в гардеробе) | м^2 | 25 |
30 | Двери заменить на мазанитовые (0,8*2,05) | шт | 2 |
31 | Установка откосов из г/к | м^2 | 7 |
32 | Установить светильники 4*20 | шт | 4 |
33 | Установить светильник (типа Таблетка) | шт | 2 |
34 | Установить выключатель 2-х клавишный | шт | 2 |
35 | Замена кабеля ВВГ 3*2,5 | м | 94 |
36 | Установить коробку распаячную | шт | 3 |
ФАСАД
37 | Ремонт ступенек с укладкой плитки | м^2 | 28 |
38 | Плинтус из плитки | м^2 | 3 |
39 | Укладка коврика на ступеньки | м^2 | 6 |
40 | Ремонт штукатурки 30% и покраска фасада | м^2 | 60 |
Раздел 2. Капитальный ремонт корпуса ООИ (баклаборатория)
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
41 | Облицовка потолка пенополистироловой плиткой по коридору | м^2 | 74 |
42 | Ремонт штукатурки стен | м^2 | 118,5 |
43 | Ремонт штукатурки потолков | м^2 | 23,5 |
44 | Ремонт штукатурки откосов | м^2 | 10 |
45 | Перетирка штукатурки стен и потолков | м^2 | 237 |
46 | Масляная окраска стен | м^2 | 395 |
47 | Масляная окраска потолков | м^2 | 78,4 |
48 | Масляная окраска приборов отопления | м^2 | 25 |
49 | Масляная окраска труб | м^2 | 10 |
50 | Масляная окраска плинтусов | м^2 | 14,5 |
51 | Масляная окраска оконных блоков | м^2 | 42 |
52 | Масляная окраска дверных блоков | м^2 | 96 |
53 | Смена плитки на стенах | м^2 | 80 |
54 | Разборка полов из плитки ПХВ | м^2 | 74 |
55 | Замена линолеума на полу | м^2 | 74 |
ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ
56 | Устройство воздуховодов из оцинкованной стали | м/м^2 | 25/30 |
57 | Устройство и установка вытяжных зонтов | шт/м^2 | 5/15 |
58 | Установка вентиляторов | шт | 3 |
59 | Пробивка гнезд в кирпичной стене | м^3 | 0,5 |
60 | Затягивание проводов в трубы | м | 50 |
61 | Устройство технологического проема для монтажа | шт | 3 |
62 | Установка виброизоляторов | шт | 3 |
63 | Изоляция из волокнистых материалов | м^3 | 0,5 |
Раздел 3. Ремонт урологического отделения  (буфет, холл лифтовой, клизменная)
64 | Ремонт штукатурки стен | м^2 | 55 |
65 | Ремонт штукатурки потолков | м^2 | 13,6 |
66 | Ремонт штукатурки откосов | м^2 | 10 |
67 | Масляная окраска стен | м^2 | 177,1 |
68 | Масляная окраска потолков | м^2 | 45,4 |
69 | Масляная окраска дверных блоков | м^2 | 17,3 |
70 | Масляная окраска оконных блоков | м^2 | 7,36 |
71 | Масляная окраска радиаторов | м^2 | 4 |
72 | Масляная окраска труб | м^2 | 3 |
73 | Обработка стен и потолков противогрибковой пропиткой | м^2 | 222,5 |

Раздел 4. Ремонт операционного блока на 2-м этаже (родильное отделение) 
и приемного отделения в родильном доме

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
74 | Смена глазурованной плитки на стенах | м^2 | 176 |
75 | Устройство потолка (подшивка) из пластиковых панелей по каркасу | м^2 | 88,2 |
76 | Демонтаж плитки ПХВ и линолеума на полу | м^2 | 88,2 |
77 | Демонтаж метлахской плитки | м^2 | 88,2 |
78 | Ремонт цементной стяжки | м^2 | 40 |
79 | Устройство полов из плитки «керамогранит» | м^2 | 88,2 |
80 | Смена окон на пластиковые с отделкой | шт/м^2 | 9/33,1 |

81

Смена дверей на металлопластик с отделкой         2-х створчатых (1,6х2,3)
                     1-створчатых

шт/м^2
шт/м^2

3/11,04
1/1,84

82 | Смена глазурованной плитки на оконных и дверных откосах | м^2 | 12 |
| Выравнивающая стяжка по стенам | м^2 | 176 |
САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
83 | Смена раковин металлических одинарных | шт | 3 |

84

Смена:
смесителей
кранов
фильтров
креплений для раковин
сифонов
шлангов
врезки
труб металлопластиковых диам. 15 мм

шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
м

3
6
6
6
3
6
6
40

85 | Пробивка отверстий в стене диам. 50 мм | шт | 10 |
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
Замена на новые:

86

Выключатели одноклавишные
Выключатели 2-х клавишные

шт
шт

6
4

87 | Розетки 2-х местные | шт | 15 |
88 | Светильники (2х40) | шт | 12 |
89 | Распределительные коробки | шт | 20 |
90 | Щит освещения | шт | 1 |
91 | Монтаж короба по стенам и потолкам | м.п. | 200 |

92

Проложить кабель в коробе
                             ВВГ 3х1,5
                             ВВГ 3х2,5

м.п.
м.п.

400
400

| В операционной все электророзетки вывести на одну панель | | |
93 | Устройство заземляющего контура по периметру | м.п. | 75 |
ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ
94 | Восстановить вытяжную вентиляцию (ремонт) | шт | 1 |
95 | Установить вентиляционные решетки | шт | 4 |
96 | Прочистка воздуховодов | м | 30 |
ПРИЕМНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
97 | Ремонт штукатурки стен | м^2 | 15 |
98 | То же, потолков | м^2 | 20 |
99 | То же, откосов | м^2 | 10 |
100 | ВЭ окраска стен | м^2 | 80 |
101 | ВЭ окраска потолков | м^2 | 66 |
102 | Смена окон на пластиковые | шт/м^2 | 3/11,6 |
103 | Смена дверей на металлопластик 2-х створчатые | шт/м^2 | 3/11,1 |

104

Смена дверных блоков на «мазонитовые» (0,8х2,04)
                              2-х створчатых

шт/м^2

шт/м^2

6/9,8

2/6,5

105 | Смена входной двери на полимерную 2-х створчатую (1,2х2,3) | шт/м^2 | 1/2,8 |
106 | Устройство крыльца из плитки «керамогранит» | м^2 | 10 |
107 | Ремонт оконных блоков | шт | 2 |
108 | Масляная окраска оконных блоков с откосами | м^2 | 14,7 |
109 | Устройство полов из плитки «керамогранит» | м^2 | 66 |
110 | Смена глазурованной плитки на стенах | м^2 | 40 |
111 | Демонтаж плитки ПХВ на полу | м^2 | 66 |
112 | Смена плинтусов | м | 85 |
113 | Обшивка стен тамбура панелями МДФ по каркасу | м^2 | 15 |
114 | Обшивка потолка тамбура панелями МДФ по каркасу | м^2 | 1,6 |
115 | Устройство опанелки на дверных блоках | м | 66 |
116 | Масляная окраска дверных блоков по новой поверхности | м^2 | 22 |
117 | Подшивка потолков пластиковыми панелями на л\клетке | м^2 | 22,1 |
118 | Устройство лесов | м^2 | 131 |
САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
119 | Смена раковин металлических | шт | 2 |

120

Смена:
смесителей
кранов
фильтров
креплений для раковин
сифонов
шлангов
врезки
унитазов в комплекте с бачком

шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт

2
6
6
4
2
6
6
2

121 | Труба металлопластиковая диам. 15 мм | м | 25 |
122 | Отводы диам. 50 мм пластиковые на канализацию | шт | 4 |
123 | Отводы диам. 100 мм пластиковые на канализацию | шт | 2 |
124 | Пробивка отверстий в стене диам. 50 мм | шт | 5 |
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
| Замена на новые: | | |

125

Выключатели одноклавишные
Выключатели 2-х клавишные

шт
шт

10
2

126 | Розетки 2-х местные | шт | 8 |
127 | Светильники (2х40) | шт | 12 |
128 | Светильники с лампой накаливания | шт | 4 |
129 | Щит освещения | шт | 1 |
130 | Монтаж короба по стенам и потолкам | м.п. | 400 |

131

Проложить кабель в коробе
                             ВВГ 3х1,5
                             ВВГ 3х2,5

м.п.
м.п.

800
400

132 | Смена распределительных коробок | шт | 15 |
Раздел 5. Ремонт аптеки во 2-ом хирургическом корпусе.
133 | Ремонт штукатурки стен | м^2 | 261 |
134 | Ремонт штукатурки потолков | м^2 | 87 |
135 | Ремонт штукатурки откосов | м^2 | 15 |
136 | Перетирка штукатурки стен и потолков | м^2 | 480 |
137 | Водоэмульсионная окраска потолков | м^2 | 93 |
138 | Масляная окраска стен | м^2 | 870,3 |
139 | Масляная окраска потолков | м^2 | 196 |
140 | Масляная окраска оконных и дверных откосов | м^2 | 63 |
141 | Масляная окраска дверных блоков | м^2 | 81 |
142 | Масляная окраска оконных блоков | м^2 | 46 |
143 | Масляная окраска металлических решеток | м^2 | 8 |
144 | Масляная окраска плинтусов | м^2 | 12 |
145 | Масляная окраска приборов отопления | м^2 | 30 |
146 | Масляная окраска труб | м^2 | 7,5 |
147 | Масляная окраска вентиляционных коробов | м^2 | 55 |
148 | Облицовка потолка панелями пластиковыми по каркасу | м^2 | 7,4 |
149 | Облицовка стен глазур. плиткой | м^2 | 25 |
150 | Облицовка полов плиткой | м^2 | 20 |
151 | Смена полов из линолеума | м^2 | 51,3 |
Соответствие поданной участником размещения муниципального заказа заявки указанной ведомости работ подтверждается участником размещения заказа сметой на выполненные работы.
2.	Условия выполнения работ:
с 8-00 до 20-00 часов.
3.	Обеспечение материалами и оборудованием, допуском для выполнения работ:
Подрядчик должен иметь необходимые механизмы и технические средства для выполнения работ. На лицензируемые виды работ у подрядчика должна быть лицензия, форма допуска к работам. В соответствии с техническим заданием и ведомостью объемов работ  подрядчиком составляется смета на выполнение работ, определяется гарантийный срок, технология выполнения работ. Победитель определяется по наилучшим условиям выполнения работ, указанным в информационной карте к настоящему конкурсу.
4.	Привлечение соисполнителей
Заказчик не допускает привлечение исполнителем соисполнителей.
5.	Требования к безопасности выполняемых работ
Подрядчик несет ответственность за:
- технику безопасности и охрану труда своих работников;
- противопожарную безопасность;
- электробезопасность.
Подрядчик обязан представить Заказчику приказ с перечнем ответственных лиц и соответствующей группой допуска (приложение копии документа).
- случайно поврежденный объект во время производства работ (100% компенсация заказчику в денежном выражении).
6.	Требования к качеству выполняемых работ
Потенциальный подрядчик должен гарантировать качество выполненных работ согласно СНиП, ГОСТ и других нормативных документов. Гарантийный срок устанавливается в соответствии с предоставленным сертификатом качества материалов и его гарантии к срокам эксплуатации. Гарантийный срок по качеству выполненных работ в течение не менее 5-ти лет. Подрядчик несет ответственность за недостатки, обнаруженные в пределах гарантийного срока.
Подрядчик гарантирует прибытие на отремонтированный им объект работников и ИТР в течение 24 часов при возникновении аварийных либо иных нестандартных ситуаций, возникших по вине подрядчика (в соответствии с гарантийными обязательствами). Требования к качеству работ подтверждаются гарантийными обязательствами участника размещения заказа.
7.	Документы отчетности
- акт выполненных работ;
- акт на скрытые работы.
8.	Условия оплаты. Цена, указанная в конкурсной заявке должна включать НДС, все накладные расходы, вспомогательные работы  и остается неизменной в течение всего срока выполнения работ и остается неизменной в течение срока выполнения работ.
Заказчик не предусматривает предоплату. Окончательный расчет выполненных работ производится после подписания акта приемки выполненных работ согласно формам КС-2; КС-3.
Оплата выполненных работ производится до 31 декабря 2008 года. 
Начальная (максимальная) цена контракта: 2200,00 тысяч рублей (два миллиона двести тысяч рублей).
9.	Сроки выполнения работ:
Срок  выполнения работ:  с 10 января 2008 года до 20 декабря 2008 года. 
Предлагаемые участником размещения заказа сроки выполнения работ подтверждаются графиком выполнения работ. 
Извещение о проведении настоящего конкурса было опубликовано в официальном печатном издании «Бюллетень органов городского самоуправления Новосибирска» и размещено на официальном сайте www.novo-sibirsk.ru   09 ноября 2007 года (Запись №L841).

На заседании конкурсной комиссии по рассмотрению заявок на участие в конкурсе присутствовали: 
ФИО | | Должность | Телефон
Колпаков Сергей Петрович | - | заместитель главы администрации, заместитель председателя; | 2760045
Швецов Виктор Иванович | - | главный специалист отдела экономического развития и трудовых отношений, секретарь. | 2760098
Члены комиссии:
Кузьминов Михаил Сергеевич | - | начальник управления финансов и налоговой политики Калининского района | 2760037
Романова Ольга Владимировна | - | начальник юридического отдела администрации Калининского района | 2760059
От заказчиков: | | |
Минаева Ольга Валерьевна | - | МУЗ ГКБ №25 | 2714820
Процедура вскрытия конвертов  с заявками на участие в конкурсе (и открытию доступа к поданным в форме электронных документов заявкам) была проведена конкурсной комиссией с 10 часов 00 минут по 10 часов 30 минут «14» декабря 2007 года по адресу: г. Новосибирск, ул. Б. Хмельницкого, 2 кабинет №1а (зал совещаний администрации Калининского района), (протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе № 344/ОК от «14» декабря 2007г.).
Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе проводилась комиссией в период с 10 часов 50 минут «20» декабря 2007 года по 11 часов 00 минут «20» декабря 2007 года по адресу: г. Новосибирск, ул. Б. Хмельницкого, 2, кабинет №1а (зал совещаний администрации Калининского района).
Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе проводилась комиссией в период с 11 часов 00 минут «20» декабря 2007 года по 11 часов 20 минут «20» декабря 2007 года по адресу: 630000, г. Новосибирск, 2, кабинет №1а (зал совещаний администрации Калининского района).
Для рассмотрения были предоставлены  заявки на участие в конкурсе следующих участников конкурса:

№
п.

Наименование юридического лица, фамилия имя отчество (для ИП), участника размещения муниципального заказа, ИНН, юридический адрес, почтовый адрес, должность руководителя, его фамилия, имя, отчество, телефон.

1 | 2
1. | Общество с ограниченной ответственностью «Мега-Строй», ИНН540601001, юридический адрес 630005, г. Новосибирск, ул. Семьи Шамшиных , 85, почтовый адрес – 630048, г. Новосибирск ул. Немировича-Данченко 135, оф.9, электронный адрес – mega-stroi@mail.ru, генеральный директор Мартынов Владимир Павлович, телефон 2142024, факс 3445277.
2. | Общество с ограниченной ответственностью «ЭЛЕКТРОНСТРОЙ», ИНН5405281060, юридический адрес – г. Новосибирск ул. Восход, 1а, почтовый адрес – г. Новосибирск, ул. Сибирская, 33, директор Ратько Сергей Иванович, тел./факс 2270378

На заседании комиссии по оценке и сопоставлению заявок на участие в конкурсе присутствовали: 
Участниками конкурса были предложены следующие условия исполнения контракта:

№
п/п

Наименование 
(для юридического лица), 
фамилия, имя, отчество (для ИП) 
участника конкурса

Условия исполнения муниципального 
контракта (критерии в баллах)

| | № 1 цена контракта, рублей | № 2 срок выполнения | № 3 срок гарантии

1.

ООО «ЭЛЕКТРОНСТРОЙ», ИНН5405281060
(100 баллов)

1478347,66
(80 баллов)

1 квартал с момента получения разрешения
(15 баллов)

5 лет
(5 баллов)

2.

ООО «Мега-Строй», ИНН540601001
(77 баллов)

2082627,00
(57 баллов)

1 квартал с момента получения разрешения
(15 баллов)

5 лет
(5 баллов)

Комиссия оценила и сопоставила заявки на участие в конкурсе (Приложение №1) в соответствии с критериями и порядком, указанными в конкурсной документации:
Критерий №1 - цена контракта:
Заявке на участие в конкурсе с наименьшей ценой присваивается ценовой балл, равный 100 (ЦБо=100) при этом цена такой Заявки принимается за Ц. За Ц1…Цn принимаются цены остальных заявок. Ценовые баллы остальных заявок рассчитываются как: ЦБ(1…n) = Ц/Ц(1…n)*100. Баллы округляются до целочисленных значений.
Критерий №2 - срок (период) выполнения работ:
Заявке на участие в конкурсе с наименьшим сроком выполнения работ присваивается временной балл, равный 100 (ВБо=100) при этом срок такой Заявки принимается за В. За В1…Вn принимаются сроки остальных заявок. Временные баллы остальных заявок рассчитываются как: ВБ(1…n) = В/В(1…n)*100. Баллы округляются до целочисленных значений
Критерий №3 - срок предоставления гарантий (не менее 5 лет):
Заявке на участие в конкурсе с наибольшим гарантийным сроком  присваивается гарантийный балл, равный 100 (ГБо=100), при этом гарантийный срок принимается за Г. За Г1…Гn принимаются гарантийные сроки других заявок. Гарантийные баллы остальных заявок рассчитываются как: ГБ(1…n) = Г(1…n)/Г*100. Баллы округляются до целочисленных значений.
        Суммарный балл (СБ) Заявки рассчитывается на основании суммы ценового балла, срокового балла и гарантийного балла , с применением весовых факторов: G  = 0,05 – вес гарантийного балла,   J = 0,15 – вес временного балла и  M=0,8 – вес ценового балла;  G+В+M = 1. 
На основании набранных СБ Единая комиссия  ранжирует всех Участников конкурса по убыванию. Первый номер присваивается Участнику конкурса, чья Заявка на участие в конкурсе имеет наибольший суммарный балл и т.д.

 Комиссия приняла решение:
Присвоить первый номер заявке и признать победителем конкурса:
Общество с ограниченной ответственностью «ЭЛЕКТРОНСТРОЙ», ИНН5405281060, юридический адрес – г. Новосибирск ул. Восход, 1а, почтовый адрес – г. Новосибирск, ул. Сибирская, 33, директор Ратько Сергей Иванович, тел./факс 2270378 с рейтингом 100 баллов и ценой муниципального контракта 1478347,66 (один миллион четыреста семьдесят восемь тысяч триста сорок семь рублей 66 копеек).
Присвоить второй номер заявке:
Общество с ограниченной ответственностью «Мега-Строй», ИНН540601001, юридический адрес 630005, г. Новосибирск, ул. Семьи Шамшиных , 85, почтовый адрес – 630048, г. Новосибирск ул. Немировича-Данченко 135, оф.9, электронный адрес – mega-stroi@mail.ru, генеральный директор Мартынов Владимир Павлович, телефон 2142024, факс 3445277 с рейтингом 77 баллов и ценой муниципального контракта 2082627,00 (два миллиона восемьдесят две тысячи шестьсот двадцать семь рублей).
Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе составлен в двух экземплярах, один из которых остается у заказчика. Второй экземпляр протокола и проект муниципального контракта заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола обязуется передать победителю конкурса.
Настоящий протокол будет опубликован в официальном печатном издании и размещен на официальном сайте www.novo-sibirsk.ru).
Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения итогов настоящего конкурса.

Председатель комиссии (председательствующий заместитель председателя комиссии):

_________________ _Колпаков Сергей Петрович_______
^(Подпись)                     ^(Фамилия, ^Имя, ^Отчество)

Секретарь комиссии

_________________ _Швецов Виктор Иванович________
^(Подпись)                     ^(Фамилия, ^Имя, ^Отчество)

Члены комиссии

_________________ _ Кузьминов Михаил Сергеевич_____
^(Подпись)                     ^(Фамилия, ^Имя, ^Отчество)

_________________ _Романова Ольга Владимировна_____
                 ^(Подпись)                     ^(Фамилия, ^Имя, ^Отчество)

Глава администрации

_________________ __Ким Те Су______
^(Подпись)                     ^(Фамилия, ^Имя, ^Отчество)

Приложение № 1
к протоколу оценки
 и сопоставления заявок
 на участие в конкурсе
от «20» декабря 2007 г. №439/ОК

Условия исполнения муниципального контракта.

Наименование критерия: | ООО «Мега-Строй», ИНН540601001 | ООО «ЭЛЕКТРОНСТРОЙ», ИНН5405281060
| Значение | Оценка | Оценка с учетом значения | Значение | Оценка | Оценка с учетом значения
1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6

Критерий 1 
(цена контракта - рублей)

2082627,00

71 балл

57 баллов

1478347,66

100 баллов

57 баллов

Критерий 2 
(срок выполнения - дней)

не более
90 дней

100 баллов

15 баллов

не более
90 дней

100 баллов

15 баллов

Критерий 3
(гарантийный срок - лет)

5 лет

100 баллов

5 баллов

5 лет

100 баллов

5 баллов

Итоговая оценка | х | х | 77 баллов | х | х | 100 баллов
Рейтинг | х | Присвоить второе место | х | Присвоить первое место

Секретарь комиссии   главный специалист_ 	_________________ _Швецов Виктор Иванович___
                         ^(Должность)                                               ^(Подпись)                                 ^(Фамилия, ^Имя, ^Отчество)