ИЗВЕЩЕНИЕ

о размещении муниципального заказа путем проведения

открытого конкурса

на выполнение ремонтных работ.

Мэрия Новосибирска, расположенная по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), в лице  Администрации Калининского района, расположенная по адресу 630075, г. Новосибирск, ул. Б. Хмельницкого, 2, электронный адрес VSvecov@kln.admnsk.ru, телефон 2760098, при которой создана комиссия по размещению муниципального заказа извещает о проведении открытого конкурса для получателя средств бюджета города Новосибирска - Муниципального учреждения здравоохранения  «Городская клиническая больница №25»:

выполнение работ в корпусах МУЗ «ГКБ №25»

- Открытый конкурс проводится для нужд: муниципального учреждения здравоохранения     «Городская клиническая больница №25», 630075, г. Новосибирск, ул. А. Невского 1 а, главный врач Баснак Татьяна Порфирьевна, исполнитель Минаева Ольга Викторовна, тел. 2714820.

- Предмет муниципального контракта:

1.Выполнить ремонт помещений с применением современных технологий и материалов, обеспечивающих высокие технико-экономические показатели ремонта. Используемые материалы должны быть согласованы с Заказчиком.

2. Работы должны быть выполнены в соответствии с действующими СНиП, ГОСТ и ТУ.

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Капитальный ремонт холла 2-го хирургического корпуса |
| ВХОД ТАМБУР |
| 1 | Установка железной 2-х створчатой полимерной двери на входе (1,5*2,5) | шт | 2 |  |
| 2 | Ремонт деревянных дверей -2 шт. | м2 | 4 |  |
| 3 | Покраска, устройство откосов г/к | м2 | 2,3 |  |
| 4 | Потолок обшить пластиковыми панелями на мет. каркасе | м2 | 3,52 |  |
| 5 | Пол- керамогранит | м2 | 2,7 |  |
| 6 | Установить светильник (типа Таблетка) | шт | 2 |  |
| 7 | Установить выключатель 2-х клавишный | шт | 1 |  |
| 8 | Установить коробку распаячную | шт | 1 |  |
| 9 | Замена кабеля ВВГ 3*2,5 | м | 16 |  |
| ХОЛЛ |
| 10 | Стены зашить панелями (окно и дверь закрываются) | м2 | 63,7 |  |
| 11 | Откосы зашить панелями | м2 | 6,4 |  |
| 12 | Установить новую алюминиевую двухстворчатую дверь (1,7*2,1) | м2 | 3,57 |  |
| 13 | Зашить проемы с утеплением (г/к) | м2 | 3 |  |
| 14 | Потолок - типа Армстронг | м2 | 20,7 |  |
| 15 | Замена половой плитки на керамогранит | м2 | 21,34 |  |
| 16 | Покраска двери | м2 | 1,68 |  |
| 17 | Установить светильники (4*20) | шт | 4 |  |
| 18 | Установить выключатель 2-х клавишный | шт | 1 |  |
| 19 | Установить розетку 2-х местную | шт | 1 |  |
| 20 | Замена кабеля ВВГ 3*2,5 | м | 29 |  |
| 21 | Установить коробку распаячную | шт | 1 |  |
| КОРИДОР |
| 22 | Потолок- типа Армстронг | м2 | 24 |  |
| 23 | Стены зашить панелями на деревянном каркасе | м2 | 74 |  |
| 24 | Откосы | м2 | 4,64 |  |
| 25 | Заменить на полу метлахскую плитку на керамогранит | м2 | 28 |  |
| 26 | Демонтаж и монтаж плинтуса | м/п | 75 |  |
| 27 | Изготовить и установить арку из ГКЛ (мет. каркас), возле вахты | м2 | 12 |  |
| 28 | Покраска масляной краской стен (в гардеробе) | м2 | 28 |  |
| 29 | Покраска стен и потолка в/э краской с подготовкой поверхности (в гардеробе) | м2 | 25 |  |
| 30 | Двери заменить на мазанитовые (0,8*2,05) | шт | 2 |  |
| 31 | Установка откосов из г/к | м2 | 7 |  |
| 32 | Установить светильники 4*20 | шт | 4 |  |
| 33 | Установить светильник (типа Таблетка) | шт | 2 |  |
| 34 | Установить выключатель 2-х клавишный | шт | 2 |  |
| 35 | Замена кабеля ВВГ 3*2,5 | м | 94 |  |
| 36 | Установить коробку распаячную | шт | 3 |  |
| ФАСАД |
| 37 | Ремонт ступенек с укладкой плитки | М2 | 28 |  |
| 38 | Плинтус из плитки | М2 | 3 |  |
| 39 | Укладка коврика на ступеньки | М2 | 6 |  |
| 40 | Ремонт штукатурки 30% и покраска фасада | М2 | 60 |  |
| Раздел 2. Капитальный ремонт корпуса ООИ (баклаборатория) |
| ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ |
| 41 | Облицовка потолка пенополистироловой плиткой по коридору | м2 | 74 |  |
| 42 | Ремонт штукатурки стен | м2 | 118,5 |  |
| 43 | Ремонт штукатурки потолков | м2 | 23,5 |  |
| 44 | Ремонт штукатурки откосов | м2 | 10 |  |
| 45 | Перетирка штукатурки стен и потолков | м2 | 237 |  |
| 46 | Масляная окраска стен | м2 | 395 |  |
| 47 | Масляная окраска потолков | м2 | 78,4 |  |
| 48 | Масляная окраска приборов отопления | м2 | 25 |  |
| 49 | Масляная окраска труб | м2 | 10 |  |
| 50 | Масляная окраска плинтусов | м2 | 14,5 |  |
| 51 | Масляная окраска оконных блоков | м2 | 42 |  |
| 52 | Масляная окраска дверных блоков | м2 | 96 |  |
| 53 | Смена плитки на стенах | м2 | 80 |  |
| 54 | Разборка полов из плитки ПХВ | м2 | 74 |  |
| 55 | Замена линолеума на полу | м2 | 74 |  |
| ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ |
| 56 | Устройство воздуховодов из оцинкованной стали | м/м2 | 25/30 |  |
| 57 | Устройство и установка вытяжных зонтов | шт/м2 | 5/15 |  |
| 58 | Установка вентиляторов | шт | 3 |  |
| 59 | Пробивка гнезд в кирпичной стене | м3 | 0,5 |  |
| 60 | Затягивание проводов в трубы | м | 50 |  |
| 61 | Устройство технологического проема для монтажа | шт | 3 |  |
| 62 | Установка виброизоляторов | шт | 3 |  |
| 63 | Изоляция из волокнистых материалов | м3 | 0,5 |  |
| Раздел 3. Ремонт урологического отделения (буфет, холл лифтовой, клизменная) |
| 64 | Ремонт штукатурки стен | м2 | 55 |  |
| 65 | Ремонт штукатурки потолков | м2 | 13,6 |  |
| 66 | Ремонт штукатурки откосов | м2 | 10 |  |
| 67 | Масляная окраска стен | м2 | 177,1 |  |
| 68 | Масляная окраска потолков | м2 | 45,4 |  |
| 69 | Масляная окраска дверных блоков | м2 | 17,3 |  |
| 70 | Масляная окраска оконных блоков | м2 | 7,36 |  |
| 71 | Масляная окраска радиаторов | м2 | 4 |  |
| 72 | Масляная окраска труб | м2 | 3 |  |
| 73 | Обработка стен и потолков противогрибковой пропиткой | м2 | 222,5 |  |
| Раздел 4. Ремонт операционного блока на 2-м этаже (родильное отделение) и приемного отделения в родильном доме |
| ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ |
| 74 | Смена глазурованной плитки на стенах | м2 | 176 |  |
| 75 | Устройство потолка (подшивка) из пластиковых панелей по каркасу | м2 | 88,2 |  |
| 76 | Демонтаж плитки ПХВ и линолеума на полу | м2 | 88,2 |  |
| 77 | Демонтаж метлахской плитки | м2 | 88,2 |  |
| 78 | Ремонт цементной стяжки | м2 | 40 |  |
| 79 | Устройство полов из плитки «керамогранит» | м2 | 88,2 |  |
| 80 | Смена окон на пластиковые с отделкой | шт/м2 | 9/33,1 |  |
| 81 | Смена дверей на металлопластик с отделкой 2-х створчатых (1,6х2,3) 1-створчатых | шт/м2 шт/м2 | 3/11,04 1/1,84 |  |
| 82 | Смена глазурованной плитки на оконных и дверных откосах | м2 | 12 |  |
|  | Выравнивающая стяжка по стенам | м2 | 176 |  |
| САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ |
| 83 | Смена раковин металлических одинарных | шт | 3 |  |
| 84 | Смена: смесителей кранов фильтров креплений для раковин сифонов шлангов врезки труб металлопластиковых диам. 15 мм | шт шт шт шт шт шт шт м | 3 6 6 6 3 6 6 40 |  |
| 85 | Пробивка отверстий в стене диам. 50 мм | шт | 10 |  |
| ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ |
| Замена на новые: |
| 86 | Выключатели одноклавишные Выключатели 2-х клавишные | шт шт | 6 4 |  |
| 87 | Розетки 2-х местные | шт | 15 |  |
| 88 | Светильники (2х40) | шт | 12 |  |
| 89 | Распределительные коробки | шт | 20 |  |
| 90 | Щит освещения | шт | 1 |  |
| 91 | Монтаж короба по стенам и потолкам | м.п. | 200 |  |
| 92 | Проложить кабель в коробе ВВГ 3х1,5 ВВГ 3х2,5 | м.п. м.п. | 400 400 |  |
|  | В операционной все электророзетки вывести на одну панель |  |  |  |
| 93 | Устройство заземляющего контура по периметру | м.п. | 75 |  |
| ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ |
| 94 | Восстановить вытяжную вентиляцию (ремонт) | шт | 1 |  |
| 95 | Установить вентиляционные решетки | шт | 4 |  |
| 96 | Прочистка воздуховодов | м | 30 |  |
| ПРИЕМНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ |
| 97 | Ремонт штукатурки стен | м2 | 15 |  |
| 98 | То же, потолков | м2 | 20 |  |
| 99 | То же, откосов | м2 | 10 |  |
| 100 | ВЭ окраска стен | м2 | 80 |  |
| 101 | ВЭ окраска потолков | м2 | 66 |  |
| 102 | Смена окон на пластиковые | шт/м2 | 3/11,6 |  |
| 103 | Смена дверей на металлопластик 2-х створчатые | шт/м2 | 3/11,1 |  |
| 104 | Смена дверных блоков на «мазонитовые» (0,8х2,04) 2-х створчатых | шт/м2 шт/м2 | 6/9,8 2/6,5 |  |
| 105 | Смена входной двери на полимерную 2-х створчатую (1,2х2,3) | шт/м2 | 1/2,8 |  |
| 106 | Устройство крыльца из плитки «керамогранит» | м2 | 10 |  |
| 107 | Ремонт оконных блоков | шт | 2 |  |
| 108 | Масляная окраска оконных блоков с откосами | м2 | 14,7 |  |
| 109 | Устройство полов из плитки «керамогранит» | м2 | 66 |  |
| 110 | Смена глазурованной плитки на стенах | м2 | 40 |  |
| 111 | Демонтаж плитки ПХВ на полу | м2 | 66 |  |
| 112 | Смена плинтусов | м | 85 |  |
| 113 | Обшивка стен тамбура панелями МДФ по каркасу | м2 | 15 |  |
| 114 | Обшивка потолка тамбура панелями МДФ по каркасу | м2 | 1,6 |  |
| 115 | Устройство опанелки на дверных блоках | м | 66 |  |
| 116 | Масляная окраска дверных блоков по новой поверхности | м2 | 22 |  |
| 117 | Подшивка потолков пластиковыми панелями на л\клетке | м2 | 22,1 |  |
| 118 | Устройство лесов | м2 | 131 |  |
| САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ |
| 119 | Смена раковин металлических | шт | 2 |  |
| 120 | Смена: смесителей кранов фильтров креплений для раковин сифонов шлангов врезки унитазов в комплекте с бачком | шт шт шт шт шт шт шт шт | 2 6 6 4 2 6 6 2 |  |
| 121 | Труба металлопластиковая диам. 15 мм | м | 25 |  |
| 122 | Отводы диам. 50 мм пластиковые на канализацию | шт | 4 |  |
| 123 | Отводы диам. 100 мм пластиковые на канализацию | шт | 2 |  |
| 124 | Пробивка отверстий в стене диам. 50 мм | шт | 5 |  |
| ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ |
|  | Замена на новые: |  |  |  |
| 125 | Выключатели одноклавишные Выключатели 2-х клавишные | шт шт | 10 2 |  |
| 126 | Розетки 2-х местные | шт | 8 |  |
| 127 | Светильники (2х40) | шт | 12 |  |
| 128 | Светильники с лампой накаливания | шт | 4 |  |
| 129 | Щит освещения | шт | 1 |  |
| 130 | Монтаж короба по стенам и потолкам | м.п. | 400 |  |
| 131 | Проложить кабель в коробе ВВГ 3х1,5 ВВГ 3х2,5 | м.п. м.п. | 800 400 |  |
| 132 | Смена распределительных коробок | шт | 15 |  |
| Раздел 5. Ремонт аптеки во 2-ом хирургическом корпусе. |
| 133 | Ремонт штукатурки стен | м2 | 261 |  |
| 134 | Ремонт штукатурки потолков | м2 | 87 |  |
| 135 | Ремонт штукатурки откосов | м2 | 15 |  |
| 136 | Перетирка штукатурки стен и потолков | м2 | 480 |  |
| 137 | Водоэмульсионная окраска потолков | м2 | 93 |  |
| 138 | Масляная окраска стен | м2 | 870,3 |  |
| 139 | Масляная окраска потолков | м2 | 196 |  |
| 140 | Масляная окраска оконных и дверных откосов | м2 | 63 |  |
| 141 | Масляная окраска дверных блоков | м2 | 81 |  |
| 142 | Масляная окраска оконных блоков | м2 | 46 |  |
| 143 | Масляная окраска металлических решеток | м2 | 8 |  |
| 144 | Масляная окраска плинтусов | м2 | 12 |  |
| 145 | Масляная окраска приборов отопления | м2 | 30 |  |
| 146 | Масляная окраска труб | м2 | 7,5 |  |
| 147 | Масляная окраска вентиляционных коробов | м2 | 55 |  |
| 148 | Облицовка потолка панелями пластиковыми по каркасу | м2 | 7,4 |  |
| 149 | Облицовка стен глазур. плиткой | м2 | 25 |  |
| 150 | Облицовка полов плиткой | м2 | 20 |  |
| 151 | Смена полов из линолеума | м2 | 51,3 |  |

Соответствие поданной участником размещения муниципального заказа заявки указанной ведомости работ подтверждается участником размещения заказа сметой на выполненные работы.

- Условия выполнения работ:

с 8-00 до 20-00 часов.

- Обеспечение материалами и оборудованием, допуском для выполнения работ:

Подрядчик должен иметь необходимые механизмы и технические средства для выполнения работ. На лицензируемые виды работ у подрядчика должна быть лицензия, форма допуска к работам. В соответствии с техническим заданием и ведомостью объемов работ  подрядчиком составляется смета на выполнение работ, определяется гарантийный срок, технология выполнения работ. Победитель определяется по наилучшим условиям выполнения работ, указанным в информационной карте к настоящему конкурсу.

- Привлечение соисполнителей

Заказчик не допускает привлечение исполнителем соисполнителей.

- Требования к безопасности выполняемых работ

Подрядчик несет ответственность за:

- технику безопасности и охрану труда своих работников;

- противопожарную безопасность;

- электробезопасность.

Подрядчик обязан представить Заказчику приказ с перечнем ответственных лиц и соответствующей группой допуска (приложение копии документа).

- случайно поврежденный объект во время производства работ (100% компенсация заказчику в денежном выражении).

- Требования к качеству выполняемых работ

Потенциальный подрядчик должен гарантировать качество выполненных работ согласно СНиП, ГОСТ и других нормативных документов. Гарантийный срок устанавливается в соответствии с предоставленным сертификатом качества материалов и его гарантии к срокам эксплуатации. Гарантийный срок по качеству выполненных работ в течение не менее 5-ти лет. Подрядчик несет ответственность за недостатки, обнаруженные в пределах гарантийного срока.

Подрядчик гарантирует прибытие на отремонтированный им объект работников и ИТР в течение 24 часов при возникновении аварийных либо иных нестандартных ситуаций, возникших по вине подрядчика (в соответствии с гарантийными обязательствами). Требования к качеству работ подтверждаются гарантийными обязательствами участника размещения заказа.

- Документы отчетности

- акт выполненных работ;

- акт на скрытые работы.

- Условия оплаты.

Цена, указанная в конкурсной заявке должна включать НДС, все накладные расходы, вспомогательные работы  и остается неизменной в течение всего срока выполнения работ и остается неизменной в течение срока выполнения работ.

Заказчик не предусматривает предоплату. Окончательный расчет выполненных работ производится после подписания акта приемки выполненных работ согласно формам КС-2; КС-3.

Оплата выполненных работ производится до 31 декабря 2008 года.

Начальная (максимальная) цена контракта: 2200,00 тысяч рублей (два миллиона двести тысяч рублей).

- Сроки выполнения работ:

Срок  выполнения работ:  с 10 января 2008 года до 20 декабря 2008 года.

Предлагаемые участником размещения заказа сроки выполнения работ подтверждаются графиком выполнения работ.

Время работы Заказчика: в рабочие дни с 9.00 до 17.00 по местному времени.

Контактные лица:

По техническим вопросам:

Минаева Ольга Валерьевна, тел. 2714820

3.  Начальная (максимальная) цена контракта: 2200,00 тысяч рублей.

Цена, указанная в конкурсной заявке должна включать НДС, все накладные расходы, вспомогательные работы  и остается неизменной в течение всего срока выполнения работ.

Заказчик не предусматривает предоплату. Окончательный расчет выполненных работ производится после подписания акта приемки выполненных работ согласно формам КС-2; КС-3.

Оплата выполненных работ производится в соответствии с графиком финансирования объекта в течение 2007 года. Возможна отсрочка платежа до конца 4 квартала 2008 года.

- Место выполнения работ, оказания услуг: 630075, г. Новосибирск, ул. А. Невского 1 а.

- Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: г. Новосибирск, 630075, ул. Б.Хмельницкого, 2 (администрация Калининского района), кабинет  № 25 с 9.00 часов   12 ноября 2007 года   до 10 часов 00 минут 14 декабря 2007г по письменному заявлению или заявлению в форме электронного документа участника размещения заказа.

Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официального сайта: www.novo-sibirsk.ru.

- Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок: секретарь комиссии по размещению муниципального заказа при администрации Калининского района Швецов Виктор Иванович, телефон 2760098.

- Размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой за предоставление конкурсной документации: не предусмотрено.

- Место, дата, время вскрытия конвертов с заявками и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам: 630075, г.Новосибирск, ул.Б.Хмельницкого,2, кабинет № 1а в 10 часов 00 минут 14 декабря 2007 года.

- Место, дата, время рассмотрения заявок: 630075, г.Новосибирск, ул.Б.Хмельницкого,2, кабинет № 1а в течение 20 дней со дня вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

- Место, дата, время подведения итогов конкурса: 630075, г.Новосибирск, ул.Б.Хмельницкого,2, кабинет № 1а в течение 10 дней со дня рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе.

- Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров (работ, услуг) учреждениям и предприятиям уголовно-исправительной системы и (или) организациям инвалидов: не предусмотрено.

Муниципальный контракт предоставляется победителю конкурса в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола сопоставления и оценки заявок.