УТВЕРЖДАЮ:

Начальник департамента	 образования, культуры, спорта и молодежной политики

____________В.А. Афанасьев

«___»___________2007 года

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Для проведения открытого конкурса на право заключения муниципального контракта на выполнение комплексного капитального ремонта в помещениях

МОУДО «Содружество» филиал «Юность»

МУСРЦ «Прометей»

Разработана:

заместитель председателя комитета

по делам молодежи мэрии

____________ А. В. Апарин

«___»___________2007 года

ТОМ №1

КОНКУРСНАЯ  ДОКУМЕНТАЦИЯ

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ  ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД г. НОВОСИБИРСКА

ОБЩАЯ ЧАСТЬ

ПОНЯТИЯ И СОКРАЩЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Понятия, термины и сокращения, использующиеся в томе 1 и томе 2 конкурсной документации, применяются в значениях, определенных Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон) и Регламентом размещения муниципального заказа, утвержденным постановлением мэра от 27.03.2006 № 333 «Об организации муниципального заказа»

В томе 1 и томе 2 настоящей конкурсной документации также используются следующие понятия и сокращения:

заказчик – муниципальный заказчик Новосибирска или подведомственный муниципальный заказчик;

конкурсное предложение - заявка на участие в конкурсе, подготовленная участником размещения муниципального заказа Новосибирска;

конкурсная комиссия – муниципальная комиссия муниципального заказчика департамента образования, культуры, спорта и молодежной политики мэрии г. Новосибирска по размещению муниципального заказа в соответствии с его полномочиями, установленными распоряжением мэра от 27.03.2006 № 333 «Об организации муниципального заказа»;

организатор конкурса – департамент образования, культуры, спорта и молодежной политики мэрии, муниципальный заказчик – комитет по делам молодежи мэрии в соответствии с их компетенцией на право проведения открытых конкурсов, установленной распоряжением мэра от 27.03.2006 № 333 «Об организации муниципального заказа»;

участники - участники размещения муниципального заказа Новосибирска.

ИНСТРУКЦИЯ

ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ КОНКУРСА

- Общие сведения

1.1. Состав конкурсной документации

1.1.1. Конкурсная документация для открытого конкурса включает в себя:

1) том 1 конкурсной документации: общая часть (далее - том 1):

а) понятия и сокращения, используемые в конкурсной документации;

б) инструкция по подготовке и проведению конкурса;

2) том 2 конкурсной документации: специальная часть (далее - том 2).

1.1.2. Участник обязан изучить конкурсную документацию.

Представление неполной информации, требуемой конкурсной документацией, представление недостоверных сведений или подача заявки, не отвечающей требованиям Закона и конкурсной документации, является риском участника, подавшего такую заявку, который может привести к отклонению его заявки.

1.2. Внесение изменений в конкурсную документацию

1.2.1. Не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи конкурсных предложений организатор конкурса вправе внести изменения в том 2.

1.2.2. Любые изменения являются неотъемлемой частью тома 2 и на них распространяются все указания, содержащиеся в конкурсной документации.

1.2.3. Изменения направляются организатором конкурса, специализированной организацией заказными письмами или в форме электронных документов всем участникам, которым была представлена конкурсная документация.

1.3. Разъяснение положений конкурсной документации

1.3.1. Любой участник вправе направить в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, организатору конкурса запрос о разъяснении положений конкурсной документации (далее - запрос).

Запрос может быть направлен с момента размещения тома 2 на официальном сайте.

1.3.2. В течение двух рабочих дней со дня поступления запроса организатор конкурса направляет участнику в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений конкурсной документации, если указанный запрос поступил к организатору конкурса не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи конкурсных предложений, установленного томом 2.

1.3.3. Запросы, поступившие позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи конкурсных предложений, не рассматриваются.

1.4. Отказ от проведения открытого конкурса

1.4.1. Организатор конкурса, официально опубликовавший и разместивший на официальном сайте извещение о проведении открытого конкурса, вправе отказаться от проведения открытого конкурса не позднее, чем за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи конкурсных предложений.

1.4.2. Извещение об отказе от проведения открытого конкурса опубликовывается в официальном печатном издании и размещается на официальном сайте организатором конкурса, специализированной организацией соответственно в течение пяти рабочих и двух рабочих дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого конкурса в порядке, установленном для официального опубликования и размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса.

1.4.3. В течение двух рабочих дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого конкурса организатором конкурса вскрываются конверты в случае, если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица) участника размещения заказа, с конкурсными предложениями и направляются соответствующие уведомления всем участникам, подавшим конкурсные предложения.

1.5. Обмен информацией участника с организатором конкурса, специализированной организацией

1.5.1. Контактное лицо организатора конкурса, специализированной организации, указанное в томе 2, имеет право вести официальные переговоры с официальными представителями участников. Любая информация по данной процедуре считается официальной для участника только в том случае, если она сообщается им контактным лицом организатора конкурса, специализированной организации.

1.5.2. Официальной информацией, исходящей от контактного лица организатора конкурса, специализированной организации признается информация, направленная в письменной форме или в форме электронного документа.

1.5.3. Официальным обращением участника к организатору конкурса специализированной организации, подлежащим рассмотрению, будет признано обращение, направленное официальным контактным лицом участника по почте на фирменном бланке участника (в случае его наличия), содержащее: исходящий номер, дату отправления и подпись участника либо в форме электронного документа.

1.5.4. Организатор конкурса, специализированная организация не вправе представлять сведения, составляющие служебную или коммерческую тайну.

- Порядок подготовки конкурсного предложения

2.1. Язык конкурсного предложения

2.1.1. Конкурсное предложение, вся корреспонденция и документация, связанная с этим предложением, должны быть написаны на русском языке.

2.1.2. Документация может быть написана на другом языке при условии, что к ней будет прилагаться нотариально заверенный перевод соответствующих разделов на русском языке.

2.1.3. Документы, выданные, составленные или удостоверенные по установленной форме компетентными органами иностранных государств вне пределов Российской Федерации по нормам иностранного права в отношении российских организаций и граждан или иностранных лиц, принимаются конкурсной комиссией для рассмотрения при наличии легализации указанных документов или проставлении апостиля, если иное не установлено международным договором Российской Федерации.

2.2. Одно конкурсное предложение от каждого участника

Каждый участник в составе своего предложения подает одно конкурсное предложение по форме, установленной томом 2, с указанием предложений по каждому лоту отдельно (в случае проведения конкурса по 2 и более лотам). При этом участник вправе подать только одно ценовое предложение на лот.

2.3. Затраты на участие в конкурсе

Все расходы, связанные с подготовкой и подачей конкурсного предложения, несет участник. Организатор конкурса не отвечает и не имеет обязательств по этим расходам независимо от характера проведения и результатов конкурса.

2.4. Оформление и подписание конкурсного предложения

2.4.1. Конкурсное предложение оформляется в письменной форме.

Участнику по его требованию выдается расписка о получении конверта с формой предложения с указанием даты и времени его получения.

2.4.2. Участник должен подготовить конкурсное предложение.

2.4.3. Документы в составе конкурсного предложения обязательно должны находиться в порядке, предусмотренном пунктом 4 тома 2.

2.4.4. Конкурсное предложение по форме, установленной томом 2, должно быть подписано лицом, имеющим полномочия для ее подписания от имени участника.

2.4.5. Все документы, входящие в оригинал конкурсного предложения, должны быть надлежащим образом оформлены, должны иметь необходимые для их идентификации реквизиты (бланк отправителя, исходящий номер, дата выдачи, должность и подпись подписавшего лица с расшифровкой, печать - в необходимых случаях). При этом документы, для которых установлены специальные формы, должны быть составлены в соответствии с этими формами. Сведения могут быть впечатаны в формы; допускается заполнять формы от руки печатными буквами синими, черными или фиолетовыми чернилами.

2.4.6. Все страницы конкурсного предложения, в которые внесены дополнения или поправки, должны быть подписаны лицом, подписавшим конкурсное предложение, и заверены печатью (в случае ее наличия).

2.5  Оформление конверта с конкурсным предложением

2.5.1. Участник помещает оригинал предложения в запечатанный общий внешний конверт и в отдельный внутренний конверт или пакет.

2.5.2. На внешнем конверте должно быть указано:

наименование предмета конкурса;

слова "НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО" с указанием времени и даты вскрытия конвертов, установленных томом 2;

наименование организатора конкурса.

2.5.3. Участник вправе не указывать на внешнем конверте идентификационные признаки участника, в том числе какие-либо печати или подписи участника, а также указывать на таком конверте наименование (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество (для физического лица) участника.

Организатор конкурса, специализированная организация принимают и регистрируют только запечатанный внешний конверт.

2.5.4. Срок поступления конкурсного предложения определяется по дате и времени регистрации в секретариате конкурсной комиссии, указываемых в расписке в получении конверта.

3. Порядок подачи конкурсного предложения, изменение и отзыв конкурсного предложения, вскрытие конвертов с конкурсным предложением

3.1. Срок и место подачи конкурсного предложения

3.1.1. Конкурсное предложение должно быть доставлено участниками по адресу, указанному в томе 2, не позднее времени и даты вскрытия конвертов с такими конкурсными предложениями, установленных томом 2.

3.1.2. Организатор конкурса может продлить срок подачи конкурсного предложения  путем внесения изменения в том 2. В этом случае срок действия всех прав и обязанностей организатора конкурса и участника продлевается с учетом измененной окончательной даты.

3.1.3. Полученные после окончания приема конвертов с конкурсными предложениями (пункт 9.3 тома 2) конверты с конкурсными предложениями вскрываются, в случае, если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица) участника размещения заказа, и в тот же день такие конверты и такие конкурсные предложения возвращаются участникам.

3.2. Изменения в конкурсных предложениях и их отзыв

3.2.1. Участник вправе изменить или отозвать свое конкурсное предложение до момента начала процедуры вскрытия конвертов (вскрытие первого внешнего конверта).

Никакие изменения не могут быть внесены в конкурсное предложение после истечения установленного срока их подачи.

3.2.2. Изменение в конкурсное предложение должно быть подготовлено, запечатано, маркировано и доставлено в соответствии с пунктами 2.4, 2.6 тома 1. Конверты дополнительно маркируются словом "Изменение".

Изменения в конкурсное предложение оформляются в форме изменений (дополнений) в отдельные пункты конкурсного предложения либо в виде новой редакции конкурсного предложения.

Регистрация изменений и уведомлений об отзыве конкурсного предложения производится в том же порядке, что и регистрация конкурсного предложения.

3.2.3. Отзыв конкурсного предложения осуществляется на основании письменного уведомления участника об отзыве своей заявки.

3.3. Вскрытие конвертов с конкурсным предложением

3.3.1. Участники, подавшие конкурсные предложения, или их представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с конкурсными предложениями.

Представители участников, пожелавшие принять участие в процедуре вскрытия конвертов с конкурсными предложениями, должны зарегистрироваться, подтвердив тем самым свое присутствие.

3.3.2. Публично в день, во время и в месте, указанных в томе 2, конкурсной комиссией вскрываются конверты с конкурсными предложениями, включая изменения к конкурсным предложениям.

3.3.3. В день вскрытия конвертов с конкурсными предложениями непосредственно перед вскрытием конвертов с конкурсными предложениями, но не раньше времени, указанного в томе 2, конкурсная комиссия объявляет присутствующим при вскрытии таких конвертов участникам о возможности подать конкурсные предложения, изменить или отозвать поданные конкурсные предложения до вскрытия конвертов с конкурсными предложениями.

3.3.4. С момента начала процедуры вскрытия конвертов (вскрытие первого внешнего конверта) участники не имеют права подать конкурсные предложения, изменить или отозвать поданные конкурсные предложения.

3.3.5. В первую очередь конкурсная комиссия вскрывает конверты с пометкой "Изменения". После вскрытия конвертов с пометкой "Изменения" конкурсная комиссия вскрывает все иные конверты с конкурсными предложениями.

3.3.6. При наличии письменного заявления участника об отзыве конкурсного предложения конкурсная комиссия вскрывает только внешний конверт с конкурсным предложением такого участника. Внутренние конверты с отозванными конкурсными предложениями  конкурсной комиссий не вскрываются и немедленно передаются участнику, отозвавшему конкурсное предложение, в случае его присутствия на процедуре вскрытия конвертов с конкурсными предложениями.

В случае отсутствия участника, отозвавшего конкурсное предложение, на процедуре вскрытия конвертов с конкурсными предложениями внутренние конверты с конкурсным предложением возвращаются такому участнику секретариатом конкурсной комиссии.

3.3.7. Конкурсная комиссия проверяет сохранность внешнего конверта перед вскрытием. Представители участников, присутствующие на процедуре вскрытия конвертов, также могут удостовериться в сохранности представленных конвертов.

3.3.8. Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) и почтовый адрес каждого участника, конверт с заявкой которого вскрывается, наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией, условия исполнения муниципального контракта, указанные в таком конкурсном предложении и являющиеся критерием оценки конкурсных предложений, объявляются при вскрытии конвертов с конкурсными предложениями.

3.3.9. Конкурсные предложения, включая поправки к ним, которые не были вскрыты и зачитаны вслух, не принимаются конкурсной комиссией для дальнейшей оценки независимо от обстоятельств.

4. Порядок рассмотрения, оценки и сопоставления конкурсных предложений, условия их отклонения

4.1. Рассмотрение конкурсных предложений

4.1.1. Конкурсная комиссия рассматривает конкурсные предложения на соответствие требованиям, установленным в соответствии со статьей 11 Закона, и требованиям конкурсной документации.

4.1.2. Срок рассмотрения конкурсных предложений не может превышать двадцати дней со дня вскрытия конвертов с конкурсными предложениями.

4.1.3. Конкурсная комиссия при рассмотрении конкурсных предложений:

4.1.3.1. Проверяет конкурсные предложения на соответствие формальным требованиям конкурсной документации: правильность оформления конкурсных предложений в соответствии с требованиями пунктов 2.1, 2.2, 2.4 и 2.5 тома 1.

4.1.3.2. Проверяет участника, подавшего конкурсное предложение, на соответствие требованиям правомочности на участие в конкурсе (пункты 2-4 части 1 и пункт 2 части 2 статьи 11 Закона и пункт 2.1 тома 2).

4.1.3.3. Проверяет в конкурсном предложении наличие документов, предусмотренных пунктом 1 части 3 статьи 25 Закона и томом 2, правильность и полноту их оформления и достоверность сведений, содержащихся в указанных документах.

4.1.3.4. Проверяет участника, подавшего конкурсное предложение, на соответствие требованиям к участникам, установленным в соответствии с пунктом 1 части 1, пунктом 1 части 2 и частью 3 статьи 11 Закона и пунктами 2.2 и 2.3 тома 2, в том числе проверяет наличие документов (копий документов), предусмотренных подпунктами "б", "в", "г" пункта 3 части 3 статьи 25 Закона, и достоверность сведений, содержащихся в указанных документах.

4.1.3.5. Проверяет конкурсные предложения на соответствие требованиям  тома 2 (специальная часть).

4.1.3.6. Проверяет наличие копий документов, подтверждающих соответствие товара, работ, услуг, являющихся предметом конкурса, требованиям законодательства Российской Федерации, если законодательством Российской Федерации установлены требования к таким товару, работам, услугам, и достоверность сведений, содержащихся в указанных документах.

4.1.3.7. Проверяет соответствие цены конкурсного предложения начальной (максимальной) цене муниципального контракта, установленной томом 2.

4.1.3.8. Проверяет конкурсное предложение на предмет наличия арифметических и технических ошибок.

4.1.4. При рассмотрении конкурсных предложений конкурсная комиссия принимает во внимание мнение рабочей группы (экспертов), которая по поручению конкурсной комиссии осуществляет экспертизу представленных участниками конкурсных предложений.

4.1.5. На основании результатов рассмотрения конкурсных предложений конкурсной комиссией принимается решение о допуске к участию в конкурсе участника и о признании участника, подавшего конкурсное предложение, участником конкурса или об отказе в допуске такого участника к участию в конкурсе.

4.1.6. Организатор конкурса вправе запросить у соответствующих органов и организаций сведения о проведении ликвидации участника - юридического лица, подавшего конкурсное предложение, проведении в отношении такого участника - юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства, о приостановлении деятельности такого участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, о наличии задолженностей такого участника по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня и в государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, об обжаловании наличия таких задолженностей и о результатах рассмотрения жалоб.

4.1.7. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником в соответствии с частью 3 статьи 25 Закона, установления факта проведения ликвидации участника - юридического лица или проведения в отношении участника - юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства либо факта приостановления его деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, организатор конкурса, конкурсная комиссия вправе отстранить такого участника от участия в конкурсе на любом этапе его проведения.

4.1.8. Участникам, подавшим конкурсное предложение и признанным участниками конкурса, и участникам, подавшим конкурсные предложения на участие в конкурсе и недопущенным к участию в конкурсе, направляются уведомления о принятых конкурсной комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания протокола.

4.1.9. В случае если на основании результатов рассмотрения конкурсных предложений принято решение об отказе в допуске к участию в конкурсе всех участников, подавших конкурсные предложения, или о допуске к участию в конкурсе и признании участником конкурса только одного участника, подавшего заявку, конкурс признается несостоявшимся.

4.2. Основания отклонения конкурсных предложений

4.2.1. При рассмотрении конкурсных предложений участник не допускается конкурсной комиссией к участию в конкурсе в случаях:

4.2.1.1. Конкурсное предложение не соответствует формальным требованиям конкурсной документации: Конкурсное предложение оформлено не в соответствии с требованиями пунктов 2.1, 2.2, 2.4 и 2.6 тома 1.

4.2.1.2. Документы не соответствуют требованиям тома 2.

4.2.1.3. Отсутствует или не в надлежащем виде или неполно оформлен какой-либо документ (копия документа), предусмотренный Законом и томом 2, либо выявлена недостоверность сведений, содержащихся в указанных документах.

4.2.1.4. Отсутствует или в не надлежащем виде или неполно оформлена какая-либо форма, предусмотренная томом 2.

4.2.1.5. Участник не соответствует требованиям правомочности на участие в конкурсе (пункты 2-4 части 1 и пункт 2 части 2 статьи 11 Закона и пункт 2.1 тома 2):

а) проводится ликвидация участника - юридического лица или проводится в отношении участника - юридического лица, индивидуального предпринимателя процедура банкротства;

б) приостановлена деятельность участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

в) у участника есть задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

г) в предусмотренном Законом реестре недобросовестных поставщиков содержатся сведения об участнике.

4.2.1.6. Участник не соответствует требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом конкурса, если такие требования установлены в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 11 Закона и пунктом 2.2 тома 2.

4.2.1.7. Участник не соответствует требованиям, предъявляемым к участникам, если такие требования в соответствии с частью 2 статьи 11 Закона установлены частью 1 пункта 2.2 тома 2.

4.2.1.8. Участник не соответствует дополнительным требованиям, предъявляемым к участникам при размещении заказа на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд обороны страны и безопасности государства, если указанные требования установлены Правительством Российской Федерации и частью 2 пункта 2.2 тома 2.

4.2.1.9. Конкурсное предложение участника не соответствует техническому заданию конкурсной документации либо товар, работа, услуга, являющиеся предметом конкурса, не соответствуют требованиям законодательства Российской Федерации, если законодательством Российской Федерации установлены такие требования.

4.2.1.10. Цена конкурсного предложения по лоту превысит начальную цену муниципального контракта по соответствующему лоту, указанную в томе 2.

4.2.1.11. Ценовое предложение подготовлено не в соответствии с томом 2.

Если будет выявлено несоответствие между цифровыми и буквенными значениями ценового предложения, то предпочтение будет отдаваться сумме, выраженной буквенными значениями.

4.2.1.12. Участие в конкурсе участника не допускается федеральным законом.

4.2.1.13. Представленные в конкурсном предложении расчеты и обоснования содержат грубую арифметическую или техническую ошибку, исправление который меняет технические характеристики или цену конкурсного предложения.

4.2.2. Конкурсная комиссия вправе признать конкурсное предложение соответствующей требованиям конкурсной документации и участник может быть допущен к участию в конкурсе, если конкурсное предложение содержит незначительные отклонения от требований конкурсной документации, которые существенно не меняют характеристик, условий и иных требований, предусмотренных конкурсной документацией, либо если она содержит незначительные ошибки или неточности.

Конкурсная комиссия вправе признать несущественными отклонения от требований конкурсной документации только в случае, если эти отклонения не противоречат нормам действующего законодательства.

4.3. Оценка и сопоставление конкурсных предложений, порядок определения победителя конкурса

4.3.1. Конкурсная комиссия осуществляет оценку и сопоставление конкурсных предложений, поданных участниками, признанными участниками конкурса. Период оценки и сопоставления заявок определяется в соответствии с действующим законодательством.

4.3.2. Конкурсная комиссия осуществляет рассмотрение, оценку и сопоставление конкурсных предложений участников конкурса в целях определения победителя конкурса в соответствии с критериями оценки, установленными томом 2.

4.3.3. На основании результатов оценки и сопоставления конкурсных предложений конкурсной комиссией каждому  конкурсному предложению относительно других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения муниципального контракта присваивается порядковый номер. Конкурсному предложению, в котором содержатся лучшие условия исполнения муниципального контракта, присваивается первый номер.

4.3.4. Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие условия исполнения муниципального контракта и конкурсному предложению которого присвоен первый номер.

5. Заключение муниципального контракта по результатам проведения конкурса

5.1. Заключение муниципального контракта

5.1.1. Заказчик заключает муниципальный контракт с победителем конкурса на условиях, содержащихся в конкурсной документации и конкурсного предложения победителя конкурса.

5.1.2. Победителю конкурса в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления конкурсных предложений передаются один экземпляр указанного протокола и проект муниципального контракта, который составляется путем включения условий исполнения муниципального контракта, предложенных победителем конкурса в конкурсном предложении, в проект муниципального контракта, прилагаемый к тому 2.

5.1.3. Победитель конкурса должен представить заказчику подписанный проект муниципального контракта, переданный ему в соответствии с пунктом 5.1.2 тома 1, и обеспечение исполнения муниципального контракта, если указанное обеспечение предусмотрено томом 2, в срок, установленный томом 2.

5.1.4. В случае если победитель конкурса в срок, предусмотренный томом 2, не представил заказчику подписанный муниципальный контракт, переданный ему в соответствии с пунктом 5.1.2 тома 1, а также обеспечение исполнения муниципального контракта, если указанное обеспечение предусмотрено пунктом тома 2, победитель конкурса признается уклонившимся от заключения муниципального контракта.

5.1.5. В случае если победитель конкурса признан уклонившимся от заключения муниципального контракта, заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении победителя конкурса заключить муниципальный контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения муниципального контракта, либо заключить муниципальный контракт с участником конкурса, конкурсному предложению которого присвоен второй номер. При этом заключение муниципального контракта для участника конкурса конкурсному предложению, которого присвоен второй номер, является обязательным.

5.1.6. Правоотношения между заказчиком и победителем конкурса по предмету конкурса возникают после подписания муниципального контракта и внесения его Реестр муниципальных контрактов Новосибирска.

5.2. Право заказчика отказаться от заключения муниципального контракта

После определения победителя конкурса в срок, предусмотренный томом 2 для заключения муниципального контракта, заказчик вправе отказаться от заключения муниципального контракта с победителем конкурса либо при уклонении победителя конкурса от заключения муниципального контракта с участником, с которым заключается такой муниципальный контракт, в случае установления факта:

1) проведения ликвидации участников - юридических лиц или проведения в отношении участников - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей процедуры банкротства;

2) приостановления деятельности указанных лиц в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

3) предоставления указанными лицами заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, предусмотренных частью 3 статьи 25 Закона и томом 2;

4) нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения государственного контракта балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

5.3. Возврат конкурсных предложений участникам

После процедуры вскрытия конвертов все поступившие конкурсные предложения  становятся собственностью заказчика и возврату участникам не подлежат.

6. Правовое регулирование

Взаимоотношения участников, конкурсной комиссии, организатора конкурса и специализированной организации, возникшие в связи с проведением настоящего конкурса, регулируются законодательством Российской Федерации и правовыми актами г. Новосибирска.

ТОМ 2

КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

СПЕЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

для проведения ОТКРЫТОГО конкурса на право заключения

МуНИЦИПАЛЬНого контракта НОВОСИБИРСКА НА выполнение

комплексного капитального ремонта в помещениях

МОУДО «Содружество» филиал «Юность»

МУСРЦ «Прометей»

ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ

# 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Предмет конкурса, начальная цена муниципального контракта, источник финансирования

1.1.1. Предметом настоящего конкурса является: выполнение комплексного капитального ремонта в помещениях:

- МОУДО «Содружество» филиал «Юность» по адресу: ул. Каунасская, 4.

- МУСРЦ «Прометей» по адресу: ул. Широкая, 137/2.

1.1.2. Выполнение работы осуществляется в соответствии с техническим заданием, дефектной ведомостью конкурсной документации.

1.1.3. Начальная цена муниципального контракта:

| № Лота | Наименование и описание лота | Начальная цена муниципального контракта по лоту (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- |
| Лот № 1 | Ремонт помещения МОУДО «Содружество» филиал «Юность» по адресу: ул. Каунасская, 4 | 6800,0 (бюджетные ассигнования на 2008 год составляют 405,0 на 2009 год – 2000,0 на 2010 год – остальное) |
| Лот № 2 | Ремонт помещения МУСРЦ «Прометей» по адресу: ул. Широкая, 137/2 | 1750,0 (бюджетные ассигнования на 2008 год составляют 550,0 на 2009 год – 600,0 на 2010 год – остальное) |

1.1.4. Источник финансирования: бюджет Новосибирска на 2008 год, 2009 год, 2010 год.

1.2. Сведения о заказчике, уполномоченном органе, специализированной организации

Заказчик:

Лот № 1 МОУДО «Содружество» филиал «Юность»

место нахождения и почтовый адрес: 630111, г. Новосибирск, ул. Каунасская, 4.

банковские реквизиты: ИНН 5402166132, КПП 540201001

Расчетный счет 40204810800000000513 в ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской области

Лицевой счет 018.02.018.1

контактное лицо: Апарин А. В. (по выдаче конкурсной документации и техническим вопросам) адрес: Вокзальная магистраль, 16, 5 этаж Комитет по делам молодежи мэрии, ком. 7,

контактный телефон: 222-08-83

Морозова Е.В. (по приему заявок и организационным вопросам), адрес: Красный проспект, 34, ком. 420 б, контактный телефон: 227-45-46.

Лот № 2 МУСРЦ «Прометей»

место нахождения и почтовый адрес: 630096, г. Новосибирск, ул. Широкая, 137/2.

банковские реквизиты: ИНН 5404164589,  КПП 540401001

Расчетный счет 40204810800000000513 в ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской области

Лицевой счет 018.02.004.1

контактное лицо: Апарин А. В. (по выдаче конкурсной документации и техническим вопросам) адрес: Вокзальная магистраль, 16, 5 этаж Комитет по делам молодежи мэрии, ком. 7,

контактный телефон: 222-08-83

Морозова Е.В. (по приему заявок и организационным вопросам), адрес: Красный проспект, 34, ком. 420 б, контактный телефон/факс: 227-44-43.

### 1.3. Содержание и состав конкурсной документации

Конкурсная документация для настоящего конкурса включает в себя:

1) том 1 конкурсной документации: общая часть (далее - том 1).

2) настоящий том 2 конкурсной документации: специальная часть (далее - том 2), состоящий из:

а) инструкции участникам;

б) приложения № 1 к тому 2 – «Техническое задание»;

в) приложения № 2 к тому 2 – «Проект муниципального контракта Новосибирска»;

г) образцов форм для заполнения в соответствии с томом 2:

форма №1 «Конкурсное предложение» с приложениями:

1) форма №1.1 «Календарный план выполнения работ»;

2) форма №1.2 «локальная смета»;

## 2. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ  И К РАБОТАМ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ ПРЕДМЕТОМ КОНКУРСА

2.1. Требования правомочности  на участие в  конкурсе

Участник должен соответствовать требованиям, предъявляемым к участникам в соответствии с пунктами 2-4 части 1 и пунктом 2 части 2 статьи 11 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон):

а) непроведение ликвидации участника или непроведение в отношении участника процедуры банкротства;

б) неприостановление деятельности участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

в) отсутствие у участника задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе не принято.

г) отсутствие в предусмотренном Законом реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике.

2.2. Требования, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом конкурса, установленные в соответствии с пунктом 1 части 1  статьи 11 Закона

Участник должен соответствовать обязательным требованиям, предъявляемым к участникам в соответствии с #M12293 0 901941785 0 0 0 0 0 0 0 2849656315пунктом 1 части 1 статьи 11 Закона#S:

Участник должен иметь действующую лицензию на осуществление деятельности по строительству зданий и сооружений, за исключением сооружений сезонного или вспомогательного назначения, в т.ч. по лоту № 1, 2 выполнение работ: ремонт помещений.

Требование установлено в соответствии с подпунктом 102 пункта 1 статьи 17 Федерального закона от 08.08.2001 № 128-ФЗ «#G0О лицензировании отдельных видов деятельности» (Российская газета, N 153-154, 10.08.2001, Парламентская газета, N 152-153, 14.08.2001, Собрание законодательства Российской Федерации, N 33, 13.08.2001, ст.3430, Приложение к "Российской газете", N 35, 2001 год, Библиотечка Российской газеты, N 13, 2005 год); пунктом 1 #G0Положения о лицензировании деятельности по строительству зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом,  утвержденного постановлением Правительства РФ от 21 марта 2002 года N 174 (Российская газета, N 60, 04.04.2002, Собрание законодательства Российской Федерации, N 12, 25.03.2002, Приложение к "Российской газете", N 17, 2002 год)

3. ДОКУМЕНТАЦИЯ, ВХОДЯЩАЯ В ЗАЯВКУ

3.1. Заявка, подготовленная участником, должна содержать следующие документы:

3.1.1. Содержание (опись документов с нумерацией их порядка) заявки.

3.1.2. Документ, подтверждающий правовой статус участника:

1) для юридических лиц:

Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки, оформленная в соответствии с приложением № 5 к Правилам ведения Единого государственного реестра юридических лиц, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 19.06.2002 № 438 «О Едином государственном реестре юридических лиц»  (выписка или нотариально заверенная копия).

Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц в соответствии с

приложением № 2 к Правилам ведения Единого государственного реестра юридических лиц, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 19.06.2002 № 438, должна содержать следующие сведения:

а) наименование юридического лица (полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование, для коммерческих организаций на русском языке. В случае если в учредительных документах юридического лица его наименование указано на одном из языков народов Российской Федерации и (или) на иностранном языке, указывается также наименование юридического лица на этих языках);

б) организационно-правовая форма;

в) адрес (место нахождения);

г) способ образования юридического лица (создание или реорганизация);

д) сведения об учредителях (участниках) юридического лица;

е) сведения о прекращении деятельности юридического лица (способ прекращения деятельности юридического лица, дата принятия решения о прекращении деятельности, наименование органа, принявшего решение о прекращении деятельности юридического лица);

ж) размер уставного капитала;

з) сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица (фамилия, имя, отчество, должность, реквизиты документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской Федерации);

и) сведения о лицензиях, полученных юридическим лицом (наименование лицензирующего органа, номер лицензии, дата принятия решения о предоставлении (переоформлении документов, подтверждающих наличие лицензии, приостановлении, возобновлении, аннулировании) лицензии, срок действия лицензии, наименование территории, на которой действует лицензия, лицензируемый вид деятельности);

к) сведения о филиалах и представительствах юридического лица;

л) коды по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности;

м) номер и дата регистрации юридического лица в качестве страхователя:

в территориальном органе Пенсионного фонда Российской Федерации;

в исполнительном органе Фонда социального страхования Российской Федерации;

в территориальном фонде обязательного медицинского страхования;

н) сведения о банковских счетах юридического лица.

2) для индивидуальных предпринимателей:

Выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки, оформленная в соответствии с приложением № 5 к Правилам ведения Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей и предоставления содержащихся в нем сведений, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 16.10.2003 № 630 «О Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, Правилах хранения в единых государственных реестрах юридических лиц и индивидуальных предпринимателей документов (сведений) и передачи их на постоянное хранение в государственные архивы, а также о внесении изменений и дополнений в Постановления Правительства Российской Федерации от 19 июня 2002 г. N 438 и 439»  (выписка или нотариально заверенная копия).

Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей в соответствии с приложением № 2 к Правилам ведения Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей и предоставления содержащихся в нем сведений, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 16.10.2003 № 630,  должна содержать следующие сведения:

а) фамилия, имя и (если имеется) отчество (для иностранного гражданина и лица без гражданства такие сведения дополнительно указываются латинскими буквами на основании сведений, содержащихся в документе, удостоверяющем личность в соответствии с законодательством Российской Федерации);

б) пол;

в) дата и место рождения;

г) гражданство (при отсутствии у индивидуального предпринимателя гражданства указывается: «лицо без гражданства»);

д) место жительства в Российской Федерации (адрес, по которому индивидуальный предприниматель зарегистрирован по месту жительства в установленном законодательством Российской Федерации порядке, - наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, улицы, номера дома, квартиры);

е) данные документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации - для индивидуального предпринимателя - гражданина Российской Федерации;

ж) вид и данные документа, установленного федеральным законом или признаваемого в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина, - для индивидуального предпринимателя - иностранного гражданина;

з) вид и данные документа, установленного федеральным законом или признаваемого в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства, - для индивидуального предпринимателя, являющегося лицом без гражданства;

и) вид, данные и срок действия документа, подтверждающего право индивидуального предпринимателя временно или постоянно проживать в Российской Федерации, - для индивидуального предпринимателя - иностранного гражданина или лица без гражданства;

к) дата государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя и данные документа, подтверждающего факт внесения в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей записи об указанной государственной регистрации;

л) дата и способ прекращения физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя (по заявлению, либо в связи со смертью, либо в связи с принятием судом решения о признании его банкротом или о прекращении его деятельности в качестве индивидуального предпринимателя в принудительном порядке, либо в связи с вступлением в силу приговора суда, которым назначено наказание в виде лишения права заниматься предпринимательской деятельностью на определенный срок, либо в связи с аннулированием или окончанием срока действия документа, подтверждающего право временно или постоянно проживать в Российской Федерации);

м) сведения о лицензиях, полученных индивидуальным предпринимателем;

н) идентификационный номер налогоплательщика, дата постановки индивидуального предпринимателя на учет в налоговом органе;

о) коды по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности;

п) номер и дата регистрации индивидуального предпринимателя в качестве страхователя:

в территориальном органе Пенсионного фонда Российской Федерации;

в исполнительном органе Фонда социального страхования Российской Федерации;

в территориальном фонде обязательного медицинского страхования;

р) сведения о банковских счетах индивидуального предпринимателя.

3) для иных физических лиц:

копии документов, удостоверяющих личность.

4) для иностранных лиц:

надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства.

3.1.3. Документы, подтверждающие правомочность лица, подписавшего конкурсное предложение по форме №1 (далее – конкурсное предложение):

а) в случае если конкурсное предложение подписал руководитель юридического лица-участника, то предоставляется документ, подтверждающий правомочность руководителя действовать от имени юридического лица в соответствии с учредительными документами (заверенная подписью руководителя и печатью юридического лица копия);

б) в случае если конкурсное предложение подписано не руководителем юридического   лица-участника или не физическим лицом-участником, в том числе индивидуальным предпринимателем, предоставляется нотариально заверенная копия или оригинал доверенности на право подписания конкурсного предложения лицу, подписавшему конкурсное предложение.

3.1.4. Форма «Конкурсное предложение» с указанием названия лота(ов) (одна форма на все лоты конкурса). Цена предложения по лоту (-ам) проставляется цифрами и прописью, с указанием, в том числе суммы налога на добавленную стоимость.

3.1.5. Форма «Календарный план выполнения работ» по каждому лоту отдельно.

3.1.6. форма  «локальная смета» (по каждому лоту отдельно)  в бумажной форме и на электронном носителе в файле «ГРАНД – Сметы»).

Ценовые предложения, указанные в формах «Конкурсное предложение»,  «локальная смета» по соответствующим лотам должны быть идентичными.

В случае противоречия между документами, перечисленными в пункте 4 тома 2 в части ценовых предложений, конкурсная комиссия будет принимать во внимание ценовое предложение, указанное участником в форме «Конкурсное предложение».

3.1.7. Копии документов, подтверждающих соответствие участника требованиям, установленным пунктом 2.2 тома 2.

4. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕНЫ ЗАЯВКИ. ВАЛЮТА, ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ЦЕНЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА И РАСЧЕТОВ

4.1. Валютой, используемой при формировании цены заявки и расчетов с подрядчиками, является российский рубль.

4.2. Ценовое предложение должно учитывать:

4.2.1. Условия выполнения работ: Все работы выполняются собственными силами подрядчика или с привлечением субподрядных организаций по согласованию с заказчиком.

4.2.2. Условия оплаты: Оплата выполненных работ производится после подписания акта приемки выполненных работ и по мере поступления бюджетных средств. Оплата выполненных работ осуществляется в пределах годового лимита финансирования работ, установленных Решением городского Совета Новосибирска на 2008г.

4.2.3. Сроки выполнения работ:

По лоту 1 – с момента заключения договора по 15 августа 2009 года.

По лоту 2 – с момента заключения договора по 15 августа 2009 года.

4.2.4. Требования и условия, сформулированные в конкурсной документации.

4.2.5. Наличие финансовых, технических и организационных возможностей для выполнения обязательств по Контракту.

4.2.6. Обеспеченность машинами, механизмами и оборудованием, материалами, конструкциями, деталями.

# 4.2.7. Цена заявки определяется как общая стоимость работ и затрат, с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.

4.2.8. При размещении заказа на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства начальная (максимальная) цена государственного или муниципального контракта определяется на весь срок выполнения таких работ исходя из их цены в течение соответствующих лет планируемого периода исполнения контракта.

4.2.9. При исполнении государственного или муниципального контракта не допускается перемена поставщика (исполнителя, подрядчика), за исключением случаев, если новый поставщик (исполнитель, подрядчик) является правопреемником поставщика (исполнителя, подрядчика) по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

4.2.10. В случае просрочки исполнения муниципального контракта, исполнитель освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине заказчика.

4.3. Локальная смета (далее – Расчёт) должна содержать без исключения все наименования и объемы работ, а также предусматривать использование материалов, предусмотренных Техническим заданием, дефектной ведомостью. Наименования и объемы работ, а также материалы, не включенные в Расчет, считаются не включенными в ценовое предложение. В таком случае считается, что Участник представил ценовое предложение на частичное выполнение работ либо выполнение работ с ненадлежащим качеством, что не соответствует требованиям технического задания и является основанием для отклонения заявки соответствующего Участника.

4.4. В составе конкурсной заявки Претендент представляет конкурсное предложение Форма №1. Конкурсное предложение включает в себя:

- Календарный план выполнения работ по Форме №1.1;

- Локальную смету по Форме №1.2. в бумажной форме и на электронном носителе в файле «ГРАНД – Сметы»;

Цена заявки определяется как общая стоимость работ и затрат по Форме №1.2.

Сметная стоимость определяется с соблюдением следующих правил ценообразования:

Смета составляется на основе сметно-нормативной базы ГЭСН-2001,  привязанная к условиям Новосибирской области (ТЭР, ТЭРр, ТЭРм, ТЭРп- 2001) с переводом в текущий уровень цен по индексам Новосибирской области, выпускаемым администрацией  Новосибирской области с учетом рекомендаций мэрии г. Новосибирска, в файле программного комплекса Гранд-Смета.

Накладные расходы определять в соответствии с Методическими указаниями по определению величины накладных расходов в строительстве (МДС-81-33.2004) с учетом коэффициента 0,94 согласно письма Федерального агентства по строительству и ЖКХ от 31.01.2005 №ЮТ-260/06 «О порядке применения нормативов накладных расходов в строительстве». При снижении норматива накладных расходов следует учитывать, что в его структуру включены: обязательные отчисления на оплату труда  рабочих строителей и административно-хозяйственного персонала (ЕСН), а также расходы на обеспечение санитарно-гигиенических, бытовых условий и охрану труда работников.

- Сметную прибыль определять в соответствии с Методическими указаниями по определению величины сметной прибыли в строительстве (МДС 81-25.2001) с учетом изменений, введенных письмом Федерального агентства по строительству и ЖКХ 
от 18.11.2004 № АП-5536/06 «О порядке применения нормативов сметной прибыли в строительстве» и письмом Жилищного комитета от 17.01.2005 № 2-46/05. При снижении норматива сметной прибыли следует учитывать, что в норматив включены затраты на оплату отдельных региональных и федеральных налогов, развитие производства и материальное стимулирование работников.

Общая стоимость работ определяется с учетом налога на добавленную стоимость,

дополнительных  затрат при производстве работ в зимнее время, затрат на строительство временных зданий и сооружений, затраты на разработку сметной документации; резерв средств на непредвиденные расходы, а также с учетом применения  коэффициентов согласно действующих нормативов.

4.5. Не допускается снижение стоимости работ путем применения общего понижающего коэффициента к стоимости материалов,  объемам работ.

4.6. Указанная в конкурсной заявке цена должна быть фиксированной без дополнительной индексации.

5. ПРАВО ЗАКАЗЧИКА ОБЪЕМ ВЫПОЛНЯЕМЫХ ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ КОНТРАКТУ РАБОТ И ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ

При исполнении контракта заказчик имеет право изменить объем всех предусмотренных муниципальным контрактом работ не более чем на 10 % такого объема в случае выявления потребности в дополнительных работах, не предусмотренных муниципальным контрактом, но связанных с работами, предусмотренными муниципальным контрактом, или при прекращении потребности в предусмотренной муниципальным  контрактом части работ. При этом по согласованию с подрядчиком заказчик вправе изменить цену контракта пропорционально объему указанных дополнительных работ или объему указанной части работ, но не более, чем на 10 %.

6. КОМПЕТЕНТНАЯ КОНКУРСНАЯ КОМИССИЯ

Компетентной конкурсной комиссией для настоящего конкурса является комиссия  департамента образования, культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска по размещению муниципального заказа Новосибирска.

7. ДАТЫ НАЧАЛА И ОКОНЧАНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УЧАСТНИКАМ РАЗЪЯСНЕНИЙ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

7.1. Дата начала предоставления разъяснений конкурсной документации: 
«17» ноября  2007г.

7.2. Дата окончания предоставления разъяснений конкурсной документации: 
«12» декабря  2007г.

8.  МЕСТО, ДАТЫ НАЧАЛА И ОКОНЧАНИЯ ПОДАЧИ ЗАЯВОК

8.1. Заявки должны быть доставлены участниками по адресу: Красный проспект,34 комната 420 б

8.2. Дата начала подачи заявок: «17» ноября  2007г.

8.3. Дата окончания подачи заявок: день вскрытия конвертов с заявками, установленный пунктом 12 тома 2,  но не позднее начала процедуры вскрытия конвертов с заявками после объявления конкурсной комиссией участникам о возможности подать заявки (часть 2 статьи 26 Закона).

9. МЕСТО, ДАТА И ВРЕМЯ ВСКРЫТИЯ КОНВЕРТОВ С  ЗАЯВКАМИ, МЕСТО И ДАТА РАССМОТРЕНИЯ И ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ КОНКУРСА

9.1. Вскрытие конвертов с заявками произойдет в 10-00 часов «18» декабря 2007 года по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 528.

9.2. Место и дата рассмотрения заявок и подведения итогов конкурса будут определены конкурсной комиссией в сроки, установленные Законом.

### 10. КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ ЗАЯВОК

10.1. Критерий оценки заявок – минимальная твердая (фиксированная) стоимость работ, являющихся предметом конкурса, по соответствующему лоту (-ам), предложенная участником конкурса при условии соответствия всем требованиям конкурсной документации, срок предоставления гарантии качества работ, полнота объемов выполненных работ, срок выполнения работ, качество составления сметы (соответствие применяемых расценок и коэффициентов необходимым требованиям), при этом:

- Цена контракта

Заявке на участие в конкурсе с наименьшей ценой  присваивается  ценовой балл равный 100 (ЦБо=100). При этом цена такой Заявки  принимается за Х. За Y1…Yn принимаются  цены остальных заявок. Ценовые баллы  остальных заявок  рассчитываются как: ЦБ (1….n) = Х/Y (1...n)*100. Баллы округляются до десятичных значений.

- Срок (период) выполнения работ

Заявки на участие в конкурсе с наименьшим периодом выполнения работ (в днях) присваивается  временной балл  равный 100  (ВБо=100), при этом  срок выполнения такой заявки  принимается за  M.  За  N1…Nn   принимаются  сроки  выполнения  других заявок. Временные баллы остальных заявок рассчитываются как : ВБ (1,…n)= M/N (1..n) *100. баллы округляются до десятичных значений.

- Срок предоставления гарантии качества работ:

Заявке на  участие в  конкурсе с наибольшим гарантийным сроком (в месяцах)  присваивается гарантийный  балл равный 100 (ГБо=100), при этом гарантийный срок такой заявки принимается за Z. За Q1…Qn  принимаются гарантийные сроки других заявок. Гарантийные баллы  остальных заявок  рассчитываются как : ГБ (1..n) = Q (1..n) / Z*100. Баллы округляются до десятичных значений.

- Полнота сметы (соответствие объема и набора работ)

Заявки на участие в конкурсе по полноте сметы (соответствие объема и набора работ) оцениваются по следующим критериям (полное соответствие объема и набора работ «отлично» - 5; незначительное несоответствие объема и набора работ «хорошо» - 4; значительное несоответствие объема и набора работ «удовлетворительно» - 3;). Заявке с наибольшим результатом присваивается  сметный балл  равный 100  (СБо=100), при этом  полнота сметы такой заявки  принимается за  Р.  За  L1…Ln   принимаются  полнота смет  других заявок. Сметные баллы остальных заявок рассчитываются как : СБ (1,…n)= L (1..n)/ P *100. баллы округляются до десятичных значений.

- Качество составления сметы (соответствие обоснования расценок и применяемых коэффициентов)

Заявки на участие в конкурсе с наибольшим качеством сметы  (соответствие обоснования расценок и применяемых коэффициентов) оцениваются по следующим критериям (полное соответствие обоснования расценок и применяемых коэффициентов «отлично» - 5; незначительное несоответствие обоснования расценок и применяемых коэффициентов «хорошо» - 4; значительное несоответствие обоснования расценок и применяемых коэффициентов «удовлетворительно» - 3;). Заявке с наибольшим результатом присваивается  качественный балл  равный 100  (КБо=100), при этом  качество сметы такой заявки  принимается за  К. За  S1…Sn   принимается  качество смет  других заявок. Сметные баллы остальных заявок рассчитываются как: КБ (1,…n)= S (1..n) / К *100. баллы округляются до десятичных значений.

При грубом несоответствие объемов или набора работ претендент отклоняется от дальнейшего участия в конкурсе.

Общий балл (ОБ) заявки рассчитывается на основании суммы ценовых баллов, временных баллов, гарантийных баллов, сметных баллов(соответствие объема и набора работ) и качественных баллов(соответствие обоснования расценок и применяемых коэффициентов) с применением весовых факторов . Ц=0,5 – вес ценового балла; В=0,1 вес временного балла; Г=0,1 – вес гарантийного балла; С=0,2 -вес сметного балла; К=0,1 – вес качественного бала.  (Ц+М+Г+С+К=1).

ОБ= ЦБ х 0,5 + ВБ х0,1 + ГБ х 0,1+СБх0,2+КБх0,1.

На основании набранных ОБ конкурсная документация ранжирует всех Участников конкурса по убыванию. Первый номер присваивается участнику конкурса, чья заявка на участие в конкурсе имеет наибольший суммарный балл и т.д.

Каждый лот будет оцениваться отдельно, равно как и контракт будет заключатся по каждому лоту в отдельности.

11. СРОК ПОДПИСАНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕМ КОНКУРСА ПРОЕКТА МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

Муниципальный контракт может быть заключен не ранее чем через десять рабочих дней со дня размещения на официальном сайте протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.

Техническое задание, ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

НА выполнение комплексного капитального ремонта в помещениях

МОУДО «Содружество» филиал «Юность»

МУСРЦ «Прометей»

Разработана:

заместитель председателя комитета

по делам молодежи мэрии

____________ А. В. Апарин

«___»___________2007 года

Приложение №1

к Тому 2 Конкурсной документации

|  | Техническое задание |
| --- | --- |

на выполнение комплексного капитального ремонта в учреждениях молодежной политики:

- Сроки выполнения работ:

По лоту 1 – с момента заключения договора по 15 августа 2009 года.

По лоту 2 – с момента заключения договора по 15 августа 2009 года.

- Качество выполняемых работ должно удовлетворять требованиям установленным действующими СНиП.

- Гарантийный срок должен составлять в соответствии со СНиП на данный вид работ.

- Претенденту предлагается самостоятельно посетить и осмотреть объект, и получить все необходимые сведения для подготовки конкурсной заявки.

- Все работы выполняются собственными силами Подрядчика, или с привлечением субподрядных организаций (по согласованию).

- Примечание: указанные в техническом задании торговые марки материалов носят описательный характер. Участник может предложить при выполнении работ материалы в соответствии с техническим заданием или эквиваленты, которые должны быть равноценными или не хуже любого параметра материала, указанного в техническом задании, дефектной ведомости.

Лот №1

На составление сметной документации на объекте МОУДО «Содружество» филиал «Юность» по адресу: ул. Каунасская, 4.

Директор Ильиных Лидия Александровна

Тел. 2264533

Разделы сметы составлять по помещениям, в соответствии с прилагаемым планом. Итоги показывать по разделам.

| Наименование работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- |

| Раздел 1. Комната №1 |
| --- |
| Демонтажные работы |
| Разборка покрытий полов: из линолеума | 100 м2 | 0,374 |
| Разборка плинтусов | 100 м | 0,255 |
| Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками | 100 м2 | 0,06435 |
| Разборка деревянных заполнений проемов: дверных | 100 м2 | 0,0189 |
| Полы |
| Смена дощатых полов с добавлением новых досок до: 50% | 100 м2 | 0,187 |
| Устройство покрытий: из плит древесностружечных | 100 м2 | 0,374 |
| Покрытие ДСП олифой с 2х сторон | 100 м2 | 0,374 |
| Устройство покрытий из линолеума | 100 м2 | 0,374 |
| Устройство плинтусов | 100 м | 0,255 |
| Отделочные работы |
| Отбивка штукатурки с поверхностей: потолков | 100 м2 | 0,374 |
| Подшивка потолков: плитами древесноволокнистыми | 100 м2 | 0,374 |
| Покрытие ДВП олифой с 2х сторон | 100 м2 | 0,374 |
| Облицовка стен гипсокартоном по металлическим направляющим | 100 м2 | 0,714 |
| Шпатлёвка стен | 100 м2 | 0,714 |
| Оклейка обоями стен под покраску | 100 м2 | 0,714 |
| Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами стен | 100 м2 | 0,714 |
| Устройство уголков из пластика | 100 м | 0,1 |
| Устройство экранов на радиаторы | 100 м2 | 0,0216 |
| Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб | 100 м2 | 0,054 |
| Облицовка потолков плитами типа Армстронг по металлическому каркасу | 100 м2 | 0,374 |
| Окна |
| Установка пластиковых окон | 100 м2 | 0,06435 |
| Пластиковые окна 1,5*1,65 | шт. | 2 |
| Пластиковые окна 0,9*1,65 | шт. | 1 |
| Облицовка оконных откосов пластиком | 100 м2 | 0,027 |
| Герметизация Макрофлексом | 100 м | 0,09 |
| Двери |
| Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,0189 |
| Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных | комплект | 1 |
| Установка и крепление наличников | 100 м | 0,1 |
| Герметизация коробок Макрофлексом | 100 м | 0,05 |
| Раздел 2. Комнаты №2,3,4,4а |
| Демонтажные работы |
| Разборка облицовки стен из плит и плиток: керамических глазурованных плиток | 100 м2 | 0,558 |
| Разборка покрытий полов: из керамических плиток | 100 м2 | 0,211 |
| Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками | 100 м2 | 0,03 |
| Разборка деревянных заполнений проемов: дверных | 100 м2 | 0,0672 |
| Полы |
| Заделка выбоин в полах цементных площадью до: 1,0 м2 | 100 мест | 0,1 |
| Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | 100 м2 | 0,211 |
| Устройство стяжек: цементных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01 | 100 м2 | 0,211 |
| Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов многоцветных | 100 м2 | 0,211 |
| Устройство плинтусов: из плиток керамических | 100 м | 0,342 |
| Отделочные работы |
| Гладкая облицовка стен плиткой на высоту 1,8м | 100 м2 | 0,558 |
| Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 0,112 |
| Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя | 100 м2 | 0,112 |
| Отбивка штукатурки с поверхностей: потолков | 100 м2 | 0,211 |
| Подшивка потолков: плитами древесноволокнистыми | 100 м2 | 0,211 |
| Покрытие ДВП олифой с 2х сторон | 100 м2 | 0,211 |
| Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами стен h=1,1 | 100 м2 | 0,41 |
| Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб | 100 м2 | 0,125 |
| Облицовка потолков плитами типа Армстронг по металлическому каркасу | 100 м2 | 0,211 |
| Окна |
| Установка пластиковых окон | 100 м2 | 0,0297 |
| Пластиковые окна 0,9*1,65 | шт. | 2 |
| Облицовка оконных откосов пластиком | 100 м2 | 0,0126 |
| Герметизация Макрофлексом | 100 м | 0,042 |
| Двери |
| Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,0672 |
| Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных | комплект | 4 |
| Установка и крепление наличников | 100 м | 0,4 |
| Герметизация коробок Макрофлексом | 100 м | 0,2 |
| Раздел 3. Комната №5 |
| Демонтажные работы |
| Разборка покрытий полов: из керамических плиток | 100 м2 | 0,154 |
| Разборка деревянных заполнений проемов: дверных | 100 м2 | 0,0189 |
| Полы |
| Заделка выбоин в полах цементных площадью до: 1,0 м2 | 100 мест | 0,08 |
| Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | 100 м2 | 0,154 |
| Устройство стяжек: цементных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01 | 100 м2 | 0,154 |
| Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов многоцветных | 100 м2 | 0,154 |
| Устройство плинтусов: из плиток керамических | 100 м | 0,107 |
| Отделочные работы |
| Подшивка потолков: плитами древесноволокнистыми | 100 м2 | 0,154 |
| Покрытие ДВП олифой с 2х сторон | 100 м2 | 0,154 |
| Облицовка стен гипсокартоном по металлическим направляющим | 100 м2 | 0,361 |
| Шпатлёвка стен | 100 м2 | 0,361 |
| Оклейка обоями стен под покраску | 100 м2 | 0,361 |
| Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами стен | 100 м2 | 0,361 |
| Устройство уголков из пластика | 100 м | 0,09 |
| Облицовка потолков плитами типа Армстронг по металлическому каркасу | 100 м2 | 0,154 |
| Двери |
| Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,0189 |
| Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных | комплект | 1 |
| Установка и крепление наличников | 100 м | 0,1 |
| Герметизация коробок Макрофлексом | 100 м | 0,05 |
| Раздел 4. Комната 6 |
| Демонтажные работы |
| Разборка покрытий полов: из линолеума | 100 м2 | 0,265 |
| Разборка плинтусов | 100 м | 0,21 |
| Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками | 100 м2 | 0,069 |
| Разборка деревянных заполнений проемов: дверных | 100 м2 | 0,0189 |
| Полы |
| Смена дощатых полов с добавлением новых досок до: 50% | 100 м2 | 0,1325 |
| Устройство покрытий: из плит древесностружечных | 100 м2 | 0,265 |
| Покрытие ДСП олифой с 2х сторон | 100 м2 | 0,265 |
| Устройство покрытий из линолеума | 100 м2 | 0,265 |
| Устройство плинтусов | 100 м | 0,21 |
| Отделочные работы |
| Отбивка штукатурки с поверхностей: потолков | 100 м2 | 0,265 |
| Подшивка потолков: плитами древесноволокнистыми | 100 м2 | 0,265 |
| Покрытие ДВП олифой с 2х сторон | 100 м2 | 0,265 |
| Облицовка стен гипсокартоном по металлическим направляющим | 100 м2 | 0,549 |
| Шпатлёвка стен | 100 м2 | 0,549 |
| Оклейка обоями стен под покраску | 100 м2 | 0,549 |
| Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами стен | 100 м2 | 0,549 |
| Устройство уголков из пластика | 100 м | 0,11 |
| Устройство экранов на радиаторы | 100 м2 | 0,0216 |
| Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб | 100 м2 | 0,053 |
| Облицовка потолков плитами типа Армстронг по металлическому каркасу | 100 м2 | 0,265 |
| Окна |
| Установка пластиковых окон | 100 м2 | 0,069 |
| Пластиковые окна 1,5*2,3 | шт. | 2 |
| Облицовка оконных откосов пластиком | 100 м2 | 0,016 |
| Герметизация Макрофлексом | 100 м | 0,053 |
| Двери |
| Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,0189 |
| Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных | комплект | 1 |
| Установка и крепление наличников | 100 м | 0,1 |
| Герметизация коробок Макрофлексом | 100 м | 0,05 |
| Раздел 5. Комнаты №7,8 |
| Демонтажные работы |
| Разборка покрытий полов: из линолеума | 100 м2 | 0,088 |
| Разборка плинтусов | 100 м | 0,144 |
| Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками | 100 м2 | 0,0345 |
| Разборка деревянных заполнений проемов: дверных | 100 м2 | 0,0378 |
| Полы |
| Смена дощатых полов с добавлением новых досок до: 50% | 100 м2 | 0,044 |
| Устройство покрытий: из плит древесностружечных | 100 м2 | 0,088 |
| Покрытие ДСП олифой с 2х сторон | 100 м2 | 0,088 |
| Устройство покрытий из линолеума | 100 м2 | 0,088 |
| Устройство плинтусов | 100 м | 0,144 |
| Отделочные работы |
| Отбивка штукатурки с поверхностей: потолков | 100 м2 | 0,088 |
| Подшивка потолков: плитами древесноволокнистыми | 100 м2 | 0,088 |
| Покрытие ДВП олифой с 2х сторон | 100 м2 | 0,088 |
| Облицовка стен гипсокартоном по металлическим направляющим | 100 м2 | 0,406 |
| Шпатлёвка стен | 100 м2 | 0,406 |
| Оклейка обоями стен под покраску | 100 м2 | 0,406 |
| Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами стен | 100 м2 | 0,406 |
| Устройство уголков из пластика | 100 м | 0,15 |
| Устройство экранов на радиаторы | 100 м2 | 0,0072 |
| Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб | 100 м2 | 0,026 |
| Облицовка потолков плитами типа Армстронг по металлическому каркасу | 100 м2 | 0,088 |
| Окна |
| Установка пластиковых окон | 100 м2 | 0,0345 |
| Пластиковые окна 1,5*2,3 | шт. | 1 |
| Облицовка оконных откосов пластиком | 100 м2 | 0,016 |
| Герметизация Макрофлексом | 100 м | 0,053 |
| Двери |
| Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,0378 |
| Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных | комплект | 1 |
| Установка и крепление наличников | 100 м | 0,2 |
| Герметизация коробок Макрофлексом | 100 м | 0,1 |
| Раздел 6. Комната №9 |
| Демонтажные работы |
| Разборка покрытий полов: из линолеума | 100 м2 | 1,284 |
| Разборка плинтусов | 100 м | 0,61 |
| Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками | 100 м2 | 0,207 |
| Разборка деревянных заполнений проемов: дверных | 100 м2 | 0,0273 |
| Полы |
| Смена дощатых полов с добавлением новых досок до: 50% | 100 м2 | 0,642 |
| Устройство покрытий: из плит древесностружечных | 100 м2 | 1,284 |
| Покрытие ДСП олифой с 2х сторон | 100 м2 | 1,284 |
| Устройство покрытий из линолеума | 100 м2 | 1,284 |
| Устройство плинтусов | 100 м | 0,61 |
| Отделочные работы |
| Отбивка штукатурки с поверхностей: потолков | 100 м2 | 1,284 |
| Подшивка потолков: плитами древесноволокнистыми | 100 м2 | 1,284 |
| Покрытие ДВП олифой с 2х сторон | 100 м2 | 1,284 |
| Облицовка стен гипсокартоном по металлическим направляющим | 100 м2 | 2,184 |
| Шпатлёвка стен | 100 м2 | 2,184 |
| Оклейка обоями стен под покраску | 100 м2 | 2,184 |
| Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами стен | 100 м2 | 2,184 |
| Устройство уголков из пластика | 100 м | 0,26 |
| Устройство экранов на радиаторы | 100 м2 | 0,0432 |
| Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб | 100 м2 | 0,125 |
| Облицовка потолков плитами типа Армстронг по металлическому каркасу | 100 м2 | 1,284 |
| Окна |
| Установка пластиковых окон | 100 м2 | 0,207 |
| Пластиковые окна 1,5*2,3 | шт. | 6 |
| Облицовка оконных откосов пластиком | 100 м2 | 0,0954 |
| Герметизация Макрофлексом | 100 м | 0,318 |
| Двери |
| Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,0273 |
| Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение двупольных | комплект | 1 |
| Установка и крепление наличников | 100 м | 0,11 |
| Герметизация коробок Макрофлексом | 100 м | 0,055 |
| Раздел 7. Комната №10 |
| Демонтажные работы |
| Разборка покрытий полов: из линолеума | 100 м2 | 0,086 |
| Разборка плинтусов | 100 м | 0,117 |
| Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками | 100 м2 | 0,0345 |
| Разборка деревянных заполнений проемов: дверных | 100 м2 | 0,0189 |
| Полы |
| Смена дощатых полов с добавлением новых досок до: 50% | 100 м2 | 0,043 |
| Устройство покрытий: из плит древесностружечных | 100 м2 | 0,086 |
| Покрытие ДСП олифой с 2х сторон | 100 м2 | 0,086 |
| Устройство покрытий из линолеума | 100 м2 | 0,086 |
| Устройство плинтусов | 100 м | 0,117 |
| Отделочные работы |
| Отбивка штукатурки с поверхностей: потолков | 100 м2 | 0,086 |
| Подшивка потолков: плитами древесноволокнистыми | 100 м2 | 0,086 |
| Покрытие ДВП олифой с 2х сторон | 100 м2 | 0,086 |
| Облицовка стен гипсокартоном по металлическим направляющим | 100 м2 | 0,312 |
| Шпатлёвка стен | 100 м2 | 0,312 |
| Оклейка обоями стен под покраску | 100 м2 | 0,312 |
| Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами стен | 100 м2 | 0,312 |
| Устройство уголков из пластика | 100 м | 0,03 |
| Устройство экранов на радиаторы | 100 м2 | 0,0072 |
| Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб | 100 м2 | 0,019 |
| Облицовка потолков плитами типа Армстронг по металлическому каркасу | 100 м2 | 0,086 |
| Окна |
| Установка пластиковых окон | 100 м2 | 0,0345 |
| Пластиковые окна 1,5*2,3 | шт. | 1 |
| Облицовка оконных откосов пластиком | 100 м2 | 0,0159 |
| Герметизация Макрофлексом | 100 м | 0,053 |
| Двери |
| Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,0189 |
| Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных | комплект | 1 |
| Установка и крепление наличников | 100 м | 0,1 |
| Герметизация коробок Макрофлексом | 100 м | 0,05 |
| Раздел 8. Комната №11 |
| Демонтажные работы |
| Разборка покрытий полов: из линолеума | 100 м2 | 0,153 |
| Разборка плинтусов | 100 м | 0,151 |
| Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками | 100 м2 | 0,0345 |
| Разборка деревянных заполнений проемов: дверных | 100 м2 | 0,0189 |
| Полы |
| Смена дощатых полов с добавлением новых досок до: 50% | 100 м2 | 0,0765 |
| Устройство покрытий: из плит древесностружечных | 100 м2 | 0,153 |
| Покрытие ДСП олифой с 2х сторон | 100 м2 | 0,153 |
| Устройство покрытий из линолеума | 100 м2 | 0,153 |
| Устройство плинтусов | 100 м | 0,151 |
| Отделочные работы |
| Отбивка штукатурки с поверхностей: потолков | 100 м2 | 0,153 |
| Подшивка потолков: плитами древесноволокнистыми | 100 м2 | 0,153 |
| Покрытие ДВП олифой с 2х сторон | 100 м2 | 0,153 |
| Облицовка стен гипсокартоном по металлическим направляющим | 100 м2 | 0,415 |
| Шпатлёвка стен | 100 м2 | 0,415 |
| Оклейка обоями стен под покраску | 100 м2 | 0,415 |
| Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами стен | 100 м2 | 0,415 |
| Устройство уголков из пластика | 100 м | 0,1 |
| Устройство экранов на радиаторы | 100 м2 | 0,0072 |
| Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб | 100 м2 | 0,019 |
| Облицовка потолков плитами типа Армстронг по металлическому каркасу | 100 м2 | 0,153 |
| Окна |
| Установка пластиковых окон | 100 м2 | 0,0345 |
| Пластиковые окна 1,5*2,3 | шт. | 1 |
| Облицовка оконных откосов пластиком | 100 м2 | 0,0159 |
| Герметизация Макрофлексом | 100 м | 0,053 |
| Двери |
| Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,0189 |
| Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных | комплект | 1 |
| Установка и крепление наличников | 100 м | 0,1 |
| Герметизация коробок Макрофлексом | 100 м | 0,05 |
| Раздел 9. Комната №12 |
| Демонтажные работы |
| Разборка покрытий полов: из линолеума | 100 м2 | 0,121 |
| Разборка плинтусов | 100 м | 0,133 |
| Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками | 100 м2 | 0,0345 |
| Разборка деревянных заполнений проемов: дверных | 100 м2 | 0,0189 |
| Полы |
| Смена дощатых полов с добавлением новых досок до: 50% | 100 м2 | 0,0605 |
| Устройство покрытий: из плит древесностружечных | 100 м2 | 0,121 |
| Покрытие ДСП олифой с 2х сторон | 100 м2 | 0,121 |
| Устройство покрытий из линолеума | 100 м2 | 0,121 |
| Устройство плинтусов | 100 м | 0,133 |
| Отделочные работы |
| Отбивка штукатурки с поверхностей: потолков | 100 м2 | 0,121 |
| Подшивка потолков: плитами древесноволокнистыми | 100 м2 | 0,121 |
| Покрытие ДВП олифой с 2х сторон | 100 м2 | 0,121 |
| Облицовка стен гипсокартоном по металлическим направляющим | 100 м2 | 0,36 |
| Шпатлёвка стен | 100 м2 | 0,36 |
| Оклейка обоями стен под покраску | 100 м2 | 0,36 |
| Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами стен | 100 м2 | 0,36 |
| Устройство уголков из пластика | 100 м | 0,08 |
| Устройство экранов на радиаторы | 100 м2 | 0,0072 |
| Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб | 100 м2 | 0,019 |
| Облицовка потолков плитами типа Армстронг по металлическому каркасу | 100 м2 | 0,121 |
| Окна |
| Установка пластиковых окон | 100 м2 | 0,0345 |
| Пластиковые окна 1,5*2,3 | шт. | 1 |
| Облицовка оконных откосов пластиком | 100 м2 | 0,0159 |
| Герметизация Макрофлексом | 100 м | 0,053 |
| Двери |
| Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,0189 |
| Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных | комплект | 1 |
| Установка и крепление наличников | 100 м | 0,1 |
| Герметизация коробок Макрофлексом | 100 м | 0,05 |
| Раздел 10. Комнаты №13,14,15,15а |
| Демонтажные работы |
| Разборка облицовки стен из плит и плиток: керамических глазурованных плиток | 100 м2 | 0,323 |
| Разборка покрытий полов: из керамических плиток | 100 м2 | 0,31 |
| Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками | 100 м2 | 0,03 |
| Разборка деревянных заполнений проемов: дверных | 100 м2 | 0,0504 |
| Полы |
| Заделка выбоин в полах цементных площадью до: 1,0 м2 (ком.13,14,15а) | 100 мест | 0,079 |
| Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (ком.13,14,15а) | 100 м2 | 0,079 |
| Устройство стяжек: цементных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01 (ком.13,14,15а) | 100 м2 | 0,079 |
| Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов многоцветных (ком.13,14,15а) | 100 м2 | 0,079 |
| Устройство плинтусов: из плиток керамических (ком.13,14,15а) | 100 м | 0,168 |
| Устройство покрытий дощатых (ком.15) | 100 м2 | 0,25 |
| Устройство покрытий: из плит древесностружечных (ком.15) | 100 м2 | 0,25 |
| Покрытие ДСП олифой с 2х сторон (ком.15) | 100 м2 | 0,25 |
| Устройство покрытий из линолеума (ком.15) | 100 м2 | 0,25 |
| Устройство плинтусов (ком.15) | 100 м | 0,228 |
| Отделочные работы |
| Гладкая облицовка стен плиткой на высоту 1,8м (ком.13,14,15а) | 100 м2 | 0,296 |
| Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм (ком.13,14,15а) | 100 м2 | 0,059 |
| Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя (ком.13,14,15а) | 100 м2 | 0,059 |
| Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами стен h=1,1 (ком.13,14,15а) | 100 м2 | 0,134 |
| Отбивка штукатурки с поверхностей: потолков | 100 м2 | 0,329 |
| Подшивка потолков: плитами древесноволокнистыми | 100 м2 | 0,329 |
| Покрытие ДВП олифой с 2х сторон | 100 м2 | 0,329 |
| Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб | 100 м2 | 0,115 |
| Облицовка потолков плитами типа Армстронг по металлическому каркасу | 100 м2 | 0,329 |
| Облицовка стен гипсокартоном по металлическим направляющим (ком.15) | 100 м2 | 0,712 |
| Оклейка обоями стен под покраску (ком.15) | 100 м2 | 0,712 |
| Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами стен (ком.15) | 100 м2 | 0,712 |
| Устройство уголков из пластика (ком.15) | 100 м | 0,06 |
| Устройство экранов на радиаторы | 100 м2 | 0,0144 |
| Окна |
| Установка пластиковых окон | 100 м2 | 0,0297 |
| Пластиковые окна 0,9*1,65 | шт. | 2 |
| Облицовка оконных откосов пластиком | 100 м2 | 0,0252 |
| Герметизация Макрофлексом | 100 м | 0,084 |
| Двери |
| Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,0504 |
| Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных | комплект | 3 |
| Установка и крепление наличников | 100 м | 0,3 |
| Герметизация коробок Макрофлексом | 100 м | 0,15 |
| Раздел 11. Комната №16 |
| Демонтажные работы |
| Разборка покрытий полов: из линолеума | 100 м2 | 0,112 |
| Разборка плинтусов | 100 м | 0,127 |
| Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками | 100 м2 | 0,0249 |
| Разборка деревянных заполнений проемов: дверных | 100 м2 | 0,0189 |
| Полы |
| Смена дощатых полов с добавлением новых досок до: 50% | 100 м2 | 0,056 |
| Устройство покрытий: из плит древесностружечных | 100 м2 | 0,112 |
| Покрытие ДСП олифой с 2х сторон | 100 м2 | 0,112 |
| Устройство покрытий из линолеума | 100 м2 | 0,112 |
| Устройство плинтусов | 100 м | 0,127 |
| Отделочные работы |
| Отбивка штукатурки с поверхностей: потолков | 100 м2 | 0,112 |
| Подшивка потолков: плитами древесноволокнистыми | 100 м2 | 0,112 |
| Покрытие ДВП олифой с 2х сторон | 100 м2 | 0,112 |
| Облицовка стен гипсокартоном по металлическим направляющим | 100 м2 | 0,358 |
| Шпатлёвка стен | 100 м2 | 0,358 |
| Оклейка обоями стен под покраску | 100 м2 | 0,358 |
| Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами стен | 100 м2 | 0,358 |
| Устройство уголков из пластика | 100 м | 0,1 |
| Устройство экранов на радиаторы | 100 м2 | 0,0072 |
| Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб | 100 м2 | 0,019 |
| Облицовка потолков плитами типа Армстронг по металлическому каркасу | 100 м2 | 0,112 |
| Окна |
| Установка пластиковых окон | 100 м2 | 0,02475 |
| Пластиковые окна 1,5*1,65 | шт. | 1 |
| Облицовка оконных откосов пластиком | 100 м2 | 0,0144 |
| Герметизация Макрофлексом | 100 м | 0,048 |
| Двери |
| Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,0189 |
| Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных | комплект | 1 |
| Установка и крепление наличников | 100 м | 0,1 |
| Герметизация коробок Макрофлексом | 100 м | 0,05 |
| Раздел 12. Комната №17 |
| Демонтажные работы |
| Разборка покрытий полов: из линолеума | 100 м2 | 0,151 |
| Разборка плинтусов | 100 м | 0,15 |
| Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками | 100 м2 | 0,0248 |
| Разборка деревянных заполнений проемов: дверных | 100 м2 | 0,0189 |
| Полы |
| Смена дощатых полов с добавлением новых досок до: 50% | 100 м2 | 0,075 |
| Устройство покрытий: из плит древесностружечных | 100 м2 | 0,151 |
| Покрытие ДСП олифой с 2х сторон | 100 м2 | 0,151 |
| Устройство покрытий из линолеума | 100 м2 | 0,151 |
| Устройство плинтусов | 100 м | 0,15 |
| Отделочные работы |
| Отбивка штукатурки с поверхностей: потолков | 100 м2 | 0,151 |
| Подшивка потолков: плитами древесноволокнистыми | 100 м2 | 0,151 |
| Покрытие ДВП олифой с 2х сторон | 100 м2 | 0,151 |
| Облицовка стен гипсокартоном по металлическим направляющим | 100 м2 | 0,421 |
| Шпатлёвка стен | 100 м2 | 0,421 |
| Оклейка обоями стен под покраску | 100 м2 | 0,421 |
| Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами стен | 100 м2 | 0,421 |
| Устройство уголков из пластика | 100 м | 0,12 |
| Устройство экранов на радиаторы | 100 м2 | 0,0072 |
| Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб | 100 м2 | 0,019 |
| Облицовка потолков плитами типа Армстронг по металлическому каркасу | 100 м2 | 0,151 |
| Окна |
| Установка пластиковых окон | 100 м2 | 0,02475 |
| Пластиковые окна 1,5*1,65 | шт. | 1 |
| Облицовка оконных откосов пластиком | 100 м2 | 0,0144 |
| Герметизация Макрофлексом | 100 м | 0,048 |
| Двери |
| Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,0189 |
| Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных | комплект | 1 |
| Установка и крепление наличников | 100 м | 0,1 |
| Герметизация коробок Макрофлексом | 100 м | 0,05 |
| Раздел 13. Комната №18 |
| Демонтажные работы |
| Разборка покрытий полов: из линолеума | 100 м2 | 0,086 |
| Разборка плинтусов | 100 м | 0,119 |
| Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками | 100 м2 | 0,0248 |
| Разборка деревянных заполнений проемов: дверных | 100 м2 | 0,0189 |
| Полы |
| Смена дощатых полов с добавлением новых досок до: 50% | 100 м2 | 0,043 |
| Устройство покрытий: из плит древесностружечных | 100 м2 | 0,086 |
| Покрытие ДСП олифой с 2х сторон | 100 м2 | 0,086 |
| Устройство покрытий из линолеума | 100 м2 | 0,086 |
| Устройство плинтусов | 100 м | 0,119 |
| Отделочные работы |
| Отбивка штукатурки с поверхностей: потолков | 100 м2 | 0,086 |
| Подшивка потолков: плитами древесноволокнистыми | 100 м2 | 0,086 |
| Покрытие ДВП олифой с 2х сторон | 100 м2 | 0,086 |
| Облицовка стен гипсокартоном по металлическим направляющим | 100 м2 | 0,332 |
| Шпатлёвка стен | 100 м2 | 0,332 |
| Оклейка обоями стен под покраску | 100 м2 | 0,332 |
| Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами стен | 100 м2 | 0,332 |
| Устройство уголков из пластика | 100 м | 0,05 |
| Устройство экранов на радиаторы | 100 м2 | 0,0072 |
| Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб | 100 м2 | 0,019 |
| Облицовка потолков плитами типа Армстронг по металлическому каркасу | 100 м2 | 0,086 |
| Окна |
| Установка пластиковых окон | 100 м2 | 0,02475 |
| Пластиковые окна 1,5*1,65 | шт. | 1 |
| Облицовка оконных откосов пластиком | 100 м2 | 0,0144 |
| Герметизация Макрофлексом | 100 м | 0,048 |
| Двери |
| Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,0189 |
| Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных | комплект | 1 |
| Установка и крепление наличников | 100 м | 0,1 |
| Герметизация коробок Макрофлексом | 100 м | 0,05 |
| Раздел 14. Комнаты №19,20 (тамбур) |
| Демонтажные работы |
| Разборка покрытий полов: из линолеума | 100 м2 | 0,123 |
| Разборка плинтусов | 100 м | 0,169 |
| Разборка деревянных заполнений проемов: дверных | 100 м2 | 0,065 |
| Полы |
| Смена дощатых полов с добавлением новых досок до: 50% | 100 м2 | 0,0615 |
| Устройство покрытий: из плит древесностружечных | 100 м2 | 0,123 |
| Покрытие ДСП олифой с 2х сторон | 100 м2 | 0,123 |
| Устройство покрытий из линолеума | 100 м2 | 0,123 |
| Устройство плинтусов | 100 м | 0,169 |
| Отделочные работы |
| Отбивка штукатурки с поверхностей: потолков | 100 м2 | 0,123 |
| Подшивка потолков: плитами древесноволокнистыми | 100 м2 | 0,123 |
| Покрытие ДВП олифой с 2х сторон | 100 м2 | 0,123 |
| Облицовка стен гипсокартоном по металлическим направляющим в к.20 | 100 м2 | 0,333 |
| Шпатлёвка стен | 100 м2 | 0,333 |
| Оклейка обоями стен под покраску | 100 м2 | 0,333 |
| Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами стен | 100 м2 | 0,333 |
| Устройство уголков из пластика | 100 м | 0,1 |
| Устройство экранов на радиаторы | 100 м2 | 0,0072 |
| Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб | 100 м2 | 0,019 |
| Облицовка потолков плитами типа Армстронг по металлическому каркасу | 100 м2 | 0,123 |
| Устройство "короеда" под окраску в к.19 | 100 м2 | 0,181 |
| Двери |
| Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,0273 |
| Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение двупольных | комплект | 1 |
| Установка и крепление наличников | 100 м | 0,11 |
| Герметизация коробок Макрофлексом | 100 м | 0,055 |
| Монтаж наружных металлических дверей с утеплением | 1 т | 0,12 |
| Скобяные изделия | комплект | 1 |
| Герметизация коробок Макрофлексом | 100 м | 0,055 |
| Раздел 15. Комната №21 |
| Демонтажные работы |
| Разборка покрытий полов: из линолеума | 100 м2 | 0,06 |
| Разборка плинтусов | 100 м | 0,074 |
| Полы |
| Смена дощатых полов с добавлением новых досок до: 50% | 100 м2 | 0,03 |
| Устройство покрытий: из плит древесностружечных | 100 м2 | 0,06 |
| Покрытие ДСП олифой с 2х сторон | 100 м2 | 0,06 |
| Устройство покрытий из линолеума | 100 м2 | 0,06 |
| Устройство плинтусов | 100 м | 0,074 |
| Отделочные работы |
| Отбивка штукатурки с поверхностей: потолков | 100 м2 | 0,06 |
| Подшивка потолков: плитами древесноволокнистыми | 100 м2 | 0,06 |
| Покрытие ДВП олифой с 2х сторон | 100 м2 | 0,06 |
| Облицовка стен гипсокартоном по металлическим направляющим | 100 м2 | 0,232 |
| Шпатлёвка стен | 100 м2 | 0,232 |
| Оклейка обоями стен под покраску | 100 м2 | 0,232 |
| Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами стен | 100 м2 | 0,232 |
| Устройство уголков из пластика | 100 м | 0,03 |
| Облицовка потолков плитами типа Армстронг по металлическому каркасу | 100 м2 | 0,06 |
| Раздел 16. Комната №22 |
| Демонтажные работы |
| Разборка покрытий полов: из линолеума | 100 м2 | 0,264 |
| Разборка плинтусов | 100 м | 0,197 |
| Полы |
| Смена дощатых полов с добавлением новых досок до: 50% | 100 м2 | 0,132 |
| Устройство покрытий: из плит древесностружечных | 100 м2 | 0,264 |
| Покрытие ДСП олифой с 2х сторон | 100 м2 | 0,264 |
| Устройство покрытий из линолеума | 100 м2 | 0,264 |
| Устройство плинтусов | 100 м | 0,197 |
| Отделочные работы |
| Отбивка штукатурки с поверхностей: потолков | 100 м2 | 0,264 |
| Подшивка потолков: плитами древесноволокнистыми | 100 м2 | 0,264 |
| Покрытие ДВП олифой с 2х сторон | 100 м2 | 0,264 |
| Облицовка стен гипсокартоном по металлическим направляющим | 100 м2 | 0,753 |
| Шпатлёвка стен | 100 м2 | 0,753 |
| Оклейка обоями стен под покраску | 100 м2 | 0,753 |
| Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами стен | 100 м2 | 0,753 |
| Устройство уголков из пластика | 100 м | 0,2 |
| Устройство экранов на радиаторы | 100 м2 | 0,0072 |
| Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб | 100 м2 | 0,019 |
| Облицовка потолков плитами типа Армстронг по металлическому каркасу | 100 м2 | 0,264 |
| Раздел 17. Комната №23 |
| Демонтажные работы |
| Разборка покрытий полов: из линолеума | 100 м2 | 0,059 |
| Разборка плинтусов | 100 м | 0,088 |
| Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками | 100 м2 | 0,0149 |
| Разборка деревянных заполнений проемов: дверных | 100 м2 | 0,0189 |
| Полы |
| Смена дощатых полов с добавлением новых досок до: 50% | 100 м2 | 0,03 |
| Устройство покрытий: из плит древесностружечных | 100 м2 | 0,059 |
| Покрытие ДСП олифой с 2х сторон | 100 м2 | 0,059 |
| Устройство покрытий из линолеума | 100 м2 | 0,059 |
| Устройство плинтусов | 100 м | 0,059 |
| Отделочные работы |
| Отбивка штукатурки с поверхностей: потолков | 100 м2 | 0,059 |
| Подшивка потолков: плитами древесноволокнистыми | 100 м2 | 0,059 |
| Покрытие ДВП олифой с 2х сторон | 100 м2 | 0,059 |
| Облицовка стен гипсокартоном по металлическим направляющим | 100 м2 | 0,329 |
| Шпатлёвка стен | 100 м2 | 0,329 |
| Оклейка обоями стен под покраску | 100 м2 | 0,329 |
| Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами стен | 100 м2 | 0,329 |
| Устройство уголков из пластика | 100 м | 0,06 |
| Устройство экранов на радиаторы | 100 м2 | 0,0072 |
| Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб | 100 м2 | 0,019 |
| Облицовка потолков плитами типа Армстронг по металлическому каркасу | 100 м2 | 0,059 |
| Окна |
| Установка пластиковых окон | 100 м2 | 0,01485 |
| Пластиковые окна 0,9*1,65 | шт. | 1 |
| Облицовка оконных откосов пластиком | 100 м2 | 0,0126 |
| Герметизация Макрофлексом | 100 м | 0,042 |
| Двери |
| Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,0189 |
| Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных | комплект | 1 |
| Установка и крепление наличников | 100 м | 0,1 |
| Герметизация коробок Макрофлексом | 100 м | 0,055 |
| Раздел 18. Комната №24 |
| Демонтажные работы |
| Разборка покрытий полов: из линолеума | 100 м2 | 0,665 |
| Разборка плинтусов | 100 м | 0,424 |
| Разборка покрытий полов: дощатых | 100 м2 | 0,665 |
| Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков | 100 м2 | 0,665 |
| Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками | 100 м2 | 0,1908 |
| Разборка деревянных заполнений проемов: дверных | 100 м2 | 0,0273 |
| Полы |
| Устройство покрытий из брусков | 100 м2 | 0,665 |
| Устройство покрытий: из плит древесностружечных | 100 м2 | 0,665 |
| Покрытие ДСП олифой с 2х сторон | 100 м2 | 0,665 |
| Устройство покрытий из линолеума | 100 м2 | 0,665 |
| Устройство плинтусов | 100 м | 0,424 |
| Отделочные работы |
| Отбивка штукатурки с поверхностей: потолков | 100 м2 | 0,665 |
| Подшивка потолков: плитами древесноволокнистыми | 100 м2 | 0,665 |
| Покрытие ДВП олифой с 2х сторон | 100 м2 | 0,665 |
| Облицовка стен гипсокартоном по металлическим направляющим | 100 м2 | 1,353 |
| Шпатлёвка стен | 100 м2 | 1,353 |
| Оклейка обоями стен под покраску | 100 м2 | 1,353 |
| Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами стен | 100 м2 | 1,353 |
| Устройство уголков из пластика | 100 м | 0,3 |
| Устройство экранов на радиаторы | 100 м2 | 0,036 |
| Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб | 100 м2 | 0,092 |
| Облицовка потолков плитами типа Армстронг по металлическому каркасу | 100 м2 | 0,665 |
| Окна |
| Установка пластиковых окон | 100 м2 | 0,1904 |
| Пластиковые окна 1,5*1,65 | шт. | 1 |
| Пластиковые окна 1,8*2,3 | шт. | 4 |
| Облицовка оконных откосов пластиком | 100 м2 | 0,085 |
| Герметизация Макрофлексом | 100 м | 0,2825 |
| Двери |
| Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,0273 |
| Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение двупольных | комплект | 1 |
| Установка и крепление наличников | 100 м | 0,11 |
| Герметизация коробок Макрофлексом | 100 м | 0,055 |
| Раздел 19. Комната №25 |
| Демонтажные работы |
| Разборка покрытий полов: из линолеума | 100 м2 | 0,122 |
| Разборка плинтусов | 100 м | 0,115 |
| Разборка деревянных заполнений проемов: дверных | 100 м2 | 0,0567 |
| Полы |
| Смена дощатых полов с добавлением новых досок до: 50% | 100 м2 | 0,061 |
| Устройство покрытий: из плит древесностружечных | 100 м2 | 0,122 |
| Покрытие ДСП олифой с 2х сторон | 100 м2 | 0,122 |
| Устройство покрытий из линолеума | 100 м2 | 0,122 |
| Устройство плинтусов | 100 м | 0,115 |
| Отделочные работы |
| Отбивка штукатурки с поверхностей: потолков | 100 м2 | 0,122 |
| Подшивка потолков: плитами древесноволокнистыми | 100 м2 | 0,122 |
| Покрытие ДВП олифой с 2х сторон | 100 м2 | 0,122 |
| Облицовка стен гипсокартоном по металлическим направляющим | 100 м2 | 0,359 |
| Шпатлёвка стен | 100 м2 | 0,359 |
| Оклейка обоями стен под покраску | 100 м2 | 0,359 |
| Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами стен | 100 м2 | 0,359 |
| Устройство уголков из пластика | 100 м | 0,06 |
| Устройство экранов на радиаторы | 100 м2 | 0,0072 |
| Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб | 100 м2 | 0,019 |
| Облицовка потолков плитами типа Армстронг по металлическому каркасу | 100 м2 | 0,122 |
| Двери |
| Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,0378 |
| Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных | комплект | 2 |
| Установка и крепление наличников | 100 м | 0,2 |
| Герметизация коробок Макрофлексом | 100 м | 0,1 |
| Монтаж наружных металлических дверей с утеплением | 1 т | 0,12 |
| Скобяные изделия | комплект | 1 |
| Герметизация коробок Макрофлексом | 100 м | 0,055 |
| Раздел 20. Комната №26 |
| Демонтажные работы |
| Разборка покрытий полов: из линолеума | 100 м2 | 0,038 |
| Разборка плинтусов | 100 м | 0,063 |
| Разборка деревянных заполнений проемов: дверных | 100 м2 | 0,0378 |
| Полы |
| Смена дощатых полов с добавлением новых досок до: 50% | 100 м2 | 0,019 |
| Устройство покрытий: из плит древесностружечных | 100 м2 | 0,038 |
| Покрытие ДСП олифой с 2х сторон | 100 м2 | 0,038 |
| Устройство покрытий из линолеума | 100 м2 | 0,038 |
| Устройство плинтусов | 100 м | 0,063 |
| Отделочные работы |
| Отбивка штукатурки с поверхностей: потолков | 100 м2 | 0,038 |
| Подшивка потолков: плитами древесноволокнистыми | 100 м2 | 0,038 |
| Покрытие ДВП олифой с 2х сторон | 100 м2 | 0,038 |
| Облицовка стен гипсокартоном по металлическим направляющим | 100 м2 | 0,164 |
| Шпатлёвка стен | 100 м2 | 0,164 |
| Оклейка обоями стен под покраску | 100 м2 | 0,164 |
| Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами стен | 100 м2 | 0,164 |
| Устройство уголков из пластика | 100 м | 0,06 |
| Облицовка потолков плитами типа Армстронг по металлическому каркасу | 100 м2 | 0,038 |
| Двери |
| Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,0378 |
| Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных | комплект | 2 |
| Установка и крепление наличников | 100 м | 0,2 |
| Герметизация коробок Макрофлексом | 100 м | 0,1 |
| Раздел 21. Электромонтажные работы |
| Демонтаж осветительных приборов: выключатели, розетки | 100 шт. | 0,53 |
| Демонтаж осветительных приборов: светильники с лампами накаливания | 100 шт. | 1,02 |
| Демонтаж осветительных приборов: электросчетчики | 100 шт. | 0,01 |
| Демонтаж осветительных приборов: ЩО | 100 шт. | 0,01 |
| Щитки осветительные, устанавливаемые в нише распорными дюбелями, масса щитка, кг, до: 15 | шт. | 1 |
| Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные | шт. | 1 |
| Установка автоматов | шт. | 12 |
| Светильники с люминесцентными лампами в подвесных потолках, устанавливаемый на закладных деталях, количество ламп в светильнике до: 4 | 100 шт. | 1,02 |
| Розетка штепсельная | 100 шт. | 0,26 |
| Выключатель: двухклавишный | 100 шт. | 0,27 |
| Прокладка кабель-канала | 100 шт. | 0,85 |
| Прокладка кабеля ВВГ 3*1,5 | 100 м | 8 |
| Прокладка кабеля ВВГ 3*2,5 | 100 м | 1,5 |
| Заделки концевые сухие для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы, мм2, до: 120 | шт. | 25 |
| Раздел 22. АПС |
| Демонтаж-монтаж АПС | шт. | 1 |
| Раздел 23. Разные работы |
| Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка | тонна | 37 |
| Перевозка мусора строительного автомобилями-самосвалами | 1 т | 37 |

Смету составлять с использованием действующих распорядительных документов мэрии, итоги показывать по разделам.

Приложение: копия плана учреждения.

Лот №2

На составление сметной документации на объекте МУСРЦ «Прометей»

по адресу: ул. Широкая, 137/2.

Директор  Стукачева Татьяна Александровна

тел. 3411174.

| Наименование работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- |

| Раздел 1. |
| --- |
| Перетирка штукатурки: внутренних помещений-потолков-(50%) | 100 м2 перетертой поверхности | 1,965 |
| Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: потолков | 100 м2 поверхности | 6,241 |
| Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 6,241 |
| Перетирка штукатурки: внутренних помещений-стен(50%) | 100 м2 перетертой поверхности | 5,68 |
| Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен | 100 м2 поверхности | 11,362 |
| Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 4,903 |
| Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 3,693 |
| Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: панелей и стен за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 2,667 |
| Разборка потолочной плитки | 100 м2 поверхности облицовки | 0,572 |
| Облицовка потолка потолочной плиткой | 100 м2 поверхности облицовки | 0,744 |
| Гидроизоляция потолка пенопластом (бойлерная) | 100 м2 поверхности облицовки | 0,172 |
| Разборка плинтусов: деревянных | 100 м плинтусов | 2,37 |
| Разборка покрытий полов: из линолеума | 100 м2 покрытий | 2,497 |
| Устройство покрытий из линолеума на клее: бустилат | 100 м2 покрытия | 2,497 |
| Устройство покрытий: из плит древесностружечных | 100 м2 покрытия | 1,261 |
| Улучшенная окраска масляными составами пола | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,261 |
| Устройство плинтусов: деревянных | 100 м плинтусов | 2,37 |
| Улучшенная окраска масляными составами по дереву: плинтусов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,876 |
| Пропитка антигрибком | 100 м2 обработанной поверхности | 1,433 |
| Снятие старых обоев | 100 м2 очищаемой поверхности | 1,353 |
| Оклейка стен обоями под покраску | 100 м2 оклеиваемой поверхности | 0,7415 |
| Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по старым и новым обоям | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 4,258 |
| Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза с расчисткой старой краски: до 35 % без подоконной доски-12шт. | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,3384 |
| Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей с двух сторон за два раза с расчисткой старой краски: до 35 % с покраской наличников - с двух сторон -21шт. | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 2,352 |
| Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза с расчисткой старой краски: до 35 % с подоконной доской-13шт. | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,9646 |
| Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза-25шт.(по 10 секций) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,365 |
| Гидроизоляция поверхности пола рулонными материалами на битумной мастике | 100 м2 поверхности покрытия изоляции | 0,082 |
| Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (всего 50мм) | 100 м2 стяжки | 0,082 |
| Устройство стяжек: цементных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01 | 100 м2 стяжки | 0,082 |
| Облицовка стен на цементном растворе с карнизными, плинтусными и угловыми плитками: по кирпичу и бетону | 100 м2 поверхности облицовки | 0,3727 |
| Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов одноцветных с красителем | 100 м2 покрытия | 0,082 |
| Раздел 2. Прочие работы |
| Демонтаж встроенных деревянных шкафов | 100 м2 деталей | 0,1008 |
| Демонтаж лифтового оборудования | лифт | 2 |
| Демонтаж вентиляционной трубы Д=495мм L=10м | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,155 |
| Заделка окон: кирпичом толщиной в 1 кирпич (0,95х108) | 10 м2 | 10,26 |
| Демонтаж металлической двери- -4 шт. | 1 т конструкций | 0,48 |
| Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0,08 |
| Снятие оконных переплетов: остекленных | 100 м2 оконных переплетов | 0,2592 |
| Установка блоков оконных с переплетами: раздельными (раздельно-спаренными) | 100 м2 проемов | 0,2592 |
| Установка приборов: оконных | 100 комплектов | 0,08 |
| Скобяные изделия для оконных блоков (2,4х0,9) | комплект | 4 |
| Скобяные изделия для оконных блоков (2,4х1,8) | комплект | 4 |

Смету составлять с использованием действующих распорядительных документов мэрии, итоги показывать по разделам.

Приложение: копия плана учреждения.

Приложение № 2

Конкурсной документации

Муниципальный контракт

Договор N _____

Г. Новосибирск                                  «  »         2007 г.

___________________________________________, именуемый_ в дальнейшем

(наименование Заказчика)

Заказчик, в лице ________________________________, действующего на

(должность, фамилия, имя, отчество)

основании ______________________________________, с одной стороны,

(положения, доверенности, Устава)

и _______________________________________________________________,

(наименование предприятия, учреждения, организации)

именуем_ в дальнейшем Исполнитель, в лице _______________________,

(фамилия, имя, отчество)

действующего на основании _____________________________________,

(Устава,положения,доверенности)

с другой стороны, именуемые в дальнейшем  Стороны,  заключили  настоящий  Договор  о

нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1.  По  договору   возмездного  оказания  услуг  Исполнитель

обязуется  по заданию Заказчика оказать услуги, перечисленные

в Приложении 1 настоящего Договора, а Заказчик обязуется оплатить

эти услуги (далее услуги).

1.2. Услуги  считаются   оказанными  после  подписания  акта о

выполнении   услуг   по  настоящему   Договору  Заказчиком или его

уполномоченным представителем.

2. Сумма договора и порядок расчетов

2.1. Цены на услуги указаны в смете (Приложение 1) на условиях

конкурса от « » 2007г.(протокол №)

2.2. Услуги  оплачиваются  Заказчиком в строгом соответствии с

объемами и источниками выделенных бюджетных ассигнований 2007г. по : КВСР КФСР КЦСР

КВР,КЭСР.СубКЭСР. Тип средств-

2.3. Сумма настоящего Договора составляет ___________________,

(сумма цифрами и

прописью)

в том числе НДС __% ______________________________________________

(сумма цифрами и прописью)

2.3. Оплата по настоящему Договору производится: на основании актов выполненных

работ, подписанных сторонами.

3. Права и обязанности сторон

3.1. Исполнитель обязан:

3.1.1. Исполнитель обязуется выполнить указанную в настоящем договоре работу в

Следующий срок с      по      год.

3.1.2. гарантийный срок-      .

3.1.3  Оказать услуги надлежащего качества

3.1.4. Оказать услуги в полном объеме в срок, указанный в п. 3.1.1 настоящего Договора.

3.1.5. Безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе оказания услуг Исполнитель допустил отступление от условий Договора, ухудшившее качество работы, в течение 15___ дней.

3.1.6. Выполнить работу лично.

3.1.7. Представить отчет об исполнении услуг и иные документы, необходимые для обеспечения контроля за расходованием бюджетных средств.

3.2. Заказчик обязан:

3.2.1. Оплатить услуги по цене, указанной в п. 2.3 настоящего Договора, в соответствии с конкурсной документацией.

3.4. Заказчик имеет право:

3.4.1. Во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Исполнителем, не вмешиваясь в его деятельность.

3.4.2. Отказаться от исполнения Договора в любое время до подписания акта о выполнении услуг, уплатив Исполнителю часть установленной цены пропорционально части оказанных услуг, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения договора.

4. Ответственность сторон

4.1. За нарушение срока оказания услуг, указанного в п. 3.1.1. настоящего Договора, Исполнитель уплачивает Заказчику пеню из расчета _0,1_% от суммы Договора за каждый день просрочки.

4.2. Заказчик не несет ответственность за несвоевременную оплату оказанных услуг, связанную с несвоевременным поступлением денежных средств из бюджета.

4.3. Уплата неустойки не освобождает Исполнителя от выполнения лежащих на нем обязательств или устранения нарушений.

5. Порядок разрешения споров

5.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами.

5.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в арбитражном суде согласно порядку, установленному законодательством Российской Федерации.

6. Порядок изменения и расторжения договора

6.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.

6.2. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.

6.3. Исполнитель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора лишь при условии полного возмещения Заказчику убытков.

6.4. Сторона, решившая расторгнуть настоящий Договор, должна направить письменное уведомление о намерении расторгнуть настоящий Договор другой Стороне не позднее чем за ___10_________ дней до предполагаемого дня расторжения настоящего Договора.

6.5. Ни одна из сторон не имеет право передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьей стороне, переуступить право требования долга третьему лицу.

7. Прочие условия

7.1. Настоящий Договор вступает в действие со дня подписания и действует до 31.12.2007г. (или до исполнения Сторонами своих обязательств и завершения всех взаиморасчетов по настоящему Договору).

7.2. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, названия, банковских реквизитов и прочего она обязана в течение 10 (десяти) дней письменно известить об этом другую Сторону, причем в письме необходимо указать, что оно является неотъемлемой частью настоящего Договора.

7.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

7.4. Следующие приложения являются неотъемлемой частью настоящего Договора:

- Смета на сумму-______________________________________________________________________

- _______________________________________________________________________

7.5. Другие условия по усмотрению Сторон _______________________________________

7.6. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Приложение: Смета 			   – Приложение 1

Копия лицензии 	   - Приложение 2

Протокол       	   - Приложение 3

8. Местонахождение и банковские реквизиты сторон

--------------------------------

<*> Данный раздел необходимо располагать целиком на одном листе без разрыва с текстом.

ЗАКАЗЧИК                          ИСПОЛНИТЕЛЬ

____________________________           ________________________________

юридический и фактический             (юридический и фактический

____________________________           ________________________________

адрес, банковские                      адрес, банковские

____________________________           ________________________________

реквизиты, ИНН)                        реквизиты, ИНН)

____________________________           ________________________________

(должность, подпись,                   (должность, подпись,

инициалы, фамилия)                     инициалы, фамилия)

М.П.                                    М.П.

С О Г Л А С О В А Н О:

Начальник УФ и НП                               Б.В.Буреев

Начальник УФ и НП   района

М.П.

Председатель комитета по

делам молодежи мэрии                            Я. Ю. Малашенко

Юридическая служба департамента

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №_____

на поставку товара, выполнение работы, оказание услуги

«___»__________200_г.							г. Новосибирск

Муниципальный заказчик – мэрия города Новосибирска, от имени муниципального образования города Новосибирска в лице председателя конкурсной комиссии __________________________________________________,

(наименование комиссии, ФИО, должность)

действующего на основании ________________________________, именуемый в

(Постановления мэра от 27.03.2006 № 333)

дальнейшем «Заказчик», и ______________________________________________,

(наименование юридического лица)

в лице________________________________________________, действующего на

(должность, ФИО)

основании ___________________________________________________________,

именуемый в дальнейшем «Исполнитель», согласно решению комиссии (протокол от «__»_______200_г. №___), в целях обеспечения муниципальных нужд, заключили контракт на следующих условиях:

- Предмет контракта.

1.1. Исполнитель обязуется поставить товар (выполнить работу, оказать услугу) Покупателям, указанным Заказчиком  (Приложение 2), а Заказчик обязуется обеспечить оплату поставленного товара (выполненной работы, оказанной услуги).

1.2. Количество товара (объем работы, услуги), его цена определяется согласно Приложению 1.

1.3. Качественные характеристики товара (работы, услуги), а также условия поставки товара (выполнения работы, оказания услуги)   определяются в соответствии с ________________________________________________________

(конкурсной документацией, документацией об аукционе, запросом котировок) _____________________________________________________________________от «__»_________200_г.

1.4. Объемы поставок товара (выполнения работы, оказания услуги) Покупателям определяются договорами поставок (выполнения работ, оказания услуг) (Приложение 3), заключенными между Исполнителем и Покупателями в соответствии с настоящим муниципальным контрактом на основании извещений о прикреплении (далее договор поставки товара (выполнения работы, оказания услуги)).

2. Обязанности сторон.

2.1. Обязанности Заказчика:

2.1.1. Обеспечить заключение договоров поставок товара (выполнения работы, оказания услуги) между Исполнителем и Покупателями, для чего в течение 5 дней   со дня подписания   муниципального контракта направить  Исполнителю и Покупателям извещения о прикреплении Покупателей к Исполнителю.

2.1.2. Обеспечить оплату поставленного товара (выполненной работы, оказанной услуги) путем передачи лимитов бюджетных обязательств получателям  бюджетных средств – Покупателям.

2.1.3. В случае получения от Исполнителя уведомления указанного в п. 2.2.2 контракта в течение ___________________  со дня  получения  уведомления

(не позднее тридцати дней)

выдать извещение о прикреплении к нему другого Покупателя, либо направить Исполнителю отгрузочную разнарядку с указанием получателя товара (работы, услуги) (указывается иной получатель товара (работы, услуги) либо сообщить о своем согласии принять и оплатить товар (работу, услугу).

2.1.4. Оплатить поставку товара (выполнение работы, оказание услуги) в случаях, когда поставка товара (выполнение работы, оказание услуги) для муниципальных нужд осуществляется получателям, указанным Заказчиком.

2.2. Обязанности Исполнителя:

2.2.1.  Подписать в течение ________________________ со дня получения

(не позднее тридцати дней)

проект договора поставки товара (выполнения работы, оказания услуги), направленный ему Покупателем.

2.2.2. В случае отказа Покупателя полностью или частично от товара (работы, услуги), указанного в извещении о прикреплении, и от заключения договора на его поставку незамедлительно уведомить об этом Заказчика.

3.Цена  товара (работы, услуги) и сумма контракта.

3.1. Цена поставляемого по настоящему контракту товара (работы, услуги) определена решением комиссии от «__»_________200_г. и включает в себя __________________________________________________________________________________________________________________________________________

3.2. Цена остается неизменной в течение всего срока поставки.

3.3. Общая сумма контракта составляет ___________________ (____________________________________________________________________) рублей (в том числе НДС _________ (________________________________) руб).

- Источник финансирования.

4.1. Источником финансирования исполнения контракта является бюджет г. Новосибирска на 200__г.

- Формы, сроки и порядок оплаты.

5.1. Формы, сроки и порядок оплаты поставленного товара (выполненной работы, оказанной услуги) определяются договорами поставок товара (выполнения работы, оказания услуги) в соответствии с конкурсной документацией, документацией об аукционе (запросом котировок).

6.Срок исполнения контракта.

6.1. Поставка товара (выполнение работы, оказание услуги) осуществляется в течение 200_г.

6.2. Конкретные сроки поставок товара (выполнения работы, оказания услуги), а также  порядок осуществления приемки поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги на соответствие их количества, комплектности, объема и качества требованиям, установленным в п. 1.3 настоящего контракта определяются договорами поставок товара (выполнения работы, оказания услуги).

7. Ответственность сторон.

7.1. В случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, виновная сторона уплачивает другой стороне  неустойку, которая  начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства и равняется одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

7.2. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного государственным или муниципальным контрактом, заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного государственным или муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного государственным или муниципальным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

7.3. Стороны освобождаются от уплаты неустойки, если докажут, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8. Особые условия.

8.1. Заказчик по согласованию с Исполнителем в ходе исполнения контракта вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренные контрактом количество товаров, объем работ, услуг при изменении потребности в товарах, работах, услугах, соответственно на поставку, выполнение, оказание которых заключен контракт, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, услуг, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, услугами, предусмотренными контрактом.

8.1.1. При поставке дополнительного количества таких товаров, выполнении дополнительного объема таких работ, оказании дополнительного объема таких услуг Заказчик по согласованию с Исполнителем вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально количеству таких товаров, объему таких работ, услуг, но не более чем на десять процентов такой цены контракта.

8.1.2. При внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности в поставке таких товаров, выполнении таких работ, оказании таких услуг Заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом.

8.1.3. Цена единицы дополнительно поставляемого товара и цена единицы товара при сокращении потребности в поставке части такого товара должны определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара.

8.2. Для обеспечения исполнения контракта Исполнителем предоставляется  обеспечение в размере ____ руб. Срок и порядок его предоставления определяется в соответствии с конкурсной документацией (документацией об аукционе), указанной в п. 1.3. контракта

9. Расторжение контракта.

9.1. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

10. Прочие условия.

10.1. Настоящий контракт считается заключенным и вступает в силу только после подписания его сторонами и согласования с руководителями структурных подразделений мэрии г. Новосибирска, указанными в контракте.

10.2. Настоящий контракт составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон и один экземпляр для УФиНП мэрии г. Новосибирска.

10.3. Все вопросы, не урегулированные настоящим контрактом, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

10.4. Ни одна из сторон не имеет право поручить исполнение своих обязательств по настоящему контракту третьему лицу или переуступить право требования долга третьему лицу.

11. Срок действия контракта.

11.1. Настоящий контракт вступает в действие со дня подписания его сторонами и действует до 31.12.200_г. / до момента надлежащего исполнения.

12. Разрешение споров. Арбитраж.

12.1. В случае возникновения между Заказчиком и Исполнителем любых споров или разногласий, связанных с настоящим контрактом или выполнением либо невыполнением любой Стороной обязательств по нему, Стороны приложат все усилия для их досудебного разрешения путем переговоров между уполномоченными представителями.

12.2. Если споры не могут быть разрешены путем переговоров, то спорные вопросы передаются на рассмотрение Арбитражного суда Новосибирской области в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

12.3.  Настоящий контракт составлен и будет выполняться Сторонами в соответствии с законодательством Российской Федерации.

13. Место нахождения и платежные реквизиты сторон.

Заказчик	:						Исполнитель:

ИНН________________________			ИИН______________________

КПП________________________			КПП______________________

место нахождения:					место нахождения:

____________________________			__________________________

____________________________			__________________________

Телефон_____________________			Телефон___________________

Подпись_____________________			Подпись___________________

М.П.								М.П.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник департамента  	____________________    _______________

______________________ 		   (подпись)			           (ФИО)

______________________

Начальник отдела (управления)	_________________        _______________

___________________________		 (подпись) 			             (ФИО)

(наименование структурного подразделения)

Председатель комитета

муниципального заказа                  ____________________	 _______________

(подпись) 			              (ФИО)

Приложение № 1

к Договору

№_____ от «____»______2007г.

График производства работ

по ______________________________

По адресу (-ам): ____________________________________________________________

Начало выполнения работ: с момента заключения контракта и внесения в реестр государственных контрактов.

Окончание работ: через _______

| № п/п | Наименование работ | Продолжительность ремонтных работ |
| --- | --- | --- |
|  |  | I неделя | II неделя | III неделя | IV неделя | V неделя | VI неделя | VII неделя | VIII неделя |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Подрядчик:

Руководитель организации

должность				подпись                             ФИО

М.П.

Приложение № 2

к Договору

№ ___ от _______ 200__

| Согласовано: "___"______________ | Утверждаю: "___"_____________ |
| --- | --- |

Локальный сметный расчет (локальная смета)

____________________________________________________________________________

(Наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Составлена в ценах на:

Общая стоимость: ____________________руб.

Нормативная трудоемкость: ________чел.-час

Зарплата основных рабочих:____________ руб.

| № | Шифр | Наименование работ и затрат, | Единица | Кол-во | Стоимость единицы, руб. | Общая стоимость, руб. | Затраты труда |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п.п. | Норматива | Материалов, изделий и конструкций | измер. |  | ВСЕГО | экспл. машин | ВСЕГО | основной | экспл. машин | Рабочих-строителей, чел-ч. |
|  |  |  |  |  | основной | в. т.ч. з/пл |  | заработной | в. т.ч. з/пл | На | всего |
|  |  |  |  |  | з/пл | машинистов |  | платы | машинистов | Единицу |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Раздел |
|  |  | Всего по разделу: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Составил:

Проверил:

___________________                    __________________                   ___________________

должность                                                     подпись                                                Фамилия, инициалы

М.П.                                                 Дата

Наименование участника ______________

Форма № 1

КОНКУРСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Дата ________

В комиссию департамента образования, культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска по размещению муниципального заказа Новосибирска

Адрес: _ г. Новосибирск _ Красный проспект, 34 комната 528___________________________

Уважаемые члены комиссии!

Изучив конкурсную документацию, получение которой настоящим удостоверяется, мы, [фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона], предлагаем выполнить  работы в полном соответствии с условиями конкурсной  документации  в следующем объеме.

Мы предлагаем выполнить  работы по лоту № 1 на следующих условиях:

| 1. | Цена | ___ рублей ___ копеек, (в том числе НДС _ рублей _ копеек) |
| --- | --- | --- |
| 2. | Гарантийный срок | ______ лет. |

Сроки исполнения работ по муниципальному контракту:

Начало: _________. Окончание: _________.

В соответствии с формой «Календарный план выполнения работ» - приложение №1.1. к настоящему конкурсному предложению.

Мы принимаем на себя следующие обязательства: срок гарантийных обязательств _________________.

Стоимость работ соответствует форме «локальная смета» - приложение №1.2. к настоящему конкурсному предложению.

Подписывает руководитель участника – юридического лица (индивидуальный предприниматель, иное физическое лицо, представитель участника, действующий на основании доверенности).

Указывается должность, фамилия, имя, отчество; подпись заверяется печатью в случае ее наличия.

Наименование участника ______________

Форма № 1.1.

Календарный план выполнения работ

____________________________________________________

(наименование объекта)

начало ________	окончание ______________

| Наименование работ | Объем работ | График работ (недели, месяцы) |
| --- | --- | --- |
|  | Единица измерения | Кол-во | Стоимость тыс. руб. | Месяц | и т.д. |
|  |  |  |  | 1 неделя | 2 неделя | 3 неделя | 4 неделя |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Подписывает руководитель участника – юридического лица (индивидуальный предприниматель, иное физическое лицо, представитель участника, действующий на основании доверенности).

Указывается должность, фамилия, имя, отчество; подпись заверяется печатью в случае ее наличия.

Наименование участника ______________

Форма № 1.2.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

| Согласовано: "___"______________ | Утверждаю: "___"_____________ |
| --- | --- |

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №

____________________________________________________________________________

(Наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Составлена в ценах на:

Общая стоимость: ____________________руб.

Нормативная трудоемкость: ________чел.-час

Зарплата основных рабочих:____________ руб.

| № | Шифр | Наименование работ и затрат, | Единица | Кол-во | Стоимость единицы, руб. | Общая стоимость, руб. | Затраты труда |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п.п. | Норматива | Материалов, изделий и конструкций | измер. |  | ВСЕГО | экспл. машин | ВСЕГО | основной | экспл. машин | Рабочих-строителей, чел-ч. |
|  |  |  |  |  | основной | в. т.ч. з/пл |  | заработной | в. т.ч. з/пл | На | всего |
|  |  |  |  |  | з/пл | машинистов |  | платы | машинистов | Единицу |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Раздел |
|  |  | Всего по разделу: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Руководитель организации, должность | подпись | Ф.И.О. |
| --- | --- | --- |
| М.П. |
| Главный бухгалтер | подпись | Ф.И.О. |

Подписывает руководитель участника – юридического лица (индивидуальный предприниматель, иное физическое лицо, представитель участника, действующий на основании доверенности, а также главный бухгалтер     участника   (в случае его наличия).

Указывается должность, фамилия, имя, отчество; подпись заверяется печатью в случае ее наличия.