УТВЕРЖДАЮ:

Начальник департамента образования,

культуры, спорта и молодежной политики

__________________ В.А. Афанасьев

«___»________ 2007 г.

Изменения в КОНКУРСНую документацию

для проведения ОТКРЫТОГО конкурса на право заключения МуНИЦИПАЛЬНОГО контракта НОВОСИБИРСКА НА  ремонт спортивного комплекса МОУДО «Новосибирский центр высшего спортивного мастерства», ремонт спортивного комплекса МУДОД «СДЮШОР «заря», ремонт спортивного комплекса МСУДО «Темп», ремонт спортивного комплекса МУДОД «ДЮСШ по футболу», ремонт спортивного комплекса МСУДО «Радуга»  .

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник управления физической культуры и спорта

мэрии Новосибирска

_____________ Ю.Н.Кабанов

«_____»_________ 2007 г.

РАЗРАБОТАНО:

Директор МУ «ОТН И Р МТБ СУ»

________________ С.И.Красовский

«___»_______ 2007 г.

|  | Приложение №1 к тому 2 конкурсной документации |
| --- | --- |

Техническое задание на ремонт спортивного комплекса МОУДО «Новосибирский центр высшего спортивного мастерства», ремонт спортивного комплекса МУДОД «СДЮШОР «заря», ремонт спортивного комплекса МСУДО «Темп», ремонт спортивного комплекса МУДОД «ДЮСШ по футболу», ремонт спортивного комплекса МСУДО «Радуга».

Приложение №1 с изменениями

к тому 2 конкурсной документации

|  | ЛОТ№1 Техническое задание |
| --- | --- |

на ремонт спортивного комплекса МОУДО «НЦВСМ», адрес ул. Красный проспект, 167.

- Сроки  работ до  01.08.2008год.

По лоту 1 –

- Качество выполняемых работ должно удовлетворять требованиям установленным действующими СНиП, СанПиН , проекту.

- Гарантийный срок должен составлять не менее 2 -х лет.

- Претенденту предлагается самостоятельно посетить и осмотреть объект, и получить все необходимые сведения для подготовки конкурсной заявки.

- Все работы выполняются собственными силами Подрядчика, без привлечения субподрядных организаций (или с привлечением, но по согласованию с заказчиком).

- Примечание: указанные в техническом задание торговые марки материалов носят описательный характер. Участник может предложить при выполнении работ материалы в соответствии с техническим заданием или эквиваленты, которые должны быть равноценными или не хуже любого параметра материала, указанного в техническом задании, дефектной ведомости.

ЛОТ №1:

на ремонт спортивного комплекса МОУДО «НЦВСМ», адрес ул. Красный проспект, 167.

### Начальная цена контракта (максимально возможная)  - 13300,0 тыс. рублей

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ

|  | Фасад |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Монтаж перегородок стальных сетчатых | Кв.м. | 1365 |
|  | Изоляция покрытий и перекрытий волокнистыми и зернистыми материалами | Куб.м. | 137 |
|  | Утеплитель «Венти-Батсс» | Куб.м. | 140 |
|  | Устройство пароизоляции в один слой | Кв.м. | 1365 |
|  | Облицовка стен керамогранитом | Кв.м. | 1365 |
|  | Устройство мелких покрытий ( парапеты, свесы и т.д.) из лист.стали | Кв.м. | 269,6 |
|  | Разборка покрытий кровли из лист.стали | Кв.м. | 713 |
|  | Разборка меллич.ограждения | М. | 72 |
|  | Демонтаж водосточных воронок | шт | 8 |
|  | Демонтаж металлич.лестниц | тн | 0,16 |
|  | Разборка обрешетки кровли | Кв.м. | 108 |
|  | Устройство карнизов, фронтонов | Кв.м. | 123 |
|  | Устройство пароизоляции «Изоспаном» | Кв.м. | 123 |
|  | Изоспан | Кв.м. | 140 |
|  | Утепление покрытий плитами из пенопласта полистирольного | Кв.м | 123 |
|  | Пенополистирол | Куб.м | 12,67 |
|  | Ремонт обрешетки из досок | Кв.м. | 150 |
|  | Устройсво стяжки из СЦП плит | Кв.м | 728 |
|  | Огрунтовка плит с одной стороны | Кв.м. | 786 |
|  | Устройство желобов подвесных | м | 72 |
|  | Усиление карннза слоем кровельного ковра | Кв.м | 72 |
|  | Техноэласт ЭПП | Кв.м. |  |
|  | Ограждение кровель перилами | м | 72 |
|  | Монтаж лестниц пожарных | тн. | 16 |
|  | Устройство кровель из наплавляемых материалов в два слоя | Кв.м. | 728 |
|  | Техноэласт ЭПП | Кв.м | 1730 |
|  | Устройство примыканий к стенам и парапетам | м | 41 |
|  | Техноэласт ЭПП | Кв.м. | 100 |
|  | Устройство мелких свесов из лист стали | Кв.м. | 41 |
|  | Установка аэраторов | шт | 10 |
|  | Установка воронок водосточных | шт | 8 |
|  | Кровля 11,7х17,4м |  |  |
|  | Разборка покрытий кровли из рулонных материалов | Кв.м | 14 |
|  | Разборка покрытий цементных | Кв.м | 14 |
|  | Удлинение карниза кв.м. | Кв.м. | 16 |
|  | Устройство пароизоляции «Изоспаном» | Кв.м | 16 |
|  | Изоспан | Кв.м | 24 |
|  | Утепление плитами из пенополистирола | Кв.м | 16 |
|  | Пенополистирол М-35 | Куб.м. | 1,65 |
|  | Устройство выравнивающих стяжек из СЦП 2 слоя | Кв.м | 16 |
|  | Огрунтовка плит с одной стороны | Кв.м | 1728 |
|  | Устройство желобов подвесных | м | 11 |
|  | Устройство кровель из наплавляемых материалов в два слоя | Кв.м | 204 |
|  | Техноэласт ЭПП | Кв.м. | 480 |
|  | Устройство примыканий к стенам и парапетам | м | 47 |
|  | Техноэласт ЭПП | Кв.м. | 100 |
|  | Устройство мелких свесов из лист стали | Кв.м | 17 |
|  | Установка аэраторов | шт | 2 |
|  | Кровля 11,3х4,1м |  |  |
|  | Разборка покрытий кровли из рулонных материалов | Кв.м | 14 |
|  | Разборка покрытий цементных | Кв.м | 14 |
|  | Удлинение карниза кв.м. | Кв.м. | 16 |
|  | Устройство пароизоляции «Изоспаном» | Кв.м | 16 |
|  | Изоспан | Кв.м | 24 |
|  | Утепление плитами из пенополистирола | Кв.м | 16 |
|  | Пенополистирол М-35 | Куб.м. | 1,65 |
|  | Устройство выравнивающих стяжек из СЦП 2 слоя | Кв.м | 16 |
|  | Огрунтовка плит с одной стороны | Кв.м | 1728 |
|  | Устройство желобов подвесных | м | 11 |
|  | Усиление карннза слоем кровельного ковра | Кв.м | 11 |
|  | Устройство кровель из наплавляемых материалов в два слоя | Кв.м | 46 |
|  | Техноэласт ЭПП | Кв.м. | 120 |
|  | Устройство примыканий к стенам и парапетам | м | 20 |
|  | Техноэласт ЭПП | Кв.м. | 40 |
|  | Устройство мелких свесов из лист стали | Кв.м | 8 |
|  | Установка аэраторов | шт | 1 |
|  | Уборка строительного мусора с вывозом автомобилями |  |  |
|  | Тамбур |  |  |
|  | Демонтаж металлоконструкций | тн | 2 |
|  | Разборка деревянных заполнений | Кв.м | 3,8 |
|  | Разборка бетонных оснований | Куб.м | 5 |
|  | Устройство бетонных фундаментов | Куб.м | 12 |
|  | Кладка кирпичных стен наружных выс.до 4м. | Куб.м | 30 |
|  | Облицовка поверхностей плитами керамогранита 10мм. | Кв.м. | 27 |
|  | Установка радиаторов стальных | квт | 4,3 |
|  | РадиаторыРСВ-2-1, РСВ2-6 |  |  |
|  | Установка светильников ламп накаливания подвесных | шт | 15 |
|  | Монтаж кабеля ВВГ3х1,5 | м | 130 |
|  | Кабель ВВГ 3х1,5 | м | 130 |
|  | Штукатурка поверхностей стен по камню бетону | Кв.м. | 45 |
|  | Окраска масляными составами стен | Кв.м. | 45 |
|  | Уборка строительного мусора с вывозом автомобилями |  |  |

|  | ЛОТ№2 Техническое задание |
| --- | --- |

на спортивного комплекса  МУДОД «СДЮШОР «Заря», ул.Колхидская,8.

- Сроки  работ до 01.08 .2008 год.

По лоту 2 –

- Качество выполняемых работ должно удовлетворять требованиям установленным действующими СНиП, СанПиН , проекту.

- Гарантийный срок должен составлять не менее 2 -х лет.

- Претенденту предлагается самостоятельно посетить и осмотреть объект, и получить все необходимые сведения для подготовки конкурсной заявки.

- Все работы выполняются собственными силами Подрядчика, без привлечения субподрядных организаций (или с привлечением, но по согласованию с заказчиком).

- Примечание: указанные в техническом задание торговые марки материалов носят описательный характер. Участник может предложить при выполнении работ материалы в соответствии с техническим заданием или эквиваленты, которые должны быть равноценными или не хуже любого параметра материала, указанного в техническом задании, дефектной ведомости.

ЛОТ №2:

на спортивного комплекса МУДОД «СДЮШОР «Заря», ул.Колхидская,8.

### Начальная цена контракта (максимально возможная)  - 2100,0 тыс. рублей

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ

| 1 | Разборка перегородок | Куб.м. | 30 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Разборка облицовки стен из керамич.плиток | Кв.м. | 7,1 |
| 3 | Отбивка штукатурки с поверхностей стен | Кв.м. | 3 |
| 4 | Оштукатуривание поверхностей цемент.-извест. раствором | Кв.м. | 3 |
| 5 | Гладкая облицовка стен плиткой по кирпичу и бетону | Кв.м. | 7,1 |
| 6 | Высококачественнкая окраска масляными составами | Кв.м. | 0,9 |
| 7 | Устройство гидроизоляции пола рулонными материалами (2 слоя) | Кв.м. | 1,04 |
| 8 | Устройство покрытий пола из керамич.плиток | Кв.м. | 1,04 |
| 9 | Облицовка потолков плитками «Амстронг» | Кв.м. | 100 |
| 10 | Облицовка откосов стен | Кв.м. | 0,48 |
| 11 | Монтаж опорных стоек | Тн. | 2 |
| 12 | Установка унитазов с бачком | комп | 5 |
| 13 | Установка смесителей | комп | 5 |
| 14 | Монтаж витражей бассейна | Кв.м. | 800 |

|  | ЛОТ№3 Техническое задание |
| --- | --- |

на ремонт спортивного комплекса МСУ ДО «Темп», ул.Красина,74.

- Сроки  работ до  01.08.2008 год.

По лоту 3 –

- Качество выполняемых работ должно удовлетворять требованиям установленным действующими СНиП, СанПиН , проекту.

- Гарантийный срок должен составлять не менее 2 -х лет.

- Претенденту предлагается самостоятельно посетить и осмотреть объект, и получить все необходимые сведения для подготовки конкурсной заявки.

- Все работы выполняются собственными силами Подрядчика, без привлечения субподрядных организаций (или с привлечением, но по согласованию с заказчиком).

- Примечание: указанные в техническом задание торговые марки материалов носят описательный характер. Участник может предложить при выполнении работ материалы в соответствии с техническим заданием или эквиваленты, которые должны быть равноценными или не хуже любого параметра материала, указанного в техническом задании, дефектной ведомости.

ЛОТ №3:

на ремонт  спортивного комплекса МСУ ДО «Темп», ул. Красина,74.

### Начальная цена контракта (максимально возможная)  - 2000,0 тыс. рублей

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ

| 1 | Устройство водослива кровли | .м. | 60 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Установка труб водослива | м. | 30 |
| 3 | Установка воронок водослива | шт | 2 |
| 4 | Монтаж греющего кабеля | м | 100 |
| 5 | Монтаж аппаратуры автоматики | Комп. | 1 |
| 6 | Демонтаж старых витражей и окон | Кв.м. | 780 |
| 7 | Монтаж витражей и окон ПВХ | Кв.м. | 780 |
| 8 | Ремонт штукатурки фасада | Кв.м. | 300 |
| 9 | Грунтовка фасада | Кв.м. | 1350 |
| 10 | Покраска фасада | Кв.м. | 1350 |
| 11 | Ремонт входного тамбура | Кв.м. | 18 |
| 12 | Монтаж входной двери ПВХ вестибюля | Кв.м. | 12 |
| 13 | Устройство откосов | Кв.м. | 50 |

|  | ЛОТ№4 Техническое задание |
| --- | --- |

на ремонт спортивного комплекса МУДОД «ДЮСШ по футболу», ул.Аникина,2а.

- Сроки  работ до  01.08.2008 год.

По лоту 4 –

- Качество выполняемых работ должно удовлетворять требованиям установленным действующими СНиП, СанПиН , проекту.

- Гарантийный срок должен составлять не менее 2 -х лет.

- Претенденту предлагается самостоятельно посетить и осмотреть объект, и получить все необходимые сведения для подготовки конкурсной заявки.

- Все работы выполняются собственными силами Подрядчика, без привлечения субподрядных организаций (или с привлечением, но по согласованию с заказчиком).

- Примечание: указанные в техническом задание торговые марки материалов носят описательный характер. Участник может предложить при выполнении работ материалы в соответствии с техническим заданием или эквиваленты, которые должны быть равноценными или не хуже любого параметра материала, указанного в техническом задании, дефектной ведомости.

ЛОТ №4:

на ремонт  спортивного комплекса МУДОД «ДЮСШ по футболу» , ул Аникина,2а..

### Начальная цена контракта (максимально возможная)  - 2550,0 тыс. рублей

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ

| №пп | Наименование работ | Ед.изм | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Раздевалка №1 |  |  |
| 1 | Устройство подстилающих слоев | Куб.м. | 5 |
| 2 | Укладка лаг по плитам | Кв.м. | 42,5 |
| 3 | Устройство покрытий из плит цемент-струж. 2 слоя | Кв.м. | 85 |
| 4 | Устройство покрытий из линолеума на клее | Кв.м. | 42,5 |
| 5 | Устройство плинтусов | м | 30 |
| 6. | Облицовка потолков плиткой «Амстронг» | Кв.м. | 42,5 |
| 7. | Облицовка стен гипсовыми листами под покраску | Кв.м. | 70 |
| 8. | Окраска стен масляными составами | Кв.м. | 70 |
| 9. | Установка блоков в дверных проемах | Кв.м. | 1,9 |
| 10 | Окраска дверей и проемов | Кв.м. | 4,5 |
| 11 | Раздевалка №2 |  |  |
| 12 | Смена дощатых полов | Кв.м. | 47 |
| 13 | Устройство покрытий из фанеры | Кв.м. | 47 |
| 14 | Устройство покрытий из линолеума | Кв.м. | 47 |
| 15 | Устройство плинтусов | м | 40 |
| 16 | Облицовка потолков плиткой «Амстронг» | Кв.м. | 47 |
| 17 | Облицовка стен гипсовыми листами под покраску | Кв.м. | 110 |
| 18 | Окраска стен масляными составами | Кв.м. | 110 |
| 19 | Пробивка дверного проема в стене | Куб.м. | 1,22 |
| 20 | Установка блоков в дверных проемах | Кв.м. | 1,9 |
| 21 | Окраска дверей и проемов | Кв.м. | 4,56 |
| 22 | Устройство металлических перемычек | тн | 0,03 |
|  | Устройство покрытий полов из керамич.плиток | Кв.м. | 25 |
| 23 | Устройство перегородок с обшивкой гипсокартонными листами | Кв.м. | 17,5 |
| 24 | Гладкая облицовка стен плиткой | Кв.м. | 66 |
| 25 | Установка блоков в дверных проемах в каменных стенах | Кв.м. | 3,8 |
| 26 | Окраска дверей и проемов | Кв.м. | 9,1 |
| 27 | Устройство бетонной стяжки 20мм. | Кв.м. | 3 |
| 28 | Армирование | тн | 0,013 |
|  | Коридор |  |  |
| 29 | Облицовка стен гипсовыми листами под покраску | Кв.м. | 25 |
| 30 | Гладкая облицовка стен цемент.р-ром | Кв.м. | 18 |
| 31 | Устройство покрытия пола из керамич.плитки | Кв.м. | 10 |
| 32 | Окраска стен масляными составами | Кв.м. | 7 |
| 33 | Пробивка дверного проема в кирпичной стене | Куб.м. | 1,75 |
| 34 | Установка блоков в дверных проемах в каменных стенах | Кв.м. | 8,2 |
| 35 | Окраска дверей и проемов | Кв.м. | 19,7 |
|  | Туалет,душ |  |  |
| 36 | Облицовка стен плиткой | Кв.м. | 100 |
| 37 | Устройство полов из керамич.плиток | Кв.м. | 24,3 |
|  | Холодные кабинеты |  |  |
| 38 | Облицовка потолка плиткой «Амстронг» | Кв.м. | 126 |
|  | Отопление и ХВС |  |  |
| 39 | Прокладка трубопроводов из полиэт.труб д-20мм | м. | 52 |
| 40 | Прокладка трубопроводов из полиэт.труб д-25мм | м | 102 |
| 41 | Прокладка трубопроводов из полиэт.труб д-32мм | м | 204 |
| 42 | Прокладка трубопроводов из полиэт.труб д-40мм | м | 90 |
| 43 | Врезки в действующие сети д-40мм | шт | 10 |
| 44 | Врезки в действующие сети д-50мм | шт | 7 |
| 45 | Установка радиаторов стальных | квт | 39 |
| 46 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэт.труб д-100мм | м | 20 |
| 47 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэт.труб д-50мм | м | 6 |
| 48 | Установка унитазов с бачком | Компл. | 2 |
| 49 | Установка смесителей | шт | 8 |
| 50 | Прокладка трубопроводов из полиэт.труб д-63мм | м | 20 |
| 51 | Гидравлические испытания |  |  |
|  | Электромонтажные работы |  |  |
| 52 | Установка осветительного щитка до 25 кг. | шт | 1 |
| 53 | Установка выключателей одноклавиш. наружного | шт | 20 |
| 54 | Установка розеток | шт | 3 |
| 55 | Установка светильников ламп накаливания подвесных | шт | 34 |
| 56 | Установка светильников ламп накаливания подвесных в помещениях с повышенной влажностью | шт | 16 |
| 57 | Прокладка кабеля | м | 430 |
| 58 | Установка выключателей автоматических до 25А | шт | 24 |
| 59 | Установка выключателей автоматических до 100А | шт | 1 |
|  | Витражи |  |  |
| 60 | Монтаж витражей ПВХ (2150х1870) 7шт | Кв.м. | 15,7 |
| 61 | Монтаж витражей ПВХ (2150х1870) 3шт | Кв.м. | 11,8 |
| 62 | Монтаж витражей ПВХ (1740х1870) 2шт | Кв.м. | 6,4 |
| 63 | Монтаж витражей ПВХ (2150х18300) 3шт | Кв.м. | 11,8 |
| 64 | Монтаж витражей ПВХ (1800х1400) 1шт | Кв.м. | 2,5 |

|  | ЛОТ№5 Техническое задание |
| --- | --- |

на ремонт спортивного комплекса МСДО «Радуга», ул.Фрунзе,96.

- Сроки  работ до  01.08.2008 год.

По лоту 5 –

- Качество выполняемых работ должно удовлетворять требованиям установленным действующими СНиП, СанПиН , проекту.

- Гарантийный срок должен составлять не менее 2 -х лет.

- Претенденту предлагается самостоятельно посетить и осмотреть объект, и получить все необходимые сведения для подготовки конкурсной заявки.

- Все работы выполняются собственными силами Подрядчика, без привлечения субподрядных организаций (или с привлечением, но по согласованию с заказчиком).

- Примечание: указанные в техническом задание торговые марки материалов носят описательный характер. Участник может предложить при выполнении работ материалы в соответствии с техническим заданием или эквиваленты, которые должны быть равноценными или не хуже любого параметра материала, указанного в техническом задании, дефектной ведомости.

ЛОТ №5:

на ремонт  спортивного комплекса МСУДО «Радуга» , ул. Фрунзе,96.

### Начальная цена контракта (максимально возможная)  - 950,0 тыс. рублей

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ

|  | Отделочные работы |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разборка облицовки стен из керамических плиток | Кв.м. | 40 |
| 2 | Облицовка стен цементным раствором | Кв.м. | 40 |
| 3 | Устройство покрытий из керамических плиток | Кв.м. | 56 |
| 4 | Установка дверных блоков в проемах стен | Кв.м. | 4 |
| 5 | Устройство цементной стяжки до 20мм. | Кв.м. | 160 |
| 6 | Ремонт штукатурки внутр.стен известковым раствором | Кв.м. | 240 |
| 7 | Выравнивание штукатурки стен под оклейку обоями | Кв.м. | 80 |
| 8 | Окраска стен масляными составами | Кв.м. | 80 |
| 9 | Выравнивание штукатурки потолков под окраску | Кв.м. | 50 |
| 10 | Окраска водоэмульсионными составами потолков | Кв.м. | 50 |
| 11 | Разборка ж/б конструкций | Куб.м. | 3,5 |
| 12 | Устройство перегородок | Куб.м. | 3,5 |
| 13 | Разборка стен из кирпича | Куб.м. | 5 |
| 14 | Демонтаж цементной стяжки 20мм. | Кв.м. | 15 |
| 15 | Устройство гидроизоляции оклеечной из рулонных материалов | Кв.м. | 33 |
|  | Установка унитаза с бачком | Компл. | 1 |
| 16 | Прокладка трубопроводов из труб 15мм. | М. | 80 |
| 17 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из труб до 40мм. | М. | 50 |
| 18 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из труб до 100мм. | М. | 50 |