УТВЕРЖДАЮ:

Начальник департамента	 образования, культуры, спорта и молодежной политики

____________В.А. Афанасьев

«___»___________2008 года

ИЗМЕНЕНИЯ В

КОНКУРСНУЮ ДОКУМЕНТАЦИЮ

Для проведения открытого конкурса на право заключения муниципального контракта на выполнение комплексного капитального ремонта, ремонта мягкой кровли.

МУК Дом Культуры «Затон»

МУК Дворец культуры «Сибтекстильмаш»

Разработана:

МУ «Отдел технического надзора муниципальных учреждений культуры и искусства»

____________А.К. Жилкин

«___»___________2008 года

Читать в следующей редакции:

ТОМ 2

КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

СПЕЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

На право заключения муниципального контракта на выполнение комплексного капитального ремонта.

МУК Дом Культуры «Затон»

МУК Дворец культуры «Сибтекстильмаш»

ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ

# 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Предмет конкурса, начальная цена муниципального контракта, источник финансирования

1.1.1. Предметом настоящего конкурса является выполнение комплексного капитального ремонта в :

1. МУК Дом Культуры «Затон» по ул. Судоремонтная, 1

2. МУК Дворец культуры «Сибтекстильмаш» по ул. Забалуева, 47

1.1.2. Выполнение работы осуществляется в соответствии с техническим заданием, дефектной ведомостью конкурсной документации.

1.1.3. Начальная (максимальная) цена муниципального контракта:

| № Лота | Наименование и описание лота | Начальная (максимальная) цена муниципального контракта по лоту (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- |
| Лот № 1 | МУК Дом Культуры «Затон» по ул. Судоремонтная, 1 | 5600,00 |
| Лот № 2 | МУК Дворец культуры «Сибтекстильмаш» по ул. Забалуева, 47 | 1300,00 |

1.1.4. Источник финансирования: бюджет Новосибирска на 2008 год.

1.2. Сведения о заказчике, уполномоченном органе, специализированной организации

Заказчик:

Лот № 1 Дом культуры «Затон»

место нахождения и почтовый адрес: 630036, г. Новосибирск, ул. Судоремонтная, 1

банковские реквизиты: ИНН 5404123832, КПП 540401001

Лицевой счет 015.06.004.1 в УФ и НП мэрии г. Новосибирска

контактное лицо: Жилкин А. К. (по техническим вопросам) по адресу ул. Вокзальная магистраль, 16 комната 511 контактный телефон: 218-85-05, Морозова Е.В. (по приёму заявок, выдаче конкурсной документации и по организационным вопросам) по адресу Красный проспект, 34 комната 420 б контактный телефон/факс: 227-45-46.

Лот № 2 МУК Дворец культуры «Сибтекстильмаш»

место нахождения и почтовый адрес: 630071, г. Новосибирск, ул. Забалуева, 47

контактное лицо: Жилкин А. К. (по техническим вопросам) по адресу ул. Вокзальная магистраль, 16 комната 511 контактный телефон: 218-85-05, Морозова Е.В. (по приёму заявок, выдаче конкурсной документации и по организационным вопросам) по адресу Красный проспект, 34 комната 420 б контактный телефон/факс: 227-45-46.

### 1.3. Содержание и состав конкурсной документации

Конкурсная документация для настоящего конкурса включает в себя:

1) том 1 конкурсной документации: общая часть (далее - том 1).

2) настоящий том 2 конкурсной документации: специальная часть (далее - том 2), состоящий из:

а) инструкции участникам;

б) приложение № 1 к тому 2 – «Техническое задание»;

в) приложения № 2  , № 3 к тому 2 – «Проект муниципального контракта Новосибирска»;

г) образцов форм для заполнения в соответствии с томом 2:

форма №1 «Конкурсное предложение» с приложениями:

1) форма №1.1 «Календарный план выполнения работ»;

2) форма №1.2 «локальная смета»;

## 2. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ  И К РАБОТАМ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ ПРЕДМЕТОМ КОНКУРСА

2.1. Требования правомочности  на участие в  конкурсе

Участник должен соответствовать требованиям, предъявляемым к участникам в соответствии с пунктами 2-4 части 1 и пунктом 2 части 2 статьи 11 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон):

а) не проведение ликвидации участника или не проведение в отношении участника процедуры банкротства;

б) не приостановление деятельности участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

в) отсутствие у участника задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе не принято.

г) отсутствие в предусмотренном Законом реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике.

2.2. Требования, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом конкурса, установленные в соответствии с пунктом 1 части 1  статьи 11 Закона

Участник должен соответствовать обязательным требованиям, предъявляемым к участникам в соответствии с #M12293 0 901941785 0 0 0 0 0 0 0 2849656315пунктом 1 части 1 статьи 11 Закона#S:

Участник должен иметь действующую лицензию на осуществление деятельности по строительству зданий и сооружений, за исключением сооружений сезонного или вспомогательного назначения, по лоту № 1,2.

Требование установлено в соответствии с подпунктом 102 пункта 1 статьи 17 Федерального закона от 08.08.2001 № 128-ФЗ «#G0О лицензировании отдельных видов деятельности» (Российская газета, N 153-154, 10.08.2001, Парламентская газета, N 152-153, 14.08.2001, Собрание законодательства Российской Федерации, N 33, 13.08.2001, ст.3430, Приложение к "Российской газете", N 35, 2001 год, Библиотечка Российской газеты, N 13, 2005 год); пунктом 1 #G0Положения о лицензировании деятельности по строительству зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии 	с государственным стандартом,  утвержденного постановлением Правительства РФ от 21 марта 2002 года N 174 (Российская газета, N 60, 04.04.2002, Собрание законодательства Российской Федерации, N 12, 25.03.2002, Приложение к "Российской газете", N 17, 2002 год)

3. ДОКУМЕНТАЦИЯ, ВХОДЯЩАЯ В ЗАЯВКУ

3.1. Заявка, подготовленная участником, должна содержать следующие документы:

3.1.1. Содержание (опись документов с нумерацией их порядка) заявки.

3.1.2. Документ, подтверждающий правовой статус участника:

1) для юридических лиц:

Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц в соответствии с

приложением № 2 к Правилам ведения Единого государственного реестра юридических лиц, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 19.06.2002 № 438, должна содержать следующие сведения (выписка или нотариально заверенная копия не позднее одного года до момента вскрытия конвертов):

а) наименование юридического лица (полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование, для коммерческих организаций на русском языке. В случае если в учредительных документах юридического лица его наименование указано на одном из языков народов Российской Федерации и (или) на иностранном языке, указывается также наименование юридического лица на этих языках);

б) организационно-правовая форма;

в) адрес (место нахождения);

г) способ образования юридического лица (создание или реорганизация);

д) сведения об учредителях (участниках) юридического лица;

е) сведения о прекращении деятельности юридического лица (способ прекращения деятельности юридического лица, дата принятия решения о прекращении деятельности, наименование органа, принявшего решение о прекращении деятельности юридического лица);

ж) размер уставного капитала;

з) сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица (фамилия, имя, отчество, должность, реквизиты документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской Федерации);

и) сведения о лицензиях, полученных юридическим лицом (наименование лицензирующего органа, номер лицензии, дата принятия решения о предоставлении (переоформлении документов, подтверждающих наличие лицензии, приостановлении, возобновлении, аннулировании) лицензии, срок действия лицензии, наименование территории, на которой действует лицензия, лицензируемый вид деятельности);

к) сведения о филиалах и представительствах юридического лица;

л) коды по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности;

м) номер и дата регистрации юридического лица в качестве страхователя:

в территориальном органе Пенсионного фонда Российской Федерации;

в исполнительном органе Фонда социального страхования Российской Федерации;

в территориальном фонде обязательного медицинского страхования;

н) сведения о банковских счетах юридического лица.

3.1.3. Документы, подтверждающие правомочность лица, подписавшего конкурсное предложение по форме №1 (далее – конкурсное предложение):

а) в случае если конкурсное предложение подписал руководитель юридического лица-участника, то предоставляется документ, подтверждающий правомочность руководителя действовать от имени юридического лица в соответствии с учредительными документами (заверенная подписью руководителя и печатью юридического лица копия);

б) в случае если конкурсное предложение подписано не руководителем юридического   лица-участника или не физическим лицом-участником, в том числе индивидуальным предпринимателем, предоставляется нотариально заверенная копия или оригинал доверенности на право подписания конкурсного предложения лицу, подписавшему конкурсное предложение.

3.1.4. Форма «Конкурсное предложение» с указанием названия лота(ов) (одна форма на все лоты конкурса). Цена предложения по лоту (-ам) проставляется цифрами и прописью, с указанием, в том числе суммы налога на добавленную стоимость.

3.1.5. Форма «Календарный план выполнения работ» по каждому лоту отдельно.

3.1.6. Форма  «локальная смета» (по каждому лоту отдельно в бумажной форме и на электронном носителе в файле «ГРАНД – Сметы»).

Ценовые предложения, указанные в формах «Конкурсное предложение»,  «локальная смета» по соответствующим лотам должны быть идентичными.

В случае противоречия между документами, перечисленными в пункте 4 тома 2 в части ценовых предложений, конкурсная комиссия будет принимать во внимание ценовое предложение, указанное участником в форме «Конкурсное предложение».

3.1.7. Копии документов, подтверждающих соответствие участника требованиям, установленным пунктом 2.2 тома 2.

4. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕНЫ ЗАЯВКИ. ВАЛЮТА, ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ЦЕНЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА И РАСЧЕТОВ

4.1. Валютой, используемой при формировании цены заявки и расчетов с подрядчиками, является российский рубль.

4.2. Ценовое предложение должно учитывать:

4.2.1. Условия выполнения работ: Все работы выполняются собственными силами подрядчика или с привлечением субподрядных организаций по согласованию с заказчиком.

4.2.2. Условия оплаты: Оплата выполненных работ производится после подписания акта приемки выполненных работ и по мере поступления бюджетных средств. Оплата выполненных работ осуществляется в пределах годового лимита финансирования работ, установленных Решением городского Совета Новосибирска на 2008 г.

Лот №1 - 5600,00 тыс. руб.

Лот №2 - 1300,00 тыс. руб.

4.2.3. Сроки выполнения работ:

Лот №1 с момента заключения контракта до 15.08.2008 года.

Лот №2 с момента заключения контракта до 01.07.2008 года.

4.2.4. Требования и условия, сформулированные в конкурсной документации.

4.2.5. Наличие финансовых, технических и организационных возможностей для выполнения обязательств по Контракту.

4.2.6. Обеспеченность машинами, механизмами и оборудованием, материалами, конструкциями, деталями.

# 4.2.7. Цена заявки определяется как общая стоимость работ и затрат, с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.

4.2.8. При размещении заказа на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства начальная (максимальная) цена государственного или муниципального контракта определяется на весь срок выполнения таких работ исходя из их цены в течение соответствующих лет планируемого периода исполнения контракта.

4.2.9. При исполнении государственного или муниципального контракта не допускается перемена поставщика (исполнителя, подрядчика), за исключением случаев, если новый поставщик (исполнитель, подрядчик) является правопреемником поставщика (исполнителя, подрядчика) по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

4.2.10. В случае просрочки исполнения муниципального контракта, исполнитель освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине заказчика.

4.3. Локальная смета (далее – Расчёт) должна содержать без исключения все наименования и объемы работ, а также предусматривать использование материалов, предусмотренных Техническим заданием, дефектной ведомостью. Наименования и объемы работ, а также материалы, не включенные в Расчет, считаются не включенными в ценовое предложение. В таком случае считается, что Участник представил ценовое предложение на частичное выполнение работ либо выполнение работ с ненадлежащим качеством, что не соответствует требованиям технического задания и является основанием для отклонения заявки соответствующего Участника.

4.4. В составе конкурсной заявки Претендент представляет конкурсное предложение Форма №1. Конкурсное предложение включает в себя:

- Календарный план выполнения работ по Форме №1.1;

Локальную смету по Форме №1.2. в бумажной форме и на электронном носителе в файле «ГРАНД – Сметы»

Цена заявки определяется как общая стоимость работ и затрат по Форме №1.2.

Сметная стоимость определяется с соблюдением следующих правил ценообразования:

Смета составляется на основе сметно-нормативной базы ГЭСН-2001,  привязанная к условиям Новосибирской области (ТЭР, ТЭРр, ТЭРм, ТЭРп- 2001) с переводом в текущий уровень цен по индексам Новосибирской области, выпускаемым администрацией  Новосибирской области с учетом рекомендаций мэрии г. Новосибирска, в файле программного комплекса Гранд-Смета.

Накладные расходы определять в соответствии с Методическими указаниями по определению величины накладных расходов в строительстве (МДС-81-33.2004) с учетом коэффициента 0,94 согласно письма Федерального агентства по строительству и ЖКХ от 31.01.2005 №ЮТ-260/06 «О порядке применения нормативов накладных расходов в строительстве». При снижении норматива накладных расходов следует учитывать, что в его структуру включены: обязательные отчисления на оплату труда  рабочих строителей и административно-хозяйственного персонала (ЕСН), а также расходы на обеспечение санитарно-гигиенических, бытовых условий и охрану труда работников.

- Сметную прибыль определять в соответствии с Методическими указаниями по определению величины сметной прибыли в строительстве (МДС 81-25.2001) с учетом изменений, введенных письмом Федерального агентства по строительству и ЖКХ 
от 18.11.2004 № АП-5536/06 «О порядке применения нормативов сметной прибыли в строительстве» и письмом Жилищного комитета от 17.01.2005 № 2-46/05. При снижении норматива сметной прибыли следует учитывать, что в норматив включены затраты на оплату отдельных региональных и федеральных налогов, развитие производства и материальное стимулирование работников.

Общая стоимость работ определяется с учетом налога на добавленную стоимость,

дополнительных  затрат при производстве работ в зимнее время, затрат на строительство временных зданий и сооружений, затраты на разработку сметной документации; резерв средств на непредвиденные расходы, а также с учетом применения  коэффициентов согласно действующих нормативов.

4.5. Не допускается снижение стоимости работ путем применения общего понижающего коэффициента к стоимости материалов,  объемам работ.

4.6. Указанная в конкурсной заявке цена должна быть фиксированной без дополнительной индексации.

5. ПРАВО ЗАКАЗЧИКА ИЗМЕНИТЬ ОБЪЕМ ВЫПОЛНЯЕМЫХ ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ КОНТРАКТУ РАБОТ И ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ

При исполнении контракта заказчик по согласованию с подрядчиком имеет право изменить объем всех предусмотренных муниципальным контрактом работ не более чем на 10 % такого объема в случае выявления потребности в дополнительных работах, не предусмотренных муниципальным контрактом, но связанных с работами, предусмотренными муниципальным контрактом, или при прекращении потребности в предусмотренной муниципальным  контрактом части работ. При этом по согласованию с подрядчиком заказчик вправе изменить цену контракта пропорционально объему указанных дополнительных работ или объему указанной части работ, но не более, чем на 10 %.

6. КОМПЕТЕНТНАЯ КОНКУРСНАЯ КОМИССИЯ

Компетентной конкурсной комиссией для настоящего конкурса является комиссия  департамента образования, культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска по размещению муниципального заказа Новосибирска.

7. ДАТЫ НАЧАЛА И ОКОНЧАНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УЧАСТНИКАМ РАЗЪЯСНЕНИЙ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

7.1. Дата начала предоставления разъяснений конкурсной документации: 
«26» января 2008г.

7.2. Дата окончания предоставления разъяснений конкурсной документации: 
«13» февраля 2008г.

8.  МЕСТО, ДАТЫ НАЧАЛА И ОКОНЧАНИЯ ПОДАЧИ ЗАЯВОК

8.1. Заявки должны быть доставлены участниками по адресу: Красный проспект,34 комната 420 б.

8.2. Дата начала подачи заявок: «26» января 2008г.

8.3. Дата окончания подачи заявок: день вскрытия конвертов с заявками, установленный пунктом 12 тома 2,  но не позднее начала процедуры вскрытия конвертов с заявками после объявления конкурсной комиссией участникам о возможности подать заявки (часть 2 статьи 26 Закона).

9. МЕСТО, ДАТА И ВРЕМЯ ВСКРЫТИЯ КОНВЕРТОВ С  ЗАЯВКАМИ, МЕСТО И ДАТА РАССМОТРЕНИЯ И ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ КОНКУРСА

9.1. Вскрытие конвертов с заявками произойдет в 10-00 часов «19» февраля 2008 года по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 528.

9.2. Место и дата рассмотрения заявок и подведения итогов конкурса будут определены конкурсной комиссией в сроки, установленные Законом.

### 10. КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ ЗАЯВОК

10.1. Критерий оценки заявок – минимальная твердая (фиксированная) стоимость работ, являющихся предметом конкурса, по соответствующему лоту (-ам), предложенная участником конкурса при условии соответствия всем требованиям конкурсной документации.

Критерии и порядок оценки заявок на участие в конкурсе:

- Цена контракта

Заявке на участие в конкурсе с наименьшей ценой  присваивается  ценовой балл равный 100 (ЦБо=100). При этом цена такой Заявки  принимается за Х. За Y1…Yn принимаются  цены остальных заявок. Ценовые баллы  остальных заявок  рассчитываются как: ЦБ (1….n) = Х/Y (1...n)*100. Баллы округляются до десятичных значений.

При грубом несоответствии объемов или набора работ претендент отклоняется от дальнейшего участия в конкурсе.

Общий балл (ОБ) заявки рассчитывается на основании суммы ценовых баллов,с применением весовых факторов . Ц=1 – вес ценового балла.

ОБ= ЦБ х 1.

На основании набранных ОБ конкурсная комиссия ранжирует всех Участников конкурса по убыванию. Первый номер присваивается участнику конкурса, чья заявка на участие в конкурсе имеет наибольший суммарный балл и т.д.

Каждый лот будет оцениваться отдельно, равно как и контракт будет заключатся по каждому лоту в отдельности.

11. СРОК ПОДПИСАНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕМ КОНКУРСА ПРОЕКТА МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

Муниципальный контракт (Приложение № 3) может быть заключен не ранее чем через десять рабочих дней со дня размещения на официальном сайте протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.

Техническое задание, ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

на выполнение комплексного капитального ремонта, ремонта мягкой кровли.

МУК Дом Культуры «Затон»

МУК Дворец культуры «Сибтекстильмаш»

Разработана:

МУ «Отдел технического надзора муниципальных учреждений культуры и искусства»

____________А.К. Жилкин

«___»___________2008 года

Приложение №1

к Тому 2 Конкурсной документации

|  | Техническое задание |
| --- | --- |

Комплексный капитальный ремонт

- Сроки выполнения работ:

Лот №1 с момента заключения контракта до 15.08.2008 года.

Лот №2 с момента заключения контракта до 01.07.2008 года.

- Качество выполняемых работ должно удовлетворять требованиям установленным действующими СНиП.

- Гарантийный срок должен составлять в соответствии со СНиП на данный вид работ.

- Претенденту предлагается самостоятельно посетить и осмотреть объект, и получить все необходимые сведения для подготовки конкурсной заявки.

- Все работы выполняются собственными силами Подрядчика, или с привлечением субподрядных организаций (по согласованию с заказчиком).

- Примечание: указанные в техническом задании торговые марки материалов носят описательный характер. Участник может предложить при выполнении работ материалы в соответствии с техническим заданием или эквиваленты, которые должны быть равноценными или не хуже любого параметра материала, указанного в техническом задании, дефектной ведомости.

Лот №1

Комплексный капитальный ремонт дефектная ведомость на составление сметной документации по конкурсному объекту Дом Культуры « Затон » ул.Судоремонтная, 1

тел.290-76-70

Директор Сухачева Лариса Алексеевна.

Разделы сметы составлять по помещениям, в соответствии с прилагаемым планом. Итоги показывать по разделам.

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. Новый Раздел Зал |
| 1 | Разборка плинтусов: деревянных | 100 м плинтусов | 0,578 |
| 2 | Вынос сидений | 100 шт. изделий | 1,09 |
| 3 | Подстолье под мойку, облицованное пластиком с печатным рисунком, марка КМ-5 | шт. | -109 |
| 4 | Разборка покрытий полов: дощатых | 100 м2 покрытий | 1,594 |
| 5 | Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков | 100 м2 основания | 1,594 |
| 6 | Укладка лаг: по кирпичным столбикам | 100 м2 пола | 1,594 |
| 7 | Устройство покрытий дощатых: толщиной 36 мм | 100 м2 покрытий | 1,594 |
| 8 | Антисептирование пастами: полов | 100 м2 стен, перекрытий, перегородок, покрытий | 1,594 |
| 9 | Огнезащита полов | 1000 м2 обработанной поверхности | 1,594 |
| 10 | Устройство покрытий: из плит древесностружечных | 100 м2 покрытия | 1,594 |
| 11 | Проолифка масляными составами по ДСП полов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,594 |
| 12 | Устройство покрытий из линолеума на клее: бустилат | 100 м2 покрытия | 1,594 |
| 13 | Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове марок ПР-ВТ, ВК-ВТ, ЭК-ВТ | м2 | -162,6 |
| 14 | Линолеум ТАРКЕТТ | м2 | 162,6 |
| 15 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2 | 100 м плинтусов | 0,578 |
| 16 | Разборка деревянной обшивки:стен | 100 м2 стен | 2,071 |
| 17 | Разборка каркаса: из брусьев | 100 м2 стен | 2,071 |
| 18 | Монтаж металлического каркаса из алюминиевых профилей под гипсокартон в один слой | 100 м2 | 1,215 |
| 19 | Профили холодногнутые из алюминиевых сплавов для ограждающих строительных конструкций СА20-280-0.8 | м | 607,5 |
| 20 | Звукоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов : стен | 1 м3 изоляции | 12,15 |
| 21 | Облицовка стен гипсокартонными листами при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас | 100 м2 отделываемой поверхности | 1,215 |
| 22 | Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям: тиснеными и плотными | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 1,215 |
| 23 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по обоям стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,215 |
| 24 | Монтаж металлического каркаса из алюминиевых профилей под гипсокартон в два слоя | 100 м2 | 0,741 |
| 25 | Профили холодногнутые из алюминиевых сплавов для ограждающих строительных конструкций СА20-280-0.8 | м | 370,5 |
| 26 | Облицовка стен гипсокартонными листами в два слоя при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас | 100 м2 отделываемой поверхности | 1,482 |
| 27 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по гипсокартону | 100 м2 поверхности облицовки | 0,741 |
| 28 | Разборка деревянных подвесных потолков | 100 м2 | 1,708 |
| 29 | Облицовка потолков плитами типа Армстронг по алюминиевым направляющим | 100 м2 поверхности облицовки | 1,708 |
| 30 | Монтаж металлического каркаса из алюминиевых профилей под облицовку ниш гипсокартоном | 100 м2 | 0,115 |
| 31 | Профили холодногнутые из алюминиевых сплавов для ограждающих строительных конструкций СА20-280-0.8 | м | 57,5 |
| 32 | Облицовка ниш под радиаторы гипсокартонными листами в два слоя при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас | 100 м2 отделываемой поверхности | 0,23 |
| 33 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 3,5 м2 | 1 решетка | 5 |
| 34 | Экраны пластиковые | м2 | 11,5 |
| 35 | Устройство обрамления ниш под радиаторы уголком | 100 м плинтусов | 0,226 |
| 36 | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных | 100 м2 | 0,116 |
| 37 | Монтаж: металлических дверей с полимерным покрытием | 1 т конструкций | 0,4 |
| 38 | Двери металлические с полимерным покрытием двупольные | шт | 4 |
| 39 | Скобяные изделия при заполнении отдельными элементами дверей входных в здание двупольных | комплект | 4 |
| 40 | Установка дверных доводчиков | 100 шт. приборов | 0,04 |
| 41 | Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе | шт. | 4 |
| 42 | Запенивание стыков между дверным блоком и стеной пеной монтажной | 100 м шва | 0,28 |
| 43 | Устройство обрамления дверных откосов уголком | 100 м плинтусов | 0,22 |
| 44 | Разборка деревянной обшивки: ниш под звукоаппаратуру | 100 м2 стен | 0,05 |
| 45 | Разборка каркаса: обшивки ниши под звукоаппаратуру | 100 м2 стен | 0,05 |
| 46 | Установка элементов каркаса: из брусьев ниши под звукоаппаратуру | 1 м3 древесины в конструкции | 0,12 |
| 47 | Обшивка каркасных стен: досками обшивки ниши под звукоаппаратуру | 100 м2 обшивки стен за вычетом проемов | 0,05 |
| 48 | Облицовка ниши под звукоаппаратуру пластиковыми панелями | 100 м2 облицовки | 0,05 |
| 49 | Устройство обрамления ниш под звукоаппаратуру уголком пластиковым | 100 м плинтусов | 0,2 |
| 50 | Разборка деревянной обшивки: стойки под звукоаппаратуру | 100 м2 стен | 0,163 |
| 51 | Разборка каркаса: обшивки стойки под звукоаппаратуру | 100 м2 стен | 0,163 |
| 52 | Разборка покрытий полов: дощатых под стойку | 100 м2 покрытий | 0,018 |
| 53 | Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков | 100 м2 основания | 0,018 |
| 54 | Укладка лаг: по кирпичным столбикам | 100 м2 пола | 0,018 |
| 55 | Устройство покрытий дощатых: толщиной 36 мм | 100 м2 покрытий | 0,018 |
| 56 | Антисептирование пастами: полов | 100 м2 стен, перекрытий, перегородок, покрытий | 0,018 |
| 57 | Огнезащита полов | 1000 м2 обработанной поверхности | 0,018 |
| 58 | Устройство покрытий: из плит древесностружечных | 100 м2 покрытия | 0,018 |
| 59 | Проолифка масляными составами по ДСП полов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,018 |
| 60 | Устройство покрытий из линолеума на клее: бустилат | 100 м2 покрытия | 0,018 |
| 61 | Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове марок ПР-ВТ, ВК-ВТ, ЭК-ВТ | м2 | -1,836 |
| 62 | Линолеум ТАРКЕТТ | м2 | 1,85 |
| 63 | Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля | 100 м плинтуса | 0,072 |
| 64 | Сталь угловая | т | 0,03 |
| 65 | Установка элементов каркаса: из брусьев для стойки под звукоаппаратуру | 1 м3 древесины в конструкции | 0,5 |
| 66 | Обшивка каркаса ламинатом | 100 м2 обшивки стен за вычетом проемов | 0,163 |
| 67 | Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные марки П-1 толщиной 15-17 мм | 100 м2 | -0,1671 |
| 68 | Ламинат | м2 | 17 |
| 69 | Устройство обрамления стойки уголком | 100 м плинтусов | 0,32 |
| 70 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб: стальных за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,1 |
| Раздел 2. Новый Раздел Сцена |
| 71 | Разборка деревянных: деревянных лестниц с площадками и ступенями | 100 м2 горизонтальной проекции | 0,033 |
| 72 | Устройство: лестниц с подшивкой досками обшивки | 1 м2 горизонтальной проекции | 3,3 |
| 73 | Разборка деревянной обшивки:торцов сцены | 100 м2 стен | 0,0824 |
| 74 | Разборка каркаса: из брусьев обшивки торцов сцены | 100 м2 стен | 0,0824 |
| 75 | Монтаж металлического каркаса из алюминиевых профилей под гипсокартон для облицовки торцов сцены | 100 м2 | 0,0824 |
| 76 | Профили холодногнутые из алюминиевых сплавов для ограждающих строительных конструкций СА20-280-0.8 | м | 41,2 |
| 77 | Облицовка торцов сцены гипсокартонными листами при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас | 100 м2 отделываемой поверхности | 0,1648 |
| 78 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по гипсокартону торцов сцены | 100 м2 поверхности облицовки | 0,0824 |
| 79 | Разборка покрытий полов: дощатых сцены | 100 м2 покрытий | 0,802 |
| 80 | Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков | 100 м2 основания | 0,802 |
| 81 | Укладка лаг: по кирпичным столбикам | 100 м2 пола | 0,802 |
| 82 | Устройство покрытий дощатых: толщиной 36 мм | 100 м2 покрытий | 0,802 |
| 83 | Антисептирование пастами: полов | 100 м2 стен, перекрытий, перегородок, покрытий | 0,802 |
| 84 | Огнезащита полов | 1000 м2 обработанной поверхности | 0,802 |
| 85 | Устройство покрытий: из плит древесностружечных | 100 м2 покрытия | 0,802 |
| 86 | Проолифка масляными составами по ДСП полов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,802 |
| 87 | Устройство покрытий из линолеума на клее: бустилат | 100 м2 покрытия | 0,802 |
| 88 | Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове марок ПР-ВТ, ВК-ВТ, ЭК-ВТ | м2 | -81,8 |
| 89 | Линолеум ТАРКЕТТ | м2 | 82 |
| 90 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2 | 100 м плинтусов | 0,31 |
| 91 | Разборка деревянной обшивки: стен | 100 м2 стен | 0,79 |
| 92 | Разборка каркаса: из брусьев обшивки стен | 100 м2 стен | 0,79 |
| 93 | Монтаж металлического каркаса из алюминиевых профилей под гипсокартон для облицовки стен | 100 м2 | 0,79 |
| 94 | Профили холодногнутые из алюминиевых сплавов для ограждающих строительных конструкций СА20-280-0.8 | м | 395 |
| 95 | Облицовка стен гипсокартонными листами при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас | 100 м2 отделываемой поверхности | 0,79 |
| 96 | Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям: тиснеными и плотными | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 0,79 |
| 97 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по обоям стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,79 |
| 98 | Разборка деревянных подвесных потолков | 100 м2 | 0,6887 |
| 99 | Облицовка потолков плитами типа Армстронг по алюминиевым направляющим | 100 м2 поверхности облицовки | 0,6887 |
| 100 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб: стальных за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,1 |
| 101 | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных | 100 м2 | 0,0651 |
| 102 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,0651 |
| 103 | Скобяные изделия для блоков входных однопольных | комплект | 4 |
| 104 | Блоки дверные двупольные с полотном глухим ДГ 21-13, пл.2.63 м2 | м2 | -6,51 |
| 105 | Блоки дверные | м2 | 6,51 |
| Раздел 3. Новый Раздел Раздевалка |
| 106 | Разборка деревянной обшивки: стен | 100 м2 стен | 0,877 |
| 107 | Разборка каркаса: из брусьев обшивки стен | 100 м2 стен | 0,877 |
| 108 | Монтаж металлического каркаса из алюминиевых профилей под гипсокартон для облицовки стен | 100 м2 | 0,877 |
| 109 | Профили холодногнутые из алюминиевых сплавов для ограждающих строительных конструкций СА20-280-0.8 | м | 438,5 |
| 110 | Облицовка стен гипсокартонными листами при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас | 100 м2 отделываемой поверхности | 0,877 |
| 111 | Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям: тиснеными и плотными | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 0,877 |
| 112 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по обоям стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,877 |
| 113 | Разборка деревянных перегородок: чистых щитовых дощатых | 100 м2 | 0,12 |
| 114 | Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами: в два слоя с изоляцией | 100 м2 перегородок за вычетом проемов | 0,12 |
| 115 | Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм | т | -0,01488 |
| 116 | Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 101-150 мм | т | -0,0036 |
| 117 | Профили холодногнутые из алюминиевых сплавов для ограждающих строительных конструкций СА20-280-0.8 | м | 60 |
| 118 | Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям: тиснеными и плотными | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 0,24 |
| 119 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по обоям стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,24 |
| 120 | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных | 100 м2 | 0,0147 |
| 121 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,0147 |
| 122 | Скобяные изделия для блоков входных однопольных | комплект | 1 |
| 123 | Блоки дверные двупольные с полотном глухим ДГ 21-13, пл.2.63 м2 | м2 | -1,47 |
| 124 | Блоки дверные | м2 | 1,47 |
| 125 | Разборка покрытий полов: дощатых | 100 м2 покрытий | 0,218 |
| 126 | Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков | 100 м2 основания | 0,218 |
| 127 | Укладка лаг: по кирпичным столбикам | 100 м2 пола | 0,218 |
| 128 | Устройство покрытий дощатых: толщиной 36 мм | 100 м2 покрытий | 0,218 |
| 129 | Антисептирование пастами: полов | 100 м2 стен, перекрытий, перегородок, покрытий | 0,218 |
| 130 | Огнезащита полов | 1000 м2 обработанной поверхности | 0,218 |
| 131 | Устройство покрытий: из плит древесностружечных | 100 м2 покрытия | 0,218 |
| 132 | Проолифка масляными составами по ДСП полов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,218 |
| 133 | Устройство покрытий из линолеума на клее: бустилат | 100 м2 покрытия | 0,218 |
| 134 | Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове марок ПР-ВТ, ВК-ВТ, ЭК-ВТ | м2 | -22,24 |
| 135 | Линолеум ТАРКЕТТ | м2 | 22,24 |
| 136 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2 | 100 м плинтусов | 0,3 |
| 137 | Разборка деревянных подвесных потолков | 100 м2 | 0,218 |
| 138 | Облицовка потолков плитами типа Армстронг по алюминиевым направляющим | 100 м2 поверхности облицовки | 0,218 |
| 139 | Монтаж металлического каркаса из алюминиевых профилей под облицовку ниш гипсокартоном | 100 м2 | 0,115 |
| 140 | Профили холодногнутые из алюминиевых сплавов для ограждающих строительных конструкций СА20-280-0.8 | м | 57,5 |
| 141 | Облицовка ниш под радиаторы гипсокартонными листами в два слоя при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас | 100 м2 отделываемой поверхности | 0,23 |
| 142 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 3,5 м2 | 1 решетка | 5 |
| 143 | Экраны пластиковые | м2 | 11,5 |
| 144 | Устройство обрамления ниш под радиаторы уголком | 100 м плинтусов | 0,226 |
| Раздел 4. Новый Раздел Тамбуры (1.2.3) |
| 145 | Разборка деревянной обшивки: стен | 100 м2 стен | 0,295 |
| 146 | Разборка каркаса: из брусьев обшивки стен | 100 м2 стен | 0,295 |
| 147 | Разборка деревянных подвесных потолков | 100 м2 | 0,148 |
| 148 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтусов | 0,27 |
| 149 | Разборка покрытий полов: дощатых | 100 м2 покрытий | 0,148 |
| 150 | Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков | 100 м2 основания | 0,148 |
| 151 | Укладка лаг: по кирпичным столбикам | 100 м2 пола | 0,148 |
| 152 | Устройство покрытий дощатых: толщиной 36 мм | 100 м2 покрытий | 0,148 |
| 153 | Антисептирование пастами: полов | 100 м2 стен, перекрытий, перегородок, покрытий | 0,148 |
| 154 | Огнезащита полов | 1000 м2 обработанной поверхности | 0,148 |
| 155 | Устройство покрытий: из плит древесностружечных | 100 м2 покрытия | 0,148 |
| 156 | Проолифка масляными составами по ДСП полов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,148 |
| 157 | Устройство покрытий из линолеума на клее: бустилат | 100 м2 покрытия | 0,148 |
| 158 | Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове марок ПР-ВТ, ВК-ВТ, ЭК-ВТ | м2 | -15,1 |
| 159 | Линолеум ТАРКЕТТ | м2 | 15 |
| 160 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2 | 100 м плинтусов | 0,27 |
| 161 | Облицовка стен металлическим сайдингом | 100 м2 | 0,839 |
| 162 | Профили холодногнутые из алюминиевых сплавов для ограждающих строительных конструкций СА20-280-0.8 | м | 419,5 |
| 163 | Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов : стен | 1 м3 изоляции | 8,4 |
| 164 | Битумы нефтяные строительные для кровельных мастик марки БНМ-55/60 | т | -1,008 |
| 165 | Сайдинг | м2 | 84 |
| 166 | Облицовка потолков металлически сайдингом | 100 м2 покрытия | 0,148 |
| 167 | Профили холодногнутые из алюминиевых сплавов для ограждающих строительных конструкций СА20-280-0.8 | м | 74 |
| 168 | Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо | 1 м3 изоляции | 0,74 |
| 169 | Плиты теплоизоляционные перлитоцементные | м3 | -0,7548 |
| 170 | Сайдинг | м2 | 15 |
| 171 | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных | 100 м2 | 0,095 |
| 172 | Монтаж: металлических дверей с полимерным покрытием | 1 т конструкций | 0,4 |
| 173 | Двери металлические с полимерным покрытием двупольные | шт | 3 |
| 174 | Скобяные изделия при заполнении отдельными элементами дверей входных в здание двупольных | комплект | 3 |
| 175 | Установка дверных доводчиков | 100 шт. приборов | 0,03 |
| 176 | Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе | шт. | 3 |
| 177 | Запенивание стыков между дверным блоком и стеной пеной монтажной | 100 м шва | 0,21 |
| 178 | Устройство обрамления дврных откосов уголком | 100 м плинтусов | 0,22 |
| Раздел 5. Новый Раздел Фойе |
| 179 | Разборка деревянной обшивки: стен | 100 м2 стен | 0,938 |
| 180 | Разборка каркаса: из брусьев обшивки стен | 100 м2 стен | 0,938 |
| 181 | Разборка деревянных подвесных потолков | 100 м2 | 0,52 |
| 182 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтусов | 0,312 |
| 183 | Разборка покрытий полов: дощатых | 100 м2 покрытий | 0,52 |
| 184 | Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков | 100 м2 основания | 0,52 |
| 185 | Укладка лаг: по кирпичным столбикам | 100 м2 пола | 0,52 |
| 186 | Устройство покрытий дощатых: толщиной 36 мм | 100 м2 покрытий | 0,52 |
| 187 | Антисептирование пастами: полов | 100 м2 стен, перекрытий, перегородок, покрытий | 0,52 |
| 188 | Огнезащита полов | 1000 м2 обработанной поверхности | 0,52 |
| 189 | Устройство покрытий: из плит древесностружечных | 100 м2 покрытия | 0,52 |
| 190 | Проолифка масляными составами по ДСП полов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,52 |
| 191 | Устройство покрытий из линолеума на клее: бустилат | 100 м2 покрытия | 0,52 |
| 192 | Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове марок ПР-ВТ, ВК-ВТ, ЭК-ВТ | м2 | -53,04 |
| 193 | Линолеум ТАРКЕТТ | м2 | 53 |
| 194 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2 | 100 м плинтусов | 0,312 |
| 195 | Монтаж металлического каркаса из алюминиевых профилей под гипсокартон на стены | 100 м2 | 0,938 |
| 196 | Профили холодногнутые из алюминиевых сплавов для ограждающих строительных конструкций СА20-280-0.8 | м | 469 |
| 197 | Облицовка стен гипсокартонными листами при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас в 2 слоя | 100 м2 отделываемой поверхности | 1,876 |
| 198 | Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям: тиснеными и плотными | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 0,938 |
| 199 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по обоям стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,938 |
| 200 | Облицовка потолков плитами типа Армстронг по алюминиевым направляющим | 100 м2 поверхности облицовки | 0,52 |
| 201 | Демонтаж металлических решеток с окон | 1 т конструкций | 0,25 |
| 203 | Облицовка оконных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее | 100 м2 облицовки | 0,033 |
| 206 | Монтаж: металлических решеток на окна распашных | 1 т конструкций | 0,25 |
| 207 | Решетки металлические с полимерным покрытием | м2 | 6 |
| 208 | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных | 100 м2 | 0,0285 |
| 209 | Монтаж: металлических дверей с полимерным покрытием | 1 т конструкций | 0,15 |
| 210 | Двери металлические с полимерным покрытием двупольные | шт | 1 |
| 211 | Скобяные изделия при заполнении отдельными элементами дверей входных в здание двупольных | комплект | 1 |
| 212 | Установка дверных доводчиков | 100 шт. приборов | 0,01 |
| 213 | Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе | шт. | 1 |
| 214 | Запенивание стыков между дверным блоком и стеной пеной монтажной | 100 м шва | 0,05 |
| 215 | Устройство обрамления дврных откосов уголком | 100 м плинтусов | 0,05 |
| 216 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб: стальных за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,06 |
| 217 | Монтаж металлического каркаса из алюминиевых профилей под облицовку ниш гипсокартоном | 100 м2 | 0,024 |
| 218 | Профили холодногнутые из алюминиевых сплавов для ограждающих строительных конструкций СА20-280-0.8 | м | 12 |
| 219 | Облицовка ниш под радиаторы гипсокартонными листами в два слоя при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас | 100 м2 отделываемой поверхности | 0,024 |
| 220 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 3,5 м2 | 1 решетка | 2 |
| 221 | Экраны пластиковые | м2 | 0,024 |
| 222 | Устройство обрамления ниш под радиаторы уголком | 100 м плинтусов | 0,1 |
| Раздел 6. Новый Раздел Завхоз |
| 223 | Разборка деревянной обшивки: стен | 100 м2 стен | 0,0688 |
| 224 | Разборка каркаса: из брусьев обшивки стен | 100 м2 стен | 0,0688 |
| 225 | Разборка поручней деревянных: прямой части | 100 м поручня | 0,035 |
| 226 | Снятие зеркала | 100 м2 оконных переплетов | 0,0416 |
| 227 | Демонтаж металлических решеток с окон | 1 т конструкций | 0,08 |
| 229 | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее | 100 м2 облицовки | 0,01 |
| 232 | Монтаж: металлических решеток на окна распашных | 1 т конструкций | 0,1 |
| 233 | Решетки металлические с полимерным покрытием | м2 | 2 |
| 234 | Разборка деревянной обшивки: стен | 100 м2 стен | 0,1347 |
| 235 | Разборка каркаса: из брусьев обшивки стен | 100 м2 стен | 0,1347 |
| 236 | Монтаж металлического каркаса из алюминиевых профилей под гипсокартон на стены | 100 м2 | 0,3629 |
| 237 | Профили холодногнутые из алюминиевых сплавов для ограждающих строительных конструкций СА20-280-0.8 | м | 181 |
| 238 | Облицовка стен гипсокартонными листами при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас | 100 м2 отделываемой поверхности | 0,3629 |
| 239 | Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям: тиснеными и плотными | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 0,3629 |
| 240 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по обоям стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,3629 |
| 241 | Монтаж металлического каркаса из алюминиевых профилей под облицовку ниш гипсокартоном | 100 м2 | 0,0134 |
| 242 | Профили холодногнутые из алюминиевых сплавов для ограждающих строительных конструкций СА20-280-0.8 | м | 7 |
| 243 | Облицовка ниш под радиаторы гипсокартонными листами в два слоя при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас | 100 м2 отделываемой поверхности | 0,0134 |
| 244 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 3,5 м2 | 1 решетка | 1 |
| 245 | Экраны пластиковые | м2 | 1,34 |
| 246 | Устройство обрамления ниш под радиаторы уголком | 100 м плинтусов | 0,05 |
| 247 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтусов | 0,14 |
| 248 | Разборка покрытий полов: дощатых | 100 м2 покрытий | 0,52 |
| 249 | Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков | 100 м2 основания | 0,1226 |
| 250 | Укладка лаг: по кирпичным столбикам | 100 м2 пола | 0,1226 |
| 251 | Устройство покрытий дощатых: толщиной 36 мм | 100 м2 покрытий | 0,1226 |
| 252 | Антисептирование пастами: полов | 100 м2 стен, перекрытий, перегородок, покрытий | 0,1226 |
| 253 | Огнезащита полов | 1000 м2 обработанной поверхности | 0,1226 |
| 254 | Устройство покрытий: из плит древесностружечных | 100 м2 покрытия | 0,1226 |
| 255 | Проолифка масляными составами по ДСП полов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,1226 |
| 256 | Устройство покрытий из линолеума на клее: бустилат | 100 м2 покрытия | 0,1226 |
| 257 | Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове марок ПР-ВТ, ВК-ВТ, ЭК-ВТ | м2 | -12,51 |
| 258 | Линолеум ТАРКЕТТ | м2 | 12 |
| 259 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2 | 100 м плинтусов | 0,14 |
| 260 | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных | 100 м2 | 0,021 |
| 261 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,021 |
| 262 | Скобяные изделия для блоков входных однопольных | комплект | 1 |
| 263 | Блоки дверные двупольные с полотном глухим ДГ 21-13, пл.2.63 м2 | м2 | -2,1 |
| 264 | Блоки дверные ДГ21-10 | м2 | 2,1 |
| 265 | Облицовка потолков плитами типа Армстронг по алюминиевым направляющим | 100 м2 поверхности облицовки | 0,126 |
| 266 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб: стальных за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,06 |
| Раздел 7. Новый Раздел Кабинет директора |
| 267 | Разборка деревянной обшивки: стен | 100 м2 стен | 0,2693 |
| 268 | Разборка каркаса: из брусьев обшивки стен | 100 м2 стен | 0,2693 |
| 269 | Монтаж металлического каркаса из алюминиевых профилей под гипсокартон для облицовки стен | 100 м2 | 0,293 |
| 270 | Профили холодногнутые из алюминиевых сплавов для ограждающих строительных конструкций СА20-280-0.8 | м | 147 |
| 271 | Облицовка стен гипсокартонными листами при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас | 100 м2 отделываемой поверхности | 0,293 |
| 272 | Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям: тиснеными и плотными | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 0,293 |
| 273 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по обоям стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,293 |
| 274 | Монтаж металлического каркаса из алюминиевых профилей под облицовку ниш гипсокартоном | 100 м2 | 0,0174 |
| 275 | Профили холодногнутые из алюминиевых сплавов для ограждающих строительных конструкций СА20-280-0.8 | м | 8,7 |
| 276 | Облицовка ниш под радиаторы гипсокартонными листами в два слоя при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас | 100 м2 отделываемой поверхности | 1,74 |
| 277 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 3,5 м2 | 1 решетка | 1 |
| 278 | Экраны пластиковые | м2 | 1,74 |
| 279 | Устройство обрамления ниш под радиаторы уголком | 100 м плинтусов | 0,05 |
| 280 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтусов | 0,12 |
| 281 | Разборка покрытий полов: дощатых | 100 м2 покрытий | 0,0864 |
| 282 | Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков | 100 м2 основания | 0,0864 |
| 283 | Укладка лаг: по кирпичным столбикам | 100 м2 пола | 0,0864 |
| 284 | Устройство покрытий дощатых: толщиной 36 мм | 100 м2 покрытий | 0,0864 |
| 285 | Антисептирование пастами: полов | 100 м2 стен, перекрытий, перегородок, покрытий | 0,0864 |
| 286 | Огнезащита полов | 1000 м2 обработанной поверхности | 0,0864 |
| 287 | Устройство покрытий: из плит древесностружечных | 100 м2 покрытия | 0,0864 |
| 288 | Проолифка масляными составами по ДСП полов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0864 |
| 289 | Устройство покрытий из линолеума на клее: бустилат | 100 м2 покрытия | 0,0864 |
| 290 | Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове марок ПР-ВТ, ВК-ВТ, ЭК-ВТ | м2 | -8,813 |
| 291 | Линолеум ТАРКЕТТ | м2 | 9 |
| 292 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2 | 100 м плинтусов | 0,12 |
| 293 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб: стальных за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,065 |
| 294 | Облицовка потолков плитами типа Армстронг по алюминиевым направляющим | 100 м2 поверхности облицовки | 0,0864 |
| 295 | Демонтаж металлических решеток с окон | 1 т конструкций | 0,08 |
| 297 | Облицовка оконных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее | 100 м2 облицовки | 0,01 |
| 300 | Монтаж: металлических решеток на окна распашных | 1 т конструкций | 0,1 |
| 301 | Решетки металлические с полимерным покрытием | м2 | 2 |
| 302 | Разборка деревянной обшивки: стен | 100 м2 стен | 0,0688 |
| 303 | Разборка каркаса: из брусьев обшивки стен | 100 м2 стен | 0,0688 |
| 304 | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных | 100 м2 | 0,021 |
| 305 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,021 |
| 306 | Скобяные изделия для блоков входных однопольных | комплект | 1 |
| 307 | Блоки дверные двупольные с полотном глухим ДГ 21-13, пл.2.63 м2 | м2 | -2,1 |
| 308 | Блоки дверные ДГ21-10 | м2 | 2,1 |
| Раздел 8. Новый Раздел Бухгалтерия |
| 309 | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных | 100 м2 | 0,021 |
| 310 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,021 |
| 311 | Скобяные изделия для блоков входных однопольных | комплект | 1 |
| 312 | Блоки дверные двупольные с полотном глухим ДГ 21-13, пл.2.63 м2 | м2 | -2,1 |
| 313 | Блоки дверные ДГ21-10 | м2 | 2,1 |
| 314 | Разборка деревянной обшивки: стен | 100 м2 стен | 0,2808 |
| 315 | Разборка каркаса: из брусьев обшивки стен | 100 м2 стен | 0,2808 |
| 316 | Монтаж металлического каркаса из алюминиевых профилей под гипсокартон для облицовки стен | 100 м2 | 0,2808 |
| 317 | Профили холодногнутые из алюминиевых сплавов для ограждающих строительных конструкций СА20-280-0.8 | м | 140 |
| 318 | Облицовка стен гипсокартонными листами при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас | 100 м2 отделываемой поверхности | 0,5616 |
| 319 | Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям: тиснеными и плотными | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 0,2808 |
| 320 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по обоям стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,2808 |
| 321 | Монтаж металлического каркаса из алюминиевых профилей под облицовку ниш гипсокартоном | 100 м2 | 0,0174 |
| 322 | Профили холодногнутые из алюминиевых сплавов для ограждающих строительных конструкций СА20-280-0.8 | м | 8,7 |
| 323 | Облицовка ниш под радиаторы гипсокартонными листами в два слоя при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас | 100 м2 отделываемой поверхности | 1,74 |
| 324 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 3,5 м2 | 1 решетка | 1 |
| 325 | Экраны пластиковые | м2 | 1,74 |
| 326 | Устройство обрамления ниш под радиаторы уголком | 100 м плинтусов | 0,05 |
| 327 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтусов | 0,16 |
| 328 | Разборка покрытий полов: дощатых | 100 м2 покрытий | 0,0788 |
| 329 | Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков | 100 м2 основания | 0,0788 |
| 330 | Укладка лаг: по кирпичным столбикам | 100 м2 пола | 0,0788 |
| 331 | Устройство покрытий дощатых: толщиной 36 мм | 100 м2 покрытий | 0,0788 |
| 332 | Антисептирование пастами: полов | 100 м2 стен, перекрытий, перегородок, покрытий | 0,0788 |
| 333 | Огнезащита полов | 1000 м2 обработанной поверхности | 0,0788 |
| 334 | Устройство покрытий: из плит древесностружечных | 100 м2 покрытия | 0,0788 |
| 335 | Проолифка масляными составами по ДСП полов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0788 |
| 336 | Устройство покрытий из линолеума на клее: бустилат | 100 м2 покрытия | 0,0788 |
| 337 | Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове марок ПР-ВТ, ВК-ВТ, ЭК-ВТ | м2 | -8,038 |
| 338 | Линолеум ТАРКЕТТ | м2 | 8 |
| 339 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2 | 100 м плинтусов | 0,16 |
| 340 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб: стальных за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,075 |
| 341 | Облицовка потолков плитами типа Армстронг по алюминиевым направляющим | 100 м2 поверхности облицовки | 0,0788 |
| 342 | Демонтаж металлических решеток с окон | 1 т конструкций | 0,08 |
| 344 | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее | 100 м2 облицовки | 0,01 |
| 347 | Монтаж: металлических решеток на окна распашных | 1 т конструкций | 0,1 |
| 348 | Решетки металлические с полимерным покрытием | м2 | 2 |
| 349 | Разборка деревянной обшивки: стен | 100 м2 стен | 0,0688 |
| 350 | Разборка каркаса: из брусьев обшивки стен | 100 м2 стен | 0,0688 |
| Раздел 9. Новый Раздел Художественный руководитель |
| 351 | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных | 100 м2 | 0,021 |
| 352 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,021 |
| 353 | Скобяные изделия для блоков входных однопольных | комплект | 1 |
| 354 | Блоки дверные двупольные с полотном глухим ДГ 21-13, пл.2.63 м2 | м2 | -2,1 |
| 355 | Блоки дверные ДГ21-10 | м2 | 2,1 |
| 356 | Разборка деревянной обшивки: стен | 100 м2 стен | 0,2714 |
| 357 | Разборка каркаса: из брусьев обшивки стен | 100 м2 стен | 0,2714 |
| 358 | Монтаж металлического каркаса из алюминиевых профилей под гипсокартон для облицовки стен | 100 м2 | 0,2714 |
| 359 | Профили холодногнутые из алюминиевых сплавов для ограждающих строительных конструкций СА20-280-0.8 | м | 140 |
| 360 | Облицовка стен гипсокартонными листами при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас | 100 м2 отделываемой поверхности | 0,2714 |
| 361 | Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям: тиснеными и плотными | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 0,2714 |
| 362 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по обоям стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,2714 |
| 363 | Монтаж металлического каркаса из алюминиевых профилей под облицовку ниш гипсокартоном | 100 м2 | 0,0174 |
| 364 | Профили холодногнутые из алюминиевых сплавов для ограждающих строительных конструкций СА20-280-0.8 | м | 8,7 |
| 365 | Облицовка ниш под радиаторы гипсокартонными листами в два слоя при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас | 100 м2 отделываемой поверхности | 1,74 |
| 366 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 3,5 м2 | 1 решетка | 1 |
| 367 | Экраны пластиковые | м2 | 1,74 |
| 368 | Устройство обрамления ниш под радиаторы уголком | 100 м плинтусов | 0,05 |
| 369 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтусов | 0,08 |
| 370 | Разборка покрытий полов: дощатых | 100 м2 покрытий | 0,0741 |
| 371 | Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков | 100 м2 основания | 0,0741 |
| 372 | Укладка лаг: по кирпичным столбикам | 100 м2 пола | 0,0741 |
| 373 | Устройство покрытий дощатых: толщиной 36 мм | 100 м2 покрытий | 0,0741 |
| 374 | Антисептирование пастами: полов | 100 м2 стен, перекрытий, перегородок, покрытий | 0,0741 |
| 375 | Огнезащита полов | 1000 м2 обработанной поверхности | 0,0741 |
| 376 | Устройство покрытий: из плит древесностружечных | 100 м2 покрытия | 0,0741 |
| 377 | Проолифка масляными составами по ДСП полов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0741 |
| 378 | Устройство покрытий из линолеума на клее: бустилат | 100 м2 покрытия | 0,0741 |
| 379 | Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове марок ПР-ВТ, ВК-ВТ, ЭК-ВТ | м2 | -7,558 |
| 380 | Линолеум ТАРКЕТТ | м2 | 8 |
| 381 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2 | 100 м плинтусов | 0,08 |
| 382 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб: стальных за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,075 |
| 383 | Облицовка потолков плитами типа Армстронг по алюминиевым направляющим | 100 м2 поверхности облицовки | 0,0741 |
| 384 | Демонтаж металлических решеток с окон | 1 т конструкций | 0,08 |
| 386 | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее | 100 м2 облицовки | 0,01 |
| 389 | Монтаж: металлических решеток на окна распашных | 1 т конструкций | 0,1 |
| 390 | Решетки металлические с полимерным покрытием | м2 | 2 |
| 391 | Разборка деревянной обшивки: стен | 100 м2 стен | 0,0688 |
| 392 | Разборка каркаса: из брусьев обшивки стен | 100 м2 стен | 0,0688 |
| 393 | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных | 100 м2 | 0,021 |
| 394 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,021 |
| 395 | Скобяные изделия для блоков входных однопольных | комплект | 1 |
| 396 | Блоки дверные двупольные с полотном глухим ДГ 21-13, пл.2.63 м2 | м2 | -2,1 |
| 397 | Блоки дверные ДГ21-10 | м2 | 2,1 |
| 398 | Монтаж металлического каркаса из алюминиевых профилей под гипсокартон для устройства короба под трубы | 100 м2 | 0,0587 |
| 399 | Профили холодногнутые из алюминиевых сплавов для ограждающих строительных конструкций СА20-280-0.8 | м | 30 |
| 400 | Облицовка короба под трубы гипсокартонными листами при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас | 100 м2 отделываемой поверхности | 0,0587 |
| Раздел 10. Новый Раздел Санузел |
| 401 | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных | 100 м2 | 0,015 |
| 402 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,015 |
| 403 | Скобяные изделия для блоков входных однопольных | комплект | 1 |
| 404 | Блоки дверные двупольные с полотном глухим ДГ 21-13, пл.2.63 м2 | м2 | -1,5 |
| 405 | Блоки дверные | м2 | 1,5 |
| 406 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтусов | 0,06 |
| 407 | Разборка покрытий полов: дощатых | 100 м2 покрытий | 0,0486 |
| 408 | Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков | 100 м2 основания | 0,0486 |
| 409 | Укладка лаг: по кирпичным столбикам | 100 м2 пола | 0,0486 |
| 410 | Устройство покрытий дощатых: толщиной 36 мм | 100 м2 покрытий | 0,0486 |
| 411 | Антисептирование пастами: полов | 100 м2 стен, перекрытий, перегородок, покрытий | 0,0486 |
| 412 | Огнезащита полов | 1000 м2 обработанной поверхности | 0,0486 |
| 413 | Устройство покрытий: из плит древесностружечных | 100 м2 покрытия | 0,0486 |
| 414 | Проолифка масляными составами по ДСП полов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0486 |
| 415 | Устройство покрытий из линолеума на клее: бустилат | 100 м2 покрытия | 0,0486 |
| 416 | Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове марок ПР-ВТ, ВК-ВТ, ЭК-ВТ | м2 | -4,957 |
| 417 | Линолеум ТАРКЕТТ | м2 | 5 |
| 418 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2 | 100 м плинтусов | 0,06 |
| 419 | Разборка деревянной обшивки: стен | 100 м2 стен | 0,2674 |
| 420 | Разборка каркаса: из брусьев обшивки стен | 100 м2 стен | 0,2674 |
| 421 | Монтаж металлического каркаса из алюминиевых профилей под гипсокартон для облицовки стен | 100 м2 | 0,2674 |
| 422 | Профили холодногнутые из алюминиевых сплавов для ограждающих строительных конструкций СА20-280-0.8 | м | 138 |
| 423 | Облицовка стен гипсокартонными листами при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас | 100 м2 отделываемой поверхности | 0,2674 |
| 424 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по гипсокартону торцов сцены | 100 м2 поверхности облицовки | 0,2674 |
| 425 | Монтаж металлического каркаса из алюминиевых профилей под облицовку ниш гипсокартоном | 100 м2 | 0,018 |
| 426 | Профили холодногнутые из алюминиевых сплавов для ограждающих строительных конструкций СА20-280-0.8 | м | 9 |
| 427 | Облицовка ниш под радиаторы гипсокартонными листами в два слоя при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас | 100 м2 отделываемой поверхности | 0,018 |
| 428 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 3,5 м2 | 1 решетка | 1 |
| 429 | Экраны пластиковые | м2 | 1,8 |
| 430 | Устройство обрамления ниш под радиаторы уголком | 100 м плинтусов | 0,05 |
| 431 | Облицовка потолков плитами типа Армстронг по алюминиевым направляющим | 100 м2 поверхности облицовки | 0,0486 |
| 432 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб: стальных за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,015 |
| Раздел 11. Новый Раздел Центральный вход |
| 433 | Разборка деревянной обшивки: стен | 100 м2 стен | 0,5327 |
| 434 | Разборка каркаса: из брусьев обшивки стен | 100 м2 стен | 0,5327 |
| 435 | Разборка деревянных подвесных потолков | 100 м2 | 0,322 |
| 436 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтусов | 0,35 |
| 437 | Разборка покрытий полов: дощатых | 100 м2 покрытий | 0,322 |
| 438 | Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков | 100 м2 основания | 0,322 |
| 439 | Укладка лаг: по кирпичным столбикам | 100 м2 пола | 0,322 |
| 440 | Устройство покрытий дощатых: толщиной 36 мм | 100 м2 покрытий | 0,322 |
| 441 | Антисептирование пастами: полов | 100 м2 стен, перекрытий, перегородок, покрытий | 0,322 |
| 442 | Огнезащита полов | 1000 м2 обработанной поверхности | 0,322 |
| 443 | Устройство покрытий: из плит древесностружечных | 100 м2 покрытия | 0,322 |
| 444 | Проолифка масляными составами по ДСП полов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,322 |
| 445 | Устройство покрытий из линолеума на клее: бустилат | 100 м2 покрытия | 0,322 |
| 446 | Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове марок ПР-ВТ, ВК-ВТ, ЭК-ВТ | м2 | -32,84 |
| 447 | Линолеум ТАРКЕТТ | м2 | 33 |
| 448 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2 | 100 м плинтусов | 0,35 |
| 449 | Облицовка стен металлическим сайдингом | 100 м2 | 1,2663 |
| 450 | Профили холодногнутые из алюминиевых сплавов для ограждающих строительных конструкций СА20-280-0.8 | м | 633 |
| 451 | Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов : стен | 1 м3 изоляции | 12,7 |
| 452 | Битумы нефтяные строительные для кровельных мастик марки БНМ-55/60 | т | -1,524 |
| 453 | Сайдинг | м2 | 127 |
| 454 | Облицовка потолков плитами типа Армстронг по алюминиевым направляющим | 100 м2 поверхности облицовки | 0,322 |
| 455 | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных | 100 м2 | 0,03 |
| 456 | Монтаж: металлических дверей с полимерным покрытием | 1 т конструкций | 0,15 |
| 457 | Двери металлические с полимерным покрытием двупольные | шт | 1 |
| 458 | Скобяные изделия при заполнении отдельными элементами дверей входных в здание двупольных | комплект | 1 |
| 459 | Установка дверных доводчиков | 100 шт. приборов | 0,01 |
| 460 | Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе | шт. | 1 |
| 461 | Запенивание стыков между дверным блоком и стеной пеной монтажной | 100 м шва | 0,055 |
| Раздел 12. Новый Раздел Щитовая |
| 462 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтусов | 0,05 |
| 463 | Разборка покрытий полов: дощатых | 100 м2 покрытий | 0,034 |
| 464 | Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков | 100 м2 основания | 0,034 |
| 465 | Устройство покрытий: бетонных толщиной 30 мм | 100 м2 покрытия | 0,034 |
| 466 | Устройство покрытий: бетонных на каждые 5 мм изменения толщины | 100 м2 покрытия | 0,034 |
| 467 | Простая окраска масляными составами : полов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,034 |
| 468 | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных | 100 м2 | 0,013 |
| 469 | Монтаж: металлических дверей с полимерным покрытием | 1 т конструкций | 0,08 |
| 470 | Двери металлические с полимерным покрытием двупольные | шт | 1 |
| 471 | Скобяные изделия при заполнении отдельными элементами дверей входных в здание двупольных | комплект | 1 |
| 472 | Запенивание стыков между дверным блоком и стеной пеной монтажной | 100 м шва | 0,05 |
| 473 | Ремонт штукатурки внутренних стен по дереву, известково-алебастровым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 25 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,164 |
| 474 | Ремонт штукатурки потолков по дереву известково-алебастровым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 25 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,034 |
| 475 | Окраска известковыми составами: по штукатурке | 100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов) | 0,198 |
| Раздел 13. Новый Раздел Сантехнические работы |
| 476 | Демонтаж санитарных приборов: унитазов и писсуаров | 100 приборов | 0,01 |
| 477 | Демонтаж санитарных приборов: моек | 100 приборов | 0,01 |
| 478 | Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным | 10 комплектов | 0,1 |
| 479 | Установка раковин | 10 комплектов | 0,1 |
| 480 | Установка смесителей | 10 шт | 0,1 |
| Раздел 14. Новый Раздел Электромонтажные работы |
| 481 | Демонтаж осветительных приборов: светильники для люминесцентных ламп | 100 шт. | 0,25 |
| 482 | Демонтаж осветительных приборов: светильники с лампами накаливания | 100 шт. | 0,11 |
| 483 | Демонтаж кабеля | 100 м | 15 |
| 484 | Демонтаж осветительных приборов: выключатели, розетки | 100 шт. | 0,37 |
| 485 | Светильники с люминесцентными лампами в подвесных потолках, устанавливаемый на профиле, количество ламп в светильнике до: 4 | 100 шт. | 0,84 |
| 486 | Светильник для ламп накаливания потолочный или настенный: с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды одноламповый | 100 шт. | 0,06 |
| 487 | Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. | 0,44 |
| 488 | Выключатель: двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. | 0,21 |
| 489 | Щитки осветительные, устанавливаемые в нише распорными дюбелями, масса щитка, кг, до: 15 | шт. | 3 |
| 490 | Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок. Кабель 2-4-жильный сечением жилы до 16 мм2 Кабель ВВГ 3*2.5 | 100 м | 10 |
| 491 | Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок. Кабель 2-4-жильный сечением жилы до 16 мм2 Кабель ВВГ 3*1.5 | 100 м | 5 |
| 492 | Щитки освещения ОЩВ-12 | шт. | 2 |
| 493 | Выключатели | шт. | 21 |
| 494 | Штепсельные розетки | шт. | 44 |
| 495 | Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами марки КГН, с числом жил-3 и сечением 4мм2 | м | 1500 |
| 496 | Светильники с люминисцентными лампами для общественных помещений, потолочный с рассеивателем цельным из оргстекла, со стартерными ПРА, тип ЛПО02-4х40/П-01 УХЛ4 | шт. | 84 |
| 497 | Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа ЛБ 4 | 10 шт. | 3,36 |
| 498 | Стартеры для люминесцентных ламп 4-20/СК-127С | 10 шт. | 3,36 |
| 499 | Светильники настенные с рассеивателем из силикатного стекла, цилиндрической формы и формы усеченного конуса тип НБ006х100/Р2 | шт. | 6 |
| 500 | Щиток освещения ЩР-36 | шт. | 1 |
| Раздел 15. Новый Раздел Прочие работы |
| 501 | Очистка помещений от строительного мусора | 100 т мусора | 0,45 |
| 502 | Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка | тонна | 45 |
| 503 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера, расстояние перевозки 10 км: класс груза 2, нормативное время пробега 1,052 час | 1 т | 45 |
| 504 | Демонтаж пожарной сигнализации | Компл. | 1 |
| 505 | Монтаж пожарной сигнализации | Компл. | 1 |

Смету составлять с использованием действующих распорядительных документов мэрии, итоги показывать по разделам.

Лот №2

Комплексный капитальный ремонт дефектная ведомость на составление сметной документации по конкурсному объекту МУК Дворец культуры «Сибтекстильмаш» по ул. Заалуева, 47

тел.341-88-88

Директор Любовь Алексеевна Богданова.

Разделы сметы составлять по помещениям, в соответствии с прилагаемым планом. Итоги показывать по разделам.

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. Кровля №1 |
| Подготовительные работы |
| 1 | Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов | 100 м2 покрытий кровель | 0,156 |
| 2 | Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с промазкой битумным лаком | 100 м2 покрытий | 0,248 |
| 3 | Смена обделок из листовой стали, поясков, сандриков, отливов, карнизов, шириной до: 0,7 м | 100 м | 0,48 |
| 4 | Демонтаж воронок сливных диаметром: 100 мм | 1 воронка | 2 |
| 5 | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,0112 |
| Гидроизоляционные работы |
| 6 | Очистка поверхности щетками | 1 м2 очищаемой поверхности | 254,3 |
| 7 | Оклейка поверхностей мембраной Эластокров в 1 слой Клеевая система | 1 м2 оклеиваемой поверхности | 254,3 |
| 8 | Устройство примыканий кровель к стенам и парапетам. Канадский экспресс | 100 м примыканий | 1,622 |
| 9 | Вертикальная гидроизоляция | 100 м2 оклеиваемой поверхности | 1,066 |
| 10 | Установка воронок сливных диаметром: 100 мм | 1 воронка | 2 |
| 11 | Монтаж ЦСП | 100 м2 покрытия | 0,2074 |
| 12 | Плиты покрытий ЦСП | м2 | 21 |
| 13 | Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка | тонна | 0,39 |
| 14 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера, расстояние перевозки 10 км: класс груза 2, нормативное время пробега 1,052 час | 1 т | 0,39 |
| Раздел 2. Кровля № 2 |
| Подготовительные работы |
| 15 | Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов | 100 м2 покрытий кровель | 0,168 |
| 16 | Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с промазкой битумным лаком | 100 м2 покрытий | 0,363 |
| 18 | Демонтаж воронок сливных диаметром: 100 мм | 1 воронка | 2 |
| 19 | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,024 |
| Гидроизоляционные работы |
| 20 | Очистка поверхности щетками | 1 м2 очищаемой поверхности | 378,68 |
| 21 | Оклейка поверхностей мембраной Эластокров в 1 слой Клеевая система | 1 м2 оклеиваемой поверхности | 378,68 |
| 22 | Устройство примыканий кровель к стенам и парапетам. Канадский экспресс | 100 м примыканий | 2,27 |
| 23 | Вертикальная гидроизоляция | 100 м2 оклеиваемой поверхности | 0,79 |
| 24 | Установка воронок сливных диаметром: 100 мм | 1 воронка | 2 |
| 27 | Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка | тонна | 0,34 |
| 28 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера, расстояние перевозки 10 км: класс груза 2, нормативное время пробега 1,052 час | 1 т | 0,34 |
| Раздел 3. Кровля №3 |
| Подготовительные работы |
| 29 | Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов | 100 м2 покрытий кровель | 0,115 |
| 30 | Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с промазкой битумным лаком | 100 м2 покрытий | 0,246 |
| 32 | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,0126 |
| Гидроизоляционные работы |
| 33 | Очистка поверхности щетками | 1 м2 очищаемой поверхности | 210,5 |
| 34 | Оклейка поверхностей мембраной Эластокров в 1 слой Клеевая система | 1 м2 оклеиваемой поверхности | 210,5 |
| 35 | Устройство примыканий кровель к стенам и парапетам. Канадский экспресс | 100 м примыканий | 0,4152 |
| 36 | Вертикальная гидроизоляция | 100 м2 оклеиваемой поверхности | 0,2859 |
| 38 | Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка | тонна | 0,21 |
| 39 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера, расстояние перевозки 10 км: класс груза 2, нормативное время пробега 1,052 час | 1 т | 0,21 |

Смету составлять с использованием действующих распорядительных документов мэрии, итоги показывать по разделам.

Приложение № 2

Конкурсной документации

Договор подряда №

Г. Новосибирск                                  «  »         2008 г.

_________________________		_, именуемый_ в дальнейшем

(наименование Заказчика)

Заказчик, в лице _____________________________________, действующего на

(должность, фамилия, имя, отчество)

основании __Устав_______________________________, с одной стороны,

(положения, доверенности, Устава)

и _______________________________________________________________,

(наименование предприятия, учреждения, организации)

именуем_ в дальнейшем Исполнитель, в лице _______________________,

(фамилия, имя, отчество)

действующего на основании _____________________________________,

(Устава,положения,доверенности)

с другой стороны, именуемые в дальнейшем  Стороны,  заключили  настоящий  Договор  о

нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1.  По  договору   подряда  Исполнитель

обязуется  по заданию Заказчика выполнить работы, перечисленные

в Приложении 1 настоящего Договора, а Заказчик обязуется оплатить

эти работы.

1.2. Работы  считаются   выполненными  после  подписания  акта о

выполнении   работ   по  настоящему   Договору  Заказчиком или его

уполномоченным представителем.

2. Сумма договора и порядок расчетов

2.1. Цены на работы указаны в смете (Приложение 1) на условиях

конкурса от « » 2007г.(протокол №)и муниципального контракта от «» № департамента образования,культуры,спорта и молодежной политики.

2.2. Работы оплачиваются  Заказчиком в строгом соответствии с

объемами и источниками выделенных бюджетных ассигнований 2008г. по : КВСР КФСР КЦСР

КВР,КЭСР.СубКЭСР. Тип средств-

2.3. Сумма настоящего Договора составляет ___________________,

(сумма цифрами и

прописью)

в том числе НДС __% ______________________________________________

(сумма цифрами и прописью)

2.3. Оплата по настоящему Договору производится: на основании актов выполненных работ, подписанных сторонами.

2.4. Заказчик имеет право при исполнении контракта в одностороннем порядке изменить объем всех предусмотренных контрактом работ, не более чем на десять процентов в случае выявления потребности в дополнительных работах, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, предусмотренными контрактом. При этом по согласованию с подрядчиком заказчик вправе изменить стоимость работ пропорционально объему указанных дополнительных работ, но не более чем на десять процентов от стоимости работ по контракту.

2.5. Стоимость работ установленная п. 2.3. контракта является окончательной и изменению не подлежит, кроме случая предусмотренного п. 2.4. контракта.

3. Права и обязанности сторон

3.1. Исполнитель обязан:

3.1.1. Исполнитель обязуется выполнить указанную в настоящем договоре работу в

Следующий срок с      по      год.

3.1.2. гарантийный срок-      .

3.1.3  Выполнить работы надлежащего качества

3.1.4. Выполнить работы в полном объеме в срок, указанный в п. 3.1.1 настоящего Договора.

3.1.5. Безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работ Исполнитель допустил отступление от условий Договора, ухудшившее качество работы, в течение 15___ дней.

3.1.6. Выполнить работу лично.

3.1.7. Представить отчет об исполнении работ и иные документы, необходимые для обеспечения контроля за расходованием бюджетных средств.

3.1.8. Обеспечить при проведении работ выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды и пожарной безопасности.

3.1.9. Возмещать третьим лицам ущерб, причиненный в связи с производством работ.

3.1.10. Нести риск случайного уничтожения и повреждения объекта до сдачи его в эксплуатацию.

3.1.11. Подрядчик обязуется производить уборку строительного мусора еженедельно.

3.2. Заказчик обязан:

3.2.1. Оплатить работы по цене, указанной в п. 2.3 настоящего Договора, в соответствии с конкурсной документацией.

3.4. Заказчик имеет право:

3.4.1. Во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Исполнителем, не вмешиваясь в его деятельность.

3.4.2. Отказаться от исполнения Договора в любое время до подписания акта о выполнении работ, уплатив Исполнителю часть установленной цены пропорционально части выполненных работ, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения договора.

4. Ответственность сторон

4.1. За нарушение срока выполнения работ, указанного в п. 3.1.1. настоящего Договора, Исполнитель уплачивает Заказчику пеню из расчета _0,03_% от суммы Договора за каждый день просрочки.

4.2. Заказчик не несет ответственность за несвоевременную оплату выполненных работ, связанную с несвоевременным поступлением денежных средств из бюджета.

4.3. Уплата неустойки не освобождает Исполнителя от выполнения лежащих на нем обязательств или устранения нарушений.

5. Порядок разрешения споров

5.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами.

5.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в арбитражном суде согласно порядку, установленному законодательством Российской Федерации.

6. Порядок изменения и расторжения договора

6.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.

6.2. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.

6.3. Исполнитель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора лишь при условии полного возмещения Заказчику убытков.

6.4. Сторона, решившая расторгнуть настоящий Договор, должна направить письменное уведомление о намерении расторгнуть настоящий Договор другой Стороне не позднее чем за ___10_________ дней до предполагаемого дня расторжения настоящего Договора.

6.5. Ни одна из сторон не имеет право передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьей стороне, переуступить право требования долга третьему лицу.

7. Прочие условия

7.1. Настоящий Договор вступает в действие со дня подписания и действует до 31.12.2008г. (или до исполнения Сторонами своих обязательств и завершения всех взаиморасчетов по настоящему Договору).

7.2. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, названия, банковских реквизитов и прочего она обязана в течение 10 (десяти) дней письменно известить об этом другую Сторону, причем в письме необходимо указать, что оно является неотъемлемой частью настоящего Договора.

7.3. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один экземпляр исполнителю и два экземпляра заказчику.

7.4. Следующие приложения являются неотъемлемой частью настоящего Договора:

- Смета на сумму-______________________________________________________________________

- _______________________________________________________________________

7.5. Другие условия по усмотрению Сторон _______________________________________

7.6. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Приложение: Смета 			   – Приложение 1

Копия лицензии 	   - Приложение 2

Протокол       	   - Приложение 3

8. Местонахождение и банковские реквизиты сторон

--------------------------------

<*> Данный раздел необходимо располагать целиком на одном листе без разрыва с текстом.

ЗАКАЗЧИК                          ИСПОЛНИТЕЛЬ

___________________________          _______________________________

юридический и фактический             (юридический и фактический

______________________________    ________________________________

адрес, банковские                      адрес, банковские

л/сч ________ в УФ и НП мэрии     ________________________________

реквизиты, ИНН)                        реквизиты, ИНН)

р/сч

БИК

ИНН

КПП

Банк ГРКЦ ГУ Банка России

по Новосибирской области

Директор     			       ________________________________

(должность, подпись,                   (должность, подпись,

инициалы, фамилия)                     инициалы, фамилия)

М.П.                                    М.П.

С О Г Л А С О В А Н О:

Начальник УФ и НП                               Б.В.Буреев

Начальник департамента образования

культуры, спорта и молодежной политики           В.А.Афанасьев

Начальник УФ и НП   района

М.П.

Зам. председателя комитета по

культуре и искусству мэрии                      В.В.Полещук

Юридическая служба департамента

Приложение № 3

Конкурсной документации

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №_____

на поставку товара, выполнение работы, оказание услуги

«___»__________200_г.							г. Новосибирск

Муниципальный заказчик – мэрия города Новосибирска, от имени муниципального образования города Новосибирска в лице председателя конкурсной комиссии __________________________________________________,

(наименование комиссии, ФИО, должность)

действующего на основании ________________________________, именуемый в

(Постановления мэра от 27.03.2006 № 333)

дальнейшем «Заказчик», и ______________________________________________,

(наименование юридического лица)

в лице________________________________________________, действующего на

(должность, ФИО)

основании ___________________________________________________________,

именуемый в дальнейшем «Исполнитель», согласно решению комиссии (протокол от «__»_______200_г. №___), в целях обеспечения муниципальных нужд, заключили контракт на следующих условиях:

- Предмет контракта.

1.1. Исполнитель обязуется поставить товар (выполнить работу, оказать услугу) Покупателям, указанным Заказчиком  (Приложение 2), а Заказчик обязуется обеспечить оплату поставленного товара (выполненной работы, оказанной услуги).

1.2. Количество товара (объем работы, услуги), его цена определяется согласно Приложению 1.

1.3. Качественные характеристики товара (работы, услуги), а также условия поставки товара (выполнения работы, оказания услуги)   определяются в соответствии с ________________________________________________________

(конкурсной документацией, документацией об аукционе, запросом котировок) _____________________________________________________________________от «__»_________200_г.

1.4. Объемы поставок товара (выполнения работы, оказания услуги) Покупателям определяются договорами поставок (выполнения работ, оказания услуг) (Приложение 3), заключенными между Исполнителем и Покупателями в соответствии с настоящим муниципальным контрактом на основании извещений о прикреплении (далее договор поставки товара (выполнения работы, оказания услуги)).

2. Обязанности сторон.

2.1. Обязанности Заказчика:

2.1.1. Обеспечить заключение договоров поставок товара (выполнения работы, оказания услуги) между Исполнителем и Покупателями, для чего в течение 5 дней   со дня подписания   муниципального контракта направить  Исполнителю и Покупателям извещения о прикреплении Покупателей к Исполнителю.

2.1.2. Обеспечить оплату поставленного товара (выполненной работы, оказанной услуги) путем передачи лимитов бюджетных обязательств получателям  бюджетных средств – Покупателям.

2.1.3. В случае получения от Исполнителя уведомления указанного в п. 2.2.2 контракта в течение ___________________  со дня  получения  уведомления

(не позднее тридцати дней)

выдать извещение о прикреплении к нему другого Покупателя, либо направить Исполнителю отгрузочную разнарядку с указанием получателя товара (работы, услуги) (указывается иной получатель товара (работы, услуги) либо сообщить о своем согласии принять и оплатить товар (работу, услугу).

2.1.4. Оплатить поставку товара (выполнение работы, оказание услуги) в случаях, когда поставка товара (выполнение работы, оказание услуги) для муниципальных нужд осуществляется получателям, указанным Заказчиком.

2.2. Обязанности Исполнителя:

2.2.1.  Подписать в течение ________________________ со дня получения

(не позднее тридцати дней)

проект договора поставки товара (выполнения работы, оказания услуги), направленный ему Покупателем.

2.2.2. В случае отказа Покупателя полностью или частично от товара (работы, услуги), указанного в извещении о прикреплении, и от заключения договора на его поставку незамедлительно уведомить об этом Заказчика.

3.Цена  товара (работы, услуги) и сумма контракта.

3.1. Цена поставляемого по настоящему контракту товара (работы, услуги) определена решением комиссии от «__»_________200_г. и включает в себя __________________________________________________________________________________________________________________________________________

3.2. Цена остается неизменной в течение всего срока поставки.

3.3. Общая сумма контракта составляет ___________________ (____________________________________________________________________) рублей (в том числе НДС _________ (________________________________) руб).

- Источник финансирования.

4.1. Источником финансирования исполнения контракта является бюджет г. Новосибирска на 200__г.

- Формы, сроки и порядок оплаты.

5.1. Формы, сроки и порядок оплаты поставленного товара (выполненной работы, оказанной услуги) определяются договорами поставок товара (выполнения работы, оказания услуги) в соответствии с конкурсной документацией, документацией об аукционе (запросом котировок).

6.Срок исполнения контракта.

6.1. Поставка товара (выполнение работы, оказание услуги) осуществляется в течение 200_г.

6.2. Конкретные сроки поставок товара (выполнения работы, оказания услуги), а также  порядок осуществления приемки поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги на соответствие их количества, комплектности, объема и качества требованиям, установленным в п. 1.3 настоящего контракта определяются договорами поставок товара (выполнения работы, оказания услуги).

7. Ответственность сторон.

7.1. В случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, виновная сторона уплачивает другой стороне  неустойку, которая  начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства и равняется одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

7.2. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного государственным или муниципальным контрактом, заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного государственным или муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного государственным или муниципальным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

7.3. Стороны освобождаются от уплаты неустойки, если докажут, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8. Особые условия.

8.1. Заказчик по согласованию с Исполнителем в ходе исполнения контракта вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренные контрактом количество товаров, объем работ, услуг при изменении потребности в товарах, работах, услугах, соответственно на поставку, выполнение, оказание которых заключен контракт, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, услуг, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, услугами, предусмотренными контрактом.

8.1.1. При поставке дополнительного количества таких товаров, выполнении дополнительного объема таких работ, оказании дополнительного объема таких услуг Заказчик по согласованию с Исполнителем вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально количеству таких товаров, объему таких работ, услуг, но не более чем на десять процентов такой цены контракта.

8.1.2. При внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности в поставке таких товаров, выполнении таких работ, оказании таких услуг Заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом.

8.1.3. Цена единицы дополнительно поставляемого товара и цена единицы товара при сокращении потребности в поставке части такого товара должны определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара.

8.2. Для обеспечения исполнения контракта Исполнителем предоставляется  обеспечение в размере ____ руб. Срок и порядок его предоставления определяется в соответствии с конкурсной документацией (документацией об аукционе), указанной в п. 1.3. контракта

9. Расторжение контракта.

9.1. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

10. Прочие условия.

10.1. Настоящий контракт считается заключенным и вступает в силу только после подписания его сторонами и согласования с руководителями структурных подразделений мэрии г. Новосибирска, указанными в контракте.

10.2. Настоящий контракт составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон и один экземпляр для УФиНП мэрии г. Новосибирска.

10.3. Все вопросы, не урегулированные настоящим контрактом, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

10.4. Ни одна из сторон не имеет право поручить исполнение своих обязательств по настоящему контракту третьему лицу или переуступить право требования долга третьему лицу.

11. Срок действия контракта.

11.1. Настоящий контракт вступает в действие со дня подписания его сторонами и действует до 31.12.200_г. / до момента надлежащего исполнения.

12. Разрешение споров. Арбитраж.

12.1. В случае возникновения между Заказчиком и Исполнителем любых споров или разногласий, связанных с настоящим контрактом или выполнением либо невыполнением любой Стороной обязательств по нему, Стороны приложат все усилия для их досудебного разрешения путем переговоров между уполномоченными представителями.

12.2. Если споры не могут быть разрешены путем переговоров, то спорные вопросы передаются на рассмотрение Арбитражного суда Новосибирской области в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

12.3.  Настоящий контракт составлен и будет выполняться Сторонами в соответствии с законодательством Российской Федерации.

13. Место нахождения и платежные реквизиты сторон.

Заказчик	:						Исполнитель:

ИНН________________________			ИИН______________________

КПП________________________			КПП______________________

место нахождения:					место нахождения:

____________________________			__________________________

____________________________			__________________________

Телефон_____________________			Телефон___________________

Подпись_____________________			Подпись___________________

М.П.								М.П.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник департамента  	____________________    _______________

______________________ 		   (подпись)			           (ФИО)

______________________

Начальник отдела (управления)	_________________        _______________

___________________________		 (подпись) 			             (ФИО)

(наименование структурного подразделения)

Председатель комитета

муниципального заказа                  ____________________	 _______________

(подпись) 			              (ФИО)

Приложение № 1

к Договору подряда

№_____ от «____»______2008г.

График производства работ

по ______________________________

По адресу (-ам): ____________________________________________________________

Начало выполнения работ: с момента заключения контракта и внесения в реестр государственных контрактов.

Окончание работ: через _______

| № п/п | Наименование работ | Продолжительность ремонтных работ |
| --- | --- | --- |
|  |  | I неделя | II неделя | III неделя | IV неделя | V неделя | VI неделя | VII неделя | VIII неделя |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Подрядчик:

Руководитель организации

должность				подпись                             ФИО

М.П.

Форма № 1

КОНКУРСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Дата ________

В комиссию департамента образования, культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска по размещению муниципального заказа Новосибирска

Адрес: _ г. Новосибирск _ Красный проспект, 34 комната 528___________________________

Уважаемые члены комиссии!

Изучив конкурсную документацию, получение которой настоящим удостоверяется, мы, [фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона], предлагаем выполнить  работы в полном соответствии с условиями конкурсной  документации  в следующем объеме.

Мы предлагаем выполнить  работы по лоту № 1 на следующих условиях:

| 1. | Цена | ___ рублей ___ копеек, (в том числе НДС _ рублей _ копеек) |
| --- | --- | --- |
| 2. | Гарантийный срок | ______ лет. |

Сроки исполнения работ по муниципальному контракту: __________дней

В соответствии с формой «Календарный план выполнения работ» - приложение №1.1. к настоящему конкурсному предложению.

Мы принимаем на себя следующие обязательства: срок гарантийных обязательств _________________.

Стоимость работ соответствует форме «локальная смета» - приложение №1.2. к настоящему конкурсному предложению.

Мы предлагаем выполнить  работы по лоту № 2 на следующих условиях:

| 1. | Цена | ___ рублей ___ копеек, (в том числе НДС _ рублей _ копеек) |
| --- | --- | --- |
| 2. | Гарантийный срок | ______ лет. |

Сроки исполнения работ по муниципальному контракту:

Начало: _________. Окончание: _________.

В соответствии с формой «Календарный план выполнения работ» - приложение №1.1. к настоящему конкурсному предложению.

Мы принимаем на себя следующие обязательства: срок гарантийных обязательств _________________.

Стоимость работ соответствует форме «локальная смета» - приложение №1.2. к настоящему конкурсному предложению.

Мы принимаем на себя следующие обязательства: срок гарантийных обязательств _________________.

Стоимость работ соответствует форме «локальная смета» - приложение №1.2. к настоящему конкурсному предложению.

Подписывает руководитель участника – юридического лица (индивидуальный предприниматель, иное физическое лицо, представитель участника, действующий на основании доверенности).

Указывается должность, фамилия, имя, отчество; подпись заверяется печатью в случае ее наличия.

# Text boxes

Согласовано:

Заместитель председателя комитета по культуре и искусству мэрии г. Новосибирска

________________В. В. Полещук

«___» _________________2008 года

_____А.К. Жилкин

«___»___________2007 года