## МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

## ДЕПАРТАМЕНТ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ

КОНКУРСНАЯ документациЯ

для проведения открытого конкурса

на право заключения муниципального контракта

на капитальный ремонт мунициальных лечебно-профилактических учреждений

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА

| 1 | Наименование Заказчика, контактная информация | Главное управление здравоохранения мэрии г. Новосибирска 630099, Красный проспект, 34 Тел./факс 222-04-30, 222-79-64 Контактное лицо: Саньков Виктор Николаевич Анощенкова Лариса Евгеньевна Котов Владимир Федорович e-mail: OOzol@admnsk.ru |
| --- | --- | --- |
| 2 | Наименование уполномоченного органа, контактная информация | Департамент по социальной политике мэрии г. Новосибирска 630099, Красный проспект, 34 Контактное лицо: Глазунова Ирина Витальевна, тел. 222-79-64 e-mail: IGlazunova@admnsk.ru |
| 3 | Вид и предмет конкурса | Открытый конкурс на право заключения муниципального контракта на капитальный ремонт муниципальных лечебно-профилактических учреждений города |
| 4 | Место, условия и сроки (периоды) выполнения работ | Выполнение работ осуществляется в муниципальных лечебно-профилактических учреждениях: № п/п Наименование ЛПУ Дзержинский район 1 Ремонт кабинета флюорографии в МУЗ «Городская клиническая больница № 2» по адресу: г. Новосибирск, пр.Дзержинского, 15 2 Выполнение капитального ремонта в МУЗ «Врачебно-физкультурный диспансер № 1» по адресу: г. Новосибирск, ул. Лазарева, 33 3 Выполнение капитального ремонта в МУЗ «Городская поликлиника № 17 по адресу: г. Новосибирск, ул. Доватора, 13/1 Железнодорожный район 4 Выполнение капитального ремонта в МУЗ «Городская поликлиника № 20» по адресу: г. Новосибирск, ул. 1905 года, 19 Заельцовский район 5 Выполнение капитального ремонта в МУЗ «Городская поликлиника № 9» по адресу: г. Новосибирск, ул. Вавилова, 12 6 Выполнение капитального ремонта в МУЗ «Детская городская клиническая больница № 3» по адресу: г. Новосибирск, ул. Охотская, 81 Калининский район 7 Выполнение капитального ремонта в МУЗ «Городская клиническая больница № 25» по адресу: г. Новосибирск, ул. А.Невского, 1а 8 Ремонт кабинета флюорографии и рентгенкабинета в МУЗ «Городская клиническая больница № 25» по адресу: г. Новосибирск, ул. А.Невского, 1а Кировский район 9 Выполнение капитального ремонта в МУЗ «Городская поликлиника № 13» по адресу: г. Новосибирск, ул. Герцена, 11 10 Выполнение капитального ремонта в НМУ «Медтранс № 3» по адресу: г. Новосибирск, ул. Вертковская, 3/1 11 Ремонт рентгенкабинета в МУЗ «Детская городская клиническая больница № 1» по адресу: г. Новосибирск, ул. Вертковская, 3 Ленинский район 12 Выполнение капитального ремонта в МУЗ «Городская детская клиническая больница № 4 им. В. С. Гераськова» по адресу: г. Новосибирск, 2-ой пер. Пархоменко, 2 Октябрьский район 13 Ремонт рентгенкабинета в МУЗ «Клиническая больница скорой медицинской помощи № 2» по адресу: г. Новосибирск, ул. Тургенева, 155 14 Выполнение капитального ремонта в МУЗ «Городская поликлиника № 2» по адресу: г. Новосибирск, ул. Московская, 89 15 Выполнение капитального ремонта в МУЗ «Городская поликлиника № 15» по адресу: г. Новосибирск, ул. Б. Богаткова, 222 Советский район 16 Выполнение капитального ремонта в МУЗ «Врачебно-физкультурный диспансер № 4» по адресу: г. Новосибирск, ул. Российская, 13а Центральный район 17 Ремонт кабинета флюорографии в МУЗ «Городская поликлиника № 1» по адресу: г. Новосибирск, ул. Серебренниковская, 42 18 Выполнение капитального ремонта в МУЗ «Городская клиническая больница № 7» по адресу: г. Новосибирск, ул. О.Жилиной, 90а Срок выполнения работ: с II-IV квартал 2007 года. |
| 5 | Начальная цена контракта | Общая начальная цена контракта 11 622 641,0 рублей (Одиннадцать миллионов шестьсот двадцать две тысячи шестьсот сорок один рубль), с учетом НДС и прочих накладных расходов и остается неизменной в течение всего срока действия муниципального контракта, в том числе по лотам: № лота Наименование лота Начальная цена контракта, рублей Дзержинский район 1 Ремонт кабинета флюорографии в МУЗ «Городская клиническая больница № 2» по адресу: г. Новосибирск, пр.Дзержинского, 15 313 515,0 2 Выполнение капитального ремонта в МУЗ «Врачебно-физкультурный диспансер № 1» по адресу: г. Новосибирск, ул. Лазарева, 33 500 000,0 3 Выполнение капитального ремонта в МУЗ «Городская поликлиника № 17 по адресу: г. Новосибирск, ул. Доватора, 13/1 1 464 739,0 Железнодорожный район 4 Выполнение капитального ремонта в МУЗ «Городская поликлиника № 20» по адресу: г. Новосибирск, ул. 1905 года, 19 1 241 992,0 Заельцовский район 5 Выполнение капитального ремонта в МУЗ «Городская поликлиника № 9» по адресу: г. Новосибирск, ул. Вавилова, 12 650 000,0 6 Выполнение капитального ремонта в МУЗ «Детская городская клиническая больница № 3» по адресу: г. Новосибирск, ул. Охотская, 81 311 144,0 Калининский район 7 Выполнение капитального ремонта в МУЗ «Городская клиническая больница № 25» по адресу: г. Новосибирск, ул. А.Невского, 1а 1 000 000,0 8 Ремонт кабинета флюорографии в МУЗ «Городская клиническая больница № 25» по адресу: г. Новосибирск, ул. А.Невского, 1а 500 000,0 Кировский район 9 Выполнение капитального ремонта в МУЗ «Городская поликлиника № 13» по адресу: г. Новосибирск, ул. Герцена, 11 500 000,0 10 Выполнение капитального ремонта в НМУ «Медтранс № 3» по адресу: г. Новосибирск, ул. Вертковская, 3/1 500 000,0 11 Ремонт рентгенкабинета в МУЗ «Детская городская клиническая больница № 1» по адресу: г. Новосибирск, ул. Вертковская, 3 600 000,0 Ленинский район 12 Выполнение капитального ремонта в МУЗ «Городская детская клиническая больница № 4 им. В. С. Гераськова» по адресу: г. Новосибирск, 2-ой пер. Пархоменко, 2 396 481,0 Октябрьский район 13 Ремонт рентгенкабинета в МУЗ «Клиническая больница скорой медицинской помощи № 2» по адресу: г. Новосибирск, ул. Тургенева, 155 70 000,0 14 Выполнение капитального ремонта в МУЗ «Городская поликлиника № 2» по адресу: г. Новосибирск, ул. Московская, 89 596 595,0 15 Выполнение капитального ремонта в МУЗ «Городская поликлиника № 15» по адресу: г. Новосибирск, ул. Б. Богаткова, 222 750 000,0 Советский район 16 Выполнение капитального ремонта в МУЗ «Врачебно-физкультурный диспансер № 4» по адресу: г. Новосибирск, ул. Российская, 13а 500 000,0 Центральный район 17 Ремонт кабинета флюорографии в МУЗ «Городская поликлиника № 1» по адресу: г. Новосибирск, ул. Серебренниковская, 42 728 175,0 18 Выполнение капитального ремонта в МУЗ «Городская клиническая больница № 7» по адресу: г. Новосибирск, ул. О.Жилиной, 90а 1 000 000,0 Начальная цена контракта остается неизменной в течение всего срока действия муниципального контракта. Участник размещения заказа может подать заявку на участие в конкурсе как по одному лоту, так и по всем лотам в целом. |
| 6 | Источник финансирования | Бюджетные средства города Новосибирска 2007 г. |
|  | Форма, сроки и порядок оплаты работ | Оплата за выполненные работы производится денежными средствами по мере предоставления актов КС-2 и КС-3 локального сметного расчета на основании заключенного контракта с отсрочкой платежа не менее 30 дней с момента выполнения работ. Стоимость выполняемых работ, указанных в смете изменению в большую сторону не подлежит на протяжении всего срока действия муниципального контракта. |
| 7 | Краткая характеристика работ и объем выполняемых работ | Характеристика работ и объем выполняемых работ представлены в технической части конкурсной документации (приложение 3) |
| 8 | Участники размещения заказа | Любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель |
| 9 | Требования к участникам размещения заказа | 1. Участник должен иметь лицензии на осуществление следующих видов деятельности: а) строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом. Данная лицензия должна включать: - общестроительные работы; - отделочные работы; - санитарно-технические работы; - работы по устройству внутренних инженерных систем и оборудования: устройство систем отопления и вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации; устройство канализационных систем и оборудования; установка приборов учета и контроля; - специальные работы: устройство медицинских газовых систем и установка оборудования; устройство технологических трубопроводов; устройство электроснабжения и электроосвещения; устройство защитного заземления; - пусконаладочные работы. б) по лотам № 1, 2, 4, 8, 11, 13, 15, 17 участник должен иметь лицензию на проектирование зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом. Данная лицензия должна включать: - проектирование зданий и сооружений и их комплексов; - разработка разделов проектной документации на строительство зданий и сооружений и их комплексов; - технологические решения: здания и сооружения для здравоохранения и отдыха, общественные здания и сооружения; - инженерное оборудование, сети и системы: отопление, вентиляция, кондиционирование, водоснабжение, канализация, газоснабжение, электрооборудование, электроосвещение; - сметная документация. в) по лотам № 1, 8, 11, 13, 17 участник должен иметь лицензию на деятельность в области использования источников ионизирующего излучения (ИИИ) (генерирующих): производство, эксплуатация и техническое обслуживание ИИИ для рентгеновской дефектоскопии, для медицинских рентгенологических исследований; проектирование, конструирование, изготовление, эксплуатация средств радиационной защиты ИИИ. Используемые радиационные источники – аппараты рентгеновские, медицинские; для рентгеновской дефектоскопии; для контроля характеристик радиографических пленок рентгеновских кассет, люминофоров и усиливающих экранов. 2. Материалы, используемые при проведении строительных работ, должны соответствовать ГОСТ и СанПиН 2.6.1.1192-03 и СанПиН 2.1.3.1375-03. 3. Наличие квалифицированных трудовых ресурсов, в том числе аттестованных специалистов и рабочих с предоставлением копий аттестатов или сертификатов. 4. Наличие необходимой материально-технической базы: - собственное оборудование и механизмы (ед.), - арендованное оборудование и механизмы (ед.). 5. В отношении участника – юридического лица – не должна проводиться ликвидация или процедура банкротства, в отношении участника – индивидуального предпринимателя – не должна проводиться процедура банкротства. 6. Деятельность участника не должна быть приостановлена на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе. 7. Отсутствие задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период; 8. Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике. |
| 10 | Форма заявки на участие в конкурсе | Участник размещения заказа подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме в запечатанном конверте, в соответствии с указаниями, изложенными в Информационной карте конкурса по форме 2 Приложения 1 к конкурсной документации. |
| 11 | Документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсе | Конкурсная заявка, которую представляет Участник торгов в соответствии с настоящей Инструкцией, должна включать в себя следующее: 1. Опись документов (по форме 1 Приложения 1) 1. Заявку на участие в конкурсе (по форме 2 Приложения 1) 2. Сведения и документы об участнике: 2.1. Анкету участника (по форме 3 Приложения 1) 2.2. Копии учредительных документов (для физического лица – копия паспорта) 2.3. Нотариально заверенную копию выписки из единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица), нотариально заверенную копию выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для физических лиц), копии документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, легализованные и с заверенным переводом на русский язык (для иностранных лиц) 2.4. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника конкурса (для юридических лиц - копия решения или выписка из решения о назначении руководителя и доверенность уполномоченного представителя, в случае представления интересов лицом, не имеющим права на основании учредительных документов действовать от имени лица без доверенности; для физических лиц – доверенность на осуществление действий от имени участника конкурса). 3. Документы, подтверждающие соответствие участника требованиям и условиям допуска к участию в конкурсе: 3.1. Копии лицензий на виды работ, заявленные в п.9 настоящей информационной карты. 3.2. Предложение о функциональных и качественных характеристиках выполняемых работ (по форме 4 Приложения 1). 4. Сводный и локальный сметный расчет (ценовые предложения, указанные в заявке на участие в конкурсе и в сметном расчете по соответствующим лотам должны быть идентичными). В случае противоречия между документами в части ценовых предложений, конкурсная комиссия будет принимать во внимание ценовое предложение, указанное участником в заявке на участие в конкурсе). Все документы, входящие в состав заявки, должны располагаться в порядке согласно описи документов. Все документы, насчитывающие более одного листа, должны быть пронумерованы, прошиты, скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица участника размещения заказа – юридического лица и собственноручно заверены участником размещения заказа – физического лица, в том числе на прошивке. |
| 12 | Требования к предложениям о цене контракта | Начальная цена затрат подрядчика, с учетом НДС и прочих накладных расходов составляет 11 622 641,0 рублей. В стоимость включены все уплачиваемые и взимаемые на территории РФ налоги и пошлины, которые должен будет оплатить Участник в случае победы в конкурсе. Предлагаемая участником стоимость затрат указывается цифрами и прописью. В случае разночтения преимущество отдается сумме, указанной прописью. Цена контракта, предлагаемая участником размещения заказа, не может превышать начальную цену контракта |
| 13 | Срок и место подачи заявок | с 9:00 ч. «16» февраля 2007 года до 18:00 ч. «21» марта 2007 года по адресу: 630099, г. Новосибирск, ул. Щетинкина, 54, каб. 42/2, 2 этаж, а также до 10:00 ч. «22» марта 2007 года по адресу: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, большой зал мэрии после объявления председателем конкурсной комиссии о возможности подать, внести изменения или отозвать конкурсную заявку. |
| 14 | Дата, время и место вскрытия конвертов с заявками | 10:00 ч. «22» марта 2007 г. 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, большой зал мэрии |
| 15 | Критерии оценки заявок | 1. Цена контракта с учетом НДС и других обязательных платежей по состоянию на текущую дату. 2. Квалификационное соответствие подрядчика. 3. Соответствие предложения условиям выполняемых работ. 4. Условия и сроки производства работ, гарантийные сроки. |
| 16 | Срок заключения контракта | 14 рабочих дней с момента подписания протокола рассмотрения и оценки заявок. |

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящая конкурсная документация подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», а также иным законодательством, регулирующим муниципальный заказ, включая нормативные правовые акты города Новосибирска.

Представление неполной информации, требуемой конкурсной документацией, представление недостоверных сведений или подача заявки, не отвечающей требованиям Закона и конкурсной документации, является риском участника, подавшего такую заявку, который может привести к отклонению его заявки.

Конкурсная документация может полностью или частично представляться в электронном виде. При этом в случае разночтений преимущество имеет текст конкурсной документации на бумажном носителе подписанный заказчиком, уполномоченным органом. При разрешении разногласий (в случае их возникновения) конкурсная комиссия будет руководствоваться текстом конкурсной документации на бумажном носителе, подписанным заказчиком и не несет ответственности за содержание конкурсной документации, полученной участником конкурса неофициально.

Участник должен соответствовать требованиям, предъявляемым к участникам в соответствии с пунктами 2-4 части 1 и пунктом 2 части 2 статьи 11 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»:

а) непроведение ликвидации участника - юридического лица или непроведение в отношении участника - юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства;

б) неприостановление деятельности участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

в) отсутствие у участника задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе не принято.

г) отсутствие в предусмотренном Законом реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике.

Разъяснение положений конкурсной документации

При проведении конкурса какие-либо переговоры заказчика, уполномоченного органа или конкурсной комиссии с участником размещения заказа не допускаются. В случае нарушения указанного положения конкурс может быть признан недействительным в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Заказчик и уполномоченный орган вправе давать разъяснения положений конкурсной документации.

Любой участник размещения заказа вправе направить в письменной форме, заказчику, уполномоченному органу запрос о разъяснении положений конкурсной документации. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса заказчик, уполномоченный орган обязаны направить в письменной форме разъяснения положений конкурсной документации, если указанный запрос поступил к заказчику, в уполномоченный орган не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе на бумажном носителе по адресу, указанному в запросе.

В течение одного дня со дня направления разъяснения положений конкурсной документации по запросу участника размещения заказа такое разъяснение должно быть размещено заказчиком, уполномоченным органом на сайте http://www.novo-sibirsk.ru с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос. Разъяснение положений конкурсной документации не должно изменять ее суть.

Внесение изменений в конкурсную документацию

Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника размещения заказа вправе внести изменения в конкурсную документацию не позднее, чем за двадцать дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе.

В течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о внесении изменений в конкурсную документацию такие изменения опубликовываются в «Бюллетене органов городского самоуправления Новосибирска» и в течение двух дней размещаются заказчиком на сайте http://www.novo-sibirsk.ru, направляются заказными письмами всем участникам размещения заказа, которым была предоставлена конкурсная документация.

Участники размещения заказа, использующие конкурсную документацию с сайтов http://www.novo-sibirsk.ru идентификация которых невозможна, самостоятельно отслеживают возможные изменения, внесенные в извещение о проведении открытого конкурса и в конкурсную документацию, размещенные на сайте http://www.novo-sibirsk.ru  и опубликованные в «Бюллетене органов городского самоуправления Новосибирска».

Заказчик, уполномоченный орган не несут ответственности в случае, если участник размещения заказа не ознакомился с изменениями, внесенными в извещение о проведении конкурса и конкурсную документацию размещенными и опубликованными надлежащим образом.

Отказ от проведения конкурса

Заказчик, уполномоченный орган, официально опубликовавшие в «Бюллетене органов городского самоуправления Новосибирска» и разместившие на сайте http://www.novo-sibirsk.ru извещения о проведении открытого конкурса вправе отказаться от проведения открытого конкурса не позднее, чем за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.

Извещение об отказе от проведения открытого конкурса опубликовывается в «Бюллетене органов городского самоуправления Новосибирска» в течение пяти дней и размещается заказчиком, уполномоченным органом на сайте http://www.novo-sibirsk.ru в течение двух дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого конкурса.

В течение двух дней со дня принятия указанного решения заказчиком, уполномоченным органом вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе, и направляются соответствующие уведомления всем участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе.

2. ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

Участник размещения заказа подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме в запечатанном конверте, в соответствии с указаниями, изложенными в Информационной карте конкурса по форме 2 Приложения 1 к настоящей конкурсной документации.

Все документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсе, должны быть составлены на русском языке. Подача документов, входящих в состав заявки на иностранном языке должна сопровождаться предоставлением надлежащим образом заверенного перевода соответствующих документов на русский язык.

Документы, происходящие из иностранного государства, должны быть надлежащим образом легализованы в соответствии с законодательством и международными договорами Российской Федерации.

Требования к содержанию документов, входящих в состав заявки на участие в конкурсе:

Заявка на участие в конкурсе, которую представляет участник размещения заказа в соответствии с настоящей конкурсной документацией должна:

- быть подготовлена по форме 2 приложения 1 настоящей конкурсной документации;

- содержать сведения и документы, указанные в Информационной карте конкурса.

Участники размещения заказа подают заявки, которые отвечают требованиям настоящей конкурсной документации, включая основные технические требования к выполняемым работам, указанным в технической части конкурсной документации.

При подготовке заявки и документов, входящих в состав заявки, не допускается применение факсимильных подписей.

Непредставление необходимых документов в составе заявки, наличие в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или о поставляемой продукции является риском участника размещения заказа, подавшего такую заявку, и является основанием для недопуска участника размещения заказа к участию в конкурсе.

При этом в случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, предоставленных участником размещения заказа в составе заявки на участие в конкурсе, такой участник может быть отстранен заказчиком, уполномоченным органом, конкурсной комиссией от участия в конкурсе на любом этапе его проведения вплоть до заключения муниципального контракта.

Требования к предложениям о цене контракта

Цена контракта, предлагаемая участником размещения заказа, не может превышать начальную цену контракта, указанную в Информационной карте конкурса. В случае, если цена контракта, указанная в заявке и предлагаемая участником размещения заказа превышает начальную цену контракта, указанную в Информационной карте конкурса, соответствующий участник размещения заказа не допускается к участию в конкурсе на основании несоответствия его заявки требованиям, установленным конкурсной документацией.

Участник  размещения заказа производит расчет цены муниципального контракта в соответствии с требованиями технической части конкурсной документации (приложение 3) и предоставляет предложение по форме 4 приложения 1.

Требования к описанию выполняемых работ

Описание выполняемых работ, которые являются предметом конкурса, его функциональных характеристик (потребительских свойств), количественных и качественных характеристик осуществляется в соответствии с требованиями, указанными в Информационной карте конкурса и по форме 4 приложения 1.

Требования к оформлению заявок на участие в конкурсе

При описании условий и предложений участников размещения заказа должны приниматься общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов.

Сведения, которые содержатся в заявках участников размещения заказа, не должны допускать двусмысленных толкований.

Все документы, представленные участниками размещения заказа, должны быть скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица (для юридических лиц), подписаны физическими лицами собственноручно. Все документы, насчитывающие более одного листа, должны быть пронумерованы, прошиты, скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица участника размещения заказа – юридического лица и собственноручно заверены участником размещения заказа – физического лица, в том числе на прошивке. Верность копий документов, представляемых в составе заявки на участие в конкурсе должна быть подтверждена печатью и подписью уполномоченного лица, если иная форма заверения не была установлена нормативными правовыми актами Российской Федерации. Копии документов должны быть заверены в нотариальном порядке в случае, если указание на это содержится в Форме Описи документов, предоставляемых для участия в конкурсе (форма 1 приложения 1).

Все экземпляры заявки должны быть четко напечатаны. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) или собственноручно заверенных (для физических лиц).

Все документы, представляемые участниками размещения заказа в составе заявки на участие в конкурсе, должны быть заполнены по всем пунктам.

Представленные в составе заявки на участие в конкурсе документы не возвращаются участнику размещения заказа.

3. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

Срок и порядок подачи и регистрации заявок на участие в конкурсе

Прием заявок заканчивается в день вскрытия конвертов с заявками, но не раньше времени, указанного в извещении о проведении открытого конкурса (с учетом всех изменений извещения о проведении конкурса, являющихся неотъемлемой частью извещения о проведении конкурса) и Информационной карте конкурса.

Заявки на участие в конкурсе до последнего дня срока подачи заявок на участие в конкурсе (исключая последний день подачи заявок на участие в конкурсе) подаются по адресу, указанному в извещении о проведении открытого конкурса и Информационной карте конкурса. В день окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе,  такие заявки подаются на заседании конкурсной комиссии непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе по адресу, по которому осуществляется вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе, указанному в извещении о проведении открытого конкурса после объявления  присутствующим при вскрытии конвертов с заявками о возможности подать заявки, изменить или отозвать поданные заявки.

Заявки на участие в конкурсе, направленные по почте и поступившие в последний день окончания срока подачи заявок по адресу, по которому подаются заявки на участие в конкурсе в течение всего срока поступления заявок, за исключением последнего дня срока подачи заявок признаются опоздавшими. Участник размещения заказа при отправке заявки по почте, несет риск того, что его заявка будет доставлена по неправильному адресу и признана опоздавшей.

Участник размещения заказа подает заявку на участие в конкурсе в запечатанном конверте. На таком конверте указывается наименование открытого конкурса, на участие в котором подается данная заявка и реестровый номер торгов следующим образом: «Заявка на участие в открытом конкурсе на право заключения муниципального контракта на капитальный ремонт муниципальных лечебно-профилактических учреждений города».

Реестровый номер торгов «11». Реестровый номер торгов указывается на основании реестрового номера торгов, который содержится в извещении о проведении соответствующего конкурса.

Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе.

Участники размещения заказа, подавшие заявки, заказчик, уполномоченный орган обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в таких заявках до вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Лица, осуществляющие хранение конвертов с заявками, не вправе допускать повреждение таких конвертов и заявок до момента их вскрытия.

Если конверт с заявкой не запечатан и не маркирован в порядке, указанном выше, заказчик, уполномоченный орган, не несут ответственности за утерю конверта или его содержимого или досрочное вскрытие такого конверта. В случае, если на конверте с заявкой  указано наименование (для юридических лиц) или фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа, либо конверт не запечатан и не маркирован в порядке, указанном выше, такие конверты с заявками не принимаются заказчиком, уполномоченным органом и возвращаются лицу, подавшему такой конверт. В случае получения такого конверта заказчиком, уполномоченным органом по почте, соответствующий конверт возвращается по адресу отправителя, указанному на конверте.

Изменения заявок на участие в конкурсе

Участник размещения заказа, подавший заявку, вправе изменить заявку в любое время до момента вскрытия конкурсной комиссией конвертов с заявками.

Изменения, внесенные в заявку, считаются неотъемлемой частью заявки на участие в конкурсе.

Заявки на участие в конкурсе изменяются в следующем порядке.

Изменения заявки на участие в конкурсе подаются в запечатанном конверте. На соответствующем конверте указываются: наименование открытого конкурса, реестровый номер торгов и индивидуальный код заявки в следующем порядке: «Изменение заявки на участие в открытом конкурсе _____________ (наименование конкурса). Реестровый номер торгов __. ____ (регистрационный номер заявки). Номер индивидуального кода______».

На  изменениях заявки на участие в конкурсе должен быть указан индивидуальный код заявки.

До последнего дня подачи заявок, изменения заявок на участие в конкурсе подаются по адресу, указанному в извещении о проведении конкурса (с учетом всех изменений извещения о проведении конкурса, являющихся неотъемлемой частью извещения о проведении конкурса) и в Информационной карте конкурсе.

В день окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе,  изменения заявок на участие в конкурсе подаются на заседании конкурсной комиссии непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе в по адресу, по которому осуществляется вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе, указанному в извещении о проведении открытого конкурса.

После окончания срока подачи заявок не допускается внесение изменений в заявки.

Конверты с изменениями заявок вскрываются конкурсной комиссией одновременно с конвертами с заявками на участие в конкурсе.

Отзыв заявок на участие в конкурсе

Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе отозвать заявку в любое время до момента вскрытия конкурсной комиссией конвертов с заявками на участие в конкурсе.

Заявки на участие в конкурсе отзываются в следующем порядке.

Участник размещения заказа подает в письменном виде уведомление об отзыве заявки, содержащее информацию о том, что он отзывает свою заявку. При этом в соответствующем уведомлении в обязательном порядке должна быть указана следующая информация: наименование конкурса, реестровый номер торгов, регистрационный номер заявки на участие в конкурсе, дата, время и способ подачи заявки на участие в конкурсе, номер индивидуального кода.

Заявление об отзыве заявки на участие в конкурсе должно быть скреплено печатью и заверено подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) и собственноручно подписано физическим лицом участником размещения заказа.

В случае, если в уведомлении об отзыве заявки на участие в конкурсе прямо указана просьба вернуть отозванную им заявку и указан адрес, по которому соответствующая заявка должна быть возвращена должно содержаться в заявлении об отзыве заявки на участие в конкурсе.

До последнего дня подачи заявок на участие в конкурсе, заявления об отзыве заявок на участие в конкурсе подаются по адресу, указанному в извещении о проведении конкурса и Информационной карте конкурса.

Заявки на участие в конкурсе, отозванные до окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе в порядке, указанном выше считаются не поданными.

После окончания срока подачи заявок не допускается отзыв заявок на участие в конкурсе.

4. ВСКРЫТИЕ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

Порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе

Публично в день, во время и в месте, указанные в извещении о проведении конкурса (с учетом всех изменений извещения о проведении конкурса, являющихся неотъемлемой частью извещения о проведении конкурса) и  Информационной карте конкурса, конкурсной комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе.

Участники размещения заказа (их уполномоченные представители) вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе. Уполномоченные представители участников размещения заказа предоставляют документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа. Уполномоченные представители участников размещения заказа, присутствующие при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе должны предоставить доверенность, выданную от имени участника размещения заказа.

Все присутствующие при вскрытии конвертов лица регистрируются в Листе регистрации представителей участников размещения заказа и иных лиц, составляемом и подписываемом секретарем конкурсной комиссии.

Конкурсной комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе, которые поступили заказчику, уполномоченному органу, до времени вскрытия заявок на участие в конкурсе.

Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) и почтовый адрес каждого участника размещения заказа, конверт с заявкой на участие в конкурсе которого вскрывается, наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией, условия исполнения муниципального контракта, указанные в такой заявке и являющиеся критерием оценки заявок на участие в конкурсе, объявляются при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе и заносятся в протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе ведется конкурсной комиссией. Указанный протокол размещается заказчиком, уполномоченным органом в день его подписания на сайте http://www.novo-sibirsk.ru.

Заказчик, уполномоченный орган осуществляют аудиозапись вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Любой участник размещения заказа, присутствующий при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе, вправе осуществлять аудио- и видеозапись вскрытия таких конвертов.

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка или не подано ни одной заявки на участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся.

Разъяснения предложений и запрет изменения заявок на участие в конкурсе

При вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе, конкурсная комиссия вправе потребовать от участников размещения заказа представления разъяснений положений, представленных ими, документов и заявок на участие в конкурсе.

Участники размещения заказа вправе по собственной инициативе разъяснить конкурсной комиссии положения, предоставленных ими документов и заявок на участие в конкурсе.

Не допускается изменение участниками размещения заказа положений представленных ими заявок на участие в конкурсе.

Конкурсная комиссия не вправе предъявлять дополнительные требования к участникам размещения заказа. Не допускается изменять указанные в конкурсной документации требования к участникам размещения заказа.

Предоставленные участниками размещения заказа разъяснения вносятся в протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

5. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

Конкурсная комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе на соответствие требованиям, установленным конкурсной документацией и соответствие участников размещения заказа требованиям, установленным настоящей конкурсной документацией.

Срок рассмотрения заявок на участие в конкурсе не может превышать десять дней со дня вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе конкурсной комиссией принимается решение:

- о допуске к участию в конкурсе участника размещения заказа  и о признании участника размещения заказа участником конкурса;

- об отказе в допуске участника размещения заказа к участию в конкурсе.

Участнику размещения заказа отказывается в допуске к участию в конкурсе в случае:

- непредоставления определенных Информационной картой конкурса документов в составе заявки на участие в конкурсе либо наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или о товарах, о работах, об услугах, соответственно на поставку, выполнение, оказание которых размещается заказ;

- несоответствия требованиям, установленным настоящей конкурсной документацией;

- несоответствия заявки на участие в конкурсе требованиям конкурсной документации.

Если в документах, входящих в состав заявки на участие в конкурсе, имеются расхождения между обозначением сумм прописью и цифрами, то конкурсной комиссией принимается к рассмотрению сумма, указанная прописью.

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе принято решение об отказе в допуске к участию в конкурсе всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в конкурсе, или о допуске к участию в конкурсе и признании участником конкурса только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся.

На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе конкурсной комиссией ведется протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе, который в день окончания рассмотрения заявок на участие в конкурсе размещается заказчиком, уполномоченным органом на сайте http://www.novo-sibirsk.ru.

Участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе и признанным участниками конкурса, и участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе и не допущенным к участию в конкурсе, направляются уведомления о принятых конкурсной комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания указанного протокола.

6. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ И ПОРЯДОК ОЦЕНКИ И СОПОСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

Конкурсная комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в конкурсе, поданных участниками размещения заказа, признанными участниками конкурса.

Срок оценки и сопоставления таких заявок не может превышать десять дней со дня подписания Протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе.

Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляются конкурсной комиссией в целях выявления лучших условий исполнения муниципального контракта в соответствии с критериями, установленными в Информационной карте конкурса.

В случае, если в извещении о проведении конкурса (с учетом всех изменений извещения о проведении конкурса, являющихся неотъемлемой частью извещения о проведении конкурса) и Информационной карте конкурса содержится указание на преимущества, предоставляемые учреждениям уголовно-исполнительной системы и (или) организаций инвалидов при участии в размещении заказа, при оценке и сопоставлении заявок на участие в конкурсе конкурсная комиссия должна учитывать такие преимущества в пользу заявок на участие в конкурсе указанных участников конкурса.

На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, конкурсной комиссией каждой заявке на участие в конкурсе относительно других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения контракта, присваивается порядковый номер. Заявке на участие в конкурсе, в которой содержатся лучшие условия исполнения контракта присваивается первый номер.

Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие условия исполнения контракта и, заявке на участие в конкурсе которого присвоен первый номер.

Конкурсная комиссия ведет протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, который подписывается всеми присутствующими членами конкурсной комиссии и заказчиком, уполномоченным органом в течение дня, следующего после дня окончания проведения оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у заказчика, уполномоченного органа.

Заказчик, уполномоченный орган в течение трех дней со дня подписания протокола передают победителю конкурса один экземпляр протокола и проект контракта, который составляется путем включения условий исполнения контракта, предложенных победителем конкурса в заявке на участие в конкурсе в проект контракта, прилагаемый к конкурсной документации.

Указанный протокол размещается на сайте http://www.novo-sibirsk.ru  в течение одного дня и опубликовывается в «Бюллетене органов городского самоуправления Новосибирска» в течение пяти дней со дня подписания указанного протокола.

7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНТРАКТА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

Срок заключения контракта

Заказчик, уполномоченный орган в течение трех дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе направляют один экземпляр протокола и проект муниципального контракта, подписанный и заверенный печатью заказчика победителю конкурса.

Победитель конкурса должен подписать и заверить печатью указанный проект контракта и вернуть его заказчику в срок, установленный в Информационной карте конкурса.

В Информационной карте устанавливается общий срок заключения муниципального контракта, который должен составлять не менее чем десять дней и не должен превышать двадцать дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.

В случае, если победитель конкурса уклоняется от заключения муниципального контракта, то контракт заключается с участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер. При этом заключение муниципального контракта для участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, является обязательным.

Заказ признается размещенным со дня заключения муниципального контракта.

Права и обязанности победителя конкурса

Муниципальный контракт заключается на условиях, указанных в поданной участником конкурса, с которым заключается контракт, заявке на участие в конкурсе, в конкурсной документации.

В случае, если победитель конкурса в предусмотренный срок, не представил Заказчику подписанный муниципальный контракт, победитель конкурса признается уклонившимся от заключения муниципального контракта.

Участник конкурса, которому Заказчик направил проект муниципального контракта, не вправе отказаться от заключения муниципального контракта.

Права и обязанности заказчика

После определения победителя конкурса в течение срока, предусмотренного для заключения муниципального контракта, заказчик вправе отказаться от заключения муниципального контракта с победителем конкурса, либо при уклонении победителя конкурса от заключения контракта с участником размещения заказа, с которым заключается такой контракт, в случае установления факта:

- проведения ликвидации участников размещения заказа – юридических лиц или проведения в отношении участников размещения заказа – юридических лиц, индивидуальных предпринимателей процедуры банкротства;

- приостановления деятельности указанных лиц в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

- предоставления указанными лицами заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, предусмотренных настоящей конкурсной документацией;

- нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения контракта балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

Заказчик вправе при исполнении контракта в одностороннем порядке изменить объем всех предусмотренных контрактом работ, услуг не более чем на пять процентов такого объема в случае выявления потребности в дополнительных работах, услугах, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, услугами, предусмотренными контрактом, или при прекращении потребности в предусмотренной контрактом части работ, услуг. При этом по согласованию с поставщиком (исполнителем, подрядчиком) заказчик вправе изменить цену контракта пропорционально объему указанных дополнительных работ, услуг или объему указанной части работ, услуг, но не более чем на пять процентов такой цены. Данное положение не относится к  поставкам товаров.

Заказчик вправе обратиться в суд с иском о понуждении победителя конкурса заключить муниципальный контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, либо заключить муниципальный контракт с участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, в случае, если победитель конкурса признан уклонившимся от заключения муниципального контракта. При этом заключение муниципального контракта для участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, является обязательным.

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка на участие в конкурсе, конверт с указанной заявкой вскрывается в порядке, предусмотренном выше и указанная заявка рассматривается и оценивается в порядке, установленном настоящей конкурсной документацией. В случае, если указанная заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным настоящей конкурсной документацией, заказчик в течение трех дней со дня рассмотрения заявки на участие в конкурсе обязан передать участнику размещения заказа, подавшему единственную заявку на участие в конкурсе, проект муниципального контракта. При этом муниципальный контракт заключается с участником конкурса на условиях и по цене контракта, которые предусмотрены заявкой на участие в конкурсе и конкурсной документацией, но цена такого контракта не может превышать начальную цену контракта, указанную в извещении о проведении открытого конкурса.

В случае, если конкурс признан несостоявшимся, и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе, признан участником конкурса, заказчик в течение трех дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе, обязан передать такому участнику конкурса проект муниципального контракта. При этом муниципальный контракт заключается на условиях и по цене контракта, которые предусмотрены заявкой на участие в конкурсе и конкурсной документацией, но цена такого контракта не может превышать начальную цену контракта.

8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ УЧАСТНИКОВ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗОВ

Действия (бездействия) заказчика, уполномоченного органа, конкурсной комиссии могут быть обжалованы в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

# Приложение 1

# Форма № 1

Опись документов,

представляемых для участия в  открытом конкурсе

на право заключения муниципального контракта:

«Капитальный ремонт муниципальных лечебно-профилактических учреждений города»

Настоящим ____________________________________________ подтверждает, что

(наименование участника размещения заказа)

для участия в открытом конкурсе на право заключения муниципального контракта:  «Капитальный ремонт муниципальных лечебно-профилактических учреждений города» (заказ № __-____) направляются нижеперечисленные документы.

| №№ п\п | Наименование | Кол-во страниц |
| --- | --- | --- |
|  | Заявка на участие в конкурсе (по форме 2) |  |
|  | Предложение о функциональных и качественных характеристиках выполняемых работ (по форме 4) |  |
|  | Анкета участника конкурса (по форме 3) |  |
|  | Копии учредительных документов (для юридических лиц) |  |
|  | Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная ФНС России (для юридических лиц), или Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданная ФНС России (для индивидуальных предпринимателей), или Копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык, документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц). |  |
|  | Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника конкурса (для юридических лиц - копия решения или выписка из решения о назначении руководителя и доверенность уполномоченного представителя, в случае представления интересов лицом, не имеющим права на основании учредительных документов действовать от имени лица без доверенности; для физических лиц – доверенность на осуществление действий от имени участника конкурса) |  |
|  | Копии действующих лицензий |  |
|  | сводный сметный расчет |  |
|  | локальный сметный расчет |  |
|  | Другие документы, прикладываемые по усмотрению участником конкурса, в том числе: |  |
| №№ п\п | Наименование | Кол-во страниц |

# Должность

# Фамилия, имя, отчество

Подпись

Печать

Форма № 2

Дата, исх. номер

Уполномоченному органу: ____________________________________________________________________________________________________

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

на право заключения муниципального контракта: «Капитальный ремонт муниципальных лечебно-профилактических учреждений города»

Изучив конкурсную документацию на право заключения вышеупомянутого контракта, а также применимые к данному конкурсу законодательство и нормативно-правовые акты __________________________________________________________

(наименование участника размещения заказа)

в лице, ________________________________________________________________

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для  юридического лица)

сообщает о согласии участвовать в конкурсе на условиях, установленных в указанных выше документах, и направляет настоящую заявку.

2. Мы согласны выполнить работы в соответствии с требованиями конкурсной документации и на условиях, которые мы представили в настоящем предложении по:

лоту № 1 _______________________________________________________:

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение (цифрами и прописью) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цена контракта (стоимость затрат подрядчика) | руб. |  | Сумма указывается цифрами и прописью |
| 2 | Срок выполнения работ | дней |  |  |
| 3. | Гарантийный срок на выполненные работы |  |  | С момента приемки объекта |

лоту № 2 _______________________________________________________:

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение (цифрами и прописью) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цена контракта (стоимость затрат подрядчика) | руб. |  | Сумма указывается цифрами и прописью |
| 2 | Срок выполнения работ | дней |  |  |
| 3. | Гарантийный срок на выполненные работы |  |  | С момента приемки объекта |

по лоту № n.. __________

и т.д.

3. Предложение имеет следующие обязательные приложения:

3.1. Технико-экономический расчет (обоснование снижения стартовой цены) _______ на стр.;

3.2. График выполнения работ  ______ на стр.

4. Мы ознакомлены с материалами, содержащимися в технической части конкурсной документации влияющими на стоимость производства работ.

5. Мы согласны с тем, что в случае, если нами не были учтены какие-либо расценки на работы, в соответствии с предметом конкурса, работы в любом случае будут выполнены в полном соответствии с условиями муниципального контракта в пределах предлагаемой нами стоимости контракта.

6. Если наши предложения, изложенные выше, будут приняты, мы берем на себя обязательство выполнить работы в соответствии с требованиями конкурсной документации, включая требования, содержащиеся в технической части конкурсной документации и согласно нашим предложениям, которые мы просим включить в контракт.

7. Настоящей заявкой подтверждаем, что в отношении ______________________________________________________________________

(наименование организации- участника размещения заказа, индивидуального предпринимателя)

не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает _________ % (значение указать цифрами и прописью) балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

8. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и подтверждаем право _______________________________________, не противоречащее требованию формировании равных для всех участников конкурса условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения, в том числе сведения о соисполнителях.

9. В случае, если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательства подписать муниципальный контракт на капитальный ремонт муниципальных лечебно-профилактических учреждений, являющегося предметом конкурса в соответствии с требованиями конкурсной документации и условиями наших предложений, в срок 14 (четырнадцать) рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе и проекта муниципального контракта.

10. В случае, если наши предложения будут лучшими после предложений победителя конкурса, а победитель конкурса будет признан уклонившимся от заключения муниципального контракта по предмету конкурса, мы обязуемся подписать данный контракт на выполнение работ в соответствии с требованиями конкурсной документации и условиями нашего предложения по цене.

11. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с ____________________________________________________________________________________________________________________________________________нами уполномочен _____________________________________________________

(контактная информация уполномоченного лица).

Все сведения о проведении конкурса просим сообщать указанному уполномоченному лицу.

12. В случае присуждения нам права заключить муниципальный контракт в период с даты получения протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе и проекта муниципального контракта и до подписания официального муниципального контракта настоящая заявка будет носить характер предварительного заключенного нами и муниципальным заказчиком договора о заключении муниципального контракта на условиях наших предложений.

13. Юридический и фактический адреса/ место жительство телефон ___________ , факс ________ , банковские реквизиты: _____________________________________________________________________

14. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: ______________________________________________________________________

15. К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи - на _____стр.

Участник размещения заказа

(уполномоченный представитель)

______________________________ (Фамилия И.О.)

(подпись)

Главный бухгалтер

_____________________________ (Фамилия И.О.)

(подпись) МП

# Форма № 3

# АНКЕТА УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

| Полное и сокращенное наименования организации и ее организационно-правовая форма: (на основании учредительных документов, свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц)/ Ф.И.О. участника размещения заказа – физического лица |  |
| --- | --- |
| Регистрационные данные: 2.1. Дата, место и орган регистрации юридического лица, регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (на основании Свидетельства о государственной регистрации) 2.2. ОГРН (на основании свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц) Паспортные данные для участника размещения заказа – физического лица |  |
| 3. Учредители (акционеры) (перечислить наименования и организационно-правовую форму всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10%) и доля их участия (на основании учредительных документов, данные реестра акционеров) (для юридических лиц) |  |
| 3.1. Срок деятельности (с учетом правопреемственности) |  |
| 3.2. Размер уставного капитала (для юридических лиц) |  |
| 3.3. Номер и почтовый адрес Инспекции Федеральной налоговой службы, в которой участник размещения заказа зарегистрирован в качестве налогоплательщика |  |
| ИНН, КПП, ОКПО, ОКВЭД участника размещения заказа |  |
| Юридический адрес/место жительства участника размещения заказа | Страна |
|  | Адрес |
| Почтовый адрес участника размещения заказа | Страна |
|  | Адрес |
|  | Телефон |
|  | Факс |
| Примечание: Вышеуказанные данные могут быть по усмотрению участника размещения заказа подтверждены путем предоставления следующих документов: Устав, положение, учредительный договор; Свидетельство о государственной регистрации; Информационное письмо об учете в ЕГРПО; Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе; Выписка из реестра акционеров |
| Банковские реквизиты (может быть несколько): |  |
| 6.1. Наименование обслуживающего банка |  |
| 6.2. Расчетный счет |  |
| 6.3. Корреспондентский счет |  |
| 6.4. БИК |  |
| Примечание: Должна быть представлена информация обо всех открытых счетах. Вышеуказанные данные могут быть подтверждены путем предоставления письма из финансирующего банка об открытии расчетного счета. |
| Сведения о выданных участнику размещения заказа лицензиях, необходимых для выполнения обязательств по государственному контракту (указывается лицензируемый вид деятельности, реквизиты действующей лицензии, наименование территории на которой действует лицензия) |  |

| Сведения о дочерних и зависимых предприятиях, аффилированных лицах (в соответствии со ст. 105, 106 ГК Российской Федерации, в том числе об аффилированных лицах (в соответствии с определением понятия «аффилированного лица» в статье 4 Федерального закона «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности» № 948-1 от 22.03.1991 г.) Наименование, основной вид деятельности, место нахождения, вид участия |  |
| --- | --- |
| Сведения о том является ли сделка, право на заключение которой является предметом настоящего конкурса крупной сделкой/сделкой с заинтересованностью для участника размещения заказа. |  |
| Орган управления участника размещения заказа – юридического лица, уполномоченный на одобрение сделки, право на заключение которой является предметом настоящего конкурса и порядок одобрения соответствующей сделки. |  |

В подтверждение финансовой  устойчивости, а также отсутствия задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды по усмотрению  участника  размещения заказа могут быть представлены:

- формы №1 «Бухгалтерский баланс» и №2 «Отчет о прибылях и убытках» за два предыдущих года и последний отчетный период отчетного года, с отметкой налоговой инспекции и заверенные печатью организации;

- акт сверки, выданный ИФНС о состоянии расчетов с бюджетами всех уровней и внебюджетными фондами за последний отчетный период, заверенный печатью организации.

Мы, нижеподписавшиеся, заверяем правильность всех данных, указанных в анкете.

В подтверждение вышеприведенных данных к анкете прикладываются следующие документы:

- ___________ (название документа) ____ (количество страниц в документе);

- ___________ (название документа) ____ (количество страниц в документе);

…………………………………………………………………………………………...

n.    ___________ (название документа) ____ (количество страниц в документе).

Участник размещения заказа (уполномоченный представитель)______________        ____________

(подпись)                                                             (Ф.И.О.)М.П.

Главный бухгалтер				___________________        _____________________

(подпись)                                                             (Ф.И.О.)

# Форма № 4

# ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ И КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Наименование участника ______________

1. Исполняя наши обязательства и изучив конкурсную документацию на право заключения с _________________________________________, в том числе условия и порядок проведения настоящего конкурса, проект контракта на выполнение вышеуказанного заказа, мы

______________________________________________________________________

(наименование, Ф.И.О. участника размещения заказа)

в лице ___________________________________________________________________________

(наименование должности руководителя участника размещения заказа - юридического лица, его Фамилия, Имя, Отчество (полностью))

уполномоченного в случае признания нас победителями конкурса подписать контракт, согласны выполнить предусмотренные конкурсом функции в соответствии с требованиями конкурсной документации и на условиях, указанных в нижеприведенной таблице:

| №№ п/п | Наименование показателя | Данные участника размещения заказа | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 5 |
| 1 | Обеспеченность квалифицированными трудовыми ресурсами (человек) |  |  |
| 2 | Обеспеченность оборудованием и машинами (штук), в том числе: |  |  |
| 3 | Наличие опыта выполнения работ аналогичных предмету конкурса (всего объектов) |  |  |
| 4 | Применяемая система контроля качества за выполненными работами |  |  |
| 5 | Метод производства работ |  |  |
| 6 | Мероприятия по охране труда |  |  |
| 7 | Экологические мероприятия |  |  |
| 8 | Мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций |  |  |

2. Мы ознакомлены с материалами, содержащихся в технической части конкурсной документации, влияющими на стоимость выполнения работ.

Полное наименование/ Ф.И.О, паспортные данные _______________________

Юридический адрес организации ____________________________________________________

Фактический адрес организации/место жительства _______________________________________

Банковские реквизиты _____________________________________________________________

Должность руководителя ___________________________________________________________

Фамилия, имя, отчество руководителя (полностью) _____________________________________

Контактные телефоны, должности, фамилии и имена лиц (полностью), уполномоченных для контактов ________________________________________________________________________

Адрес электронной почты __________________________________________________________

Участник размещения заказа

(уполномоченный представитель) 	__________________ (Фамилия И.О.)

(подпись)

Главный бухгалтер             		 ______________________ (Фамилия И.О.)

МП 	    				              	(подпись)

Примечание:

Участник размещения заказа по своему усмотрению, в подтверждение данных, представленных в настоящей форме, может прикладывать любые документы, положительно его характеризующие.

Форма № 5

# ФОРМА ДОВЕРЕННОСТИ НА УПОЛНОМОЧЕННОЕ ЛИЦО, ИМЕЮЩЕЕ ПРАВО ПОДПИСИ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНТЕРЕСОВ ОРГАНИЗАЦИИ-УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

Дата, исх. номер

ДОВЕРЕННОСТЬ  № ____

г.Новосибирск _______________________________________________________________________

(прописью число, месяц и год выдачи доверенности)

Юридическое лицо – участник размещения заказа:

________________________________________________________________________

(наименование юридического лица)

доверяет ________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)

паспорт серии ______ №_________ выдан _________________  «____» ___________

представлять интересы ___________________________________________________

(наименование организации)

на конкурсах, проводимых_________________________________________________.

(наименование организации кем проводится)

В целях выполнения данного поручения он уполномочен представлять конкурсной комиссии необходимые документы, подписывать и получать от имени организации - доверителя все документы, связанные с его выполнением.

Подпись _________________________________       ________________________ удостоверяем.

(Ф.И.О. удостоверяемого)                                                                            (Подпись удостоверяемого)

Доверенность действительна  по  «____»  ____________________ _____ г.

Руководитель организации  ________________________ ( ___________________ )

(Ф.И.О.)

М.П.

Главный бухгалтер  _______________________________ ( ___________________ )

(Ф.И.О.)

Приложение 2

# ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

ДОГОВОР

г. Новосибирск                                                               «___»_____________200__г.

__________________________________________________________________________________

(полное наименование, имя подрядчика)

_____________________________________________________________________________, именуемое(ый) в дальнейшем Подрядчик, в лице ___________________________________________

__________________________________________________________________________________,

(должность, фамилия, имя, отчество)

действующего на основании ____________________и лицензии № _______ действительной до «____» _____________, с одной стороны и ______________________________________________

__________________________________________________________________________________,

(полное наименование Заказчика)

имеющее лимиты финансирования в бюджете г. Новосибирска, именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице _____________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________,

(должность, фамилия, имя, отчество)

действующего на основании _________________________________________________________,

с другой стороны заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работу, указанную в настоящем договоре, и сдать её результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Подрядчик обязуется выполнить работу(ы)____________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ (указать объем, содержание работ и иные предъявляемые требования либо указать, что они определяются в соответствии с технической документацией, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора)

2.2. Результат выполненной работы должен быть пригоден для целей ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(указать цели использования результата выполненной работы: «для которых такого рода работы обычно используются» либо конкретную цель)

2.3. Передача результата работы оформляется актом приема-передачи, подписанным сторонами.

2.4. Подрядчик предоставляет на результат выполненной работы гарантию качества в течение ___________________________________ с момента передачи результата работы Заказчику (обязуется, что результат работы будет в течение этого срока соответствовать требованиям, указанным в пунктах 2.1-2.2 настоящего договора).

2.5. В случае обнаружения недостатков выполненной работы Заказчик обязан уведомить об этом Подрядчика. Если иное требование не указано в извещении об обнаружении недостатков, считается, что Заказчик установил для Подрядчика срок для устранения обнаруженных недостатков _________ дней с момента направления вышеназванного извещения.

В случае, если Подрядчик в срок, указанный в предыдущем абзаце, не выполнит требования, указанного в извещении, в том числе не устранит обнаруженные недостатки выполненной работы, Заказчик вправе отказаться от исполнения договора подряда и оплаты выполненной работы (потребовать возврата уплаченной денежной суммы в полном объёме). В этом случае уплаченная денежная сумма должна быть возвращена не позднее трех дней с момента направления Подрядчику требования о её возврате.

2.6. Подрядчик обязуется выполнить указанную в настоящем договоре работу в следующий срок   _________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(указать конкретную дату(ы) либо период(ы) времени; «в соответствии с графиком выполнения работ, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора»)

2.7. Заказчик имеет право передать Подрядчику материалы, необходимые для выполнения работы в соответствии с настоящим договором. Передача материалов оформляется актом приема-передачи. В этом случае цена работы, подлежащая уплате Подрядчику, уменьшается на стоимость переданных материалов, исчисленную в соответствии с настоящим договором.

2.8. За нарушение срока выполнения работы (в том числе промежуточных сроков) Подрядчик обязан уплатить Заказчику неустойку в размере _____% от стоимости неисполненных работ за каждый день просрочки до момента фактического исполнения обязательства.

3. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Заказчик обязуется уплатить Подрядчику за выполненные работы________________ __________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

(прописью)

____________________________________________________________ рублей, в том числе НДС

___________________________________________________________________________  рублей

(прописью)

в соответствии с ценами согласно Приложению (ям) к договору № ________________________.

3.2. Оплата по настоящему Договору производится поэтапно, на основании актов  на выполненные работы, подписанных сторонами.

3.3. Цена работы определяется сметой являющейся неотъемлемой частью настоящего договора.

3.4. В случае расхождения цены работы, указанной в смете и цены, указанной в пункте 3.1 настоящего договора, Заказчик обязан уплатить цену, указанную в пункте 3.1 настоящего договора.

3.5. В случае, если в акте приема-передачи выполненных работ (актах выполненных работ) указывается цена большая, чем цена, указанная в смете, либо в пункте 3.1 настоящего договора, то Заказчик обязан уплатить Подрядчику только цену согласно пункту 3.1 настоящего договора.

3.6. Цена, указанная в пункте 3.1 настоящего договора, изменению в большую сторону не подлежит.

4. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

4.1. Настоящий Договор считается заключенным и вступает в силу только после его подписания сторонами и согласования с начальниками, указанных в настоящем договоре структурных подразделений мэрии г. Новосибирска.

4.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору, в том числе соглашение о его расторжении или прекращении, могут быть совершены только в форме одного документа, соответствующего требованиям, указанным в пункте 4.1. настоящего Договора.

4.3. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон и один экземпляр для мэрии г. Новосибирска.

4.4. Содержание условий, не указанных в настоящем Договоре, регулируются положениями действующего законодательства Российской Федерации.

4.5. Ни одна Сторона не имеет право:

-     поручить исполнение своих обязательств по настоящему договору третьему лицу;

- переуступить право требования долга третьему лицу.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

5.1. Начало – со дня подписания договора сторонами и до 31.12. ______ года.

6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

6.1. Стоимость материалов включена в смету.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Приложения, являющиеся неотъемлемой частью настоящего договора:

- Смета;

- Протокол конкурсной комиссии от ______ № _____

2. Прочие   ___________________________________________________________

(график выполнения работ, техническая документация)

6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ПОДРЯДЧИК                                                               ЗАКАЗЧИК

__________________________                                 __________________________

(наименование организации)                                     (наименование организации)

юридический адрес                                                        юридический адрес

ИНН / КПП                                                                       ИНН / КПП

Лиц. счет

_________________________                                   __________________________

(телефон)                                                                           (телефон)

_________________________                                   __________________________

Ф.И.О. руководителя                                                     Ф.И.О. руководителя

М.П.                                                                                 М.П.

СОГЛАСОВАНО:

# Начальник УФ и НП мэрии ________________________________   Б. В. Буреев

# (подпись)

Заместитель мэра,

и.о.начальника департамента

по социальной политике            __________________________________    А. А. Корнилов

(подпись)

Начальник управления

здравоохранения мэрии             ___________________________________ А. А. Львов

(подпись)

Начальник УФ и НП администрации

________________________ района    _____________________________  ___________

(подпись)                                      (Ф.И.О.)

М.П.

Начальник отдела (управления)

_____________________________     _______________________________ ___________

(подпись)                                    (Ф.И.О.)

(наименование структурного подразделения)

Юрист УФ и НП мэрии                          _________________________   _______________

______________________________                  (подпись)                                   (Ф.И.О.)

Приложение 3

# ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

# Муниципальные лечебно-профилактические учреждения, в которых необходимо выполнить капитальный ремонт

| № лота | Наименование лота | Начальная цена контракта, рублей |
| --- | --- | --- |
|  | Дзержинский район |  |
| 1 | Ремонт кабинета флюорографии в МУЗ «Городская клиническая больница № 2» по адресу: г. Новосибирск, пр.Дзержинского, 15 | 313 515,0 |
| 2 | Выполнение капитального ремонта в МУЗ «Врачебно-физкультурный диспансер № 1» по адресу: г. Новосибирск, ул. Лазарева, 33 | 500 000,0 |
| 3 | Выполнение капитального ремонта в МУЗ «Городская поликлиника № 17 по адресу: г. Новосибирск, ул. Доватора, 13/1 | 1 464 739,0 |
|  | Железнодорожный район |  |
| 4 | Выполнение капитального ремонта в МУЗ «Городская поликлиника № 20» по адресу: г. Новосибирск, ул. 1905 года, 19 | 1 241 992,0 |
|  | Заельцовский район |  |
| 5 | Выполнение капитального ремонта в МУЗ «Городская поликлиника № 9» по адресу: г. Новосибирск, ул. Вавилова, 12 | 650 000,0 |
| 6 | Выполнение капитального ремонта в МУЗ «Детская городская клиническая больница № 3» по адресу: г. Новосибирск, ул. Охотская, 81 | 311 144,0 |
|  | Калининский район |  |
| 7 | Выполнение капитального ремонта в МУЗ «Городская клиническая больница № 25» по адресу: г. Новосибирск, ул. А.Невского, 1а | 1 000 000,0 |
| 8 | Ремонт кабинета флюорографии и рентгенкабинета в МУЗ «Городская клиническая больница № 25» по адресу: г. Новосибирск, ул. А.Невского, 1а | 500 000,0 |
|  | Кировский район |  |
| 9 | Выполнение капитального ремонта в МУЗ «Городская поликлиника № 13» по адресу: г. Новосибирск, ул. Герцена, 11 | 500 000,0 |
| 10 | Выполнение капитального ремонта в НМУ «Медтранс № 3» по адресу: г. Новосибирск, ул. Вертковская, 3/1 | 500 000,0 |
| 11 | Ремонт рентгенкабинета в МУЗ «Детская городская клиническая больница № 1» по адресу: г. Новосибирск, ул. Вертковская, 3 | 600 000,0 |
|  | Ленинский район |  |
| 12 | Выполнение капитального ремонта в МУЗ «Городская детская клиническая больница № 4 им. В. С. Гераськова» по адресу: г. Новосибирск, 2-ой пер. Пархоменко, 2 | 396 481,0 |
|  | Октябрьский район |  |
| 13 | Ремонт рентгенкабинета в МУЗ «Клиническая больница скорой медицинской помощи № 2» по адресу: г. Новосибирск, ул. Тургенева, 155 | 70 000,0 |
| 14 | Выполнение капитального ремонта в МУЗ «Городская поликлиника № 2» по адресу: г. Новосибирск, ул. Московская, 89 | 596 595,0 |
| 15 | Выполнение капитального ремонта в МУЗ «Городская поликлиника № 15» по адресу: г. Новосибирск, ул. Б. Богаткова, 222 | 750 000,0 |
|  | Советский район |  |
| 16 | Выполнение капитального ремонта в МУЗ «Врачебно-физкультурный диспансер № 4» по адресу: г. Новосибирск, ул. Российская, 13а | 500 000,0 |
|  | Центральный район |  |
| 17 | Ремонт кабинета флюорографии в МУЗ «Городская поликлиника № 1» по адресу: г. Новосибирск, ул. Серебренниковская, 42 | 728 175,0 |
| 18 | Выполнение капитального ремонта в МУЗ «Городская клиническая больница № 7» по адресу: г. Новосибирск, ул. О.Жилиной, 90а | 1 000 000,0 |

Особые условия заказчика:

1. Гарантия не менее 1 года

2. Срок выполнения работ – II-IV квартал 2007 г.

3. Претенденты обязаны осмотреть подлежащий ремонту объект.

# Лот № 1. Техническое задание

на  ремонт кабинета флюорографии  МУЗ «Городская клиническая больница № 2»

по ул. пр.Дзержинского, 15

| № ПП | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Общестроительные работы |  |
| 1 | Ремонт штукатурки | м2 | 250 |  |
| 2 | Улучшенная окраска стен | м | 260 |  |
| 3 | Облицовка стен плиткой | м2 | 40 |  |
| 4 | Ремонт потолков | м2 | 16 |  |
| 5 | Улучшенная окраска потолков | м2 | 94.5 |  |
| 6 | Покрытие пола линолеумом | м2 | 94.5 |  |
| 7 | Окраска оконных проемов | м2 | 3 |  |
| 8 | Окраска дверных проемов | м2 | 16 |  |
| 9 | Ремонт и окраска откосов | м2 | 18 |  |
| 10 | Проектные работы |  |  |  |

# Лот № 2. Техническое задание

на выполнение капитального ремонта в

МУЗ «Врачебно-физкультурный диспансер № 1»

по ул. Лазарева, 33

| № | Наименование работ | Единицы | Кол - во |
| --- | --- | --- | --- |
| п/п |  | измерения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Ремонт крылец главного входа и запасного выхода. |  |  |
| 1. | Демонтаж бетонных блоков | Куб. м. | 5,1 |
| 2 | Демонтаж лестничных маршей сборных | Куб. м. | 1,2 |
|  | железобетонных. |  |  |
| 3. | Разборка бетонных площадок. | Куб. м. | 0,9 |
| 4. | Разборка кирпичной кладки. | Куб. м. | 2,6 |
| 5. | Разборка песчано-щебеночной засыпки. | Куб. м. | 4,9 |
| 6. | Разборка металлического ограждения. | Тн | 0,12 |
| 7. | Устройство каркаса крыльца главного входа из |  |  |
|  | металла. | Тн | 1,34 |
| 8. | Устройство площадки и ступеней из плиток. | Кв. м. | 8,5 |
| 9. | Устройство перил и ограждений крыльца из труб. | Тн | 0,31 |
| 10. | Устройство козырька и кровли над крыльцом. | Кв.м. | 5,1 |
| 11. | Укладка бетонных блоков крыльца запасного выхода. | Куб. м. | 2,9 |
| 12. | Бетонирование площадки крыльца. | Куб. м. | 0,84 |
| 13. | Монтаж лестничного марша. | Куб. м. | 0,6 |
| 14. | Облицовка площадки и ступеней плиткой. | Кв. м. | 4,9 |
| 15. | Монтаж ограждений площадки и лестницы. | Тн | 0,12 |
|  | Ремонт фасада и отмостки. | Кв. м. | 54,6 |
| 16. | Отбивка старой штукатурки под «шубу». | Кв. м. | 54,6 |
| 17. | Облицовка стен цоколя декоративной плиткой |  |  |
|  | (фасадной). | Кв. м. | 35,2 |
| 18. | Ремонт отмостки асфальтобетонной. |  |  |
|  | Ремонт кабинетов и коридоров. |  |  |
| 19. | Демонтаж дверных блоков. | Шт. | 9 |
| 20. | Установка метал лопластикового дверного блока | К-т | 1 |
|  | главного входа. |  |  |
| 21. | Разборка гипсовых плиток со стен. | Кв. м. | 42,8 |
| 22. | Облицовка стен глазурованной плиткой. | Кв. м. | 53 |
| 23. | Облицовка стен панелями ПХВ. | Кв. м. | 38,2 |
| 24. | Разборки покрытия пола из ДВП. | Кв. м. | 34,2 |
| 25. | Разборка досчатых полов. | Кв. м. | 34,2 |
| 26. | Бетонная подготовка под полы 6=40 мм. | Кв. м. | 34,2 |
| 27. | Устройство полов из метлахской плитки. | Кв. м. | 34,2 |
| 28. | Смена полов из линолеума. | Кв. м. | 41,7 |
| 29. | Устройство полов из антистатического линолеума в |  |  |
|  | кабинете физиолечения. | Кв. м. | 15,6 |
| 30. | Перетирка штукатурки стен. | Кв. м. | 82 |
| 31. | То же потолков. | Кв. м. | 41,7 |
| 32. | Наклейка обоев под покраску. | Кв. м. | 134,3 |
| 33. | Улучшенная масляная покраска обоев. | Кв. м. | 134,3 |
| 34. | То же оконных блоков. | Кв. м. | 41,3 |
| 35. | То же дверных блоков. | Кв. м. | 25,9 |
| 36. | Улучшенная водоэмульсионная покраска потолков. | Кв. м. | 41,7 |
| 37. | Устройство ограждения площадки спуска в подвал из |  |  |
|  | металла. | Тн | 0,23 |
|  | Вентиляция |  |  |
| 38. | Устройство приточно-вытяжной вентиляции в зале |  |  |
|  | ЛФК. | К-т | 1 |
| 39. | То же в массажном кабинете. | К-т | 1 |
|  | Сантехнические работы. |  |  |
| 40. | Смена раковин санфаянсовых. | Шт. | 4 |
| 41. | Замены трубопроводов диаметр 20 мм | М.п. | 29,6 |
|  | диаметр 15 мм | М.п. | 29,6 |
| 42. | Замена канализационных труб на ПХВ. | М.п. | 6,2 |
| 43. | Проектные работы |  |  |

# Лот № 3. Техническое задание

на капитальный ремонт МУЗ «Городская поликлиника № 17»

# детское отделение

| № пп | Наименование работ | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

Раздел 1. Ремонт стен.

| 1. | Демонтаж набела и старого окрасочного слоя | м2 | 896 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Демонтаж керамической плитки | м2 | 25 |
| 3. | Отбивка штукатурки | м2 | 276 |
| 4. | Ремонт штукатурки | м2 | 276 |
| 5. | Оклейка обоями виниловыми с окраской | м2 | 168 |
| 6. | Окраска стен маслянная высококачественная | м2 | 916 |
| 7. | Кладка перегородки в 'Л с армированием (30 кг.) на высоте свыше 4 метров | м2 | 20 |
| 8. | Штукатурка новых перегородок | м2 | 20 |
| 9. | Штукатурка фасада: улучшенная | м2 | 20 |
| 10. | Монтаж плитки | м2 | 25 |

Раздел 2.Ремонт потолка.

| 11. | Демонтаж набела | м2 | 460 |
| --- | --- | --- | --- |
| 12. | Ремонт штукатурки | м2 | 200 |
| 13. | Окраска улучшенная водоэмульсией | м2 | 460 |

Раздел 3.Ремонт пола.

| 14. | Демонтаж плинтуса | м.п. | 396 |
| --- | --- | --- | --- |
| 15. | Разборка покрытий полов | м2 | 406 |
| 16. | Ремонт стяжки | м2 | 200 |
| 17. | Устройство покрытий из линолеума полукомерческого «Таркет» | м2 | 406 |
| 18. | Монтаж плинтуса | М.п. | 396 |

| Раздел 4.Столярные работы. |
| --- |
| 19. | Демонтаж дверей с блоками | Шт. | 27 |
| 20. | Демонтаж наличников | М.п. | 270 |
| 21. | Демонтаж оконных коробок металлических | Шт. | 3 |
| 22. | Установка мазонитовых дверей | Шт. | 27 |
| 23. | Установка пластиковых окон | Шт. | 3 |
| 24. | Окраска дверей | м2 | 108 |
| 25. | Монтаж сливов и нащельников | м2 | 25 |

|  | Раздел 5.Электромонтажные работы. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 26. | Демонтаж проводки | М.п. | 804 |
| 27. | Демонтаж разветвительной коробки | Шт. | 30 |
| 28. | Демонтаж светильников | Шт. | 47 |
| 29. | Демонтаж розеток | Шт. | 33 |
| 30. | Демонтаж выключателей | Шт. | 27 |
| 31. | Монтаж разветвительной коробки | Шт. | 30 |
| 32. | Монтаж проводки по кабель-какналам | М.п. | 804 |
| 33. | Монтаж светильников люминисцентных | Шт. | 47 |
| 34. | Монтаж розеток | Шт. | 33 |
| 35. | Монтаж выключателей | Шт. | 27 |

Раздел 6.Сантехника.

| 36. | Демонтаж умывальников | Шт. | 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 37. | Установка умывальников | Шт. | 2 |

Раздел 7.Ремонт подвала.

| 38. | Демонтаж кладки | м3 | 8,6 |
| --- | --- | --- | --- |
| 39. | Демонтаж асфальтного покрытия | мг | 75 |
| 40. | Разборка грунта | м3 | 3 |
| 41. | Кладка стен с армированием | м3 | 8,6 |
| 42. | Устройство поясов | м3 | 8,5 |
| 43. | Демонтаж блоков до 1,5т. | Шт. | 18 |
| 44. | Монтаж блоков до 1,5т. | Шт. | 18 |

# Лот № 4. Техническое задание

на  выполнение капитального ремонта в МУЗ «Городская поликлиника № 20»

по ул. Щетинкина, 54

общестроительные работы по адресу: Щетинкина, 54

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. Перегородки |
| 1 | Устройство перегородок в зданиях промышленных предприятий: с изоляционной прослойкой толщиной 100 мм | 100 м2 перегородок за вычетом проемов | 1 |
| 2 | Оформление (обделка) дверных проемов в перегородках с каркасом из стальных профилей ПС-3 и ПН-3: общественных зданий | 100 шт. проемов | 0.17 |
| 3 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону | 100м2 поверхности облицовки | 1.5 |
| 4 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 2,1 |
| 5 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя | 100 м2 отремонтированной поверхности | 2,1 |
| 6 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: оконных и дверных откосов ПЛОСКИХ | 100м2 поверхности | 0,53 |
| 7 | Устройство покрытий из линолеума на клее: бустилат | 100 м2 покрытия | 0,3 |
| 8 | Устройство барьеров в регистратуре. | 100м2 перегородок и барьеров | 0,6 |

Вентиляция. ул. Щетинкина, 54

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. Демонтаж. |
| 1 | Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной 1-2 мм диаметром/периметром до: 165 мм /540 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 2.5 |
| 2 | Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной 1-2 мм диаметром/периметром до: 320 мм /'1000 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 1.8 |
| 3 | Демонтаж осевых вентиляторов весом до: 0,05 т | 100 шт. | 0,04 |
| Раздел 2. Монтаж. |
| 4 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,7 мм, периметром 400 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 2,5 |
| 5 | Заглушки питометражных лючков | шт. | 3 |
| 6 | Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из листовой и сортовой стали прямоугольные периметром до 900 мм | шт. | 2 |
| 7 | Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм диаметром до 200 мм | м2 | 250 |
| 8 | Крепления для воздуховодов (подвески СТД-6210, СТД-6208. СТД-0209, подвески регулируемые СТД-446, тяги, ХОМУТЫ, кронштейны) | т | 0.05 |
| 9 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0.9 мм. , периметром до 5200 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 1,8 |
| 10 | Дроссели-клапаны в обечайке с сектором управления из листовой и сортовой стали прямоугольные периметром до 900 мм | шт. | 4 |
| 11 | Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм диаметром до 200 мм | м2 | 180 |
| 12 | Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха в рабочую зону массой: до 50 кг | 1 воздухораспр еделитель | 4 |
| 13 | Крепления | кг | 50 |
| 14 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0.5 м2 | 1 решетка | 10 |
| 15 | Решетки регулирующие марка РР-3, размер 200x200 мм | м2 | 0,4 |
| 16 | Установка решеток жалюзийных стальных: штампованных нерегулируемых (РШ) номер 150 размер 200x200 мм | 1 решетка | 5 |
| 17 | Установка решеток жалюзийных стальных: регулирующих (РР) номер 3, размер 200x200 мм | 1 решетка | 5 |
| 18 | Установка клапанов обратных периметром: до 2400 мм | 1 клапан | 2 |
| 19 | Установка клапанов воздушных утепленных КВУ с электрическим или пневматическим приводами периметром: до 3200 мм | 1 шт. | 2 |
| 20 | Установка отсосов от оборудования | 100 кг отсосов | 0.2 |
| 21 | Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром: 1300 мм | 1 зонт | 5 |
| 22 | Крепления | кг | 12 |
| 23 | Установка зонтов над оборудованием | 1 м2 поверхности зонта | 15 |
| 24 | Установка кронштейнов поп вентиляционное оборудование | 100 кг изделия | 20 |
| 25 | Установка виброизоляторов: номер 39 | 10 виброизоляторов | 2 |
| 26 | Установка вентиляторов осевых массой: до 0,05 т | 1 вентилятор | 4 |
| 27 | Агрегаты вентиляционно-приточные ВПА-10 | комплект | 4 |
| 28 | Установка вентиляторов крышных массой: до 0,1 т | 1 вентилятор | 2 |
| 29 | Агрегаты отопительные вентиляционные АОВ.Б1-0,355-01 | комплект | 1 |
| 30 | Установка агрегатов вентиляционных пылеулавливаюших | 1 агрегат | 1 |
| 31 | Установка агрегатов воздушно-отопительных массой- до 0,25 т | 1 агрегат | 2 |
| 32 | Установка калориферов массой: до 0,1 т | 1 калорифер | 2 |
| 33 | Установка фильтров воздушных (сухих) производительностью: до 10 тыс.мЗ/час | 1 фильтр | 2 |
| 34 | Крепления для воздуховодов (подвески СТД-6210, СТД-6208. СТД-6209, подвески регулируемые СТД-446, тяги, хомуты, кронштейны) | Т | 0,05 |

Проект на вентиляционные работы в здании поликлиники № 20

по ул. Щетинкина, 54

| №пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. |
| 1 | Лечебные, диагностические, лечебно-диагностические корпуса; поликлиники, грязелечебницы, амбулатории, медпункты, женские консультации, фельдшерско-акушерские пункты обшей площадью: от 450 до 900 м2 | объект | 1 |

Проект на электрику в здании поликлиники № 20 по адресу: ул. Щетинкина, 54

| №' nil | Наименование | Ьл. и 1М. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 4 |
| Раздел 1. |
| 1 | Лечебные, диагностические, лечебно-диагностические корпуса, поликлиники, грязелечебницы, амбулатории, медпункты, женские консультации, фельдшерско-акушерские пункты обшей площадью: от 450 до 900 м2 | м2 | 820 |

# Лот № 5. Техническое задание

на выполнение капитального ремонта в МУЗ «Городская поликлиника № 9»

# Ремонт хирургического, урологического, стерилизационного блоков,

# гардероба по ул. Вавилова, 12

| № | Кабинеты | Виды работ | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п.п. |  |  |  |  |
| 1. | 1 каб. | Покраска стен, потолка, | кв.м | 50 |
|  |  | -«- труб, | м | 17 |
|  |  | радиаторов | звеньев | 14 |
|  |  | замена окон | кв.м | 5,4 |
|  |  | - « - дверей | Шт. | 2 (1 шт.) |
| 2. | 1-я | Побелка потолка, | Кв.м | 16,6 |
|  |  | Покраска стен, | Кв.м | 45 |
|  |  | Покраска труб, | Кв.м | 1,5 |
|  |  | Покраска радиаторов | Звеньев | 16 |
|  |  | Замена окон | Кв.м | 4,2 |
|  |  | Замена дверей | Кв.м | 1,4 |
|  |  | Замена линолеума | Кв.м | 16,6 |
| 3. | 2 каб. | Покраска потолка,, стен, | Кв.м | 58,7 |
|  |  | - «- радиаторов | Звеньев | 7 |
|  |  | замена окон | Кв.м | 2,2 |
|  |  | -« - дверей | Шт. | 2,0 |
| 4. | 3 каб. | Покраска потолка,, стен, | Кв.м | 58,0 |
|  |  | Покраска руб | Кв.м | 9 |
|  |  | « - радиаторов | Звеньев | 7 |
|  |  | замена окон | Кв.м | 2,2 |
|  |  | -« - дверей | Шт. | 2 (1 шт.) |
| 5. | 4-й каб-т | Покраска потолка, стен, | Кв.м | 55,1 |
|  |  | -«- труб | М. | 20 |
|  |  | -«- радиаторов | Звеньев | 7 |
|  |  | замена окон | Кв.м | 2,2 |
|  |  | -«- дверей | Шт. | 2,0 |
|  |  | -«- линолеума | Кв.м | 11, 3 |
| 6. | 5-й каб-т | Покраска стен, потолка, | Кв.м | 163,5 |
|  |  | -«-труб | М | 20 |
|  |  | -«- радиаторов | Звеньев | 31 |
|  |  | замена окон | Кв.м | 10 |
|  |  | - « - дверей | Кв.м | 12 |
|  |  | - «-линолеума | Кв.м | 19 |
|  |  | - «- плитки пола | Кв.м | 9,3 |
| 7. | 6 к-т | Покраска стен, | Кв.м | 75,6 |
|  |  | Покраска радиаторов | Звеньев | 31 |
|  |  | Покраска труб | М | 43 |
|  |  | Замена окон | Кв.м | 10 |
|  |  | Замена дверей | Кв.м (шт) | 2 |
|  |  | Замена линолеума | Кв.м | 9,7 |
|  |  | Побелка потолка,стен | Кв.м | 52,2 |

| 8. | Холл | Побелка стен | Кв.м | 29 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Покраска стен | Кв.м | 28,4 |
| 9. | Гардероб | Покраска стен, | Кв.м | 45,59 |
|  |  | Покраска пола, | Кв.м | 34,1 |
|  |  | Покраска труб, | М | 12 |
|  |  | Покраска радиаторов, | Звеньев | 33 |
|  |  | Побелка потолка, стен, | Кв.м | 59 |
|  |  | Замена окон | Кв.м | 7,5 |

# Лот № 6. Техническое задание

на выполнение капитального ремонта в МУЗ

«Детская городская клиническая больница № 3»

выполнение ремонтных работ по ул. Охотская, 81

(косметический ремонт одного отделения площадью 650 кв.м.):

| Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 .Перетирка штукатурки стен и потолков | Кв.м. | 1000 |
| 2.Побелка стен и потолков | Кв.м | 1200 |
| 3.Масляная окраска стен с расчисткой старой краски более 35% | Кв.м. | 3000 |
| 4.Тоже окон (1,8 х 2,4) 35 шт | Кв.м | 400 |
| 5.То же дверей 1,2 х 2 40 шт. | Кв.м. | 200 |
| б.То же радиаторов, труб | Кв.м | 200 |
| 7.Огрунтовка поверхностей стен, откосов, потолков | Кв.м. | 5000 |
| 8.Ревизия и ремонт окон, дверей | шт | 70 |

# Лот № 7. Техническое задание

на выполнение капитального ремонта в МУЗ «Городская клиническая больница № 25»

регистратура, гардероб, коридор, с/узел, комната отдыха для посетителей

| 1. Общестроительные работы |  |  |
| --- | --- | --- |
| Смена линолеума | м2 | 15 |
| Демонтаж пола из линолеума | м2 | 81,1 |
| Смена дверных блоков на пластиковые | м2/шт | 12/6 |
| Облицовка стен плиткой | м2 | 45 |
| Облицовка полов плиткой | м2 | 110 |
| Цементная стяжка полов т = 15 мм | м2 | 100 |
| Утепление полов керамзитом | м2 | 100 |
| Демонтаж плитки | м2 | 24 |
| Разборка деревянных полов | м2 | 81,1 |
| Облицовка стен панелями по каркасу | м2 | 200 |
| Облицовка потолков панелями по каркасу | м2 | 5 |
| Облицовка потолков ГВЛ по каркасу | м2 | 82 |
| Ремонт штукатурки стен | м2 | 40 |
| Ремонт штукатурки потолков | м2 | 22 |
| Ремонт штукатурки откосов | м2 | 10 |
| Водоэмульсионная покраска стен | м2 | 55 |
| Водоэмульсионная окраска потолков | м2 | 42 |
| Масляная окраска стен | м2 м2 | 97 |
| Масляная окраска дверей | м2 | 15 |
| Устройство перегородки из ГКЛ по каркасу | м2 | 35 |
| Масляная окраска стольных труб диам. 32 мм | м2 | 15 |
| Масляная окраска радиаторов | м2 | 14 |
| Шпатлевка перегородки из ГКЛ | м2 | 70 |
| Шпатлевка потолков по ГКЛ | м2 | 82 |
| Смена окон на пластиковые | м /шт | 18/6 |
| Смена стекол на рифленые матовые | м2 | 30 |
| Замена баннера из МДФ в регистратуре | м2 | 80 |
| Разборка перегородки из панелей МДФ | м2 м2 | 2 |
| Устройство проема с дверцей в гардеробе | м2 | 2 |
| Замена полов в тамбуре | м2 | 5 |
| Замена окон в регистратуре на пластиковые (1,2x2,8) с окном справок | шт | 5 |
| 2. Сантехнические работы |  |  |
| Замена труб диам. 25 мм водопроводных стальных | м | 5 |
| Смена раковин фаянсовых | шт | 2 |
| Смена смесителей | шт | 2 |
| Смена кранов | шт | 4 |
| Смена подводки | шт | 2 |
| Смена бачков | шт | 2 |
| Смена унитазов | шт | 2 |
| 3. Электротехнические работы |
| Смена светильников (2x40) | шт | 20 |
| Закрыть электрические провода в короб | м | 300 |
| Смена электропроводки кабелем ВВГ 3x2,5 | м | 300 |
| Смена выключателей | шт | 5 |
| Смена розеток | шт | 15 |
| Смена распределительных коробок | шт | 10 |

# Лот № 8. Техническое задание

на ремонт кабинета флюорографии и рентгенкабинета

в МУЗ «Городская клиническая больница № 25»

| Наименование работ | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 2-ой хирургический корпус (общестроительные работы) |
| 1. Замена дверного блока | шт/ м2 | 1-1,9 |
| 2. Облицовка стен пластиковыми панелями с установкой каркаса | м2 | 35 |
| 3. Облицовка потолка плиткой | м2 | 9 |
| 4. Масляная окраска дверного блока | м2 | 17 |
| Терапевтический корпус (общестроительные работы в 7 помещениях) |
| 1. Ремонт штукатурки стен | м2 | 90,0 |
| 2. Ремонт штукатурки потолков | м2 | 17,0 |
| 3. Ремонт штукатурки откосов | м2 | 10,0 |
| 4. Масляная окраска стен | м2 | 310 |
| 5. Масляная окраска потолков | м2 | 115,5 |
| 6. Масляная окраска оконных блоков | м2 | 15 |
| 7. Масляная окраска дверных блоков | м2 | 29 |
| 8. Масляная окраска радиаторов | м2 | 10,5 |
| 9. Масляная окраска труб | м2 | 3 |
| 10. Масляная окраска плинтусов | м2 | 9Д |
| 11. Смена линолеума | м2 | 16,0 |
| 12. Смена кафельной плитки на стенах | м2 | 24,3 |
| 13. Смена метлахских полов | м2 | 13,5 |
| Электромонтажные работы |
| 1. Смена светильников (2x40) | шт | 16 |
| 2. Закрыть электрические провода в короб | м | 300 |
| 3. Смена электропроводки кабелем ВВР 3x2,5 | м | 300 |
| 4. Смена выключателей - автомат | шт | 5 |
| 5. Смена розеток | шт | 15 |
| 6. Смена выключателей | шт | 8 |
| Вентиляционные работы |
| 1, Восстановить вытяжную вентиляцию в рентгенкабинете | м | 25 |
| 2. Чистка воздуховодов |  |  |
| 3. Смена вентилятора на вытяжной системе | шт | 1 |
| 4. Установка фильтра | шт | 1 |
| 5. Проектные работы |  |  |

# Лот № 9. Техническое задание

на выполнение капитального ремонта в

в МУЗ «Городская поликлиника № 13»

Детская молочная кухня по ул. Комсомольская, 2/1

площадь = 491,2 м2

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Разборка плинтусов деревянных | 100 м | 0,4 |
| 2 | Разборка покрытий полов из линолеума | 100 м2 | 0,28 |
| 3 | Устройство покрытий из линолеума на клее: бустилат | 100 м' | 0,28 |
| 4 | Устройство плинтусов деревянных | 100 м | 0,4 |
| 5 | Снятие набела стен | 1 м2 | 380 |
| 6 | Снятие набела потолков | 1 м2 | 250 |
| 7 | Ремонт штукатурки стен | 100 м2 | 0,8 |
| 8 | Ремонт штукатурки потолков | 100 м2 | 0,65 |
| 9 | Разборка облицовки стен из плит и плиток Керамических, глазурованных плиток | 100 м2 | 0,35 |
| 10 | Стесывание неровностей толщиной до 40 мм | 100 м2 | 0,35 |
| 11 | Насечка поверхностей стен | 100 м2 | 0,35 |
| 12 | Гладкая облицовка стен керамической плиткой | 100 м2 | 0,85 |
| 13 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон | 100 м2 | 1,8 |
| 14 | Улучшенная масляная окраска дверей | 100 м2 | 1,1 |
| 15 | Окраска масляными составами радиаторы | 100 м2 | 0,34 |
| 16 | Масляная окраска ранее окрашенных стен | 100 м2 | 4,8 |
| 17 | Улучшенная масляная окраска потолков | 100 м2 | 1,95 |
| 18 | Окрашивание поверхностей стен водоэмульсионным составом | 100 м2 | 3,5 |
| 19 | Окрашивание поверхностей потолков водоэмульсионным составом | 100 м2 | 2,4 |
| 20 | Окраска масляными составами венткоробов | 100 м2 | 3,8 |
| 21 | Смена обоев обыкновенного качества | 100 м2 | 0,33 |
| 22 | Улучшенная окраска масляным составом шкафов | 100 м2 | 0,52 |
| 23 | Ремонт штукатурки откосов | 100 м2 | 0,32 |
| 24 | Масляная окраска откосов | 100 м2 | 0,32 |
| 25 | Демонтаж дверного короба | 100 кор. | 0,01 |
| 26 | Снятие переплетов: остекленных | 100 м2 оконн. | 0,02 |
| 27 | Демонтаж оконных коробок | 100 кор. | 0,02 |
| 28 | Снятие оконных переплетов | 100 м2 | 0,05 |
| 29 | Кладка стен кирпичных | 1mj | 0,6 |
| 30 | Оштукатуривание стен | 100 м2 | 0,1 |
| 31 | Перетирка штукатурки: внутренних помещений | 100 м2 | 0,1 |
| 32 | Установка блоков дверных | 100 м2 | 0,02 |
| 33 | Приборы дверные: петли накладные | шт. | 2 |
| 34 | Установка дверных приборов: замки | 100 шт. | 0,01 |
| 35 | Обшивка дверей утеплителями | 100 м2 | 0,04 |
| 36 | Обшивка рейкой | 100 м2 | 0,04 |
| 37 | Покрытие масляными или спиртовыми лаками заполнений проемов дверных | 100 м2 | 0,09 |
| 38 | Укладка перемычек | 100 шт | 0,01 |
| 39 | Демонтаж оконных блоков стальных | 1 т | 0,2 |
| 40 | Заделка отверстий и борозд в стенах бетонных | 1 м2 | 0,1 |

# Лот № 10. Техническое задание

на выполнение капитального ремонта в НМУ «Медтранс № 3»

- Ремонт штукатурки стен – 272 м2

- Известковая окраска стен и потолков - 2671 м2
3.Масляная окраска стен - 673,3 м2

- Масляная окраска труб - 330 м2

- Ремонт штукатурки откосов - 32,3 м2

- Масляная окраска ворот - 302,4 м2

- Масляная окраска колон – 129 м2

- Устройство лесов – 537 м2

- Масляная окраска окон – 227 м2

# Лот № 11. Техническое задание

на ремонт рентгенкабинета в МУЗ «Детская городская клиническая больница № 1»

| Виды работ | Кол-во | Ед.изм. |
| --- | --- | --- |
|  | Процедурная, фотолаболатория.пультовая. |  |  |
|  | Потолок |  |  |
| 1 | Демонтаж светильников накладных | 8 | шт |
| 2 | Демонтаж вентиляционных коробов 200x200 | 5 | м2 |
| 3 | Армстронг влагостойкий | 56 | м2 |
|  | Стены |  |  |
| 4 | Демонтаж оконных блоков деревянных | 23 | м2 |
| 5 | Демонтаж штукатурки цементной с откосов | 5.6 | м2 |
| 6 | Демонтаж дверных блоков деревянных R- защитных | 0.16 | т |
| 7 | Демонтаж ставней R- защитных | 0.36 | т |
| 3 | Демонтаж труб д-100мм | 4 | м.п. |
| 9 | Демонтаж труб д-32мм | 8 | м.п. |
| 10 | Демонтаж умывальника | 1 | шт |
| 11 | Устройство перегородок кирпичных с закладными деталями 120мм | 36 | м2 |
| 12 | Грунтовка и шпатлевка стен | 16 | м2 |
| 13 | Штукатурка стен цементным раствором | 16 | м2 |
| 14 | Окраска стен м\э | 16 | м2 |
| 15 | Устройство ГВЛВ по метал по каркасу | 207 | м2 |
| 16 | Облицовка стен кафельной плиткой | 207 | м2 |
| 17 | Установка окон пластиковых | 16.5 | м2 |
| 18 | Устройство изоляции откосов | 0.7 | мЗ |
| 19 | Установка дверных блоков R- защитных | 0.2 | т |
| 20 | Монтаж кабельканала ПВХ д-100мм | 15 | м.п. |
| 21 | Пробивка отверстий в кирпичных стенах | 4 | шт |
| 22 | Устройство ренгенозащитнои штукатурки 30 мм | 7 | м2 |
|  | Пол |  |  |
| 23 | Демонтаж линолеума | 56 | м2 |
| 24 | Демонтаж плинтусов деревянных | 33 | м.п. |
| 25 | Погруэо-разгруэочные | 8.6. | тонн |
| 26 | Проектные работы |  |  |

# Лот № 12. Техническое задание

на выполнение капитального ремонта в МУЗ «Городская детская клиническая

больница № 4 им. В. С. Гераськова»

ремонт систем вентиляции зданий МУЗ ДГКБ № 4 им. В.С. Гераськова

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения |
| --- | --- | --- |
| 1. | Главный лечебный корпус а) ревизия, ремонт системы приточной вентиляции К1 ,К2 ,и КЗ. б) замена фильтров - 3 шт. на всасе холодного воздуха в) замена калорифера К1 г) опрессовка повышенным давлением калориферов К2 и КЗ. д) ремонт воздуховодов К1,К2, КЗ е) Ревизия элементов автоматической системы управления приточной вентиляции ж) Наладка систем автоматического регулирования приточной вентиляции з) Включение в работу систем автоматического управления приточной вентиляцией | Комплект 3 шт. 1 шт. 2 шт. 3 шт. 3 шт. 3 шт. 3 шт. |
| 2. | 1 поликлиническое отделение а) Ревизия и ремонт системы вытяжной вентиляции в физиокабинете и клинико-диагностической лаборатории с заменой электродвигателей (Р= 1,1 квт) и ремонтам воздуховодов. | комплект 2 шт. |
| 3. | Детская молочная кухня а) Ревизия и ремонт с заменой приводного двигателя (Р= 1,2 квт). Системы вытяжной вентиляции | комплект 1шт. |
| 4. | 2 поликлиническое отделение а) Ревизия и ремонт системы вытяжной вентиляции в физиокабинете и клинико-диагностической лаборатории | комплект 2 шт. |
| 5. | Диагностический центр а) ревизия и ремонт системы вытяжной вентиляции в физиокабинете и клинико-диагностической лаборатории | комплект 2 шт. |

# Лот № 13. Техническое задание

на ремонт рентгенкабинета в МУЗ «Клиническая больница скорой медицинского

помощи № 2»

ремонт рентгенотделения в хирургическом корпусе

- Демонтаж дверного полотна S=2,l5 м2.

- Демонтаж металлической коробки двери S = 2,4 м2.

- Монтаж спец. двери с рентген-защитой с коробкой Sпол.=2,15 м2.

4. Оштукатуривание прилегающих поверхностей специальными составами S=1,2 м2.

5. Окрашивание оштукатуренных поверхностей масляными красками S=l,2 м2.

6. Проектные работы.

# Лот № 14. Техническое задание

на выполнение капитального ремонта в МУЗ «Городская поликлиника № 2»

1. «Ремонт помещения №106 МУЗ  «Городская поликлиника №2» по ул. Московская, 89

(завершение общестроительных и электромонтажных работ)»

| № п/п | Наименование работ | Ед. Изм | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Завершение общестроительных работ в помещении №106 |  |  |
| 1.1 | Облицовка поверхностей стен и потолков из ГВЛ по металлическому каркасу | м2 | 48 |
| 1.2 | Огрунтовка поверхностей грунтовкой (один слой) перед кафелем и шпатлеванием | м2 | 83 |
| 1.3 | Облицовка стен по ГКЛ глазурованной плиткой | м2 | 30 |
| 1.4 | Шпатлевание поверхностей под покраску шпатлевкой «Фюгенфюллер» | м2 | 53 |
| 1.5 | Окраска поверхностей откосов и потолков масляными составами | м2 | 53 |
| 1.6 | Установка стартовых профилей из пластика для ГВЛ | м | 9 |
| 1.7 | Установка перфорированных уголков на внешние углы стен | м | 9 |
| 1.8 | Установка пластиковых профилей для кафеля | м | 30 |
| 1.9 | Установка вентрешеток Д 100мм | шт. | 1 |
| 1.10 | Установка радиаторных решеток 600*900 мм | шт. | 3 |
| 1.11 | Установки контурных пластиковых уголков ниши радиаторной №120*35*8 мм | м | 8,1 |
| 2 | Электромонтажные работы в помещении №106 |  |  |
| 2.1 | Демонтаж проводки | м | 70 |
| 2.2 | Демонтаж светильников | шт. | 3 |
| 2.3 | Демонтаж выключателей | шт. | 3 |
| 2.4 | Демонтаж розеток | шт. | 8 |
| 2.5 | Монтаж кабеля ВВГ 3х2,5 мм | м | 70 |
| 2.6 | Монтаж светильников освещения на 2 люминесцентные лампы | шт. | 3 |
| 2.7 | Монтаж светильников кварцевания поставки заказчика | шт. | 1 |
| 2.8 | Монтаж выключателей 2-х клавишных | шт. | 1 |
| 2.9 | Монтаж выключателей 1-но клавишных | шт. | 2 |
| 2.10 | Монтаж розеток штепсельных двойных/одинарных | шт. | 4/1 |
| 2.11 | Установка разветкоробок 4-х контактных | шт. | 2 |
| 2.12 | Установка дверок монтажных (лючков) 20*30 мм | шт. | 1 |

2..  «Ремонт кровли здания МУЗ  «Городская поликлиника №2» по ул. Московская, 89» (завершение работ)

| № п/п | Наименование работ | Ед. Изм | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Разборка покрытий кровель из волнистых асбестоцементных листов | м2 | 322 |
| 2 | Разборка слуховых окон: прямоугольных односкатных | шт | 8 |
| 3 | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из досок | м | 35 |
| 4 | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью | м | 25 |
| 5 | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон | м | 250 |
| 6 | Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной 50 мм | м2 | 140 |
| 7 | Устройство кровель из оцинкованной стали с настенными желобами | м2 | 320 |
| 8 | Установка стропил деревянных | м3 | 1,125 |
| 9 | Устройство обрешетки сплошной из досок толщиной 50 мм | м2 | 20 |
| 10 | Устройство слуховых окон в комплекте | шт | 8 |

3. Ремонт помещения № 207 МУЗ  «Городская поликлиника №2

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Демонтажные работы |  |  |
|  | Демонтаж перегородки | м2 | 22 |
|  | Демонтаж унитазов в комплекте | шт. | 2 |
|  | Демонтаж канализации Д 100 мм | м | 8 |
|  | Демонтаж трубопроводов водопровода Д 20 мм | м | 24 |
|  | Замена сантехсистем |  |  |
|  | Пробивка отверстий в кирпичных стенах | шт. | 6 |
|  | Пробивка отверстий в перекрытиях | шт. | 2 |
|  | Смена трубопроводов Д 15 мм | м | 27 |
|  | Смена трубопроводов Д 20 мм | м | 13 |
|  | Гидравлическое испытание труб | м | 40 |
|  | Смена радиаторов чугунных МС-140 | шт./секций | 1/14 |
|  | Масляная окраска труб и радиаторов | м2 | 11 |
|  | Смена вентилей диаметром 15-20 мм | шт. | 4 |
|  | Смена сгонов и отводов стальных диаметром 15-20 мм | шт. | 6 |
|  | Смена смесителей для моек | шт. | 1 |
|  | Смена умывальников фарфоровых | шт. | 1 |
|  | Смена оконных блоков |  |  |
|  | Демонтаж оконных коробок в каменных стенах | шт. | 1 |
|  | Снятие оконных переплетов остекленных | м2 | 9 |
|  | Снятие подоконных досок бетонных | м2 | 1,4 |
|  | Установка пластиковых оконных блоков размером 2,22*1,9 м (ПВХ EXPROF) | шт./ м2 | 1 /4,3 |
|  | Установка подоконников ПВХ 2,3*0,6 м | шт. | 1 |
|  | Смена сливов из оцинкованной стали шириной 0,4 м | м | 2,5 |
|  | Смена дверных блоков |  |  |
|  | Демонтаж дверных блоков (проем 2,3 * 1,0м) | шт./ м2 | 1 /2,3 |
|  | Снятие наличников | м | 6 |
|  | Установка дверного блока деревянного с замком | шт. / м2 | 1 /2,3 |
|  | Установка наличников | м | 6 |
|  | Масляная окраска двери | м2 | 6 |
|  | Полы |  |  |
|  | Разборка покрытий полов из керамической плитки | м2 | 19 |
|  | Демонтаж плинтуса | п.м. | 18 |
|  | Устройство цементной стяжки толщиной 50 мм | м2 | 19 |
|  | Устройство оснований под чистые полы из ДСП | м | 19 |
|  | Обработка ДСП и пиломатериала олифой (пропиткой) | м2 | 84 |
|  | Укладка коммерческого линолеума | м2 | 19 |
|  | Установка пластиковых плинтусов | п.м. | 19 |
|  | Установка алюминиевых порожков | м/шт. | 1/1 |
|  | Общестроительные отделочные работы по стенам и потолкам |  |  |
|  | Разборка облицовки стен из керамической плитки | м2 | 36 |
|  | Облицовка поверхностей стен и потолков из ГВЛ по металлическому каркасу | м2 | 83 |
|  | Огрунтовка поверхности грунтовкой (один слой) перед шпателванием | м2 | 83 |
|  | Шпатлевание поверхностей под оклейку обоями и окраску (потолки) | м2 | 83 |
|  | Оклейка обоями высококачественными флизелиновыми | м2 | 64 |
|  | Окраска стен и обоев в/э составами высококачественная | м2 | 64 |
|  | Окраска потолков в/э составами высококачественная | м2 | 19 |
|  | Окраска откосов масляная | м2 | 4 |
|  | Установка стартовых профилей из пластика для ГВЛ | м | 9 |
|  | Установка перфорированных уголков на внешние углы стен | м | 9 |
|  | Установка венштреков Д 100 мм | шт. | 1 |
|  | Установка радиаторных решеток 600*900 мм | шт. | 3 |
|  | Установка контурных пластиковых уголков ниши радиаторной № 120*35*8 мм | м | 8,1 |
|  | Электромонтажные работы |  |  |
|  | Демонтаж проводки | м | 70 |
|  | Демонтаж светильников | шт. | 3 |
|  | Демонтаж выключателей | шт. | 3 |
|  | Демонтаж розеток | шт. | 3 |
|  | Монтаж кабеля ВВГ 3х2,5 мм | м | 70 |
|  | Монтаж светильников освещения на 2 люминистцентные лампы | шт. | 3 |
|  | Монтаж выключателей 2-х клавишных | шт. | 1 |
|  | Монтаж выключателей 1-но клавишных | шт. | 1 |
|  | Монтаж розеток штепсельных двойных /одинарных | шт. | 4 /1 |
|  | Установка разветкоробок 4-х контактных | шт. | 2 |
|  | Установка дверок монтажных (лючков) 20*30 мм | шт. | 1 |

# Лот № 15. Техническое задание

на выполнение капитального ремонта в МУЗ «Городская поликлиника № 15»

Техническое задание

на основании «Заключения по результатам обследования технического состояния здания поликлиники №15, расположенного по адресу: г. Новосибирск, ул. Б. Богаткова, 222

| № п | Наименование | Ед. изм, | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выполнить проекты по результатам расчетов, выводам и рекомендациям заключения (том№1 и №2 от 30.10.2006г.) |  |  |  |
| Подвал |
| 2 | Расшигь и затереть марочным раствором М75 трещины №1,2,3 (заключение том № 1 прил. Б | м | 4,5 |  |
| 3 | Заменить пол юго-восточной части здания | м2 | 20 |  |
| 4 | Выполни п. вертикальную оклеенную гидроизоляцию стен подвала (или обмазочную) с устройством защитной стенки, например mi кирпича повышенной морозостойкости |  |  |  |
| 5 | Выполнить ремонт внутренних поверхностей стен (по ряду В, особенно между осями 5-6 и бывшей вентиляционной)) |  |  |  |
| 1-этаж |
| 6 | Расшить и затереть марочным раствором М75 трещины №1-10 | м | 4,2 |  |
|  | 2-этаж |
| 7 | Расшить и затереть марочным раствором М75 трещины №1-13 | м | 18,2 |  |
| 8 к | 3-этаж |
|  | Расшить и затереть марочным раствором М75 трещины №1-16 | м | 34,5 |  |
| 4-этаж |
| 9 | Расшить и затереть марочным раствором М75 трещины №1,3-15,16 | м | 14,6 |  |
| 10 ¦ Расшить и заиньецировать трещины №2,16 | м | 4,7 |  |
| Технический этаж |
| 11 | Расшить и затереть марочным раствором М75 трещины №1-19 | м | 40,2 |  |
| 12 | Усилить пилястры третьего и четвертого оконных проемов |  |  |  |
| 13 | Увеличить площадку опирания ж/б протона, установленного по оси В в перекрытии технического этажа и примыкающего к стене лестничной клетки по оси 4 (это разрушенная кирпичная пилястра, являющаяся опорой для ж/б прогона) |  |  |  |
|  | Фасад |
| 14 | Отремонтирован, разрушенный отделочный слой стены из силикатной плитки (ось В) нал козырьком входной зоны дворового фасада), с последующей ее защитой от замачивания |  |  |  |
|  | Кровля |
| 15 | Создать систему более эффективного водоотвода крышевой воды от дворового фасада здания |  |  |  |
| 17 | Усилить основание согласно проектной документации |  |  |  |

# Лот № 16. Техническое задание

на выполнение капитального ремонта в МУЗ «Врачебно-физкультурный диспансер № 4»

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Ремонт мягкой кровли | м2 | 332,9 |
| 2. | Демонтаж входных дверей (тамбур) | м2 | 29,01 |
| 3. | Монтаж входных дверей (тамбур) | м2 | 29,01 |
| 4. | Замена окон на пластиковые 1,7х1,4 – 3 шт. 1,7х1,1 – 2 шт. 1,7х1,8 – 1 шт. 1,7х1,6 – 1 шт. 1,7х1,4 – 6 шт. 1,7х1,1 – 2 шт. 1,7х1,16 – 1 шт. | Шт. | 16 |

# Лот № 17. Техническое задание

на выполнение ремонтакабинета флюорографии  в МУЗ «Городская поликлиника № 1»

1.	СТЕНЫ:

ремонт штукатурки стен - 156,1 м2;

облицовка стен гипсокартоном -156,1 м2;

облицовка стен ренттенозащитными панелями ФРЗ-1 - 4,0 м2;

облицовка стен кафельной плиткой - 156,1 м2;

демонтаж кирпичной перегородки - 14,3 м2;

устройство кирпичных перегородок - 41,6 м2;

снятие старой кафельной плитки - 5,4 м2;

пробивка смотрового рентгенозащитного окна в стене р-р 35х35см.

2.	ПОТОЛОК:

облицовка потолка гипсокартоном - 57,5 м2; окраска потолка масляной краской - 57,5 м2; установка потолочного плинтуса - 60 м.

3.	ПОЛЫ:

демонтаж плинтуса - 60 м;

снятие старого линолеума - 55.4 м2;

покрытие пола половой керамической плиткой - 55,4 м2;

установка полового плинтуса - 60 м.

4.	САНТЕХНИКА:

смена водопроводных труб на полипропиленовые Д-20 мм - 40 м;

- смена водопроводных труб на полипропиленовые Д-32 мм - 32 м;

- смена канализационных труб на полипропиленовые - Д-100 мм - 12 м;

- демонтаж радиаторов - 2 шт.

-	установка радиаторов с шаровыми кранами - 4.5 кВт/4 шт.;

- масляная окраска радиаторов - 9 м2;

- установка шаровых кранов Д-20 мм - 7 шт;

- установка фильтров Д-20 мм - 7 шт;

- установка смесителей для раковин - 3 шт;

- установка сифонов - 3 шт;

- установка моек - 3 шт;

- крепежные элементы Д-20 мм - 26 шт;

- крепежные элементы Д-32 мм - 21 шт;

- крепежные элементы Д-10 мм- 14 шт;

- установка тройников Д-100 мм - 6 шт ;

- установка отводов Д-100 мм -6 шт;

- установка резьб Д-20 мм - 26 шт;

- установка резьб Д-32 мм - 12 шт;

- установка угольников Д-20 мм - 18 мм;

- установка угольников Д-32 - 16 мм;

- установка тройников Д-20 мм - 19 мм;

- установка тройников Д-32 - 17 шт.

5.	ЭЛЕКТРИКА:

- демонтаж розеток- 4 шт.; 2-х - 2 шт;

- демонтаж выключателей - 4 шт.; 2-х - 2 шт;

-    демонтаж щитка - 2 шт;

-    демонтаж кабеля - 5,8 м;

-    демонтаж люминесцентных ламп - 5 шт.

-    установка розеток - 19 шт.;

-    установка компьютерных розеток - 4 шт.;

-    установка телефонных розеток - 5 шт.;

-    установка телевизионной розетки- 2 шт.;

-    установка выключателей 3 шт.;

-    установка двойного выключателя - 3 шт.;

-    установка люминесцентных светильников - 8 шт.

-    установка щитка (24 позиции) - 1 шт;

-    установка УЗО 25 А/30 мА - 4 шт;

-    установка автомата (25Ат6 шт; 16А-2шт;50А 3-х полюс.-1шт.) - 9 шт;

-    прокладка ВВГ 3x2,5-100 м;

-    прокладка ВВГ 5x4 - 20 м;

-    прокладка ШВВГ 2x0,75 -1 Ом;

-    установка светового табло - 1 шт.

-    прокладка ВВГ 5х10 – 30 м.

6.   ПРОЧЕЕ:

- демонтаж вентиляционного короба - 38 м2;

- монтаж вентиляционного короба - 38 мЗ;

- установка рентгенозащитных дверей - 2 шт.;

- установка пластиковых дверей - 3 шт. (по 2 м2);

- согласованная проектная документация;

- сдача объекта с подписанием актов;

- проектные работы.

# Лот № 18. Техническое задание

на выполнение капитального ремонта в МУЗ «Городская клиническая больница № 7»

Ремонт-4 го этажа.

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. Демонтажные работы. |
| 1 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 покрытий | 2 |
| 2 | Разборка плинту : деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтусов | 2,3 |
| 3 | Снятие дверных полотен | 100 м2 дверных полотен | 0,6 |
| 4 | Снятие наличников | 100 м наличников | 3,5 |
| 5 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах: с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0,35 |
| 6 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,4 |
| 7 | Смена светильника: с люминесцентными лампами | 100 шт. | 0,15 |
| 8 | Смена: выключателей | 100 шт. | 0,1 |
| 9 | Очистка помещений от строительного мусора | 100 т мусора | 0,25 |
| Раздел 2. Отделочные работы. |
| 10 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску: стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,8 |
| 11 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску: потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 2 |
| 12 | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 3,5 |
| 13 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2 | 100 м плинтусов | 2,3 |
| 14 | Устройство покрытий из линолеума на клее: бустилат | 100м2 покрытия | 2 |
| 15 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,6 |
| 16 | Простая окраска масляными составами по дереву: блоков, подготовленных под вторую окраску дверных | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 2 |
| 17 | Установка и крепление наличников | 100 м коробок блоков | 3,5 |

Коридор 3-го этажа.

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| I | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. Демонтажиые работы. |
| 1 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 покрытий | 2 |
| 2 | Разборка плинту : деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтусов | 2,3 |
| 3 | Снятие дверных полотен | 100 м2 дверных полотен | 0,6 |
| 4 | Снятие наличников | 100 м наличников | 3,5 |
| 5 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах: с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0,35 |
| 6 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,4 |
| Раздел 2. Отделочные работы. |
| 7 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску: стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1.8 |
| 8 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску: потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 2 |
| 9 | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 3,5 |
| 10 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2 | 100 м плинтусов | 2,3 |
| 11 | Устройство покрытий из линолеума на клее: бустилат | 100 м2 покрытия | 2 |
| 12 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,6 |
| 13 | Простая окраска масляными составами по дереву: блоков, подготовленных под вторую окраску дверных | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 2 |
| 14 | Установка и крепление наличников | 100 м коробок блоков | 3,5 |
| 15 | Смена светильни: с люминесцентными лампами | 100 шт. | 0,15 |
| 16 | Смена: выключателей | 100 шт. | 0,1 |

Кабинет эндоскопии.

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. Демонтажныс работы. |
| 1 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 покрытий | 0,75 |
| 2 | Разборка плинту : деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтусов | 0,7 |
| 3 | Разборка обшивки : неоштукатуренной | 100 м2 стен | 0,35 |
| 4 | Разборка каркас : из брусьев | 100 м2 стен | 0,35 |
| 5 | Разборка оснований покрытия пола: лаг из досок и брусков | 100 м2 основания | 0,22 |
| 6 | Разборка покрытий полов: дощатых | 100 м2 покрытий | 0,22 |
| 7 | Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0,04 |
| 8 | Снятие окопных переплетов: остекленных | 100 м2 оконных переплетов | 0,12 |
| 9 | Снятие подоконных досок: деревянных в зданиях каменных | 100 м2 | 0,03 |
| 10 | Разборка деревянных перегородок: чистых щитовых дощатых | 100м2 | 0,12 |
| 11 | Снятие обоев: простых и улучшенных | 100 м2 очищаемой поверхности | 0,1 |
| 12 | Снятие дверных полотен | 100 м2 дверных полотен | 0,075 |
| 13 | Снятие наличников | 100 м наличников | 0,4 |
| 14 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах: с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0,04 |
| Раздел 2. Монтажные и строительные работы. |
| 15 | Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки: при высоте этажа до 4 м | 1 мЗ кладки | 6 |
| 16 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) известковым раствором: стен | 100м2 оштукатуриваемой поверхности | 1,3 |
| 17 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен | 100м2 окрашиваемой поверхности | 1,3 |
| 18 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,2 |

| 19 | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: тиснеными и плотными | 100м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 0,45 |
| --- | --- | --- | --- |
| 20 | Окраска водными составами внутри помещений казеиновая: высококачественная по сборным конструкциям, подготовленных под окраску | 100 м2 окрашиваемо й поверхности | 0,45 |
| 21 | Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами: раздельными (раздельно-спаренными) в степах каменных площадью проема до 2 м2 | 100 м2 проемов | 0,12 |
| 22 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0.2 |
| 23 | Устройство стяжек: цементных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 1 1-01-011-0! | 100 м2 стяжки | 3,2 |
| 24 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для иолов многоцветных | 100 м2 покрытия | 0,2 |
| 25 | Приготовление растворов вручную: цементно-известковых легких | 1 мЗ раствора | 3 |
| 26 | Укладка лаг: по плитам перекрытий | 100 м2 пола | 0.6 |
| 27 | Устройство покрытий: из плит древесностружечных | 100 м2 покрытия | 0.6 |
| 28 | Устройство покрытий из линолеума на клее: бустилат | 100 м2 покрытия | 0.6 |
| 29 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2 | 100 м плинтусов | 0,65 |
| 30 | Монтаж каркасов подвесных потолков с подвесками и деталями крепления | 1 т конструкций | 0.3 |
| 31 | Смена светильни : с люминесцентными лампами | 100 шт. | 0,08 |
| 32 | Смена: выключателей | 100 шт. | 0,02 |
| 33 | Смена: розеток | 100 шт. | 0.02 |
| 34 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100м2 проемов | 0,04 |
| 35 | Установка и крепление наличников | 100 м коробок блоков | 0,4 |
| 36 | Установка по месту шкафных и антресольных: стенок | 100 м2 деталей | 0,15 |
| 37 | Установка по месту шкафных и антресольных: полок | 100 м2 деталей | 0,04 |
| 38 | Смена санитарных приборов: раковин | 100 приборов | 0,01 |
| 39 | Смена санитарных приборов: гибких подводок | 100 приборов | 0,02 |
| 40 | Смена санитарных приборов: выпусков к умывальникам и мойкам | 100 приборов | 0,01 |
| 41 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных груб диаметром: до 25 мм | 1 шт | 2 |

Ремонт помещения лаборатории.

| № пп | Наименование | Ед. иш. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 3 | 4 | 5 |
| Раздел I. Ремонт помещения лаборатории. |  |
| 1 | Устройство подстилающих слоев: песчаных | 1 мЗ подстилающего слоя | 6,5 |  |
| 2 | Разборка деревянных перегородок: чистых щитовых дощатых | 100 м2 | 0,3 |  |
| 3 | Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных | 100 м2 | 0,3 |  |
| 4 | Окраска водными составами внутри помещений клеевая: улучшенная | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,3 |  |
| 5 | Штукатурка поверхностей известковым раствором улучшенная: по камню и бетону стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,3 |  |
| 6 | Установка зонтов над оборудованием | 1 м2 поверхности зонта | 7 |  |
| 7 | Установка по месту шкафных и антресольных: стенок | 100 м2 деталей | 0,12 |  |
| 8 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву: блоков, подготовленных под вторую окраску дверных | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,14 |  |
| 9 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором плошадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,4 |  |
| 10 | Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных | 100 м2 | 0,12 |  |
| II | Окраска водными составами внутри помещений клеевая: улучшенная | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,12 |  |
| 12 | Штукатурка поверхностей известковым раствором улучшенная: по камню и бетону стен | 100 м2 оштукатури- ваемой поверхности | 0,12 |  |
| 13 | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,12 |  |
| 14 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски: до 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,65 |  |
| 15 | Окрашивание поверхностей стен водоэмульсионными составами: ранее окрашенных известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски: до 10 % | 100м2 окрашиваемой поверхности | 0,25 |  |
| 16 | Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,23 |  |
| 17 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков за два раза с расчисткой старой краски: до 10 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,2 |  |
| 18 | Окрашивание поверхностей потолков водоэмульсионными составами: ранее окрашенных известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски: до 10 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,38 |  |
| 19 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 1 раз | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.12 |  |
| 20 | Демонтаж санитарных приборов: моек | 100 приборов | 0,02 |  |
| 21 | Установка моек: на одно отделение | 10 комплектов | 0,02 |  |
| 22 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных груб диаметром: 50 мм | 100 м трубопровода с фасонными частями | 0,01 |  |
| 23 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм | 100 м трубопровода | 0,01 |  |
| 24 | Кладка стен приямков и каналов | 1 мЗ кладки | 1.5 |  |
| 25 | Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до: 165 мм /540 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,02 |  |
| 26 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса II (нормальные) толщиной: 0,7 мм, периметром 900 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0.02 |  |
| 27 | Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до: 165 мм /540 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,13 |  |
| 28 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,7 мм, периметром 900 мм | 100м2 поверхности воздуховодов | 0,13 |  |
| 29 | Демонтаж осевых вентиляторов весом до: 0,05 г | 100 шт. | 0,02 |  |
| 30 | Установка вентиляторов осевых массой: до 0,05 т | 1 вентилятор | 2 |  |
| 31 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2 | 1 решетка |  |  |

Ремонт кабинета УЗИ.

| № пи | 11аименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Демонтажные работы. |  |
| 1 | Разборка облицовки стен из плит и плиток: керамических глазурованных плиток | 100 м2 поверхности облицовки | 0,04 |  |
| 2 | Снятие наличников | 100 м наличников | 0,2 |  |
| 3 | Снятие дверных полотен | 100 м2 дверных полотен | 0,04 |  |
| 4 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах: с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0,02 |  |
| 5 | Разборка плинту : деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтусов | 0,3 |  |
| 6 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 покрытий | 0.27 |  |
| 7 | Демонтаж санитарных приборов: умывальников и раковин | 100 приборов | 0,02 |  |
| 8 | Смена светильников : с люминесцентными лампами | 100 шт. | 0.04 |  |
| 9 | Смена: выключателей | 100 шт. | 0.02 |  |
| 10 | Смена: розеток | 100 шт. | 0,1 |  |
| 11 | Демонтаж электропроводки: Скрытая проводка | 100 м | 0,1 |  |
| Раздел 2. Строительные и отделочные работы. |  |
| 12 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) с установкой плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону | 100 м2 поверхности облицовки | 0,07 |  |
| 13 | Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску: потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,26 |  |
| 14 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,13 |  |
| 15 | Простая масляная окраска ранее окрашенных окон: с подготовкой и расчисткой старой краски более 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,06 |  |
| 16 | Простая масляная окраска ранее окрашенных стен: с подготовкой и расчисткой старой краски до 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,044 |  |
| 17 | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,3 |  |
| 18 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,04 |  |
| 19 | Высококачественная окраска масляными составами по дереву: заполнения проемов дверных | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.08 |  |
| 20 | Устройство плинтусов: деревянных | 100 м плинтусов | 0,3 |  |
| 21 | Устройство покрытий из линолеума на клее: бустилат | 100 м2 покрытия | 0.27 |  |
| 22 | Провода групповых осветительных сетей. Провод в защитной оболочке или кабель двух-трехжильные: под пплкатурку по стенам или в бороздах | 100 м | 0,1 |  |
| 23 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску: потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.15 |  |
| 24 | Окраска водными составами внутри помещений клеевая: улучшенная | 100м2 окрашиваемой поверхности | 0,15 | - |
| 25 | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: тиснеными и плотными | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 0,3 |  |
| 26 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.3 |  |
| 27 | Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,065 |  |
| 28 | Установка кондиционеров доводчиков эжекционных | 10 доводчиков | 0,1 |  |
| 29 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2 | 1 решетка | 1 |  |
| 30 | Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды | 10 комплектов | 0.2 |  |
| 31 | Установка смесителей | 10 шт | 0.2 |  |
| 32 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 20 мм | 100 м трубопровода | 0,1 |  |
| 33 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм | 1 шт | 6 |  |
| 34 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм | 100 м трубопровода | 0,07 |  |
| 35 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до:32 мм | 100 м трубопроводе в | 0,1 |  |
| 36 | Очистка помещений от строительного мусора | 100 т мусора | 0.008 |  |

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. При составлении сметы использовать Территориальные сборники единичных расценок на строительные, ремонтно-строительные и монтажные работы и реставрационные работы (ТЕР-2001, ТЕРр-2001, ТЕРм-2001) с применением текущей индексации.

2 .В смете не предусматривать:

- затраты на удорожание работ, выполняемых в зимнее время;

- размер средств, предназначенных для возведения временных зданий и сооружений.

# Text boxes

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель мэра Новосибирска

______________ А. А. Корнилов

«___» _________________2007 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник Главного управления

здравоохранения мэрии

г. Новосибирска

_____________ А. А. Львов

«____»_____________2007 г.