МЭРИЯ

ДЕПАРТАМЕНТ

ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ

Комиссия по размещению

муниципального заказа

630099, г. Новосибирск - 99

Красный проспект, 34

Тел. 227-41-94, факс 227-04-58

от __________ г. № _______

На № ___________ от ___________

Уважаемый Сергей Игоревич!

Прошу 13 февраля разместить в «Бюллетене органов городского самоуправления Новосибирска» и на сайте города Новосибирска извещение о внесении изменений в конкурсную документацию о проведении открытого конкурса на выполнение капитального ремонта в ЛПУ (реестровый номер торгов № 11), который состоится 22 марта 2007 г.

Приложение: на 3 л. в 1 экз.

Председатель комиссии 			  	                   	           А. А. Корнилов

Глазунова

2227964

Изменения в  конкурсную документацию на

проведение открытого конкурса на право заключения муниципального контракта на капитальный ремонт муниципальных лечебно-профилактических

учреждений города (реестровый номер торгов - № 11)

В приложении 3 «Техническая часть» конкурсной документации на проведение открытого конкурса на право заключения муниципального контракта на капитальный ремонт муниципальных лечебно-профилактических учреждений города (реестровый номер торгов - № 11) в лот № 9 внесены изменения:

| 9 | Выполнение капитального ремонта в МУЗ «Городская поликлиника № 13» по адресу: г. Новосибирск, ул. Герцена, 11 | 500 000,0 |
| --- | --- | --- |

Техническое задание на выполнение капитального ремонта в МУЗ «Городская поликлиника № 13» заменить на:

«Лот № 9. Техническое задание на выполнение капитального ремонта в МУЗ «Городская поликлиника №13» по адресу: ул. Герцена, 11:

Дефектная ведомость

МУЗ г. Новосибирска "Городская поликлиника №13"

на ремонт хирургического операционного кабинета №343

и травматологического №344

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Демонтаж оконных блоков алюминиевых с нащельниками из алюминия | 1т | 0,25 |  |
| 2 | Снятие подоконных досок бетонных и мозаичных | 100 м2 | 0,025 |  |
| 3 | Установка блоков оконных ПВХ | 100 m2 | 0,20 |  |
| 4 | Установка подоконных досок ПВХ | 100 м2 | 0,025 |  |
| 5 | Ремонт и восстановление герметизации коробок окон монтажной пеной типа "Makroflex" | 100 м | 0,45 |  |
| 6 | Ремонт штукатурки откосов | 100 м2 | 0,10 |  |
| 7 | Облицовка откосов пластиком | 100 м2 | 0,09 |  |
| 8 | Разборка облицовки стен из плит и плиток керамических глазурованных плиток | 100 м2 | 0,74 |  |
| 9 | Стесывание неровностей толщиной до 40 мм | 100 м2 | 0,74 |  |
| 10 | Оштукатуривание поверхностей стен | 100 м2 | 0,28 |  |
| 11 | Насечка поверхности стен под плитку | 100 м' | 0,74 |  |
| 12 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов на цементном растворе по кирпичу и бетону | 100 м2 | 0,74 |  |
| 13 | Разборка покрытий полов из линолеума | 100 mz | 0,35 |  |
| 14 | Разборка плинтусов деревянных материалов | 100 м | 0,32 |  |
| 15 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток | 100 м2 покрытий | 0,23 |  |
| 16 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 | 0,35 |  |
| 17 | Устройство стяжек цементных на 10 мм изменения толщины стяжки добавлять к норме 11-01-011-01 | 100 м2 | 0,35 |  |
| 18 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов | 100 м2 | 0,23 |  |
| 19 | Устройство плинтусов из плиток керамических | 100 м | 0,19 |  |
| 20 | Устройство покрытий из линолеума на клее КН-2 | 100 м2 | 0,12 |  |
| 21 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 | 100 м2 | 0,13 |  |
| 22 | Снятие дверных полотен | 100 м2 | 0,3 |  |
| 23 | Снятие наличников | 100 м | 0,25 |  |
| 24 | Демонтаж дверного короба | 100 кор. | 0,05 |  |
| 25 | Установка блоков внутренних дверных проемах | 100 м2 | 0,3 |  |
| 26 | Установка дверных приборов замки врезные | 100 шт. | 0,05 |  |
| 27 | Приборы дверные: замок врезной оцинкованный с цилиндрованным механизмом | шт. | 0,05 |  |
| 28 | Установка вентиляционных решеток | 100 шт. | 5 |  |
| 29 | Установка элементов каркаса из брусьев | 1 м3 | 0,4 |  |
| 30 | Облицовка потолков панелями пластиковыми | 100 м2 | 0,30 |  |
| 31 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений проемов дверных | 100 м2 | 0,20 |  |
| 32 | Окраска масляными составами радиаторов и труб | 100 м2 | 0,09 |  |
| Сантехнические работы |
| 33 | Демонтаж санитарных приборов умывальников | 100 приб. | 0,02 |  |
| 34 | Демонтаж санитарных приборов сифонов | 100 приб. | 0,02 |  |
| 35 | Снятие смесителя без душевой сетки | 100 шт. | 0,02 |  |
| 36 | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов водоснабжения диаметром 25 мм | 1 врезка | 4 |  |
| 37 | Установка вентилей диаметром 25 мм | 1 шт. | 4 |  |
| 38 | Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды | 10 комплектов | 0,2 |  |
| 39 | Установка смесителей | 10 шт. | 0,2 |  |
| 40 | Смеситель для мойки КСМ-78 шаровый | шт. | 2 |  |
| 41 | Установка фильтров диаметром 25 мм | 10 фильтров | 0,4 |  |
| 42 | Установка санитарных приборов сифонов | 100 приборов | 0,02 |  |
| 43 | Установка санитарных приборов гибких подводок | 100 приб. | 0,02 |  |
| Электромонтажные работы |
| 44 | Демонтаж осветительных приборов, светильников с лампами накаливания | 100 шт. | 0,19 |  |
| 45 | Демонтаж осветительных приборов выключателей, розетки | 100 шт. | 0,20 |  |
| 46 | Демонтаж электропроводки: скрытая проводка | 100 м | 0,78 |  |
| 47 | Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см | 100 м | 0,17 |  |
| 48 | Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 130 х 130 мм | 100 шт. | 0,08 |  |
| 49 | Демонтаж щитка осветительного | шт. | 1 |  |
| 50 | Монтаж групповых осветительных сетей. Провод в защитной оболочке или кабель двух- трехжильный медный под штукатурку | 100 м | 0,78 |  |
| 51 | Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке двойные с заземлением | 100 шт. | 0,1 |  |
| 52 | Выключатели, одноклавишные, утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,08 |  |
| 53 | Монтаж щитка осветительного | шт. | 1 |  |
| 54 | Установка светильников с люминесцентными лампами в подвесных потолках кол-во ламп в светильнике до 2 | шт. | 19 |  |

Председатель  комиссии                                                                    А. А. Корнилов

Глазунова

2227964

# Text boxes

Управление по взаимодействию со средствами массовой информации – пресс-центр мэрии

С. И. Нешумову