Изменения в  конкурсную документацию на

проведение открытого конкурса на право заключения муниципального контракта на капитальный ремонт муниципальных лечебно-профилактических

учреждений города (реестровый номер торгов - № 11)

В приложении 3 «Техническая часть» конкурсной документации на проведение открытого конкурса на право заключения муниципального контракта на капитальный ремонт муниципальных лечебно-профилактических учреждений города (реестровый номер торгов - № 11) в лот № 7 и лот № 8 внесены изменения:

| 7 | Выполнение капитального ремонта в МУЗ «Городская клиническая больница № 25» по адресу: г. Новосибирск, ул. А.Невского, 1а | 1 000 000,0 |
| --- | --- | --- |
| 8 | Ремонт кабинета флюорографии в МУЗ «Городская клиническая больница № 25» по адресу: г. Новосибирск, ул. А.Невского, 1а | 500 000,0 |

Техническое задание на выполнение капитального ремонта в МУЗ «Городская клиническая больница  № 25» заменить на:

«Лот № 7. Техническое задание на выполнение капитального ремонта в МУЗ «Городская клиническая больница № 25» по адресу: ул. А.Невского, 1а»:

| 7 | Выполнение капитального ремонта в МУЗ «Городская клиническая больница № 25» по адресу: г. Новосибирск, ул. А.Невского, 1а | 500 000,0 |
| --- | --- | --- |

Техническое задание на ремонт вентиляции в МУЗ ГКБ-25 (пищеблок, ОРииТ №1)

| № | Наименование работ | Ед. измерения | количество |
| --- | --- | --- | --- |
| п/п |  |  |  |
|  | Пищеблок ( вытяжная вентиляция) |  |  |
| 1 | Замена вентиляционных зонтов | шт./м2 | 3/8 |
| 2 | Замена вентилятора № 6, | шт. | 2 |
| 3 | Замена воздуховодов | м2 | 60 |
| 4 | Монтаж регулировочных заслонок | шт. | 4 |
| 5 | Монтаж вытяжных решеток | шт. | 10 |
| 6 | Устройство технологического проема для |  |  |
|  | монтажа заслонок | м3 | 2 |
| 7 | Установка виброизоляторов | шт. | 15 |
| 8 | Изоляция из волокнистых и зернистых |  |  |
|  | материалов | м3 | 1,1 |
| 9 | Пробивка гнезд в кирпичной стене | 100 шт. | 8 |
| 10 | Рукав металлический ф до 48 мм | 100 м | 0,06 |
| 11 | Затягивание проводов в трубы | м | 195 |
|  | ОРииТ № 1 |  |  |
| 1 | Прокладка воздуховодов из оцинкованной |  |  |
|  | стали | 100 м2 | 0,9 |
| 2 | Установка жалюзийных решеток | шт. | 10 |
| 3 | Установка фильтров | м2 | 1,8 |
| 4 | Установка воздухонагревателей | шт. | 1 |
| 5 | Установка заслонок | шт. | 1 |
| 6 | Установка вентиляторов | шт. | 2 |
| 7 | Установка шумоглушителей | шт. | 2 |
| 8 | Изоляция трубопроводов | м3 | 2.7 |
| 9 | Установка клапанов обратных | шт. | 1 |

Техническое задание на выполнение ремонта кабинета флюорографии в МУЗ «Городская клиническая больница № 25» заменить на:

«Лот № 8. Техническое задание на выполнение ремонта кабинета флюорографии в МУЗ «Городская клиническая больница № 25» по адресу: ул. А.Невского, 1а»:

| 8 | Ремонт кабинета флюорографии в МУЗ «Городская клиническая больница № 25» по адресу: г. Новосибирск, ул. А.Невского, 1а | 1 000 000,0 |
| --- | --- | --- |

| № | Наименование работ | Ед. изм. | количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2-ой хирургический корпус (общестроительные работы) |  |  |
| 1 | Замена дверного блока | шт./м2 | 1/1,9 |
| 2 | Облицовка стен пластиковыми панелями с установкой каркаса | м2 | 35 |
| 3 | Облицовка потолка плиткой | м2 | 9 |
| 4 | Масляная окраска дверного блока | м2 | 17 |
|  | Терапевтический корпус (общестроительные работы |  |  |
|  | в 6 помещениях) |  |  |
| 1 | Ремонт штукатурки стен | м2 | 90,0 |
| 2 | Ремонт штукатурки потолков | м2 | 17,0 |
| 3 | Ремонт штукатурки откосов | м2 | 10,0 |
| 4 | Масляная окраска стен | м2 | 310 |
| 5 | Масляная окраска потолков | м2 | 115,5 |
| 6 | Масляная окраска оконных блоков | м2 | 15 |
| 7 | Масляная окраска дверных блоков | м2 | 29 |
| 8 | Масляная окраска радиаторов | м2 | 10,5 |
| 9 | Масляная окраска труб | м2 | 3 |
| 10 | Масляная окраска плинтусов | м2 | 9,1 |
| 11 | Смена линолеума | м2 | 16,0 .. |
| 12 | Смена кафельной плитки на стенах | м2 | 24,3 |
| 13 | Смена метлахских полов | м2 | 13,5 |
| 14 | Разборка деревянных полов | м2 | 25 |
| 15 | Цементная стяжка 100 мм полов | м2 | 25 |
| 16 | Облицовка полов плиткой | м2 | 25 |
| 17 | Ремонт деревянных полов | м2 | 10 |
| 18 | Замена окон на пластиковые окна | шт./м2 | 4/8 |
| 19 | Демонтаж дверного блока | шт./м2 | 2/4 |
| 20 | Установка дверного блока | шт./м2 | 2/4 |
| 21 | Установка пожарной сигнализации |  |  |
| 22 | Установка «видеоглазка» и громкой связи |  |  |
| 23 | Зашить откосы ГКЛ | м2 | 5 |
| 24 | Устройство плинтуса из плитки по стенам | м2 | 10 |
|  | Электромонтажные работы |  |  |
| 1 | Смена светильников (2x40) | шт. | 16 |
| 2 | Закрыть электрические провода в кабель-канал | м | 300 |
| 3 | Смена электропроводки кабелем ВВР 3x2,5 | м | 300 |
| 4 | Смена выключателей - автомат | шт. | 5 |
| 5 | Смена розеток | шт. | 15 |
| 6 | Смена выключателей | шт. | 8 |
|  | Вентиляционные работы |  |  |
| 1 | Восстановить вытяжную вентиляцию в рентген кабинете | м | 25 |
| 2 | Чистка воздуховодов |  |  |
| 3 | Смена вентилятора на вытяжной системе | шт. | 1 |
| 4 | Установка фильтра | шт. | 1 |

Председатель  комиссии                                                                    А. А. Корнилов

Львов

2274290