Изменения в извещение и конкурсную документацию на

проведение открытого конкурса на право заключения муниципального контракта на выполнение капитального ремонта в муниципальных лечебно-профилактических учреждениях города Новосибирска в 2008 году  (реестровый номер торгов № 74)

В извещение и конкурсную документацию на проведение открытого конкурса на право заключения муниципального контракта на выполнение капитального ремонта в муниципальных лечебно-профилактических учреждениях города Новосибирска в 2008 году (реестровый номер торгов № 74)  внесены изменения:

Добавить  лоты № 11, № 12, № 13, № 14: «

| № лота | Наименование лота | Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота), рублей |
| --- | --- | --- |
| Лот № 11 | Выполнение капитального ремонта в МУЗ «Консультативно-диагностическая поликлиника № 10» по адресу: г. Новосибирск, ул. Гоголя, 225/1 | 6 000 000,0 |
| Лот № 12 | Выполнение капитального ремонта в МУЗ «Молочная кухня» по адресам: г. Новосибирск, ул. Линейная, 29 г. Новосибирск, ул. Кошурникова, 31 г. Новосибирск, ул. Выставочная, 12 г. Новосибирск, ул. Петухова, 16 | 5 000 000,0 |
| Лот № 13 | Выполнение капитального ремонта лаборатории СПИД и ИФА лаборатории 2-ой очереди МУЗ «Муниципальная инфекционная клиническая больница № 1» | 300 000,0 |
| Лот № 14 | Выполнение сантехнических работ к системе вентиляции в МУЗ «Городская клиническая больница № 1» по адресу: г. Новосибирск, ул. Залесского, 6 | 2 800 000,0 |

».

В томе 3 «Техническое задание» (лот № 11, лот № 12, лот № 13, лот № 14) читать в следующей редакции:

«Лот № 11. Техническое задание на выполнение капитального ремонта

в МУЗ «Консультативно-диагностическая поликлиника № 10» по адресу:

г. Новосибирск, ул. Гоголя, 225/1.

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Общестроительные и отделочные работы |
| 1. | Установка дверных блоков метал. пласт. остекление двупольных 1,4 х 2,2 – 7 шт. | м² | 21,6 |
| 2. | Установка деревянных утепленных дверных (ламинированных) блоков двупольных в кирпичных стенах ( ) 1,2 х 2,1 – 1 шт. | м² | 2,5 |
| 3. | Установка деревянных дверных блоков в кирпичных стенах и перегородках 0,9 х 2,1 – 24 шт. | м² | 45,4 |
| 4. | Установка опанелки | м² | 350 |
| 5. | Устройство витражных металлопластиковых перегородок в комплекте с остекленными двупольными дверями. | м² | 95,8 |
| 6. | Установка пластиковых фрамуг в кирпичных стенах | м² | 13,2 |
| 7. | Облицовка откосов оконных ГВЛ | м² | 99,2 |
| 8. | Высококачественная штукатурка стен, откосов по кирпичу | м² | 805 м² |
| 9. | Облицовка потолков плитками «Армстронг» | м² | 680 |
| 10. | Облицовка стен глазурованной плиткой на всю высоту: лаборатория, процедурный кабинет, автоклавная, санузлы, в кабинетах над умывальниками. | м² | 364,6 |
| 11. | Утепление стен тамбура минераловатными негорючими плитами толщиной 50 мм. | м²/м³ | 21,5/1,1 |
| 12. | Облицовка стен тамбура металлическим сайденгом по металлическому каркасу | м² | 21,5 |
| 13. | Утепление стен лестничных клеток (жилой части дома) утеплителем «Депрон» толщина- 6 мм. | м² | 150 |
| 14. | Облицовка стен листами ГВЛ по металлическому каркасу | м² | 150 |
| 15. | Установка защитной декоративной доски шириной 200 мм. вдоль стен коридора и холлов | м/п | 225,3 |
| 16. | Улучшенная масляная окраска стен вновь по штукатурке | м² | 1106 |
| 17. | Оклейка обоями стен по штукатурке тиснеными плотными | м² | 658,3 |
| 18. | Окраска стен обоев | м² | 658,3 |
| 19. | Улучшенная масляная окраска дверных заполнений | м² | 70 |
| 20. | Масляная окраска радиаторов, труб | м² | 117,8 |
| 21. | Устройство экранов на радиаторы | м² | 242,6 |
| 22. | Обшивка стояков труб листами ГВЛ по металлическому каркасу | м² | 18,5 |
| 23. | Улучшенная масляная окраска по сборной конструкции | м² | 18,5 |
|  | Полы |  |  |
| 24. | Устройство выравнивающей стяжки из цементно-песчаного раствора толщина 40 мм. (М-150) | м² | 676,6 |
| 25. | Устройство гидроизоляции двойной в санузлах | м² | 14,5 |
| 26. | Устройство покрытий из плиток (керамический гранит) для полов | м² | 676,6 |
| 27. | Устройство плинтуса из плиток керамических | м² | 87,7 |
| 28. | Настилка линолеума | м² | 52 |
| 29. | Установка плинтуса | м² | 29 |
|  | Ремонт фасада, благоустройство |  |  |
| 30. | Ремонт штукатурки стен цоколя «под шубу» | м² | 143,4 |
| 31. | Окраска стен цоколя силикатной краской | м² | 143,4 |
| 32. | Масляная окраска металлических решеток | м² | 162,4 |
| 33. | Устройство металлического козырька над входами ( главный и запасной) | т | 0,6 |
| 34. | Масляная окраска металлических конструкций козырьков | м² | 18,2 |
| 35. | Устройство кровли из профнастила H- 60 над козырьками | м² | 9,6 |
| 36. | Устройство экранов козырьков из металлического сайдинга | м² | 7,6 |
| 37. | Подшивка потолков металлическим сайдингом | м² | 9 |
|  | Ремонт асфальто-бетонной отмостки |  |  |
| 38. | Разборка асфальто-бетонного покрытия | м² | 126 |
| 39. | Устройство щебеночного основания толщиной- 60 мм. | м² | 276 |
| 40. | Устройство асфальто-бетонного покрытия толщиной -35 мм. | м² | 276 |
| 41. | Ремонт кирпичной кладки приямков | м³ | 27 |
| 42. | Устройство бетонного обрамления приямков | м³ | 1,8 |
| 43. | Обрамление приямков уголков (40 х 40) ( 12,6 м.) | кг. | 30,5 |
| 44. | Изготовление и установка решеток распашных на приемки | т. | 0,18 |
| 45. | Масляная окраска решеток металлических | м² | 12,4 |
| 46. | Разработка грунта вручную ( сплощ.главного входа) толщина – 120 мм. | м² | 36,6 |
| 47. | Устройство песчаной подготовки под тротуарную плитку с уплотнением вручную | м² | 36,6 |
| 48. | Устройство бетонного крыльца главного входа с пандусом | м³ | 1,2 |
| 49. | Обрамление ступеней уголком ( 40 х 40) Устройство перил | м/п м/п | 6 6 |
| 50. | Облицовка крыльца керамической плиткой | м² | 8,2 |
| 51. | Установка бардюрного камня | м/п | 18,4 |
| 52. | Укладка тротуарной плитки | м² | 36,6 |
| 53. | Масляная окраска ограждений из труб | м² | 38,2 |
|  | Устройство парковочного кармана |  |  |
| 54. | Разработка грунта 3 категории вручную | м³ | 75,6 |
| 55. | Разработка бетонного бардюра. | м/п | 38,4 |
| 56. | Установка бардюрного камня | м/п | 42,0 |
| 57. | Устройство щебеночного основания с уплотнением толщиной 140 мм. | м² | 126 |
| 58. | Устройство асфольто- бетонного покрытия толщиной 80 мм. | м² | 126 |
| 59. | Погрузка строительного мусора (по смете) | т. |  |
| 60. | Вывоз мусора (по смете) | т. |  |
|  | Электромонтажные работы |  |  |
| 61. | Прокладка кабеля в готовый канал стен | м/п | 540 |
| 62. | Прокладка кабеля скрытой проводки (под штукатуркой) | м,п | 1420 |
| 63. | Монтаж выключателей двухклавишных п/м скрытой проводке | шт. | 43 |
| 64. | Монтаж переключателей при скрытой проводке | шт. | 86 |
| 65. | Монтаж светильников потолочных | шт. | 38 |
| 66. | Монтаж патронов на стены и потолки | шт. | 56 |
| 67. | Монтаж светильников люминисцентных ламп | шт. | 11 |
| 68. | Монтаж светильников бактерицидных | шт. | 15 |
| 69. | Монтаж щитков лабораторных | шт. | 18 |
| 70. | Монтаж счетчика трехфазного | шт. | 1 |
| 71. | Монтаж щитка группового на 120 руч. | шт. | 1 |
| 72 | Монтаж переходных коробок клемных | шт. | 11 |
| 73. | Монтаж муфт концевых для кабеля (з-х ф.) | шт. | 6 |
| 74. | Заделка кабеля с экранированными жилами (7 жил) | шт. | 4 |
| 75. | Монтаж розеток при открытой проводке | шт. | 42 |
| 76. | Подключение жил кабеля внешней сети | шт. | 540 |
| 77. | Монтаж коробок ( ящиков) с зажимами | шт. | 43 |
| 78. | Монтаж переключателей универсальных пылеводозащитных | шт. | 6 |
| 79. | Монтаж пускателей ручного общ. назначения | шт. | 12 |
| 80. | Монтаж выключателей установочных автоматических ( автоматы) |  | 8 |
| 81. | Монтаж ящика с одним двухполюстным рубильником | шт. | 6 |
| 82. | Замеры сопротивления сети. |  |  |
|  | Вентеляция |  |  |
| 83. | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали толщиной – 0,5 мм., диаметр до 200 мм. | м/п | 120 |
| 84. | Прокладка воздуховодов металлических | м² | 120 |
| 85. | Установка воздухораспределителей | к-т | 4 |
| 86. | Установка жалюзных решеток | шт. | 18 |
| 87. | Установка клапанов диаметров 355 мм. | шт. | 6 |
| 88. | Установка заслонок с электроприводом | шт. | 3 |
| 89 | Установка зонтов из листов.стали | шт. | 4 |
| 90. | Установка гибких вставок к радиальным вентиляторам | шт. | 2 |
| 91. | Монтаж вентиляторов | шт. | 2 |
| 92. | Монтаж электронагревателей на притоке | к-т | 1 |
| 93. | Тепловая изоляция воздуховодов на приточной системе | м³ | 2,2 |
| 94. | Замеры системы вентиляции (приточной вытяжной) |  |  |
|  | Сантехнические работы |  |  |
| 95. | Установка унитазов с бочком | шт. | 5 |
| 96. | Установка ванн чугунных | шт. | 2 |
| 97. | Установка умывальников | шт. | 30 |
| 98. | Установка смесителей для умывальников | шт. | 30 |
| 99. | Монтаж моек для мытья инструмента | шт. | 30 |
| 100. | Монтаж смесителей для моек | шт. | 30 |
|  | Подвальное помещение |  |  |
| 101. | Разработка грунта 3 категории в подвале вручную | м³ | 28,6 |
| 102 | Устройство щебеночного основания толщиной – 100 мм. с уплотнением | м²/м³ | 282/2,9 |
| 103. | Устройство бетонного пола толщина- 50 мм. | м² | 282 |
| 104. | Устройство цементно-песочной стяжкитолщиной – 25 мм. | м² | 282 |
| 105. | Устройство покрытий из плиток для полов | м² | 282 |
| 106. | Улучшенная штукатурка стен по кирпичу | м² | 221,1 |
| 107. | Облицовка потолков пластиковыми панелями по металлическому каркасу | м² | 282 |
| 108. | Облицовка стен глазурованной плиткой на всю высоту (мойка, санузел, прачечная) | м² | 95,6 |
| 109. | Улучшенная масляная окраска стен | м² | 125,5 |
| 110. | Устройство металлических раздвижных перегородок | т. | 0,52 |
| 111. | Масляная окраска решеток | м² | 82,5 |
| 112. | Установка дверных блоков в кирпичных перегородках | м² | 5,7 |
| 113. | Улучшенная масляная окраска дверных заполнений | м² | 12,5 |
| 114. | Установка опанелки | м/п | 30 |

».

«Лот № 12. Техническое задание на выполнение капитального ремонта

в МУЗ «Молочная кухня» по адресам:

г. Новосибирск, ул. Линейная, 29, ул. Кошурникова, 31, ул. Выставочная, 12,

ул. Петухова, 16»

| ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ |
| --- |
| на ремонт помещений МУЗ "Молочная кухня" |
| г. Новосибирск, ул. Линейная-29 |
| №пп | Наименование работ | Ед. изм. | Кол. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Раздел 1. Ремонт стен. |  |  |
| 1 | Демонтаж окрасочного слоя | м2 | 385 |
| 2 | Демонтаж кафеля | м2 | 660 |
| 3 | Ремонт штукатурного слоя | м2 | 209 |
| 4 | Сплошное выравнивание стен шпатлевкой | м2 | 325 |
| 5 | Сплошное выравнивание стен штукатуркой | м2 | 209 |
| 6 | Окраска стен | м2 | 325 |
| 7 | Грунтовка стен 2 раза | м2 | 1045 |
| 8 | Укладка керамической плитки/тримы,решетки | м2 | 720 |
| 9 | Монтаж углов защитных | п.м. | 131 |
| 10 | Устройство откосов дверных,оконных проемов. | п.м. | 123 |
|  | Раздел 2.Ремонт пола. |  |  |
| 11 | Демонтаж плинтуса | п.м. | 420 |
| 12 | Демонтаж плитки | м2 | 250 |
| 13 | Ремонт стяжки | м2 | 40 |
| 14 | Укладка керамо-гранита | м2 | 250 |
| 15 | Укладка плинтуса | п.м. | 420 |
|  | Раздел 3.Ремонт потолков. |  |  |
| 16 | Демонтаж окрасочного слоя | м2 | 480 |
| 17 | Сплошное выравнивание шпатлевкой | м2 | 480 |
| 18 | Грунтовка 2 раза | м2 | 480 |
| 19 | Окраска потолков | м2 | 480 |
|  | Раздел 4.Электромонтажные работы. |  |  |
| 20 | Демонтаж приборов освещения | шт. | 41 |
| 21 | Демонтаж выключателей | шт. | 28 |
| 22 | Демонтаж розеток | шт. | 15 |
| 23 | Монтаж приборов освещения | шт. | 41 |
| 24 | Монтаж выключателей | шт. | 28 |
| 25 | Монтаж розеток | шт. | 25 |
|  | Раздел 5. Столярные работы. |  |  |
| 26 | Окраска дверей | м2 | 150 |
| 27 | Зачистка окон | м2 | 15 |
| 28 | Покраска окон | м2 | 15 |
|  | Раздел 6. Сантехнические работы. |  |  |
| 29 | Демонтаж умывальников | шт. | 14 |
| 30 | Демонтаж подводки | п.м. | 25 |
| 31 | Монтаж канализационных труб | п.м. | 150 |
| 32 | Монтаж умывальников | шт. | 14 |
| 33 | Монтаж подводки 1/2" | п.м. | 200 |
| 34 | Монтаж подводки 3/4" | п.м. | 150 |
| 35 | Монтаж подводки 2" | п.м. | 130 |
| 36 | Установка смесителей смесителей | шт. | 36 |
| 37 | Уборка и вывоз строительного мусора | м3 | 15 |

| ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ |
| --- |
| на ремонт помещений МУЗ "Молочная кухня" |
| г.Новосибирск, Кошурникова-31 |
| №пп | Наименование работ | Ед. изм. | Кол. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Раздел 1. Ремонт стен. |  |  |
| 1 | Демонтаж окрасочного слоя | м2 | 650 |
| 2 | Демонтаж кафеля | м2 | 550 |
| 3 | Ремонт штукатурного слоя | м2 | 240 |
| 4 | Сплошное выравнивание стен шпатлевкой | м2 | 650 |
| 5 | Сплошное выравнивание стен штукатуркой | м2 | 240 |
| 6 | Окраска стен | м2 | 650 |
| 7 | Грунтовка стен 2 раза | м2 | 1200 |
| 8 | Укладка керамической плитки | м2 | 550 |
| 9 | Монтаж углов защитных | п.м. | 150 |
| 10 | Устройство откосов дверных,оконных проемов. | п.м. | 141 |
|  | Раздел 2.Ремонт пола. |  |  |
| 11 | Демонтаж плинтуса | п.м. | 410 |
| 12 | Демонтаж плитки | м2 | 310 |
| 13 | Ремонт стяжки | м2 | 45 |
| 14 | Укладка керамо-гранита | м2 | 310 |
| 15 | Укладка плинтуса | п.м. | 410 |
|  | Раздел 3.Ремонт потолков. |  |  |
| 16 | Демонтаж окрасочного слоя | м2 | 320 |
| 17 | Сплошное выравнивание шпатлевкой | м2 | 320 |
| 18 | Грунтовка 2 раза | м2 | 320 |
| 19 | Окраска потолков | м2 | 320 |
|  | Раздел 4.Электромонтажные работы. |  |  |
| 20 | Демонтаж приборов освещения | шт. | 32 |
| 21 | Демонтаж выключателей | шт. | 24 |
| 22 | Демонтаж розеток | шт. | 20 |
| 23 | Монтаж приборов освещения | шт. | 32 |
| 24 | Монтаж выключателей | шт. | 24 |
| 25 | Монтаж розеток | шт. | 25 |
|  | Раздел 5. Столярные работы. |  |  |
| 26 | Окраска дверей | м2 | 60 |
| 27 | Зачистка окон | м2 | 180 |
| 28 | Покраска окон | м2 | 180 |
|  | Раздел 6. Сантехнические работы. |  |  |
| 29 | Демонтаж умывальников | шт. | 7 |
| 30 | Демонтаж подводки | п.м. | 30 |
| 31 | Монтаж канализационных труб | п.м. | 250 |
| 32 | Монтаж умывальников | шт. | 7 |
| 33 | Монтаж подводки 1/2" | п.м. | 130 |
| 34 | Монтаж подводки 3/4" | п.м. | 110 |
| 35 | Монтаж подводки 2" | п.м. | 60 |
| 36 | Установка смесителей | шт. | 50 |
| 37 | Уборка и вывоз строительного мусора | т. | 15 |

| ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ |
| --- |
| на ремонт помещений МУЗ "Молочная кухня" |
| г.Новосибирск, Выставочная-12 |
| №пп | Наименование работ | Ед. изм. | Кол. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Раздел 1. Ремонт стен. |  |  |
| 1 | Демонтаж окрасочного слоя | м2 | 250 |
| 2 | Демонтаж кафеля | м2 | 200 |
| 3 | Ремонт штукатурного слоя | м2 | 90 |
| 4 | Сплошное выравнивание стен шпатлевкой | м2 | 250 |
| 5 | Сплошное выравнивание стен штукатуркой | м2 | 90 |
| 6 | Окраска стен | м2 | 250 |
| 7 | Грунтовка стен 2 раза | м2 | 450 |
| 8 | Укладка керамической плитки/тримы,решетки | м2 | 200 |
| 9 | Монтаж углов защитных | п.м. | 56 |
| 10 | Устройство откосов дверных,оконных проемов. | п.м. | 53 |
|  | Раздел 2.Ремонт пола. |  |  |
| 11 | Демонтаж плинтуса | п.м. | 70 |
| 12 | Демонтаж плитки | м2 | 60 |
| 13 | Ремонт стяжки | м2 | 10 |
| 14 | Укладка керамо-гранита | м2 | 60 |
| 15 | Укладка плинтуса | п.м. | 70 |
|  | Раздел 3.Ремонт потолков. |  |  |
| 16 | Демонтаж окрасочного слоя | м2 | 60 |
| 17 | Сплошное выравнивание шпатлевкой | м2 | 60 |
| 18 | Грунтовка 2 раза | м2 | 210 |
| 19 | Окраска потолков | м2 | 210 |
|  | Раздел 4.Электромонтажные работы. |  |  |
| 20 | Демонтаж приборов освещения | шт. | 8 |
| 21 | Демонтаж выключателей | шт. | 4 |
| 22 | Демонтаж розеток | шт. | 6 |
| 23 | Монтаж приборов освещения | шт. | 8 |
| 24 | Монтаж выключателей | шт. | 4 |
| 25 | Монтаж розеток | шт. | 20 |
|  | Раздел 5. Столярные работы. |  |  |
| 26 | Окраска дверей | м2 | 60 |
| 27 | Зачистка окон | м2 | 150 |
| 28 | Покраска окон | м2 | 150 |
|  | Раздел 6. Сантехнические работы. |  |  |
| 29 | Демонтаж умывальников | шт. |  |
| 30 | Демонтаж подводки | п.м. |  |
| 31 | Монтаж канализационных труб | п.м. | 20 |
| 32 | Монтаж умывальников | шт. | 4 |
| 33 | Монтаж подводки 1/2" | п.м. | 50 |
| 34 | Монтаж подводки 3/4" | п.м. | 60 |
| 35 | Монтаж подводки 2" | п.м. | 60 |
| 36 | Установка смесителей смесителей | шт. | 4 |
| 37 | Уборка и вывоз строительного мусора | м3 | 5 |

| ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ |
| --- |
| на ремонт помещений МУЗ "Молочная кухня" |
| г.Новосибирск, Петухова-16 |
| №пп | Наименование работ | Ед. изм. | Кол. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Раздел 1. Ремонт стен. |  |  |
| 1 | Демонтаж окрасочного слоя | м2 | 200 |
| 2 | Демонтаж кафеля | м2 | 20 |
| 3 | Ремонт штукатурного слоя | м2 | 44 |
| 4 | Сплошное выравнивание стен шпатлевкой | м2 | 200 |
| 5 | Сплошное выравнивание стен штукатуркой | м2 | 44 |
| 6 | Окраска стен | м2 | 200 |
| 7 | Грунтовка стен 2 раза | м2 | 220 |
| 8 | Укладка керамической плитки/тримы,решетки | м2 | 20 |
| 9 | Монтаж углов защитных | п.м. | 28 |
| 10 | Устройство откосов дверных,оконных проемов. | п.м. | 26 |
|  | Раздел 2.Ремонт пола. |  |  |
| 11 | Демонтаж плинтуса | п.м. |  |
| 12 | Демонтаж плитки | м2 |  |
| 13 | Ремонт стяжки | м2 | 5 |
| 14 | Укладка керамо-гранита | м2 | 5 |
| 15 | Укладка плинтуса | п.м. |  |
|  | Раздел 3.Ремонт потолков. |  |  |
| 16 | Демонтаж окрасочного слоя | м2 |  |
| 17 | Сплошное выравнивание шпатлевкой | м2 |  |
| 18 | Грунтовка 1 раз | м2 | 200 |
| 19 | Окраска потолков | м2 | 200 |
|  | Раздел 4.Электромонтажные работы. |  |  |
| 20 | Демонтаж приборов освещения | шт. | 12 |
| 21 | Демонтаж выключателей | шт. | 6 |
| 22 | Демонтаж розеток | шт. | 12 |
| 23 | Монтаж приборов освещения | шт. | 12 |
| 24 | Монтаж выключателей | шт. | 6 |
| 25 | Монтаж розеток | шт. | 25 |
|  | Раздел 5. Столярные работы. |  |  |
| 26 | Окраска дверей | м2 | 50 |
| 27 | Зачистка окон | м2 | 70 |
| 28 | Покраска окон | м2 | 70 |
|  | Раздел 6. Сантехнические работы. |  |  |
| 29 | Демонтаж умывальников | шт. |  |
| 30 | Демонтаж подводки | п.м. |  |
| 31 | Монтаж канализационных труб | п.м. | 30 |
| 32 | Монтаж умывальников | шт. | 3 |
| 33 | Монтаж подводки 1/2" | п.м. | 40 |
| 34 | Монтаж подводки 3/4" | п.м. | 60 |
| 35 | Монтаж подводки 2" | п.м. | 30 |
| 36 | Установка смесителей смесителей | шт. | 3 |
| 37 | Уборка и вывоз строительного мусора | м3 | 5 |

«Лот № 13. Техническое задание на выполнение капитального ремонта лаборатории СПИД и ИФА лаборатории 2-ой очереди МУЗ «Муниципальная инфекционная клиническая больница № 1»

| п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | №1 |  |  |
| 1 | Демонтаж пластикового окна | м2 | 1,5 |
| 2 | Монтаж пластикового окна | м2 | 1,5 |
| 3 | Установка ГКЛ по металлическому каркасу потолка | м2 | 31 |
| 4 | Демонтаж потолка «Армстронг» | м2 | 31 |
| 5 | Демонтаж короба из ГКЛ | м2 | 2,7 |
| 6 | Монтаж короба из ГКЛ | м2 | 2,7 |
| 7 | Замена обоев с последующей стойкой к химической обработке, покраской | м2 | 32 |
| 8 | Подготовка потолка под окраску и покраска акриловой краской | м2 | 31 |
| 9 | Замена плитки керамической пола | м2 | 31 |
|  | №2 | м2 |  |
| 1 | Замена плитки керамической пола | м2 | 8,5 |
| 2 | Замена обоев с последующей стойкой к химической обработке, покраской | м2 | 16 |
| 3 | Демонтаж потолка «Армстронг» | м2 | 8,5 |
| 4 | Установка ГКЛ по металлическому каркасу потолка | м2 | 8,5 |
| 5 | Демонтаж перегородки из оргалита по деревянному каркасу | м2 | 4,2 |
| 6 | Демонтаж дверного блока | м2 | 1,9 |
| 7 | Установить приемное устойство из ПВХ-стеклопакетов (тамбур) в существующий оконный блок вующий оконный блок | м2 | 2,1 |
| 8 | Демонтаж откосов ГКЛ | м2 | 2,4 |
| 9 | Устройство откосов из керамической плитки | м2 | 2,4 |
|  | №3 |  |  |
| 1 | Установка ГКЛ по металлическому каркасу потолка | м2 | 5,8 |
| 2 | Замена обоев с последующей стойкой к химической обработке, покраской | м2 | 14,5 |
| 3 | Демонтаж потолка «Армстронг» | м2 | 5,8 |
| 4 | Замена плитки керамической пола | м2 | 5,8 |
|  | №4 |  |  |
| 1 | Замена линолеума и плинтуса на коммерческий | м2 | 6,8 |
| 2 | Замена обоев на стенах на обои под окраску | м2 | 41 |
| 3 | Окраска обоев акриловой краской | м2 | 41 |
|  | №5 |  |  |
| 1 | Замена линолеума и плинтуса на коммерческий | м2 | 4,5 |
|  | №6 |  |  |
| 1 | Замена линолеума и плинтуса на коммерческий | м2 | 7,6 |
| 2 | Установка уголка ПХВ обрамления дверных откосов | Мп | 9,8 |
| 3 | Демонтаж и монтаж решеток для ограждения радиаторов 1,2х1 | шт | 2 |
|  | Отделочные работы |  |  |
| 1 | Покраска откосов оконных с подготовкой поверхности под окраску | м2 | 19,5 |
| 2 | Масляная окраска стен | м2 | 8 |
| 3 | Масляная окраска потолка | м2 | 2,5 |
| 4 | Покраска дверного блока лаком | м2 | 4,4 |

«Лот № 14. Техническое задание на выполнение сантехнических работ к системе

вентиляции в МУЗ «Городская клиническая больница № 1» по адресу:

г. Новосибирск, ул. Залесского, 6

| Прокладка трубопровода к системе вентиляции |
| --- |
| Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество |
| 3 | 4 |
| Разборка тепловой изоляции из: ваты минеральной (100 м2 наружной площади разобранной изоляции) | 0,54 |
| Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до: 32 мм (100 м трубопроводов) | 1,17 |
| Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до: 63 мм (100 м трубопроводов) | 1,56 |
| Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до: 100 мм (100 м трубопроводов) | 1,19 |
| Снятие: задвижек диаметром до 100 мм (100 шт. арматуры) | 0,08 |
| Снятие: клапанов диаметром до 50 мм (100 шт. арматуры) | 0,58 |
| Демонтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой: до 0,1 т (1 т конструкций) | 1,354 |
| Пробивка проемов в конструкциях: из кирпича (1 м3) | 0,7 |
| Пробивка проемов в конструкциях: из бетона (1 м3) | 0,2 |
| Очистка помещений от строительного мусора (100 т мусора) | 0,01542 |
| Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов (100 м2 покрытий кровель) | 0,009 |
| Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой: до 0,1 т (1 т конструкций) | 1,213 |
| Установка закладных деталей весом: более 20 кг (1 т) | 0,114 |
| Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 50 мм (1 врезка) | 4 |
| Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 100 мм (1 врезка) | 2 |
| Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы (1000 м3 объема здания) | 0,2043 |
| Пропиленгликоль 97,7% (л) | 1250 |
| Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: до 40 мм (100 м трубопровода) | 2,57 |
| Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 50 мм (100 м трубопровода) | 1,21 |
| Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 65 мм (100 м трубопровода) | 1,15 |
| Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 80 мм (100 м трубопровода) | 0,85 |
| Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 100 мм (100 м трубопровода) | 1,951 |
| Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм (100 м трубопровода) : | 2,76 |
| Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм (100 м трубопровода) | 2,85 |
| Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (100 м2 окрашиваемой поверхности) | 15,28 |
| Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного полиэтилена ("Термофлекс"): трубками (10 м трубопроводов) | 61,9 |
| Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром: до 50 мм (1 соединение) | 66 |
| Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром: 80 мм (1 соединение) | 7 |
| Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром: 100 мм (1 соединение) | 17 |
| Фильтр сетчатый 16-250-2 (1 шт.) | 10 |
| Фильтр сетчатый латунный Y222 ф25 (шт) | 3 |
| Фильтр сетчатый латунный, ф40 (шт) | 4 |
| Фильтр сетчатый латунный Y333 ф100 (шт) | 3 |
| Установка насосов массой агрегата: до 0.1 т (1 насос) 273,64 = 2 669,49 - 2 395,85 | 1 |
| Насос подпиточный с ответными фланцами, N=0,3 кВт CR 1-7 HQQE ф25 мм (шт) | 1 |
| Установка насосов массой агрегата: до 0.2 т (1 насос) 410,71 = 4 488,58 - 4 077,87 | 2 |
| Насос подпиточный с ответными фланцами, N=0,3 кВт CR 1-7 HQQE ф100 мм (шт) | 2 |
| Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа. Диаметр условного прохода, мм: 80 (шт.) | 3 |
| Клапан ручной регулировки с измерительными ниппелями и диафрагмой, MSV-F, ф80 (шт) | 1 |
| Шаровый кран фланцевый, ф80 (шт) | 4 |
| Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа. Диаметр условного прохода, мм: 32 (шт.) | 12 |
| Обратный клапан межфланцевый, ф32 (шт) | 3 |
| Кран шаровый фланцевый, ф32 (шт) | 6 |
| Импульсная трубка для регулятора перепада давления АF (шт) | 2 |
| Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа. Диаметр условного прохода, мм: 32 (шт.) | 5 |
| Трех-ходовой клапан, ф15 (шт) | 7 |
| Электропривод AMV 15 (шт) | 5 |
| Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа. Диаметр условного прохода, мм: 50 (шт.) | 1 |
| Двух-ходовой клапан Kvs=40с,VB2 ф50 (шт) | 1 |
| Электропривод AMV 13 CU (шт) | 1 |
| Теплообменники для преобразовательных устройств (шкаф) | 1 |
| Аппарат теплообменный пластинчатый разборный НН №21-ТС16-78-ТМТL87 "Ридан" (шт) | 1 |
| Бак цилиндрический вертикальный, вместимость, м3: 500 (т) | 0,5 |
| Бак д/подпитки объемом - 500л (шт) | 1 |
| Бак цилиндрический вертикальный, вместимость, м3: до 1 (т) | 0,015 |
| Бак мембранный расширительный S250/10 Reflex (шт) | 1 |
| Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа. Диаметр условного прохода, мм: 25 (шт.) | 1 |
| Соленойдный клапан EV 220 B ф25 (шт) | 1 |
| Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа. Диаметр условного прохода, мм: 100 (шт.) | 1 |
| Клапан ручной регулировки с измерительными ниппелями и диафрагмой, ф100 (шт) | 1 |
| Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа. Диаметр условного прохода, мм: 40 (шт.) | 2 |
| Клапан ручной регулировки с измерительными ниппелями и диафрагмой, ф40 (шт) | 2 |
| Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа. Диаметр условного прохода, мм: 20 (шт.) | 1 |
| Сбросной регулирующий клапан 0...12 Бар ОR (на расшир. бак) ф20 (шт) | 1 |
| Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа. Диаметр условного прохода, мм: 32 (шт.) | 1 |
| Регулятор перепада давления, 1...3 Бар, AFP/VFG 2, ф32 (шт) | 1 |
| Установка воздухосборников (1 шт.) 65,75 = 136,39 - 70,64 | 12 |
| Воздухоотводчик автоматич. с отсекающим клапаном, ф15 (шт) | 12 |
| Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм (1 шт) | 61 |
| Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм (1 шт) | 4 |
| Установка термоманометров: с трехходовым краном (1 комплект) | 20 |
| Термоманометр с трех-ходовым краном, 0..6Бар/0..150С, 1/2 В, ф15 (шт) | 14 |
| Термоманометр с трех-ходовым краном, 0..6Бар/0..150С, 1/2 В, ф80 (шт) | 6 |
| Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа. Диаметр условного прохода, мм: 25 (шт.) | 1 |
| Обратный клапан межфланцевый, латунный, ф25 (шт) | 1 |
| Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа. Диаметр условного прохода, мм: 40 (шт.) | 4 |
| Обратный клапан межфланцевый, латунный, ф40 (шт) | 2 |
| Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа. Диаметр условного прохода, мм: 100 (шт.) | 1 |
| Обратный клапан межфланцевый, латунный, ф100 (шт) | 2 |
| Шаровый кран, фланцевый ф100 (шт) | 14 |

Пункт в извещении и конкурсной документации «Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота)» читать в следующей редакции:

1.3. Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота)  - 33 570 000,0  рублей.

| № лота | Наименование и описание лота | Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота), рублей |
| --- | --- | --- |
| Лот № 1 | Выполнение капитального ремонта в МУЗ «Городская клиническая больница № 12» по адресу: г. Новосибирск, ул. Трикотажная, 49/1 | 5 000 000,0 |
| Лот № 2 | Выполнение капитального ремонта в МУЗ «ССТ детские ясли № 16» по адресу: г. Новосибирск, пр. К.Маркса, 8/3 | 970 000,0 |
| Лот № 3 | Выполнение капитального ремонта в МУЗ «Детские ясли № 5» по адресу: г. Новосибирск, ул. Революции, 7 | 400 000,0 |
| Лот № 4 | Выполнение капитального ремонта в МУЗ «Детские ясли № 19» по адресу: г. Новосибирск, Вокзальная магистраль, 5 | 400 000,0 |
| Лот № 5 | Выполнение капитального ремонта в МУЗ «Новосибирский муниципальный родильный дом № 6» по адресу: г. Новосибирск, ул. Вертковская, 5 | 2 000 000,0 |
| Лот № 6 | Выполнение капитального ремонта в МУЗ «Городская поликлиника № 18» по адресу: г. Новосибирск, ул. Широкая, 113 и ул. Клубная, 96 | 3 500 000,0 |
| Лот № 7 | Выполнение капитального ремонта в МУЗ «Городская больница № 19» по адресу: г. Новосибирск, ул. Приграничная, 1/1 | 5 000 000,0 |
| Лот № 8 | Выполнение капитального ремонта в МУЗ «Консультативно-диагностическая поликлиника № 2» по адресу: г. Новосибирск, ул. Русская, 37 | 1 000 000,0 |
| Лот № 9 | Выполнение капитального ремонта в МУЗ Детские ясли № 29» по адресу: г. Новосибирск, ул. Барьерная, 28 | 400 000,0 |
| Лот № 10 | Выполнение ремонта диспетчерской и проходной в НМУ «Медтранс № 3» по адресу: г. Новосибирск, ул. Вертковская, 3/1 | 800 000,0 |
| Лот № 11 | Выполнение капитального ремонта в МУЗ «Консультативно-диагностическая поликлиника № 10» по адресу: г. Новосибирск, ул. Гоголя, 225/1 | 6 000 000,0 |
| Лот № 12 | Выполнение капитального ремонта в МУЗ «Молочная кухня» по адресам: г. Новосибирск, ул. Линейная, 29 г. Новосибирск, ул. Кошурникова, 31 г. Новосибирск, ул. Выставочная, 12 г. Новосибирск, ул. Петухова, 16 | 5 000 000,0 |
| Лот № 13 | Выполнение капитального ремонта лаборатории СПИД и ИФА лаборатории 2-ой очереди МУЗ «Муниципальная инфекционная клиническая больница № 1» | 300 000,0 |
| Лот № 14 | Выполнение сантехнических работ к системе вентиляции в МУЗ «Городская клиническая больница № 1» по адресу: г. Новосибирск, ул. Залесского, 6 | 2 800 000,0 |

с учетом НДС, всех затрат подрядчика и прочих накладных расходов и остается неизменной в течение всего срока действия муниципального контракта.

Раздел в извещении и конкурсной документации «Требование о внесении денежных средств в качестве обеспечения заявки (обеспечение заявки)» читать в следующей редакции:

Участник представляет обеспечение заявки в размере:

| По лоту № 1 | - | 250000,0 рублей |
| --- | --- | --- |
| По лоту № 2 | - | 48500,0 рублей |
| По лоту № 3 | - | 20000,0 рублей |
| По лоту № 4 | - | 20000,0 рублей |
| По лоту № 5 | - | 100000,0 рублей |
| По лоту № 6 | - | 175000,0 рублей |
| По лоту № 7 | - | 250000,0 рублей |
| По лоту № 8 | - | 50000,0 рублей |
| По лоту № 9 | - | 20000,0 рублей |
| По лоту № 10 | - | 40000,0 рублей |
| По лоту № 11 | - | 300000,0 рублей |
| По лоту № 12 | - | 250000,0 рублей |
| По лоту № 13 | - | 15000,0 рублей |
| По лоту № 14 | - | 140000,0 рублей |
| Итого: |  | 1678500,0 рублей |

».

Далее по тексту.

В форме № 2 «Конкурсное предложение» пункт 4 читать в следующей редакции:

«Обеспечение заявки,  предусмотренное  томом 2, представлено.

Обеспечение в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, прошу возвращать на счет (участником указываются реквизиты банковского счета участника для возврата обеспечения заявки по следующей форме):

| № лота | Наименование юридического лица, ФИО (для ИП) участника размещения заказа | Место нахождения (регистрации) юридического лица, ИП | Почтовый адрес | Номер контактного телефона | Реквизиты участника и размер денежных средств, подлежащих возврату |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Для возврата денежных средств, внесенных в качестве обеспечения заявки, участник должен указать полные банковские реквизиты  с обязательным указанием ИНН и номера платежного поручения.

На платежном поручении должна стоять отметка банка «Проведено».

Форму № 2 «Конкурсное предложение» участник в составе заявки представляет в бумажном и электронном виде (на дискете).»

В томе 2, разделе 5, пункт 5.5. читать в следующей редакции:

«5.5. Обеспечение заявки возвращается участнику путем перечисления денежных средств на банковский счет участника, указанный в форме № 2  «Конкурсное предложение». Форма № 2 «Конкурсное предложение» представляется участником в составе заявки в бумажном и электронном виде.»

В томе 2, разделе 5, пункт 5.6. читать в следующей редакции:

«5.6. Документ, подтверждающий внесение обеспечения заявки, должен быть предоставлен по каждому лоту конкурса отдельно, с отметкой банка «Проведено».

В томе 3 «Техническое задание» в конце текста, после слов «размер средств, предназначенных для возведения временных зданий и сооружений» добавить словами:

«Сметный расчет в составе заявки участником представляется в бумажном и электронном виде (на дискете)».