Комиссия

по размещению муниципального заказа

при департаменте строительства и архитектуры мэрии

ПРОТОКОЛ № 11/2

рассмотрения заявок на участие  в открытом конкурсе - «Поставка оборудования дизельгенератора для детского сада по ул.Маяковского в Первомайском районе г.Новосибирска»

30 января 2008 год

Предмет конкурса: поставка оборудования дизельгенератора для детского сада по ул.Маяковского в Первомайском районе г.Новосибирска, согласно спецификации (Приложение №5 к Конкурсной документации).

На заседании конкурсной комиссии по рассмотрению заявок на участие в конкурсе присутствовали:

| ФИО |  | Должность | Телефон |
| --- | --- | --- | --- |
| Пак Владимир Николаевич | - | Заместитель начальника департамента, заместитель председателя | 227-50-45 |
| Федянина Инна Александровна | - | Начальник ПЭО департамента, секретарь | 227-50-43 |
| Члены комиссии: |
| Бандман Елена Михайловна | - | Председатель комитета контроля и экспертизы стоимости строительства объектов муниципальной собственности мэрии | 227-50-27 |
| Васильев Виталий Иванович | - | Директор МУ «УКС» | 222-50-21 |

Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе была проведена с 10 ч. 00 минут 29 января 2008 г. по 10 ч. 15 мин. 29 января 2008 г. по адресу г. Новосибирск, Красный проспект, 50, каб.522 (Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе № 11/1 от 29.01.2008 г.).

Процедура  рассмотрения  заявок на участие в  конкурсе проводилась комиссией c    10 часов 00 минут до 10 часов 15 минут 30 января 2008 года по адресу г.Новосибирск, Красный проспект, 50, каб.522.

Для рассмотрения были представлены заявки на участие в конкурсе следующих участников размещения заказа:

| № п/п | Наименование юридического лица участника размещения заказа | Почтовый адрес | Номер контактного телефона |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ЗАО «Алтайские средства энергетики» | 656012, г.Барнаул, ул.Кулагина, 30 | (385-2) 77-08-13 |
| 2. | ООО «Сибдизельэнергосервис» | 656049, г.Барнаул, ул.Анатолия, 103а | (385-2) 63-08-04 |
| 3. | ООО «Президент-Нева» Энергетический центр» | 194156, г.Санкт-Петербург, ул.Зеленогоская, 4, литер А | (812) 321-60-30 |
| 4. | ОАО «НЭТА» | 630092, г.Новосибирск, а/я 55 | 291-55-75 |
| 5. | ООО «ЭЛЕН» | 630057, г.Новосибирск, а/я 131 | 348-59-00 |
| 6. | ООО «Форт-С» | 634009, г.Томск, ул.Войкова, 8, стр.6 | (3822) 516-540 |
| 7. | ОАО «Электроагрегат» | 630015, г.Новосибирск, ул.Планетная, 30 | 278-72-08 |

Комиссия рассмотрела заявки на участие в конкурсе в соответствии с требованиями и условиями, установленными в конкурсной документации, и приняла решение:

1.Отказать в допуске к участию в конкурсе следующим участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе:

| № п/п | Наименование юридического лица участника размещения заказа | Обоснование принятого решения |
| --- | --- | --- |
| 1. | ЗАО «Алтайские средства энергетики» | Несоответствие заявки на участие в конкурсе требованиям конкурсной документации (п.4 ч.1.ст.12 Федерального закона №94-ФЗ) – срок предоставления гарантии качества заявленный (21 месяц со дня отгрузки 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию) меньше срока предоставления гарантии качества указанного в конкурсной документации (не менее 2 лет) |
| 2. | ООО «Сибдизельэнергосервис» | Несоответствие заявки на участие в конкурсе требованиям конкурсной документации (п.4 ч.1.ст.12 Федерального закона №94-ФЗ) – несоответствие заявленных технических характеристик оборудования, техническим характеристикам оборудования указанным в конкурсной документации (в контейнере не предусмотрена система вентиляции и автоматического открывания жалюзи) |
| 3. | ООО «Президент-Нева» Энергетический центр» | Несоответствие заявки на участие в конкурсе требованиям конкурсной документации (п.4 ч.1.ст.12 Федерального закона №94-ФЗ) – несоответствие заявленных технических характеристик оборудования, техническим характеристикам оборудования указанным в конкурсной документации (заявленная мощность оборудования - 12 кВт, мощность оборудования указанная в конкурсной документации - 10 кВт) |
| 4. | ОАО «НЭТА» | 1. Невнесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе (п.3 ч.1.ст.12 Федерального закона №94-ФЗ) – банковские реквизиты по которым зачислены денежные средства не соответствуют банковским реквизитам указанным в конкурсной документации; 2. Несоответствие заявки на участие в конкурсе требованиям конкурсной документации (п.4 ч.1.ст.12 Федерального закона №94-ФЗ) – несоответствие заявленных технических характеристик оборудования, техническим характеристикам оборудования указанным в конкурсной документации (заявленная мощность оборудования – 9,6 кВт, мощность оборудования указанная в конкурсной документации - 10 кВт). |
| 5. | ООО «Форт-С» | Несоответствие заявки на участие в конкурсе требованиям конкурсной документации (п.4 ч.1.ст.12 Федерального закона №94-ФЗ) – несоответствие заявленных технических характеристик оборудования, техническим характеристикам оборудования указанным в конкурсной документации (заявленная мощность оборудования - 12 кВт, мощность оборудования указанная в конкурсной документации - 10 кВт) |
| 6. | ОАО «Электроагрегат» | Несоответствие заявки на участие в конкурсе требованиям конкурсной документации (п.4 ч.1.ст.12 Федерального закона №94-ФЗ) – несоответствие заявленных технических характеристик оборудования, техническим характеристикам оборудования указанным в конкурсной документации (в контейнере не предусмотрена система вентиляции и автоматического открывания жалюзи) |

Голосовали:

За 4 человека: Пак Владимир Николаевич, Федянина Инна Александровна, Бандман Елена Михайловна, Васильев Виталий Иванович.

Проголосовали единогласно.

2. Признать участником конкурса одного участника размещения заказа ООО «ЭЛЕН», подавшего заявку на участие в конкурсе, признать конкурс несостоявшимся и рекомендовать заказчику заключить муниципальный контракт с единственным участником размещения заказа, который подал заявку на участие в конкурсе, и был признан участником конкурса, на условиях и по цене контракта, которые предусмотрены заявкой на участие в конкурсе и конкурсной документацией.

Голосовали:

За 4 человека: Пак Владимир Николаевич, Федянина Инна Александровна, Бандман Елена Михайловна, Васильев Виталий Иванович.

Проголосовали единогласно.

Настоящий   протокол   подлежит   размещению   на  официальном  сайте  www.novo-sibirsk.ru

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения итогов настоящего конкурса.

Зам. Председателя комиссии	_______________________ В. Н. Пак

Секретарь комиссии             	 _______________________ И. А. Федянина

Члены комиссии:  		_______________________ Е. М. Бандман

_______________________ В.И.Васильев

Начальник департамента

строительства и архитектуры ______________________ С. В. Боярский