МЭРИЯ

ХОЗЯЙСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ

630099, г.  Новосибирск – 99

Красный проспект, 34

Тел. 227-44-00

от                             №

на № ___________ от ___________

Разъяснение положений конкурсной документации

В связи с  поступившим в адрес муниципального заказчика запросом о разъяснении положений конкурсной документации по открытому конкурсу №  К 68/ 2007  на выполнение работ по монтажу систем кондиционирования воздуха в здании мэрии Новосибирска, представляем  для ознакомления следующую информацию:

- размещение планов помещений  на официальном сайте невозможна по техническим причинам. Для подготовки заявки на участие в конкурсе, каждый участник размещения заказа вправе самостоятельно обратиться к муниципальному  заказчику для осмотра мест установки кондиционеров и объекта в целом.

- время производства работ устанавливается после определения победителя конкурса при заключении муниципального контракта совместно с заказчиком.

- подвесной потолок существует, расстояние над ним дифференцируется в каждом помещении отдельно.

- муниципальный заказчик имеет возможность предоставить помещение только в качестве раздевалки для  персонала подрядчика.

Начальник управления                                                                                         Р.Г.  Борисенко