Извещение

о размещении муниципального заказа путем проведения

открытого аукциона на поставку расходных материалов для муниципальных лечебно-профилактических учреждений города на 2008 год

(реестровый номер торгов - 23)

Мэрия Новосибирска, расположенная по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), в лице департамента по социальной политике мэрии извещает о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на поставку расходных материалов для муниципальных лечебно-профилактических учреждений города на 2008 год.

Открытый аукцион проводится для нужд:

| Наименование лечебно-профилактического учреждения | Место нахождения (место поставки) |
| --- | --- |
| МУЗ «Городская клиническая больница № 1» | 630047, г. Новосибирск, ул. Залесского, 6 |
| МУЗ «Детская городская клиническая больница № 1» | 630048, г. Новосибирск, ул. Вертковская, 3 |
| МУЗ «Городская клиническая больница № 12» | 630084, г. Новосибирск, ул. Трикотажная, 49/1 |

Сведения об уполномоченном органе, муниципальном заказчике, подведомственном муниципальном заказчике, специализированной организации:

Муниципальный заказчик:

Мэрия города Новосибирска в лице департамента по социальной политике мэрии.

Место нахождения и почтовый адрес: 630099, Новосибирск, Красный проспект, 34.

Контактное лицо по вопросам разъяснения требований аукционной документации  и проекта контракта: Глазунова Ирина Витальевна, адрес электронной почты:  IGlazunova@admnsk.ru,  телефон 222-79-64.

Предмет муниципального контракта: Поставка расходных материалов для муниципальных лечебно-профилактических учреждений города на 2008 год.

Количество поставляемого товара:

| № лота | № позиции | Наименование и описание лота* | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Микроспирали |  |  |
|  | 1 | Микроспираль MDS отделяемая с системой доставки 4мм 14см | шт | 2 |
|  | 2 | Микроспираль MDS отделяемая с системой доставки 6мм 10см | шт | 2 |
|  | 3 | Микроспираль MDS отделяемая с системой доставки 6мм 18 см | шт | 2 |
|  | 4 | Микроспираль MDS отделяемая с системой доставки 7мм 11см | шт | 2 |
|  | 5 | Микроспираль MDS отделяемая с системой доставки 7мм 20см | шт | 2 |
|  | 6 | Микроспираль MDS отделяемая с системой доставки 8мм 15см | шт | 2 |
|  | 7 | Микроспираль MDS отделяемая с системой доставки 8мм 26см | шт | 2 |
|  | 8 | Микроспираль MDS отделяемая с системой доставки 9мм 31см | шт | 4 |
|  | 9 | Микроспираль MDS отделяемая с системой доставки 10мм 36см | шт | 6 |
|  | 10 | Микроспираль MDS отделяемая с системой доставки 5мм 8см | шт | 2 |
|  | 11 | Микроспираль MDS отделяемая с системой доставки 5мм 10см | шт | 2 |
|  | 12 | Микроспираль MDS отделяемая с системой доставки 6мм 10см | шт | 3 |
|  | 13 | Микроспираль MDS отделяемая с системой доставки 6мм 20см | шт | 2 |
|  | 14 | Микроспираль MDS отделяемая с системой доставки 7мм 15см | шт | 2 |
|  | 15 | Микроспираль MDS отделяемая с системой доставки 7мм 25см | шт | 2 |
|  | 16 | Микроспираль MDS отделяемая с системой доставки 8мм 20см | шт | 3 |
|  | 17 | Микроспираль MDS отделяемая с системой доставки 8мм 30см | шт | 2 |
|  | 18 | Микроспираль MDS отделяемая с системой доставки 2мм 6см | шт | 2 |
|  | 19 | Микроспираль MDS отделяемая с системой доставки 3мм 7см | шт | 2 |
|  | 20 | Микроспираль MDS отделяемая с системой доставки 4мм 5см | шт | 2 |
|  | 21 | Микроспираль MDS отделяемая с системой доставки 4мм 10см | шт | 2 |
|  | 22 | Микроспираль MDS отделяемая с системой доставки 5мм 7см | шт | 2 |
|  | 23 | Микроспираль MDS отделяемая с системой доставки 5мм 15см | шт | 3 |
| 2 | 1 | Микрокатетер VASCO+10 | шт | 7 |
| 3 | 1 | Проводник SOR 014.45 | шт | 3 |
| 4 | 1 | Проводник SOR 012.45 | шт | 4 |
| 5 | 1 | Серджисел 5*7см№12 | шт | 12 |
| 6 | 1 | Серджисел Фибриллар 2.5*5см№10 | шт | 2 |
| 7 | 1 | Спонгостан7*5*1см№20 | шт | 8 |
| 8 | 1 | Спонгостан 5*5*0.1 см№20 | шт | 5 |
| 9 | 1 | ДСГ-среднее давление 23см | шт | 20 |
| 10 | Протез сосудистый GORE-TEX растягивающийся |  |  |
|  | 1 | Протез сосудистый GORE-TEX растягивающийся линейный длина 20см, диаметр 10мм | шт | 2 |
|  | 2 | Протез сосудистый GORE-TEX растягивающийся линейный, длина 60см, диаметр 8мм | шт | 3 |
|  | 3 | Протез сосудистый GORE-TEX растягивающийся бифуркационный, диаметр 16:8/8мм, | шт | 2 |
|  | 4 | Протез сосудистый GORE-TEX растягивающийся бифуркационный, диаметр 18:9/9мм, длина 40см; | шт | 2 |
| 11 | Протез сосудистый "БАСЕКС" |  |
|  | 1 | Протез сосудистый "БАСЕКС" бифуркационный,16/8 мм. | шт | 7 |
|  | 2 | Протез сосудистый "БАСЕКС" бифуркационный,18/9 мм. | шт | 8 |
|  | 3 | Протез сосудистый "БАСЕКС" линейный, диаметр 10мм,длина 20см | шт | 4 |
|  | 4 | Протез сосудистый "БАСЕКС" линейный, диаметр 8мм,длина 50см | шт | 9 |
| 12 | Сосудистый протез бифуркационный, с дополнительным покрытием ионами серебра |  |
|  | 1 | Сосудистый протез бифуркационный, с дополнительным покрытием ионами серебра размер 18*9/9, IGK 1809S | шт | 4 |
|  | 2 | Сосудистый протез бифуркационный, с дополнительным покрытием ионами серебра размер 16*8/8, IGK 1608S | шт | 1 |
| 13 |  | Сосудистый протез линейный, тонкостенный |  |  |
| 13 | 1 | Сосудистый протез линейный, тонкостенный армированный, с дополнительным покрытием: гепарином диаметр 8мм, длина 70см IGKUT0008R S20H | шт | 2 |
|  | 2 | Сосудистый протез линейный, тонкостенный с ионами серебра диаметр 8мм, длина 70см IGKUT0008 S20S | шт | 1 |
|  | 3 | Сосудистый протез линейный, тонкостенный с ионами серебра диаметр 7мм, длина 40см IGKUT0007 40S | шт | 2 |
|  | 4 | Сосудистый протез линейный, тонкостенный с гепарином, диаметр 8мм, длина 40см IGKUT0008 40H | шт | 2 |
|  | 5 | Сосудистый протез линейный, тонкостенный, гепа риновое покрытие протез линейный диаметр 10мм, длина 40см IGK0010 40H | шт | 2 |
|  | 6 | Сосудистый протез линейный, тонкостенный. Заплаты сосудистые для пластики сонных артерий тонкостенные с дополнительным покрытием гепарином HEK 10/75 CP UTH | шт | 8 |
| 14 | Клипаппликаторы и гемоклипсы |  |  |
|  | 1 | Клипаппликатор большой WK 533180 | шт | 1 |
|  | 2 | Клипаппликатор средний WK 533111 | шт | 1 |
|  | 3 | Гемоклипса гемостатическая большая 120 в упаковке WK 533870 | шт | 1 |
|  | 4 | Гемоклипса гемостатическая средняя 180 в упаковке WK 533800 | шт | 1 |
| 15 |  | Биопротез кровеносного сосуда «КемАнгиопротез» для замещения пораженных артерий при инфраингвинальных реконструкциях (из артерий крупного рогатого скота) Эпоксидный способ консервации биопротез кровеносного сосуда «Кем Ангиопротез» для замещения пораженных артерий при инфраингвинальных реконструкциях (сглаженная внутренняя поверхность, низкий процент структурной деградации, растяжимость в продольном и поперечном направлениях устойчивость к излому и скручиванию, высокая биосовместимость). Возможность эксплуатации при температурах от 32 до40° С |  |  |
|  |  | Типоразмеры: |  |  |
|  | 1 | бедренно-надколенная (длина 25-45 см, диаметр | шт | 5 |
|  |  | проксимальный:6,0 – 7,0 мм, |  |  |
|  |  | дистальный –4,0 –4,5 мм); |  |  |
|  | 2 | бедренно-подколенная (длина 25-45 см, диаметр | шт | 6 |
|  |  | проксимальный:6,0 – 7,0 мм,дистальный - 4,0 мм) |  |  |
|  | 3 | бедренно-берцовая (длина более 45 см, диаметр | шт | 15 |
|  |  | проксимальный – 6,0 – 7,0 мм, |  |  |
|  |  | дистальный – 3,0 – 3,5 мм). |  |  |
|  | 4 | Эпоксидный способ консервации лоскута ксеноперикардиального, используемого для интракардиальной и ангиопластики (обеспечение высокой плотности поперечной сшивки коллагена, высокой биосовместимости, естественной пластичности, хороших имплантационных свойств). Применяется для закрытия дефектов межпредсердной и межжелудочковой перегородок. Наличие на поверхности ксеноперикарда ковалентно иммобилизованного антикоагулянта прямого действия, позволяющего повысить тромборезистентные свойства. Возможность эксплуатации при температурах от 32 до 40° С. |  |  |
|  |  | Типоразмеры: 25х50 мм. | шт | 20 |
|  |  | Толщина ксеноперикарда – 0,5-1,0мм |  |  |
| 16 | Шовный материал |  |  |
|  | 1 | Материал шовный хирургическийCV 3 | кор. | 1 |
|  | 2 | Материал шовный хирургическийCV 5 | кор. | 1 |
|  | 3 | Материал шовный хирургическийCV 6 | кор. | 1 |

Подробное описание товаров, условий муниципального контракта и предъявляемых к участникам требований, а также процедур аукциона содержится в документации об аукционе, которая будет предоставлена на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в форме электронного документа бесплатно по адресу: г. Новосибирск,  ул. Щетинкина, 54, каб. 42/2, 2 этаж, тел.  222-79-64,  с 15:00 ч. «12» декабря 2007 г.

Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официального сайта: www.novo-sibirsk.ru.

Место поставки товаров:

поставка товара осуществляется с момента заключения муниципального контракта в течение 10 дней по заявке лечебно-профилактического учреждений города согласно разнарядке:

| № лота | № позиции | Наименование и описание лота* | Место поставки | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Микроспирали |  |  |  |
|  | 1 | Микроспираль MDS отделяемая с системой доставки 4мм 14см | 630047, г. Новосибирск, ул. Залесского, 6 МУЗ «Городская клиническая больница № 1» | шт | 2 |
|  | 2 | Микроспираль MDS отделяемая с системой доставки 6мм 10см |  | шт | 2 |
|  | 3 | Микроспираль MDS отделяемая с системой доставки 6мм 18 см |  | шт | 2 |
|  | 4 | Микроспираль MDS отделяемая с системой доставки 7мм 11см |  | шт | 2 |
|  | 5 | Микроспираль MDS отделяемая с системой доставки 7мм 20см |  | шт | 2 |
|  | 6 | Микроспираль MDS отделяемая с системой доставки 8мм 15см |  | шт | 2 |
|  | 7 | Микроспираль MDS отделяемая с системой доставки 8мм 26см |  | шт | 2 |
|  | 8 | Микроспираль MDS отделяемая с системой доставки 9мм 31см |  | шт | 4 |
|  | 9 | Микроспираль MDS отделяемая с системой доставки 10мм 36см |  | шт | 6 |
|  | 10 | Микроспираль MDS отделяемая с системой доставки 5мм 8см |  | шт | 2 |
|  | 11 | Микроспираль MDS отделяемая с системой доставки 5мм 10см |  | шт | 2 |
|  | 12 | Микроспираль MDS отделяемая с системой доставки 6мм 10см |  | шт | 3 |
|  | 13 | Микроспираль MDS отделяемая с системой доставки 6мм 20см |  | шт | 2 |
|  | 14 | Микроспираль MDS отделяемая с системой доставки 7мм 15см |  | шт | 2 |
|  | 15 | Микроспираль MDS отделяемая с системой доставки 7мм 25см |  | шт | 2 |
|  | 16 | Микроспираль MDS отделяемая с системой доставки 8мм 20см |  | шт | 3 |
|  | 17 | Микроспираль MDS отделяемая с системой доставки 8мм 30см |  | шт | 2 |
|  | 18 | Микроспираль MDS отделяемая с системой доставки 2мм 6см |  | шт | 2 |
|  | 19 | Микроспираль MDS отделяемая с системой доставки 3мм 7см |  | шт | 2 |
|  | 20 | Микроспираль MDS отделяемая с системой доставки 4мм 5см |  | шт | 2 |
|  | 21 | Микроспираль MDS отделяемая с системой доставки 4мм 10см |  | шт | 2 |
|  | 22 | Микроспираль MDS отделяемая с системой доставки 5мм 7см |  | шт | 2 |
|  | 23 | Микроспираль MDS отделяемая с системой доставки 5мм 15см |  | шт | 3 |
| 2 | 1 | Микрокатетер VASCO+10 | 630047, г. Новосибирск, ул. Залесского, 6 МУЗ «Городская клиническая больница № 1» | шт | 7 |
| 3 | 1 | Проводник SOR 014.45 |  | шт | 3 |
| 4 | 1 | Проводник SOR 012.45 |  | шт | 4 |
| 5 | 1 | Серджисел 5*7см№12 | 630048, г. Новосибирск, ул. Вертковская, 3, МУЗ «Детская городская клиническая больница № 1» | шт | 12 |
| 6 | 1 | Серджисел Фибриллар 2.5*5см№10 |  | шт | 2 |
| 7 | 1 | Спонгостан7*5*1см№20 |  | шт | 8 |
| 8 | 1 | Спонгостан 5*5*0.1 см№20 |  | шт | 5 |
| 9 | 1 | ДСГ-среднее давление 23см |  | шт | 20 |
| 10 | Протез сосудистый GORE-TEX растягивающийся | 630084, г. Новосибирск, ул. Трикотажная, 49/1, МУЗ «Городская клиническая больница № 12» |  |  |
|  | 1 | Протез сосудистый GORE-TEX растягивающийся линейный длина 20см, диаметр 10мм |  | шт | 2 |
|  | 2 | Протез сосудистый GORE-TEX растягивающийся линейный, длина 60см, диаметр 8мм |  | шт | 3 |
|  | 3 | Протез сосудистый GORE-TEX растягивающийся бифуркационный, диаметр 16:8/8мм, |  | шт | 2 |
|  | 4 | Протез сосудистый GORE-TEX растягивающийся бифуркационный, диаметр 18:9/9мм, длина 40см; |  | шт | 2 |
| 11 | Протез сосудистый "БАСЕКС" |  |  |
|  | 1 | Протез сосудистый "БАСЕКС" бифуркационный,16/8 мм. |  | шт | 7 |
|  | 2 | Протез сосудистый "БАСЕКС" бифуркационный,18/9 мм. |  | шт | 8 |
|  | 3 | Протез сосудистый "БАСЕКС" линейный, диаметр 10мм,длина 20см |  | шт | 4 |
|  | 4 | Протез сосудистый "БАСЕКС" линейный, диаметр 8мм,длина 50см |  | шт | 9 |
| 12 | Сосудистый протез бифуркационный, с дополнительным покрытием ионами серебра |  |  |
|  | 1 | Сосудистый протез бифуркационный, с дополнительным покрытием ионами серебра размер 18*9/9, IGK 1809S |  | шт | 4 |
|  | 2 | Сосудистый протез бифуркационный, с дополнительным покрытием ионами серебра размер 16*8/8, IGK 1608S |  | шт | 1 |
| 13 |  | Сосудистый протез линейный, тонкостенный |  |  |  |
| 13 | 1 | Сосудистый протез линейный, тонкостенный армированный, с дополнительным покрытием: гепарином диаметр 8мм, длина 70см IGKUT0008R S20H |  | шт | 2 |
|  | 2 | Сосудистый протез линейный, тонкостенный с ионами серебра диаметр 8мм, длина 70см IGKUT0008 S20S |  | шт | 1 |
|  | 3 | Сосудистый протез линейный, тонкостенный с ионами серебра диаметр 7мм, длина 40см IGKUT0007 40S |  | шт | 2 |
|  | 4 | Сосудистый протез линейный, тонкостенный с гепарином, диаметр 8мм, длина 40см IGKUT0008 40H |  | шт | 2 |
|  | 5 | Сосудистый протез линейный, тонкостенный, гепариновое покрытие протез линейный диаметр 10мм, длина 40см IGK0010 40H |  | шт | 2 |
|  | 6 | Сосудистый протез линейный, тонкостенный. Заплаты сосудистые для пластики сонных артерий тонкостенные с дополнительным покрытием гепарином HEK 10/75 CP UTH |  | шт | 8 |
| 14 | Клипаппликаторы и гемоклипсы |  |  |  |
|  | 1 | Клипаппликатор большой WK 533180 |  | шт | 1 |
|  | 2 | Клипаппликатор средний WK 533111 |  | шт | 1 |
|  | 3 | Гемоклипса гемостатическая большая 120 в упаковке WK 533870 |  | шт | 1 |
|  | 4 | Гемоклипса гемостатическая средняя 180 в упаковке WK 533800 |  | шт | 1 |
| 15 |  | Биопротез кровеносного сосуда «КемАнгиопротез» для замещения пораженных артерий при инфраингвинальных реконструкциях (из артерий крупного рогатого скота) Эпоксидный способ консервации биопротез кровеносного сосуда «Кем Ангиопротез» для замещения пораженных артерий при инфраингвинальных реконструкциях (сглаженная внутренняя поверхность, низкий процент структурной деградации, растяжимость в продольном и поперечном направлениях устойчивость к излому и скручиванию, высокая биосовместимость). Возможность эксплуатации при температурах от 32 до40° С |  |  |  |
|  |  | Типоразмеры: |  |  |  |
|  | 1 | бедренно-надколенная (длина 25-45 см, диаметр |  | шт | 5 |
|  |  | проксимальный:6,0 – 7,0 мм, |  |  |  |
|  |  | дистальный –4,0 –4,5 мм); |  |  |  |
|  | 2 | бедренно-подколенная (длина 25-45 см, диаметр |  | шт | 6 |
|  |  | проксимальный:6,0 – 7,0 мм,дистальный - 4,0 мм) |  |  |  |
|  | 3 | бедренно-берцовая (длина более 45 см, диаметр |  | шт | 15 |
|  |  | проксимальный – 6,0 – 7,0 мм, |  |  |  |
|  |  | дистальный – 3,0 – 3,5 мм). |  |  |  |
|  | 4 | Эпоксидный способ консервации лоскута ксеноперикардиального, используемого для интракардиальной и ангиопластики (обеспечение высокой плотности поперечной сшивки коллагена, высокой биосовместимости, естественной пластичности, хороших имплантационных свойств). Применяется для закрытия дефектов межпредсердной и межжелудочковой перегородок. Наличие на поверхности ксеноперикарда ковалентно иммобилизованного антикоагулянта прямого действия, позволяющего повысить тромборезистентные свойства. Возможность эксплуатации при температурах от 32 до 40° С. |  |  |  |
|  |  | Типоразмеры: 25х50 мм. |  | шт | 20 |
|  |  | Толщина ксеноперикарда – 0,5-1,0мм |  |  |  |
| 16 | Шовный материал |  |  |  |
|  | 1 | Материал шовный хирургическийCV 3 |  | кор. | 1 |
|  | 2 | Материал шовный хирургическийCV 5 |  | кор. | 1 |
|  | 3 | Материал шовный хирургическийCV 6 |  | кор. | 1 |

Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота):

| № Лота | Наименование и описание лота | Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота), рублей | Величина понижения начальной цены контракта – 5% (шаг аукциона), руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Микроспирали | 1 222 650,0 | 61 132,50 |
| 2 | Микрокатетер VASCO+10 | 189 490,0 | 9 474,50 |
| 3 | Проводник SOR 014.45 | 35 070,0 | 1 753,50 |
| 4 | Проводник SOR 012.45 | 52 600,0 | 2 630,0 |
| 5 | Серджисел 5*7см№12 | 55 200,0 | 2 760,0 |
| 6 | Серджисел Фибриллар 2.5*5см№10 | 30 000,0 | 1 500,0 |
| 7 | Спонгостан7*5*1см№20 | 36 000,0 | 1 800,0 |
| 8 | Спонгостан 5*5*0.1 см№20 | 26 500,0 | 1 325,0 |
| 9 | ДСГ-среднее давление 23см | 360 000,0 | 18 000,0 |
| 10 | Протез сосудистый GORE-TEX растягивающийся | 213 640,0 | 10 682,0 |
| 11 | Протез сосудистый «БАСЕКС» | 199 410,0 | 9 970,50 |
| 12 | Сосудистый протез бифуркационный, с дополнительным покрытием ионами серебра | 111 500,0 | 5 575,0 |
| 13 | Сосудистый протез линейный, тонкостенный | 173 420,0 | 8 671,0 |
| 14 | Клипаппликаторы и гемоклипсы | 28 500,0 | 1 425,0 |
| 15 | Биопротез кровеносного сосуда | 252 000,0 | 12 600,0 |
| 16 | Шовный материал | 19 980,0 | 999,0 |

с учетом НДС, затрат на доставку, погрузо-разгрузочных работ, сертификацию, упаковку, санитарную обработку кузова и прочие накладные расходы и остается неизменной в течение всего срока действия муниципального контракта.

Ответственное лицо, уполномоченное на прием аукционных заявок:

Глазунова Ирина Витальевна, тел. 222-79-64;

Контактное лицо по вопросам технического задания: Хатина Марина Семеновна, тел. 227-42-38

Порядок подачи аукционных заявок, дата и время начала и окончания срока подачи аукционных заявок:

Заявки представляются с 15:00 ч.  «12» декабря 2007 года до 18:00 ч. «16» января 2008 года по адресу: 630099, г. Новосибирск, ул. Щетинкина, 54, каб. 42/2, 2 этаж; а также до 10:00 ч. «17» января 2008 года по адресу: 630099, г. Новосибирск, ул. С. Шамшиных, 42, актовый зал МУЗ «Станция скорой медицинской помощи».

Заявка подается в конверте с указанием наименования открытого аукциона и реестрового номера торгов. При поступлении аукционным заявкам присваиваются регистрационные номера. Регистрационный номер, дата и время подачи заявки фиксируются в журнале регистрации заявок.

По требованию участника размещения муниципального заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, ему выдают расписку в получении такой заявки с указанием даты  и времени ее получения.

Место, дата, время рассмотрения заявок на участие в аукционе: г. Новосибирск ул. С. Шамшиных, 42, актовый зал МУЗ «Станция скорой медицинской помощи» с 10:00 часов  «17» января  2008 г. до  15:00 часов «22» января 2008 г.

Место, дата, время проведения аукциона: г. Новосибирск, ул. Семьи Шамшиных, 42, актовый зал МУЗ «Станция скорой медицинской помощи» в 10:00   часов «24» января 2008 г.

Место, дата, время регистрации участников аукциона (их уполномоченных представителей):

Регистрация участников произойдет с 09 часов 30 минут до 10 часов 00 минут «24» января 2008 года по адресу: г. Новосибирск, ул. Семьи Шамшиных, 42, актовый зал МУЗ «Станция скорой медицинской помощи».

Участники размещения заказа (их уполномоченные представители), допущенные до процедуры аукциона при регистрации предъявляют следующие документы:

Руководители юридических лиц:

- документ, удостоверяющий личность;

- документ, подтверждающий полномочия должностного лица;

Физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели:

- документ, удостоверяющий личность;

Представители  участников, действующие на основании доверенности:

- документ, удостоверяющий личность;

- доверенность, заверенную в соответствии с действующим законодательством;

Доверенность на представителя должна содержать информацию о паспортных данных лица, которому выдана доверенность и образец его подписи. В доверенности должны быть отражены полномочия данного лица путем включения следующих сведений: «доверяет участвовать в аукционе (указывается наименование, дата и лот/ты аукциона, по которому может торговать представитель) с правом заключения сделок и подписания всех предусмотренных аукционной документацией документов». Доверенность на участие в аукционе остается у организатора аукциона.

Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров, работ, оказание услуг учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы и (или) организациям инвалидов:

Не предоставлены.

Муниципальный контракт предоставляется победителю конкурса в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола оценки  и сопоставления  заявок. Срок заключения муниципального контракта – не менее 10 дней с момента размещения на сайте протокола аукциона, но не позднее чем через 20 дней.

# Footnotes

* на основании ч. 3 ст.22 ФЗ-94 «О размещении заказов на поставки, товаров, выполнения работ, оказания услуг для государственных и муниципальных нужд» указание на торговое наименование, марку или производителя товара сопровождается словами «или эквивалент»