Мэрия г. Новосибирска

Комиссия по размещению муниципального заказа

при администрации Ленинского района

УТВЕРЖДАЮ

Глава администрации

Ленинского района

________________М.М.Стукало

«22» января 2008 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ

№ 1-АД

ОТКРЫТЫЙ АУКЦИОН

на право заключения муниципального контракта

на выполнение капитального ремонта рентгенкабинета МУЗ ГКБ №34

по адресу: г. Новосибирск, ул. Титова, 18

Ответственный:	Главный врач  ___________________ В.И. Ярохно

Составил: юрисконсульт МУЗ ГКБ №34 _____________ М.А. Светличный

СОГЛАСОВАНО:

Начальник юридического отдела ___________________ Л. Н. Капустин

Новосибирск

2008

О Г Л А В Л Е Н И Е

РАЗДЕЛ I. ИНСТРУКЦИЯ О ПОДГОТОВКЕ ЗАЯВОК ДЛЯ УЧАСТИЯ В АУКЦИОНЕ (ИУА				3

А. Введение	3

Статья 1. Общие сведения	3

Статья 2. Участники размещения заказа	3

Статья 3. Одна Заявка от каждого участника	3

Статья 4. Стоимость участия в аукционе	3

Статья 5. Право Заказчика отказаться от проведения аукциона	3

Б. Документация об аукционе	4

Статья 6. Содержание документации	4

Статья 7. Разъяснение  документации об аукционе	4

Статья 8. Внесение изменений в документацию об аукционе	4

В. Инструкция по подготовке Заявки на участие в аукционе	5

Статья 9. Язык Заявки на участие в аукционе	5

Статья 10. Документация, входящая в Заявку на участие в аукционе	5

Статья 11. Требования к Участникам размещения заказа	5

Статья 12. Оформление и парафирование Заявки на участие в аукционе	6

Г. Подача Заявок на участие в аукционе	6

Статья 13. Подача и прием Заявок на участие в аукционе	6

Статья 14. Окончательный срок подачи Заявок на участие в аукционе	6

Статья 15. Заявки на участие в аукционе, поданные после окончательного срока подачи Заявок			7

Статья 16. Изменение Заявок на участие в аукционе и их отзыв	7

Д. Рассмотрение Заявок на участие в аукционе	7

Статья 17. Аукционная комиссия	7

Статья 18. Рассмотрение Заявок на участие в аукционе	7

Статья 19. Порядок проведения аукциона	8

Статья 20. Срок подписания муниципального контракта	10

## Статья 22. Права и обязанности победителя                                                                       10

## Статья 21. Права и обязанности заказчика                                                                          10

Статья 23. Право на обжалование	11

РАЗДЕЛ II. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА	12

РАЗДЕЛ III. 	ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА	18

Форма № 1 Запрос на получение аукционной документации                                                18

Форма № 2. Запрос на разъяснение  документации об аукционе	159

Форма № 3. Уведомление об отзыве Заявки	15

Форма № 4. Заявка на участие в аукционе	21

Форма № 5. Предложение на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг)	24

Форма № 6. Общие сведения об Участнике размещения заказа	31

Форма № 7 Доверенность  	33

Форма № 8. Опись документов, предоставляемых для участия в аукционе	34

Форма № 9. РАСЧЕТ ЦЕНЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА	36

Форма № 10 График производства работ		  			                                                                           39

РАЗДЕЛ IV.

Проект муниципального контракта на поставку товаров (выполнение работ оказание услуг).	40

Проект договора на выполнение работ по капитальному ремонту

# РАЗДЕЛ V.ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ 			               43

# РАЗДЕЛ I. ИНСТРУКЦИЯ О ПОДГОТОВКЕ

# ЗАЯВОК ДЛЯ УЧАСТИЯ В АУКЦИОНЕ

## А. Введение

### Статья 1. Общие сведения

1.1. Заказчик, указанный в пункте 1 Информационной карты аукциона настоящей Документации об аукционе, располагает средствами городского бюджета и намеревается разместить  заказ на поставки товаров (выполнение работ, оказание услуг) для муниципальных нужд, путем проведения открытого Аукциона. Предмет Аукциона указан в пункте 3 Информационной карты аукциона настоящей Документации об аукционе.

1.2. Заказчик устанавливает Начальную (максимальную) цену муниципального контракта, как  указано в пункте 6 Информационной карты аукциона и в Извещении о проведении открытого аукциона.

1.3. Заказчик будет информировать о ходе проведения аукциона посредством опубликования соответствующей информации в Официальном печатном издании (далее ОПИ), как указано в пункте 9 Информационной карты аукциона, и размещения на Официальном сайте, как указано в пункте 9 Информационной карты аукциона.

### Статья 2. Участники размещения заказа

  - Участниками размещения заказа могут быть любые юридические лица независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели.

### Статья 3. Одна Заявка от каждого участника

3.1. Каждый Участник размещения заказа (или одна группа лиц) может подать по Предмету аукциона только одну Заявку на участие в аукционе, при подаче двух и более заявок по предмету аукциона или одному лоту все заявки участника размещения заказа по данному лоту, или, если лоты не назначены, по аукциону будут отклонены и рассматриваться не будут.

### Статья 4. Стоимость участия в аукционе

4.1. Участник размещения заказа несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей своей заявки, а Заказчик ни в коем случае не отвечает и не имеет обязательств по этим расходам, независимо от характера проведения и результатов Аукциона.

### Статья 5. Право Заказчика отказаться от проведения аукциона

5.1. Заказчик вправе  отказаться от проведения настоящего Аукциона не позднее чем за 10 дней до даты окончания срока подачи Заявок на участие в Аукционе, не неся при этом никаких обязательств перед участниками конкурса. Извещение об отказе от проведения аукциона будет опубликовано в ОПИ в течение 5 дней со дня принятия данного решения Заказчиком, а также размещено на Официальном сайте, указанном в Информационной карты аукциона, в течении 2-х дней со дня принятия данного решения Заказчиком.

5.2. Поступившие на момент принятия решения об отказе от проведения аукциона конверты с Заявками на участие в аукционе будут вскрыты с целью направления Участникам размещения заказа соответствующего уведомления. Данное уведомление будет разослано Участникам размещения заказа в течение 2-х дней со дня принятия решения об отказе от проведения Аукциона.

## Б. Документация об аукционе

### Статья 6. Содержание документации

6.1. Необходимые товары (работы, услуги), процедуры проведения Аукциона и условия муниципального контракта изложены в настоящей документации об аукционе.

Документация об аукционе включает в себя:

- Инструкцию о подготовке заявок для участия в аукционе

- Информационная карта аукциона;

- Образцы форм и документов для заполнения участниками размещения заказа

Форму № 1 Запрос на получение аукционной документации

Форму № 2 Запрос на разъяснение документации об аукционе

Форму № 3 Уведомление об отзыве Заявки

Форму № 4. Заявка на участие в аукционе;

Форму № 5. Предложение на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг)

Форма № 6. Общие сведения об участнике размещения заказа

Форма № 7. Доверенность

Форма № 8. Форма описи документов, предоставляемых для участия в аукционе

Форма № 9. Расчет цены муниципального контракта

Форма № 10 График производства работ

IV. Проект муниципального контракта на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг)

V/ Техническая часть документации об аукционе

6.2. Документация об аукционе предоставляется Участнику размещения заказа только в письменной форме после внесения Участником размещения заказа платы за предоставления документации об аукционе (если такая плата была установлена в Извещения о проведении открытого аукциона). Получение Участником размещения заказа документации об аукционе иным способом (в том числе с Официального сайта) снимает с Заказчика ответственность перед таким Участником размещения заказа за достоверность информации об условиях  и порядке проведения настоящего Аукциона.

### Статья 7. Разъяснение документации об аукционе

7.1. Любой Участник размещения заказа вправе направить в письменной форме Заказчику запрос о разъяснении  положений настоящей документации об аукционе. Данный запрос будет рассмотрен, если он получен Заказчиком не позднее чем за 5 дней до срока окончания подачи заявок.

7.2. Заказчик направит в письменной форме разъяснения положений настоящей документации об аукционе в течение 2-х дней со дня поступления запроса.

7.3. В течение одного дня со дня направления разъяснения положений настоящей документации об аукционе Заказчик разместит на Официальном сайте, указанном в Информационной карты аукциона, данное разъяснение, но без указания Участника размещения заказа, от которого поступил запрос.

### Статья 8. Внесение изменений в документацию об аукционе

8.1. Заказчик вправе внести изменения в документацию об аукционе не позднее, чем за 5 дней до срока окончания подачи заявок.

8.2. В течение 5-ти рабочих дней со дня принятия решения о внесении изменений в Конкурсную документацию такие изменения будут опубликованы в ОПИ, указанном в пункте 9 Информационной карты аукциона, а также в течение 1 дня будет размещено на Официальном сайте, указанном в пункте 9 Информационной карты аукциона.

8.3. В течение 2-х дней со дня принятия решения о внесении изменений в Конкурсную документацию такие изменения будут направлены заказными письмами всем Участникам размещения заказа, которым была предоставлена Конкурсная документация.

8.4. В случае внесения изменения в документацию срок подачи заявок на участие в аукционе будет продлен так, чтобы со дня опубликования в официальном печатном издании и размещение на официальном сайте изменений, внесенных в извещении о проведении  открытого аукциона, до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе составлял не менее чем пятнадцать дней.

## В. Инструкция по подготовке Заявки на участие в аукционе

### Статья 9. Язык Заявки на участие в аукционе

9.1. Заявка на участие в аукционе, подготовленная Участником размещения заказа, а также вся корреспонденция и документация, связанные с этой Заявкой на участие в аукционе, которыми обменялись Участник размещения заказа и Заказчик, должны быть представлены на языке, указанном в пункте 6 Информационной карты аукциона. Сопроводительная документация и печатная литература, предоставленная Участником размещения заказа, может быть представлена на другом языке при условии, что к ней будет прилагаться аутентичный перевод соответствующих разделов на язык, указанный в пункте 13 Информационной карты аукциона, заверенный печатью Участника размещения заказа. В случае разногласий между сопроводительной документацией, печатной литературы и их переводом, преимущество будет иметь перевод.

### Статья 10. Документация, входящая в Заявку на участие в аукционе

10.1. Заявка на участие в аукционе должна быть подготовлена Участником размещения заказа в соответствии с образцами форм Раздела III «Образцы форм и документов для заполнения участниками размещения заказа», должна также включать:

- Информацию (в свободной форме) о функциональных (технических) характеристиках и потребительских свойствах товара, предлагаемого в Заявке на участие в конкурсе;

- Выписку (или нотариально заверенную копию выписки) из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц), либо выписку (или нотариально заверенную копию выписки) из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуального предпринимателя), выданные не ранее, чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона, либо копии документов удостоверяющих личность (для иных физических лиц), либо надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц);

- Копии документов, подтверждающих соответствие товара, являющегося предметом Аукциона, требованиям законодательства Российской Федерации;

- Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа;

- Копии лицензии(й) в случае, если законодательством Российской Федерации установлены требования к лицам, осуществляющим поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг), и такие товары (работы, услуги) являются Предметом Аукциона.

Документация, входящая в Заявку на участие в аукционе, может быть уточнена в пункте 15 Информационной карты аукциона.

10.2. Неполное представление документов, предоставление документов с отклонением от установленных в настоящей документации об аукционе форм, наличие в таких документах недостоверных сведений об Участнике  размещения заказа или о Предмете аукциона (товарах, работах, услугах) является основанием отказа в допуске Участника размещения заказа к участию в Аукционе.

### Статья 11. Требования к Участникам размещения заказа

11.1. Участник размещения заказа, претендующий на заключения муниципального контракта должен соответствовать следующим требованиям:

- наличие соответствующей(их) лицензии(й), в том случае если вид деятельности, связанный с Предметом аукциона, подлежит обязательному лицензированию в соответствии с законодательством РФ;

- непроведение ликвидации Участника размещения заказа – юридического лица или непроведение в отношении Участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства;

- неприостановление деятельности Участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения Заявки на участие в аукционе;

- отсутствие у Участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за год, предшествующий году проведения настоящего Аукциона, размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов Участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

11.2. Проверка соответствия Участников размещения заказа требованиям, указанным в пунктах (b)-(d) Статьи 11.1 настоящей документации об аукционе осуществляется Заказчиком.

### Статья 12. Оформление и парафирование Заявки на участие в аукционе

12.1. 	Оригинал Заявки на участие в аукционе должен быть отпечатан и подписан Участником или лицом (лицами), имеющим (и) все полномочия на осуществление соответствующих действий от имени Участника размещения заказа, и заверен печатью Участника.

Все страницы Заявки на участие в аукционе, включая Приложения, должны быть парафированы лицом или лицами, подписывающими Заявку на участие в аукционе.

Все листы заявки на участие в аукционе  должны быть пронумерованы, прошиты, скреплены печатью на прошивке и заверены подписью уполномоченного лица участника размещения заказа – юридического лица и собственноручно заверены участником размещения заказа – физического лица.

12.2. 	Никакие вставки между строчками, подчистки или приписки не будут иметь силу, за исключением тех случаев, когда они парафированы лицом или лицами, подписывающими Заявку на участие в аукционе.

12.3. Заявка на участие в аукционе, не соответствующая требованиям настоящей Статьи, может рассматриваться как не отвечающая требованиям документации об аукционе.

## Г. Подача Заявок на участие в аукционе

### Статья 13. Подача и прием Заявок на участие в аукционе

13.1. Заявки на участие в аукционе, оформленные в соответствии с настоящей  документацией об аукционе и подаются по адресу, указанному в пункте 1 Информационной карты аукциона.

13.2. Заказчик регистрирует поступившие конверты с Заявками на участие в аукционе. По требованию Участника размещения заказа, подавшего конверт с Заявкой на участие в аукционе, Заказчик по требованию Участника выдает лицу, представившему конверт, расписку о получении конверта с Заявкой на участие в аукционе с указанием даты и времени его получения.

### Статья 14. Окончательный срок подачи Заявок на участие в аукционе

14.1. Все Заявки на участие в аукционе должны быть получены Заказчиком не позднее даты и времени, указанные в пункте 13 Информационной карты аукциона в качестве даты и времени получения заявок на участие в аукционе.

### Статья 15. Заявки на участие в аукционе, поданные после окончательного срока подачи Заявок

15.1. 	Все Заявками на участие в аукционе, полученные Заказчиком после окончательного срока подачи Заявок на участие в аукционе, указанного Заказчиком, будут признаны «опоздавшими» и возвращены Участнику размещения заказа, вне зависимости от причин опоздания.

### Статья 16. Изменение Заявок на участие в аукционе и их отзыв

16.1. 	Участник размещения заказа, подавший Заявку на участие в аукционе вправе изменить или отозвать свою Заявку на участие в аукционе в любое время до дня и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе, указанного в пункте 13 Информационной карты аукциона

16.2.Уведомление Участника размещения заказа об отзыве должно быть составлено по форме № 3 «Уведомление об отзыве Заявки» и получено Заказчиком не позднее дня и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе, указанных в пункте 13 Информационной карты аукциона

16.3.Оформление и парафирование, опечатывание и маркировка изменений Заявки на участие в аукционе производится в соответствующем порядке предусмотренном для Заявки на участие в аукционе, указанным в Статьях 9-12 ИУА настоящей документации об аукционе.

16.3. 	Никакие изменения не должны вноситься в Заявки на участие в аукционе после окончания Срока подачи Заявок на участие в аукционе, указанного в пункте 13 Информационной карты аукциона

## Д. Рассмотрение Заявок на участие в аукционе

### Статья 17. Аукционная комиссия

17.1.Для осуществления рассмотрения Заявок на участие в аукционе, проведения аукциона, определения Победителя открытого аукциона в соответствии с постановлением мэра г. Новосибирска от 27.03.2006г. №333 создана Комиссия по размещению муниципального заказа при администрации Ленинского района, осуществляющая функции Аукционной комиссии, именуемая в дальнейшем Аукционная  комиссия.

### Статья 18. Рассмотрение Заявок на участие в аукционе

18.1. 	Аукционная комиссия рассматривает Заявки на участие в аукционе на соответствие требованиям документации об аукционе, и соответствие Участников размещения заказа требованиям, установленным Статьей 10 ИУА настоящей  документации об аукционе. Срок рассмотрения Заявок на участие в аукционе не будет превышать 10 дней со дня окончания подачи Заявок на участие в аукционе.

18.2. Заявка на участие в аукционе считается отвечающей требованиям документации об аукционе, если представлены все требуемые документы в соответствии со Статьей 10 ИУА настоящей документации об аукционе, должным образом заполнены все формы, приведенные в Разделе III «Образцы форм и документов для заполнения участниками размещения заказа», Технические характеристики товара (работ, услуг), предложенные Участником размещения заказа соответствуют требованиям Раздела V «Техническая документации об аукционе.

18.3. 	Аукционная комиссия может не принимать во внимание мелкие погрешности, несоответствия или неточности Заявки на участие в аукционе, которые не представляют собой существенного отклонения от требований документации об аукционе.

18.4. На основании результатов рассмотрения Заявок на участие в аукционе  Аукционной комиссией принимается решения о допуске к участию в аукционе Участника размещения заказа и о признании Участника размещения заказа, подавшего Заявку на участие в аукционе, Участником аукциона или об отказе в допуске такого Участника размещения заказа к участию в аукционе.

18.5. Основаниями для отказа в допуске Участника размещения заказа к участию в аукционе являются:

- непредоставление определенных Статьей 10 ИУА настоящей документации об аукционе требуемых документов либо наличие в таких документах недостоверных сведений об Участнике размещения заказа или о товарах (работах, услугах) соответственно на поставку (выполнение, оказание) которых размещается заказ;

- несоответствие Заявки на участие в аукционе требованиям документации об аукционе в соответствии со Статьями 18.2, 18.3 настоящей документации.

18.6. Результаты рассмотрения Заявок на участия в аукционе вносятся в Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе. Указанный протокол в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе будет размещен на Официальном сайте, указанном в пункте 9 Информационной карты аукциона.

18.7. Участникам размещения заказа, подавшим Заявки на участие в аукционе и признанным Участниками аукциона, и Участникам размещения заказа, подавшим Заявки на участие в аукциона и не допущенным к участию в конкурсе направляются Уведомления о принятых Аукционной комиссией решениях не позднее одного дня, следующего за днем подписания Протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

### Статья 19. Порядок проведения аукциона

19.1. Аукцион проводится в день, время и в месте, указанные в извещении о проведении аукциона и в пункте 25 Информационной карты аукциона.

19.2. В аукционе могут участвовать только те участники размещения заказа, которые были признаны участниками аукциона.

19.3. Электронная форма участия в аукционе не допускается.

19.4. Аукцион проводится аукционистом в присутствии членов аукционной комиссии, представителей заказчика, уполномоченного органа, специализированной организации, участников аукциона или их уполномоченных представителей.

19.5. Перед началом проведения аукциона проверяются документы и полномочия, необходимые для участия в аукционе, присутствующих представителей участников аукциона. Представители участников аукциона должны предоставить доверенность, выданную от имени участника размещения заказа и составленную по форме № 7, приведенной в Разделе III «Образцы форм и документов для заполнения участниками размещения заказа».

19.6. Участники аукциона или их представители регистрируются в Листе регистрации представителей участников аукциона, составляемом и подписываемом секретарем аукционной комиссии.

19.7. При регистрации участники аукциона или их представители получают от аукционной комиссии карточки с номерами (далее – карточки). Карточку вправе получить только участник аукциона – физическое лицо (в том числе индивидуальный предприниматель), либо один представитель участника аукциона – юридического лица. Каждым участником аукциона может быть получена только одна карточка. Одно и то же лицо не может быть представителем 2 (двух) и более участников аукциона. Лицо не может быть представителем какого-либо участника аукциона, если это лицо само по себе является участником аукциона.

19.8. В случае, если в извещении о проведении открытого аукциона предусмотрены преимущества для учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы и (или) организаций инвалидов, непосредственно перед началом проведения аукциона сообщается о наличии таких участников аукциона.

19.9. Аукцион открывает аукционист, после чего доступ в зал, где проводится аукцион, прекращается. Аукцион проводится непосредственно аукционистом, который оглашает: правила проведения аукциона, правила поведения на аукционе, наименование и начальную (максимальную) цену лота, шаг аукциона.

19.10. Началом торгов считается момент объявления начальной (максимальной) цены лота.

19.11. Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), указанной в извещении о проведении открытого аукциона и в пункте 6 Информационной карты аукциона, на "шаг аукциона".

19.12 "Шаг аукциона" устанавливается в размере пяти процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), указанной в извещении о проведении аукциона в пункте 6 Информационной карты аукциона.

19.13. В случае, если после троекратного объявления последнего предложения о цене контракта ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену контракта, заказчик, уполномоченный орган обязан снизить "шаг аукциона" на 0,5 процента начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), но не ниже 0,5 процента начальной (максимальной) цены контракта (цены лота).

19.14. После каждого снижения аукционистом начальной (максимальной) цены контракта на «шаг аукциона», аукционист трижды с равными короткими промежутками времени повторяет начальную (максимальную) цену контракта, полученную после такого снижения, то есть осуществляет торг на данном «шаге аукциона».

19.15. Участник аукциона (представитель участника аукциона) согласный поставить товар, выполнить работы, оказать услуги по называемой аукционистом начальной (максимальной) цене контракта, сигнализирует о подаче предложения о такой цене контракта путем поднятия своей карточки выше головы. Предложение участника аукциона (представителя участника аукциона) принимается и фиксируется, если оно поступило не позднее удара молотка аукциониста.

19.16. Аукционист совершает удар молотком, называет номер карточки, поднятой ранее других, и снижает начальную (максимальную) цену контракта на «шаг аукциона», начиная новый торг.

### Удар молотка аукциониста совершается в случаях, когда:

#### поступило одно предложение участника аукциона (представителя участника аукциона) о цене контракта путем поднятия карточки (удар совершается непосредственно после поднятия карточки и одновременно означает снижение начальной (максимальной) цены контракта на «шаг аукциона», после чего начинается новый торг);

#### поступило несколько предложений участников аукциона (представителей участников аукциона) о цене контракта путем поднятия нескольких карточек (удар совершается непосредственно после поднятия первой карточки и одновременно означает снижение начальной (максимальной) цены контракта на «шаг аукциона», после чего начинается новый торг);

#### не поступило ни одного предложения о цене контракта после третьего оглашения аукционистом начальной (максимальной) цены контракта, полученной после снижения цены контракта на «шаг аукциона» (удар совершается после истечения короткого промежутка времени после третьего объявления цены контракта и одновременно означает снижение "шага аукциона" на 0,5 процента начальной цены контракта, после чего начинается новый торг);

#### аукционист объявляет о завершении аукциона.

19.17. В случае, если после троекратного объявления последнего предложения о начальной (максимальной) цене контракта ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить названную аукционистом цену контракта аукционист обязан снизить "шаг аукциона" на 0,5 процента начальной (максимальной) цены контракта, но не ниже 0,5 процента начальной (максимальной) цены контракта и назвать новую начальную (максимальную) цену контракта, полученную в соответствии со сниженным «шагом аукциона».

19.18. Аукцион прекращается, когда "шаг аукциона" составляет 0,5 процента начальной (максимальной) цены контракта и ни один участник аукциона (представитель участника аукциона) не сигнализировал о подаче предложения о цене контракта, трижды названной аукционистом.

19.19. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую цену контракта, и чей номер карточки был назван аукционистом последним.

19.20. Завершая аукцион, аукционист оглашает номер карточки участника аукциона, признанного победителем и, обращаясь к присутствующим, объявляет: «Продано!» и совершает удар молотком.

19.21. Заказчик, уполномоченный орган осуществляют аудиозапись аукциона.

## Е. Заключение муниципального контракта

### Статья 20. Срок подписания муниципального контракта

20.1. Не ранее 10-ти дней и не позднее 20-ти дней со дня размещение протокола  аукциона.

## Статья 21 Права и обязанности победителя аукциона

21.1. Муниципальный контракт заключается на условиях, указанных в документации об аукционе по цене контракта, предложенной победителем аукциона.

21.2. Участник аукциона, которому Заказчик направил проект Муниципального контракта, не вправе отказаться от заключения Муниципального контракта.

21.3. Участник аукциона, которому по итогам аукциона заказчик направил проект муниципального контракта, представляет расчет предложенной им в процессе торга цены муниципального контракта по форме № 9, приведенной в Разделе III «Образцы форм и документов для заполнения участниками размещения заказа».

21.4. В случае, если аукцион признан несостоявшимся и муниципальный контракт заключается по начальной (максимальной) цене контракта, участник аукциона, с которым заключается муниципальный контракт представляет расчет цены муниципального контракта по форме № 9, приведенной в Разделе III «Образцы форм и документов для заполнения участниками размещения заказа».

Статья 22 Права и обязанности заказчика

22.1. После определения победителя аукциона в течение срока, предусмотренного для заключения муниципального контракта, заказчик обязан отказаться от заключения муниципального контракта с победителем аукциона в случае установления факта:

- проведения ликвидации участника размещения заказа – юридического лица или проведения в отношении участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства;

- приостановления деятельности участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

- предоставления участником размещения заказа заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, предусмотренных пунктом.11.1;

- нахождения имущества участника размещения заказа под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения контракта балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

22.2. В случае, если это предусмотрено в пункте 26 Информационной карты аукциона, Заказчик по согласованию с поставщиком (исполнителем, подрядчиком) в ходе исполнения контракта вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренные контрактом количество товаров (объема работ), при изменении потребности в товарах (работах), на поставку (выполнение) которых заключен контракт. При поставке дополнительного количества таких товаров (выполнения работ) Заказчик по согласованию с поставщиком (исполнителем, подрядчиком) вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально количеству таких товаров (выполнении работ), но не более чем на десять процентов такой цены контракта, а при внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности в поставке таких товаров (выполнении работ), заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом. цена единицы дополнительно поставляемого товара и цена единицы товара при сокращении потребности в поставке части такого товара определяются как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара.

### Статья 23. Право на обжалование

23.1	. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров, Участники размещения заказа имеют право обжаловать действия (бездействие) Заказчика, Аукционной комиссии, если такие действия (бездействие) нарушают права и законные интересы Участника размещения заказа.

23.2. Участник размещения заказа имеет право обжаловать действия (бездействие) Заказчика, Аукционной комиссии в  порядке, предусмотренном Федеральным законом от 21 июля 2005 года №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», а также в судебном порядке.

РАЗДЕЛ II. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА

Приведенные ниже конкретные условия проведения аукциона — ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА — являются неотъемлемой частью настоящей документации об аукционе и дополняют собой положения Инструкции Участникам Аукциона (ИУА). В случае противоречий между положениями ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА и ИУА, ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА имеет преобладающую силу.

| 1 | Наименование Заказчика, контактная информация | Мэрия г. Новосибирска в лице администрации Ленинского района Адрес: 630108, г. Новосибирск, ул. Станиславского, 6а, каб. 214 Время работы Заказчика: в рабочие дни с 9.00 до 18.00. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Наименование уполномоченного органа на размещение муниципального заказа, контактная информация | Комиссию по размещению муниципального заказа при администрации Ленинского района Контактные лица: а) по вопросам проведения аукциона - Селицкая С. В. тел. 343-68-37 б) по техническим вопросам: Екатерина Алексеевна Пьюро 355-40-43 (МУЗ ГКБ №34) |
| 3 | Вид и предмет аукциона | Открытый аукцион на право заключения муниципального контракта на выполнение капитального ремонта рентгенкабинета МУЗ ГКБ №34 по адресу г. Новосибирск ул. Титова, 18 (перечень и объем работ указаны в технической части документации об аукционе – Раздел V) |
| 4 | Количество продукции (объёмы выполняемых работ) | Перечень и объем работ указаны в технической части документации об аукционе – Раздел V; |
| 5 | Место, условия, срок выполнения работ | г. Новосибирск, ул. Титова, 18 Условия выполнения работ - Техническая часть Раздел V Срок выполнения работ – 30 рабочих дней с момента заключения муниципального контракта |
| 6 | Начальная (максимальная) цена контракта | Начальная (максимальная) цена контракта - 1 615 000,00 (Один миллион шестьсот пятнадцать тысяч рублей 00 копеек) включает в себя: НДС, погрузо-разгрузочные работы, доставку и прочие накладные расходы |
| 7 | Величина понижения начальной цены контракта (цены лота) («шаг аукциона») | 5 % от начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) |
| 8 | Источник финансирования | Бюджет г. Новосибирска на 2008 год |
|  | Валюта, используемая для формирования цены муниципального контракта и расчетов с поставщиками | Рубль Российской Федерации |
|  | Форма, сроки и порядок оплаты | Предоплата 30% цены муниципального контракта (цены лота) после его заключения. Оплата остальных 70 % цены контракта производиться заказчиком по факту выполнения работ, на основании актов выполненных работ, подписанных приемочной комиссией до окончания финансового года, - до 31.12.2008г. Расчет безналичный, денежными средствами на расчётный счёт победителя аукциона. |

| 9 | Официальный сайт Официальное печатное издание | http://:www.novo-sibirsk.ru «Бюллетень органов городского самоуправления г. Новосибирска» |
| --- | --- | --- |
| 10 | Участники размещения заказа | Любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. |
| 11 | Краткая характеристика выполняемых работ | Наименование и перечень работ, их объемы, применяемые при производстве работ материалы указаны в технической части документации об аукционе Раздел V: |
| 12 | Требования к участникам размещения заказа | 1. Соответствие участника аукциона требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона. 2. Не проведение ликвидации участника размещения заказа – юридического лица или отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства. 3. Не приостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях на день рассмотрения заявки на участие в аукционе; 4. Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает (25%) двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрение заявки на участие в аукционе не принято. 5. Отсутствие участника размещения заказа в реестре недобросовестных поставщиков. |
| 13 | Язык Заявки на участие в конкурсе | Русский. Язык перевода: Русский |
| 14 | Форма заявки на участие в аукционе | Участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе в письменной форме в запечатанном конверте или в виде электронного документа, в соответствии с указаниями, изложенными в Информационной карте аукциона по форме, указанной в аукционной документации. |

| 15 | Документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе | Аукционная заявка, которую представляет участник размещения заказа в соответствии с настоящей инструкцией, должна включать в себя следующее: 1. Заполненные надлежащим образом участником размещения заказа формы: 1.1. Заявка на участие в аукционе (Форма № 4, Раздела III), 1.2. Предложение на выполнение работ (Форма № 5, Раздела III), 1.3. Общие сведения об участнике размещения заказа (Форма № 6, Раздела III), 1.5. Опись документов (Форма № 8, Раздела III), 2. Полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридического лица), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иного физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица) полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона. 3. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника аукциона (для юридических лиц - копия решения или выписка из решения о назначении руководителя и доверенность уполномоченного представителя, в случае представления интересов лицом, не имеющим права на основании учредительных документов действовать от имени лица без доверенности; для физических лиц – доверенность на осуществление действий от имени участника аукциона) по Форме № 7 Раздела III Образцы документации об аукционе; 4. Расчет цены контракта в соответствии с технической частью документации об аукционе, где участниками размещения заказа заполняются: Форма-№ 9 5. Иные документы, представляемые на усмотрение участника размещения заказа. |
| --- | --- | --- |
| 16 | Дополнительные требования, установленные Заказчиком, уполномоченным органом | Соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов, должно быть подтверждено: Наличие лицензий на строительство зданий и сооружений 1 и 2 уровней совместимости; наличие у поставщика сервис - центра по оказанию гарантийных и послегарантийных услуг или Наличие лицензии на выполнение строительно-монтажных работ |
| 17 | Условия не допуска участников размещения заказа к аукциону | Участник размещения заказа не допускается аукционной комиссией к участию в аукционе в случаях: 1.Непредоставления обязательных документов, предусмотренных п.13 Информационной карты аукциона (Раздел II), либо наличие в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или о товарах (работах), на выполнение которых размещается заказ. 2. Несоответствие участника размещения заказа требованиям, установленным в п. 12 Информационной карты аукциона (Раздел II). 3. Несоответствие заявки на участие в аукционе требованиям аукционной документации. 4. Наличия в заявке на участие в аукционе предложения о цене контракта (цене лота), превышающей начальную (максимальную) цену контракта (цену лота); 5. Наличия сведений об участнике размещения заказа в Реестре недобросовестных поставщиков. |
| 18 | Привлечение соиспол-нителей (субподрядчиков) к исполнению муниципального контракта Условия их привлечения | Не допускается |
| 19 | Преимущества, предоставляемые при участии в размещении заказа учреждений и предприятий уголовно исполнительной системы и организаций инвалидов Процент предоставляемых преимуществ | Не предоставляются. |
| 20 | Количество копий заявки на участие в аукционе | 1(одна) копия |
| 21 | Обеспечение заявок на участие в аукционе | Не требуется |
| 22 | Обеспечение исполнения контракта | Не требуется |
| 23 | Срок, место и порядок предоставления аукционной документации | с момента опубликования до 10час.00 мин. «19» февраля 2008г по адресу Заказчика: 630108 г. Новосибирск, ул. Станиславского, 6а, каб.214 Заявки на участие в аукционе подаются в письменной форме или в форме электронного документа с электронной цифровой подписью, удостоверенной удостоверяющим центром, внесенным в единый государственный реестр в соответствии со ст. 10 ФЗ от 10.01.2002 «Об электронной цифровой подписи», оформленные в соответствии с требованиями настоящей Документации об аукционе Заявки на участие в аукционе должны быть получены Заказчиком до окончания срока подачи Заявок на участие в аукционе, указанном в настоящей Документации об аукционе. По требованию участника размещения заказа, подавшего конверт с заявкой на участие в аукционе, секретарь комиссии выдает расписку в получении такой заявки с указанием даты и времени его получения. |
| 24 | Время и дата начала подачи заявок на участие в аукционе | с момента опубликования. |

| 25 | Время и дата окончания приёма заявок на участие в аукционе | В день рассмотрения заявок – до 10час.00 мин. «19» февраля 2008г. Время - новосибирское |
| --- | --- | --- |
|  | Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе | 10 час. 00 мин. «19» февраля 2008 года 630108 г. Новосибирск, ул. Станиславского, 6а, каб.214 Время - новосибирское |
|  | Дата, время и место проведения аукциона | 10 час. 00 мин. «26» февраля 2008 года 630108 г. Новосибирск, ул. Станиславского, 6а, большой зал 3 эт Время - новосибирское |
| 26 | Изменение количества товаров (объема работ) Процент изменения количества товаров (объема работ) | Допускается Размер изменения количества товаров (объемов работ) 10 % от количества товаров (объема работ), предусмотренных муниципальным контрактом |
| 27 | Срок заключения муниципального контракта | 14 дней со дня размещения на официальном сайте мэрии г. Новосибирска протокола аукциона. |

# РАЗДЕЛ III. 	ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

# Форма № 1

В комиссию по размещению

муниципального заказа при

администрации Ленинского района

«___»___________ 200____ года

# ЗАПРОС

на получение аукционной документации на бумажном носителе (в электронном виде)

(выбрать необходимое)

Прошу Вас выдать один экземпляр аукционной документации по открытому аукциону №  ___ АД  на ________________________________________________________

наименование аукциона

Наши реквизиты:

- Наименование организации (фамилия, имя, отчество физического лица) ____________ __________________________________________________________________________

- Юридический адрес: __________________________________________________________________________

- Фактический адрес: __________________________________________________________________________

- Телефон/факс _____________________________________________________________

- ИНН _____________________________________________________________________

- КПП _____________________________________________________________________

- ОКОНХ __________________________________________________________________

- ОКПО ____________________________________________________________________

- Банковские реквизиты:

- наименование банка ________________________________________________________

- БИК ______________________________________________________________________

- Расчетный счет _____________________________________________________________

- Кор/счет ___________________________________________________________________

10. Паспортные данные (для физического лица) _____________________________________

______________________________________________________________________________

11. Контактное лицо ____________________________________________________________

Руководитель _______________________________________________

должность                          подпись                                  Ф.И.О.

место печати

Примечание:

Для получения аукционной документации при себе необходимо иметь:

- документ, подтверждающий полномочия лица на получение конкурсной документации от имени участника размещения заказа (при необходимости);

- данная заявка направляется в комиссию по размещению муниципального заказа при администрации Ленинского района посредством факсимильной связи (для получению документации в электронном виде, либо заполняется  при получении аукционной документации (Станиславского, 6а к.214), тел./ факс: (383) 3436837

### Форма № 2.

В Комиссию по размещению муниципального заказа при администрации Ленинского района

№_____________

«___»______2008 г.

Запрос на разъяснение

Документации об аукционе

Уважаемые господа!

Прошу Вас разъяснить следующие положения документации об аукционе №____ от «____»____________2008 г. на право заключения муниципального контракта на поставку ________________________________________________:

| № п/п | Раздел документации об аукционе (инструкции Участникам, информационная карта и т.п.) | Ссылка на пункт документации об аукционе, положения которого следует разъяснить | Содержание запроса на разъяснение положений документации об аукционе |
| --- | --- | --- | --- |

Ответ на запрос прошу направить:

(наименование организации и почтовый адрес)

С уважением,

__________________________________	_________________________________

( должность, подпись, расшифровка подписи)

### Форма № 3.

### Уведомление об  отзыве Заявки

В Комиссию по размещению муниципального заказа при администрации Ленинского района

№_____________

«___»______2008 г.

Уведомление об отзыве Заявки на участие в аукционе

Уважаемые господа!

Настоящим письмом [____________________________________] уведомляет

(указывается наименование организации)

Вас, что отзывает свою Заявку на участие в аукционе на право заключения муниципального контракта на поставку [________________________________

_______________________________________] и направляет своего сотрудника (указывается предмет конкурса, номер и дата издания конкурсной дукументации)

[_____________________________], которому доверяет забрать свою Заявку на

(указывается Ф.И.О. и должность)

участие в аукционе.

С уважением,

___________________________________	_________________________________

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Форма № 4

На бланке участника размещения заказа

(по возможности)

Дата, исх. номер

В комиссию по размещению муниципального

заказа при администрации Ленинского района.

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

на право заключения с ___________________________________________________ (указывается наименование муниципального заказчика)

муниципального контракта на __________________________________________(указывается предмет муниципального контракта).

Лот № ____, наименование лота ________________________________________
(в случае, если аукцион проводится по нескольким лотам)

1. Изучив документацию об аукционе на право заключения вышеупомянутого контракта, а также применимые к данному аукциону законодательство и нормативно-правовые акты _________________________________________________________________

(наименование участника размещения заказа с указанием организационно-правовой формы, место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), 
номер контактного телефона)

в лице, ________________________________________________________________________

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица 
(для юридического лица))

сообщает о согласии участвовать в аукционе на условиях, установленных в указанных выше документах, и направляет настоящую заявку на участие в аукционе.

2. Мы согласны поставить выполнить работы в соответствии с требованиями документации об аукционе и на условиях, которые мы представили в составе нашей заявки на участие в аукционе, в том числе в приложении, которое является неотъемлемой частью настоящей заявки на участие в аукционе:

2.1. Приложение 1 Предложение на выполнение работ на ____стр.

3. Мы ознакомлены с материалами, содержащимися в документации об аукционе и ее технической части и влияющими на стоимость работ.

4. Мы согласны с тем, что в случае, если нами при подаче предложения о цене контракта на аукционе не будут учтены какие-либо расценки на выполнение работ, которые должны быть выполнены в соответствии с предметом аукциона, данные работы будут в любом случае выполнены в полном соответствии с требованиями документации об аукционе, включая требования, содержащиеся в технической части документации об аукционе,

5. Если по итогам аукциона заказчик предложит нам заключить муниципальный контракт, мы берем на себя обязательство выполнить работы на требуемых условиях, обеспечить выполнение указанных гарантийных обязательств в соответствии с требованиями документации об аукционе, включая требования, содержащиеся в технической части документации об аукционе и согласно нашим предложениям, которые мы просим включить в контракт.

6. Настоящей заявкой на участие в аукционе сообщаем, что в отношении ________________________________________________________________________________

(наименование участника размещения заказа (для юридических лиц), наименование индивидуального предпринимателя)

не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает _________ % (значение указать цифрами и прописью) балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

7. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке на участие в аукционе информации и подтверждаем право заказчика, уполномоченного органа, специализированной организации, не противоречащее требованию формирования равных для всех участников размещения заказа условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке на участие в аукционе юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения, в том числе сведения о соисполнителях.

8. В случае, если по итогам аукциона заказчик предложит нам заключить муниципальный контракт, мы берем на себя обязательства подписать муниципальный контракт с __________________________________________________________(указывается наименование муниципального заказчика)

на выполнение работ в соответствии с требованиями документации об аукционе и условиями наших предложений, в срок не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона и не позднее чем через ______ дней со дня проведения аукциона.

9. В случае, если мы будем признаны участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, а победитель аукциона будет признан уклонившимся от заключения муниципального контракта, мы обязуемся подписать данный контракт на поставку товара (выполнение работ, оказание услуг) в соответствии с требованиями документации об аукционе и нашим предложением о цене контракта.

10. В случае, если мы будем признаны единственным участником аукциона, мы обязуемся подписать муниципальный контракт на выполнение работ в соответствии с требованиями документации об аукционе и по начальной (максимальной) цене контракта, указанной в извещении о проведении аукциона и документации об аукционе.

11. Мы согласны с тем, что в случае признания нас победителями аукциона или принятия решения о заключении с нами муниципального контракта в установленных случаях, и нашего уклонения от заключения контракта на поставку товара (выполнение работ, оказание услуг), являющихся предметом аукциона, внесенная нами сумма обеспечения заявки на участие в аукционе нам не возвращается и перечисляется в бюджет города Новосибирска. А также подтверждаем, что мы извещены о включении сведений о ______________________________________________ (наименование участника размещения заказа) в Реестр недобросовестных поставщиков в случае уклонения нами от заключения муниципального контракта.

12. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с муниципальным заказчиком, уполномоченным органом нами уполномочен _______________________________________________________ (указать Ф.И.О. полностью, должность и контактную информацию уполномоченного лица, включая телефон, факс (с указанием кода), адрес). Все сведения о проведении аукциона просим сообщать указанному уполномоченному лицу.

13. В случае присуждения нам права заключить муниципальный контракт в период с даты получения протокола аукциона и проекта муниципального контракта и до подписания официального муниципального контракта настоящая заявка на участие в аукционе будет носить характер предварительного заключенного нами и муниципальным заказчиком договора о заключении муниципального контакта на условиях наших предложений.

14. Банковские реквизиты участника размещения заказа:

ИНН ____________________, КПП _________________________, ОГРН __________________

Наименование обслуживающего банка ____________________

Расчетный счет ____________________

Корреспондентский счет ____________________

Код БИК ____________________

15. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: ___________________________________________________________________________________

16. К настоящей заявке на участие в аукционе прилагаются документы, являющиеся неотъемлемой частью нашей заявки на участие в аукционе, согласно описи - на _____стр.

Руководитель участника размещения заказа

(или уполномоченный представитель)			_________________ (Фамилия И.О.)

(подпись)

Главный бухгалтер       					_________________ (Фамилия И.О.)

М.П.	  				      			 	 (подпись)

(подпись)

Форма № 5.

Приложение № 1

к заявке на участие в аукционе

ПРЕДЛОЖЕНИЕ на выполнение работ

Капитальный ремонт рентген кабинета МУЗ ГКБ №34

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта – 1 615 000,00 (Один миллион шестьсот пятнадцать рублей 00 копеек)

Цена, указанная в заявке, включает НДС, затраты на доставку, погрузо-разгрузочные работы и прочие накладные расходы и остается неизменной в течение всего срока выполнения работ.

Наименование Участника________________________________________________________

1. Предложение о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках предлагаемых товаров (о качестве выполняемых работ, оказываемых услуг):

| № п/п | Наименование показателя (заполняется в соответствии с РАЗДЕЛ V.ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ДОКУМЕНТАЦИИ | Требуемое значение (заполняется в соответствии с РАЗДЕЛ V.ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ДОКУМЕНТАЦИИ | Предложение участника размещения заказа | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

2. Предложение о сроках (периодах) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг):

| № п/п | Наименование поставляемых товаров (выполняемых работ, оказываемых услуг) | Сроки (периоды) поставки товаров (выполнения работ, оказание услуг) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Начало поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) | Окончание поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) |

3. Предложение о сроке предоставления гарантии качества товара (работ, услуг) (заполняется только в случае, если в  РАЗДЕЛ V.ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ДОКУМЕНТАЦИИ» заказчиком установлено требование к сроку предоставления гарантии качества товаров (работ, услуг):

| № п/п | Наименование поставляемых товаров (выполняемых работ, оказываемых услуг) | Требуемое значение (заполняется в соответствии с РАЗДЕЛ V.ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ДОКУМЕНТАЦИИ | Предложение участника размещения заказа | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |

4. Предложение об объеме предоставления гарантии качества товара (работ, услуг) (заполняется только в случае, если в  РАЗДЕЛ V.ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ДОКУМЕНТАЦИИ» заказчиком установлено требование к сроку предоставления гарантии качества товаров (работ, услуг):

| № п/п | Наименование поставляемых товаров (выполняемых работ, оказываемых услуг) | Требуемое значение (заполняется в соответствии с РАЗДЕЛ V.ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ДОКУМЕНТАЦИИ | Предложение участника размещения заказа | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

Примечание:

Участник размещения заказа может подтвердить содержащиеся в данной форме сведения, приложив к ней любые необходимые, по его мнению, документы. Не предоставление таких документов не является основанием для отказа в допуске к участию в аукционе.

Руководитель Участника размещения заказа

(или уполномоченный представитель)			_________________ (Фамилия И.О.)

(подпись)

Главный бухгалтер       					_________________ (Фамилия И.О.)

М.П.	  				      			 	 (подпись)

### Форма № 6.

### Общие сведения об Участнике размещения заказа

Каждый Участник размещения заказа, юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, заполняет следующую форму:

| 1. Полное и сокращенное наименования организации и ее организационно-правовая форма, в соответствии с учредительными документами |  |
| --- | --- |
| 2. Регистрационные данные: 2.1 Дата, место и орган регистрации юридического лица, регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя |  |
| 3. Участники (Наименование, организационно-правовая форма всех участников, чья доля в уставном капитале превышает 10% и доля их участия. Для акционерных обществ - наименование, организационно-правовая форма всех акционеров, обладающих акциями в количестве больше 10% от общего числа акций и доля принадлежащих им акций) |  |
| 4. Срок деятельности (с учетом правопреемственности) |  |
| 5. Размер уставного капитала (для юридических лиц) |  |
| 6. Номер и почтовый адрес Инспекции Федеральной налоговой службы, в которой участник размещения заказа стоит на учете в качестве налогоплательщика |  |
| 7. ИНН, КПП участника размещения заказа |  |
| 8. ОГРН участника размещения заказа |  |
| 9. ОКПО участника размещения заказа |  |
| Примечание: Вышеуказанные данные могут быть по усмотрению участника размещения заказа подтверждены путем предоставления следующих документов: Устав, положение, учредительный договор; Свидетельство о государственной регистрации; Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе. |
| 10. Юридический адрес (место жительства) участника размещения заказа | Страна |
|  | Адрес |
| 11. Почтовый адрес участника размещения заказа | Страна |
|  | Адрес |
|  | Телефон |
|  | Факс |
| 12. Банковские реквизиты: |  |
| 12.1. Наименование обслуживающего банка |  |
| 12.2. Расчетный счет |  |
| 12.3. Корреспондентский счет |  |
| 12.4. Код БИК |  |
| 13. Сведения о выданных участнику размещения заказа лицензиях, необходимых для выполнения обязательств по муниципальному контракту (указывается лицензируемый вид деятельности, реквизиты действующей лицензии, наименование территории на которой действует лицензия) |  |

Примечание:

В подтверждение финансовой устойчивости, а также отсутствия задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды по усмотрению участника размещения заказа могут быть представлены:

- формы № 1 «Бухгалтерский баланс» и № 2 «Отчет о прибылях и убытках» за два предыдущих года и последний отчетный период отчетного года, с отметкой налоговой инспекции и заверенные печатью организации;

- акт сверки, выданный ИФНС о состоянии расчетов с бюджетами всех уровней и внебюджетными фондами за последний отчетный период, заверенный печатью организации.

Мы, нижеподписавшиеся, заверяем правильность всех данных, указанных в анкете.

В подтверждение вышеприведенных данных к анкете прикладываются следующие документы:

________________________________________________________________________ (название документа)				(количество страниц в документе);

__________________________________________ ______________________________
(название документа)				(количество страниц в документе);

________________________________________________________________________ 
(название документа)				(количество страниц в документе).

Участник размещения заказа (уполномоченный представитель)___________________________________________________________

(подпись)		              (Ф. И. О.)

м.п.

____________________

### Форма № 7

Дата, исх. номер

ДОВЕРЕННОСТЬ № ____

г. Новосибирск __________________________________________________________________

(прописью число, месяц и год выдачи доверенности)

Физическое лицо, юридическое лицо – участник размещения заказа:

_______________________________________________________________(далее – доверитель)

(Наименование участника размещения заказа)

в лице____________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)

действующий (ая) на основании______________________________________________________

(устава, доверенности, положения и т.д.)

доверяет  ___________________________________________________(далее – представитель)

(фамилия, имя, отчество, должность)

паспорт серии ______ №_________ выдан ______________________ «____» _____________

представлять интересы доверителя на аукционе _______________________ _________________________________________________________________(далее – аукцион)

(указать наименование предмета аукциона)

проводимом ____________________________________________________________________

(указать название государственного заказчика и уполномоченного органа).

Представитель уполномочен от имени доверителя в ходе проведения аукциона подавать предложения о цене муниципального контракта, подавать заказчику, уполномоченному органу, специализированной организации, аукционной комиссии необходимые документы, подписывать и получать от имени доверителя документы, совершать иные действия связанные с участием доверителя в аукционе.

Подпись _________________________________    ________________________ удостоверяем.

(Ф.И.О. представителя)                           (Подпись представителя)

Доверенность действительна по «____» ____________________ _____ г.

Участник размещения заказа ________________________ ( ___________________ )

(Ф.И.О.)

М.П.

Главный бухгалтер _______________________________ ( ___________________ )

(Ф.И.О.)

### Форма № 8.

# ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ

представляемых для участия в открытом аукционе

на _________ (указать наименование предмета аукциона)

лот № ____, наименование лота ________________________________________
(в случае, аукцион проводится по нескольким лотам)

Настоящим ____________________________________________ подтверждает, что для

(наименование участника размещения заказа)

участия в открытом аукционе на право заключения _______ (указать наименование предмета муниципального контракта) направляются нижеперечисленные документы.

| №№ п\п | Наименование документов | Страницы с __ по __ | Количество страниц |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Заявка на участие в аукционе, в том числе следующие приложения: (Форма № 4, Раздела III) |  |  |
|  | Предложение на выполнение работ (Форма № 5, Раздела III) |  |  |
| 2. | Расчет цены муниципального контракта (Форма № 9, Раздела III) |  |  |
| 3. | Общие сведения об участнике размещения заказа (Форма № 6, Раздела III) |  |  |
| 4. | Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная ФНС России, или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц) |  |  |
| 5. | Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданная ФНС России, нотариально заверенная копия такой выписки (для индивидуальных предпринимателей) |  |  |
| 6. | Копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц) |  |  |
| 7. | Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц) |  |  |
| 8. | Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа, в случае необходимости (например, приказ о назначении на должность, доверенность на лицо, уполномоченное осуществлять действия от имени участника размещения заказа и др.) |  |  |
| 9. | Копии документов, подтверждающих соответствие товаров, работ, услуг, требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким товарам, работам, услугам |  |  |
| 10. | Копии документов, подтверждающих соответствие Участника размещения заказа требованиям пункта 11.1 ст.11 ИУА, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, и такие товары, работы, услуги являются предметом аукциона и такое требование содержится в пункте 16 Информационной карты аукциона» (Раздел III) |  |  |
| Другие документы, прикладываемые по усмотрению участником размещения заказа* |
| 11. | Формы №1 «Бухгалтерский баланс» и №2 «Отчет о прибылях и убытках» за два предыдущих года и последний отчетный период отчетного года, с отметкой налоговой инспекции и заверенные печатью организации |  |  |
| 12. | Акт сверки расчетов налогоплательщика по налогам, сборам, взносам (форма №23-а краткая), заверенный печатью организации |  |  |
| 13. | Копии учредительных документов (устав, положение, учредительный договор) |  |  |
| 14 | Другие документы (далее указываются все другие документы, прикладываемые по усмотрению участника размещения заказа) |  |  |
|  | ВСЕГО листов: |  |

*Примечание:

непредоставление данных документов не является основанием для отказа в допуске к участию в аукционе.

Руководитель участника размещения заказа

(уполномоченный представитель) 					_________________ (Ф.И.О.)

(подпись)

ФОРМА № 9

Приложение 1

к муниципальному контракту

РАСЧЕТ ЦЕНЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

Капитальный ремонт рентгенкабинета МУЗ ГКБ №34

по адресу: г. Новосибирск ул. Титова, 18

| №п/п | Наименование продукции | Характеристики работ (заполняется в соответствии с п.5.1 Раздела V .ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ДОКУМЕНТАЦИИ | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед. с НДС, руб. | Общая сумма с НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  |  |

Сумма прописью ________________________________________

Участник размещения заказа ________________________ ( ___________________ )

(Ф.И.О.)

М.П.

ФОРМА № 10

Приложение 2

# к муниципальному контракту

График производства работ

____________________________________________________

(наименование объекта)

ЛОТ № ____

начало ________	окончание ______________

| Наименование работ | Объем работ | График работ (недели, месяцы) |
| --- | --- | --- |
|  | Единица измерения | Кол-во | Стоимость тыс. руб. | Месяц | и т.д. |
|  |  |  |  | 1 неделя | 2 неделя | 3 неделя | 4 неделя |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Подписывает руководитель участника – юридического лица (индивидуальный предприниматель, иное физическое лицо, представитель участника, действующий на основании доверенности).

Указывается должность, фамилия, имя, отчество; подпись заверяется печатью в случае ее наличия.

# IV. ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

г. Новосибирск                                                                                         «___»_____________2008 г.

Мэрия в лице администрация Ленинского района г. Новосибирска в лице главы администрации Стукало Михаила Михайловича, действующего на основании Положения об администрации района г. Новосибирска, утвержденного решением городского Совета г. Новосибирска от 22.02.2006 г. № 207 «О территориальных органах мэрии г. Новосибирска», именуемая в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны,  и _____________________________,  в лице __________________________________, действующего на основании ________ именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, по итогам проведенного «____» ___________ 200__г. открытого аукциона на размещение муниципального заказа от ___________№_____, заключили настоящий муниципальный контракт, именуемый в дальнейшем «Контракт», о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ  КОНТРАКТА

1.1. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работу, указанную в настоящем контракте и сдать её результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Подрядчик обязуется выполнить работы ____________________________________________

2.2. Работы выполняются Подрядчиком с использованием собственных материалов и техники.

2.3. Результат выполненной работы должен быть пригоден для  ______________________.

2.4. Передача результата работы оформляется актом приема-передачи, подписанным сторонами по согласованию с отделом УФМС России по НСО в Ленинском районе без замечаний со стороны Заказчика.

2.5. Подрядчик предоставляет на результат выполненной работы гарантию качества в течение ___________________________________ с момента передачи результата работы Заказчику.

2.6. В случае обнаружения недостатков выполненной работы Заказчик обязан уведомить об этом Подрядчика. Если иное требование не указано в извещении об обнаружении недостатков, считается, что Заказчик установил для Подрядчика срок для устранения обнаруженных недостатков -  один день с момента направления вышеназванного извещения.

В случае если Подрядчик в срок, указанный в предыдущем абзаце, не выполнит требования, указанного в извещении, в том числе не устранит обнаруженные недостатки выполненной работы, Заказчик вправе отказаться от исполнения муниципального контракта и оплаты выполненной работы (потребовать возврата уплаченной денежной суммы в полном объёме). В этом случае уплаченная денежная сумма в полном объеме должна быть возвращена не позднее трех дней с  момента направления Подрядчику требования о её возврате.

2.7. Подрядчик обязуется выполнить указанную в настоящем контракте работу в следующий период ___________________________.

2.8. Заказчик имеет право передать Подрядчику материалы, необходимые для выполнения работы в соответствии с настоящим контрактом. Передача материалов оформляется актом приема-передачи. В этом случае цена работы, подлежащая уплате Подрядчику, уменьшается на стоимость переданных материалов, исчисленную в соответствии с настоящим контрактом.

2.9. За нарушение срока выполнения работы, а также не устранение недостатков в срок, указанный в п.2.6. контракта, Подрядчик обязан уплатить Заказчику неустойку в размере 0,1 % от цены контракта за каждый день просрочки до момента фактического исполнения обязательства.

2.10. Заказчик имеет право в одностороннем порядке изменить объем всех предусмотренных контрактом работ, но не более чем на 10 % такого объема, в случае выявления потребности в дополнительных  работах, не предусмотренных контрактом. При этом, по согласованию с подрядчиком заказчик вправе изменить цену контракта пропорционально объему указанных дополнительных работ указанной части работ, но не более чем на 10% процентов такой цены.

3. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Заказчик обязуется уплатить Подрядчику за выполненные работы ____________________________________________________________ рублей, в том числе НДС

(прописью)

____________________________________________________________  рублей в соответствии с

(прописью)

ценами согласно Приложению (ям) к контракту № ______________.

3.2. Оплата по настоящему контракту производится поэтапно, на основании актов  на выполненные работы, подписанных сторонами, без замечаний со стороны Заказчика по мере поступления бюджетных средств с предоплатой в размере 30% от суммы договора путем перечисления на расчетный счет Подрядчика.

3.3. Цена работы определяется сметой являющейся неотъемлемой частью настоящего контракта.

3.4. В случае расхождения цены работы, указанной в смете и цены, указанной в пункте 3.1 настоящего контракта, Заказчик обязан уплатить цену, указанную в пункте 3.1 настоящего контракта.

3.5. В случае, если в акте приема-передачи выполненных работ (актах выполненных работ) указывается цена большая, чем цена, указанная в смете, либо в пункте 3.1 настоящего контракта, то Заказчик обязан уплатить Подрядчику только цену согласно пункту 3.1 настоящего контракта.

3.6. Цена, указанная в пункте 3.1 настоящего контракта, изменению в большую сторону не подлежит.

4. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

4.1. Настоящий контракт считается заключенным и вступает в силу только после его подписания сторонами и согласования с начальниками, указанных в настоящем контракте структурных подразделений мэрии г. Новосибирска.

4.2. Любые изменения и дополнения к настоящему контракту, в том числе соглашение о его расторжении или прекращении, могут быть совершены только в форме одного документа, соответствующего требованиям, указанным в пункте 4.1. настоящего контракта.

4.3. Настоящий контракт составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон и один экземпляр для мэрии г. Новосибирска.

4.4. Содержание условий, не указанных в настоящем контракте, регулируются положениями действующего законодательства Российской Федерации.

4.5. Заказчик не несет ответственности за несвоевременную оплату за выполненные работы, связанную с несвоевременным поступлением денежных средств из бюджета г. Новосибирска.

4.6. Ни одна Сторона не имеет право:

- поручить исполнение своих обязательств по настоящему контракту третьему лицу;

- переуступить право требования долга третьему лицу.

4.7. В случае изменения объема работ, предусмотренного пунктом 2.11 настоящего контракта стороны обязаны подписать дополнительное соглашение к настоящему контракту.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

5.1. Начало – со дня подписания контракта сторонами и до фактического исполнения обязательств.

6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

6.1. Стоимость материалов включена в смету.

__________________________________________________________________________________

Приложения, являющиеся неотъемлемой частью настоящего контракта:

1. Смета;

2. Прочие   ________________________________________________________________________.

(график выполнения работ, техническая документация)

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| ЗАКАЗЧИК: Мэрия в лице администрации Ленинского района ИНН 5404102208 КПП 540401001 630108 г. Новосибирск, ул. Станиславского ,6а Место нахождения 630108 г. Новосибирск ул. Станиславского, 6а Глава администрации Ленинского района __________________М. М. Стукало М.П. | ПОДРЯДЧИК: __________________________________ (наименование организации) Юридический адрес ИНН КПП Код по ОКПО ОГРН Р/С К/С БИК Наименование банка: ________________________________ _________________ ______________ (Ф.И.О. руководителя) М.П. |
| --- | --- |

СОГЛАСОВАНО:

Начальник Главного управления

здравоохранения мэрии                  ____________________________ А. А. Львов

(подпись)     М. П.

Начальник отдела здравоохранения

Ленинского района  	__________________________ В. Н.  Каплин

(подпись)     М. П

Проект

Договор №_______

### на выполнение работ по капитальному ремонту

г. Новосибирск	                                                                     													«____»____________2008 г.

Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская клиническая больница №34», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице главного врача Ярохно Владимира Ивановича, действующей на основании Устава с одной стороны, и __________________, именуемый в дальнейшем Подрядчик в лице ______________________, действующего на основании _____________, осуществляющий свою деятельность в соответствии с лицензией № ___________________________________., с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем Стороны, на основании результатов открытого аукциона в соответствии с протоколом оценки и сопоставления заявок от «____» ___________ 200__г, № ___ заключили настоящий договор о нижеследующем:

1.Предмет договора

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя выполнение работ по выполнению работ по капитальному ремонту, по адресу: г. Новосибирск, ул. Титова,18 МУЗ «Городская клиническая больница №34», в соответствии с дефектной ведомостью, являющемся неотъемлемой частью настоящего договора, сметной документацией.

2. Цена и порядок расчетов

2.1. Общая стоимость работ по настоящему договору в соответствии со сметой и расчетом договорной цены, являющихся неотъемлемой частью настоящего договора, составляет _____________________ (сумма прописью) рублей, включая НДС 18%.

2.2. Оплата по настоящему договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика из бюджетных средств.

2.3. Оплата по настоящему договору производится поэтапно, на основании актов на выполненные работы, подписанных сторонами, без замечаний со стороны Заказчика по мере поступления бюджетных средств с предоплатой в размере 30% от суммы договора путем перечисления на расчетный счет Подрядчика.

2.4. В случае, если в акте приема-передачи выполненных работ (актах выполненных работ) указывается цена большая, чем цена, указанная в смете, либо в пункте 2.1 настоящего договора, то Заказчик обязан уплатить Подрядчику только цену согласно пункту 2.1 настоящего договора.

2.5. Цена, указанная в пункте 2.1 настоящего договора, изменению в большую сторону не подлежит.

3. Порядок сдачи и приемки работ

3.1. Приемка выполненных работ производится комиссионно с участием полномочных представителей Сторон.

3.2. По результатам работы, комиссия в течение пяти календарных дней с момента окончания работ (или соответствующего этапа) составляет и подписывает Акт сдачи-приемки работ установленной формы.

3.3. В случае не подписания Акта сдачи-приемки работ, в нем делается отметка об этом и Акт подписывается другой стороной. Сторона, не подписавшая Акт, в трехдневный срок готовит мотивированный отказ от подписания Акта и направляет отказ другой Стороне.

4. Обязанности Подрядчика

4.1. Для реализации настоящего муниципального контракта Подрядчик обязуется:

4.1.1. Выполнить работы, предусмотренные настоящим муниципальным контрактом в следующие сроки: начало работ «___» ____________ 2008г., окончание начало работ «___» ____________ 2008г. (согласно графику выполнения работ, являющимся неотъемлемой частью договора);

4.1.2. Обеспечить качество выполнения всех работ в соответствии с действующими нормами и правилами, техническими условиями;

4.1.3. Обеспечить устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ в срок, согласованный Сторонами;

4.1.4. Принимать участие в сдаче – приемке выполненных работ;

4.1.5. Исполнять указания Заказчика, полученные в ходе выполнения работ, если они не противоречат условиям настоящего муниципального контракта и не представляют собой вмешательства в оперативно – хозяйственную деятельность Подрядчика;

4.1.6. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других пунктах настоящего муниципального контракта;

4.1.7. Соблюдать требования закона и иных правовых актов об охране окружающей среды и о безопасности работ.

5. Обязанности Заказчика

5.1. Для реализации настоящего договора Заказчик обязуется:

5.1.1. Обеспечить готовность объекта для производства Подрядчиком порученных ему по настоящему муниципальному контракту работ;

5.1.2. Произвести оплату выполненных Подрядчиком работ в размере и в порядке, предусмотренном настоящим договором;

5.1.3. Принять результаты работ в течение трех суток после получения извещения об их выполнении по Акту сдачи-приемки выполненных работ;

5.2. Заказчик вправе осуществлять контроль за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением графика их выполнения.

6. Гарантии качества по сданным работам

6.1. Подрядчик гарантирует результат выполненных по настоящему договору работ в течение 3 (три) лет с момента подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ.

6.2. Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты, допущенные по вине Подрядчика, Подрядчик своими силами и за свой счет обязан устранить их в согласованные с Заказчиком сроки, гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения дефектов.

7. Изменение условий настоящего договора

7.1. Заказчик по согласованию с подрядчиком в ходе исполнения контракта вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренные контрактом объем работ, при изменении потребности в работах, на выполнение которых заключен контракт, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, предусмотренными контрактом.

7.2. Все изменения и дополнения к настоящему муниципальному контракту оформляются в письменной форме, подписанной обеими сторонами.

8. Ответственность Сторон

8.1. В случае невыполнения Подрядчиком в установленные сроки объема работ по настоящему муниципальному контракту Подрядчик уплачивает Заказчику пени в размере 0,1% от стоимости невыполненных работ за каждый день просрочки.

8.2. Подрядчик несет ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ за соблюдение требований охраны труда, пожарной безопасности, промсанитарии, установленных законами или иными нормативными правовыми актами, а также правилами и инструкциями по охране труда, в том числе материальную ответственность за вред, причиненный вследствие выполнения работ по настоящему муниципальному контракту.

8.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных п. 2.3 настоящего договора. Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки в размере одной трёхсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательств.

8.4. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Подрядчика.

9. Форс-мажорные обстоятельства

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему муниципальному контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего муниципального контракта в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть либо предотвратить разумными действиями.

9.2. Если Стороны в течение двух месяцев с момента наступления обстоятельств непреодолимой силы не достигнут согласованного решения, то каждая из Сторон вправе требовать расторжения настоящего контракта.

9.3. Наличие обстоятельств непреодолимой силы должно быть подтверждено актом, выданным соответствующим компетентным органом, с указанием даты возникновения и прекращения таких обстоятельств.

10. Прочие условия

10.1. Настоящий муниципальный контракт считается заключенным и вступает в силу только после его подписания сторонами и согласования с начальниками, указанных в настоящем муниципальном контракте структурных подразделений мэрии г. Новосибирска.

10.2. Любые изменения и дополнения к настоящему муниципальному контракту, в том числе соглашение о его расторжении или прекращении, могут быть совершены только в форме одного документа, соответствующего требованиям, указанным в пункте 4.1. настоящего муниципального контракта.

10.3. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон и один экземпляр для мэрии г. Новосибирска.

10.4. Содержание условий, не указанных в настоящем договоре, регулируются положениями действующего законодательства Российской Федерации.

10.5. Ни одна Сторона не имеет право:

- поручить исполнение своих обязательств по настоящему договору третьему лицу;

- переуступить право требования долга третьему лицу.

11 Срок действия и условия расторжения

11.1. Срок действия настоящего договора с момента подписания его Сторонами до полного выполнения взятых на себя Сторонами обязательств.

11.2. Расторжение настоящего договора допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

11.3. При расторжении настоящего договора стороны в течение двух недель с момента расторжения проводят сверку взаимных обязательств, оформляют акт сверки и проводят окончательный расчет.

12. Разрешение споров между Сторонами

12.1. Все спорные вопросы, возникшие в ходе исполнения настоящего договора, разрешаются Сторонами путем переговоров и возникающие договоренности в обязательном порядке оформляются дополнительными соглашениями Сторон, являющимися с момента их подписания неотъемлемой частью настоящего договора.

12.2. Стороны установили, что все возможные претензии будут рассмотрены в течение семи рабочих дней с момента получения соответствующей претензии.

12.3. Спорные вопросы между Заказчиком и Подрядчиком, возникающие по поводу недостатков выполненной работы или их причин, могут быть решены путем назначения экспертизы по требованию любой из сторон. Расходы на экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие допущенных Подрядчиком нарушений или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В этих случаях расходы на экспертизу несет Заказчик.

12.4. Споры, по которым не было достигнуто соглашение сторон, передаются на рассмотрение Арбитражного Суда Новосибирской области в соответствии с действующим законодательством РФ.

13. Заключительные положения

13.1. Стороны обязуются не разглашать, не передавать или не делать каким-либо еще доступным способом третьим лицам сведения, содержащиеся в документах, оформляющих совместную деятельность сторон в рамках настоящего договора, иначе как с письменного согласия обеих сторон.

13.2. Стороны обязуются в случае изменения юридических адресов и реквизитов, указанных в п. 15 настоящего договора, информировать друг друга о подобных изменениях в 2-х дневный срок.

13.3. При выполнении настоящего договора стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

13.4. Все приложения к настоящего договору являются его неотъемлемой частью.

13.5. После подписания настоящего муниципального контракта все предварительные переговоры по нему, переписка, предварительные соглашения и протоколы намерения по вопросам, касающимся настоящего договора, теряют юридическую силу.

14. Особые условия

14.1. Стоимость материалов включена в смету.

Приложения, являющиеся неотъемлемой частью настоящего договора:

- Смета;

- График выполнения работ.

15. Юридические адреса и реквизиты Сторон

Заказчик                                                                        Подрядчик

МУЗ Городская клиническая больница №34

630034,г. Новосибирск, ул. Титова 18

тел/факс 355-40-43,355-43-75

ИНН 5404167325 КПП 540401001

УФ и ПН Мэрии

630099,г. Новосибирск, Красный проспект,34

ИНН 5411100120

Код по ОКОНХ 97330

Код по ОКПО 02290918

Р/с  40204810800000000513

Л/с 02930000013 в УФК по НСО в ГРКЦ ГУ Банка России

по НСО

БИК 045004001

МУЗ ГКБ №34 Л/с 017.02.023.1 в УФ и НП Мэрии

# Главный врач ___________ В.И. Ярохно			                       Директор _________

СОГЛАСОВАНО:

Начальник УФ и НП мэрии 	Б. В. Буреев

Начальник УФ и НП

Ленинского района		________________________Г. И. Телятникова

Начальник Управления

здравоохранения мэрии г. Новосибирска _________________________		А.А. Львов

Начальник отдела здравоохранения

администрации Ленинского района		В. Н. Каплин

Юрист УФ и НП мэрии                  _______________________________________ Л. А. Патока

# РАЗДЕЛ V. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ

Предложение включает в себя:

1. Локальный сметный расчет по Форме № 9 Раздела V (на бумажном и электронном носителе записанную в файле «Гранд-смета»)

2. График производства работ по Форме № 10 Раздела V;

Цена заявки определяется как общая стоимость работ и затрат по Форме №9.

Сметная стоимость определяется с соблюдением следующих правил ценообразования:

Смета составляется на основе сметно-нормативной базы ГЭСН-2001,  привязанная к условиям Новосибирской области (ТЕР, ТЕРр, ТЕРм, ТЕРп- 2001) с переводом в текущий уровень цен по действующим индексам Новосибирской области, выпускаемым администрацией  Новосибирской области с учетом рекомендаций мэрии г. Новосибирска, в файле программного комплекса Гранд-смета.

Накладные расходы определять в соответствии с Методическими указаниями по определению величины накладных расходов в строительстве (МДС-81-33.2004) с учетом коэффициента 0, 94 согласно письма Федерального агентства по строительству и ЖКХ от 31.01.2005 №ЮТ-260/06 «О порядке применения нормативов накладных расходов в строительстве». При снижении норматива накладных расходов следует учитывать, что в его структуру включены: обязательные отчисления на оплату труда  рабочих строителей и административно-хозяйственного персонала (ЕСН), а также расходы на обеспечение санитарно-гигиенических, бытовых условий и охрану труда работников.

Сметную прибыль определять в соответствии с Методическими указаниями по определению величины сметной прибыли в строительстве (МДС 81-25.2001) с учетом изменений, введенных письмом Федерального агентства по строительству и ЖКХ от 18.11.2004 № АП-5536/06 «О порядке применения нормативов сметной прибыли в строительстве» и письмом Жилищного комитета от 17.01.2005 № 2-46/05. При снижении норматива сметной прибыли следует учитывать, что в норматив включены затраты на оплату отдельных региональных и федеральных налогов, развитие производства и материальное стимулирование работников.

Общая стоимость работ определяется с учетом налога на добавленную стоимость, резерва средств на непредвиденные затраты в размере 2%, составление сметного расчета 1%, а также с учетом применения  коэффициентов согласно действующих нормативов.

Не допускается снижение стоимости работ путем применения общего понижающего коэффициента к стоимости материалов,  объемам работ.

Указанная в аукционной заявке цена должна быть фиксированной и без дополнительной индексации.

V. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ

5.1. Техническое задание на выполнение работ

Капитальный ремонт рентген кабинета МУЗ ГКБ №34

по адресу: г. Новосибирск ул. Титова, 18

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Усиление перекрытий, общестроительные работы, рентгенкабинет |  |
| 1 | Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных | 100 м3 конструкций | 0,0045 |  |
| 2 | Разработка грунта при усилении фундаментов: грунт I-II группы | 100 м3 грунта | 0,015 |  |
| 3 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,003 |  |
| 4 | Устройство железобетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: до 3 м3 | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,012 |  |
| 5 | Усиление конструктивных элементов | 1 т | 0,65 |  |
| 6 | Монтаж колонн одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой: до 1,0 т | 1 т конструкций | 0,363 |  |
| 7 | Монтаж одиночных балок на отметке до 25 м массой: до 1,0 т | 1 т конструкций | 0,45 |  |
| 8 | Исключить Балки подкрановые составного сечения со стенкой, укрепленной ребрами пролетом до 12 м, масса 1 м до 0.1 т | т | -0,45 |  |
| 9 | Швеллер 24 | кг. | 450 |  |
| 10 | Электродуговая сварка при монтаже одноэтажных производственных зданий: опорных частей каркасов (колонны, подкрановые балки) | 10 т конструкций | 0,22 |  |
| 11 | Постановка болтов: строительных с гайками и шайбами | 100 шт. болтов | 0,24 |  |
| 12 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,018 |  |
| 13 | Сталь листовая | т | 0,16 |  |
| 14 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,14 |  |
| 15 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,14 |  |
| 16 | Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: обертывание балок сеткой | 100 м2 поверхности | 0,14 |  |
| 17 | Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,14 |  |
| 18 | Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,025 |  |
| 19 | Обшивка колонн и балки ГКЛ | 100 м2 перегородок | 0,18 |  |
| 20 | Исключить Листы гипсокартонные для перегородок толщиной 14 мм | м2 | -18,9 |  |
| 21 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за один раз с расчисткой старой краски: до 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,18 |  |
| 22 | Пробивка проемов в конструкциях: из кирпича | 1 м3 | 0,75 |  |
| 23 | Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий | 1 т металлоконструкций перемычек | 0,18 |  |
| 24 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток | 100 м2 покрытий | 0,026 |  |
| 25 | Разборка плинтусов: цементных и из керамической плитки | 100 м плинтусов | 0,07 |  |
| 26 | Разборка облицовки стен из плит и плиток: керамических глазурованных плиток | 100 м2 поверхности облицовки | 0,14 |  |
| 27 | Разборка облицовки из гипсокартонных листов: потолков | 100 м2 облицовки | 0,026 |  |
| 28 | Облицовка потолков гипсокартонными или гипсоволокнистыми листами: по деревянному каркасу с относом 10 см ,с открытым рустом | 100 м2 поверхности облицовки | 0,026 |  |
| 29 | Разборка гидроизоляции пола | 100 м2 покрытия | 0,026 |  |
| 30 | Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 200 | 1 м3 | 0,35 |  |
| 31 | Расширение проёма | 100 м2 перегородок | 0,02 |  |
| 32 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 покрытий | 0,654 |  |
| 33 | Разборка покрытий полов: дощатых | 100 м2 покрытий | 0,52 |  |
| 34 | Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков | 100 м2 основания | 0,52 |  |
| 35 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтусов | 0,42 |  |
| 36 | Отбивка штукатурки с поверхностей: стен кирпичных | 100 м2 | 0,12 |  |
| 37 | Кладка перегородок из кирпича армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа: до 4 м | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) | 0,09 |  |
| 38 | Кладка отдельных участков стен из кирпича: внутренних | 100 м3 кладки | 0,0315 |  |
| 39 | Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенное стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,5 |  |
| 40 | Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,17 |  |
| 41 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике битуминоль первый слой | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,0145 |  |
| 42 | Устройство покрытий пола свинцовыми листами | 100 м2 покрытия | 0,52 |  |
| 43 | Листы свинцовые ,1,5мм | кг. | 950 |  |
| 44 | Исключить Плиты чугунные для полов | т | -5,616 |  |
| 45 | Устройство стяжек: легкобетонных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,52 |  |
| 46 | Устройство стяжек: легкобетонных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-05 | 100 м2 стяжки | 0,52 |  |
| 47 | Армирование стяжки бетонной | 1 т металлических изделий | 0,801 |  |
| 48 | Устройство покрытий однослойных: пластичных толщиной 8 мм | 100 м2 покрытия | 0,838 |  |
| 49 | Устройство кабельканала в полу | 100 м борозд | 0,18 |  |
| 50 | Монтаж разгрузочной плиты | 1 т конструкций | 0,42 |  |
| 51 | Исключить Бункеры из тонколистовой стали массой более 0.25 т | т | -0,42 |  |
| 52 | Устройство покрытий: из плит древесностружечных | 100 м2 покрытия | 0,036 |  |
| 53 | Антистатическая пропитка пола | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,654 |  |
| 54 | Исключить Краски , готовые к применению для внутренних работ МА-25: для пола желто-коричневая, красно-коричневая | т | -0,0195 |  |
| 55 | Антистатическая пропитка | кг. | 19,5 |  |
| 56 | Устройство покрытий из релина на клее: бустилат | 100 м2 покрытия | 0,654 |  |
| 57 | Исключить Линолеум резиновый многослойный - релин | м2 | -66,71 |  |
| 58 | Линолеум антистатический | м2 | 65,4 |  |
| 59 | Устройство плинтусов: деревянных | 100 м плинтусов | 0,45 |  |
| 60 | Установка медной ленты под линолеум | 100 м жилок | 0,35 |  |
| 61 | Исключить Жилки латунные 4х20 мм | м | -36,75 |  |
| 62 | Лента медная | м | 35 |  |
| 63 | Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами: в два слоя с изоляцией | 100 м2 перегородок за вычетом проемов | 0,06 |  |
| 64 | Устройство перегородок в жилых зданиях однорядном с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами: в один слой без изоляции | 100 м2 перегородок за вычетом проемов | 1,12 |  |
| 65 | Исключить Листы гипсокартонные для перегородок толщиной 14 мм | м2 | -117,6 |  |
| 66 | Обивка дверей кровельной сталью неоцинкованной: по дереву с двух сторон | 100 м2 проемов | 0,036 |  |
| 67 | Заполнение оконных проемов свинцовыми щитами | 100 м2 проемов | 0,017 |  |
| 68 | Смена оконных приборов: ручки | 100 шт. приборов | 0,12 |  |
| 69 | Смена оконных приборов: завертки форточные | 100 шт. приборов | 0,24 |  |
| 70 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза с расчисткой старой краски: до 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,21 |  |
| 71 | Облицовка гипсовыми листами: вент.коробов | 100 м2 отделываемой поверхности | 0,08 |  |
| 72 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону | 100 м2 поверхности облицовки | 1,41 |  |
| 73 | Устройство тримов | 100 м плинтусов | 0,45 |  |
| 74 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов одноцветных с красителем | 100 м2 покрытия | 0,026 |  |
| 75 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,184 |  |
| 76 | Масляная окраска радиаторов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,048 |  |
| 77 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву: полов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,184 |  |
| 78 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков за один раз с расчисткой старой краски: до 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,91 |  |
| 79 | Исключить Краски масляные готовые к применению для внутренних работ | т | -0,027 |  |
| 80 | Краска масляная полуглянцевая "Луя" | кг. | 27 |  |
| 81 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски: до 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,15 |  |
| 82 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву: заполнений проемов дверных | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,17 |  |
| 83 | Масляная окраска металлических поверхностей: стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,12 |  |
| 84 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву: плинтусов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,052 |  |
| 85 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,07 |  |
| 86 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,07 |  |
| 87 | Установка элементов каркаса: из брусьев | 1 м3 древесины в конструкции | 0,18 |  |
| 88 | Установка защитных экранов на радиаторы | 100 м2 деталей | 0,13 |  |
| 89 | Установка горизонтальной части защитных экранов | 100 м2 деталей | 0,04 |  |
| 90 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,078 |  |
| 91 | Скобяные изделия для блоков входных дверей в здание двупольных | комплект | 6 |  |
| 92 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 1 м2 | 1 решетка | 8 |  |
| 93 | Облицовка дверей оргалитом с двух сторон | 100 м2 облицовки стен | 0,05 |  |
| 94 | Мусор строительный с погрузкой вручную: разгрузка | тонна | 2,9 |  |
| 95 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера, расстояние перевозки 15 км: класс груза 1, нормативное время пробега 1,264 час | 1 т | 2,9 |  |
| 96 | Ремонт кладки стен отдельными местами: кирпичной | 1 м3 кладки | 4,7 |  |
| 97 | Заделка трещин в кирпичных стен: кирпичом | 10 м трещин | 5,7 |  |
| 98 | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2 | 1 м3 заделки | 3,9 |  |
| Раздел 2. Установка пластикого окна, устройство перегородок из ГКЛ, хир.корпус, 1этаж |  |
| 99 | Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами: в один слой с изоляцией | 100 м2 перегородок за вычетом проемов | 0,487 |  |
| 100 | Оформление (обделка) дверных проемов в перегородках с каркасом из стальных профилей ПС-3 и ПН-3: общественных зданий | 100 шт. проемов | 0,02 |  |
| 101 | Заделка щелей в верхней части перегородок | 100 м заделанных щелей | 0,226 |  |
| 102 | Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску: стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,97 |  |
| 103 | Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с выломкой четвертей в кладке | 100 коробок | 0,01 |  |
| 104 | Снятие оконных переплетов: остекленных | 100 м2 оконных переплетов | 0,027 |  |
| 105 | Снятие подоконных досок: бетонных и мозаичных | 100 м2 | 0,0062 |  |
| 106 | Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами: раздельными (раздельно-спаренными) в стенах каменных площадью проема до 2 м2 | 100 м2 проемов | 0,027 |  |
| 107 | Блоки оконные ПВХ с импортной фурнитурой | м2 | 2,7 |  |
| 108 | Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах высотой проема: до 2 м | 100 м2 проемов | 0,0062 |  |
| 109 | Исключить:Доски подоконные клееные из древесины, облицованные сверхтвердой древесноволокнистой плитой или водостойкой фанерой марки ПД-1, ПД-3, толщиной 34 мм, шириной 250 мм | м | -1,55 |  |
| 110 | Подоконники из подоконного профиля ПВХ | м | 1,55 |  |
| Раздел 1. Электромонтажные работы |  |
| Демонтаж |
| 1 | Демонтаж осветительных приборов: светильники для люминесцентных ламп | 100 шт. | 0,12 |  |
| 2 | Демонтаж осветительных приборов: розетки | 100 шт. | 0,1 |  |
| 3 | Демонтаж осветительных приборов: выключатели | 100 шт. | 0,05 |  |
| 4 | Демонтаж кабеля | 100 м | 1,4 |  |
| 5 | Демонтаж рубильника до 250А на стене | шт. | 1 |  |
| Монтаж |
| 6 | Кабель ВВГ 5х10мм2 с креплением накладными скобами | 100 м | 0,35 |  |
| 7 | Кабель ВВГ 5х6 мм2 с креплением накладными скобами | 100 м | 0,3 |  |
| 8 | Кабель ВВГ-4х1,5мм2 | 100 м | 0,4 |  |
| 9 | Короб пластмассовый р-ром 100х60 | 100 м | 0,22 |  |
| 10 | Провод в коробах ПВ-3(1х120 мм2) | 100 м | 2,1 |  |
| 11 | Затягивание кабеля ВВГнг-3х2,5 мм2 в гофр.трубы д.-20 | 100 м | 2,4 |  |
| 12 | То же кабеля ВВГнг-3х1,5 | 100 м | 1,6 |  |
| 13 | Труба гофрир.д-20 по стенам и потолкам | 100 м | 3,9 |  |
| 14 | Кнопки управления на стене , количество элементов поста, до: 3 | шт. | 2 |  |
| 15 | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,24 |  |
| 16 | Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,02 |  |
| 17 | Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,09 |  |
| 18 | Щит распред (бокс 2-1-Н) | шт. | 3 |  |
| 19 | Щит распределительный (Бокс 1-1-Н) на вентиляцию | шт. | 1 |  |
| 20 | Автоматич.выключат.4-х полюсн ВА-47-100 до 40А | шт. | 4 |  |
| 21 | Автоматический выключатель 2-х полюсн. ВА-47-29-2р 16А | шт. | 5 |  |
| 22 | Автоматический выключатель дифференц. АД-12 2р | шт. | 4 |  |
| 23 | Автоматический выключатель 3х полюсн. до 250А | шт. | 1 |  |
| 24 | Светильники с люминесцентными лампами влагозащищен.: 2 | 100 шт. | 0,13 |  |
| 25 | Облучатели бактериоцидные | 100 шт. | 0,05 |  |
| 26 | Полоса стальная 40х4мм по стенам | 100 м | 0,4 |  |
| 27 | Коробка распределит. КР | шт. | 14 |  |
| 28 | Подключение жил кабелей сеч. до 120 мм2 к зажимам. | 100 жил | 0,1 |  |
| 29 | То же сеч.до 10 мм2 | 100 жил | 0,2 |  |
| 30 | Световые настенные указатели | 100 шт. | 0,02 |  |
| Материалы , неучтенные ценником |
| 31 | Кабель ВВГ-5х10мм2 | м | 35 |  |
| 32 | Кабель ВВГ-5х6мм2 | м | 30 |  |
| 33 | Кабель ВВГнг-3х2,5мм2 | м | 240 |  |
| 34 | Кабель ВВГнг-3х1,5мм2 | м | 160 |  |
| 35 | Кабель ВВГнг-4х1,5 | м | 40 |  |
| 36 | Труба гофрированная д.-20 | м | 390 |  |
| 37 | ПроводПВЗ(1х120 мм2) | м | 210 |  |
| 38 | Розетка штепсельная"Вега" | шт | 24 |  |
| 39 | Выключатель двухклавишный | шт | 2 |  |
| 40 | Выключатель одноклавишный "Вега" | шт | 9 |  |
| 41 | Щит(бокс2-1-Н) | шт | 3 |  |
| 42 | Щит распределительный (Бокс 1-1-Н) | шт | 1 |  |
| 43 | Автомат 4-х полюсный ВА-47-100 40А | шт | 4 |  |
| 44 | Автомат2-х полюсный ВА-47-29-2р 16А | шт | 5 |  |
| 45 | Автомат дифференц. АД-12 2р | шт | 4 |  |
| 46 | Автоматический выключатель ВА-57 Ф35 250А | шт | 1 |  |
| 47 | Короб пластмассовый 100х60мм | м | 22 |  |
| 48 | Светильник люминисц. 2х ламповый влагозащищен. | шт | 13 |  |
| 49 | Лампы люминисцентные OSL 36/10 | шт | 26 |  |
| 50 | Полоса стальная 40х4мм по стенам | м | 40 |  |
| 51 | Коробки распределительные | шт | 14 |  |
| 52 | Коробки монтажные | шт | 35 |  |
| 53 | Световые указатели "Не входить" | шт | 2 |  |
| 54 | Кнопки управления | шт | 2 |  |
| Раздел 2. Строительные работы |  |
| 55 | Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения: до 50 см2 | 100 м борозд | 0,14 |  |
| 56 | Пробивка в кирпичных стенах сквозных отверстий | 100 шт. | 0,11 |  |
| 57 | Пробивка гнезд под коробки | 100 шт. | 0,49 |  |

Место выполнения работ: г. Новосибирск, ул. Титова, 18

- Сроки (периоды) выполнения работ

- 30 рабочих дней с момента заключения муниципального контракта.

- Порядок (последовательность, этапы) выполнения работ:

- Согласно графику производства работ (форма 10 Раздела V), согласованного с Заказчиком

- Условия выполнения работ:

- наличие лицензии на выполнение строительно-монтажных работ;

- согласование порядка ведения работ с режимом учреждения;

- при выполнении ремонтных работ Исполнитель приобретает необходимые материалы, стоимость которых входит в общую сумму контракта;

- строительно-ремонтные работы необходимо проводить поэтапно (очередность ремонта помещений определяется Заказчиком) и до полного завершения  работ участка.

- претенденту предлагается самостоятельно посетить и осмотреть объект, и получить все необходимые сведения для подготовки  аукционной заявки.

- изготовление проектно-сметной документации и ее согласование осуществляется участником конкурса

- закрепление ответственного лица от Исполнителя при выполнении монтажных работ на объекте;

- Требования по выполнению сопутствующих работ

- При закупке материалов Исполнитель согласовывает с Заказчиком цвет, качество, форму приобретаемого товара.

- При проведении ремонтных работ Исполнитель отвечает за уборку и вывоз строительного мусора, а также за влажную уборку  помещений после каждого этапа ремонтных работ.

- Исполнитель берет на себя подготовку помещений  к ремонтным работам: перенос/вынос оборудования, мебели и т. д.

- Хранение инструментов и материалов для ремонтных работ на складе Исполнитель.

- Требования к качеству работ, в том числе технология производства работ, методы производства работ, организационно-технологическая схема производства работ, безопасность выполняемых работ:

- Качество выполняемых работ должно удовлетворять требованиям установленным действующими СНиП, СанПиН.

- В случае применения новых, в том числе ввозимых из-за рубежа, строительных материалов и конструкций, требования к которым не регламентированы СниПами, госстандартами, техническими условиями и другими нормативными документами РФ, подтверждать их пригодность к применению техническим свидетельством Госкомитета по жилищной и строительной политике;

- Устранять своими силами и за свой счет недостатки и дефекты, выявленные в процессе производства работ;

- Все работы выполняются собственными силами подрядчика, без привлечения субподрядных организаций (или с привлечением, но по согласованию с заказчиком).

Примечание: указанные в техническом задании работы носят описательный характер. Участник может предложить другие виды работ в соответствии с техническим заданием, которые должны быть равноценны работам, указанным в техническом задании, дефектной ведомости.

- Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ:

- Исполнитель обеспечивает:

1. Соблюдение техники безопасности при проведении ремонтно-строительных работ  в учреждении.

2. Соблюдение безопасного пребывания клиентов и сотрудников в учреждении.

- Порядок сдачи и приемки результатов работ:

- По завершении работ Заказчик подписывает Акты формы КС-2 и КС-3, с учетом выполненных объемов и Акт приемки объекта в эксплуатацию, дата подписания которого будет означать начало течения гарантийного срока, либо представляет мотивированный отказ от подписания актов.

- Требования по передаче заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ:

- Акты на скрытые работы

- Требования по сроку гарантий качества на результаты работ :

- Предоставление гарантии на выполняемую работу не менее двух лет.

|  |  |  |  |  | МУЗ ГКБ №34 на 2008 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СОГЛАСОВАН: |  |  |  | (наименованиестройки) |  |  |  |  | УТВЕРЖДЕН: |  |  |
| Директор: |  |  |  |  |  |  |  |  | Директор: |  |  |  |
|  |  | 200__ г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200__ г. |  |
|  |  |  | ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (локальная смета) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Капитальный ремонт рентген кабинета МУЗ ГКБ №34 по адресу: г. Новосибирск ул. Титова, 18 |  |
|  |  |  |  |  | (наименование работ и затрат, наименование объекта) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основание: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная стоимость руб.1275200.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства на оплату труда руб.220007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Составлен в ценах __________200_ года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп | Обоснование | Наименование работ и затрат, единица измерения | Кол. | Стоимость единицы (в базисном уровне цен) | Индекс | Общая стоимость (в текущем уровне цен) | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуж.машин |
|  |  |  |  |  |  |  | обслуживающих машины |
|  |  |  |  | Всего _______ осн.з/п | Эк.Маш ______ 3/п мех. | Мат-ы |  | Всего | Осн.з/п | Эк.Маш ______ 3/пМех | Мат-ы | на единицу | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Раздел 1. Общестроительные работы |
| 1 | ТЕРр68-12-5 | Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных, 100 м3 конструкций _______________ НР 104%*0,94 от ФОТ, (27) СП 60% от ФОТ, (17) | 0,0045 | 3727,83 ______ 742,52 | 2985,31 ______ 257,13 |  | ОЗП=6,18 ЭМ=3,356 ЗПМ=6,18 | 66 | 21 | 45 ______ 7 |  | 77,72 ______ 16,85 | 0,35 ______ 0,08 |
| 2 | ТЕРр51-02-1 | Разработка грунта при усилении фундаментов: грунт I-II группы, 100 м3 грунта _______________ НР 75%*0,94 от ФОТ, (266) СП 45% от ФОТ, (170) | 0,015 | 5630,01 ______ 4061,82 | 1,31 ______ 0,11 | 1 566,88 | ОЗП=6,18 ЭМ=2,64 ЗПМ=6,18 МАТ=3,202 | 452 | 377 |  | 75 | 433,4 ______ 0,01 | 6,50 |
| 3 | ТЕР27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка, 100 м3 материала основания (в плотном теле) _______________ НР 142%*0,94 от ФОТ, (13) СП 95% от ФОТ, (10) | 0,003 | 15125,91 ______ 148,71 | 2419,45 ______ 200,69 | 12 557,75 | ОЗП=6,18 ЭМ=3,853 ЗПМ=6,18 МАТ=4,68 | 207 | 3 | 28 ______ 4 | 176 | 15,72 ______ 13,88 | 0,05 ______ 0,04 |
| 4 | ТЕР06-01-001-05 | Устройство железобетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: до 3 м3, 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле _______________ НР 105%*0.846 от ФОТ, (767) СП 65%*0.85 от ФОТ, (477) | 0,012 | 76382,42 ______ 7929,53 | 2818,53 ______ 477,04 | 65 634,37 | ОЗП=6,18 ЭМ=3,918 ЗПМ=6,18 МАТ=4,322 | 4125 | 588 | 133 ______ 35 | 3404 | 785,88 ______ 32,29 | 9,43 ______ 0,39 |
| 5 | ТЕР46-01-004-01 | Усиление конструктивных элементов, 1 т _______________ НР 110%*0,94 от ФОТ, (7630) СП 70% от ФОТ, (5165) | 0,65 | 9478,94 ______ 1781,39 | 685,72 ______ 55,57 | 7 011,84 | ОЗП=6,18 ЭМ=3,543 ЗПМ=6,18 МАТ=4,061 | 27244 | 7156 | 1579 ______ 223 | 18509 | 174,43 ______ 4,99 | 113,38 ______ 3,24 |
| 6 | ТЕР09-03-002-01 | Монтаж колонн одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой: до 1,0 т, 1 т конструкций _______________ НР 90%*0.846 от ФОТ, (340) СП 85%*0.85 от ФОТ, (322) | 0,363 | 10751,16 ______ 113,59 | 283,46 ______ 27,43 | 10 354,11 | ОЗП=6,18 ЭМ=3,568 ЗПМ=6,18 МАТ=3,697 | 14517 | 255 | 367 ______ 62 | 13895 | 10,47 ______ 2,22 | 3,8 ______ 0,81 |
| 7 | ТЕР09-03-003-01 | Монтаж одиночных балок на отметке до 25 м массой: до 1,0 т, 1 т конструкций _______________ НР 90%*0.846 от ФОТ, (659) СП 85%*0.85 от ФОТ, (625) | 0,45 | 8113,36 ______ 173,8 | 453,58 ______ 47,77 | 7 485,98 | ОЗП=6,18 ЭМ=3,622 ЗПМ=6,18 МАТ=4,247 | 15529 | 483 | 739 ______ 133 | 14307 | 16,02 ______ 3,59 | 7,21 ______ 1,62 |
| 8 | СЦМ-201-0624 | Исключить Балки подкрановые составного сечения со стенкой, укрепленной ребрами пролетом до 12 м, масса 1 м до 0.1 т, т | -0,45 | 7 330,22 |  | 7 330,22 | МАТ=4.27 | -14085 |  |  | -14085 |  |  |
| 9 | Фактич.цена | Швеллер 24, кг. | 450 | 30,80 |  | 30,80 |  | 13860 |  |  | 13860 |  |  |
| 10 | ТЕР09-05-002-02 | Электродуговая сварка при монтаже одноэтажных производственных зданий: опорных частей каркасов (колонны, подкрановые балки), 10 т конструкций _______________ НР 90%*0.846 от ФОТ, (333) СП 85%*0.85 от ФОТ, (316) | 0,22 | 580,04 ______ 233,19 | 184,36 | 162,48 | ОЗП=6,18 ЭМ=3,836 ЗПМ=6,18 МАТ=2,947 | 578 | 317 | 156 | 105 | 16,73 ______ 0,01 | 3,68 |
| 11 | ТЕР09-05-003-01 | Постановка болтов: строительных с гайками и шайбами, 100 шт. болтов _______________ НР 90%*0.846 от ФОТ, (198) СП 85%*0.85 от ФОТ, (188) | 0,24 | 132,17 ______ 127,61 | 4,56 |  | ОЗП=6,18 ЭМ=2,64 ЗПМ=6,18 | 192 | 189 | 3 |  | 11,9 ______ 0,03 | 2,86 ______ 0,01 |
| 12 | СЦМ-101-1714 | Болты строительные с гайками и шайбами, т | 0,018 | 12 951,35 |  | 12 951,35 | МАТ=3.803 | 887 |  |  | 887 |  |  |
| 13 | СЦМ-101-9350 | Сталь листовая, т | 0,16 | 6 344,81 |  | 6 344,81 | МАТ=3.218 | 3267 |  |  | 3267 |  |  |
| 14 | СЦМ-204-0003 | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I диаметром 10 мм, т |  | 5 865,41 |  | 5 865,41 | МАТ=3.382 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | факт цена | Сталь угловая, т |  | 21 610,17 |  | 21 610,17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | ТЕР13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021, 100 м2 окрашиваемой поверхности _______________ НР 90%*0,846 от ФОТ, (61) СП 70%*0,85 от ФОТ, (48) | 0,14 | 276,08 ______ 66,6 | 11,17 ______ 0,13 | 198,31 | ОЗП=6,18 ЭМ=3,07 ЗПМ=6,18 МАТ=2,722 | 138 | 58 | 5 | 75 | 5,31 ______ 0,02 | 0,74 |
| 17 | ТЕР13-03-004-26 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115, 100 м2 окрашиваемой поверхности _______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: за 2 раза ПЗ=2; ОЗП=2; ЭМ=2; ЗПМ=2; МАТ=2; ТЗ=2; ТЗМ=2; 3.11 При окраске покрытий колонн, связей, балок, фахверков, конструкций, эстакад и галерей с подвесных приспособлений ОЗП=1,1; ТЗ=1,1 _______________ НР 90%*0,846 от ФОТ, (82) СП 70%*0,85 от ФОТ, (64) | 0,14 | 1278,02 ______ 90,35 | 15,16 ______ 0,26 | 1 172,50 | ОЗП=6,18 ЭМ=3,059 ЗПМ=6,18 МАТ=1,525 | 335 | 78 | 6 | 251 | 8,426 ______ 0,04 | 1,18 ______ 0,01 |
| 18 | ТЕРр61-28-4 | Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: обертывание балок сеткой, 100 м2 поверхности _______________ НР 79%*0.94 от ФОТ, (156) СП 50% от ФОТ, (105) | 0,14 | 19657,08 ______ 241,08 | 10,56 ______ 0,91 | 19 405,44 | ОЗП=6,18 ЭМ=2,646 ЗПМ=6,18 МАТ=1,049 | 3062 | 209 | 4 ______ 1 | 2849 | 26,2 ______ 0,08 | 3,67 ______ 0,01 |
| 19 | ТЕР15-02-036-01 | Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности _______________ НР 105%*0,846 от ФОТ, (1515) СП 55%*0,85 от ФОТ, (798) | 0,14 | 6181,05 ______ 1409,8 | 41,22 ______ 16,6 | 4 730,03 | ОЗП=6,18 ЭМ=4,431 ЗПМ=6,18 МАТ=1,684 | 2360 | 1220 | 26 ______ 14 | 1114 | 129,95 ______ 1,44 | 18,19 ______ 0,2 |
| 20 | ТЕР15-02-031-01 | Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности _______________ НР 105%*0.846 от ФОТ, (430) СП 55%*0.85 от ФОТ, (226) | 0,025 | 4912,33 ______ 2239,31 | 41,2 ______ 23,4 | 2 631,83 | ОЗП=6,18 ЭМ=4,986 ЗПМ=6,18 МАТ=2,588 | 521 | 346 | 5 ______ 4 | 170 | 204,06 ______ 2,06 | 5,1 ______ 0,05 |
| 21 | ТЕР10-04-002-03 | Обшивка колонн и балки ГКЛ, 100 м2 перегородок _______________ НР 118%*0.846 от ФОТ, (4114) СП 63%*0.85 от ФОТ, (2207) | 0,18 | 17336,23 ______ 2671,92 | 255,15 ______ 11,75 | 14 409,15 | ОЗП=6,18 ЭМ=3,164 ЗПМ=6,18 МАТ=2,719 | 10170 | 2972 | 145 ______ 13 | 7053 | 264,87 ______ 1,93 | 47,68 ______ 0,35 |
| 22 | СЦМ-101-0742 | Исключить Листы гипсокартонные для перегородок толщиной 14 мм, м2 | -18,9 | 26,52 |  | 26,52 | МАТ=3.295 | -1652 |  |  | -1652 |  |  |
| 23 | ТЕРр62-07-02 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за один раз с расчисткой старой краски: до 35 %, 100 м2 окрашиваемой поверхности _______________ НР 80%*0.94 от ФОТ, (385) СП 50% от ФОТ, (256) | 0,18 | 1254,03 ______ 458,55 | 9,86 ______ 1,82 | 785,62 | ОЗП=6,18 ЭМ=3,062 ЗПМ=6,18 МАТ=1,495 | 727 | 510 | 5 ______ 2 | 212 | 44,9 ______ 0,16 | 8,08 ______ 0,03 |
| 24 | ТЕР46-03-007-03 | Пробивка проемов в конструкциях: из кирпича, 1 м3 _______________ НР 110%*0.94 от ФОТ, (784) СП 70% от ФОТ, (531) | 0,75 | 363,44 ______ 130,37 | 233,07 ______ 33,15 |  | ОЗП=6,18 ЭМ=3,717 ЗПМ=6,18 | 1254 | 604 | 650 ______ 154 |  | 12,3 ______ 2,54 | 9,23 ______ 1,91 |
| 25 | ТЕРр53-25-1 | Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий, 1 т металлоконструкций перемычек _______________ НР 86%*0.94 от ФОТ, (1530) СП 70% от ФОТ, (1325) | 0,18 | 12728,26 ______ 1694,07 | 74,74 ______ 8,41 | 10 959,45 | ОЗП=6,18 ЭМ=3,321 ЗПМ=6,18 МАТ=4,871 | 11538 | 1884 | 45 ______ 9 | 9609 | 165,88 ______ 0,67 | 29,86 ______ 0,12 |
| 26 | ТЕРр57-02-3 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток, 100 м2 покрытий _______________ НР 80%*0.94 от ФОТ, (87) СП 68% от ФОТ, (79) | 0,026 | 733,63 ______ 704,83 | 28,8 ______ 16,36 |  | ОЗП=6,18 ЭМ=4,986 ЗПМ=6,18 | 117 | 113 | 4 ______ 3 |  | 69,87 ______ 1,44 | 1,82 ______ 0,04 |
| 27 | ТЕРр57-03-2 | Разборка плинтусов: цементных и из керамической плитки, 100 м плинтусов _______________ НР 80%*0.94 от ФОТ, (43) СП 68% от ФОТ, (39) | 0,07 | 131,4 ______ 131,4 |  |  | ОЗП=6,18 ЗПМ=6,18 | 57 | 57 |  |  | 14,28 | 1,00 |
| 28 | ТЕРр63-07-5 | Разборка облицовки стен из плит и плиток: керамических глазурованных плиток, 100 м2 поверхности облицовки _______________ НР 77%*0.94 от ФОТ, (448) СП 50% от ФОТ, (310) | 0,14 | 845,72 ______ 690,43 | 155,29 ______ 25,38 |  | ОЗП=6,18 ЭМ=3,798 ЗПМ=6,18 | 680 | 597 | 83 ______ 22 |  | 74,3 ______ 1,99 | 10,4 ______ 0,28 |
| 29 | ТЕРр63-10-2 | Разборка облицовки из гипсокартонных листов: потолков, 100 м2 облицовки _______________ НР 77%*0.94 от ФОТ, (12) СП 50% от ФОТ, (8) | 0,026 | 101,84 ______ 97,84 | 4 ______ 2.27 |  | ОЗП=6,18 ЭМ=4,986 ЗПМ=6,18 | 16 | 16 |  |  | 9,58 ______ 0,2 | 0,25 ______ 0,01 |
| 30 | ТЕР15-01-047-11 | Облицовка потолков гипсокартонными или гипсоволокнистыми листами: по деревянному каркасу с относом 10 см ,с открытым рустом, 100 м2 поверхности облицовки _______________ НР 105%*0,846 от ФОТ, (1651) СП 55%*0,85 от ФОТ, (869) | 0,026 | 25672,68 ______ 8375,32 | 646,1 ______ 6,7 | 16 651,27 | ОЗП=6,18 ЭМ=2,576 ЗПМ=6,18 МАТ=2,567 | 2500 | 1346 | 43 ______ 1 | 1111 | 781 ______ 3.97 | 20,31 ______ 0,1 |
| 31 | ТЕР46-04-008-01 | Разборка гидроизоляции пола, 100 м2 покрытия _______________ НР 110%*0.94 от ФОТ, (23) СП 70% от ФОТ, (15) | 0,026 | 175,49 ______ 132,32 | 43,17 |  | ОЗП=6,18 ЭМ=3,78 ЗПМ=6,18 | 26 | 22 | 4 |  | 14,38 | 0,37 |
| 32 | ТЕР46-04-003-08 | Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 200, 1 м3 _______________ НР 110%*0.94 от ФОТ, (1192) СП 70% от ФОТ, (807) | 0,35 | 1783,49 ______ 325,43 | 1458,07 ______ 207,36 |  | ОЗП=6,18 ЭМ=3,717 ЗПМ=6,18 | 2601 | 704 | 1897 ______ 449 |  | 32,26 ______ 15,89 | 11,29 ______ 5,56 |
| 33 | ТЕРр55-05-1 | Расширение проёма, 100 м2 перегородок _______________ НР 89%*0.94 от ФОТ, (156) СП 65% от ФОТ, (122) | 0,02 | 2032 ______ 1424.38 | 607,62 ______ 87,7 |  | ОЗП=6,18 ЭМ=3,759 ЗПМ=6,18 | 222 | 176 | 46 ______ 11 |  | 141,2 ______ 6,72 | 2,82 ______ 0,13 |
| 34 | ТЕРр57-02-1 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина, 100 м2 покрытий _______________ НР 80%*0.94 от ФОТ, (323) СП 68% от ФОТ, (292) | 0,654 | 107,41 ______ 104,81 | 2,6 ______ 1,48 |  | ОЗП=6,18 ЭМ=4,986 ЗПМ=6,18 | 432 | 424 | 8 ______ 6 |  | 11,39 ______ 0,13 | 7,45 ______ 0,09 |
| 35 | ТЕРр57-02-9 | Разборка покрытий полов: дощатых, 100 м2 покрытий _______________ НР 80%*0.94 от ФОТ, (875) СП 68% от ФОТ, (792) | 0,52 | 369,62 ______ 352,42 | 17,2 ______ 9,77 |  | ОЗП=6,18 ЭМ=4,986 ЗПМ=6,18 | 1177 | 1133 | 44 ______ 31 |  | 38,3 ______ 0,86 | 19,92 ______ 0,45 |
| 36 | ТЕРр57-01-2 | Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков, 100 м2 основания _______________ НР 80%*0.94 от ФОТ, (171) СП 68% от ФОТ, (154) | 0,52 | 70,58 ______ 70,58 |  |  | ОЗП=6,18 ЗПМ=6,18 | 227 | 227 |  |  | 7,67 | 3,99 |
| 37 | ТЕРр57-03-1 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов, 100 м плинтусов _______________ НР 80%*0.94 от ФОТ, (68) СП 68% от ФОТ, (61) | 0,42 | 34,69 ______ 34,69 |  |  | ОЗП=6,18 ЗПМ=6,18 | 90 | 90 |  |  | 3,77 | 1,58 |
| 38 | ТЕР46-02-009-02 | Отбивка штукатурки с поверхностей: стен кирпичных, 100 м2 _______________ НР 110%*0.94 от ФОТ, (161) СП 70% от ФОТ, (109) | 0,12 | 209,98 ______ 209,98 |  |  | ОЗП=6,18 ЗПМ=6,18 | 156 | 156 |  |  | 22,82 | 2,74 |
| 39 | ТЕР08-02-002-03 | Кладка перегородок из кирпича армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа: до 4 м, 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) _______________ НР 122%*0.846 от ФОТ, (1415) СП 80%*0.85 от ФОТ, (932) | 0,09 | 9416,56 ______ 1716,62 | 354,56 ______ 62,72 | 7 345,38 | ОЗП=6,18 ЭМ=3,938 ЗПМ=6,18 МАТ=5,403 | 4652 | 955 | 126 ______ 35 | 3571 | 170,17 ______ 4,22 | 15,32 ______ 0,38 |
| 40 | ТЕРр53-20-4 | Кладка отдельных участков стен из кирпича: внутренних, 100 м3 кладки _______________ НР 86%*0.94 от ФОТ, (1138) СП 70% от ФОТ, (986) | 0,0315 | 66304,89 ______ 6636,97 | 3205,8 ______ 595,14 | 56 462,12 | ОЗП=6,18 ЭМ=4,002 ЗПМ=6,18 МАТ=5,436 | 11364 | 1292 | 404 ______ 116 | 9668 | 670 ______ 39 | 21,11 ______ 1,23 |
| 41 | ТЕР15-02-016-03 | Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенное стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности _______________ НР 105%*0.846 от ФОТ, (3878) СП 55%*0.85 от ФОТ, (2041) | 0,5 | 2108,31 ______ 953,69 | 136,97 ______ 64,53 | 1 017,64 | ОЗП=6,18 ЭМ=4,427 ЗПМ=6,18 МАТ=3,452 | 5007 | 2947 | 303 ______ 199 | 1757 | 85,84 ______ 6,29 | 42,92 ______ 3,15 |
| 42 | ТЕР15-02-021-01 | Оштукатуривание стен рентгенозащитным раствором по бетону, камню или кирпичу толщиной 30 мм, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности _______________ НР 105%*0.846 от ФОТ) СП 55%*0.85 от ФОТ |  | 30883,61 ______ 2630,78 | 411,7 ______ 224,75 | 27 841,13 | ОЗП=6,18 ЭМ=4,818 ЗПМ=6,18 МАТ=5,521 |  |  |  |  | 257,6 ______ 19,67 |  |
| 43 | ТЕР15-02-021-02 | При увеличении толщины грунта на каждые 10 мм добавлять к норме 15-02-021-1, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности _______________ НР 105%*0.846 от ФОТ) СП 55%*0.85 от ФОТ |  | 6112,41 ______ 165,85 | 158,28 ______ 91,37 | 5 788,27 | ОЗП=6,18 ЭМ=4,913 ЗПМ=6,18 МАТ=6,256 |  |  |  |  | 16,24 ______ 8,01 |  |
| 44 | ТЕР10-01-060-01 | Установка и крепление наличников, 100 м коробок блоков _______________ НР 118%*0.846 от ФОТ) СП 63%*0.85 от ФОТ |  | 544,22 ______ 75,42 | 6,08 | 462,72 | ОЗП=6,18 ЭМ=2,64 ЗПМ=6,18 МАТ=11,235 |  |  |  |  | 7,82 ______ 0,04 |  |
| 45 | ТЕР15-02-018-02 | Штукатурка внутренних поверхностей наружных стен, цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону когда остальные поверхности не оштукатуриваются: улучшенная, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности _______________ НР 105%*0.846 от ФОТ) СП 55%*0.85 от ФОТ |  | 2384,65 ______ 1144,45 | 167,62 ______ 78,56 | 1 072,58 | ОЗП=6,18 ЭМ=4,413 ЗПМ=6,18 МАТ=3,426 |  |  |  |  | 103,01 ______ 7,68 |  |
| 46 | ТЕР15-02-019-04 | Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности _______________ НР 105%*0.846 от ФОТ, (973) СП 55%*0.85 от ФОТ, (512) | 0,17 | 3361,89 ______ 727,57 | 46,28 ______ 24,85 | 2 588,04 | ОЗП=6,18 ЭМ=4,85 ЗПМ=6,18 МАТ=1,239 | 1348 | 764 | 38 ______ 26 | 546 | 63,1 ______ 2,18 | 10,73 ______ 0,37 |
| 47 | ТЕР11-01-004-01 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике битуминоль первый слой, 100 м2 изолируемой поверхности _______________ НР 123%*0.846 от ФОТ, (79) СП 75%*0.85 от ФОТ, (48) | 0,0145 | 3057,92 ______ 613,26 | 278,3 ______ 4,43 | 2 166,36 | ОЗП=6,18 ЭМ=3,234 ЗПМ=6,18 МАТ=2,753 | 154 | 55 | 13 | 86 | 46,18 ______ 0,98 | 0,67 ______ 0,01 |
| 48 | ТЕР11-01-029-01 | Устройство покрытий пола свинцовыми листами, 100 м2 покрытия _______________ НР 123%*0.846 от ФОТ, (6328) СП 75%*0.85 от ФОТ, (3877) | 0,52 | 63430,65 ______ 1314,26 | 902,84 ______ 51,99 | 61 213,55 | ОЗП=6,18 ЭМ=3,052 ЗПМ=6,18 МАТ=3,136 | 105479 | 4224 | 1433 ______ 167 | 99822 | 124 ______ 7.08 | 64,48 ______ 3,68 |
| 49 | Факт.цена | Листы свинцовые ,1,5мм, кг. | 950 | 105,93 |  | 105,93 |  | 100634 |  |  | 100634 |  |  |
| 50 | СЦМ-101-1740 | Исключить Плиты чугунные для полов, т | -5,616 | 5 555,33 |  | 5 555,33 | МАТ=3.106 | -96903 |  |  | -96903 |  |  |
| 51 | ТЕР11-01-011-05 | Устройство стяжек: легкобетонных толщиной 20 мм, 100 м2 стяжки _______________ НР 123%*0.846 от ФОТ, (2265) СП 75%*0.85 от ФОТ, (1388) | 0,52 | 1901,9 ______ 475,32 | 30,12 ______ 14,43 | 1 396,47 | ОЗП=6,18 ЭМ=5,032 ЗПМ=6,18 МАТ=3,916 | 4450 | 1527 | 79 ______ 46 | 2844 | 50,23 ______ 1,27 | 26,12 ______ 0,66 |
| 52 | ТЕР11-01-011-06 | Устройство стяжек: легкобетонных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-05, 100 м2 стяжки _______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: коэффициент на толщину стяжки ПЗ=16; ОЗП=16; ЭМ=16; ЗПМ=16; МАТ=16; ТЗ=16; ТЗМ=16 _______________ НР 123%*0.846 от ФОТ, (541) СП 75%*0.85 от ФОТ, (332) | 0,52 | 5725,28 ______ 75,68 | 85,76 ______ 38,24 | 5 563,84 | ОЗП=6,18 ЭМ=5,05 ЗПМ=6,18 МАТ=3,896 | 11740 | 243 | 225 ______ 123 | 11272 | 8 ______ 3.36 | 4,16 ______ 1,75 |
| 53 | ТЕР08-02-007-01 | Армирование стяжки бетонной, 1 т металлических изделий _______________ НР 122%*0.846 от ФОТ, (4238) СП 80%*0.85 от ФОТ, (2792) | 0,801 | 9349,01 ______ 597,28 | 66,03 ______ 3,51 | 8 685,71 | ОЗП=6,18 ЭМ=3,03 ЗПМ=6,18 МАТ=2,686 | 21804 | 2957 | 160 ______ 17 | 18687 | 63,73 ______ 0,54 | 51,05 ______ 0,43 |
| 54 | ТЕР11-01-021-02 | Устройство покрытий однослойных: пластичных толщиной 8 мм, 100 м2 покрытия _______________ НР 123%*0.846 от ФОТ, (8941) СП 75%*0.85 от ФОТ, (5477) | 0,838 | 8284,24 ______ 935,53 | 721,93 ______ 245,26 | 6 626,78 | ОЗП=6,18 ЭМ=4,06 ЗПМ=6,18 МАТ=2,595 | 21712 | 4845 | 2456 ______ 1270 | 14411 | 89,32 ______ 22,65 | 74,85 ______ 18,98 |
| 55 | ТЕР46-03-012-01 | Устройство кабельканала в полу, 100 м борозд _______________ НР 110%*0,94 от ФОТ, (468) СП 70% от ФОТ, (317) | 0,18 | 982,51 ______ 311,75 | 670,77 ______ 95,4 |  | ОЗП=6,18 ЭМ=3,717 ЗПМ=6,18 | 796 | 347 | 449 ______ 106 |  | 28,06 ______ 7,31 | 5,05 ______ 1,32 |
| 56 | ТЕР09-02-001-03 | Монтаж бункеров из тонколистовой стали массой: свыше 0,25 т, 1 т конструкций _______________ НР 90%*0,846 от ФОТ, (1791) СП 85%*0,85 от ФОТ, (1699) | 0,42 | 10877 ______ 637.37 | 340,96 ______ 17,59 | 9 898,68 | ОЗП=6,18 ЭМ=3,356 ЗПМ=6,18 МАТ=2,753 | 13580 | 1654 | 481 ______ 46 | 11445 | 58,75 ______ 2,2 | 24,68 ______ 0,92 |
| 57 | СЦМ-201-0882 | Исключить Бункеры из тонколистовой стали массой более 0.25 т, т | -0,42 | 9 787,40 |  | 9 787,40 | МАТ=2.756 | -11329 |  |  | -11329 |  |  |
| 58 | ТЕР11-01-035-04 | Устройство покрытий: из плит древесностружечных, 100 м2 покрытия _______________ НР 123%*0,846 от ФОТ, (157) СП 75%*0,85 от ФОТ, (96) | 0,036 | 3386,96 ______ 488,57 | 138,15 ______ 6,59 | 2 760,24 | ОЗП=6,18 ЭМ=2,84 ЗПМ=6,18 МАТ=3,744 | 495 | 109 | 14 ______ 1 | 372 | 47,84 ______ 1,41 | 1,72 ______ 0,05 |
| 59 | ТЕР15-04-024-03 | Антистатическая пропитка пола, 100 м2 окрашиваемой поверхности _______________ НР 105%*0,846 от ФОТ, (1228) СП 55%*0,85 от ФОТ, (646) | 0,654 | 922,07 ______ 247,9 | 6,28 ______ 0,11 | 667,89 | ОЗП=6,18 ЭМ=2,715 ЗПМ=6,18 МАТ=1,358 | 1606 | 1002 | 11 | 593 | 23,98 ______ 0,05 | 15,68 ______ 0,03 |
| 60 | СЦМ-101-0459 | Исключить Краски , готовые к применению для внутренних работ МА-25: для пола желто-коричневая, красно-коричневая, т | -0,0195 | 24 113,73 |  | 24 113,73 | МАТ=1.29 | -607 |  |  | -607 |  |  |
| 61 | Фактич.цена | Антистатическая пропитка, кг. | 19,5 | 208,00 |  | 208,00 |  | 4056 |  |  | 4056 |  |  |
| 62 | ТЕР11-01-037-01 | Устройство покрытий из релина на клее: бустилат, 100 м2 покрытия _______________ НР 123%*0.846 от ФОТ, (2756) СП 75%*0.85 от ФОТ, (1688) | 0,654 | 9272,94 ______ 470,45 | 86,24 ______ 4,09 | 8 716,26 | ОЗП=6,18 ЭМ=2,836 ЗПМ=6,18 МАТ=1,185 | 8816 | 1901 | 160 ______ 17 | 6755 | 47,06 ______ 0,88 | 30,78 ______ 0,58 |
| 63 | СЦМ-101-0574 | Исключить Линолеум резиновый многослойный - релин, м2 | -66,71 | 80,67 |  | 80,67 | МАТ=1.129 | -6076 |  |  | -6076 |  |  |
| 64 | Фактич.цена | Линолеум антистатический, м2 | 65,4 | 820,00 |  | 820,00 |  | 53628 |  |  | 53628 |  |  |
| 65 | ТЕР11-01-039-01 | Устройство плинтусов: деревянных, 100 м плинтусов _______________ НР 123%*0.846 от ФОТ, (308) СП 75%*0.85 от ФОТ, (189) | 0,45 | 702,51 ______ 77,17 | 12,16 | 613,18 | ОЗП=6,18 ЭМ=2,64 ЗПМ=6,18 МАТ=3,371 | 1159 | 215 | 14 | 930 | 7,65 ______ 0,08 | 3,44 ______ 0,04 |
| 66 | ТЕР11-01-018-02 | Установка медной ленты под линолеум, 100 м жилок _______________ НР 123%*0.846 от ФОТ, (644) СП 75%*0.85 от ФОТ, (395) | 0,35 | 1107,01 ______ 207,74 | 1,52 | 897,75 | ОЗП=6,18 ЭМ=2,64 ЗПМ=6,18 МАТ=2,275 | 1166 | 449 | 1 | 716 | 19,6 ______ 0,01 | 6,86 |
| 67 | СЦМ-101-2076 | Исключить Жилки латунные 4х20 мм, м | -36,75 | 8,55 |  | 8,55 | МАТ=2.275 | -715 |  |  | -715 |  |  |
| 68 | Фактич.цена | Лента медная, м | 35 | 33,47 |  | 33,47 |  | 1171 |  |  | 1171 |  |  |
| 69 | ТЕР10-04-011-04 | Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами: в два слоя с изоляцией, 100 м2 перегородок за вычетом проемов _______________ НР 118%*0.846 от ФОТ, (1639) СП 63%*0.85 от ФОТ, (879) | 0,06 | 25655,34 ______ 3191,09 | 499,96 ______ 16,18 | 21 964,29 | ОЗП=6,18 ЭМ=2,748 ЗПМ=6,18 МАТ=2,635 | 4738 | 1183 | 82 ______ 6 | 3473 | 297,57 ______ 2,65 | 17,85 ______ 0,16 |
| 70 | ТЕР10-04-010-01 | Устройство перегородок в жилых зданиях однорядном с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами: в один слой без изоляции, 100 м2 перегородок за вычетом проемов _______________ НР 118%*0,846 от ФОТ, (23597) СП 63%*0,85 от ФОТ, (12658) | 1,12 | 12440,1 ______ 2466,38 | 233,91 ______ 7,63 | 9 739,82 | ОЗП=6,18 ЭМ=2,761 ЗПМ=6,18 МАТ=2,841 | 48786 | 17071 | 723 ______ 53 | 30992 | 229,99 ______ 1,26 | 257,59 ______ 1,41 |
| 71 | СЦМ-101-0742 | Исключить Листы гипсокартонные для перегородок толщиной 14 мм, м2 | -117,6 | 26,52 |  | 26,52 | МАТ=3.295 | -10276 |  |  | -10276 |  |  |
| 72 | ТЕР10-01-044-05 | Обивка дверей кровельной сталью неоцинкованной: по дереву с двух сторон, 100 м2 проемов _______________ НР 118%*0.846 от ФОТ, (406) СП 63%*0.85 от ФОТ, (218) | 0,036 | 8849,12 ______ 1326,46 | 34,56 ______ 1,53 | 7 488,09 | ОЗП=6,18 ЭМ=3,143 ЗПМ=6,18 МАТ=3,486 | 1239 | 295 | 4 | 940 | 136,25 ______ 0,26 | 4,91 ______ 0,01 |
| 73 | ТЕР10-01-031-01 | Заполнение оконных проемов свинцовыми щитами, 100 м2 проемов _______________ НР 118%*0.846 от ФОТ, (275) СП 63%*0.85 от ФОТ, (147) | 0,017 | 34876,62 ______ 1859,01 | 555,7 ______ 37,54 | 32 461,92 | ОЗП=6,18 ЭМ=3,518 ЗПМ=6,18 МАТ=3,258 | 2026 | 195 | 33 ______ 4 | 1798 | 182,03 ______ 4,09 | 3,09 ______ 0,07 |
| 74 | ТЕРр56-05-2 | Ремонт оконных переплетов с заменой брусков: с изготовлением элементов по размеру и профилю, 100 створок или глухих переплетов _______________ НР 82%*0.94 от ФОТ) СП 62% от ФОТ |  | 5066,81 ______ 4274,31 | 24,89 ______ 2,16 | 767,61 | ОЗП=6,18 ЭМ=2,64 ЗПМ=6,18 МАТ=3,769 |  |  |  |  | 376,26 ______ 0,19 |  |
| 75 | ТЕРр56-12-11 | Смена оконных приборов: ручки, 100 шт. приборов _______________ НР 82%*0,94 от ФОТ, (142) СП 62% от ФОТ, (114) | 0,12 | 278,82 ______ 248,16 |  | 30,66 | ОЗП=6,18 ЗПМ=6,18 МАТ=2,614 | 194 | 184 |  | 10 | 24,60 | 2,95 |
| 76 | ТЕРр56-12-15 | Смена оконных приборов: завертки форточные, 100 шт. приборов _______________ НР 82%*0,94 от ФОТ, (378) СП 62% от ФОТ, (304) | 0,24 | 391,79 ______ 330,47 |  | 61,32 | ОЗП=6,18 ЗПМ=6,18 МАТ=2,614 | 529 | 490 |  | 39 | 32,76 | 7,86 |
| 77 | ТЕРр62-09-05 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза с расчисткой старой краски: до 35 %, 100 м2 окрашиваемой поверхности _______________ НР 80%*0,94 от ФОТ, (1025) СП 50% от ФОТ, (682) | 0,21 | 1923,18 ______ 1048,84 | 9,86 ______ 1,82 | 864,48 | ОЗП=6,18 ЭМ=3,062 ЗПМ=6,18 МАТ=1,5 | 1640 | 1361 | 6 ______ 2 | 273 | 102,7 ______ 0,16 | 21,57 ______ 0,03 |
| 78 | ТЕР15-02-024-03 | Облицовка гипсовыми листами: вент.коробов, 100 м2 отделываемой поверхности _______________ НР 105%*0.846 от ФОТ, (1103) СП 55%*0.85 от ФОТ, (581) | 0,08 | 4889,14 ______ 1791,3 | 115,53 ______ 25,9 | 2 982,31 | ОЗП=6,18 ЭМ=3,503 ЗПМ=6,18 МАТ=3,046 | 1645 | 886 | 32 ______ 13 | 727 | 173,28 ______ 2,78 | 13,86 ______ 0,22 |
| 79 | ТЕР15-01-019-05 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону, 100 м2 поверхности облицовки _______________ НР 105%*0.846 от ФОТ, (18723) СП 55%*0.85 от ФОТ, (9853) | 1,41 | 11883,75 ______ 1732,23 | 38,93 ______ 18,88 | 10 112,60 | ОЗП=6,18 ЭМ=4,682 ЗПМ=6,18 МАТ=2,991 | 57999 | 15094 | 257 ______ 165 | 42648 | 159,67 ______ 1,65 | 225,13 ______ 2,33 |
| 80 | ТЕР11-01-040-01 | Устройство тримов, 100 м плинтусов _______________ НР 123%*0.846 от ФОТ, (413) СП 75%*0.85 от ФОТ, (253) | 0,45 | 530,1 ______ 103,66 | 4,56 | 421,88 | ОЗП=6,18 ЭМ=2,64 ЗПМ=6,18 МАТ=7,124 | 1646 | 288 | 5 | 1353 | 8,99 ______ 0,03 | 4,05 ______ 0,01 |
| 81 | ТЕР11-01-027-03 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов одноцветных с красителем, 100 м2 покрытия _______________ НР 123%*0.846 от ФОТ, (293) СП 75%*0.85 от ФОТ, (180) | 0,026 | 9015,25 ______ 1238,24 | 127,7 ______ 30,83 | 7 649,31 | ОЗП=6,18 ЭМ=3,744 ЗПМ=6,18 МАТ=4,178 | 1042 | 199 | 12 ______ 5 | 831 | 119,78 ______ 2,94 | 3,11 ______ 0,08 |
| 82 | ТЕР15-04-005-04 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков, 100 м2 окрашиваемой поверхности _______________ НР 105%*0,846 от ФОТ, (798) СП 55%*0,85 от ФОТ, (420) | 0,184 | 1941,91 ______ 571,28 | 24,72 ______ 0,23 | 1 345,91 | ОЗП=6,18 ЭМ=2,678 ЗПМ=6,18 МАТ=1,977 | 1151 | 650 | 12 | 489 | 53,9 ______ 0,18 | 9,92 ______ 0,03 |
| 83 | ТЕР15-04-030-04 | Масляная окраска радиаторов, 100 м2 окрашиваемой поверхности _______________ НР 105%*0,846 от ФОТ, (271) СП 55%*0,85 от ФОТ, (143) | 0,048 | 1420,96 ______ 744,28 | 4,76 ______ 0,11 | 671,92 | ОЗП=6,18 ЭМ=2,739 ЗПМ=6,18 МАТ=1,524 | 271 | 221 | 1 | 49 | 71,06 ______ 0,04 | 3,41 |
| 84 | ТЕР15-04-025-03 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву: полов, 100 м2 окрашиваемой поверхности _______________ НР 105%*0,846 от ФОТ, (767) СП 55%*0,85 от ФОТ, (404) | 0,184 | 1544,12 ______ 550,88 | 17,12 ______ 0,23 | 976,12 | ОЗП=6,18 ЭМ=2,695 ЗПМ=6,18 МАТ=1,674 | 936 | 626 | 8 | 302 | 51,37 ______ 0,13 | 9,45 ______ 0,02 |
| 85 | ТЕРр62-08-02 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков за один раз с расчисткой старой краски: до 35 %, 100 м2 окрашиваемой поверхности _______________ НР 80%*0.94 от ФОТ, (2331) СП 50% от ФОТ, (1550) | 0,91 | 1324,99 ______ 549,44 | 9,86 ______ 1,82 | 765,69 | ОЗП=6,18 ЭМ=3,062 ЗПМ=6,18 МАТ=1,495 | 4159 | 3090 | 27 ______ 10 | 1042 | 53,8 ______ 0,16 | 48,96 ______ 0,15 |
| 86 | СЦМ-101-9840 | Исключить Краски масляные готовые к применению для внутренних работ, т | -0,027 | 24 837,93 |  | 24 837,93 | МАТ=1.485 | -996 |  |  | -996 |  |  |
| 87 | Факт.цена | Краска масляная полуглянцевая "Луя", кг. | 27 | 320,15 |  | 320,15 |  | 8644 |  |  | 8644 |  |  |
| 88 | ТЕРр62-07-05 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски: до 35 %, 100 м2 окрашиваемой поверхности _______________ НР 80%*0.94 от ФОТ, (2803) СП 50% от ФОТ, (1864) | 1,15 | 1408,92 ______ 522,79 | 9,86 ______ 1,82 | 876,27 | ОЗП=6,18 ЭМ=3,062 ЗПМ=6,18 МАТ=1,495 | 5257 | 3715 | 35 ______ 13 | 1507 | 51,19 ______ 0,16 | 58,87 ______ 0,18 |
| 89 | ТЕР15-04-025-04 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву: заполнений проемов дверных, 100 м2 окрашиваемой поверхности _______________ НР 105%*0.846 от ФОТ, (1281) СП 55%*0.85 от ФОТ, (674) | 0,17 | 1802,12 ______ 994,42 | 13,88 ______ 0,11 | 793,82 | ОЗП=6,18 ЭМ=2,674 ЗПМ=6,18 МАТ=1,726 | 1284 | 1045 | 6 | 233 | 92,73 ______ 0,1 | 15,76 ______ 0,02 |
| 90 | ТЕР15-04-030-03 | Масляная окраска металлических поверхностей: стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2, 100 м2 окрашиваемой поверхности _______________ НР 105%*0.846 от ФОТ, (386) СП 55%*0.85 от ФОТ, (203) | 0,12 | 1101,82 ______ 425,14 | 4,76 ______ 0,11 | 671,92 | ОЗП=6,18 ЭМ=2,739 ЗПМ=6,18 МАТ=1,524 | 440 | 315 | 2 | 123 | 40,59 ______ 0,04 | 4,87 |
| 91 | ТЕР15-04-025-03 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву: плинтусов, 100 м2 окрашиваемой поверхности _______________ НР 105%*0,846 от ФОТ, (218) СП 55%*0,85 от ФОТ, (115) | 0,052 | 1544,12 ______ 550,88 | 17,12 ______ 0,23 | 976,12 | ОЗП=6,18 ЭМ=2,695 ЗПМ=6,18 МАТ=1,674 | 264 | 177 | 2 | 85 | 51,37 ______ 0,13 | 2,67 ______ 0,01 |
| 92 | ТЕРр61-02-7 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм, 100 м2 отремонтированной поверхности _______________ НР 79%*0.94 от ФОТ, (771) СП 50% от ФОТ, (519) | 0,07 | 3461,41 ______ 2391,72 | 13,4 ______ 7,61 | 1 056,29 | ОЗП=6,18 ЭМ=4,986 ЗПМ=6,18 МАТ=3,001 | 1261 | 1035 | 5 ______ 3 | 221 | 228,35 ______ 0,67 | 15,98 ______ 0,05 |
| 93 | ТЕРр61-02-8 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя, 100 м2 отремонтированной поверхности _______________ НР 79%*0.94 от ФОТ, (111) СП 50% от ФОТ, (75) | 0,07 | 875,91 ______ 341,24 | 6,8 ______ 3,86 | 527,87 | ОЗП=6,18 ЭМ=4,986 ЗПМ=6,18 МАТ=2,998 | 261 | 148 | 2 ______ 2 | 111 | 32,58 ______ 0,34 | 2,28 ______ 0,02 |
| 94 | ТЕР10-01-010-01 | Установка элементов каркаса: из брусьев, 1 м3 древесины в конструкции _______________ НР 118%*0.846 от ФОТ, (341) СП 63%*0.85 от ФОТ, (183) | 0,18 | 1658,12 ______ 222,88 | 61,25 | 1 373,99 | ОЗП=6,18 ЭМ=2,602 ЗПМ=6,18 МАТ=2,915 | 998 | 248 | 29 | 721 | 22,5 ______ 0,36 | 4,05 ______ 0,06 |
| 95 | ТЕР10-01-057-01 | Установка по месту шкафных и антресольных: стенок, 100 м2 деталей _______________ НР 118%*0.846 от ФОТ, (778) СП 63%*0.85 от ФОТ, (417) | 0,13 | 21989,61 ______ 675,7 | 524,42 ______ 25,03 | 20 789,48 | ОЗП=6,18 ЭМ=2,911 ЗПМ=6,18 МАТ=2,179 | 6630 | 543 | 198 ______ 20 | 5889 | 70,06 ______ 3,89 | 9,11 ______ 0,51 |
| 96 | ТЕР10-01-057-02 | Установка по месту шкафных и антресольных: полок, 100 м2 деталей _______________ НР 118%*0.846 от ФОТ, (470) СП 63%*0.85 от ФОТ, (252) | 0,04 | 21516,94 ______ 1351,41 | 477,19 ______ 25,03 | 19 688,35 | ОЗП=6,18 ЭМ=3,026 ЗПМ=6,18 МАТ=2,387 | 2272 | 334 | 58 ______ 6 | 1880 | 140,12 ______ 3,89 | 5,6 ______ 0,16 |
| 97 | ТЕР10-01-039-01 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2, 100 м2 проемов _______________ НР 118%*0.846 от ФОТ, (876) СП 63%*0.85 от ФОТ, (470) | 0,078 | 33265,63 ______ 1131,31 | 1305,55 ______ 173,2 | 30 828,77 | ОЗП=6,18 ЭМ=3,715 ЗПМ=6,18 МАТ=5,35 | 13788 | 545 | 378 ______ 83 | 12865 | 104,28 ______ 13,34 | 8,13 ______ 1,04 |
| 98 | СЦМ-101-0888 | Скобяные изделия для блоков входных дверей в здание двупольных, комплект | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 | ТЕР20-02-002-02 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 1 м2, 1 решетка _______________ НР 128%*0.846 от ФОТ, (1405) СП 83%*0.85 от ФОТ, (915) | 8 | 38,05 ______ 18,85 | 10,24 ______ 0,15 | 8,96 | ОЗП=6,18 ЭМ=2,348 ЗПМ=6,18 МАТ=3,669 | 1387 | 932 | 192 ______ 7 | 263 | 1,78 ______ 0,02 | 14,24 ______ 0,16 |
| 100 | ТЕР15-01-049-01 | Облицовка дверей оргалитом с двух сторон, 100 м2 облицовки стен _______________ НР 105%*0,846 от ФОТ, (196) СП 55%*0,85 от ФОТ, (103) | 0,05 | 9959,14 ______ 555,27 | 193,02 ______ 2,5 | 9 210,85 | ОЗП=5,73 ЭМ=2,358 ЗПМ=5,73 МАТ=1,125 | 700 | 159 | 23 ______ 1 | 518 | 50,6 ______ 1,42 | 2,53 ______ 0,07 |
| 101 | С311-1-146-2 | Мусор строительный с погрузкой вручную: разгрузка, тонна _______________ НР 78% от ФОТ, (57) СП 50% от ФОТ, (37) | 2,9 | 42,95 ______ 4,07 | 38,88 |  | ОЗП=6,18 ЭМ=2,711 ЗПМ=6,18 | 379 | 73 | 306 |  | 0,48 | 1,39 |
| 102 | С310-3015-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера, расстояние перевозки 15 км: класс груза 1, нормативное время пробега 1,264 час, 1 т _______________ НР 0% от ФОТ) СП 0% от ФОТ | 2,9 | 20,48 | 20,48 |  | ОЗП=2,824 ЭМ=2,824 МАТ=2,824 | 168 |  | 168 |  |  |  |
| 102 | ТЕРр53-16-1 | Ремонт кладки стен отдельными местами: кирпичной, 1 м3 кладки _______________ НР 86% от ФОТ, (8506) СП 70% от ФОТ, (6924) | 4,7 | 935,63 ______ 334,89 | 25,08 ______ 5,66 | 575,66 | ОЗП=6,18 ЭМ=4,455 ЗПМ=6,18 МАТ=5,409 | 24887 | 9727 | 525 ______ 164 | 14635 | 35,39 ______ 0,43 | 166,33 ______ 2,02 |
| 102 | ТЕРр53-14-2 | Заделка трещин в кирпичных стен: кирпичом, 10 м трещин _______________ НР 86% от ФОТ, (38234) СП 70% от ФОТ, (31121) | 5,7 | 1825,39 ______ 1256,29 | 38,9 ______ 5,8 | 530,20 | ОЗП=6,18 ЭМ=4,335 ЗПМ=6,18 МАТ=5,47 | 61746 | 44254 | 961 ______ 204 | 16531 | 115,8 ______ 0,38 | 660,06 ______ 2,17 |
| 102 | ТЕР46-03-017-05 | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2, 1 м3 заделки _______________ НР 110% от ФОТ, (19052) СП 70% от ФОТ, (12124) | 3,9 | 1858,53 ______ 718,63 | 61,16 | 1 078,74 | ОЗП=6,18 ЭМ=2,645 ЗПМ=6,18 МАТ=3,893 | 34330 | 17320 | 631 | 16379 | 75,22 ______ 0,4 | 293,36 ______ 1,56 |
| Раздел 2. Хирургическое отделение |
| 106 | ТЕР10-04-011-03 | Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами: в один слой с изоляцией, 100 м2 перегородок за вычетом проемов _______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.3 Устройство перегородок высотой более 3м ОЗП=1,28; МАТ=1,04; ТЗ=1,28 _______________ НР 118%*0.846 от ФОТ, (11955) СП 63%*0.85 от ФОТ, (6413) | 0,487 | 20137,24 ______ 2872,69 | 299,36 ______ 9,77 | 16 965,20 | ОЗП=6,18 ЭМ=2,76 ЗПМ=6,18 МАТ=2,404 | 28910 | 8646 | 402 ______ 29 | 19862 | 267,8784 ______ 1,61 | 130,46 ______ 0,78 |
| 107 | ТЕР10-04-012-03 | Оформление (обделка) дверных проемов в перегородках с каркасом из стальных профилей ПС-3 и ПН-3: общественных зданий, 100 шт. проемов _______________ НР 118%*0.846 от ФОТ, (142) СП 63%*0.85 от ФОТ, (76) | 0,02 | 4699,34 ______ 836,59 | 138,88 | 3 723,87 | ОЗП=6,18 ЭМ=1,847 ЗПМ=6,18 МАТ=1,567 | 225 | 103 | 5 | 117 | 75,3 ______ 0,08 | 1,51 |
| 108 | ТЕРр55-07-1 | Заделка щелей в верхней части перегородок, 100 м заделанных щелей _______________ НР 89%*0.94 от ФОТ, (422) СП 65% от ФОТ, (328) | 0,226 | 1030,32 ______ 360,32 | 15,72 ______ 1,36 | 654,28 | ОЗП=6,18 ЭМ=2,64 ЗПМ=6,18 МАТ=2,294 | 852 | 503 | 9 ______ 2 | 340 | 33,6 ______ 0,12 | 7,59 ______ 0,03 |
| 109 | ТЕР15-04-025-10 | Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску: стен, 100 м2 окрашиваемой поверхности _______________ НР 105%*0.846 от ФОТ, (2688) СП 55%*0.85 от ФОТ, (1415) | 0,97 | 1185,86 ______ 365,68 | 6,28 ______ 0,11 | 813,89 | ОЗП=6,18 ЭМ=2,715 ЗПМ=6,18 МАТ=1,665 | 3523 | 2192 | 17 ______ 1 | 1314 | 34,1 ______ 0,05 | 33,08 ______ 0,05 |
| 110 | ТЕРр56-01-2 | Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с выломкой четвертей в кладке, 100 коробок _______________ НР 82%*0.94 от ФОТ, (170) СП 62% от ФОТ, (136) | 0,01 | 3796,35 ______ 3518,32 | 278,03 ______ 46,06 |  | ОЗП=6,18 ЭМ=3,804 ЗПМ=6,18 | 228 | 217 | 11 ______ 3 |  | 382,36 ______ 3,62 | 3,82 ______ 0,04 |
| 111 | ТЕРр56-02-2 | Снятие оконных переплетов: остекленных, 100 м2 оконных переплетов _______________ НР 82%*0.94 от ФОТ, (58) СП 62% от ФОТ, (47) | 0,027 | 454,93 ______ 436,33 | 18,6 ______ 10,56 |  | ОЗП=6,18 ЭМ=4,986 ЗПМ=6,18 | 75 | 73 | 2 ______ 2 |  | 46,11 ______ 0,93 | 1,25 ______ 0,03 |
| 112 | ТЕРр56-03-1 | Снятие подоконных досок: бетонных и мозаичных, 100 м2 _______________ НР 82%*0.94 от ФОТ, (75) СП 62% от ФОТ, (60) | 0,0062 | 2638,12 ______ 2495,26 | 142,86 ______ 20,62 |  | ОЗП=6,18 ЭМ=3,742 ЗПМ=6,18 | 99 | 96 | 3 ______ 1 |  | 275,6 ______ 1,58 | 1,71 ______ 0,01 |
| 113 | ТЕР10-01-027-03 | Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами: раздельными (раздельно-спаренными) в стенах каменных площадью проема до 2 м2, 100 м2 проемов _______________ НР 118%*0.846 от ФОТ, (681) СП 63%*0.85 от ФОТ, (365) | 0,027 | 7284,73 ______ 2830,58 | 1150,46 ______ 120,55 | 3 303,69 | ОЗП=6,18 ЭМ=3,587 ЗПМ=6,18 МАТ=2,268 | 786 | 472 | 111 ______ 20 | 203 | 270,25 ______ 10,18 | 7,3 ______ 0,27 |
| 114 | Факт.стоим. | Блоки оконные ПВХ с импортной фурнитурой, м2 | 2,7 | 5 285,00 |  | 5 285,00 |  | 14270 |  |  | 14270 |  |  |
| 115 | ТЕР10-01-033-02 | Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах высотой проема: до 2 м, 100 м2 проемов _______________ НР 118%*0.846 от ФОТ, (36) СП 63%*0.85 от ФОТ, (19) | 0,0062 | 7567,14 ______ 676,28 | 77,93 ______ 3,05 | 6 812,93 | ОЗП=6,18 ЭМ=3,147 ЗПМ=6,18 МАТ=4,196 | 205 | 26 | 2 | 177 | 66,22 ______ 0,47 | 0,41 |
| 116 | СЦМ-203-0384 | Исключить:Доски подоконные клееные из древесины, облицованные сверхтвердой древесноволокнистой плитой или водостойкой фанерой марки ПД-1, ПД-3, толщиной 34 мм, шириной 250 мм, м | -1,55 | 57,72 |  | 57,72 | МАТ=5.744 | -514 |  |  | -514 |  |  |
| 117 | Фактич.цена | Подоконники из подоконного профиля ПВХ, м | 1,55 | 1 022,00 |  | 1 022,00 |  | 1584 |  |  | 1584 |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в текущих ценах | 694448 | 182548 | 17722 ______ 4172 | 494178 |  | 2840,62 ______ 62,87 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | 731307 | 214521 | 22608 ______ 5486 | 494178 |  | 3329,25 ______ 83,91 |
| Накладные расходы | 205515 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 133156 |  |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |
| Благоустройство (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.18; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.18) | 110 |  |  |  |  | 0,35 ______ 0,08 |
| Земляные работы, выполняемые ручным способом (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.1.2; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.1.2) | 888 |  |  |  |  | 6,50 |
| Автомобильные дороги (МДС81-33.2004 Прил.4 п.21; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.21) | 245 |  |  |  |  | 0,07 ______ 0,06 |
| Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве (МДС81-33.2004 Прил.4 п.6.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.6.1) | 5658 |  |  |  |  | 13,01 ______ 0,59 |
| Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.49; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.49) | 117827 |  |  |  |  | 435,42 ______ 13,59 |
| Строительные металлические конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.9; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.9) | 42399 |  |  |  |  | 58,28 ______ 5,04 |
| Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии (МДС81-33.2004 Прил.4 п.13; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.13) | 783 |  |  |  |  | 2,65 ______ 0,01 |
| Штукатурные работы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.11; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.11) | 6321 |  |  |  |  | 21,93 ______ 0,08 |
| Отделочные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.15; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.15) | 151514 |  |  |  |  | 598,38 ______ 9,99 |
| Деревянные конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.10; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.10) | 207280 |  |  |  |  | 686,82 ______ 7,22 |
| Малярные работы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.12; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.12) | 30328 |  |  |  |  | 137,48 ______ 0,39 |
| Стены (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.3; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.3) | 199299 |  |  |  |  | 877,36 ______ 5,54 |
| Полы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.7; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.7) | 5084 |  |  |  |  | 35,76 ______ 0,58 |
| Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.13; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.13) | 1474 |  |  |  |  | 10,65 ______ 0,29 |
| Перегородки (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.5; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.5) | 2103 |  |  |  |  | 10,41 ______ 0,16 |
| Конструкции из кирпича и блоков (МДС81-33.2004 Прил.4 п.8; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.8) | 85016 |  |  |  |  | 91,6 ______ 1,21 |
| Полы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.11; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.11) | 206243 |  |  |  |  | 303,94 ______ 38,76 |
| Проемы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.6; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.6) | 2608 |  |  |  |  | 17,59 ______ 0,08 |
| Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.16; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.16) | 4157 |  |  |  |  | 19,66 ______ 0,24 |
| Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках | 473 |  |  |  |  | 1,39 |
| Перевозка грузов автомобильным транспортом | 168 |  |  |  |  |  |
| Итого | 1069978 |  |  |  |  | 3329,25 ______ 83,91 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Материалы | 494178 |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы | 22608 |  |  |  |  |  |
| ФОТ | 220007 |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы | 205515 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 133156 |  |  |  |  |  |
| Непредвиденные затраты 1% | 10700 |  |  |  |  |  |
| Итого с непредвиденными | 1080678 |  |  |  |  |  |
| НДС 18% | 194522,04 |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете раздел 1 общестроительные работы | 1275200,04 |  |  |  |  | 3329,25 ______ 83,91 |

| № пп | Обоснование | Наименование работ и затрат, единица измерения | Кол. | Стоимость единицы (в базисном уровне цен) | Индекс | Общая стоимость (в текущем уровне цен) | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуж.машин |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | обслуживающих машины |
|  |  |  |  | Всего _______ осн.з/п | Эк.Маш ______ 3/п мех. | Мат-ы |  | Всего | Осн.з/п | Эк.Маш ______ 3/пМех | Мат-ы | на единицу | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

Раздел 2. Электромонтажные работы

Демонтаж

| 1 | ТЕРр67-04-5 | Демонтаж осветительных приборов: светильники для люминесцентных ламп, 100 шт. _______________ НР 85%*0,94 от ФОТ, (101) СП 65% от ФОТ, (83) | 0,12 | 170,89 ______ 169,29 | 1,6 ______ 0,91 |  | ОЗП=6,18 ЭМ=4,986 ЗПМ=6,18 | 127 | 126 | 1 ______ 1 |  | 17,89 ______ 0,08 | 2,15 ______ 0,01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | ТЕРр67-04-1 | Демонтаж осветительных приборов: розетки, 100 шт. _______________ НР 85%*0,94 от ФОТ, (26) СП 65% от ФОТ, (21) | 0,1 | 53,74 ______ 53,74 |  |  | ОЗП=6,18 ЗПМ=6,18 | 33 | 33 |  |  | 5,84 | 0,58 |
| 3 | ТЕРр67-04-1 | Демонтаж осветительных приборов: выключатели, 100 шт. _______________ НР 85%*0,94 от ФОТ, (14) СП 65% от ФОТ, (11) | 0,05 | 53,74 ______ 53,74 |  |  | ОЗП=6,18 ЗПМ=6,18 | 17 | 17 |  |  | 5,84 | 0,29 |
| 4 | ТЕРр67-03-1 | Демонтаж кабеля, 100 м _______________ НР 85%*0,94 от ФОТ, (614) СП 65% от ФОТ, (500) | 1,4 | 88,9 ______ 88,7 | 0,2 ______ 0,11 |  | ОЗП=6,18 ЭМ=4,986 ЗПМ=6,18 | 769 | 768 | 1 ______ 1 |  | 9,64 ______ 0,01 | 13,5 ______ 0,01 |
| 5 | ТЕРм08-03-524-11 | Демонтаж рубильника до 250А на стене, шт. _______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: коэффициент на демонтаж ПЗ=0,3; ОЗП=0,3; ЭМ=0,3; ЗПМ=0,3; МАТ=0,3; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3 _______________ НР 95%*0,94 от ФОТ, (98) СП 65% от ФОТ, (72) | 1 | 48,41 ______ 14,85 | 3,15 ______ 0,05 | 30,41 | ОЗП=6,18 ЭМ=2,531 ЗПМ=6,18 МАТ=4,518 | 237 | 92 | 8 | 137 | 1,251 ______ 0,0072 | 1,25 ______ 0,01 |
| Монтаж |
| 6 | ТЕРм08-02-401-01 | Кабель ВВГ 5х10мм2 с креплением накладными скобами, 100 м _______________ НР 95%*0,94 от ФОТ, (2055) СП 65% от ФОТ, (1496) | 0,35 | 2555,93 ______ 572,76 | 940,44 ______ 313,28 | 1 042,74 | ОЗП=6,18 ЭМ=4,07 ЗПМ=6,18 МАТ=3,133 | 3722 | 1239 | 1340 ______ 678 | 1143 | 51,6 ______ 25,2 | 18,06 ______ 8,82 |
| 7 | ТЕРм08-02-401-01 | Кабель ВВГ 5х6 мм2 с креплением накладными скобами, 100 м _______________ НР 95%*0,94 от ФОТ, (1760) СП 65% от ФОТ, (1281) | 0,3 | 2555,93 ______ 572,76 | 940,44 ______ 313,28 | 1 042,74 | ОЗП=6,18 ЭМ=4,07 ЗПМ=6,18 МАТ=3,133 | 3190 | 1062 | 1148 ______ 581 | 980 | 51,6 ______ 25,2 | 15,48 ______ 7,56 |
| 8 | ТЕРм08-02-403-03 | Кабель ВВГ-4х1,5мм2, 100 м _______________ НР 95%*0,94 от ФОТ, (1263) СП 65% от ФОТ, (919) | 0,4 | 1491,27 ______ 410,7 | 185,04 ______ 65,76 | 895,53 | ОЗП=6,18 ЭМ=4,118 ЗПМ=6,18 МАТ=2,536 | 2228 | 1015 | 305 ______ 163 | 908 | 37 ______ 5.27 | 14,8 ______ 2,11 |
| 9 | ТЕРм08-02-396-05 | Короб пластмассовый р-ром 100х60, 100 м _______________ НР 95%*0,94 от ФОТ, (844) СП 65% от ФОТ, (614) | 0,22 | 1370,56 ______ 417,36 | 794,49 ______ 162,32 | 158,72 | ОЗП=6,18 ЭМ=3,682 ЗПМ=6,18 МАТ=2,687 | 1305 | 567 | 644 ______ 221 | 94 | 37,6 ______ 14,1 | 8,27 ______ 3,1 |
| 10 | ТЕРм08-02-399-04 | Провод в коробах ПВ-3(1х120 мм2), 100 м _______________ НР 95%*0,94 от ФОТ, (1883) СП 65% от ФОТ, (1371) | 2,1 | 361,11 ______ 91,24 | 176,81 ______ 44,12 | 93,07 | ОЗП=6,18 ЭМ=3,8 ЗПМ=6,18 МАТ=3,707 | 3320 | 1184 | 1411 ______ 573 | 725 | 8,22 ______ 3,71 | 17,26 ______ 7,79 |
| 11 | ТЕРм08-02-412-03 | Затягивание кабеля ВВГнг-3х2,5 мм2 в гофр.трубы д.-20, 100 м _______________ НР 95%*0,94 от ФОТ, (1396) СП 65% от ФОТ, (1016) | 2,4 | 478,35 ______ 87,25 | 12,06 ______ 0,57 | 379,04 | ОЗП=6,18 ЭМ=3,189 ЗПМ=6,18 МАТ=1,983 | 3190 | 1294 | 92 ______ 8 | 1804 | 7,86 ______ 0,08 | 18,86 ______ 0,19 |
| 12 | ТЕРм08-02-412-02 | То же кабеля ВВГнг-3х1,5, 100 м _______________ НР 95%*0,94 от ФОТ, (797) СП 65% от ФОТ, (580) | 1,6 | 440,53 ______ 74,81 | 6,03 ______ 0,28 | 359,69 | ОЗП=6,18 ЭМ=3,189 ЗПМ=6,18 МАТ=1,985 | 1913 | 740 | 31 ______ 3 | 1142 | 6,74 ______ 0,04 | 10,78 ______ 0,06 |
| 13 | ТЕРм08-02-411-01 | Труба гофрир.д-20 по стенам и потолкам, 100 м _______________ НР 95%*0,94 от ФОТ, (10028) СП 65% от ФОТ, (7300) | 3,9 | 1454,45 ______ 385,17 | 219,19 ______ 3,11 | 850,08 | ОЗП=6,18 ЭМ=3,589 ЗПМ=6,18 МАТ=2,486 | 20593 | 9283 | 3068 ______ 75 | 8242 | 34,7 ______ 0,44 | 135,33 ______ 1,72 |
| 14 | ТЕРм08-03-532-04 | Кнопки управления на стене , количество элементов поста, до: 3, шт. _______________ НР 95%*0,94 от ФОТ, (268) СП 65% от ФОТ, (195) | 2 | 57,54 ______ 20,21 | 2,12 ______ 0,01 | 35,20 | ОЗП=6,18 ЭМ=2,973 ЗПМ=6,18 МАТ=3,28 | 493 | 250 | 13 | 230 | 1,8 ______ 0,002 | 3,60 |
| 15 | ТЕРм08-03-591-09 | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке, 100 шт. _______________ НР 95%*0,94 от ФОТ, (709) СП 65% от ФОТ, (516) | 0,24 | 688,04 ______ 445,77 | 12,06 ______ 0,57 | 230,21 | ОЗП=6,18 ЭМ=3,189 ЗПМ=6,18 МАТ=2,674 | 818 | 661 | 9 ______ 1 | 148 | 38,1 ______ 0,08 | 9,14 ______ 0,02 |
| 16 | ТЕРм08-03-591-05 | Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке, 100 шт. _______________ НР 95%*0,94 от ФОТ, (50) СП 65% от ФОТ, (36) | 0,02 | 551,84 ______ 383,76 | 12,06 ______ 0,57 | 156,02 | ОЗП=6,18 ЭМ=3,189 ЗПМ=6,18 МАТ=2,841 | 57 | 47 | 1 | 9 | 32,8 ______ 0,08 | 0,66 |
| 17 | ТЕРм08-03-591-02 | Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке, 100 шт. _______________ НР 95%*0,94 от ФОТ, (225) СП 65% от ФОТ, (164) | 0,09 | 544,82 ______ 376,74 | 12,06 ______ 0,57 | 156,02 | ОЗП=6,18 ЭМ=3,189 ЗПМ=6,18 МАТ=2,841 | 253 | 210 | 3 | 40 | 32,2 ______ 0,08 | 2,9 ______ 0,01 |
| 18 | ТЕРм08-03-572-03 | Щит распред (бокс 2-1-Н), шт. _______________ НР 85%*0,94 от ФОТ, (423) СП 65% от ФОТ, (344) | 3 | 215,23 ______ 27,14 | 36,39 ______ 1,42 | 151,70 | ОЗП=6,18 ЭМ=3,292 ЗПМ=6,18 МАТ=3,492 | 2452 | 503 | 359 ______ 26 | 1590 | 2,32 ______ 0,2 | 6,96 ______ 0,6 |
| 19 | ТЕРм08-03-572-08 | Щит распределительный (Бокс 1-1-Н) на вентиляцию, шт. _______________ НР 95%*0,94 от ФОТ, (190) СП 65% от ФОТ, (138) | 1 | 166,51 ______ 27,14 | 34,61 ______ 1,42 | 104,75 | ОЗП=6,18 ЭМ=3,266 ЗПМ=6,18 МАТ=3,468 | 644 | 168 | 113 ______ 9 | 363 | 2,32 ______ 0,2 | 2,32 ______ 0,2 |
| 20 | ТЕРм08-03-526-02 | Автоматич.выключат.4-х полюсн ВА-47-100 до 40А, шт. _______________ НР 95%*0,94 от ФОТ, (692) СП 65% от ФОТ, (504) | 4 | 104,62 ______ 26,05 | 3,57 ______ 0,07 | 75,00 | ОЗП=6,18 ЭМ=3,073 ЗПМ=6,18 МАТ=5,066 | 2208 | 644 | 44 ______ 2 | 1520 | 2,32 ______ 0,01 | 9,28 ______ 0,04 |
| 21 | ТЕРм08-03-526-01 | Автоматический выключатель 2-х полюсн. ВА-47-29-2р 16А, шт. _______________ НР 95%*0,94 от ФОТ, (580) СП 65% от ФОТ, (423) | 5 | 75,92 ______ 17,52 | 2,42 ______ 0,03 | 55,98 | ОЗП=6,18 ЭМ=3 ЗПМ=6,18 МАТ=5,74 | 2184 | 541 | 36 ______ 1 | 1607 | 1,56 ______ 0,004 | 7,8 ______ 0,02 |
| 22 | ТЕРм08-03-526-01 | Автоматический выключатель дифференц. АД-12 2р, шт. _______________ НР 95%*0,94 от ФОТ, (465) СП 65% от ФОТ, (339) | 4 | 75,92 ______ 17,52 | 2,42 ______ 0,03 | 55,98 | ОЗП=6,18 ЭМ=3 ЗПМ=6,18 МАТ=5,74 | 1747 | 433 | 29 ______ 1 | 1285 | 1,56 ______ 0,004 | 6,24 ______ 0,02 |
| 23 | ТЕРм08-03-526-02 | Автоматический выключатель 3х полюсн. до 250А, шт. _______________ НР 95%*0,94 от ФОТ, (172) СП 65% от ФОТ, (125) | 1 | 104,62 ______ 26,05 | 3,57 ______ 0,07 | 75,00 | ОЗП=6,18 ЭМ=3,073 ЗПМ=6,18 МАТ=5,066 | 552 | 161 | 11 | 380 | 2,32 ______ 0,01 | 2,32 ______ 0,01 |
| 24 | ТЕРм08-03-594-07 | Светильники с люминесцентными лампами влагозащищен.: 2, 100 шт. _______________ НР 95%*0,94 от ФОТ, (2153) СП 65% от ФОТ, (1567) | 0,13 | 6489,7 ______ 1731,6 | 2795,68 ______ 769,85 | 1 962,43 | ОЗП=6,18 ЭМ=3,877 ЗПМ=6,18 МАТ=3,125 | 3597 | 1391 | 1409 ______ 618 | 797 | 148 ______ 63.8 | 19,24 ______ 8,29 |
| 25 | ТЕРм08-03-594-08 | Облучатели бактериоцидные, 100 шт. _______________ НР 95%*0,94 от ФОТ, (1006) СП 65% от ФОТ, (732) | 0,05 | 7596,82 ______ 2164,5 | 3469,89 ______ 870,5 | 1 962,43 | ОЗП=6,18 ЭМ=3,804 ЗПМ=6,18 МАТ=3,125 | 1635 | 669 | 660 ______ 269 | 306 | 185 ______ 73.1 | 9,25 ______ 3,66 |
| 26 | ТЕРм08-02-472-07 | Полоса стальная 40х4мм по стенам, 100 м _______________ НР 95%*0,94 от ФОТ, (636) СП 65% от ФОТ, (463) | 0,4 | 2444,06 ______ 236,43 | 102,61 ______ 3,54 | 2 105,02 | ОЗП=6,18 ЭМ=3,348 ЗПМ=6,18 МАТ=2,095 | 2486 | 584 | 137 ______ 9 | 1765 | 21,3 ______ 0,5 | 8,52 ______ 0,2 |
| 27 | ТЕРм08-03-545-05 | Коробка распределит. КР, шт. _______________ НР 95%*0,94 от ФОТ, (2474) СП 65% от ФОТ, (1801) | 14 | 73,39 ______ 26,64 | 3,7 ______ 0,04 | 43,05 | ОЗП=6,18 ЭМ=3,222 ЗПМ=6,18 МАТ=3,231 | 4419 | 2305 | 167 ______ 3 | 1947 | 2,4 ______ 0,006 | 33,6 ______ 0,08 |
| 28 | ТЕРм08-03-574-06 | Подключение жил кабелей сеч. до 120 мм2 к зажимам., 100 жил _______________ НР 95%*0,94 от ФОТ, (564) СП 65% от ФОТ, (411) | 0,1 | 1773,57 ______ 852,93 | 37,98 ______ 0,57 | 882,66 | ОЗП=6,18 ЭМ=3,316 ЗПМ=6,18 МАТ=5,646 | 1038 | 527 | 13 | 498 | 72,9 ______ 0,08 | 7,29 ______ 0,01 |
| 29 | ТЕРм08-03-574-01 | То же сеч.до 10 мм2, 100 жил _______________ НР 95%*0,94 от ФОТ, (261) СП 65% от ФОТ, (190) | 0,2 | 807,76 ______ 196,56 | 3,02 ______ 0,14 | 608,18 | ОЗП=6,18 ЭМ=3,189 ЗПМ=6,18 МАТ=7,029 | 1100 | 243 | 2 | 855 | 16,8 ______ 0,02 | 3,36 |
| 30 | ТЕРм08-03-593-10 | Световые настенные указатели, 100 шт. _______________ НР 95%*0,94 от ФОТ, (154) СП 65% от ФОТ, (112) | 0,02 | 1966,94 ______ 1148,94 | 545,12 ______ 15,85 | 272,88 | ОЗП=6,18 ЭМ=3,417 ЗПМ=6,18 МАТ=1,741 | 189 | 142 | 37 ______ 2 | 10 | 98,2 ______ 2,24 | 1,96 ______ 0,04 |
| Материалы , неучтенные ценником |
| 31 | Прайс-лист "Электрокомплектсервис" | Кабель ВВГ-5х10мм2, м | 35 | 172,10 |  | 172,10 |  | 6024 |  |  | 6024 |  |  |
| 32 | Прайс-лист "Электрокомплектсервис" | Кабель ВВГ-5х6мм2, м | 30 | 104,64 |  | 104,64 |  | 3139 |  |  | 3139 |  |  |
| 33 | Прайс-лист "Электрокомплектсервис" | Кабель ВВГнг-3х2,5мм2, м | 240 | 26,27 |  | 26,27 |  | 6305 |  |  | 6305 |  |  |
| 34 | Прайс-лист "Электрокомплектсервис" | Кабель ВВГнг-3х1,5мм2, м | 160 | 16,53 |  | 16,53 |  | 2645 |  |  | 2645 |  |  |
| 35 | Прайс-лист "Электрокомплектсервис" | Кабель ВВГнг-4х1,5, м | 40 | 19,93 |  | 19,93 |  | 797 |  |  | 797 |  |  |
| 36 | Прайс-лист "Электрокомплектсервис" | Труба гофрированная д.-20, м | 390 | 5,08 |  | 5,08 |  | 1981 |  |  | 1981 |  |  |
| 37 | Прайс-лист "Электрокомплектсервис" | ПроводПВЗ(1х120 мм2), м | 210 | 440,68 |  | 440,68 |  | 92543 |  |  | 92543 |  |  |
| 38 | Прайс-лист "Электрокомплектсервис" | Розетка штепсельная"Вега", шт | 24 | 62,48 |  | 62,48 |  | 1500 |  |  | 1500 |  |  |
| 39 | Прайс-лист "Электрокомплектсервис" | Выключатель двухклавишный, шт | 2 | 55,28 |  | 55,28 |  | 111 |  |  | 111 |  |  |
| 40 | Прайс-лист "Электрокомплектсервис" | Выключатель одноклавишный "Вега", шт | 9 | 43,84 |  | 43,84 |  | 395 |  |  | 395 |  |  |
| 41 | Прайс-лист "Электрокомплектсервис" | Щит(бокс2-1-Н), шт | 3 | 911,86 |  | 911,86 |  | 2736 |  |  | 2736 |  |  |
| 42 | Прайс-лист "Электрокомплектсервис" | Щит распределительный (Бокс 1-1-Н), шт | 1 | 724,57 |  | 724,57 |  | 725 |  |  | 725 |  |  |
| 43 | Прайс -лист "Электрокомплектсервис" | Автомат 4-х полюсный ВА-47-100 40А, шт | 4 | 145,76 |  | 145,76 |  | 583 |  |  | 583 |  |  |
| 44 | Прайс -лист "Электрокомплектсервис" | Автомат2-х полюсный ВА-47-29-2р 16А, шт | 5 | 52,46 |  | 52,46 |  | 262 |  |  | 262 |  |  |
| 45 | Прайс -лист "Электрокомплектсервис" | Автомат дифференц. АД-12 2р, шт | 4 | 362,71 |  | 362,71 |  | 1451 |  |  | 1451 |  |  |
| 46 | Прайс-лист "Электрокомплектсервис" | Автоматический выключатель ВА-57 Ф35 250А, шт | 1 | 2 151,69 |  | 2 151,69 |  | 2152 |  |  | 2152 |  |  |
| 47 | Прайс-лист "Электрокомплектсервис" | Короб пластмассовый 100х60мм, м | 22 | 105,93 |  | 105,93 |  | 2330 |  |  | 2330 |  |  |
| 48 | Прайс-лист "Электрокомплектсервис" | Светильник люминисц. 2х ламповый влагозащищен., шт | 13 | 677,97 |  | 677,97 |  | 8814 |  |  | 8814 |  |  |
| 49 | Прайс-лист "Электрокомплектсервис" | Лампы люминисцентные OSL 36/10, шт | 26 | 32,03 |  | 32,03 |  | 833 |  |  | 833 |  |  |
| 50 | Прайс-лист "Электрокомплектсервис" | Полоса стальная 40х4мм по стенам, м | 40 | 39,30 |  | 39,30 |  | 1572 |  |  | 1572 |  |  |
| 51 | Прайс-лист "Электрокомплектсервис" | Коробки распределительные, шт | 14 | 24,58 |  | 24,58 |  | 344 |  |  | 344 |  |  |
| 52 | Прайс-лист "Электрокомплектсервис" | Коробки монтажные, шт | 35 | 11,27 |  | 11,27 |  | 394 |  |  | 394 |  |  |
| 53 | Прайс-лист "Электрокомплектсервис" | Световые указатели "Не входить", шт | 2 | 156,78 |  | 156,78 |  | 314 |  |  | 314 |  |  |
| 54 | Прайс-лист "Электрокомплектсервис" | Кнопки управления, шт | 2 | 158,47 |  | 158,47 |  | 317 |  |  | 317 |  |  |
| Раздел 2. Строительные работы |
| 55 | ТЕР46-03-011-02 | Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения: до 50 см2, 100 м борозд _______________ НР 110%*0,94 от ФОТ, (304) СП 70% от ФОТ, (206) | 0,14 | 805,76 ______ 262,54 | 543,22 ______ 77,26 |  | ОЗП=6,18 ЭМ=3,717 ЗПМ=6,18 | 510 | 227 | 283 ______ 67 |  | 24,2 ______ 5,92 | 3,39 ______ 0,83 |
| 56 | ТЕР46-03-009-5 | Пробивка в кирпичных стенах сквозных отверстий, 100 шт. _______________ НР 110%*0,94 от ФОТ, (929) СП 70% от ФОТ, (629) | 0,11 | 3686,39 ______ 950,68 | 2735,71 ______ 370,88 |  | ОЗП=6,18 ЭМ=3,592 ЗПМ=6,18 | 1727 | 646 | 1081 ______ 252 |  | 87,63 ______ 28,42 | 9,64 ______ 3,13 |
| 57 | ТЕР46-03-009-2 | Пробивка гнезд под коробки, 100 шт. _______________ НР 110%*0,94 от ФОТ, (2458) СП 70% от ФОТ, (1664) | 0,49 | 2030,8 ______ 578,24 | 1452,56 ______ 206,58 |  | ОЗП=6,18 ЭМ=3,717 ЗПМ=6,18 | 4397 | 1751 | 2646 ______ 626 |  | 53,3 ______ 15,83 | 26,12 ______ 7,76 |
| Итого прямые затраты по смете в текущих ценах | 211417 | 29523 | 15102 ______ 4190 | 166792 |  | 430,2 ______ 56,3 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | 218653 | 34613 | 17248 ______ 4833 | 166792 |  | 503,71 ______ 65,09 |
| Накладные расходы | 35590 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 25818 |  |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |
| Итоги по Строительным работам |  |  |  |  |  |  |
| Материалы | 138267 |  |  |  |  |  |
| Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) | 12822 |  |  |  |  | 39,15 ______ 11,72 |
| Итого | 151089 |  |  |  |  | 39,15 ______ 11,72 |
| Итоги по Монтажным работам |  |  |  |  |  |  |
| Электромонтажные работы | 5536 |  |  |  |  | 23,48 ______ 0,62 |
| Электромонтажные работы на других объектах | 123436 |  |  |  |  | 441,08 ______ 52,75 |
| Итого | 128972 |  |  |  |  | 464,56 ______ 53,37 |
| Итого | 280061 |  |  |  |  | 503,71 ______ 65,09 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Материалы | 166792 |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы | 17248 |  |  |  |  |  |
| ФОТ | 39446 |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы | 35590 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 25818 |  |  |  |  |  |
| Составление ПСД 1% | 2801 |  |  |  |  |  |
| Итого | 282862 |  |  |  |  |  |
| Непредвиденные затраты 1% | 2829 |  |  |  |  |  |
| Итого с непредвиденными | 285691 |  |  |  |  |  |
| НДС 18% | 51424,38 |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете по разделу 2 электромонтажные работы | 337115,38 |  |  |  |  | 503,71 ______ 65,09 |
|  |  | Составил:_______________ |  |  |  |  | Проверил:_______________ |  |  |  |  |