Изменения в извещение и документацию об аукционе для  проведения открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на выполнение капитального ремонта в муниципальных лечебно-профилактических учреждениях города Новосибирска в 2008 году

(реестровый номер торгов - 04)

В извещение и документацию об аукционе на право заключения муниципального контракта на выполнение капитального ремонта в муниципальных лечебно-профилактических учреждениях города Новосибирска в 2008 году  (реестровый номер торгов № 04)  внесены изменения:

Добавить  лот № 3: «

| № лота | Наименование лота | Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота), рублей |
| --- | --- | --- |
| 3 | Выполнение капитального ремонта мягкой кровли в глазном и главном корпусах МУЗ «Городская поликлиника № 22» по адресам: г. Новосибирск, ул. Зорге, 47/1, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 60 | 2 690 315,07 |

».

Раздел в извещении и документации об аукционе «Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота)» читать в следующей редакции:

«Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота)  - 8 110 717,04  рублей.

| № лота | Наименование лота | Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота), рублей |
| --- | --- | --- |
| 1 | Выполнение капитального ремонта в МУЗ «Новосибирский муниципальный родильный дом № 6» по адресу: г. Новосибирск, ул. Вертковская, 5 | 1 991 580,4 |
| 2 | Выполнение капитального ремонта в МУЗ «Городская поликлиника № 18» по адресу: г. Новосибирск, ул. Широкая, 113 | 3 428 821,57 |
| 3 | Выполнение ремонта мягкой кровли в глазном и главном корпусах МУЗ «Городская поликлиника № 22» по адресам: г. Новосибирск, ул. Зорге, 47/1, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 60 | 2 690 315,07 |

».

Далее по тексту.

Раздел в извещении и документации об аукционе «Требование о внесении денежных средств в качестве обеспечения заявки (обеспечение заявки)» читать в следующей редакции:

«Участник представляет обеспечение заявки в размере:

| По лоту № 1 | - | 99 579,02 рублей |
| --- | --- | --- |
| По лоту № 2 | - | 171 441,1 рублей |
| По лоту № 3 | - | 134 515,75 рублей |
| Итого: | - | 405 535,87 рублей |

».

Далее по тексту.

В томе 3 документации об аукционе «Техническое задание» лот № 3 читать в следующей редакции:

Приложение 3

«Лот № 3. Выполнение капитального ремонта мягкой кровли в глазном и главном корпусах в МУЗ «Городская поликлиника № 22» по адресам: г. Новосибирск, ул. Зорге, 47/1, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 60

Гарантийный срок должен составлять не менее 60 месяцев.

Срок выполнения работ:

по лоту № 3 –  с апреля по август 2008 года.

Работы по Лоту № 3 выполняются в соответствии со сметной документацией заказчика, являющейся  неотъемлемой частью тома 3 (Приложение 3 к Тому 3).

По лоту № 3 при выполнении работ Подрядчик должен соблюдать требования нормативных правовых актов, как в отношении работ, так и в отношении материалов (ТУ 5774-004-727464455-2007),  комплектующих и оборудования, используемого при выполнении работ.

Материалы должны соответствовать санитарным правилам СП 2.2.2.1327-03, СанПиН 2.2.3.1384-03, СанПиН 2.2.3.1385-03. Также материалы должны соответствовать требованиям пожарной безопасности, установленным в ТУ.

Подрядчик может поставлять на строительную площадку необходимые материалы, оборудование, изделия, конструкции, строительную технику, а также осуществлять их приемку, разгрузку и складирование и гарантировать их качество предоставлением  сертификатов соответствия, технических паспортов или других документов, удостоверяющих качество материалов и оборудования.

Согласовано:

Утверждаю:

"___" ____________________

"___" ____________________

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на выполнение капитального ремонта мягкой кровли в глазном и  главном корпусах МУЗ «Городская поликлиника № 22» по адресам:

г. Новосибирск, ул. Зорге, 47/1, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 60

Сметная стоимость: 2 690 315,07 руб.

Средства на оплату труда:  313 416,98 руб.

Составлена в ценах по состоянию на 01.02.2008 г.

| № пп | Обоснование | Наименование работ и затрат, единица измерения | Кол. | Стоимость единицы (в базисном уровне цен) | Индекс | Общая стоимость (в текущем уровне цен) | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуж.машин |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | обслуживающих машины |
|  |  |  |  | Всего _______ осн.з/п | Эк.Маш ______ 3/п мех. | Мат-ы |  | Всего | Осн.з/п | Эк.Маш ______ 3/пМех | Мат-ы | на единицу | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Главный корпус |
| Раздел 1. Ремонтные работы |
| 1 | ТЕРр58-17-1 | Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов, 100 м2 покрытий кровель _______________ НР 83%*0,94 от ФОТ, (8728,42) СП 65% от ФОТ, (7271,82) . | 11,3 | 161,63 ______ 160,2 | 1,43 |  | ОЗП=6,18 ЭМ=3,429 ЗПМ=6,18 | 11242,82 | 11187,41 | 55,41 |  | 17,41 | 196,73 |
| 2 | ТЕР12-01-017-01 | Разборка разрушенных стяжек цементно-песчаных: толщиной 15 мм, 100 м2 стяжек _______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: коэффициент ПЗ=0,8; ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 _______________ НР 120%*0,846 от ФОТ, (15726,89) СП 65%*0,85 от ФОТ, (8559,01) . | 11,3 | 397,74 ______ 200,38 | 197,37 ______ 21,46 |  | ОЗП=6,18 ЭМ=3,578 ЗПМ=6,18 МАТ=4,413 | 21972,92 | 13993,06 | 7979,86 ______ 1498,36 |  | 21,776 ______ 1,552 | 246,07 ______ 17,54 |
| 3 | ТЕР12-01-017-02 | На каждый 1 мм изменения толщины добавлять к (12-01-017-01), 100 м2 стяжек _______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: коэффициент ПЗ=0,8; ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8; коэффициент до 35мм ПЗ=20; ОЗП=20; ЭМ=20; ЗПМ=20; МАТ=20; ТЗ=20; ТЗМ=20 _______________ НР 120%*0,846 от ФОТ, (1508,66) СП 65%*0,85 от ФОТ, (821,05) . | 11,3 | 62,72 ______ 14,72 | 48 ______ 6,56 |  | ОЗП=6,18 ЭМ=3,626 ЗПМ=6,18 МАТ=4,387 | 2994,7 | 1027,96 | 1966,74 ______ 458,11 |  | 1,6 ______ 0,48 | 18,08 ______ 5,42 |
| 4 | ТЕР12-01-014-02 | Разборка утеплителя из керамзита, 1 м3 утеплителя _______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: коэффициент ПЗ=0,8; ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 _______________ НР 120%*0,846 от ФОТ, (16135,2) СП 65%*0,85 от ФОТ, (8781,23) . | 98,4 | 49,41 ______ 22,38 | 27,02 ______ 3,76 |  | ОЗП=6,18 ЭМ=3,635 ЗПМ=6,18 МАТ=1,604 | 23274,15 | 13607,12 | 9666,05 ______ 2286,50 |  | 2,432 ______ 0,272 | 239,31 ______ 26,76 |
| 5 | ТЕРр58-20-8 | Смена обделок из листовой стали к примыканиям и вентил. трубам, 100 м _______________ НР 83%*0,94 от ФОТ, (7314,23) СП 65% от ФОТ, (6093,63) . | 1,6 | 2979,97 ______ 936,74 | 64,4 ______ 11,36 | 1 978,83 | ОЗП=6,18 ЭМ=3,027 ЗПМ=6,18 МАТ=1,796 | 15260,75 | 9262,49 | 311,90 ______ 112,33 | 5686,36 | 92,86 ______ 0,1 | 148,58 ______ 0,16 |
| 6 | ТЕРр62-32-02 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей вентиляционных труб за 2 раза, 100 м2 окрашиваемой поверхности _______________ НР 80%*0,94 от ФОТ, (1717,98) СП 50% от ФОТ, (1142,28) . | 0,48 | 1356,82 ______ 770,03 | 1,31 ______ 0,11 | 585,48 | ОЗП=6,18 ЭМ=2,64 ЗПМ=6,18 МАТ=1,975 | 2840,91 | 2284,22 | 1,66 ______ 0,33 | 555,03 | 80,6 ______ 0,01 | 38,69 |
| 7 | ТЕР07-05-030-11 | Демонтаж парапетов, 100 шт. сборных конструкций _______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: коэффициент ПЗ=0,8; ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 _______________ НР 155%*0,846 от ФОТ, (8388,57) СП 100%*0,85 от ФОТ, (5437,57) . | 0,95 | 1258,3 ______ 1051,16 | 207,14 ______ 38,46 |  | ОЗП=6,18 ЭМ=4,002 ЗПМ=6,18 МАТ=4,387 | 6958,9 | 6171,36 | 787,54 ______ 225,78 |  | 98,056 ______ 2,52 | 93,15 ______ 2,39 |
| 8 | ТЕР16-07-002-01 | Демонтаж воронок водосточных, 1 воронка _______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: коэффициент ПЗ=0,4; ОЗП=0,4; ЭМ=0,4; ЗПМ=0,4; МАТ=0; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4 _______________ НР 128%*0,846 от ФОТ, (182,3) СП 83%*0,85 от ФОТ, (118,77) . | 2 | 19,68 ______ 13,56 | 6,12 ______ 0,06 |  | ОЗП=6,18 ЭМ=3,685 ЗПМ=6,18 МАТ=1,597 | 212,71 | 167,61 | 45,10 ______ 0,74 |  | 1,176 ______ 0,008 | 2,35 ______ 0,02 |
| Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | 84757,86 | 57701,23 | 20814,26 ______ 4582,15 | 6241,39 |  | 982,96 ______ 52,29 |
| Накладные расходы | 59702,25 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 38225,36 |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 1 Ремонтные работы | 182685,47 |  |  |  |  | 982,96 ______ 52,29 |
| Раздел 2. Общестроительные работы |
| 9 | ТЕР12-01-015-01 | Устройство пароизоляции оклеечной: в один слой, 100 м2 изолируемой поверхности _______________ НР 120%*0,846 от ФОТ, (16104,51) СП 65%*0,85 от ФОТ, (8764,52) . | 11,3 | 2882,9 ______ 194,54 | 68,42 ______ 2,75 | 2 619,93 | ОЗП=6,18 ЭМ=3,449 ЗПМ=6,18 МАТ=3,497 | 119781,62 | 13585,51 | 2666,58 ______ 192,04 | 103529,4 | 17,51 ______ 0,28 | 197,86 ______ 3,16 |
| 10 | ТЕР12-01-014-02 | Устройство утеплителя из керамзита (1130 м2*0,15м), 1 м3 утеплителя _______________ НР 120%*0,846 от ФОТ, (40453,5) СП 65%*0,85 от ФОТ, (22015,92) . | 169,5 | 683,64 ______ 27,97 | 33,78 ______ 4,7 | 621,88 | ОЗП=6,18 ЭМ=3,635 ЗПМ=6,18 МАТ=1,604 | 219188,99 | 29298,85 | 20812,96 ______ 4923,30 | 169075,5 | 3,04 ______ 0,34 | 515,28 ______ 57,63 |
| 11 | ТЕР12-01-017-01 | Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных: толщиной 15 мм, 100 м2 стяжек _______________ НР 120%*0,846 от ФОТ, (22797,54) СП 65%*0,85 от ФОТ, (12407,06) . | 11,3 | 1595,43 ______ 250,47 | 246,71 ______ 26,82 | 1 098,25 | ОЗП=6,18 ЭМ=3,578 ЗПМ=6,18 МАТ=4,413 | 82232,48 | 17491,32 | 9974,83 ______ 1872,95 | 54766,33 | 27,22 ______ 1,94 | 307,59 ______ 21,92 |
| 12 | ТЕР12-01-017-02 | Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять к (12-01-017-01), 100 м2 стяжек _______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: коэффициент до 35мм ПЗ=20; ОЗП=20; ЭМ=20; ЗПМ=20; МАТ=20; ТЗ=20; ТЗМ=20 _______________ НР 120%*0,846 от ФОТ, (2226,83) СП 65%*0,85 от ФОТ, (1211,9) . | 11,3 | 1024,2 ______ 18,4 | 60 ______ 8,2 | 945,80 | ОЗП=6,18 ЭМ=3,626 ЗПМ=6,18 МАТ=4,387 | 50629,61 | 1284,95 | 2458,43 ______ 572,64 | 46886,23 | 2 ______ 0,6 | 22,6 ______ 6,78 |
| 13 | ТЕР26-01-048-04 | Устройство армосетки, 100 м2 изолируемой поверхности _______________ НР 100%*0,846 от ФОТ, (7678,07) СП 70%*0,85 от ФОТ, (5400,06) . | 11,3 | 2905 ______ 113,01 | 85,12 | 2 706,87 | ОЗП=6,18 ЭМ=2,64 ЗПМ=6,18 МАТ=2,644 | 91304,94 | 7891,94 | 2539,3 | 80873,7 | 11,2 ______ 0,56 | 126,56 ______ 6,33 |
| 14 | ТЕР12-01-016-01 | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: битумной грунтовкой с ее приготовлением, 100 м2 кровли _______________ НР 120%*0,846 от ФОТ, (3759,35) СП 65%*0,85 от ФОТ, (2045,94) . | 11,3 | 479,32 ______ 46,11 | 6,08 | 427,13 | ОЗП=6,18 ЭМ=2,64 ЗПМ=6,18 МАТ=3,826 | 21867,88 | 3220,05 | 181,38 | 18466,45 | 4,46 ______ 0,04 | 50,4 ______ 0,45 |
| 15 | ТЕР12-01-004-04 | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков, 100 м примыканий _______________ НР 120%*0,846 от ФОТ, (4954,14) СП 65%*0,85 от ФОТ, (2696,18) . | 1,73 | 2847,34 ______ 385,13 | 91,07 ______ 10,83 | 2 371,14 | ОЗП=6,18 ЭМ=3,639 ЗПМ=6,18 МАТ=1,948 | 12681,74 | 4117,58 | 573,33 ______ 115,79 | 7990,83 | 35,5 ______ 0,86 | 61,42 ______ 1,49 |
| 16 | СЦМ-101-1746 | Рубероид кровельный с мелкой посыпкой РМ-350, м2 | -436 | 8,16 |  | 8,16 | МАТ=1,152 | -4098,53 |  |  | -4098,53 |  |  |
| 17 | Тек.цена | Унифлекс для верхнего слоя, м2 | 216 | 107,00 |  | 107,00 |  | 23112 |  |  | 23112 |  |  |
| 18 | Тек.цена | Унифлекс для нижнего слоя, м2 | 220 | 81,77 |  | 81,77 |  | 17989,4 |  |  | 17989,4 |  |  |
| 19 | ТЕР07-05-030-11 | Установка мелких конструкций (подоконников, сливов, парапетов и др.), массой до 0,5 т, 100 шт. сборных конструкций _______________ НР 155%*0,846 от ФОТ, (12095,58) СП 100%*0,85 от ФОТ, (7840,49) . | 0,95 | 3102,83 ______ 1313,95 | 258,93 ______ 48,07 | 1 529,95 | ОЗП=6,18 ЭМ=4,002 ЗПМ=6,18 МАТ=4,387 | 15074,92 | 7714,2 | 984,43 ______ 282,22 | 6376,29 | 122,57 ______ 3,15 | 116,44 ______ 2,99 |
| 20 | СЦМ-443-1300 | Плиты железобетонные парапетные (40*100*5 см), м3 | 1,9 | 1 348,72 |  | 1 348,72 | МАТ=5,038 | 12910,22 |  |  | 12910,22 |  |  |
| 21 | ТЕР12-01-002-09 | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя, 100 м2 кровли _______________ НР 120%*0,846 от ФОТ, (13277,56) СП 65%*0,85 от ФОТ, (7226,01) . | 11,3 | 8952,13 ______ 159,54 | 38,03 ______ 3,05 | 8 754,56 | ОЗП=6,18 ЭМ=3,433 ЗПМ=6,18 МАТ=2,722 | 281894,62 | 11141,32 | 1475,29 ______ 212,99 | 269278 | 14,36 ______ 0,29 | 162,27 ______ 3,28 |
| 22 | СЦМ-101-1961 | Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя, изопласт ЭKП-4.5, м2 | -1288 | 40,87 |  | 40,87 | МАТ=2,789 | -146814,48 |  |  | -146814,5 |  |  |
| 23 | СЦМ-101-1962 | Материалы рулонные кровельные для нижних слоев, изопласт ЭПП-4, м2 | -1311 | 34,75 |  | 34,75 | МАТ=2,651 | -120772,2 |  |  | -120772,2 |  |  |
| 24 | Тек.цена | Унифлекс для верхнего слоя, м2 | 1288 | 107,00 |  | 107,00 |  | 137816 |  |  | 137816 |  |  |
| 25 | Тек.цена | Унифлекс для нижнего слоя, м2 | 1311 | 81,77 |  | 81,77 |  | 107200,47 |  |  | 107200,5 |  |  |
| 26 | ТЕР16-07-002-01 | Установка воронок водосточных, 1 воронка _______________ НР 128%*0,846 от ФОТ, (524,29) СП 83%*0,85 от ФОТ, (341,57) . | 2 | 364,64 ______ 33,9 | 15,3 ______ 0,15 | 315,44 | ОЗП=6,18 ЭМ=3,685 ЗПМ=6,18 МАТ=1,597 | 1539,28 | 419 | 112,76 ______ 1,85 | 1007,52 | 2,94 ______ 0,02 | 5,88 ______ 0,04 |
| Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | 923538,96 | 96164,72 | 41779,29 ______ 8173,78 | 785593,2 |  | 1566,3 ______ 104,07 |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам | 948408,5 | 110589,4 | 52224,12 ______ 10217,23 | 785593,2 |  | 1566,3 ______ 104,07 |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |
| коэф.ремонт и реконстр. ОЗП=15%; ЭМ=25%; ЗПМ=25% (Поз. 9-12, 14-18, 21-25, 13, 19-20, 26) | 24869,54 | 14424,71 | 10444,82 ______ 2043,44 |  |  |  |
| Накладные расходы | 123871,34 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 69949,64 |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 2 Общестроительные работы | 1142229,48 |  |  |  |  | 1566,3 ______ 104,07 |
| Раздел 3. Мусор |
| 27 | С311-1-146-1 | Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка, тонна _______________ НР 78%*0,94 от ФОТ, (2059,13) СП 50% от ФОТ, (1404,21) . | 92,7423 | 51,88 ______ 4,9 | 46,98 |  | ОЗП=6,18 ЭМ=2,711 ЗПМ=6,18 | 14620,34 | 2808,42 | 11811,92 |  | 0,58 | 53,61 |
| 28 | С310-3015-1 | Перевозка мусора автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 15 км: класс груза 1, нормативное время пробега 1,264 час, 1 т _______________ НР 0%*0,94 от ФОТ) СП 0% от ФОТ | 92,7423 | 20,48 | 20,48 |  | ОЗП=2,824 ЭМ=2,824 МАТ=2,824 | 5363,8 |  | 5363,8 |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | 19984,14 | 2808,42 | 17175,72 |  |  | 53,61 |
| Накладные расходы | 2059,13 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 1404,21 |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 3 Мусор | 23447,48 |  |  |  |  | 53,61 |
| Глазное отделение |
| Раздел 4. Ремонтные работы |
| 29 | ТЕРр58-17-1 | Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов, 100 м2 покрытий кровель _______________ НР 83%*0,94 от ФОТ, (6102,16) СП 65% от ФОТ, (5083,83) . | 7,9 | 161,63 ______ 160,2 | 1,43 |  | ОЗП=6,18 ЭМ=3,429 ЗПМ=6,18 | 7860,02 | 7821,28 | 38,74 |  | 17,41 | 137,54 |
| 30 | ТЕР12-01-017-01 | Разборка разрушенных стяжек цементно-песчаных: толщиной 15 мм, 100 м2 стяжек _______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: коэффициент ПЗ=0,8; ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 _______________ НР 120%*0,846 от ФОТ, (10994,91) СП 65%*0,85 от ФОТ, (5983,74) . | 7,9 | 397,74 ______ 200,38 | 197,37 ______ 21,46 |  | ОЗП=6,18 ЭМ=3,578 ЗПМ=6,18 МАТ=4,413 | 15361,6 | 9782,76 | 5578,84 ______ 1047,53 |  | 21,776 ______ 1,552 | 172,03 ______ 12,26 |
| 31 | ТЕР12-01-017-02 | На каждый 1 мм изменения толщины добавлять к (12-01-017-01), 100 м2 стяжек _______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: коэффициент ПЗ=0,8; ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8; коэффициент до 35мм ПЗ=20; ОЗП=20; ЭМ=20; ЗПМ=20; МАТ=20; ТЗ=20; ТЗМ=20 _______________ НР 120%*0,846 от ФОТ, (1054,72) СП 65%*0,85 от ФОТ, (574,01) . | 7,9 | 62,72 ______ 14,72 | 48 ______ 6,56 |  | ОЗП=6,18 ЭМ=3,626 ЗПМ=6,18 МАТ=4,387 | 2093,64 | 718,66 | 1374,98 ______ 320,27 |  | 1,6 ______ 0,48 | 12,64 ______ 3,79 |
| 32 | ТЕР12-01-014-02 | Разборка утеплителя из керамзита, 1 м3 утеплителя _______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: коэффициент ПЗ=0,8; ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 _______________ НР 120%*0,846 от ФОТ, (14528,24) СП 65%*0,85 от ФОТ, (7906,67) . | 88,6 | 49,41 ______ 22,38 | 27,02 ______ 3,76 |  | ОЗП=6,18 ЭМ=3,635 ЗПМ=6,18 МАТ=1,604 | 20956,19 | 12251,94 | 8703,37 ______ 2058,78 |  | 2,432 ______ 0,272 | 215,48 ______ 24,1 |
| 33 | ТЕРр58-20-8 | Смена обделок из листовой стали к примыканиям и вентил. трубам, 100 м _______________ НР 83%*0,94 от ФОТ, (5485,67) СП 65% от ФОТ, (4570,22) . | 1,2 | 2979,97 ______ 936,74 | 64,4 ______ 11,36 | 1 978,83 | ОЗП=6,18 ЭМ=3,027 ЗПМ=6,18 МАТ=1,796 | 11445,56 | 6946,86 | 233,93 ______ 84,25 | 4264,77 | 92,86 ______ 0,1 | 111,43 ______ 0,12 |
| 34 | ТЕР07-05-030-11 | Демонтаж парапетов, 100 шт. сборных конструкций _______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: коэффициент ПЗ=0,8; ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 _______________ НР 155%*0,846 от ФОТ, (6004,46) СП 100%*0,85 от ФОТ, (3892,16) . | 0,68 | 1258,3 ______ 1051,16 | 207,14 ______ 38,46 |  | ОЗП=6,18 ЭМ=4,002 ЗПМ=6,18 МАТ=4,387 | 4981,11 | 4417,4 | 563,71 ______ 161,61 |  | 98,056 ______ 2,52 | 66,68 ______ 1,71 |
| 35 | ТЕР16-07-002-01 | Демонтаж воронок водосточных, 1 воронка _______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: коэффициент ПЗ=0,4; ОЗП=0,4; ЭМ=0,4; ЗПМ=0,4; МАТ=0; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4 _______________ НР 128%*0,846 от ФОТ, (364,58) СП 83%*0,85 от ФОТ, (237,53) . | 4 | 19,68 ______ 13,56 | 6,12 ______ 0,06 |  | ОЗП=6,18 ЭМ=3,685 ЗПМ=6,18 МАТ=1,597 | 425,41 | 335,2 | 90,21 ______ 1,48 |  | 1,176 ______ 0,008 | 4,7 ______ 0,03 |
| Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | 63123,53 | 42274,1 | 16583,78 ______ 3673,92 | 4264,77 |  | 720,5 ______ 42,01 |
| Накладные расходы | 44534,75 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 28248,16 |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 4 Ремонтные работы | 135906,44 |  |  |  |  | 720,5 ______ 42,01 |
| Раздел 5. Общестроительные работы |
| 36 | ТЕР12-01-015-01 | Устройство пароизоляции оклеечной: в один слой, 100 м2 изолируемой поверхности _______________ НР 120%*0,846 от ФОТ, (11258,9) СП 65%*0,85 от ФОТ, (6127,41) . | 7,9 | 2882,9 ______ 194,54 | 68,42 ______ 2,75 | 2 619,93 | ОЗП=6,18 ЭМ=3,449 ЗПМ=6,18 МАТ=3,497 | 83741,13 | 9497,83 | 1864,25 ______ 134,26 | 72378,97 | 17,51 ______ 0,28 | 138,33 ______ 2,21 |
| 37 | ТЕР12-01-014-02 | Устройство утеплителя из керамзита (790 м2*0,15м), 1 м3 утеплителя _______________ НР 120%*0,846 от ФОТ, (28281,64) СП 65%*0,85 от ФОТ, (15391,66) . | 118,5 | 683,64 ______ 27,97 | 33,78 ______ 4,7 | 621,88 | ОЗП=6,18 ЭМ=3,635 ЗПМ=6,18 МАТ=1,604 | 153238,32 | 20483,27 | 14550,65 ______ 3441,95 | 118203,2 | 3,04 ______ 0,34 | 360,24 ______ 40,29 |
| 38 | ТЕР12-01-017-01 | Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных: толщиной 15 мм, 100 м2 стяжек _______________ НР 120%*0,846 от ФОТ, (15938,11) СП 65%*0,85 от ФОТ, (8673,96) . | 7,9 | 1595,43 ______ 250,47 | 246,71 ______ 26,82 | 1 098,25 | ОЗП=6,18 ЭМ=3,578 ЗПМ=6,18 МАТ=4,413 | 57489,96 | 12228,45 | 6973,55 ______ 1309,41 | 38287,96 | 27,22 ______ 1,94 | 215,04 ______ 15,33 |
| 39 | ТЕР12-01-017-02 | Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять к (12-01-017-01), 100 м2 стяжек _______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: коэффициент до 35мм ПЗ=20; ОЗП=20; ЭМ=20; ЗПМ=20; МАТ=20; ТЗ=20; ТЗМ=20 _______________ НР 120%*0,846 от ФОТ, (1556,81) СП 65%*0,85 от ФОТ, (847,26) . | 7,9 | 1024,2 ______ 18,4 | 60 ______ 8,2 | 945,80 | ОЗП=6,18 ЭМ=3,626 ЗПМ=6,18 МАТ=4,387 | 35395,92 | 898,32 | 1718,72 ______ 400,34 | 32778,88 | 2 ______ 0,6 | 15,8 ______ 4,74 |
| 40 | ТЕР12-01-016-01 | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: битумной грунтовкой с ее приготовлением, 100 м2 кровли _______________ НР 120%*0,846 от ФОТ, (2628,21) СП 65%*0,85 от ФОТ, (1430,35) . | 7,9 | 479,32 ______ 46,11 | 6,08 | 427,13 | ОЗП=6,18 ЭМ=2,64 ЗПМ=6,18 МАТ=3,826 | 15288,16 | 2251,18 | 126,8 | 12910,18 | 4,46 ______ 0,04 | 35,23 ______ 0,32 |
| 41 | ТЕР12-01-004-04 | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков, 100 м примыканий _______________ НР 120%*0,846 от ФОТ, (3436,39) СП 65%*0,85 от ФОТ, (1870,18) . | 1,2 | 2847,34 ______ 385,13 | 91,07 ______ 10,83 | 2 371,14 | ОЗП=6,18 ЭМ=3,639 ЗПМ=6,18 МАТ=1,948 | 8796,59 | 2856,12 | 397,68 ______ 80,32 | 5542,79 | 35,5 ______ 0,86 | 42,6 ______ 1,03 |
| 42 | СЦМ-101-1746 | Рубероид кровельный с мелкой посыпкой РМ-350, м2 | -302,4 | 8,16 |  | 8,16 | МАТ=1,152 | -2842,65 |  |  | -2842,65 |  |  |
| 43 | Тек.цена | Унифлекс для верхнего слоя, м2 | 150 | 107,00 |  | 107,00 |  | 16050 |  |  | 16050 |  |  |
| 44 | Тек.цена | Унифлекс для нижнего слоя, м2 | 152,4 | 81,77 |  | 81,77 |  | 12461,75 |  |  | 12461,75 |  |  |
| 45 | ТЕР07-05-030-11 | Установка мелких конструкций (подоконников, сливов, парапетов и др.), массой до 0,5 т, 100 шт. сборных конструкций _______________ НР 155%*0,846 от ФОТ, (8657,87) СП 100%*0,85 от ФОТ, (5612,13) . | 0,68 | 3102,83 ______ 1313,95 | 258,93 ______ 48,07 | 1 529,95 | ОЗП=6,18 ЭМ=4,002 ЗПМ=6,18 МАТ=4,387 | 10790,47 | 5521,74 | 704,64 ______ 202,01 | 4564,09 | 122,57 ______ 3,15 | 83,35 ______ 2,14 |
| 46 | СЦМ-443-1300 | Плиты железобетонные парапетные (40*100*5 см), м3 | 1,36 | 1 348,72 |  | 1 348,72 | МАТ=5,038 | 9241 |  |  | 9241 |  |  |
| 47 | ТЕР12-01-002-09 | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя, 100 м2 кровли _______________ НР 120%*0,846 от ФОТ, (9282,54) СП 65%*0,85 от ФОТ, (5051,82) . | 7,9 | 8952,13 ______ 159,54 | 38,03 ______ 3,05 | 8 754,56 | ОЗП=6,18 ЭМ=3,433 ЗПМ=6,18 МАТ=2,722 | 197076,77 | 7789,06 | 1031,40 ______ 148,91 | 188256,3 | 14,36 ______ 0,29 | 113,44 ______ 2,29 |
| 48 | СЦМ-101-1961 | Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя, изопласт ЭKП-4.5, м2 | -900,6 | 40,87 |  | 40,87 | МАТ=2,789 | -102656,15 |  |  | -102656,2 |  |  |
| 49 | СЦМ-101-1962 | Материалы рулонные кровельные для нижних слоев, изопласт ЭПП-4, м2 | -916,4 | 34,75 |  | 34,75 | МАТ=2,651 | -84420,78 |  |  | -84420,78 |  |  |
| 50 | Тек.цена | Унифлекс для верхнего слоя, м2 | 900,6 | 107,00 |  | 107,00 |  | 96364,2 |  |  | 96364,2 |  |  |
| 51 | Тек.цена | Унифлекс для нижнего слоя, м2 | 916,4 | 81,77 |  | 81,77 |  | 74934,03 |  |  | 74934,03 |  |  |
| 52 | ТЕР16-07-002-01 | Установка воронок водосточных, 1 воронка _______________ НР 128%*0,846 от ФОТ, (1048,61) СП 83%*0,85 от ФОТ, (683,17) . | 4 | 364,64 ______ 33,9 | 15,3 ______ 0,15 | 315,44 | ОЗП=6,18 ЭМ=3,685 ЗПМ=6,18 МАТ=1,597 | 3078,56 | 838,01 | 225,52 ______ 3,71 | 2015,03 | 2,94 ______ 0,02 | 11,76 ______ 0,08 |
| 53 | ТЕР12-01-009-02 | Устройство желобов: подвесных, 100 м желобов _______________ НР 120%*0,846 от ФОТ, (230,52) СП 65%*0,85 от ФОТ, (125,46) . | 0,1 | 8881,52 ______ 316,85 | 27,84 ______ 2,44 | 8 536,83 | ОЗП=6,18 ЭМ=3,394 ЗПМ=6,18 МАТ=1,678 | 1637,74 | 195,81 | 9,45 ______ 1,51 | 1432,48 | 31,41 ______ 0,25 | 3,14 ______ 0,03 |
| Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | 585665,02 | 62559,79 | 27602,66 ______ 5722,42 | 495501,3 |  | 1018,93 ______ 68,46 |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам | 601949,65 | 71943,76 | 34503,33 ______ 7153,03 | 495501,3 |  | 1018,93 ______ 68,46 |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |
| коэф.ремонт и реконстр. ОЗП=15%; ЭМ=25%; ЗПМ=25% (Поз. 36-44, 47-51, 53, 45-46, 52) | 16284,63 | 9383,97 | 6900,66 ______ 1430,60 |  |  |  |
| Накладные расходы | 82319,6 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 45813,38 |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 5 Общестроительные работы | 730082,63 |  |  |  |  | 1018,93 ______ 68,46 |
| Раздел 6. Мусор |
| 54 | С311-1-146-1 | Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка, тонна _______________ НР 78%*0,94 от ФОТ, (1813,72) СП 50% от ФОТ, (1236,86) . | 81,689 | 51,88 ______ 4,9 | 46,98 |  | ОЗП=6,18 ЭМ=2,711 ЗПМ=6,18 | 12877,85 | 2473,71 | 10404,14 |  | 0,58 | 47,22 |
| 55 | С310-3015-1 | Перевозка мусора автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 15 км: класс груза 1, нормативное время пробега 1,264 час, 1 т _______________ НР 0%*0,94 от ФОТ) СП 0% от ФОТ | 81,689 | 20,48 | 20,48 |  | ОЗП=2,824 ЭМ=2,824 МАТ=2,824 | 4724,52 |  | 4724,52 |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | 17602,37 | 2473,71 | 15128,66 |  |  | 47,22 |
| Накладные расходы | 1813,72 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 1236,86 |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 6 Мусор | 20652,95 |  |  |  |  | 47,22 |
| Итого прямые затраты по смете в текущих ценах | 1694671,88 | 263982 | 139084,37 ______ 22152,27 | 1291601 |  | 4389,52 ______ 266,83 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | 1735826,05 | 287790,7 | 156429,87 ______ 25626,33 | 1291601 |  | 4389,52 ______ 266,83 |
| Накладные расходы | 314300,8 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 184877,6 |  |  |  |  |  |
| Итого | 2235004,45 |  |  |  |  | 4389,52 ______ 266,83 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Материалы | 1291600,62 |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы | 156429,87 |  |  |  |  |  |
| ФОТ | 313416,98 |  |  |  |  |  |
| Составление сметы 1% | 22350,04 |  |  |  |  |  |
| Итого | 2257354,49 |  |  |  |  |  |
| Непредвиденные затраты 1% | 22573,54 |  |  |  |  |  |
| Итого с непредвиденными | 2279928,02 |  |  |  |  |  |
| НДС 18% | 410387,05 |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете | 2690315,07 |  |  |  |  | 4389,52 ______ 266,83 |

В том 4 документации об аукционе добавить:

«ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА № по лоту № 3

«    » ____________ 2008 г.		            		               г. Новосибирск

Муниципальный заказчик – департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска, от имени муниципального образования города Новосибирска в лице председателя комиссии по размещению муниципального заказа при департаменте по социальной политике мэрии  Корнилова Анатолия Александровича, заместителя мэра, действующего на основании Постановления мэра от 27.03.2006 № 333, именуемый в дальнейшем Заказчик,  и   _________  в лице _______________, действующего на основании ______, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», согласно решению комиссии (протокол от «__» ____ 200_ года № _), в целях обеспечения муниципальных нужд, заключили контракт на следующих условиях:

- Предмет контракта.

1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по адресам Покупателя указанным Заказчиком, а Заказчик обязуется обеспечить оплату выполненных работ.

Покупатель – муниципальное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника № 22», находящийся по адресам: г. Новосибирск, ул. Зорге, 47/1, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 60, определенный Заказчиком для заключения договора выполнения работ на основании  заключенного настоящего контракта. Настоящее положение является извещением о прикреплении Покупателя к Подрядчику и исключает необходимость дополнительного направления извещения Подрядчику.

1.2. Подрядчик выполняет работы в соответствии со сметой (Приложение №1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта, определяющей объем, содержание работ и другие предъявляемые к ним требования, а также условиями настоящего Контракта, определяющими цену работ и сроки их выполнения.

1.3. Качественные характеристики работы, а также условия выполнения работ определены в соответствии с документацией открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на выполнение капитального ремонта в муниципальных лечебно-профилактических учреждениях города Новосибирска в 2008 году.

2. Обязанности сторон.

2.1. Обязанности Заказчика:

2.1.1. Обеспечить заключение договоров выполнения работы между Подрядчиком и Покупателем, в течение 15 дней со дня подписания муниципального контракта.

2.1.2. Обеспечить оплату выполненной работы путем передачи лимитов бюджетных обязательств получателям  бюджетных средств – Покупателям.

2.1.3. Оплатить выполнение работы в случаях, когда выполнение работы для муниципальных нужд осуществляется получателям, указанным Заказчиком.

2.2. Обязанности Подрядчика:

2.2.1. Подписать в течение 15 дней со дня получения проекта договора выполнения работы, направленный ему Покупателем, а при наличии разногласий по условиям договора в этот же срок составить протокол разногласий и направить его вместе с подписанным договором  Покупателю.

2.2.2. Выполнить предусмотренные настоящим Контрактом работы, обеспечив их надлежащее качество в соответствии с проектно-сметной документацией, строительными нормами и правилами, в сроки, установленные настоящим Контрактом;

- выполнять и обеспечивать выполнение работ с соблюдением норм пожарной безопасности, техники безопасности, мероприятий по охране труда, охраны окружающей среды, зеленых насаждений и земельного участка

- обеспечить уборку территории на ремонтируемом объекте, а также на территории, прилегающей к ремонтируемому объекту;

- поставлять на строительную площадку необходимые материалы, оборудование, изделия, конструкции, строительную технику, а также осуществлять их приемку, разгрузку и складирование, гарантировать их качество, наличие сертификатов, технических паспортов или других документов, удостоверяющих качество материалов и оборудования;

- обеспечивать сохранность материалов и оборудования, находящихся на ремонтируемом объекте, в период выполнения работ, а также в период устранения недостатков в выполненной работе после сдачи объекта в эксплуатацию;

- вести работы по настоящему Контракту при наличии действующей лицензии и иных разрешений, выдаваемых уполномоченными государственными органами.

2.2.3. В случае отказа Покупателя полностью или частично от работы, указанного в п. 1.1 настоящего контракта, и от заключения договора на его поставку незамедлительно уведомить об этом Заказчика.

3. Цена  товара (работы, услуги) и сумма контракта.

3.1. Цена выполняемых по настоящему контракту работ определена решением комиссии от «___» __________ 2008 г. и включает в себя НДС, предоставление гарантий качества на работы сроком ___ месяцев и прочие накладные расходы.

3.2. Общая сумма контракта составляет ______________ рублей (_____________________________________________________________) рублей ___ копеек, в том числе НДС _____________ (____________________________________) рубля __ копейки.

- Источник финансирования.

4.1. Источником финансирования исполнения контракта является: бюджет г. Новосибирска на 2008 г.

- Формы, сроки и порядок оплаты.

5.1. Оплата за выполненные работы производится денежными средствами по мере предоставления актов КС-2 и КС-3 локального сметного расчета на основании заключенного контракта с отсрочкой платежа не менее 30 дней с момента выполнения работ. Порядок оплаты выполненной работы определяется договором, заключенным между Подрядчиком и Покупателем на основании настоящего контракта.

.

6. Срок исполнения контракта.

6.1. Выполнение работы осуществляется с апреля по  август 2008 года.

6.2. Конкретные сроки выполнения работы, а также порядок осуществления приемки выполняемой работы на соответствие их объема и качества требованиям, установленным в п. 1.3 настоящего контракта определяются договорами выполнения работы.

7. Ответственность сторон.

7.1. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, другая сторона вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

7.2. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования  Центрального банка Российской Федерации.

7.3. Стороны освобождаются от уплаты неустойки, если докажут, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8. Особые условия.

8.1. Заказчик по согласованию с Подрядчиком в ходе исполнения контракта вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренные контрактом объем работ при изменении потребности в работах, соответственно на выполнение, оказание которых заключен контракт, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, предусмотренными контрактом.

8.1.1. При выполнении дополнительного объема таких работ Заказчик по согласованию с Подрядчиком вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально объему таких работ, но не более чем на десять процентов такой цены контракта.

8.1.2. При внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности в выполнении таких работ, выполнении таких работ, оказании таких услуг Заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом.

8.1.3. Цена единицы дополнительно выполняемых работ и цена единицы работы при сокращении потребности в выполнении части таких работ должны определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество таких работ.

9. Расторжение контракта.

9.1. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

10. Прочие условия.

10.1. Настоящий контракт считается заключенным и вступает в силу только после подписания его сторонами и согласования с руководителями структурных подразделений мэрии г. Новосибирска, указанными в контракте.

10.2. Настоящий контракт составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон и один экземпляр для УФ и НП мэрии г. Новосибирска.

10.3. Все вопросы, не урегулированные настоящим контрактом, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

10.4. Ни одна из сторон не имеет право поручить исполнение своих обязательств по настоящему контракту третьему лицу или переуступить право требования долга третьему лицу.

11. Срок действия контракта.

11.1. Настоящий контракт вступает в действие со дня подписания его сторонами и действует до 31.12.2008 года.

12. Разрешение споров. Арбитраж.

12.1. В случае возникновения между Заказчиком и Подрядчиком любых споров и разногласий, связанных с настоящим контрактом или выполнением ли невыполнением любой Стороной обязательств по нему, Стороны приложат все усилия для их досудебного разрешения путем переговоров между уполномоченными представителями.

12.2. Если споры не могут быть разрешены путем переговоров, то спорные вопросы передаются на рассмотрение Арбитражного суда Новосибирской области в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

13. Место нахождения и платежные реквизиты сторон.

| Заказчик : ИНН 5406000138 КПП 540601001 место нахождения: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 Телефон 227-42-94 Подпись__________ А.А. Корнилов м.п. |  | Подрядчик: ИИН КПП р/с к/с БИК место нахождения: телефон Директор________ ____________ |
| --- | --- | --- |

М.П.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник департамента по социальной политике

мэрии города Новосибирска          	                    _______________     А.А. Львов		.».