Мэрия г. Новосибирска

Комиссия по размещению муниципального заказа

при администрации Ленинского района

УТВЕРЖДАЮ

Глава администрации

Ленинского района

________________М. М. Стукало

27  февраля 2008 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ № 6-АД

ОТКРЫТЫЙ АУКЦИОН

на право заключения муниципального контракта

на поставку  стоматологических, ортодонтических материалов, инструментария

в учреждения здравоохранения Ленинского района

города Новосибирска

СОГЛАСОВАНО:

Начальник управления здравоохранения ________________  В. Н.Каплин

Начальник юридического отдела  _______________________ Л. Н. Капустин

Составил: экономист __________________________________ И. А. Березникова

Новосибирск

2008

О Г Л А В Л Е Н И Е

РАЗДЕЛ I. ИНСТРУКЦИЯ О ПОДГОТОВКЕ ЗАЯВОК ДЛЯ УЧАСТИЯ В АУКЦИОНЕ (ИУА)	3

А. Введение	3

Статья 1. Общие сведения	3

Статья 2. Участники размещения заказа	3

Статья 3. Одна Заявка от каждого участника	3

Статья 4. Стоимость участия в аукционе	3

Статья 5. Право Заказчика отказаться от проведения аукциона	3

Б. Документация об аукционе	3

Статья 6. Содержание документации	3

Статья 7. Разъяснение  документации об аукционе	4

Статья 8. Внесение изменений в документацию об аукционе	4

В. Инструкция по подготовке Заявки на участие в аукционе	4

Статья 9. Язык Заявки на участие в аукционе	4

Статья 10. Документация, входящая в Заявку на участие в аукционе	5

Статья 11. Требования к Участникам размещения заказа	5

Статья 12. Оформление и парафирование Заявки на участие в аукционе	6

Г. Подача Заявок на участие в аукционе	6

Статья 13. Подача и прием Заявок на участие в аукционе	6

Статья 14. Окончательный срок подачи Заявок на участие в аукционе	6

Статья 15. Заявки на участие в аукционе, поданные после окончательного срока подачи Заявок	6

Статья 16. Изменение Заявок на участие в аукционе и их отзыв	6

Д. Рассмотрение Заявок на участие в аукционе	6

Статья 17. Аукционная комиссия	6

Статья 18. Рассмотрение Заявок на участие в аукционе	7

Статья 19. Порядок проведения аукциона	7

Удар молотка аукциониста совершается в случаях, когда:	8

Е. Заключение муниципального контракта	9

Статья 20. Срок подписания муниципального контракта	9

Статья 21 Права и обязанности победителя аукциона	9

Статья 23. Право на обжалование	10

Форма № 1. Запрос на разъяснение  документации об аукционе	11

Форма № 2. Уведомление об  отзыве Заявки	12

Форма № 3. Направление на  участие в аукционе	13

РАЗДЕЛ II. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ИНСТРУКЦИИ УЧАСТНИКАМ АУКЦИОНА (ИУА)	14

РАЗДЕЛ III.  ЗАЯВКА НА ПОСТАВКУ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ, ОРТОДОНТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ, ИНСТРУМЕНТАРИЯ   в учреждения здравоохранения Ленинского района г.НОВОСИБИРСКА  .	16

РАЗДЕЛ IV. ЗАЯВКА	33

Форма № 4. ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ	33

Форма № 5. ПРЕДЛОЖЕНИЕ на поставку товаров	35

Форма № 6. Общие сведения об Участнике размещения заказа	36

Форма № 7. Форма описи документов, предоставляемых для участия в аукционе	37

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ	39

ДОГОВОР на поставку товара	46

# РАЗДЕЛ I. ИНСТРУКЦИЯ О ПОДГОТОВКЕ ЗАЯВОК ДЛЯ УЧАСТИЯ В АУКЦИОНЕ (ИУА)

## А. Введение

Статья 1. Общие сведения

1.1. Заказчик, указанный в пункте 1 Информационной карты ИУА настоящей  Документации об аукционе, располагает средствами городского бюджета и намеревается разместить  заказ на поставки товаров для муниципальных нужд, путем проведения открытого Аукциона. Предмет Аукциона указан в пункте 1 Информационной карты ИУА настоящей Документации об аукционе.

1.2. Заказчик устанавливает Начальную (максимальную) цену муниципального контракта, как  указано в пункте 2 Информационной карты ИУА и в Извещении о проведении открытого аукциона.

1.3. Заказчик будет информировать о ходе проведения аукциона посредством опубликования соответствующей информации в Официальном печатном издании (далее ОПИ), как указано в пункте 3 Информационной карты ИУА, и размещения на Официальном сайте, как указано в пункте 3 Информационной карты ИУА.

### Статья 2. Участники размещения заказа

2.1.	 Участниками размещения заказа могут быть любые юридические лица независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели.

### Статья 3. Одна Заявка от каждого участника

3.1. Каждый Участник размещения заказа (или одна группа лиц) может подать по Предмету аукциона только одну Заявку на участие в аукционе, при подаче двух и более заявок по предмету аукциона или одному лоту все заявки участника размещения заказа по данному лоту, или, если лоты не назначены, по аукциону будут отклонены и рассматриваться не будут.

### Статья 4. Стоимость участия в аукционе

4.1. Участник размещения заказа несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей своей заявки, а Заказчик ни в коем случае не отвечает и не имеет обязательств по этим расходам, независимо от характера проведения и результатов Аукциона.

### Статья 5. Право Заказчика отказаться от проведения аукциона

5.1. Заказчик вправе  отказаться от проведения настоящего Аукциона не позднее чем за 10 дней до даты окончания срока подачи Заявок на участие в Аукционе, как указано в Информационной карте ИУА, не неся при этом никаких обязательств перед участниками конкурса. Извещение об отказе от проведения аукциона будет опубликовано в ОПИ в течении 5 дней со дня принятия данного решения Заказчиком, а также размещено на Официальном сайте, указанном в Информационной карте ИУА, в течении 2-х дней со дня принятия данного решения Заказчиком.

5.2. Поступившие на момент принятия решения об отказе от проведения аукциона конверты с Заявками на участие в аукционе будут вскрыты с целью направления Участникам размещения заказа соответствующего уведомления. Данное уведомление будет разослано Участникам размещения заказа в течении 2-х дней со дня принятия решения об отказе от проведения Аукциона.

## Б. Документация об аукционе

### Статья 6. Содержание документации

6.1. Необходимые товары, процедуры проведения Аукциона и условия муниципального контракта изложены в настоящей документации об аукционе. Документация об аукционе включает в себя:

I.	Инструкцию о подготовке заявок для участия в аукционе (ИУА) включая:

1.	Форму №1. Запрос на разъяснение документации об аукционе;

2.	Форму №2. Уведомление об отзыве Заявки;

3.	Форму № 3 Доверенность

II.	Информационная карта ИУА;

III.	Заявка на поставку стоматологических, ортодонтических материалов, инструментария в учреждения здравоохранения Ленинского района г.Новосибирска по лотам;

IV.	 Заявка:

1.	Форму №4. Заявка на участие в аукционе;

2.	 Форму №5 Предложение на поставку товаров

3.Форму №6. Общие сведения об Участнике размещения заказа;

4. Форма №7. Форма описи документов, предоставляемых для участия в аукционе

6.2. Документация об аукционе предоставляется Участнику размещения заказа только в письменной форме после внесения Участником размещения заказа платы за предоставления документации об аукционе (если такая плата была установлена в Извещения о проведении открытого аукциона). Получение Участником размещения заказа документации об аукционе иным способом (в том числе с Официального сайта) снимает с Заказчика ответственность перед таким Участником размещения заказа за достоверность информации об условиях  и порядке проведения настоящего Аукциона.

### Статья 7. Разъяснение  документации об аукционе

7.1. Любой Участник размещения заказа вправе направить в письменной форме Заказчику запрос о разъяснении  положений настоящей документации об аукционе. Данный запрос будет рассмотрен, если он получен Заказчиком не позднее, чем за 5 дней до срока окончания подачи заявок.

7.2. Заказчик направит в письменной форме разъяснения положений настоящей документации об аукционе в течение 2-х дней со дня поступления запроса.

7.3. В течение одного дня со дня направления разъяснения положений настоящей документации об аукционе Заказчик разместит на Официальном сайте, указанном в Информационной карте ИУА, данное разъяснение, но без указания Участника размещения заказа, от которого поступил запрос.

### Статья 8. Внесение изменений в документацию об аукционе

8.1. Заказчик вправе внести изменения в документацию об аукционе не позднее, чем за 5 дней до срока окончания подачи заявок.

8.2. В течение 5-ти рабочих дней со дня принятия решения о внесении изменений в документацию об аукционе такие изменения будут опубликованы в ОПИ, указанном в Информационной карте ИУА, а также в течение 1 дня будет размещено на Официальном сайте, указанном в Информационной карте ИУА.

8.3. В течение 2-х дней со дня принятия решения о внесении изменений в документацию об аукционе такие изменения будут направлены заказными письмами всем Участникам размещения заказа, которым была предоставлена  документация об аукционе.

8.4. В случае внесения изменения в документацию срок подачи заявок на участие в аукционе будет продлен так, чтобы со дня опубликования в официальном печатном издании и размещение на официальном сайте изменений, внесенных в извещении о проведении  открытого аукциона, до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе составлял не менее чем пятнадцать дней.

## В. Инструкция по подготовке Заявки на участие в аукционе

### Статья 9. Язык Заявки на участие в аукционе

9.1. Заявка на участие в аукционе, подготовленная Участником размещения заказа, а также вся корреспонденция и документация, связанные с этой Заявкой на участие в аукционе, которыми обменялись Участник размещения заказа и Заказчик, должны быть представлены на языке, указанном в пункте 6 Информационной карты ИУА. Сопроводительная документация и печатная литература, предоставленная Участником размещения заказа, может быть представлена на другом языке при условии, что к ней будет прилагаться аутентичный перевод соответствующих разделов на язык, указанный в пункте 6 Информационной карты ИУА, заверенный печатью Участника размещения заказа. В случае разногласий между сопроводительной документацией, печатной литературы и их переводом, преимущество будет иметь перевод.

### Статья 10. Документация, входящая в Заявку на участие в аукционе

10.1. Заявка на участие в аукционе должна быть подготовлена Участником размещения заказа в соответствии с образцами форм Раздела V «Конкурсная заявка», должна также включать:

(a)	Информацию (в свободной форме) о функциональных (технических) характеристиках и потребительских свойствах товара, предлагаемого в Заявке на участие в конкурсе;

(b)	Выписку (или нотариально заверенную копию выписки) из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц), либо выписку (или нотариально заверенную копию выписки) из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуального предпринимателя), выданные не ранее, чем за 30 дней до срока окончания приема Заявок на участие в конкурсе, либо копии документов удостоверяющих личность (для иных физических лиц), либо надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц);

(c)	Копии документов, подтверждающих соответствие товара, являющегося предметом Аукциона, требованиям законодательства Российской Федерации;

(d)	Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа;

(e)	Копии лицензии(й) в случае, если законодательством Российской Федерации установлены требования к лицам, осуществляющим поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг), и такие товары (работы, услуги) являются Предметом Аукциона.

Документация, входящая в Заявку на участие в аукционе, может быть уточнена в пункте 7 Информационной карты ИУА.

10.2. Неполное представление документов, предоставление документов с отклонением от установленных в настоящей документации об аукционе форм, наличие в таких документах недостоверных сведений об Участнике  размещения заказа или о Предмете аукциона (товарах, работах, услугах) является основанием отказа в допуске Участника размещения заказа к участию в Аукционе.

### Статья 11. Требования к Участникам размещения заказа

11.1. Участник размещения заказа, претендующий на заключения муниципального контракта должен соответствовать следующим требованиям:

(a)	наличие соответствующей(их) лицензии(й), в том случае если вид деятельности, связанный с Предметом аукциона, подлежит обязательному лицензированию в соответствии с законодательством РФ;

(b)	непроведение ликвидации Участника размещения заказа – юридического лица или непроведение в отношении Участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства;

(c)	неприостановление деятельности Участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения Заявки на участие в аукционе;

(d)	отсутствие у Участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за год, предшествующий году проведения настоящего Аукциона, размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов Участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

11.2. Проверка соответствия Участников размещения заказа требованиям, указанным в пунктах (b)-(d) Статьи 11.1 настоящей документации об аукционе осуществляется Заказчиком.

### Статья 12. Оформление и парафирование Заявки на участие в аукционе

12.1. 	Оригинал Заявки на участие в аукционе должен быть отпечатан и подписан Участником или лицом (лицами), имеющим (и) все полномочия на осуществление соответствующих действий от имени Участника размещения заказа, и заверен печатью Участника.

Все страницы Заявки на участие в аукционе, включая Приложения, должны быть парафированы лицом или лицами, подписывающими Заявку на участие в аукционе.

Все листы заявки на участие в аукционе  должны быть пронумерованы, прошиты, скреплены печатью на прошивке и заверены подписью уполномоченного лица участника размещения заказа – юридического лица и собственноручно заверены участником размещения заказа – физического лица.

12.2. 	Никакие вставки между строчками, подчистки или приписки не будут иметь силу, за исключением тех случаев, когда они парафированы лицом или лицами, подписывающими Заявку на участие в аукционе.

12.3. Заявка на участие в аукционе, не соответствующая требованиям настоящей Статьи, может рассматриваться как не отвечающая требованиям документации об аукционе.

## Г. Подача Заявок на участие в аукционе

### Статья 13. Подача и прием Заявок на участие в аукционе

13.1. Заявки на участие в аукционе, оформленные в соответствии с настоящей  документацией об аукционе и подаются по адресу, указанному в пункте 1 Информационной карты ИУА.

13.2. Заказчик регистрирует поступившие конверты с Заявками на участие в аукционе. По требованию Участника размещения заказа, подавшего конверт с Заявкой на участие в аукционе, Заказчик выдает лицу, представившему конверт, расписку о получении конверта с Заявкой на участие в аукционе с указанием даты и времени его получения.

Статья 14. Окончательный срок подачи Заявок на участие в аукционе

14.1. Все Заявки на участие в аукционе должны быть получены Заказчиком не позднее даты и времени, указанные в пункте 11 Информационной карты ИУА в качестве даты и времени получения заявок на участие в аукционе.

### Статья 15. Заявки на участие в аукционе, поданные после окончательного срока подачи Заявок

15.1. 	Все Заявками на участие в аукционе, полученные Заказчиком после окончательного срока подачи Заявок на участие в аукционе, указанного Заказчиком, будут признаны «опоздавшими» и возвращены Участнику размещения заказа, вне зависимости от причин опоздания.

### Статья 16. Изменение Заявок на участие в аукционе и их отзыв

16.1. 	Участник размещения заказа, подавший Заявку на участие в аукционе вправе изменить или отозвать свою Заявку на участие в аукционе в любое время до дня и времени начала рассмотрения заявок  на участие в аукционе.

16.2.Уведомление Участника размещения заказа об отзыве должно быть составлено по форме №2 «Уведомление об отзыве Заявки» и получено Заказчиком не позднее дня и времени начала рассмотрения заявок  на участие в аукционе.

16.3.Оформление и парафирование, опечатывание и маркировка изменений Заявки на участие в аукционе производится в соответствующем порядке предусмотренном для Заявки на участие в аукционе, указанным в Статьях 9-12 ИУА настоящей документации об аукционе.

16.3. 	Никакие изменения не должны вноситься в Заявки на участие в аукционе после окончания Срока подачи Заявок на участие в аукционе.

## Д. Рассмотрение Заявок на участие в аукционе

### Статья 17. Аукционная комиссия

17.1.Для осуществления рассмотрения Заявок на участие в аукционе, проведение аукциона, определения Победителя открытого аукциона в соответствии с постановлением мэра г. Новосибирска от 27.03.2006г. №333 создана Комиссия при администрации Ленинского района, осуществляющая функции Аукционной комиссии, именуемая в дальнейшем Аукционная  комиссия.

### Статья 18. Рассмотрение Заявок на участие в аукционе

18.1. 	Аукционная комиссия рассматривает Заявки на участие в аукционе на соответствие требованиям документации об аукционе, и соответствие Участников размещения заказа требованиям, установленным Статьей 10 ИУА настоящей  документации об аукционе. Срок рассмотрения Заявок на участие в аукционе не будет превышать 10 дней со дня окончания подачи Заявок на участие в аукционе.

18.2. Заявка на участие в аукционе считается отвечающей требованиям документации об аукционе, если представлены все требуемые документы в соответствии со Статьей 10 ИУА настоящей документации об аукционе, должным образом заполнены все формы, приведенные в Разделе «Заявка на аукцион», Технические характеристики товара, предложенные Участником размещения заказа соответствуют требованиям Раздела IV «Технические характеристики товара  и работ» документации об аукционе.

18.3. 	Аукционная комиссия может не принимать во внимание мелкие погрешности, несоответствия или неточности Заявки на участие в аукционе, которые не представляют собой существенного отклонения от требований документации об аукционе.

18.4. На основании результатов рассмотрения Заявок на участие в аукционе  Аукционной комиссией принимается решения о допуске к участию в аукционе Участника размещения заказа и о признании Участника размещения заказа, подавшего Заявку на участие в аукционе, Участником аукциона или об отказе в допуске такого Участника размещения заказа к участию в аукционе.

18.5. Основаниями для отказа в допуске Участника размещения заказа к участию в аукционе являются:

- непредоставление определенных Статьей 10 ИУА настоящей документации об аукционе требуемых документов либо наличие в таких документах недостоверных сведений об Участнике размещения заказа или о товарах (работах, услугах) соответственно на поставку (выполнение, оказание) которых размещается заказ;

- несоответствие Заявки на участие в аукционе требованиям документации об аукционе в соответствии со Статьями 18.2, 18.3 настоящей документации.

18.6. Результаты рассмотрения Заявок на участия в аукционе вносятся в Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе. Указанный протокол в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе будет размещен на Официальном сайте, указанном в Информационной карте ИУА.

18.7. Участникам размещения заказа, подавшим Заявки на участие в аукционе и признанным Участниками аукциона, и Участникам размещения заказа, подавшим Заявки на участие в аукциона и не допущенным к участию в конкурсе направляются Уведомления о принятых Аукционной комиссией решениях не позднее одного дня, следующего за днем подписания Протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

### Статья 19. Порядок проведения аукциона

19.1. Аукцион проводится в день, время и в месте, указанные в извещении о проведении аукциона и в пункте 12 Информационной карты ИУА.

19.2. В аукционе могут участвовать только те участники размещения заказа, которые были признаны участниками аукциона.

19.3. Электронная форма участия в аукционе не допускается.

19.4. Аукцион проводится аукционистом в присутствии членов аукционной комиссии, представителей заказчика, уполномоченного органа, специализированной организации, участников аукциона или их уполномоченных представителей.

19.5. Перед началом проведения аукциона проверяются документы и полномочия, необходимые для участия в аукционе, присутствующих представителей участников аукциона. Представители участников аукциона должны предоставить доверенность, выданную от имени участника размещения заказа и составленную по форме № 7, приведенной в Разделе III «Образцы форм и документов для заполнения участниками размещения заказа».

19.6. Участники аукциона или их представители регистрируются в Листе регистрации представителей участников аукциона, составляемом и подписываемом секретарем аукционной комиссии.

19.7. При регистрации участники аукциона или их представители получают от аукционной комиссии карточки с номерами (далее – карточки). Карточку вправе получить только участник аукциона – физическое лицо (в том числе индивидуальный предприниматель), либо один представитель участника аукциона – юридического лица. Каждым участником аукциона может быть получена только одна карточка. Одно и то же лицо не может быть представителем 2 (двух) и более участников аукциона. Лицо не может быть представителем какого-либо участника аукциона, если это лицо само по себе является участником аукциона.

19.8. В случае, если в извещении о проведении открытого аукциона предусмотрены преимущества для учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы и (или) организаций инвалидов, непосредственно перед началом проведения аукциона сообщается о наличии таких участников аукциона.

19.9. Аукцион открывает аукционист, после чего доступ в зал, где проводится аукцион, прекращается. Аукцион проводится непосредственно аукционистом, который оглашает: правила проведения аукциона, правила поведения на аукционе, наименование и начальную (максимальную) цену лота, шаг аукциона.

19.10. Началом торгов считается момент объявления начальной (максимальной) цены лота.

19.11. Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), указанной в извещении о проведении открытого аукциона и в пункте 2 Информационной карты ИУА, на "шаг аукциона".

19.12 "Шаг аукциона" устанавливается в размере пяти процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), указанной в извещении о проведении аукциона в пункте 2 Информационной карты аукциона.

19.13. В случае, если после троекратного объявления последнего предложения о цене контракта ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену контракта, заказчик, уполномоченный орган обязан снизить "шаг аукциона" на 0,5 процента начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), но не ниже 0,5 процента начальной (максимальной) цены контракта (цены лота).

19.14. После каждого снижения аукционистом начальной (максимальной) цены контракта на «шаг аукциона», аукционист трижды с равными короткими промежутками времени повторяет начальную (максимальную) цену контракта, полученную после такого снижения, то есть осуществляет торг на данном «шаге аукциона».

19.15. Участник аукциона (представитель участника аукциона) согласный поставить товар, выполнить работы, оказать услуги по называемой аукционистом начальной (максимальной) цене контракта, сигнализирует о подаче предложения о такой цене контракта путем поднятия своей карточки выше головы. Предложение участника аукциона (представителя участника аукциона) принимается и фиксируется, если оно поступило не позднее удара молотка аукциониста.

19.16. Аукционист совершает удар молотком, называет номер карточки, поднятой ранее других, и снижает начальную (максимальную) цену контракта на «шаг аукциона», начиная новый торг.

### Удар молотка аукциониста совершается в случаях, когда:

#### поступило одно предложение участника аукциона (представителя участника аукциона) о цене контракта путем поднятия карточки (удар совершается непосредственно после поднятия карточки и одновременно означает снижение начальной (максимальной) цены контракта на «шаг аукциона», после чего начинается новый торг);

#### поступило несколько предложений участников аукциона (представителей участников аукциона) о цене контракта путем поднятия нескольких карточек (удар совершается непосредственно после поднятия первой карточки и одновременно означает снижение начальной (максимальной) цены контракта на «шаг аукциона», после чего начинается новый торг);

#### не поступило ни одного предложения о цене контракта после третьего оглашения аукционистом начальной (максимальной) цены контракта, полученной после снижения цены контракта на «шаг аукциона» (удар совершается после истечения короткого промежутка времени после третьего объявления цены контракта и одновременно означает снижение "шага аукциона" на 0,5 процента начальной цены контракта, после чего начинается новый торг);

#### аукционист объявляет о завершении аукциона.

19.17. В случае, если после троекратного объявления последнего предложения о начальной (максимальной) цене контракта ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить названную аукционистом цену контракта аукционист обязан снизить "шаг аукциона" на 0,5 процента начальной (максимальной) цены контракта, но не ниже 0,5 процента начальной (максимальной) цены контракта и назвать новую начальную (максимальную) цену контракта, полученную в соответствии со сниженным «шагом аукциона».

19.18. Аукцион прекращается, когда "шаг аукциона" составляет 0,5 процента начальной (максимальной) цены контракта и ни один участник аукциона (представитель участника аукциона) не сигнализировал о подаче предложения о цене контракта, трижды названной аукционистом.

19.19. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую цену контракта, и чей номер карточки был назван аукционистом последним.

19.20. Завершая аукцион, аукционист оглашает номер карточки участника аукциона, признанного победителем и, обращаясь к присутствующим, объявляет: «Продано!» и совершает удар молотком.

19.21. Заказчик, уполномоченный орган осуществляют аудиозапись аукциона.

## Е. Заключение муниципального контракта

### Статья 20. Срок подписания муниципального контракта

20.1. Не ранее 10-ти дней и не позднее 20-ти дней со дня размещение протокола  аукциона.

## Статья 21 Права и обязанности победителя аукциона

21.1. Муниципальный контракт заключается на условиях, указанных в документации об аукционе по цене контракта, предложенной победителем аукциона.

21.2. Участник аукциона, которому Заказчик направил проект Муниципального контракта, не вправе отказаться от заключения Муниципального контракта.

21.3. Участник аукциона, которому по итогам аукциона заказчик направил проект муниципального контракта, представляет расчет предложенной им в процессе торга цены муниципального контракта по форме № 5 Раздела V .

21.4. В случае, если аукцион признан несостоявшимся и муниципальный контракт заключается по начальной (максимальной) цене контракта, участник аукциона, с которым заключается муниципальный контракт представляет расчет цены муниципального контракта по форме № 5 Раздела V.

Статья 22 Права и обязанности заказчика

22.1. После определения победителя аукциона в течение срока, предусмотренного для заключения муниципального контракта, заказчик обязан отказаться от заключения муниципального контракта с победителем аукциона в случае установления факта:

- проведения ликвидации участника размещения заказа – юридического лица или проведения в отношении участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства;

- приостановления деятельности участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

- предоставления участником размещения заказа заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, предусмотренных пунктом.11.1;

- нахождения имущества участника размещения заказа под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения контракта балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

22.2. В случае, если это предусмотрено в пункте 2 Информационной карты ИУА, Заказчик по согласованию с поставщиком (исполнителем, подрядчиком) в ходе исполнения контракта вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренные контрактом количество товаров (объема работ), при изменении потребности в товарах (работах), на поставку (выполнение) которых заключен контракт. При поставке дополнительного количества таких товаров (выполнения работ) Заказчик по согласованию с поставщиком (исполнителем, подрядчиком) вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально количеству таких товаров (выполнении работ), но не более чем на десять процентов такой цены контракта, а при внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности в поставке таких товаров (выполнении работ), заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом. цена единицы дополнительно поставляемого товара и цена единицы товара при сокращении потребности в поставке части такого товара определяются как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара.

### Статья 23. Право на обжалование

23.1	. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров, Участники размещения заказа имеют право обжаловать действия (бездействие) Заказчика, Аукционной комиссии, если такие действия (бездействие) нарушают права и законные интересы Участника размещения заказа.

23.2. Участник размещения заказа имеет право обжаловать действия (бездействие) Заказчика, Аукционной комиссии в  порядке, предусмотренном Федеральным законом от 21 июля 2005 года №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», а также в судебном порядке.

### Форма № 1. Запрос на разъяснение  документации об аукционе

В Комиссию по размещению муниципального заказа при администрации Ленинского района

№_____________

«___»______2007 г.

Запрос на разъяснение

Документации об аукционе

Уважаемые господа!

Прошу Вас разъяснить следующие положения документации об аукционе №____ от «____»____________2007 г. на право заключения муниципального контракта на поставку ________________________________________________:

| № п/п | Раздел документации об аукционе (инструкции Участникам, информационная карта и т.п.) | Ссылка на пункт документации об аукционе, положения которого следует разъяснить | Содержание запроса на разъяснение положений документации об аукционе |
| --- | --- | --- | --- |

Ответ на запрос прошу направить:

(наименование организации и почтовый адрес)

С уважением,

__________________________________	_________________________________

( должность, подпись, расшифровка подписи)

### Форма № 2. Уведомление об  отзыве Заявки

В Комиссию по размещению муниципального заказа при администрации Ленинского района

№_____________

«___»______2007 г.

Уведомление об отзыве Заявки на участие в аукционе

Уважаемые господа!

Настоящим письмом [____________________________________] уведомляет

(указывается наименование организации)

Вас, что отзывает свою Заявку на участие в аукционе на право заключения муниципального контракта на поставку [________________________________

_______________________________________] и направляет своего сотрудника (указывается предмет конкурса, номер и дата издания конкурсной дукументации)

[_____________________________], которому доверяет забрать свою Заявку на

(указывается Ф.И.О. и должность)

участие в аукционе.

С уважением,

___________________________________	_________________________________

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

### Форма № 3. Направление на  участие в аукционе

В Комиссию по размещению муниципального заказа при администрации Ленинского района

№_____________

«___»______2007 г.

ДОВЕРЕННОСТЬ № ____

г. Новосибирск __________________________________________________________________

(прописью число, месяц и год выдачи доверенности)

Физическое лицо, юридическое лицо – участник размещения заказа:

_______________________________________________________________(далее – доверитель)

(Наименование участника размещения заказа)

в лице____________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)

действующий (ая) на основании____________________________________________________

(устава, доверенности, положения и т.д.)

доверяет  ___________________________________________________(далее – представитель)

(фамилия, имя, отчество, должность)

паспорт серии ______ №_________ выдан ______________________ «____» _____________

представлять интересы доверителя на аукционе _______________________ _________________________________________________________________(далее – аукцион)

(указать наименование предмета аукциона)

проводимом ____________________________________________________________________

(указать название государственного заказчика и уполномоченного органа).

Представитель уполномочен от имени доверителя в ходе проведения аукциона подавать предложения о цене муниципального контракта, подавать заказчику, уполномоченному органу, специализированной организации, аукционной комиссии необходимые документы, подписывать и получать от имени доверителя документы, совершать иные действия связанные с участием доверителя в аукционе.

Подпись _________________________________    ________________________ удостоверяем.

(Ф.И.О. представителя)                           (Подпись представителя)

Доверенность действительна по «____» ____________________ _____ г.

Участник размещения заказа ________________________ ( ___________________ )

(Ф.И.О.)

М.П.

Главный бухгалтер _______________________________ ( ___________________ )

(Ф.И.О.)

# РАЗДЕЛ II. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ИНСТРУКЦИИ УЧАСТНИКАМ АУКЦИОНА (ИУА)

Приведенные ниже конкретные условия проведения аукциона — информационная карта ИУА — являются неотъемлемой частью настоящей документации об аукционе и дополняют собой положения Инструкции Участникам Аукциона (ИУА). В случае противоречий между положениями Информационной карты ИУА и ИУА, Информационная карта имеет преобладающую силу.

| № п/п | Наименование |
| --- | --- |
| 1 | Заказчик: Мэрия г. Новосибирска в лице администрации Ленинского района Адрес: 630108, г. Новосибирск, ул. Станиславского, 6а, каб. 214 Комиссию по размещению муниципального заказа при администрации Ленинского района Время работы Заказчика: в рабочие дни с 9.00 до 18.00 по местному времени Заказчик - Муниципальные учреждения здравоохранения Ленинского района: МУЗ «Детская городская стоматологическая поликлиника»; 630054, г.Новосибирск, ул. Римского-Корсакова, д.2; тел/факс: 351-14-02. МУЗ «Стоматологическая поликлиника №1»; 630078, г.Новосибирск, ул. Котовского, д.7; тел/факс: 353-90-09 Контактные лица: По техническим вопросам: Березникова Ирина Алексеевна тел.351-64-35 в рабочие дни с 9.00 до 18.00 по местному времени По вопросам проведения аукциона: секретарь комиссии по размещению муниципального заказа при администрации Ленинского района Селицкая Светлана Владимировна, тел.343-68-37 Предмет Аукциона: поставка стоматологических, ортодонтических материалов, инструментария в учреждения здравоохранения Ленинского района города Новосибирска |
| 2 | Начальная (максимальная) цена контракта по лотам: Лот 1 Стоматологические материалы – 2061781,00рублей Лот 2 Ортодонтические материалы – 113630,00 рублей Лот 3 Инструментарий – 1589995,00 рублей Начальная (максимальная) цена контракта включает в себя: НДС, доставку , погрузо-разгрузочные работы, и прочие накладные расходы. В случае необходимости заказчик по согласованию с поставщиком имеет право изменить потребность в размере до 10% от начальной потребности. В случае согласования данного изменения, размер поставок по муниципальному контракту должен быть изменен на такую же величину. Бюджетные средства г. Новосибирска на 2008 год, заявка по лотам приведена в разделе III. |
| 3 | Место поставки: МУЗ г.Новосибирска «Детская городская стоматологическая поликлиника»; адрес: 630054, г.Новосибирск, ул. Римского-Корсакова, д.2; тел/факс: 351-14-02. МУЗ «Стоматологическая поликлиника №1»; 630078, г.Новосибирск, ул. Котовского, д.7; тел/факс: 353-90-09 Условия поставки: 1.Товар поставляется на следующий день после подачи заявки. 2. Поставляемый товар по своему качеству должен соответствовать требованиям ГОСТов, ТУ на данную продукцию и подтверждаться сертификатом соответствия, гигиеническим сертификатам. 3. Срок годности товара должен составлять не менее одного года с момента поставки. Срок поставки: в течение 30 дней после подписания контракта и присвоения бюджетного обязательства |
| 4 | Срок и условия оплаты: Безналичная, предоплата 30%, оставшиеся 70% после поставки товара в течение 10 рабочих дней. |
| 5 | Официальный сайт: http://www.novo-sibirsk.ru Официальное печатное издание: «Бюллетень органов городского самоуправления Новосибирска» |
| 6 | Страна происхождения товаров: без ограничений |
| 7 | Язык Заявки на участие в конкурсе: Русский Язык перевода: Русский |
| 8 | Для ускорения процедур рассмотрения, оценки и сопоставления Заявок на участие в Аукционе Заказчик просит предоставить также следующие документы: заверенную руководителем организации копию бухгалтерского баланса с отметкой налогового органа (Форма 1) за последний завершенный период (для юридических лиц, работающие не по упрощенной системе налогообложения); Акт сверки налоговых платежей, выданный налоговым органом за 2006 год. |
| 9 | Валюта Заявок: Российские рубли |
| 10 | Срок действия Заявки на участие в Аукционе: не менее 40 дней. |
| 11 | Обеспечение Заявки на участие в Аукционе: Не предусмотрено. |
| 12 | Окончательный срок подачи Заявок на участие в аукционе: «21» марта 2008г. в 10 час. 00 мин. (время новосибирское), 630108 г. Новосибирск, ул. Станиславского, 6а, каб.112а Заявки на участие в аукционе подаются в письменной форме или в форме электронного документа с электронной цифровой подписью, удостоверенной удостоверяющим центром, внесенным в единый государственный реестр в соответствии со ст. 10 ФЗ от 10.01.2002 «Об электронной цифровой подписи», оформленные в соответствии с требованиями настоящей Документации об аукционе Заявки на участие в аукционе должны быть получены Заказчиком до окончания срока подачи Заявок на участие в аукционе, указанном в настоящей Документации об аукционе. |
|  | Время рассмотрения заявок на участие в аукционе: С 10 час. 00 мин. 21 марта 2008 года 630108 г. Новосибирск, ул. Станиславского, 6а, каб.214 Время - новосибирское |
|  | Дата, время и место проведение аукциона: «01» апреля 2008г. в 10 час. 00 мин. (время новосибирское) по адресу 630108, г. Новосибирск, ул. Станиславского, 6а, 3 эт. большой зал, Время регистрации участников: с 09 часов 30 мин. до 10 часов 00 мин. Время – новосибирское. Участники размещения заказа (их уполномоченные представители), допущенные до процедуры аукциона при регистрации предъявляют следующие документы: Руководители юридических лиц: - документ, удостоверяющий личность; - документ, подтверждающий полномочия должностного лица; Физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели: - документ, удостоверяющий личность; Представители участников, действующие на основании доверенности: - документ, удостоверяющий личность; - доверенность, заверенную в соответствии с действующим законодательством; Доверенность на представителя должна содержать информацию о паспортных данных лица, которому выдана доверенность и образец его подписи. В доверенности должны быть отражены полномочия данного лица путем включения следующих сведений: «доверяет участвовать в аукционе (указывается наименование, дата и лот/ты аукциона, по которому может торговать представитель) с правом заключения сделок и подписания всех предусмотренных аукционной документацией документов». Доверенность на участие в аукционе остается у организатора аукциона. |
| 13 | Обеспечение контракта: Не предусмотрено. |
| 14 | Суммарная поставка за квартал: Согласно разделу III документации об аукционе. |
| 15 | 12 дней со дня размещения на официальном сайте мэрии г. Новосибирска протокола аукциона. |

# РАЗДЕЛ III.  ЗАЯВКА НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И ПОСТАВКУ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ, ОРТОДОНТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ,  ПРИОБРЕТЕНИЕ И ПОСТАКУ ИНСТРУМЕНТАРИЯ  в УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА г.НОВОСИБИРСКА

| ЛОТ №1 СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ |
| --- |
| № п/п | вид материалов | характеристика продукции | Ед.измерения | кол-во | Потребное количест-во на 1 квартал 2008 года |
|  |  |  |  | МУЗ ДГСП | Ст П №1 |  |
| 1. | Стеклоиономерный цемент | Стеклоиономерный цемент тройного отверждения,в упаковке 6 фл с порошком по 5 г с оттенками А3, А4, С2, С4, Pedo, Blue, 1 фл праймера - 6,5 мл, 1 фл с лаком для финишной обработки- 6,5 мл, 2 фл с жидкостью 8 мл, аксессуары | упаковка | 17 | 50 | 67 |
| 2. | Стеклоиономерный цемент для пломбирования жевательной группы зубов | Стеклоиономерный цемент химического отверждения для пломбирования зубов оттенка А3, в упаковке 1фл с порошком 15 г, 1 фл с ликвидом 8 г. | упаковка | 32 | 20 | 52 |
| 3. | Светоотверждаемый усиленный стеклоиономерный цемент | Реставрационный светоотверждаемый стеклоиономерный цемент в упаковке 15 гр. Порошка цвета А3, флакон жидкости 8гр. | упаковка | 2 | 60 | 62 |
| 4. | Стеклоиономерный цемент | Реставрационный, пакуемый, стеклоиономерный цемент химического отверждения для ART методики в упаковке 1фл порошка 15г оттенка А3, 1фл жидкости 10г,кондиционер, лак, аксессуары | упаковка | 18 | 10 | 28 |
| 5. | Композитный реставрационный материал | Фотополимерный универсальный нанонаполненный композит в упаковке 5 шприцов по 4гр оттенков А4D. A3D. A3E. A2E. A3.5B. | упаковка | 2 | 10 | 12 |
| 6. | Композитный жидкотекучий реставрационный материал | Фотополимерный, жидкотекучий нанонаполненный композит с 65% по весу циркониево-кремневым наполнителем в упаковке 2 шприца по 2 г оттенок А2 | упаковка | 10 | 30 | 40 |
| 7. | Композитный жидкотекучий реставрационный материал | Фотополимерный, жидкотекучий нанонаполненный композит с 65% по весу циркониево-кремневым наполнителем в упаковке 2 шприца по 2 г оттенок А3 | упаковка | 10 | 10 | 20 |
| 8. | Композитный жидкотекучий реставрационный материал | Фотополимерный, жидкотекучий нанонаполненный композит с 65% по весу циркониево-кремневым наполнителем в упаковке 2 шприца по 2 г оттенок ОА3 | упаковка | 10 | 10 | 20 |
| 9. | Композитный реставрационный материал | Фотополимерный универсальный микрогибридный композит в упаковке 8 шприцов по 4гр оттенков А1, А2, А3, А3,5,В3 С2, D3,UD Оранжевый флакон-капельница с однокомпонентным светоотверждаемым адгезивом на этаноле и воде с 10 % наполнителем размерами частиц 5 нм , в упаковке 1фл. 3мл, 1 пробный набор дисков для полировки, 1 шприц с протравочным гелем 3мл;аксессуары | упаковка | 10 | 10 | 20 |
| 10. | Композитный реставрационный материал | Фотополимерный, универсальный, микрогибридный композит с тройным сочетанием смол (БИС-ГМА, УДМА, БИС-ЭМА), 1 шприц 4 г, оттенок А1 | штук | 8 | 10 | 18 |
| 11. | Композитный реставрационный материал | Фотополимерный, универсальный, микрогибридный композит с тройным сочетанием смол (БИС-ГМА, УДМА, БИС-ЭМА), 1 шприц 4 г, оттенок А2 | штук | 8 | 10 | 18 |
| 12. | Композитный реставрационный материал | Фотополимерный, универсальный, микрогибридный композит с тройным сочетанием смол (БИС-ГМА, УДМА, БИС-ЭМА), 1 шприц 4 г, оттенок А3 | штук | 8 | 10 | 18 |
| 13. | Композитный реставрационный материал | Фотополимерный, универсальный, микрогибридный композит с тройным сочетанием смол (БИС-ГМА, УДМА, БИС-ЭМА), 1 шприц 4 г, оттенок В1 | штук | 8 | 10 | 18 |
| 14. | Композитный реставрационный материал | Фотополимерный, универсальный, микрогибридный композит с тройным сочетанием смол (БИС-ГМА, УДМА, БИС-ЭМА), 1 шприц 4 г, оттенок В2 | штук | 8 | 10 | 18 |
| 15. | Композитный реставрационный материал | Фотополимерный, универсальный, микрогибридный композит с тройным сочетанием смол (БИС-ГМА, УДМА, БИС-ЭМА), 1 шприц 4 г, оттенок В3 | штук | 8 | 10 | 18 |
| 16. | Композитный реставрационный материал | Фотополимерный, универсальный, микрогибридный композит с тройным сочетанием смол (БИС-ГМА, УДМА, БИС-ЭМА), 1 шприц 4 г, оттенок С2 | штук | 8 | 10 | 18 |
| 17. | Композитный реставрационный материал | Фотополимерный, универсальный, микрогибридный композит с тройным сочетанием смол (БИС-ГМА, УДМА, БИС-ЭМА), 1 шприц 4 г, опак оттенок UD | штук | 8 | 20 | 28 |
| 18. | Композитный реставрационный материал | Фотополимерный, пакуемый композит в упаковке 3 шприца по 4 г, с оттенками А3, В2,С2, 1 оранжевый флакон-капельница с однокомпонентным светоотверждаемым адгезивом на этаноле и воде с 10 % наполнителем размерами частиц 5нм. 3 мл., 1 шприц с протравочным гелем 3 мл, аксессуары. | упаковка | 10 | 10 | 20 |
| 19. | Адгезивная система | Оранжевый флакон-капельница с однокомпонентным светоотверждаемым адгезивом на этаноле и воде с 10 % наполнителем размерами частиц 5 нм, в упаковке 1фл. 6мл. | упаковка | 6 | 20 | 26 |
| 20. | Адгезивная система | Адгезив светоотверждаемый самопротравливающий в блистере для композиционных материалов и компомеров 100 шт по 0,12мл | штук | 100 | 20 | 120 |
| 21. | Композитный материал двойного отверждения | Композит высокопрочный, рентгноконтрастный, для формирования культи зуба и как база для реставрации содержащиий бариевое стекло и пирогенную кремневую кислоту в матрице из дентальных смол на основе ароматических диметакрилатов. Упаковка 1. 2 двойных шприца с пастой по 9гр, 2. 20 насадок, 3. 20 интраоральных насадок, 4. цвет А3, 5. цвет синий, 6. цвет белый. | упаковка | 2 | 10 | 12 |
| 22. | Композитный пломбировочный материал | Пломбировочный материал химического отверждения в упаковке 2 баночки пасты (основная + каталитическая) по 14 г, 2фл адгезива по 3 мл , 1 фл протравочной гель 7,5 мл; аксессуары | упаковка | 15 | 15 | 30 |
| 23. | Компомерный пломбировочный материал | Фотополимерный , универсальный компомерный реставрационный материал в капсулах в упаковке 40шт по 0,25г (оттенки: А2-10шт; А3-15шт; А3,5-10шт; В1-5шт) , однокомпанентный светоотверждаемый адгезив на основе ацетона 1фл-4,5мл; пистолет-аппликатор, аксессуары | упаковка | 5 | 5 | 10 |
| 24. | Временный пломбировочный материал | Материал светоотверждаемый для временных пломб в упаковке 3 шприца по 4 г аксессуары | упаковка | 2 | 5 | 7 |
| 25. | Лечебный прокладочный материал | Одонтотропный двухкомпонентный прокладочный материал на основе гидроокиси кальция в упаковке 2 тубы по 12г. | упаковка | 3 | 5 | 8 |
| 26. | Материал для лечения и пломбирования корневых каналов | Материал для пломбирования инфицированных корневых каналов постоянных и временных зубов, Состав: -порошок содержит эноксолон, сульфат бария, наполнитель., - лечебная жидкость содержит 35 % р-р формальдегида, наполнитель, Набор включает: -флакон порошка 20г с мерной ложкой - флакон 10 мл лечебной жидкости - флакон 10 мл жидкости для отвержения - блок для замешивания | упаковка | 1 | 10 | 11 |
| 27. | Терапевтический стоматологический препарат для пломбирования корневых каналов | Материал с антибактериальным и стимулирующим костеобразующим дейстием для пломбирования корневых каналов на основе силиконового масла (22,4%), иодоформа (40,4%), гидроокиси кальция (30,3%), в упаковке 1 шприц –2г. аксессуары. | упаковка | 10 | 20 | 30 |
| 28. | Материал для пломбирования корневых каналов с дексаметазоном | Материал для пломбирования корневых каналов с дексаметазоном, цвет слоновой кости, в упаковке 1фл порошка 14г содержащий дексаметазон, гидрокортизон-ацетат, ди-одотимол, параформальдегид, рентгеноконтрастный наполнитель, 1фл жидкости 10мл. Аксессуары | упаковка | 15 | 20 | 35 |
| 29. | Силлер | 2х компонентная паста для работы с гуттаперчивыми штифтами на основе эпоксиаминной смолы в упаковке 2тубы по 4мл аксессуары. | упаковка | 1 | 10 | 11 |
| 30. | Паста для девитализации пульпы содержащая мышьяк | Паста быстродействующая содержащая: мышьяковистый агидрит 30 гр - хлорфинол 3гр, - лидокаин 30гр, - солянокислый эфедрин 1 гр, - камфора 5гр, - Баночка 6,5 гр. | штук | 50 | 10 | 60 |
| 31. | Антисептическое средство для обработки каналов | Бактерицидное поливалентное, не раздражающее средство для антисептической обработки корневых каналов содержащее дексаметазон, п-хлорфенол, тимол, в упаковке 1 фл.-13 мл. | упаковка | 5 | 20 | 25 |
| 32. | Препарат для восстановления костной ткани | Биоактивный гель для временного пломбирования каналов на основе искусственного гидроксиапатита, коллагена, комплекса антибиотиков, в упаковке 1 шприц 2мл | упаковка | 2 | 10 | 12 |
| 33. | Двухкомпонентный силиконовый оттискной материал | Полисилоксановый, К-тип силиконовый эластомер высокой вязкости. Основная масса светло-серого цвета. В упаковке 1 банка 910 мл. | упаковка | 13 |  | 13 |
| 34. | Двухкомпонентный силиконовый оттискной материал | Полисилоксановый, К-тип силиконовый эластомер низкой вязкости. Коррегирующая масса синего цвета. В упаковке 1 тюбик 140 мл. | упаковка | 15 |  | 15 |
| 35. | Универсальный активатор | Универсальный активатор зеленого цвета, для имеющегося силиконового материала Speedex. В упаковке 1 тюбик 60 мл. | упаковка | 15 |  | 15 |
| 36. | Материал для временной фиксации | Временный цемент, не содержащий эвгенола, для временных реставраций.В упаковке 1 тюбик база-50г; 1тюбик катализатор 15г. | упаковка | 6 | 5 | 11 |
| 37. | Стеклоиономерный цемент | Стеклоиономерный цемент химического отверждения для постоянного цементирования ортопедических конструкций, в упаковке 1 фл с порошком 35 г.,1 фл с жидкостью 20 мл, аксессуары. Цвет: светло-желтый. | упаковка | 7 |  | 7 |
| 38. | Матрица | Боковая, красная СГ 1,7, микрозамок для бюгельного протезирования | штука | 50 |  | 50 |
| 39. | Матрица | Боковая, зеленая СГ 1,7, микрозамок для бюгельного протезирования | штука | 50 |  | 50 |
| 40. | Матрица | Уни синяя 1,7 с площадкой, микрозамок для бюгельного протезирования | штука | 60 |  | 60 |
| 41. | Двухкомпонентный самоотверждаемый материал для изготовления временных коронок и мостов | Бис-акриловый композитный материал не содержащий метилметакрилата, в основе которого лежат многофункциональные метакриловые эфиры и стеклонаполнители. Температура отверждения ≈ 38◦С. Цвет А2 по шкале Vita. В упаковке: 1 банка основа 106гр., 2 флакона катализатора 6гр., аксессуары. | упаковка | 2 |  | 2 |
| 42. | Артикуляционная бумага | Бумага артикуляционная, красная, 200 микрон, в упаковке: 300 штук | упаковка | 5 | 10 | 15 |
| 43. | Штифты | Латунные одинарные с иглой, для изготовления разборных моделей | штука | 500 |  | 500 |
| 44. | Цинкполикарбоксилатный цемент | Цинкполикарбоксилатный нераздражающий стоматологический цемент, не оказывающий действия на пульпу зуба, обладающий естественной адгезией к твердым тканям зуба и являющийся рентгенконтрастным материалом. В упаковке:1фл. порошок - 80г; 1 фл. жидкости -40г. | упаковка | 6 | 5 | 11 |
| 45. | Аритикуляционный спрей | Аритикуляционный спрей, красный. В упаковке: флакон 75 мл. | упаковка | 3 | 5 | 8 |
| 46. | Материал для регистрации прикуса | Прозрачный материал для регистрации прикуса, с диспенсером для работы с картриджами, нового типа. В упаковке: 3 картриджа по 50 мл + 18 смесителей + аксессуары. | упаковка | 2 |  | 2 |
| 47. | Мягкий подкладочный материал | Мягкий подкладочный материал на основе А-силикона в тюбиках, для съемных протезов. Не содержащий метилметакрилата, стоек к обычным чистящим средствам для протезов. В упаковке:50 мл основа, 50 мл глянцевый катализатор, 10 мл основы, 10 мл глянцевый катализатор, 10 мл адгезив, принадлежности. | упаковка | 1 | 0 | 1 |
| 48. | Фторсодержащий лак | Высокоэффективный фторсодержащий лак для проведения профилактики зубного кариеса. В ампуле по1мл. | штука | 250 | 20 | 270 |
| 49. | Препарат для профилактики кариеса | Препарат для профилактики кариеса зубов и снятия повышенной чувствительности дентина . Пластиковый флакон 5 мл диамин фтористого серебра. | штука | 6 | 5 | 11 |
| 50. | Препарат для обработки эмали, а также дентина и цемента в области шейки зуба. | Препарат для глубокого фторирования и минеральной герметизации пор эмали. Стеклянный флакон 5 мл жидкости №1 содержит: безводный фтористый силикат магния, безводный фтористый силикат меди, фтористый натрий. Стеклянный флакон 5 мл жидкости №2 содержит высокодисперсную гидроокись кальция | упаковка | 18 | 5 | 23 |
| 51. | Препарат для профилактики рецидивов кариеса после реставраций | Препарат для герметизации дентина с целью профилактики рецидива и вторичного кариеса, защиты пульпы и дентина при пломбировании, снятия чувствительности дентина. Стеклянный флакон 5 мл жидкости №1 содержит: фтористый силикатэксагидрат магния, сульфатпентагидрат меди, фтористый натрий. Стеклянный флакон 5 мл жидкости №2 содержит: высокодисперсную гидроокись кальция. | упаковка | 10 | 5 | 15 |
| 52. | Лак для системной профилактики на основе хлоргекседина | Защитный хлоргексединовый лак для профилактики кариеса, снижения гиперчувствительности шеек зубов. В упаковке 7 флаконов по 1,5 мл. | упаковка | 2 | 5 | 7 |
| 53. | Силант светового отверждения | Ненаполненный фторвыделяющий полимер для герметизации трещин и фиссур зубов. В упаковке 2 шприца по 2,5 мл материала естественного цвета, флакон 6мл с гелем на основе 40% фосфорной кислоты, аксессуары. | упаковка | 6 | 10 | 16 |
| 54. | Паста для удаления зубных отложений | Паста розового цвета в состав входят: Диоксид кремния, Силикат истонченного циркония, 35% раствор формальдегида. Баночка 150 гр. | штука | 10 | 10 | 20 |
| 55. | Паста для чистки и полировки зубов | Паста розового цвета для чистки и полировки зубов, предварительной полировки пломб из композитов в тюбике по 45 гр. | штука | 6 | 20 | 26 |
| 56. | Паста для полировки пломб | Паста розового цвета для получения зеркального суперблеска пломб из композитов в тюбике по 45 гр. | штука | 6 | 30 | 36 |
| 57. | Штифты стекловолоконные | Набор штифтов стекловолоконных в ассортименте №1-3 по 6шт и 3 развертки | упаковка | 5 | 20 | 25 |
| 58. | Штифты титановые | Набор штифтов в ассортименте №С 215 Т S00 008 - 25шт; С 215 Т L00 108 - 50ШТ;С 215 Т L00 208-40шт; С 215 Т L00 308 - 30шт; 8 разверток | упаковка | 6 | 5 | 11 |
| 59. | Абсорберы №15 | Эндодонтические штифты бумажные для просушки корневых каналов№200 | упаковка | 10 | 50 | 60 |
| 60. | Абсорберы №20 | Эндодонтические штифты бумажные для просушки корневых каналов№200 | упаковка | 20 | 50 | 70 |
| 61. | Абсорберы №25 | Эндодонтические штифты бумажные для просушки корневых каналов№200 | упаковка | 20 | 50 | 70 |
| 62. | Абсорберы №30 | Эндодонтические штифты бумажные для просушки корневых каналов№200 | упаковка | 20 | 30 | 50 |
| 63. | Абсорберы №35 | Эндодонтические штифты бумажные для просушки корневых каналов№200 | упаковка | 20 | 20 | 40 |
| 64. | Абсорберы №40 | Эндодонтические штифты бумажные для просушки корневых каналов№200 | упаковка | 20 | 10 | 30 |
| 65. | Абсорберы №15-40 | Эндодонтические штифты бумажные для просушки корневых каналов№200 | упаковка | 20 | 50 | 70 |
| 66. | Абсорберы №45-80 | Эндодонтические штифты бумажные для просушки корневых каналов№200 | упаковка | 10 | 10 | 20 |
| 67. | Абсорберы №45 | Эндодонтические штифты бумажные для просушки корневых каналов№200 | упаковка | 10 | 5 | 15 |
| 68. | Абсорберы №-50 | Эндодонтические штифты бумажные для просушки корневых каналов№200 | упаковка | 10 | 5 | 15 |
| 69. | Абсорберы №-55 | Эндодонтические штифты бумажные для просушки корневых каналов№200 | упаковка | 10 | 5 | 15 |
| 70. | Абсорберы №-60 | Эндодонтические штифты бумажные для просушки корневых каналов№200 | упаковка | 10 | 5 | 15 |
| 71. | Абсорберы №-70 | Эндодонтические штифты бумажные для просушки корневых каналов№200 | упаковка | 10 | 5 | 15 |
| 72. | Абсорберы №-80 | Эндодонтические штифты бумажные для просушки корневых каналов№200 | упаковка | 10 | 5 | 15 |
| 73. | Гуттаперча №15 | Эндодонтические штифты для пломбирования корневых каналов №120 | упаковка | 20 | 50 | 70 |
| 74. | Гуттаперча №20 | Эндодонтические штифты для пломбирования корневых каналов №120 | упаковка | 20 | 50 | 70 |
| 75. | Гуттаперча №25 | Эндодонтические штифты для пломбирования корневых каналов №120 | упаковка | 20 | 50 | 70 |
| 76. | Гуттаперча №30 | Эндодонтические штифты для пломбирования корневых каналов №120 | упаковка | 20 | 20 | 40 |
| 77. | Гуттаперча №35 | Эндодонтические штифты для пломбирования корневых каналов №120 | упаковка | 20 | 10 | 30 |
| 78. | Гуттаперча №40 | Эндодонтические штифты для пломбирования корневых каналов №120 | упаковка | 20 | 10 | 30 |
| 79. | Гуттаперча №15-40 | Эндодонтические штифты для пломбирования корневых каналов №120 | упаковка | 30 | 50 | 80 |
| 80. | Нить ретракционная | Мягкая абсорбирующая хлопковая нить с пропиткой эпинефрином №00 | упаковка | 10 | 30 | 40 |
| 81. | Нить ретракционная | Мягкая абсорбирующая хлопковая нить с пропиткой эпинефрином №1 | упаковка | 10 |  | 10 |
| 82. | Нить ретракционная | Мягкая абсорбирующая хлопковая нить с пропиткой эпинефрином №2 | упаковка | 5 |  | 5 |
| 83. | Нить ретракционная | Нить из 100% хлопка, связанного в тысячи крошечных петель, образующих длинные замкнутные цепочки. Нить без пропитки №00 | упаковка | 2 | 30 | 32 |
| 84. | Нить ретракционная | Нить из 100% хлопка, связанного в тысячи крошечных петель, образующих длинные замкнутные цепочки. Нить без пропитки №1 | упаковка | 2 |  | 2 |
| 85. | Нить ретракционная | Нить из 100% хлопка, связанного в тысячи крошечных петель, образующих длинные замкнутные цепочки. Нить без пропитки №2 | упаковка | 2 |  | 2 |

РАЗДЕЛ III.  ЗАЯВКА НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И ПОСТАВКУ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ, ОРТОДОНТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ,  ПРИОБРЕТЕНИЕ И ПОСТАКУ ИНСТРУМЕНТАРИЯ  в УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА г.НОВОСИБИРСКА

| ЛОТ № 2 ОРТОДОНТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ. | Детская городская стоматологическая поликлиника |
| --- | --- |
| № п/п | вид материалов | характеристика продукции | Ед.измерения | кол-во |
| 1 | Кольца эластичные | Эластичные кольца для межчелюстной тяги. Сила средняя. Размеры 1/8. В комплекте 100 штук. | комплект | 60 |
| 2 | Кольца эластичные | Эластичные кольца для межчелюстной тяги. Сила средняя. Размеры 3/16. В комплекте 100 штук. | комплект | 60 |
| 3 | Кольца эластичные | Эластичные кольца для межчелюстной тяги. Сила средняя. Размеры 1/4. В комплекте 100 штук. | комплект | 60 |
| 4 | Лигатуры эластические | Лигатуры эластические прозрачныена дереве № 120 по 50 шт | модуль | 300 |
| 5 | Лигатуры Кобаяши | Лигатуры Кобаяши полузакрученные, петля лигатуры спаяна (сформирована петля). В упаковке 100 штук. | упаковка | 3 |
| 6 | Лигатуры металлические | Лигатуры металлические сформированные полузакрученные для фиксации дуги к брекетам 0,10 короткие. В комплекте по 1000 штук. | комплект | 10 |
| 7 | Лигатуры металлические | Лигатуры металлические сформированные полузакрученные для фиксации дуги к брекетам 0,11 короткие. В комплекте по 1000 штук. | комплект | 10 |
| 8 | Стеклоиономерный цемент | Для фиксации ортодонтических колец. Замешивающийся на воде. Содержит Na-Ca-фтор-стекло-силикат и полиакриловую кислоту. В комплекте порошок 35г капельным дозировочным флаконом. | комплект | 2 |
| 9 | Пружина | Пружина закрывающая с ушками ортодонтическая 9 мм | штука | 30 |
| 10 | Расширяющий винт | Ортодонтический винт №200 для трансверсального и сагитального расширения верхней и нижней челюстей и моноблоковых аппаратов. Дополнительные отверстия в корпусе винта, обеспечивающие надежную фиксацию в пластмассовом базисе. Наличие стрелки указыв. направление вращения ( расширение 4/8мм, в *н 9,8х3,1мм, длина 10/14,3мм) | штука | 100 |
| 11 | Расширяющий винт | Ортодонтический винт №160 для трансверсального и сагитального расширения верхней и нижней челюстей. Насечки на направляющих штифтах предотвращающие расширение больше доступной нормы. Наличие стрелки указыв. направление вращения ( расширение 6/7мм, в *н 7,5х3,3мм, длина 12/14,3мм) | штука | 100 |
| 12 | Расширяющий винт | Ортодонтический винт №140 для трансверсального и сагитального расширения верхней и нижней челюстей. Насечки на направляющих штифтах предотвращающие расширение больше доступной нормы. Наличие стрелки указыв. направление вращения ( расширение 6/7мм, в *н 7,5х3,3мм, длина 12/14,3мм) | штука | 100 |
| 13 | Расширяющий винт | Ортодонтический винт №80 для трансверсального и сагитального расширения нижней челюсти. Наличие стрелки указыв. направление вращения ( расширение 7мм, в *н 7,0х3,1мм, длина 14,3мм) | штука | 100 |

РАЗДЕЛ III.  ЗАЯВКА НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И ПОСТАВКУ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ, ОРТОДОНТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ,  ПРИОБРЕТЕНИЕ И ПОСТАКУ ИНСТРУМЕНТАРИЯ  в УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА г.НОВОСИБИРСКА  .

| ЛОТ №3 ИНСТРУМЕНТАРИЙ |
| --- |
| № п/п | вид материалов | характеристика продукции | Ед.измерения | кол-во | Потребное количест-во на 1 квартал 2008 года |
|  |  |  |  | МУЗ ДГСП | МУЗ Ст П №1 |  |
| 1 | Дистальные кусачки ортодонтические с удлиненными ручками | Инструмент для обрезания ортодонтических дуг при лечении на брекет-системе вплотную к щечным трубкам, длина ручек инструмента не менее 11 см, рабочая головка инструмента наклонена к плоскости ручек на 15 градусов и снабжена ловушкой для удержания отрезанного конца дуги. Кусачки рассчитаны для перекусывания проволоки диаметром от 0,12 до 0,25 | штук | 10 |  | 10 |
| 2 | Пинцет обратный ортодонтический для фиксации брекетов | Пинцет обратного действия, металлический для удержания брекета в момент фиксации, щечки инструмента скошены под углом 45 градусов, снабжены насечками, с обратной стороны пинцета имеется металлический хвостовой выступ в виде металлической пластинки размером 8 на 4 мм, предназначенный для позиционирования брекета и удаления излишков материала. | штук | 20 |  | 20 |
| 3 | Скалер-пушер | Скалер для работы с эластичной лигатурой (пушер) | штук | 10 |  | 10 |
| 4 | Бандсеттер (инструмент для досаживания ортодонтических колец) | Инструмент предназначенный для припасовки ортодонтических колец, представляет собой пластмассовую ручку с металлическим четырехгранным выступом на одном конце размером 4 на 4 мм высотой 6 мм | штук | 3 |  | 3 |
| 5 | Инструмент для фиксации щечных трубок | Металлический инструмент в виде цилиндрической ручки длиной 17 см с телескопически выдвигающейся рабочей частью, рабочая часть выдвигается на 10мм, щечки фиксирующие трубку с насечками. | штук | 3 |  | 3 |
| 6 | Щипцы Твида | Щипцы предназначены для формирования петель. Одна рабочая щетка вогнутая, вторая сформирована в виде цилиндрических трехступенчатых выступов. | штук | 5 |  | 5 |
| 7 | Инструмент для снятия коронок | Механический, с регулируемой силой удара, с кнопкой, со сменными насадками | штук | 3 |  | 3 |
| 8 | Ложки оттискные | Перфорированные, с высокими бортами, с ретенционными пунктами на бортах, хромированные. В комплекте: ложка верхняя №1 | штук | 3 |  | 3 |
| 9 | Ложки оттискные | Перфорированные, с высокими бортами, с ретенционными пунктами на бортах, хромированные. В комплекте: ложка верхняя №2 | штук | 10 |  | 10 |
| 10 | Ложки оттискные | Перфорированные, с высокими бортами, с ретенционными пунктами на бортах, хромированные. В комплекте: ложка верхняя №3 | штук | 10 |  | 10 |
| 11 | Ложки оттискные | Перфорированные, с высокими бортами, с ретенционными пунктами на бортах, хромированные. В комплекте: ложка верхняя №4 | штук | 5 |  | 5 |
| 12 | Очки защитные | Очки защитные для работы с фотополимерами | штук | 10 | 10 | 20 |
| 13 | Щипцы крампонные | Щипцы крампонные для захватывания, перекусывания и сплющевания различных металлических материалов при зубопротезных работах.Габаритные размеры 145х50х15 мм. Толщина рабочих губок щипцов - 2 мм. | штук | 10 |  | 10 |
| 14 | Щипцы крампонные | Щипцы крампонные для захватывания, перекусывания и сплющевания различных металлических материалов при зубопротезных работах.Габаритные размеры 145х50х15 мм. Толщина рабочих губок щипцов - 0,6 мм. | штук | 3 |  | 3 |
| 15 | Контейнер | Для транспортировки слепков: пластиковый в комплекте с крышкой, замками, двумя поролоновыми прокладками ( 180*120* 80 мм V =1.3 л | штук | 20 |  | 20 |
| 16 | Ложки оттискные | Перфорированные, с высокими бортами, с ретенционными пунктами на бортах, хромированные. В комплекте:ложка нижняя №1 | штук | 3 |  | 3 |
| 17 | Ложки оттискные | Перфорированные, с высокими бортами, с ретенционными пунктами на бортах, хромированные. В комплекте: ложка нижняя №2 | штук | 10 |  | 10 |
| 18 | Ложки оттискные | Перфорированные, с высокими бортами, с ретенционными пунктами на бортах, хромированные. В комплекте: ложка нижняя №3 | штук | 10 |  | 10 |
| 19 | Ложки оттискные | Перфорированные, с высокими бортами, с ретенционными пунктами на бортах, хромированные. В комплекте: ложка нижняя №4 | штук | 5 |  | 5 |
| 20 | Наконечник | Турбинный 4-х канальный с кнопкой TE-95 RM | штук | 3 | 3 | 6 |
| 21 | Наконечник | Прямой с поворотным зажимом , для боров для прямых и угловых наконечников 2,35 мм. HD-43 | штук | 3 | 3 | 6 |
| 22 | Наконечник | Угловой с кнопочным зажимом, внешним спреем WD-56 EM | штук | 5 | 3 | 8 |
| 23 | Система для шлифования и полировки | Комплексная система для шлифования и полирования всех видов реставраци ( диски :супермягкие, мягкие,средние, грубые - по 30шт диаметром 9,5мм; Супермягкие, мягкие,средние, грубые - по 30шт диаметром 12,7мм; На гибкой и тонкой основе ХТсупермягкие, мягкие,средние,грубые по 30шт диаметром 9,5мм; На гибкой и тонкой основе ХТ супермягкие, мягкие,средние,грубые по 30шт диаметром 12,7мм; Дискодержатель для углового наконечника-1шт; Штрипсы грубые/средние; мягкие/супермягкие- 45штук | упаковка | 2 | 20 | 22 |
| 24 | К-Файлы №8 | 'Эндодонтический инструментарий для расширения корневых каналов № 6 | упаковка | 10 | 40 | 50 |
| 25 | К-Файлы №10 | 'Эндодонтический инструментарий для расширения корневых каналов № 6 длинна 21мм | упаковка | 10 | 40 | 50 |
| 26 | К-Файлы №15 | Эндодонтический инструментарий для расширения корневых каналов № 6 длинна 21мм | упаковка | 10 | 40 | 50 |
| 27 | К-Файлы №20 | 'Эндодонтический инструментарий для расширения корневых каналов № 6 длинна 21мм | упаковка | 10 | 40 | 50 |
| 28 | К-Файлы №25 | Эндодонтический инструментарий для расширения корневых каналов № 6 длинна 21мм | упаковка | 10 | 40 | 50 |
| 29 | К-Файлы №30 | Эндодонтический инструментарий для расширения корневых каналов № 6 длинна 21мм | упаковка | 10 | 20 | 30 |
| 30 | К-Файлы №35 | Эндодонтический инструментарий для расширения корневых каналов № 6 длинна 21мм | упаковка | 10 |  | 10 |
| 31 | К-Файлы №40 | Эндодонтический инструментарий для расширения корневых каналов № 6 длинна 21мм | упаковка | 10 |  | 10 |
| 32 | К-Файлы №10 | Эндодонтический инструментарий для расширения корневых каналов № 6 длинна 25мм | упаковка | 10 | 40 | 50 |
| 33 | К-Файлы №15 | Эндодонтический инструментарий для расширения корневых каналов № 6 длинна 25мм | упаковка | 10 | 40 | 50 |
| 34 | К-Файлы №20 | 'Эндодонтический инструментарий для расширения корневых каналов № 6 длинна 25мм | упаковка | 10 | 40 | 50 |
| 35 | К-Файлы №25 | Эндодонтический инструментарий для расширения корневых каналов № 6 длинна 25мм | упаковка | 10 | 40 | 50 |
| 36 | К-Файлы №30 | 'Эндодонтический инструментарий для расширения корневых каналов № 6 длинна 25мм | упаковка | 10 | 20 | 30 |
| 37 | К-Файлы №35 | 'Эндодонтический инструментарий для расширения корневых каналов № 6 длинна 25мм | упаковка | 10 |  | 10 |
| 38 | К-Файлы №40 | 'Эндодонтический инструментарий для расширения корневых каналов № 6 длинна 25мм | упаковка | 10 |  | 10 |
| 39 | К-Файлы №15-40 | 'Эндодонтический инструментарий для расширения корневых каналов № 6 длинна 25мм | упаковка | 90 | 20 | 110 |
| 40 | К-Файлы №10 | 'Эндодонтический инструментарий для расширения корневых каналов № 6 длинна 31мм | упаковка | 15 | 40 | 55 |
| 41 | К-Файлы №15 | Эндодонтический инструментарий для расширения корневых каналов № 6 длинна 31мм | упаковка | 15 | 40 | 55 |
| 42 | К-Файлы №20 | 'Эндодонтический инструментарий для расширения корневых каналов № 6 длинна 31мм | упаковка | 15 | 40 | 55 |
| 43 | К-Файлы №25 | 'Эндодонтический инструментарий для расширения корневых каналов № 6 длинна 31мм | упаковка | 15 | 40 | 55 |
| 44 | К-Файлы №30 | 'Эндодонтический инструментарий для расширения корневых каналов № 6 длинна 31мм | упаковка | 15 | 20 | 35 |
| 45 | К-Файлы №35 | 'Эндодонтический инструментарий для расширения корневых каналов № 6 длинна 31мм | упаковка | 15 |  | 15 |
| 46 | К-Файлы №40 | Эндодонтический инструментарий для расширения корневых каналов № 6 длинна 31мм | упаковка | 15 |  | 15 |
| 47 | Н-Файлы №10 | Эндодонтический инструментарий для расширения корневых каналов № 6 длинна 21мм | упаковка | 10 | 40 | 50 |
| 48 | Н-Файлы №15 | Эндодонтический инструментарий для расширения корневых каналов № 6 длинна 21мм | упаковка | 10 | 40 | 50 |
| 49 | Н-Файлы №20 | Эндодонтический инструментарий для расширения корневых каналов № 6 длинна 21мм | упаковка | 10 | 40 | 50 |
| 50 | Н-Файлы №25 | Эндодонтический инструментарий для расширения корневых каналов № 6 длинна 21мм | упаковка | 10 | 40 | 50 |
| 51 | Н-Файлы №30 | Эндодонтический инструментарий для расширения корневых каналов № 6 длинна 21мм | упаковка | 10 | 20 | 30 |
| 52 | Н-Файлы №35 | Эндодонтический инструментарий для расширения корневых каналов № 6 длинна 21мм | упаковка | 10 |  | 10 |
| 53 | Н-Файлы №40 | Эндодонтический инструментарий для расширения корневых каналов № 6 длинна 21мм | упаковка | 10 |  | 10 |
| 54 | Н-Файлы №10 | Эндодонтический инструментарий для расширения корневых каналов № 6 длинна 25мм | упаковка | 10 | 40 | 50 |
| 55 | Н-Файлы №15 | Эндодонтический инструментарий для расширения корневых каналов № 6 длинна 25мм | упаковка | 10 | 40 | 50 |
| 56 | Н-Файлы №20 | Эндодонтический инструментарий для расширения корневых каналов № 6 длинна 25мм | упаковка | 10 | 40 | 50 |
| 57 | Н-Файлы №25 | Эндодонтический инструментарий для расширения корневых каналов № 6 длинна 25мм | упаковка | 10 | 40 | 50 |
| 58 | Н-Файлы №30 | Эндодонтический инструментарий для расширения корневых каналов № 6 длинна 25мм | упаковка | 10 | 20 | 30 |
| 59 | Н-Файлы №35 | Эндодонтический инструментарий для расширения корневых каналов № 6 длинна 25мм | упаковка | 10 |  | 10 |
| 60 | Н-Файлы №40 | Эндодонтический инструментарий для расширения корневых каналов № 6 длинна 25мм | упаковка | 10 |  | 10 |
| 61 | Н-Файлы №10 | Эндодонтический инструментарий для расширения корневых каналов № 6 длинна 31мм | упаковка | 15 | 40 | 55 |
| 62 | Н-Файлы №15 | Эндодонтический инструментарий для расширения корневых каналов № 6 длинна 31мм | упаковка | 15 | 40 | 55 |
| 63 | Н-Файлы №20 | Эндодонтический инструментарий для расширения корневых каналов № 6 длинна 31мм | упаковка | 15 | 40 | 55 |
| 64 | Н-Файлы №25 | Эндодонтический инструментарий для расширения корневых каналов № 6 длинна 31мм | упаковка | 15 | 40 | 55 |
| 65 | Н-Файлы №15-40 | Эндодонтический инструментарий для расширения корневых каналов № 6 длинна 21мм | упаковка | 90 | 40 | 130 |
| 66 | К-Римеры №10 | Эндодонтический инструментарий для прохождения корневых каналов № 6 длинна 21мм | упаковка | 15 | 40 | 55 |
| 67 | К-Римеры №15 | Эндодонтический инструментарий для прохождения корневых каналов № 6 длинна 21мм | упаковка | 15 | 40 | 55 |
| 68 | К-Римеры №20 | Эндодонтический инструментарий для прохождения корневых каналов № 6 длинна 21мм | упаковка | 15 | 40 | 55 |
| 69 | К-Римеры №25 | Эндодонтический инструментарий для прохождения корневых каналов № 6 длинна 21мм | упаковка | 15 | 40 | 55 |
| 70 | К-Римеры №30 | Эндодонтический инструментарий для прохождения корневых каналов № 6 длинна 21мм | упаковка | 15 | 20 | 35 |
| 71 | К-Римеры №35 | Эндодонтический инструментарий для прохождения корневых каналов № 6 длинна 21мм | упаковка | 10 |  | 10 |
| 72 | К-Римеры №40 | Эндодонтический инструментарий для прохождения корневых каналов № 6 длинна 21мм | упаковка | 10 |  | 10 |
| 73 | К-Римеры №10 | Эндодонтический инструментарий для прохождения корневых каналов № 6 длинна 25мм | упаковка | 10 | 40 | 50 |
| 74 | К-Римеры №15 | Эндодонтический инструментарий для прохождения корневых каналов № 6 длинна 25мм | упаковка | 10 | 40 | 50 |
| 75 | К-Римеры №20 | Эндодонтический инструментарий для прохождения корневых каналов № 6 длинна 25мм | упаковка | 10 | 40 | 50 |
| 76 | К-Римеры №25 | Эндодонтический инструментарий для прохождения корневых каналов № 6 длинна 25мм | упаковка | 10 | 40 | 50 |
| 77 | К-Римеры №30 | Эндодонтический инструментарий для прохождения корневых каналов № 6 длинна 25мм | упаковка | 10 | 20 | 30 |
| 78 | К-Римеры №35 | Эндодонтический инструментарий для прохождения корневых каналов № 6 длинна 25мм | упаковка | 10 |  | 10 |
| 79 | К-Римеры №40 | Эндодонтический инструментарий для прохождения корневых каналов № 6 длинна 25мм | упаковка | 10 |  | 10 |
| 80 | К-Римеры №8 | Эндодонтический инструментарий для прохождения корневых каналов №6 | упаковка | 15 | 40 | 55 |
| 81 | К-Римеры №10 | Эндодонтический инструментарий для прохождения корневых каналов № 6 длинна 31мм | упаковка | 15 | 40 | 55 |
| 82 | К-Римеры №15 | 'Эндодонтический инструментарий для прохождения корневых каналов № 6 длинна 31мм | упаковка | 15 | 40 | 55 |
| 83 | К-Римеры №20 | 'Эндодонтический инструментарий для прохождения корневых каналов № 6 длинна 31мм | упаковка | 15 | 40 | 55 |
| 84 | К-Римеры №25 | 'Эндодонтический инструментарий для прохождения корневых каналов № 6 длинна 31мм | упаковка | 15 | 40 | 55 |
| 85 | К-Римеры №30 | 'Эндодонтический инструментарий для прохождения корневых каналов № 6 длинна 31мм | упаковка | 15 | 20 | 35 |
| 86 | К-Римеры №35 | 'Эндодонтический инструментарий для прохождения корневых каналов № 6 длинна 31мм | упаковка | 13 |  | 13 |
| 87 | К-Римеры №40 | Эндодонтический инструментарий для прохождения корневых каналов № 6 длинна 31мм | упаковка | 12 |  | 12 |
| 88 | К-Римеры №15-40 | 'Эндодонтический инструментарий для прохождения корневых каналов № 6 длинна 21мм | упаковка | 100 | 40 | 140 |
| 89 | Лентуло | Каналонаполнители машинные 25мм №4 | упаковка | 150 | 60 | 210 |
| 90 | Гейтц | Бор для расширения устья корневых каналов №1 в упаковке 6шт | упаковка | 5 | 40 | 45 |
| 91 | Гейтц | Бор для расширения устья корневых каналов №2 в упаковке 6шт | упаковка | 5 | 40 | 45 |
| 92 | Гейтц | Бор для расширения устья корневых каналов №3 в упаковке 6шт | упаковка | 5 | 40 | 45 |
| 93 | Гейтц | Бор для расширения устья корневых каналов №4 в упаковке 6шт | упаковка | 5 | 20 | 25 |
| 94 | Гейтц | Бор для расширения устья корневых каналов №5 в упаковке 6шт | упаковка | 5 | 20 | 25 |
| 95 | Гейц | Бор для расширения устья корневых каналов №6 в упаковке 6шт | упаковка | 5 | 20 | 25 |
| 96 | Гейц | Бор для расширения устья корневых каналов №1-6 в упаковке 6шт | упаковка | 5 | 10 | 15 |
| 97 | Ларго | 'Бор для расширения корневых каналов №1 в упаковке 6шт | упаковка | 5 | 40 | 45 |
| 98 | Ларго | 'Бор для расширения корневых каналов №2 в упаковке 6шт | упаковка | 5 | 40 | 45 |
| 99 | Ларго | 'Бор для расширения корневых каналов №3 в упаковке 6шт | упаковка | 5 | 40 | 45 |
| 100 | Ларго | 'Бор для расширения корневых каналов №4 в упаковке 6шт | упаковка | 5 | 20 | 25 |
| 101 | Ларго | 'Бор для расширения корневых каналов №5 в упаковке 6шт | упаковка | 5 | 20 | 25 |
| 102 | Ларго | 'Бор для расширения корневых каналов №6 в упаковке 6шт | упаковка | 5 | 20 | 25 |
| 103 | Ларго | Бор для расширения корневых каналов №1-6 в упаковке 6шт | упаковка | 5 | 20 | 25 |
| 104 | Спредеры | Эндодонтический инструментарий в ассортименте №4 | упаковка | 10 | 40 | 50 |
| 105 | Флекс мастер | Базовый набор вращающегося инструментария длинной 25 мм; конусность 0,2 №20,25,30,35; конусность 0,4 №20,25,30;конусность 0,6 № 20,25,30;дриля 2шт | упаковка | 1 | 10 | 11 |
| 106 | 'Флекс мастер | Базовый набор вращающегося инструментария длинной 21 мм; конусность 0,2 №20,25,30,35; конусность 0,4 №20,25,30;конусность 0,6 № 20,25,30;дриля 2шт | упаковка | 1 | 10 | 11 |
| 107 | Полировочный набор | Набор с алмазной крошкой для полировки композита в упаковке:10 головок-чашечек; 10головок- конусов; 10 головок- диски; 2 тубы с пастой по 4г | упаковка | 6 | 30 | 36 |
| 108 | Набор щеточек | Набор для зеркальной полировки поверхностей реставраций из композитов, компомеров, стеклоиномеров и керамики. Щеточки с золотым хвостиком и щетиной из волокна с аброзивными частицами карбида кремния в упаковке: стандартная чашечка 5шт; малая чашечка 5шт; острый кончик 5шт. | упаковка | 4 | 40 | 44 |
| 109 | Бор алмазный | Алмазный, шаровидный №801-10 для турбинного наконечника с трехслойной матрицей, крупная крошка (140микрон) | штук | 188 | 40 | 228 |
| 110 | Бор алмазный | Алмазный, шаровидный №801-14 для турбинного наконечника с трехслойной матрицей, крупная крошка (140микрон) | штук | 188 | 40 | 228 |
| 111 | Диски | Диски для полировки,грубые, диаметром 9,5мм. В упаковке 50 шт. | упаковка | 7 | 20 | 27 |
| 112 | Диски | Диски для полировки,грубые, диаметром 12,7 мм. В упаковке 50 шт. | упаковка | 7 | 20 | 27 |
| 113 | Бор алмазный | Алмазный,удлинный конус с плоским концом №847-16 для турбинного наконечника с трехслойной матрицей, крупная крошка (100микрон) | штук | 100 | 40 | 140 |
| 114 | Бор алмазный | Алмазный,удлинный конус с плоским концом №848-18 для турбинного наконечника с трехслойной матрицей, крупная крошка (100микрон) | штук | 100 | 40 | 140 |
| 115 | Бор алмазный | Алмазный,пламевидный №868-21 для турбинного наконечника с трехслойной матрицей, крупная крошка (100микрон) | штук | 100 | 40 | 140 |
| 116 | Бор алмазный | Алмазный для прямого наконечника средняя крошка №78-4090 | штук | 10 | 40 | 50 |
| 117 | Бор алмазный | Алмазный,обратный конус №805-12 для турбинного наконечника с трехслойной матрицей, крупная крошка (100микрон) | штук | 100 | 40 | 140 |
| 118 | Бор алмазный | Алмазный,удлинный конус с заостренным концом №859-16 для турбинного наконечника с трехслойной матрицей, крупная крошка (140микрон) | штук | 100 | 40 | 140 |
| 119 | Бор алмазный | Алмазный,конус с закругленным концом №844-12 для турбинного наконечника с трехслойной матрицей, крупная крошка (100микрон) | штук | 100 | 40 | 140 |
| 120 | Бор алмазный | Алмазный, шаровидный №801-118 для турбинного наконечника с трехслойной матрицей, крупная крошка (140микрон) | штук | 100 | 40 | 140 |

# РАЗДЕЛ IV. ЗАЯВКА

### Форма № 4. ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

на право заключения с ___________________________________________________ (указывается наименование муниципального заказчика)

муниципального контракта на __________________________________________(указывается предмет муниципального контракта).

Лот № ____, наименование лота ________________________________________
(в случае, если аукцион проводится по нескольким лотам)

1. Изучив документацию об аукционе на право заключения вышеупомянутого контракта, а также применимые к данному аукциону законодательство и нормативно-правовые акты _________________________________________________________________

(наименование участника размещения заказа с указанием организационно-правовой формы, место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), 
номер контактного телефона)

в лице, ________________________________________________________________________

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица 
(для юридического лица))

сообщает о согласии участвовать в аукционе на условиях, установленных в указанных выше документах, и направляет настоящую заявку на участие в аукционе.

2. Мы согласны поставить товары (выполнить работы, оказать услуги) в соответствии с требованиями документации об аукционе и на условиях, которые мы представили в составе нашей заявки на участие в аукционе, в том числе в приложении, которое является неотъемлемой частью настоящей заявки на участие в аукционе:

2.1. Приложение 1 Предложение на поставку товаров  на ____стр.

3. Мы ознакомлены с материалами, содержащимися в документации об аукционе и ее технической части и влияющими на стоимость товаров, работ, услуг.

4. Мы согласны с тем, что в случае, если нами при подаче предложения о цене контракта на аукционе не будут учтены какие-либо расценки на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг), которые должны быть поставлены (выполнены, оказаны) в соответствии с предметом аукциона, данные товары (работы, услуги) будут в любом случае поставлены (выполнены, оказаны) в полном соответствии с требованиями документации об аукционе, включая требования, содержащиеся в технической части документации об аукционе,

5. Если по итогам аукциона заказчик предложит нам заключить муниципальный контракт, мы берем на себя обязательство поставить товары (выполнить работы, оказать услуги) на требуемых условиях, обеспечить выполнение указанных гарантийных обязательств в соответствии с требованиями документации об аукционе, включая требования, содержащиеся в технической части документации об аукционе и согласно нашим предложениям, которые мы просим включить в контракт.

6. Настоящей заявкой на участие в аукционе сообщаем, что в отношении ________________________________________________________________________________

(наименование участника размещения заказа (для юридических лиц), наименование индивидуального предпринимателя)

не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает _________ % (значение указать цифрами и прописью) балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

7. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке на участие в аукционе информации и подтверждаем право заказчика, уполномоченного органа, специализированной организации, не противоречащее требованию формирования равных для всех участников размещения заказа условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке на участие в аукционе юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения, в том числе сведения о соисполнителях.

8. В случае, если по итогам аукциона заказчик предложит нам заключить муниципальный контракт, мы берем на себя обязательства подписать муниципальный контракт с __________________________________________________________(указывается наименование муниципального заказчика)

на поставку товара (выполнение работ, оказание услуг) в соответствии с требованиями документации об аукционе и условиями наших предложений, в срок не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона и не позднее чем через ______ дней со дня проведения аукциона.

9. В случае, если мы будем признаны участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, а победитель аукциона будет признан уклонившимся от заключения муниципального контракта, мы обязуемся подписать данный контракт на поставку товара (выполнение работ, оказание услуг) в соответствии с требованиями документации об аукционе и нашим предложением о цене контракта.

10. В случае, если мы будем признаны единственным участником аукциона, мы обязуемся подписать муниципальный контракт на поставку товара (выполнение работ, оказание услуг) в соответствии с требованиями документации об аукционе и по начальной (максимальной) цене контракта, указанной в извещении о проведении аукциона и документации об аукционе.

11. Мы согласны с тем, что в случае признания нас победителями аукциона или принятия решения о заключении с нами муниципального контракта в установленных случаях, и нашего уклонения от заключения контракта на поставку товара (выполнение работ, оказание услуг), являющихся предметом аукциона, внесенная нами сумма обеспечения заявки на участие в аукционе нам не возвращается и перечисляется в бюджет города Новосибирска. А также подтверждаем, что мы извещены о включении сведений о ______________________________________________ (наименование участника размещения заказа) в Реестр недобросовестных поставщиков в случае уклонения нами от заключения муниципального контракта.

12. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с муниципальным заказчиком, уполномоченным органом нами уполномочен _______________________________________________________ (указать Ф.И.О. полностью, должность и контактную информацию уполномоченного лица, включая телефон, факс (с указанием кода), адрес). Все сведения о проведении аукциона просим сообщать указанному уполномоченному лицу.

13. В случае присуждения нам права заключить муниципальный контракт в период с даты получения протокола аукциона и проекта муниципального контракта и до подписания официального муниципального контракта настоящая заявка на участие в аукционе будет носить характер предварительного заключенного нами и муниципальным заказчиком договора о заключении муниципального контакта на условиях наших предложений.

14. Банковские реквизиты участника размещения заказа:

ИНН ____________________, КПП _________________________, ОГРН __________________

Наименование обслуживающего банка ____________________

Расчетный счет ____________________

Корреспондентский счет ____________________

Код БИК ____________________

15. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: ___________________________________________________________________________________

16. К настоящей заявке на участие в аукционе прилагаются документы, являющиеся неотъемлемой частью нашей заявки на участие в аукционе, согласно описи - на _____стр.

Руководитель участника размещения заказа

(или уполномоченный представитель)			_________________ (Фамилия И.О.)

(подпись)

Главный бухгалтер       					__________                         _______ (Фамилия И.О.)

М.П.	  				                                                                                                                                                                          			 	 (подпись)

(подпись)

### Форма № 5. ПРЕДЛОЖЕНИЕ на поставку товаров

Лот № 1 ___________________

(заполняется по каждому лоту согласно разделу IV)

Наименование Участника________________________________________________________

- Предложение о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках предлагаемых товаров:

| № п/п | вид материалов | характеристика продукции (с указанием производителя, страны производителя) | Ед.измерения | кол-во | Код продукции по ОКП | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | МУЗ ДГСП | МУЗ СП №1 |  |  |

Мы согласны с условиями:

- Обеспечить 100% поставку товаров по номенклатуре, сохранив цену неизменной в течение всего срока действия муниципального контракта.

- Товар поставляется на следующий день после подачи заявки.

- Поставляемый товар по своему качеству должен соответствовать требованиям ГОСТов, ТУ на данную продукцию и подтверждаться сертификатом соответствия, гигиеническим сертификатам.

- Срок годности товара должен составлять не менее одного года с момента поставки.

Срок поставки: в течение 30 дней с момента заключения контракта и присвоения бюджетных обязательств

Условия оплаты:

Безналичная, предоплата 30%, оставшиеся 70% после поставки товара в течение 10 рабочих дней.

Примечание: таблица заполняется в соответствии с Разделом III ЗАЯВКА

с приложением копий сертификатов соответствия по каждому наименованию продукции

____________________ ________________________________   ______________________________

Должность                                    						                 подпись	                                      (фамилия, имя, отчество подписавшего)

### Форма № 6. Общие сведения об Участнике размещения заказа

Каждый Участник размещения заказа, юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, заполняет следующую форму:

| 1. | Наименование юридического лица, (ФИО для ИП) участника размещения заказа | 1.1. Полное наименование |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Основные реквизиты участника размещения заказа | 2.1. Форма собственности |  |
|  |  | 2.2. ИНН |  |
|  |  | 2.3. КПП |  |
|  |  | 2.4 Банковские реквизиты |  |
|  |  | 2.5.Свидетельство о регистрации (дата и номер, кем выдано) |  |
|  |  | 2.6. Статус |  |
| 3. | Адрес участника размещения заказа | 3.1. Юридический адрес |  |
|  |  | 3.2. Почтовый адрес |  |
|  |  | 3.3. Адрес электронной почты |  |
| 4. | Руководитель | 4.1. Ф.И.О. |  |
|  |  | 4.2. Должность |  |
|  |  | 4.3. Телефон |  |
|  |  | 4.4. Факс |  |
| 5. | Ведется ли против предприятия процедура банкротства | да/нет |  |
| 6. | Приостановлена ли деятельность предприятия | да/нет |  |
| 7. | Наложен ли арест на имущество предприятия, если да – указать процент арестованного имущества | да/нет % |  |
| 8. | Сумма задолженности в бюджеты всех уровней | тыс. руб. |  |

М.П.

____________________________________

(подпись, М.П.)

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

### Форма № 7. Форма описи документов, предоставляемых для участия в аукционе

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ

представляемых для участия в_________________________________ аукционе

(укажите: открытом/ закрытом)

на _________________________________________________________________

(укажите наименование предмета конкурса, номер лота)

Настоящим ________________________________ ___________________подтверждает, что для

(наименование организации – Участника размещения заказа)

участия к аукционе ___________________________________________________

(укажите наименование  аукциона)

нами направляются ниже перечисленные документы:

| №№ п\п | Наименование документов | Страницы с __ по __ | Количество страниц |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Заявка на участие в аукционе, в том числе следующие приложения: (Форма № 4, Раздела V) |  |  |
|  | Предложение на поставку товаров (Форма № 5, Раздела IV.) |  |  |
| 2. | Общие сведения об участнике размещения заказа (Форма № 6, Раздела IV.) |  |  |
| 3. | Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная ФНС России, или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц) |  |  |
| 4. | Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданная ФНС России, нотариально заверенная копия такой выписки (для индивидуальных предпринимателей) |  |  |
| 5. | Копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц) |  |  |
| 6. | Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц) |  |  |
| 7. | Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа, в случае необходимости (например, приказ о назначении на должность, доверенность на лицо, уполномоченное осуществлять действия от имени участника размещения заказа и др.) |  |  |
| 8. | Копии документов, подтверждающих соответствие предлагаемых к поставке товаров (сертификаты соответствия) |  |  |
| Другие документы, прикладываемые по усмотрению участником размещения заказа* |
| 9. | Формы №1 «Бухгалтерский баланс» и №2 «Отчет о прибылях и убытках» за два предыдущих года и последний отчетный период отчетного года, с отметкой налоговой инспекции и заверенные печатью организации |  |  |
| 10 | Акт сверки расчетов налогоплательщика по налогам, сборам, взносам (форма №23-а краткая), заверенный печатью организации |  |  |
| 11 | Копии учредительных документов (устав, положение, учредительный договор) |  |  |
| 12 | Другие документы (далее указываются все другие документы, прикладываемые по усмотрению участника размещения заказа) |  |  |
|  | ВСЕГО листов: |  |

*Примечание:

непредоставление данных документов не является основанием для отказа в допуске к участию в аукционе.

Руководитель участника размещения заказа

(уполномоченный представитель) 					_________________ (Ф.И.О.)

# МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №____

на поставку стоматологических, ортодонтических материалов,

инструментария

от «__ » ________ 200__ г                 						                 г. Новосибирск

Муниципальный заказчик - мэрия города Новосибирска, от имени муниципального образования города Новосибирска в лице главы администрации Ленинского района Стукало Михаила Михайловича, действующего на основании Постановления мэра от 27.03.2006 № 333 «Об организации муниципального заказа», именуемый в дальнейшем «Заказчик», и ________________________, в лице Директора _________________,  действующего  на основании  Устава, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», согласно решению комиссии (протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе от «__ » ______  2008 г. № ___), в целях обеспечения муниципальных нужд заключили муниципальный контракт (далее по тексту – контракт) на следующих условиях:

1. Предмет контракта

1.1. Исполнитель обязуется поставить товары покупателям, указанным Заказчиком, согласно реестру покупателей товаров  (приложение 1), а Заказчик обязуется обеспечить оплату поставленных товаров.

1.2. Количество товаров, их цена определяется спецификацией (приложение 2).

1.3. Качественные характеристики товаров, а также условия поставки товаров  определяются в соответствии с документацией об аукционе №____ от «___» ______ 2008 г.

1.4. Объемы поставок товаров Покупателям определяются договорами на поставку товара, купли-продажи, заключенными между Исполнителем и Покупателями в соответствии с настоящим контрактом на основании извещений о прикреплении, именуемый в дальнейшем договор на поставку товара, купли-продажи.

2. Обязанности сторон

2.1. Обязанности Заказчика:

2.1.1. Обеспечить заключение договоров поставок товара между Исполнителем и Покупателями, для чего в течение пяти дней со дня подписания контракта направить Исполнителю и Покупателям извещения о прикреплении Покупателей к Исполнителю.

2.1.2. Обеспечить оплату поставленных товаров путем передачи лимитов бюджетных обязательств получателям бюджетных средств – Покупателям.

2.1.3. В случае получения от Исполнителя уведомления, указанного в подпункте 2.2.2, в течение 10 дней  со дня получения уведомления	 выдать извещение о прикреплении к нему другого Покупателя, либо направить Исполнителю отгрузочную разнарядку с указанием получателя товаров (указывается иной получатель товаров, либо сообщить о своем согласии, принять и оплатить товары.)

2.1.4. Оплатить поставку товаров  в случаях, когда поставка товаров  для муниципальных нужд осуществляется получателем, указанным Заказчиком.

2.2. Обязанности Исполнителя:

2.2.1. Подписать в течение 10 дней со дня получения проекта договора поставки товаров, направленный ему Покупателем.

2.2.2. В случае отказа Покупателя полностью или частично от товаров, указанных в извещении о прикреплении, и от заключения договора на его поставку незамедлительно уведомить об этом Заказчика.

3. Цена товаров (работ, услуг) и сумма контракта

3.1. Цена поставляемого по настоящему контракту товаров определена решением комиссии от «___» _______ 2008г. и включает в себя с учетом НДС, всех затрат поставщика и прочих накладных расходов.

3.2. Цена остается неизменной в течение всего срока поставки.

3.3. Общая сумма контракта составляет _____ рублей _____ копеек (___________________________), в том числе НДС 18% - _______ рублей ____ копейки ( _________________________).

4. Источник финансирования

Источником финансирования исполнения настоящего контракта является бюджет города Новосибирска на 2008 год.

5. Формы, сроки и порядок оплаты

Формы, сроки и порядок оплаты поставленных товаров определяются договорами поставок в соответствии с документацией об аукционе: Безналичная, предоплата 30%, оставшиеся 70% после поставки товара в течение 10 рабочих дней.

6. Срок исполнения контракта

6.1. Поставка товаров (выполнение работ, оказание услуг) осуществляется в течение 2008 г.

6.2. Конкретные сроки поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), а также порядок осуществления приемки поставляемых товаров (выполняемых работ, оказываемых услуг) на соответствие их количества, комплектности, объема и качества требованиям, установленным в подпункте 1.3, определяются договорами поставок товара (выполнения работ, оказания услуг).

7. Ответственность сторон

7.1. В случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, виновная сторона уплачивает другой стороне неустойку, которая начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и равняется одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

7.2. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного контрактом, заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

7.3. Стороны освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажут, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8. Особые условия

8.1. Заказчик по согласованию с Исполнителем в ходе исполнения контракта вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренное контрактом количество товаров, объем работ, услуг при изменении потребности в товарах, работах, услугах, соответственно на поставку, выполнение, оказание которых заключен контракт, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, услуг, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, услугами, предусмотренными контрактом.

8.1.1. При поставке дополнительного количества таких товаров, выполнении дополнительного объема таких работ, оказании дополнительного объема таких услуг Заказчик по согласованию с Исполнителем вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально количеству таких товаров, объему таких работ, услуг, но не более чем на десять процентов такой цены контракта.

8.1.2. При внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности в поставке таких товаров, выполнении таких работ, оказании таких услуг Заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом.

8.1.3. Цена единицы дополнительно поставляемого товара и цена единицы товара при сокращении потребности в поставке части такого товара должны определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара.

8.2. Для обеспечения исполнения контракта Исполнителем предоставляется  обеспечение в размере ____ рублей. Срок и порядок его предоставления определяется в соответствии с конкурсной документацией (документацией об аукционе), указанной в подпункте 1.3 контракта.

9. Расторжение контракта

Расторжение контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

10. Прочие условия

10.1. Настоящий контракт считается заключенным и вступает в силу только после подписания его сторонами и согласования с руководителями структурных подразделений мэрии города Новосибирска, указанными в контракте.

10.2. Настоящий контракт составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон и один экземпляр для управления финансов и налоговой политики мэрии.

10.3. Все вопросы, не урегулированные настоящим контрактом, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

10.4. Ни одна из сторон не имеет право поручить исполнение своих обязательств по настоящему контракту третьему лицу или переуступить право требования долга третьему лицу.

11. Срок действия контракта

Настоящий контракт вступает в действие с даты его подписания сторонами и действует до 31.12.2008 г. (до момента надлежащего исполнения).

12. Разрешение споров. Арбитраж

12.1. В случае возникновения между Заказчиком и Исполнителем любых споров или разногласий, связанных с настоящим контрактом или выполнением либо невыполнением любой стороной обязательств по нему, стороны приложат все усилия для их досудебного разрешения путем переговоров между уполномоченными представителями.

12.2. Если споры не могут быть разрешены путем переговоров, то спорные вопросы передаются на рассмотрение Арбитражного суда Новосибирской области в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

12.3. Настоящий контракт составлен и будет выполняться сторонами в соответствии с законодательством Российской Федерации..

Место нахождения и платежные реквизиты сторон:

Глава администрации				Директор

Ленинского района                                                           	______________________

(подпись)     М. П.

______________________	М. М.	 Стукало

(подпись)     М. П.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник Департамента

по социальной политике мэрии

города Новосибирска                                                             ____________________А. А. Львов

(подпись)     М. П.

Начальник отдела здравоохранения

Ленинского района  	                                  ___________________В. Н.  Каплин

(подпись)     М. П.

#### Приложение 1

#### к муниципальному

#### контракту на поставку

#### товаров

РЕЕСТР

покупателей товаров

| №п. | Наименование учреждения | Периодичность поставок | Адрес учреждения | Фамилия, имя, отчество руководителя учреждения | Контактный телефон |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | МУЗ ДГСП | на следующий день после заявки | 630054, г.Новосибирск, ул. Римского-Корсакова, д.2; тел/факс: 351-14-02. | Чебакова Тамара Ивановна | 351-14-02 351-28-34 |
| 2 | МУЗ Ст П № 1 | на следующий день после заявки | 630078, г.Новосибирск, ул. Котовского, д.7; тел/факс: 353-90-09. | Сысолятина Нина Ивановна | 353-90-09 353-91-00 |

Заказчик:

Мэрия в лице

администрации Ленинского района				Исполнитель: __________________

__________________

Глава администрации	__________	М. М. Стукало

Юридический адрес: г. Новосибирск, ул. Станиславского, 6а                           ___________________

Тел.   3547489

#### Приложение 2

#### К муниципальному

#### контракту на

#### поставку товаров

СПЕЦИФИКАЦИЯ

на продукцию, подлежащую к поставке

| № п. п. | Наименование продукции | Характеристика продукции | Единица измерения | Коли-чест-во | Цена за единицу (с НДС), рублей | Наименование учреждений в соответствии с реестром |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | МУЗ «ДГСП» | МУЗ «Ст П №1» |
|  |  |  |  |  |  | количество продукции | сумма (с НДС), рублей | количество продукции | сумма (с НДС), рублей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |

Всего: _________ прописью ___________________________________________

Заказчик 							Исполнитель:____________________

Мэрия в лице администрации

Ленинского района	                                                              		____________________

Глава администрации_______________. М. Стукало			_____________________

Юридический адрес: г. Новосибирск, ул. Станиславского, 6а

Тел. 3547489

# ДОГОВОР
на поставку товара

от «__» ____________ 20___ г.       						г. Новосибирск
 _____________________________________________________________________,
 			  (наименование организации; фамилия, инициалы физического лица)

именуемой в дальнейшем «Поставщик», в лице ________________________________________________________________________________________________, (должность, фамилия, инициалы)

действующего на основании _____________________________________________,
											                                                                                                                     (Устав, Положение)

с одной стороны, и _____________________________________________________,
                               (наименование организации, имеющей бюджетные ассигнования)

именуемой в дальнейшем «Покупатель», в лице ____________________________,
                                                                                         (должность, фамилия, инициалы) ______________________________________________________________________,действующего на основании _______________________________________________________________, в соответствии с

(Устав, Положение)

муниципальным контрактом от «__» _________ 20__ г. № ____, на основании извещений о прикреплении от «__» _______ 20___ г. №___ и от «__» _____ 20___ г. № ____ с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

Поставщик обязуется поставить в 20___ г._ ___________________________											(наименование товара)

__________________________________________________________________________________
в количестве согласно спецификации на продукцию (приложение 1), в сроки согласно графику платежей (приложение 2), являющемуся неотъемлемой частью договора, а Покупатель принять, проверить по качеству, количеству и оплатить по цене, определенной настоящим договором.

2. Качество и комплектность

2.1. Поставляемый товар по своему качеству должен соответствовать ____________________________________________________________________,

(наименование ГОСТа, ТУ, ТО)

утвержденному _____________________________________________________.

(наименование органа, утвердившего ГОСТ, ТУ, ТО; дата утверждения)

2.2. Одновременно с передачей товара Поставщик обязан передать Покупателю документы (технический паспорт, сертификат качества, инструкцию по эксплуатации и т. д.)

3. Порядок приемки товара

3.1. Поставщик обязан осуществить доставку товара по согласованной с Покупателем заявке в следующем порядке: ___________________________________

(отгрузка товаров определенным видом транспорта,

______________________________________________________________________

выборка, передача (вручение) товаров непосредственно Покупателю в месте его нахождения или ином месте,

______________________________________________________________________.

указанном в договоре)

3.2. Тара и упаковка товара должны соответствовать требованиям ГОСТа и ТУ.

3.3. Передача товара оформляется актом приема-передачи, подписанным  сторонами в течение ___ дней с момента передачи. Каждая партия поставляемого товара должна иметь следующие сопроводительные документы: счет-фактуру, приложение к счету-фактуре по качеству товара.

Счет-фактуру подписывает уполномоченное на то лицо. Экземпляр счета-фактуры, подписанный Покупателем, передается Поставщику.

3.4. Товары должны быть пригодными для ____________________________

(указать цели использования товаров,

_______________________________________________________________________.для которых такого рода товары обычно используются, либо конкретную цель)

3.5. Поставщик предоставляет на переданный товар гарантию качества в течение всего срока годности с момента передачи товара Покупателю, гарантирует, что товары будут в течение этого срока соответствовать требованиям, указанным в подпунктах 2.1, 2.2 настоящего договора. Срок гарантии на товар не может быть меньше срока, установленного законодательством.

3.6. В случае выявления несоответствия по качеству или недостачи товара Покупатель должен незамедлительно в письменном виде уведомить об этом Поставщика.

3.7. В случае передачи товара ненадлежащего качества (не соответствующего требованиям подпунктов 2.1, 2.2 настоящего договора) либо требований к комплектности товара Поставщик имеет право в течение трех дней с момента извещения его об этом Покупателем заменить этот товар на товар надлежащего качества, доукомплектовать переданный товар. Если Поставщик осуществил замену товара, доукомплектовал его в указанный срок, то он не считается нарушившим условия настоящего договора о качестве и комплектности товара. Вызов представителя Поставщика для составления акта о поставке некачественной продукции обязателен.

3.8. В случае отказа Покупателя от переданного Поставщиком некачественного товара Поставщик обязан вывезти товар в течение __________ дней с момента направления ему извещения об отказе от товаров. Если Поставщик не вывезет товар в указанный срок, Покупатель вправе реализовать товар или возвратить его Поставщику в соответствии со статьей 514 Гражданского кодекса Российской Федерации.

3.9. Поставщик обязан восполнить недопоставленное в отдельном периоде поставки количество товаров в следующих периодах, в том числе и по истечении срока действия договора. Поставщик считается восполнившим недопоставку в следующем(их) периоде(ах) только после поставки товаров, которые должны быть поставлены в этом(их) периоде(ах).

4. Цена и сумма договора

4.1. Поставляемый по настоящему договору товар оплачивается по установленной на конкурсе цене, указанной в муниципальном контракте.

4.2. Общая сумма поставки по настоящему договору составляет ________ рублей (в том числе НДС ________________ рублей).

      - Порядок расчетов

Расчеты за поставляемый товар производятся путем акцепта платежных требований (счетов) Поставщика в течение _______.

- Ответственность сторон

6.1. В случае просрочки поставки (недопоставки) товара Поставщик обязан уплатить Покупателю неустойку в размере _____ % от установленной настоящим договором цены товара, поставка которого была просрочена. Неустойка начисляется до момента фактической поставки товара.

6.2. В случае отказа Покупателя от принятия товара, поставка которого была просрочена, Поставщик обязан вместо неустойки, указанной в подпункте 6.1 настоящего договора, уплатить Покупателю неустойку в размере ____ % от цены товара, установленной настоящим договором. Извещение об отказе от принятия товара, поставка которого была просрочена, должно быть направлено Поставщику способом, позволяющим определить дату его получения Поставщиком.

6.3. В случае нарушения Покупателем срока оплаты счетов согласно пункту 5 настоящего договора более чем на __ (_________) банковских дней Поставщик вправе потребовать от Покупателя уплаты неустойки в размере ___ % (____ процента) от просроченной суммы за каждый день просрочки, но не более __ % (______ процентов) от просроченной суммы.

7. Форс-мажор

7.1. Стороны не несут ответственности за задержки в исполнении или неисполнение обязательств по настоящему договору, если задержки или неисполнение произошли вследствие обстоятельств непреодолимой силы. В число таких обстоятельств входят: войны, военные действия, мятежи, саботаж, забастовки, пожары, взрывы, наводнения или иные стихийные бедствия.

7.2. Немедленно после получения информации о наступлении любых обстоятельств, задерживающих исполнение или иным образом препятствующих исполнению настоящего договора, стороны письменно уведомляют об этом друг друга.

7.3. Стороны не несут ответственности за любой ущерб, включая убытки, а также расходы, связанные с претензиями или требованиями третьих лиц, которые могут возникнуть в результате обстоятельств непреодолимой силы.

7.4. Если обстоятельство непреодолимой силы вызывает существенное нарушение или неисполнение обязательств по настоящему договору, длящееся более шестидесяти календарных дней, каждая сторона имеет право прекратить действие настоящего договора после подачи другой стороне предварительного письменного уведомления о своем намерении прекратить действие договора.

8. Прочие условия

8.1. Настоящий договор считается заключенным и вступает в силу только после его подписания сторонами и согласования с руководителями структурных подразделений мэрии города Новосибирска, указанными в договоре.

8.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору, в том числе соглашение о его расторжении или прекращении, могут быть совершены только в форме одного документа, соответствующего требованиям подпункта 8.1 договора.

8.3. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон и один экземпляр для управления финансов и налоговой политики мэрии.

8.4. Содержание условий, не оговоренных в настоящем договоре, регулируется действующим законодательством Российской Федерации.

8.5. Ни одна из сторон не имеет право:

поручить исполнение своих обязательств по настоящему договору третьему лицу;

переуступить право требования долга третьему лицу.

9. Срок действия договора

Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания сторонами и действует до завершения исполнения сторонами всех обязательств по договору.

10. Разрешение споров. Арбитраж

10.1. В случае возникновения между Покупателем и Поставщиком любых споров или разногласий, связанных с настоящим договором или выполнением либо невыполнением любой стороной обязательств по договору, стороны приложат все усилия для их досудебного разрешения путем переговоров между уполномоченными представителями.

10.2. Если споры не могут быть разрешены путем переговоров, то спорные вопросы передаются на рассмотрение Арбитражного суда Новосибирской области в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

10.3. Настоящий договор составлен и будет выполняться сторонами в соответствии с законодательством Российской Федерации.

11. Особые условия

Приложения, являющиеся неотъемлемой частью настоящего договора:

1. Спецификация (приложение 1).

2. График платежей (приложение 2).

3. Прочие:

Юридические адреса и платежные реквизиты сторон

| ПОСТАВЩИК _________________________________ (наименование организации/ __________________________________ фамилия, инициалы физического лица) | ПОКУПАТЕЛЬ __________________________________ (наименование организации) |
| --- | --- |
| ИНН _________________________________________ | ИНН _________________________________________ |
| КПП _________________________________________ | КПП _________________________________________ |
|  | Лицевой счет в УФиНП мэрии __________________________________ |
| Место нахождения: _________________ __________________________________ | Место нахождения: ________________ __________________________________ |
| Телефон: _________________________ | Телефон: _________________________ |
| __________________________________ (инициалы, фамилия руководителя/ __________________________________ фамилия, инициалы физического лица) | __________________________________ (инициалы, фамилия руководителя) |
| __________________________________ (подпись) М. П. | __________________________________ (подпись) М. П. |

СОГЛАСОВАНО:

Начальник УФ и НП мэрии           ________________________  Б. В. Буреев

(подпись)

Начальник Департамента

по социальной политике				  мэрии

города Новосибирска                                                                 ________________________  А. А. Львов

(подпись)

Зам. начальника ГУЗМ                    			________________________ В. Н. Саньков

(подпись)

Начальник финансового отдела ленинского района

УФ и НП  мэрии г. Новосибирска                                               ________________________Г. И. Телятникова

(подпись)

Юрист УФ и НП Мэрии                                                                __________________________ Л. А. Патока

(подпись)

Начальник отдела здравоохранения

администрации Ленинского района     _______________________В.Н. Каплин

М.П.

# Text boxes

Исполнитель:

ИНН 5404218675

Банк «Левобережный» (ОАО)

г. Новосибирск

р/счет 40702810500000000950

к/счет 30101810100000000834

БИК 045017834

Место нахождения:

630120, г. Новосибирск,

ул. Забалуева, 21/1

Телефон: 325-30-93

Заказчик: мэрия г. Новосибирска в лице администрации Ленинского района

ИНН 5404102208

КПП 540401001

Место нахождения:

630108, г. Новосибирск,

ул. Станиславского, 6а

Телефон:  354-74-89