Извещение

о размещении муниципального заказа путем проведения

открытого аукциона на закупку материалов и оборудования для реконструкции и строительства сетей водоснабжения МУП г. Новосибирска «Горводоканал» в 2008 году.

МУП г. Новосибирска «Горводоканал», расположенное по адресу 630007, г. Новосибирск,

ул. Революции, 5 , адрес электронной почты gorwodokanal@mail.ru , т/ф (383) 2103503

извещает о проведении открытого аукциона на  право заключения муниципального контракта на поставку материалов и оборудования для реконструкции и строительства сетей водоснабжения МУП г. Новосибирска «Горводоканал» в 2008 году.

Открытый аукцион проводится для нужд: МУП г. Новосибирска «Горводоканал».

Предмет муниципального контракта: поставка материалов и оборудования для реконструкции и строительства сетей водоснабжения МУП г.Новосибирска «Горводоканал» в 2008 году. На аукцион выставляется шесть лотов:

Лот №1: Полиэтиленовые трубы и фасонные части;

Лот №2: Обжимные фланцы (адаптеры) для полиэтиленовых труб;

Лот №3: Задвижки чугунные;

Лот №4: Вентили для бесколодезной установки;

Лот №5: Противопожарное оборудование;

Лот №6: Люки чугунные.

Количество поставляемого товара:

| Лот №1 Полиэтиленовые трубы и фасонные части: 1) Труба ПЭ 100 SDR 17-63; | 80 м |
| --- | --- |
| 2) Труба ПЭ 100 SDR 17-110; | 12217 м |
| 3) Труба ПЭ 100 SDR 17-160; | 2295 м |
| 4) Труба ПЭ 100 SDR 17-225; | 962 м |
| 5) Труба ПЭ 100 SDR 17-315; | 170 м |
| 6) Втулка удл. ПЭ 100 SDR 11-17; D=63 мм | 50 шт. |
| 7) Втулка удл. ПЭ 100 SDR 11-17; D=110 мм | 114 шт. |
| 8) Втулка удл. ПЭ 100 SDR 11-17; D=160мм | 7 шт. |
| 9) Втулка удл. ПЭ 100 SDR 11-17; D=225 мм | 18 шт. |
| 10) Втулка удл. ПЭ 100 SDR 11-17; D=250 мм | 1 шт. |
| 11) Втулка удл. ПЭ 100 SDR 11-17; D=315 мм | 8 шт. |
| 12) Стальной фланец Р=10 атм; D втулки = 63 мм | 50 шт. |
| 13) Стальной фланец Р=10 атм; D втулки = 110 мм | 114 шт. |
| 14) Стальной фланец Р=10 атм; D втулки = 160 мм | 7 шт. |
| 15) Стальной фланец Р=10 атм; D втулки = 225 мм | 18 шт. |
| 16) Стальной фланец Р=10 атм; D втулки = 250 мм | 1 шт. |
| 17) Стальной фланец Р=10 атм; D втулки = 315 мм | 8 шт. |
| Лот №2 Обжимные фланцы (адаптеры) для полиэтиленовых труб: |  |
| 1) P = 10 атм; D полиэтиленовой трубы = 63 мм | 50 шт. |
| 2) P = 10 атм; D полиэтиленовой трубы = 110 мм | 124 шт. |
| 3) P = 10 атм; D полиэтиленовой трубы = 160 мм | 7 шт. |
| 4) P = 10 атм; D полиэтиленовой трубы = 225 мм | 18 шт. |
| 5) P = 10 атм; D полиэтиленовой трубы = 250 мм | 1 шт. |
| 6) P = 10 атм; D полиэтиленовой трубы = 315 мм | 9 шт. |
| Лот №3 - Задвижки чугунные: |  |
| 1) Ру = 10 атм; Ду 50мм | 67 шт. |
| 2) Ру = 10 атм; Ду 100мм | 139 шт. |
| 3) Ру = 10 атм; Ду 150мм | 11 шт. |
| 4) Ру = 10 атм; Ду 200мм | 9 шт. |
| 5) Ру = 10 атм; Ду 250мм | 1 шт. |
| 6) Ру = 10 атм; Ду 300мм | 7 шт. |
| Лот №4 – вентили для бесколодезной установки: |  |
| 1) Вентили для бесколодезной установки Ру = 16 атм; Ду = 25 мм | 600 шт. |
| 2) Шток телескопический для вентилей с глубиной заложения трубы 2,0 м – 2,5 м | 600 шт. |
| 3) Ковер нерегулируемый для вентилей | 600 шт. |
| 4) Опорная плита для коверов | 600 шт. |
| 5) Врезной хомут для полиэтиленовых труб D=110 мм; Ру = 16атм; диаметр резьбового подключения DN=2” | 600 шт. |
| Лот №5 – Противопожарное оборудование: |  |
| 1)Гидрант пожарный Н= 1,5 м | 20 шт. |
| 2) Гидрант пожарный Н= 2,25 м | 91 шт. |
| 3) Подставка пожарная ППДФ Ду =100 мм | 66 шт. |
| 4) Подставка пожарная ППДФ Ду =150 мм | 13 шт. |
| 5) Подставка пожарная ППДФ Ду =200 мм | 12 шт. |
| 6) Подставка пожарная ППКФ 100 х 100 | 7 шт. |
| 7) Подставка пожарная ППКФ 150 х 100 | 3 шт. |
| 8) Подставка пожарная ППКФ 300 х 300 | 1 шт. |
| 9) Подставка пожарная ППТФ 100 х 100 | 4 шт. |
| 10) Подставка пожарная ППТФ 150 х 100 | 5 шт. |
| Лот №6 – Люки чугунные | 505 шт. |

Место поставки товаров: г.Новосибирск.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта:

Лот № 1 - Начальная (максимальная) цена:  7 340 000 (семь миллионов  триста сорок тысяч)  рублей;

Лот № 2 - Начальная (максимальная) цена: 980 000 (девятьсот восемьдесят тысяч) рублей;

Лот № 3 -  Начальная (максимальная) цена: 3 950 000 (три миллиона девятьсот пятьдесят тысяч) рублей;

Лот № 4 -  Начальная (максимальная) цена: 8 600 000 (восемь миллионов шестьсот тысяч) рублей;

Лот № 5 - Начальная (максимальная) цена: 1 970 000 (один миллион девятьсот семьдесят тысяч) рублей;

Лот № 6 - Начальная (максимальная) цена: 2 670 000 (два миллиона шестьсот семьдесят тысяч) рублей.

Цена, указанная в заявке, включает НДС, затраты на доставку в г. Новосибирск, погрузоразгрузочные работы и прочие накладные расходы и остается неизменной в течение всего срока поставки.

Срок, место и порядок предоставления аукционной документации:

630007 г. Новосибирск, ул. Революции,5, каб. 512, служба маркетинга МУП г.Новосибирска «Горводоканал» с 9 час.00мин.        17 марта    2008г. до 17 час.00мин.    3 апреля    2008г. Время – новосибирское

Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официального сайта: www.novo-sibirsk.ru

Ответственное лицо, уполномоченное на прием аукционных заявок:

Заместитель председателя комиссии по размещению муниципального заказа Лыткин Константин Павлович тел. (383) 2103503.

Место, дата, время проведения аукциона:

г. Новосибирск, ул. Революции,5, зал заседаний в 10 час. 00 мин.       10 апреля 2008 года.

Время – новосибирское.

| Раздел I.2. Информационная карта аукциона |
| --- |
| 1 | Наименование Заказчика, контактная информация | МУП г.Новосибирска «Горводоканал» Расположенное по адресу 630007, г. Новосибирск, ул. Революции, 5 Контактное лицо по вопросам разъяснения требований аукционной документации: Лыткин Константин Павлович т/ф (383) 2103503, e-mail: gorwodokanal@mail.ru |
| 2 | Вид и предмет аукциона | Открытый аукцион на право заключения муниципального контракта на поставку материалов и оборудования для реконструкции и строительства сетей водоснабжения МУП г.Новосибирска «Горводоканал» в 2008 году, состоящий из 6-и лотов: Лот №1: Полиэтиленовые трубы и фасонные части; Лот №2: Обжимные фланцы (адаптеры) для полиэтиленовых труб; Лот №3: Задвижки чугунные; Лот №4: Вентили для бесколодезной установки; Лот №5: Противопожарное оборудование; Лот №6: Люки чугунные |
| 3 | Характеристика и количество поставляемого товара | Лот №1 - полиэтиленовые трубы и фасонные части: 1) Труба ПЭ 100 SDR 17-63; | 80 м |
|  |  | 2) Труба ПЭ 100 SDR 17-110; | 12217 м |
|  |  | 3) Труба ПЭ 100 SDR 17-160; | 2295 м |
|  |  | 4) Труба ПЭ 100 SDR 17-225; | 962 м |
|  |  | 5) Труба ПЭ 100 SDR 17-315; | 170 м |
|  |  | 6) Втулка удл. ПЭ 100 SDR 11-17; D=63 мм | 50 шт. |
|  |  | 7) Втулка удл. ПЭ 100 SDR 11-17; D=110 мм | 114 шт. |
|  |  | 8) Втулка удл. ПЭ 100 SDR 11-17; D=160мм | 7 шт. |
|  |  | 9) Втулка удл. ПЭ 100 SDR 11-17; D=225 мм | 18 шт. |
|  |  | 10) Втулка удл. ПЭ 100 SDR 11-17; D=250 мм | 1 шт. |
|  |  | 11) Втулка удл. ПЭ 100 SDR 11-17; D=315 мм | 8 шт. |
|  |  | 12) Стальной фланец Р=10 атм; D втулки = 63 мм | 50 шт. |
|  |  | 13) Стальной фланец Р=10 атм; D втулки = 110 мм | 114 шт. |
|  |  | 14) Стальной фланец Р=10 атм; D втулки = 160 мм | 7 шт. |
|  |  | 15) Стальной фланец Р=10 атм; D втулки = 225 мм | 18 шт. |
|  |  | 16) Стальной фланец Р=10 атм; D втулки = 250 мм | 1 шт. |
|  |  | 17) Стальной фланец Р=10 атм; D втулки = 315 мм | 8 шт. |
|  |  | Лот №2 - Обжимные фланцы (адаптеры) для полиэтиленовых труб (зазор между плоскостью фланца и торцом трубы не менее 20 мм) Aqua Fast Viking Johnson (или эквивалент): |  |
|  |  | 1) P = 10 атм; D полиэтиленовой трубы = 63 мм | 50 шт. |
|  |  | 2) P = 10 атм; D полиэтиленовой трубы = 110 мм | 124 шт. |
|  |  | 3) P = 10 атм; D полиэтиленовой трубы = 160 мм | 7 шт. |
|  |  | 4) P = 10 атм; D полиэтиленовой трубы = 225 мм | 18 шт. |
|  |  | 5) P = 10 атм; D полиэтиленовой трубы = 250 мм | 1 шт. |
|  |  | 6) P = 10 атм; D полиэтиленовой трубы = 315 мм | 9 шт. |
|  |  | Лот №3 - Задвижки чугунные с обрезиненным клином (направляющая клина из пластика с повышенной характеристикой скольжения), со штурвалом: |  |
|  |  | 1) Ру = 10 атм; Ду 50мм | 67 шт. |
|  |  | 2) Ру = 10 атм; Ду 100мм | 139 шт. |
|  |  | 3) Ру = 10 атм; Ду 150мм | 11 шт. |
|  |  | 4) Ру = 10 атм; Ду 200мм | 9 шт. |
|  |  | 5) Ру = 10 атм; Ду 250мм | 1 шт. |
|  |  | 6) Ру = 10 атм; Ду 300мм | 7 шт. |
|  |  | Лот №4 – вентили для бесколодезной установки: |  |
|  |  | 1) Вентили для бесколодезной установки (c 2” наружной резьбой для установки на врезной хомут, диаметр полиэтиленовой трубы врезки 25 мм) Hawle No. 3150 (или эквивалент) Ру = 16 атм; Ду = 25 мм | 600 шт. |
|  |  | 2) Шток телескопический для вентилей с глубиной заложения трубы 2,0 м – 2,5 м Hawle No. 9611 (или эквивалент) | 600 шт. |
|  |  | 3) Ковер нерегулируемый для вентилей (тяжелая нагрузка) Hawle No. 1650 (или эквивалент) | 600 шт. |
|  |  | 4) Опорная плита для коверов Hawle No. 3481 (или эквивалент) | 600 шт. |
|  |  | 5) Врезной хомут для полиэтилен. труб D=110 мм; Ру = 16атм; диаметр резьбового подключения DN=2” HAKU Hawle No. 5250 (или эквивалент) | 600 шт. |
|  |  | Лот №5 – Противопожарное оборудование: |  |
|  |  | 1)Гидрант пожарный (корпус – стальной; ниппель и клапан – чугун с резьбовой частью из бронзы; патрубок – чугун; штанга – квадрат ст.45) Н= 1,5 м | 20 шт. |
|  |  | 2) Гидрант пожарный (корпус – стальной; ниппель и клапан – чугун с резьбовой частью из бронзы; патрубок – чугун; штанга – квадрат ст.45) Н= 2,25 м | 91 шт. |
|  |  | 3) Подставка пожарная ППДФ Ду =100 мм | 66 шт. |
|  |  | 4) Подставка пожарная ППДФ Ду =150 мм | 13 шт. |
|  |  | 5) Подставка пожарная ППДФ Ду =200 мм | 12 шт. |
|  |  | 6) Подставка пожарная ППКФ 100 х 100 | 7 шт. |
|  |  | 7) Подставка пожарная ППКФ 150 х 100 | 3 шт. |
|  |  | 8) Подставка пожарная ППКФ 300 х 300 | 1 шт. |
|  |  | 9) Подставка пожарная ППТФ 100 х 100 | 4 шт. |
|  |  | 10) Подставка пожарная ППТФ 150 х 100 | 5 шт. |
|  |  | Лот №6 – Люк смотрового колодца чугунный 4-х ушковый для общегородских дорог с интенсивным движением ГОСТ 3634-99 | 505 шт. |
| 4 | Качество поставляемого товара | Товар должен быть новым, качество должно соответствовать нормативным документам и удостоверяться сертификатом |
| 5 | Место и сроки поставки | Место поставки - г. Новосибирск, Лот № 1 - срок поставки до 30 апреля 2008г.; Лот № 2 - срок поставки до 30 июня 2008г.; Лот №3 – срок поставки до 30 июня 2008 г.; Лот №4 – срок поставки до 30 июня 2008 г.; Лот №5 – срок поставки до 30 июня 2008 г.; Лот №6 – срок поставки до 30 июня 2008 г. |
| 6 | Начальная (максимальная) цена контракта | Лот № 1 - Начальная (максимальная) цена: 7 340 000 (семь миллионов триста сорок тысяч) рублей, с учетом НДС и расходов по доставке до г.Новосибирска; Лот № 2 - Начальная (максимальная) цена: 980 000 (девятьсот восемьдесят тысяч) рублей, с учетом НДС и расходов по доставке до г.Новосибирска; Лот № 3 - Начальная (максимальная) цена: 3 950 000 (три миллиона девятьсот пятьдесят тысяч) рублей, с учетом НДС и расходов по доставке до г.Новосибирска; Лот № 4 - Начальная (максимальная) цена: 8 600 000 (восемь миллионов шестьсот тысяч) рублей, с учетом НДС и расходов по доставке до г.Новосибирска; Лот № 5 - Начальная (максимальная) цена: 1 970 000 (один миллион девятьсот семьдесят тысяч) рублей, с учетом НДС и расходов по доставке до г.Новосибирска; Лот № 6 - Начальная (максимальная) цена: 2 670 000 (два миллиона шестьсот семьдесят тысяч) рублей, с учетом НДС и расходов по доставке до г.Новосибирска |
| 7 | Величина понижения начальной цены контракта (цены лота) -«шаг аукциона» | 5 % от начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) |
| 8 | Источник финансирования | Бюджет г. Новосибирска 2008 года |
|  | Валюта, используемая для формирования цены муниципального контракта и расчетов с поставщиками | Рубль Российской Федерации |
|  | Форма, сроки и порядок оплаты | В безналичном порядке, путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика. Оплата производится на основании выставленных поставщиком счетов в течение 10 (десяти) банковских дней с момента передачи товаров Заказчику до окончания финансового года. |
| 9 | Требования к участникам размещения заказа | 1. Соответствие участника аукциона требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона. 2. Не проведение ликвидации участника размещения заказа – юридического лица или отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства. 3. Не приостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях на день рассмотрения заявки на участие в аукционе; 4. Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает (25%) двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрение заявки на участие в аукционе не принято. 5. Отсутствие участника размещения заказа в реестре недобросовестных поставщиков. |
| 10 | Форма заявки на участие в аукционе | Участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе в письменной форме в запечатанном конверте, в соответствии с указаниями, изложенными в Информационной карте аукциона по форме, указанной в аукционной документации. |
| 11 | Документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе | Аукционная заявка, которую представляет участник размещения заказа в соответствии с настоящей инструкцией, должна включать в себя следующее: 1) Форма № 1 «Опись документов и форм, представляемых для участия в аукционе»; 2) Форма № 2 «Заявка на участие в аукционе»; 3) Форма № 3 «Анкета участника размещения заказа»; 4) Форма № 4 «Функциональные характеристики поставляемого товара»; 5) Полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридического лица), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иного физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона. 6) Доверенность уполномоченного лица (при необходимости); 7) Документы, подтверждающие соответствие участника размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством РФ к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов (лицензии, сертификаты, разрешения, допуски и т.д.). Заявка прошнуровывается, нумеруется и заверяется печатью организации и подписью уполномоченного лица. Представляемые документы должны отвечать требованиям документации об аукционе и прилагаемым формам. |
| 12 | Условия допуска участников размещения заказа к аукциону | Аукционная комиссия вправе отстранить Участника размещения заказа от участия в аукционе в случаях: 1.Непредоставления обязательных документов, предусмотренных п.11 Информационной карты аукциона, либо наличие в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или о товарах (работах), на поставку (выполнение) которых размещается заказ. 2. Несоответствие участника размещения заказа требованиям, установленным п. 9 Информационной карты аукциона. 3. Несоответствие заявки на участие в аукционе требованиям аукционной документации. 4. Наличия сведений об участнике размещения заказа в Реестре недобросовестных поставщиков. |
| 13 | Место подачи заявок | 630007 г. Новосибирск, ул. Революции,5, каб. 512, служба маркетинга МУП г.Новосибирска «Горводоканал» |
| 14 | Срок, место и порядок предоставления аукционной документации | 630007 г. Новосибирск, ул. Революции,5, каб. 512, служба маркетинга МУП г.Новосибирска «Горводоканал» с 9 час.00мин. 17 марта 2008г. до 17 час.00мин. 3 апреля 2008г. Время – новосибирское Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официального сайта: www.novo-sibirsk.ru |
| 15 | Время и дата начала и окончания подачи заявок на участие в аукционе | с 9 час.00мин. 17 марта 2008г. до 10 час.00мин. 4 апреля 2008г. Время – новосибирское. |
|  | Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе | С 10 час. 00 мин. 4 апреля 2008г. До 15 час. 00 мин. 7 апреля 2008 г. Время – новосибирское. г.Новосибирск, ул. Революции,5, зал заседаний МУП г.Новосибирска «Горводоканал» |
|  | Дата, время и место проведения аукциона | 10 час. 00 мин. 10 апреля 2008 года. Время – новосибирское г.Новосибирск, ул. Революции,5, зал заседаний МУП г.Новосибирска «Горводоканал» |
|  | Дата, время и место регистрации участников аукциона (их уполномоченных представителей) | С 9 час. 30 мин. 10 апреля 2008г. До 10 час. 00 мин. 10 апреля 2008г. Время – новосибирское. г.Новосибирск, ул. Революции,5, зал заседаний МУП г.Новосибирска «Горводоканал» Участники размещения заказа (их уполномоченные представители), допущенные до процедуры аукциона при регистрации предъявляют следующие документы: Руководители юридических лиц: - документ, удостоверяющий личность; - документ, подтверждающий полномочия должностного лица (копия приказа о назначении на должность, копия протокола собрания учредителей или др.); Физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели: - документ, удостоверяющий личность; Представители участников, действующие на основании доверенности: - документ, удостоверяющий личность; - доверенность, заверенную в соответствии с действующим законодательством; Доверенность на представителя должна содержать информацию о паспортных данных лица, которому выдана доверенность и образец его подписи. В доверенности должны быть отражены полномочия данного лица путем включения следующих сведений: «доверяет участвовать в аукционе (указывается наименование, дата и лот/ты аукциона, по которому может торговать представитель) с правом заключения сделок и подписания всех предусмотренных аукционной документацией документов». Доверенность на участие в аукционе остается у организатора аукциона. |
| 16 | Срок заключения муниципального контракта | 1. Участник аукциона, с которым заключается контракт по итогам настоящего аукциона, обязан подписать, переданный ему проект контракта, и представить его заказчику. 2. Контракт может быть заключен заказчиком и участником аукциона не ранее чем через 10 дней, но не позже чем через 20 дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе. |

# Footnotes

Заказчику и участнику аукциона запрещается внесение каких-либо изменений (дополнений) в проект контракта при его составлении. Внесение каких-либо изменений или дополнений в проект контракта допускается только в сроки установленные Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (статья 24 часть 3)