ИЗВЕЩЕНИЕ

О РАЗМЕЩЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА ПУТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА НА СТРОИТЕЛЬСТВО ТП В ЗАЕЛЬЦОВСКОМ РАЙОНЕ

Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, расположенный по адресу 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50 (электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на строительство ТП в Заельцовском районе.

Открытый аукцион проводится для нужд: Муниципального учреждения г. Новосибирска «Управление капитального строительства» (МУ «УКС»), расположенного по адресу 630099, г. Новосибирск, ул. Трудовая, 1;

Предмет муниципального контракта, объем выполняемых работ: строительство трансформаторной подстанции (ТП) в Заельцовском районе г. Новосибирска (с внутренними специальными работами, с благоустройством и наружными сетями электроснабжения)

| № п/п | Наименование выполняемых работ | Ед.изм | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Архитектурно-строительные решения (СМР) |  |  |
|  | - Строительный объем | М3 | 327,22 |
|  | - Общая площадь | м2 | 61,99 |
|  | Фундаменты ленточные сборные бетонные и ж/б | м3 | 60,6 |
|  | стены из кирпича | м3 | 65,2 |
|  | Полы бетонные, плиты покрытия – ж/б, кровля плоская, ворота и двери металлические |  |  |
| 2 | Электротехнические решения (монтажные работы) |  |  |
|  | - Трансформатор ТМГ-630-6/04 У1 | шт | 2 |
|  | - КРУ напряжением 6 кВ | компл | 1 |
|  | - Щит распределительный 0,4 кВ | компл | 1 |
| 3 | Внеплощадочные сети электроснабжения 6кВ (СМР) |  |  |
|  | - Кабель силовой ААБ2л-10 3х120 | км | 2,4 |
|  | - Муфта 3СТп-10-70120м | шт | 6 |
|  | - Заделка концевая 3КВТп-10-70120м | шт | 5 |
|  | - Труба стальная Ду=133мм | м | 225 |
|  | - Труба стальная Ду=159мм | м | 50 |
|  | - Труба полиэтиленовая Ду=160мм | м | 325 |
|  | - Труба а/ц Ду=100мм, длина 3м | шт | 110 |
|  | - Кирпич | шт | 17500 |
|  | - проколы | шт | 9 |
| 4 | ограждение | пм | 24,5 |
| 5 | сети электроснабжения 0,4кВ (строительные работы) |  |  |
|  | - Труба полиэтиленовая Ду=160мм | м | 260 |
|  | - Труба а/ц Ду=100мм, длина 3м | шт | 100 |
|  | - Кирпич | шт | 20000 |
|  | - проколы | шт | 2 |
| 6 | Благоустройство |  |  |
|  | Покрытие а/бетонное | М2 | 185 |

Место выполнения работ: г. Новосибирск, МУП «Зоологический парк» в Заельцовском районе.

Начальная цена контракта (максимальная): 9 188 000 (девять миллионов сто восемьдесят восемь тысяч) рублей, в том числе НДС, накладные и прочие расходы.

Срок, место и порядок предоставления аукционной документации: г. Новосибирск, Красный проспект,50, Департамент строительства и архитектуры мэрии, кабинет 517 с 9 часов 00 мин. 26 марта 2008г. до 10 часов 45 мин. 15 апреля 2008г.

Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официального сайта мэрии г. Новосибирска www.novo-sibirsk.ru.

Ответственное лицо, уполномоченное на прием аукционных заявок: секретарь комиссии по размещению муниципального заказа – Федянина Инна Александровна,   тел. 227-50-43, (e-mail: IFedyanina@admnsk.ru).

Место, дата и время проведения открытого аукциона: г. Новосибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска кабинет № 522 в 11 часов 30 мин. 17 апреля 2008г.

Не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении открытого аукциона. Изменения размещаются на официальном сайте мэрии и опубликовываются в «Бюллетене органов городского самоуправления Новосибирска», при этом срок подачи заявок на участие в аукционе продляется таким образом, чтобы со дня опубликования в печатном издании и размещения на официальном сайте внесенных изменений в извещение о проведении открытого аукциона до даты окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе такой срок составлял не менее чем 15 дней.