|  |  | УТВЕРЖДАЮ Заместитель председателя комитета по культуре и искусству мэрии г. Новосибирска ____________________В. В. Полещук «____» ________________ 2008г. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Реестровый номер аукциона ______. |

# ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ

# Открытый аукцион

на  право  заключения  муниципального контракта  на выполнение комплексного капитального ремонта, проектирование ремонтно-строительных и специальных работ, прокладку электрического кабеля, ремонт мягкой кровли мембранными материалами

Разработано:

МУ «Отдел технического надзора

муниципальных учреждений

культуры и искусства»

____________А.К. Жилкин

«___»___________2008 года

г. Новосибирск

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ I.   ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА...........................................................3

РАЗДЕЛ II ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА  ..................................................10

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.................................................................................................................10

1.1 Разъяснение положений документации об аукционе................................................................10

1.2. Внесение изменений в документацию об аукционе................................................................11

1.3. Отказ от проведения  аукциона..................................................................................................11

2. ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ.........................................................12

2.1. Требования к содержанию документов, входящих в состав заявки

на участие в аукционе.........................................................................................................................12

2.2. Требования к предложениям о цене контракта........................................................................12

2.3. Требования к описанию выполняемых работ...........................................................................12

2.4. Требования к оформлению заявок на участие в аукционе................................................... 12

3. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ ..................................................................13

3.1. Срок и порядок подачи и регистрации заявок на участие в аукционе..............................13

3.2. Отзыв заявок на участие в аукционе..........................................................................................14

4. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ....................................................14

5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА …………………………………………………… 15

6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНТРАКТА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ

АУКЦИОНА..............................................................................................................................18

6.1. Срок заключения  контракта......................................................................................................18

6.2. Права и обязанности победителя аукциона….........................................................................18

6.3. Права и обязанности заказчика..................................................................................................18

7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ

УЧАСТНИКОВ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗОВ.........................................................................19

8. УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ ………………………………………………………….…...20

РАЗДЕЛ III   ПРИЛОЖЕНИЕ 1........................................................................................................21

Форма №  1. Опись документов, представляемых для участия в открытом аукционе

на право заключения муниципального контракта................................................................21

Форма №  2. Заявка на участие в аукционе.....................................................................................22

Форма №  3. Анкета участника размещения заказа........................................................................24

Форма №  4. Доверенность Участника размещения заказа............................................................26

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 …………………………………………………………………………………27

Техническое задание, сметная документация по каждому лоту ……………....……………27

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 …………………………………………………………………………………81

Проект муниципального контракта на выполнение работ ………………………………….81

РАЗДЕЛ I.

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА

| 1 | Наименование Заказчика, контактная информация | Лот № 1- проектирование ремонтно-строительных и специальных работ для муниципального бюджетного учреждения города Новосибирска «Дом культуры имени К. С. Станиславского», расположенного: 630054, г. Новосибирск, Станиславского, 12, тел./факс (8-383) 343-74-21 Контактное лицо: Запрягаева Елена Александровна Лот № 2 - проектирование ремонтно-строительных и специальных работ для муниципального учреждения культуры «Дом Культуры «Приморский», расположенного: 630056, г. Новосибирск, Молодости, 15, тел./факс (8-383) 345-84-34 Контактное лицо: Казанцева Галина Георгиевна Лот № 3 - проектирование ремонтно-строительных и специальных работ для муниципального учреждения культуры «Дворец культуры «Металлург», расположенного: 630100, г. Новосибирск, Котовского, 2а, тел./факс (8-383) 351-61-49 Контактное лицо: Танкидис Юрий Харлампович Лот № 4 - комплексный капитальный ремонт муниципального учреждения культуры «Городской центр культуры и досуга мэрии Новосибирска», расположенного: 630099, г. Новосибирск, Трудовая, 1, тел./факс (8-383) 222-37-37 Контактное лицо: Рахманчук Ольга Владимировна Лот № 5 - прокладка электрического кабеля в МОУ ДОД Детская школа искусств № 24 «Триумф», расположенном: 630048, г. Новосибирск, Вертковского, 4, тел./факс (8-383) 314-31-60 Контактное лицо: Климентьева Валентина Васильевна Лот № 6 - ремонт мягкой кровли мембранными материалами МУК «Дворец культуры «Сибтекстильмаш», расположенного: 630071, г. Новосибирск, Забалуева, 47, тел./факс (8-383) 341-88-78 Контактное лицо: Богданова Любовь Алексеевна |
| --- | --- | --- |
| 2 | Наименование уполномоченного органа на размещение муниципального заказа, контактная информация | Мэрия города Новосибирска, расположенная по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), в лице комитета по культуре и искусству мэрии города Новосибирска ул.Советская 99 Тел/факс. (8-383) 227-41-10 Контактное лицо: Корякина Галина Федоровна тел/факс 227-41-10, дополнительная информация по техническим вопросам Жилкин А. К. по адресу ул. Вокзальная магистраль, 16 комната 511 контактный телефон: 218-85-05 |
| 3 | Вид и предмет аукциона | Открытый аукцион на право заключения муниципального контракта на выполнение комплексного капитального ремонта, проектирование ремонтно-строительных и специальных работ, прокладку электрического кабеля, ремонт мягкой кровли. |
| 4 | Место и сроки (периоды) выполнения работ | Работы должны выполнятся в городе Новосибирске: Лот № 1 - Муниципальное бюджетное учреждение города Новосибирска Дом культуры имени К.С.Станиславского, расположенный: 630054, г. Новосибирск, Станиславского, 12 Лот № 2 - МУК Дом Культуры «Приморский», расположенный: 630056, г. Новосибирск, Молодости, 15 Лот № 3 - МУК Дворец культуры «Металлург», расположенный: 630100, г. Новосибирск, Котовского, 2а Лот № 4 - МУК «Городской Центр Культуры и Досуга мэрии Новосибирска», расположенный: 630091, г. Новосибирск, Мичурина,9 Лот № 5- МОУ ДОД Детская школа искусств №24 «Триумф», филиал, расположенный: 630033, г. Новосибирск, Аникина, 7 Лот № 6 - МУК Дворец культуры «Сибтекстильмаш», расположенный: 630071, г. Новосибирск, Забалуева, 47 Работы по муниципальному контракту должны быть выполнены: Лот №1 с момента заключения муниципального контракта по 15 июля 2008 года. Лот №2 с момента заключения муниципального контракта по 15 июля 2008 года. Лот №3 с момента заключения муниципального контракта по 15 июля 2008 года. Лот №4 с момента заключения муниципального контракта по 15 июня 2008 года. Лот №5 с момента заключения муниципального контракта по 20 июня 2008 года. Лот №6 с момента заключения муниципального контракта по 20 июня 2008 года. |
| 5 | Начальная (максимальная) цена контракта | Начальная (максимальная) цена муниципального контракта составляет: Лот №1 363 000, 00 руб. Лот №2 464 000, 00 руб. Лот №3 464 000, 00 руб. Лот №4 631 726, 59 руб. Лот №5 673 044, 87 руб. Лот №6 560 717, 39 руб. Цена контракта включает в себя все уплачиваемые и взимаемые на территории РФ налоги и пошлины, а также расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, которые должен будет оплатить Участник в случае победы в аукционе. |

| 6 | Величина понижения начальной цены контракта (цены лота) («шаг аукциона») | 5 % от начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) |
| --- | --- | --- |
| 7 | Источник финансирования | Бюджет города Новосибирска на 2008 год. |
| 8 | Валюта, используемая для формирования цены муниципального контракта | Рубль Российской Федерации |
| 9 | Форма, сроки и порядок оплаты работ | Форма оплаты – безналичная, порядок оплаты – авансирование работ в размере 30% от стоимости выполнения работ, окончательный расчет будет производиться до 31.12. 2008 года по актам выполненных работ, подписанных сторонами на основании заключенного контракта путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. |
| 10 | Краткая характеристика выполняемых работ | Выполнению подлежат следующие виды работ: № п/п Наименование выполняемых работ Виды и объемы работ Сроки Выполнения работ Лот №1 Проектирование ремонтно-строительных и специальных работ Для проведения капитального ремонта в помещениях ДК им. Станиславского, расположенного в жилом доме, необходимо разработать рабочую документацию на разделы «Звукоизоляция и акустическая отделка зрительного зала и специализированных помещений», «Технологические решения электроусиления звука зрительного зала», «Технологические решения постановочного света зрительного зала», «Вентиляция зрительного зала, помещений творческого персонала и технических помещений» ДК им. К.С.Станиславского. Задание на проектирование в приложение №2 с момента заключения муниципального контракта по 15 июля 2008 года. Лот №2 Проектирование ремонтно-строительных и специальных работ Для проведения капитального ремонта зрительного зала, репетиционной комнаты и танцевального зала ДК «Приморский» необходимо разработать рабочую документацию на разделы «Акустическая отделка зрительного зала и специализированных помещений», «Технологические решения электроусиления звука зрительного зала», «Технологические решения постановочного света зрительного зала», «Технологические решения механизации зрительного зала». Задание на проектирование в приложение №2 с момента заключения муниципального контракта по 15 июля 2008 года. Лот №3 Проектирование ремонтно-строительных и специальных работ Для проведения капитального ремонта в зрительном зале ДК Металлург, необходимо разработать рабочую документацию на разделы «Акустическая отделка зрительного зала и специализированных помещений», «Технологические решения электроусиления звука зрительного зала», «Технологические решения постановочного света зрительного зала» «Технологические решения механизации сцены зрительного зала» ДК Металлург. Задание на проектирование в приложение №2 с момента заключения муниципального контракта по 15 июля 2008 года. Лот №4 Комплексный капитальный ремонт Общестроительные, сантехнические, электромонтажные. Объемы работ в приложение №2 с момента заключения муниципального контракта по 15 июня 2008 года. Лот №5 Прокладка электрического кабеля Прокладку кабеля выполнить согласно проекта 07-П-02-ЭС «Реконструкция здания по ул. Аникина,7 под МОУ ДОД Детскую школу искусств № 24 «Триумф» (филиал). Наружные сети электроснабжения» Объемы работ в приложение №2 с момента заключения муниципального контракта по 20 июня 2008 года. Лот №6 Ремонт мягкой кровли мембранными материалами Ремонт мягкой кровли мембранными материалами Объемы работ в приложение №2 с момента заключения муниципального контракта по 20 июня 2008 года. - Качество выполняемых работ должно удовлетворять требованиям установленным действующими СНиП. - Гарантийный срок должен составлять в соответствии со СНиП на данный вид работ. - Претенденту предлагается самостоятельно посетить и осмотреть объект, и получить все необходимые сведения для подготовки конкурсной заявки. Все работы выполняются собственными силами Подрядчика. Примечание: указанные в техническом задании торговые марки материалов носят описательный характер. Участник может предложить при выполнении работ материалы в соответствии с техническим заданием или эквиваленты, которые должны быть равноценными или не хуже любого параметра материала, указанного в техническом задании, дефектной ведомости. В случае возникновения непредвиденного объема выполняемых работ, Заказчик по согласованию с Исполнителем на основании ст.9 п.6 № 94-ФЗ, вправе изменить объемы выполнения работ до 10 %. После утверждения заказчиком сметной документации победитель аукциона может приступить к выполнению работ. |
| 11 | Требования к качественным характеристикам, предъявляемым к предмету аукциона | 1. Выполняемые работы должны быть выполнены с требованиями нормативных правовых актов, регламентирующих данный вид деятельности : Срок выполнения: Лот №1 с момента заключения муниципального контракта по 15 июля 2008 года Лот №2 с момента заключения муниципального контракта по 15 июля 2008 года. Лот №3 с момента заключения муниципального контракта по 15 июля 2008 года. Лот №4 с момента заключения муниципального контракта по 15 июня 2008 года. Лот №5 с момента заключения муниципального контракта по 20 июня 2008 года. Лот №6 с момента заключения муниципального контракта по 20 июня 2008 года. |
| 12 | Участники размещения заказа | Любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала. |
| 13 | Требования к участникам размещения заказа | 1. Соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом торгов. 2. Непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства. 3. Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в аукционе. 4. Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. 5. Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа. |
| 14 | Документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе | Заявка на участие в аукционе, которую представляет Участник торгов в соответствии с настоящей Инструкцией, должна включать в себя следующее: 1. Опись документов (по форме 1 Приложения 1) 2. Заявку на участие в аукционе (по форме 2 Приложения 1) 3. Сведения и документы об участнике: 3.1. Анкету участника (по форме 3 Приложения 1) 3.2. Полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона; 3.3. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа, в случае необходимости (по форме №4 Приложения 1). 4. Копия лицензии по лотам 4,5,6 на осуществление деятельности по строительству зданий и сооружений, за исключением сооружений сезонного или вспомогательного назначения, заверенная в установленном порядке, по лотам 1,2,3 на проектирование. |
| 15 | Требования к предложениям о цене контракта | Предложения участников не должны превышать начальной (максимальной) цены муниципального контракта. В стоимость включены все уплачиваемые и взимаемые на территории РФ налоги и пошлины, которые должен будет оплатить Участник в случае победы в аукционе. |
| 16 | Обеспечение заявки на участие в аукционе | Денежные средства в качестве обеспечения аукционной заявки не предоставляются. |
| 17 | Требования к оформлению заявок на участие в аукционе | Участник размещения заказа представляет оригинал заявки на участие в аукционе. Все документы, представленные участниками размещения заказа, должны быть скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица (для юридических лиц), подписаны физическими лицами собственноручно. Все документы должны быть пронумерованы, прошиты, скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица участника размещения заказа – юридического лица и собственноручно заверены участником размещения заказа – физического лица, в том числе на прошивке. Участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе в запечатанном конверте. На таком конверте указывается наименование открытого аукциона, на участие в котором подается данная заявка следующим образом: «Заявка на участие в открытом аукционе на право заключения муниципального контракта на выполнение комплексного капитального ремонта, проектирование ремонтно-строительных и специальных работ, прокладку электрического кабеля, ремонт мягкой кровли ». |
| 18 | Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе | г. Новосибирск, Советская, 99 , кабинет № 8 с 09-00 часов 26 марта 2008 года до 10-00 часов 15 апреля 2008 года в электронной форме. Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официального сайта: www.novo-sibirsk.ru. |
| 19 | Место подачи заявок | г. Новосибирск, Советская, 99 , кабинет № 8 с 09-00 часов 26 марта 2008 года до 10-00 часов 15 апреля 2008 года. |
| 20 | Время и дата начала подачи заявок на участие в аукционе | 09 часов 00 минут 26 марта 2008 г (время Новосибирское) |
| 21 | Время и дата окончания подачи заявок на участие в аукционе | 10 часов 00 минут 15 апреля 2008 г (время Новосибирское) |
| 22 | Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе | г. Новосибирск, Советская, 99 , кабинет № 9 с 10-00 часов 15 апреля 2008 года . |
| 23 | Дата, время и место проведения аукциона | г. Новосибирск, Советская, 99 , кабинет № 9 с 10-00 часов 24 апреля 2008 года . |
| 24 | Обеспечение исполнения Муниципального контракта | Предоставления обеспечения исполнения Контракта не требуется. |
| 25 | Срок заключения муниципального контракта | Не раньше 10 рабочих дней и не позже 20 рабочих дней со дня размещения на официальном сайте мэрии г. Новосибирска протокола аукциона |

РАЗДЕЛ II.   ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящая документация об аукционе подготовлена в соответствии Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (в ред. Федеральных законов от 31.12.2005 № 207-ФЗ, от 27.07.2006 № 142-ФЗ, от 20.04.2007 № 53-ФЗ, от 24.07.2007 № 218-ФЗ, от  от 08.11.2007 N 257-ФЗ), а также иным законодательством, регулирующим муниципальный заказ, включая нормативные правовые акты города Новосибирска.

Представление неполной информации, требуемой документацией об аукционе, представление недостоверных сведений или подача заявки, не отвечающей требованиям Федерального закона № 94-ФЗ и документации об аукционе, является риском участника, подавшего такую заявку, который может привести к отклонению его заявки.

Документация об аукционе может полностью или частично представляться в электронном виде. При этом в случае разночтений преимущество имеет текст документации об аукционе на бумажном носителе подписанный заказчиком, уполномоченным органом. При разрешении разногласий (в случае их возникновения) аукционная комиссия будет руководствоваться текстом документации об аукционе на бумажном носителе, подписанным заказчиком и не несет ответственности за содержание документации об аукционе, полученной участником аукциона  неофициально.

Участник должен соответствовать требованиям, предъявляемым к участникам в соответствии с пунктами 2-4 части 1 и пунктом 2 части 2 статьи 11 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»:

а. Соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом торгов.

б. Непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства.

в. Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в аукционе.

г. Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято.

1.1. Разъяснение положений документации об аукционе

При проведении аукциона какие-либо переговоры заказчика, уполномоченного органа или аукционной комиссии с участником размещения заказа не допускаются. В случае нарушения указанного положения аукцион может быть признан недействительным в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Заказчик и уполномоченный орган вправе давать разъяснения положений документации об аукционе.

Любой участник размещения заказа вправе направить в письменной форме, заказчику, уполномоченному органу запрос о разъяснении положений документации об аукционе. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса заказчик, уполномоченный орган обязаны направить в письменной форме разъяснения положений документации об аукционе, если указанный запрос поступил к заказчику, в уполномоченный орган не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе на бумажном носителе по адресу, указанному в запросе.

В течение одного дня со дня направления разъяснения положений документации об аукционе по запросу участника размещения заказа такое разъяснение должно быть размещено заказчиком, уполномоченным органом на сайте http://www.novo-sibirsk.ru  с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос. Разъяснение положений документации об аукционе не должно изменять ее суть.

1.2. Внесение изменений в документацию об аукционе

Заказчик, уполномоченный орган вправе принять решение о внесении изменений в документацию об аукционе не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе.

При этом срок подачи заявок на участие в аукционе должен быть продлен так, чтобы со дня опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте изменений, внесенных в извещение о проведении открытого аукциона, до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней.

В течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о внесении изменений в документацию об аукционе такие изменения опубликовываются в «Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска» и в течение одного дня размещаются заказчиком на сайте http://www.novo-sibirsk.ru   , направляются заказными письмами всем участникам размещения заказа, которым была предоставлена документация об аукционе.

Участники размещения заказа, использующие документацию об аукционе с сайта http://www.novo-sibirsk.ru идентификация которых невозможна, самостоятельно отслеживают возможные изменения, внесенные в извещение о проведении открытого аукциона и в документацию об аукционе, размещенные на сайте http://www.novo-sibirsk.ru и опубликованные в «Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска».

Заказчик, уполномоченный орган не несут ответственности в случае, если участник размещения заказа не ознакомился с изменениями, внесенными в извещение о проведении аукциона и документацию об аукционе размещенными и опубликованными надлежащим образом.

1.3. Отказ от проведения аукциона

Заказчик, уполномоченный орган, официально опубликовавшие в «Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска» и разместившие на сайте http://www.novo-sibirsk.ru  извещения о проведении открытого аукциона вправе отказаться от проведения открытого аукциона не позднее, чем за десять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

Извещение об отказе от проведения открытого аукциона опубликовывается в «Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска» в течение пяти рабочих дней и размещается заказчиком, уполномоченным органом на сайте http://www.novo-sibirsk.ru    в течение двух дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого аукциона.

В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения заказчик, уполномоченный орган обязаны направить соответствующие уведомления всем участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе.

2. ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

Участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе в письменной форме в запечатанном конверте или в форме электронного документа, в соответствии с указаниями, изложенными в Информационной карте аукциона настоящей документации об аукционе.

Все документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе, должны быть составлены на русском языке. Подача документов, входящих в состав заявки на иностранном языке должна сопровождаться предоставлением надлежащим образом заверенного перевода соответствующих документов на русский язык.

Документы, происходящие из иностранного государства, должны быть надлежащим образом легализованы в соответствии с законодательством и международными договорами Российской Федерации.

2.1. Требования к содержанию документов, входящих в состав заявки

на участие в аукционе:

Заявка на участие в аукционе, которую представляет участник размещения заказа в соответствии с настоящей аукционной документацией должна:

- быть подготовлена по форме 2 Приложения 1 настоящей документации об аукционе;

- содержать сведения и документы, указанные в Информационной карте аукциона.

Участники размещения заказа подают заявки, которые отвечают требованиям настоящей документации об аукционе, включая расчёт цены поставляемого товара, оказываемых услуг, выполняемых работ указанного в технической части документации об аукционе.

При подготовке заявки и документов, входящих в состав заявки, не допускается применение факсимильных подписей.

Непредставление необходимых документов в составе заявки, наличие в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или о поставляемой продукции, оказываемой услуги, выполняемых работ является риском участника размещения заказа, подавшего такую заявку, и является основанием для не допуска участника размещения заказа к участию в аукционе.

При этом в случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, предоставленных участником размещения заказа в составе заявки на участие в аукционе, такой участник может быть отстранен заказчиком, уполномоченным органом, аукционной комиссией от участия в аукционе на любом этапе его проведения вплоть до заключения муниципального контракта.

2.2. Требования к предложениям о цене контракта

Цена контракта, предлагаемая участником размещения заказа, не может превышать начальную (максимальную)  цену контракта, указанную в Информационной карте аукциона.

2.3. Требования к описанию выполняемых работ, оказываемых услуг, поставляемых товаров

Описание выполняемых работ, оказываемых услуг, поставляемых товаров,  которые являются предметом аукциона, их функциональных характеристик (потребительских свойств), количественных и качественных характеристик осуществляется в соответствии с требованиями, указанными в Информационной карте аукциона.

2.4. Требования к оформлению заявок на участие в аукционе

При описании условий и предложений участников размещения заказа должны приниматься общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов.

Сведения, которые содержатся в заявках участников размещения заказа, не должны допускать двусмысленных толкований.

Все документы, представленные участниками размещения заказа, должны быть скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица (для юридических лиц), подписаны физическими лицами собственноручно. Все документы должны быть пронумерованы, прошиты, скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица участника размещения заказа – юридического лица и собственноручно заверены участником размещения заказа – физического лица, в том числе на прошивке. Верность копий документов, представляемых в составе заявки на участие в аукционе должна быть подтверждена печатью и подписью  уполномоченного лица, если иная форма заверения не была установлена нормативными правовыми актами Российской Федерации. Копии документов должны быть заверены в нотариальном порядке в случае, если указание на это содержится в Информационной карте аукциона.

Все экземпляры заявки должны быть четко напечатаны. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) или собственноручно заверенных (для физических лиц).

Все документы, представляемые участниками размещения заказа в составе заявки на участие в аукционе, должны быть заполнены по всем пунктам.

Представленные в составе заявки на участие в аукционе документы не возвращаются участнику размещения заказа.

3. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

3.1. Срок и порядок подачи и регистрации заявок на участие в аукционе

Прием заявок заканчивается в день рассмотрения заявок на участие в аукционе непосредственно до начала рассмотрения заявок на участие в аукционе, указанного в извещении и Информационной карте аукциона.

Заказчик, уполномоченный орган оставляет за собой право продлить срок подачи заявок и внести соответствующие изменения в извещение о проведении открытого аукциона.

Заявки на участие в аукционе подаются по адресу, указанному в извещении о проведении открытого аукциона и Информационной карте аукциона. В день окончания срока подачи заявок на участие в аукционе,  такие заявки подаются на заседании аукционной комиссии непосредственно перед рассмотрением заявок на участие в аукционе.

Заявки на участие в аукционе, направленные по почте и поступившие после окончания срока подачи заявок признаются опоздавшими. Участник размещения заказа при отправке заявки по почте, несет риск того, что его заявка будет доставлена по неправильному адресу и признана опоздавшей.

Каждый конверт с заявкой на участие в аукционе регистрируется уполномоченными лицами заказчика, уполномоченного органа.

Каждый поступивший конверт с заявкой на участие в аукционе также маркируется путем нанесения на конверт регистрационного номера.

Поступившие конверты с заявками регистрируются в Журнале регистрации заявок на участие в аукционе, в порядке поступления конвертов с заявками. Запись регистрации конверта должна включать регистрационный номер заявки, дату, время, способ подачи.

По требованию лица, вручившего конверт с заявкой на участие в аукционе, Заказчиком, уполномоченным органом выдается расписка в получении конверта с заявкой на участие в аукционе.

Участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе в запечатанном конверте. На таком конверте указывается наименование открытого аукциона, на участие в котором подается данная заявка следующим образом: «Заявка на участие в открытом аукционе на право заключения муниципального контракта на выполнение комплексного капитального ремонта, проектирование ремонтно-строительных и специальных работ, прокладку электрического кабеля, ремонт мягкой кровли».

Участник размещения заказа вправе не указывать на таком конверте свое фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или Ф.И.О., сведения о месте жительства (для физического лица).

Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в отношении каждого предмета аукциона (лота).

Если конверт с заявкой не запечатан и не маркирован в порядке, указанном выше, заказчик, уполномоченный орган, не несут ответственности за утерю конверта или его содержимого или досрочное вскрытие такого конверта. В случае, если конверт не запечатан и не маркирован в порядке, указанном выше, такие конверты с заявками не принимаются заказчиком, уполномоченным органом и возвращаются лицу, подавшему такой конверт. В случае получения такого конверта заказчиком, уполномоченным органом по почте, соответствующий конверт возвращается по адресу отправителя, указанному на конверте.

Внесение изменений в заявку на участие в аукционе не допускается.

3.2. Отзыв заявок на участие в аукционе

Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать такую заявку в любое время до дня и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Заявки на участие в аукционе отзываются в следующем порядке.

Участник размещения заказа подает в письменном виде уведомление об отзыве заявки, содержащее информацию о том, что он отзывает свою заявку. При этом в соответствующем уведомлении в обязательном порядке должна быть указана следующая информация: наименование аукциона, регистрационный номер заявки на участие в аукционе, дата, время и способ подачи заявки на участие в аукционе.

Заявление об отзыве заявки на участие в аукционе должно быть скреплено печатью и заверено подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) и собственноручно подписано физическим лицом участником размещения заказа.

В случае, если в уведомлении об отзыве заявки на участие в аукционе прямо указана просьба вернуть отозванную им заявку и указан адрес, по которому соответствующая заявка должна быть возвращена должно содержаться в заявлении об отзыве заявки на участие в аукционе.

До последнего дня подачи заявок на участие в аукционе, заявления об отзыве заявок на участие в аукционе подаются по адресу, указанному в извещении о проведении аукциона и Информационной карте аукциона.

Отзывы заявок на участие в аукционе регистрируются в Журнале регистрации заявок на участие в аукционе.

Заявки на участие в аукционе, отозванные до окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в порядке, указанном выше считаются не поданными.

После окончания срока подачи заявок не допускается отзыв заявок на участие в аукционе.

4. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

Аукционная комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным документацией об аукционе, и соответствие участников размещения заказа требованиям, установленным в соответствии со статьей 11 Федерального закона №94-ФЗ.

Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе не может превышать десяти дней со дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.

На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе аукционной комиссией принимается решение:

- о допуске к участию в аукционе участника размещения заказа  и о признании участника размещения заказа участником аукциона

- об отказе в допуске участника размещения заказа к участию в аукционе.

Участнику размещения заказа отказывается в допуске к участию в аукционе в случае:

- не предоставления определенных Информационной картой аукциона документов в составе заявке на участие в аукционе либо наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или о товарах, о работах, об услугах, соответственно на поставку, выполнение, оказание которых размещается заказ;

- несоответствия требованиям, установленным статьей 11 Федерального закона №94-ФЗ;

- невнесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, если в документации содержится требование обеспечения такой заявки;

- несоответствия заявки на участие в аукционе требованиям документации об аукционе, в том числе наличие в таких заявках предложения о цене контракта, превышающей начальную (максимальную) цену контракта (цену лота).

Если в документах, входящих в состав заявки на участие в аукционе, имеются расхождения между обозначением сумм прописью и цифрами, то аукционной комиссией принимается к рассмотрению сумма, указанная прописью.

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе, или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся.

На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе аукционной комиссией ведется протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе размещается заказчиком, уполномоченным органом, специализированной организацией на сайте www.novo-sibirsk.ru.

Участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе и признанным участниками аукциона, и участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе и не допущенным к участию в аукционе, направляются уведомления о принятых аукционной комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания указанного протокола.

5.  ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА

Аукцион проводится заказчиком в присутствии членов аукционной комиссии, участников аукциона или их представителей. В аукционе могут участвовать только участники размещения заказа, признанные участниками аукциона. Заказчик, уполномоченный орган обязаны обеспечить участникам аукциона возможность принять непосредственное или через своих представителей участие в аукционе. Участники аукциона должны до начала аукциона прибыть по адресу проведения аукциона и зарегистрироваться. Возможность  электронной формы участия в аукционе  отсутствует по техническим причинам.

При регистрации представитель предъявляет следующие документы:

Руководители юридических лиц:

- документ, удостоверяющий личность;

- документ, подтверждающий полномочия должностного лица (например, копия приказа о назначении, копия протокола собрания учредителей и др.);

- документ, подтверждающий полномочия лица на заключение крупной сделки на аукционе.

Физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели:

- документ, удостоверяющий личность;

Представители  участников, действующие на основании доверенности:

- документ, удостоверяющий личность;

- доверенность, заверенную в соответствии с действующим законодательством. Доверенность на представителя должна содержать информацию о паспортных данных лица, которому выдана доверенность и образец его подписи. В доверенности должны быть отражены полномочия данного лица путем включения следующих сведений: «доверяет участвовать в аукционе (указывается наименование, дата и лот(ы) аукциона, по которому может торговать представитель) с правом заключения сделок и подписания всех предусмотренных аукционной документацией документов».

- документ, подтверждающий полномочия лица на заключение крупной сделки на аукционе.

В случае проведения аукциона по нескольким лотам, аукцион проводится отдельно по каждому лоту. Перед началом проведения аукциона секретарь аукционной комиссии регистрирует участников аукциона, проверяет необходимые для участия в аукционе документы и полномочия у присутствующих представителей участников аукциона и выдает им карточки с номерами, которые соответствуют регистрационному номеру заявки участника аукциона (далее – карточки). Представитель удостоверяет собственной подписью  получение карточки и свое согласие с условиями аукциона, предусмотренными аукционной документацией.  Регистрационный номер получает только один представитель  участника аукциона. Опоздавшие на регистрацию участники аукциона к участию в аукционе не допускаются.

Председатель аукционной комиссии открывает торги, объявляет о начале проведения аукциона, называет предмет контракта и количество лотов, выставленных на аукцион (в случае проведения аукциона по нескольким лотам), наименования (для юридического лица), фамилии имени отчества (для физического лица) участников, допущенных к участию в аукционе, и допущенных, но не явившихся на аукцион. В случае, если в извещении о проведении открытого аукциона предусмотрены преимущества для учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы и (или) организаций инвалидов, председатель аукционной комиссии непосредственно перед началом проведения аукциона сообщает о наличии таких участников аукциона.

Во время проведения аукциона секретарь и члены аукционной комиссии фиксируют предложения участников аукциона о цене контракта (цене лота), величину понижения начальной цены контракта (цены лота) и «шага аукциона».

Аукционист, выбранный из членов комиссии путем голосования, объявляет участникам аукциона о начале процедуры торгов по лоту, номер лота, предмет контракта (лота), количество участников, допущенных к участию в аукционе по названному лоту, наличие таких участников на торгах, сообщает участникам аукциона о порядке представления предложений о цене контракта (цене лота), и оглашает начальную (максимальную) цену контракта (цену лота) и размер «шага аукциона».

Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), указанной в извещении о проведении открытого аукциона, на "шаг аукциона".

Шаг аукциона" устанавливается в размере пяти процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), указанной в извещении о проведении аукциона. В случае, если после троекратного объявления последнего предложения о цене контракта ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену контракта, заказчик, уполномоченный орган обязан снизить "шаг аукциона" на 0,5 процента начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), но не ниже 0,5 процента начальной (максимальной) цены контракта (цены лота).

После оглашения аукционистом начальной цены контракта, указанной в извещении, участникам предлагается заявить свои предложения по цене путем поднятия карточек, что означает понижение оглашенной цены контракта (цены лота) на «шаг аукциона». Участник аукциона поднимает карточку вверх и удерживает ее до названия номера карточки аукционистом. При этом называть цену вслух не нужно. Аукционист называет номер карточки участника, который первым заявил о снижении цены контракта (цены лота), указывая на этого участника и объявляя заявленную цену, как цену контракта (цену лота). При отсутствии предложений со стороны участников аукционист повторяет эту цену три раза. Если до третьего повторения заявленной цены ни один из участников не поднял карточку и не заявил о своем намерении предложить более низкую цену контракта (цену лота), аукционист объявляет о снижении «шага аукциона».

Пример, начальная (максимальная) цена контракта составляет 1 100 000 (один миллион сто тысяч) рублей. "Шаг аукциона" установлен в размере пяти процентов начальной цены контракта и составляет 55 000 (пятьдесят пять тысяч) рублей. Аукционист называет начальную цену контракта 1 100 000 (один миллион сто тысяч) рублей три раза. Поднятие карточки участником аукциона до окончания троекратного объявления начальной цены контракта будет означать, что участник аукциона заявил о своем намерении предложить цену контракта, сниженную на один шаг аукциона, т.е. на 55 000 руб., другими словами, он предлагает цену контракта - 1 045 000 (один миллион сорок пять тысяч) рублей. После поднятия карточек участниками аукциона Аукционист называет номер карточки, поднятой первой, и предложенную этим участником аукциона цену контракта - 1 045 000 (один миллион сорок пять тысяч) рублей 3 раза. Поднятие карточки участником аукциона до окончания троекратного объявления этой цены - 1 045 000 рублей будет означать, что участник аукциона заявил о своем намерении снизить цену контракта еще на один шаг аукциона, т.е. он предлагает цену - 990 000 (девятьсот девяносто тысяч) рублей. После поднятия карточки участниками аукциона аукционист снова называет номер карточки, поднятой первой, и 3 раза оглашает цену 990 000 (девятьсот девяносто тысяч ) рублей и так далее. В случае если после троекратного объявления начальной цены контракта или последнего предложения о цене контракта ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену контракта, аукционист снижает "шаг аукциона" на 0,5%. Шаг аукциона становится 4,5% начальной цены контракта или 49500 (сорок девять тысяч пятьсот) рублей. Шаг может быть снижен 9 раз, но не ниже 0,5 % начальной цены контракта, т.е. шаг не может быть меньше, чем 5500 (пять тысяч пятьсот) рублей. Если после троекратного объявления очередной цены контракта никто из участников аукциона не поднял карточку, то победителем аукциона становится участник, номер карточки которого был назван аукционистом последним.

Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую цену контракта (цену лота), номер карточки которого и заявленная им цена были названы аукционистом последними.

Аукционист объявляет о завершении процедуры торгов по лоту. После этого аукционист называет номер лота, победителя аукциона по названному лоту и предложенную им цену контракта по лоту, а также участника аукциона, который сделал предпоследние предложения о цене контракта по лоту.

В случае если в аукционе участвовал один участник, или в случае если в связи с отсутствием предложений о цене контракта, предусматривающих более низкую цену контракта, чем начальная (максимальная) цена контракта (цена лота), "шаг аукциона" снижен до минимального размера и после троекратного объявления предложения о начальной (максимальной) цене контракта (цене лота) не поступило ни одно предложение о цене контракта, которое предусматривало бы более низкую цену контракта, председатель аукционной комиссии объявляет о признании аукциона несостоявшимся.

Любой участник аукциона вправе осуществлять аудио- и видеозапись аукциона. При проведении аукциона заказчик в обязательном порядке осуществляют аудиозапись аукциона и ведут протокол аукциона.

Председатель аукционной комиссии может принять решение о приостановке проведения аукциона и объявлении короткого перерыва.

При проведении аукциона участникам торгов не разрешается вступать в переговоры между собой, пользоваться мобильной связью и покидать место проведения аукциона до завершения процедуры торгов.

Протокол аукциона подписывается заказчиком, уполномоченным органом, всеми присутствующими членами аукционной комиссии в день проведения аукциона и размещается на официальном сайте заказчиком в течение дня следующего после дня подписания указанного протокола и в течение пяти рабочих дней опубликовывается в официальном печатном издании.

Любой участник аукциона после опубликования или размещения протокола аукциона вправе направить муниципальному заказчику в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, запрос о разъяснении результатов аукциона. Заказчик в течение двух рабочих дней со дня поступления такого запроса в письменной форме или в форме электронного документа обязан представить такому участнику аукциона соответствующие разъяснения.

В случае, если в аукционе участвовал один участник, или в случае, если в связи с отсутствием предложений о цене контракта, предусматривающих более низкую цену контракта, чем начальная (максимальная) цена контракта (цена лота), "шаг аукциона" снижен до минимального размера и после троекратного объявления предложения о начальной (максимальной) цене контракта (цене лота) не поступило ни одно предложение о цене контракта, которое предусматривало бы более низкую цену контракта, аукцион признается несостоявшимся.

В случае если в аукционе участвовал один участник, заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола аукциона обязан передать единственному участнику аукциона прилагаемый к документации об аукционе проект контракта. Муниципальный контракт  с единственным участником заключается на условиях предусмотренных документацией об аукционе, по начальной (максимальной цене) контракта (цене лота) , указанной в извещении о проведении открытого аукциона, или по согласованной с указанным участником аукциона цене контракта. Не превышающей начальной (максимальной) цены контракта (цены лота). Единственный участник аукциона не вправе отказаться от заключения контракта.

6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНТРАКТА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА

6.1. Срок заключения контракта

Заказчик, уполномоченный орган в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола аукциона (протокол рассмотрения) направляют один экземпляр протокола и проект муниципального контракта, подписанный и заверенный печатью заказчика победителю аукциона.

Победитель аукциона должен подписать и заверить печатью указанный проект контракта и вернуть его заказчику в срок, установленный в Информационной карте аукциона.

В Информационной карте устанавливается общий срок заключения муниципального контракта, который должен составлять не менее чем десять дней и не должен превышать двадцать дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона.

В случае, если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения муниципального контракта заказчик также вправе заключить контракт с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта. При этом заключение муниципального контракта для участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, является обязательным.

Заказ признается размещенным со дня заключения муниципального контракта.

6.2. Права и обязанности победителя аукциона

Муниципальный контракт заключается на условиях, указанных в поданной участником аукциона, с которым заключается контракт, заявке на участие в аукционе, в документации об аукционе.

В случае если победитель аукциона в предусмотренный срок, не представил Заказчику подписанный муниципальный контракт, победитель аукциона признается уклонившимся от заключения муниципального контракта.

Участник аукциона, которому Заказчик направил проект муниципального контракта, не вправе отказаться от заключения муниципального контракта.

6.3. Права и обязанности заказчика

После определения победителя аукциона в течение срока, предусмотренного для заключения муниципального контракта, заказчик вправе отказаться от заключения муниципального контракта с победителем аукциона, либо при уклонении победителя аукциона от заключения контракта с участником размещения заказа, с которым заключается такой контракт, в случае установления факта:

- проведения ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

- приостановления деятельности указанных лиц в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

- предоставления указанными лицами заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, предусмотренных настоящей аукционной документацией;

- нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения контракта балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

- наличие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которого превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, при условии, что участник размещения заказа не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Заказчик вправе при исполнении контракта по согласованию с Подрядчиком изменить объем всех предусмотренных контрактом работ, услуг не более чем на десять процентов такого объема в случае выявления потребности в дополнительных работах, услугах, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, услугами, предусмотренными контрактом, или при прекращении потребности в предусмотренной контрактом части работ, услуг. При этом по согласованию с поставщиком (исполнителем, подрядчиком) заказчик вправе изменить цену контракта пропорционально объему указанных дополнительных работ, услуг или объему указанной части работ, услуг, но не более чем на десять процентов такой цены. Данное положение не относится к  поставкам товаров.

Заказчик вправе обратиться в суд с иском о понуждении победителя аукциона заключить муниципальный контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, либо заключить муниципальный контракт с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, в случае, если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения муниципального контракта. При этом заключение муниципального контракта для участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, является обязательным.

В случае если аукцион признан несостоявшимся, и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, признан участником аукциона, заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе, обязан передать такому участнику аукциона проект муниципального контракта. При этом муниципальный контракт заключается на условиях и по цене контракта, которые предусмотрены заявкой на участие в аукционе и аукционной документацией, но цена такого контракта не может превышать максимальную цену контракта.

7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ УЧАСТНИКОВ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗОВ

Действия (бездействия) заказчика, уполномоченного органа, аукционной комиссии могут быть обжалованы в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

8. УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ

В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий и споров, связанных с размещением муниципального заказа путем проведения аукциона участники размещения заказа, заказчик, уполномоченный орган и аукционная комиссия предпринимают меры для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке.

Любые споры, остающиеся неурегулированными во внесудебном порядке разрешаются в судебном порядке в соответствии с действующим процессуальным законодательством Российской Федерации.

Заместитель председателя комитета

по культуре и искусству мэрии г. Новосибирска                                        ____________________В. В. Полещук

Приложение 1

# Форма №1												           	Форма № 1

РАЗДЕЛ III

Опись документов,

представляемых для участия в  открытом аукционе

на выполнение комплексного капитального ремонта, проектирование ремонтно-строительных и специальных работ, прокладку электрического кабеля, ремонт мягкой кровли.

Настоящим      ____________________________________________________________________

(наименование участника размещения заказа)

для участия в открытом аукционе на право заключения муниципального контракта  на выполнение комплексного капитального ремонта, проектирование ремонтно-строительных и специальных работ, прокладку электрического кабеля, ремонт мягкой кровли направляются ниже перечисленные документы.

| №№ п\п | Наименование | Кол-во Страниц |
| --- | --- | --- |
|  | Заявка на участие в аукционе (Приложение 1 форма №2) |  |
|  | Анкета участника аукциона (Приложение 1 форма №3). |  |
|  | Полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона; |  |
|  | Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа, в случае необходимости (Приложение 1 форма № 4). |  |
|  | Копия лицензии по лотам 4,5,6 на осуществление деятельности по строительству зданий и сооружений, за исключением сооружений сезонного или вспомогательного назначения, заверенная в установленном порядке, по лотам 1,2,3 на проектирование. |  |
|  | Другие документы, прикладываемые по усмотрению участником аукциона, в том числе: |  |
| №№ п\п | Наименование | Кол-во Страниц |

# Должность_____________

# Фамилия, имя, отчество____________________________________

Подпись_________________

Форма № 2

Дата, исх. номер

Конкурсной комиссии по размещению муниципального заказа при комитете по культуре и искусству мэрии города Новосибирска

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

на право заключения муниципального контракта

на выполнение комплексного капитального ремонта, проектирование ремонтно-строительных и специальных работ, прокладку электрического кабеля, ремонт мягкой кровли.

1. Изучив документацию об аукционе на право заключения вышеупомянутого контракта, а также применимые к данному аукциону законодательство и нормативно-правовые акты __________________________________________________________

(наименование участника размещения заказа)

в лице, ________________________________________________________________

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для  юридического лица)

сообщает о согласии участвовать в аукционе на условиях, установленных в указанных выше документах, и направляет настоящую заявку.

2. Мы согласны выполнить работы в соответствии с требованиями документации об аукционе и на условиях, которые мы представили в настоящем предложении.

3. Мы ознакомлены с материалами, содержащимися в документации об аукционе.

4. Мы согласны с тем, что в случае, если нами не были учтены какие-либо расходы по выполнению работ, в соответствии с предметом аукциона, работы  в любом случае будут выполнены в полном соответствии с условиями муниципального контракта в пределах предлагаемой нами стоимости контракта.

5. Если наши предложения, изложенные выше, будут приняты, мы берем на себя обязательство выполнить работы в соответствии с требованиями документации об аукционе, включая требования, содержащиеся в технической части документации об аукционе и согласно нашим предложениям, которые мы просим включить в контракт.

6.  Настоящей заявкой подтверждаем, что в отношении ______________________________ не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает _________ % (значение указать цифрами и прописью) балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

7. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и подтверждаем право _______________________________________, не противоречащее требованию формировании равных для всех участников аукциона условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения, в том числе сведения о соисполнителях.

8. В случае, если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательства подписать муниципальный контракт  на выполнение комплексного капитального ремонта, проектирование ремонтно-строительных и специальных работ, прокладку электрического кабеля, ремонт мягкой кровли, являющегося предметом аукциона в соответствии с требованиями документации об аукционе и условиями наших предложений, в срок 14 (четырнадцать) рабочих дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона и проекта муниципального контракта.

9. В случае, если наши предложения будут лучшими после предложений победителя аукциона, а победитель аукциона будет признан уклонившимся от заключения муниципального контракта по предмету аукциона, мы обязуемся подписать данный контракт на выполнение работ в соответствии с требованиями документации об аукционе и условиями нашего предложения по цене.

10. Мы согласны с тем, что в случае признания нас победителями аукциона или принятия решения о заключении с нами муниципального контракта в случае отказа от его подписания победителем аукциона, и нашего уклонения от заключения контракта на выполнение работ, являющихся предметом аукциона, мы извещены о включении сведений о _____________________________________________________________________________________

(наименование, Ф.И.О. участника размещения заказа)                                                                        в Реестр недобросовестных поставщиков в случае нашего уклонения от заключения муниципального контракта.

11. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с нами уполномочен _______________________________________________________________________

(контактная информация уполномоченного лица).

Все сведения о проведении аукциона просим сообщать указанному    уполномоченному лицу.

12. В случае присуждения нам права заключить муниципальный контракт в период с даты получения протокола аукциона и проекта муниципального контракта и до подписания официального муниципального контракта настоящая заявка будет носить характер предварительного заключенного нами и муниципальным заказчиком договора о заключении муниципального контракта на условиях наших предложений.

13. Юридический и фактический адреса/ место жительства / телефон / факс ____________________________________________________________________,  банковские реквизиты: _____________________________________________________________________

14. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: _____________________________________________________________________

15. К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи  на ___стр.

Участник размещения заказа (уполномоченный представитель)

______________________________ (Фамилия И.О.)

(подпись)

Главный бухгалтер

_____________________________ (Фамилия И.О.)

(подпись)           м.п.

# Форма № 3

# АНКЕТА УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

| Полное и сокращенное наименования организации и ее организационно-правовая форма: (на основании учредительных документов, свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц/ Ф.И.О. участника размещения заказа – физического лица |  |
| --- | --- |
| Регистрационные данные: 2.1 Дата, место и орган регистрации юридического лица, регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (на основании Свидетельства о государственной регистрации) 2.2. ОГРН (на основании свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц) Паспортные данные для участника размещения заказа – физического лица |  |
| 3. ИНН, КПП, ОКПО, ОКВЭД участника размещения заказа |  |
| Юридический адрес/место жительства участника размещения заказа | Страна |
|  | Адрес |
| Почтовый адрес участника размещения заказа | Страна |
|  | Адрес |
|  | Телефон |
|  | Факс |
| Примечание: Вышеуказанные данные могут быть по усмотрению участника размещения заказа подтверждены путем предоставления следующих документов: Устав, положение, учредительный договор; Свидетельство о государственной регистрации; Информационное письмо об учете в ЕГРПО; Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе; Выписка из реестра акционеров |
| Банковские реквизиты (может быть несколько): |  |
| 6.1. Наименование обслуживающего банка |  |
| 6.2. Расчетный счет |  |
| 6.3. Корреспондентский счет |  |
| 6.4. БИК |  |
| Сведения о выданных участнику размещения заказа лицензиях, необходимых для выполнения обязательств по государственному контракту (указывается лицензируемый вид деятельности, реквизиты действующей лицензии, наименование территории на которой действует лицензия) |  |

В подтверждение финансовой  устойчивости, а также отсутствия задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды по усмотрению  участника  размещения заказа могут быть представлены:

- формы №1 «Бухгалтерский баланс» и №2 «Отчет о прибылях и убытках» за два предыдущих года и последний отчетный период отчетного года, с отметкой налоговой инспекции и заверенные печатью организации;

- акт сверки, выданный ИФНС о состоянии расчетов с бюджетами всех уровней и внебюджетными фондами за последний отчетный период, заверенный печатью организации.

Мы, нижеподписавшиеся, заверяем правильность всех данных, указанных в анкете.

В подтверждение вышеприведенных данных к анкете прикладываются следующие документы:

- ___________ (название документа) ____ (количество страниц в документе);

- ___________ (название документа) ____ (количество страниц в документе);

…………………………………………………………………………………………...

3.    ___________ (название документа) ___ (количество страниц в документе).

Участник размещения заказа (уполномоченный представитель)

_______________________                        ___________________        _____________________

(подпись)                                                             (Ф.И.О.)

М.П.

Главный бухгалтер				___________________        _____________________

(подпись)                                                             (Ф.И.О.)

Форма № 4

# ФОРМА ДОВЕРЕННОСТИ НА УПОЛНОМОЧЕННОЕ ЛИЦО, ИМЕЮЩЕЕ

# ПРАВО ПОДПИСИ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНТЕРЕСОВ ОРГАНИЗАЦИИ-УЧАСТНИКА

# РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

Дата, исх. номер

___________________

ДОВЕРЕННОСТЬ  № ____

г. Новосибирск _______________________________________________________________________

(прописью число, месяц и год выдачи доверенности)

Юридическое лицо – участник размещения заказа:

________________________________________________________________________

(наименование юридического лица)

доверяет ________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)

паспорт серии ______ №_________ выдан _________________  «____» ___________

представлять интересы ___________________________________________________

(наименование организации)

на аукционах, проводимых _________________________________________________.

(наименование организации кем проводится)

В целях выполнения данного поручения он уполномочен представлять аукционной комиссии необходимые документы, подписывать и получать от имени организации - доверителя все документы, связанные с его выполнением.

Подпись _________________________________       ________________________ удостоверяем.

(Ф.И.О. удостоверяемого)                                                     (Подпись удостоверяемого)

Доверенность действительна  по  «____»  ____________________ _____ г.

Руководитель организации  ________________________ ( ___________________ )

М.П.                                                                                                                                                                        (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер  _______________________________ ( ___________________ )

(Ф.И.О.)

Приложение №2

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ, СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Лот №1

Техническое задание на проектирование ремонтно-строительных и специальных работ по аукционному объекту Муниципальное бюджетное учреждение города Новосибирска Дом культуры имени К.С.Станиславского - , расположенный:

630054, г. Новосибирск, Станиславского, 12

Директор Запрягаева Елена Александровна

Тел. 343-74-21

Техническое задание

- Для проведения капитального ремонта в помещениях ДК им. Станиславского, расположенного в жилом доме, необходимо разработать рабочую документацию на разделы «Звукоизоляция и акустическая отделка зрительного зала и специализированных помещений», «Технологические решения электроусиления звука зрительного зала», «Технологические решения постановочного света зрительного зала», «Вентиляция зрительного зала, помещений творческого персонала и технических помещений» ДК им. К.С.Станиславского.

В разделе «Звукоизоляция и акустическая отделка зрительного зала и специализированных помещений» решить задачи по надёжной звукоизоляции потолочных перекрытий и акустической отделки для достижения нормативных параметров защиты от шума и естественной акустики зала. Необходимо провести инструментальные измерения звукоизоляции и акустики аккредитованной лабораторией. Разработать дополнительный несущий каркас потолка.

Раздел «Технологические решения электроусиления звука зрительного зала» разработать с учётом существующего оборудования и дальнейшей его эксплуатацией в вновь разрабатываемых схемах.

Раздел «Технологические решения постановочного света зрительного зала» разработать с привязкой к существующим электропитающим линиям и в пределах предоставляемых мощностей. Дополнительно разработать проект электрического освещения технических помещений и комнат творческого персонала.

В разделе «Вентиляция зрительного зала, помещений творческого персонала и технических помещений» обеспечить приточно-вытяжную вентиляцию, учитывая специфику помещений и здания.

Назначение зрительного зала – камерный, ориентировочно на 80 мест.

1. Субъекты проектирования

1.1. раздел «Звукоизоляция и акустическая отделка зрительного зала и специализированных помещений»:

1.1.1. Зрительный зал;

1.1.2. Помещение светозвукоаппаратной;

1.2. раздел «Звукоизоляция зрительного зала и специализированных помещений»:

1.2.1. Зрительный зал;

1.2.2. Помещение светозвукоаппаратной;

1.3. раздел «Технологические решения электроусиления звука зрительного зала»:

1.3.1. Зрительный зал;

1.3.2. Помещения технологического обеспечения сцены:

1.3.2.1. Светозвукоаппаратная.

1.4. раздел «Технологические решения постановочного света зрительного зала»:

1.4.1. Зрительный зал;

1.4.1.1. Софитные потолочные фермы;

1.4.1.2. Боковые софитные фермы.

1.4.2. Помещения технологического обеспечения сцены:

1.4.2.1. Светозвукоаппаратная;

1.4.2.2. Электрощитовая с диммерным блоком;

1.5. раздел «Вентиляция зрительного зала, помещений творческого персонала и технических помещений»:

1.5.1. Зрительный зал;

1.5.1.1. Расположение технологического оборудования;

1.5.1.2. Техническое помещение;

1.5.1.3. Гримёрные

2. Состав пояснительной записки и комплекта чертежей:

2.1. раздел «Звукоизоляция и акустическая отделка зрительного зала и специализированных помещений»:

2.1.1. Акустический расчёт звукопоглощающей отделки зрительного зала и специализированных помещений;

2.1.2. Акустический расчёт базовой и дополнительной звукоизоляции ограждающих конструкций зрительного зала и специализированных помещений;

2.1.3. Рекомендации по снижению шума от инженерных магистралей (вентиляции, климат-контроля, отопления);

2.1.4. Планы, разрезы, развёртки;

2.1.5. Узлы примыкания и крепления акустических конструкций.

2.1.6. Спецификация акустических материалов.

2.1.7. Смета на производство работ.

2.2. раздел «Технологические решения электроусиления звука зрительного зала»:

2.2.1. Подбор электроакустического оборудования  зрительного зала;

2.2.2. Принципиальная и однолинейная электрические схемы;

2.2.3. План укладки акустических и силовых кабелей, ведомость технологических отверстий;

2.2.4. Планы, разрезы, развёртки;

2.2.5. Узлы крепления оборудования к несущим конструкциям;

2.2.6. Кабельный журнал;

2.2.7. Спецификация оборудования;

2.2.8. Смета на монтаж оборудования.

2.3. раздел «Технологические решения постановочного света зрительного зала»:

2.3.1. Подбор постановочного освещения (приборов эффектов и сценического света) зрительного зала;

2.3.2. Принципиальная и однолинейная электрические схемы;

2.3.3. План силовых кабелей, ведомость технологических отверстий;

2.3.4. Планы, разрезы, развёртки;

2.3.5. Узлы крепления оборудования к несущим конструкциям;

2.3.6. Кабельный журнал;

2.3.7. Спецификация оборудования;

2.3.8. Смета на монтаж оборудования.

2.4. раздел «Вентиляция зрительного зала, помещений творческого персонала и технических помещений»:

2.3.1. Расчёт и подбор технологического оборудования  зрительного зала;

2.3.2. Принципиальная и однолинейная электрические схемы;

2.3.3. План воздуховодных магистралей, ведомость технологических отверстий;

2.3.4. Планы расположения технологического оборудования, разрезы, развёртки;

2.3.5. Узлы крепления оборудования к несущим конструкциям;

2.3.6. Кабельный журнал;

2.3.7. Спецификация оборудования;

2.3.8. Смета на монтаж оборудования.

Лот №2

Техническое задание на проектирование ремонтно-строительных и специальных работ по аукционному объекту МУК Дом Культуры  «Приморский»- , расположенный:

630056, г. Новосибирск, Молодости, 15

Директор Казанцева Галина Георгиевна

Тел. 345-84-34

Техническое задание

Для проведения капитального ремонта зрительного зала, репетиционной комнаты и танцевального зала  ДК «Приморский» необходимо разработать рабочую документацию на разделы «Акустическая отделка зрительного зала и специализированных помещений», «Технологические решения электроусиления звука зрительного зала», «Технологические решения постановочного света зрительного зала», «Технологические решения механизации зрительного зала».

В разделе «Акустическая отделка зрительного зала и специализированных помещений» решить задачу по акустической отделке зрительного зала, репетиционной комнаты и танцевального зала для достижения нормативных параметров естественной акустики зала, рассчитать и запроектировать необходимую звукоизоляцию звукоаппаратной. Необходимо провести инструментальные измерения акустики и звукоизоляции аккредитованной лабораторией. Учесть при проектировании акустических конструкций возможность размещения в них инженерных коммуникаций отопления и вентиляции.

Раздел «Технологические решения электроусиления звука зрительного зала» разработать с учётом существующего оборудования и дальнейшей его эксплуатацией в вновь разрабатываемых схемах.

Раздел «Технологические решения постановочного света зрительного зала» разработать с привязкой к существующим электропитающим линиям и в пределах предоставляемых мощностей. Дополнительно разработать проект электрического освещения репетиционной комнаты и танцевального зала.

В разделе «Технологические решения механизации сцены зрительного зала» разработать комплекс, узлы и детали, в т.ч. оборудование и электропитание, обеспечивающие  механизацию сцены. Провести ревизию существующего оборудования на предмет дальнейшего использования или замены на новое.

Назначение зрительного зала – многоцелевой.

1. Субъекты проектирования

1.1. раздел «Акустическая отделка зрительного зала и специализированных помещений»:

1.1.1. Зрительный зал;

1.1.2. Помещения для творческого персонала;

1.2. раздел «Технологические решения электроусиления звука зрительного зала»:

1.2.1. Зрительный зал;

1.2.2. Помещения технологического обеспечения сцены:

1.2.2.1. Ложа звукооператора;

1.2.2.2. Звукоаппаратная;

1.2.2.3. Электрощитовая с диммерным блоком;

1.3. раздел «Технологические решения постановочного света зрительного зала»:

1.3.1. Зрительный зал;

1.3.2. Помещения технологического обеспечения сцены:

1.3.2.1. Светоаппаратная;

1.3.2.2. Электрощитовая с диммерным блоком;

1.3.2.3. Софитная потолочная ферма;

1.3.2.4. Боковые софитные фермы.

1.4. раздел «Технологические решения механизации зрительного зала»:

1.3.1. Зрительный зал;

1.3.2. Помещения технологического обеспечения сцены:

1.3.2.1. Светоаппаратная;

1.3.2.2. Электрощитовая с диммерным блоком;

1.3.2.3. Софитная потолочная ферма;

1.3.2.4. Боковые софитные фермы.

2. Состав пояснительной записки и комплекта чертежей:

2.1. раздел «Акустическая отделка зрительного зала и специализированных помещений»:

2.1.1. Акустический расчёт звукопоглощающей отделки зрительного зала и специализированных помещений;

2.1.2. Акустический расчёт базовой и дополнительной звукоизоляции ограждающих конструкций специализированных помещений;

2.1.3. Рекомендации по снижению шума от инженерных магистралей (вентиляции, климат-контроля, отопления);

2.1.4. Планы, разрезы, развёртки;

2.1.5. Узлы примыкания и крепления акустических конструкций.

2.1.6. Спецификация акустических материалов.

2.1.7. Смета на производство работ.

2.2. раздел «Технологические решения электроусиления звука зрительного зала»:

2.2.1. Подбор электроакустического оборудования  зрительного зала;

2.2.2. Принципиальная и однолинейная электрические схемы;

2.2.3. План укладки акустических и силовых кабелей, ведомость технологических отверстий;

2.2.4. Планы, разрезы, развёртки;

2.2.5. Узлы крепления оборудования к несущим конструкциям;

2.2.6. Кабельный журнал;

2.2.7. Спецификация оборудования;

2.2.8. Смета на монтаж оборудования.

2.3. раздел «Технологические решения постановочного света зрительного зала»:

2.3.1. Подбор постановочного освещения (приборов эффектов и сценического света) зрительного зала;

2.3.2. Принципиальная и однолинейная электрические схемы;

2.3.3. План силовых кабелей, ведомость технологических отверстий;

2.3.4. Планы, разрезы, развёртки;

2.3.5. Узлы крепления оборудования к несущим конструкциям;

2.3.6. Кабельный журнал;

2.3.7. Спецификация оборудования;

2.3.8. Смета на монтаж оборудования.

2.4. раздел «Технологические решения механизации сцены зрительного зала»:

2.4.1. Подбор механического оборудования сценической одежды и софитов;

2.4.2. Принципиальная схема установки механического оборудования;

2.3.3. Принципиальная и однолинейная электрические схемы;

2.3.4. План силовых кабелей, ведомость технологических отверстий;

2.3.5. Планы, разрезы, развёртки;

2.3.6. Узлы крепления оборудования к несущим конструкциям;

2.3.7. Кабельный журнал;

2.3.8. Журнал маркировки крепёжных элементов;

2.3.9. Спецификация оборудования;

2.3.10. Смета на монтаж оборудования.

Лот №3

Техническое задание на проектирование ремонтно-строительных и специальных работ по аукционному объекту МУК МУК Дворец культуры «Металлург»- , расположенный:

630100, г. Новосибирск, Котовского, 2а

Директор Танкидис Юрий  Харлампович

Тел. 351-61-49

Техническое задание

Для проведения капитального ремонта в зрительном зале ДК Металлург, необходимо разработать рабочую документацию на разделы «Акустическая отделка зрительного зала и специализированных помещений», «Технологические решения электроусиления звука зрительного зала», «Технологические решения постановочного света зрительного зала» «Технологические решения механизации сцены зрительного зала» ДК Металлург.

В разделе «Акустическая отделка зрительного зала и специализированных помещений» решить задачу по акустической отделке зрительного зала для достижения нормативных параметров естественной акустики зала, рассчитать и запроектировать необходимую звукоизоляцию звукоаппаратной. Необходимо провести инструментальные измерения акустики зала и звукоизоляции аккредитованной лабораторией. Учесть при проектировании акустических конструкций возможность размещения в них инженерных коммуникаций отопления и вентиляции.

Раздел «Технологические решения электроусиления звука зрительного зала» разработать с учётом существующего оборудования и дальнейшей его эксплуатацией в вновь разрабатываемых схемах.

Раздел «Технологические решения постановочного света зрительного зала» разработать с привязкой к существующим электропитающим линиям и в пределах предоставляемых мощностей.

В разделе «Технологические решения механизации сцены зрительного зала» разработать комплекс, узлы и детали, в т.ч. оборудование и электропитание, обеспечивающие  механизацию сцены. Провести ревизию существующего оборудования на предмет дальнейшего использования или замены на новое.

Назначение зрительного зала – многоцелевой.

1. Субъекты проектирования

1.1. раздел «Акустическая отделка зрительного зала и специализированных помещений»:

1.1.1. Зрительный зал;

1.1.2. Помещения для творческого персонала;

1.2. раздел «Технологические решения электроусиления звука зрительного зала»:

1.2.1. Зрительный зал;

1.2.2. Помещения технологического обеспечения сцены:

1.2.2.1. Ложа звукооператора;

1.2.2.2. Звукоаппаратная;

1.2.2.3. Электрощитовая с диммерным блоком;

1.3. раздел «Технологические решения постановочного света зрительного зала»:

1.3.1. Зрительный зал;

1.3.2. Помещения технологического обеспечения сцены:

1.3.2.1. Светоаппаратная;

1.3.2.2. Электрощитовая с диммерным блоком;

1.3.2.3. Софитная потолочная ферма;

1.3.2.4. Боковые софитные фермы.

1.4. раздел «Технологические решения механизации зрительного зала»:

1.3.1. Зрительный зал;

1.3.2. Помещения технологического обеспечения сцены:

1.3.2.1. Светоаппаратная;

1.3.2.2. Электрощитовая с диммерным блоком;

1.3.2.3. Софитная потолочная ферма;

1.3.2.4. Боковые софитные фермы.

2. Состав пояснительной записки и комплекта чертежей:

2.1. раздел «Акустическая отделка зрительного зала и специализированных помещений»:

2.1.1. Акустический расчёт звукопоглощающей отделки зрительного зала и специализированных помещений;

2.1.2. Акустический расчёт базовой и дополнительной звукоизоляции ограждающих конструкций специализированных помещений;

2.1.3. Рекомендации по снижению шума от инженерных магистралей (вентиляции, климат-контроля, отопления);

2.1.4. Планы, разрезы, развёртки;

2.1.5. Узлы примыкания и крепления акустических конструкций.

2.1.6. Спецификация акустических материалов.

2.1.7. Смета на производство работ.

2.2. раздел «Технологические решения электроусиления звука зрительного зала»:

2.2.1. Подбор электроакустического оборудования  зрительного зала;

2.2.2. Принципиальная и однолинейная электрические схемы;

2.2.3. План укладки акустических и силовых кабелей, ведомость технологических отверстий;

2.2.4. Планы, разрезы, развёртки;

2.2.5. Узлы крепления оборудования к несущим конструкциям;

2.2.6. Кабельный журнал;

2.2.7. Спецификация оборудования;

2.2.8. Смета на монтаж оборудования.

2.3. раздел «Технологические решения постановочного света зрительного зала»:

2.3.1. Подбор постановочного освещения (приборов эффектов и сценического света) зрительного зала;

2.3.2. Принципиальная и однолинейная электрические схемы;

2.3.3. План силовых кабелей, ведомость технологических отверстий;

2.3.4. Планы, разрезы, развёртки;

2.3.5. Узлы крепления оборудования к несущим конструкциям;

2.3.6. Кабельный журнал;

2.3.7. Спецификация оборудования;

2.3.8. Смета на монтаж оборудования.

2.4. раздел «Технологические решения механизации сцены зрительного зала»:

2.4.1. Подбор механического оборудования сценической одежды и софитов;

2.4.2. Принципиальная схема установки механического оборудования;

2.3.3. Принципиальная и однолинейная электрические схемы;

2.3.4. План силовых кабелей, ведомость технологических отверстий;

2.3.5. Планы, разрезы, развёртки;

2.3.6. Узлы крепления оборудования к несущим конструкциям;

2.3.7. Кабельный журнал;

2.3.8. Журнал маркировки крепёжных элементов;

2.3.9. Спецификация оборудования;

2.3.10. Смета на монтаж оборудования.

Лот №4

Сметная документация на выполнение комплексного капитального ремонта по аукционному объекту МУК «Городской Центр Культуры и Досуга мэрии Новосибирска»- , расположенный:

630099, г. Новосибирск, Трудовая,1

Директор Рахманчук Ольга Владимировна

Тел. 222-37-37

Сметная документация

Общестроительные работы:

2008год

(наименование стройки)

# ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на ГЦКиД, Дирекция творческих программ

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

# Основание: чертежи №

Сметная стоимость 509,834 тыс.руб.

# Средства  на оплату труда 86,866 тыс.руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _______ 200_ г.

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. | Общая стоимость, руб. | Т/з осн. раб. на ед./ Всего | Т/з мех. на ед./ Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе | Всего | В том числе |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. |  |  |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Комната 15, 17 |
| 1 | ТЕР46-04-006-03 | Разборка перегородок из ДСП | 100 м2 | 0,1 | 2294,76 | 1612,67 | 682,08 480,19 | 229,48 | 161,27 | 68,21 48,02 | 29,3 2,93 | 6,84 0,68 |
| 2 | ТЕР46-04-006-03 | Разборка деревянных обшивок со стен | 100 м2 | 0,303 | 2294,76 | 1612,67 | 682,08 480,19 | 695,31 | 488,64 | 206,67 145,50 | 29,3 8,88 | 6,84 2,07 |
| 3 | ТЕР46-04-007-06 | Разборка подвесных потолков из плит:ДСП | 100 м2 | 0,177 | 4439,83 | 4220,45 | 219,38 154,44 | 785,85 | 747,02 | 38,83 27,34 | 66,87 11,84 | 2,2 0,39 |
| 4 | ТЕРр63-05-1 | Снятие обоев: простых и улучшенных | 100 м2 очищаемой поверхности | 0,143 | 591,43 | 591,43 |  | 84,57 | 84,57 |  | 10,4 1,49 |  |
| 5 | ТЕРр57-02-1 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 покрытий | 0,138 | 660,69 | 647,73 | 12,96 9,15 | 91,18 | 89,39 | 1,79 1,26 | 11,39 1,57 | 0,13 0,02 |
| 6 | ТЕРр57-02-3 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток | 100 м2 покрытий | 0,081 | 4499,45 | 4355,85 | 143,60 101,10 | 364,46 | 352,83 | 11,63 8,19 | 69,87 5,66 | 1,44 0,12 |
| 7 | ТЕР11-01-011-01 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,081 | 7266,57 | 2288,39 | 150,63 89,18 | 588,59 | 185,36 | 12,20 7,22 | 39,51 3,2 | 1,27 0,1 |
| 8 | ТЕР11-01-036-02 | Устройство покрытий из линолеума на клее: КН-2 | 100 м2 покрытия | 0,22 | 20273,17 | 2574,84 | 235,72 24,60 | 4460,10 | 566,46 | 51,86 5,41 | 42,4 9,33 | 0,85 0,19 |
| 9 | ТЕР11-01-040-01 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2 | 100 м плинтусов | 0,173 | 3658,13 | 640,62 | 12,04 | 632,86 | 110,83 | 2,08 | 8,99 1,56 | 0,03 0,01 |
| 10 | ТЕР46-04-012-03 | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных | 100 м2 | 0,018 | 6906,90 | 6135,07 | 771,83 543,41 | 124,32 | 110,43 | 13,89 9,78 | 103,91 1,87 | 7,74 0,14 |
| 11 | ТЕР09-04-011-01 | Монтаж металлической входной двери с покрытием | 1 т конструкций | 0,1 | 15267,89 | 3401,90 | 9950,47 847,96 | 1526,79 | 340,19 | 995,05 84,80 | 46,37 4,64 | 8,87 0,89 |
| 12 | ТССЦ2-201-0252 | Двери стальные с покрытием : 2ДСУ 2.02.4 | шт. | 1 | 11958,73 |  |  | 11958,73 |  |  |  |  |
| 13 | ТЕР10-01-060-01 | Установка и крепление наличников | 100 м коробок блоков | 0,1 | 5680,81 | 466,10 | 16,05 | 568,08 | 46,61 | 1,61 | 7,82 0,78 | 0,04 |
| 14 | ТЕР26-01-006-01 | Изоляция трубопроводов холстами стекловолокнистыми, полотном холстопрошивным стекло- волокнистым марки ПХС, полотном иглопробивным стеклянным марки ИПС-Т | 1 м3 изоляции | 0,05 | 6704,11 | 6308,36 | 174,29 | 335,21 | 315,42 | 8,71 | 94,08 4,7 | 0,38 0,02 |
| 15 | СЦМ-104-0066 | Маты без связующего из ультратонкого или супертонкого стекловолокна | т | 0,00515 | 168706,01 |  |  | 868,84 |  |  |  |  |
| 16 | ТЕРр61-02-1 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,077 | 16381,23 | 13144,49 | 66,81 47,03 | 1261,35 | 1012,13 | 5,14 3,62 | 203,07 15,64 | 0,67 0,05 |
| 17 | ТЕРр61-04-1 | Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,05 | 18447,86 | 15048,86 | 71,80 50,55 | 922,39 | 752,44 | 3,59 2,53 | 229,75 11,49 | 0,72 0,04 |
| 18 | ТЕР13-03-001-11 | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: грунт-шпатлевкой ЭП-0010 (первый слой) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,453 | 1991,46 | 421,04 | 34,29 0,80 | 902,13 | 190,73 | 15,53 0,36 | 5,22 2,36 | 0,02 0,01 |
| 19 | ТЕР15-04-024-08 | Простая окраска масляными составами по штукатурке : стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,289 | 2947,16 | 1349,28 | 20,81 0,68 | 851,73 | 389,94 | 6,01 0,20 | 21,12 6,1 | 0,06 0,02 |
| 20 | ТЕР15-04-005-01 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке: стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,164 | 2706,78 | 994,30 | 33,14 0,68 | 443,91 | 163,07 | 5,43 0,11 | 15,18 2,49 | 0,09 0,01 |
| 21 | ТЕРр62-17-04 | Окрашивание поверхностей потолков водоэмульсионными составами: ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски: до 10 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,22 | 3760,64 | 1647,28 | 30,19 11,25 | 827,34 | 362,40 | 6,64 2,47 | 26,1 5,74 | 0,16 0,04 |
| 22 | ТЕРр62-32-03 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб: чугунных за 1 раз | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,03 | 3567,23 | 2640,34 | 3,46 0,68 | 107,02 | 79,21 | 0,10 0,02 | 44,72 1,34 | 0,01 |
| Раздел 2. Комната 8 |
| 23 | ТЕР46-04-012-03 | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных | 100 м2 | 0,0153 | 6906,90 | 6135,07 | 771,83 543,41 | 105,68 | 93,87 | 11,81 8,31 | 103,91 1,59 | 7,74 0,12 |
| 24 | ТЕР09-04-011-01 | Монтаж металлической входной двери | 1 т конструкций | 0,1 | 15267,89 | 3401,90 | 9950,47 847,96 | 1526,79 | 340,19 | 995,05 84,80 | 46,37 4,64 | 8,87 0,89 |
| 25 | ТССЦ2-201-0252 | Двери стальные с покрытием : 2ДСУ 2.02.4 | шт. | 1 | 11958,73 |  |  | 11958,73 |  |  |  |  |
| Раздел 3. Комната 16, 17 |
| 26 | ТЕРр57-02-3 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток | 100 м2 покрытий | 0,362 | 4499,45 | 4355,85 | 143,60 101,10 | 1628,80 | 1576,82 | 51,98 36,60 | 69,87 25,29 | 1,44 0,52 |
| 27 | ТЕР11-01-011-01 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,362 | 7266,57 | 2288,39 | 150,63 89,18 | 2630,50 | 828,40 | 54,53 32,28 | 39,51 14,3 | 1,27 0,46 |
| 28 | ТЕР26-01-006-01 | Изоляция трубопроводов холстами стекловолокнистыми, полотном холстопрошивным стекло- волокнистым марки ПХС, полотном иглопробивным стеклянным марки ИПС-Т | 1 м3 изоляции | 0,03 | 6704,11 | 6308,36 | 174,29 | 201,12 | 189,25 | 5,23 | 94,08 2,82 | 0,38 0,01 |
| 29 | СЦМ-104-0066 | Маты без связующего из ультратонкого или супертонкого стекловолокна | т | 0,00309 | 168706,01 |  |  | 521,30 |  |  |  |  |
| 30 | ТЕРр61-02-1 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,382 | 16381,23 | 13144,49 | 66,81 47,03 | 6257,63 | 5021,19 | 25,52 17,97 | 203,07 77,57 | 0,67 0,26 |
| 31 | ТЕР13-03-001-11 | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: грунт-шпатлевкой ЭП-0010 (первый слой) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,764 | 1991,46 | 421,04 | 34,29 0,80 | 1521,48 | 321,68 | 26,20 0,61 | 5,22 3,99 | 0,02 0,02 |
| 32 | ТЕРр62-32-03 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб: чугунных за 1 раз | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,025 | 3567,23 | 2640,34 | 3,46 0,68 | 89,18 | 66,01 | 0,09 0,02 | 44,72 1,12 | 0,01 |
| 33 | ТЕР46-04-012-03 | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных | 100 м2 | 0,036 | 6906,90 | 6135,07 | 771,83 543,41 | 248,65 | 220,86 | 27,79 19,56 | 103,91 3,74 | 7,74 0,28 |
| 34 | ТЕР09-04-011-01 | Монтаж металлической входной двери утепленной | 1 т конструкций | 0,2 | 15267,89 | 3401,90 | 9950,47 847,96 | 3053,58 | 680,38 | 1990,09 169,59 | 46,37 9,27 | 8,87 1,77 |
| 35 | ТЕР10-01-060-01 | Установка и крепление наличников | 100 м коробок блоков | 0,2 | 5680,81 | 466,10 | 16,05 | 1136,16 | 93,22 | 3,21 | 7,82 1,56 | 0,04 0,01 |
| 36 | ТССЦ2-201-0252 | Двери стальные утепленные : 2ДСУ 2.02.4 | шт. | 2 | 11958,73 |  |  | 23917,46 |  |  |  |  |
| 37 | ТЕР15-04-024-08 | Простая окраска масляными составами по штукатурке : стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,488 | 2947,16 | 1349,28 | 20,81 0,68 | 1438,21 | 658,45 | 10,16 0,33 | 21,12 10,31 | 0,06 0,03 |
| 38 | ТЕР15-04-005-01 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке: стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,276 | 2706,78 | 994,30 | 33,14 0,68 | 747,07 | 274,43 | 9,15 0,19 | 15,18 4,19 | 0,09 0,02 |
| 39 | ТЕРр62-17-04 | Окрашивание поверхностей потолков водоэмульсионными составами: ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски: до 10 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,362 | 3760,64 | 1647,28 | 30,19 11,25 | 1361,35 | 596,32 | 10,93 4,07 | 26,1 9,45 | 0,16 0,06 |
| 40 | ТЕР46-04-007-06 | Разборка подвесных потолков из плит:ДСП | 100 м2 | 0,143 | 4439,83 | 4220,45 | 219,38 154,44 | 634,90 | 603,53 | 31,37 22,08 | 66,87 9,56 | 2,2 0,31 |
| 41 | ТЕР46-04-006-03 | Разборка обшивки стен из ДСП | 100 м2 | 0,268 | 2294,76 | 1612,67 | 682,08 480,19 | 614,99 | 432,20 | 182,79 128,69 | 29,3 7,85 | 6,84 1,83 |
| 42 | ТЕР11-01-011-01 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,143 | 7266,57 | 2288,39 | 150,63 89,18 | 1039,12 | 327,24 | 21,54 12,75 | 39,51 5,65 | 1,27 0,18 |
| 43 | ТЕР11-01-036-02 | Устройство покрытий из линолеума на клее: КН-2 | 100 м2 покрытия | 0,362 | 20273,17 | 2574,84 | 235,72 24,60 | 7338,89 | 932,09 | 85,33 8,90 | 42,4 15,35 | 0,85 0,31 |
| 44 | ТЕР11-01-040-01 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2 | 100 м плинтусов | 0,33 | 3658,13 | 640,62 | 12,04 | 1207,18 | 211,40 | 3,97 | 8,99 2,97 | 0,03 0,01 |
| 45 | ТЕР10-04-011-01 | Устройство обшивки вентиляции гипсоволокнистыми плитами: в один слой без изоляции 8 746,67 = 11 531,27 - 26,52 x 210 + 26,52 x 105 | 100 м2 перегородок за вычетом проемов | 0,03 | 30357,50 | 12352,71 | 696,88 49,07 | 910,73 | 370,58 | 20,91 1,47 | 186,39 5,59 | 1,3 0,04 |
| 46 | ТЕР15-04-027-05 | Шпатлевка по ГВЛ | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,03 | 1097,20 | 832,51 | 13,04 0,68 | 32,92 | 24,98 | 0,39 0,02 | 11,99 0,36 | 0,04 |
| 47 | ТЕР15-04-024-01 | Простая окраска масляными составами по ГВЛ: стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,03 | 3285,89 | 1792,01 | 20,89 0,68 | 98,58 | 53,76 | 0,63 0,02 | 28,05 0,84 | 0,06 |
| Раздел 4. Комната 6 |
| 48 | ТЕРр63-07-5 | Разборка облицовки стен из плит и плиток: керамических глазурованных плиток | 100 м2 поверхности облицовки | 0,223 | 4856,65 | 4266,86 | 589,79 156,85 | 1083,03 | 951,51 | 131,52 34,98 | 74,3 16,57 | 1,99 0,44 |
| 49 | ТЕР46-04-006-03 | Разборка деревянных обшивок со стен | 100 м2 | 0,223 | 2294,76 | 1612,67 | 682,08 480,19 | 511,73 | 359,63 | 152,10 107,08 | 29,3 6,53 | 6,84 1,53 |
| 50 | ТЕР26-01-001-01 | Изоляция трубопроводов конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем 1 163,01 = 3 519,80 - 2 196,37 x 1,0324 - 33,94 x 2,63 | 1 м3 изоляции | 0,1 | 4132,96 | 2625,45 | 300,96 | 413,30 | 262,54 | 30,10 | 36,31 3,63 | 0,75 0,08 |
| 51 | Счет | Теплоизоляция "Урса" | м3 | 0,1 | 2711,86 |  |  | 271,19 |  |  |  |  |
| 52 | ТЕР26-01-006-01 | Изоляция трубопроводов холстами стекловолокнистыми, полотном холстопрошивным стекло- волокнистым марки ПХС, полотном иглопробивным стеклянным марки ИПС-Т | 1 м3 изоляции | 0,1 | 6704,11 | 6308,36 | 174,29 | 670,41 | 630,84 | 17,43 | 94,08 9,41 | 0,38 0,04 |
| 53 | СЦМ-104-0066 | Маты без связующего из ультратонкого или супертонкого стекловолокна | т | 0,01 | 168706,01 |  |  | 1687,06 |  |  |  |  |
| 54 | ТЕР10-04-011-01 | Устройство обшивки вентиляции гипсоволокнистыми плитами: в один слой без изоляции 8 746,67 = 11 531,27 - 26,52 x 210 + 26,52 x 105 | 100 м2 перегородок за вычетом проемов | 0,03 | 30357,50 | 12352,71 | 696,88 49,07 | 910,73 | 370,58 | 20,91 1,47 | 186,39 5,59 | 1,3 0,04 |
| 55 | ТЕР15-04-027-05 | Шпатлевка по ГВЛ | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,03 | 1097,20 | 832,51 | 13,04 0,68 | 32,92 | 24,98 | 0,39 0,02 | 11,99 0,36 | 0,04 |
| 56 | ТЕР15-04-024-01 | Простая окраска масляными составами по ГВЛ: стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,03 | 3285,89 | 1792,01 | 20,89 0,68 | 98,58 | 53,76 | 0,63 0,02 | 28,05 0,84 | 0,06 |
| 57 | ТЕРр62-32-01 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб: стальных за 1 раз | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,02 | 4631,80 | 3704,91 | 3,46 0,68 | 92,64 | 74,10 | 0,07 0,01 | 62,75 1,26 | 0,01 |
| 58 | ТЕРр57-02-3 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток | 100 м2 покрытий | 0,185 | 4499,45 | 4355,85 | 143,60 101,10 | 832,40 | 805,83 | 26,57 18,70 | 69,87 12,93 | 1,44 0,27 |
| 59 | ТЕР11-01-011-01 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,185 | 7266,57 | 2288,39 | 150,63 89,18 | 1344,31 | 423,35 | 27,87 16,50 | 39,51 7,31 | 1,27 0,24 |
| 60 | ТЕР11-01-036-02 | Устройство покрытий из линолеума на клее: КН-2 | 100 м2 покрытия | 0,185 | 20273,17 | 2574,84 | 235,72 24,60 | 3750,54 | 476,34 | 43,61 4,55 | 42,4 7,84 | 0,85 0,16 |
| 61 | ТЕР11-01-040-01 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2 | 100 м плинтусов | 0,175 | 3658,13 | 640,62 | 12,04 | 640,17 | 112,11 | 2,11 | 8,99 1,57 | 0,03 0,01 |
| 62 | ТЕРр65-04-01 | Демонтаж санитарных приборов: умывальников и раковин | 100 приборов | 0,01 | 3224,08 | 3198,15 | 25,93 18,23 | 32,24 | 31,98 | 0,26 0,18 | 51,3 0,51 | 0,26 |
| 63 | ТЕРр65-02-01 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм | 100 м трубопровода с фасонными частями | 0,012 | 4266,44 | 4250,48 | 15,96 11,25 | 51,20 | 51,01 | 0,19 0,14 | 68,8 0,83 | 0,16 |
| 64 | ТЕРр65-17-01 | Установка заглушек диаметром трубопроводов до: 100 мм | 100 заглушек | 0,01 | 12422,76 | 7249,63 | 34,58 7,05 | 124,23 | 72,50 | 0,35 0,07 | 112 1,12 | 0,1 |
| 65 | ТЕР10-04-011-01 | Устройство обшивки стен гипсоволокнистыми плитами: в один слой без изоляции 8 746,67 = 11 531,27 - 26,52 x 210 + 26,52 x 105 | 100 м2 перегородок за вычетом проемов | 0,083 | 30357,50 | 12352,71 | 696,88 49,07 | 2519,67 | 1025,27 | 57,84 4,07 | 186,39 15,47 | 1,3 0,11 |
| 66 | ТЕР15-04-027-05 | Шпатлевка по ГВЛ | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,083 | 1097,20 | 832,51 | 13,04 0,68 | 91,07 | 69,10 | 1,08 0,06 | 11,99 1 | 0,04 |
| 67 | ТЕРр61-02-1 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,317 | 16381,23 | 13144,49 | 66,81 47,03 | 5192,85 | 4166,80 | 21,18 14,91 | 203,07 64,37 | 0,67 0,21 |
| 68 | ТЕРр62-27-01 | Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно-поливинилацетатным составом: с лесов и земли | 100 м2 ошпаклеванной поверхности | 0,317 | 2588,81 | 1499,33 | 3,46 0,68 | 820,65 | 475,29 | 1,10 0,22 | 24,05 7,62 | 0,01 |
| 69 | ТЕР13-03-001-11 | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: грунт-шпатлевкой ЭП-0010 (первый слой) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,317 | 1991,46 | 421,04 | 34,29 0,80 | 631,29 | 133,47 | 10,87 0,25 | 5,22 1,65 | 0,02 0,01 |
| 70 | ТЕРр61-04-1 | Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,065 | 18447,86 | 15048,86 | 71,80 50,55 | 1199,11 | 978,18 | 4,67 3,29 | 229,75 14,93 | 0,72 0,05 |
| 71 | ТЕР15-04-005-01 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,137 | 2706,78 | 994,30 | 33,14 0,68 | 370,83 | 136,22 | 4,54 0,09 | 15,18 2,08 | 0,09 0,01 |
| 72 | ТЕРр62-17-04 | Окрашивание поверхностей потолков водоэмульсионными составами: ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски: до 10 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,185 | 3760,64 | 1647,28 | 30,19 11,25 | 695,72 | 304,75 | 5,59 2,08 | 26,1 4,83 | 0,16 0,03 |
| 73 | ТЕР15-04-024-08 | Простая окраска масляными составами по штукатурке : стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,262 | 2947,16 | 1349,28 | 20,81 0,68 | 772,16 | 353,51 | 5,45 0,18 | 21,12 5,53 | 0,06 0,02 |
| 74 | ТЕРр62-04-02 | Простая масляная окраска ранее окрашенных окон: с подготовкой и расчисткой старой краски до 10 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0488 | 3546,30 | 2657,09 | 30,19 11,25 | 173,06 | 129,67 | 1,47 0,55 | 42,1 2,05 | 0,16 0,01 |
| 75 | ТЕР09-04-011-01 | Монтаж металлической входной двери утепленной | 1 т конструкций | 0,1 | 15267,89 | 3401,90 | 9950,47 847,96 | 1526,79 | 340,19 | 995,05 84,80 | 46,37 4,64 | 8,87 0,89 |
| 76 | ТЕР10-01-060-01 | Установка и крепление наличников | 100 м коробок блоков | 0,1 | 5680,81 | 466,10 | 16,05 | 568,08 | 46,61 | 1,61 | 7,82 0,78 | 0,04 |
| 77 | ТССЦ2-201-0252 | Двери стальные утепленные : 2ДСУ 2.02.4 | шт. | 1 | 11958,73 |  |  | 11958,73 |  |  |  |  |
| Раздел 5. Комната 18 |
| 78 | ТЕР46-04-006-03 | Разборка деревянных обшивок со стен | 100 м2 | 0,17 | 2294,76 | 1612,67 | 682,08 480,19 | 390,11 | 274,16 | 115,95 81,63 | 29,3 4,98 | 6,84 1,16 |
| 79 | ТЕР46-04-007-06 | Разборка подвесных потолков из плит:ДСП | 100 м2 | 0,04 | 4439,83 | 4220,45 | 219,38 154,44 | 177,59 | 168,82 | 8,77 6,18 | 66,87 2,67 | 2,2 0,09 |
| 80 | ТЕРр57-02-1 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 покрытий | 0,04 | 660,69 | 647,73 | 12,96 9,15 | 26,43 | 25,91 | 0,52 0,37 | 11,39 0,46 | 0,13 0,01 |
| 81 | ТЕРр57-03-1 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтусов | 0,08 | 214,38 | 214,38 |  | 17,15 | 17,15 |  | 3,77 0,3 |  |
| 82 | ТЕР10-04-011-01 | Устройство обшивки вентиляционного короба гипсоволокнистыми плитами: в один слой без изоляции 8 746,67 = 11 531,27 - 26,52 x 210 + 26,52 x 105 | 100 м2 перегородок за вычетом проемов | 0,024 | 30357,50 | 12352,71 | 696,88 49,07 | 728,58 | 296,47 | 16,73 1,18 | 186,39 4,47 | 1,3 0,03 |
| 83 | ТЕРр57-13-1 | Установка вентиляционных решеток | 100 штук | 0,01 | 5208,90 | 2108,99 |  | 52,09 | 21,09 |  | 34,45 0,34 |  |
| 84 | ТЕР15-04-027-05 | Шпатлевка по ГВЛ, подготовленным под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,024 | 1097,20 | 832,51 | 13,04 0,68 | 26,33 | 19,98 | 0,31 0,02 | 11,99 0,29 | 0,04 |
| 85 | ТЕР15-04-024-01 | Простая окраска масляными составами по ГВЛ | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,024 | 3285,89 | 1792,01 | 20,89 0,68 | 78,86 | 43,01 | 0,50 0,02 | 28,05 0,67 | 0,06 |
| 86 | ТЕРр62-16-04 | Окрашивание поверхностей стен водоэмульсионными составами: ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски: до 10 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,061 | 3354,87 | 1267,95 | 30,19 11,25 | 204,65 | 77,35 | 1,84 0,69 | 20,09 1,23 | 0,16 0,01 |
| 87 | ТЕРр62-17-04 | Окрашивание поверхностей потолков водоэмульсионными составами: ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски: до 10 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,04 | 3760,64 | 1647,28 | 30,19 11,25 | 150,43 | 65,89 | 1,21 0,45 | 26,1 1,04 | 0,16 0,01 |
| 88 | ТЕР09-04-011-01 ПЗ*0,7; ОЗП*0,7; ЭМ*0,7; ЗПМ*0,7; МАТ*0,7; ТЗ*0,7; ТЗМ*0,7 | Демонтаж металлической входной двери КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=0,7; ОЗП=0,7; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; МАТ=0,7; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 | 1 т конструкций | 0,1 | 10687,52 | 2381,33 | 6965,33 593,57 | 1068,75 | 238,13 | 696,53 59,36 | 32,459 3,25 | 6,209 0,62 |
| 89 | ТЕР09-04-011-01 | Монтаж металлической входной двери утепленной | 1 т конструкций | 0,1 | 15267,89 | 3401,90 | 9950,47 847,96 | 1526,79 | 340,19 | 995,05 84,80 | 46,37 4,64 | 8,87 0,89 |
| 90 | ТЕР10-01-060-01 | Установка и крепление наличников | 100 м коробок блоков | 0,1 | 5680,81 | 466,10 | 16,05 | 568,08 | 46,61 | 1,61 | 7,82 0,78 | 0,04 |
| 91 | ТССЦ2-201-0252 | Двери стальные | шт. | 1 | 11958,73 |  |  | 11958,73 |  |  |  |  |
| 92 | ТЕРр61-02-1 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,0595 | 16381,23 | 13144,49 | 66,81 47,03 | 974,68 | 782,10 | 3,98 2,80 | 203,07 12,08 | 0,67 0,04 |
| 93 | ТЕРр61-04-1 | Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,014 | 18447,86 | 15048,86 | 71,80 50,55 | 258,27 | 210,68 | 1,01 0,71 | 229,75 3,22 | 0,72 0,01 |
| 94 | ТЕР13-03-001-11 | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: грунт-шпатлевкой ЭП-0010 (первый слой) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,21 | 1991,46 | 421,04 | 34,29 0,80 | 418,21 | 88,42 | 7,20 0,17 | 5,22 1,1 | 0,02 |
| 95 | ТЕР15-04-024-08 | Простая окраска масляными составами по штукатурке: стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,109 | 2947,16 | 1349,28 | 20,81 0,68 | 321,24 | 147,07 | 2,27 0,07 | 21,12 2,3 | 0,06 0,01 |
| 96 | ТЕР11-01-036-02 | Устройство покрытий из линолеума на клее: КН-2 | 100 м2 покрытия | 0,04 | 20273,17 | 2574,84 | 235,72 24,60 | 810,93 | 102,99 | 9,43 0,98 | 42,4 1,7 | 0,85 0,03 |
| 97 | ТЕР11-01-040-01 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2 | 100 м плинтусов | 0,08 | 3658,13 | 640,62 | 12,04 | 292,65 | 51,25 | 0,96 | 8,99 0,72 | 0,03 |
| Раздел 6. Комната 5 |
| 98 | ТЕР46-04-007-06 | Разборка деревянных подвесных потолков из плит:ДСП | 100 м2 | 0,15 | 4439,83 | 4220,45 | 219,38 154,44 | 665,97 | 633,07 | 32,90 23,17 | 66,87 10,03 | 2,2 0,33 |
| 99 | ТЕР46-04-006-03 | Разборка деревянных обшивок со стен и колонн | 100 м2 | 0,347 | 2294,76 | 1612,67 | 682,08 480,19 | 796,28 | 559,60 | 236,68 166,62 | 29,3 10,17 | 6,84 2,37 |
| 100 | ТЕР09-03-047-01 | Монтаж каркасов подвесных потолков с подвесками и деталями крепления | 1 т конструкций | 0,07 | 38805,08 | 5463,80 | 1788,50 65,45 | 2716,36 | 382,47 | 125,19 4,58 | 75,56 5,29 | 0,87 0,06 |
| 101 | ТЕР15-01-047-09 | Облицовка потолков гипсокартонными или гипсоволокнистыми листами: по металлическому каркасу | 100 м2 поверхности облицовки | 0,15 | 61274,33 | 39293,43 | 1106,41 22,50 | 9191,15 | 5894,01 | 165,96 3,37 | 592,9 88,94 | 2,39 0,36 |
| 102 | ТЕР15-04-027-06 | Шпатлевка по ГКЛподготовленным под окраску: потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,15 | 1440,11 | 1145,65 | 17,05 0,68 | 216,02 | 171,85 | 2,56 0,10 | 16,5 2,48 | 0,05 0,01 |
| 103 | ТЕР10-04-011-01 | Устройство обшивки стен и колонн гипсоволокнистыми плитами: в один слой без изоляции 8 746,67 = 11 531,27 - 26,52 x 210 + 26,52 x 105 | 100 м2 перегородок за вычетом проемов | 0,347 | 30357,50 | 12352,71 | 696,88 49,07 | 10534,05 | 4286,39 | 241,82 17,03 | 186,39 64,68 | 1,3 0,45 |
| 104 | ТЕРр57-02-1 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 покрытий | 0,15 | 660,69 | 647,73 | 12,96 9,15 | 99,10 | 97,16 | 1,94 1,37 | 11,39 1,71 | 0,13 0,02 |
| 105 | ТЕРр57-03-1 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтусов | 0,18 | 214,38 | 214,38 |  | 38,59 | 38,59 |  | 3,77 0,68 |  |
| 106 | ТЕР11-01-011-01 ПЗ*0,7; ОЗП*0,7; ЭМ*0,7; ЗПМ*0,7; МАТ*0; ТЗ*0,7; ТЗМ*0,7 | Разборка стяжек: цементных толщиной 20 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=0,7; ОЗП=0,7; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; МАТ=0; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 | 100 м2 стяжки | 0,15 | 1707,30 | 1601,87 | 105,44 62,42 | 256,10 | 240,28 | 15,82 9,36 | 27,657 4,15 | 0,889 0,13 |
| 107 | ТЕР11-01-035-04 | Устройство покрытий: из плит древесностружечных | 100 м2 покрытия | 0,15 | 13746,05 | 3019,36 | 392,35 40,73 | 2061,91 | 452,90 | 58,85 6,11 | 47,84 7,18 | 1,41 0,21 |
| 108 | ТЕР15-04-024-03 ПЗ*2; ОЗП*2; ЭМ*2; ЗПМ*2; МАТ*2; ТЗ*2; ТЗМ*2 | Проолифка масляными составами по ДСП: полов КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: с двух сторон ПЗ=2; ОЗП=2; ЭМ=2; ЗПМ=2; МАТ=2; ТЗ=2; ТЗМ=2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,15 | 4912,13 | 3064,04 | 34,10 1,36 | 736,82 | 459,61 | 5,12 0,20 | 47,96 7,19 | 0,1 0,02 |
| 109 | ТЕР11-01-036-02 | Устройство покрытий из линолеума на клее: КН-2 | 100 м2 покрытия | 0,15 | 20273,17 | 2574,84 | 235,72 24,60 | 3040,98 | 386,23 | 35,36 3,69 | 42,4 6,36 | 0,85 0,13 |
| 110 | ТЕР11-01-040-01 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2 | 100 м плинтусов | 0,18 | 3658,13 | 640,62 | 12,04 | 658,46 | 115,31 | 2,17 | 8,99 1,62 | 0,03 0,01 |
| 111 | ТЕР09-04-011-01 ПЗ*0,7; ОЗП*0,7; ЭМ*0,7; ЗПМ*0,7; МАТ*0,7; ТЗ*0,7; ТЗМ*0,7 | Демонтаж металлической входной двери КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=0,7; ОЗП=0,7; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; МАТ=0,7; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 | 1 т конструкций | 0,12 | 10687,52 | 2381,33 | 6965,33 593,57 | 1282,50 | 285,76 | 835,84 71,23 | 32,459 3,9 | 6,209 0,75 |
| 112 | ТЕР46-02-007-01 | Заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте: до 5 м3 | 1 м3 | 0,175 | 4007,63 | 872,00 | 8,39 | 701,34 | 152,60 | 1,47 | 14,63 2,56 |  |
| 113 | ТЕР15-02-016-01 | Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простое стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,014 | 8273,43 | 4997,02 | 586,89 383,35 | 115,83 | 69,96 | 8,22 5,37 | 75,4 1,06 | 6,07 0,09 |
| 114 | ТЕР15-04-027-05 | Шпатлевка по штукатурке подготовленным под окраску: стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,014 | 1097,20 | 832,51 | 13,04 0,68 | 15,36 | 11,66 | 0,18 0,01 | 11,99 0,17 | 0,04 |
| 115 | ТЕР09-04-011-01 | Монтаж металлической входной двери утепленной | 1 т конструкций | 0,1 | 15267,89 | 3401,90 | 9950,47 847,96 | 1526,79 | 340,19 | 995,05 84,80 | 46,37 4,64 | 8,87 0,89 |
| 116 | ТЕР10-01-060-01 | Установка и крепление наличников | 100 м коробок блоков | 0,1 | 5680,81 | 466,10 | 16,05 | 568,08 | 46,61 | 1,61 | 7,82 0,78 | 0,04 |
| 117 | ТССЦ2-201-0252 | Двери стальные | шт. | 1 | 11958,73 |  |  | 11958,73 |  |  |  |  |
| 118 | ТЕР15-06-002-02 | Оклейка стен моющимися обоями: обоями на тканевой основе по штукатурке и бетону | 100 м2 оклеиваемой поверхности | 0,354 | 15666,61 | 6022,22 | 5,01 0,68 | 5545,98 | 2131,87 | 1,77 0,24 | 88,8 31,44 | 0,02 0,01 |
| Раздел 7. Санузел |
| 119 | ТЕРр61-04-1 | Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,014 | 18447,86 | 15048,86 | 71,80 50,55 | 258,27 | 210,68 | 1,01 0,71 | 229,75 3,22 | 0,72 0,01 |
| 120 | ТЕР15-04-027-06 | Шпатлевка по штукатурке подготовленным под окраску: потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,04 | 1440,11 | 1145,65 | 17,05 0,68 | 57,60 | 45,83 | 0,68 0,03 | 16,5 0,66 | 0,05 |
| 121 | ТЕР13-03-001-11 | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: грунт-шпатлевкой ЭП-0010 (первый слой) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,015 | 1991,46 | 421,04 | 34,29 0,80 | 29,87 | 6,32 | 0,51 0,01 | 5,22 0,08 | 0,02 |
| 122 | ТЕР15-04-024-08 | Простая окраска масляными составами по штукатурке : стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,015 | 2947,16 | 1349,28 | 20,81 0,68 | 44,21 | 20,24 | 0,31 0,01 | 21,12 0,32 | 0,06 |
| 123 | ТЕР15-04-024-09 | Простая окраска масляными составами по штукатурке : потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,04 | 3264,97 | 1461,69 | 21,02 0,68 | 130,60 | 58,47 | 0,84 0,03 | 22,88 0,92 | 0,06 |
| 124 | ТЕР46-04-012-03 | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных | 100 м2 | 0,018 | 6906,90 | 6135,07 | 771,83 543,41 | 124,32 | 110,43 | 13,89 9,78 | 103,91 1,87 | 7,74 0,14 |
| 125 | ТЕР10-01-039-01 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,018 | 176775,53 | 6991,50 | 4850,12 1070,38 | 3181,96 | 125,85 | 87,30 19,27 | 104,28 1,88 | 13,34 0,24 |
| 126 | ТЕР46-04-003-01 | Разборка бетонного постамента при помощи отбойных молотков из бетона марки: 100 | 1 м3 | 0,03 | 2367,88 | 754,95 | 1547,88 363,75 | 71,04 | 22,65 | 46,44 10,91 | 12,11 0,36 | 4,51 0,14 |
| 127 | ТЕР06-01-005-01 | Устройство бетонных ступеней | 100 м3 бетона и железобетона в деле | 0,0004 | 297007,82 | 27271,10 | 15877,90 3029,31 | 118,80 | 10,91 | 6,35 1,21 | 441,28 0,18 | 36,11 0,01 |
| 128 | ТЕР11-01-027-02 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов многоцветных | 100 м2 покрытия | 0,008 | 39209,58 | 7652,32 | 478,11 190,53 | 313,68 | 61,22 | 3,82 1,52 | 119,78 0,96 | 2,94 0,02 |
| 129 | ТЕРр62-32-01 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб: стальных за 1 раз | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,02 | 4631,80 | 3704,91 | 3,46 0,68 | 92,64 | 74,10 | 0,07 0,01 | 62,75 1,26 | 0,01 |
| 130 | ТЕРр65-06-12 | Смена санитарных приборов: унитазов типа "Компакт" | 100 приборов | 0,01 | 28376,54 | 27351,01 | 329,90 105,31 | 283,77 | 273,51 | 3,30 1,05 | 412,7 4,13 | 1,5 0,02 |
| 131 | СЦМ-300-9400 | Унитаз в комплекте | компл | 1 | 2300,00 |  |  | 2300,00 |  |  |  |  |
| 132 | ТЕРр65-04-01 | Демонтаж санитарных приборов: умывальников и раковин | 100 приборов | 0,01 | 3224,08 | 3198,15 | 25,93 18,23 | 32,24 | 31,98 | 0,26 0,18 | 51,3 0,51 | 0,26 |
| 133 | ТЕР17-01-005-01 | Установка моек: на одно отделение | 10 комплектов | 0,1 | 6350,00 | 1215,98 | 75,95 9,15 | 635,00 | 121,60 | 7,60 0,91 | 17,32 1,73 | 0,27 0,03 |
| Раздел 8. Коридор |
| 134 | ТЕРр57-02-3 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток | 100 м2 покрытий | 0,434 | 4499,45 | 4355,85 | 143,60 101,10 | 1952,76 | 1890,44 | 62,32 43,88 | 69,87 30,32 | 1,44 0,63 |
| 135 | ТЕР11-01-011-01 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,434 | 7266,57 | 2288,39 | 150,63 89,18 | 3153,69 | 993,16 | 65,37 38,70 | 39,51 17,15 | 1,27 0,55 |
| 136 | ТЕРр61-02-1 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,366 | 16381,23 | 13144,49 | 66,81 47,03 | 5995,53 | 4810,88 | 24,45 17,21 | 203,07 74,32 | 0,67 0,25 |
| 137 | ТЕРр61-04-1 | Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,15 | 18447,86 | 15048,86 | 71,80 50,55 | 2767,18 | 2257,33 | 10,77 7,58 | 229,75 34,46 | 0,72 0,11 |
| 138 | ТЕР13-03-001-11 | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: грунт-шпатлевкой ЭП-0010 (первый слой) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,481 | 1991,46 | 421,04 | 34,29 0,80 | 2949,35 | 623,57 | 50,79 1,19 | 5,22 7,73 | 0,02 0,03 |
| 139 | ТЕР15-04-005-01 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,377 | 2706,78 | 994,30 | 33,14 0,68 | 1020,46 | 374,85 | 12,49 0,26 | 15,18 5,72 | 0,09 0,03 |
| 140 | ТЕР15-04-005-02 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,434 | 2988,70 | 1109,62 | 37,17 0,68 | 1297,10 | 481,57 | 16,13 0,30 | 16,94 7,35 | 0,1 0,04 |
| 141 | ТЕР15-04-024-08 | Простая окраска масляными составами по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,67 | 2947,16 | 1349,28 | 20,81 0,68 | 1974,60 | 904,02 | 13,94 0,46 | 21,12 14,15 | 0,06 0,04 |
| 142 | ТЕР11-01-036-03 | Устройство покрытий из линолеума насухо: из готовых ковров на комнату | 100 м2 покрытия | 1,027 | 21974,09 | 1044,48 | 226,52 23,85 | 22567,39 | 1072,68 | 232,63 24,50 | 17,2 17,66 | 0,82 0,84 |
| 143 | ТЕР11-01-040-01 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2 | 100 м плинтусов | 0,37 | 3658,13 | 640,62 | 12,04 | 1353,51 | 237,03 | 4,45 | 8,99 3,33 | 0,03 0,01 |
| 144 | ТЕРр62-35-01 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток: без рельефа за 1 раз | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0342 | 4731,30 | 3960,39 | 3,46 0,68 | 161,81 | 135,45 | 0,12 0,02 | 62,75 2,15 | 0,01 |
| 145 | ТЕР46-04-006-03 | Разборка перегородок: из ДСП | 100 м2 | 0,04 | 2294,76 | 1612,67 | 682,08 480,19 | 91,79 | 64,51 | 27,28 19,21 | 29,3 1,17 | 6,84 0,27 |
| 146 | ТЕРр65-30-01 | Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до: 165 мм /540 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,01 | 3054,72 | 2979,93 | 74,79 52,65 | 30,55 | 29,80 | 0,75 0,53 | 47,8 0,48 | 0,75 0,01 |
| 147 | ТЕРр62-29-01 | Окраска масляными составами металлических дверей: за один раз | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,018 | 1884,43 | 880,34 | 3,46 0,68 | 33,92 | 15,85 | 0,06 0,01 | 13,78 0,25 | 0,01 |
| 148 | ТЕРр56-12-6 | Смена дверных приборов: замки накладные | 100 шт. приборов | 0,01 | 6978,69 | 6658,08 |  | 69,79 | 66,58 |  | 106,8 1,07 |  |
| 149 | ТССЦ1-101-2003 | Замки накладные с засовом и защелкой | шт. | 1 | 330,74 |  |  | 330,74 |  |  |  |  |
| 150 | ТЕРр62-06-01 | Простая масляная окраска пандуса с расчисткой старой краски до 10 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,02 | 1232,89 | 710,64 | 22,17 9,83 | 24,66 | 14,21 | 0,44 0,20 | 11,26 0,23 | 0,14 |
| 151 | ТЕРр62-32-01 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб: стальных за 1 раз | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,15 | 4631,80 | 3704,91 | 3,46 0,68 | 694,77 | 555,74 | 0,52 0,10 | 62,75 9,41 | 0,01 |
| Раздел 9. Лестничная клетка |
| 152 | ТЕРр61-02-1 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,0227 | 16381,23 | 13144,49 | 66,81 47,03 | 371,85 | 298,38 | 1,52 1,07 | 203,07 4,61 | 0,67 0,02 |
| 153 | ТЕР13-03-001-11 | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: грунт-шпатлевкой ЭП-0010 (первый слой) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,664 | 1991,46 | 421,04 | 34,29 0,80 | 1322,33 | 279,57 | 22,77 0,53 | 5,22 3,47 | 0,02 0,01 |
| 154 | ТЕР15-04-005-01 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,42 | 2706,78 | 994,30 | 33,14 0,68 | 1136,85 | 417,61 | 13,92 0,29 | 15,18 6,38 | 0,09 0,04 |
| 155 | ТЕР15-04-005-02 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,111 | 2988,70 | 1109,62 | 37,17 0,68 | 331,75 | 123,17 | 4,13 0,08 | 16,94 1,88 | 0,1 0,01 |
| 156 | ТЕР15-04-024-08 | Простая окраска масляными составами по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,244 | 2947,16 | 1349,28 | 20,81 0,68 | 719,11 | 329,22 | 5,08 0,17 | 21,12 5,15 | 0,06 0,01 |
| 157 | ТЕРр62-04-01 | Простая масляная окраска ранее окрашенных окон: без подготовки с расчисткой старой краски до 10 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,02 | 2468,01 | 1949,60 | 30,19 11,25 | 49,36 | 38,99 | 0,60 0,23 | 30,89 0,62 | 0,16 |
| 158 | ТЕРр62-35-01 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 1 раз | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,02 | 4731,30 | 3960,39 | 3,46 0,68 | 94,63 | 79,21 | 0,07 0,01 | 62,75 1,26 | 0,01 |
| 159 | ТЕРр62-32-01 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб: стальных за 1 раз | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,025 | 4631,80 | 3704,91 | 3,46 0,68 | 115,80 | 92,62 | 0,09 0,02 | 62,75 1,57 | 0,01 |
| 160 | ТЕР09-04-011-01 ПЗ*0,7; ОЗП*0,7; ЭМ*0,7; ЗПМ*0,7; МАТ*0,7; ТЗ*0,7; ТЗМ*0,7 | Демонтаж металлической входной двери КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=0,7; ОЗП=0,7; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; МАТ=0,7; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 | 1 т конструкций | 0,1 | 10687,52 | 2381,33 | 6965,33 593,57 | 1068,75 | 238,13 | 696,53 59,36 | 32,459 3,25 | 6,209 0,62 |
| 161 | ТЕР09-04-011-01 | Монтаж металлической входной двери противопожарной | 1 т конструкций | 0,1 | 15267,89 | 3401,90 | 9950,47 847,96 | 1526,79 | 340,19 | 995,05 84,80 | 46,37 4,64 | 8,87 0,89 |
| 162 | ТССЦ2-201-0252 | Двери стальные | шт. | 1 | 11958,73 |  |  | 11958,73 |  |  |  |  |
| 163 | ТЕР46-04-006-03 | Разборка деревянного короба | 100 м2 | 0,024 | 2294,76 | 1612,67 | 682,08 480,19 | 55,07 | 38,70 | 16,37 11,52 | 29,3 0,7 | 6,84 0,16 |
| 164 | ТЕР10-04-011-01 | Устройство обшивки батарей в короб гипсоволокнистыми плитами: в один слой без изоляции 8 746,67 = 11 531,27 - 26,52 x 210 + 26,52 x 105 | 100 м2 перегородок за вычетом проемов | 0,024 | 30357,50 | 12352,71 | 696,88 49,07 | 728,58 | 296,47 | 16,73 1,18 | 186,39 4,47 | 1,3 0,03 |
| 165 | ТЕР15-04-027-05 | Шпатлевка по ГКЛ | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,024 | 1097,20 | 832,51 | 13,04 0,68 | 26,33 | 19,98 | 0,31 0,02 | 11,99 0,29 | 0,04 |
| 166 | ТЕР15-04-024-01 | Простая окраска масляными составами по ГКЛ | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,024 | 3285,89 | 1792,01 | 20,89 0,68 | 78,86 | 43,01 | 0,50 0,02 | 28,05 0,67 | 0,06 |
| 167 | ТЕРр57-10-2 | Заделка выбоин в ступенях цементных площадью до: 0,5 м2 | 100 мест | 0,02 | 6567,86 | 4323,40 | 204,22 54,82 | 131,36 | 86,47 | 4,08 1,10 | 69,35 1,39 | 0,68 0,01 |
| 168 | ТЕР09-03-050-01 | Монтаж стальных уголков из гнутого профиля | 100 м плинтуса | 0,02 | 1340,89 | 868,04 | 336,20 | 26,82 | 17,36 | 6,72 | 12,8 0,26 | 0,05 |
| 169 | СЦМ-101-1639 | Сталь угловая, равнополочная, марка стали ВСт3кп2 размером 25х25х3 мм | т | 0,02 | 16529,35 |  |  | 330,59 |  |  |  |  |
| 170 | ТЕРр62-06-01 | Простая масляная окраска ранее окрашенныхступеней и площадки: без подготовки с расчисткой старой краски до 10 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,1 | 1232,89 | 710,64 | 22,17 9,83 | 123,29 | 71,06 | 2,22 0,98 | 11,26 1,13 | 0,14 0,01 |
| 171 | ТЕРр62-35-01 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических перил | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,073 | 4775,63 | 3960,39 | 3,46 0,68 | 348,62 | 289,11 | 0,25 0,05 | 62,75 4,58 | 0,01 |
| 172 | ТЕР10-01-060-01 | Установка и крепление поручня | 100 м коробок блоков | 0,013 | 5680,81 | 466,10 | 16,05 | 73,85 | 6,06 | 0,21 | 7,82 0,1 | 0,04 |
| 173 | ТЕРр62-18-01 | Окраска масляными составами: деревянных поручней с покрытием лаком | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,01 | 9510,57 | 8298,81 | 30,19 11,25 | 95,11 | 82,99 | 0,30 0,11 | 129,9 1,3 | 0,16 |
| 174 | ТЕРр69-09-1 | Очистка помещений от строительного мусора | 100 т мусора | 0,12 | 11329,86 | 11329,86 |  | 1359,58 | 1359,58 |  | 214,32 25,72 |  |
| 175 | С310-3010-2 | Вывоз мусора | 1 т | 12 | 56,62 |  | 56,62 | 679,45 |  | 679,45 |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в текущих ценах | 287591,94 | 73348,64 | 14382,37 2187,31 | 1142,61 | 30,06 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | 300751,60 | 84350,94 | 16539,73 2515,42 | 1314,03 | 34,57 |
| Накладные расходы | 74236,08 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 48561,95 |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |
| Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.49; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.49) | 20134,54 |  |  | 102,7 | 13,81 |
| Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.13; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.13) | 2850,12 |  |  | 20,77 | 0,51 |
| Полы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.7; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.7) | 14429,02 |  |  | 92,75 | 1,84 |
| Полы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.11; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.11) | 74987,01 |  |  | 149,4 | 4,14 |
| Строительные металлические конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.9; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.9) | 124955,88 |  |  | 61,02 | 10,54 |
| Деревянные конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.10; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.10) | 36925,85 |  |  | 122,97 | 1,09 |
| Теплоизоляционные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.20; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.20) | 7232,96 |  |  | 23,64 | 0,17 |
| Штукатурные работы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.11; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.11) | 57948,55 |  |  | 363,3 | 1,21 |
| Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии (МДС81-33.2004 Прил.4 п.13; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.13) | 10610,20 |  |  | 23,44 | 0,09 |
| Отделочные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.15; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.15) | 51982,83 |  |  | 243,95 | 0,9 |
| Малярные работы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.12; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.12) | 12230,44 |  |  | 68,36 | 0,2 |
| Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.15.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.15.1) | 368,64 |  |  | 2,68 | 0,01 |
| Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.15.2; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.15.2) | 3386,48 |  |  | 6,04 | 0,02 |
| Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве (МДС81-33.2004 Прил.4 п.6.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.6.1) | 141,47 |  |  | 0,21 | 0,01 |
| Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.16; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.16) | 906,35 |  |  | 1,99 | 0,03 |
| Проемы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.6; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.6) | 186,27 |  |  | 1,23 |  |
| Прочие ремонтно-строительные работы | 3491,65 |  |  | 29,58 |  |
| Перевозка грузов автомобильным транспортом | 781,37 |  |  |  |  |
| Итого | 423549,63 |  |  | 1314,03 | 34,57 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |
| Материалы | 199860,93 |  |  |  |  |
| Машины и механизмы | 16539,73 |  |  |  |  |
| ФОТ | 86866,36 |  |  |  |  |
| Накладные расходы | 74236,08 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 48561,95 |  |  |  |  |
| Непредвиденные 1% | 4235,50 |  |  |  |  |
| Итого с непредвиденными | 427785,13 |  |  |  |  |
| ПСР 1% | 4277,85 |  |  |  |  |
| Итого с учетом доп. затрат в тек ценах | 432062,98 |  |  |  |  |
| НДС 18% | 77771,34 |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете | 509834,32 |  |  | 1314,03 | 34,57 |

Электромонтажные работы:

2008год

(наименование стройки)

# ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на ГЦКиД электрика, Дирекция творческих программ

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

# Основание: чертежи №

Сметная стоимость 121,892 тыс.руб.

# Средства  на оплату труда 15,928 тыс.руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _______ 200_ г.

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. | Общая стоимость, руб. | Т/з осн. раб. на ед./ Всего | Т/з мех. на ед./ Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе | Всего | В том числе |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. |  |  |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Новый Раздел |
| 1 | ТЕРр67-04-5 | Демонтаж осветительных приборов: светильники для люминесцентных ламп | 100 шт. | 0,16 | 1054,19 | 1046,21 | 7,98 5,62 | 168,67 | 167,39 | 1,28 0,90 | 17,89 2,86 | 0,08 0,01 |
| 2 | ТЕРр67-04-3 | Демонтаж осветительных приборов: светильники с лампами накаливания | 100 шт. | 0,01 | 362,36 | 359,37 | 2,99 2,10 | 3,62 | 3,59 | 0,03 0,02 | 6,32 0,06 | 0,03 |
| 3 | ТЕРр67-04-1 | Демонтаж осветительных приборов: выключатели, розетки | 100 шт. | 0,15 | 332,11 | 332,11 |  | 49,82 | 49,82 |  | 5,84 0,88 |  |
| 4 | ТЕРр67-04-6 | Демонтаж осветительных приборов: ЩО | 100 шт. | 0,01 | 1610,44 | 1603,46 | 6,98 4,94 | 16,10 | 16,03 | 0,07 0,05 | 25,72 0,26 | 0,07 |
| Раздел 2. Новый Раздел |
| 5 | ТЕРм08-03-594-03 | Светильники с люминесцентными лампами отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике: до 4 | 100 шт. | 0,34 | 27579,84 | 12219,71 | 11549,13 4730,42 | 9377,15 | 4154,70 | 3926,71 1608,34 | 169 57,46 | 65,1 22,13 |
| 6 | ТЕРм08-03-593-06 | Светильник для ламп накаливания потолочный или настенный: с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды одноламповый | 100 шт. | 0,01 | 19520,07 | 6384,62 | 8145,42 3404,81 | 195,20 | 63,85 | 81,45 34,05 | 88,3 0,88 | 45,1 0,45 |
| 7 | ТЕРм08-03-591-09 | Розетка штепсельная | 100 шт. | 0,03 | 3408,90 | 2754,86 | 38,46 3,52 | 102,27 | 82,65 | 1,15 0,11 | 38,1 1,14 | 0,08 |
| 8 | ТЕРм08-03-591-02 | Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,12 | 2809,97 | 2328,25 | 38,46 3,52 | 337,20 | 279,39 | 4,62 0,42 | 32,2 3,86 | 0,08 0,01 |
| 9 | ТЕРм08-02-397-01 | Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м | 100 шт. | 0,5 | 2359,74 | 734,00 | 884,29 283,04 | 1179,87 | 367,00 | 442,14 141,52 | 10,7 5,35 | 3,94 1,97 |
| 10 | ТЕРм08-02-400-01 | Провод по перфорированным профилям сечением до 6 мм2 | 100 м | 1 | 941,44 | 322,41 | 319,22 171,37 | 941,44 | 322,41 | 319,22 171,37 | 4,7 4,7 | 2,22 2,22 |
| 11 | ТЕРм08-02-411-01 | Рукав металлический, наружный диаметр, мм, до: 48 (гофротруба) | 100 м | 3 | 5280,33 | 2380,35 | 786,67 19,22 | 15841,00 | 7141,05 | 2360,02 57,66 | 34,7 104,1 | 0,44 1,32 |
| 12 | ТЕРм08-02-412-01 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 2,5 | 100 м | 2 | 1107,49 | 384,83 | 9,63 0,87 | 2214,98 | 769,66 | 19,26 1,73 | 5,61 11,22 | 0,02 0,04 |
| 13 | ТЕРм08-02-412-09 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 6 | 100 м | 1 | 736,63 | 157,10 | 9,63 0,87 | 736,63 | 157,10 | 9,63 0,87 | 2,29 2,29 | 0,02 0,02 |
| 14 | ТЕРм08-03-599-02 | Щитки осветительные, устанавливаемые в нише распорными дюбелями, масса щитка, кг, до: 15 | шт. | 1 | 388,54 | 271,86 | 11,85 0,87 | 388,54 | 271,86 | 11,85 0,87 | 3,76 3,76 | 0,02 0,02 |
| 15 | ТЕРм08-03-600-02 | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные | шт. | 1 | 73,52 | 62,91 | 9,63 0,87 | 73,52 | 62,91 | 9,63 0,87 | 0,87 0,87 | 0,02 0,02 |
| Раздел 3. Новый Раздел |
| 16 | Счёт | Стоимость щитка осветительного | шт. | 1 | 693,00 |  |  | 693,00 |  |  |  |  |
| 17 | Счёт | Стоимость счётчика | шт. | 1 | 2650,00 |  |  | 2650,00 |  |  |  |  |
| 18 | СЦМ-546-0601 | Светильники с люминисцентными лампами | шт. | 34 | 725,83 |  |  | 24678,12 |  |  |  |  |
| 19 | Счёт | Светильники с лампами накаливания | шт. | 1 | 650,00 |  |  | 650,00 |  |  |  |  |
| 20 | СЦМ-500-9013 | Штепсельные розетки | шт. | 3 | 32,68 |  |  | 98,04 |  |  |  |  |
| 21 | СЦМ-500-9011 | Выключатели | шт. | 12 | 53,79 |  |  | 645,52 |  |  |  |  |
| 22 | Счёт | Стоимость кабеля ВВГ 3*1,5 | м | 350 | 18,50 |  |  | 6475,00 |  |  |  |  |
| 23 | Счёт | Стоимость кабеля ВВГ 3*2,5 | м | 200 | 24,30 |  |  | 4860,00 |  |  |  |  |
| 24 | Счет | Кабель-канал | м | 100 | 51,17 |  |  | 5117,00 |  |  |  |  |
| 25 | Счет | Феникс-шланг (трубы гофрированные) диаметром 50 мм | м | 300 | 4,17 |  |  | 1251,00 |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в текущих ценах | 78743,69 | 13909,41 | 7187,06 2018,78 | 199,69 | 28,21 |
| Накладные расходы | 14201,52 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 10353,32 |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |
| Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.17; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.17) | 25260,90 |  |  | 4,06 | 0,01 |
| Электромонтажные работы на других объектах (МДС81-33.2004 Прил.4 п.45.2; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.45.2) | 72920,63 |  |  | 195,63 | 28,2 |
| Материалы для монтажных работ | 5117,00 |  |  |  |  |
| Итого | 103298,53 |  |  | 199,69 | 28,21 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |
| Материалы | 57647,19 |  |  |  |  |
| Машины и механизмы | 7187,06 |  |  |  |  |
| ФОТ | 15928,19 |  |  |  |  |
| Накладные расходы | 14201,52 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 10353,32 |  |  |  |  |
| НДС 18% | 18593,74 |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете | 121892,27 |  |  | 199,69 | 28,21 |

Лот №5

Техническое задание , сметная документация на прокладку электрического кабеля по аукционному объекту МОУ ДОД Детская школа искусств №24 «Триумф»- , расположенная:

630048, г. Новосибирск, Вертковского, 4

Директор Климентьева Валентина Васильевна

Тел. 314-31-60

Техническое задание

Техническое задание на прокладку кабеля от ТП 652и до ВРУ МОУ ДОД Детской школы искусств № 24 «Триумф» (филиал) по ул. Аникина,7

Прокладку кабеля выполнить  согласно проекта 07-П-02-ЭС «Реконструкция здания по ул. Аникина,7 под МОУ ДОД Детскую школу искусств № 24 «Триумф» (филиал). Наружные сети электроснабжения»

- Проектом предусмотрена прокладка кабеля ААБ2л-1-4х35.

- Прокладку выполнить в траншее на глубине 0,7 м от планировочной отметки земли. Тип траншеи Т2.

- Пересечение прокладываемой кабельной линии с телефонной канализацией, другими кабельными линиями, с трубопроводом, с теплопроводом выполнить в асбоцементной трубе ( 100 мм.

- Рытье траншеи при выходе из ТП и при пересечении с другими коммуникациями производить вручную.

- Минимальный радиус изгиба 900 мм.

- При пересечении кабельной линией других кабелей они должны быть разделены слоем земли толщиной 150 мм при условии разделения кабелей на всем участке пересечения плюс по 1 м в каждую сторону трубами из асбоцемента.

- При пересечении кабельной линией трубопроводов и теплопроводов они должны быть разделены слоем земли толщиной 250 мм при условии разделения кабелей на всем участке пересечения плюс по 2 м в каждую сторону трубами из асбоцемента.

- При пересечении кабельной линией автомобильной дороги кабель проложить в соответствии с проектом 07-П-02-ЭС (Лист 1,2)

- Выполнить пассивную защиту кабеля песком: 150 мм под кабель и 150 мм поверх кабеля. Кабель закрыть кирпичом.

- В ТП -652 установить рубильник РПС-2 с резервным комплектом предохранителей ППН-33

- После прокладки кабеля восстановить существующее благоустройства.

- Предусмотреть согласование: ГИБДД, РАТИ, ЗАО РЭС, Районные тепловые сети, связь.

Все электромонтажные работы выполнить в соответствии с ПУЭ, ГОСТ и СН и П.

Сметная документация

|  |  |  |  |  | МОУ ДОД "Детская школа искусств №24"(филиал) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СОГЛАСОВАН: |  |  |  | (наименованиестройки) |  |  |  |  | УТВЕРЖДЕН: |  |
| Директор: |  |  |  |  |  |  |  |  | Директор: |  |  |
|  |  | 200__ г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200__ г. |
|  |  |  |  |  | ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (локальная смета) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | на | наружные сети электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (наименование работ и затрат, наименование объекта) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основание: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная стоимость руб.673044.87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства на оплату труда руб.74909.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Составлен в ценах __________200_ года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № пп | Обоснование | Наименование работ и затрат, единица измерения | Кол. | Стоимость единицы (в базисном уровне цен) | Индекс | Общая стоимость (в текущем уровне цен) | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуж.машин |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | обслуживающих машины |
|  |  |  |  | Всего _______ осн.з/п | Эк.Маш ______ 3/п мех. | Мат-ы |  | Всего | Осн.з/п | Эк.Маш ______ 3/пМех | Мат-ы | на единицу | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Раздел 1. |
| 1 | ТЕРр68-12-4 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных, 100 м3 конструкций _______________ НР 104%*0,94 от ФОТ СП 60% от ФОТ . | 0,026 | 6670,72 ______ 2391,25 | 4279,47 ______ 544,87 |  | ОЗП=6,18 ЭМ=3,743 ЗПМ=6,18 | 800,7 | 384,23 | 416,47 ______ 87,55 |  | 243,35 ______ 41,39 | 6,33 ______ 1,08 |
| 2 | ТЕР01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2, 100 м3 грунта _______________ НР 80%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП 45%*0,85 от ФОТ . | 0,828 | 1417,05 ______ 1417,05 |  |  | ОЗП=6,18 ЗПМ=6,18 | 7251,1 | 7251,1 |  |  | 154,00 | 127,51 |
| 3 | ТЕРм08-02-142-01 | Устройство постели при одном кабеле в траншее (Т5), 100 м кабеля _______________ НР 95%*0,94 от ФОТ СП 65% от ФОТ . | 3,45 | 1580,15 ______ 75,32 | 1504,83 ______ 70,61 |  | ОЗП=6,18 ЭМ=3,189 ЗПМ=6,18 | 18162,11 | 1605,9 | 16556,21 ______ 1505,48 |  | 6,63 ______ 9,98 | 22,87 ______ 34,43 |
| 4 | ТЕР23-04-005-01 прим | Укладка труб асбестоцементных диаметром: 100 мм, 100 м трубопровода _______________ НР 130%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП 89%*0,85 от ФОТ . | 0,89 | 2489,24 ______ 125,28 | 4,23 | 2 359,73 | ОЗП=6,18 ЭМ=3,633 ЗПМ=6,18 МАТ=2,258 | 5444,9 | 689,07 | 13,68 | 4742,15 | 11,83 | 10,53 |
| 5 | ТЕР22-05-002-19 прим | Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 50 м труб диаметром: 300 мм, 100 м продавливания _______________ НР 130%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП 89%*0,85 от ФОТ . | 0,4 | 61445,89 ______ 4562,23 | 23883,91 ______ 5855,27 | 32 999,75 | ОЗП=6,18 ЭМ=3,885 ЗПМ=6,18 МАТ=3,832 | 98975,45 | 11277,83 | 37115,60 ______ 14474,23 | 50582,02 | 395,67 ______ 385,07 | 158,27 ______ 154,03 |
| 6 | ТЕР22-05-003-05 прим | Протаскивание в футляр стальных труб диаметром: 300 мм, 100 м трубы, уложенной в футляр _______________ НР 130%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП 89%*0,85 от ФОТ . | 0,4 | 3664,55 ______ 1030,35 | 69,12 | 2 565,08 | ОЗП=6,18 ЭМ=2,913 ЗПМ=6,18 МАТ=3,824 | 6551,11 | 2547,03 | 80,54 | 3923,54 | 90,7 ______ 0,3 | 36,28 ______ 0,12 |
| 7 | ТЕРм08-02-148-04 | Кабели до 35 кв в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м, кг, до: 6, 100 м кабеля _______________ НР 95%*0,94 от ФОТ СП 65% от ФОТ . | 0,445 | 1788,1 ______ 327,17 | 1408,59 ______ 103,57 | 52,34 | ОЗП=6,18 ЭМ=3,271 ЗПМ=6,18 МАТ=2,891 | 3017,42 | 899,75 | 2050,34 ______ 284,83 | 67,33 | 28,8 ______ 9,68 | 12,82 ______ 4,31 |
| 8 | ТЕРм08-02-141-04 | Кабели до 35 кв в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м, кг, до: 6, 100 м кабеля _______________ НР 95%*0,94 от ФОТ СП 65% от ФОТ . | 3,005 | 1531,15 ______ 247,65 | 1206,08 ______ 85,55 | 77,42 | ОЗП=6,18 ЭМ=3,263 ЗПМ=6,18 МАТ=3,5 | 17239,34 | 4599,08 | 11825,99 ______ 1588,74 | 814,27 | 21,8 ______ 8,26 | 65,51 ______ 24,82 |
| 9 | ТЕРм08-02-143-01 | Покрытие кабеля, проложенного в траншее, кирпичом: одного кабеля, 100 м кабеля _______________ НР 95%*0,94 от ФОТ СП 65% от ФОТ . | 3,005 | 1352,61 ______ 73,95 | 1278,66 ______ 60 |  | ОЗП=6,18 ЭМ=3,189 ЗПМ=6,18 | 13626,65 | 1373,32 | 12253,33 ______ 1114,25 |  | 6,51 ______ 8,48 | 19,56 ______ 25,48 |
| 10 | ТЕРм08-02-163-02 | Заделки концевые с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение, мм2, до: 120, шт. _______________ НР 95%*0,94 от ФОТ СП 65% от ФОТ . | 2 | 27,22 ______ 19,65 | 3,02 ______ 0,14 | 4,55 | ОЗП=6,18 ЭМ=3,189 ЗПМ=6,18 МАТ=4,457 | 302,69 | 242,87 | 19,26 ______ 1,73 | 40,56 | 1,73 ______ 0,02 | 3,46 ______ 0,04 |
| 11 | ТЕР01-02-061-02 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2, 100 м3 грунта _______________ НР 80%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП 45%*0,85 от ФОТ . | 0,828 | 859,06 ______ 859,06 |  |  | ОЗП=6,18 ЗПМ=6,18 | 4395,84 | 4395,84 |  |  | 97,20 | 80,48 |
| 12 | ТЕР27-06-016-07 | Устройство оснований внегородских автомобильных дорог механизированным способом с применением дорожного бетона при разгрузке со смежной полосы основания без применения мостика, толщина слоя: 20 см, 1000 м2 основания _______________ НР 142%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП 95%*0,85 от ФОТ . | 0,13 | 158018,93 ______ 1780,8 | 9559,09 ______ 1211,03 | 146679,04 | ОЗП=6,18 ЭМ=3,852 ЗПМ=6,18 МАТ=4,376 | 89660,28 | 1430,69 | 4786,81 ______ 972,94 | 83442,78 | 178,08 ______ 85,72 | 23,15 ______ 11,14 |
| 13 | ТЕРм08-02-146-02 | Кабели до 35 кв с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля, кг, до: 1, 100 м кабеля _______________ НР 95%*0,94 от ФОТ СП 65% от ФОТ . | 0,04 | 1961,1 ______ 189,71 | 1518,69 ______ 134,63 | 252,70 | ОЗП=6,18 ЭМ=3,243 ЗПМ=6,18 МАТ=2,737 | 271,57 | 46,9 | 197,00 ______ 33,28 | 27,67 | 16,7 ______ 9,97 | 0,67 ______ 0,4 |
| 14 | ТЕРм08-03-521-15 | Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании, трехполюсный на ток, А, до: 250, шт. _______________ НР 95%*0,94 от ФОТ СП 65% от ФОТ . | 1 | 93,35 ______ 35,24 | 2,81 ______ 0,06 | 55,30 | ОЗП=6,18 ЭМ=2,639 ЗПМ=6,18 МАТ=5,386 | 523,04 | 217,78 | 7,42 ______ 0,37 | 297,84 | 2,81 ______ 0,008 | 2,81 ______ 0,01 |
| 15 | С311-1-146-1 | Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка, тонна _______________ НР 78%*0,94 от ФОТ СП 50% от ФОТ . | 4,29 | 51,88 ______ 4,9 | 46,98 |  | ОЗП=6,18 ЭМ=2,711 ЗПМ=6,18 | 676,3 | 129,91 | 546,39 |  | 0,58 | 2,48 |
| 16 | С310-3015-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера, расстояние перевозки 15 км: класс груза 1, нормативное время пробега 1,264 час, 1 т _______________ НР 0%*0,94 от ФОТ СП 0% от ФОТ . | 4,29 | 20,48 | 20,48 |  | ОЗП=2,824 ЭМ=2,824 МАТ=2,824 | 248,11 |  | 248,11 |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | 267146,61 | 37091,3 | 86117,15 ______ 20063,40 | 143938,2 |  | 572,73 ______ 255,86 |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам | 302322,78 | 47395,04 | 110989,58 ______ 27513,98 | 143938,2 |  | 733,52 ______ 341,76 |
| Накладные расходы | 72875,62 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 49302,35 |  |  |  |  |  |
| Итоги по разделу 1 : |  |  |  |  |  |  |
| Итого Строительные работы | 339593,25 |  |  |  |  | 586,66 ______ 238,85 |
| Итого Монтажные работы | 84907,5 |  |  |  |  | 146,86 ______ 102,91 |
| Итого | 424500,75 |  |  |  |  | 733,52 ______ 341,76 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Материалы | 143938,16 |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы | 110989,58 |  |  |  |  |  |
| ФОТ | 74909,02 |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы | 72875,62 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 49302,35 |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 1 | 424500,75 |  |  |  |  | 733,52 ______ 341,76 |
| Раздел 2. Материалы и оборудование |
| 17 | Прайс-лист | Кабель ААБ2л 4х35(290,71/1.18), м | 379 | 197,41 |  |  |  | 74818,39 |  |  |  |  |  |
| 18 | СЦМ-500-9053 | Наконечники кабельные алюминиевые, шт. | 8 | 8,60 |  |  | МАТ=2,25 | 154,8 |  |  |  |  |  |
| 19 | Прайс-лист | Муфты КВТп(КНТп) концевые термоусаживаемые универ. 4КВТп-1-50 (896/1.18), шт | 2 | 759,32 |  |  |  | 1518,64 |  |  |  |  |  |
| 20 | СЦМ-408-0122 | Песок природный для строительных работ средний, м3 | 31 | 114,09 |  |  | МАТ=4,678 | 16545,1 |  |  |  |  |  |
| 21 | СЦМ-404-9001 | Кирпич, 1000 шт. | 2,05 | 1 128,31 |  |  | МАТ=6,017 | 13917,53 |  |  |  |  |  |
| 22 | СЦМ-103-0981 прим | Трубы асбестоцементные диаметром 100 мм, м | 40 | 23,41 |  |  | МАТ=2,258 | 2114,39 |  |  |  |  |  |
| 23 | Прайс-лист | Рубильник РПС-2, шт | 1 | 2 339,00 |  |  |  | 2339 |  |  |  |  |  |
| 24 | Прайс-лист | Предохранитель ППН-33, шт | 6 | 89,90 |  |  |  | 539,4 |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | 111947,25 |  |  |  |  |  |
| Итоги по разделу 2 Материалы и оборудование : |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 17-24 | 111947,25 |  |  |  |  |  |
| Всего с учетом "МДС 81-38.2004 ПРИЛОЖЕНИЕ №3 п.7. Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15" | 111947,25 |  |  |  |  |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 2 Материалы и оборудование | 111947,25 |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в текущих ценах | 379093,86 | 37091,3 | 86117,15 ______ 20063,40 | 143938,2 |  | 572,73 ______ 255,86 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | 414270,03 | 47395,04 | 110989,58 ______ 27513,98 | 143938,2 |  | 733,52 ______ 341,76 |
| Накладные расходы | 72875,62 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 49302,35 |  |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |
| Итого Строительные работы | 339593,25 |  |  |  |  | 586,66 ______ 238,85 |
| Итого Монтажные работы | 84907,5 |  |  |  |  | 146,86 ______ 102,91 |
| Итого Оборудование | 111947,25 |  |  |  |  |  |
| Итого | 536448 |  |  |  |  | 733,52 ______ 341,76 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Материалы | 143938,16 |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы | 110989,58 |  |  |  |  |  |
| ФОТ | 74909,02 |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы | 72875,62 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 49302,35 |  |  |  |  |  |
| Итого СМР для расчета лимитированных затрат | 424500,75 |  |  |  |  |  |
| Временные здания и сооружения 1,2% | 5094,01 |  |  |  |  |  |
| Итого | 429594,76 |  |  |  |  |  |
| Производство работ в зимнее время 2,82% | 12114,57 |  |  |  |  |  |
| Итого | 441709,33 |  |  |  |  |  |
| Итого с оборудованием (111 947,25) | 553656,58 |  |  |  |  |  |
| Непредвиденные затраты 2% | 11073,13 |  |  |  |  |  |
| Итого с непредвиденными | 564729,71 |  |  |  |  |  |
| СД 1% | 5647,3 |  |  |  |  |  |
| Итого с учетом доп. затрат в тек ценах | 570377,01 |  |  |  |  |  |
| НДС 18% | 102667,86 |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете | 673044,87 |  |  |  |  | 733,52 ______ 341,76 |

Лот №6

Сметная документация на ремонт мягкой кровли по аукционному объекту МУК Дворец культуры «Сибтекстильмаш»- , расположенная:

630071, г. Новосибирск, Забалуева, 47

Директор Богданова Любовь Алексеевна

Тел. 341-88-78

Сметная документация

2008год

(наименование стройки)

# ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на ДК Сибтекстильмаш

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

# Основание: чертежи №

Сметная стоимость 560,717 тыс.руб.

# Средства  на оплату труда 98,364 тыс.руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _______ 200_ г.

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. | Общая стоимость, руб. | Т/з осн. раб. на ед./ Всего | Т/з мех. на ед./ Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе | Всего | В том числе |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. |  |  |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Новый Раздел |
| 1 | ТЕР13-06-003-01 | Очистка поверхности щетками | 1 м2 очищаемой поверхности | 407,5 | 52,03 | 52,03 |  | 21201,57 | 21201,57 |  | 0,9 366,75 |  |
| 2 | ТЕР13-05-003-02 | Оклейка поверхностей мембраной Эластокров в 1 слой Клеевая система 36,39 = 142,56 - 44 036,87 x 0,0019 - 20,45 x 1,1 | 1 м2 оклеиваемой поверхности | 407,5 | 140,61 | 100,73 | 8,71 2,06 | 57299,39 | 41048,86 | 3549,85 840,59 | 1,46 594,95 | 0,04 16,3 |
| 3 | Счет | мембрана Эластокров | м2 | 410 | 298,20 |  |  | 122262,00 |  |  |  |  |
| 4 | ТЕР13-05-003-02 | Оклейка поверхностей парапета мембраной Эластокров в 1 слой Клеевая система 36,39 = 142,56 - 44 036,87 x 0,0019 - 20,45 x 1,1 | 1 м2 оклеиваемой поверхности | 72,56 | 140,61 | 100,73 | 8,71 2,06 | 10202,81 | 7309,22 | 632,09 149,68 | 1,46 105,94 | 0,04 2,9 |
| 5 | Счет | мембрана Эластокров | м2 | 75 | 298,20 |  |  | 22365,00 |  |  |  |  |
| 6 | ТЕР12-01-004-01 | Устройство примыканий кровель к стенам и парапетам. Канадский экспресс | 100 м примыканий | 1,836 | 25390,38 | 1622,45 | 461,43 20,97 | 46616,73 | 2978,82 | 847,19 38,50 | 26,1 47,92 | 0,36 0,66 |
| 7 | ТЕР13-05-004-01 | Вертикальная гидроизоляция | 100 м2 оклеиваемой поверхности | 1,575 | 42481,59 | 15609,26 | 119,93 0,74 | 66908,51 | 24584,59 | 188,89 1,17 | 220 346,5 | 0,34 0,54 |
| 8 | ТЕР09-04-002-01 прим. | Монтаж ЦСП | 100 м2 покрытия | 0,0846 | 4636,90 | 2102,80 | 1880,12 222,27 | 392,28 | 177,90 | 159,06 18,80 | 35,5 3 | 2,93 0,25 |
| 9 | СЦМ-104-9120-1 | Плиты покрытий ЦСП | м2 | 9 | 447,56 |  |  | 4028,05 |  |  |  |  |
| 10 | С311-1-146-1 | Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка | тонна | 0,52 | 145,25 | 28,08 | 117,17 | 75,53 | 14,60 | 60,93 | 0,578 0,3 |  |
| 11 | С310-3010-2 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера, расстояние перевозки 10 км: класс груза 2, нормативное время пробега 1,052 час | 1 т | 0,52 | 56,06 |  | 56,06 | 29,15 |  | 29,15 |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в текущих ценах | 351381,02 | 97315,56 | 5467,16 1048,74 | 1465,36 | 20,65 |
| Накладные расходы | 75658,88 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 48144,33 |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |
| Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии (МДС81-33.2004 Прил.4 п.13; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.13) | 419004,51 |  |  | 1414,14 | 19,74 |
| Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.12) | 51346,98 |  |  | 47,92 | 0,66 |
| Строительные металлические конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.9; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.9) | 4712,22 |  |  | 3 | 0,25 |
| Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках (Индексы цен в строительстве НСО вып.31 таб.№5 Примечание) | 91,37 |  |  | 0,3 |  |
| Перевозка грузов автомобильным транспортом | 29,15 |  |  |  |  |
| Итого | 475184,23 |  |  | 1465,36 | 20,65 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |
| Материалы | 248593,49 |  |  |  |  |
| Машины и механизмы | 5467,16 |  |  |  |  |
| ФОТ | 98364,30 |  |  |  |  |
| Накладные расходы | 75658,88 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 48144,33 |  |  |  |  |
| НДС 18% | 85533,16 |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете | 560717,39 |  |  | 1465,36 | 20,65 |

Приложение №3

ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

Муниципальный контракт

По лоту №1

Г. Новосибирск                                  «     » ______ 2008 г.

Муниципальный заказчик – Комитет по культуре и искусству мэрии города Новосибирска в лице председателя комитета по культуре и искусству Державца Владимира Ефимовича, действующего на основании положения, утвержденного Советом депутатов города Новосибирска  от 09.10.2007г.№ 744, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны и ________________________-, именуемое в дальнейшем «Исполнитель» в лице ______________________________, действующего на основании устава и лицензии ________________________________, действительной до ______________________. с другой стороны, именуемые в дальнейшем  Стороны,  заключили настоящий  Контракт  о  нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1.  По  контракту   Исполнитель обязуется  по заданию Заказчика выполнить проектирование ремонтно-строительных и специальных работ в Муниципальном бюджетном учреждение города Новосибирска Дом культуры имени К.С.Станиславского - , расположенный: 630054, г. Новосибирск, Станиславского, 12, а Заказчик обязуется оплатить эти работы.

1.2. Работы  считаются   выполненными  после  подписания  акта о выполнении   работ   по  настоящему   Контракту  Заказчиком.

2. Сумма контракта и порядок расчетов

2.1. Цена на работы указана в смете (Приложение 1) на условиях

конкурса от «___» ______________ 2008г.(протокол №____) комитета по культуре и искусству мэрии города Новосибирска.

2.2. Работы оплачиваются  Заказчиком в строгом соответствии с

объемами и источниками выделенных бюджетных ассигнований 2008г.

2.3. Сумма настоящего Контракта составляет _________ руб. (________________________________ руб.___ коп.)  в том числе НДС 18%- __ руб. ___ коп. (Либо без НДС : в связи с переходом на упрощенную систему налогообложения на основании ФЗ от 24.07.2002г. №104-ФС с 01.01.2003г. гл.26 ст.346НКФР).  Аванс на приобретение материалов 30%

2.3.1. Оплата по настоящему Контракту производится: на основании актов выполненных работ, подписанных сторонами: до 31.12.2008 года.

2.4. Заказчик по согласованию с Исполнителем в ходе исполнения Контракта вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренный Контрактом объем работ при изменении потребности в работах на выполнение которых заключен Контракт, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ не предусмотренных Контрактом, но связанных с работами, предусмотренными Контрактом.

2.5. При выполнении дополнительного объема таких работ, Заказчик по согласованию с Исполнителем вправе изменить первоначальную цену Контракта пропорционально объему таких работ ,но не более чем на десять процентов такой цены Контракта.

2.6. При внесении соответствующих изменений в Контракт в связи с сокращением потребности в выполнении таких работ, Заказчик обязан изменить цену Контракта указанным образом.

2.7. Стоимость работ установленная п. 2.3. Контракта является окончательной и изменению не подлежит, кроме случая предусмотренного пп. 2.4,2.5,2.6 Контракта.

3. Права и обязанности сторон

3.1. Исполнитель обязан:

3.1.1. Выполнить указанную в настоящем контракте работу в следующий срок:

с момента заключения муниципального контракта по 15 июля 2008года

3.1.2. Гарантийный срок- ___года.

3.1.3  Выполнить работы надлежащего качества

3.1.4. Выполнить работы в полном объеме в срок, указанный в п. 3.1.1 настоящего Контракта.

3.1.5. Безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работ Исполнитель допустил отступление от условий Контракта, ухудшившее качество работы, в течение 15___ дней.

3.1.6. Выполнить работу лично.

3.1.7. Обеспечить при проведении работ выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды и пожарной безопасности.

3.1.8. Возмещать третьим лицам ущерб, причиненный в связи с производством работ.

3.1.9. Нести риск случайного уничтожения и повреждения объекта до сдачи его в эксплуатацию.

3.1.10. Исполнитель обязуется производить уборку строительного мусора еженедельно.

3.2. Заказчик обязан:

3.2.1. Обеспечить заключение договора выполнения работы между Исполнителем и Муниципальным бюджетным учреждением города Новосибирска Дом культуры имени К.С.Станиславского, для чего в течение 5 дней   со дня подписания   муниципального контракта направить  Исполнителю и Покупателю извещения о прикреплении Покупателя к Исполнителю.

3.2.2. Обеспечить оплату выполненной работы путем передачи лимитов бюджетных обязательств получателям  бюджетных средств – Муниципального бюджетного учреждения города Новосибирска Дом культуры имени К.С.Станиславского.

4. Ответственность сторон

4.1. В случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, виновная сторона уплачивает другой стороне  неустойку, которая  начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства и равняется одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

4.2. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного государственным или муниципальным контрактом, заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного государственным или муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного государственным или муниципальным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

4.3. Стороны освобождаются от уплаты неустойки, если докажут, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

5. Порядок разрешения споров

5.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Контракта, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами.

5.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в арбитражном суде согласно порядку, установленному законодательством Российской Федерации.

6. Порядок изменения и расторжения контракта

6.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.

6.2. Ни одна из сторон не имеет право передавать свои права и обязанности по настоящему Контракту третьей стороне, переуступить право требования долга третьему лицу.

7. Прочие условия

7.1. Настоящий Контракт вступает в действие со дня подписания и действует до 31.12.2008г. до исполнения Сторонами своих обязательств и завершения всех взаиморасчетов по настоящему Контракту.

7.2. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, названия, банковских реквизитов и прочего она обязана в течение 10 (десяти) дней письменно известить об этом другую Сторону, причем в письме необходимо указать, что оно является неотъемлемой частью настоящего Контракта.

7.3. Настоящий Контракт составлен в четырех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один экземпляр исполнителю, один экземпляр заказчику , один экземпляр в УФ и НП мэрии города Новосибирска и один экземпляр в отдел ведения реестров муниципальных контрактов УФиНП мэрии города Новосибирска.

7.4. Следующие приложения являются неотъемлемой частью настоящего Контракта:

- Смета на сумму ______	руб.

- Протокол № ____ от __ -________ 2008 г.

7.5. Другие условия по усмотрению Сторон ___________нет____________________________

7.6. Вопросы, не урегулированные настоящим Контрактом, разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Приложение: Смета на сумму	______	руб.	   – Приложение 1

Протокол       	                                           - Приложение 2

8. Местонахождение и банковские реквизиты сторон

| Заказчик Председатель комитета по культуре и искусству мэрии города Новосибирска | Исполнитель Полное наименование организации ИНН КПП р\с банк к\с БИК Юр.адрес Тел. |
| --- | --- |
| __________________В.Е.Державец Ф.И.О. руководителя М.П. | __________________ Ф.И.О. руководителя М.П. |

Муниципальный контракт

По лоту №2

Г. Новосибирск                                  «     » ______ 2008 г.

Муниципальный заказчик – Комитет по культуре и искусству мэрии города Новосибирска в лице председателя комитета по культуре и искусству Державца Владимира Ефимовича, действующего на основании положения, утвержденного Советом депутатов города Новосибирска  от 09.10.2007г.№ 744, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны и ________________________-, именуемое в дальнейшем «Исполнитель» в лице ______________________________, действующего на основании устава и лицензии ________________________________, действительной до ______________________. с другой стороны, именуемые в дальнейшем  Стороны,  заключили настоящий  Контракт  о  нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1.  По  контракту   Исполнитель обязуется  по заданию Заказчика выполнить проектирование ремонтно-строительных и специальных работ в МУК Дом Культуры  «Приморский»- , расположенный: 630056, г. Новосибирск, Молодости, 15, а Заказчик обязуется оплатить эти работы.

1.2. Работы  считаются   выполненными  после  подписания  акта о выполнении   работ   по  настоящему   Контракту  Заказчиком.

2. Сумма контракта и порядок расчетов

2.1. Цена на работы указана в смете (Приложение 1) на условиях

конкурса от «___» ______________ 2008г.(протокол №____) комитета по культуре и искусству мэрии города Новосибирска.

2.2. Работы оплачиваются  Заказчиком в строгом соответствии с

объемами и источниками выделенных бюджетных ассигнований 2008г.

2.3. Сумма настоящего Контракта составляет _________ руб. (________________________________ руб.___ коп.)  в том числе НДС 18%- __ руб. ___ коп. (Либо без НДС : в связи с переходом на упрощенную систему налогообложения на основании ФЗ от 24.07.2002г. №104-ФС с 01.01.2003г. гл.26 ст.346НКФР).  Аванс на приобретение материалов 30%

2.3.1. Оплата по настоящему Контракту производится: на основании актов выполненных работ, подписанных сторонами до 31.12.2008 года.

2.4. Заказчик по согласованию с Исполнителем в ходе исполнения Контракта вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренный Контрактом объем работ при изменении потребности в работах на выполнение которых заключен Контракт, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ не предусмотренных Контрактом, но связанных с работами, предусмотренными Контрактом.

2.5. При выполнении дополнительного объема таких работ, Заказчик по согласованию с Исполнителем вправе изменить первоначальную цену Контракта пропорционально объему таких работ ,но не более чем на десять процентов такой цены Контракта.

2.6. При внесении соответствующих изменений в Контракт в связи с сокращением потребности в выполнении таких работ, Заказчик обязан изменить цену Контракта указанным образом.

2.7. Стоимость работ установленная п. 2.3. Контракта является окончательной и изменению не подлежит, кроме случая предусмотренного пп. 2.4,2.5,2.6 Контракта.

3. Права и обязанности сторон

3.1. Исполнитель обязан:

3.1.1. Выполнить указанную в настоящем контракте работу в следующий срок с момента заключения муниципального контракта по 15 июля 2008 года.

3.1.2. Гарантийный срок- ___года.

3.1.3  Выполнить работы надлежащего качества

3.1.4. Выполнить работы в полном объеме в срок, указанный в п. 3.1.1 настоящего Контракта.

3.1.5. Безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работ Исполнитель допустил отступление от условий Контракта, ухудшившее качество работы, в течение 15___ дней.

3.1.6. Выполнить работу лично.

3.1.7. Обеспечить при проведении работ выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды и пожарной безопасности.

3.1.8. Возмещать третьим лицам ущерб, причиненный в связи с производством работ.

3.1.9. Нести риск случайного уничтожения и повреждения объекта до сдачи его в эксплуатацию.

3.1.10. Исполнитель обязуется производить уборку строительного мусора еженедельно.

3.2. Заказчик обязан:

3.2.1. Обеспечить заключение договора выполнения работы между Исполнителем и МУК Дом Культуры  «Приморский», для чего в течение 5 дней   со дня подписания   муниципального контракта направить  Исполнителю и Покупателю извещения о прикреплении Покупателя к Исполнителю.

3.2.2. Обеспечить оплату выполненной работы путем передачи лимитов бюджетных обязательств получателям  бюджетных средств – МУК Дом Культуры  «Приморский».

4. Ответственность сторон

4.1. В случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, виновная сторона уплачивает другой стороне  неустойку, которая  начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства и равняется одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

4.2. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного государственным или муниципальным контрактом, заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного государственным или муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного государственным или муниципальным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

4.3. Стороны освобождаются от уплаты неустойки, если докажут, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

5. Порядок разрешения споров

5.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Контракта, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами.

5.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в арбитражном суде согласно порядку, установленному законодательством Российской Федерации.

6. Порядок изменения и расторжения контракта

6.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.

6.2. Ни одна из сторон не имеет право передавать свои права и обязанности по настоящему Контракту третьей стороне, переуступить право требования долга третьему лицу.

7. Прочие условия

7.1. Настоящий Контракт вступает в действие со дня подписания и действует до 31.12.2008г. до исполнения Сторонами своих обязательств и завершения всех взаиморасчетов по настоящему Контракту.

7.2. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, названия, банковских реквизитов и прочего она обязана в течение 10 (десяти) дней письменно известить об этом другую Сторону, причем в письме необходимо указать, что оно является неотъемлемой частью настоящего Контракта.

7.3. Настоящий Контракт составлен в четырех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один экземпляр исполнителю, один экземпляр заказчику , один экземпляр в УФ и НП мэрии города Новосибирска и один экземпляр в отдел ведения реестров муниципальных контрактов УФиНП мэрии города Новосибирска.

7.4. Следующие приложения являются неотъемлемой частью настоящего Контракта:

- Смета на сумму ______	руб.

- Протокол № ____ от __ -________ 2008 г.

7.5. Другие условия по усмотрению Сторон ___________нет____________________________

7.6. Вопросы, не урегулированные настоящим Контрактом, разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Приложение: Смета на сумму	______	руб.	   – Приложение 1

Протокол       	                                           - Приложение 2

8. Местонахождение и банковские реквизиты сторон

| Заказчик Председатель комитета по культуре и искусству мэрии города Новосибирска | Исполнитель Полное наименование организации ИНН КПП р\с банк к\с БИК Юр.адрес Тел. |
| --- | --- |
| __________________В.Е.Державец Ф.И.О. руководителя М.П. | __________________ Ф.И.О. руководителя М.П. |

Муниципальный контракт

По лоту №3

Г. Новосибирск                                  «     » ______ 2008 г.

Муниципальный заказчик – Комитет по культуре и искусству мэрии города Новосибирска в лице председателя комитета по культуре и искусству Державца Владимира Ефимовича, действующего на основании положения, утвержденного Советом депутатов города Новосибирска  от 09.10.2007г.№ 744, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны и ________________________-, именуемое в дальнейшем «Исполнитель» в лице ______________________________, действующего на основании устава и лицензии ________________________________, действительной до ______________________. с другой стороны, именуемые в дальнейшем  Стороны,  заключили настоящий  Контракт  о  нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1.  По  контракту   Исполнитель обязуется  по заданию Заказчика выполнить проектирование ремонтно-строительных и специальных работ в МУК Дворец культуры «Металлург»- , расположенный: 630100, г. Новосибирск, Котовского, 2а, а Заказчик обязуется оплатить эти работы.

1.2. Работы  считаются   выполненными  после  подписания  акта о выполнении   работ   по  настоящему   Контракту  Заказчиком.

2. Сумма контракта и порядок расчетов

2.1. Цена на работы указана в смете (Приложение 1) на условиях

конкурса от «___» ______________ 2008г.(протокол №____) комитета по культуре и искусству мэрии города Новосибирска.

2.2. Работы оплачиваются  Заказчиком в строгом соответствии с

объемами и источниками выделенных бюджетных ассигнований 2008г.

2.3. Сумма настоящего Контракта составляет _________ руб. (________________________________ руб.___ коп.)  в том числе НДС 18%- __ руб. ___ коп. (Либо без НДС : в связи с переходом на упрощенную систему налогообложения на основании ФЗ от 24.07.2002г. №104-ФС с 01.01.2003г. гл.26 ст.346НКФР).  Аванс на приобретение материалов 30%

2.3.1. Оплата по настоящему Контракту производится: на основании актов выполненных работ, подписанных сторонами до 31.12.2008 года.

2.4. Заказчик по согласованию с Исполнителем в ходе исполнения Контракта вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренный Контрактом объем работ при изменении потребности в работах на выполнение которых заключен Контракт, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ не предусмотренных Контрактом, но связанных с работами, предусмотренными Контрактом.

2.5. При выполнении дополнительного объема таких работ, Заказчик по согласованию с Исполнителем вправе изменить первоначальную цену Контракта пропорционально объему таких работ ,но не более чем на десять процентов такой цены Контракта.

2.6. При внесении соответствующих изменений в Контракт в связи с сокращением потребности в выполнении таких работ, Заказчик обязан изменить цену Контракта указанным образом.

2.7. Стоимость работ установленная п. 2.3. Контракта является окончательной и изменению не подлежит, кроме случая предусмотренного пп. 2.4,2.5,2.6 Контракта.

3. Права и обязанности сторон

3.1. Исполнитель обязан:

3.1.1. Выполнить указанную в настоящем контракте работу в следующий срок с момента заключения муниципального контракта по 15 июля 2008 года.

3.1.2. Гарантийный срок- ___года.

3.1.3  Выполнить работы надлежащего качества

3.1.4. Выполнить работы в полном объеме в срок, указанный в п. 3.1.1 настоящего Контракта.

3.1.5. Безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работ Исполнитель допустил отступление от условий Контракта, ухудшившее качество работы, в течение 15___ дней.

3.1.6. Выполнить работу лично.

3.1.7. Обеспечить при проведении работ выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды и пожарной безопасности.

3.1.8. Возмещать третьим лицам ущерб, причиненный в связи с производством работ.

3.1.9. Нести риск случайного уничтожения и повреждения объекта до сдачи его в эксплуатацию.

3.1.10. Исполнитель обязуется производить уборку строительного мусора еженедельно.

3.2. Заказчик обязан:

3.2.1. Обеспечить заключение договора выполнения работы между Исполнителем и МУК Дворец культуры «Металлург», для чего в течение 5 дней   со дня подписания   муниципального контракта направить  Исполнителю и Покупателю извещения о прикреплении Покупателя к Исполнителю.

3.2.2. Обеспечить оплату выполненной работы путем передачи лимитов бюджетных обязательств получателям  бюджетных средств – МУК Дворец культуры «Металлург».

4. Ответственность сторон

4.1. В случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, виновная сторона уплачивает другой стороне  неустойку, которая  начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства и равняется одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

4.2. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного государственным или муниципальным контрактом, заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного государственным или муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного государственным или муниципальным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

4.3. Стороны освобождаются от уплаты неустойки, если докажут, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

5. Порядок разрешения споров

5.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Контракта, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами.

5.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в арбитражном суде согласно порядку, установленному законодательством Российской Федерации.

6. Порядок изменения и расторжения контракта

6.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.

6.2. Ни одна из сторон не имеет право передавать свои права и обязанности по настоящему Контракту третьей стороне, переуступить право требования долга третьему лицу.

7. Прочие условия

7.1. Настоящий Контракт вступает в действие со дня подписания и действует до 31.12.2008г. до исполнения Сторонами своих обязательств и завершения всех взаиморасчетов по настоящему Контракту.

7.2. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, названия, банковских реквизитов и прочего она обязана в течение 10 (десяти) дней письменно известить об этом другую Сторону, причем в письме необходимо указать, что оно является неотъемлемой частью настоящего Контракта.

7.3. Настоящий Контракт составлен в четырех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один экземпляр исполнителю, один экземпляр заказчику , один экземпляр в УФ и НП мэрии города Новосибирска и один экземпляр в отдел ведения реестров муниципальных контрактов УФиНП мэрии города Новосибирска.

7.4. Следующие приложения являются неотъемлемой частью настоящего Контракта:

- Смета на сумму ______	руб.

- Протокол № ____ от __ -________ 2008 г.

7.5. Другие условия по усмотрению Сторон ___________нет____________________________

7.6. Вопросы, не урегулированные настоящим Контрактом, разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Приложение: Смета на сумму	______	руб.	   – Приложение 1

Протокол       	                                           - Приложение 2

8. Местонахождение и банковские реквизиты сторон

| Заказчик Председатель комитета по культуре и искусству мэрии города Новосибирска | Исполнитель Полное наименование организации ИНН КПП р\с банк к\с БИК Юр.адрес Тел. |
| --- | --- |
| __________________В.Е.Державец Ф.И.О. руководителя М.П. | __________________ Ф.И.О. руководителя М.П. |

Муниципальный контракт

По лоту №4

Г. Новосибирск                                  «     » ______ 2008 г.

Муниципальный заказчик – Комитет по культуре и искусству мэрии города Новосибирска в лице председателя комитета по культуре и искусству Державца Владимира Ефимовича, действующего на основании положения, утвержденного Советом депутатов города Новосибирска  от 09.10.2007г.№ 744, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны и ________________________-, именуемое в дальнейшем «Исполнитель» в лице ______________________________, действующего на основании устава и лицензии ________________________________, действительной до ______________________. с другой стороны, именуемые в дальнейшем  Стороны,  заключили настоящий  Контракт  о  нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1.  По  контракту   Исполнитель обязуется  по заданию Заказчика выполнить комплексный капитальный ремонт в  МУК «Городской Центр Культуры и Досуга мэрии Новосибирска»- , расположенный:630099, г. Новосибирск, Трудовая,1, а Заказчик обязуется оплатить эти работы.

1.2. Работы  считаются   выполненными  после  подписания  акта о выполнении   работ   по  настоящему   Контракту  Заказчиком.

2. Сумма контракта и порядок расчетов

2.1. Цена на работы указана в смете (Приложение 1) на условиях

конкурса от «___» ______________ 2008г.(протокол №____) комитета по культуре и искусству мэрии города Новосибирска.

2.2. Работы оплачиваются  Заказчиком в строгом соответствии с

объемами и источниками выделенных бюджетных ассигнований 2008г.

2.3. Сумма настоящего Контракта составляет _________ руб. (________________________________ руб.___ коп.)  в том числе НДС 18%- __ руб. ___ коп. (Либо без НДС : в связи с переходом на упрощенную систему налогообложения на основании ФЗ от 24.07.2002г. №104-ФС с 01.01.2003г. гл.26 ст.346НКФР).  Аванс на приобретение материалов 30%

2.3.1. Оплата по настоящему Контракту производится: на основании актов выполненных работ, подписанных сторонами до 31.12.2008 года.

2.4. Заказчик по согласованию с Исполнителем в ходе исполнения Контракта вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренный Контрактом объем работ при изменении потребности в работах на выполнение которых заключен Контракт, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ не предусмотренных Контрактом, но связанных с работами, предусмотренными Контрактом.

2.5. При выполнении дополнительного объема таких работ, Заказчик по согласованию с Исполнителем вправе изменить первоначальную цену Контракта пропорционально объему таких работ ,но не более чем на десять процентов такой цены Контракта.

2.6. При внесении соответствующих изменений в Контракт в связи с сокращением потребности в выполнении таких работ, Заказчик обязан изменить цену Контракта указанным образом.

2.7. Стоимость работ установленная п. 2.3. Контракта является окончательной и изменению не подлежит, кроме случая предусмотренного пп. 2.4,2.5,2.6 Контракта.

3. Права и обязанности сторон

3.1. Исполнитель обязан:

3.1.1. Выполнить указанную в настоящем контракте работу в следующий срок с момента заключения муниципального контракта по 15 июня 2008 года.

3.1.2. Гарантийный срок- ___года.

3.1.3  Выполнить работы надлежащего качества

3.1.4. Выполнить работы в полном объеме в срок, указанный в п. 3.1.1 настоящего Контракта.

3.1.5. Безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работ Исполнитель допустил отступление от условий Контракта, ухудшившее качество работы, в течение 15___ дней.

3.1.6. Выполнить работу лично.

3.1.7. Обеспечить при проведении работ выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды и пожарной безопасности.

3.1.8. Возмещать третьим лицам ущерб, причиненный в связи с производством работ.

3.1.9. Нести риск случайного уничтожения и повреждения объекта до сдачи его в эксплуатацию.

3.1.10. Исполнитель обязуется производить уборку строительного мусора еженедельно.

3.2. Заказчик обязан:

3.2.1. Обеспечить заключение договора выполнения работы между Исполнителем и «Городской Центр Культуры и Досуга мэрии Новосибирска», для чего в течение 5 дней   со дня подписания   муниципального контракта направить  Исполнителю и Покупателю извещения о прикреплении Покупателя к Исполнителю.

3.2.2. Обеспечить оплату выполненной работы путем передачи лимитов бюджетных обязательств получателям  бюджетных средств – «Городской Центр Культуры и Досуга мэрии Новосибирска».

4. Ответственность сторон

4.1. В случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, виновная сторона уплачивает другой стороне  неустойку, которая  начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства и равняется одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

4.2. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного государственным или муниципальным контрактом, заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного государственным или муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного государственным или муниципальным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

4.3. Стороны освобождаются от уплаты неустойки, если докажут, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

5. Порядок разрешения споров

5.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Контракта, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами.

5.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в арбитражном суде согласно порядку, установленному законодательством Российской Федерации.

6. Порядок изменения и расторжения контракта

6.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.

6.2. Ни одна из сторон не имеет право передавать свои права и обязанности по настоящему Контракту третьей стороне, переуступить право требования долга третьему лицу.

7. Прочие условия

7.1. Настоящий Контракт вступает в действие со дня подписания и действует до 31.12.2008г. до исполнения Сторонами своих обязательств и завершения всех взаиморасчетов по настоящему Контракту.

7.2. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, названия, банковских реквизитов и прочего она обязана в течение 10 (десяти) дней письменно известить об этом другую Сторону, причем в письме необходимо указать, что оно является неотъемлемой частью настоящего Контракта.

7.3. Настоящий Контракт составлен в четырех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один экземпляр исполнителю, один экземпляр заказчику , один экземпляр в УФ и НП мэрии города Новосибирска и один экземпляр в отдел ведения реестров муниципальных контрактов УФиНП мэрии города Новосибирска.

7.4. Следующие приложения являются неотъемлемой частью настоящего Контракта:

- Смета на сумму ______	руб.

- Протокол № ____ от __ -________ 2008 г.

7.5. Другие условия по усмотрению Сторон ___________нет____________________________

7.6. Вопросы, не урегулированные настоящим Контрактом, разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Приложение: Смета на сумму	______	руб.	   – Приложение 1

Протокол       	                                           - Приложение 2

8. Местонахождение и банковские реквизиты сторон

| Заказчик Председатель комитета по культуре и искусству мэрии города Новосибирска | Исполнитель Полное наименование организации ИНН КПП р\с банк к\с БИК Юр.адрес Тел. |
| --- | --- |
| __________________В.Е.Державец Ф.И.О. руководителя М.П. | __________________ Ф.И.О. руководителя М.П. |

Муниципальный контракт

По лоту №5

Г. Новосибирск                                  «     » ______ 2008 г.

Муниципальный заказчик – Комитет по культуре и искусству мэрии города Новосибирска в лице председателя комитета по культуре и искусству Державца Владимира Ефимовича, действующего на основании положения, утвержденного Советом депутатов города Новосибирска  от 09.10.2007г.№ 744, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны и ________________________-, именуемое в дальнейшем «Исполнитель» в лице ______________________________, действующего на основании устава и лицензии ________________________________, действительной до ______________________. с другой стороны, именуемые в дальнейшем  Стороны,  заключили настоящий  Контракт  о  нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1.  По  контракту   Исполнитель обязуется  по заданию Заказчика выполнить прокладку электрического кабеля от ТП 652 до ВРУ. в МОУ ДОД Детская школа искусств №24 «Триумф» филиал, по адресу: 630033, г. Новосибирск, Аникина, 7, а Заказчик обязуется оплатить эти работы.

1.2. Работы  считаются   выполненными  после  подписания  акта о выполнении   работ   по  настоящему   Контракту  Заказчиком.

2. Сумма контракта и порядок расчетов

2.1. Цена на работы указана в смете (Приложение 1) на условиях

конкурса от «___» ______________ 2008г.(протокол №____) комитета по культуре и искусству мэрии города Новосибирска.

2.2. Работы оплачиваются  Заказчиком в строгом соответствии с

объемами и источниками выделенных бюджетных ассигнований 2008г.

2.3. Сумма настоящего Контракта составляет _________ руб. (________________________________ руб.___ коп.)  в том числе НДС 18%- __ руб. ___ коп. (Либо без НДС : в связи с переходом на упрощенную систему налогообложения на основании ФЗ от 24.07.2002г. №104-ФС с 01.01.2003г. гл.26 ст.346НКФР).  Аванс на приобретение материалов 30%

2.3.1. Оплата по настоящему Контракту производится: на основании актов выполненных работ, подписанных сторонами до 31.12.2008 года.

2.4. Заказчик по согласованию с Исполнителем в ходе исполнения Контракта вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренный Контрактом объем работ при изменении потребности в работах на выполнение которых заключен Контракт, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ не предусмотренных Контрактом, но связанных с работами, предусмотренными Контрактом.

2.5. При выполнении дополнительного объема таких работ, Заказчик по согласованию с Исполнителем вправе изменить первоначальную цену Контракта пропорционально объему таких работ ,но не более чем на десять процентов такой цены Контракта.

2.6. При внесении соответствующих изменений в Контракт в связи с сокращением потребности в выполнении таких работ, Заказчик обязан изменить цену Контракта указанным образом.

2.7. Стоимость работ установленная п. 2.3. Контракта является окончательной и изменению не подлежит, кроме случая предусмотренного пп. 2.4,2.5,2.6 Контракта.

3. Права и обязанности сторон

3.1. Исполнитель обязан:

3.1.1. Выполнить указанную в настоящем контракте работу в следующий срок с момента заключения муниципального контракта по 5 августа 2008 года.

3.1.2. Гарантийный срок- ___года.

3.1.3  Выполнить работы надлежащего качества

3.1.4. Выполнить работы в полном объеме в срок, указанный в п. 3.1.1 настоящего Контракта.

3.1.5. Безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работ Исполнитель допустил отступление от условий Контракта, ухудшившее качество работы, в течение 15___ дней.

3.1.6. Выполнить работу лично.

3.1.7. Обеспечить при проведении работ выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды и пожарной безопасности.

3.1.8. Возмещать третьим лицам ущерб, причиненный в связи с производством работ.

3.1.9. Нести риск случайного уничтожения и повреждения объекта до сдачи его в эксплуатацию.

3.1.10. Исполнитель обязуется производить уборку строительного мусора еженедельно.

3.2. Заказчик обязан:

3.2.1. Обеспечить заключение договора выполнения работы между Исполнителем и МОУ ДОД Детская школа искусств №24 «Триумф», для чего в течение 5 дней   со дня подписания   муниципального контракта направить  Исполнителю и Покупателю извещения о прикреплении Покупателя к Исполнителю.

3.2.2. Обеспечить оплату выполненной работы путем передачи лимитов бюджетных обязательств получателям  бюджетных средств – МОУ ДОД Детская школа искусств №24 «Триумф».

4. Ответственность сторон

4.1. В случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, виновная сторона уплачивает другой стороне  неустойку, которая  начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства и равняется одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

4.2. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного государственным или муниципальным контрактом, заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного государственным или муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного государственным или муниципальным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

4.3. Стороны освобождаются от уплаты неустойки, если докажут, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

5. Порядок разрешения споров

5.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Контракта, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами.

5.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в арбитражном суде согласно порядку, установленному законодательством Российской Федерации.

6. Порядок изменения и расторжения контракта

6.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.

6.2. Ни одна из сторон не имеет право передавать свои права и обязанности по настоящему Контракту третьей стороне, переуступить право требования долга третьему лицу.

7. Прочие условия

7.1. Настоящий Контракт вступает в действие со дня подписания и действует до 31.12.2008г. до исполнения Сторонами своих обязательств и завершения всех взаиморасчетов по настоящему Контракту.

7.2. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, названия, банковских реквизитов и прочего она обязана в течение 10 (десяти) дней письменно известить об этом другую Сторону, причем в письме необходимо указать, что оно является неотъемлемой частью настоящего Контракта.

7.3. Настоящий Контракт составлен в четырех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один экземпляр исполнителю, один экземпляр заказчику , один экземпляр в УФ и НП мэрии города Новосибирска и один экземпляр в отдел ведения реестров муниципальных контрактов УФиНП мэрии города Новосибирска.

7.4. Следующие приложения являются неотъемлемой частью настоящего Контракта:

- Смета на сумму ______	руб.

- Протокол № ____ от __ -________ 2008 г.

7.5. Другие условия по усмотрению Сторон ___________нет____________________________

7.6. Вопросы, не урегулированные настоящим Контрактом, разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Приложение: Смета на сумму	______	руб.	   – Приложение 1

Протокол       	                                           - Приложение 2

8. Местонахождение и банковские реквизиты сторон

| Заказчик Председатель комитета по культуре и искусству мэрии города Новосибирска | Исполнитель Полное наименование организации ИНН КПП р\с банк к\с БИК Юр.адрес Тел. |
| --- | --- |
| __________________В.Е.Державец Ф.И.О. руководителя М.П. | __________________ Ф.И.О. руководителя М.П. |

Муниципальный контракт

По лоту №6

Г. Новосибирск                                  «     » ______ 2008 г.

Муниципальный заказчик – Комитет по культуре и искусству мэрии города Новосибирска в лице председателя комитета по культуре и искусству Державца Владимира Ефимовича, действующего на основании положения, утвержденного Советом депутатов города Новосибирска  от 09.10.2007г.№ 744, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны и ________________________-, именуемое в дальнейшем «Исполнитель» в лице ______________________________, действующего на основании устава и лицензии ________________________________, действительной до ______________________. с другой стороны, именуемые в дальнейшем  Стороны,  заключили настоящий  Контракт  о  нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1.  По  контракту   Исполнитель обязуется  по заданию Заказчика выполнить ремонт мягкой кровли мембранными материалами в  МУК Дворец культуры «Сибтекстильмаш»- , расположенный: 630071, г. Новосибирск, Забалуева, 47, а Заказчик обязуется оплатить эти работы.

1.2. Работы  считаются   выполненными  после  подписания  акта о выполнении   работ   по  настоящему   Контракту  Заказчиком.

2. Сумма контракта и порядок расчетов

2.1. Цена на работы указана в смете (Приложение 1) на условиях

конкурса от «___» ______________ 2008г.(протокол №____) комитета по культуре и искусству мэрии города Новосибирска.

2.2. Работы оплачиваются  Заказчиком в строгом соответствии с

объемами и источниками выделенных бюджетных ассигнований 2008г.

2.3. Сумма настоящего Контракта составляет _________ руб. (________________________________ руб.___ коп.)  в том числе НДС 18%- __ руб. ___ коп. (Либо без НДС : в связи с переходом на упрощенную систему налогообложения на основании ФЗ от 24.07.2002г. №104-ФС с 01.01.2003г. гл.26 ст.346НКФР).  Аванс на приобретение материалов 30%

2.3.1. Оплата по настоящему Контракту производится: на основании актов выполненных работ, подписанных сторонами до 31.12.2008 года.

2.4. Заказчик по согласованию с Исполнителем в ходе исполнения Контракта вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренный Контрактом объем работ при изменении потребности в работах на выполнение которых заключен Контракт, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ не предусмотренных Контрактом, но связанных с работами, предусмотренными Контрактом.

2.5. При выполнении дополнительного объема таких работ, Заказчик по согласованию с Исполнителем вправе изменить первоначальную цену Контракта пропорционально объему таких работ ,но не более чем на десять процентов такой цены Контракта.

2.6. При внесении соответствующих изменений в Контракт в связи с сокращением потребности в выполнении таких работ, Заказчик обязан изменить цену Контракта указанным образом.

2.7. Стоимость работ установленная п. 2.3. Контракта является окончательной и изменению не подлежит, кроме случая предусмотренного пп. 2.4,2.5,2.6 Контракта.

3. Права и обязанности сторон

3.1. Исполнитель обязан:

3.1.1. Выполнить указанную в настоящем контракте работу в следующий срок с момента заключения муниципального контракта по 20 июня 2008 года.

3.1.2. Гарантийный срок- ___года.

3.1.3  Выполнить работы надлежащего качества

3.1.4. Выполнить работы в полном объеме в срок, указанный в п. 3.1.1 настоящего Контракта.

3.1.5. Безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работ Исполнитель допустил отступление от условий Контракта, ухудшившее качество работы, в течение 15___ дней.

3.1.6. Выполнить работу лично.

3.1.7. Обеспечить при проведении работ выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды и пожарной безопасности.

3.1.8. Возмещать третьим лицам ущерб, причиненный в связи с производством работ.

3.1.9. Нести риск случайного уничтожения и повреждения объекта до сдачи его в эксплуатацию.

3.1.10. Исполнитель обязуется производить уборку строительного мусора еженедельно.

3.2. Заказчик обязан:

3.2.1. Обеспечить заключение договора выполнения работы между Исполнителем и МУК Дворец культуры «Сибтекстильмаш», для чего в течение 5 дней   со дня подписания   муниципального контракта направить  Исполнителю и Покупателю извещения о прикреплении Покупателя к Исполнителю.

3.2.2. Обеспечить оплату выполненной работы путем передачи лимитов бюджетных обязательств получателям  бюджетных средств – МУК Дворец культуры «Сибтекстильмаш».

4. Ответственность сторон

4.1. В случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, виновная сторона уплачивает другой стороне  неустойку, которая  начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства и равняется одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

4.2. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного государственным или муниципальным контрактом, заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного государственным или муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного государственным или муниципальным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

4.3. Стороны освобождаются от уплаты неустойки, если докажут, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

5. Порядок разрешения споров

5.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Контракта, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами.

5.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в арбитражном суде согласно порядку, установленному законодательством Российской Федерации.

6. Порядок изменения и расторжения контракта

6.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.

6.2. Ни одна из сторон не имеет право передавать свои права и обязанности по настоящему Контракту третьей стороне, переуступить право требования долга третьему лицу.

7. Прочие условия

7.1. Настоящий Контракт вступает в действие со дня подписания и действует до 31.12.2008г. до исполнения Сторонами своих обязательств и завершения всех взаиморасчетов по настоящему Контракту.

7.2. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, названия, банковских реквизитов и прочего она обязана в течение 10 (десяти) дней письменно известить об этом другую Сторону, причем в письме необходимо указать, что оно является неотъемлемой частью настоящего Контракта.

7.3. Настоящий Контракт составлен в четырех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один экземпляр исполнителю, один экземпляр заказчику , один экземпляр в УФ и НП мэрии города Новосибирска и один экземпляр в отдел ведения реестров муниципальных контрактов УФиНП мэрии города Новосибирска.

7.4. Следующие приложения являются неотъемлемой частью настоящего Контракта:

- Смета на сумму ______	руб.

- Протокол № ____ от __ -________ 2008 г.

7.5. Другие условия по усмотрению Сторон ___________нет____________________________

7.6. Вопросы, не урегулированные настоящим Контрактом, разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Приложение: Смета на сумму	______	руб.	   – Приложение 1

Протокол       	                                           - Приложение 2

8. Местонахождение и банковские реквизиты сторон

| Заказчик Председатель комитета по культуре и искусству мэрии города Новосибирска | Исполнитель Полное наименование организации ИНН КПП р\с банк к\с БИК Юр.адрес Тел. |
| --- | --- |
| __________________В.Е.Державец Ф.И.О. руководителя М.П. | __________________ Ф.И.О. руководителя М.П. |