ИЗВЕЩЕНИЕ

О РАЗМЕЩЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА ПУТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА НА РЕКОНСТРУКЦИЮ ПОМЕЩЕНИЙ ПОД ДЕТСКУЮ СТОМАТОЛОГИЧЕСКУЮ ПОЛИКЛИНИКУ №2 ПО УЛ. СТЕПНАЯ,7

Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, расположенный по адресу 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50 (электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), в лице департамента строительства и архитектуры мэрии извещает о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на реконструкцию помещений  под детскую стоматологическую поликлинику №2 по ул. Степная,7.

Открытый аукцион проводится для нужд: Муниципального учреждения г. Новосибирска «Управление капитального строительства» (МУ «УКС»), расположенного по адресу 630099, г.Новосибирск, ул. Трудовая, 1;

Предмет муниципального контракта, объем выполняемых работ: реконструкция помещений под детскую стоматологическую поликлинику №2 по ул. Степная,7 в Ленинском районе г. Новосибирска (с внутренними специальными работами, без наружных инженерных сетей и благоустройства)

| № п/п | Наименование выполняемых работ | Ед.изм | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Архитектурно-строительные решения (СМР) |  |  |
|  | - Строительный объем здания | М3 | 4278,3 |
|  | - Общая площадь здания | м2 | 1296,5 |
|  | Кирпичные перегородки | М2 | 180 |
|  | Утепление перекрытия минплитой | м3 | 26 |
|  | пластиковые окна | М2 | 145 |
|  | дверные блоки | М2 | 155 |
|  | полы: |  |  |
|  | - Плитка керамическая | М2 | 74,5 |
|  | - линолеум | М2 | 172,2 |
|  | - плитка из керамогранита | М2 | 859,5 |
|  | - мозаичные | М2 | 54,5 |
|  | - паркет | М2 | 19,3 |
|  | - бетонные | М2 | 15,7 |
|  | Облицовка фасада – фасадная система типа «Краспан», утеплитель толщ. 160мм | М2 | 630 |
|  | Отмостка | М2 | 96 |
| 2 | Электроосвещение (монтажные работы) |  |  |
|  | - шкаф распределительный ПР-8-РУ | шт | 4 |
|  | - светильники люминесцентные | шт | 161 |
|  | - светильники для ламп накаливания | шт | 50 |
| 3 | вентиляция (монтажные работы): |  |  |
|  | - приточная установка | шт | 2 |
|  | - вентилятор канальный | шт | 197 |
|  | - воздуховоды из листовой оц. стали толщ. от 0,5 до 1мм | пм | 470 |
| 4 | - хозпитьевой водопровод (монтажные работы): |  |  |
|  | - трубопроводы из стальных труб д. от 15 до 50мм | пм | 165 |
| 5 | - горячее водоснабжение (монтажные работы): |  |  |
|  | - трубопроводы из стальных труб д. от 15 до 32мм | пм | 90 |
| 6 | - канализация (монтажные работы): |  |  |
|  | - трубопроводы из стальных труб д. 32мм | пм | 72 |
|  | - трубопроводы из чугунных труб д. от 50 до 100мм | пм | 92 |
|  | - умывальники | шт | 36 |
|  | - унитазы | шт | 9 |
| 7 | - сети сжатого воздуха (монтажные работы): |  |  |
|  | - компрессор медицинский | шт | 2 |
|  | - труба медная д. от 13 до 30мм | пм | 170 |

Место выполнения работ: г. Новосибирск, ул. Степная,7 в Ленинском районе.

Начальная цена контракта (максимальная): 36 000 000 (тридцать шесть миллионов) рублей, в том числе НДС, накладные и прочие расходы.

Срок, место и порядок предоставления аукционной документации: г. Новосибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, кабинет 517 с 9 часов 00 мин. 26 марта 2008г. до  10 часов  30 мин. 15 апреля 2008г.

Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официального сайта мэрии г. Новосибирска www.novo-sibirsk.ru.

Ответственное лицо, уполномоченное на прием аукционных заявок: секретарь комиссии по размещению муниципального заказа – Федянина Инна Александровна,   тел. 227-50-43, (e-mail: IFedyanina@admnsk.ru).

Место, дата и время проведения открытого аукциона: г. Новосибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии кабинет № 522 в 11 часов 30 мин. 16 апреля 2008г.

Не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении открытого аукциона. Изменения размещаются на официальном сайте мэрии и опубликовываются в «Бюллетене органов городского самоуправления Новосибирска», при этом срок подачи заявок на участие в аукционе продляется таким образом, чтобы со дня опубликования в печатном издании и размещения на официальном сайте внесенных изменений в извещение о проведении открытого аукциона до даты окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе такой срок составлял не менее чем 15 дней.