УТВЕРЖДАЮ:                                                                 СОГЛАСОВАНО:

Начальник департамента 				Директор Муниципального строительства   и архитектуры                                      учреждения г. Новосибирска

мэрии                                                                              «Управление капитального

строительства»

___________ С.В. Боярский  				___________ В.И.Васильев

«____»________2008г					«____»________2008г

СООБЩЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ

в извещение и документацию об аукционе, по размещению муниципального заказа на право заключения муниципального контракта на реконструкцию помещений под детскую стоматологическую поликлинику №2 по ул. Степная,7

СООБЩЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ИЗВЕЩЕНИЕ

О РАЗМЕЩЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА ПУТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА НА РЕКОНСТРУКЦИЮ ПОМЕЩЕНИЙ ПОД ДЕТСКУЮ СТОМАТОЛОГИЧЕСКУЮ ПОЛИКЛИНИКУ №2 ПО УЛ. СТЕПНАЯ,7

Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, расположенный по адресу 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50 (электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), сообщает о внесении изменений в извещение на проведение открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на реконструкцию помещений под детскую стоматологическую поликлинику №2 по ул. Степная,7.

Объем основных выполняемых работ – читать в следующей редакции:

| № п/п | Наименование основных выполняемых работ | Ед.изм | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Реконструкция существующих помещений по проекту шифра 11.12-1: |  |  |
| 1 | Архитектурно-строительные решения (СМР) |  |  |
|  | - Строительный объем здания | М3 | 4278,3 |
|  | - Общая площадь здания | м2 | 1296,5 |
|  | Усиление конструктивных элементов кирпичных стен стальными обоймами | т | 6,5 |
|  | Усиление стропильных конструкций | М3 | 13,5 |
|  | Кирпичные стены | М3 | 21 |
|  | Кирпичные перегородки | М2 | 148 |
|  | Утепление перекрытия минплитой толщиной 210мм | М2 | 450 |
|  | пластиковые окна | М2 | 135 |
|  | дверные блоки | М2 | 91 |
|  | полы: |  |  |
|  | - Плитка керамическая | М2 | 74,5 |
|  | - линолеум | М2 | 172,2 |
|  | - плитка из керамогранита | М2 | 859,5 |
|  | - мозаичные | М2 | 54,5 |
|  | - паркет | М2 | 19,3 |
|  | - бетонные | М2 | 15,7 |
|  | Штукатурка стен и потолков | М2 | 4600 |
|  | Облицовка стен керамической плиткой | М2 | 1246 |
|  | Облицовка фасада – фасадная система типа «Краспан», утеплитель толщ. 150мм | М2 | 646 |
| 2 | Электроосвещение (монтажные работы) |  |  |
|  | - шкаф распределительный ПР-8-РУ | шт | 4 |
|  | - светильники люминесцентные | шт | 161 |
|  | - светильники для ламп накаливания | шт | 50 |
| 3 | вентиляция (монтажные работы): |  |  |
|  | - приточная установка | шт | 2 |
|  | - вентилятор канальный | шт | 197 |
|  | - воздуховоды из листовой оц. стали толщ. от 0,5 до 1мм | пм | 470 |
| 4 | - хозпитьевой водопровод (монтажные работы): |  |  |
|  | - трубопроводы из стальных труб д. от 15 до 50мм | пм | 165 |
| 5 | - горячее водоснабжение (монтажные работы): |  |  |
|  | - трубопроводы из стальных труб д. от 15 до 32мм | пм | 90 |
| 6 | - канализация (монтажные работы): |  |  |
|  | - трубопроводы из стальных труб д. 32мм | пм | 72 |
|  | - трубопроводы из чугунных труб д. от 50 до 100мм | пм | 92 |
|  | - умывальники | шт | 36 |
|  | - унитазы | шт | 9 |
| 7 | - сети сжатого воздуха (монтажные работы): |  |  |
|  | - компрессор медицинский | шт | 2 |
|  | - труба медная д. от 13 до 30мм | пм | 170 |

Начальная цена контракта (максимальная) читать в следующей редакции: 28 000 000 (двадцать восемь миллионов) рублей, в том числе НДС, накладные и прочие расходы.

Пункт «Срок, место и порядок предоставления аукционной документации» читать в следующей редакции:

г. Новосибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, кабинет 517 с 9 часов 00 мин. 26 марта 2008г. до  11 часов  30 мин. 16 апреля 2008г.

Пункт «Место, дата и время проведения открытого аукциона»:

г. Новосибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии кабинет № 522 в 11 часов 50 мин. 17 апреля 2008 г.

СООБЩЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОКУМЕНТАЦИЮ ОБ АУКЦИОНЕ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА НА РЕКОНСТРУКЦИЮ ПОМЕЩЕНИЙ ПОД ДЕТСКУЮ СТОМАТОЛОГИЧЕСКУЮ ПОЛИКЛИНИКУ №2 ПО УЛ. СТЕПНАЯ,7

Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, расположенный по адресу 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50 (электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), сообщает о внесении изменений в документацию об аукционе на проведение открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на реконструкцию помещений под детскую стоматологическую поликлинику №2 по ул. Степная,7.

Пункт 3 Информационной карты читать в следующей редакции:

| 3 | Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: | 28 000 000 (двадцать восемь миллионов) рублей, с НДС |
| --- | --- | --- |

Пункт 9 Информационной карты читать в следующей редакции:

| 9 | Характеристика основных выполняемых работ: | Реконструкция существующих помещений по проекту шифра 11.12-1: Архитектурно-строительные решения (СМР): Строительный объем – 4278,3 м3; Общая площадь – 1296,5 м2; Усиление конструктивных элементов кирпичных стен стальными обоймами – 6,5т Усиление стропильных конструкций – 13,5м3 Кирпичные стены – 21м3 Кирпичные перегородки – 148м2; Утепление перекрытия минплитой толщиной 210мм– 450м2; Пластиковые окна – 135м2; Дверные блоки – 91м2; Полы: - плитка керамическая – 74,5м2; - линолеум – 172,2м2 - плитка из керамогранита – 859,5м2 - мозаичные – 54,5м2 - паркет – 19,3м2 - бетонные – 15,7м2 штукатурка стен и потолков – 4600м2 облицовка стен керамической плиткой – 1246м2 Облицовка фасада – фасадная система типа «Краспан», утеплитель толщ. 150мм – 646м2 Электроосвещение (монтажные работы): Шкаф распределительный ПР-8 РУ – 4 шт.; Светильники люминесцентные – 161 шт.; Светильники для ламп накаливания – 50 шт; Вентиляция (монтажные работы): Приточная установка – 2шт вентилятор канальный – 197шт воздуховоды из листовой оц. стали толщ. от 0,5 до 1мм – 470пм хозпитьевой водопровод (монтажные работы) трубопроводы из стальных труб д. от 15 до 50мм – 165пм горячее водоснабжение (монтажные работы) трубопроводы из стальных труб д. от 15 до 32мм – 90пм канализация (монтажные работы) трубопроводы из стальных труб д. 32мм – 72пм трубопроводы из чугунных труб д. от 50 до 100мм – 92 умывальники – 36 унитазы – 9 сети сжатого воздуха (монтажные работы) компрессор медицинский – 2 шт труба медная д. от 13 до 30мм – 170пм |
| --- | --- | --- |

Пункт 17 Информационной карты читать в следующей редакции:

| 17 | Размер обеспечения заявки на участие в аукционе | 1 400 000 (один миллион четыреста тысяч) рублей. |
| --- | --- | --- |

Пункты 13, 14 Информационной карты читать в следующей редакции:

| 13. | Место, день и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе | г. Новосибирск, Красный Проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, кабинет № 522, контактное лицо: Федянина Инна Александровна, тел. 227-50-43, e-mail:IFedyanina@admnsk.ru в 11 часов 30 мин. 16 апреля 2008 г. |
| --- | --- | --- |
| 14. | Место дата и время проведения аукциона | г. Новосибирск, Красный Проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, кабинет № 522 в 11 часов 50 мин. 17 апреля 2008 г. |