|  | УТВЕРЖДАЮ Начальник Главного управления образования мэрии ________________Г. А. Старцев «___» _______________ 2008 г. |
| --- | --- |

документациЯ об АУКЦИОНЕ

для проведения ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

на право заключения МУНИЦИПАЛЬНОГО контракта

на ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ  по капитальному ремонту здания детского сада  по ул. Немировича  данченко 6/1 ленинского района.

|  | СОГЛАСОВАНО Заместитель начальника Главного управления образования мэрии ___________ Н.Н. Мезенцев «_____» ___________2008 г. |
| --- | --- |

ТОМ 1

#### ОБЩАЯ ЧАСТЬ

ПОНЯТИЯ И СОКРАЩЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ

В ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ

Понятия, термины и сокращения, использующиеся в настоящей документации об аукционе, применяются в значениях, определенных Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон) и постановлением мэра г. Новосибирска от 27.03.2006 № 333 «Об организации муниципального заказа».

В настоящей документации об аукционе также используются следующие понятия и сокращения:

муниципальный заказчик – Главное управление образования мэрии города Новосибирска;

заявка - заявка на участие в аукционе, подготовленная участником размещения муниципального заказа Новосибирска;

контракт - муниципальный контракт Новосибирска;

аукционная комиссия - комиссия по размещению муниципального заказа при Главном управлении образования мэрии города Новосибирска;

официальное печатное издание - официальное печатное издание в Новосибирске в сфере информационного обеспечения муниципального заказа Новосибирска - «Бюллетень органов городского самоуправления Новосибирска»;

официальный сайт - официальный сайт Новосибирска в сети Интернет для размещения информации о размещении муниципального заказа Новосибирска по адресу: www.novo-sibirsk.ru;

уполномоченное лицо участника - участник размещения муниципального заказа Новосибирска - физическое лицо, руководитель участника размещения муниципального заказа Новосибирска - юридическое лицо, имеющий право в соответствии с учредительными документами юридического лица действовать без доверенности, либо лицо, имеющее полномочия на основании надлежащим образом оформленной и заверенной доверенности для осуществления действий от имени участника размещения муниципального заказа Новосибирска при проведении аукционной процедуры.

Полномочия руководителя участника размещения муниципального заказа Новосибирска - юридического лица подтверждаются только выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц или ее нотариально заверенной копией, содержащей сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица (фамилия, имя, отчество, должность, реквизиты документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской Федерации);

участники - участники размещения муниципального заказа Новосибирска.

ИНСТРУКЦИЯ

ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ АУКЦИОНА

1. Общие сведения

1.1. Состав документации об аукционе

1.1.1. Документация об аукционе включает в себя:

1) Том 1 документации об аукционе: общая часть (далее - Том 1):

а) понятия и сокращения, используемые в документации об аукционе,

б) инструкция по подготовке и проведению аукциона;

2) Том 2 документации об аукционе: специальная часть (далее - Том 2), состоящий из:

а) инструкции участникам,

б) образцов форм для заполнения в соответствии с Томом 2,

3) Том 3 документации об аукционе: техническое задание,

4) Том 4 документации об аукционе: проект муниципального контракта (далее - проект контракта).

1.1.2. Том 1 является неотъемлемой частью документации об аукционе, утвержденной муниципальным заказчиком.

1.1.3. Муниципальный заказчик в исключительных случаях вправе самостоятельно внести изменения в том 1.

- Порядок предоставления документации об аукционе.

1.1. Начало - со дня опубликования в официальном печатном издании или размещения на официальном сайте г. Новосибирска (www.novo-sibirsk.ru) извещения о проведении открытого аукциона заказчик на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в форме электронного документа (в соответствии с требованиями ФЗ от 10.01.2002 № 1 «Об электронной и цифровой подписи»), в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления предоставит такому лицу документацию об аукционе в порядке, указанном в извещении о проведении открытого аукциона. Предоставление документации об аукционе осуществляется бесплатно

2. Изучение участниками документации об аукционе

2.1. Участник обязан в полном объеме изучить документацию об аукционе.

2.2. Представление неполной информации, требуемой документацией об аукционе, непредставление или неправильное оформление документов или их надлежащим образом заверенных копий, а также форм, требуемых документацией об аукционе, представление недостоверных сведений или подача заявки, не отвечающей требованиям Закона и документации об аукционе, является риском участника, подавшего такую заявку, который может привести к отклонению его заявки.

2.3. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником в составе заявки, такой участник может быть отстранен аукционной комиссией от участия в аукционе на любом этапе его проведения вплоть до заключения контракта.

3. Внесение изменений в документацию об аукционе

3.1. Не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок муниципальный заказчик вправе внести изменения в документацию об аукционе.

3.2. Любые изменения являются неотъемлемой  частью документации об аукционе и на них распространяются все указания, содержащиеся в документации об аукционе.

3.3. В течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о внесении изменений в документацию об аукционе такие изменения опубликовываются в течение пяти рабочих дней и в течение одного дня размещаются в порядке, установленном для опубликования и размещения извещения о проведении аукциона.

При этом срок подачи заявок должен быть продлен так, чтобы со дня опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте внесенных изменений в документацию об аукционе до даты окончания подачи заявок такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней.

3.4. Изменения направляются муниципальным заказчиком заказными письмами или в форме электронных документов всем участникам, которым была предоставлена документация об аукционе в течение двух рабочих дней.

3.5. Участники, получающие и использующие документацию об аукционе только  с официального сайта, самостоятельно отслеживают возможные изменения, внесенные в извещение о проведение аукциона и в документацию об аукционе и размещенные на официальном сайте.

3.6. Муниципальный заказчик не несет ответственности в случае, если участник не ознакомился с изменениями, внесенными в извещение о проведении аукциона и документацию об аукционе.

4. Разъяснение положений документации об аукционе

4.1. При проведении аукциона какие-либо переговоры муниципального заказчика или аукционной комиссии с участником не допускаются.

4.2. Любой участник вправе направить в письменной форме, в том числе в форме электронного документа (в соответствии с требованиями ФЗ от 10.01.2002 № 1 «Об электронной и цифровой подписи») в аукционную комиссию запрос о разъяснении положений документации об аукционе (далее - запрос).

4.3. Датой начала срока предоставления участникам разъяснений является дата размещения документации об аукционе на официальном сайте.

4.4. В течение двух рабочих дней со дня поступления запроса муниципальный заказчик направляет в письменной форме, в том числе в форме электронного документа (в соответствии с требованиями ФЗ от 10.01.2002 № 1 «Об электронной и цифровой подписи») разъяснения, если указанный запрос поступил в аукционную комиссию не позднее, чем за пять дней до дня и времени окончания подачи заявок.

4.5. Днем поступления запроса считается день регистрации запроса в письменной форме секретариатом.

4.6. Течение срока на подготовку и направление разъяснений начинается в соответствии со статьей 191 Гражданского кодекса Российской Федерации на следующий рабочий день после дня поступления запроса.

4.7. Запросы, поступившие позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок, не рассматриваются.

5. Отказ от проведения открытого аукциона

5.1. Муниципальный заказчик, официально опубликовавший в официальном печатном издании и разместивший на официальном сайте извещение о проведении открытого аукциона, вправе отказаться от проведения открытого аукциона не позднее чем за десять дней до даты окончания срока подачи заявок.

5.2. Извещение об отказе от проведения открытого аукциона опубликовывается в установленном Законом порядке в официальном печатном издании в течение пяти рабочих дней и размещается на официальном сайте в течение двух дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого аукциона.

5.3. В течение двух рабочих дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого аукциона аукционной комиссией направляются соответствующие уведомления всем участникам, подавшим заявки.

6. Требования к участникам

6.1. В настоящем аукционе может принять участие любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.

6.2. Участник должен соответствовать требованиям, предъявляемым к участникам в соответствии со статьей 11 Закона:

требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона, в том числе требованиям, установленным в томе 2;

требованию о непроведении ликвидации участника - юридического лица или непроведении в отношении участника - юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства;

требованию о неприостановлении деятельности участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях на день рассмотрения заявки;

требованию об отсутствии у участника задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

требованию об отсутствии в предусмотренном Законом реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике.

Порядок подготовки заявок

1. Язык заявки

1.1. Заявка, вся корреспонденция и документация, связанная с этой заявкой, должны быть написаны на русском языке.

1.2. Документация может быть написана на другом языке при условии, что к ней будет прилагаться нотариально заверенный перевод соответствующих разделов на русском языке.

1.3. Документы, выданные, составленные или удостоверенные по установленной форме компетентными органами иностранных государств вне пределов Российской Федерации по нормам иностранного права в отношении российских организаций и граждан или иностранных лиц, принимаются аукционной комиссией для рассмотрения при наличии легализации указанных документов или проставлении апостиля, если иное не установлено международным договором Российской Федерации.

2. Аукционная заявка участника

2.1. Каждый участник в составе своей заявки подает одну заявку на участие в аукционе по установленной форме.

Формирование и подача формы «Заявка на участие в аукционе» осуществляется отдельным документом на каждый лот.

3. Расходы на участие в аукционе и заключение контракта

3.1. Участник несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки, участием в аукционе и заключением контракта.

3.2. Аукционная комиссия не отвечает и не имеет обязательств по этим расходам независимо от характера проведения и результатов аукциона.

4. Оформление и подписание заявки

4.1. Заявка оформляется в письменной форме или в форме электронного документа (в соответствии с требованиями ФЗ от 10.01.2002 № 1 «Об электронной и цифровой подписи»).

Участнику по его требованию выдается расписка о получении заявки с указанием даты и времени ее получения.

Участник формирует и подает одну заявку по каждому лоту.

4.2. Форма «Заявка на участие в аукционе» и иные формы (справки, документы), предусмотренные томом 2, должны быть подписаны уполномоченным лицом участника (подпись должна быть расшифрована с указанием фамилии и инициалов) и скреплены печатью участника - юридического лица.

4.3. Все документы, входящие в состав заявки, должны быть надлежащим образом оформлены, должны иметь необходимые для их идентификации реквизиты (дата выдачи, должность и подпись подписавшего лица с расшифровкой, печать). При этом документы, для которых установлены специальные формы, должны быть составлены в соответствии с этими формами. Сведения могут быть впечатаны в формы; допускается заполнять формы от руки печатными буквами синими, черными или фиолетовыми чернилами.

4.4. Все страницы заявки, в которые внесены дополнения или поправки, должны быть подписаны уполномоченным лицом участника и заверены печатью.

4.5. Документы заявки представляются в оригинале либо в установленных Томом 2 случаях - в заверенных надлежащим образом копиях.

Копия документа считается надлежаще заверенной в случае, если она заверена на каждой странице подписью уполномоченного лица участника (подпись должна быть расшифрована с указанием фамилии и инициалов) и скреплена печатью участника - юридического лица. Копия документа считается также надлежаще заверенной в случае, если она нотариально заверена (в этом случае копия документа не требует заверения подписью уполномоченного лица участника и скрепления печатью участника).

Использование факсимиле недопустимо, в противном случае такие документы считаются не имеющими юридической силы.

Документ заявки, представленный с нарушением данных требований, не будет иметь юридической силы.

4.6. Все страницы заявки должны иметь сквозную нумерацию.

4.7. Документы, включенные в состав заявки, представляются в виде одного Тома, прошитого нитью (бечевкой), скрепленного печатью участника и подписью уполномоченного лица участника с указанием на обороте последнего листа заявки количества страниц. В случае, когда заявка содержит более 300 страниц, заявка может подаваться в виде нескольких Томов с указанием на обороте последнего листа каждого Тома количества страниц в Томе, номера Тома и общего количества Томов.

5. Требование о внесении денежных средств в качестве обеспечения заявки (обеспечение заявки), если такое требование установлено документацией об аукционе.

5.1. Участник представляет в составе своей заявки обеспечение заявки, если обеспечение заявки предусмотрено Томом 2.

Обеспечение заявки предоставляется по каждому лоту отдельно.

Валютой обеспечения заявки является российский рубль.

5.2. Муниципальный заказчик возвращает участникам денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявок, в следующих случаях:

- отказ муниципального заказчика от проведения открытого аукциона (часть 4 статьи 33 Закона);

- отзыв участником своей заявки в любое время до дня и времени начала рассмотрения заявок (часть 10 статьи 35 Закона);

- заключен контракт с участником, подавшим единственную заявку (часть 13 статьи 25 Закона);

- получение заявок после окончания приема заявок (часть 9 статьи 35 Закона);

- принято решение об отказе в допуске участника к участию в аукционе (часть 4 статьи 36 Закона);

- на основании результатов рассмотрения заявок принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех участников, подавших заявки, или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного участника, подавшего заявку, аукцион признан несостоявшимся, за исключением участника, признанного участником аукциона (часть 5 статьи 36 Закона);

- заключен контракт с участником в случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один участник, подавший заявку, признан участником аукциона (часть 6 статьи 36 Закона);

- участники аукциона участвовали в аукционе, но не стали победителями аукциона, за исключением участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене о контракта (часть 11 статьи 37 Закона);

- заключен контракт с победителем аукциона или с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене  контракта (часть 5 статьи 38).

5.3. Муниципальный заказчик не возвращает участникам денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявок, в случаях, установленных Законом.

6. Заявка на участие в аукционе должна содержать:

6.1. Сведения и документы об участнике размещения заказа, подавшем такую заявку:

а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица),

фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона;

б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридического лица), выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуального предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность (для иного физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица) полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона;

в) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица);

г) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа

а) в случае если заявку на участие в аукционе подписал руководитель юридического лица-участника, то предоставляется документ, подтверждающий правомочность руководителя действовать от имени юридического лица в соответствии с учредительными документами (заверенная подписью руководителя и печатью юридического лица копия);

б) в случае если заявка на участие в аукционе подписана не руководителем юридического   лица-участника или не физическим лицом-участником, в том числе индивидуальным предпринимателем, предоставляется нотариально заверенная копия или оригинал доверенности на право подписания заявки на участие в аукционе лицу, подписавшему заявку на участие в аукционе.

6.2. Сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара, о качестве работ, услуг.

6.3. Документы, подтверждающие соответствие участника размещения заказа установленным требованиям и условиям допуска к участию в аукционе:

а) документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, в случае, если в извещении о проведении открытого аукциона содержится указание на требование обеспечения такой заявки;

б) копии документов, подтверждающих соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона (лицензии, разрешения);

в) документы, подтверждающие обладание участниками размещения заказа исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на объекты интеллектуальной собственности.

6.4. Участник размещения заказа по своему желанию может представить следующие документы:

- документы, подтверждающие, что в отношении участника размещения заказа – юридического лица - не проводится ликвидация, в отношении юридического лица, индивидуального предпринимателя не проводится процедура банкротства;

- документы, подтверждающие отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25 процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации  и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято;

- документы, подтверждающие, что имущество участника размещения заказа не находится под арестом, наложенным по решению суда, и балансовая стоимость арестованного имущества не превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

- копии учредительных документов.

6.5. Срок поступления заявки определяется по дате и времени регистрации в секретариате аукционной комиссии, указываемых в расписке в получении заявки.

Порядок подачи заявок, изменение и отзыв заявок

1. Срок и место подачи заявок

1.1. Заявки должны быть доставлены участниками по адресу, указанному в Томе 2 -специальной части, не позднее времени и даты рассмотрения заявок, установленных извещением о проведении открытого аукциона.

1.2. Муниципальный заказчик может продлить срок подачи заявок путем внесения изменения в извещение о проведении открытого аукциона. В этом случае срок действия всех прав и обязанностей муниципального заказчика и участника продлевается с учетом измененной окончательной даты.

1.3. Прием заявок заканчивается в день рассмотрения заявок на участие в аукционе, непосредственно до начала рассмотрения заявок, указанного в извещении о проведении открытого аукциона (часть 6 статьи 35 Закона).

1.4. Каждая заявка, поступившая в срок, установленный документацией об аукционе, регистрируется должностными лицами муниципального заказчика.

Поступившие заявки регистрируются в журнале регистрации заявок на участие в открытом аукционе в порядке поступления заявок.

2. Изменения в заявках и их отзыв

2.1. Участник вправе изменить или отозвать свою заявку в любое время до дня и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Никакие изменения не могут быть внесены в заявки после истечения установленного срока их подачи.

2.2. Регистрация изменений и уведомлений об отзыве заявки производится в том же порядке, что и регистрация заявки.

2.3. Отзыв заявок осуществляется на основании письменного уведомления участника об отзыве своей заявки (далее - уведомление).

При этом в уведомлении в обязательном порядке должна быть указана следующая информация: наименование аукциона и способ подачи заявки.

Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом участника и скреплено печатью участника - юридического лица.

3. Рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе

3.1. Аукционная комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным документацией об аукционе, и соответствие участников размещения заказа требованиям, установленным в соответствии со статьей 11 Закона.

3.2. Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе не может превышать десяти дней со дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.

3.3. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе аукционной комиссией принимается решение о допуске к участию в аукционе участника размещения заказа и о признании участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона, или об отказе в допуске такого участника размещения заказа к участию в аукционе, по основаниям, которые предусмотрены ст. 12 Закона, а также оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который подписывается в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе.

3.4. Муниципальный заказчик вправе запросить у соответствующих органов и организаций сведения о проведении ликвидации участника - юридического лица, подавшего заявку, проведении в отношении такого участника - юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства, о приостановлении деятельности такого участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, о наличии задолженностей такого участника по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня и в государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, об обжаловании наличия таких задолженностей и о результатах рассмотрения жалоб.

3.5. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником в соответствии с частью 2 статьи 35 Закона, установления факта проведения ликвидации участника - юридического лица или проведения в отношении участника - юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства либо факта приостановления его деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, муниципальный заказчик,  аукционная комиссия вправе отстранить такого участника от участия в аукционе.

3.6. Участникам, подавшим заявки и признанным участниками аукциона, и участникам, подавшим заявки на участие в открытом аукционе и недопущенным к участию в аукционе, направляются уведомления о принятых аукционной комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания протокола.

3.7. В случае если на основании результатов рассмотрения заявок принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех участников, подавших заявки, или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного участника, подавшего заявку, аукцион признается несостоявшимся.

Основания отклонения заявок

1. Заявка не соответствует требованиям документации об аукционе: заявка оформлена не в соответствии с требованиями пунктов 1,2,4 «Порядка подготовки заявок».

2. Отсутствует обеспечение заявки (полностью или частично) в случае, если  в документации содержится указание на требование обеспечения такой заявки, либо указанные документы не соответствуют требованиям тома 2.

3. Отсутствует или не в надлежащем виде или неполно оформлен какой-либо документ (копия документа), предусмотренный Законом и томом 2, либо выявлена недостоверность сведений, содержащихся в указанных документах.

4. Отсутствует или в ненадлежащем виде или неполно оформлена какая-либо форма или справка, предусмотренная томом 2.

5. Участник не соответствует требованиям правомочности на участие в аукционе (пункты 2-4 части 1 и пункт 2 части 2 статьи 11 Закона и пункт 6 тома 1:

а) проводится ликвидация участника - юридического лица или проводится в отношении участника - юридического лица, индивидуального предпринимателя процедура банкротства;

б) приостановлена деятельность участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

в) у участника есть задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

г) в предусмотренном Законом реестре недобросовестных поставщиков содержатся сведения об участнике.

6. Участник не соответствует требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона, если такие требования установлены в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 11 Закона и томом 2.

7. Участник не соответствует требованиям, предъявляемым к участникам, если такие требования в соответствии с частью 2 статьи 11 Закона установлены Томом 2.

8. Заявка участника не соответствует техническому заданию документации об аукционе, либо товар, являющийся предметом аукциона, не соответствует требованиям законодательства Российской Федерации, если законодательством Российской Федерации установлены такие требования.

Порядок проведения аукциона

1. Аукцион проводится заказчиком в присутствии членов аукционной комиссии, участников аукциона или их представителей.

В аукционе могут участвовать только участники размещения заказа, признанные участниками аукциона. Заказчик обязан обеспечить участникам аукциона возможность принять непосредственное или через своих представителей участие в аукционе.

Участники аукциона должны до начала аукциона прибыть по адресу проведения аукциона и зарегистрироваться. При регистрации представитель предъявляет следующие документы:

а) Руководители юридических лиц:

- документ, удостоверяющий личность;

- документ, подтверждающий полномочия должностного лица;

б)  Физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели:

- документ, удостоверяющий личность;

в) Представители  участников, действующие на основании доверенности:

- документ, удостоверяющий личность;

- доверенность, заверенную в соответствии с действующим законодательством. Доверенность на представителя должна содержать информацию о паспортных данных лица, которому выдана доверенность и образец его подписи. В доверенности должны быть отражены полномочия данного лица путем включения следующих сведений: «доверяет участвовать в аукционе (указывается наименование, дата и лот/ты аукциона, по которому может торговать представитель) с правом заключения сделок и подписания всех предусмотренных аукционной документацией документов». Доверенность на участие в аукционе остается у секретаря аукционной комиссии.

2. В случае проведения аукциона по нескольким лотам, аукцион проводится отдельно по каждому лоту.

3. Перед началом проведения аукциона секретарь аукционной комиссии регистрирует участников аукциона, проверяет необходимые для участия в аукционе документы и полномочия у присутствующих представителей участников аукциона и выдает им карточки с номерами, которые соответствуют регистрационному номеру заявки участника аукциона (далее – карточки).

Регистрационный номер получает только один представитель участника аукциона.

Опоздавшие на регистрацию участники аукциона к участию в аукционе не допускаются.

4. Председатель аукционной комиссии открывает торги, объявляет о начале проведения аукциона, называет предмет контракта и количество лотов, выставленных на аукцион (в случае проведения аукциона по нескольким лотам), наименования (для юридического лица), фамилии имени отчества (для физического лица) участников, допущенных к участию в аукционе, и допущенных, но не явившихся на аукцион.

5. Во время проведения аукциона секретарь и члены аукционной комиссии фиксируют предложения участников аукциона о цене контракта (цене лота), величину понижения начальной цены контракта (цены лота) и «шага аукциона».

6. Аукционист,  объявляет участникам аукциона о начале процедуры торгов по лоту, номер лота, предмет контракта (лота), количество участников, допущенных к участию в аукционе по названному лоту, наличие таких участников на торгах, сообщает участникам аукциона о порядке представления предложений о цене контракта (цене лота), и оглашает начальную (максимальную) цену контракта (цену лота) и размер «шага аукциона».

7. Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), указанной в извещении о проведении открытого аукциона, на "шаг аукциона".

8. Шаг аукциона устанавливается в размере пяти процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), указанной в извещении о проведении аукциона. В случае, если после троекратного объявления последнего предложения о цене контракта ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену контракта, аукционист обязан снизить "шаг аукциона" на 0,5 процента начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), но не ниже 0,5 процента начальной (максимальной) цены контракта (цены лота).

### 9. Участник аукциона (представитель участника аукциона) согласный поставить товар, выполнить работы, оказать услуги по называемой аукционистом начальной (максимальной) цене контракта и цене контракта, сниженной в соответствии с "шагом аукциона", сигнализирует о подаче предложения по такой цене контракта путем поднятия своей карточки выше головы. Предложение участника аукциона (представителя участника аукциона) принимается и фиксируется, если оно поступило не позднее удара молотка аукциониста.

### 10. Аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) и цены контракта, сниженной в соответствии с "шагом аукциона", а также новую цену контракта, сниженную в соответствии с "шагом аукциона" и "шаг аукциона", в соответствии с которым снижается цена.

### 11. Аукционист совершает удар молотком, называет номер карточки, поднятой ранее других, и снижает начальную (максимальную) цену контракта на «шаг аукциона», начиная новый торг.

### 12. Удар молотка аукциониста совершается в случаях, когда:

#### - поступило одно предложение участника аукциона (представителя участника аукциона) о цене контракта путем поднятия карточки (удар совершается непосредственно после поднятия карточки и одновременно означает снижение начальной (максимальной) цены контракта на «шаг аукциона», после чего начинается новый торг);

#### - поступило несколько предложений участников аукциона (представителей участников аукциона) о цене контракта путем поднятия нескольких карточек (удар совершается непосредственно после поднятия первой карточки и одновременно означает снижение начальной (максимальной) цены контракта на «шаг аукциона», после чего начинается новый торг);

#### - не поступило ни одного предложения о цене контракта после третьего оглашения аукционистом начальной (максимальной) цены контракта, полученной после снижения цены контракта на «шаг аукциона» (удар совершается после истечения короткого промежутка времени после третьего объявления цены контракта и одновременно означает снижение "шага аукциона" на 0,5 процента начальной цены контракта, после чего начинается новый торг);

#### - аукционист объявляет о завершении  аукциона.

13. Аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом цены контракта ни один участник аукциона не поднял карточку. В этом случае аукционист объявляет об окончании проведения аукциона (лота), последнее и предпоследнее предложения о цене контракта, номер карточки и наименование победителя аукциона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене контракта.

14. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую цену контракта (цену лота).

15. В случае если в аукционе участвовал один участник, или в случае если в связи с отсутствием предложений о цене контракта, предусматривающих более низкую цену контракта, чем начальная (максимальная) цена контракта (цена лота), "шаг аукциона" снижен до минимального размера и после троекратного объявления предложения о начальной (максимальной) цене контракта (цене лота) не поступило ни одно предложение о цене контракта, которое предусматривало бы более низкую цену контракта, председатель аукционной комиссии объявляет о признании аукциона несостоявшимся.

16. Любой участник аукциона вправе осуществлять аудио- и видеозапись аукциона. При проведении аукциона заказчик в обязательном порядке осуществляют аудиозапись аукциона и ведут протокол аукциона.

17. Председатель аукционной комиссии может принять решение о приостановке проведения аукциона и объявлении короткого перерыва.

18. При проведении аукциона участникам торгов не разрешается вступать в переговоры между собой, пользоваться мобильной связью и покидать место проведения аукциона до завершения процедуры торгов.

19. Протокол аукциона размещается на официальном сайте заказчиком в течение дня следующего после дня подписания указанного протокола и в течение пяти рабочих дней опубликовывается в официальном печатном издании.

20. Любой участник аукциона после опубликования или размещения протокола аукциона вправе направить муниципальному заказчику в письменной форме, в том числе в форме электронного документа (в соответствии с требованиями ФЗ от 10.01.2002 № 1 «Об электронной и цифровой подписи»), запрос о разъяснении результатов аукциона. Заказчик в течение двух рабочих дней со дня поступления такого запроса в письменной форме или в форме электронного документа (в соответствии с требованиями ФЗ от 10.01.2002 № 1 «Об электронной и цифровой подписи») обязан представить такому участнику аукциона соответствующие разъяснения.

21. В случае, если в аукционе участвовал один участник, или в случае, если в связи с отсутствием предложений о цене контракта, предусматривающих более низкую цену контракта, чем начальная (максимальная) цена контракта (цена лота), "шаг аукциона" снижен до минимального размера и после троекратного объявления предложения о начальной (максимальной) цене контракта (цене лота) не поступило ни одно предложение о цене контракта, которое предусматривало бы более низкую цену контракта, аукцион признается несостоявшимся.

22. В случае если в аукционе участвовал один участник, заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола аукциона обязан передать единственному участнику аукциона прилагаемый к документации об аукционе проект контракта. При этом контракт заключается с учетом положений тома 2 (если установлено требование об обеспечении исполнения контракта), настоящей документации об аукционе и на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, по начальной (максимальной) цене контракта (цене лота), указанной в извещении о проведении открытого аукциона, или по согласованной с подавшим указанную заявку участником размещения заказа и не превышающей начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) цене контракта. Единственный участник аукциона не вправе отказаться от заключения контракта. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, возвращаются такому участнику аукциона в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним контракта. При непредставлении заказчику таким участником аукциона в срок, предусмотренный документацией об аукционе, подписанного контракта, а также обеспечения исполнения контракта в случае, если заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения контракта, такой участник аукциона признается уклонившимся от заключения контракта. В случае уклонения участника аукциона от заключения контракта денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, не возвращаются.

Заключение контракта по результатам проведения аукциона

1. Заказчик заключает контракт с победителем аукциона на условиях, указанных в извещении о проведении открытого аукциона и документации об аукционе, по цене, предложенной победителем аукциона, либо в случае заключения контракта с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, по цене, предложенной таким участником.

2. Победителю аукциона в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола аукциона передаются один экземпляр указанного протокола и проект контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной победителем аукциона, в проект контракта.

3. Победитель аукциона должен представить заказчику подписанный проект контракта, переданный ему в соответствии с пунктом 2 , и обеспечение исполнения контракта, если указанное обеспечение предусмотрено, в установленный срок.

4. В случае если победитель аукциона или участник аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, в установленный срок не представил заказчику подписанный контракт, переданный ему в соответствии с Законом, а также обеспечение исполнения контракта, если указанное обеспечение предусмотрено, победитель аукциона или участник аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, признается уклонившимся от заключения контракта.

5. В случае если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения контракта, заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении победителя аукциона заключить контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, либо заключить контракт с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта. При этом заключение контракта для участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, является обязательным.

Права и обязанности участников и заказчика

1. После определения участника аукциона, с которым заключается контракт, заказчик обязан отказаться от заключения контракта с указанным участником аукциона в случае установления факта:

1) проведения ликвидации участников - юридических лиц или проведения в отношении участников - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей процедуры банкротства;

2) приостановления деятельности указанных лиц в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

3) предоставления указанными лицами заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, предусмотренных частью 2 статьи 35 Закона и томом 2;

4) нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения государственного контракта балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

2. Заказчик при исполнении контракта по согласованию с поставщиком (исполнителем, подрядчиком) вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренные контрактом количество товаров при изменении потребности в товарах соответственно на поставку которых заключен контракт.

При поставке дополнительного количества таких товаров заказчик по согласованию с поставщиком вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально количеству таких товаров, но не более чем на десять процентов такой цены контракта, а при внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности в поставке таких товаров заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом.

3. В случае если по окончании срока подачи заявок подана только одна заявка, указанная заявка рассматривается в порядке, установленном ст. 36 Закона. В случае если указанная заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным Законом и документацией об аукционе, заказчик в течение трех рабочих дней со дня рассмотрения заявки обязан передать участнику, подавшему единственную заявку, проект контракта. При этом контракт заключается с участником аукциона на условиях и по цене контракта, которые предусмотрены документацией об аукционе, по начальной (максимальной) цене контракта (лота) или по согласованной с подавшим указанную заявку участником размещения заказа и не превышающей начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) цене контракта.

4. В случае если аукцион признан несостоявшимся и только один участник, подавший заявку, признан участником аукциона, заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе обязан передать такому участнику аукциона проект контракта. При этом контракт заключается на условиях, которые предусмотрены документацией об аукционе, по начальной (максимальной) цене контракта (лота).

5. Участник аукциона, которому заказчик направил проект контракта, не вправе отказаться от заключения контракта.

При непредставлении заказчику таким участником в установленный срок, подписанного контракта, а также обеспечения исполнения контракта в случае, если указанное обеспечение предусмотрено специальной частью, такой участник признается уклонившимся от заключения контракта.

6. Сведения об участниках, уклонившихся от заключения контракта, а также о поставщиках, с которыми контракты расторгнуты в связи с существенным нарушением ими контрактов, включаются в Реестр недобросовестных поставщиков.

Возврат заявок участникам

После процедуры рассмотрения заявок на участие в аукционе все поступившие заявки (за исключением оригиналов документов обеспечения заявки) становятся собственностью заказчика и возврату участникам не подлежат.

Правовое регулирование

Взаимоотношения участников, аукционной комиссии, возникшие в связи с проведением настоящего открытого аукциона, регулируются законодательством Российской Федерации и Новосибирска.

ТОМ 2

#### СПЕЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ

1. Предмет аукциона, начальная (максимальная) цена контракта, источник финансирования Муниципального заказа Новосибирска

1.1. Предметом настоящего аукциона является право заключения контракта на выполнение работ по капитальному ремонту здания детского сада по ул. Немировича Данченко 6/1 Ленинского района.

1.2. Работы осуществляются в соответствии с техническим заданием документации об аукционе.

1.3. Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота №1):  17 155 791, 74 рублей

Цена контракта включает в себя все уплачиваемые и взимаемые на территории РФ налоги и пошлины, а также расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, гарантийное обслуживание после подписания акта и других обязательных платежей, которые должен будет оплатить Участник в случае победы в аукционе.

Цена контракта остается неизменной в течение всего срока действия муниципального контракта.

Величина понижения  начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) – шаг аукциона – 5 %.

1.4. Источник финансирования: бюджет города Новосибирска на 2008/2009 годы.

1.5. Валюта заявок: Российские рубли.

2. Сведения о муниципальном заказчике Новосибирска.

2.1. Муниципальный заказчик: Главное управление образования мэрии города Новосибирска, расположенное по адресу: 630099,г. Новосибирск, Красный проспект, 34.

Контактное лицо по вопросам проведения аукциона: (Морозова Екатерина Владимировна, тел. 2274546)

Контактное лицо по вопросам разъяснения технического задания: (Шмидт Сергей Брунович, тел. 2274442)

Контактное лицо по вопросам разъяснения проекта муниципального контракта: (Алексеева Татьяна Анатольевна 2274542)

3. Сведения  о покупателе

МУ «ХЭО» управления образования  администрации Ленинского района. Наименование банка:  ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской области БИК  045004001 Р/сч     40204810800000000513 Лицевой счет:   014.08.017.1   в УФ и НП мэрии ОГРН:  1055404006811     ИНН:   5404241868      КПП:   540401001

Директор: Болдырев Виктор Васильевич тел 346-47-21 по техническим вопросам.

4. Содержание и состав документации об аукционе.

Документация об аукционе для настоящего аукциона включает в себя:

4.1. Том 1 документация об аукционе: общая часть (Далее Том – 1), утвержденный главой администрации;

4.2. Настоящий Том 2 документации об аукционе: специальная часть (Далее Том – 2), состоящий из инструкции участникам и образцов форм для обязательного заполнения участником;

4.3. Том 3 документации об аукционе: техническое задание.

4.4. Том 4 документации об аукционе: проект Муниципального контракта Новосибирска.

5. Требования к участникам, установленные в соответствии со статьей 11 Закона

5.1. Участник должен соответствовать обязательным требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации, к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона (пункт 1 части 1 статьи 11 Закона.

5.2. Наличие действующих лицензий на осуществление видов деятельности по предмету аукциона.

Требование установлено в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 № 128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» (Российская газета, № 153-154, 10.08.2001).

При окончании срока действия лицензии до исполнения обязательств по контракту участник в установленные законодательством Российской Федерации сроки обязан обеспечить продление действующей лицензии.

6. Требование о внесении денежных средств в качестве обеспечения заявки (обеспечение заявки):.

6.1 Участник должен внести денежные средства в размере 2,5% от начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) путем перечисления на следующий расчетный счет:

Р/счет  40302810600040000002

ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской области

БИК 045004001 ,  ИНН 5411100120

КПП 540601001 , ОКАТО 50401000000 в УФ и НП мэрии

Лот №1 – 428894,79 (четыреста двадцать восемь тысяч  восемьсот девяносто четыре рубля 79 копеек)

7. Требование обеспечения исполнения контракта: НЕ ТРЕБУЕТСЯ.

8. Документы и формы, входящие в состав заявки

8.1. Заявка, подготовленная участником, должна обязательно содержать документы и формы, предусмотренные пунктом 8 Тома 2 . Все документы и формы должны быть оформлены в строгом соответствии с требованиями Тома 1 и Тома 2.

8.2. Заявка должна содержать следующие документы и формы:

8.2.1. Форма №1 «Опись документов и форм представляемых для участия в аукционе».

8.2.2. Документ, подтверждающий правовой статус участника.

Все документы и формы, представленные участником, должны по содержанию соответствовать сведениям, содержащимся в документе, подтверждающим правовой статус участника.

1) для юридических лиц:

полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия (далее – выписка), оформленная в соответствии с Правилами ведения Единого государственного реестра юридических лиц, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 19.06.2002 № 438 «О Едином государственном реестре юридических лиц».

2) для индивидуальных предпринимателей:

полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия, оформленная в соответствии с Правилами ведения Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей и предоставления содержащихся в нем сведений, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 16.10.2003 № 630 «О Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, Правилах хранения в единых государственных реестрах юридических лиц и индивидуальных предпринимателей документов (сведений) и передачи их на постоянное хранение в государственные архивы, а также о внесении изменений и дополнений в постановления Правительства Российской Федерации от 19 июня 2002 г. № 438 и 439».

3) для иных физических лиц: копии документов, удостоверяющих личность.

4) для иностранных лиц:

надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства.

8.2.3. Форма № 2 « Заявка на участие в аукционе» с указанием названия лота.

8.2.4. Форма № 3 «Календарный план» (выполнения работ, поставки товаров, оказания услуг).

8.2.5. Копии документов, подтверждающих соответствие участника требованиям установленным пунктом 5.2 Тома 2.

8.2.6. Документы, подтверждающие внесение обеспечения заявки – не требуются.

8.2.7. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени Участника аукциона (для юридических лиц – копия решения или выписка из решения о назначении руководителя и доверенность уполномоченного представителя, в случае представления интересов лицом не имеющим права на основании учредительных документов действовать от имени лица без доверенности; для физических лиц – доверенность на осуществление действий от имени Участника аукциона).

Участник должен подготовить и подать в составе заявки только оригинал заявки.

Все документы, входящие в состав заявки, должны располагаться в порядке согласно описи документов. Все документы, насчитывающие более одного листа, должны быть пронумерованы, прошиты, скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица Участника размещения заказа – юридического лица и собственноручно заверены Участником размещения заказа – физического лица, в том числе на прошивке.

9. Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров, работ, оказание услуг учреждениям уголовно-исполнительной системы и (или) организациям инвалидов: Не предоставлены.

10. Форма, сроки и порядок оплаты

10.1. Порядок оплаты: Оплата производится по факту предоставления актов выполненных работ без замечаний Заказчика по мере поступления бюджетных средств до 31 декабря 2008 года/2009 года.

Цена контракта включает в себя все уплачиваемые и взимаемые на территории РФ налоги и пошлины, а также расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, гарантийное обслуживание после подписания акта и других обязательных платежей, которые должен будет оплатить Участник в случае победы в аукционе.

10.2 Цена контракта остается неизменной в течение всего срока действия муниципального контракта.

11. Место, условия и сроки (периоды) выполнения работ.

Место выполнения работ:  Здание  детского сада  по ул. Н. Данченко 6/1.

Срок выполнения: До 20 августа 2008 года.

Условия выполнения работ: Все работы выполняются собственными силами подрядчика, без привлечения субподрядных организаций (или с привлечением, но по согласованию с заказчиком).

12. Компетентная аукционная комиссия

Компетентной аукционной комиссией для настоящего аукциона является комиссия по размещению муниципального заказа при Главном управлении образования мэрии.

13. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

12.1. Заявки должны быть доставлены участниками по адресу:

С 9 часов 00 минут «05» апреля 2008 года до 10 часов  00 минут «25» апреля 2008 года по адресу: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 420б, 4 этаж.

13.2. Заявки на участие в аукционе могут подаваться со дня, следующего за днем опубликования в официальном печатном издании или размещения на официальном сайте извещения о проведении настоящего аукциона.

13.3. Рассмотрение аукционных заявок произойдет по адресу: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 429 с 10 часов 00 минут «25» апреля 2008 г.

14. Место, дата и время проведения аукциона.

14.1. В 11 часов 00 минут «30» апреля 2008 года, г. Новосибирск,  Красный проспект, 34, кабинет 429.

15. Место, дата и время регистрации

участников (их уполномоченных лиц):

15.1. Регистрация участников произойдет с 10 часов 15 минут до 10 часов 45 минут «30» апреля 2008 года по адресу: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, кабинет № 420 б, 4 этаж.

15.2.Участники размещения заказа (их уполномоченные представители), допущенные до процедуры аукциона при регистрации предъявляют следующие документы:

Руководители юридических лиц:

- документ, удостоверяющий личность;

- документ, подтверждающий полномочия должностного лица;

Физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели:

- документ, удостоверяющий личность;

Представители  участников, действующие на основании доверенности:

- документ, удостоверяющий личность;

- доверенность, заверенную в соответствии с действующим законодательством;

Доверенность на представителя должна содержать информацию о паспортных данных лица, которому выдана доверенность и образец его подписи. В доверенности должны быть отражены полномочия данного лица путем включения следующих сведений: «доверяет участвовать в аукционе (указывается наименование, дата и лот/ты аукциона, по которому может торговать представитель) с правом заключения сделок и подписания всех предусмотренных аукционной документацией документов». Доверенность на участие в аукционе остается у организатора аукциона.

16. Сроки подписания контракта, заключаемого по итогам аукциона

16.1. Участник аукциона, с которым заключается контракт по итогам настоящего аукциона, в течение 15 дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона обязан подписать переданный ему проект контракта и представить его заказчику.

16.2. Контракт может быть заключен заказчиком и участником аукциона не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона (в случае заключения контракта с победителем аукциона – пункт 1.1. часть 1 статьи 38 Закона). В случае если аукцион признан несостоявшимся и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе признан участником аукциона, заказчик в течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе обязан передать такому участнику аукциона проект контракта, прилагаемого к документации об аукционе. При этом муниципальный контракт заключается с учетом положений части 4 статьи 38 ФЗ по начальной (максимальной) цене контракта (цене лота, указанной в извещении о проведении аукциона), или по согласованной с подавшим указанную заявку участником размещения заказа и не превышающей начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) цене контракта. Муниципальный контракт может быть заключен не ранее чем через 10 дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

17. Изменения в документацию об аукционе

Заказчик вправе принять решение о внесение изменений в документацию об аукционе не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе.

ОБРАЗЦЫ ФОРМ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ

В СООТВЕТСТВИИ С ТОМОМ 2

Форма № 1

«Опись документов и форм, представляемых для участия в аукционе на поставку товаров»

Настоящим ____________(участник должен обязательно указать (заполнить) фирменное наименование (наименование) - для участника юридического лица), фамилию, имя, отчество – для участника - физического лица) подтверждает, что для участия в аукционе (наименование и реестровый номер аукциона) нижеперечисленные документы и формы и что содержание описи и состав заявки на участие в аукционе совпадают.

| Наименование документа и формы | Номер листа | Количество листов |
| --- | --- | --- |
| Форма № 1 «Опись документов и форм, представляемых для участия в аукционе» |  |  |
| Форма № 2 «Заявка на участие в аукционе» |  |  |
| Форма № 3 «Календарный план выполнения работ». |  |  |
| Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия – для юридических лиц |  |  |
| Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия – для индивидуальных предпринимателей |  |  |
| Копии документов, удостоверяющих личность – для иных физических лиц |  |  |
| Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства. |  |  |
| Оригинал доверенности, подтверждающая полномочия лица подписывать заявку на участие в аукционе по форме № 2 и осуществлять иные действия от имени участника при проведении аукционной процедуры в случае, если форма 2 подписана не руководителем юридического лица-участника или не физическим лицом-участником |  |  |
| Документы, подтверждающие соответствие участника требованиям, установленным пунктом 5.2 тома 2 |  |  |
| Копии документов, подтверждающих соответствие товара, работ, услуг, являющихся предметом аукциона, требованиям законодательства Российской Федерации, если законодательством Российской Федерации установлены требования к таким товару, работам, услугам и техническим заданием предусмотрено наличие таких документов |  |  |

Форма должна быть подписана уполномоченным лицом участника и скреплена печатью участника - юридического лица.

Форма № 2

«Заявка на участие в аукционе»

для участия в аукционе (наименование аукциона)

В комиссию по размещению

муниципального заказа при

Главном управлении образования

1. Участник (для юридического лица):

| 1.1. Фирменное наименование (наименование) и сведения об организационно-правовой форме |  |
| --- | --- |
| 1.2. Почтовый адрес (оглашается на процедуре рассмотрения заявок на участие в аукционе) |  |
| 1.3. Место нахождения |  |
| 1.4. Контактный телефон (факс) |  |
| 1.5. Информация о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица (фамилия, имя, отчество, должность, полные реквизиты документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской Федерации) |  |
| 1.6. Банковские реквизиты: |  |

1. Участник (для физического лица):

| 1.1. Фамилия, имя, отчество |  |
| --- | --- |
| 1.2. Паспортные данные |  |
| 1.3. Сведения о месте жительства |  |
| 1.4. Банковские реквизиты: |  |

подачей настоящей Заявки выражает желание принять участие в аукционе на условиях, изложенных в аукционной документации.

2. Участник подтверждает, что ознакомлен с документацией об аукционе к настоящему аукциону в полном объеме.

3. Участник обязуется  соблюдать условия и порядок проведения аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона и аукционной документацией.

4. Участник согласен с тем, что в случае если им не представлены, неполно или неправильно оформлены документы и формы, требуемые документацией об аукционе, в том числе настоящая форма, подана заявка, не отвечающая требованиям законодательства Российской Федерации и документации об аукционе, участник не будет допущен аукционной комиссией к участию в аукционе.

5. Настоящим участник гарантирует достоверность представленной им в заявке информации. Участник сообщает, что ему известно, что в случае установления недостоверности представленной им в заявке информации участник может быть отстранен аукционной комиссией от участия в аукционе на любом этапе его проведения вплоть до заключения муниципального контракта (далее – контракт).

6. Участник подтверждает, что соответствует следующим требованиям, предъявляемым к участникам в соответствии с законодательством Российской Федерации:

требованиям, установленным законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки продукции, являющийся предметом аукциона, в том числе требованиям, установленным в томе 2 документации об аукционе (далее – том 2);

требованию о непроведении ликвидации участника – юридического лица или непроведении в отношении участника – юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства;

требованию о неприостановлении деятельности участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях на день рассмотрения заявки;

требованию об отсутствии у участника задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

7. Участник подтверждает, что в случае, если его признают победителем открытого аукциона, участник берет на себя обязательство поставить товары, выполнить работы, оказать услуги в соответствии с требованиями  документации об аукционе.

В случае если участник будет признан победителем, участник берет на себя обязательство подписать контракт с заказчиком в соответствии с требованиями документации об аукционе в срок, установленный томом 2.

В случае если аукционное предложение участника будет предпоследним предложением о цене контракта, а победитель аукциона будет признан уклонившимся от заключения контракта, участник обязуется подписать данный контракт в соответствии с требованиями документации об аукционе и аукционным предложением участника.

Форма должна быть подписана уполномоченным лицом участника и скреплена печатью участника - юридического лица.

Руководитель  участника размещения заказа

(или уполномоченный представитель)				_________ (Фамилия И.О.)

М.П.

Форма№3

«Календарный план капитального ремонта здания детского сада по ул. Н. Данченко 6/1

|  |  |  |  |  | месяц.год | Апрель .2008 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код | Наименование | Кол-во | Ед.изм | Кол-во дней | день месяца | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|  |  |  |  |  | Раб.дней | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Календарный план по процессам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Срок выполнения ремонтных работ до 20 августа 2008 года.

Итогом календарного плана  по предложенным процессам должны быть диаграммы:

- Диаграмма трудозатрат

- Диаграмма работ машин и механизмов

Форма должна быть подписана уполномоченным лицом участника и скреплена печатью участника - юридического лица.

Руководитель  участника размещения заказа

(или уполномоченный представитель)				_________ (Фамилия И.О.)

М.П.

Схема процессов участвующих в капитальном ремонте здания детского сада по ул. Немировича Данченко 6/1.

Общестроительные работы

__________________________________________________________

Отопление

__________________________

Электромонтажные работы

_____________________________________

Вентиляция

________________________

ОБРАЗЕЦ ФОРМЫ ДОВЕРЕННОСТИ НА УПОЛНОМОЧЕННОЕ ЛИЦО,

ИМЕЮЩЕЕ ПРАВО ПОДПИСИ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНТЕРЕСОВ ОРГАНИЗАЦИИ-УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

ДОВЕРЕННОСТЬ

Дата, исх. номер

ДОВЕРЕННОСТЬ № ____

г. Новосибирск _______________________________________________________________________

(прописью число, месяц и год выдачи доверенности)

Физическое лицо, юридическое лицо – участник размещения заказа:

_______________________________________________________________(далее – доверитель)

(Наименование участника размещения заказа)

в лице______________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)

действующий (ая) на основании______________________________________________________

(устава, доверенности, положения и т.д.)

доверяет  _____________________________________________________(далее – представитель)

(фамилия, имя, отчество, должность)

паспорт серии ______ №_________ выдан ________________________ «____» _____________

представлять интересы доверителя на аукционе _______________________ __________________________________________________________________(далее – аукцион)

(указать наименование предмета аукциона)

проводимом ____________________________________________________________________

(указать название муниципального заказчика и уполномоченного органа).

Представитель уполномочен от имени доверителя в ходе проведения аукциона подавать предложения о цене муниципального контракта, подавать заказчику, уполномоченному органу, специализированной организации, аукционной комиссии необходимые документы, подписывать и получать от имени доверителя документы, совершать иные действия связанные в участием доверителя в аукционе.

Подпись _________________________________    ________________________ удостоверяем.

(Ф.И.О. представителя)                           (Подпись представителя)

Доверенность действительна по «____» ____________________ _____ г.

Участник размещения заказа ________________________ ( ___________________ )

(Ф.И.О.)

М.П.

Главный бухгалтер _______________________________ ( ___________________ )

(Ф.И.О.)

СОГЛАСОВАНО:                                                                                    УТВЕРЖДАЮ:

Лимиты бюджетных ассигнований                                                  Начальник управления образования на 2008 год  по лоту №1в сумме 8,0  тыс.  рублей                     администрации Ленинского района

___________________                                                                         _____________________А. В. Орлов

«____» ____________________2008 год                                              «____» ________________2008 год

ТОМ 3

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На выполнение работ по  капитальному ремонту детского сада по ул. Н. Данченко 6/1.

- срок выполнения работ: до 20 августа 2008 года

- начальная (максимальная) цена контракта 17155791,74 рублей. В 2008 году 8000 тыс. рублей, остальная часть бюджетных  средств в 2009 году.

- Качество выполняемых работ должно удовлетворять требованиям установленным действующими СНиП, СанПиН.

- Гарантийный срок должен составлять не менее 3-х лет.

- Все работы выполняются собственными силами подрядчика, без привлечения субподрядных организаций (или с привлечением, но по согласованию с заказчиком).

Общестроительные работы

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. Фасад |
| 1 | Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) металлосайдингом с пароизоляционным слоем из пленки ЮТАФОЛ | 100м2 поверхности облицовки | 8 |
| 2 | Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием | 1м2 проема | 195,12 |
| 3 | Облицовка дверных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с установкой наличников из оцинкованной стали с полимерным покрытием | 1м2 проема | 32,38 |
| 4 | Изоляция плоских и криволинейных поверхностей матами минераловатными прошивными без- обкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими | 1 м3 изоляции | 120 |
| 5 | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ | 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов | 8 |
| Раздел 2. Проёмы |
| 6 | Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками | 100 м2 | 1,9512 |
| 7 | Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами: раздельными (раздельно-спаренными) в стенах каменных площадью проема до 2 м2 | 100 м2 проемов | 0,0669 |
| 8 | Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами: раздельными (раздельно-спаренными) в стенах каменных площадью проема более 2 м2 | 100 м2 проемов | 1,8843 |
| 9 | Блоки оконные поливинилхлоридные (ПВХ) | м2 | 6,69 |
| 10 | Блоки оконные нетиповой кофигурации с импортной фурнитурой | м2 | 188,43 |
| 11 | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных | 100 м2 | 1,42 |
| 12 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,3049 |
| 13 | Блоки дверные с рамочными полотнами однопольные ДН 21-10, пл.2.05 м2; ДН 24-10, пл.2.35 м2 | м2 | -30,49 |
| 14 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема более 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,071 |
| 15 | Блоки дверные с рамочными полотнами однопольные ДН 21-15А, пл.3.07 м2; ДН 24-15А, пл.3.52 м2 | м2 | -7,1 |
| 16 | Блоки дверные | м2 | 30,49 |
| 17 | Блоки дверные трудносгораемые | м2 | 3,78 |
| 18 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 1,4136 |
| 19 | Блоки дверные двупольные с полотном глухим ДГ 21-13, пл.2.63 м2 | м2 | -141,4 |
| 20 | Блоки дверные | м2 | 141,4 |
| 21 | Обивка дверей кровельной сталью оцинкованной: по асбесту с двух сторон | 100 м2 проемов | 0,127 |
| 22 | Ремонт и восстановление герметизации коробок окон и балконных дверей: мастикой вулканизирующейся тиоколовой или монтажной пеной типа "Makroflex", "Soudal", "Neo Flex", "Chemlux", "Paso" и т.п. | 100 м восстановленной герметизации стыков | 3,12 |
| 23 | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л | шт. | 84 |
| Раздел 3. Отделка помещений |
| техподполье |
| 24 | Очистка поверхности | 1 м2 очищаемой поверхности | 270 |
| 25 | Шпатлевка поверхностей шпатлевкой: толщиной слоя 3 мм | 100 м2 шпатлюемой поверхности | 2,7 |
| 26 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен | 100 м2 поверхности | 4,6 |
| 27 | Штукатурная смесь Ротбанд | кг | 14720 |
| 28 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 4,6 |
| 29 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,4 |
| первый этаж |
| 30 | Очистка поверхности | 1 м2 очищаемой поверхности | 980 |
| 31 | Шпатлевка поверхностей шпатлевкой: толщиной слоя 3 мм | 100 м2 шпатлюемой поверхности | 5,26 |
| 32 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,84 |
| 33 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная: по штукатурке потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 2,5 |
| 34 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 7,2 |
| 35 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен | 100 м2 поверхности | 9,8 |
| 36 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: потолков | 100 м2 поверхности | 0,84 |
| 37 | Штукатурная смесь Ротбанд | кг | 34048 |
| 38 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону | 100 м2 поверхности облицовки | 2,6 |
| второй этаж |
| 39 | Очистка поверхности | 1 м2 очищаемой поверхности | 660 |
| 40 | Шпатлевка поверхностей шпатлевкой: толщиной слоя 3 мм | 100 м2 шпатлюемой поверхности | 4,62 |
| 41 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,25 |
| 42 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная: по штукатурке потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 3,15 |
| 43 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 5,9 |
| 44 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: потолков | 100 м2 поверхности | 0,25 |
| 45 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен | 100 м2 поверхности | 6,6 |
| 46 | Штукатурная смесь Ротбанд | кг | 21920 |
| 47 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону | 100 м2 поверхности облицовки | 0,7 |
| 1 и 2 этаж лестничная клетка |
| 48 | Очистка поверхности | 1 м2 очищаемой поверхности | 158 |
| 49 | Шпатлевка поверхностей шпатлевкой: толщиной слоя 3 мм | 100 м2 шпатлюемой поверхности | 0,824 |
| 50 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен | 100 м2 поверхности | 1,58 |
| 51 | Штукатурная смесь Ротбанд | кг | 5056 |
| 52 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,48 |
| 53 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,58 |
| лоджия |
| 54 | Очистка поверхности | 1 м2 очищаемой поверхности | 74 |
| 55 | Шпатлевка поверхностей шпатлевкой: толщиной слоя 3 мм | 100 м2 шпатлюемой поверхности | 0,38 |
| 56 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен | 100 м2 поверхности | 0,74 |
| 57 | Штукатурная смесь Ротбанд | кг | 2368 |
| 58 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,21 |
| 59 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,74 |
| Раздел 4. Полы |
| тип пола 1 |
| 60 | Устройство стяжек: легкобетонных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 1,3168 |
| 61 | Устройство стяжек: легкобетонных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-05 | 100 м2 стяжки | 1,3168 |
| 62 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 1,3168 |
| 63 | Устройство стяжек: цементных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01 | 100 м2 стяжки | 1,3168 |
| 64 | Устройство покрытий однослойных: наливных толщиной 2 мм | 100 м2 покрытия | 1,3168 |
| 65 | Устройство покрытий из линолеума на клее: бустилат | 100 м2 покрытия | 1,3168 |
| 66 | Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове марок ПР-ВТ, ВК-ВТ, ЭК-ВТ | м2 | -134,3 |
| 67 | Линолеум коммерческий | м2 | 134,3 |
| тип пола 2 |
| 68 | Устройство стяжек: легкобетонных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 4,1575 |
| 69 | Устройство стяжек: легкобетонных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-05 | 100 м2 стяжки | 4,1575 |
| 70 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 4,1575 |
| 71 | Устройство стяжек: цементных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01 | 100 м2 стяжки | -4,1575 |
| 72 | Устройство покрытий однослойных: наливных толщиной 2 мм | 100 м2 покрытия | 4,1575 |
| 73 | Устройство покрытий из линолеума на клее: бустилат | 100 м2 покрытия | 4,1575 |
| 74 | Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове марок ПР-ВТ, ВК-ВТ, ЭК-ВТ | м2 | -424,1 |
| 75 | Линолеум коммерческий | м2 | 424,1 |
| тип пола 3 |
| 76 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,6838 |
| 77 | Устройство стяжек: цементных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01 | 100 м2 стяжки | -0,6838 |
| 78 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: бетонных, цементных или мозаичных | 100 м2 покрытия | 0,6838 |
| тип пола 4 |
| 79 | Устройство стяжек: бетонных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 1,019 |
| 80 | Устройство стяжек: бетонных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-03 | 100 м2 стяжки | 1,019 |
| 81 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике битуминоль первый слой | 100 м2 изолируемой поверхности | 1,019 |
| 82 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике битуминоль последующий слой | 100 м2 изолируемой поверхности | 1,019 |
| 83 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 1,019 |
| 84 | Устройство стяжек: цементных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01 | 100 м2 стяжки | -1,019 |
| 85 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов многоцветных | 100 м2 покрытия | 1,019 |
| тип пола 5 |
| 86 | Уплотнение грунта: щебнем | 100 м2 площади уплотнения | 1,364 |
| 87 | Устройство покрытий: бетонных толщиной 30 мм | 100 м2 покрытия | 1,364 |
| 88 | Устройство покрытий: бетонных на каждые 5 мм изменения толщины | 100 м2 покрытия | 1,364 |
| плинтус |
| 89 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2 | 100 м плинтусов | 5,16 |
| 90 | Плинтусы для полов из пластиката | м | -521,2 |
| 91 | Плинтусы для полов из пластиката в комплекте с соединительными и угловыми элементами | м | 521,2 |
| Раздел 5. Реконструкция помещений |
| 92 | Разборка кладки стен из: кирпича | 10 м3 кладки | 0,202 |
| 93 | Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий | 1 т металлоконструкций перемычек | 0,05656 |
| 94 | Пробивка проемов в конструкциях: из кирпича | 1 м3 | 2,13 |
| 95 | Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте: до 5 м3 | 1 м3 | 1,86 |
| 96 | Кладка перегородок из кирпича неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа: до 4 м | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) | 2,8427 |
| 97 | Укладка перемычек до массой 0,3 т | 100 шт. сборных конструкций | 0,28 |
| 98 | Конструкции сборные железобетонные:перемычки | шт | 28 |
| 99 | Конструкции сборные железобетонные:перемычки усиленные | шт | 2 |
| 100 | Установка элементов каркаса: из бруска | 1 м3 древесины в конструкции | 0,51 |
| 101 | Обшивка каркасных стен: плитами древесностружечными 16 мм | 100 м2 обшивки стен за вычетом проемов | 0,2923 |
| 102 | Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов: по деревянной обрешетке | 100 м2 облицовки | 0,5846 |
| Раздел 6. Крыльцо Кр1 |
| 103 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 0,095 |
| 104 | Устройство подстилающих слоев: песчаных | 1 м3 подстилающего слоя | 1,8 |
| 105 | Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, массой конструкций: до 0,5 т | 100 шт. сборных конструкций | 0,09 |
| 106 | Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, массой конструкций: до 1,5 т | 100 шт. сборных конструкций | 0,05 |
| 107 | ФБС9.4.6Т | шт | 9 |
| 108 | ФБС12.4.6Т | шт | 1 |
| 109 | ФБС24.4.6Т | шт | 4 |
| 110 | Заполнение бетоном отдельных мест | 1 м3 | 0,07 |
| 111 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 0,0542 |
| 112 | Кладка стен кирпичных наружных простых: при высоте этажа до 4м | 1 м3 кладки | 5,69 |
| 113 | Установка панелей перекрытий с опиранием на 2 стороны площадью: до 5 м2 | 100 шт. сборных конструкций | 0,02 |
| 114 | ПК24.12-8Т | шт | 1 |
| 115 | ПК24.15-8Т | шт | 1 |
| 116 | Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,0072 |
| 117 | Арматура | т | 0,05832 |
| 118 | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных с ограждением | 1 т конструкций | 0,6095 |
| 119 | Устройство покрытий мозаичных: терраццо, толщиной 20 мм без рисунка | 100 м2 покрытия | 0,042 |
| 120 | Устройство покрытий мозаичных: терраццо, на каждые 5 мм изменения толщины добавлять сверх 20 мм к нормам 11-01-017-02, 11-01-017-003 | 100 м2 покрытия | 0,042 |
| 121 | Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) металлосайдингом без пароизоляционного слоя | 100м2 поверхности облицовки | 0,12 |
| Раздел 7. Крыльца Кр2, Кр3, Кр4 |
| 122 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 0,0576 |
| 123 | Устройство подстилающих слоев: песчаных | 1 м3 подстилающего слоя | 1,8 |
| 124 | Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, массой конструкций: до 0,5 т | 100 шт. сборных конструкций | 0,12 |
| 125 | Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, массой конструкций: до 1,5 т | 100 шт. сборных конструкций | 0,06 |
| 126 | ФБС9.4.6Т | шт | 12 |
| 127 | ФБС12.4.6Т | шт | 6 |
| 128 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 0,0183 |
| 129 | Кладка стен кирпичных наружных простых: при высоте этажа до 4м | 1 м3 кладки | 4,73 |
| 130 | Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,003 |
| 131 | Арматура | т | 0,0243 |
| 132 | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных с ограждением | 1 т конструкций | 1,2624 |
| 133 | Устройство покрытий мозаичных: терраццо, толщиной 20 мм без рисунка | 100 м2 покрытия | 0,1071 |
| 134 | Устройство покрытий мозаичных: терраццо, на каждые 5 мм изменения толщины добавлять сверх 20 мм к нормам 11-01-017-02, 11-01-017-003 | 100 м2 покрытия | 0,1071 |
| Раздел 8. Крыльца Кр5, Кр6 |
| 135 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 0,0336 |
| 136 | Устройство подстилающих слоев: песчаных | 1 м3 подстилающего слоя | 0,336 |
| 137 | Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, массой конструкций: до 0,5 т | 100 шт. сборных конструкций | 0,04 |
| 138 | Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, массой конструкций: до 1,5 т | 100 шт. сборных конструкций | 0,04 |
| 139 | ФБС9.4.6Т | шт | 4 |
| 140 | ФБС12.4.6Т | шт | 4 |
| 141 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 0,0205 |
| 142 | Кладка стен кирпичных наружных простых: при высоте этажа до 4м | 1 м3 кладки | 0,3 |
| 143 | Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,0064 |
| 144 | Арматура | т | 0,05184 |
| 145 | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных | 1 т конструкций | 0,1048 |
| 146 | Устройство покрытий мозаичных: терраццо, толщиной 20 мм без рисунка | 100 м2 покрытия | 0,012 |
| 147 | Устройство покрытий мозаичных: терраццо, на каждые 5 мм изменения толщины добавлять сверх 20 мм к нормам 11-01-017-02, 11-01-017-003 | 100 м2 покрытия | 0,012 |
| Раздел 9. Эвакуационные лестницы со 2 этажа,ЛМ-1, ЛМ-2 |
| 148 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 0,0792 |
| 149 | Устройство подстилающих слоев: песчаных | 1 м3 подстилающего слоя | 1,32 |
| 150 | Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, массой конструкций: до 0,5 т | 100 шт. сборных конструкций | 0,08 |
| 151 | Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, массой конструкций: до 1,5 т | 100 шт. сборных конструкций | 0,02 |
| 152 | ФБС9.4.6Т | шт | 8 |
| 153 | ФБС24.4.6Т | шт | 2 |
| 154 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 0,036 |
| 155 | Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,0128 |
| 156 | Арматура | т | 0,1037 |
| 157 | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных с ограждением | 1 т конструкций | 2,0189 |
| 158 | Монтаж кровельного покрытия из: профилированного листа | 100 м2 покрытия | 0,06 |
| 159 | Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям | т | 0,002 |
| 160 | Профлист Н75 | м2 | 6 |
| Раздел 10. Разные работы |
| 161 | Антисептирование водными растворами: покрытий по фермам | 100 м2 стен и перегородок за вычетом проемов, покрытия по ферм | 4,74 |
| 162 | Натрий фтористый технический, марки А, сорт 1 | т | -0,04266 |
| 163 | Антиперен | кг | 189,6 |
| 164 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,64 |
| 165 | Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая | т | -0,0077 |
| 166 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,64 |
| 167 | Эмаль ПФ-115 серая | т | -0,01216 |
| 168 | Грунтовка ГФ021 | кг | 7,7 |
| 169 | Эмаль ПФ-115 | кг | 12,16 |
| 170 | Очистка помещений от строительного мусора | 100 т мусора | 0,072 |
| 171 | Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка | тонна | 7,2 |
| 172 | Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 10 т | м-час | 8 |

Электромонтажные работы

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. Демонтажные работы |
| 1 | Демонтаж осветительных приборов: светильники для люминесцентных ламп | 100 шт. | 1,95 |
| 2 | Демонтаж осветительных приборов: светильники с лампами накаливания двухламповые | 100 шт. | 0,92 |
| 3 | Демонтаж осветительных приборов: выключатели одноклавишные | 100 шт. | 0,7 |
| 4 | Демонтаж осветительных приборов: выключатели двухклавишные | 100 шт. | 0,2 |
| 5 | Демонтаж осветительных приборов: розетки | 100 шт. | 0,35 |
| 6 | Демонтаж электропроводки | 100 м | 20 |
| 7 | Демонтаж щита распределительного | шт. | 3 |
| 8 | Демонтаж щитка осветительного | шт. | 4 |
| Раздел 2. Монтажные работы |
| Электрооборудование |
| 8,6 | Вводно-распределительное устройство | м ширины по фронту | 1,6 |
| 8,1 | Щит распределительный навесной с выключателем ВА47-100 3РС50 на вводе | шт. | 1 |
| 8,2 | Щит распределительный навесной с выключателем ВА47-29 3РС40 на вводе | шт. | 1 |
| 8,3 | Щит распределительный навесной с выключателем ВА47-29 3РС25 на вводе | шт. | 1 |
| 8,4 | Щиток осветительный навесной с выключателем ВА47-29 3РС32 на вводе | шт. | 3 |
| 8,5 | Щит осветительный навесной с выключателем ВА47-29 3РС25 на вводе | шт. | 1 |
| 8,8 | Пускатель магнитныйПМ 12-010-260 | шт. | 5 |
| 8,9 | Розетка штепсельная на 16А: утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,06 |
| 8,1 | Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. | 0,02 |
| 8,13 | Ящик с разделительным трансформатором 220/24В | шт. | 5 |
| Электроосвещение |
| 18 | Светильники с люминесцентными лампами ЛПО 09-2*36 с количеством ламп в светильнике: 2 | 100 шт. | 1,5 |
| 18,1 | Светильники с люминесцентными лампами ЛСП42-2*40 с количеством ламп в светильнике: 2 | 100 шт. | 0,45 |
| 18,2 | Светильник для ламп накаливания НПП03-100 для помещений с: повышенной влажностью и пыльностью | 100 шт. | 0,5 |
| 18,4 | Светильник для ламп накаливания НПП22-100 для помещений с: повышенной влажностью и пыльностью | 100 шт. | 0,25 |
| 18,5 | Светильник для ламп накаливания НСП02-100 | 100 шт. | 0,12 |
| 18,6 | Световые настенные указатели выхода НББ02-25 | 100 шт. | 0,05 |
| 18,7 | Выключатель С14-003: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,5 |
| 18,8 | Выключатель С54-001: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,2 |
| 18,9 | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,35 |
| 18,11 | Светильник для наружного освещения | 100 шт. | 0,04 |
| 18,1 | Коробка ответвительная | шт. | 200 |
| 18,12 | Кабель двух-трехжильные ВВГ-1х1,5 мм2 под штукатурку по стенам или в бороздах | 100 м | 2 |
| 18,13 | Кабель двух-трехжильные ВВГнг-ls-2х1,5 мм2 под штукатурку по стенам или в бороздах | 100 м | 2 |
| 18,14 | Кабель двух-трехжильные ВВГнг-ls-3х1,5 мм2 под штукатурку по стенам или в бороздах | 100 м | 12 |
| 18,15 | Кабель двух-трехжильные ВВГнг-ls-4х1,5 мм2 под штукатурку по стенам или в бороздах | 100 м | 0,2 |
| 18,16 | Кабель двух-трехжильные ВВГнг-ls-5х1,5 мм2 под штукатурку по стенам или в бороздах | 100 м | 0,3 |
| 18,17 | Кабель двух-трехжильные ВВГнг-ls-3х2,5 мм2 под штукатурку по стенам или в бороздах | 100 м | 2 |
| 18,18 | Кабель двух-трехжильные ВВГнг-ls-5х4 мм2 в кабель- каналах | 100 м | 0,8 |
| 18,19 | Кабель двух-трехжильные ВВГнг-ls-5х6мм2 под штукатурку по стенам или в бороздах | 100 м | 0,3 |
| 18,2 | Кабель двух-трехжильные ВВГнг-ls-5х10мм2 под штукатурку по стенам или в бороздах | 100 м | 0,3 |
| 18,21 | КабельВВГнг-ls-5*16мм2 по тросу | 100 м линии | 0,3 |
| 18,22 | Кабель двух-трехжильные ВВГ-1х4 мм2 под штукатурку по стенам или в бороздах | 100 м | 0,2 |
| 18,23 | Кабель двух-трехжильные ВВГ-1х6мм2 под штукатурку по стенам или в бороздах | 100 м | 1 |
| 18,24 | Затягивание проводов в проложенные трубы, суммарное сечение, мм2, до: 2,5 | 100 м | 0,7 |
| 18,25 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукасуммарное сечение, мм2, до: 16 | 100 м | 0,35 |
| 18,26 | Затягивание проводов в проложенные трубы , суммарное сечение, мм2, до: 35 | 100 м | 0,4 |
| 18,27 | Гофротруба | 100 м | 0,4 |
| 19 | Коробка с мед.шинкой на 8 присоед. | шт. | 6 |
| Раздел 3. Строительные работы |
| 44 | Пробивка в стенах борозд площадью сечения: до 20 см2 | 100 м борозд | 19,3 |
| 45 | Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером: до 130х130 мм | 100 шт. | 1,1 |
| Раздел 4. Материалы, неучтенные ценником |
| 45,1 | Вводно-распределительное устройство | шт | 2 |
| 45,9 | Предохранители ППН35 | шт | 6 |
| 45,2 | Предохранители ППН33 | шт | 18 |
| 45,3 | Щит распределительный/ осветительный с выключателем ПР-РУ-1207-31/ПР8-РУ-1204-31 | шт | 7 |
| 45,5 | Выключатель автоматический ВА-47-29 2Р | шт | 17 |
| 45,8 | Выключатель автоматический ВА-47-29 1Р | шт | 9 |
| 45,6 | Выключатель автоматический ВА-47-29 3Р | шт | 5 |
| 45,7 | Выключатель автоматический ВА-47-29 4Р | шт | 8 |
| 45,1 | Выключатель автоматический ВА-47-100 3Р | шт | 2 |
| 45,11 | Диффавтомат АД 12 30мА | шт | 2 |
| 45,12 | Диффавтомат АД 14 30мА | шт | 1 |
| 45,13 | Пускатель магнитный ПМ12-010-260 | шт | 5 |
| 45,14 | Розетка штепсельная 220В, 16А | шт | 6 |
| 45,15 | Розетка штепсельная380В, 25А | шт | 2 |
| 45,16 | Ящик с разделит.трансформатором ЯТП 025 | шт | 1 |
| 45,17 | Светильник люминисцентный 2-х ламповый ЛПО-09У 2х36 | шт | 150 |
| 45,18 | Светильник люминисцентный 2-х ламповый ЛСП42-2х40 | шт | 45 |
| 45,19 | Светильник потолочный НПП-03-100 с лампами накаливания одноламповый | шт | 50 |
| 45,2 | Светильник потолочный НПО22-100 с лампами накаливания одноламповый | шт | 25 |
| 45,22 | Светильник НСП 02-100 с лампами накаливания одноламповый | шт | 12 |
| 45,23 | Световой указатель "Выход" | шт | 50 |
| 45,24 | Выключатель одноклавишный скрытой установки | шт | 50 |
| 45,25 | Выключатель двухклавишный скрытой установки | шт | 20 |
| 45,26 | Выключатель одноклавишный открытой установки А14-003 | шт | 20 |
| 45,27 | Розетка штепсельная с заз.к-том для скрыт уст-ки | шт | 35 |
| 45,28 | Лампы люминисцентные 36Вт | шт | 300 |
| 45,29 | Стартер для люминисцентных ламп | шт | 300 |
| 45,3 | Лампы накаливания НБ230-240- 60Вт | шт | 20 |
| 45,31 | Лампы накаливания НБ230-240 100Вт | шт | 70 |
| 45,32 | Коробка ответвительная | шт | 110 |
| 45,33 | Коробка установочная | шт | 200 |
| 45,34 | Светильник для наружного освещения | шт | 4 |
| 55 | Кабель ВВГ - 1х1,5 мм2 | м | 200 |
| 56 | Кабель ВВГ нг-ls- 2х1,5 мм2 | м | 200 |
| 57 | Кабель ВВГнг-ls - 3х1,5 мм2 | м | 1200 |
| 58 | Кабель ВВГнг-ls - 4х1,5 мм2 | м | 20 |
| 58,1 | Кабель ВВГнг-ls -5х1,5 мм2 | м | 30 |
| 59 | Кабель ВВГнг-ls - 3х2,5 мм2 | м | 200 |
| 59,2 | Кабель ВВГ нг-5х4 мм2 | м | 80 |
| 59,3 | Кабель ВВГ 5х6 мм2 | м | 30 |
| 59,4 | Кабель ВВГнг - 5х10мм2 | м | 20 |
| 59,5 | Кабель ВВГнг- 5х16мм2 | м | 30 |
| 59,6 | Кабель ВВГ - 1х4 мм2 | м | 20 |
| 59,7 | Кабель ВВГ - 1х6мм2 | м | 20 |
| 59,8 | Провод монтажный с мед.жилой ПВ1-038 сеч.2,5мм2 | м | 70 |
| 59,1 | Провод монтажный с мед.жилой ПВ1-038 сеч.10мм2 | м | 40 |
| 59,9 | Провод монтажный с мед.жилой ПВ1-038 сеч.25мм2 | м | 40 |
| 59,11 | Гофротруба д.40мм | м | 40 |
| 59,12 | Коробка У191 с медной шинкой на 8 присоединений | шт | 6 |
| 59,13 | Трубы стальные водогазопроводныедиаметр условного прохода 20 мм, толщина стенки 2.5 мм | м | 20 |
| 59,14 | Трубы стальные сварные водогазопроводные диаметр условного прохода 32 мм, толщина стенки 2.8 мм | м | 10 |
| 59,15 | Трубы стальные сварные водогазопроводные диаметр условного прохода 40 мм, толщина стенки 3.5 мм | м | 10 |
| 59,16 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 25 мм | 10 м | 1 |
| 59,17 | Кабель-канал пластмассовый 90х40 | м | 70 |
| 60 | Сталь полосовая, заземлитель | т | 0,032 |

Вентиляция

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. Монтажные работы |
| 1 | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной: 1 мм, диаметром до 250 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,165 |
| 2 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром 200 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,01 |
| 3 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,6 мм, диаметром 315 | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,04 |
| 4 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, периметром до 600 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,024 |
| 5 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,066 |
| 6 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,182 |
| 7 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,128 |
| 8 | Установка решеток вентиляционных | 1 решетка | 4 |
| 9 | Установка решеток регулирующих размер 150х150 мм | 1 решетка | 10 |
| 10 | Установка решеток регулирующих | 1 решетка | 19 |
| 12 | Установка клапанов обратных диаметром: до 355 мм | 1 клапан | 4 |
| 13 | Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных | 1 шт. | 3 |
| 14 | Изоляция воздуховодов | 10 м2 изолируемой поверхности | 1,3 |
| 15 | Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен в: 3 кирпича | 100 отверстий | 0,05 |
| 16 | При работе с приставных лестниц добавлять к: 69-1-6 | 100 отверстий | 0,05 |
| 17 | Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен в: 2 кирпича | 100 отверстий | 0,04 |
| 18 | При работе с приставных лестниц добавлять к: 69-1-4 | 100 отверстий | 0,02 |
| 19 | Установка камер приточных типовых без секции орошения производительностью: до 10 тыс.м3/час | 1 камера | 1 |
| 20 | Подключение приточных камер | шт. | 1 |
| 21 | Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых типа: ГТП 1-1, сечением 200х100 мм | 1 шт. | 2 |
| 22 | Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха в верхнюю зону массой: до 10 кг | 1 воздухораспределитель | 1 |
| 23 | Прокладка кабеля | 100 м | 0,8 |
| 24 | Установка датчиков температуры воздуха | шт. | 1 |
| 25 | Установка датчиков температуры обратного теплоносителя | шт. | 1 |
| 26 | Установка термостата по воздуху | шт. | 1 |
| 27 | присоединение эл.приборов к эл.сети | шт. | 2 |
| 28 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм | 1 шт | 5 |
| 29 | Установка вентиляторов осевых массой: до 0,025 т | 1 вентилятор | 3 |
| 30 | Установка вентиляторов осевых массой: до 0,1 т | 1 вентилятор | 2 |
| 31 | Подключение вентилятора к эл.сети | шт. | 5 |
| 32 | Установка дверей герметических | 100 м2 проемов по наружному обводу коробок | 0,02 |
| 33 | Изоляция фасонных поверхностей матами минераловатными прошивными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна | 1 м3 изоляции | 0,4 |
| Раздел 2. Стоимость неучтенных материалов и оборудования |
| 34 | Воздуховод оцинкованный 0,5мм | м2 | 10 |
| 35 | Воздуховод оцинкованный 0,7мм | м2 | 35 |
| 36 | Воздуховод оцинкованный 1мм | м2 | 16,5 |
| 37 | Крепежный комплект | шт | 2 |
| 38 | Дроссель-клапан д.=100 | шт | 1 |
| 39 | Дроссель-клапан с ручным приводом ДКСп-00, 200х200 | шт | 1 |
| 40 | диффузор DVS/VE 160 с монт кольцом | шт | 2 |
| 41 | Клапан обратный | шт | 2 |
| 42 | решетка регулирующая 150х150 | шт | 10 |
| 43 | решетка регулирующая 200х250, 200х300, 200х400 | шт | 14 |
| 44 | решетка вентиляционная СТД 302 | шт | 4 |
| 45 | решетка щелевая регулирующая тип Р | шт | 5 |
| 46 | Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты | м3 | 0,4 |
| 47 | Сталь оцинкованная листовая толщина листа 0,50 мм | т | 0,02 |
| 48 | Сталь круглая диаметром 8 мм | т | 0,02 |
| 49 | Сталь полосовая | т | 0,01 |
| 50 | Сталь угловая | т | 0,01 |
| 50,1 | Приточный агрегат КЦКП-С "01"-3,15 | к-т | 1 |
| 50,2 | Электропривод | шт | 1 |
| 54 | Шумоглушитель трубчатый круглый | шт | 2 |
| 55 | Вентилятор осевой оконный ВО -12-285 №2,5 | шт | 3 |
| 56 | Вентилятор осевой с электродвигателем | шт | 2 |
| 57 | Кронштейн для вентиляторов | шт | 5 |
| 58 | Дверь утепленная герметичная серия 5.904-4 | шт | 1 |
| Раздел 3. Пусконаладочные работы |
| 59 | Определение потерь и подсосов воздуха в вентиляционной сети | 1 участок вентиляционной сети | 2 |
| 60 | Настройка работы сети | 1 вентиляционная сеть | 2 |
| 61 | Регулировочно-запорное устройство | 1 устройство | 1 |
| 62 | Вентилятор | 1 устройство | 5 |
| 63 | Приточные камеры | 1 установка | 1 |
| 64 | Регулировочно-запорное устройство клапан воздушный проходной с электрическим, пневматическим приводом | 1 устройство | 1 |
| 65 | Сеть при количестве сечений до 10 | 1 вентиляционная сеть | 1 |

Отопление

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. Демонтаж отопления |
| 1 | Демонтаж чугунных радиаторов М-140 весом до: 80 кг | 100 шт. | 0,66 |
| 2 | Разборка трубопроводов из стальных водогазопроводных труб диаметром 15 мм | 100 м трубопроводов | 3,42 |
| 3 | Разборка трубопроводов из стальных водогазопроводных труб диаметром 20 мм | 100 м трубопроводов | 0,78 |
| 4 | Разборка трубопроводов из стальных водогазопроводных труб диаметром 25 мм | 100 м трубопроводов | 1,68 |
| 5 | Разборка трубопроводов из стальных водогазопроводных труб диаметром 32 мм | 100 м трубопроводов | 0,64 |
| 6 | Разборка трубопроводов из стальных водогазопроводных труб диаметром 40мм | 100 м трубопроводов | 0,4 |
| Раздел 2. Монтаж отопления |
| 9 | Установка радиаторов: чугунных МС-140-500 (6 секций -2шт. 8 секций-2шт, 10 секций-6шт, 14 секций-6шт,16 секций-6шт.) | 100 квт радиаторов и конвекторов | 1,5785 |
| 10 | Исключить: радиаторы отопительные чугунные марка МС-140, высота полная 588 мм, высота монтажная 500 мм | квт-ч | -157,85 |
| 11 | Добавить: радиаторы МС-140-500 | сек | 902 |
| 12 | Установка клапана терморегуляторного с предварительной настройкой Ду=15 типа RТD - N 15 "Danfoss" | 1 шт | 62 |
| 13 | Исключить: Kлапаны предохранительные малоподъемные однорычажные фланцевые 17ч3бр1 диаметром 25 мм | шт. | -62 |
| 14 | Добавить: клапан терморегуляторного с предварительной настройкой Ду=15 типа RТD - N 15 "Danfoss" | шт | 62 |
| 15 | Установка клапана запорного со спускным краном Ду=15 типа RLV "Danfoss" | 1 шт | 62 |
| 16 | Исключить: Kлапаны предохранительные малоподъемные однорычажные фланцевые 17ч3бр1 диаметром 25 мм | шт. | -62 |
| 17 | Добавить: клапан запорный со спускным краном Ду=15 типа RLV "Danfoss- N 15 " | шт | 62 |
| 18 | Установка крана шарового полнопроходного муфтового Ду=20мм "Technо-А" "Danfoss" | 1 шт | 8 |
| 19 | Исключить: вентили проходные фланцевые 15КЧ19П1 для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм | шт. | -8 |
| 20 | Исключить: болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметром 12 мм | т | -0,0088 |
| 21 | Исключить: фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 1.6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм | шт. | -16 |
| 22 | Исключить:Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм | 1000 шт. | -0,016 |
| 23 | Добавить:Кран шаровой полнопроходного муфтового Ду=20мм "Technо-А" "Danfoss" | шт | 8 |
| 24 | Установка крана шарового полнопроходного муфтового Ду=32мм "Technо" "Danfoss" | 1 шт | 8 |
| 25 | Исключить:Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем, для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30Ч6БР диаметром 50 мм | шт. | -8 |
| 26 | Исключить: Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметром 16 мм | т | -0,0088 |
| 27 | Исключить:Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 1.0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм | шт. | -16 |
| 28 | Исключить: Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм | 1000 шт. | -0,016 |
| 29 | Добавить:Кран шаровой полнопроходного муфтового Ду=32мм "Technо-А" "Danfoss" | шт | 8 |
| 30 | Установка крана шарового полнопроходного муфтового с воздуховыпускным устройством Ру 3,0 МПа Ду=15мм "Technо-С" "Danfoss" | 1 шт | 18 |
| 31 | Исключить: вентили проходные фланцевые 15КЧ19П1 для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм | шт. | -18 |
| 32 | Исключить: болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметром 12 мм | т | -0,0198 |
| 33 | Исключить: фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 1.6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм | шт. | -36 |
| 34 | Исключить:Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм | 1000 шт. | -0,036 |
| 35 | Добавить:Кран шаровой полнопроходной муфтовый с воздуховыпускным устройством Ру 3,0 МПа Ду=15мм "Technо-С" "Danfoss" | шт | 18 |
| 36 | Установка крана шарового полнопроходного муфтового с накидной гайкой и ниппелем Ру 5,0 МПа Ду=20мм "Project" "Danfoss" | 1 шт | 2 |
| 37 | Исключить: вентили проходные фланцевые 15КЧ19П1 для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм | шт. | -2 |
| 38 | Исключить: болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметром 12 мм | т | -0,0022 |
| 39 | Исключить: фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 1.6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм | шт. | -4 |
| 40 | Исключить:Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм | 1000 шт. | -0,004 |
| 41 | Добавить:Кран шаровой полнопроходной муфтовый с накидной гайкой и ниппелем Ру 5,0 МПа Ду=20мм "Project" "Danfoss" | шт | 2 |
| 42 | Установка крана шарового полнопроходного муфтового с накидной гайкой и ниппелем Ру4,0 МПа Ду=25мм "Project" "Danfoss" | 1 шт | 9 |
| 43 | Исключить: вентили проходные фланцевые 15КЧ19П1 для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм | шт. | -9 |
| 44 | Исключить: болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметром 12 мм | т | -0,0099 |
| 45 | Исключить: фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 1.6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм | шт. | -18 |
| 46 | Исключить:Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм | 1000 шт. | -0,018 |
| 47 | Добавить:Кран шаровой полнопроходной муфтовый с накидной гайкой и ниппелем Ру4,0 МПа Ду=25мм "Project" "Danfoss" | шт | 9 |
| 48 | Установка клапана ручного балансировочного муфтового со спускным краном Ру1,6 МПа Ду=15мм типа USV-1 "Danfoss" | 1 шт | 25 |
| 49 | Исключить: Kлапаны предохранительные малоподъемные однорычажные фланцевые 17ч3бр1 диаметром 25 мм | шт. | -25 |
| 50 | Исключить: Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметром 12 мм | т | -0,031 |
| 51 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 1.6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм | шт. | -25 |
| 52 | Исключить: Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм | 1000 шт. | -0,025 |
| 53 | Добавить: клапан ручной балансировочный муфтовый со спускным краном Ру1,6 МПа Ду=15мм типа USV-1 "Danfoss" | шт | 25 |
| 54 | Установка клапана ручного запорно-балансировочного со спускным краном Ру1,6 МПа Ду=15мм типа МSV-М "Danfoss" | 1 шт | 25 |
| 55 | Исключить: Kлапаны предохранительные малоподъемные однорычажные фланцевые 17ч3бр1 диаметром 25 мм | шт. | -25 |
| 56 | Добавить: клапан ручной запорно-балансировочный со спускным краном Ру1,6 МПа Ду=15мм типа МSV-М "Danfoss" | шт | 25 |
| 57 | Установка воздухосборников проточных горизонтальных с элептическим днищем Ру 1,2 МПа марки АIИ017.000-02 с.5.903-20 | 1 шт. | 4 |
| 58 | Исключить: Воздухосборники из стальных бесшовных и сварных труб, горизонтальные и вертикальные, наружным диаметром корпуса 76 мм | шт. | 4 |
| 59 | Добавить:воздухосборник проточный горизонтальный с элептическим днищем Ру 1,2 МПа марки АIИ017.000-02 с.5.903-20 | шт | 4 |
| 60 | Установка крана Маевского Ру 1,2МПа Ду=10 мм | 1 шт | 1 |
| 61 | Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб Ц-15х2,8 мм ГОСТ 3262-75* | 100 м трубопровода | 0,04 |
| 62 | Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб Ц-20х2,8 мм ГОСТ 3262-75* | 100 м трубопровода | 0,01 |
| 63 | Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб Ц-25х3,2 мм ГОСТ 3262-75* | 100 м трубопровода | 0,04 |
| 64 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 15 х2,8мм ГОСТ 3262-75* | 100 м трубопровода | 3,14 |
| 65 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 20х2,8мм ГОСТ 3262-75* | 100 м трубопровода | 0,6 |
| 66 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 25 х3,2мм ГОСТ 3262-75* | 100 м трубопровода | 1,63 |
| 67 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 32 х3,2мм ГОСТ 3262-75* | 100 м трубопровода | 0,64 |
| 68 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 40 х3,5мм ГОСТ 3262-75* | 100 м трубопровода | 0,4 |
| 69 | Тепловая изоляция - цилиндры теплоизоляционные URSA из стеклянного штапельного волокна с покрытием алюминиевой фольгой толщиной 40мм | 1 м3 изоляции | 0,23 |
| 70 | Исключить:Конструкции из цилиндров минераловатных на синтетическом связующем с внутренним диаметром 108-133 мм | м3 | -0,2375 |
| 71 | Добавить: цилиндры теплоизоляционные URSA из стеклянного штапельного волокна с покрытием алюминиевой фольгой толщиной 40мм | м3 | 0,2375 |
| Раздел 3. Отопление теплых полов |
| 72 | Прокладка трубопроводов отопления теплых полов при коллекторной системе из отопительных труб RAUTITAN pink 16х2,2 бухта 120м | 100 м трубопровода | 10 |
| 73 | Исключить: Трубы металлополимерные многослойные для горячего водоснабжения, давлением 1 МПа (10 кгс/см2), для температуры до 95 град. С, диаметром 15 мм | м | -948 |
| 74 | Добавить: отопительные трубы RAUTITAN pink 16х2,2 | м | 1000 |
| 75 | Добавить: REHAU Резьбозащитное соединение RAUTITAN flex 16х2,2 | шт. | 26 |
| 76 | Добавить: REHAU Фиксатор поворота труб 16/17/90 град. | шт. | 26 |
| 77 | Монтаж гофротрубы защитной для ПЭ-трубы 16/17, бухта 50м | 100 м | 0,5 |
| 78 | Добавить: гофротруба защитная для ПЭ-трубы 16/17 | м | 50 |
| 79 | Монтаж профилированной отстенной изоляции 80мм | 100 м | 1,1 |
| 80 | Исключить: Профиль монтажный | шт. | -0,55 |
| 81 | Исключить: Трубы полиэтиленовые низкого давления (ПНД) с наружным диаметром 63 мм | м | -0,33 |
| 82 | Исключить: Втулка полиэтиленовая изолированная | шт. | -35,2 |
| 83 | Добавить: профилированная отстенная изоляция 80мм | м | 110 |
| 84 | Добавить: ремешок для обвязки | шт. | 19 |
| 85 | Добавить: присадка для добавления в стяжку Р | кг | 36 |
| 86 | Монтаж профиля для деформационного шва длиной 2 м | 100 шт. | 0,12 |
| 87 | Профиль для деформационного шва | м | 24 |
| 88 | Монтаж шкафа навесного, тип АР4 | шкаф | 1 |
| 89 | Шкаф навесной , тип АР4 | шт. | 1 |
| 90 | Монтажная гильза RAUTITAN 16 | шт. | 16 |
| 91 | Распределительный коллектор на 3 контура HKV-D | шт. | 3 |
| 92 | Распределительный коллектор на 4 контура HKV-D | шт. | 4 |
| 93 | Устройство каркаса из арматурной сетки | 100 м2 | 1,7 |
| 94 | Исключить: Сетка плетеная одинарная с квадратной ячейкой 12 мм из проволоки диаметром 1.4 мм | м2 | -178,5 |
| 95 | Арматурная сетка | шт. | 80 |
| 96 | Устройство изоляции поверхности теплоизоляционными матами толщиной 30мм. плотность 30кг/м | 100 м2 изолируемой поверхности | 1,7 |
| 97 | Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125(ГОСТ 9573-82) | м3 | -17,51 |
| 98 | Теплоизоляционные маты толщиной 30мм. плотность 30кг/м | м2. | 170 |
| 99 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 20х2,8мм ГОСТ 3262-75* | 100 м трубопровода | 0,89 |
| 100 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 25 х3,2мм ГОСТ 3262-75* | 100 м трубопровода | 0,3 |
| 101 | Установка крана шарового полнопроходного муфтового Ду=25мм "Technо-А" "Danfoss" | 1 шт | 4 |
| 102 | Исключить: вентили проходные фланцевые 15КЧ19П1 для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм | шт. | -4 |
| 103 | Исключить: болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметром 12 мм | т | -0,0044 |
| 104 | Исключить: фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 1.6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм | шт. | -8 |
| 105 | Исключить:Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм | 1000 шт. | -0,008 |
| 106 | Добавить:Кран шаровой полнопроходного муфтового Ду=25мм "Technо-А" "Danfoss" | шт | 4 |
| 107 | Установка крана шарового полнопроходного муфтового с накидной гайкой и ниппелем Ру4,0 МПа Ду=25мм "Project" "Danfoss" | 1 шт | 4 |
| 108 | Исключить: вентили проходные фланцевые 15КЧ19П1 для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм | шт. | -4 |
| 109 | Исключить: болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметром 12 мм | т | -0,0044 |
| 110 | Исключить: фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 1.6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм | шт. | -8 |
| 111 | Исключить:Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм | 1000 шт. | -0,008 |
| 112 | Добавить:Кран шаровой полнопроходной муфтовый с накидной гайкой и ниппелем Ру4,0 МПа Ду=25мм "Project" "Danfoss" | шт | 4 |
| Раздел 4. Теплоснабжение |
| 113 | Установка клапана муфтового Ру 1,6 МПа диаметром 15 мм 15кч18п | 1 шт | 5 |
| 114 | Исключить: Вентили проходные фланцевые 15КЧ19П1 для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм | шт. | -5 |
| 115 | Исключить:Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 1.6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм | шт. | -10 |
| 116 | Исключить:Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметром 12 мм | т | -0,0055 |
| 117 | Исключить:Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм | 1000 шт. | -0,01 |
| 118 | Добавить:клапан муфтовый Ру 1,6 МПа диаметром 15 мм 15кч18п | шт | 5 |
| 119 | Установка клапана муфтового Ру 1,6 МПа диаметром 25 мм 15кч18п КА22056 | 1 шт | 3 |
| 120 | Исключить: Вентили проходные фланцевые 15КЧ19П1 для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм | шт. | -3 |
| 121 | Исключить:Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 1.6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм | шт. | -6 |
| 122 | Исключить:Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметром 12 мм | т | -0,0033 |
| 123 | Исключить:Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм | 1000 шт. | -0,006 |
| 124 | Добавить: клапан муфтовый Ру 1,6 МПа диаметром 25 мм 15кч18п КА22056 | шт | 3 |
| 125 | Установка клапана обратного подъемного муфтового Ру 0,63 МПа диаметром 25 мм 16Б7п | 1 шт | 1 |
| 126 | Исключить: Вентили проходные фланцевые 15КЧ19П1 для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм | шт. | -1 |
| 127 | Исключить:Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 1.6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм | шт. | -2 |
| 128 | Исключить:Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметром 12 мм | т | -0,0011 |
| 129 | Исключить:Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм | 1000 шт. | -0,002 |
| 130 | Добавить: клапан обратный подъемный муфтовый Ру 0,63 МПа диаметром 25 мм 16Б7п | шт | 1 |
| 131 | Установка фильтров сетчатых латунных муфтовых Y222Р диаметром: 25 мм "Danfoss" Ру2,5МПа | 10 фильтров | 0,2 |
| 132 | Исключить: Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметром 25 мм | шт. | -2 |
| 133 | Добавить:Фильтр сетчатый латунный муфтовый Y222Р диаметром: 20 мм "Danfoss" | шт | 2 |
| 134 | Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб Ц-15х2,8 мм ГОСТ 3262-75* | 100 м трубопровода | 0,024 |
| 135 | Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб Ц-25х3,2 мм ГОСТ 3262-75* | 100 м трубопровода | 0,01 |
| 136 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 25 х3,2мм ГОСТ 3262-75* | 100 м трубопровода | 0,17 |
| 137 | Тепловая изоляция - цилиндры теплоизоляционные URSA из стеклянного штапельного волокна с покрытием алюминиевой фольгой толщиной 40мм L=1200мм | 1 м3 изоляции | 0,056 |
| 138 | Исключить:Конструкции из цилиндров минераловатных на синтетическом связующем с внутренним диаметром 108-133 мм | м3 | -0,058 |
| 139 | Добавить:изоляция -цилиндры теплоизоляционные URSA из стеклянного штапельного волокна с покрытием алюминиевой фольгой толщиной 40мм L=1200мм | шт. | 14 |

Примечание: Стоимость материалов включена в цену, а так же все уплачиваемые и взимаемые на территории РФ налоги и пошлины, а также расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, гарантийное обслуживание после подписания акта и других обязательных платежей, которые должен будет оплатить участник.

ТОМ 4

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ
на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг

от «___» __________20__ г.							   г. Новосибирск

Муниципальный заказчик – Главное управление образования мэрии города Новосибирска  - в лице председателя комиссии по размещению муниципального заказа, начальника Главного управления образования Старцева Геннадия Алексеевича, действующего на основании Положения о Главном управлении образования мэрии города Новосибирска, именуемый в дальнейшем «Заказчик», и ___________________

(наименование юридического лица)

______________________________________________________________________________________________________________

в лице ________________________________________________,  действующего  на

(должность, фамилия, имя, отчество)

основании ____________________________________________________________,

именуемый в дальнейшем «Исполнитель», согласно решению комиссии (протокол от «__» _______ 20___ г. № ___), в целях обеспечения муниципальных нужд заключили муниципальный контракт (далее по тексту – контракт) на следующих условиях:

1. Предмет контракта

1.1. Исполнитель обязуется выполнить работы покупателю – МУ «ХЭО» управления образования администрации Ленинского района, указанным Заказчиком, а Заказчик обязуется обеспечить оплату выполненных работ.

1.2.  Объем работ, их цена определяется сметой (приложение 1).

1.3. Качественные характеристики работ, а также условия выполнения работ определяются в соответствии с документацией об аукционе от «21» марта 2008 г.

1.4. Объемы выполнения работ Покупателю определяются договорами на выполнение работ,  заключенными между Исполнителем и Покупателями в соответствии с настоящим контрактом на основании извещений о прикреплении, именуемый в дальнейшем договор на выполнение работ.

2. Обязанности сторон

2.1. Обязанности Заказчика:

2.1.1. Обеспечить заключение договора на выполнение работ между Исполнителем и Покупателями, для чего в течение пяти дней со дня подписания контракта направить Исполнителю и Покупателям извещения о прикреплении Покупателей к Исполнителю.

2.1.2. Обеспечить оплату выполненных работ путем передачи лимитов бюджетных обязательств получателям бюджетных средств – Покупателю.

2.1.3. В случае получения от Исполнителя уведомления, указанного в подпункте 2.2.2, в течение _______________________  со дня получения уведомления				                           (не позднее тридцати дней)

выдать извещение о прикреплении к нему другого Покупателя, либо направить Исполнителю отгрузочную разнарядку с указанием получателя работ (указывается иной получатель работ, либо сообщить о своем согласии принять и оплатить работы.

2.1.4. Оплатить поставку выполнение работ в случаях, когда выполнение работ для муниципальных нужд осуществляется получателем, указанным Заказчиком.

2.2. Обязанности Исполнителя:

2.2.1. Подписать в течение ___________________________ со дня получения

(не позднее тридцати дней)

проект договора выполнения работ, направленный ему Покупателем.

2.2.2. В случае отказа Покупателя полностью или частично от работ указанных в извещении о прикреплении, и от заключения договора на его поставку незамедлительно уведомить об этом Заказчика.

3. Цена товаров (работ, услуг) и сумма контракта

3.1. Цена поставляемого по настоящему контракту работ определена решением комиссии от «__» _________ 20___ г. и включает в себя: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________.

3.2. Цена остается неизменной в течение всего срока выполнения работ.

3.3. Общая сумма контракта составляет ___________ (___________________

(прописью)

________) рублей, (в том числе НДС _________ (____________________________)

(прописью)

рублей).

4. Источник финансирования

Источником финансирования исполнения настоящего контракта является бюджет города на 20____ г.

5. Формы, сроки и порядок оплаты

Формы, сроки и порядок оплаты выполненных работ, определяются договорами выполнения работ в соответствии с документацией об аукционе.

6. Срок исполнения контракта

6.1.  Выполнение работ осуществляется в течение 20___ г.

6.2. Конкретные сроки выполнения работ, а также порядок осуществления приемки выполняемых работ на соответствие их количества, комплектности, объема и качества требованиям, установленным в подпункте 1.3, определяются договорами выполнения работ.

7. Ответственность сторон

7.1. В случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, виновная сторона уплачивает другой стороне неустойку, которая начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и равняется одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

7.2. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного контрактом, заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

7.3. Стороны освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажут, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8. Особые условия

8.1. Заказчик по согласованию с Исполнителем в ходе исполнения контракта вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренное контрактом количество товаров, объем работ, услуг при изменении потребности в товарах, работах, услугах, соответственно на поставку, выполнение, оказание которых заключен контракт, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, услуг, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, услугами, предусмотренными контрактом.

8.1.1. При выполнении дополнительного объема таких работ Заказчик по согласованию с Исполнителем вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально объему таких работ, но не более чем на десять процентов такой цены контракта.

8.1.2. При внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности в выполнении таких работ, Заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом.

8.1.3. Цена единицы дополнительно поставляемого товара и цена единицы товара при сокращении потребности в поставке части такого товара должны определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара.

8.2. Для обеспечения исполнения контракта Исполнителем предоставляется  обеспечение в размере 0 рублей. Срок и порядок его предоставления определяется в соответствии с документацией об аукционе, указанной в подпункте 1.3 контракта.

9. Расторжение контракта

Расторжение контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

10. Прочие условия

10.1. Настоящий контракт считается заключенным и вступает в силу только после подписания его сторонами и согласования с руководителями структурных подразделений мэрии города Новосибирска, указанными в контракте.

10.2. Настоящий контракт составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон и один экземпляр для управления финансов и налоговой политики мэрии.

10.3. Все вопросы, не урегулированные настоящим контрактом, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

10.4. Ни одна из сторон не имеет право поручить исполнение своих обязательств по настоящему контракту третьему лицу или переуступить право требования долга третьему лицу.

11. Срок действия контракта

Настоящий контракт вступает в действие с даты его подписания сторонами и действует до 31.12.20__ г. (до момента надлежащего исполнения).

12. Разрешение споров. Арбитраж

12.1. В случае возникновения между Заказчиком и Исполнителем любых споров или разногласий, связанных с настоящим контрактом или выполнением либо невыполнением любой стороной обязательств по нему, стороны приложат все усилия для их досудебного разрешения путем переговоров между уполномоченными представителями.

12.2. Если споры не могут быть разрешены путем переговоров, то спорные вопросы передаются на рассмотрение Арбитражного суда Новосибирской области в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

12.3. Настоящий контракт составлен и будет выполняться сторонами в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Место нахождения и платежные реквизиты сторон:

Заказчик:							Исполнитель:

| Главное управление образования мэрии города Новосибирска г. Новосибирск, Красный проспект, 34 2274500 ____________ Г.А. Старцев (подпись) М. П. | ИНН _________________________ КПП _______________________ Место нахождения: _______________________ Телефон: ___________________ ______________________________ (подпись) М. П. |
| --- | --- |

__________________