ИЗВЕЩЕНИЕ

О РАЗМЕЩЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА ПУТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА НА ВЫПОЛНЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ ПОМЕЩЕНИЙ ПОД ОБЩЕЖИТИЕ ДЛЯ МЕДРАБОТНИКОВ И ПОД ВРАЧЕБНЫЕ КАБИНЕТЫ В ДЗЕРЖИНСКОМ РАЙОНЕ Г. НОВОСИБИРСКА ПО ПР. ДЗЕРЖИНСКОГО, 81/1

Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, расположенный по адресу 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50 (электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), в лице департамента строительства и архитектуры мэрии извещает о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции помещений под общежитие для медработников в Дзержинском районе по пр. Дзержинского, 81/1.

Открытый аукцион проводится для нужд: Муниципального учреждения г. Новосибирска «Управление капитального строительства» (МУ «УКС»), расположенного по адресу 630099, г. Новосибирск, ул. Трудовая, 1;

Предмет муниципального контракта: выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции помещений под общежитие для медработников и под врачебные кабинеты МУЗ «Консультативно-диагностическая поликлиника №10» в Дзержинском районе г. Новосибирска по пр. Дзержинского, 81/1 (с внутренними специальными работами и благоустройством, без наружных инженерных сетей).

Объем выполняемых работ:

| № п/п | Наименование основных выполняемых работ | Ед.изм | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Технико-экономические показатели: |  |  |
|  | - Строительный объем | М3 | 1389 |
|  | - Общая площадь | м2 | 356 |
| 2 | Архитектурно-строительные решения (СМР) |  |  |
|  | Разборка кирпичных перегородок | М2 | 140 |
|  | Демонтаж оконных блоков | шт | 20 |
|  | Демонтаж дверных блоков | шт | 18 |
|  | Кирпичные перегородки | М2 | 117 |
|  | Облицовка фасада – фасадная система типа «Сайдинг», утеплитель толщ. 140мм | М2 | 125 |
|  | пластиковые окна | шт | 20 |
|  | дверные блоки | шт | 59 |
|  | полы: |  |  |
|  | - Плитка керамическая | М2 | 199 |
|  | - линолеум | М2 | 221 |
|  | навес | М2 | 3 |
| 3 | отопление (СМР): |  |  |
|  | Радиаторы чугунные | кВт | 25 |
|  | - трубопроводы из стальных труб д. от 15 до 40мм | пм | 91 |
| 4 | вентиляция (монтажные работы): |  |  |
|  | - вентилятор оконный | шт | 7 |
| 5 | хозпитьевой водопровод (монтажные работы): |  |  |
|  | - трубопроводы из стальных труб д. 25мм | пм | 30 |
|  | - трубопроводы из полипропиленовых труб д. от 20 до 25мм | пм | 75 |
| 6 | горячее водоснабжение (монтажные работы): |  |  |
|  | - трубопроводы из стальных труб д. 25мм | пм | 30 |
|  | - трубопроводы из полипропиленовых труб д. 20мм | пм | 50 |
| 7 | канализация (монтажные работы): |  |  |
|  | - трубопроводы из полипропиленовых труб д. от 50 до 110мм | пм | 60 |
|  | - умывальники | шт | 9 |
|  | - унитазы | шт | 7 |
| 8 | Электротехнические решения (монтажные работы) |  |  |
|  | - щиток этажный | шт | 2 |
|  | - светильники люминесцентные | шт | 13 |
|  | - светильники для ламп накаливания | шт | 25 |
| 9 | благоустройство (СМР) |  |  |
|  | проезды | М2 | 49 |
|  | тротуары | М2 | 147 |
|  | озеленение | М2 | 194 |

Место выполнения работ: г. Новосибирск, пр. Дзержинского,81/1 в Дзержинском районе.

Начальная цена контракта (максимальная): 9 200 000 (девять миллионов двести тысяч) рублей, в том числе НДС, накладные и прочие расходы.

Срок, место и порядок предоставления аукционной документации: г. Новосибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии, кабинет 517 с 9 часов 00 мин. 7 апреля 2008г. до 11 часов 00 мин. 28 апреля 2008г.

Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официального сайта мэрии г. Новосибирска www.novo-sibirsk.ru.

Ответственное лицо, уполномоченное на прием аукционных заявок: секретарь комиссии по размещению муниципального заказа – Федянина Инна Александровна,   тел. 227-50-43, (e-mail: IFedyanina@admnsk.ru).

Место, дата и время проведения открытого аукциона: г. Новосибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии кабинет № 522 в 11 часов 00 мин. 30 апреля 2008г.

Не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении открытого аукциона. Изменения размещаются на официальном сайте мэрии и опубликовываются в «Бюллетене органов городского самоуправления Новосибирска», при этом срок подачи заявок на участие в аукционе продляется таким образом, чтобы со дня опубликования в печатном издании и размещения на официальном сайте внесенных изменений в извещение о проведении открытого аукциона до даты окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе такой срок составлял не менее чем 15 дней.