ЗАПРОС НА РАЗЪЯСНЕНИЯ К ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ

на право заключения муниципального контракта на выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции помещений под общежитие для медработников и под врачебные кабинеты МУЗ «Консультативно-диагностическая поликлиника № 10» в Дзержинском районе г. Новосибирска по пр. Дзержинского, 81/1 (с внутренними специальными работами и благоустройством, без наружных инженерных сетей)

- Предоставить полную Дефектную ведомость на строительно – монтажные работы по реконструкции помещений под общежитие для медработников и под врачебные кабинеты МУЗ «Консультативно-диагностическая поликлиника № 10» в Дзержинском районе г. Новосибирска по пр. Дзержинского, 81/1.

- Разъяснить п.п.4 п.16 Документы, подтверждающие соответствие участника размещения заказа установленным требованиям и условиям допуска к участию в аукционе Информационной карты входящей в состав Документации об аукционе, а именно соответствует ли Федеральному Закону №94-ФЗ от 21.07.2005 года «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» требование о предоставлении справки о проведении ликвидации участника, процедуры банкротства или приостановления деятельности.

- Разъяснить п.9 Характеристика выполняемых работ Информационной карты входящей в состав Документации об аукционе в части:

- планируется ли проведение ремонтных работ стен и потолков – виды работ и объем?

- демонтаж оконных блоков – размер оконных блоков?

- кирпичные перегородки – толщина кирпичных перегородок?

- пластиковые окна – размер, система открывания, устройство подоконника?

- навес?

- радиаторы чугунные – количество радиаторов, количество секций, количество запорной арматуры?

- вентилятор оконный – установка в пластиковые окна?

- электротехнические решения (монтажные работы) – предполагается ли монтаж розеток, выключателей, прокладка кабеля (в каких стенах)?

- озеленение – посадка деревьев, кустарников, устройство газона?

РАЗЪЯСНЕНИЯ К ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ

на право заключения муниципального контракта на выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции помещений под общежитие для медработников и под врачебные кабинеты МУЗ «Консультативно-диагностическая поликлиника № 10» в Дзержинском районе г. Новосибирска по пр. Дзержинского, 81/1 (с внутренними специальными работами и благоустройством, без наружных инженерных сетей)

- Дефектная ведомость на реконструкцию помещений под общежитие для медицинских работников и под врачебные кабинеты МУЗ «Консультационно-диагностическая поликлиника №10» в Дзержинском районе по проспекту Дзержинского, 81/1 не составляется.

2. Документы, перечисленные в пункте 16 Информационной карты не включены в перечень документов, обязательных для включения в заявку на участие в аукционе, их предоставление осуществляется по усмотрению участника размещения заказа.

3. По характеристикам работ:

3.1. Ремонт потолков:  жилые помещения – 231,72 м2

Помещения под врачебные кабинеты – 90,89 м2

3.2. Демонтаж оконных блоков – 20 шт.

(1370*1860 – 4 шт; - 11 шт; 2160*1560 – 5 шт)

3.3. Выполнить кирпичную перегородку:

б =120 мм, h =3,0 м – 17,2 м2

б =120 мм, h =0,92 м – 1,98 м2

б =120 мм, h =2,6 м – 98,3 м2

Итого: 117 м2

Выполнить перегородку из сибита б =200 мм, h =2,6 м – 28,6 м2

3.4. ГОСТ 23166-99, тройное остекление

Оконный блок 2СП 15-13ПО – 4 шт;

Оконный блок 2СП 15-13ПО – 5 шт;

Оконный блок 2СП 15-21ПО – 5 шт;

Оконный блок 2СП 15-21ПО – 3 шт;

Оконный блок 2СП 15-21ПО – 3 шт.

Подоконная доска 15.40 – 11 шт;

Подоконная доска 23.40 – 5 шт.

Итого: 16 шт.

3.5. Навесы – 4 шт.

3.6. Радиатор чугунный – 136 секций – 21 шт.

Терморегулятор радиаторный Д 20 – 21 шт.

Кран шаровый Д20 – 21шт.

3.7. Вентилятор оконный – 7шт. с установкой в пластиковые окна

3.8. Электротехнические решения

Прокладка кабеля предполагается по существующим стенам и вновь возведенным перегородкам.

Кабель ВВГ-066 (жилая часть) – 2,005 км (АПВ-066 – 0,62 км)

Кабель ВВГНГ-LS (врачебные кабинеты) – 0,317 км

Светильники люминесцентные– 13 шт.

Светильники для ламп накаливания – 25шт.

Розетка потолочная – 10 шт.

Выключатели – 5 (1клавиш.); 5 (2клавиш.); 4 (брызгозащитные)

Жилая часть

розетка потолочная – 10 шт;

выключатели – 15 (1клавиш.); 16 (2клавиш.)

розетка – 77 шт.

3.9. Озеленение

Береза – 3 шт;

Рябина – 4 шт;

Газон – 194,3 м2.