УТВЕРЖДАЮ

Начальник Главного управления 
образования мэрии
________________Г. А. Старцев
 
«___» _______________ 2008 г.

                                                                                                               

 документациЯ об АУКЦИОНЕ
для проведения ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
на право заключения МУНИЦИПАЛЬНОГО контракта
на поставку технологического оборудования для образовательных учреждений города Новосибирска.

	СОГЛАСОВАНО
Заместитель начальника
Главного управления образования мэрии
___________ Н.Н. Мезенцев
«_____» ___________2008 г. 	

ТОМ 1 
ОБЩАЯ ЧАСТЬ

ПОНЯТИЯ И СОКРАЩЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ 
В ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ

Понятия, термины и сокращения, использующиеся в настоящей документации об аукционе, применяются в значениях, определенных Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон) и постановлением мэра г. Новосибирска от 27.03.2006 № 333 «Об организации муниципального заказа».
В настоящей документации об аукционе также используются следующие понятия и сокращения:
муниципальный заказчик - Главное управление образования мэрии города Новосибирска;
заявка - заявка на участие в аукционе, подготовленная участником размещения муниципального заказа Новосибирска;
контракт - муниципальный контракт Новосибирска;
аукционная комиссия - комиссия по размещению муниципального заказа при Главном управлении образования мэрии города Новосибирска;
официальное печатное издание - официальное печатное издание в Новосибирске в сфере информационного обеспечения муниципального заказа Новосибирска - «Бюллетень органов городского самоуправления Новосибирска»;
официальный сайт - официальный сайт Новосибирска в сети Интернет для размещения информации о размещении муниципального заказа Новосибирска по адресу: www.novo-sibirsk.ru;
уполномоченное лицо участника - участник размещения муниципального заказа Новосибирска - физическое лицо, руководитель участника размещения муниципального заказа Новосибирска - юридическое лицо, имеющий право в соответствии с учредительными документами юридического лица действовать без доверенности, либо лицо, имеющее полномочия на основании надлежащим образом оформленной и заверенной доверенности для осуществления действий от имени участника размещения муниципального заказа Новосибирска при проведении аукционной процедуры.
Полномочия руководителя участника размещения муниципального заказа Новосибирска - юридического лица подтверждаются только выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц или ее нотариально заверенной копией, содержащей сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица (фамилия, имя, отчество, должность, реквизиты документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской Федерации);
участники - участники размещения муниципального заказа Новосибирска.

ИНСТРУКЦИЯ
ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ АУКЦИОНА

1. Общие сведения

1.1. Состав документации об аукционе
1.1.1. Документация об аукционе включает в себя:
1) Том 1 документации об аукционе: общая часть (далее - Том 1):
а) понятия и сокращения, используемые в документации об аукционе,
б) инструкция по подготовке и проведению аукциона;
2) Том 2 документации об аукционе: специальная часть (далее - Том 2), состоящий из:
а) инструкции участникам,
б) образцов форм для заполнения в соответствии с Томом 2,
3) Том 3 документации об аукционе: техническое задание, 
4) Том 4 документации об аукционе: проект муниципального контракта (далее - проект контракта).
1.1.2. Том 1 является неотъемлемой частью документации об аукционе, утвержденной муниципальным заказчиком.
1.1.3. Муниципальный заказчик в исключительных случаях вправе самостоятельно внести изменения в том 1.

1.	Порядок предоставления документации об аукционе. 
1.1. Начало - со дня опубликования в официальном печатном издании или размещения на официальном сайте г. Новосибирска (www.novo-sibirsk.ru) извещения о проведении открытого аукциона заказчик на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в форме электронного документа (в соответствии с требованиями ФЗ от 10.01.2002 № 1 «Об электронной и цифровой подписи»), в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления предоставит такому лицу документацию об аукционе в порядке, указанном в извещении о проведении открытого аукциона. Предоставление документации об аукционе осуществляется бесплатно
2. Изучение участниками документации об аукционе
2.1. Участник обязан в полном объеме изучить документацию об аукционе.
2.2. Представление неполной информации, требуемой документацией об аукционе, непредставление или неправильное оформление документов или их надлежащим образом заверенных копий, а также форм, требуемых документацией об аукционе, представление недостоверных сведений или подача заявки, не отвечающей требованиям Закона и документации об аукционе, является риском участника, подавшего такую заявку, который может привести к отклонению его заявки.
2.3. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником в составе заявки, такой участник может быть отстранен аукционной комиссией от участия в аукционе на любом этапе его проведения вплоть до заключения контракта.
3. Внесение изменений в документацию об аукционе
3.1. Не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок муниципальный заказчик вправе внести изменения в документацию об аукционе. 
3.2. Любые изменения являются неотъемлемой  частью документации об аукционе и на них распространяются все указания, содержащиеся в документации об аукционе.
3.3. В течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о внесении изменений в документацию об аукционе такие изменения опубликовываются в течение пяти рабочих дней и в течение одного дня размещаются в порядке, установленном для опубликования и размещения извещения о проведении аукциона. 
При этом срок подачи заявок должен быть продлен так, чтобы со дня опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте внесенных изменений в документацию об аукционе до даты окончания подачи заявок такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней. 
3.4. Изменения направляются муниципальным заказчиком заказными письмами или в форме электронных документов всем участникам, которым была предоставлена документация об аукционе в течение двух рабочих дней.
3.5. Участники, получающие и использующие документацию об аукционе только  с официального сайта, самостоятельно отслеживают возможные изменения, внесенные в извещение о проведение аукциона и в документацию об аукционе и размещенные на официальном сайте.  
3.6. Муниципальный заказчик не несет ответственности в случае, если участник не ознакомился с изменениями, внесенными в извещение о проведении аукциона и документацию об аукционе.
4. Разъяснение положений документации об аукционе
4.1. При проведении аукциона какие-либо переговоры муниципального заказчика или аукционной комиссии с участником не допускаются.
4.2. Любой участник вправе направить в письменной форме, в том числе в форме электронного документа (в соответствии с требованиями ФЗ от 10.01.2002 № 1 «Об электронной и цифровой подписи») в аукционную комиссию запрос о разъяснении положений документации об аукционе (далее - запрос).
4.3. Датой начала срока предоставления участникам разъяснений является дата размещения документации об аукционе на официальном сайте.
4.4. В течение двух рабочих дней со дня поступления запроса муниципальный заказчик направляет в письменной форме, в том числе в форме электронного документа (в соответствии с требованиями ФЗ от 10.01.2002 № 1 «Об электронной и цифровой подписи») разъяснения, если указанный запрос поступил в аукционную комиссию не позднее, чем за пять дней до дня и времени окончания подачи заявок.
4.5. Днем поступления запроса считается день регистрации запроса в письменной форме секретариатом.
4.6. Течение срока на подготовку и направление разъяснений начинается в соответствии со статьей 191 Гражданского кодекса Российской Федерации на следующий рабочий день после дня поступления запроса.
4.7. Запросы, поступившие позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок, не рассматриваются.
5. Отказ от проведения открытого аукциона
5.1. Муниципальный заказчик, официально опубликовавший в официальном печатном издании и разместивший на официальном сайте извещение о проведении открытого аукциона, вправе отказаться от проведения открытого аукциона не позднее чем за десять дней до даты окончания срока подачи заявок.
5.2. Извещение об отказе от проведения открытого аукциона опубликовывается в установленном Законом порядке в официальном печатном издании в течение пяти рабочих дней и размещается на официальном сайте в течение двух дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого аукциона.
5.3. В течение двух рабочих дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого аукциона аукционной комиссией направляются соответствующие уведомления всем участникам, подавшим заявки.
6. Требования к участникам
6.1. В настоящем аукционе может принять участие любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.
6.2. Участник должен соответствовать требованиям, предъявляемым к участникам в соответствии со статьей 11 Закона:
требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона, в том числе требованиям, установленным в томе 2;
требованию о непроведении ликвидации участника - юридического лица или непроведении в отношении участника - юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства;
требованию о неприостановлении деятельности участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях на день рассмотрения заявки;
требованию об отсутствии у участника задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;
требованию об отсутствии в предусмотренном Законом реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике.

Порядок подготовки заявок

1. Язык заявки
1.1. Заявка, вся корреспонденция и документация, связанная с этой заявкой, должны быть написаны на русском языке.
1.2. Документация может быть написана на другом языке при условии, что к ней будет прилагаться нотариально заверенный перевод соответствующих разделов на русском языке.
1.3. Документы, выданные, составленные или удостоверенные по установленной форме компетентными органами иностранных государств вне пределов Российской Федерации по нормам иностранного права в отношении российских организаций и граждан или иностранных лиц, принимаются аукционной комиссией для рассмотрения при наличии легализации указанных документов или проставлении апостиля, если иное не установлено международным договором Российской Федерации.
2. Аукционная заявка участника
2.1. Каждый участник в составе своей заявки подает одну заявку на участие в аукционе по установленной форме.
Формирование и подача формы «Заявка на участие в аукционе» осуществляется отдельным документом на каждый лот. 
3. Расходы на участие в аукционе и заключение контракта
3.1. Участник несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки, участием в аукционе и заключением контракта.
3.2. Аукционная комиссия не отвечает и не имеет обязательств по этим расходам независимо от характера проведения и результатов аукциона.
4. Оформление и подписание заявки
4.1. Заявка оформляется в письменной форме или в форме электронного документа (в соответствии с требованиями ФЗ от 10.01.2002 № 1 «Об электронной и цифровой подписи»).
Участнику по его требованию выдается расписка о получении заявки с указанием даты и времени ее получения.
Участник формирует и подает одну заявку по каждому лоту.
4.2. Форма «Заявка на участие в аукционе» и иные формы (справки, документы), предусмотренные томом 2, должны быть подписаны уполномоченным лицом участника (подпись должна быть расшифрована с указанием фамилии и инициалов) и скреплены печатью участника - юридического лица.
4.3. Все документы, входящие в состав заявки, должны быть надлежащим образом оформлены, должны иметь необходимые для их идентификации реквизиты (дата выдачи, должность и подпись подписавшего лица с расшифровкой, печать). При этом документы, для которых установлены специальные формы, должны быть составлены в соответствии с этими формами. Сведения могут быть впечатаны в формы; допускается заполнять формы от руки печатными буквами синими, черными или фиолетовыми чернилами.
4.4. Все страницы заявки, в которые внесены дополнения или поправки, должны быть подписаны уполномоченным лицом участника и заверены печатью.
4.5. Документы заявки представляются в оригинале либо в установленных Томом 2 случаях - в заверенных надлежащим образом копиях.
Копия документа считается надлежаще заверенной в случае, если она заверена на каждой странице подписью уполномоченного лица участника (подпись должна быть расшифрована с указанием фамилии и инициалов) и скреплена печатью участника - юридического лица. Копия документа считается также надлежаще заверенной в случае, если она нотариально заверена (в этом случае копия документа не требует заверения подписью уполномоченного лица участника и скрепления печатью участника). 
Использование факсимиле недопустимо, в противном случае такие документы считаются не имеющими юридической силы.
Документ заявки, представленный с нарушением данных требований, не будет иметь юридической силы.
4.6. Все страницы заявки должны иметь сквозную нумерацию. 
4.7. Документы, включенные в состав заявки, представляются в виде одного Тома, прошитого нитью (бечевкой), скрепленного печатью участника и подписью уполномоченного лица участника с указанием на обороте последнего листа заявки количества страниц. В случае, когда заявка содержит более 300 страниц, заявка может подаваться в виде нескольких Томов с указанием на обороте последнего листа каждого Тома количества страниц в Томе, номера Тома и общего количества Томов.
5. Требование о внесении денежных средств в качестве обеспечения заявки (обеспечение заявки), если такое требование установлено документацией об аукционе.
5.1. Участник представляет в составе своей заявки обеспечение заявки, если обеспечение заявки предусмотрено Томом 2.
Обеспечение заявки предоставляется по каждому лоту отдельно.
Валютой обеспечения заявки является российский рубль.
5.2. Муниципальный заказчик возвращает участникам денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявок, в следующих случаях:
- отказ муниципального заказчика от проведения открытого аукциона (часть 4 статьи 33 Закона);
- отзыв участником своей заявки в любое время до дня и времени начала рассмотрения заявок (часть 10 статьи 35 Закона);
- заключен контракт с участником, подавшим единственную заявку (часть 13 статьи 25 Закона);
- получение заявок после окончания приема заявок (часть 9 статьи 35 Закона);
- принято решение об отказе в допуске участника к участию в аукционе (часть 4 статьи 36 Закона);
- на основании результатов рассмотрения заявок принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех участников, подавших заявки, или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного участника, подавшего заявку, аукцион признан несостоявшимся, за исключением участника, признанного участником аукциона (часть 5 статьи 36 Закона);
- заключен контракт с участником в случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один участник, подавший заявку, признан участником аукциона (часть 6 статьи 36 Закона);
- участники аукциона участвовали в аукционе, но не стали победителями аукциона, за исключением участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене о контракта (часть 11 статьи 37 Закона);
- заключен контракт с победителем аукциона или с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене  контракта (часть 5 статьи 38).
5.3. Муниципальный заказчик не возвращает участникам денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявок, в случаях, установленных Законом.
6. Заявка на участие в аукционе должна содержать:
6.1. Сведения и документы об участнике размещения заказа, подавшем такую заявку:
а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица),
фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона;
б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридического лица), выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуального предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность (для иного физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица) полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона;
в) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица); 
г) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа
а) в случае если заявку на участие в аукционе подписал руководитель юридического лица-участника, то предоставляется документ, подтверждающий правомочность руководителя действовать от имени юридического лица в соответствии с учредительными документами (заверенная подписью руководителя и печатью юридического лица копия);
б) в случае если заявка на участие в аукционе подписана не руководителем юридического   лица-участника или не физическим лицом-участником, в том числе индивидуальным предпринимателем, предоставляется нотариально заверенная копия или оригинал доверенности на право подписания заявки на участие в аукционе лицу, подписавшему заявку на участие в аукционе.
6.2. Сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара, о качестве работ, услуг.
6.3. Документы, подтверждающие соответствие участника размещения заказа установленным требованиям и условиям допуска к участию в аукционе: 
а) документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, в случае, если в извещении о проведении открытого аукциона содержится указание на требование обеспечения такой заявки;
б) копии документов, подтверждающих соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона (лицензии, разрешения);
в) документы, подтверждающие обладание участниками размещения заказа исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на объекты интеллектуальной собственности.
6.4. Участник размещения заказа по своему желанию может представить следующие документы: 
- документы, подтверждающие, что в отношении участника размещения заказа – юридического лица - не проводится ликвидация, в отношении юридического лица, индивидуального предпринимателя не проводится процедура банкротства;
- документы, подтверждающие отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25 процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации  и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято;
- документы, подтверждающие, что имущество участника размещения заказа не находится под арестом, наложенным по решению суда, и балансовая стоимость арестованного имущества не превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;
- копии учредительных документов.
6.5. Срок поступления заявки определяется по дате и времени регистрации в секретариате аукционной комиссии, указываемых в расписке в получении заявки.

Порядок подачи заявок, изменение и отзыв заявок

1. Срок и место подачи заявок
1.1. Заявки должны быть доставлены участниками по адресу, указанному в Томе 2 -специальной части, не позднее времени и даты рассмотрения заявок, установленных извещением о проведении открытого аукциона.
1.2. Муниципальный заказчик может продлить срок подачи заявок путем внесения изменения в извещение о проведении открытого аукциона. В этом случае срок действия всех прав и обязанностей муниципального заказчика и участника продлевается с учетом измененной окончательной даты.
1.3. Прием заявок заканчивается в день рассмотрения заявок на участие в аукционе, непосредственно до начала рассмотрения заявок, указанного в извещении о проведении открытого аукциона (часть 6 статьи 35 Закона).
1.4. Каждая заявка, поступившая в срок, установленный документацией об аукционе, регистрируется должностными лицами муниципального заказчика.
Поступившие заявки регистрируются в журнале регистрации заявок на участие в открытом аукционе в порядке поступления заявок.
2. Изменения в заявках и их отзыв
2.1. Участник вправе изменить или отозвать свою заявку в любое время до дня и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе.
Никакие изменения не могут быть внесены в заявки после истечения установленного срока их подачи.
2.2. Регистрация изменений и уведомлений об отзыве заявки производится в том же порядке, что и регистрация заявки.
2.3. Отзыв заявок осуществляется на основании письменного уведомления участника об отзыве своей заявки (далее - уведомление).
При этом в уведомлении в обязательном порядке должна быть указана следующая информация: наименование аукциона и способ подачи заявки.
Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом участника и скреплено печатью участника - юридического лица.
3. Рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе
3.1. Аукционная комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным документацией об аукционе, и соответствие участников размещения заказа требованиям, установленным в соответствии со статьей 11 Закона.
3.2. Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе не может превышать десяти дней со дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.
3.3. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе аукционной комиссией принимается решение о допуске к участию в аукционе участника размещения заказа и о признании участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона, или об отказе в допуске такого участника размещения заказа к участию в аукционе, по основаниям, которые предусмотрены ст. 12 Закона, а также оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который подписывается в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе.
3.4. Муниципальный заказчик вправе запросить у соответствующих органов и организаций сведения о проведении ликвидации участника - юридического лица, подавшего заявку, проведении в отношении такого участника - юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства, о приостановлении деятельности такого участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, о наличии задолженностей такого участника по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня и в государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, об обжаловании наличия таких задолженностей и о результатах рассмотрения жалоб.
3.5. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником в соответствии с частью 2 статьи 35 Закона, установления факта проведения ликвидации участника - юридического лица или проведения в отношении участника - юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства либо факта приостановления его деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, муниципальный заказчик,  аукционная комиссия вправе отстранить такого участника от участия в аукционе. 
3.6. Участникам, подавшим заявки и признанным участниками аукциона, и участникам, подавшим заявки на участие в открытом аукционе и недопущенным к участию в аукционе, направляются уведомления о принятых аукционной комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания протокола.
3.7. В случае если на основании результатов рассмотрения заявок принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех участников, подавших заявки, или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного участника, подавшего заявку, аукцион признается несостоявшимся.

Основания отклонения заявок

1. Заявка не соответствует требованиям документации об аукционе: заявка оформлена не в соответствии с требованиями пунктов 1,2,4 «Порядка подготовки заявок». 
2. Отсутствует обеспечение заявки (полностью или частично) в случае, если  в документации содержится указание на требование обеспечения такой заявки, либо указанные документы не соответствуют требованиям тома 2.
3. Отсутствует или не в надлежащем виде или неполно оформлен какой-либо документ (копия документа), предусмотренный Законом и томом 2, либо выявлена недостоверность сведений, содержащихся в указанных документах.
4. Отсутствует или в ненадлежащем виде или неполно оформлена какая-либо форма или справка, предусмотренная томом 2.
5. Участник не соответствует требованиям правомочности на участие в аукционе (пункты 2-4 части 1 и пункт 2 части 2 статьи 11 Закона и пункт 6 тома 1:
а) проводится ликвидация участника - юридического лица или проводится в отношении участника - юридического лица, индивидуального предпринимателя процедура банкротства;
б) приостановлена деятельность участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
в) у участника есть задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;
г) в предусмотренном Законом реестре недобросовестных поставщиков содержатся сведения об участнике.
6. Участник не соответствует требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона, если такие требования установлены в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 11 Закона и томом 2.
7. Участник не соответствует требованиям, предъявляемым к участникам, если такие требования в соответствии с частью 2 статьи 11 Закона установлены Томом 2.
8. Заявка участника не соответствует техническому заданию документации об аукционе, либо товар, являющийся предметом аукциона, не соответствует требованиям законодательства Российской Федерации, если законодательством Российской Федерации установлены такие требования. 

Порядок проведения аукциона

1. Аукцион проводится заказчиком в присутствии членов аукционной комиссии, участников аукциона или их представителей.
В аукционе могут участвовать только участники размещения заказа, признанные участниками аукциона. Заказчик обязан обеспечить участникам аукциона возможность принять непосредственное или через своих представителей участие в аукционе.
Участники аукциона должны до начала аукциона прибыть по адресу проведения аукциона и зарегистрироваться. При регистрации представитель предъявляет следующие документы:
а) Руководители юридических лиц: 
- документ, удостоверяющий личность;
- документ, подтверждающий полномочия должностного лица; 
б)  Физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели:
- документ, удостоверяющий личность;
в) Представители  участников, действующие на основании доверенности:
- документ, удостоверяющий личность;
- доверенность, заверенную в соответствии с действующим законодательством. Доверенность на представителя должна содержать информацию о паспортных данных лица, которому выдана доверенность и образец его подписи. В доверенности должны быть отражены полномочия данного лица путем включения следующих сведений: «доверяет участвовать в аукционе (указывается наименование, дата и лот/ты аукциона, по которому может торговать представитель) с правом заключения сделок и подписания всех предусмотренных аукционной документацией документов». Доверенность на участие в аукционе остается у секретаря аукционной комиссии.
2. В случае проведения аукциона по нескольким лотам, аукцион проводится отдельно по каждому лоту.
3. Перед началом проведения аукциона секретарь аукционной комиссии регистрирует участников аукциона, проверяет необходимые для участия в аукционе документы и полномочия у присутствующих представителей участников аукциона и выдает им карточки с номерами, которые соответствуют регистрационному номеру заявки участника аукциона (далее – карточки).
Регистрационный номер получает только один представитель участника аукциона. 
Опоздавшие на регистрацию участники аукциона к участию в аукционе не допускаются.
4. Председатель аукционной комиссии открывает торги, объявляет о начале проведения аукциона, называет предмет контракта и количество лотов, выставленных на аукцион (в случае проведения аукциона по нескольким лотам), наименования (для юридического лица), фамилии имени отчества (для физического лица) участников, допущенных к участию в аукционе, и допущенных, но не явившихся на аукцион.
5. Во время проведения аукциона секретарь и члены аукционной комиссии фиксируют предложения участников аукциона о цене контракта (цене лота), величину понижения начальной цены контракта (цены лота) и «шага аукциона».
6. Аукционист,  объявляет участникам аукциона о начале процедуры торгов по лоту, номер лота, предмет контракта (лота), количество участников, допущенных к участию в аукционе по названному лоту, наличие таких участников на торгах, сообщает участникам аукциона о порядке представления предложений о цене контракта (цене лота), и оглашает начальную (максимальную) цену контракта (цену лота) и размер «шага аукциона».
7. Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), указанной в извещении о проведении открытого аукциона, на "шаг аукциона".
8. Шаг аукциона устанавливается в размере пяти процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), указанной в извещении о проведении аукциона. В случае, если после троекратного объявления последнего предложения о цене контракта ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену контракта, аукционист обязан снизить "шаг аукциона" на 0,5 процента начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), но не ниже 0,5 процента начальной (максимальной) цены контракта (цены лота).
9. Участник аукциона (представитель участника аукциона) согласный поставить товар, выполнить работы, оказать услуги по называемой аукционистом начальной (максимальной) цене контракта и цене контракта, сниженной в соответствии с "шагом аукциона", сигнализирует о подаче предложения по такой цене контракта путем поднятия своей карточки выше головы. Предложение участника аукциона (представителя участника аукциона) принимается и фиксируется, если оно поступило не позднее удара молотка аукциониста. 
10. Аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) и цены контракта, сниженной в соответствии с "шагом аукциона", а также новую цену контракта, сниженную в соответствии с "шагом аукциона" и "шаг аукциона", в соответствии с которым снижается цена. 
11. Аукционист совершает удар молотком, называет номер карточки, поднятой ранее других, и снижает начальную (максимальную) цену контракта на «шаг аукциона», начиная новый торг.
12. Удар молотка аукциониста совершается в случаях, когда:
- поступило одно предложение участника аукциона (представителя участника аукциона) о цене контракта путем поднятия карточки (удар совершается непосредственно после поднятия карточки и одновременно означает снижение начальной (максимальной) цены контракта на «шаг аукциона», после чего начинается новый торг);
- поступило несколько предложений участников аукциона (представителей участников аукциона) о цене контракта путем поднятия нескольких карточек (удар совершается непосредственно после поднятия первой карточки и одновременно означает снижение начальной (максимальной) цены контракта на «шаг аукциона», после чего начинается новый торг);
- не поступило ни одного предложения о цене контракта после третьего оглашения аукционистом начальной (максимальной) цены контракта, полученной после снижения цены контракта на «шаг аукциона» (удар совершается после истечения короткого промежутка времени после третьего объявления цены контракта и одновременно означает снижение "шага аукциона" на 0,5 процента начальной цены контракта, после чего начинается новый торг);
- аукционист объявляет о завершении  аукциона.
13. Аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом цены контракта ни один участник аукциона не поднял карточку. В этом случае аукционист объявляет об окончании проведения аукциона (лота), последнее и предпоследнее предложения о цене контракта, номер карточки и наименование победителя аукциона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене контракта.
14. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую цену контракта (цену лота).
15. В случае если в аукционе участвовал один участник, или в случае если в связи с отсутствием предложений о цене контракта, предусматривающих более низкую цену контракта, чем начальная (максимальная) цена контракта (цена лота), "шаг аукциона" снижен до минимального размера и после троекратного объявления предложения о начальной (максимальной) цене контракта (цене лота) не поступило ни одно предложение о цене контракта, которое предусматривало бы более низкую цену контракта, председатель аукционной комиссии объявляет о признании аукциона несостоявшимся.
16. Любой участник аукциона вправе осуществлять аудио- и видеозапись аукциона. При проведении аукциона заказчик в обязательном порядке осуществляют аудиозапись аукциона и ведут протокол аукциона.
17. Председатель аукционной комиссии может принять решение о приостановке проведения аукциона и объявлении короткого перерыва.
18. При проведении аукциона участникам торгов не разрешается вступать в переговоры между собой, пользоваться мобильной связью и покидать место проведения аукциона до завершения процедуры торгов.
19. Протокол аукциона размещается на официальном сайте заказчиком в течение дня следующего после дня подписания указанного протокола и в течение пяти рабочих дней опубликовывается в официальном печатном издании.
20. Любой участник аукциона после опубликования или размещения протокола аукциона вправе направить муниципальному заказчику в письменной форме, в том числе в форме электронного документа (в соответствии с требованиями ФЗ от 10.01.2002 № 1 «Об электронной и цифровой подписи»), запрос о разъяснении результатов аукциона. Заказчик в течение двух рабочих дней со дня поступления такого запроса в письменной форме или в форме электронного документа (в соответствии с требованиями ФЗ от 10.01.2002 № 1 «Об электронной и цифровой подписи») обязан представить такому участнику аукциона соответствующие разъяснения.
21. В случае, если в аукционе участвовал один участник, или в случае, если в связи с отсутствием предложений о цене контракта, предусматривающих более низкую цену контракта, чем начальная (максимальная) цена контракта (цена лота), "шаг аукциона" снижен до минимального размера и после троекратного объявления предложения о начальной (максимальной) цене контракта (цене лота) не поступило ни одно предложение о цене контракта, которое предусматривало бы более низкую цену контракта, аукцион признается несостоявшимся.
22. В случае если в аукционе участвовал один участник, заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола аукциона обязан передать единственному участнику аукциона прилагаемый к документации об аукционе проект контракта. При этом контракт заключается с учетом положений тома 2 (если установлено требование об обеспечении исполнения контракта), настоящей документации об аукционе и на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, по начальной (максимальной) цене контракта (цене лота), указанной в извещении о проведении открытого аукциона, или по согласованной с подавшим указанную заявку участником размещения заказа и не превышающей начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) цене контракта. Единственный участник аукциона не вправе отказаться от заключения контракта. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, возвращаются такому участнику аукциона в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним контракта. При непредставлении заказчику таким участником аукциона в срок, предусмотренный документацией об аукционе, подписанного контракта, а также обеспечения исполнения контракта в случае, если заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения контракта, такой участник аукциона признается уклонившимся от заключения контракта. В случае уклонения участника аукциона от заключения контракта денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, не возвращаются.

Заключение контракта по результатам проведения аукциона

1. Заказчик заключает контракт с победителем аукциона на условиях, указанных в извещении о проведении открытого аукциона и документации об аукционе, по цене, предложенной победителем аукциона, либо в случае заключения контракта с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, по цене, предложенной таким участником.
2. Победителю аукциона в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола аукциона передаются один экземпляр указанного протокола и проект контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной победителем аукциона, в проект контракта. 
3. Победитель аукциона должен представить заказчику подписанный проект контракта, переданный ему в соответствии с пунктом 2 , и обеспечение исполнения контракта, если указанное обеспечение предусмотрено, в установленный срок.
4. В случае если победитель аукциона или участник аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, в установленный срок не представил заказчику подписанный контракт, переданный ему в соответствии с Законом, а также обеспечение исполнения контракта, если указанное обеспечение предусмотрено, победитель аукциона или участник аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, признается уклонившимся от заключения контракта.
5. В случае если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения контракта, заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении победителя аукциона заключить контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, либо заключить контракт с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта. При этом заключение контракта для участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, является обязательным.

Права и обязанности участников и заказчика

1. После определения участника аукциона, с которым заключается контракт, заказчик обязан отказаться от заключения контракта с указанным участником аукциона в случае установления факта:
1) проведения ликвидации участников - юридических лиц или проведения в отношении участников - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей процедуры банкротства;
2) приостановления деятельности указанных лиц в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
3) предоставления указанными лицами заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, предусмотренных частью 2 статьи 35 Закона и томом 2;
4) нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения государственного контракта балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.
2. В случае если по окончании срока подачи заявок подана только одна заявка, указанная заявка рассматривается в порядке, установленном ст. 36 Закона. В случае если указанная заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным Законом и документацией об аукционе, заказчик в течение трех рабочих дней со дня рассмотрения заявки обязан передать участнику, подавшему единственную заявку, проект контракта. При этом контракт заключается с участником аукциона на условиях и по цене контракта, которые предусмотрены документацией об аукционе, по начальной (максимальной) цене контракта (лота) или по согласованной с подавшим указанную заявку участником размещения заказа и не превышающей начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) цене контракта.
3. В случае если аукцион признан несостоявшимся и только один участник, подавший заявку, признан участником аукциона, заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе обязан передать такому участнику аукциона проект контракта. При этом контракт заключается на условиях, которые предусмотрены документацией об аукционе, по начальной (максимальной) цене контракта (лота).
4. Участник аукциона, которому заказчик направил проект контракта, не вправе отказаться от заключения контракта.
При непредставлении заказчику таким участником в установленный срок, подписанного контракта, а также обеспечения исполнения контракта в случае, если указанное обеспечение предусмотрено специальной частью, такой участник признается уклонившимся от заключения контракта. 
5. Сведения об участниках, уклонившихся от заключения контракта, а также о поставщиках, с которыми контракты расторгнуты в связи с существенным нарушением ими контрактов, включаются в Реестр недобросовестных поставщиков.

Возврат заявок участникам

После процедуры рассмотрения заявок на участие в аукционе все поступившие заявки (за исключением оригиналов документов обеспечения заявки) становятся собственностью заказчика и возврату участникам не подлежат.

Правовое регулирование

Взаимоотношения участников, аукционной комиссии, возникшие в связи с проведением настоящего открытого аукциона, регулируются законодательством Российской Федерации и Новосибирска.

                                                            ТОМ 2     
СПЕЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ

1. Предмет аукциона, начальная (максимальная) цена контракта, источник финансирования.

   1.1. Предметом настоящего аукциона является право заключения контракта на поставку технологического оборудования для образовательных учреждений города Новосибирска.
1.2. Поставка осуществляются в соответствии с техническим заданием документации об аукционе.
1.3  Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота №1): 1880,0 тыс. рублей
Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота №2):  770,0 тыс. рублей
Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота №3):  2060,0 тыс. рублей
Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота №4):  2240,0тыс. рублей
Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота №5):  2160,0 тыс. рублей
Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота №6):  2800,0 тыс. рублей
Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота №7):  1870,0 тыс. рублей
Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота №8):  740,0 тыс. рублей
Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота №9):  1450,0 тыс. рублей
Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота №10): 1090,0 тыс. рублей
Величина понижения  начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) – шаг аукциона – 5 %.
1.4. Источник финансирования: бюджет города Новосибирска на 2008 год.
1.5. Валюта заявок: Российские рубли.

2. Сведения о муниципальном заказчике Новосибирска.

2.1. Муниципальный заказчик: Главное управление образования, расположенное по адресу: 630099,г. Новосибирск, Красный проспект, 34.
Контактное лицо по вопросам проведения аукциона: (Морозова Екатерина Владимировна, тел. 2274546)
Контактное лицо по техническим вопросам: (Евлахова Олеся Анатольевна, тел. 2274546)
Контактное лицо по вопросам разъяснения проекта муниципального контракта: (Алексеева Татьяна Анатольевна 2274542)
                             3. Сведения  о покупателе
  Лот № 1 МУ «ХЭО» управления образования администрации Дзержинского района. Наименование банка:  ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской области БИК  045004001 Р/сч     40204810800000000513 Лицевой счет: 02930000013   в УФК по Новосибирской области     ИНН:   5401241309     
  Лот № 2 МУ «ХЭС» отдела образования  администрации Железнодорожного района. Наименование банка:  ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской области БИК  045004001 Р/сч     40204810800000000513 Лицевой счет:   02930000013   в УФК по Новосибирской области     ИНН:   5407000349     КПП:   540701001  

  Лот № 3 МУ «ХЭС» отдела образования  администрации Заельцовского района. Наименование банка:  ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской области БИК  045004001 Р/сч     40204810800000000513 Лицевой счет:   02930000013 в УФК по НСО   ОГРН:  1055402002479    ИНН:   5402302410      КПП:   540201001
  Лот № 4 МУ «ХЭС» отдела образования  администрации Калининского  района. Наименование банка:  ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской области БИК  045004001 Р/сч     40204810800000000513 Лицевой счет:   014.08.018.1     ИНН:   5410000606     КПП:   541001001
  Лот № 5 МУ «ХЭО» управления образования  администрации Кировского района. Наименование банка:  ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской области БИК  045004001 Р/сч     40204810800000000513 Лицевой счет:   014.08.021.1        ИНН:   5403174880      КПП:   540301001  
  Лот № 6 МУ «ХЭО» управления образования  администрации Ленинского района. Наименование банка:  ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской области БИК  045004001 Р/сч     40204810800000000513 Лицевой счет:   014.08.017.1   в УФ и НП мэрии ОГРН:  1055404006811     ИНН:   5404241868      КПП:   540401001  
  Лот № 7 МУ «ХЭС» отдела образования  администрации Октябрьского района. Наименование банка:  ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской области БИК  045004001 Р/сч     40204810800000000513 Лицевой счет:   014.08.0231   ОГРН:  1055405006029     ИНН:   5405287417      КПП:   540501001  
  Лот № 8 МУ «ХЭС» отдела образования  администрации Первомайского района. Наименование банка:  ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской области БИК  045004001 Р/сч     40204810800000000513 Лицевой счет:   02930000013  в УФК по Новосибирской области     ИНН:   5409226670     КПП:   540901001
  Лот № 9 МУ «ХЭС» отдела образования  администрации Советского района. Наименование банка:  ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской области БИК  045004001 Р/сч     40204810800000000513 Лицевой счет:   014.08.024.1   в УФ и НП мэрии      ИНН:   5408231821      КПП:   540801001
  Лот № 10 МУ «ХЭС» отдела образования  администрации Центрального района. Наименование банка:  ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской области БИК  045004001 Р/сч     40204810800000000513 Лицевой счет:   014.08.022.1       ИНН:   5406303118     КПП:   540601001 

4. Содержание и состав документации об аукционе.
Документация об аукционе для настоящего аукциона включает в себя:
4.1. Том 1 документация об аукционе: общая часть (Далее Том – 1);
4.2. Настоящий Том 2 документации об аукционе: специальная часть (Далее Том – 2), состоящий из инструкции участникам и образцов форм для обязательного заполнения участником;
4.3. Том 3 документации об аукционе: техническое задание;
4.4. Том 4 документации об аукционе: проект Муниципального контракта Новосибирска.

5. Требования к участникам, установленные в соответствии со статьей 11 Закона 

5.1. Участник должен соответствовать обязательным требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации, к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона (пункт 1 части 1 статьи 11 Закона);
а) непроведение ликвидации участника-юридического лица или непроведение в отношении участника - юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства;
б) неприостановление деятельности участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
в) отсутствие у участника задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения конкурсного предложения на участие в конкурсе не принято.

г) отсутствие в предусмотренном Законом реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике.
5.2. Иные требования к участникам
Требования не установлены
5.3. Требования, предъявляемые законодательством Российской Федерации к товарам, работам, услугам, являющихся предметом конкурса, установленные в соответствии с пунктом 2 части 3 статьи 25  Закона.
Продукция должна соответствовать ГОСТам и ТУ на продукцию, являющуюся предметом аукциона. Товары должны быть сертифицированы, и иметь санитарно-эпидемиологическое заключение. Товары, подлежащие поставке должны быть новыми в заводской упаковке, без внешних дефектов.

6. Требование о внесении денежных средств в качестве обеспечения заявки (обеспечение заявки)
6.1 Участник должен внести денежные средства в размере 5% от начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) путем перечисления на следующий расчетный счет:   
Р/счет  40302810600040000002
ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской области
БИК 045004001 ,  ИНН 5411100120
КПП 540601001 , ОКАТО 50401000000 
Получатель-  Управление финансов  и налоговой политики мэрии города Новосибирска
Лот №1- 94,0 тыс. руб. (девяносто четыре тысячи рублей)
Лот №2- 38,5 тыс. руб. (тридцать восемь тысяч пятьсот рублей.)
Лот №3- 103,0 тыс. руб. (сто три тысячи рублей)
Лот №4- 112,0 тыс. руб. (сто двенадцать тысяч рублей.) 
Лот №5- 108,0 тыс. руб. (сто восемь тысяч рублей)
Лот №6-140,0 тыс. руб. (сто сорок тысяч рублей) 
Лот №7- 93,5 тыс. руб. (девяносто три тысячи пятьсот рублей) 
Лот№8 – 37,0 тыс. руб. (тридцать семь тысяч рублей)
Лот№9 – 72,5 тыс. руб. (семьдесят две тысячи пятьсот рублей)
Лот№10 – 54,5 тыс. руб. (пятьдесят четыре тысячи пятьсот рублей.)

                7. Требование обеспечения исполнения контракта: НЕ ТРЕБУЕТСЯ.

8. Документы и формы, входящие в состав заявки 

8.1. Заявка должна содержать следующие документы и формы: 
8.1.1. Форма №1 «Опись документов и форм представляемых для участия в аукционе».
8.1.2. Документ, подтверждающий правовой статус участника.
Все документы и формы, представленные участником, должны по содержанию соответствовать сведениям, содержащимся в документе, подтверждающим правовой статус участника. 
1) для юридических лиц:
полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия (далее – выписка), оформленная в соответствии с Правилами ведения Единого государственного реестра юридических лиц, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 19.06.2002 № 438 «О Едином государственном реестре юридических лиц».
2) для индивидуальных предпринимателей:
полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия, оформленная в соответствии с Правилами ведения Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей и предоставления содержащихся в нем сведений, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 16.10.2003 № 630 «О Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, Правилах хранения в единых государственных реестрах юридических лиц и индивидуальных предпринимателей документов (сведений) и передачи их на постоянное хранение в государственные архивы, а также о внесении изменений и дополнений в постановления Правительства Российской Федерации от 19 июня 2002 г. № 438 и 439».
3) для иных физических лиц:
копии документов, удостоверяющих личность. 
4) для иностранных лиц:
надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства. 
8.1.3. Форма № 2 «Заявка на участие в аукционе» с указанием названия лота. 
8.1.4.  Форма № 3 «Технические характеристики товаров».
8.1.5. Гарантийное письмо, подтверждающее выполнение работ по демонтажу старого оборудования, пуско-наладочных работ персоналом поставщика.
8.1.6. Гарантийное письмо, подтверждающее сервисное и бесплатное гарантийное обслуживание в течение не менее 1 года после подписания акта приемки-передачи.
         8.1.7. Документы, подтверждающие внесение обеспечения заявки (копия платежного поручения на каждый лот отдельно)
8.1.8. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени Участника аукциона (для юридических лиц – копия решения или выписка из решения о назначении руководителя и доверенность уполномоченного представителя, в случае представления интересов лицом не имеющим права на основании учредительных документов действовать от имени лица без доверенности; для физических лиц – доверенность на осуществление действий от имени Участника аукциона).
Участник должен подготовить и подать в составе заявки только оригинал заявки.
Все документы, входящие в состав заявки, должны располагаться в порядке согласно описи документов. Все документы, насчитывающие более одного листа, должны быть пронумерованы, прошиты, скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица Участника размещения заказа – юридического лица и собственноручно заверены Участником размещения заказа – физического лица, в том числе на прошивке.

9. Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров, работ, оказание услуг учреждениям уголовно-исполнительной системы и (или) организациям инвалидов: Не предоставлены.

10. Форма, сроки и порядок оплаты 
10.1. Порядок оплаты: аванс в размере 30% от цены контракта, расчет за поставленную продукцию производится поэтапно  по факту поставки на основании счетов-фактур, но не позднее 30 дней после поставки оборудования.
Цена контракта включает в себя все уплачиваемые и взимаемые на территории РФ налоги и пошлины, а также расходы на перевозку, демонтаж старого оборудования, монтажные и пусконаладочные работы, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, гарантийное обслуживание не менее одного года после подписания акта и других обязательных платежей, которые должен будет оплатить Участник в случае победы в аукционе.
10.2 Цена контракта остается неизменной в течение всего срока действия муниципального контракта. 
11. Место, условия и сроки (периоды) поставки товаров.
Место поставки товаров: согласно разнарядке, прилагаемой к договору поставки.
Срок и условия поставки товаров:  до 15 августа 2008 года, в соответствии с разнарядкой, по каждому конкретному лоту прилагаемой к муниципальному контракту.

12. ПРАВО ЗАКАЗЧИКА  ИЗМЕНИТЬ ОБЪЕМ ВЫПОЛНЯЕМЫХ
 ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ КОНТРАКТУ РАБОТ И ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ
Право заказчика не предусмотрено

13. Компетентная аукционная комиссия

Компетентной аукционной комиссией для настоящего аукциона является комиссия по размещению муниципального заказа при Главном управлении образования мэрии.

14. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.
12.1. Заявки должны быть доставлены участниками по адресу: 
С  9 часов  00 минут «09» апреля  2008 года до  10  часов  00 минут «29» апреля 2008 года по адресу: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 420б, 4 этаж.
13.2. Заявки на участие в аукционе могут подаваться со дня, следующего за днем опубликования в официальном печатном издании или размещения на официальном сайте извещения о проведении настоящего аукциона.
13.3. Начало рассмотрения аукционных заявок произойдет по адресу: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 429 с  10 -00 часов «29»  апреля 2008 г.
15. Место, дата и время проведения аукциона.
14.1. В  11 часов 00 минут «07» мая 2008 года, г. Новосибирск,  Красный проспект, 34, кабинет 429.

16. Место, дата и время регистрации
 участников (их уполномоченных лиц):
15.1. Регистрация участников произойдет с  10 часов 15 минут до 10  часов 45 минут «07» мая 2008 года по адресу: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, кабинет № 420 б, 4 этаж.
15.2.Участники размещения заказа (их уполномоченные представители), допущенные до процедуры аукциона при регистрации предъявляют следующие документы:
Руководители юридических лиц: 
- документ, удостоверяющий личность;
- документ, подтверждающий полномочия должностного лица; 
Физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели:
- документ, удостоверяющий личность;
Представители  участников, действующие на основании доверенности:
- документ, удостоверяющий личность;
- доверенность, заверенную в соответствии с действующим законодательством;
Доверенность на представителя должна содержать информацию о паспортных данных лица, которому выдана доверенность и образец его подписи. В доверенности должны быть отражены полномочия данного лица путем включения следующих сведений: «доверяет участвовать в аукционе (указывается наименование, дата и лот/ты аукциона, по которому может торговать представитель) с правом заключения сделок и подписания всех предусмотренных аукционной документацией документов». Доверенность на участие в аукционе остается у организатора аукциона.

17. Сроки подписания контракта, заключаемого по итогам аукциона

16.1. Участник аукциона, с которым заключается контракт по итогам настоящего аукциона, в течение 15 дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона обязан подписать переданный ему проект контракта и представить его заказчику.
16.2. Контракт может быть заключен заказчиком и участником аукциона не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона (в случае заключения контракта с победителем аукциона – пункт 1.1. часть 1 статьи 38 Закона). В случае если аукцион признан несостоявшимся и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе признан участником аукциона, заказчик в течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе обязан передать такому участнику аукциона проект контракта, прилагаемого к документации об аукционе. При этом муниципальный контракт заключается с учетом положений части 4 статьи 38 ФЗ по начальной (максимальной) цене контракта (цене лота, указанной в извещении о проведении аукциона), или по согласованной с подавшим указанную заявку участником размещения заказа и не превышающей начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) цене контракта. Муниципальный контракт может быть заключен не ранее чем через 10 дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

18. Изменения в документацию об аукционе
Заказчик вправе принять решение о внесение изменений в документацию об аукционе не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе.

ОБРАЗЦЫ ФОРМ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ
В СООТВЕТСТВИИ С ТОМОМ 2

 Форма № 1
 «Опись документов и форм, представляемых для участия в аукционе на поставку товаров»

Настоящим ____________(участник должен обязательно указать (заполнить) фирменное наименование (наименование) - для участника юридического лица), фамилию, имя, отчество – для участника - физического лица) подтверждает, что для участия в аукционе (наименование и реестровый номер аукциона) нижеперечисленные документы и формы и что содержание описи и состав заявки на участие в аукционе совпадают. 

Наименование документа и формы 	Номер листа 	Количество
листов	
Форма № 1 «Опись документов и форм, представляемых для участия в аукционе»			
Форма № 2 «Заявка на участие в аукционе» 			
Форма № 3 «Технические характеристики товаров»			
Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия – для юридических лиц			
Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия – для индивидуальных предпринимателей 			
Копии документов, удостоверяющих личность – для иных физических лиц 	
		
Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства. 			
Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени Участника аукциона (для юридических лиц – копия решения или выписка из решения о назначении руководителя и доверенность уполномоченного представителя, в случае представления интересов лицом не имеющим права на основании учредительных документов действовать от имени лица без доверенности; для физических лиц – доверенность на осуществление действий от имени Участника аукциона).
			
Копии документов, подтверждающих соответствие товаров, являющихся предметом аукциона,  требованиям законодательства Российской Федерации, если законодательством Российской Федерации установлены требования, к таким товарам техническим заданием предусмотрено наличие таких документов			

Форма должна быть подписана уполномоченным лицом участника и скреплена печатью участника - юридического лица. 

                                                                                Форма № 2
 «Заявка на участие в аукционе»
для участия в аукционе (наименование аукциона  № лота)

В комиссию по размещению 
муниципального заказа при 
 Главном управлении образования 

1. Участник (для юридического лица):
1.1. Фирменное наименование (наименование) и сведения об организационно-правовой форме		
1.2. Почтовый адрес (оглашается на процедуре рассмотрения заявок на участие в аукционе)		
1.3. Место нахождения		
1.4. Контактный телефон (факс) 		
1.5. Информация о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица (фамилия, имя, отчество, должность, полные реквизиты документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской Федерации)		
1.6. Банковские реквизиты: 		
1. Участник (для физического лица):
1.1. Фамилия, имя, отчество 		
1.2. Паспортные данные 		
1.3. Сведения о месте жительства 		
1.4. Банковские реквизиты:		

подачей настоящей Заявки выражает желание принять участие в аукционе на условиях, изложенных в аукционной документации.
2. Участник подтверждает, что ознакомлен с документацией об аукционе к настоящему аукциону в полном объеме.
3. Участник обязуется  соблюдать условия и порядок проведения аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона и аукционной документацией.
4. Участник согласен с тем, что в случае если им не представлены, неполно или неправильно оформлены документы и формы, требуемые документацией об аукционе, в том числе настоящая форма, подана заявка, не отвечающая требованиям законодательства Российской Федерации и документации об аукционе, участник не будет допущен аукционной комиссией к участию в аукционе. 
5. Настоящим участник гарантирует достоверность представленной им в заявке информации. Участник сообщает, что ему известно, что в случае установления недостоверности представленной им в заявке информации участник может быть отстранен аукционной комиссией от участия в аукционе на любом этапе его проведения вплоть до заключения муниципального контракта (далее – контракт).
6. Участник подтверждает, что соответствует следующим требованиям, предъявляемым к участникам в соответствии с законодательством Российской Федерации:
требованиям, установленным законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки продукции, являющийся предметом аукциона, в том числе требованиям, установленным в томе 2 документации об аукционе (далее – том 2);
требованию о непроведении ликвидации участника – юридического лица или непроведении в отношении участника – юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства;
требованию о неприостановлении деятельности участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях на день рассмотрения заявки;
требованию об отсутствии у участника задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. 
7. Участник подтверждает, что в случае, если его признают победителем открытого аукциона, участник берет на себя обязательство поставить товары, выполнить работы, оказать услуги в соответствии с требованиями  документации об аукционе. 
В случае если участник будет признан победителем, участник берет на себя обязательство подписать контракт с заказчиком в соответствии с требованиями документации об аукционе в срок, установленный томом 2. 
В случае если аукционное предложение участника будет предпоследним предложением о цене контракта, а победитель аукциона будет признан уклонившимся от заключения контракта, участник обязуется подписать данный контракт в соответствии с требованиями документации об аукционе и аукционным предложением участника. 
Форма должна быть подписана уполномоченным лицом участника и скреплена печатью участника - юридического лица.

Руководитель  участника размещения заказа
(или уполномоченный представитель)				_________ (Фамилия И.О.)
М.П.

                                                                                                                                   Форма № 3

«Технические характеристики товаров» по лоту №_______

№/п	Наименование оборудования	Технические параметры и характеристики	Кол-во единиц	Примечание
*	
1	2	3	4	5	

					

Руководитель  участника размещения заказа
(или уполномоченный представитель)				_________ (Фамилия И.О.)
М.П.

* - в данной графе в случае предложения аналога оборудования указывать номер лота, порядковый номер оборудования из технического задания

ОБРАЗЕЦ ФОРМЫ ДОВЕРЕННОСТИ НА УПОЛНОМОЧЕННОЕ ЛИЦО,
 ИМЕЮЩЕЕ ПРАВО ПОДПИСИ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНТЕРЕСОВ ОРГАНИЗАЦИИ-УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА
ДОВЕРЕННОСТЬ

Дата, исх. номер
ДОВЕРЕННОСТЬ № ____

г. Новосибирск _______________________________________________________________________
                                         (прописью число, месяц и год выдачи доверенности)
	Физическое лицо, юридическое лицо – участник размещения заказа:
_______________________________________________________________(далее – доверитель)
(Наименование участника размещения заказа)
в лице______________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность)
действующий (ая) на основании______________________________________________________
                                                  (устава, доверенности, положения и т.д.)
доверяет  _____________________________________________________(далее – представитель)
(фамилия, имя, отчество, должность)
паспорт серии ______ №_________ выдан ________________________ «____» _____________
представлять интересы доверителя на аукционе _______________________ __________________________________________________________________(далее – аукцион)
(указать наименование предмета аукциона)
проводимом ____________________________________________________________________
(указать название муниципального заказчика и уполномоченного органа).
Представитель уполномочен от имени доверителя в ходе проведения аукциона подавать предложения о цене муниципального контракта, подавать заказчику, уполномоченному органу, специализированной организации, аукционной комиссии необходимые документы, подписывать и получать от имени доверителя документы, совершать иные действия связанные в участием доверителя в аукционе.

Подпись _________________________________    ________________________ удостоверяем. 
                                                                (Ф.И.О. представителя)                           (Подпись представителя)
Доверенность действительна по «____» ____________________ _____ г.

Участник размещения заказа ________________________ ( ___________________ )
                                                                                                                                                                               (Ф.И.О.)
М.П.
Главный бухгалтер _______________________________ ( ___________________ )

           ТОМ 3 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На поставку технологического оборудования для образовательных учреждений города Новосибирска
           - срок поставки товаров: до 15 августа 2008 года
- Качество выполняемых работ должно удовлетворять требованиям установленным действующими СНиП, СанПиН.  
         - Гарантийный срок должен составлять не менее 1 года.  
          - начальная (максимальная) цена контракта:
Лот № 1 - поставка технологического оборудования для образовательных учреждений МУ ХЭО Дзержинского района – 1880,0    тысяч  рублей:
* или эквивалент
№ пп	Наименование оборудования	Технические параметры и характеристики	Кол-во единиц	Приме-
чание	
1	2	3	4	5	
1	Электроплита  ЭПК- 48П без Ж/Ш	380В, 4-х конфор., нержав., 840*850*860мм	1	*	
2	Электроплита  ЭП- 4ЖШ	380В,16,6 кВт,  4-х конфор., нержав                  1050*897*860мм	3	*	
3	Прилавок для столовых приборов ПСП-70К	630*1185*705мм, красная декоративная полоса на внешней стороне фасада	1	*	
4	Мармит 1-х блюд 
ПМЭС-70К	2 -х конфор., одна полка, подсветка,     1120*1440*1030 мм, красная декоративная полоса на внешней стороне фасада	2	*	
5	Прилавок для горячих напитков
ПГН-70К	нейтральный стол, 1120 мм, красная декоративная полоса на внешней стороне фасада	1	*	
6	Мармит 1-х и 2-х блюд 
ЭМК-70КУ (паровой)	две полки, подсветка, с гастроемкостями,1500 мм, красная декоративная полоса на внешней стороне фасада	2	*	
7	Ванна моечная односекционная
ВСМ 1/430	530*530*870мм, глубина-300 мм, 12,0 кг.	4	*	
8	Ванна моечная односекционная
ВСМ 1/530	630*630*870мм, глубина-400 мм, 15,0 кг.	3	*	
9	Ванна моечная 2-х секционная
ВСМ 2/430	1010*530*870мм, глубина-300 мм, 20,0 кг.	2	*	
10	Ванна моечная 2-х секционная
ВСМ 2/700	1550*800*870мм, глубина-450 мм, 34,5 кг.	1	*	
11	Ванны моечная 2-х секционная
ВСМЦ 2/1200	1200*600*870мм	4	*	
12	Ванна-раковина
ВР-600	500*600*870мм, глубина 100 мм, без смесителя,12,2 кг	2	*	
13	Стол разделочно-произ. (столешница нержав. сталь)
СР-2/600/600	600*600*870мм, 18,3 кг, без борта	1	*	
14	Стол разделочно-произ. (столешница нержав. сталь)
СР-2/1500/600	1500*600*870мм, 28,8 кг, без борта	1	*	
15	Стол разделочно-произ. (столешница нержав. сталь)
СР-3/1800/800	1800*800*870мм, 59 кг, с бортом	1	*	
16	Стол профессиональный
СП-2/950/600	950*600*870мм, 25,4 кг, без борта	1	*	
17	Стол профессиональный
СП-2/1200/600	1200*600*870мм, 30,0 кг, без борта	1	*	

18	Стол профессиональный
СП-3/600/600	600*600*870мм, 18,5 кг, с бортом	1	*	
19	Стол профессиональный
СП-3/1200/600	1200*600*870мм, 30,5 кг, с бортом	2	*	
20	Стол профессиональный
СП-3/1800/600	1800*600*870мм, 41,6 кг, с бортом	2	*	
21	Стол профессиональный
СП-3/1800/700	1800*700*870мм, 49,6 кг, с бортом	1	*	
22	Подставка под эл. кипятильник
ПК-420	400*400*420мм, 5,9 кг.	2	*	
23	Подставка под эл. кипятильник
ПК-870	400*400*870мм, 8,2 кг.	1	*	
24	Подставка для кухонного инвентаря	400*400*420мм, 5,7 кг.	2	*	
25	Полка настенная кухонная (нержавеющая сталь) ПНК-950	950*300мм, 4,0 кг., открытая	1	*	
26	Полка настенная кухонная (нержавеющая сталь) ПКК-600	600*350*300мм, 10 кг., на 15 крышек	1	*	
27	Полка настенная кухонная (нержавеющая сталь) ПКТ-1200	1200*300мм, 6,7 кг., на 41 тарелку, открытая	1	*	
28	Стеллаж для кухни (полки нержав. сталь) СТК-600/400	600*400*1600мм, 4 полки, 18,8 кг.	1	*	
29	Стеллаж для кухни (полки нержав. сталь) СТК-1500/500	1500*500*1600мм, 4 полки, 43,7 кг.	1	*	
30	Стеллаж для кухни (полки нержав. сталь) СТКН-1200/400	1200*400*1600мм, 4 полки, 32,8 кг.	1	*	
31	Стеллаж для кухни (полки нержав. сталь) СТКН-1500/500	1500*500*1600мм, 4 полки, 43,7 кг.	1	*	
32	Стеллаж для кухни (полки нержав. сталь) СКТ-1/200	1200*300*1750мм, на 164 тарелки, 31,7кг, для сушки и хранения тарелок.	2	*	
33	Шкаф кухонный
ШЗК-950	950*600*1750мм, 73,5кг, две двери – «купе» с замком	1	*	
34	Зонт вентиляционный
ЗВН-400	1220*500*425мм, 24,5кг, нержав. сталь, с фильтрами	1	*	
35	Холодильник «Бирюса-129RS»	380л, 2070*600*625мм, 2 компрес.	1	*	
36	Холодильник «Бирюса-131»	345л, 1920*600*625мм, 1 компрес.	1	*	
37	Холодильник «Бирюса-22С-2»	255л, 145*57*60см, 2 кам., морз. верх	1	*	
38	Морозильник-Ларь
«Бирюса 560 ВЭ»	560л,85*181*64см. (стекло, 6 корзин)	2	*	
39	Холодильный шкаф 
ШН-0,7 ДСН	700л, 697*854*2028мм, верхнее расположение компрессора, 1 распашная дверь	1	*	
40	Холодильный шкаф 
ШХ-1,0 	1000л, 1402*620*2028мм,  2 распашные двери	1	*	
41	Холодильный шкаф 
ШХ-1,4	1400л, 1402*854*2028мм,  2 распашные двери	1	*	
42	Картофелечистка МОК-300М	300 кг/час, 600*410*1000мм,	1	*	
43	Картофелечистка МОК-150М	150 кг/час, 530*455*835мм,	1	*	
44	Мясорубка МИМ-600	600 кг/час, 2,2кВт, 840*450*650мм	1	*	
45	Мясорубка М-75	75 кг/час, 1,1кВт, 700*300*480мм	1	*	
46	Электрокипятильник
КНЭ-100М2	100л/час, 12 кВт, 490*390*440мм, нержав.	2	*	
47	Электрокипятильник
КНЭ-150-01	150л/час, 13,5 кВт, 235*330мм, нержав.	1	*	
48	Посудомоечная машина
МПУ-700	720тар/час, 16,3 кВт, 1900*900*1500мм	3	*	
49	Посудомоечная машина FI-30	220 тар/час, 3,45 кВт, 600*600*820мм	3	*	
50	Тестомесильная машина
МТМ-65 МН	60л - объем дежи, 1,1 кВт, 750*570*1400мм	1	*	
51	Весы ТВ-S-200-А3 «Масса-К»	до 200 кг, платформа 39*51см, индикатор на стойке	1	*	
52	Весы РН-10Ц 13 У (Т)		1	*	
53	Механизм овощерезательный-протирочный (МО)	200-350 кг/час, для нарезки, шинковки и протирки овощей	1	*	

 Лот № 2 - поставка технологического оборудования для образовательных учреждений МУ ХЭС Железнодорожного района – 770,0    тысяч  рублей:
* или эквивалент
№ пп	Наименование оборудования	Технические параметры и характеристики	Кол-во единиц	Приме-
чание	
1	2	3	4	5	
1	Электроплита  ЭПК- 48П без Ж/Ш	380В, 4-х конфор., нержав., 840*850*860мм	1	*	
2	Мармит 1-х блюд ПМЭС-70К	2 -х конфор., одна полка, подсветка,     1120 мм, красная декоративная полоса на внешней стороне фасада	1	*	
3	Ванна моечная односекционная ВСМ 1/530/1210	1210*630*870мм, глубина-400 мм, 22,5 кг.	3	*	
4	Ванна моечная ВСМС 1/700
	1550*800*870мм, глубина 450мм, 28,9кг.	1	*	
5	Стол разделочно-произ. (столешница нержав. сталь)
СР-3/950/600	950*600*870мм, 22,3 кг., с бортом	6	*	
6	Подставка под эл.кипятильник ПК-420	400*400*420мм, 5,7 кг.	1	*	
7	Полка настенная кухонная (нержав. сталь) ПКТ-1200	1200*300мм, 6,7 кг., на 41 тарелку, открытая	1	*	
8	Холодильник
«Бирюса-10С-1»	240л, 121*57*60см, 1 кам.,	2	*	
9	Шкаф-витрина
«Бирюса-152-7»	150л, 85*57*60см, (стеклянная дверь)	1	*	
10	Картофелечистка МОК-150М	150 кг/час, 650*450*930мм,	1	*	
11	Электрокипятильник
КНЭ-150-01	150л/час, 13,5 кВт, 235*330мм, нержав.	1	*	
12	Посудомоечная машина
МПУ-700	720тар/час, 16,3 кВт, 1900*900*1500мм	3	*	
13	Тестомесильная машина
Я 16-ШХ	60л- объем дежи, 1,1 кВт, 750*540*1165мм	1	*	
14	Машина стиральная Л10-321	загрузка 10кг, О.В.-60%, нагрев электрич., ручное управление, 950*800*1250мм	1	*	

Лот № 3 - поставка технологического оборудования для образовательных учреждений МУ ХЭС Заельцовского района – 2060,0    тысяч  рублей:
* или эквивалент
№ пп	Наименование оборудования	Технические параметры и характеристики	Кол-во единиц	Приме-
чание	
1	2	3	4	5	
1	Электроплита  ЭП- 4ЖШ	380В,16,6 кВт,  4-х конфор., нержав                  1050*897*860мм	8	*	
2	Электроплита  ЭП- 6П без ЖШ	380В,17,4 кВт,  6-ти конфор., нержав. 1475*897*860мм	1	*	
3	Электроплита  ЭП- 6ЖШ	380В, 22,6 кВт,  6-ти конфор., нержав. 1475*897*860мм	2	*	
4	Шкаф жарочный ШЖЭ-1	840*897*1040мм, нержав. стандартная духовка	1	*	
5	Шкаф жарочный ШЖЭ-3	13,8 кВт, 840*897*1475мм, нержав. стандартная духовка	2	*	
6	Шкаф пекарский 2-х секц. ЭШ-2к	 1300*1083*1235мм, нержав. 	1	*	
7	Котел КПЭМ-100	100л, 840*970*1110мм, сливной кран, пар. рубашка, 900 серия	1	*	
8	Прилавок для столовых приборов ПСП-70К	630мм, красная декоративная полоса на внешней стороне фасада	1	*	
9	Прилавок холодильный ПВВ (Н)-70К	1120мм, открытый, одна полка, подсветка, охлажд. стол, красная декоративная полоса на внешней стороне фасада	2	*	
10	Мармит 1-х блюд 
ПМЭС-70К	2 -х  конфор., одна полка, подсветка,     1120 мм, красная декоративная полоса на внешней стороне фасада	1	*	
11	Мармит 2-х блюд 
ЭМК-70К-01(паровой)	 две полки, подсветка, с гастроемкостями    1500 мм, красная декоративная полоса на внешней стороне фасада	1	*	
12	Мармит 1-х и 2-х блюд 
ЭМК-70КУ (паровой)	одна кокф., две полки, подсветка, с гастроемкостями,1500 мм, красная декоративная полоса на внешней стороне фасада	1	*	
13	Ванна моечная 2-х секционная
ВСМ 2/530	1210*630*870мм, глубина-400 мм, 26,7 кг.	2	*	
14	Ванна моечная 2-х секционная
ВСМ 2/700	1550*800*870мм, глубина-450 мм, 34,5 кг.	1	*	
15	Ванна-раковина
ВР-600	500*600*870мм, глубина 100 мм, без смесителя,12,2 кг	1	*	
16	Стол разделочно-произ. (столешница нержав. сталь)
СРК-3/1500/600	1500*600*390мм, 22,8 кг., с бортом	1	*	
17	Стол профессиональный
СП-2/1500/700	1500*700*870мм, 39,8 кг., без борта	3	*	
18	Подставка под эл. кипятильник
ПК-870	400*400*870мм, 7,9 кг.	1	*	
19	Подставка для кухонного инвентаря ПКИ -400	400*400*420мм, 5,7 кг.	1	*	
20	Полка настенная кухонная (нержавеющая сталь) ПНК-600	600*300мм, 2,9 кг., открытая	1	*	
21	Полка настенная кухонная (нержавеющая сталь) ПНК-950	950*300мм, 4,0 кг., открытая	1	*	
22	Полка настенная кухонная (нержавеющая сталь) ПКК-600	600*350*290мм, 10 кг., на 15 крышек	1	*	

23	Полка настенная кухонная (нержавеющая сталь) ПКД-600	600*350*290мм, 9,1 кг., на 9 досок	2	*	
24	Полка настенная кухонная (нержавеющая сталь) ПКД-300	300*350*290мм, 4,3 кг., на 4 доски	1	*	
25	Полка настенная кухонная (нержавеющая сталь) ПКТ-600	600*300мм, для тарелок открытая	2	*	
26	Стеллаж для кухни (полки нержав. сталь) СТК-600/400	600*400*1600мм, 4 полки, 18,8 кг.	1	*	
27	Стеллаж для кухни (полки нержав. сталь) СТКН-950/400	950*400*1600мм, 4 полки, 25,9 кг.	1	*	
28	Тележка сервировочная ТС-2 нерж. сталь	800*500*850мм, 11,4кг, 2 полки	1	*	
29	Морозильная камера «Бирюса-145С»	220л,145*57*60см, 7 отдел.	1	*	
30	Морозильная камера «Бирюса-146С»	220л, 145*57*60см, 7 ящиков- стекло)	5	*	
31	Морозильная камера «Бирюса-14С»	120л, 85*58*60см, 4 отдел.	1	*	
32	Холодильник
 «Бирюса-10С-1»	240л, 125*58*60см, 1 кам.,	1	*	
33	Холодильник  «Бирюса-129RS»	380л, 2070*600*625мм, 2 компрес.	1	*	
34	Холодильник «Бирюса-130RS»	345л, 1900*600*625мм, 2 компрес.	1	*	
35	Холодильник «Бирюса-131»	345л, 1920*600*625мм, 1 компрес.	2	*	
36	Холодильник «Бирюса-22С-2»	255л, 145*58*60см, 2 кам., морз. верх	1	*	
37	Холодильник «Бирюса-6С-1»	280л, 145*58*60см, 1 кам.	1	*	
38	Холодильник «Бирюса-8С-1»	150л, 85*58*60см, 1 кам.	1	*	
39	Морозильник-Ларь
«Бирюса 560 ВЭ»	560л, 85*181*64см. (стекло, 6 корзин)	1	*	
40	Морозильник-Ларь
«Бирюса 355-5»	355л, 85*121,5*64см. (крышка стекло)	3	*	
41	Прилавок – Витрина «Бирюса-530 Х»	530л,1300*1320*830мм	1	*	
42	Холодильный шкаф 
ШХ-1,4 купе	1400л, 1402*854*2028мм,  верхнее расположение компрессора,	1	*	
43	Холодильный шкаф 
ШН-0,7 ДСН	700л, 697*854*2028мм, верхнее расположение компрессора, 1 распашная дверь	1	*	
44	Холодильный шкаф 
ШХ-1,0 	1000л, 1402*620*2028мм,  2 распашные двери	1	*	
45	Холодильный шкаф 
ШХ-1,4 	1400л, 1402*854*2028мм,  2 распашные двери	1	*	
46	Холодильный шкаф
ШН-0,7 	700л, 735*884*2064мм, 1 распашная дверь	1	*	
47	Картофелечистка МОК-150М	150 кг/час, 650*450*930мм,	3	*	
48	Овощерезка МПР 350М	350кг/час, 380/220Вт,640*355*605	1	*	
49	Универсальная кухонная машина
УКМ 0,7	комплектация - ПМ,ВМ,МП,ММ,П	1	*	
50	Мясорубка МИМ-300	300 кг/час, 1,5кВт, 680*370*500мм	1	*	
51	Электрокипятильник КНЭ-100 М 2	100л/час, 12 кВт, 490*390*440мм, нержав.	1	*	
52	Посудомоечная машина
МПУ-700	720тар/час, 16,3 кВт, 1900*900*1500мм	1	*	

Лот № 4 - поставка технологического оборудования для образовательных учреждений МУ ХЭС Калининского района – 2240,0    тысяч  рублей:
* или эквивалент
№ пп	Наименование оборудования	Технические параметры и характеристики	Кол-во единиц	Приме-
чание	
1	2	3	4	5	
1	Электроплита  ЭП- 6ЖШ	380В, 22,6 кВт,  6-ти конфор., нержав. 1475*897*860мм	2	*	
2	Электроплита  ЭП- 4ЖШ	380В,16,6 кВт, 4-х конфор.,нержав                  1050*897*860мм	1	*	
3	Ванна моечная 2-х секционная
ВСМ 2/530	1210*630*870мм, глубина-400 мм, 26,7 кг.	2	*	
4	Ванна моечная 3-х секционная ВСМ 3/530	1790*630*870мм, глубина-400 мм, 	2	*	
5	Ванна моечная 3-х секционная ВСМ 3/430	1490*530*870мм, глубина-300 мм, 	1	*	
6	Ванна моечная 1-х секционная ВСМ 1/700	800*800*870мм, глубина-450 мм, 19,9 кг.	1	*	
7	Подставка под эл.кипятильник
ПК-420	400*400*420мм, 5,7 кг.	2	*	
8	Подставка для кухонного инвентаря ПКИ 1200	1200*400*420мм, 10,7 кг.	1	*	
9	Холодильник «Бирюса-134»	295л, 1650*600*625мм, 1 компрес.	4	*	
10	Холодильник «Бирюса-6С-1»	280л, 145*58*60см, 1 кам.	4	*	
11	Холодильник «Бирюса-18С»	260л, 145*58*60см, 2 кам., мороз. низ.	1	*	
12	Шкаф-Витрина «Бирюса 460-1»	460л,194*65,5*65 см, стеклянная дверь	1	*	
13	Морозильник-Ларь
«Бирюса 260 к»	260л, 85*94,5*64см., крышка металлическая	2	*	
14	Холодильный шкаф 
ШН-1,4	1400л, 1474*884*2064мм,  2 распашные двери	2	*	
15	Холодильный шкаф 
ШН-0,7 	700л, 735*884*2064мм, 1 распашная дверь	1	*	
16	Картофелечистка МОК-300	300 кг/час, 650*450*1000мм,	1	*	
17	Мясорубка МИМ-300	300 кг/час, 1,5 кВт, 680*370*500мм	1	*	
18	Электрокипятильник
КНЭ-100 М 2	100л/час, 12 кВт, 490*390*440мм, нержав.	2	*	
19	Посудомоечная машина
МПУ-700	720тар/час, 16,3 кВт, 1900*900*1500мм	8	*	
20	Тестомесильная машина
МТМ-60 М	60л- объем дежи, 1,1 кВт, 750*540*1165мм	1	*	
21	Шкаф расстоечный ШРЭ-2,1	1,6 кВт, 820*1010*1635мм, металлические двери	1	*	
22	Овощерезка МПР 350М	350кг/час, 380/220Вт,640*355*605	3	*	
23	Котел КПЭМ-100	100л, 840*970*1110мм, сливной кран, пар. рубашка, 900 серия	3	*	
24	Шкаф жарочный ШЖЭ-3 	840*897*1475мм, нержав.13,8 кВт, стандартная духовка	2	*	

Лот № 5 - поставка технологического оборудования для образовательных учреждений МУ ХЭО Кировского района – 2160,0    тысяч  рублей:
* или эквивалент
№ пп	Наименование оборудования	Технические параметры и характеристики	Кол-во единиц	Приме-
чание	
1	2	3	4	5	
1	Электроплита  ЭПК- 48П без Ж/Ш	380В, 4-х конфор., нержав., 840*850*860мм	3	*	
2	Электроплита  ЭП- 4ЖШ	380В,16,6 кВт,  4-х конфор., нержав                  1050*897*860мм	2	*	
3	Прилавок для столовых приборов ПСП-70К	630мм, красная декоративная полоса на внешней стороне фасада	3	*	
4	Прилавок холодильный ПВВ (Н)-70К	1120мм, открытый, одна полка, подсветка, охлажд. стол, красная декоративная полоса на внешней стороне фасада	2	*	
5	Мармит 1-х блюд 
ПМЭС-70К	2 -х  конфор., одна полка, подсветка,     1120 мм, красная декоративная полоса на внешней стороне фасада	1	*	
6	Мармит 2-х блюд 
ПМЭС-70К-60	 2 полки, подсветка, с гастроемкостями    1120 мм, красная декоративная полоса на внешней стороне фасада	2	*	
7	Прилавок ПТЭ-70К-80	для подогрева тарелок, 80тар, 630мм, красная декоративная полоса на внешней стороне фасада	2	*	
8	Мармит 1-х блюд 
ПМЭС-70К-01	3 -х  конфор., одна полка, подсветка,     1500 мм, красная декоративная полоса на внешней стороне фасада	3	*	
9	Мармит 2-х блюд 
ЭМК-70К (паровой)	 две полки, подсветка, с гастроемкостями    1120 мм, красная декоративная полоса на внешней стороне фасада	1	*	
10	Мармит 2-х блюд 
ПМЭС-70К-80	 две полки, подсветка, с гастроемкостями    1500 мм, красная декоративная полоса на внешней стороне фасада	1	*	
11	Прилавок холодильный ПВВ (Н)-70К-02	открытый, полка, подсветка, охлажд. ванна h-85мм, 1120мм, красная декоративная полоса на внешней стороне фасада	1	*	
12	Ванна моечная односекционная ВСМ 1/600	700*700*870мм, глубина-450 мм, 17,2 кг.	4	*	
13	Ванна моечная 2-х секционная ВСМ 2/430	1010*530*870мм, глубина-300 мм, 20,0 кг.	2	*	
14	Ванна моечная 3-х секционная ВСМ 3/430	1490*530*870мм, глубина-300 мм, 	2	*	
15	Ванна моечная  односекционная ВСМЦ 1/600	600*600*870мм, 	1	*	
16	Ванна моечная  2-х секционная ВСМЦ  2/1200	1200*600*870мм, 	1	*	
17	Стол разделочно-произ. (столешница нержав. сталь)
СРК-3/1200/600	1200*600*390мм, 18,6 кг., с бортом	4	*	
18	Стол разделочно-произ. (столешница нержав. сталь)
СРК-3/1500/600	1500*600*390мм, 22,8 кг., с бортом	1	*	
19	Стол разделочно-произ. (столешница нержав. сталь)
СР-2/600/600	600*600*870мм, 18,3 кг., без борта	4	*	
20	Стол разделочно-произ. (столешница нержав. сталь)
СР-2/1200/600	1200*600*870мм, 25,1 кг., без борта	1	*	
21	Стол разделочно-произ. (столешница нержав. сталь)
СР-2/1800/700	1800*700*870мм, без борта	3	*	
22	Стол разделочно-произ. (столешница нержав. сталь)
СР-3/600/600	600*600*870мм, 18,6 кг., с бортом	1	*	
23	Стол разделочно-произ. (столешница нержав. сталь)
СР-3/1500/600	1500*600*870мм, 29,2 кг., с бортом	2	*	
24	Стол разделочно-произ. (столешница нержав. сталь)
СР-3/1800/600	1800*600*870мм, 43,7 кг., с бортом	1	*	
25	Стол разделочно-произ. (столешница нержав. сталь)
СР-3/1200/700	1200*700*870мм., с бортом	1	*	
26	Стол профессиональный
СП-2/950/600	950*600*870мм, 25,4 кг, без борта	1	*	
27
	Стол профессиональный
СП-2/1200/700	1200*700*870мм, 33,0 кг, без борта	3	*	
28	Стол профессиональный
СП-3/1200/600	1200*600*870мм, 30,5 кг., с бортом	2	*	
29	Стол профессиональный
СП-3/1500/600	1500*600*870мм, 36,8 кг, с бортом	1	*	
30	Подставка для кухонного инвентаря ПКИ-400	400*400*420мм, 5,7 кг.	3	*	
31	Полка настенная кухонная (нержавеющая сталь) ПКК-600	600*350*300мм, 10 кг., на 15 крышек	2	*	
32	Полка настенная кухонная (нержавеющая сталь) ПКД-600	600*350*300мм, 9,1 кг., на 9 досок	2	*	
33	Полка настенная кухонная (нержавеющая сталь) ПКД-300	300*350*300мм, 4,3 кг., на 4 доски	1	*	
34	Полка настенная кухонная (нержавеющая сталь) ПКТ-1200	1200*300мм, 6,7 кг., на 41 тарелку, открытая	2	*	
35	Полка настенная кухонная (нержавеющая сталь) ПЗТ-1500	1500*400*600мм, на 52 тарелки, закр. «купе»	2	*	
36	Стеллаж для кухни (полки нержав. сталь) СТК-1500/400	1500*400*1600мм, 4 полки, 38,4 кг.	6	*	
37	Стеллаж для кухни (полки нержав. сталь) СТКН-950/500	950*500*1600мм, 4 полки, 27,9 кг.	3	*	
38	Стеллаж для кухни (полки нержав. сталь) СТКН-1200/650Р	1200*650*1600мм, 4 полки, 31,7 кг, решетчатый стеллаж.	1	*	
39	Стеллаж для кухни (полки нержав. сталь) СКТ-1/1200	1200*300*1750мм, на 164 тарелки, 31,7кг, для сушки и хранения тарелок.	1	*	
40	Шкаф кухонный
ШЗК-1500, нерж. сталь	1500*600*1750мм, 115,5кг, две двери – «купе» с замком	1	*	
41	Шпилька для противней плиты КШ-1	590*680*1570мм, 26кг, на 12 противней 470*580мм	1	*	
42	Машина стиральная Л10-322 люкс	загрузка 10 кг,О.В.-70%, нагрев элект., автомат. управление, 950*800*1250мм	1	*	
43	Морозильная камера «Бирюса-146С»	220л, 145*57*60см, 7 ящиков- стекло)	1	*	
44	Холодильная камера «Бирюса-542»	280л, 145*58*60см, полки стекло	1	*	
45	Холодильник
 «Бирюса-10С-1»	240л, 125*58*60см, 1 кам.,	1	*	
46	Холодильник» Бирюса-129RS	380л, 2070*600*625мм, 2 компрес.	2	*	
47	Холодильник «Бирюса-135»	280л, 1650*600*625мм, 1 компрес., мороз. верхняя полка	1	*	
48	Холодильник» Бирюса-22С-2	255л, 145*58*60см, 2 кам., морз. верх	1	*	
49	Морозильник-Ларь
«Бирюса 355К»	350л, 87,5*121*70см. (крышка металлическая)	1	*	
50	Холодильный шкаф 
ШН-0,7 ДСН	700л, 697*854*2028мм, верхнее расположение компрессора, 1 распашная дверь	1	*	
51	Картофелечистка МОК-300М	300 кг/час, 650*450*1000мм,	1	*	
52	Картофелечистка МОК-150М	150 кг/час, 650*455*930мм,	3	*	
53	Универсальная кухонная машина УКМ 	полный комплект - ПМ,ВМ,МП,ММ,П, МИ, МО, МР	1	*	
54	Мясорубка МИМ-300	300 кг/час, 1,5кВт, 680*370*500мм	1	*	
55	Мясорубка М-75	75 кг/час, 1,1кВт, 700*300*480мм	2	*	
56	Посудомоечная машина
МПУ-700	720тар/час, 16,3 кВт, 1900*900*1500мм	1	*	
57	Тестомесильная машина
Я 16-ШХ	60л- объем дежи, 1,1 кВт, 750*540*1165мм	1	*	
58	Тестомесильная машина
МТМ-65 МНА	60л- объем дежи, 1,5 кВт, 750*570*1400мм	1	*	

Лот № 6 - поставка технологического оборудования для образовательных учреждений МУ ХЭО Ленинского района – 2800,0    тысяч  рублей:
* или эквивалент
№ пп	Наименование оборудования	Технические параметры и характеристики	Кол-во единиц	Приме-
чание	
1	2	3	4	5	
1	Подставка для кухонного инвентаря ПКИ-400	400*400*420мм, 5,7 кг.	1	*	
2	Стеллаж для кухни (полки нержав. сталь) СТК-950/400	950*400*1600мм, 4 полки, 25,9 кг.	1	*	
3	Стеллаж для кухни (полки нержав. сталь) СТК-1200/500	1200*500*1600мм, 4 полки, 36,7 кг.	1	*	
4	Стеллаж для кухни (полки нержав. сталь) СТК-1200/600	1200*600*1600мм, 4 полки, 39,9 кг.	4	*	
5	Стеллаж для кухни (полки нержав. сталь) СТКН-1500/400	1500*400*1600мм, 4 полки, 38,4 кг.	1	*	
6	Стеллаж для кухни (полки нержав. сталь) СТКН-1500/500	1500*500*1600мм, 4 полки, 43,7 кг.	2	*	
7	Стеллаж для кухни (полки нержав. сталь) СКТ-1/1200	1200*300*1750мм, на 164 тарелки, 31,7кг, для сушки и хранения тарелок.	2	*	
8	Шкаф кухонный
ШЗК-9500, нержав. сталь	950*600*1750мм, 73,5кг, две двери – «купе» с замком	1	*	
9	Шпилька для противней плиты КШ-1	600*530*1570мм, 26кг, на 12 противней 470*580мм	1	*	
10	Местный вентил.отсос
МВО- 500	520*800*655мм, 	2	*	
11	Местный вентил.отсос 
МВО- 1600	1600*800*655мм,	3	*	
12	Поддержка для зонта ЗВН- 900		2	*	
13	Тележка сервировочная ТС-2, нержав. сталь	800*500*850мм, 11,4кг, 2 полки	1	*	
14	Центрифуга ЛЦ-10	Загрузка 10 кг, О.В.-50%, 760*590*950мм	1	*	
15	Центрифуга ЛЦ-25	Загрузка 25 кг, О.В.-50%, 1025*840*1130мм	1	*	
16	Морозильная камера «Бирюса-145С»	220л,145*58*60см, 7 отдел.	2	*	
17	Морозильная камера «Бирюса-146С»	220л, 145*57*60см, 7 ящиков- стекло)	4	*	
18	Холодильник «Бирюса-125RS	345л, 1920*600*625мм, 2 компрес.	2	*	
19	Холодильник» Бирюса-129RS	380л, 2070*600*625мм, 2 компрес.	2	*	
20	Холодильник» Бирюса-132	330л, 1800*600*625мм, 1 компрес., мороз. низ	1	*	
21	Холодильник
 «Бирюса-10С-1»	240л, 125*57*60см, 1 кам.,	1	*	
22	Холодильник «Бирюса-134»	295л, 1650*600*625мм, 1 компрес.	3	*	
23	Холодильник «Бирюса-135»	300л, 1650*600*625мм, 1 компрес., мороз. верхняя полка	4	*	
24	Холодильник» Бирюса-22С-2	255л, 145*58*60см, 2 кам., морз. верх	2	*	
25	Холодильник «Бирюса-8С-1»	150л, 85*58*60см, 1 кам.	2	*	
26	Морозильник-Ларь
«Бирюса 260-5»	260л,85*94,5*64см. (крышка стеклянная гнутая)	1	*	
27	Морозильник-Ларь
«Бирюса 455 ВЭ»	455л,85*152,5*64см., стекло гнутое, 5 корзин	2	*	
28	Шкаф-Витрина «Бирюса 310»	290л,180*58*60 см, стеклянная дверь	1	*	
29	Холодильный шкаф 
ШН-0,7 ДСН	700л, 697*854*2028мм, верхнее расположение компрессора, 1 распашная дверь	1	*	
30	Холодильный шкаф 
ШХ-1,0 	1000л, 1402*620*2028мм,  2 распашные двери	1	*	
31	Холодильный шкаф 
ШХ-1,4	1400л, 1402*854*2028мм,  2 распашные двери	1	*	
32	Холодильный шкаф 
ШХ-1,4 купе	1400л, 1402*854*2028мм,  верхнее расположение компрессора,	1	*	
33	Холодильный шкаф 
ШХ-0,7	700л, 697*854*2028мм,  1 распашная дверь	1	*	
34	Холодильный шкаф 
ШН-1,4	1400л, 1474*884*2064мм,  2 распашные двери	1	*	
35	Картофелечистка МОК-300М	300 кг/час, 650*450*1000мм,	1	*	
36	Картофелечистка МОК-150М	150 кг/час, 650*450*930мм,	1	*	
37	Овощерезка ОМ 300	380Вт, 160кг/час, две скорости, 750*295*625мм	1	*	
38	Овощерезка ОМ 300	380Вт, 160кг/час, 750*295*625мм	1	*	
39	Овощерезка МПР 350	380Вт, 350кг/час, 640*355*605мм	1	*	
40
	Универсальная кухонная машина УКМ 0,1	комплектация - ПМ, ВМ,ММ,П,МО	1	*	
41	Универсальная кухонная машина УКМ 0,6	комплектация - ПМ, ММ, МО,П	2	*	
42	Мясорубка МИМ-300	300 кг/час, 1,5кВт, 680*370*500мм	2	*	
43	Мясорубка МИМ-600	600 кг/час, 2,2кВт, 840*450*650мм	2	*	
44	Мясорубка М-75	75 кг/час, 1,1кВт, 700*300*480мм	2	*	
45	Мясорубка М-250	250 кг/час, 1,5кВт, 725*310*475мм	2	*	
46	Электрокипятильник
КНЭ-50	50л/час, 6 кВт, 490*390*440мм, 	5	*	
47	Электрокипятильник
КНЭ-100	100л/час, 12 кВт, 490*390*440мм, нержав.	4	*	
48	Электрокипятильник
КНЭ-150-01	150л/час, 13,5 кВт, 235*330мм, нержав.	2	*	
49	Посудомоечная машина
МПУ-700	720тар/час, 16,3 кВт, 1900*900*1500мм	7	*	
50	Шкаф расстоечный ШРЭ-2,2	1,6 кВт, 1340*1025*900мм, металлические двери	1	*	

Лот № 7 - поставка технологического оборудования для образовательных учреждений МУ ХЭС Октябрьского района – 1870,0    тысяч  рублей:
* или эквивалент
№ пп	Наименование оборудования	Технические параметры и характеристики	Кол-во единиц	Приме-
чание	
1	2	3	4	5	
1	Электроплита  ЭП- 6П без ЖШ	380В,17,4 кВт,  6-ти конфор., нержав. 1475*897*860мм	1	*	
2	Шкаф жарочный ШЖЭ-3	13,8 кВт, 840*897*1475мм, нержав. стандартная духовка	1	*	
3	Шкаф пекарский 2-х секц. ЭШ-2к	 1300*1083*1300мм, нержав. 	1	*	
4	Шкаф пекарский 3-х секц. ЭШ-3к	 1300*1083*1650мм, нержав. 	1	*	
5	Зонт вентиляционный ЗВЭ- 900-2-П	1350*900*450мм, устанавливается над ЭП-6ЖШ	1	*	
6	Прилавок для столовых приборов ПСП-70К	630*705*1185мм, красная декоративная полоса на внешней стороне фасада	2	*	
7	Прилавок холодильный ПВВ (Н)-70К	1120мм, открытый, одна полка, подсветка, охлажд. стол, красная декоративная полоса на внешней стороне фасада	2	*	
8	Мармит 1-х блюд 
ПМЭС-70К	2 -х конфор., одна полка, подсветка,     1120 мм, красная декоративная полоса на внешней стороне фасада	1	*	
9	Мармит 2-х блюд 
ПМЭС-70К-60	 2 полки, подсветка,  с гастоемкостями   1120 мм, красная декоративная полоса на внешней стороне фасада	3	*	
10	Прилавок- витрина холодильный ПВВ (Н)-70К-С-03	с гастроемкостями, саладэт закрыт.,1500мм, красная декоративная полоса на внешней стороне фасада	1	*	
11	Ванна моечная односекционная ВСМ 1/430	530*530*870мм, глубина-300 мм, 12,0 кг.	5	*	
12	Ванна моечная односекционная ВСМ 1/700	800*800*870мм, глубина-450 мм, 19,9 кг.	6	*	
13	Ванна моечная 2-х секционная ВСМ 2/530	1210*630*870мм, глубина-400 мм, 26,7 кг.	3	*	
14	Ванна моечная 2-х секционная ВСМ 2/600	1350*700*870мм, глубина-450 мм, 30,6 кг.	2	*	
15	Ванна моечная ВСМ 1/530/1210	1210*630*870мм, глубина-400мм, 22,5кг	1	*	
16	Ванна-раковина ВР-600	500*600*870мм, глубина 100 мм, без смесителя,12,2 кг	2	*	
17	Стол разделочно-произ. (столешница нержав. сталь)
СРК-3/600/600	600*600*390мм, 11,8 кг.	1	*	
18	Стол разделочно-произ. (столешница нержав. сталь)
СРК-3/950/600	950*600*390мм, 15,5 кг.	3	*	
19	Стол разделочно-произ. (столешница нержав. сталь)
СРК-3/1200/600	1200*600*390мм, 18,6 кг.	1	*	
20	Стол разделочно-произ. (столешница нержав. сталь)
СРК-3/1500/600	1500*600*390мм, 22,8 кг.	2	*	
21	Стол разделочно-произ. (столешница нержав. сталь)
СР-2/950/600	950*600*870мм, 21,5 кг.	5	*	
22	Стол разделочно-произ. (столешница нержав. сталь)
СР-2/1200/600	1200*600*870мм, 25,1 кг.	3	*	
23	Стол разделочно-произ. (столешница нержав. сталь)
СР-2/1800/600	1800*600*870мм, 40,7 кг.	3	*	
24	Стол разделочно-произ. (столешница нержав. сталь)
СР-2/950/700	950*700*870мм, 	1	*	
25	Стол разделочно-произ. (столешница нержав. сталь)
СР-2/1200/700	1200*700*870мм, 	6	*	
26	Стол профессиональный
СП-2/950/600	950*600*870мм, 25,4 кг.	2	*	
27	Стол профессиональный
СП-2/1200/700	1200*700*870мм, 33,0 кг.	1	*	
28
	Стол профессиональный
СП-3/950/700	950*700*870мм, 28 кг., с бортом	2	*	
29	Подставка под эл. кипятильник ПК-420	400*400*420мм, 5,9 кг.	1	*	
30	Подставка под эл. кипятильник ПК-870	400*400*870мм, 8,2 кг.	1	*	
31	Подставка для кухонного инвентаря	400*400*420мм, 5,7 кг.	1	*	
32	Полка настенная кухонная (нержавеющая сталь) ПКД-300	300*350*290мм, 3,5 кг., на 4 доски	1	*	
33	Полка настенная кухонная (нержавеющая сталь) ПКТ-600	600*300*320мм,  18 тарелок открытая, 4,5кг	1	*	
34	Полка настенная кухонная (нержавеющая сталь) ПКТ-950	950*300*320мм,  на 32 тарелки открытая, 6,3кг	3	*	
35	Стеллаж для кухни (полки нержав. сталь) СТК-950/600	950*600*1600мм, 4 полки, 30,6 кг.	1	*	
36	Стеллаж для кухни (полки нержав. сталь) СТК-1200/600	1200*600*1600мм, 4 полки, 39,9 кг.	1	*	
37	Стеллаж для кухни (полки нержав. сталь) СТК-1500/600	1500*600*1600мм, 4 полки, 49,6 кг.	1	*	
38	Стеллаж для кухни (полки нержав. сталь) СКТ-1/1200	1200*300*1750мм, на 164 тарелки, 31,7кг, для сушки и хранения тарелок.	3	*	
39	Морозильная камера «Бирюса-148R»	135л, 99*58*60см, 4 отдел. стекло)	1	*	
40	Холодильник  «Бирюса-129RS»	380л, 2070*600*625мм, 2 компрес.	1	*	
41	Холодильник «Бирюса-132»	330л, 1800*600*625мм, 1 компрес., мороз. низ	1	*	
42	Холодильник «Бирюса-135»	280л, 1650*600*625мм, 1 компрес., мороз. верхняя полка	1	*	
43	Холодильник» Бирюса-22С-2	255л, 145*57*60см, 2 кам., морз. верх	1	*	
44	Холодильник «Бирюса-8С-1»	150л, 85*57*60см, 1 кам.	1	*	
45	Морозильник-Ларь
«Бирюса 560 ВЭ»	560л,85*181,5*64см. (стекло, 6 корзин)	2	*	
46	Морозильник-Ларь
«Бирюса 200 к»	200л, 87,5*76*70см., крышка металлическая	2	*	
47	Морозильник-Ларь
«Бирюса 300»	300л, 85*106,5*64см., крышка стеклянная	1	*	
48	Шкаф- Витрина «Бирюса-152-7»	150л, 85*57*60см, (стеклянная дверь)	2	*	
49	Холодильный шкаф 
ШХ-1,4 купе	1400л, 1402*854*2028мм,  верхнее расположение компрессора,	1	*	
50	Мясорубка МИМ-300	300 кг/час, 1,5кВт, 680*370*500мм	4	*	
51	Электрокипятильник
КНЭ-50 М 2	50л/час, 6 кВт, 490*390*440мм, нержав.	1	*	
52	Электрокипятильник
КНЭ-100 М 2	100л/час, 12 кВт, 490*390*440мм, нержав.	1	*	
53	Электрокипятильник
КНЭ-150-01	150л/час, 13,5 кВт, диаметр 235мм, H-330мм, нержав.	1	*	
54	Тестомесильная машина
Я 16-ШХ	60л- объем дежи, 1,1 кВт, 750*540*1165мм	5	*	

Лот № 8 - поставка технологического оборудования для образовательных учреждений МУ ХЭС Первомайского района – 740,0    тысяч  рублей:
* или эквивалент
№ пп	Наименование оборудования	Технические параметры и характеристики	Кол-во единиц	Приме-
чание	
1	2	3	4	5	
1	Электроплита  ЭП- 4ЖШ	380В,16,6 кВт,  4-х конфор., нержав                  1050*897*860мм	1	*	
2	Мармит 1-х и 2-х блюд 
ЭМК-70КУ (паровой)	две полки, подсветка, с гастроемкостями,1500 мм, красная декоративная полоса на внешней стороне фасада	6	*	
3	Ванна моечная односекционная ВСМ 1/530	630*630*870мм, глубина-400 мм, 15,0 кг.	1	*	
4	Ванна моечная 3-х секционная ВСМ 3/430	1490*530*870мм, глубина-300 мм, 	2	*	
5	Стол профессиональный
СП-3/1200/800	1200*800*870мм, 38,3 кг, с бортом	2	*	
6	Стол профессиональный
СП-2/600/600	600*600*870мм, 18,2 кг., полка сплошная без борта	1	*	
7	Полка настенная кухонная (нержавеющая сталь) ПНК-950	950*300мм, 4,0 кг., открытая	1	*	
8	Стеллаж для кухни (полки нержав. сталь) СТКН-1200/600	1200*600*1600мм, 4 полки, 39,9 кг.	2	*	
9
	Тестомесильная машина
МТМ-65 МНА	60л- объем дежи, 1,5 кВт, 750*570*1400мм	1	*	
10	Дополнительная дежа (нержав)		1	*	

11	Электрокипятильник
КНЭ-150-01	150л/час, 13,5 кВт, диаметр 235мм, H-330мм, нержав.	1	*	
12	Подставка под эл. кипятильник ПК-870	400*400*870мм, 7,9 кг.	1	*	
13	Мясорубка МИМ-600	600 кг/час, 2,2кВт, 840*450*650мм	2	*	
14	Холодильник» Бирюса-22С-2	255л, 145*57*60см, 2 кам., морз. верх	1	*	
15	Холодильник «Бирюса-134»	295л, 1650*600*625мм, 1 компрес.	1	*	
16	Холодильник «Бирюса-8С-1»	150л, 85*57*60см, 1 кам.	2	*	
17	Морозильник Ларь «Бирюса-455 ВЭ»	455л, 85*152,5*64 см (стекло, 5 корзин)	2	*	
18	Морозильник Ларь «Бирюса-355-5»	355л, 85*121,5*64 см (крышка стеклянная , 4 корзин)	1	*	

Лот № 9 - поставка технологического оборудования для образовательных учреждений МУ ХЭС Советского района – 1450,0    тысяч  рублей:
* или эквивалент
№ пп	Наименование оборудования	Технические параметры и характеристики	Кол-во единиц	Приме-
чание	
1	2	3	4	5	
1	Электроплита  ЭП- 2ЖШ	380В,9,2 кВт,  2-х конфор., нержав                  550*895*860мм	4	*	
2	Электроплита  ЭП- 4ЖШ	380В,16,6 кВт,  4-х конфор., нержав                  1050*897*860мм	2	*	
3	Шкаф жарочный ШЖЭ-2	840*897*1475мм, нержав.	2	*	
4	Прилавок холодильный ПВВ (Н)-70К	1120мм, открытый, одна полка, подсветка, охлажд. стол	3	*	
5	Мармит 2-х блюд 
ПМЭС-70К-60	 2 полки, подсветка,  с гастоемкостями   1120 мм, красная декоративная полоса на внешней стороне фасада	1	*	
6	Ванна моечная 2-х секционная ВСМ 2/430	1010*530*870мм, глубина-300 мм, 20,0 кг.	1	*	
7	Морозильная камера «Бирюса 14С»	120л, 85*58*60см, 4 отделен.	2	*	
8	Холодильник «Бирюса  131»	345л, 1920*600*625мм, 1 компрес.	1	*	
9	Холодильный шкаф 
ШХ-0,7	700л, 697*854*2028мм,  1 распашная дверь	3	*	
10	Электрокипятильник
КНЭ-100 М 2	100л/час, 12 кВт, 490*390*440мм, нержав.	2	*	
11	Подставка под эл. кипятильник ПК-420	400*400*420мм, 5,9 кг.	1	*	
12	Посудомоечная машина
МПУ-700	720тар/час, 16,3 кВт, 1900*900*1500мм	5	*	
13	Посудомоечная машина
FI-30	220-360 тар/час, 3,45 кВт, 600*600*820мм	1	*	
14	Овощерезка МПР-350-М-01	380/220Вт,350кг/час, 640*355*605	1	*	
15	Электросковорода СЭЧ-0,45	380 В, 12кВт, 1440*800*850мм	1	*	
16	Хлеборезка АХМ-300	380В, 0,37кВт, 85-340 бух/час, 1050*586*536мм	1	*	

Лот № 10 - поставка технологического оборудования для образовательных учреждений МУ ХЭС Центрального района – 1090,0    тысяч  рублей:
* или эквивалент
№ пп	Наименование оборудования	Технические параметры и характеристики	Кол-во единиц	Приме-
чание	
1	2	3	4	5	
1	Электроплита  ЭП- 4ЖШ	380В,16,6 кВт,  4-х конфор., нержав                  1050*897*860мм	3	*	
2	Электроплита  ЭП- 6ЖШ	380В, 22,6 кВт,  6-ти конфор., нержав. 1475*897*860мм	1	*	
3	Шкаф жарочный ШЖЭ-3	840*897*1475мм, нержав.	1	*	
4	Ванна моечная 2-х секционная ВСМ 2/530	1210*630*870мм, глубина-400 мм, 26,7 кг.	3	*	
5	Ванна-раковина ВР-600	500*600*870мм, глубина 100 мм, без смесителя,12,2 кг	1	*	
6	Стол разделочно-произ. (столешница нержав. сталь)
СР-3/1200/600	1200*600*870мм., 24,3 кг,с бортом	2	*	
7	Стол профессиональный
СП-2/950/700	950*700*870мм, 26,9 кг, сплошная полка, без борта	1	*	
8	Стол профессиональный
СП-3/950/700	950*700*870мм, 28 кг., полка сплошная, с бортом	1	*	
9	Стол профессиональный
СП-3/1500/700	1500*700*870мм, 40,9 кг., полка сплошная, с бортом	3	*	
10	Стол профессиональный
СП-3/1200/800	1200*800*870мм, 38,3 кг, полка сплошная, с бортом	3	*	
11	Подставка под эл. кипятильник ПК-420	400*400*420мм, 5,9 кг.	1	*	
12	Подставка для кухонного инвентаря	400*400*420мм, 5,7 кг.	5	*	
13	Полка настенная кухонная (нержавеющая сталь) ПКД-600	600*350*290мм, 9,1 кг., на 9 досок	1	*	
14	Полка настенная кухонная (нержавеющая сталь) ПКД-300	300*350*290мм, 3,5 кг., на 4 доски	1	*	
15	Стеллаж для кухни (полки нержав. сталь) СТК-600/500	600*500*1600мм, 4 полки, 23,5кг.	3	*	
16	Стеллаж для кухни (полки нержав. сталь) СТК-1200/500	1200*500*1600мм, 4 полки, 36,7 кг.	1	*	
17	Стеллаж для кухни (полки нержав. сталь) СТК-1500/600	1500*600*1600мм, 4 полки, 49,6 кг.	1	*	
18	Стеллаж для кухни (полки нержав. сталь) СТКН-1500/600	1500*600*1600мм, 4 полки, 49,6 кг.	1	*	
19	Стеллаж для кухни (полки нержав. сталь) СТКН-1200/650Р	1200*650*1600мм, 4 полки, 31,7 кг., решетчатый стеллаж из нерж. стали	2	*	
20	Стеллаж для кухни (полки нержав. сталь) СКТ-1/1200	1200*300*1750мм, на 164 тарелки, 31,7кг, для сушки и хранения тарелок.	2	*	
21	Морозильник-Ларь
«Бирюса 560 ВЭ»	560л,85*181,5*64см. (стекло, 6 корзин)	1	*	
22	Холодильный шкаф 
ШН-0,7 ДСН	700л, 697*854*2028мм, верхнее расположение компрессора, 1 распашная дверь	1	*	
23	Холодильный шкаф 
ШХ-1,0 	1000л, 1402*620*2028мм,  2 распашные двери	1	*	
24	Универсальная кухонная машина УКМ 0,6	комплектация - ПМ, ММ, МО,П	1	*	
25	Электрокипятильник
КНЭ-150-01	150л/час, 13,5 кВт, диаметр 235мм, высота 330мм, нержав.	1	*	
26	Посудомоечная машина
МПУ-700	720тар/час, 16,3 кВт, 1900*900*1500мм	1	*	

                                                                                 ТОМ 4

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ
на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг

от «___» __________20__ г.							   г. Новосибирск

Муниципальный заказчик – Главное управление образования мэрии города Новосибирска  - в лице председателя комиссии по размещению муниципального заказа, начальника Главного управления образования Старцева Геннадия Алексеевича, действующего на основании Положения о Главном управлении образования мэрии города Новосибирска, именуемый в дальнейшем «Заказчик», и ___________________
                                               (наименование юридического лица)
______________________________________________________________________________________________________________
в лице ________________________________________________,  действующего  на
           (должность, фамилия, имя, отчество)
основании ____________________________________________________________,

именуемый в дальнейшем «Исполнитель», согласно решению комиссии (протокол от «__» _______ 20___ г. № ___), в целях обеспечения муниципальных нужд заключили муниципальный контракт (далее по тексту – контракт) на следующих условиях:
1. Предмет контракта
1.1. Исполнитель обязуется поставить товары покупателю - МУ ХЭО(С) __________ района, указанному Заказчиком, а Заказчик обязуется обеспечить оплату поставленных товаров.
1.2.  Количество товаров, их цена определяется спецификацией (приложение 1).
1.3. Качественные характеристики товаров, а также условия поставки товара определяются в соответствии с документацией об аукционе от «»_______ 2008 г.
1.4. Объемы поставок товаров Покупателю определяются договорами на поставку товаров,  заключенными между Исполнителем и Покупателями в соответствии с настоящим контрактом на основании извещений о прикреплении, именуемый в дальнейшем договор на поставку товаров.
2. Обязанности сторон
2.1. Обязанности Заказчика:
2.1.1. Обеспечить заключение договора на поставку товаров между Исполнителем и Покупателями, для чего в течение пяти дней со дня подписания контракта направить Исполнителю и Покупателям извещения о прикреплении Покупателей к Исполнителю.
2.1.2. Обеспечить оплату поставленных товаров путем передачи лимитов бюджетных обязательств получателям бюджетных средств – Покупателю.
2.1.3. В случае получения от Исполнителя уведомления, указанного в подпункте 2.2.2, в течение _______________________  со дня получения уведомления				                           (не позднее тридцати дней)
выдать извещение о прикреплении к нему другого Покупателя, либо направить Исполнителю отгрузочную разнарядку с указанием получателя товаров (указывается иной получатель товаров, либо сообщить, о своем согласии принять и оплатить товары).
2.1.4. Оплатить поставку товаров в случаях, когда поставка товаров для муниципальных нужд осуществляется получателем, указанным Заказчиком.

2.2. Обязанности Исполнителя:
2.2.1. Подписать в течение 10 дней со дня получения проект договора поставки товаров, направленный ему Покупателем.
2.2.2. В случае отказа Покупателя полностью или частично от товаров указанных в извещении о прикреплении, и от заключения договора на его поставку незамедлительно уведомить об этом Заказчика.
3. Цена товаров (работ, услуг) и сумма контракта
3.1. Цена поставляемого по настоящему контракту товара определена решением комиссии от «__» _________ 20___ г. и включает в себя: доставку, погрузочно-разгрузочные работы, работы по демонтажу, пуско-наладочные работы.
3.2. Цена остается неизменной в течение всего срока выполнения работ. 
3.3. Общая сумма контракта составляет ___________ (___________________ 
                                                                                                          (прописью)
________) рублей, (в том числе НДС _________ (____________________________) 
                                                                                                          (прописью) 
рублей).
4. Источник финансирования
Источником финансирования исполнения настоящего контракта является бюджет города на 2008 г.
5. Формы, сроки и порядок оплаты
Формы, сроки и порядок оплаты поставленных товаров, определяются договорами поставок товара в соответствии с документацией об аукционе.
6. Срок исполнения контракта
6.1.  Поставка товаров осуществляется в течение 2008 г.
6.2. Конкретные сроки поставок товаров, а также порядок осуществления приемки поставляемых товаров на соответствие их количества, комплектности, объема и качества требованиям, установленным в подпункте 1.3, определяются договорами поставок товара.
7. Ответственность сторон
7.1. В случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, виновная сторона уплачивает другой стороне неустойку, которая начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и равняется одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.
7.2. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного контрактом, заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.  
7.3. Стороны освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажут, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
8. Расторжение контракта
Расторжение контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
9. Прочие условия
10.1. Настоящий контракт считается заключенным и вступает в силу только после подписания его сторонами и согласования с руководителями структурных подразделений мэрии города Новосибирска, указанными в контракте.
10.2. Настоящий контракт составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон и один экземпляр для управления финансов и налоговой политики мэрии.
10.3. Все вопросы, не урегулированные настоящим контрактом, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.
10.4. Ни одна из сторон не имеет право поручить исполнение своих обязательств по настоящему контракту третьему лицу или переуступить право требования долга третьему лицу.
10. Срок действия контракта
Настоящий контракт вступает в действие с даты его подписания сторонами и действует до 31.12.2008г.
11. Разрешение споров. Арбитраж
12.1. В случае возникновения между Заказчиком и Исполнителем любых споров или разногласий, связанных с настоящим контрактом или выполнением либо невыполнением любой стороной обязательств по нему, стороны приложат все усилия для их досудебного разрешения путем переговоров между уполномоченными представителями.
12.2. Если споры не могут быть разрешены путем переговоров, то спорные вопросы передаются на рассмотрение Арбитражного суда Новосибирской области в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
12.3. Настоящий контракт составлен и будет выполняться сторонами в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Место нахождения и платежные реквизиты сторон:
Заказчик:							Исполнитель:
Главное управление образования мэрии города Новосибирска
г. Новосибирск, Красный проспект, 34
2274500

____________ Г.А. Старцев
        (подпись)     М. П.		
ИНН _________________________
КПП _______________________			
Место нахождения: _______________________
Телефон:  ___________________
______________________________
		(подпись)     М. П.				

_______________

                                                                                                  

  Приложение № 1 к муниципальному контракту

СПЕЦИФИКАЦИЯ
на продукцию, подлежащую поставке
№ п/п	Наименование
продукции	Характеристики продукции 
(сорт, параметры, производитель, материал и т.д.)	Единица
изме-рения	Коли-чество	Цена за
единицу,
рублей	Сумма,
рублей	Ставка
НДС,%	Сумма НДС,      рублей	Всего с
НДС,
рублей	Цена за
единицу 
с учетом НДС,
рублей	Сроки
 поставки 
(дней)	Гарантийный срок	

													

													

													

													

Всего___________________________________________________________________________________________(рублей)
								Поставщик: ______________

      .			                        		          М.П                    должность, Ф.И.О.