Утверждаю:

Начальник департамента связи и информатизации

________________ В.Е. Шибанов

«___» ___________ 2008 года

документация об аукционе

(ТОМ1, том 2, ТОМ 3, ТОМ 4)

для проведения ОТКРЫТОГО аукциона №3

на право заключения Муниципального контракта НА Строительство структурированной кабельной системы здания администрации Дзержинского района.

Новосибирск     2008

ТОМ 1

ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА  №2

НА право заключения Муниципального контракта НА Строительство структурированной кабельной системы здания администрации Дзержинского района.

ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Всего томов: 4 (четыре)

НОВОСИБИРСК     2008

ПОНЯТИЯ И СОКРАЩЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ

Понятия, термины и сокращения, использующиеся в настоящей документации об аукционе, применяются в значениях, определенных Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон) и постановлением мэра от 27.03.2006 № 333 «Об организации муниципального заказа» и постановлением мэра от 26.03.2007 № 195 «Об оптимизации системы размещения муниципального заказа»,

В настоящей документации об аукционе также используются следующие понятия и сокращения:

аукционист – лицо, управляющее процессом аукциона;

аукционная комиссия - комиссия при департаменте связи и информатизации по размещению муниципального заказа Новосибирска; в соответствии с их полномочиями, установленными постановлением мэра от 27.03.2006 № 333 «Об организации муниципального заказа» и постановлением мэра от 26.03.2007 № 195 «Об оптимизации системы размещения муниципального заказа»;

заказчик - муниципальный заказчик мэрия Новосибирска

заявка - заявка на участие в аукционе, подготовленная участником размещения муниципального заказа Новосибирска;

контракт - муниципальный контракт Новосибирска;

покупатель – получатель средств бюджета

организатор аукциона - комиссия по размещению муниципального заказа Новосибирска  в соответствии с полномочиями, установленными постановлением мэра от 27.03.2006 № 333 «Об организации муниципального заказа» и постановлением мэра от 26.03.2007 № 195 «Об оптимизации системы размещения муниципального заказа».

официальное печатное издание - официальное печатное издание                   Новосибирска в соответствии с действующими правовыми актами муниципалитета;

официальный сайт - официальный сайт Новосибирска в сети Интернет для размещения информации о размещении муниципального заказа Новосибирска по адресу: www.novo-sibirsk.ru;

продукция - поставляемые товары, выполняемые работы, оказываемые услуги для муниципальных нужд Новосибирска;

уполномоченное лицо участника - участник размещения муниципального заказа Новосибирска - физическое лицо, руководитель участника размещения муниципального заказа Новосибирска - юридического лица, имеющий право в соответствии с учредительными документами юридического лица действовать без доверенности, либо лицо, имеющее полномочия на основании надлежащим образом оформленной и заверенной доверенности для осуществления действий от имени участника размещения муниципального заказа Новосибирска при проведении аукциона;

уполномоченный орган – орган уполномоченный на размещение муниципального заказа  в соответствии с постановлением мэра от 06.03.2008 г. № 174;

электронный документ - заявка на участие поданная в форме электронных документов подписанных в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации (Федеральный закон от 10 января 2002 г. N 1-ФЗ "Об электронной цифровой подписи", Федеральный закон от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации").

Полномочия руководителя участника размещения муниципального заказа Новосибирска - юридического лица подтверждаются только копией устава и копией протокола собрания учредителей (собрания акционеров) о назначении  руководителя, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица (фамилия, имя, отчество, должность в соответствии с законодательством Российской Федерации);

участники - лица, претендующие на заключение муниципального контракта.

ИНСТРУКЦИЯ

ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ АУКЦИОНА

1. Общие сведения

1.1. Состав документации об аукционе

1.1.1. Документация об аукционе для открытого аукциона включает в себя:

1) том 1 документации об аукционе: общая часть (далее - том 1):

а) понятия и сокращения, используемые в документации об аукционе;

б) инструкцию по подготовке и проведению аукциона;

2) том 2 документации об аукционе: специальная часть (далее - том 2), состоящий из:

а) инструкции участникам;

б) образцов форм для заполнения в соответствии с томом 2;

3) том 3 документации об аукционе: техническое задание (далее - техническое задание);

4) том 4 документации об аукционе: проект муниципального контракта Новосибирска (далее - проект контракта).

1.1.2. Том 1 является неотъемлемой частью любой документации об аукционе, утвержденной председателем комиссии по размещению муниципального заказа, независимо от предмета аукциона и начальной (максимальной) цены контракта (цены лота).

1.2. Особенности документации об аукционе при проведении аукциона

1.2.1. Том 2 содержит сведения о начальной (максимальной) цене контракта (цене лота), предмете контракта, лимите финансирования, покупателе (далее соответствующий покупатель).

1.2.2. Ответственность за полноту и обоснованность, соответствие техническим нормам и правилам технического задания несет соответствующий покупатель.

1.3. Изучение участниками документации об аукционе

1.3.1. Участник обязан в полном объеме изучить документацию об аукционе.

1.3.2. Непредставление или неправильное оформление документов или их надлежащим образом заверенных копий, а также форм, требуемых документацией об аукционе, представление недостоверных сведений или подача заявки, не отвечающей требованиям Закона и документации об аукционе, является риском участника, подавшего такую заявку, который приводит  к отклонению его заявки.

1.3.3. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, предоставленных участником в составе заявки, такой участник должен быть отстранен организатором аукциона от участия в аукционе на любом этапе его проведения вплоть до заключения контракта.

1.4. Внесение изменений в документацию об аукционе

1.4.1. Не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок организатор аукциона вправе внести изменения в документацию об аукционе. Изменение предмета аукциона не допускается.

1.4.2. Любые изменения являются неотъемлемой частью документации об аукционе и на них распространяются все указания, содержащиеся в документации об аукционе.

1.4.3. В течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о внесении изменений в документацию об аукционе такие изменения опубликовываются и в течение одного дня размещаются в порядке, установленном Законом, для опубликования и размещения извещения о проведении аукциона.

При этом срок подачи заявок должен быть продлен так, чтобы со дня опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте внесенных изменений в документацию об аукционе до даты окончания подачи заявок такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней.

1.4.4. Изменения направляются организатором аукциона всем участникам, которым была предоставлена документация об аукционе.

1.4.5. Участники, получающие и использующие документацию об аукционе только  с официального сайта, самостоятельно отслеживают возможные изменения, внесенные в извещение о проведении аукциона и в документацию об аукционе и размещенные на официальном сайте.

1.4.6. Организатор аукциона не несет ответственности в случае, если участник не ознакомился с изменениями, внесенными в извещение о проведении аукциона и документацию об аукционе.

1.5. Разъяснение положений документации об аукционе

1.5.1. При проведении аукциона какие-либо переговоры организатора аукциона с участником не допускаются.

1.5.2. Любой участник вправе направить в письменной форме организатору аукциона запрос о разъяснении положений документации об аукционе (далее - запрос).

1.5.3. Датой начала срока предоставления участникам разъяснений является дата размещения документации об аукционе на официальном сайте.

1.5.4. В течение двух рабочих дней со дня поступления запроса организатор аукциона направляет в письменной форме разъяснения, если указанный запрос поступил к организатору аукциона не позднее чем за пять дней до дня окончания подачи заявок.

1.5.5. Днем поступления запроса считается день регистрации запроса в письменной форме  комиссией по размещению муниципального заказа.

1.5.6. Течение срока на подготовку и направление разъяснений начинается в соответствии со статьей 191 Гражданского кодекса Российской Федерации на следующий рабочий день после дня поступления запроса.

1.5.7. Запросы, поступившие позднее чем за пять дней до дня окончания подачи заявок, установленного томом 2, не рассматриваются.

1.6. Отказ от проведения открытого аукциона

1.6.1. Организатор аукциона, официально опубликовавший в официальном печатном издании и разместивший на официальном сайте извещение о проведении открытого аукциона, вправе отказаться от проведения открытого аукциона не позднее чем за десять дней до даты окончания срока подачи заявок.

1.6.2. Извещение об отказе от проведения открытого аукциона опубликовывается в установленном Законом порядке в официальном печатном издании и размещается на официальном сайте.

1.6.3. В течение двух рабочих  дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого аукциона организатором аукциона вскрываются (в случае если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица) участника) конверты с заявками и направляются соответствующие уведомления всем участникам, подавшим заявки.

1.7. Требования к участникам

1.7.1. В настоящем аукционе может принять участие любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.

1.7.2. Участие в аукционе в соответствии с антимонопольным законодательством не могут принять соответствующий покупатель,  юридическое лицо, привлеченное на основе договора для осуществления функций по размещению заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд путем проведения торгов, и их работники.

1.7.3. Участник должен соответствовать требованиям, предъявляемым к участникам в соответствии со статьей 11 Закона:

требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации, к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона, в том числе требованиям, установленным в томе 2;

требованию о непроведении ликвидации участника - юридического лица или непроведении в отношении участника - юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства;

требованию о неприостановлении деятельности участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях на день рассмотрения заявки;

требованию об отсутствии у участника задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

требованию об отсутствии в предусмотренном Законом реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике.

1.7.4. Организатор аукциона вправе также установить в томе 2 следующие требования к участникам:

обладание участниками исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением контракта покупатель приобретает права на объекты интеллектуальной собственности.

2. Порядок подготовки заявок

2.1. Язык заявки

2.1.1. Заявка, вся корреспонденция и документация, связанная с этой заявкой, должны быть написаны на русском языке.

2.1.2. Документация может быть написана на другом языке при условии, что к ней будет прилагаться нотариально заверенный перевод соответствующих разделов на русском языке.

2.1.3. Документы, выданные, составленные или удостоверенные по установленной форме компетентными органами иностранных государств вне пределов Российской Федерации по нормам иностранного права в отношении российских организаций и граждан или иностранных лиц, принимаются аукционной комиссией для рассмотрения при наличии легализации указанных документов или проставлении апостиля, если иное не установлено международным договором Российской Федерации.

2.2. Аукционное предложение участника

2.2.1. Каждый участник в составе своей заявки подает одно аукционное предложение по форме, установленной томом 2 (далее - форма «Аукционное предложение»).

2.2.2. Валютой, используемой при формировании цены контракта и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками), является российский рубль.

2.2.3. Цена контракта, предлагаемая участником (далее - ценовое предложение), не может превышать начальную (максимальную) цену контракта (лота), указанную в томе 2.

2.3. Расходы на участие в аукционе и заключение контракта

2.3.1. Участник несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки, участием в аукционе и заключением контракта.

2.3.2. Организатор аукциона не отвечает и не имеет обязательств по этим расходам независимо от характера проведения и результатов аукциона.

2.4. Оформление и подписание заявки

Заявка оформляется в письменной форме или в форме электронного документа.

2.4.1. Заявка, подаваемая в письменной форме.

2.4.1.1. Участник формирует и подает одну заявку.

Формируется и подается заявка на каждый лот отдельно в случае проведения аукциона по 2-м и более лотам. При этом такая заявка должна содержать все формы, документы (копии документов), предусмотренные Законом и томом 2.

Запрещается отказ в допуске к участию в аукционе по мотиву подачи участником одной заявки на все лоты аукциона или заявки на каждый лот отдельно.

Участнику по его требованию выдается расписка о получении конверта с заявкой с указанием даты и времени его получения.

2.4.1.2. Участник должен подготовить и подать в составе заявки оригинал заявки.

2.4.1.3. Форма «Аукционное предложение» и иные формы (справки, документы), предусмотренные томом 2, должны быть подписаны уполномоченным лицом участника (подпись должны быть расшифрована с указанием фамилии и инициалов) и скреплены печатью участника - юридического лица (в случае наличия печати).

2.4.1.4. Все документы, входящие в оригинал заявки, должны быть надлежащим образом оформлены, должны иметь необходимые для их идентификации реквизиты (дата выдачи, должность и подпись подписавшего лица с расшифровкой, печать – в случае ее наличия).

2.4.1.5. Все страницы заявки, в которые внесены дополнения или поправки, должны быть подписаны уполномоченным лицом участника и заверены печатью (в случае ее наличия).

2.4.1.6. Документы заявки представляются в оригинале либо в установленных томом 2 случаях - в заверенных надлежащим образом копиях.

Копия документа считается надлежаще заверенной в случае, если она заверена подписью уполномоченного лица участника (подпись должна быть расшифрована с указанием фамилии и инициалов) и скреплена печатью участника - юридического лица (в случае наличия печати).

Копия документа считается также надлежаще заверенной в случае, если она нотариально заверена (в этом случае копия документа не требует заверения подписью уполномоченного лица участника и скрепления печатью участника).

2.4.1.7. Документы, включенные в оригинал заявки, представляются в виде одного тома, прошитого нитью (бечевкой), скрепленного печатью участника (в случае ее наличия) с указанием на обороте последнего листа заявки количества страниц. В случае, когда заявка содержит более 300 страниц, заявка может подаваться в виде нескольких томов с указанием на обороте последнего листа каждого тома количества страниц в томе, номера тома и общего количества томов.

2.4.2. Заявка на участие в аукционе подаваемая в форме электронного документа.

Участник формирует и подает одну заявку.

Формируется и подается заявка на каждый лот отдельно в случае проведения аукциона по 2-м и более лотам. При этом такая заявка должна содержать все формы, документы, предусмотренные Законом и томом 2.

Заявка на участие в аукционе подаваемая в форме электронного документа должна содержать:

2.4.2.1. сведения и документы об участнике размещения заказа, подавшем такую заявку:

а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, заверенную электронно-цифровой подписью руководителя участника размещения;

б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридического лица), выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуального предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность (для иного физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса, заверенную электронно-цифровой подписью соответствующего уполномоченного органа;

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа, в случае необходимости, заверенную электронно-цифровой подписью руководителя участника размещения;

2.4.2.2. Сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара, о качестве работ, услуг. В случаях, предусмотренных документацией об аукционе, также копии документов, подтверждающих соответствие товара, работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким товару, работам, услугам заверенную электронно-цифровой подписью руководителя участника размещения.

2.4.2.3. Документы, подтверждающие соответствие участника размещения заказа установленным требованиям и условиям допуска к участию в аукционе, или копии таких документов:

а) документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, в случае, если в извещении о проведении открытого аукциона содержится указание на требование обеспечения такой заявки, заверенную электронно-цифровой подписью руководителя участника размещения;

б) копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованию, установленному пунктом 1 части 1 статьи 11 Федерального закона от 27 июля 2005 № 94-ФЗ, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, которые являются предметом аукциона, заверенную электронно-цифровой подписью руководителя участника размещения;

в) документы, подтверждающие соответствие участника размещения заказа требованию, установленному в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 11 Федерального закона от 27 июля 2005 № 94-ФЗ, в случае, если такое требование установлено заказчиком, уполномоченным органом, заверенную электронно-цифровой подписью руководителя участника размещения;

г) копии документов, подтверждающие соответствие участника размещения заказа требованию, установленному в соответствии с частью 3 статьи 11 Федерального закона от 27 июля 2005 № 94-ФЗ, в случае, если такое требование установлено Правительством Российской Федерации, заверенную электронно-цифровой подписью руководителя участника размещения.

2.5. Требование о внесении денежных средств в качестве обеспечения заявки (обеспечение заявки)

2.5.1. Участник представляет в составе своей заявки документ подтверждающий обеспечение заявки, если обеспечение заявки предусмотрено томом 2.

Обеспечение заявки предоставляется по каждому лоту отдельно.

Валютой обеспечения заявки является российский рубль.

2.5.2. Организатор аукциона возвращает (не возвращает) участникам денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявок, в случаях, установленных Законом.

2.6. Оформление конвертов с заявками, подаваемых в письменной форме

2.6.1. Участник помещает оригинал заявки в конверт.

2.6.2. На конверте должно быть указано:

наименование предмета аукциона и наименование лота (лотов);

наименование организатора аукциона.

2.6.3. По желанию участника на конверте может быть указано:

наименование (для юридического лица) или фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника, а также их адрес.

2.6.4. Срок поступления заявки определяется по дате и времени регистрации в секретариате организатора аукциона, указываемых в расписке в получении конверта.

3. Порядок подачи заявок, изменение и отзыв заявок

3.1. Срок и место подачи заявок

3.1.1. Заявки должны быть доставлены участниками по адресу, указанному в томе 2, не позднее времени и даты начала рассмотрения таких заявок, установленных томом 2.

3.1.2. Организатор аукциона может продлить срок подачи заявок путем внесения изменения в извещение о проведении открытого аукциона. В этом случае срок действия всех прав и обязанностей организатора аукциона и участника продлевается с учетом измененной окончательной даты.

3.1.3. Прием заявок заканчивается в день начала рассмотрения заявок, установленный томом 2, но не позднее непосредственно начала процедуры рассмотрения заявок (часть 6 статьи 35 Закона).

3.1.4. Каждый конверт с заявкой, поступивший в срок, установленный документацией об аукционе, регистрируется должностными лицами организатора аукциона.

Каждый поступивший конверт с заявкой также маркируется путем нанесения на конверт индивидуального номера.

Поступившие конверты с заявками регистрируются в журнале регистрации заявок на участие в аукционе в порядке поступления конвертов с заявками.

3.2. Изменения в заявках и их отзыв

3.2.1. Участник вправе изменить или отозвать свою заявку до момента начала процедуры рассмотрения заявок.

Никакие изменения не могут быть внесены в заявки после начала процедуры рассмотрения заявок на участие в аукционе.

3.2.2. Изменение в заявку должно быть подготовлено, маркировано и доставлено в соответствии с пунктами 2.4, 2.6 тома 1. Конверты дополнительно маркируются словом «Изменение».

Изменения в заявку оформляются в форме изменений (дополнений) в отдельные пункты заявки либо в виде новой редакции заявки.

Регистрация изменений и уведомлений об отзыве заявки производится в том же порядке, что и регистрация заявки.

3.2.3. Участник, подавший заявку, вправе отозвать такую заявку в любое время до дня и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Отзыв заявок осуществляется на основании письменного уведомления участника об отзыве своей заявки (далее - уведомление).

При этом в уведомлении в обязательном порядке должно быть указано наименование аукциона.

Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом участника и скреплено печатью участника - юридического лица (в случае наличия печати).

3.2.4.  В случае взимания платы за предоставление документации об аукционе, при отзыве заявки плата не возвращается.

4. Порядок рассмотрения заявок, условия их отклонения, порядок проведения аукциона

4.1. Рассмотрение заявок

4.1.1. Аукционная комиссия рассматривает заявки на соответствие требованиям, установленным в соответствии со статьей 11 Закона, и требованиям документации об аукционе.

4.1.2. Срок рассмотрения заявок не может превышать десяти дней со дня окончания подачи заявок.

4.1.3. Вскрытие конвертов с заявками, включая изменения к заявкам,  происходит публично по адресу, во время и день начала рассмотрения заявок, установленные томом 2.

Участники на процедуре вскрытия конвертов с заявками не вправе подавать заявку, вносить изменения или отзывать заявку.

4.1.4. Уполномоченные лица участников вправе присутствовать при вскрытии аукционной комиссией конвертов с заявками.

Уполномоченные лица участников, пожелавшие принять участие на процедуре вскрытия конвертов с заявками, должны зарегистрироваться, подтвердив тем самым свое присутствие.

Уполномоченные лица участников, пожелавшие присутствовать на процедуре вскрытия конвертов с заявками, при регистрации предъявляют следующие документы:

1) руководители юридических лиц, которые вправе действовать от имени юридического лица в соответствии с их учредительными документами без доверенности:

а) документ, удостоверяющий личность;

2) физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, подавшие заявки от собственного имени:

а) документ, удостоверяющий личность;

3) представители  участников, действующие на основании доверенности:

а) документ, удостоверяющий личность;

б) доверенность, заверенную в соответствии с действующим законодательством.

Действующая доверенность должна содержать информацию о паспортных данных лица, которому выдана доверенность, и образец его подписи. В доверенности должны быть отражены полномочия данного лица путем включения в доверенность следующих сведений: «доверяет присутствовать на процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в аукционе (указывается наименование аукциона).

Доверенность остается у организатора аукциона.

4.1.5. В первую очередь аукционная комиссия вскрывает конверты с пометкой «Изменения». После вскрытия конвертов с пометкой «Изменения» аукционная комиссия вскрывает все иные конверты с заявками.

4.1.6. При наличии письменного уведомления участника об отзыве своей заявки аукционная комиссия вскрывает внешний и внутренние конверты с заявкой такого участника для определения наименования (для юридических лиц) или фамилии, имени, отчества (для физического лица) участника, отозвавшего заявку.

Отозванная заявка  возврату участнику не подлежит.

4.1.7. Аукционная комиссия проверяет сохранность внешнего конверта перед вскрытием. Уполномоченные лица участников, присутствующие на процедуре вскрытия конвертов, также могут удостовериться  в сохранности представленных конвертов.

4.1.8. Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) и почтовый адрес каждого участника, конверт с заявкой которого вскрывается, объявляются при вскрытии конвертов с заявками.

4.1.9. После завершения процедуры вскрытия конвертов с заявками уполномоченные лица участников удаляются из зала заседаний аукционной комиссии.

4.2. Проверка аукционной комиссией заявок на соответствие требованиям, установленным в соответствии со статьей 11 Закона, и требованиям документации об аукционе

4.2.1. Аукционная комиссия проверяет заявки на соответствие требованиям, установленным в соответствии со статьей 11 Закона, и требованиям документации об аукционе в отсутствие уполномоченных лиц участников.

4.2.2. Аукционная комиссия при рассмотрении заявок:

1. Проверяет заявки на соответствие формальным требованиям документации об аукционе: правильность оформления заявок в соответствии с требованиями пунктов 2.1 и 2.4 тома 1.

2. Проверяет внесение обеспечения заявки в случае, если в томе 2 содержится указание на требование обеспечения такой заявки, проверяет заявки на наличие документов, подтверждающих внесение обеспечения заявки, и соответствие указанных документов требованиям тома 2.

3. Проверяет участника, подавшего заявку, на соответствие требованиям правомочности на участие в аукционе (пункты 2-4 части 1 и пункт 2 части 2 статьи 11 Закона и пункт 1.7 тома 1).

4. Проверяет в заявке наличие документов (копий документов) и форм, предусмотренных частью 2 статьи 35 Закона и томом 2, правильность их оформления в соответствии с требованиями документации об аукционе и достоверность сведений, содержащихся в указанных документах.

5. Проверяет участника, подавшего заявку, на соответствие требованиям к участникам, установленным в соответствии с пунктом 1 части 1, пунктом 1 части 2 и частью 3 статьи 11 Закона и томом 2, в том числе проверяет наличие документов (копий документов), предусмотренных подпунктами «б», «в», «г» пункта 3 части 2 статьи 35 Закона, и достоверность сведений, содержащихся в указанных документах.

6. Проверяет заявки на соответствие требованиям технического задания документации об аукционе.

7. Проверяет наличие копий документов, подтверждающих соответствие товара, работ, услуг, являющихся предметом аукциона, требованиям законодательства Российской Федерации, если законодательством Российской Федерации установлены требования к таким товару, работам, услугам, и достоверность сведений, содержащихся в указанных документах.

4.2.3. При рассмотрении заявок аукционная комиссия принимает во внимание мнение рабочей группы (экспертов), которая по поручению аукционной комиссии осуществляет экспертизу представленных участниками заявок.

4.2.4. На основании результатов рассмотрения заявок аукционной комиссией принимается решение о допуске к участию в аукционе участника и о признании участника, подавшего заявку, участником аукциона или об отказе в допуске такого участника к участию в аукционе.

4.2.5. Организатор аукциона вправе запросить у соответствующих органов и организаций сведения о проведении ликвидации участника - юридического лица, подавшего заявку, проведении в отношении такого участника - юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства, о приостановлении деятельности такого участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, о наличии задолженностей такого участника по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня и в государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, об обжаловании наличия таких задолженностей и о результатах рассмотрения жалоб.

4.2.6. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником в соответствии с частью 2 статьи 35 Закона, установления факта проведения ликвидации участника - юридического лица или проведения в отношении участника - юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства либо факта приостановления его деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, организатор аукциона, аукционная комиссия обязаны отстранить такого участника от участия в аукционе на любом этапе его проведения.

4.2.7. Участникам, подавшим заявки и признанным участниками аукциона, и участникам, подавшим заявки и не допущенным к участию в аукционе, направляются уведомления о принятых аукционной комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания протокола.

4.2.8. В случае если на основании результатов рассмотрения заявок принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех участников, подавших заявки, или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного участника, подавшего заявку, аукцион признается несостоявшимся.

4.3. Основания отклонения заявок

4.3.1. При рассмотрении заявок участник не допускается аукционной комиссией к участию в аукционе в следующих случаях:

1. Заявка не соответствует формальным требованиям документации об аукционе: заявка оформлена не в соответствии с требованиями пунктов 2.1 и 2.4 тома 1.

2. Отсутствует обеспечение заявки (полностью или частично) в случае, если в томе 2 содержится указание на требование обеспечения такой заявки, либо документы, подтверждающие внесение обеспечения заявки, либо указанные документы не соответствуют требованиям тома 2.

3. Отсутствует или не в надлежащем виде оформлен какой-либо документ (копия документа), предусмотренный Законом и томом 2, либо выявлена недостоверность сведений, содержащихся в указанных документах.

4. Отсутствует или в не надлежащем виде оформлена какая-либо форма или справка, предусмотренная томом 2.

5. Участник не соответствует требованиям правомочности на участие в аукционе (пункты 2-4 части 1 и пункт 2 части 2 статьи 11 Закона, и пункт 1.7 тома 1):

а) проводится ликвидация участника - юридического лица или проводится в отношении участника - юридического лица, индивидуального предпринимателя процедура банкротства;

б) приостановлена деятельность участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

в) у участника есть задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

г) в предусмотренном Законом реестре недобросовестных поставщиков содержатся сведения об участнике.

6. Участник не соответствует требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона, если такие требования установлены в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 11 Закона и томом 2.

7. Участник не соответствует требованиям, предъявляемым к участникам, если такие требования в соответствии с частью 2 статьи 11 Закона установлены томом 2.

8. Заявка участника не соответствует техническому заданию документации об аукционе либо товар, работа, услуга, являющиеся предметом аукциона, не соответствуют требованиям законодательства Российской Федерации, если законодательством Российской Федерации установлены такие требования.

9. Участие в аукционе участника не допускается федеральным законом.

4.3.2. Аукционная комиссия вправе признать заявку соответствующей требованиям документации об аукционе и участник может быть допущен к участию в аукционе, если заявка содержит незначительные отклонения от требований документации об аукционе, которые существенно не меняют характеристик, условий и иных требований, предусмотренных аукционной документацией, либо если она содержит незначительные ошибки или неточности.

Аукционная комиссия вправе признать несущественными отклонения от требований документации об аукционе только в случае, если эти отклонения не противоречат нормам действующего законодательства.

4.4. Порядок проведения аукциона

Аукцион проводится заказчиком, уполномоченным органом в присутствии членов аукционной комиссии, участников аукциона или их представителей.

4.4.1. В аукционе принимают участие участники аукциона или представители участников аукциона, которые должны до начала аукциона прибыть по адресу проведения аукциона и зарегистрироваться. При регистрации представитель предъявляет следующие документы:

4.4.1.1. Руководители юридических лиц:

- документ, удостоверяющий личность;

- документ, подтверждающий полномочия должностного лица;

- документ, подтверждающий полномочия лица на заключение крупной сделки на аукционе.

4.4.1.2. Физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели:

- документ, удостоверяющий личность;

4.4.1.3. Представители  участников, действующие на основании доверенности:

- документ, удостоверяющий личность;

- доверенность, заверенную в соответствии с действующим законодательством;

- документ, подтверждающий полномочия лица на заключение крупной сделки на аукционе.

4.4.2. Доверенность на представителя должна содержать информацию о паспортных данных лица, которому выдана доверенность и образец его подписи. В доверенности должны быть отражены полномочия данного лица путем включения следующих сведений: «доверяет участвовать в аукционе (указывается наименование, дата и лот  аукциона, по которому может торговать представитель) с правом заключения сделок и подписания всех предусмотренных аукционной документацией документов». На каждый лот аукциона выдается отдельная доверенность. Доверенность на участие в аукционе остается у организатора аукциона.

4.4.3. При регистрации представитель участника аукциона получает регистрационный номер участника аукциона и удостоверяет собственной подписью  получение номера и свое согласие с условиями аукциона, предусмотренными аукционной документацией.

Регистрационный номер получает только один представитель  участника аукциона.

Всем допущенным в зал для проведения аукциона лицам выдаются списки выставленных на объявленную сессию  лотов с указанием начальной цены по каждому лоту.

4.4.4. В зал для проведения аукциона допускаются представители участников аукциона, допущенные в соответствии с имеющимися у них полномочиями к торгам по лотам, предусмотренным к реализации в рамках очередной сессии аукциона.

4.4.5. Непосредственное управление процедурой торгов осуществляет аукционист. Аукционист выбирается из числа членов аукционной комиссии путем открытого голосования членов аукционной комиссии большинством голосов. Аукционист объявляет начало проведения торгов, называет номер сессии и выставляемые на торги лоты. С этого момента допуск представителей на объявленную сессию прекращается.

4.4.6. В случае если в извещении о проведении открытого аукциона предусмотрены преимущества для учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы и (или) организаций инвалидов, заказчик, уполномоченный орган непосредственно перед началом проведения аукциона сообщают о наличии таких участников аукциона.

4.4.7. Аукционист голосом объявляет лот, начальную цену контракта, «шаг аукциона», очередную цену контракта и предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения о цене контракта. Участник аукциона после объявления аукционистом начальной цены контракта и цены контракта, сниженной в соответствии с "шагом аукциона", поднимает карточки в случае, если он согласен заключить контракт по объявленной цене. Для подачи заявки на очередную цену контракта представитель обязан поднять регистрационный номер так, чтобы аукционист мог беспрепятственно его прочитать и ждать, когда аукционист назовет его номер. Аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) и цены контракта, сниженной в соответствии с "шагом аукциона", После объявления аукционистом номера участника, чья заявка принята, участник обязан опустить свой регистрационный номер.

В случае если после троекратного объявления очередной цены контракта ни один из участников аукциона не подал заявку, аукционист обязан снизить "шаг аукциона" на 0,5 процента начальной цены лота. Если после троекратного объявления измененного предложения о цене контракта ни один из участников аукциона не подал заявку на объявленную цену контракта, аукционист снижает "шаг аукциона" на 0,5 процента начальной цены лота. Если при  снижении «шага аукциона» кто-либо из участников подал заявку, следующий «шаг аукциона» становится равным «шагу аукциона» принятой заявки. Если после троекратного объявления последнего предложения о цене контракта, при снижения «шага аукциона» до минимального размера, равного 0,5 процента начальной цены лота,  ни один из участников аукциона не подал заявку на объявленную цену контракта, аукционист объявляет о закрытии торгов по данному лоту.

При объявлении закрытия торгов  по данному лоту аукционист объявляет:

- номер участника подавшего заявку на последнюю принятую цену лота (если подана только одна заявка) и номер участника подавшего первую заявку по предыдущей цене лота (без учета участника подавшего заявку на последнюю принятую цену лота).

Представитель не может голосом привлекать внимание аукциониста к своей заявке.

4.4.8. В ходе торгов представителям участников аукциона запрещается перебивать и переспрашивать аукциониста, комментировать и оспаривать действия аукциониста, а также иным образом затруднять работу аукциониста и аукционной комиссии. При грубом или неоднократном нарушении представителем порядка проведения аукциона аукционист имеет право предложить ему покинуть помещение.

4.4.9. После окончания торгов по всем включенным в данную сессию лотам аукциониста объявляет о завершении аукциона.

4.4.10. После завершения аукциона участники аукциона обязаны сдать аукционисту таблички с регистрационными номерами и покинуть помещение аукциона.

4.4.11. После завершения аукциона аукционист передает аукционной комиссии списки участников подавших «последнюю» и «предпоследнюю» заявки для определения победителя по каждому лоту.

5. Заключение контракта по результатам проведения аукциона

5.1. Заключение контракта

5.1.1. Заказчики заключают контракты с победителем аукциона на условиях, содержащихся в документации об аукционе, заявке победителя аукциона и с ценой, установленной в ходе аукциона.

5.1.2. Победителю аукциона в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола аукциона передается один экземпляр указанного протокола и проекты контрактов, которые составляется путем включения цены контракта, предложенной победителем аукциона в ходе аукциона, в проект контракта.

5.1.3. Победитель аукциона должен представить заказчику подписанный проект контракта, переданный ему в соответствии с пунктом 5.1.2 тома 1, и обеспечение исполнения контракта, если указанное обеспечение предусмотрено томом 2, в срок, установленный томом 2.

5.1.4. В случае если победитель аукциона или участник аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, в срок, предусмотренный томом 2, не представил заказчику подписанный контракт, переданный ему в соответствии с пунктом 5.1.2 тома 1, а также обеспечение исполнения контракта, если указанное обеспечение предусмотрено пунктом тома 2, победитель аукциона или участник аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, признается уклонившимся от заключения контракта.

5.1.5. В случае если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения контракта, заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении победителя аукциона заключить контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, либо заключить контракт с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта. При этом заключение контракта для участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, является обязательным.

В случае уклонения участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, от заключения контракта заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении такого участника аукциона заключить контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, или принять решение о признании аукциона несостоявшимся.

5.1.6. Правоотношения между заказчиком и победителем аукциона по предмету аукциона возникают после подписания контракта.

5.2. Обеспечение исполнения контракта

5.2.1. В случае если томом 2 установлено требование обеспечения исполнения контракта, контракт заключается только после предоставления участником аукциона, с которым заключается контракт, банковской гарантии, страхования ответственности по контракту или передачи заказчику в залог денежных средств в размере обеспечения исполнения контракта, указанном в томе 2.

5.2.2. Способ обеспечения исполнения контракта из перечисленных в пункте 5.2.1 тома 1 способов определяется таким участником аукциона самостоятельно.

5.2.3. Если победителем торгов или участником аукциона, с которым заключается контракт, является бюджетное учреждение и томом 2 было установлено требование обеспечения исполнения контракта, предоставления обеспечения исполнения контракта не требуется.

5.2.4. Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта в виде банковской гарантии.

5.2.4.1. В случае если обеспечение исполнения контракта представляется участником аукциона, с которым заключается контракт, в виде банковской гарантии, банковская гарантия должна соответствовать требованиям, установленным законодательством Российской Федерации.

5.2.4.2. Обязательным приложением к банковской гарантии является заверенная в соответствии с правилами тома 1 копия генеральной лицензии банка, выдавшего банковскую гарантию.

5.2.4.3. Требования к содержанию банковской гарантии:

а) должно содержаться указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии;

б) срок действия банковской гарантии должен на один месяц покрывать срок действия контракта.

5.2.5. Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта в виде страхования риска ответственности за нарушение контракта.

5.2.5.1. В случае если обеспечение исполнения контракта представляется участником аукциона, с которым заключается контракт, в виде страхования риска ответственности за нарушение контракта, договор страхования риска ответственности за нарушение контракта (далее - договор страхования) должен соответствовать требованиям, установленным законодательством Российской Федерации.

5.2.5.2. В соответствии с письмом Федеральной службы страхового надзора от 03.04.2006 № 4125/02-03 для заключения договора страхования страховая организация должна иметь лицензию, в которой указан вид страхования - страхование гражданской ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору.

Обязательным приложением к договору страхования является заверенная в соответствии с правилами тома 1 копия лицензии страховой организации, заключившей договор страхования, в которой содержится вышеуказанный вид страхования.

5.2.5.3. Требования к содержанию договора страхования:

а) страхование должно покрывать случаи виновного неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком (поставщиком, исполнителем) своих обязательств по контракту;

б) договор страхования в соответствии со статьей 932 ГК РФ должен быть заключен в пользу заказчика, то есть заказчик должен быть указан в договоре страхования в качестве выгодоприобретателя;

в) срок договора страхования должен покрывать срок действия контракта;

г) договор страхования должен содержать указание на согласие страховщика с тем, что изменения и дополнения, внесенные в контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующему договору страхования.

5.2.6. Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта в виде залога денежных средств.

5.2.6.1. В случае если обеспечение исполнения контракта представляется в виде залога денежных средств, участник аукциона, с которым заключается контракт, перечисляет сумму залога денежных средств, указанную в томе 2, на счет, указанный в томе 2.

5.2.6.2. Факт внесения залога денежных средств на счет заказчика подтверждается заверенной подписью уполномоченного лица участника аукциона, с которым заключается контракт (подпись должна быть расшифрована с указанием фамилии и инициалов), и скрепленной печатью участника - юридического лица (в случае наличия печати) копией или оригиналом платежного документа, на основании которого произведено перечисление средств обеспечения исполнения контракта.

5.2.6.3. Денежные средства возвращаются подрядчику (поставщику, исполнителю) при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по контракту в течение пяти банковских дней со дня получения заказчиком соответствующего письменного требования соответствующего подрядчика (поставщика, исполнителя).

Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный подрядчиком (поставщиком, исполнителем) в этом письменном требовании.

5.2.7. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение подрядчиком (поставщиком, исполнителем) своих обязательств по контракту, соответствующий подрядчик (поставщик, исполнитель) обязуется в течение десяти банковских дней предоставить заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения обязательств по контракту на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в настоящей документации об аукционе.

5.3. Права и обязанности участников и заказчика

5.3.1. После определения участника аукциона, с которым заключается контракт, заказчик обязан отказаться от заключения контракта с указанным участником аукциона в случае установления факта:

1) проведения ликвидации участников - юридических лиц или проведения в отношении участников - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей процедуры банкротства;

2) приостановления деятельности указанных лиц в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

3) предоставления указанными лицами заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, предусмотренных частью 2 статьи 35 Закона и томом 2;

4) нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения муниципального контракта балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

5) наличия у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, при условии, что участник размещения заказа не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.3.2. Заказчик при исполнении контракта по согласованию с поставщиком вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренные контрактом количество товаров при изменении потребности в товарах, на поставку которых заключен контракт.

При поставке дополнительного количества таких товаров заказчик по согласованию с поставщиком вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально количеству таких товаров но не более чем на десять процентов такой цены контракта, а при внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности в поставке таких товаров заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом.

5.3.3. При заключении муниципального контракта заказчик по согласованию с участником, с которым заключается контракт, вправе увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой контракта, предложенной таким участником, и начальной ценой контракта. При этом цена единицы указанного товара не должна превышать цену единицы товара, определяемую как частное от деления цены контракта предложенной участником аукциона, с которым заключается контракт, на количество товара, указанное в извещении о проведении открытого аукциона.

При поставке дополнительного количества таких товаров, выполнении дополнительного объема таких работ, оказании  дополнительного объема таких услуг заказчик по согласованию с поставщиком (исполнителем, подрядчиком) вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально количеству таких товаров, объему таких работ, услуг, но не более чем на десять процентов такой цены контракта, а при внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности в поставке таких товаров, выполнении таких работ, оказании таких услуг заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом.

5.3.4. В случае перемены государственного или муниципального заказчика по контракту права и обязанности заказчика по такому контракту переходят к новому заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

5.3.5. В случае если по окончании срока подачи заявок подана только одна заявка, указанная заявка рассматривается в порядке, установленном томом 1. В случае если указанная заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным Законом и документацией об аукционе, заказчик в течение трех рабочих дней со дня рассмотрения заявки обязан передать участнику, подавшему единственную заявку, проект контракта. При этом контракт заключается с участником аукциона на условиях и по начальной (максимальной) цене контракта (цене лота), предусмотренных документацией об аукционе.

5.3.6. В случае если аукцион признан несостоявшимся и только один участник, подавший заявку, признан участником аукциона, заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе обязан передать такому участнику аукциона проект контракта. При этом контракт заключается с участником аукциона на условиях и по начальной (максимальной) цене контракта (цене лота), предусмотренных документацией об аукционе.

5.3.7. Участник аукциона, которому заказчик в соответствии с пунктами 5.3.5 и 5.3.6 тома 1 направил проект контракта, не вправе отказаться от заключения контракта.

При непредставлении заказчику таким участником в срок, предусмотренный томом 2, подписанного контракта, а также обеспечения исполнения контракта в случае, если указанное обеспечение предусмотрено томом 2, такой участник признается уклонившимся от заключения контракта. В случае уклонения участника от заключения контракта денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки, не возвращаются.

5.3.8. Сведения об участниках, уклонившихся от заключения контракта, а также о поставщиках (исполнителях, подрядчиках), с которыми контракты расторгнуты в связи с существенным нарушением ими контрактов, включаются в Реестр недобросовестных поставщиков.

5.4. Возврат заявок участникам

После процедуры рассмотрения заявок на участие в аукционе все поступившие заявки становятся собственностью заказчика и возврату участникам не подлежат.

6. Правовое регулирование

Взаимоотношения участников, аукционной комиссии, организатора аукциона (уполномоченного органа), возникшие в связи с проведением настоящего аукциона, регулируются законодательством Российской Федерации, Новосибирской области и правовыми актами муниципалитета Новосибирска.

ТОМ 2

документации об аукционе

для проведения ОТКРЫТОГО аукциона №2

на право заключения Муниципального контракта НА Строительство структурированной кабельной системы здания администрации Дзержинского района.

специальнАЯ ЧАСТЬ

Новосибирск     2008

ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ

1. Предмет аукциона, начальная (максимальная) цена контракта, источник финансирования Муниципального заказа Новосибирска

1.1. Предметом настоящего аукциона является право заключения контракта на строительство структурированной кабельной системы здания администрации Дзержинского района.

1.2. Работы осуществляются в соответствии с техническим заданием документации об аукционе.

1.3. Начальная (максимальная) цена контракта:

| № лота | Наименование и описание лота | Начальная (максимальная) цена лота, руб. | Величина понижения начальной цены контракта (шаг аукциона), руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| лот № 1 | Строительство структурированной кабельной системы здания администрации Дзержинского района согласно техническому задания | 2 669 219,00 | 133 460,95 |
|  | ИТОГО: | 2 669 219,00 |  |

1.4. Источник финансирования Муниципального заказа бюджет Новосибирска на 2008 год.

1.5. . Порядок оплаты: после фактического завершения работ. Расчет безналичный.

2. Сведения об уполномоченном органе, муниципальных заказчиках Новосибирска, подведомственный муниципальных покупателях

Уполномоченный орган на размещение муниципального заказа Новосибирска:

Департамент связи и информатизации мэрии.

Место нахождения и почтовый адрес: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34

Контактные лица Уполномоченного органа:

Дробышев Андрей Николаевич, контактный телефон: 2274430, zakaz@admnsk.ru

Муниципальные заказчики Новосибирска:

Хозяйственное управление мэрии города Новосибирска

Подведомственные муниципальные покупатели:

Хозяйственное управление мэрии города Новосибирска

3. Содержание и состав документации об аукционе

Документация об аукционе для настоящего аукциона включает в себя:

1) том 1 документации об аукционе: общая часть (далее - том 1), утвержденный приказом первого заместителя мэра от 03.07.2007 № 20-ОД

2) настоящий том 2 документации об аукционе: специальная часть (далее - том 2), состоящий из инструкции участникам и образцов форм для обязательного заполнения участником;

3) том 3 документации об аукционе: техническое задание;

4) том 4 документации об аукционе: проект Муниципального контракта Новосибирска.

4. Требования к участникам, установленные в соответствии со статьей 11 Закона

Не установлены

5. Требование обеспечения исполнения контракта

Не установлено

6. Документы и формы, входящие в состав заявки

6.1. Заявка, подготовленная участником, должна обязательно содержать документы и формы, предусмотренные пунктом 7 тома 2.

6.2. Заявка должна содержать следующие документы и формы:

6.2.1. Документ, подтверждающий правовой статус участника.

1) для юридических лиц:

полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия (далее – выписка), оформленная в соответствии с Правилами ведения Единого государственного реестра юридических лиц, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 19.06.2002 № 438 «О Едином государственном реестре юридических лиц».

Отсутствие в выписке сведений, предусмотренных подпунктами  «д»-«к», «м»-«с» пункта 1 статьи 5 Федерального закона от 08.08.2001  № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц», не является основанием для отказа в допуске к участию в аукционе.

Выписка должна в обязательном порядке содержать сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица. Отсутствие реквизитов документа, удостоверяющего личность, в выписке не является основанием для отказа в допуске к участию в аукционе.

2) для индивидуальных предпринимателей:

полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия, оформленная в соответствии с Правилами ведения Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей и предоставления содержащихся в нем сведений, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 16.10.2003 № 630 «О Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, Правилах хранения в единых государственных реестрах юридических лиц и индивидуальных предпринимателей документов (сведений) и передачи их на постоянное хранение в государственные архивы, а также о внесении изменений и дополнений в постановления Правительства Российской Федерации от 19 июня 2002 г. № 438 и 439».

3) для иных физических лиц:

копии документов, удостоверяющих личность.

4) для иностранных лиц:

надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона.

6.2.2. Форма  «Аукционное предложение».

6.2.3. Форма «Сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара».

6.2.4. Копии документов, подтверждающих соответствие участника требованиям, установленным пунктом 4 тома 2.

6.2.5. Копии документов, подтверждающих соответствие продукции, являющейся предметом аукциона, требованиям законодательства Российской Федерации, указанным в техническом задании.

6.2.6. Документы, подтверждающие внесение обеспечения заявки.

6.2.7. Нотариально заверенная копия или оригинал доверенности, подтверждающая полномочия лица подписывать заявку на участие в аукционе и осуществлять иные действия от имени участника при проведении процедуры аукциона –  только в случае, если форма «Аукционное предложение» подписано не руководителем юридического лица-участника или не физическим лицом-участником.

7. Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров, работ, оказание услуг учреждениям уголовно-исполнительной системы и (или) организациям инвалидов

Не установлены.

8. Компетентная аукционная комиссия

Компетентной аукционной комиссией для настоящего аукциона является комиссия по размещению муниципального заказа при департаменте связи и информатизации мэрии Новосибирска.

9. Место, дата начала и окончания подачи заявок

9.1. Заявки должны быть доставлены участниками по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, кабинет  № 444 .

9.2. Заявки могут подаваться с 11.04.2008г.

9.3. Прием заявок прекращается в день рассмотрения заявок непосредственно до начала рассмотрения заявок (пункт 11.1 тома 2).

10. Место, дата и время начала рассмотрения заявок

и проведения аукциона

10.1. Рассмотрение заявок начнется  по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, кабинет  № 548  4 мая 2008г., в 11.часов 30 минут.

10.2. Аукцион будет проводиться г. Новосибирск, Красный проспект, 34, Большой зал, 8 мая 2008г., в 11.часов 00 минут.

10.3. Участники не имеют возможности участвовать в аукционе в электронной форме.

11. Сроки подписания контракта, заключаемого

по итогам аукциона

1. Участник аукциона, с которым заключается контракт по итогам настоящего аукциона, в течение 10 дней со дня  передачи ему в установленном порядке проекта контракта обязан подписать переданный ему проект контракта и представить его заказчику.

2. Контракт может быть заключен муниципальным заказчиком и участником аукциона не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе (в случае признания аукциона несостоявшимся и заключения контракта с единственным участником аукциона – часть 12 статьи 35, части 5 и 6 статьи 36 Закона) или со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона (в случае заключения контракта с победителем аукциона или участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта – часть 1.1 статьи 38 Закона).

3. В соответствии с частью 1 статьи 527 и статьей 765 Гражданского кодекса Российской Федерации подписание контракта с участником аукциона, с которым заключается контракт по итогам настоящего аукциона, для заказчика является обязательным, если иное не установлено федеральным законом.

В соответствии с частью 5 статьи 448 Гражданского кодекса Российской Федерации заказчик не позднее двадцати календарных дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе (в случае признания аукциона несостоявшимся и заключения контракта с единственным участником аукциона) или со дня подписания протокола аукциона (в случае заключения контракта с победителем аукциона) обязан подписать контракт с участником аукциона, с которым заключается контракт по итогам настоящего аукциона.

ОБРАЗЦЫ ФОРМ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ

К документациИ об аукционе

для проведения открытого аукциона №2

на право заключения Муниципального контракта НА Строительство структурированной кабельной системы здания администрации Дзержинского района.

Новосибирск     2008

# 1. Форма «Аукционное предложение»

для участия в аукционе на право заключения Муниципального контракта на Строительство структурированной кабельной системы здания администрации Дзержинского района.

1. Участник (для юридического лица):

| 1.1 Наименование и сведения об организационно-правовой форме |  |
| --- | --- |
| 1.2 Почтовый адрес |  |
| 1.3 Место нахождения |  |
| 1.4 Контактный телефон |  |
| 1.5. Номера лотов аукциона, в которых участник собирается принять участие |  |

1. Участник (для физического лица):

| 1.1 Фамилия, имя, отчество |  |
| --- | --- |
| 1.2. Паспортные данные |  |
| 1.3 Сведения о месте жительства |  |
| 1.4. Номера лотов аукциона, в которых участник собирается принять участие |  |

2. Участник подтверждает, что ознакомлен с документацией об аукционе к настоящему аукциону в полном объеме.

Участник согласен с тем, что в случае если им подана заявка, не отвечающая требованиям законодательства Российской Федерации и документации об аукционе, участник не будет допущен аукционной комиссией к участию в аукционе.

3. Участник подтверждает, что если он будет признан победителем аукциона, участник берет на себя обязательство поставить продукцию в соответствии с требованиями документации об аукционе в соответствии с предложенной им ценой контракта.

В случае если участник будет признан победителем аукциона, участник берет на себя обязательство подписать контракт с заказчиком в соответствии с требованиями документации об аукционе в срок, установленный томом 2.

4. Обеспечение заявки, предусмотренное томом 2, представлено.

Обеспечение в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, прошу возвращать на счет (участником указываются реквизиты банковского счета участника для возврата обеспечения заявки).

Форма должна быть подписана уполномоченным лицом участника и скреплена печатью участника - юридического лица (в случае наличия печати).

2. Форма «Сведения о потребительских свойствах и качественных характеристиках товара»

Лот № 1. __________________________________________________________

__________________________________________________________________

Начальная (максимальная) цена лота –2 669 219.00-руб.

ТОМ 3

документациИ об аукционе

для проведения аукциона №2

на право заключения Муниципального контракта НА Строительство структурированной кабельной системы здания администрации Дзержинского района.

новосибирск    2008

Техническое задание

- Описание лотов

Лот № 1. Строительство структурированной кабельной системы здания администрации Дзержинского района.

| Номер лота | Название лота | Срок выполнения работ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Строительство структурированной кабельной системы здания администрации Дзержинского района. | 30 июня 2008 |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на строительство структурированной кабельной системы

администрации Дзержинского района

г. Новосибирска по адресу пр. Дзержинского, 16 в г. Новосибирске

СТРУКТУРА ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ

1 Общие положения

2 Объем выполняемых работ

3 Начальная максимальная цена контракта

4 Технические требования и описание объема выполняемых работ

5 Обеспечение материалами

6 Привлечение субподрядчиков

7 Требования к лицензированию и сертификации

8 Формы отчетов о ходе оказания услуг, использования средств, контроль качества

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

| 1.1 1.2 | Наименование объекта Краткая характеристика объекта | Открытый аукцион на выполнение работ по строительству структурированной кабельной системы администрации Дзержинского района г. Новосибирска Административное здание, 1984 года постройки, четырех этажное (с подвалом), общей площадью 6633 кв.м Высота этажей: Подвал – 3,3 м; 1 этаж - 3 м; 2 этаж - 3 м; 3 этаж – 3 м. 4 этаж – 2,5 м. |
| --- | --- | --- |
| 1.3 | Стадия проектирования | Рабочий проект |
| 1.4 | Вид строительства | Новое |
| 1.5 | Район, пункт строительства | г. Новосибирск, пр. Дзержинского, 16 |
| 1.6 | Сроки строительства | 2-й квартал 2008г. |
| 1.7 | Заказчик | Администрация Дзержинского района |
| 1.8 | Проектная организация | ЗАО МСУ-78 «Электрон» |

2 ОБЪЕМ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

2.1 Выполнить работы по монтажу структурированной кабельной системы согласно проекта Р-409-СКС ЗАО МСУ-78 «Электрон». (проект прилагается к документации об аукционне в электронном виде в формате AutoCAD)

3 НАЧАЛЬНАЯ (МАКСИМАЛЬНАЯ) ЦЕНА КОНТРАКТА

Цена контракта составляет:

2 669 219,00 рублей.

4 ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ И  ОПИСАНИЕ ОБЪЕМА ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

4.1	 Структурированная кабельная система

4.1.1 Общие требования

Строительство структурированной кабельной системы (СКС) выполняется в соответствии с действующими российскими и международными нормативными документами.

Применяемые при строительстве СКС материалы, а именно: кабельная продукция, коммутационное оборудование, кабельные каналы, телекоммуникационные шкафы и стойки, должно быть разрешено к применению на территории Российской  Федерации, иметь сертификаты соответствия и пожарной безопасности.

4.1.2 Топология и подсистемы СКС

СКС строится по топологии «двухуровневая звезда» и состоит из двух подсистем: магистральной и горизонтальной.

Магистральная подсистема СКС служит для распределения номерной емкости АТС по этажам Объекта, а также для организации магистральных подключений активного сетевого оборудования локальной вычислительной сети (ЛВС).

Горизонтальная подсистема СКС служит для подключения абонентского оборудования ЛВС и телефонной сети к активному сетевому оборудованию этажного распределителя и этажному телефонному кроссу АТС.

4.1.3 Требования к магистральной подсистемы СКС

Магистральная подсистема ЛВС СКС выполняется на основе медножильных кабелей типа неэкранированная витая пара проводников (UTP). Каналы связи магистральной подсистемы должны соответствовать требованиям класса Е по ISO/IEC 11801:2002.

Магистральная подсистема телефонной сети СКС выполняется на основе медножильных многопарных кабелей типа неэкранированная витая пара проводников (UTP) категории 6 по TIA/EIA-568-A.

Кабели магистральной подсистемы СКС прокладываются от распределителя здания до этажных распределителей.

Распределитель здания размещается в помещении серверной в подвале.

Интерфейс коммутационного оборудования магистральной подсистемы СКС:

–для телефонной сети со стороны распределителя здания–KRONE LSA plus 2/10 с нормально замкнутыми контактами;

– для телефонной сети со стороны этажных распределителей–KRONE LSA plus 2/10 с нормально замкнутыми контактами;

–для локальной вычислительной сети – RJ45 с обоих концов кабельных линий.

Предусмотреть комплектацию магистральной подсистемы СКС коммутационными шнурами соответствующего типа, в количестве, достаточном для организации магистральных подключений коммутаторов ЛВС.

4.1.4 Требования к горизонтальной подсистемы СКС

Горизонтальная подсистема СКС выполняется на основе медножильных кабелей типа неэкранированная витая пара проводников (UTP). Каналы связи горизонтальной подсистемы должны соответствовать требованиям класса D по ISO/IEC 11801:2002.

Горизонтальная подсистема телефонной сети СКС выполняется на основе медножильных многопарных кабелей типа неэкранированная витая пара проводников (UTP) категории 5 по TIA/EIA-568-A.

Кабели горизонтальной подсистемы СКС прокладываются от этажных распределителей до абонентских розеток на рабочих местах пользователей.

Количество рабочих мест – 297.

Интерфейс коммутационного оборудования горизонтальной подсистемы СКС с обоих концов кабельных линий – RJ45.

На каждом рабочем месте пользователя предусмотреть установку двухпортовой абонентской розетки.

Количество и место расположения абонентских розеток могут быть изменены Заказчиком на этапе монтажного проектирования.

Предусмотреть комплектацию горизонтальной подсистемы СКС коммутационными шнурами соответствующего типа:

- cо стороны абонентской розетки: в количестве, достаточном для подключения к каждой абонентской розетки одного компьютера и одного телефонного аппарата;

- cо стороны этажного распределителя: в количестве, достаточном для коммутации каждой абонентской розетки с одним портом коммутатора ЛВС и одним портом телефонного кросса.

4.1.5 Требования к организации кабельных трасс

Прокладку кабелей всех подсистем СКС выполнить в соответствии с требованиями EIA/TIA-569, ОСТН-600-93.

Прокладку кабелей через межэтажные перекрытия Объекта осуществить в стальных трубах необходимого диаметра. Предусмотреть первоначальное заполнение межэтажных переходов  не более чем на 50% для возможности дальнейшего наращивания количества рабочих мест.

Прокладку кабелей в зоне рабочих мест пользователей осуществить в пластиковых кабельных каналах с продольной перегородкой. Уложить кабели СКС в один из отсеков кабельного канала, с первоначальным заполнением не более 60% от емкости отсека. Предусмотреть комплектацию всех видов кабельных каналов необходимым набором комплектующих (углы, повороты, отводы, заглушки и т.д.) для сохранения эстетичного интерьера рабочих помещений Объекта.

Прокладку кабелей по коридорам Объекта выполнить в пространстве над подвесным потолком в стальном перфорированном лотке. Первоначальное заполнение коридорных кабельных трасс – не более 60%. Предусмотреть прокладку двух параллельных кабеленесущих трасс, зарезервировав одну из них под электропроводку. При любом способе прокладки коридорных трасс, должно быть обеспечено расстояние не менее 120 мм между кабелями СКС и предполагаемыми силовыми кабелями.

4.1.6 Требование к 19” монтажному оборудованию (шкафы, стойки)

Распределитель здания организовать в виде закрытого телекоммуникационного шкафа высотой не менее 27U с принудительной вытяжной вентиляцией. Глубина шкафа должна быть 800 мм для установки ИБП и 19” серверного оборудования.

Этажные распределители организовать в виде напольных телекоммуникационных шкафов с металлическими дверями с замком. Шкафы должны иметь перфорацию для пассивного охлаждения. Глубина шкафа должна быть 800 мм для установки ИБП и 19” серверного оборудования.

4.1.7 Коммутация кабелей осуществляется в кроссовых шкафах, в которых монтируется коммутационное и активное оборудование структурированной кабельной сети. Распределительная проводка от шкафов до рабочих мест необходимо выполнить кабелем категории 5е.

4.1.8 СКС предусматривается для всех служебных помещений с обслуживающим персоналом.

4.1.9. Активное оборудование должно обеспечивать 100% резерв, выход из строя отдельных компонентов не должно влиять на работоспособность сети в целом.

Основной технологией сети является Ethernet 10/100/1000 Мбит\с.

4.1.10 Управление сетью предусмотреть централизовано с рабочего места администратора сети. Программное обеспечение должно обеспечивать полную функциональность мониторинга и управления сетью.

4.1.11 Рекомендуемая фирма-производитель активного оборудования: Cisco.

4.2	Система телефонной связи:

4.2.1 Подключение к сети общего пользования предусмотреть по техническим условиям отдела телекоммуникаций департамента связи и информатизации мэрии г. Новосибирска, получаемым Заказчиком;

4.2.2 Распределительная телефонная сеть по всем служебным помещениям здания выполняется кабелем категории 5е. На каждом рабочем месте предусмотреть одну телефонную розетку RJ-45. В каждой приемной руководителей администрации предусмотреть по четыре телефонных розетки RJ-45. В кабинете главы администрации предусмотреть четыре телефонных розетки RJ-45. В комнате отдыха главы администрации предусмотреть четыре телефонных розетки RJ-45. В каждой комнате заместителей главы администрации предусмотреть по четыре телефонных розетки RJ-45. В приемной главы администрации предусмотреть 4 телефонных розетки RJ-45.

4.2.3 Для функционирования комплекса технических средств выполнить контур рабочего и защитного заземления в помещении серверной. Согласно действующих норм и правил.

5 ОБЕСПЕЧЕНИЕ МАТЕРИАЛАМИ

Материалы, необходимые для выполнения работ приобретаются подрядчиком и согласовываются с ЗАКАЗЧИКОМ.

6 ПРИВЛЕЧЕНИЕ СУБПОДРЯДЧИКОВ

ПОДРЯДИК вправе привлечь подрядную организацию для выполнения специализированных работ, не относящихся непосредственно к проведению монтажа (изготовление комплектующих, заготовка материалов и т.д.) только с письменного разрешения ЗАКАЗЧИКА.

7 ТРЕБОВАНИЯ К ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ И СЕРТИФИКАЦИИ

Для выполнения работ ПОДРЯДЧИК должен иметь следующие лицензии:

- на строительство зданий и сооружений 1 и 2 уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом;

Смонтированная СКС должна иметь полный комплекс эксплуатационной документации, в том числе: гарантийные документы, сертификат СКС, сертификат пожарной безопасности.

Данная СКС должна монтироваться специалистами ПОДРЯДЧИКА, имеющими сертификат фирмы-производителя на право монтажа СКС.

8 ФОРМЫ ОТЧЕТОВ О ХОДЕ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ, ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ, КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА

ЗАКАЗЧИК  производит контроль качества выполняемых работ и используемых материалов в течение всего периода проведения монтажа. Тестирование и контроль параметров СКС являются обязательными заключительными этапами монтажа СКС. Тестирование линий СКС должно быть выполнено специализированным кабельным тестером, отвечающим требованиям к тестированию СКС на соответствие классу D стандарта ISO/IEC 11801.

ПОДРЯДЧИК должен предоставить исполнительную документацию Объекта, выполненную в соответствии с РД 45.120-2000.

Подписание Акта о приемке выполненных работ производится после принятия приемной комиссией выполненных работ.

К техническому заданию прилагается локальный сметный счет.

Начальная (максимальная) цена контракта –    2 669  219,00   руб.

«Шаг аукциона» - 5% начальной цены контракта

ТОМ 4

документациИ об аукционе

для проведения аукциона №2

на право заключения Муниципального контракта НА Строительство структурированной кабельной системы здания администрации Дзержинского района.

Проект муниципального контракта

Новосибирск     2008

Приложение

к аукционной документации

ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА №_____

на выполнение работ для муниципальных нужд.

г. Новосибирск					            			«  » __________ 2008 г.

Мэрия Новосибирска, именуемая в дальнейшем Заказчик в лице Начальника хозяйственного управления мэрии Борисенко Родиона Григорьевича, действующего на основании Положения, с одной стороны, и ________________________________________________, __________________________________________________________________________. (протокол №_ от « __ » ________ 2008 г.), именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице _______________________________, действующего на основании __________________________________, с другой стороны, заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта.

# 1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению работ _____________________________________________ согласно техническому заданию (Приложение 2) на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.

# 1.2. Заказчик обязуется принять результаты работ и оплатить их в объеме и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.

# 1.3. Сроки выполнения работ: Подрядчик обязуется выполнить для Заказчика работы в соответствии с техническим заданием и планом-графиком в срок до «__» _______ 2008г.

# 1.4. Право собственности на результат работ переходит Заказчику с момента приемки работ (основание: акт выполненных работ).

# 2. Цена контракта

# 2.1. Стоимость работ устанавливается в рублях Российской Федерации.

# 2.2. Заказчик обязуется уплатить Подрядчику за выполненные работы в соответствии со Сметой работ (Приложение 1)  _________________________ (____________________________________________),  в том числе НДС ______ рублей ___копеек.

# 2.3. Стоимость работ является фиксированной на протяжении всего срока действия Контракта и не подлежит изменению за исключением случая, указанного в п. 2.4. настоящего Контракта.

# 2.4. В случае выявления потребности в дополнительных работах, не предусмотренных настоящим Контрактом, но связанных с работами, предусмотренными в п. 1.1. настоящего Контракта или при прекращении потребности в таких работах, Заказчик имеет право в одностороннем порядке изменить объем таких работ до 10% от общего их объема в сторону увеличения или уменьшения, при этом цена настоящего Контракта может быть изменена по согласованию с Подрядчиком пропорционально изменению объема, но не более чем на 10% цены. При этом стоимость таких работ определяется согласно условиям конкурсной заявки Подрядчика.

# 3. Порядок расчетов

# 3.1. Расчеты производятся путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика согласно п.п. 3.2. и 3.3. настоящего Контракта.

# 3.2. Оплата работ Подрядчика по настоящему Контракту осуществляется Заказчиком течение 15 (пятнадцати) банковских дней с даты подписания Сторонами Акта выполненных работ без замечаний Заказчика на основании счета, выставляемого Подрядчиком. Суммы в счетах, счетах-фактурах Подрядчика выражаются в рублях. Датой оплаты является дата списания денежных средств с расчетного счета Подрядчика.

# 4. Права и обязанности сторон

# 4.1. Права Заказчика

# 4.1.1.	Требовать предоставления информации, касающейся выполнения работ.

# 4.1.2.	Требовать при необходимости замену сотрудников Подрядчика.

# 4.1.3.	Проверять ход и качество выполняемых Подрядчиком работ, не вмешиваясь в его деятельность.

# 4.1.4.	Приостановить все платежи по настоящему Контракту, письменно уведомив Подрядчика, если последний не выполняет своих обязательств (или части обязательств) по Контракту, при условии, что такое уведомление о приостановлении платежей определяет характер невыполнения обязательств и содержит требование того, чтобы Подрядчик исправил положение в течение периода времени, не превышающего пятнадцати дней после получения Подрядчиком такого уведомления.

# 4.1.5. Передать Подрядчику материалы, необходимые для выполнения работы в соответствии с настоящим Контрактом. Передача материалов оформляется актом приема-передачи. В этом случае цена работы, подлежащая уплате Подрядчику, уменьшается на стоимость переданных материалов, исчисленную в соответствии с настоящим договором.

# 4.2. Обязанности Заказчика:

# 4.2.1.	Принять работу в соответствии с пунктом 5 настоящего Контракта; в случае отсутствия претензий относительно объема, качества и соблюдения сроков их выполнения подписать Акт выполненных работ и передать один экземпляр Подрядчику.

# 4.2.2.	Осуществлять поэтапную оплату выполненных Подрядчиком работ в размере, предусмотренном пунктом 3 настоящего Контракта.

# 4.2.3.	Создавать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат.

# 4.3. Права Подрядчика:

# 4.3.1. Требовать оплаты выполненных работ в соответствии с пунктом 3 настоящего контракта.

# 4.3.2. Самостоятельно определять способы выполнения работ по Контракту.

# 4.4. Обязанности Подрядчика:

# 4.4.1. Своевременно и надлежащим образом выполнять работы в соответствии с настоящим Контрактом.

# 4.4.2. Предоставлять Заказчику информацию, касающуюся выполняемых работ по настоящему Контракту.

# 4.4.3. Предупреждать Заказчика о вероятных конкретных событиях или обстоятельствах в будущем, которые могут негативно повлиять на качество работ.

# 4.4.4. Своими силами и за свой счет устранить допущенные по своей вине недостатки в выполненной работе.

# 4.4.5. Предоставлять Заказчику Акты выполненных работ не позднее десяти календарных дней после выполнения работ по каждому этапу.

# 4.4.6. Выполнять работы и свои обязанности по настоящему Контракту с надлежащим прилежанием, эффективностью и на высоком профессиональном уровне, а также применять передовые технологии и эффективное оборудование, технику, материалы и методы.

# 4.4.7. Предоставлять на результат выполненной работы гарантию качества на период действия гарантийного срока согласно соответствующему ГОСТу, техническим условиям.

# 4.5. Обязанности сторон:

# 4.5.1. В течение срока действия Контракта и в течение пяти лет  после окончания каждая Сторона не должна раскрывать никакой информации, за исключением информации, предусмотренной законодательством о размещении заказов для опубликования в Реестре муниципальных контрактов, перед третьими лицами, имеющей конфиденциальный характер, которая связана с работами, Контрактом, без предварительного письменного согласия другой Стороны.

# 4.5.2. Ни одна из сторон не имеет право:

# - поручать исполнение своих обязательств по настоящему договору третьей стороне;

# - переуступать право требования долга третьему лицу.

# 5. Порядок сдачи-приемки работ

# 5.1. При завершении этапа работ Подрядчик представляет Заказчику Акт выполненных работ.

# 5.2. Заказчик в течение пяти дней со дня получения Акта выполненных работ обязан направить Подрядчику подписанный Акт выполненных работ или мотивированный отказ.

# 5.3. В случае несоответствия выполненных работ Техническому заданию Сторонами подписывается двусторонний акт с перечнем необходимых доработок. Претензии о проведении доработок должны быть предъявлены Заказчиком в течение десяти дней после получения Акта выполненных работ. Подрядчик обязан произвести необходимые исправления без дополнительной оплаты в пределах цены Контракта.

# 5.4. В случае досрочного выполнения Подрядчиком работ по настоящему Контракту, в случае если возможность досрочного выполнения работ определена в Техническом задании, Заказчик обязуется принять к рассмотрению Акт выполненных работ в порядке, установленном настоящим пунктом, и после подписания данного Акта произвести оплату.

# 6. Ответственность сторон

# 6.1. За невыполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту виновная Сторона несет ответственность согласно действующему законодательству Российской Федерации.

# 6.2. Все споры по настоящему Контракту могут быть урегулированы Сторонами путем переговоров, а в случае невозможности урегулирования, в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

# 6.3. В случае нарушения графика выполнения работ, возникшего по вине Подрядчика, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика за каждый день просрочки пеню в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка РФ от общей цены Контракта, указанной в п. 2.2. настоящего Контракта, но не более 10 % от цены Контракта.

# 6.4. В случае просрочки Заказчиком оплаты работ Подрядчик вправе потребовать уплаты неустойки. Неустойка начисляется на каждый день просрочки обязательства, начиная со дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка РФ, но не более 10 % от суммы, подлежащей оплате. В случае превышения предельной суммы неустойки Подрядчик вправе обратиться в суд с иском о расторжении Контракта.

# 6.5. Стороны не несут ответственности за невыполнение обязательств, обусловленных  обстоятельствами, возникших помимо воли сторон и которые нельзя было предвидеть или избежать, включая: объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения и другие обстоятельства непреодолимой силы. О возникновении вышеуказанных обстоятельств, Сторона должна уведомить другую Сторону в письменном виде в трехдневный срок с момента их возникновения.

# 7. Срок действия контракта

# 7.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует  до полного исполнения сторонами принятых обязательств в течении 60 дней со дня подписания контракта.

# 7.2. Настоящий Контракт прекращается с исполнением Сторонами принятых обязательств.

# 8. Заключительные положения

# 8.1. Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством предоставленных Подрядчиком материалов, а также правильностью использования Подрядчиком информационных материалов Заказчика, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

# 8.2. Настоящий Контракт может быть расторгнут, или в него могут быть внесены изменения по обоюдному согласию сторон, которые оформляются дополнительным соглашением и становятся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

# 8.3. Настоящий Контракт составлен на русском языке в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

9. Приложения

Приложение 1 - Сметный расчёт стоимости проектной продукции на 3 листах.

Приложение 2 - Техническое задание.

10. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

| «Заказчик» Мэрия, Хозяйственное Управление УФК по Новосибирской области (УФ и НП мэрии, ХОЗУ мэрии) Юридический адрес 630099, г.Новосибирск, Красный пр., 34. Тел. финансового отдела 227-41-48, Банковские реквизиты: ИНН 5406015180, КПП 540601001 ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ по Новосибирской области г.Новосибирск. Р/сч. 40204810800000000513 БИК 045004001 | «Подрядчик» ______________________ ______________________ ______________________ ______________________ ______________________ ______________________ ______________________ ______________________ ______________________ ______________________ ______________________ ______________________ ______________________ |
| --- | --- |
| Начальник Управления Р.Г.Борисенко « » ______ 2008г. пм | Директор ______________________ ________ « » ______ 2008г. мп |

| Согласовано: Начальник управления связи мэрии Начальник управления информатизации Начальник управления делами мэрии Начальник УФ и НП мэрии Юрист УФ и НП мэрии | С.В. Зайцев Е.А. Друзьев В. О. Зарубин Б. В. Буреев |
| --- | --- |

# Footnotes

Заказчику и участнику аукциона запрещается внесение каких-либо изменений (дополнений) в проект контракта при его составлении, не связанных с ценой контракта. Внесение каких-либо изменений или дополнений в проект контракта в соответствии с частью 9 статьи 34 Закона допускается только в установленные Законом сроки. Должностные лица заказчиков, допускающие незаконное внесение изменений (дополнений) в проект контракта, подлежат привлечению к установленной действующим законодательством ответственности (часть 1 статьи 7.32 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях).

Представляемые участником сведения указываются в соответствии с действующим законодательством и должны соответствовать представленной выписке из Единого государственного реестра юридических лиц (далее – выписка). Сноски 3-5, 7 обязательно включаются организатором аукциона в форму 2.

Участник представляет форму «Аукционное предложение» без сносок. Представление участником формы «Аукционное предложение» со сносками, без сносок либо с частью сносок не является основанием для отказа в допуске к участию в аукционе.

Участник вправе указать полное или сокращенное наименование по собственному усмотрению.

Почтовый адрес участника может не совпадать с местом нахождения участника, указанным в выписке. Участник вправе указывать любой почтовый адрес. Расхождение почтового адреса и места нахождения участника не является нарушением действующего законодательства и не является основанием для отказа в допуске.

Участник в пункте 1.3 должен указать адрес, содержащийся в выписке как место нахождения юридического лица.

Пункты 1.5 и 1.4 организатор аукциона включает в форму 2 в случае проведения аукциона более чем по одному лоту.

Представляемые участником сведения указываются в соответствии с действующим законодательством и должны соответствовать представленной выписке.

Абзац включается в форму организатором аукциона при наличии в томе 2 требования обеспечения заявки. Незаполнение участником пункта 4 формы «Аукционное предложение» или ее частичное заполнение не является основанием для отказа в допуске к участию в аукционе.

Указанная форма включается в том 2 по решению организатора аукциона только при закупке товаров для муниципальных нужд Новосибирска. При закупке работ и услуг для муниципальных нужд Новосибирска включение данной формы в том 2 запрещается. Содержание формы может быть отредактировано организатором аукциона в зависимости от предмета аукциона.