УТВЕРЖДАЮ

Председатель комитета

по делам молодежи

г. Новосибирска

___________Я.Ю. Малашенко

«21» апреля  2008 г.

документациЯ об АУКЦИОНЕ

для проведения ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

на право заключения МУНИЦИПАЛЬНОГО контракта

на ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО капитальному ремонту ПОМЕЩЕНИй

МОУДОД КЮМ «Дельфин»      МОУДОД Коц «Юность»

ТОМ 1

#### ОБЩАЯ ЧАСТЬ

ПОНЯТИЯ И СОКРАЩЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В

ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ

Понятия, термины и сокращения, использующиеся в настоящей документации об аукционе, применяются в значениях, определенных Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон) и постановлением мэра г. Новосибирска от 27.03.2006 № 333 «Об организации муниципального заказа».

В настоящей документации об аукционе также используются следующие понятия и сокращения:

Размещение заказов для муниципальных нужд – осуществляемые в установленном порядке действия заказчиков, органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций по размещению заказов для муниципальных нужд, в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами города Новосибирска.

Уполномоченный орган – орган исполнительной власти города Новосибирска, уполномоченный на осуществление функций по размещению заказов для муниципальных нужд города Новосибирска, определенных решением о создании данного органа.

Муниципальный заказчик (далее также – заказчик) – органы местного самоуправления города Новосибирска, а также уполномоченные органами местной власти города Новосибирска на размещение заказов бюджетные учреждения, иные получатели средств бюджета города Новосибирска при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг за счет бюджетных средств и внебюджетных источников финансирования.

В случаях, когда в настоящей документации об аукционе указывается, что определенные действия/процедуры может проводить заказчик, уполномоченный орган, имеется в виду, что соответствующие действия/процедуры осуществляет либо заказчик, либо уполномоченный орган в зависимости от того, кто проводит соответствующий аукцион, в соответствии с разграничением их полномочий, определенным нормативными правовыми актами города Новосибирска.

Участник размещения заказа – любое юридическое лицо, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, претендующие на заключение муниципального контракта.

Аукционная комиссия – комиссия, созданная на основании постановления мэра от 10.01.2008г. №2 « Об утверждении состава комиссии по размещению муниципального заказа при комитете по культуре и искусству мэрии города Новосибирска»

Официальный сайт – официальный сайт города Новосибирска в сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд города Новосибирска – www.novo-sibirsk.ru.

Официальное печатное издание – официальное печатное издание города Новосибирска  для опубликования информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных  нужд города Новосибирска – Бюллетень органов городского самоуправления г. Новосибирска

Аукцион – торги, победителем которых признается лицо, предложившее наиболее низкую цену муниципального контракта.

Документация об аукционе – документация, в установленном порядке утвержденная муниципальным  заказчиком, содержащая сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами города Новосибирска.

Заявка на участие в аукционе – письменное подтверждение участника размещения заказа его согласия участвовать в аукционе на условиях, указанных в извещении о проведении аукциона и документации об аукционе, поданное в срок и по форме, установленной документацией об аукционе.

Муниципальный контракт – договор, заключенный заказчиком от имени города Новосибирска в целях обеспечения муниципальных  нужд города Новосибирска.

Предмет аукциона – право на заключение муниципального  контракта на поставку товара, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд города Новосибирска.

Лот – предмет отдельного аукциона, путем проведения которого в порядке, предусмотренном законодательством о размещении заказов, определяется лицо, получающее право на заключение отдельного муниципального контракта на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд города Новосибирска.

Электронный документ – документ, информация в котором предоставлена в электронно-цифровой форме, созданный и оформленный в порядке, предусмотренном Федеральным законом Российской Федерации «Об электронно-цифровой подписи» от 10 января 2002 года № 1-ФЗ.

Аукционист – представитель заказчика, проводящий от имени заказчика, аукцион на право заключения муниципального контракта. Статус аукциониста принадлежит аукционисту по должности или по доверенности, выдаваемой заказчиком.

Представитель участника аукциона – лицо, представляющее интересы участника аукциона по доверенности, и принимающее непосредственное участие в процедуре аукционного торга, зарегистрированное для этого и получившее карточку участника аукциона соответственно регистрационному номеру заявки участника аукциона.

ИНСТРУКЦИЯ

ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ АУКЦИОНА

1. Общие сведения

1.1. Состав документации об аукционе

1.1.1. Документация об аукционе включает в себя:

1) Том 1 документации об аукционе: общая часть (далее - Том 1):

а) понятия и сокращения, используемые в документации об аукционе,

б) инструкция по подготовке и проведению аукциона;

2) Том 2 документации об аукционе: специальная часть (далее - Том 2), состоящий из:

а) инструкции участникам,

б) образцов форм для заполнения в соответствии с Томом 2,

3) Том 3 документации об аукционе: техническое задание,

4) Том 4 документации об аукционе: проект муниципального контракта (далее - проект контракта).

1.1.2. Том 1 является неотъемлемой частью документации об аукционе, утвержденной муниципальным заказчиком.

1.1.3. Муниципальный заказчик в исключительных случаях вправе самостоятельно внести изменения в том 1.

1. Особенности документации об аукционе при проведении аукциона:

Муниципальный заказчик включает в Том 2 сведения о начальной (максимальной) цене контракта (цене лота), предмете контракта, сведения о заказчике, размере обеспечения заявки, размере обеспечения исполнения контракта.

2. Изучение участниками документации об аукционе

2.1  Участник обязан в полном объеме изучить документацию об аукционе.

2.2 Представление неполной информации, требуемой документацией об аукционе, непредставление или неправильное оформление документов или их надлежащим образом заверенных копий, а также форм, требуемых документацией об аукционе, представление недостоверных сведений или подача заявки, не отвечающей требованиям Закона и документации об аукционе, является риском участника, подавшего такую заявку, который может привести к отклонению его заявки.

2.3 В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником в составе заявки, такой участник может быть отстранен аукционной комиссией от участия в аукционе на любом этапе его проведения вплоть до заключения контракта.

3. Внесение изменений в документацию об аукционе

3.1 Не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок муниципальный заказчик вправе внести изменения в документацию об аукционе.

3.2. Любые изменения являются неотъемлемой  частью документации об аукционе и на них распространяются все указания, содержащиеся в документации об аукционе.

3.3 В течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о внесении изменений в документацию об аукционе такие изменения опубликовываются в течение пяти рабочих дней и в течение одного дня размещаются в порядке, установленном для опубликования и размещения извещения о проведении аукциона.

При этом срок подачи заявок должен быть продлен так, чтобы со дня опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте внесенных изменений в документацию об аукционе до даты окончания подачи заявок такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней.

3.4 Изменения направляются муниципальным заказчиком заказными письмами или в форме электронных документов всем участникам, которым была предоставлена документация об аукционе в течение двух рабочих дней.

3.5 Участники, получающие и использующие документацию об аукционе только  с официального сайта, самостоятельно отслеживают возможные изменения, внесенные в извещение о проведение аукциона и в документацию об аукционе и размещенные на официальном сайте.

3.6 Муниципальный заказчик не несет ответственности в случае, если участник не ознакомился с изменениями, внесенными в извещение о проведении аукциона и документацию об аукционе.

4. Разъяснение положений документации об аукционе

4.1. При проведении аукциона какие-либо переговоры муниципального заказчика или аукционной комиссии с участником не допускаются.

4.2. Муниципальный заказчик вправе давать по собственной инициативе разъяснения в случае, если аукцион проводится муниципальным заказчиком.

4.3. Любой участник вправе направить в письменной форме в аукционную комиссию запрос о разъяснении положений документации об аукционе (далее - запрос).

4.4. Датой начала срока предоставления участникам разъяснений является дата размещения документации об аукционе на официальном сайте.

4.5. В течение двух рабочих дней со дня поступления запроса муниципальный заказчик направляет в письменной форме разъяснения, если указанный запрос поступил в аукционную комиссию не позднее чем за пять дней до дня и времени окончания подачи заявок.

4.6. Днем поступления запроса считается день регистрации запроса в письменной форме секретарем муниципальной комиссии.

4.7. Течение срока на подготовку и направление разъяснений начинается в соответствии со статьей 191 Гражданского кодекса Российской Федерации на следующий рабочий день после дня поступления запроса.

4.8. Запросы, поступившие позднее чем за пять дней до дня окончания подачи заявок, не рассматриваются.

5. Отказ от проведения открытого аукциона

5.1. Муниципальный заказчик, официально опубликовавший в официальном печатном издании и разместивший на официальном сайте извещение о проведении открытого аукциона, вправе отказаться от проведения открытого аукциона не позднее чем за десять дней до даты окончания срока подачи заявок.

5.2. Извещение об отказе от проведения открытого аукциона опубликовывается в установленном Законом порядке в официальном печатном издании в течение пяти рабочих дней и размещается на официальном сайте в течение двух дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого аукциона.

5.3. В течение двух рабочих  дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого аукциона аукционной комиссией направляются соответствующие уведомления всем участникам, подавшим заявки.

6. Требования к участникам

6.1. В настоящем аукционе может принять участие любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.

6.2. Участник должен соответствовать требованиям, предъявляемым к участникам в соответствии со статьей 11 Закона:

требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона, в том числе требованиям, установленным в томе 2;

требованию о непроведении ликвидации участника - юридического лица или непроведении в отношении участника - юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства;

требованию о неприостановлении деятельности участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях на день рассмотрения заявки;

требованию об отсутствии у участника задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

требованию об отсутствии в предусмотренном Законом реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике.

Порядок подготовки заявок

1. Язык заявки

1.1. Заявка, вся корреспонденция и документация, связанная с этой заявкой, должны быть написаны на русском языке.

1.2. Документация может быть написана на другом языке при условии, что к ней будет прилагаться нотариально заверенный перевод соответствующих разделов на русском языке.

1.3. Документы, выданные, составленные или удостоверенные по установленной форме компетентными органами иностранных государств вне пределов Российской Федерации по нормам иностранного права в отношении российских организаций и граждан или иностранных лиц, принимаются аукционной комиссией для рассмотрения при наличии легализации указанных документов или проставлении апостиля, если иное не установлено международным договором Российской Федерации.

2. Аукционная заявка участника

2.1. Каждый участник в составе своей заявки подает одну заявку на участие в аукционе по установленной форме.

Допускается формирование и подача формы «Заявка на участие в аукционе» отдельным документом на каждый лот.

Запрещается отказ в допуске к участию в аукционе по мотиву подачи участником одной формы «Заявка на участие в аукционе» на все лоты аукциона или формы «Заявка на участие в аукционе» отдельным документом на каждый лот.

3. Расходы на участие в аукционе и заключение контракта

3.1. Участник несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки, участием в аукционе и заключением контракта.

3.2. Аукционная комиссия не отвечает и не имеет обязательств по этим расходам независимо от характера проведения и результатов аукциона.

4. Оформление и подписание заявки

4.1. Заявка оформляется в письменной форме и в форме электронного документа.

Участнику по его требованию выдается расписка о получении заявки с указанием даты и времени ее получения.

Участник формирует и подает одну заявку.

Допускается формирование и подача заявки на каждый лот отдельно в случае проведения аукциона по 2-м и более лотам. При этом такая заявка должна содержать все формы, документы (копии документов), предусмотренные Законом  и томом 2

Запрещается отказ в допуске к участию в аукционе по мотиву подачи участником одной заявки на все лоты аукциона или заявки на каждый лот отдельно.

4.2. Форма «Заявка на участие в аукционе» и иные формы (справки, документы), предусмотренные томом 2, должны быть подписаны уполномоченным лицом участника (подпись должна быть расшифрована с указанием фамилии и инициалов) и скреплены печатью участника - юридического лица (в случае наличия печати).

4.3. Все документы, входящие в состав заявки, должны быть надлежащим образом оформлены, должны иметь необходимые для их идентификации реквизиты (дата выдачи, должность и подпись подписавшего лица с расшифровкой, печать – в случае ее наличия). При этом документы, для которых установлены специальные формы, должны быть составлены в соответствии с этими формами. Сведения могут быть впечатаны в формы; допускается заполнять формы от руки печатными буквами синими, черными или фиолетовыми чернилами.

4.4. Все страницы заявки, в которые внесены дополнения или поправки, должны быть подписаны уполномоченным лицом участника и заверены печатью (в случае ее наличия).

4.5. Документы заявки представляются в оригинале либо в установленных Томом 2 случаях - в заверенных надлежащим образом копиях.

Копия документа считается надлежаще заверенной в случае, если она заверена на каждой странице подписью уполномоченного лица участника (подпись должна быть расшифрована с указанием фамилии и инициалов) и скреплена печатью участника - юридического лица (в случае наличия печати). Копия документа считается также  надлежаще заверенной в случае, если она нотариально заверена (в этом случае копия документа не требует заверения подписью уполномоченного лица участника и скрепления печатью участника).

Использование факсимиле недопустимо, в противном случае такие документы считаются не имеющими юридической силы.

Документ заявки, представленный с нарушением данных требований, не будет иметь юридической силы.

4.6. Все страницы заявки должны иметь сквозную нумерацию.

4.7. Документы, включенные в состав заявки, представляются в виде одного Тома, прошитого нитью (бечевкой), скрепленного печатью участника (в случае ее наличия) и подписью уполномоченного лица участника с указанием на обороте последнего листа заявки количества страниц. В случае когда заявка содержит более 300 страниц, заявка может подаваться в виде нескольких Томов с указанием на обороте последнего листа каждого Тома количества страниц в Томе, номера Тома и общего количества Томов.

5. Требование о внесении денежных средств в качестве обеспечения заявки (обеспечение заявки), если такое требование установлено документацией об аукционе.

5.1. Участник представляет в составе своей заявки обеспечение заявки, если обеспечение заявки предусмотрено Томом 2.

Обеспечение заявки предоставляется по каждому лоту отдельно.

Валютой обеспечения заявки является российский рубль.

5.2. Муниципальный заказчик возвращает участникам денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявок, в следующих случаях:

- отказ муниципального заказчика от проведения открытого аукциона (часть 4 статьи 33 Закона);

- отзыв участником своей заявки в любое время до дня и времени начала рассмотрения заявок (часть 10 статьи 35 Закона);

- заключен контракт с участником, подавшим единственную заявку (часть 13 статьи 25 Закона);

- получение заявок после окончания приема заявок (часть 9 статьи 35 Закона);

- принято решение об отказе в допуске участника к участию в аукционе (часть 4 статьи 36 Закона);

- на основании результатов рассмотрения заявок принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех участников, подавших заявки, или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного участника, подавшего заявку, аукцион признан несостоявшимся, за исключением участника, признанного участником аукциона (часть 5 статьи 36 Закона);

- заключен контракт с участником в случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один участник, подавший заявку, признан участником аукциона (часть 6 статьи 36 Закона);

- участники аукциона участвовали в аукционе, но не стали победителями аукциона, за исключением участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене о контракта (часть 11 статьи 37 Закона);

- заключен контракт с победителем аукциона или с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене о контракта (часть 5 статьи 38).

5.3. Муниципальный заказчик не возвращает участникам денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявок, в случаях, установленных Законом.

6. Заявка на участие в аукционе должна содержать:

6.1. Сведения и документы об участнике размещения заказа, подавшем такую заявку:

а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица),

фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона;

б) выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридического лица); выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуального предпринимателя); копии документов, удостоверяющих личность (для иного физического лица);

в) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица);

г) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа (в случае необходимости);

6.2.Сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара:

копии документов, подтверждающих соответствие товара установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к такому товару;

6.3. Документы, подтверждающие соответствие участника размещения заказа установленным требованиям и условиям допуска к участию в аукционе:

а) документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, в случае, если в извещении о проведении открытого аукциона содержится указание на требование обеспечения такой заявки;

б) копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом торгов, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к лицам, осуществляющим выполнение работ, которые являются предметом аукциона (лицензии, разрешения);

в) документы, подтверждающие обладание участниками размещения заказа исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на объекты интеллектуальной собственности.

6.4. Участник размещения заказа по своему желанию может представить следующие документы:

- документы, подтверждающие, что в отношении участника размещения заказа – юридического лица - не проводится ликвидация, в отношении юридического лица, индивидуального предпринимателя не проводится процедура банкротства;

- документы, подтверждающие отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25 процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации  и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято;

- документы, подтверждающие, что имущество участника размещения заказа не находится под арестом, наложенным по решению суда, и балансовая стоимость арестованного имущества не превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

- копии учредительных документов.

6.5. Срок поступления заявки определяется по дате и времени регистрации у секретаря аукционной комиссии, указываемых в расписке в получении заявки.

Порядок подачи заявок, изменение и отзыв заявок

1. Срок и место подачи заявок

1.1. Заявки должны быть доставлены участниками по адресу, указанному в Томе 2 -специальной части, не позднее времени и даты рассмотрения заявок, установленных извещением о проведении открытого аукциона.

1.2. Муниципальный заказчик может продлить срок подачи заявок путем внесения изменения в извещение о проведении открытого аукциона. В этом случае срок действия всех прав и обязанностей муниципального заказчика и участника продлевается с учетом измененной окончательной даты.

1.3. Прием заявок заканчивается в день рассмотрения заявок на участие в аукционе, непосредственно до начала рассмотрения заявок, указанного в извещении о проведении открытого аукциона (часть 6 статьи 35 Закона).

1.4. Каждая заявка, поступившая в срок, установленный документацией об аукционе, регистрируется должностными лицами муниципального заказчика.

Поступившие заявки регистрируются в журнале регистрации заявок на участие в открытом аукционе в порядке поступления заявок.

2. Изменения в заявках и их отзыв

2.1. Участник вправе изменить или отозвать свою заявку в любое время до дня и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Никакие изменения не могут быть внесены в заявки после истечения установленного срока их подачи.

2.2. Регистрация изменений и уведомлений об отзыве заявки производится в том же порядке, что и регистрация заявки.

2.3. Отзыв заявок осуществляется на основании письменного уведомления участника об отзыве своей заявки (далее - уведомление).

При этом в уведомлении в обязательном порядке должна быть указана следующая информация: наименование аукциона и способ подачи заявки.

Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом участника и скреплено печатью участника - юридического лица (в случае наличия печати).

2.4. Комплект документации об аукционе предоставляется на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в форме электронного документа бесплатно.

3. Рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе

3.1. Аукционная комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным документацией об аукционе, и соответствие участников размещения заказа требованиям, установленным в соответствии со статьей 11 Закона.

3.2. Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе не может превышать десяти дней со дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.

3.3. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе аукционной комиссией принимается решение о допуске к участию в аукционе участника размещения заказа и о признании участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона, или об отказе в допуске такого участника размещения заказа к участию в аукционе, по основаниям, которые предусмотрены ст. 12 Закона, а также оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который подписывается в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе

3.4. Муниципальный заказчик вправе запросить у соответствующих органов и организаций сведения о проведении ликвидации участника - юридического лица, подавшего заявку, проведении в отношении такого участника - юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства, о приостановлении деятельности такого участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, о наличии задолженностей такого участника по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня и в государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, об обжаловании наличия таких задолженностей и о результатах рассмотрения жалоб.

3.5. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником в соответствии с частью 2 статьи 35 Закона, установления факта проведения ликвидации участника - юридического лица или проведения в отношении участника - юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства либо факта приостановления его деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, муниципальный заказчик,  аукционная комиссия вправе отстранить такого участника от участия в аукционе.

3.6. Участникам, подавшим заявки и признанным участниками аукциона, и участникам, подавшим заявки на участие в открытом аукционе и недопущенным к участию в аукционе, направляются уведомления о принятых аукционной комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания протокола.

3.7. В случае если на основании результатов рассмотрения заявок принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех участников, подавших заявки, или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного участника, подавшего заявку, аукцион признается несостоявшимся.

Основания отклонения заявок

1. Заявка не соответствует требованиям документации об аукционе: заявка оформлена не в соответствии с требованиями пунктов 1,2,4 « Порядка подготовки заявок».

2. Отсутствует обеспечение заявки (полностью или частично) в случае, если  в документации  содержится указание на требование обеспечения такой заявки, либо указанные документы не соответствуют требованиям тома 2.

3. Отсутствует или не в надлежащем виде или неполно оформлен какой-либо документ (копия документа), предусмотренный Законом и томом 2, либо выявлена недостоверность сведений, содержащихся в указанных документах.

4. Отсутствует или в ненадлежащем виде или неполно оформлена какая-либо форма или справка, предусмотренная  томом 2.

5. Участник не соответствует требованиям правомочности на участие в аукционе (пункты 2-4 части 1 и пункт 2 части 2 статьи 11 Закона и пункт 6 тома 1:

а) проводится ликвидация участника - юридического лица или проводится в отношении участника - юридического лица, индивидуального предпринимателя процедура банкротства;

б) приостановлена деятельность участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

в) у участника есть задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

г) в предусмотренном Законом реестре недобросовестных поставщиков содержатся сведения об участнике.

6. Участник не соответствует требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона, если такие требования установлены в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 11 Закона и томом 2.

7. Участник не соответствует требованиям, предъявляемым к участникам, если такие требования в соответствии с частью 2 статьи 11 Закона установлены Томом 2.

8.  Заявка участника не соответствует техническому заданию документации об аукционе, либо товар, являющийся предметом аукциона, не соответствует требованиям  законодательства Российской Федерации, если законодательством Российской Федерации установлены такие требования.

Порядок проведения аукциона

1. Аукцион проводится заказчиком в присутствии членов аукционной комиссии, участников аукциона или их представителей.

В аукционе могут участвовать только участники размещения заказа, признанные участниками аукциона. Заказчик обязан обеспечить участникам аукциона возможность принять непосредственное или через своих представителей участие в аукционе.

Участники аукциона должны до начала аукциона прибыть по адресу проведения аукциона и зарегистрироваться. При регистрации представитель предъявляет следующие документы:

а) Руководители юридических лиц:

- документ, удостоверяющий личность;

- документ, подтверждающий полномочия должностного лица;

б)  Физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели:

- документ, удостоверяющий личность;

в) Представители  участников, действующие на основании доверенности:

- документ, удостоверяющий личность;

- доверенность, заверенную в соответствии с действующим законодательством. Доверенность на представителя должна содержать информацию о паспортных данных лица, которому выдана доверенность и образец его подписи. В доверенности должны быть отражены полномочия данного лица путем включения следующих сведений: «доверяет участвовать в аукционе (указывается наименование, дата и лот/ты аукциона, по которому может торговать представитель) с правом заключения сделок и подписания всех предусмотренных аукционной документацией документов». Доверенность на участие в аукционе остается у секретаря аукционной комиссии.

2. В случае проведения аукциона по нескольким лотам, аукцион проводится отдельно по каждому лоту.

3. Перед началом проведения аукциона секретарь аукционной комиссии регистрирует участников аукциона, проверяет необходимые для участия в аукционе документы и полномочия у присутствующих представителей участников аукциона и выдает им карточки с номерами, которые соответствуют регистрационному номеру заявки участника аукциона (далее – карточки). Представитель удостоверяет собственной подписью  получение карточки и свое согласие с условиями аукциона, предусмотренными аукционной документацией.

Регистрационный номер получает только один представитель участника аукциона.

Всем допущенным в зал для проведения аукциона лицам выдаются списки выставленных на объявленную аукцион лотов с указанием начальной цены по каждому лоту.

Опоздавшие на регистрацию участники аукциона к участию в аукционе не допускаются.

4. Председатель аукционной комиссии открывает торги, объявляет о начале проведения аукциона, называет предмет контракта и количество лотов, выставленных на аукцион (в случае проведения аукциона по нескольким лотам), наименования (для юридического лица), фамилии имени отчества (для физического лица) участников, допущенных к участию в аукционе, и допущенных, но не явившихся на аукцион.

5. Во время проведения аукциона секретарь и члены аукционной комиссии фиксируют предложения участников аукциона о цене контракта (цене лота), величину понижения начальной цены контракта (цены лота) и «шага аукциона».

6. Аукционист, назначаемый заказчиком, объявляет участникам аукциона о начале процедуры торгов по лоту, номер лота, предмет контракта (лота), количество участников, допущенных к участию в аукционе по названному лоту, наличие таких участников на торгах, сообщает участникам аукциона о порядке представления предложений о цене контракта (цене лота), и оглашает начальную (максимальную) цену контракта (цену лота) и размер «шага аукциона».

7. Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), указанной в извещении о проведении открытого аукциона, на "шаг аукциона".

Шаг аукциона" устанавливается в размере пяти процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), указанной в извещении о проведении аукциона. В случае, если после троекратного объявления последнего предложения о цене контракта ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену контракта, заказчик, уполномоченный орган обязан снизить "шаг аукциона" на 0,5 процента начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), но не ниже 0,5 процента начальной (максимальной) цены контракта (цены лота).

8. После оглашения аукционистом начальной цены контракта, указанной в извещении, участникам предлагается заявить свои предложения по цене путем поднятия карточек, что означает понижение оглашенной цены контракта (цены лота) на «шаг аукциона». Участник аукциона поднимает карточку вверх и удерживает ее до названия номера карточки аукционистом. При этом называть цену вслух не нужно.

Аукционист называет номер карточки участника, который первым заявил о снижении цены контракта (цены лота), указывая на этого участника и объявляя заявленную цену, как цену контракта (цену лота).

При отсутствии предложений со стороны участников аукционист повторяет эту цену три раза. Если до третьего повторения заявленной цены ни один из участников не поднял карточку и не заявил о своем намерении предложить более низкую цену контракта (цену лота), аукционист объявляет о снижении «шага аукциона».

9. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую цену контракта (цену лота), номер карточки которого и заявленная им цена были названы аукционистом последними.

10. Аукционист объявляет о завершении процедуры торгов по лоту. После этого аукционист называет номер лота, победителя аукциона по названному лоту и предложенную им цену контракта по лоту, а также участника аукциона, который сделал предпоследние предложения о цене контракта по лоту.

11. В случае если в аукционе участвовал один участник, или в случае если в связи с отсутствием предложений о цене контракта, предусматривающих более низкую цену контракта, чем начальная (максимальная) цена контракта (цена лота), "шаг аукциона" снижен в соответствии с пунктом 7 настоящей документации до минимального размера и после троекратного объявления предложения о начальной (максимальной) цене контракта (цене лота) не поступило ни одно предложение о цене контракта, которое предусматривало бы более низкую цену контракта, председатель аукционной комиссии объявляет о признании аукциона несостоявшимся.

12. Любой участник аукциона вправе осуществлять аудио- и видеозапись аукциона. При проведении аукциона заказчик в обязательном порядке осуществляют аудиозапись аукциона и ведут протокол аукциона.

13. Председатель аукционной комиссии может принять решение о приостановке проведения аукциона и объявлении короткого перерыва.

14. При проведении аукциона участникам торгов не разрешается вступать в переговоры между собой, пользоваться мобильной связью и покидать место проведения аукциона до завершения процедуры торгов.

15. Протокол аукциона размещается на официальном сайте заказчиком в течение дня следующего после дня подписания указанного протокола и в течение пяти рабочих дней опубликовывается в официальном печатном издании.

16. Любой участник аукциона после опубликования или размещения протокола аукциона вправе направить муниципальному заказчику в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, запрос о разъяснении результатов аукциона. Заказчик в течение двух рабочих дней со дня поступления такого запроса в письменной форме или в форме электронного документа обязан представить такому участнику аукциона соответствующие разъяснения.

17. В случае если в аукционе участвовал один участник, заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола аукциона обязан передать единственному участнику аукциона прилагаемый к документации об аукционе проект контракта. При этом контракт заключается  на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, по начальной (максимальной) цене контракта (цене лота), указанной в извещении о проведении открытого аукциона. Единственный участник аукциона не вправе отказаться от заключения контракта. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, возвращаются такому участнику аукциона в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним контракта. При непредставлении заказчику таким участником аукциона в срок, предусмотренный документацией об аукционе, подписанного контракта, а также обеспечения исполнения контракта в случае, если заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения контракта, такой участник аукциона признается уклонившимся от заключения контракта. В случае уклонения участника аукциона от заключения контракта денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, не возвращаются.

Заключение контракта по результатам проведения аукциона

1. Заказчик заключает контракт с победителем аукциона на условиях, указанных в извещении о проведении открытого аукциона и документации об аукционе, по цене, предложенной победителем аукциона, либо в случае заключения контракта с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, по цене, предложенной таким участником.

2. Победителю аукциона в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола аукциона передаются один экземпляр указанного протокола и проект контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной победителем аукциона, в проект контракта.

3. Победитель аукциона должен представить заказчику подписанный проект контракта, переданный ему в соответствии с пунктом 2 , и обеспечение исполнения контракта, если указанное обеспечение предусмотрено, в установленный срок.

4. В случае если победитель аукциона или участник аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, в установленный срок не представил заказчику подписанный контракт, переданный ему в соответствии с Законом, а также обеспечение исполнения контракта, если указанное обеспечение предусмотрено, победитель аукциона или участник аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, признается уклонившимся от заключения контракта.

5. В случае если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения контракта, заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении победителя аукциона заключить контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, либо заключить контракт с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта. При этом заключение контракта для участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, является обязательным.

Права и обязанности участников и заказчика

1. После определения участника аукциона, с которым заключается контракт, заказчик обязан отказаться от заключения контракта с указанным участником аукциона в случае установления факта:

1) проведения ликвидации участников - юридических лиц или проведения в отношении участников - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей процедуры банкротства;

2) приостановления деятельности указанных лиц в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

3) предоставления указанными лицами заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, предусмотренных частью 2 статьи 35 Закона и томом 2;

4) нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения государственного контракта балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

2. Заказчик при исполнении контракта по согласованию с поставщиком (исполнителем, подрядчиком) вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренные контрактом выполнение работ при изменении потребности в работах соответственно на выполнение которых заключен контракт.

При выполнение дополнительных работ заказчик по согласованию с поставщиком вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально количеству таких работ,  но не более чем на десять процентов такой цены контракта, а при внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности в поставке таких работ заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом.

.3. В случае если по окончании срока подачи заявок подана только одна заявка, указанная заявка рассматривается в порядке, установленном ст. 36 Закона. В случае если указанная заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным Законом и документацией об аукционе, заказчик в течение трех рабочих дней со дня рассмотрения заявки обязан передать участнику, подавшему единственную заявку, проект контракта. При этом контракт заключается с участником аукциона на условиях и по цене контракта, которые предусмотрены документацией об аукционе, по начальной (максимальной) цене контракта (лота).

4. В случае если аукцион признан несостоявшимся и только один участник, подавший заявку, признан участником аукциона, заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе обязан передать такому участнику аукциона проект контракта. При этом контракт заключается на условиях, которые предусмотрены документацией об аукционе, по начальной (максимальной) цене контракта (лота).

5. Участник аукциона, которому заказчик направил проект контракта, не вправе отказаться от заключения контракта.

При непредставлении заказчику таким участником в установленный срок, подписанного контракта, а также обеспечения исполнения контракта в случае, если указанное обеспечение предусмотрено специальной частью, такой участник признается уклонившимся от заключения контракта.

6. Сведения об участниках, уклонившихся от заключения контракта, а также о поставщиках, с которыми контракты расторгнуты в связи с существенным нарушением ими контрактов, включаются в Реестр недобросовестных поставщиков.

Возврат заявок участникам

После процедуры рассмотрения заявок на участие в аукционе все поступившие заявки (за исключением оригиналов документов обеспечения заявки) становятся собственностью заказчика и возврату участникам не подлежат.

Правовое регулирование

Взаимоотношения участников, аукционной комиссии, возникшие в связи с проведением настоящего открытого аукциона, регулируются законодательством Российской Федерации и Новосибирска.

ТОМ 2

#### СПЕЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ

1. Предмет аукциона, начальная (максимальная) цена контракта, источник финансирования Муниципального заказа Новосибирска

1.1. Предметом настоящего аукциона является право заключения контракта на выполнение работ по капитальному ремонту помещений:

Лот  №1  МОУДОД КЮМ «Дельфин» находящемуся по адресу ул. Приморская, 23

Лот   №2 МОУДОД КОЦ «Юность» находящемуся по адресу ул. Невельского, 55

Лот №3

1.2. Выполнение работы осуществляется в соответствии с техническим заданием Приложения № 1.

1.3. Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота):

| № лота | Наименование и описание лота | Начальная (максимальная) цена лота, руб. | Величина понижения начальной цены контракта -5% (шаг аукциона 0,5%), руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| ЛОТ № 1 | МОУДОД КЮМ «Дельфин» находящемуся по адресу ул. Приморская, 23 | 2500000 | 125000 |
| ЛОТ № 2 | МОУДОД КОЦ «Юность» находящемуся по адресу ул. Невельского, 55 | 1200000 | 60000 |

Цена контракта включает в себя все уплачиваемые и взимаемые на территории РФ налоги и пошлины, а также расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, которые должен будет оплатить Участник в случае победы в аукционе.

Цена контракта остается неизменной в течение всего срока действия муниципального контракта.

1.4. Источник финансирования: бюджет города Новосибирска на 2008 год.

1.5. Валюта заявок : Российские рубли.

2. Сведения о муниципальном заказчике Новосибирска.

2.1.

Лот №1 МОУДОД КЮМ «Дельфин»

место нахождения и почтовый адрес: 630075, г. Новосибирск, ул. Приморская, 23

банковские реквизиты: ИНН 5408220072,  КПП 540801001

Лицевой счет 018.02.048.1 в УФ и НП мэрии г. Новосибирска

контактное лицо: Макшанцев А. Г. (по техническим вопросам) по адресу Новосибирск, ул. Вокзальная магистраль, 16, кабинет 4. 5 этаж контактный телефон: 222-70-33, Пантелеев В.Ю. (по приёму заявок, выдаче аукционной документации и по организационным вопросам) по адресу ул. Вокзальная магистраль, 16, кабинет 4. 5 этаж контактный телефон: 222-70-33.

Лот №2 МОУДОД КОЦ «Юность»

место нахождения и почтовый адрес: 630048, г. Новосибирск, ул. Невельского, 55

банковские реквизиты: ИНН 5404183278,  КПП 540401001

Лицевой счет 018.02.027.1в УФ и НП мэрии г. Новосибирска

контактное лицо: Макшанцев А. Г. (по техническим вопросам) по адресу Новосибирск, ул. Вокзальная магистраль, 16, кабинет 4. 5 этаж контактный телефон: 222-70-33, Пантелеев В.Ю. (по приёму заявок, выдаче аукционной документации и по организационным вопросам) по адресу ул. Вокзальная магистраль, 16, кабинет 4. 5 этаж контактный телефон: 222-70-33.

3. Содержание и состав документации об аукционе.

Документация об аукционе для настоящего аукциона включает в себя:

3.1. Том 1 документация об аукционе: общая часть (Далее Том – 1;

3.2. Настоящий Том 2 документации об аукционе: специальная часть (Далее Том – 2), состоящий из инструкции участникам и образцов форм для обязательного заполнения участником;

3.3. Том 3 документации об аукционе: техническое задание.

3.4. Том 4 документации об аукционе: проект Муниципального контракта Новосибирска.

4. Требования к участникам.

4.1. Участник должен соответствовать обязательным требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации, к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона (пункт 1 части 1 статьи 11 Закона

4.2. Условия выполнения работ: Все работы выполняются собственными силами подрядчика.

4.3. Наличие финансовых, технических и организационных возможностей для выполнения обязательств по Контракту.

4.4. Обеспеченность машинами, механизмами и оборудованием, материалами, конструкциями, деталями.

4.5. При размещении заказа на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства начальная (максимальная) цена государственного или муниципального контракта определяется на весь срок выполнения таких работ исходя из их цены в течение соответствующих лет планируемого периода исполнения контракта.

4.6. При исполнении государственного или муниципального контракта не допускается перемена поставщика (исполнителя, подрядчика), за исключением случаев, если новый поставщик (исполнитель, подрядчик) является правопреемником поставщика (исполнителя, подрядчика) по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

5. Требование обеспечения исполнения контракта

Не требуется.

6. Документы и формы, входящие в состав заявки

6.1. Все документы и формы должны быть оформлены в строгом соответствии с требованиями Тома 1 и Тома 2.

6.2. Заявка должна содержать следующие документы и формы:

6.2.1. Форма №1 «Опись документов и форм представляемых для участия в аукционе».

6.2.2. Документ, подтверждающий правовой статус участника.

Все документы и формы, представленные участником, должны по содержанию соответствовать сведениям содержащимся в документе, подтверждающим правовой статус участника.

1) для юридических лиц:

выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия (далее – выписка), оформленная в соответствии с Правилами ведения Единого государственного реестра юридических лиц, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 19.06.2002 № 438 «О Едином государственном реестре юридических лиц», сформированная выдавшим ее налоговым органом не ранее шести месяцев  от даты, установленной как первоначальная дата начала процедуры рассмотрения заявок.

6.2.3. Форма № 2 « Заявка на участие в аукционе» с указанием названия лота.

6.2.4. Копии документов, подтверждающих соответствие продукции, являющейся предметом аукциона, требованиям законодательства Российской Федерации, указанным в техническом задании: - копии действующих сертификатов соответствия.

6.2.5. Документы, подтверждающие внесение обеспечения заявки – не требуются.

6.2.6. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени Участника аукциона (для юридических лиц – копия решения или выписка из решения о назначении руководителя и доверенность уполномоченного представителя, в случае представления интересов лицом не имеющим права на основании учредительных документов действовать от имени лица без доверенности; для физических лиц – доверенность на осуществление действий от имени Участника аукциона).

Участник должен подготовить и подать в составе заявки только оригинал заявки.

Все документы, входящие в состав заявки, должны располагаться в порядке согласно описи документов. Все документы, насчитывающие более одного листа, должны быть пронумерованы, прошиты, скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица Участника размещения заказа – юридического лица и собственноручно заверены Участником размещения заказа – физического лица, в том числе на прошивке.

6.2.7. Копия лицензии на строительство зданий и сооружений первого и второго уровней ответственности в соответствии с государственными стандартами.

7. Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров, работ, оказание услуг учреждениям уголовно-исполнительной системы и (или) организациям инвалидов

Не предоставлены.

8. Форма, сроки и порядок оплаты

8.1. Порядок оплаты: Оплата выполненных работ производится перечислением на расчетный счет после подписания акта приемки выполненных работ КС-№2 и по мере поступления бюджетных средств. Оплата выполненных работ осуществляется в пределах годового лимита финансирования работ, установленных Решением городского Совета Новосибирска на 2008 г, аванс на приобретение материалов 30%.

9. Условия и сроки (периоды).

Срок выполнения работ: по лотам №1,2 с момента заключения муниципального контракта по 15 июня 2008 года. согласно локальной смете, являющейся неотъемлемой частью Муниципального контракта, строго по техническому заданию (дефектной ведомости).

Условия выполнения работ:

Все работы выполняются собственными силами подрядчика.

- Качество выполняемых работ должно удовлетворять требованиям установленным действующими СНиП.

- Гарантийный срок должен составлять в соответствии со СНиП на данный вид работ.

- Претенденту предлагается самостоятельно посетить и осмотреть объект, и получить все необходимые сведения для подготовки аукционной заявки.

-Примечание: указанные в техническом задании торговые марки материалов носят описательный характер. Участник может предложить при выполнении работ материалы в соответствии с техническим заданием или эквиваленты, которые должны быть равноценными или не хуже любого параметра материала, указанного в техническом задании, дефектной ведомости.

10. Компетентная аукционная комиссия

Компетентной аукционной комиссией для настоящего аукциона является комиссия по размещению муниципального заказа при комитете по культуре и искусству мэрии города Новосибирска, действующей на основании постановления мэра города Новосибирска от 10.01.2008 года №2

11. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

11.1. Заявки должны быть доставлены участниками по адресу:

ул. Вокзальная магистраль, 16, кабинет 4. 5 этаж контактный телефон: 222-70-33

с 9ч. 00 мин. «22» апреля 2008 года

до 10 ч. 00 мин. «12» мая 2008 года

11.2. Заявки на участие в аукционе могут подаваться со дня, следующего за днем опубликования в официальном печатном издании или размещения на официальном сайте извещения о проведении настоящего аукциона.

12. Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе:

в любое время до дня и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе.

13. Форма порядок даты начала и окончания предоставления участникам

размещения заказа разъяснений положений документации об аукционе:

со дня опубликования извещения заказчик на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме в течение 2-х рабочих дней предоставит разъяснения положений аукционной документации со дня получения соответствующего заявления, если указанный запрос поступил заказчику не позднее чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.

14. Место, дата и время начала рассмотрения заявок

и проведения аукциона

14.1. Рассмотрение заявок начнется по адресу: г. Новосибирск, ул. Вокзальная магистраль, 16, кабинет 6. 5 этаж в 10-00 час.  (местное время) 12 мая 2008 года.

14.2. Аукцион состоится: 21 мая 2008 года в 10 часов 00 минут (местного времени) по адресу: г. Новосибирск, ул. Вокзальная магистраль, 16, кабинет 6. 5 этаж.

14.3. Участники не имеют возможности участвовать в аукционе в электронной форме.

15. Место, дата и время регистрации участников (их уполномоченных лиц):

15.1. Регистрация участников произойдет с 9 часов 30 минут до 10 часов 00 минут «12» мая 2008 года по адресу: Новосибирск, ул. Вокзальная магистраль, 16, кабинет 4. 5 этаж 15.2..Участники размещения заказа (их уполномоченные представители), допущенные до процедуры аукциона при регистрации предъявляют следующие документы:

При регистрации представитель предъявляет следующие документы:

Руководители юридических лиц:

- документ, удостоверяющий личность;

- документ, подтверждающий полномочия должностного лица;

Представители  участников, действующие на основании доверенности:

- документ, удостоверяющий личность;

- доверенность, заверенную в соответствии с действующим законодательством;

Доверенность на представителя должна содержать информацию о паспортных данных лица, которому выдана доверенность и образец его подписи. В доверенности должны быть отражены полномочия данного лица путем включения следующих сведений: «доверяет участвовать в аукционе (указывается наименование, дата и лот/ты аукциона, по которому может торговать представитель) с правом заключения сделок и подписания всех предусмотренных аукционной документацией документов». Доверенность на участие в аукционе остается у организатора аукциона.

16. Сроки подписания контракта, заключаемого  по итогам аукциона

1. Муниципальный контракт(Том 4) подписывается после предоставления локальной сметы в бумажной форме («ГРАНД – Смета») составленную победителем аукциона

Смета составляется на основе сметно-нормативной базы ГЭСН-2001,  привязанная к условиям Новосибирской области (ТЭР, ТЭРр, ТЭРм, ТЭРп- 2001) с переводом в текущий уровень цен по индексам Новосибирской области, выпускаемым администрацией  Новосибирской области с учетом рекомендаций мэрии г. Новосибирска, в файле программного комплекса Гранд-Смета.

Накладные расходы определять в соответствии с Методическими указаниями по определению величины накладных расходов в строительстве (МДС-81-33.2004) с учетом коэффициента 0,94 согласно письма Федерального агентства по строительству и ЖКХ от 31.01.2005 №ЮТ-260/06 «О порядке применения нормативов накладных расходов в строительстве». При снижении норматива накладных расходов следует учитывать, что в его структуру включены: обязательные отчисления на оплату труда  рабочих строителей и административно-хозяйственного персонала (ЕСН), а также расходы на обеспечение санитарно-гигиенических, бытовых условий и охрану труда работников.

-Сметную прибыль определять в соответствии с Методическими указаниями по определению величины сметной прибыли в строительстве (МДС 81-25.2001) с учетом изменений, введенных письмом Федерального агентства по строительству и ЖКХ 
от 18.11.2004 № АП-5536/06 «О порядке применения нормативов сметной прибыли в строительстве» и письмом Жилищного комитета от 17.01.2005 № 2-46/05. При снижении норматива сметной прибыли следует учитывать, что в норматив включены затраты на оплату отдельных региональных и федеральных налогов, развитие производства и материальное стимулирование работников.

Общая стоимость работ определяется с учетом налога на добавленную стоимость,

дополнительных  затрат при производстве работ в зимнее время, затрат на строительство временных зданий и сооружений, затраты на разработку сметной документации; резерв средств на непредвиденные расходы, а также с учетом применения  коэффициентов согласно действующих нормативов.

2. Муниципальный контракт (Том 4) может быть заключен не ранее чем через десять рабочих дней со дня размещения на официальном сайте протокола комиссии по размещению муниципального заказа при комитете по культуре и искусству мэрии города Новосибирска.

3. Заказчик по согласованию с исполнителем в ходе исполнения контракта в праве изменить объем всех предусмотренных муниципальным контрактом работ не более чем на 10 % такого объема в случае выявления потребности в дополнительных работах, не предусмотренных муниципальным контрактом, но связанных с работами, предусмотренными муниципальным контрактом, или при прекращении потребности в предусмотренной муниципальным  контрактом части работ. При этом по согласованию с подрядчиком заказчик вправе изменить цену контракта пропорционально объему указанных дополнительных работ или объему указанной части работ, но не более, чем на 10 %.

.

17. Изменения в документацию об аукционе

Заказчик вправе принять решение о внесение изменений в документацию об аукционе не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе.

ОБРАЗЦЫ ФОРМ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ

В СООТВЕТСТВИИ С ТОМОМ 2

1. Форма № 1 «Опись документов и форм, представляемых для участия в аукционе на выполнение работ»

Настоящим ____________(участник должен обязательно указать (заполнить) фирменное наименование (наименование) - для участника юридического лица), фамилию, имя, отчество – для участника - физического лица) подтверждает, что для участия в аукционе (наименование и реестровый номер аукциона) нижеперечисленные документы и формы и что содержание описи и состав заявки на участие в аукционе совпадают.

| Наименование документа и формы | Номер листа | Количество листов |
| --- | --- | --- |
| Форма № 1 «Опись документов и форм, представляемых для участия в аукционе» |  |  |
| Форма № 2 «Заявка на участие в аукционе» |  |  |
| Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия – для юридических лиц |  |  |
| Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства. |  |  |
| Оригинал доверенности, подтверждающая полномочия лица подписывать заявку на участие в аукционе по форме № 2 и осуществлять иные действия от имени участника при проведении аукционной процедуры в случае, если форма 2 подписана не руководителем юридического лица-участника или не физическим лицом-участником |  |  |
| Документы, подтверждающие соответствие участника требованиям, установленным пунктом 6 тома 2 |  |  |
| Копии документов, подтверждающих соответствие товара, работ, услуг, являющихся предметом аукциона, требованиям законодательства Российской Федерации, если законодательством Российской Федерации установлены требования к таким товару, работам, услугам и техническим заданием предусмотрено наличие таких документов |  |  |

Форма должна быть подписана уполномоченным лицом участника и скреплена печатью участника - юридического лица (в случае наличия печати)

2. Форма № 2 «Заявка на участие в аукционе»

для участия в аукционе (наименование и реестровый номер аукциона)

В комиссию по размещению муниципального заказа при комитете по делам молодежи

мэрии города Новосибирска.

1. Участник (для юридического лица):

| 1.1 Фирменное наименование (наименование) и сведения об организационно-правовой форме |  |
| --- | --- |
| 1.2 Почтовый адрес |  |
| 1.3. Адрес электронной почты |  |
| 1.4 Место нахождения |  |
| 1.5 Контактный телефон (факс) |  |
| 1.6 Информация о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица (фамилия, имя, отчество, должность, полные реквизиты документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской Федерации) |  |
| Банковские реквизиты: - Наименование обслуживающего банка -Расчетный счет -Корреспондентский счет -БИК |  |
| 1.8.ИНН, КПП, ОКПО, ОКВЭД участника размещения заказа |  |

подачей настоящей Заявкой выражает желание принять участие в аукционе на условиях, изложенных в аукционной документации по лоту № _______________________

2. Участник подтверждает, что ознакомлен с документацией об аукционе к настоящему аукциону в полном объеме.

Участник обязуется  соблюдать условия и порядок проведения аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона и аукционной документацией.

Участник согласен с тем, что в случае если им не представлены, неполно или неправильно оформлены документы и формы, требуемые документацией об аукционе, в том числе настоящая форма, подана заявка, не отвечающая требованиям законодательства Российской Федерации и документации об аукционе, участник не будет допущен аукционной комиссией к участию в аукционе.

3. Настоящим участник гарантирует достоверность представленной им в заявке информации. Участник сообщает, что ему известно, что в случае установления недостоверности представленной им в заявке информации участник может быть отстранен аукционной комиссией от участия в аукционе на любом этапе его проведения вплоть до заключения муниципального контракта (далее – контракт).

4. Участник подтверждает, что соответствует следующим требованиям, предъявляемым к участникам в соответствии с законодательством Российской Федерации:

требованиям, установленным законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющийся предметом аукциона, в том числе требованиям, установленным в томе 2 документации об аукционе (далее – том 2);

требованию о непроведении ликвидации участника – юридического лица или непроведении в отношении участника – юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства;

требованию о неприостановлении деятельности участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях на день рассмотрения заявки;

требованию об отсутствии у участника задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

5. Участник подтверждает, что в случае, если его признают победителем открытого аукциона, участник берет на себя обязательство выполнить работы в соответствии с требованиями  документации об аукционе.

В случае если участник будет признан победителем, участник берет на себя обязательство подписать контракт с заказчиком в соответствии с требованиями документации об аукционе в срок, установленный томом 2.

В случае если аукционное предложение участника будет предпоследним предложением о цене контракта, а победитель аукциона будет признан уклонившимся от заключения контракта, участник обязуется подписать данный контракт в соответствии с требованиями документации об аукционе и аукционным предложением участника.

Форма должна быть подписана уполномоченным лицом участника и скреплена печатью участника - юридического лица (в случае наличия печати)

ТОМ 3

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Приложение № 2

к аукционной документации для

участия в аукционе

Лот №1

Техническое задание на капитальный ремонт помещения

МОУДОД КЮМ «Дельфин» находящемуся по адресу ул. Приморская, 23

Директор Семенов Владимир Иванович

Тел.345-15-61

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. Электрика |
| 1 | Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 25 | шт. | 22 |
| 2 | Щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка, кг, до: 15 | шт. | 7 |
| 3 | Кабели по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок. Кабель двух-четырехжильный: в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2 | 100 м | 3 |
| 4 | Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок. Кабель 2-4-жильный сечением жилы до 16 мм2 | 100 м | 15 |
| 5 | Короб по стенам и потолкам, длина, м: 2 | 100 м | 7,5 |
| 6 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах. Кабели или провода, сечение, мм2, до: 16 | 100 жил | 0,5 |
| 7 | Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,32 |
| 8 | Светильники для ламп накаливания в подвесных потолках | 100 шт. | 0,09 |
| 9 | Светильники с люминесцентными лампами в подвесных потолках, устанавливаемый на профиле, количество ламп в светильнике до: 4 | 100 шт. | 0,96 |
| 10 | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные | шт. | 1 |
| 11 | Розетка штепсельная: полугерметическая и герметическая | 100 шт. | 0,36 |
| 12 | Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения: до 20 см2 | 100 м борозд | 5 |
| 13 | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2 | 1 м3 заделки | 5,4 |
| Раздел 2. Замена канализационного стояка |
| 14 | Смена частей канализационного стояка: патрубка | 1 шт. | 8 |
| Раздел 3. Устройство козырька над входом в бойлерную |
| 15 | Ремонт кладки стен отдельными местами: кирпичной | 1 м3 кладки | 2 |
| 16 | Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором: толщина стен 0,5 кирпича с диаметром отверстия до 20 мм | 100 отверстий | 0,43 |
| 17 | Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором: добавлять на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм | 100 отверстий | 0,43 |
| 18 | Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей | 1 т конструкций | 0,58 |
| 19 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,42 |
| 20 | Устройство кровель из черепицы: полимернаполненной (полимерпесчаной) | 100 м2 кровли | 0,43 |
| 21 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали над бойлерной | 100 м2 покрытия | 0,16 |
| 22 | Устройство примыканий из листовой оцинкованной стали | 100 м2 покрытия | 0,2 |
| 23 | Монтаж ворот зданий, ангаров и др. без механизмов открывания | 1 т конструкций | 0,3 |
| 24 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,19 |
| Раздел 4. устройство козырька над входом в здание со стороны ул. Приморской |
| 25 | Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором: добавлять на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм | 100 отверстий | 0,4 |
| 26 | Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей | 1 т конструкций | 0,6 |
| 27 | Решетки металлические полимеренные с врезным замком | м2 | 12 |
| 28 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,25 |
| 29 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,25 |
| 30 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали | 100 м2 покрытия | 0,02 |
| 31 | Устройство кровель из черепицы | 100 м2 кровли | 0,11 |
| 32 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали | 100 м2 покрытия | 0,08 |
| 33 | Облицовка потолков плитами типа АГШТ: по деревянному каркасу | 100 м2 поверхности облицовки | 0,11 |
| Раздел 5. Устройство ограждений из металлических столбов |
| 34 | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 500 см2 | 100 отверстий | 0,22 |
| 35 | Рытье ям для установки стоек и столбов: глубиной 0,7 м | 100 ям | 0,14 |
| 36 | Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой | 100 м3 грунта | 0,15 |
| 37 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,09 |
| 38 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,09 |
| 39 | Обетонирование: колонн | 1 м3 | 0,17 |
| 40 | Монтаж защитных ограждений из метакллической трубы диам. 100 мм. | 1 т конструкций | 0,25 |
| Раздел 6. Окна |
| 41 | Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0,16 |
| 42 | Снятие оконных переплетов: остекленных | 100 м2 оконных переплетов | 0,45 |
| 43 | Снятие подоконных досок: бетонных и мозаичных | 100 м2 | 0,13 |
| 44 | Окна ПВХ с тройным остеклением (трех створчатые 2550*2020) | шт. | 6 |
| 45 | Установка решеток распашных полимеренных с врезным замком | м2 | 8 |
| 46 | Окна ПВХ с тройным остеклением | шт. | 6 |
| 47 | Ремонт оконных коробок: в каменных стенах при двух переплетах | 100 коробок или колод | 0,09 |
| 48 | Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и др.): без водосточных труб | 100 м2 фасадов без вычета проемов | 0,6 |
| Раздел 7. Фасадные работы |
| 49 | Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных | 100 м2 | 2,45 |
| 50 | Грунтовка поверхности кирпичных стен | 100 м2 протравленной поверхности | 2,45 |
| 51 | Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 2,45 |
| 52 | Усиление оконных перемычек | 1 т | 0,26 |
| 53 | Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки: в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2 | 100 м2 отремонтированной поверхности стен | 0,09 |
| 54 | Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню откосов при ширине: более 200 мм плоских | 100 м откосов | 0,17 |
| 55 | Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню: стен гладких | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 2,45 |
| 56 | Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню откосов при ширине: более 200 м плоских | 100 м откосов | 0,17 |
| 57 | Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: на 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 4,9 |
| 58 | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ | 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов | 3,8 |
| Раздел 8. Ремонт цокольной части здания |
| 59 | Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных | 100 м2 | 0,63 |
| 60 | Грунтовка поверхности кирпичных стен | 100 м2 протравленной поверхности | 0,63 |
| 61 | Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,63 |
| 62 | Фактурная отделка фасадов крупным гравием | 100 м2 отделываемой поверхности | 0,63 |
| 63 | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: декоративным раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя 30 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,17 |
| Раздел 9. устройство козырька над входом в здание со стороны двора |
| 64 | Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором: добавлять на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм | 100 отверстий | 0,2 |
| 65 | Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей | 1 т конструкций | 0,28 |
| 66 | Устройство кровель из черепицы | 100 м2 кровли | 0,07 |
| 67 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,9 |
| 68 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,9 |
| 69 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали | 100 м2 покрытия | 0,02 |
| 70 | Облицовка потолков плитами типа АГШТ: по деревянному каркасу | 100 м2 поверхности облицовки | 0,07 |
| Раздел 10. Ремонт мягкой кровли над бойлерной |
| 71 | Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов | 100 м2 покрытий кровель | 0,19 |
| 72 | Ремонт цементной стяжки площадью заделки до: 1,0 м2 | 100 мест | 0,18 |
| 73 | Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков | 100 м примыканий | 0,07 |
| 74 | Устройство покрытия из рулонных материалов: насухо с промазкой кромок мастикой | 100 м2 кровли | 0,23 |
| 75 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали | 100 м2 покрытия | 0,06 |
| Раздел 11. Огнезащитное перекрытие |
| 76 | Заполнение бетоном отдельных мест | 1 м3 | 2,8 |
| 77 | Установка анкерных болтов: при бетонировании со связями из арматуры | 1 т | 0,086 |
| 78 | Монтаж колонн одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой: до 1,0 т | 1 т конструкций | 1,2 |
| 79 | Укладка металлических балок в перекрытиях: междуэтажных | 1 т балок | 4,1 |
| 80 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 2,6 |
| Раздел 12. Отопление |
| 81 | Демонтаж радиаторов весом до: 80 кг | 100 шт. | 0,17 |
| 82 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на резьбе диаметром до 32 мм | 100 м трубопроводов | 2,1 |
| 83 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на резьбе диаметром до 50 мм | 100 м трубопроводов | 0,08 |
| 84 | Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен в: 1,5 кирпича | 100 отверстий | 0,2 |
| 85 | Перегруппировка с отсоединением и обратным присоединением одной секции при весе радиатора до: 80 кг | 100 радиаторов | 0,17 |
| 86 | Установка радиаторов: чугунных | 100 квт радиаторов и конвекторов | 0,5867 |
| 87 | Установка кранов воздушных | 1 комплект | 17 |
| 88 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 15 мм | 100 м трубопровода | 0,26 |
| 89 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм | 1 шт | 30 |
| 90 | Установка фильтров диаметром: 25 мм | 10 фильтров | 0,2 |
| 91 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 20 мм | 100 м трубопровода | 2,34 |
| 92 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм | 1 шт | 14 |
| 93 | Установка фильтров диаметром: 25 мм | 10 фильтров | 0,2 |
| 94 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 25 мм | 100 м трубопровода | 0,12 |
| 95 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм | 1 шт | 2 |
| 96 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 50 мм | 100 м трубопровода | 0,09 |
| 97 | Установка манометров: с трехходовым краном | 1 комплект | 2 |
| Раздел 13. Ремонт помещений 1-го этажа. Класс №1 |
| Пол |
| 98 | Разборка покрытий полов: дощатых | 100 м2 покрытий | 0,23 |
| 99 | Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков | 100 м2 основания | 0,08 |
| 100 | Устройство подстилающих слоев: щебеночных | 1 м3 подстилающего слоя | 6,8 |
| 101 | Устройство полов бетонных толщиной: 150 мм | 100 м2 пола | 0,3 |
| 102 | Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее, с защитой рубероидом: первый слой | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,3 |
| Стены |
| 103 | Устройство обшивки стен листами ГКЛ по мет.каркасу | 100 м2 перегородок за вычетом проемов | 1,8 |
| 104 | Устройство обшивки оконных откосов шир.150мм листами ГКЛ по мет.каркасу | 100 м2 перегородок за вычетом проемов | 0,07 |
| 105 | Установка пластиковых уголков по внутреннему периметру откосов | 100 м | 0,073 |
| Раздел 14. Ремонт помещений 1-го этажа. Класс №2 |
| Пол |
| 106 | Разборка покрытий полов: дощатых | 100 м2 покрытий | 0,3 |
| 107 | Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков | 100 м2 основания | 0,16 |
| 108 | Устройство подстилающих слоев: щебеночных | 1 м3 подстилающего слоя | 4,2 |
| 109 | Устройство полов бетонных толщиной: 150 мм | 100 м2 пола | 0,3 |
| 110 | Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее, с защитой рубероидом: первый слой | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,3 |
| Стены |
| 111 | Устройство обшивки стен листами ГКЛ по мет.каркасу | 100 м2 перегородок за вычетом проемов | 0,78 |
| 112 | Устройство обшивки оконных откосов шир.150мм листами ГКЛ по мет.каркасу | 100 м2 перегородок за вычетом проемов | 0,08 |
| 113 | Установка пластиковых уголков по внутреннему периметру откосов | 100 м | 0,065 |
| Раздел 15. Коридор |
| 114 | Разборка покрытий полов: дощатых | 100 м2 покрытий | 0,18 |
| 115 | Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков | 100 м2 основания | 0,07 |
| 116 | Устройство подстилающих слоев: щебеночных | 1 м3 подстилающего слоя | 3,1 |
| 117 | Устройство полов бетонных толщиной: 150 мм | 100 м2 пола | 0,18 |
| 118 | Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее, с защитой рубероидом: первый слой | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,18 |
| Стены |
| 119 | Устройство обшивки стен листами ГКЛ по мет.каркасу | 100 м2 перегородок за вычетом проемов | 2,25 |
| Раздел 16. Бухгалтерия |
| Пол |
| 120 | Разборка покрытий полов: дощатых | 100 м2 покрытий | 0,17 |
| 121 | Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков | 100 м2 основания | 0,06 |
| 122 | Устройство подстилающих слоев: щебеночных | 1 м3 подстилающего слоя | 1,8 |
| 123 | Устройство полов бетонных толщиной: 150 мм | 100 м2 пола | 0,17 |
| 124 | Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее, с защитой рубероидом: первый слой | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,17 |
| Стены |
| 125 | Устройство обшивки стен листами ГКЛ по мет.каркасу | 100 м2 перегородок за вычетом проемов | 0,34 |
| 126 | Устройство обшивки оконных откосов шир.150мм листами ГКЛ по мет.каркасу | 100 м2 перегородок за вычетом проемов | 0,05 |
| 127 | Установка пластиковых уголков по внутреннему периметру откосов | 100 м | 0,065 |
| Раздел 17. Подсобное помещение |
| Стены |
| 128 | Устройство обшивки стен листами ГКЛ по мет.каркасу | 100 м2 перегородок за вычетом проемов | 0,6 |
| Пол |
| 129 | Разборка покрытий полов: дощатых | 100 м2 покрытий | 0,08 |
| 130 | Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков | 100 м2 основания | 0,6 |
| 131 | Устройство подстилающих слоев: щебеночных | 1 м3 подстилающего слоя | 1,2 |
| 132 | Устройство полов бетонных толщиной: 150 мм | 100 м2 пола | 0,17 |
| 133 | Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее, с защитой рубероидом: первый слой | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,08 |
| Раздел 18. Холл |
| Стены |
| 134 | Устройство обшивки стен листами ГКЛ по мет.каркасу | 100 м2 перегородок за вычетом проемов | 2,66 |
| 135 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе: по кирпичу и бетону | 100 м2 поверхности облицовки | 0,32 |
| 136 | Устройство обшивки оконных откосов шир.150мм листами ГКЛ по мет.каркасу | 100 м2 перегородок за вычетом проемов | 0,09 |
| 137 | Установка пластиковых уголков по внутреннему периметру откосов | 100 м | 0,12 |
| Раздел 19. Лестничный марш |
| Стены |
| 138 | Устройство обшивки стен листами ГКЛ по мет.каркасу | 100 м2 перегородок за вычетом проемов | 0,98 |
| Раздел 20. Сан. узел |
| Пол |
| 139 | Разборка покрытий полов: дощатых | 100 м2 покрытий | 0,18 |
| 140 | Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков | 100 м2 основания | 0,2 |
| 141 | Устройство подстилающих слоев: щебеночных | 1 м3 подстилающего слоя | 0,3 |
| 142 | Устройство полов бетонных толщиной: 150 мм | 100 м2 пола | 0,18 |
| 143 | Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее, с защитой рубероидом: первый слой | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,18 |
| Стены |
| 144 | Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенное стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,4 |
| 145 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе: по кирпичу и бетону | 100 м2 поверхности облицовки | 0,22 |
| Раздел 21. Ремонт помещений 2-го этажа. Класс №1 |
| Пол |
| 146 | Разборка покрытий полов: дощатых | 100 м2 покрытий | 0,3 |
| 147 | Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков | 100 м2 основания | 0,16 |
| 148 | Устройство подстилающих слоев: щебеночных | 1 м3 подстилающего слоя | 4,6 |
| 149 | Устройство полов бетонных толщиной: 150 мм | 100 м2 пола | 0,3 |
| 150 | Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее, с защитой рубероидом: первый слой | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,3 |
| Стены |
| 151 | Устройство обшивки стен листами ГКЛ по мет.каркасу | 100 м2 перегородок за вычетом проемов | 0,75 |
| 152 | Устройство обшивки оконных откосов шир.150мм листами ГКЛ по мет.каркасу | 100 м2 перегородок за вычетом проемов | 0,05 |
| 153 | Установка пластиковых уголков по внутреннему периметру откосов 5 | 100 м | 0,065 |
| Раздел 22. Кабинет директора |
| Пол |
| 154 | Разборка покрытий полов: дощатых | 100 м2 покрытий | 0,23 |
| 155 | Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков | 100 м2 основания | 0,12 |
| 156 | Устройство подстилающих слоев: щебеночных Коэф-ты к позиции: | 1 м3 подстилающего слоя | 3,6 |
| 157 | Устройство полов бетонных толщиной: 150 мм | 100 м2 пола | 0,23 |
| 158 | Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее, с защитой рубероидом: первый слой | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,23 |
| Стены |
| 159 | Устройство обшивки стен листами ГКЛ по мет.каркасу | 100 м2 перегородок за вычетом проемов | 0,54 |
| 160 | Устройство обшивки оконных откосов шир.150мм листами ГКЛ по мет.каркасу | 100 м2 перегородок за вычетом проемов | 0,05 |
| 161 | Установка пластиковых уголков по внутреннему периметру откосов | 100 м | 0,065 |
| Раздел 23. Учительская |
| Пол |
| 162 | Разборка покрытий полов: дощатых | 100 м2 покрытий | 0,201 |
| 163 | Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков | 100 м2 основания | 0,07 |
| 164 | Устройство подстилающих слоев: щебеночных | 1 м3 подстилающего слоя | 4,1 |
| 165 | Устройство полов бетонных толщиной: 150 мм | 100 м2 пола | 0,201 |
| 166 | Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее, с защитой рубероидом: первый слой | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,201 |
| Стены |
| 167 | Устройство обшивки стен листами ГКЛ по мет.каркасу | 100 м2 перегородок за вычетом проемов | 0,603 |
| 168 | Устройство обшивки оконных откосов шир.150мм листами ГКЛ по мет.каркасу | 100 м2 перегородок за вычетом проемов | 0,05 |
| 169 | Установка пластиковых уголков по внутреннему периметру откосов | 100 м | 0,065 |
| Раздел 24. Коридор |
| Пол |
| 170 | Разборка покрытий полов: дощатых | 100 м2 покрытий | 0,21 |
| 171 | Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков | 100 м2 основания | 0,07 |
| 172 | Устройство подстилающих слоев: щебеночных | 1 м3 подстилающего слоя | 3,43 |
| 173 | Устройство полов бетонных толщиной: 150 мм | 100 м2 пола | 0,21 |
| 174 | Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее, с защитой рубероидом: первый слой | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,21 |
| Стены |
| 175 | Устройство обшивки стен листами ГКЛ по мет.каркасу | 100 м2 перегородок за вычетом проемов | 1,32 |
| Раздел 25. Сан.узел |
| 0,035 |
| 176 | Разборка покрытий полов: дощатых | 100 м2 покрытий | 0,035 |
| 177 | Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков | 100 м2 основания | 0,1 |
| 178 | Устройство подстилающих слоев: щебеночных | 1 м3 подстилающего слоя | 0,1 |
| 179 | Устройство полов бетонных толщиной: 150 мм | 100 м2 пола | 0,5 |
| 180 | Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее, с защитой рубероидом: первый слой | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,5 |
| Стены |
| 181 | Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенное стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,2 |
| 182 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе: по кирпичу и бетону | 100 м2 поверхности облицовки | 0,24 |
| Раздел 26. Холл |
| Стены |
| 183 | Устройство обшивки стен листами ГКЛ по мет.каркасу | 100 м2 перегородок за вычетом проемов | 2,66 |
| 184 | Устройство обшивки оконных откосов и колонн шир.150мм листами ГКЛ по мет.каркасу | 100 м2 перегородок за вычетом проемов | 0,32 |
| 185 | Установка пластиковых уголков по внутреннему периметру откосов | 100 м | 0,12 |
| 186 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе: по кирпичу и бетону | 100 м2 поверхности облицовки | 0,32 |
| Раздел 27. Устройство ступеней для входа в здание со стороны ул. Приморской |
| 187 | Разборка железобетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 200 | 1 м3 | 2,1 |
| 188 | Устройство подстилающих слоев: песчаных | 1 м3 подстилающего слоя | 1,8 |
| 189 | Устройство подстилающих слоев: щебеночных | 1 м3 подстилающего слоя | 1,5 |
| 190 | Устройство подстилающих слоев: песчаных | 1 м3 подстилающего слоя | 1,2 |
| 191 | Устройство подстилающих слоев: бетонных | 1 м3 подстилающего слоя | 1,1 |
| 192 | Заполнение бетоном отдельных мест | 1 м3 | 1,9 |
| 193 | Устройство покрытий из мраморных плит при количестве плит на 1 м2: до 4 шт | 100 м2 покрытия | 0,14 |
| 194 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе: по кирпичу и бетону | 100 м2 поверхности облицовки | 0,13 |

Лот №2

Техническое задание на капитальный ремонт помещения

МОУДОД КОЦ «Юность» ул. Невельского, 55

Директор Кретова Елена Владимировна

Тел.341-08-33

| N n/n | Наименование работ и затрат | Ед. измерения | Кол-во единиц | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | 1. Демонтажные работы. |  |  |  |
| 1 | Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов | м.кв. | 540 |  |
| 2 | Разборка покрытий цементных (стяжки) | м.кв. | 540 |  |
| 3 | Разборка железобетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 100 (Примыкания из раствора) | м.куб. | 1,88 |  |
| 4 | Разборка утепления покрытий из шлака (толщиной 300 мм) | м.куб. | 163 |  |
| 5 | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. | м | 21 |  |
| 6 | Разборка облицовки стен из плит и плиток:силикатных | м.кв. | 74 |  |
| 7 | Разборка кладки стен из: кирпича | м.куб. | 2 |  |
|  | 2. Ремонтно-восстановительные работы. |  |  |  |
| 8 | Устройство пароизоляции оклеечной: в один слой | м.кв. | 540 |  |
| 9 | Утепление покрытий: керамзитом (толщиной 250 мм) | м.куб. | 135 |  |
| 10 | Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных: толщиной 15 мм | м.кв. | 540 |  |
| 11 | Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к (12-01-017-01) | м.кв. | 540 |  |
| 12 | Комплекс работ по наплавляемым рулонным материалам в два слоя для зданий шириной от 12 до 24 метров | м.кв. | 540 |  |
| 13 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали | м.кв. | 75 |  |
| 14 | Кладка отдельных участков стен из кирпича: наружных | м.куб. | 12 |  |
|  | 3. Прочие работы. |  |  |  |
| 15 | Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка | тн. | 42,4 |  |
| 16 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера, расстояние перевозки 15 км: класс груза 1, нормативное время пробега 1,264 час | тн. | 42,4 |  |
|  | Составил ____________________________ |
|  | Проверил: ____________________________ |  |

ТОМ 4

ПРОЕКТ

МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

(заключается по каждому лоту отдельно)

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ
на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг

от «___» __________20__ г.							   г. Новосибирск

Муниципальный заказчик – мэрия города Новосибирска  - от имени муниципального образования города Новосибирска в лице председателя конкурсной комиссии, председателя комитета по делам молодежи мэрии города Новосибирска Малашенко Яны Юрьевны,  действующего на основании постановления мэра города  Новосибирска от 10.01.2008 г. № 2, именуемый в дальнейшем «Заказчик», и ____________________________________________

(наименование юридического лица)

в лице __________________________________________________,  действующего

(должность, фамилия, имя, отчество)

на основании _________________________________________________________,

именуемый в дальнейшем «Исполнитель», согласно решению комиссии (протокол от «__» _______ 20___ г. № ___), в целях обеспечения муниципальных нужд заключили муниципальный контракт (далее по тексту – контракт) на следующих условиях:

1. Предмет контракта

1.1. Исполнитель обязуется поставить товары (выполнить работы, оказать услуги) покупателям, указанным Заказчиком, согласно реестру покупателей товаров (работ, услуг) (приложение 1), а Заказчик обязуется обеспечить оплату поставленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг).

1.2. Количество товаров (объем работ, услуг), их цена определяется спецификацией (приложение 2).

1.3. Качественные характеристики товаров (работ, услуг), а также условия поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) определяются в соответствии с _________________________________ от «__» _________ 20___ г.

(конкурсная документация, документация об аукционе, запрос котировок)

1.4. Объемы поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг) Покупателям определяются договорами на поставку товара (выполнение работ, оказание услуг), купли-продажи, заключенными между Исполнителем и Покупателями в соответствии с настоящим контрактом на основании извещений о прикреплении, именуемый в дальнейшем договор на поставку товара (выполнение работ, оказание услуг), купли-продажи.

2. Обязанности сторон

2.1. Обязанности Заказчика:

2.1.1. Обеспечить заключение договоров поставок товара (выполнения работ, оказания услуги) между Исполнителем и Покупателями, для чего в течение пяти дней со дня подписания контракта направить Исполнителю и Покупателям извещения о прикреплении Покупателей к Исполнителю.

2.1.2. Обеспечить оплату поставленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг) путем передачи лимитов бюджетных обязательств получателям бюджетных средств – Покупателям.

2.1.3. В случае получения от Исполнителя уведомления, указанного в подпункте 2.2.2, в течение _______________  со дня получения уведомления				                         (не позднее тридцати дней)

выдать извещение о прикреплении к нему другого Покупателя, либо направить Исполнителю отгрузочную разнарядку с указанием получателя товаров (работ, услуг) (указывается иной получатель товаров (работ, услуг), либо сообщить о своем согласии принять и оплатить товары (работы, услуги).

2.1.4. Оплатить поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг) в случаях, когда поставка товаров (выполнение работ, оказание услуг) для муниципальных нужд осуществляется получателем, указанным Заказчиком.

2.2. Обязанности Исполнителя:

2.2.1. Подписать в течение ____________со дня получения проекта договора

(не позднее тридцати дней)

поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг), направленный ему Покупателем.

2.2.2. В случае отказа Покупателя полностью или частично от товаров (работ, услуг), указанных в извещении о прикреплении, и от заключения договора на его поставку незамедлительно уведомить об этом Заказчика.

3. Цена товаров (работ, услуг) и сумма контракта

3.1. Цена поставляемого по настоящему контракту товаров (работ, услуг) определена решением комиссии от «__» _________ 20___ г. и включает в себя: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________.

3.2. Цена остается неизменной в течение всего срока поставки.

3.3. Общая сумма контракта составляет ___________ (___________________

(прописью)

________) рублей, (в том числе НДС _________ (____________________________)

(прописью)

рублей).

4. Источник финансирования

Источником финансирования исполнения настоящего контракта является бюджет города на 20____ г.

5. Формы, сроки и порядок оплаты

Формы, сроки и порядок оплаты поставленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг) определяются договорами поставок товара (выполнения работ, оказания услуг) в соответствии с конкурсной документацией, документацией об аукционе (запросом котировок).

6. Срок исполнения контракта

6.1. Поставка товаров (выполнение работ, оказание услуг) осуществляется в течение 20___ г.

6.2. Конкретные сроки поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), а также порядок осуществления приемки поставляемых товаров (выполняемых работ, оказываемых услуг) на соответствие их количества, комплектности, объема и качества требованиям, установленным в подпункте 1.3, определяются договорами поставок товара (выполнения работ, оказания услуг).

7. Ответственность сторон

7.1. В случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, виновная сторона уплачивает другой стороне неустойку, которая начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и равняется одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

7.2. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного контрактом, заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

7.3. Стороны освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажут, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8. Особые условия

8.1. Заказчик по согласованию с Исполнителем в ходе исполнения контракта вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренное контрактом количество товаров, объем работ, услуг при изменении потребности в товарах, работах, услугах, соответственно на поставку, выполнение, оказание которых заключен контракт, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, услуг, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, услугами, предусмотренными контрактом.

8.1.1. При поставке дополнительного количества таких товаров, выполнении дополнительного объема таких работ, оказании дополнительного объема таких услуг Заказчик по согласованию с Исполнителем вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально количеству таких товаров, объему таких работ, услуг, но не более чем на десять процентов такой цены контракта.

8.1.2. При внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности в поставке таких товаров, выполнении таких работ, оказании таких услуг Заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом.

8.1.3. Цена единицы дополнительно поставляемого товара и цена единицы товара при сокращении потребности в поставке части такого товара должны определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара.

8.2. Для обеспечения исполнения контракта Исполнителем предоставляется  обеспечение в размере ____ рублей. Срок и порядок его предоставления определяется в соответствии с конкурсной документацией (документацией об аукционе), указанной в подпункте 1.3 контракта.

9. Расторжение контракта

Расторжение контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

10. Прочие условия

10.1. Настоящий контракт считается заключенным и вступает в силу только после подписания его сторонами и согласования с руководителями структурных подразделений мэрии города Новосибирска, указанными в контракте.

10.2. Настоящий контракт составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон и один экземпляр для управления финансов и налоговой политики мэрии.

10.3. Все вопросы, не урегулированные настоящим контрактом, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

10.4. Ни одна из сторон не имеет право поручить исполнение своих обязательств по настоящему контракту третьему лицу или переуступить право требования долга третьему лицу.

11. Срок действия контракта

Настоящий контракт вступает в действие с даты его подписания сторонами и действует до 31.12.20__ г. (до момента надлежащего исполнения).

12. Разрешение споров. Арбитраж

12.1. В случае возникновения между Заказчиком и Исполнителем любых споров или разногласий, связанных с настоящим контрактом или выполнением либо невыполнением любой стороной обязательств по нему, стороны приложат все усилия для их досудебного разрешения путем переговоров между уполномоченными представителями.

12.2. Если споры не могут быть разрешены путем переговоров, то спорные вопросы передаются на рассмотрение Арбитражного суда Новосибирской области в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

12.3. Настоящий контракт составлен и будет выполняться сторонами в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Место нахождения и платежные реквизиты сторон:

Заказчик:                                                                Исполнитель:

Комитет по делам молодежи

ИНН 5406017195                     			ИНН _________________________
КПП 540701001                        			КПП  _________________________

Место нахождения:					Место нахождения:

Ул. Вокзальная магистраль, 16			______________________________                                  Телефон:  2222244, факс 2227033			Телефон:                                        ____________________________			______________________________
	    (подпись)     М. П.					                          (подпись)     М. П.

__________________

Договор подряда №_

Г. Новосибирск                                  «     » ______ 2008 г.

__________________________________--, именуемый_ в дальнейшем

Заказчик, в лице директора _________________________, действующего на

основании __Устава, с одной стороны,

и ______________________, именуем_ в дальнейшем Исполнитель, в лице в лице

директора  __________________________________-,

действующего   на основании Устава   и лицензии _________________________. действительная до ___________________.,

с другой стороны, именуемые в дальнейшем  Стороны,  заключили настоящий  Договор  о  нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1.  По  договору   подряда  Исполнитель обязуется  по заданию Заказчика выполнить работы по ______________________________________ в __________________________по ул.________________, перечисленные в Приложении 1 настоящего Договора, а Заказчик обязуется оплатить эти работы.

1.2. Работы  считаются   выполненными  после  подписания  акта о выполнении   работ   по  настоящему   Договору  Заказчиком или его уполномоченным представителем.

2. Сумма договора и порядок расчетов

2.1. Цены на работы указаны в смете (Приложение 1) на условиях

конкурса от «___» ______________ 2008г.(протокол №____)и муниципального контракта от «  »             №       департамента образования, культуры, спорта и молодежной политики.

2.2. Работы оплачиваются  Заказчиком в строгом соответствии с

объемами и источниками выделенных бюджетных ассигнований 2008г. по:

КВСР___ КФСР_____ КЦСР______ КВР____,КЭСР____.СубКЭСР______. Тип средств-____

2.3. Сумма настоящего Договора составляет _________ руб. (________________________________ руб.___ коп.)  в том числе НДС 18%- __ руб. ___ коп.

2.3. Оплата по настоящему Договору производится: на основании актов выполненных работ, подписанных сторонами.

2.4. Заказчик по согласованию с Подрядчиком вправе при исполнении контракта изменить объем всех предусмотренных контрактом работ, не более чем на десять процентов в случае выявления потребности в дополнительных работах, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, предусмотренными контрактом. При этом по согласованию с подрядчиком заказчик вправе изменить стоимость работ пропорционально объему указанных дополнительных работ, но не более чем на десять процентов от стоимости работ по контракту.

2.5. Стоимость работ установленная п. 2.3. контракта является окончательной и изменению не подлежит, кроме случая предусмотренного п. 2.4. контракта.

3. Права и обязанности сторон

3.1. Исполнитель обязан:

3.1.1. Исполнитель обязуется выполнить указанную в настоящем договоре работу в следующий срок с _______ 2008 г. по ________ 2008 года.

3.1.2. гарантийный срок- ___года.

3.1.3  Выполнить работы надлежащего качества

3.1.4. Выполнить работы в полном объеме в срок, указанный в п. 3.1.1 настоящего Договора.

3.1.5. Безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работ Исполнитель допустил отступление от условий Договора, ухудшившее качество работы, в течение 15___ дней.

3.1.6. Выполнить работу лично.

3.1.7. Представить отчет об исполнении работ и иные документы, необходимые для обеспечения контроля за расходованием бюджетных средств.

3.1.8. Обеспечить при проведении работ выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды и пожарной безопасности.

3.1.9. Возмещать третьим лицам ущерб, причиненный в связи с производством работ.

3.1.10. Нести риск случайного уничтожения и повреждения объекта до сдачи его в эксплуатацию.

3.1.11. Подрядчик обязуется производить уборку строительного мусора еженедельно.

3.2. Заказчик обязан:

3.2.1. Оплатить работы по цене, указанной в п. 2.3 настоящего Договора, в соответствии с конкурсной документацией.

3.4. Заказчик имеет право:

3.4.1. Во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Исполнителем, не вмешиваясь в его деятельность.

4. Ответственность сторон

4.1. За нарушение срока выполнения работ, указанного в п. 3.1.1. настоящего Договора, Исполнитель уплачивает Заказчику пеню равной одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

4.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства,предусмотренного договором,Заказчик обязан уплатить Подрядчику неустойку в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день уплаты неустойки.

4.3. Уплата неустойки не освобождает Исполнителя от выполнения лежащих на нем обязательств или устранения нарушений.

5. Порядок разрешения споров

5.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами.

5.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в арбитражном суде согласно порядку, установленному законодательством Российской Федерации.

6. Порядок изменения и расторжения договора

6.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.

6.2. Сторона, решившая расторгнуть настоящий Договор, должна направить письменное уведомление о намерении расторгнуть настоящий Договор другой Стороне не позднее чем за ___10_________ дней до предполагаемого дня расторжения настоящего Договора.

6.3. Ни одна из сторон не имеет право передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьей стороне, переуступить право требования долга третьему лицу.

7. Прочие условия

7.1. Настоящий Договор вступает в действие со дня подписания и действует до 31.12.2008г. (или до исполнения Сторонами своих обязательств и завершения всех взаиморасчетов по настоящему Договору).

7.2. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, названия, банковских реквизитов и прочего она обязана в течение 10 (десяти) дней письменно известить об этом другую Сторону, причем в письме необходимо указать, что оно является неотъемлемой частью настоящего Договора.

7.3. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один экземпляр исполнителю и два экземпляра заказчику.

7.4. Следующие приложения являются неотъемлемой частью настоящего Договора:

- Смета на сумму ______	руб.

- Копия лицензии

- Протокол № ____ от __ -________ 2008 г.

7.5. Другие условия по усмотрению Сторон ___________нет____________________________

7.6. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Приложение: Смета на сумму	______	руб.	   – Приложение 1

Копия лицензии 	                     - Приложение 2

Протокол       	                                                           - Приложение 3

8. Местонахождение и банковские реквизиты сторон

| Заказчик | ПОДРЯДЧИК |
| --- | --- |
| __________________ Ф.И.О. руководителя М.П. | __________________ Ф.И.О. руководителя М.П. |

С О Г Л А С О В А Н О:

Начальник УФ и НП                               Б.В.Буреев

председателя комитета по

делам молодежи                                 Я.Ю.Малашенко

Начальник отдела финансирования района

М.П.

Юридическая служба департамента