|  | УТВЕРЖДАЮ Начальник управления физической культуры и спорта мэрии города Новосибирска ________________Ю. Н. Кабанов «___» _______________ 2008 г. |
| --- | --- |

документациЯ об АУКЦИОНЕ

для проведения ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

на право заключения МУНИЦИПАЛЬНОГО контракта

на ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ по: ремонту спальных корпусов, столовой, складов, административного корпуса,  медицинского пункта и изолятора,  общежития, клуба, бойлерной, сушилки, санитарных узлов, душевых;

на выполнение работ по: подготовке территории;

электромонтажных работ;

сантехнических работ

Учебно – тренировочного оздоровительного комплекса «лидер», входящего в структуру муниципального образовательного учреждения дополнительного образования «Новосибирский центр высшего спортивного мастерства»

|  | РАЗРАБОТАНО МОУДО «НЦВСМ» Генеральный директор ___________ В.Ф. Захаров «___» ___________2008 г. |
| --- | --- |

ТОМ 1

#### ОБЩАЯ ЧАСТЬ

ПОНЯТИЯ И СОКРАЩЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ

В ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ

Понятия, термины и сокращения, использующиеся в настоящей документации об аукционе, применяются в значениях, определенных Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон) и постановлением мэра г. Новосибирска от 27.03.2006 № 333 «Об организации муниципального заказа».

В настоящей документации об аукционе также используются следующие понятия и сокращения:

муниципальный заказчик - исполнительный орган муниципальной власти Новосибирска – мэрия города Новосибирска в лице  управления физической культуры и спорта;

заявка - заявка на участие в аукционе, подготовленная участником размещения муниципального заказа Новосибирска;

контракт - муниципальный контракт Новосибирска;

аукционная комиссия - комиссия по размещению муниципального заказа при  управлении физической культуры и спорта мэрии города Новосибирска;

официальное печатное издание - официальное печатное издание в Новосибирске в сфере информационного обеспечения муниципального заказа Новосибирска - «Бюллетень органов городского самоуправления Новосибирска»;

официальный сайт - официальный сайт Новосибирска в сети Интернет для размещения информации о размещении муниципального заказа Новосибирска по адресу: www.novo-sibirsk.ru;

уполномоченное лицо участника - участник размещения муниципального заказа Новосибирска - физическое лицо, руководитель участника размещения муниципального заказа Новосибирска - юридического лица, имеющий право в соответствии с учредительными документами юридического лица действовать без доверенности, либо лицо, имеющее полномочия на основании надлежащим образом оформленной и заверенной доверенности для осуществления действий от имени участника размещения муниципального заказа Новосибирска при проведении аукционной процедуры.

Полномочия руководителя участника размещения муниципального заказа Новосибирска - юридического лица подтверждаются только выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц или ее нотариально заверенной копией, содержащей сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица (фамилия, имя, отчество, должность, реквизиты документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской Федерации);

участники - участники размещения муниципального заказа Новосибирска.

ИНСТРУКЦИЯ

ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ АУКЦИОНА

1. Общие сведения

1.1. Состав документации об аукционе

1.1.1. Документация об аукционе включает в себя:

1) Том 1 документации об аукционе: общая часть (далее - Том 1):

а) понятия и сокращения, используемые в документации об аукционе,

б) инструкция по подготовке и проведению аукциона;

2) Том 2 документации об аукционе: специальная часть (далее - Том 2), состоящий из:

а) инструкции участникам,

б) образцов форм для заполнения в соответствии с Томом 2,

3) Том 3 документации об аукционе: техническое задание,

4) Том 4 документации об аукционе: проект муниципального контракта (далее - проект контракта).

1.1.2. Том 1 является неотъемлемой частью документации об аукционе, утвержденной муниципальным заказчиком.

1.1.3. Муниципальный заказчик в исключительных случаях вправе самостоятельно внести изменения в том 1.

- Порядок предоставления документации об аукционе.

1.1. Начало - со дня опубликования в официальном печатном издании или размещения на официальном сайте г. Новосибирска (www.novo-sibirsk.ru) извещения о проведении открытого аукциона заказчик на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в форме электронного документа (в соответствии с требованиями ФЗ от 10.01.2002 № 1 «Об электронной и цифровой подписи»), в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления предоставит такому лицу документацию об аукционе в порядке, указанном в извещении о проведении открытого аукциона. Предоставление документации об аукционе осуществляется бесплатно.

2. Изучение участниками документации об аукционе

2.1. Участник обязан в полном объеме изучить документацию об аукционе.

2.2. Представление неполной информации, требуемой документацией об аукционе, непредставление или неправильное оформление документов или их надлежащим образом заверенных копий, а также форм, требуемых документацией об аукционе, представление недостоверных сведений или подача заявки, не отвечающей требованиям Закона и документации об аукционе, является риском участника, подавшего такую заявку, который может привести к отклонению его заявки.

2.3. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником в составе заявки, такой участник может быть отстранен аукционной комиссией от участия в аукционе на любом этапе его проведения вплоть до заключения контракта.

3. Внесение изменений в документацию об аукционе

3.1. Не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок муниципальный заказчик вправе внести изменения в документацию об аукционе.

3.2. Любые изменения являются неотъемлемой  частью документации об аукционе и на них распространяются все указания, содержащиеся в документации об аукционе.

3.3. В течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о внесении изменений в документацию об аукционе такие изменения опубликовываются в течение пяти рабочих дней и в течение одного дня размещаются в порядке, установленном для опубликования и размещения извещения о проведении аукциона.

При этом срок подачи заявок должен быть продлен так, чтобы со дня опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте внесенных изменений в документацию об аукционе до даты окончания подачи заявок такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней.

3.4. Изменения направляются муниципальным заказчиком заказными письмами или в форме электронных документов всем участникам, которым была предоставлена документация об аукционе в течение двух рабочих дней.

3.5. Участники, получающие и использующие документацию об аукционе только  с официального сайта, самостоятельно отслеживают возможные изменения, внесенные в извещение о проведении аукциона и в документацию об аукционе и размещенные на официальном сайте.

3.6. Муниципальный заказчик не несет ответственности в случае, если участник не ознакомился с изменениями, внесенными в извещение о проведении аукциона и документацию об аукционе.

4. Разъяснение положений документации об аукционе

4.1. При проведении аукциона какие-либо переговоры муниципального заказчика или аукционной комиссии с участником не допускаются.

4.2. Любой участник вправе направить в письменной форме, в том числе в форме электронного документа (в соответствии с требованиями ФЗ от 10.01.2002 № 1 «Об электронной и цифровой подписи») в аукционную комиссию запрос о разъяснении положений документации об аукционе (далее - запрос).

4.3. Датой начала срока предоставления участникам разъяснений является дата размещения документации об аукционе на официальном сайте.

4.4. В течение двух рабочих дней со дня поступления запроса муниципальный заказчик направляет в письменной форме, в том числе в форме электронного документа (в соответствии с требованиями ФЗ от 10.01.2002 № 1 «Об электронной и цифровой подписи») разъяснения, если указанный запрос поступил в аукционную комиссию не позднее, чем за пять дней до дня и времени окончания подачи заявок.

4.5. Днем поступления запроса считается день регистрации запроса в письменной форме секретариатом.

4.6. Течение срока на подготовку и направление разъяснений начинается в соответствии со статьей 191 Гражданского кодекса Российской Федерации на следующий рабочий день после дня поступления запроса.

4.7. Запросы, поступившие позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок, не рассматриваются.

5. Отказ от проведения открытого аукциона

5.1. Муниципальный заказчик, официально опубликовавший в официальном печатном издании и разместивший на официальном сайте извещение о проведении открытого аукциона, вправе отказаться от проведения открытого аукциона не позднее чем за десять дней до даты окончания срока подачи заявок.

5.2. Извещение об отказе от проведения открытого аукциона опубликовывается в установленном Законом порядке в официальном печатном издании в течение пяти рабочих дней и размещается на официальном сайте в течение двух дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого аукциона.

5.3. В течение двух рабочих дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого аукциона аукционной комиссией направляются соответствующие уведомления всем участникам, подавшим заявки.

6. Требования к участникам

6.1. В настоящем аукционе может принять участие любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.

6.2. Участник должен соответствовать требованиям, предъявляемым к участникам в соответствии со статьей 11 Закона:

требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона, в том числе требованиям, установленным в томе 2;

требованию о непроведении ликвидации участника - юридического лица или непроведении в отношении участника - юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства;

требованию о неприостановлении деятельности участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях на день рассмотрения заявки;

требованию об отсутствии у участника задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

требованию об отсутствии в предусмотренном Законом реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике.

Порядок подготовки заявок

1. Язык заявки

1.1. Заявка, вся корреспонденция и документация, связанная с этой заявкой, должны быть написаны на русском языке.

1.2. Документация может быть написана на другом языке при условии, что к ней будет прилагаться нотариально заверенный перевод соответствующих разделов на русском языке.

1.3. Документы, выданные, составленные или удостоверенные по установленной форме компетентными органами иностранных государств вне пределов Российской Федерации по нормам иностранного права в отношении российских организаций и граждан или иностранных лиц, принимаются аукционной комиссией для рассмотрения при наличии легализации указанных документов или проставлении апостиля, если иное не установлено международным договором Российской Федерации.

2. Аукционная заявка участника

2.1. Каждый участник в составе своей заявки подает одну заявку на участие в аукционе по установленной форме.

Формирование и подача формы «Заявка на участие в аукционе» осуществляется отдельным документом на каждый лот.

3. Расходы на участие в аукционе и заключение контракта

3.1. Участник несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки, участием в аукционе и заключением контракта.

3.2. Аукционная комиссия не отвечает и не имеет обязательств по этим расходам независимо от характера проведения и результатов аукциона.

4. Оформление и подписание заявки

4.1. Заявка оформляется в письменной форме или в форме электронного документа (в соответствии с требованиями ФЗ от 10.01.2002 № 1 «Об электронной и цифровой подписи»).

Участнику по его требованию выдается расписка о получении заявки с указанием даты и времени ее получения.

Участник формирует и подает одну заявку по каждому лоту.

4.2. Форма «Заявка на участие в аукционе» и иные формы (справки, документы), предусмотренные томом 2, должны быть подписаны уполномоченным лицом участника (подпись должна быть расшифрована с указанием фамилии и инициалов) и скреплены печатью участника - юридического лица.

4.3. Все документы, входящие в состав заявки, должны быть надлежащим образом оформлены, должны иметь необходимые для их идентификации реквизиты (дата выдачи, должность и подпись подписавшего лица с расшифровкой, печать). При этом документы, для которых установлены специальные формы, должны быть составлены в соответствии с этими формами. Сведения могут быть впечатаны в формы; допускается заполнять формы от руки печатными буквами синими, черными или фиолетовыми чернилами.

4.4. Все страницы заявки, в которые внесены дополнения или поправки, должны быть подписаны уполномоченным лицом участника и заверены печатью.

4.5. Документы заявки представляются в оригинале либо в установленных Томом 2 случаях - в заверенных надлежащим образом копиях.

Копия документа считается надлежаще заверенной в случае, если она заверена на каждой странице подписью уполномоченного лица участника (подпись должна быть расшифрована с указанием фамилии и инициалов) и скреплена печатью участника - юридического лица. Копия документа считается также надлежаще заверенной в случае, если она нотариально заверена (в этом случае копия документа не требует заверения подписью уполномоченного лица участника и скрепления печатью участника).

Использование факсимиле недопустимо, в противном случае такие документы считаются не имеющими юридической силы.

Документ заявки, представленный с нарушением данных требований, не будет иметь юридической силы.

4.6. Все страницы заявки должны иметь сквозную нумерацию.

4.7. Документы, включенные в состав заявки, представляются в виде одного Тома, прошитого нитью (бечевкой), скрепленного печатью участника и подписью уполномоченного лица участника с указанием на обороте последнего листа заявки количества страниц. В случае, когда заявка содержит более 300 страниц, заявка может подаваться в виде нескольких Томов с указанием на обороте последнего листа каждого Тома количества страниц в Томе, номера Тома и общего количества Томов.

5. Требование о внесении денежных средств в качестве обеспечения заявки (обеспечение заявки), если такое требование установлено документацией об аукционе.

5.1. Участник представляет в составе своей заявки обеспечение заявки, если обеспечение заявки предусмотрено Томом 2.

Обеспечение заявки предоставляется по каждому лоту отдельно.

Валютой обеспечения заявки является российский рубль.

5.2. Муниципальный заказчик возвращает участникам денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявок, в следующих случаях:

- отказ муниципального заказчика от проведения открытого аукциона (часть 4 статьи 33 Закона);

- отзыв участником своей заявки в любое время до дня и времени начала рассмотрения заявок (часть 10 статьи 35 Закона);

- заключен контракт с участником, подавшим единственную заявку (часть 13 статьи 25 Закона);

- получение заявок после окончания приема заявок (часть 9 статьи 35 Закона);

- принято решение об отказе в допуске участника к участию в аукционе (часть 4 статьи 36 Закона);

- на основании результатов рассмотрения заявок принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех участников, подавших заявки, или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного участника, подавшего заявку, аукцион признан несостоявшимся, за исключением участника, признанного участником аукциона (часть 5 статьи 36 Закона);

- заключен контракт с участником в случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один участник, подавший заявку, признан участником аукциона (часть 6 статьи 36 Закона);

- участники аукциона участвовали в аукционе, но не стали победителями аукциона, за исключением участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене о контракта (часть 11 статьи 37 Закона);

- заключен контракт с победителем аукциона или с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене  контракта (часть 5 статьи 38).

5.3. Муниципальный заказчик не возвращает участникам денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявок, в случаях, установленных Законом.

6. Заявка на участие в аукционе должна содержать:

6.1. Сведения и документы об участнике размещения заказа, подавшем такую заявку:

а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица),

фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона;

б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридического лица), выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуального предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность (для иного физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица) полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона;

в) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица);

г) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа

а) в случае если заявку на участие в аукционе подписал руководитель юридического лица-участника, то предоставляется документ, подтверждающий правомочность руководителя действовать от имени юридического лица в соответствии с учредительными документами (заверенная подписью руководителя и печатью юридического лица копия);

б) в случае если заявка на участие в аукционе подписана не руководителем юридического   лица-участника или не физическим лицом-участником, в том числе индивидуальным предпринимателем, предоставляется нотариально заверенная копия или оригинал доверенности на право подписания заявки на участие в аукционе лицу, подписавшему заявку на участие в аукционе.

6.2. Сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара, о качестве работ, услуг.

6.3. Документы, подтверждающие соответствие участника размещения заказа установленным требованиям и условиям допуска к участию в аукционе:

а) документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, в случае, если в извещении о проведении открытого аукциона содержится указание на требование обеспечения такой заявки;

б) копии документов, подтверждающих соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона (лицензии, разрешения);

в) документы, подтверждающие обладание участниками размещения заказа исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на объекты интеллектуальной собственности.

6.4. Участник размещения заказа по своему желанию может представить следующие документы:

- документы, подтверждающие, что в отношении участника размещения заказа – юридического лица - не проводится ликвидация, в отношении юридического лица, индивидуального предпринимателя не проводится процедура банкротства;

- документы, подтверждающие отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25 процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации  и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято;

- документы, подтверждающие, что имущество участника размещения заказа не находится под арестом, наложенным по решению суда, и балансовая стоимость арестованного имущества не превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

- копии учредительных документов.

6.5. Срок поступления заявки определяется по дате и времени регистрации в секретариате аукционной комиссии, указываемых в расписке в получении заявки.

Порядок подачи заявок, изменение и отзыв заявок

1. Срок и место подачи заявок

1.1. Заявки должны быть доставлены участниками по адресу, указанному в Томе 2 -специальной части, не позднее времени и даты рассмотрения заявок, установленных извещением о проведении открытого аукциона.

1.2. Муниципальный заказчик может продлить срок подачи заявок путем внесения изменения в извещение о проведении открытого аукциона. В этом случае срок действия всех прав и обязанностей муниципального заказчика и участника продлевается с учетом измененной окончательной даты.

1.3. Прием заявок заканчивается в день рассмотрения заявок на участие в аукционе, непосредственно до начала рассмотрения заявок, указанного в извещении о проведении открытого аукциона (часть 6 статьи 35 Закона).

1.4. Каждая заявка, поступившая в срок, установленный документацией об аукционе, регистрируется должностными лицами муниципального заказчика.

Поступившие заявки регистрируются в журнале регистрации заявок на участие в открытом аукционе в порядке поступления заявок.

2. Изменения в заявках и их отзыв

2.1. Участник вправе изменить или отозвать свою заявку в любое время до дня и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Никакие изменения не могут быть внесены в заявки после истечения установленного срока их подачи.

2.2. Регистрация изменений и уведомлений об отзыве заявки производится в том же порядке, что и регистрация заявки.

2.3. Отзыв заявок осуществляется на основании письменного уведомления участника об отзыве своей заявки (далее - уведомление).

При этом в уведомлении в обязательном порядке должна быть указана следующая информация: наименование аукциона и способ подачи заявки.

Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом участника и скреплено печатью участника - юридического лица.

3. Рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе

3.1. Аукционная комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным документацией об аукционе, и соответствие участников размещения заказа требованиям, установленным в соответствии со статьей 11 Закона.

3.2. Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе не может превышать десяти дней со дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.

3.3. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе аукционной комиссией принимается решение о допуске к участию в аукционе участника размещения заказа и о признании участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона, или об отказе в допуске такого участника размещения заказа к участию в аукционе, по основаниям, которые предусмотрены ст. 12 Закона, а также оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который подписывается в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе.

3.4. Муниципальный заказчик вправе запросить у соответствующих органов и организаций сведения о проведении ликвидации участника - юридического лица, подавшего заявку, проведении в отношении такого участника - юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства, о приостановлении деятельности такого участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, о наличии задолженностей такого участника по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня и в государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, об обжаловании наличия таких задолженностей и о результатах рассмотрения жалоб.

3.5. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником в соответствии с частью 2 статьи 35 Закона, установления факта проведения ликвидации участника - юридического лица или проведения в отношении участника - юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства либо факта приостановления его деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, муниципальный заказчик,  аукционная комиссия вправе отстранить такого участника от участия в аукционе.

3.6. Участникам, подавшим заявки и признанным участниками аукциона, и участникам, подавшим заявки на участие в открытом аукционе и недопущенным к участию в аукционе, направляются уведомления о принятых аукционной комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания протокола.

3.7. В случае если на основании результатов рассмотрения заявок принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех участников, подавших заявки, или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного участника, подавшего заявку, аукцион признается несостоявшимся.

Основания отклонения заявок

1. Заявка не соответствует требованиям документации об аукционе: заявка оформлена не в соответствии с требованиями пунктов 1,2,4 «Порядка подготовки заявок».

2. Отсутствует обеспечение заявки (полностью или частично) в случае, если  в документации содержится указание на требование обеспечения такой заявки, либо указанные документы не соответствуют требованиям тома 2.

3. Отсутствует или не в надлежащем виде или неполно оформлен какой-либо документ (копия документа), предусмотренный Законом и томом 2, либо выявлена недостоверность сведений, содержащихся в указанных документах.

4. Отсутствует или в ненадлежащем виде или неполно оформлена какая-либо форма или справка, предусмотренная томом 2.

5. Участник не соответствует требованиям правомочности на участие в аукционе (пункты 2-4 части 1 и пункт 2 части 2 статьи 11 Закона и пункт 6 тома 1:

а) проводится ликвидация участника - юридического лица или проводится в отношении участника - юридического лица, индивидуального предпринимателя процедура банкротства;

б) приостановлена деятельность участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

в) у участника есть задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

г) в предусмотренном Законом реестре недобросовестных поставщиков содержатся сведения об участнике.

6. Участник не соответствует требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона, если такие требования установлены в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 11 Закона и томом 2.

7. Участник не соответствует требованиям, предъявляемым к участникам, если такие требования в соответствии с частью 2 статьи 11 Закона установлены Томом 2.

8. Заявка участника не соответствует техническому заданию документации об аукционе, либо товар, являющийся предметом аукциона, не соответствует требованиям законодательства Российской Федерации, если законодательством Российской Федерации установлены такие требования.

Порядок  проведения  аукциона

1. Аукцион проводится заказчиком в присутствии членов аукционной комиссии, участников аукциона или их представителей.

В аукционе могут участвовать только участники размещения заказа, признанные участниками аукциона. Заказчик обязан обеспечить участникам аукциона возможность принять непосредственное или через своих представителей участие в аукционе.

Участники аукциона должны до начала аукциона прибыть по адресу проведения аукциона и зарегистрироваться. При регистрации представитель предъявляет следующие документы:

а) Руководители юридических лиц:

- документ, удостоверяющий личность;

- документ, подтверждающий полномочия должностного лица;

б)  Физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели:

- документ, удостоверяющий личность;

в) Представители  участников, действующие на основании доверенности:

- документ, удостоверяющий личность;

- доверенность, заверенную в соответствии с действующим законодательством. Доверенность на представителя должна содержать информацию о паспортных данных лица, которому выдана доверенность и образец его подписи. В доверенности должны быть отражены полномочия данного лица путем включения следующих сведений: «доверяет участвовать в аукционе (указывается наименование, дата и лот/ты аукциона, по которому может торговать представитель) с правом заключения сделок и подписания всех предусмотренных аукционной документацией документов». Доверенность на участие в аукционе остается у секретаря аукционной комиссии.

2. В случае проведения аукциона по нескольким лотам, аукцион проводится отдельно по каждому лоту.

3. Перед началом проведения аукциона секретарь аукционной комиссии регистрирует участников аукциона, проверяет необходимые для участия в аукционе документы и полномочия у присутствующих представителей участников аукциона и выдает им карточки с номерами, которые соответствуют регистрационному номеру заявки участника аукциона (далее – карточки).

Регистрационный номер получает только один представитель участника аукциона.

Опоздавшие на регистрацию участники аукциона к участию в аукционе не допускаются.

4. Председатель аукционной комиссии открывает торги, объявляет о начале проведения аукциона, называет предмет контракта и количество лотов, выставленных на аукцион (в случае проведения аукциона по нескольким лотам), наименования (для юридического лица), фамилии имени отчества (для физического лица) участников, допущенных к участию в аукционе, и допущенных, но не явившихся на аукцион.

5. Во время проведения аукциона секретарь и члены аукционной комиссии фиксируют предложения участников аукциона о цене контракта (цене лота), величину понижения начальной цены контракта (цены лота) и «шага аукциона».

6. Аукционист,  объявляет участникам аукциона о начале процедуры торгов по лоту, номер лота, предмет контракта (лота), количество участников, допущенных к участию в аукционе по названному лоту, наличие таких участников на торгах, сообщает участникам аукциона о порядке представления предложений о цене контракта (цене лота), и оглашает начальную (максимальную) цену контракта (цену лота) и размер «шага аукциона».

7. Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), указанной в извещении о проведении открытого аукциона, на "шаг аукциона".

8. Шаг аукциона устанавливается в размере пяти процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), указанной в извещении о проведении аукциона. В случае, если после троекратного объявления последнего предложения о цене контракта ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену контракта, аукционист обязан снизить "шаг аукциона" на 0,5 процента начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), но не ниже 0,5 процента начальной (максимальной) цены контракта (цены лота).

### 9. Участник аукциона (представитель участника аукциона) согласный поставить товар, выполнить работы, оказать услуги по называемой аукционистом начальной (максимальной) цене контракта и цене контракта, сниженной в соответствии с "шагом аукциона", сигнализирует о подаче предложения по такой цене контракта путем поднятия своей карточки выше головы. Предложение участника аукциона (представителя участника аукциона) принимается и фиксируется, если оно поступило не позднее удара молотка аукциониста.

### 10. Аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) и цены контракта, сниженной в соответствии с "шагом аукциона", а также новую цену контракта, сниженную в соответствии с "шагом аукциона" и "шаг аукциона", в соответствии с которым снижается цена.

### 11. Аукционист совершает удар молотком, называет номер карточки, поднятой ранее других, и снижает начальную (максимальную) цену контракта на «шаг аукциона», начиная новый торг.

### 12. Удар молотка аукциониста совершается в случаях, когда:

#### - поступило одно предложение участника аукциона (представителя участника аукциона) о цене контракта путем поднятия карточки (удар совершается непосредственно после поднятия карточки и одновременно означает снижение начальной (максимальной) цены контракта на «шаг аукциона», после чего начинается новый торг);

#### - поступило несколько предложений участников аукциона (представителей участников аукциона) о цене контракта путем поднятия нескольких карточек (удар совершается непосредственно после поднятия первой карточки и одновременно означает снижение начальной (максимальной) цены контракта на «шаг аукциона», после чего начинается новый торг);

#### - не поступило ни одного предложения о цене контракта после третьего оглашения аукционистом начальной (максимальной) цены контракта, полученной после снижения цены контракта на «шаг аукциона» (удар совершается после истечения короткого промежутка времени после третьего объявления цены контракта и одновременно означает снижение "шага аукциона" на 0,5 процента начальной цены контракта, после чего начинается новый торг);

#### - аукционист объявляет о завершении  аукциона.

13. Аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом цены контракта ни один участник аукциона не поднял карточку. В этом случае аукционист объявляет об окончании проведения аукциона (лота), последнее и предпоследнее предложения о цене контракта, номер карточки и наименование победителя аукциона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене контракта.

14. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую цену контракта (цену лота).

15. В случае если в аукционе участвовал один участник, или в случае если в связи с отсутствием предложений о цене контракта, предусматривающих более низкую цену контракта, чем начальная (максимальная) цена контракта (цена лота), "шаг аукциона" снижен до минимального размера и после троекратного объявления предложения о начальной (максимальной) цене контракта (цене лота) не поступило ни одно предложение о цене контракта, которое предусматривало бы более низкую цену контракта, председатель аукционной комиссии объявляет о признании аукциона несостоявшимся.

16. Любой участник аукциона вправе осуществлять аудио- и видеозапись аукциона. При проведении аукциона заказчик в обязательном порядке осуществляют аудиозапись аукциона и ведут протокол аукциона.

17. Председатель аукционной комиссии может принять решение о приостановке проведения аукциона и объявлении короткого перерыва.

18. При проведении аукциона участникам торгов не разрешается вступать в переговоры между собой, пользоваться мобильной связью и покидать место проведения аукциона до завершения процедуры торгов.

19. Протокол аукциона размещается на официальном сайте заказчиком в течение дня следующего после дня подписания указанного протокола и в течение пяти рабочих дней опубликовывается в официальном печатном издании.

20. Любой участник аукциона после опубликования или размещения протокола аукциона вправе направить муниципальному заказчику в письменной форме, в том числе в форме электронного документа (в соответствии с требованиями ФЗ от 10.01.2002 № 1 «Об электронной и цифровой подписи»), запрос о разъяснении результатов аукциона. Заказчик в течение двух рабочих дней со дня поступления такого запроса в письменной форме или в форме электронного документа (в соответствии с требованиями ФЗ от 10.01.2002 № 1 «Об электронной и цифровой подписи») обязан представить такому участнику аукциона соответствующие разъяснения.

21. В случае, если в аукционе участвовал один участник, или в случае, если в связи с отсутствием предложений о цене контракта, предусматривающих более низкую цену контракта, чем начальная (максимальная) цена контракта (цена лота), "шаг аукциона" снижен до минимального размера и после троекратного объявления предложения о начальной (максимальной) цене контракта (цене лота) не поступило ни одно предложение о цене контракта, которое предусматривало бы более низкую цену контракта, аукцион признается несостоявшимся.

22. В случае если в аукционе участвовал один участник, заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола аукциона обязан передать единственному участнику аукциона прилагаемый к документации об аукционе проект контракта. При этом контракт заключается с учетом положений тома 2 (если установлено требование об обеспечении исполнения контракта), настоящей документации об аукционе и на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, по начальной (максимальной) цене контракта (цене лота), указанной в извещении о проведении открытого аукциона, или по согласованной с подавшим указанную заявку участником размещения заказа и не превышающей начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) цене контракта. Единственный участник аукциона не вправе отказаться от заключения контракта. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, возвращаются такому участнику аукциона в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним контракта. При непредставлении заказчику таким участником аукциона в срок, предусмотренный документацией об аукционе, подписанного контракта, а также обеспечения исполнения контракта в случае, если заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения контракта, такой участник аукциона признается уклонившимся от заключения контракта. В случае уклонения участника аукциона от заключения контракта денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, не возвращаются.

Заключение контракта по результатам проведения аукциона

1. Заказчик заключает контракт с победителем аукциона на условиях, указанных в извещении о проведении открытого аукциона и документации об аукционе, по цене, предложенной победителем аукциона, либо в случае заключения контракта с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, по цене, предложенной таким участником.

2. Победителю аукциона в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола аукциона передаются один экземпляр указанного протокола и проект контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной победителем аукциона, в проект контракта.

3. Победитель аукциона должен представить заказчику подписанный проект контракта, переданный ему в соответствии с пунктом 2 , и обеспечение исполнения контракта, если указанное обеспечение предусмотрено, в установленный срок.

4. В случае если победитель аукциона или участник аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, в установленный срок не представил заказчику подписанный контракт, переданный ему в соответствии с Законом, а также обеспечение исполнения контракта, если указанное обеспечение предусмотрено, победитель аукциона или участник аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, признается уклонившимся от заключения контракта.

5. В случае если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения контракта, заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении победителя аукциона заключить контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, либо заключить контракт с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта. При этом заключение контракта для участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, является обязательным.

Права и обязанности участников и заказчика

1. После определения участника аукциона, с которым заключается контракт, заказчик обязан отказаться от заключения контракта с указанным участником аукциона в случае установления факта:

1) проведения ликвидации участников - юридических лиц или проведения в отношении участников - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей процедуры банкротства;

2) приостановления деятельности указанных лиц в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

3) предоставления указанными лицами заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, предусмотренных частью 2 статьи 35 Закона и томом 2;

4) нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения государственного контракта балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

2. Заказчик при исполнении контракта по согласованию с поставщиком (исполнителем, подрядчиком) вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренные контрактом количество товаров при изменении потребности в товарах соответственно на поставку которых заключен контракт.

При поставке дополнительного количества таких товаров заказчик по согласованию с поставщиком вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально количеству таких товаров, но не более чем на десять процентов такой цены контракта, а при внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности в поставке таких товаров заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом.

3. В случае если по окончании срока подачи заявок подана только одна заявка, указанная заявка рассматривается в порядке, установленном ст. 36 Закона. В случае если указанная заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным Законом и документацией об аукционе, заказчик в течение трех рабочих дней со дня рассмотрения заявки обязан передать участнику, подавшему единственную заявку, проект контракта. При этом контракт заключается с участником аукциона на условиях и по цене контракта, которые предусмотрены документацией об аукционе, по начальной (максимальной) цене контракта (лота) или по согласованной с подавшим указанную заявку участником размещения заказа и не превышающей начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) цене контракта.

4. В случае если аукцион признан несостоявшимся и только один участник, подавший заявку, признан участником аукциона, заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе обязан передать такому участнику аукциона проект контракта. При этом контракт заключается на условиях, которые предусмотрены документацией об аукционе, по начальной (максимальной) цене контракта (лота).

5. Участник аукциона, которому заказчик направил проект контракта, не вправе отказаться от заключения контракта.

При непредставлении заказчику таким участником в установленный срок, подписанного контракта, а также обеспечения исполнения контракта в случае, если указанное обеспечение предусмотрено специальной частью, такой участник признается уклонившимся от заключения контракта.

6. Сведения об участниках, уклонившихся от заключения контракта, а также о поставщиках, с которыми контракты расторгнуты в связи с существенным нарушением ими контрактов, включаются в Реестр недобросовестных поставщиков.

Возврат заявок участникам

После процедуры рассмотрения заявок на участие в аукционе все поступившие заявки (за исключением оригиналов документов обеспечения заявки) становятся собственностью заказчика и возврату участникам не подлежат.

Правовое регулирование

Взаимоотношения участников, аукционной комиссии, возникшие в связи с проведением настоящего открытого аукциона, регулируются законодательством Российской Федерации и Новосибирска.

ТОМ 2

#### СПЕЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ

1. Предмет аукциона, начальная (максимальная) цена контракта, источник финансирования Муниципального заказа Новосибирска

1.1. Предметом настоящего аукциона является право заключения контракта на выполнение работ по ремонту спальных корпусов, столовой, складов, административного корпуса,  медицинского пункта и изолятора,  общежития, клуба, бойлерной, сушилки, санитарных узлов, душевых;  на выполнение работ по: подготовке территории; электромонтажных работ;  сантехнических работ Учебно – тренировочного оздоровительного комплекса «Лидер», входящего в структуру муниципального образовательного учреждения дополнительного образования «Новосибирский центр высшего спортивного мастерства»

1.2. Работы осуществляются в соответствии с техническим заданием документации об аукционе.

1.3. Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота): 3 000 200,00 рублей.

Цена контракта включает в себя все уплачиваемые и взимаемые на территории РФ налоги и пошлины, а также расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, гарантийное обслуживание не менее 2 года после подписания акта и других обязательных платежей, которые должен будет оплатить Участник в случае победы в аукционе.

Цена контракта остается неизменной в течение всего срока действия муниципального контракта.

Величина понижения  начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) – шаг аукциона – 5 %.

1.4. Источник финансирования: бюджет города Новосибирска на 2008 год.

1.5. Валюта заявок: Российские рубли.

2. Сведения о муниципальном заказчике Новосибирска.

2.1. Муниципальный заказчик: Мэрия г. Новосибирска в лице Управления физической культуры и спорта расположенная по адресу: 630099,г. Новосибирск, Красный проспект, 50.

Контактное лицо по вопросам проведения аукциона: Тыцкий Александр Иванович, зам.председателя конкурсной комиссии, т.2275377.

Контактное лицо по вопросам разъяснения технического задания и проекта муниципального контракта:  Красовский Станислав Иванович, директор МУ « ОТН иР МТБ СУ», т.2149808

3. Содержание и состав документации об аукционе.

Документация об аукционе для настоящего аукциона включает в себя:

3.1. Том 1 документация об аукционе: общая часть (Далее Том – 1), утвержденный заказчиком

3.2. Настоящий Том 2 документации об аукционе: специальная часть (Далее Том – 2), состоящий из инструкции участникам и образцов форм для обязательного заполнения участником;

3.3. Том 3 документации об аукционе: техническое задание.

3.4. Том 4 документации об аукционе: проект Муниципального контракта Новосибирска.

4. Требования к участникам, установленные в соответствии со статьей 11 Закона

4.1. Участник должен соответствовать обязательным требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации, к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона (пункт 1 части 1 статьи 11 Закона.

4.2. Наличие действующих лицензий на осуществление видов деятельности по предмету аукциона.

Требование установлено в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 № 128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» (Российская газета, № 153-154, 10.08.2001).

При окончании срока действия лицензии до исполнения обязательств по контракту участник в установленные законодательством Российской Федерации сроки обязан обеспечить продление действующей лицензии.

5. Требование о внесении денежных средств в качестве обеспечения заявки (обеспечение заявки): Размер денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе составляет: 150 010,00 (Сто пятьдесят тысяч десять) рублей 00 копеек, срок внесения денежных средств в качестве обеспечения такой заявки  - до процедуры вскрытия конвертов заявок на участие в аукционе.

Внесение денежных средств в качестве обеспечения  заявки на участие в аукционе производится участником на расчетный счет Управления финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска (УФ и НП мэрии) по следующим реквизитам:

Получатель: Управление финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска

ИНН/КПП 5411100120/540601001

р/с 40302810600040000002

Банк получателя: ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО Новосибирской области

г. Новосибирск, БИК 045004001

ОКАТО: 50401000000

Обращаем ваше внимание, что при оформлении поставщиком платежных документов на внесение денежных средств  в  качестве обеспечения заявки на участие в торгах (конкурсах, аукционах) в разделе назначения платежа необходимо указывать предмет торгов и наименование комиссии по размещению муниципального заказа.

Денежные средства, внесенные  в качестве обеспечения  заявки на участие в аукционе, возвращаются участникам аукциона в следующем порядке:

- участнику, подавшему заявку на участие в аукционе и не допущенному к участию в аукционе в течение трех рабочих дней со дня получения протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

- участнику, подавшему заявку на участие в аукционе и отозвавшему свою заявку на участие в аукционе течение пяти рабочих дней со дня поступления заказчику, в уполномоченный орган уведомления об отзыве заявки на участие в аукционе

- участникам, которые участвовали в аукционе и не стали победителями в аукционе (за исключением заявки, которой присвоен второй номер) в течение трех рабочих дней со дня получения протокола оценки и сопоставления заявок на участие в аукционе.

- победителю аукциона и участнику конкурса, заявке на участие в аукционе которого присвоен второй номер, в течение трех рабочих дней со дня получения уведомления о заключении муниципального контракта.

В случае уклонения участника размещения заказа от заключения контракта денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, не возвращаются.

6. Требование обеспечения исполнения контракта: НЕ ТРЕБУЕТСЯ.

7. Документы и формы, входящие в состав заявки

7.1. Заявка, подготовленная участником, должна обязательно содержать документы и формы, предусмотренные пунктом 7 Тома 2 . Все документы и формы должны быть оформлены в строгом соответствии с требованиями Тома 1 и Тома 2.

7.2. Заявка должна содержать следующие документы и формы:

7.2.1. Форма №1 «Опись документов и форм представляемых для участия в аукционе».

7.2.2. Документ, подтверждающий правовой статус участника.

Все документы и формы, представленные участником, должны по содержанию соответствовать сведениям, содержащимся в документе, подтверждающим правовой статус участника.

1) для юридических лиц:

полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия (далее – выписка), оформленная в соответствии с Правилами ведения Единого государственного реестра юридических лиц, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 19.06.2002 № 438 «О Едином государственном реестре юридических лиц».

2) для индивидуальных предпринимателей:

полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия, оформленная в соответствии с Правилами ведения Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей и предоставления содержащихся в нем сведений, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 16.10.2003 № 630 «О Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, Правилах хранения в единых государственных реестрах юридических лиц и индивидуальных предпринимателей документов (сведений) и передачи их на постоянное хранение в государственные архивы, а также о внесении изменений и дополнений в постановления Правительства Российской Федерации от 19 июня 2002 г. № 438 и 439».

3) для иных физических лиц:

копии документов, удостоверяющих личность.

4) для иностранных лиц:

надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства.

7.2.3. Форма № 2 « Заявка на участие в аукционе» с указанием названия лота.

7.2.4. Форма № 3 «Календарный план» (выполнения работ, поставки товаров, оказания услуг).

7.2.5. Копии документов, подтверждающих соответствие участника требованиям установленным пунктом 4 Тома 2.

7.2.6. Документы, подтверждающие внесение обеспечения заявки – платежное поручение об оплате с отметкой банка.

7.2.7. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени Участника аукциона (для юридических лиц – копия решения или выписка из решения о назначении руководителя и доверенность уполномоченного представителя, в случае представления интересов лицом не имеющим права на основании учредительных документов действовать от имени лица без доверенности; для физических лиц – доверенность на осуществление действий от имени Участника аукциона).

Участник должен подготовить и подать в составе заявки только оригинал заявки.

Все документы, входящие в состав заявки, должны располагаться в порядке согласно описи документов. Все документы, насчитывающие более одного листа, должны быть пронумерованы, прошиты, скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица Участника размещения заказа – юридического лица и собственноручно заверены Участником размещения заказа – физического лица, в том числе на прошивке.

8. Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров, работ, оказание услуг учреждениям уголовно-исполнительной системы и (или) организациям инвалидов: Не предоставлены.

9. Форма, сроки и порядок оплаты

9.1. Порядок оплаты: Оплата производится по факту предоставления актов выполненных работ без замечаний Заказчика по мере поступления бюджетных средств. Срок оплаты 2008 год, 4-ый квартал 2008 года, но не позднее 31.12.2008г.

Цена контракта включает в себя все уплачиваемые и взимаемые на территории РФ налоги и пошлины, а также расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, гарантийное обслуживание не менее 3 года после подписания акта и других обязательных платежей, которые должен будет оплатить Участник в случае победы в аукционе.

9.2 Цена контракта остается неизменной в течение всего срока действия муниципального контракта.

10. Место, условия и сроки (периоды) выполнения работ.

Место выполнения работ: НСО, Бердск 1,  поселок Новый, УТОК «Лидер».

Срок выполнения: в течение 2-х недель с момента подписания муниципального контракта и не позднее 10 июня 2008г.

- Условия выполнения работ:

- Качество выполняемых работ должно удовлетворять требованиям установленным действующими СНиП, СанПиН, проекту.

- Все работы выполняются собственными силами и материалами Подрядчика, без привлечения субподрядных организаций (или с привлечением, но по согласованию с заказчиком).

- Все работы выполняются собственными силами Подрядчика, без предоставления Заказчиком Подрядчику условий для проживания и питания.

11. Компетентная   аукционная   комиссия

Компетентной аукционной комиссией для настоящего аукциона является комиссия по размещению муниципального заказа при управлении физической культуры и спорта мэрии города Новосибирска.

12. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

12.1. Заявки должны быть доставлены участниками:  С 9 часов 00 минут «30» апреля 2008 года до 17 часов 00минут «19» мая 2008 года по адресу: 630099, г. Новосибирск, ул. Красный проспект,171А. и до 10 часов 20 мая 2008г. по адресу Красный проспект, 50, к.306.

12.2. Заявки на участие в аукционе могут подаваться со дня, следующего за днем опубликования в официальном печатном издании или размещения на официальном сайте извещения о проведении настоящего аукциона.

12.3. Рассмотрение аукционных заявок произойдет по адресу: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 50, каб. 306 с 10часов «20» мая 2008 г.

13. Место, дата и время проведения аукциона.

13.1. В 10 часов 00минут «27» мая 2008 года, г. Новосибирск,  Красный проспект, 50, кабинет 306.

14. Место, дата и время регистрации

участников (их уполномоченных лиц):

14.1. Регистрация участников произойдет с 9 часов 30 минут до 10 часов 00 минут «27» мая 2008 года по адресу: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 50, кабинет № 306.

14.2.Участники размещения заказа (их уполномоченные представители), допущенные до процедуры аукциона при регистрации предъявляют следующие документы:

Руководители юридических лиц:

- документ, удостоверяющий личность;

- документ, подтверждающий полномочия должностного лица;

Физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели:

- документ, удостоверяющий личность;

Представители  участников, действующие на основании доверенности:

- документ, удостоверяющий личность;

- доверенность, заверенную в соответствии с действующим законодательством;

Доверенность на представителя должна содержать информацию о паспортных данных лица, которому выдана доверенность и образец его подписи. В доверенности должны быть отражены полномочия данного лица путем включения следующих сведений: «доверяет участвовать в аукционе (указывается наименование, дата и лот/ты аукциона, по которому может торговать представитель) с правом заключения сделок и подписания всех предусмотренных аукционной документацией документов». Доверенность на участие в аукционе остается у организатора аукциона.

15. Сроки подписания контракта, заключаемого по итогам аукциона

15.1. Участник аукциона, с которым заключается контракт по итогам настоящего аукциона, в течение 15 дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона обязан подписать переданный ему проект контракта и представить его заказчику.

15.2. Контракт может быть заключен заказчиком и участником аукциона не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона (в случае заключения контракта с победителем аукциона – пункт 1.1. часть 1 статьи 38 Закона). В случае если аукцион признан несостоявшимся и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе признан участником аукциона, заказчик в течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе обязан передать такому участнику аукциона проект контракта, прилагаемого к документации об аукционе. При этом муниципальный контракт заключается с учетом положений части 4 статьи 38 ФЗ по начальной (максимальной) цене контракта (цене лота, указанной в извещении о проведении аукциона), или по согласованной с подавшим указанную заявку участником размещения заказа и не превышающей начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) цене контракта. Муниципальный контракт может быть заключен не ранее чем через 10 дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

16. Изменения в документацию об аукционе

Заказчик вправе принять решение о внесение изменений в документацию об аукционе не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе.

ОБРАЗЦЫ ФОРМ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ

В СООТВЕТСТВИИ С ТОМОМ 2

Форма № 1

«Опись документов и форм, представляемых для участия в аукционе на поставку товаров»

Настоящим ____________(участник должен обязательно указать (заполнить) фирменное наименование (наименование) - для участника юридического лица), фамилию, имя, отчество – для участника - физического лица) подтверждает, что для участия в аукционе (наименование и реестровый номер аукциона) нижеперечисленные документы и формы и что содержание описи и состав заявки на участие в аукционе совпадают.

| Наименование документа и формы | Номер листа | Количество листов |
| --- | --- | --- |
| Форма № 1 «Опись документов и форм, представляемых для участия в аукционе» |  |  |
| Форма № 2 «Заявка на участие в аукционе» |  |  |
| Форма № 3 «Календарный план выполнения работ». |  |  |
| Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия – для юридических лиц |  |  |
| Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия – для индивидуальных предпринимателей |  |  |
| Копии документов, удостоверяющих личность – для иных физических лиц |  |  |
| Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства. |  |  |
| Оригинал доверенности, подтверждающая полномочия лица подписывать заявку на участие в аукционе по форме № 2 и осуществлять иные действия от имени участника при проведении аукционной процедуры в случае, если форма 2 подписана не руководителем юридического лица-участника или не физическим лицом-участником |  |  |
| Документы, подтверждающие соответствие участника требованиям, установленным пунктом 4 тома 2 |  |  |
| Копии документов, подтверждающих соответствие товара, работ, услуг, являющихся предметом аукциона, требованиям законодательства Российской Федерации, если законодательством Российской Федерации установлены требования к таким товару, работам, услугам и техническим заданием предусмотрено наличие таких документов |  |  |

Форма должна быть подписана уполномоченным лицом участника и скреплена печатью участника - юридического лица.

Форма № 2

«Заявка на участие в аукционе»

для участия в аукционе по ремонту спальных корпусов, столовой, складов, административного корпуса,  медицинского пункта и изолятора,  общежития, клуба, бойлерной, сушилки, санитарных узлов, душевых;  на выполнение работ по: подготовке территории; электромонтажных работ;  сантехнических работ Учебно  –  тренировочного оздоровительного комплекса «Лидер», входящего в структуру муниципального образовательного учреждения дополнительного образования «Новосибирский центр высшего спортивного мастерства»

В комиссию по размещению

муниципального заказа при

управлении физической культуры и спорта мэрии города Новосибирска.

1. Участник (для юридического лица):

| 1.1. Фирменное наименование (наименование) и сведения об организационно-правовой форме |  |
| --- | --- |
| 1.2. Почтовый адрес (оглашается на процедуре рассмотрения заявок на участие в аукционе) |  |
| 1.3. Место нахождения |  |
| 1.4. Контактный телефон (факс) |  |
| 1.5. Информация о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица (фамилия, имя, отчество, должность, полные реквизиты документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской Федерации) |  |
| 1.6. Банковские реквизиты: |  |

1. Участник (для физического лица):

| 1.1. Фамилия, имя, отчество |  |
| --- | --- |
| 1.2. Паспортные данные |  |
| 1.3. Сведения о месте жительства |  |
| 1.4. Банковские реквизиты: |  |

подачей настоящей Заявки выражает желание принять участие в аукционе на условиях, изложенных в аукционной документации.

2. Участник подтверждает, что ознакомлен с документацией об аукционе к настоящему аукциону в полном объеме.

3. Участник обязуется  соблюдать условия и порядок проведения аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона и аукционной документацией.

4. Участник согласен с тем, что в случае если им не представлены, неполно или неправильно оформлены документы и формы, требуемые документацией об аукционе, в том числе настоящая форма, подана заявка, не отвечающая требованиям законодательства Российской Федерации и документации об аукционе, участник не будет допущен аукционной комиссией к участию в аукционе.

5. Настоящим участник гарантирует достоверность представленной им в заявке информации. Участник сообщает, что ему известно, что в случае установления недостоверности представленной им в заявке информации участник может быть отстранен аукционной комиссией от участия в аукционе на любом этапе его проведения вплоть до заключения муниципального контракта (далее – контракт).

6. Участник подтверждает, что соответствует следующим требованиям, предъявляемым к участникам в соответствии с законодательством Российской Федерации:

требованиям, установленным законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки продукции, являющийся предметом аукциона, в том числе требованиям, установленным в томе 2 документации об аукционе (далее – том 2);

требованию о непроведении ликвидации участника – юридического лица или непроведении в отношении участника – юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства;

требованию о неприостановлении деятельности участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях на день рассмотрения заявки;

требованию об отсутствии у участника задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

7. Участник подтверждает, что в случае, если его признают победителем открытого аукциона, участник берет на себя обязательство поставить товары, выполнить работы, оказать услуги в соответствии с требованиями  документации об аукционе.

В случае если участник будет признан победителем, участник берет на себя обязательство подписать контракт с заказчиком в соответствии с требованиями документации об аукционе в срок, установленный томом 2.

В случае если аукционное предложение участника будет предпоследним предложением о цене контракта, а победитель аукциона будет признан уклонившимся от заключения контракта, участник обязуется подписать данный контракт в соответствии с требованиями документации об аукционе и аукционным предложением участника.

Форма должна быть подписана уполномоченным лицом участника и скреплена печатью участника - юридического лица.

Руководитель  участника размещения заказа

(или уполномоченный представитель)				_________ (Фамилия И.О.)

М.П.

Форма№3

«Календарный план (поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг)»

| Наименование (товара, работ, услуг) | Объем (поставки товаров, работ, услуг) | График (поставки товаров, работ, услуг) (недели, месяцы) |
| --- | --- | --- |
|  | Единица измерения | Кол-во | Стоимость тыс. руб. | Месяц | и т.д. |
|  |  |  |  | 1 неделя | 2 неделя | 3 неделя | 4 неделя |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Форма должна быть подписана уполномоченным лицом участника и скреплена печатью участника - юридического лица.

Руководитель  участника размещения заказа

(или уполномоченный представитель)				_________ (Фамилия И.О.)

М.П.

ОБРАЗЕЦ ФОРМЫ ДОВЕРЕННОСТИ НА УПОЛНОМОЧЕННОЕ ЛИЦО,

ИМЕЮЩЕЕ ПРАВО ПОДПИСИ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНТЕРЕСОВ ОРГАНИЗАЦИИ-УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

ДОВЕРЕННОСТЬ

Дата, исх. номер

ДОВЕРЕННОСТЬ № ____

г. Новосибирск _______________________________________________________________________

(прописью число, месяц и год выдачи доверенности)

Физическое лицо, юридическое лицо – участник размещения заказа:

_______________________________________________________________(далее – доверитель)

(Наименование участника размещения заказа)

в лице______________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)

действующий (ая) на основании______________________________________________________

(устава, доверенности, положения и т.д.)

доверяет  _____________________________________________________(далее – представитель)

(фамилия, имя, отчество, должность)

паспорт серии ______ №_________ выдан ________________________ «____» _____________

представлять интересы доверителя на аукционе _______________________ __________________________________________________________________(далее – аукцион)

(указать наименование предмета аукциона)

проводимом ____________________________________________________________________

(указать название муниципального заказчика и уполномоченного органа).

Представитель уполномочен от имени доверителя в ходе проведения аукциона подавать предложения о цене муниципального контракта, подавать заказчику, уполномоченному органу, специализированной организации, аукционной комиссии необходимые документы, подписывать и получать от имени доверителя документы, совершать иные действия связанные в участием доверителя в аукционе.

Подпись _________________________________    ________________________ удостоверяем.

(Ф.И.О. представителя)                           (Подпись представителя)

Доверенность действительна по «____» ____________________ _____ г.

Участник размещения заказа ________________________ ( ___________________ )

(Ф.И.О.)

М.П.

Главный бухгалтер _______________________________ ( ___________________ )

(Ф.И.О.)

ТОМ 3

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На выполнение работ по ремонту спальных корпусов, столовой, складов, административного корпуса,  медицинского пункта и изолятора,  общежития, клуба, бойлерной, сушилки, санитарных узлов, душевых;  на выполнение работ по: подготовке территории; электромонтажных работ;  сантехнических работ Учебно   –  тренировочного оздоровительного комплекса «Лидер», входящего в структуру муниципального образовательного учреждения дополнительного образования «Новосибирский центр высшего спортивного мастерства»

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ

| Обоснование | Наименование работ | ед. изм. | количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 1. Спальные корпуса |  |  |
| ТЕРр57-08-3 | Смена простильных дощатых полов: полная смена досок HP 80%*0,94 от ФОТ СП 68% от ФОТ | 100 м2 пола | 5,98 |
| счет | Половая рейка | мЗ | 25,12 |
| ТЕРр62-11-04 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов за два раза с расчисткой старой краски: до 10 % HP80%*0,94 от ФОТ СП50% от ФОТ | 100 м2 окрашивае мой поверхност и | 15,84 |
| ТЕР11-01-036-01 | Устройство покрытий из линолеума на клее: бустилат HP123%*0,846 от ФОТ СП75%*0,85 от ФОТ | 100 м2 покрытия | 14,08 |
| ТЕР11-01-040-01 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2 HP123%*0,846 от ФОТ СП75%*0,85 от ФОТ | 100 м плинтусов | 14,3 |
| ТЕРр58-06-1 | Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов: обыкновенного профиля HP83%*0,94 от ФОТ СП65% от ФОТ | 100 м2 покрытий | 3,2 |
|  | Раздел 2. Столовая |  |  |
| ТЕР11-01-036-01 | Устройство покрытий из линолеума на клее: бустилат HP123%*0,846 от ФОТ СП75%*0,85 от ФОТ | 100 м2 покрытия | 3,6 |
| ТЕР11-01-040-01 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2 HP123%*0,846 от ФОТ СП75%*0,85 от ФОТ | 100 м плинтусов | 3,7 |
| ТЕРр62-11-04 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов за два раза с расчисткой старой краски: до 10 % HP80%*0,94 от ФОТ СП50% от ФОТ | 100 м2 окрашивае мой поверхност и | 1 |
| ТЕР10-04-011-01 | Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами: в один слой без изоляции HP118%*0,846 от ФОТ СП63*0,85% от ФОТ | 100 м2 перегородо к за вычетом проемов | 0,36 |
| ТЕР10-01-043-05 | Установка коробок в деревянных стенах: нерубленых в проемах оконных площадью до 2 м2 HP118%*0,846 от ФОТ СП63*0,85% от ФОТ | 100 м2 проемов | 0,02 |
| ТЕР11-01-036-01 | Устройство покрытий из линолеума на клее: бустилат HP123%*0,846 от ФОТ СП75*0,85% от ФОТ | Т00м2 покрытия | 0,9 |
| ТЕР11-01-040-01 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2 HP123%*0,846 от ФОТ СП75*0,85% от ФОТ | 100 м плинтусов | 0,98 |
| ТЕР 15-06-001-02 | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: тиснеными и плотными 3 002,78 = 3 002,80 - 1,57 х 0,01 HP 105%*0,846 от ФОТ СП55%*0,85отФОТ | 100 м2 оклеиваемо й и обиваемой поверхност и | 6,4 |
| ТЕР15-04-005-09 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная: по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен HP 105%*0,846отФОТ СП 55%*0,85 от ФОТ | 100 м2 окрашивае мой поверхност и | 6,4 |
| ТЕРр62-11-04 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов и веранды за два раза с расчисткой старой краски: до 10 % HP 80%*0,94 от ФОТ СП 50% от ФОТ | 100 м2 окрашивае мой поверхност и | 1,125 |
|  | Раздел 3. Склады |  |  |
| ТЕРр62-10-05 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза с расчисткой старой краски: до 35 % HP 80%*0,94 от ФОТ СП 50% от ФОТ | 100 м2 окрашивае мой поверхност и | 0,28 |
| ТЕРр62-01-05 | Окраска известковыми составами: по кирпичу и бетону 136,09=136,28- 1,57x0,124 HP 80%*0,94 от ФОТ СП 50% от ФОТ | 100 м2 окрашивае мой поверхност и (без вычета проемов) | 0,3 |
| ТЕРр62-11-05 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов за два раза с расчисткой старой краски: до 35 % HP 80%*0,94 от ФОТ СП 50% от ФОТ | 100 м2 окрашивае мой поверхност и | 0,15 |
|  | Раздел 4. Административный корпус |  |  |
| ТЕР11-01-036-01 | Устройство покрытий из линолеума на клее: бустилат НР123%*0,846от ФОТ СП_75%*0,85 от ФОТ | 100м2 покрытия | 0,7 |
| ТЕР11-01-040-01 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2 HP 123%*0,846 от ФОТ СП 75%*0,85 от ФОТ | 100 м плинтусов | 0,78 |
|  | Раздел 5. Медицинский пункт и изолятор |  |  |
| ТЕРр62-10-05 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза с расчисткой старой краски: до 35 % HP 80%*0,94 от ФОТ СП 50% от ФОТ | 100 м2 окрашивае мой поверхност и | 0,04 |
| ТЕРр62-01-05 | Окраска известковыми составами: по кирпичу и бетону 136,09=136,28- 1,57x0,124 HP 80%*0,94 от ФОТ СП 50% от ФОТ | 100 м2 окрашивае мой поверхност и (без вычета проемов) | 0,4 |
| ТЕР17-01-003-01 | Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным HP 128%*0,846 от ФОТ СП83%*0,85отФОТ | 10 комплектов | 0,2 |
|  | Раздел 6. Общежитие |  |  |
| ТЕРр58-06-1 | Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов: обыкновенного профиля HP 83%*0,94 от ФОТ СП 65% от ФОТ | 100 м2 покрытий | 6,12 |
| ТЕРр61-02-7 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм 3 460,86 = 3 461,41- 1,57x0,35 HP 79%*0,94 от ФОТ СП 50% от ФОТ | 100 м2 отремонтир ованной поверхност и | 2,8 |
| ТЕРр61-26-1 | Перетирка штукатурки: внутренних помещений 304,98 = 305,00- 1,57x0,01 HP 79%*0,94 от ФОТ СП 50% от ФОТ | 100 м2 перетертой поверхност и | 15,52 |
| ТЕРр62-01-05 | Окраска известковыми составами: по кирпичу и бетону 136,09=136,28- 1,57x0,124 HP 80%*0,94 от ФОТ СП 50% от ФОТ | 100 м2 окрашивае мой поверхност и (без вычета проемов) | 25,8 |
| ТЕРр61-07-1 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных 6 194,68 = 6 195,23- 1,57x0,35 HP 79%*0,94 от ФОТ СП 50% от ФОТ | 100 м2 отремонтир ованной поверхност и | 0,1 |
| ТЕРр56-15-3 | Ремонт дверных полотен со сменой брусков обвязки вертикальных с числом сопряжений: 2 4 568,35 = 4 568,36 - 1,57 х 0,006 HP 82%*0,94 от ФОТ СП 62% от ФОТ | 100 брусков | 0,1 |
| ТЕРр56-15-1 | Ремонт дверных полотен со сменой брусков обвязки горизонтальных на 2 сопряжения: верхних 3 010,56 = 3 010,57 - 1,57 х 0,006 HP 82%*0,94 от ФОТ СП 62% от ФОТ | 100 брусков | 0,1 |
| ТЕРр63-01-2 | Смена стекол в деревянных переплетах при площади стекла: до 0,5 м2 HP 77%*0,94 от ФОТ СП 50% от ФОТ | 100 м2 остекления | 0,2 |
| ТЕРр61-10-1 | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм 3 143,49 = 3 144,04- 1,57x0,35 HP 79%*0,94 от ФОТ СП 50% от ФОТ | 100 м2 отремонтир ованной поверхност и | 0,7 |
| ТЕРр52-14-1 | Ремонт обмазочной изоляции фундаментов HP 93%*0,94 от ФОТ СП75%отФОТ | 100 м2 | 6,1 |
|  | Раздел 7. Отделочные работы |  |  |
|  | Клуб |  |  |
| ТЕРрб 1-02-7 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм 3 460,86 = 3 461,41 - 1,57x0,35 HP 79%*0,94 от ФОТ СП 50% от ФОТ | 100 м2 отремонтир ованной поверхност и | 0,05 |
| ТЕРр62-11-05 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов за два раза с расчисткой старой краски: до 35 % HP 80%*0,94 от ФОТ СП 50% от ФОТ | 100 м2 окрашивае мой поверхност и | 6 |
| ТЕРр62-10-04 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза с расчисткой старой краски: до 10 % HP 80%*0,94 от ФОТ СП 50% от ФОТ | 100 м2 окрашивае мой поверхност и | 0,08 |
| ТЕРр62-01-05 | Окраска известковыми составами: по кирпичу и бетону 136,09=136,28-1,57x0,124 HP 80%*0,94 от ФОТ СП 50% от ФОТ | 100 м2 окрашивае мой поверхност и (без вычета проемов) | 2,8 |
|  | Бойлерная |  |  |
| ТЕРрб 1-02-7 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм 3 460,86 = 3 461,41-1,57x0,35 HP 79%*0,94 от ФОТ СП 50% от ФОТ | 100 м2 отремонтир ованной поверхност и | 0,05 |
| ТЕРр62-01-05 | Окраска известковыми составами: по кирпичу и бетону 136,09=136,28-1,57x0,124 HP 80%*0,94 от ФОТ ¦ СП50%отФОТ | 100 м2 окрашивае мой поверхност и (без вычета 1проемов) | 0,3 |
|  | Сушилка |  |  |
| ТЕРр62-11-05 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов за два раза с расчисткой старой краски: до 35 % HP 80%*0,94 от ФОТ СП 50% от ФОТ | 100 м2 окрашивае мой поверхност и | 0,15 |
| ТЕРр62-01-05 | Окраска известковыми составами: по кирпичу и бетону 136,09=136,28- 1,57x0,124 HP 80%*0,94 от ФОТ СП 50% от ФОТ | 100 м2 окрашивае мой поверхност и (без вычета проемов) | 0,3 |
|  | Раздел 8. Санитарные узлы |  |  |
| ТЕРрб 1-07-1 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных 6 194,68 = 6 195,23- 1,57x0,35 HP 79%*0,94 от ФОТ СП 50% от ФОТ | 100 м2 отремонтир ованной поверхност и | 0,3 |
| ТЕРр62-10-04 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза с расчисткой старой краски: до 10 % HP 80%*0,94 от ФОТ СП 50% от ФОТ | 100 м2 окрашивае мой поверхност и | 0,54 |
|  | Раздел 9. Душевые |  |  |
| ТЕРр61-02-7 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм 3 460,86 = 3 461,41- 1,57x0,35 HP 79%*0,94 от ФОТ СП 50% от ФОТ | 100 м2 отремонтир ованной поверхност и | 0,5 |
| ТЕРр62-01-05 | Окраска известковыми составами: по кирпичу и бетону 136,09=136,28- 1,57x 0,124 HP 80%*0,94 от ФОТ СП 50% от ФОТ | 100 м2 окрашивае мой поверхност и (без вычета (проемов) | 0,1 |
| ТЕРр62-07-04 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски: до 10 % HP 80%*0,94 от ФОТ СП 50% от ФОТ | 100 м2 окрашивае мой поверхност и | 1,3 |
| ТЕРр61-10-1 | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм 3 143,49 = 3 144,04-1,57x0,35 HP 79%*0,94 от ФОТ СП 50% от ФОТ | 100 м2 отремонтир ованной поверхност и | 0,315 |
| ТЕРр52-14-1 | Ремонт обмазочной изоляции фундаментов HP 93%*0,94 от ФОТ СП 75% от ФОТ | 100 м2 | 0,39 |
| ТЕРр58-07-2 | Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с промазкой битумными составами: с заменой 2 слоев HP 83%*0,94 от ФОТ СП 65%о от ФОТ | 100 м2 покрытий | 2,5 |
| ТЕР10-01-083-02 | Устройство по фермам настила: рабочего толщиной 25 мм разреженного HP 118%*0,846отФОТ СП 63%*0,85 от ФОТ | 100 м2 покрытия | 2,5 |
|  | Раздел 10. Подготовка территории |  |  |
| ТЕРр68-03-1 | Валка деревьев в городских условиях: липа, сосна, кедр, тополь диаметром до 300 мм НР104%*0,94отФОТ СП 60% от ФОТ | 1 складочный мЗ кряжей | 7,9 |
| С311-1-106-1 | Лес круглый: погрузка HP 78%*0,94 от ФОТ СП 50% от ФОТ | тонна | 6,32 |
| С310-1015-1 | Перевозка бетонных и ж/б изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов бортовым автомобилем грузоподъемностью 15 т, расстояние перевозки 15 км: класс груза I, нормативное время пробега 2,51 час HP 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 1т | 6,32 |
|  | Раздел 11. Разные работы |  |  |
| ТЕР 15-01-047-08 | Облицовка потолков гипсокартонными или гипсоволокнистыми листами: по деревянному каркасу с относом 5 см, с установкой нащельников НР105%*0,94отФОТ СП 55% от ФОТ | 100 м2 поверхност и облицовки | 0,5 |
| ТЕР10-01-010-01 | Установка элементов каркаса: из брусьев (убрать) HP 118%*0,94отФОТ СП 63% от ФОТ | 1 мЗ древесины в конструкци и | -0,525 |
| ТЕР09-03-047-01 | Монтаж каркасов подвесных потолков с подвесками и деталями крепления (добавить) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.2..2 Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам ОЗП=1,1;ТЗ=1,1 1нР90%*0,94отФОТ СП 85% от ФОТ | 1т конструкци й | 0,2 |
| ТЕР15-04-027-02 | Шпатлевка при высококачественной окраске по дереву: потолков НР105%*0,846отФОТ СП 55%*0,85 от ФОТ | 100 м2 окрашивае мой поверхност Iй | 0,5 |
| ТЕР 15-04-005-10 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная: по сборным конструкциям, подготовленным под окраску потолков HP 105%*0,846 от ФОТ СП 55%*0,85 от ФОТ | 100 м2 окрашивае мой поверхност и | 0,5 |
| ТЕР11-01-036-01 | Устройство покрытий из линолеума на клее: бустилат HP 123%*0,846 от ФОТ СП 75%*0,85 от ФОТ | 100 м2 покрытия | 0,1 |
| ТЕР11-01-039-01 | Устройство плинтусов: деревянных HP 123%*0,846 от ФОТ СП 75%*0,85 от ФОТ | 100 м плинтусов | 0,18 |
| ТЕР10-01-040-01 | Заполнение наружных и внутренних дверных проемов отдельными элементами в деревянных рубленых стенах площадью проема: до 2 м2 НР118%*0,846отФОТ СП 63%*0,85 от ФОТ | 100 м2 проемов | 0,0567 |
| ТЕР10-04-012-03 | Оформление (обделка) дверных проемов в перегородках с каркасом из стальных профилей ПС-3 и ПН-3: общественных зданий НР118%*0,846отФОТ СП 63%*0,85 от ФОТ | 100 шт. проемов | 0,03 |
| ТЕР10-02-046-03 | Сборка: люфт-клозета НР118%*0,846отФОТ СП 63%*0,85 от ФОТ | 1 шт. | 2 |
| ТЕР10-01-010-01 | Установка элементов каркаса: из брусьев (изготовление) НР118%*0,846отФОТ СП 63%*0,85 от ФОТ | 1 мЗ древесины в конструкци и | 0,3 |
| ТЕР10-01-012-01 | Обшивка досками (изготовление) НР118%*0,846отФОТ СП 63%*0,85 от ФОТ | 100 м2 обшивки стен за вычетом проемов | ТЕР10-01-012-01 |
| ТЕР11-01-033-02 | Устройство покрытий дощатых HP 123%*0,846 от ФОТ СП 75%*0,85 от ФОТ | 100 м2 покрытий | 0,04 |
| ТЕР 10-01-040-01 | Заполнение наружных и внутренних дверных проемов отдельными элементами в деревянных рубленых стенах площадью проема: до 2 м2 31 919,50 = 34 612,30 - 4,08 х 660 HP 118%*0,846отФОТ СП63%*0,85отФОТ | 100 м2 проемов | 0,014 |
| ТЕР 15-04-027-05 | Шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску: стен HP 105%*0,846отФОТ СП55%*0,85отФОТ | 100 м2 окрашивае мой поверхност и | 1,2 |
| ТЕР15-06-001-02 | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: тиснеными и плотными 3 002,78 = 3 002,80- 1,57x0,01 НР105%*0,846отФОТ СП 55%*0,85 от ФОТ | 100 м2 оклеиваемо и и обиваемой поверхност и | 1,2 |
| ТЕР09-03-029-01 | Монтаж лежаков HP 90%*0,846 от ФОТ СП 85%*0,85 от ФОТ | 1т конструкци й | 0,12 |
| ТЕР15-04-030-04 | Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 HP 105%*0,846 от ФОТ СП55%*0,85отФОТ | 100 м2 окрашивае мой поверхност и | 0,5 |
| ТЕР10-02-045-01 | Сборка: беседки HP 118%*0,846отФОТ СП 63%*0,85 от ФОТ | 100 м2 пола | 0,1 |
| цена договорная | Стоимость беседки | шт. | 1 |
| ТЕР 15-04-025-01 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву: стен HP 105%*0,846 от ФОТ СП 55%*0,85 от ФОТ | 100 м2 окрашивае мой поверхност и | 0,34 |
|  | Раздел 12. Электромонтажные работы |  |  |
| ТЕРр67-01-1 | Демонтаж электропроводки: Скрытая проводка HP 85%*0,94 от ФОТ СП 65% от ФОТ | 100 м | 0,6 |
| ТЕРм08-02-404-01 | Провода магистралей, стояков и силовых сетей в готовых каналах или асбестоцементных трубах, количество и сечение, мм2, до: 2x6 HP 95%*0,846 от ФОТ СП 65%*0,85 от ФОТ | 100 м трассы | 0,6 |
| цена договорная | Кабель 3x2,5 | м.п. 1 | 60 |
| ТЕРм08-03-523-01 | Демонтаж. Предохранитель, устанавливаемый на изоляционном основании, на ток, А, до: 100 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент П3=0,8; ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 HP 95%*0,846 от ФОТ СП 65%*0,85 отФОТ | шт. | 1 |
| ТЕРм08-03-523-01 | Предохранитель, устанавливаемый на изоляционном основании, на ток, А, до: 100 HP 95%*0,846 от ФОТ СП 65%*0,85 от ФОТ | шт. | 1 |
| цена договорная | Предохранитель | шт. | 104 |
| ТЕРр67-09-2 | Смена: розеток HP 85%*0,94 от ФОТ СП 65% от ФОТ | 100 шт. | 0,06 |
| цена договорная | Розетка | шт. | 6 |
| ТЕРр67-09-1 | Смена: выключателей HP 85%*0,94 от ФОТ СП 65% от ФОТ | 100 шт. | 0,03 |
| цена договорная | Выключатель | шт. | 3 |
| ТЕРр67-05-1 | Смена ламп: накаливания HP 85%*0,94 от ФОТ СП 65% от ФОТ | 100 шт. | 0,03 |
| цена договорная | Лампы | шт. | 3 |
| ТЕРм08-03-602-01 | Демонтаж. Электронагревательные приборы HP 95%*0,846 от ФОТ СП 65%*0,85 от ФОТ | шт. | 3 |
| ТЕРм08-03-602-01 | Электронагревательные приборы HP 95%*0,846 от ФОТ СП 65%*0,85 от ФОТ | шт. | 3 |
| ¦ цена договорная | Электрообогревательные приборы | шт. | 3 |
| ТЕРр67-03-1 | Демонтаж кабеля HP 85%*0,94 от ФОТ СП 65% от ФОТ | 100 м | 0,15 |
| ТЕРм08-02-404-01 | Монтаж кабеля противопожарной сигнализации HP 95%*0,846 от ФОТ СП 65%*0,85 от ФОТ | 100 м трассы | 0,15 |
| цена договорная | Кабель | м.п. | 15 |
|  | Раздел 13. Малые формы |  |  |
| ТЕРр68-23-2 | Ремонт металлических ограждений: средний HP 104%*0,94отФОТ СП 60% от ФОТ | 1 м2 | 87 |
| ТЕРр68-27-1 | Ремонт деревянных: ворот HP 104%*0,94отФОТ СП 60% от ФОТ | 100 м2 | 0,32 |
| ТЕРр62-05-03 | Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей: с подготовкой и расчисткой старой краски до 35 % HP 80%*0,94 от ФОТ СП 50% от ФОТ | 100 м2 окрашивае мой поверхност и | 2,9 |
| ТЕРр62-34-02 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических оконных переплетов, санитарно-технических приборов и других металлических поверхностей площадью до 0,25 м2: за 2 раза HP 80%*0,94 от ФОТ СП 50% от ФОТ | 100 м2 окрашивае мой поверхност и | 1,67 |
|  | Раздел 14. Сантехнические работы |  |  |
| ТЕР22-01-011-02 | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 75 мм 55 245,72 = 55 261,11- 1,57x9,8 HP 130%*0,846отФОТ СП 89%*0,85 от ФОТ | 1 км трубопрово да | 0,07 |

Примечание: Цена  материалов должна быть включена в стоимость работ.

ТОМ 4

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №_____

«___»__________2008г.							                   г. Новосибирск

Муниципальный заказчик – Управление физической культуры и спорта мэрии города Новосибирска, от имени муниципального образования города Новосибирска в лице председателя конкурсной комиссии начальника управления физической культуры и спорта мэрии города Новосибирска Кабанова Юрия Николаевича, действующего на основании Постановления мэра от 15.01.2008 года, № 5, именуемый в дальнейшем «Заказчик», и __________________________________________________________ в лице _____________________________________________________, действующего на основании ____________-, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», согласно решению комиссии (протокол от «____» ________ 2008г. № _____________), в целях обеспечения муниципальных нужд, заключили контракт на следующих условиях:

- Предмет контракта.

1.1. Исполнитель обязуется выполнить работу по ремонту ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________, а Заказчик обязуется обеспечить оплату выполненной работы.

1.2. Объем работы, его цена определяется согласно Приложению 1 (сметой).

1.3. Качественные характеристики работы, а также условия  выполнения работы определяются в соответствии с конкурсным предложением от «__»_________ 2008 года №____.

1.4. Объемы выполнения работы Подрядчиком определяются договором выполнения работ, заключенными между Исполнителем и Покупателями в соответствии с настоящим муниципальным контрактом.

2. Обязанности сторон.

2.1. Обязанности Заказчика:

2.1.1. Обеспечить заключение договоров выполнения работы между Исполнителем и Покупателями, для чего в течение 5 дней   со дня подписания   муниципального контракта направить  Исполнителю и Покупателям извещения о прикреплении Покупателей к Исполнителю.

2.1.2. Обеспечить оплату выполненной работы путем передачи лимитов бюджетных обязательств получателям  бюджетных средств – Покупателям.

2.1.3. Оплатить выполнение работы в случаях, когда выполнение работы, для муниципальных нужд осуществляется получателям, указанным Заказчиком.

2.2. Обязанности Исполнителя:

2.2.1.  Подписать в течение тридцати дней со дня получения

проект договора выполнения работы, направленный ему Покупателем.

2.2.2. В случае отказа Покупателя полностью или частично работы,  указанного в извещении о прикреплении, и от заключения договора на его поставку незамедлительно уведомить об этом Заказчика.

3. Цена  товара работы и сумма контракта.

3.1. Цена поставляемого по настоящему контракту работы, определена решением комиссии от «___» __________ 2008г. и включает в себя ремонт ________________________________________

3.2. Цена остается неизменной в течение всего срока выполнения работ.

3.3. Общая сумма контракта составляет _____________________________________________, в том числе НДС 18%______________________

3.4. Расчет произвести: 2008 год –  ____________________________________________________________________в том числе НДС 18%

- Источник финансирования.

4.1. Источником финансирования исполнения контракта является бюджет г. Новосибирска на  2008 г.

- Формы, сроки и порядок оплаты.

5.1. Формы, сроки и порядок оплаты выполненной работы,  определяются договорами выполнения работы в соответствии с конкурсной документацией.

5.2. Заказчик обязуется уплатить Подрядчику за выполненные работы _________________________________________________________________, в том числе НДС 18%

5.3. Оплата по настоящему Договору производится  в следующем порядке: 100% постоплата по факту предоставления актов выполненных работ без замечаний заказчика по мере поступления бюджетных средств.

5.4. Цена работы определяется сметой, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора и остается неизменной на протяжении всего срока действия договора.

5.5. В случае расхождения цены работы, указанной в смете цены, указанной в пункте 3.1.  настоящего договора, Заказчик обязан уплатить цену, указанную в пункте 3.3. настоящего договора.

5.6. В случае, если в акте приема-передачи выполненных работ (актах выполненных работ) указывается цена большая, чем цена, указанная в смете, либо в пункте 3.3. настоящего договора, то Заказчик  обязан уплатить Подрядчику только цену согласно пункту 3.3. настоящего договора.

5.7. Цена, указанная в пункте 3.3. настоящего договора, изменению в большую сторону не подлежит.

6.Срок исполнения контракта.

6.1. Выполнение работы осуществляется в течение 2008г.

6.2. Подрядчик обязуется выполнить указанную в настоящем договоре работу в следующий срок: до 30.05.2008г.

7. Ответственность сторон.

7.1. В случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, виновная сторона уплачивает другой стороне  неустойку, которая  начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства и равняется одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

7.2. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного государственным или муниципальным контрактом, заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного государственным или муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного государственным или муниципальным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

7.3. Стороны освобождаются от уплаты неустойки, если докажут, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8. Особые условия.

8.1. Заказчик по согласованию с Исполнителем в ходе исполнения контракта вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренные контрактом объем работ, при изменении потребности в товарах, работах, услугах, соответственно на поставку, выполнение, оказание которых заключен контракт, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, услуг, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, услугами, предусмотренными контрактом.

8.1.1. При выполнении дополнительного объема таких работ, оказании дополнительного объема таких услуг Заказчик по согласованию с Исполнителем вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально количеству таких товаров, объему таких работ, услуг, но не более чем на десять процентов такой цены контракта.

8.1.2. При внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности в, выполнении таких работ, Заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом.

8.1.3. Цена единицы дополнительно поставляемого товара и цена единицы товара при сокращении потребности в поставке части такого товара должны определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара.

8.2. Для обеспечения исполнения контракта Подрядчиком предоставляется  обеспечение в размере 0 руб.

9. Расторжение контракта.

9.1. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

10. Прочие условия.

10.1. Настоящий контракт считается заключенным и вступает в силу только после подписания его сторонами и согласования с руководителями структурных подразделений мэрии г. Новосибирска, указанными в контракте.

10.2. Настоящий контракт составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон и один экземпляр для УФ и НП мэрии г. Новосибирска.

10.3. Все вопросы, не урегулированные настоящим контрактом, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

10.4. Ни одна из сторон не имеет право поручить исполнение своих обязательств по настоящему контракту третьему лицу или переуступить право требования долга третьему лицу.

11. Срок действия контракта.

11.1. Настоящий контракт вступает в действие со дня подписания его сторонами и действует до 31.12.2008г.

12. Разрешение споров. Арбитраж.

12.1. В случае возникновения между Заказчиком и Исполнителем любых споров или разногласий, связанных с настоящим контрактом или выполнением либо невыполнением любой Стороной обязательств по нему, Стороны приложат все усилия для их досудебного разрешения путем переговоров между уполномоченными представителями.

12.2. Если споры не могут быть разрешены путем переговоров, то спорные вопросы передаются на рассмотрение Арбитражного суда Новосибирской области в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

12.3.  Настоящий контракт составлен и будет выполняться Сторонами в соответствии с законодательством Российской Федерации.

13. Место нахождения и платежные реквизиты сторон.

Заказчик	:						Подрядчик:

| Начальник управления физической культуры и спорта мэрии города Новосибирска Подпись_______________ Ю.Н. Кабанов тел. 227-53-70 |  |
| --- | --- |

ДОГОВОР № _____

г. Новосибирск                                                                                                       __________ 2008 г.

__________________________________________________________, именуемое(ый) в дальнейшем «Подрядчик», в лице ______________________________, действующего на основании ___________________ с одной стороны, и Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования «Новосибирский Центр Высшего Спортивного Мастерства», имеющее лимиты финансирования в бюджете г. Новосибирска, именуемое в дальнейшем  Заказчик, в лице генерального директора Захарова Виктора Филипповича, действующего на основании Устава в соответствии с муниципальным контрактом от «__»___________ №____ и на основании протокола комиссии от __________________г. № ________________, с другой стороны заключили настоящий договор о нижеследующем:

- ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Подрядчик обязуется выполнить по Заданию Заказчика работу, указанную в настоящем договоре, и сдать ее результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

- ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1.Подрядчик обязуется выполнить работы по  ремонту ______________________________________

а Заказчик обязуется обеспечить оплату выполненной работы.

2.2. Результат выполненной работы должен быть пригоден для использования по прямому назначению

2.3. Передача результата работы оформляется актами приема-передачи, подписанными сторонами.

2.4. Подрядчик предоставляет  на результат выполненной работы гарантию качества  в течение трех лет,  с момента передачи результата работы Заказчику (обязуется, что результат работы будет в течение этого срока соответствовать требованиям, указанным в пунктах 2.1.- 2.2. настоящего договора).

2.5. В случае обнаружения недостатков выполненной работы Заказчик обязан уведомить об этом Подрядчика. Если иное требование не указано в извещении об обнаружении недостатков, считается, что Заказчик установил для Подрядчика срок для устранения обнаруженных недостатков 10 дней с момента направления вышеназванного извещения.

В случае если Подрядчик в срок, указанный в предыдущем абзаце, не выполнит требования, указанного в извещении, в том числе не устранит обнаруженные недостатки выполненной работы. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора подряда и оплаты выполненной работы (потребовать возврата уплаченной денежной суммы в полном объеме). В этом случае уплаченная денежная сумма должна быть возвращена не позднее 3 (трех) дней с момента направления Подрядчику требования о ее возврате.

2.6. Подрядчик обязуется выполнить указанную в настоящем договоре работу в следующий срок: до 30.05.2008г.

2.7. Подрядчик выполняет работу своими силами и материалами.

2.8 Виновная сторона уплачивает другой стороне  неустойку, которая  начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства и равняется одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

2.9. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного государственным или муниципальным контрактом, заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного государственным или муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного государственным или муниципальным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

2.10. Стороны освобождаются от уплаты неустойки, если докажут, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

- ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Заказчик обязуется уплатить Подрядчику за выполненные работы ____________________________________________ в том числе НДС 18%  _____________________

3.2. Расчет произвести: 2008 год –  ____________________________________________ в том числе НДС 18%  _____________________

3.3. Оплата по настоящему Договору производится  в следующем порядке: 100% постоплата по факту предоставления актов выполненных работ без замечаний заказчика по мере поступления бюджетных средств.

3.4. Цена работы определяется сметой, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора.

3.5. В случае расхождения цены работы, указанной в смете цены, указанной в пункте 3.1.  настоящего договора, Заказчик обязан уплатить цену, указанную в пункте 3.1. настоящего договора.

3.6. В случае, если в акте приема-передачи выполненных работ (актах выполненных работ) указывается цена большая, чем цена, указанная в смете, либо в пункте 3.1. настоящего договора, то Заказчик  обязан уплатить Подрядчику только цену согласно пункту 3.1. настоящего договора.

3.7. Цена, указанная в пункте 3.1. остается неизменной на протяжении всего срока действия договора.

- ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

4.1. Настоящий договор считается заключенным и вступает в силу только после его подписания сторонами и согласования с начальниками, указанных в настоящем договоре структурных подразделений мэрии г. Новосибирска.

4.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору, в том числе соглашение о его расторжении или прекращении, могут быть совершены только в форме одного документа, соответствующего требованиям, указанным в пункте 4.1. настоящего договора.

4.3. Настоящий договор составлен в 3-ех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному  экземпляру для каждой из сторон и один экземпляр для мэрии г. Новосибирска.

4.4. Содержание условий, не указанных в настоящем договоре, регулируются положениями действующего законодательства РФ.

4.5. Ни одна сторона не имеет право:

-поручить исполнение своих обязательств по настоящему договору третьему лицу;

- переуступить право требования долга третьему лицу.

- СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

  - Начало - со дня подписания договора сторонами и до 31.12.2008г.

- ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

6.1. Заказчик по согласованию с Исполнителем в ходе исполнения контракта вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренные контрактом объем работ, при изменении потребности в товарах, работах, услугах, соответственно на поставку, выполнение, оказание которых заключен контракт, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, услуг, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, услугами, предусмотренными контрактом.

6.2. При выполнении дополнительного объема таких работ, оказании дополнительного объема таких услуг Заказчик по согласованию с Исполнителем вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально количеству таких товаров, объему таких работ, услуг, но не более чем на десять процентов такой цены контракта.

6.3. При внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности в, выполнении таких работ, Заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом.

6.4. Цена единицы дополнительно поставляемого товара и цена единицы товара при сокращении потребности в поставке части такого товара должны определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара.

6.5. Для обеспечения исполнения контракта Подрядчиком предоставляется  обеспечение в размере 0 руб.

  - Стоимость материалов включена в смету.

Приложения являющиеся неотъемлемой частью настоящего договора:

- Смета

- Муниципальный контракт

- Календарный план выполнения работ

(график выполнения работ, техническая документация)

- ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ

СТОРОН

| ПОДРЯДЧИК: | ЗАКАЗЧИК: |
| --- | --- |
|  | ИНН/КПП 5402192083/540201001 ОГРН: 1045401019619 Юридический адрес: 630049, г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 167 р/счет 40204810800000000513, л/сч 02930000013 в банке ГРКЦ ГУ Банка России по НСО г. Новосибирска БИК 045004001 л/счет 019.02.01.61. Ген. директор ___________ В.Ф. Захаров |

СОГЛАСОВАНО:

Начальник УФ и НП мэрии г. Новосибирска           ____________       Б.В. Буреев

(подпись)

Начальник Управления

ФК и С мэрии                                                          _____________          Ю.Н. Кабанов

(подпись)

Юрист УФ и НП мэрии г. Новосибирска               ____________           Л.А. Патока

(подпись)