ИЗВЕЩЕНИЕ

О РАЗМЕЩЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА ПУТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА НА ВЫПОЛНЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ ПО УСТРОЙСТВУ КРЫЛЕЦ, МАЛЫХ АРХИТЕКТУРНЫХ ФОРМ И РАБОТ ПО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЮ НА ОБЪЕКТЕ «РЕКОНСТРУКЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ ПОД ОБЩЕЖИТИЕ ДЛЯ МЕДРАБОТНИКОВ В СОВЕТСКОМ РАЙОНЕ» Г. НОВОСИБИРСКА ПО УЛ. СОФИЙСКОЙ,9 по проекту 06.07

Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, расположенный по адресу 630091, г. Новосибирск, Красный проспект,50 (электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), извещает о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции помещений под общежитие для медработников в Советском районе по ул. Софийской, 9.

Открытый аукцион проводится для нужд: Муниципального учреждения г. Новосибирска «Управление капитального строительства» (МУ «УКС»), расположенного по адресу 630099, г. Новосибирск, ул. Трудовая, 1;

Предмет муниципального контракта: выполнение строительно-монтажных работ по устройству крылец, малых архитектурных форм и работ по электроснабжению на объекте «Реконструкция помещений под общежитие для медработников в Советском районе» г. Новосибирска по ул. Софийская,9 по проекту 06.07.

Объем основных выполняемых работ:

| № пп | Наименование работ | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Устройство крылец (СМР) |
|  | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | 100 м3 конструкций | 0,006 |
|  | Рытье ям для установки стоек и столбов: глубиной 0,5 м | 100 ям | 0,04 |
|  | Устройство подстилающих слоев: щебеночных | 1 м3 подстилающего слоя | 0,6 |
|  | Устройство бетонной подготовки (М200) | 100 м3 бетона и железобетона в деле | 0,006 |
|  | Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3 (М200) | 100 м3 бетона и железобетона в деле | 0,0052 |
|  | Установка анкерных болтов: | 1 т | 0,00064 |
|  | Установка закладных деталей весом: до 20 кг | 1 т | 0,0916 |
|  | Монтаж опорных стоек (Швеллеры, сталь N 16) | 1 т конструкций | 0,281 |
|  | Монтаж каркаса козырька (Швеллеры N 8, сталь) | 1 т конструкций | 0,152 |
|  | Монтаж каркаса для сайдинга (фриз), сталь угловая, равнополочная размером 50х50х5 мм | 1 т конструкций | 0,11 |
|  | Монтаж кровельного покрытия из: оцинкованного профилированного листа | 100 м2 покрытия | 0,072 |
|  | Винты самонарезающие СМ1-35 | т | 0,0002 |
|  | Устройство желобов: настенных | 100 м желобов | 0,044 |
|  | Монтаж потолков подвесных: комбинированных стальных с облицовкой алюминиевыми листами (сайдинг) | 100 м2 | 0,12 |
|  | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,03 |
|  | Масляная окраска металлических поверхностей: стальных , количество окрасок 2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,03 |
| 2. Малые архитектурные формы (СМР |
|  | Горка с лестницей | шт | 1 |
|  | Игровой гимнастический комплекс : кольца, монтаж м/конструкций | шт | 1 |
|  | Качалка на пружине "Дельфинчик" | шт | 1 |
|  | Качели- балансир | шт | 1 |
|  | Песочница деревянная | шт | 1 |
|  | Стойка для сушки белья | шт | 4 |
|  | Урна для мусора | шт | 2 |
|  | Скамья со спинкой | шт | 6 |
|  | Уголок отдыха | шт | 1 |
| 3. Электроснабжение (СМР) |
|  | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | 100 м3 конструкций | 0,01 |
|  | Разборка покрытий и оснований: щебеночных | 100 м3 конструкций | 0,015 |
|  | Разработка грунта в отвал экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2 | 1000 м3 грунта | 0,03925 |
|  | Доработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 0,26 |
|  | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 (80) кВт (л.с.), 2 группа грунтов | 1000 м3 грунта | 0,04046 |
|  | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 0,03314 |
|  | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1, 2 | 100 м3 уплотненного грунта | 0,438 |
|  | Кабели ААБ 2л 4*95 в проложенных трубах, масса 1 м, кг, до: 6 | 100 м кабеля | 1,1 |
|  | Кабели ААБ 2л 4*95 в готовых траншеях масса 1 м, кг, до: 6 | 100 м кабеля | 1,9 |
|  | Затягивание проводов в проложенные трубы | 100 м | 1,1 |
|  | Трубопровод стальной наружный диаметр 159 мм толщина стенки 5 мм прокладываемый в земле | 100 м | 0,54 |
|  | Укладка асбестоцементных труб диаметром: 100 мм | 1 км трубопровода | 0,111 |
|  | Устройство постели при одном кабеле в траншее | 100 м кабеля | 1,9 |
|  | Песок природный для строительных работ средний | м3 | 20 |
|  | Покрытие кабеля, проложенного в траншее, кирпичом размером 250х120х65 мм | 100 м кабеля | 1,9 |
|  | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение, мм2, до: 150 | 100 шт. | 0,08 |
|  | Провода магистралей, стояков в готовых трубах, количество и сечение, мм2, до: 4х70 | 100 м трассы | 2,06 |
|  | Труба гофрированная д=63 мм | п.м | 150 |
|  | Труба гофрированная д=25мм | п.м | 50 |
|  | Провод с алюм. жилами АПВ-50 мм | м.п. | 600 |
|  | Провод с алюм. жилами АПВ-25 мм | м.п. | 150 |
|  | Провод с медн. жилами ПВ-70 мм | м.п. | 30 |
|  | Светильник для ламп накаливания с подвеской на крюк для помещений | 100 шт. | 0,01 |
|  | Шкаф с одним трехполюсным рубильником 2-х секционный ВРУ, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток, А, до: 630 | шт. | 2 |
|  | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах. Кабели или провода, сечение, мм2, до: 95 | 100 жил | 0,16 |
|  | Ввод в здание в стальной трубе, провод сечением до 95 мм2, количество проводов в линии: 4 | шт. | 6 |
|  | Герметизация проходов кабелей. Ввод герметичный унифицированный ВГУ | шт. | 3 |
|  | Счетчики "Меркурий" СЭТ -4-1, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные | шт. | 2 |
|  | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | 100 м3 конструкций | 0,004 |  |
|  | Разборка покрытий и оснований: щебеночных | 100 м3 конструкций | 0,004 |  |
|  | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 0,1 |  |
|  | Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой | 100 м3 грунта | 0,04 |  |
|  | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера, расстояние перевозки 10 км: класс груза 1, нормативное время пробега 1,052 час | 1 т | 6 |  |
|  | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 0,06 |  |
|  | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1, 2 | 100 м3 уплотненного грунта | 0,06 |  |
|  | Устройство временных защитных ограждений: вертикальных с обшивкой по каркасу из досок | 100 м2 | 0,36 |  |
|  | Устройство основания песчаного | 1 м3 основания | 1 |  |
|  | Укладка блоков ФБС массой конструкций: до 0,5 т | 100 шт. сборных конструкций | 0,08 |  |
|  | Укладка блоков ФБС массой конструкций: до 1,5 т | 100 шт. сборных конструкций | 0,02 |  |
|  | Заделка пустот фундамента бетоном | 100 м3 железобетона в деле | 0,005 |
|  | Устройство поясов: в опалубке | 100 м3 железобетона в деле | 0,01 |
|  | Установка арматуры периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм | 1 т арматуры | 0,008 |
|  | Гидроизоляция боковая: обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,18 |
|  | Гидроизоляция стен, фундаментов: горизонтальная оклеечная в 2 слоя | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,035 |
|  | Кладка наружных и внутренних кирпичных стен с теплоизоляционными плитами общей толщиной: 510 мм при высоте этажа до 4 м | 1 м3 кладки | 7,04 |
|  | Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40 | м3 | 1,3 |
|  | Укладка перемычек железобетонных массой до 0,3 т | 100 шт. сборных конструкций | 0,02 |
|  | Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м | 1 т | 0,002 |
|  | Сверление горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 15 мм | 100 отверстий | 0,1 |
|  | Обрамление угловой сталью | 1 т | 0,0122 |
|  | Заделка отверстий,в стенах и перегородках площадью до 0,2 м2 | 1 м3 заделки | 0,008 |
|  | Устройство подстилающих слоев: щебеночных | 1 м3 подстилающего слоя | 0,3 |
|  | Устройство стяжек: цементно-песчанных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,03 |
|  | Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной: керамзитовой | 1 м3 изоляции | 0,3 |
|  | Монтаж настила из стального листа с чечевичным рефлением | 100 м2 пола | 0,015 |
|  | Установка железобетонные панелей перекрытий с опиранием по контуру площадью: до 15 м2 | 100 шт. сборных конструкций | 0,01 |
|  | Сверление отверстий горизонтальных глубиной 200 мм диаметром: 15 мм | 100 отверстий | 0,04 |
|  | Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м | 1 т | 0,002 |
|  | Установка пароизоляционного слоя из пленки полиэтиленовой | 100 м2 поверхности покрытия изоляции | 0,035 |
|  | Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо | 1 м3 изоляции | 0,6 |
|  | Установка стропил Бруски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм I сорта | 1 м3 древесины | 0,1 |
|  | Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов: обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством | 100 м2 кровли | 0,06 |
|  | Устройство покрытия из рулонных материалов: насухо без промазки кромок | 100 м2 кровли | 0,06 |
|  | Монтаж: конструкций дверей с полимерным покрытием, утепленный (1970*900 мм)-1шт | 1 т конструкций | 0,1 |  |
|  | Штукатурка декоративным раствором по камню: стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,015 |
|  | Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым раствором по камню : улучшенное стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,155 |
|  | Шпатлевка по штукатурке подготовленным под окраску: стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,155 |
|  | Шпатлевка по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску: потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,03 |
|  | Известковая окраска водными составами внутри помещений: | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,205 |

Место выполнения работ: г. Новосибирск, ул. Софийская,9 в Советском районе.

Начальная цена контракта (максимальная): 914872 (девятьсот четырнадцать тысяч восемьсот семьдесят два) рубля, в том числе НДС.

Срок, место и порядок предоставления аукционной документации: г. Новосибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии, кабинет 517 с 9 часов 00 мин. 7 апреля 2008г. до 10 часов 45 мин. 27 апреля 2008г.

Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официального сайта мэрии г. Новосибирска www.novo-sibirsk.ru.

Ответственное лицо, уполномоченное на прием аукционных заявок: секретарь комиссии по размещению муниципального заказа – Федянина Инна Александровна, тел. 227-50-43, (e-mail: IFedyanina@admnsk.ru).

Место, дата и время проведения открытого аукциона: г. Новосибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии кабинет № 522 в 11 часов 10 мин. 29 мая 2008г.

Не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении открытого аукциона. Изменения размещаются на официальном сайте мэрии и опубликовываются в «Бюллетене органов городского самоуправления Новосибирска», при этом срок подачи заявок на участие в аукционе продляется таким образом, чтобы со дня опубликования в печатном издании и размещения на официальном сайте внесенных изменений в извещение о проведении открытого аукциона до даты окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе такой срок составлял не менее чем 15 дней.