УТВЕРЖДАЮ:                                                                 СОГЛАСОВАНО:

Начальник департамента 				Директор Муниципального строительства   и архитектуры                                      учреждения г. Новосибирска

мэрии                                                                               «Управление капитального строительства»

___________ С.В. Боярский  				___________ В.И.Васильев

«____»___________2008г					«____»______________2008г

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ

для участия в открытом аукционе, по размещению муниципального заказа на право заключения муниципального контракта на выполнение строительно-монтажных работ по устройству  крылец, малых архитектурных форм и работ по электроснабжению на объекте «Реконструкция помещений под общежитие для медработников в Советском районе» г. Новосибирска по ул. Софийской, 9 по проекту 06.07

Общий порядок проведения открытого аукциона на размещение муниципального заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд регламентируется:

- Гражданским кодексом Российской Федерации;

- Бюджетным кодексом Российской Федерации;

- Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон) с последующими изменениями и дополнениями.

- 	иным законодательством, регулирующим муниципальный заказ, включая нормативные правовые акты города Новосибирска.

- Состав документации об аукционе

Документация об аукционе включает в себя:

- настоящую Инструкцию (общие положения);

- информационную карту (частные положения);

- заявку на участие в открытом аукционе (приложение № 1);

- анкету участника размещения заказа (приложение № 2);

- документ, подтверждающий полномочия лица, на осуществление действий от имени участника размещения заказа (доверенность по форме (приложение № 3), приказ или решение о назначении директора);

- проект муниципального контракта (приложение № 4).

Предполагается, что участник размещения муниципального заказа ознакомится со всей документацией об аукционе.

Заявки на участие в аукционе, не соответствующие требованиям документации об аукционе, не допускаются к участию в аукционе в соответствии с решением конкурсной комиссии (статья 12, пункт 1, подпункт 4 Федерального закона).

2. Порядок предоставления документации об аукционе

2.1. Документация об аукционе размещается на официальном сайте мэрии г. Новосибирска в Интернете: www.novo-sibirsk.ru (далее – официальный сайт мэрии г. Новосибирска), в разделе «муниципальный заказ».

2.2. Участник размещения муниципального заказа (далее – участник),  может ознакомиться с документацией об аукционе на официальном сайте, либо запросить ее у органа, уполномоченного на размещение муниципального заказа, на основании заявления, поданного в письменной форме, в том числе в форме электронного документа.

2.3. Со дня опубликования извещения о проведении открытого аукциона уполномоченный орган на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в

том числе электронного документа, в течение двух рабочих дней со дня получения заявления предоставляет такому лицу документацию об аукционе.

2.4. Документация об аукционе предоставляется участникам без взимания платы.

3. Требования к содержанию, составу и форме заявки

3.1. Для участия в аукционе участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе в письменной форме в запечатанном конверте или в форме электронного документа в  срок установленный в Информационной карте.

Все документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе, должны быть составлены на русском языке. Подача документов, входящих в состав заявки на иностранном языке должна сопровождаться предоставлением надлежащим образом заверенного перевода соответствующих документов на русский язык.

3.2. Заявка на участие в аукционе должна быть подготовлена по форме Приложения 1 настоящей документации об аукционе и содержать сведения и документы, указанные в Информационной карте аукциона.

Заявка на участие в аукционе должна содержать:

1) сведения и документы об участнике размещения заказа, подавшем такую заявку:

а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона;

б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иного физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона;

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа;

2) сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара, о качестве работ, услуг и иные предложения об условиях исполнения муниципального контракта, а также копии документов, подтверждающих соответствие товара, работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким товару, работам, услугам за исключением случаев, когда такие документы передаются вместе с товаром;

3) документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе. Размер обеспечения заявки на участие в аукционе составляет 5 % от начальной (максимальной) цены муниципального контракта.

3.3. Все документы, представляемые участниками размещения заказа в составе заявки на участие в аукционе, должны быть заполнены по всем пунктам, скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица (для юридических лиц), подписаны физическими лицами собственноручно. Все документы должны быть пронумерованы, прошиты, скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица участника размещения заказа – юридического лица и собственноручно заверены участником размещения заказа – физического лица, в том числе на прошивке. Достоверность копий документов, представляемых в составе заявки на участие в аукционе должна быть подтверждена печатью и подписью  уполномоченного лица, если иная форма заверения не была установлена нормативными правовыми актами Российской Федерации.

3.4. Подчистки и исправления в заявке на участие в аукционе не допускаются, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) или собственноручно заверенных (для физических лиц). При подготовке заявки и документов, входящих в состав заявки, не допускается применение факсимильных подписей.

3.5. Представленные в составе заявки на участие в аукционе документы не возвращаются участнику размещения заказа.

3.6. Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в отношении каждого предмета аукциона (лота).

3.7. Участник несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в аукционе, независимо от результатов аукциона.

3.8. Непредоставление необходимых документов в составе заявки, наличие в таких документах недостоверных сведений об участнике или о работах, на выполнение которых размещается заказ, является основанием для недопуска участника размещения заказа к участию в аукционе. При этом, в случае недостоверности сведений содержащихся в документах, предоставленных участником в составе заявки на участие в аукционе, такой участник может быть отстранен заказчиком, аукционной комиссией от участия в аукционе на любом этапе его проведения вплоть до заключения муниципального контракта.

4. Порядок, место дата начала и дата окончания срока подачи заявок

4.1. Заявки на участие в аукционе должны быть поданы участниками размещения заказа в сроки и по форме, которые установлены настоящей Документацией об аукционе по адресу, указанному в Информационной карте.

4.2. Участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе в письменной форме в запечатанном конверте или в форме электронного документа. При этом на таком конверте указывается предмет аукциона (лот), указанный в Информационной карте на участие в котором подается данная заявка. Участник размещения заказа вправе не указывать на таком конверте свое фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица).

4.3. Поступившие конверты с заявками регистрируются в Журнале регистрации заявок на участие в аукционе, в порядке очередности поступления конвертов с заявками. По требованию участника размещения заказа, подавшего конверт с заявкой на участие в аукционе, заказчик, уполномоченный орган выдает расписку в получении конверта с такой заявкой с указанием даты и времени его получения.

4.4. Один участник размещения заказа может представить только одну заявку на участие в аукционе в отношении каждого предмета конкурса (лота).

4.5. Участник размещения заказа должен подготовить заявку на участие в аукционе по каждому лоту в отдельности.

4.6. Прием заявок на участие в аукционе прекращается в день рассмотрения заявок на участие в аукционе непосредственно до начала рассмотрения заявок на участие в аукционе, указанного в Извещении о проведении открытого аукциона.

4.7. Датой подачи заявки на участие в аукционе будет считаться дата получения Заказчиком заявки на участие в аукционе.

4.8. Все заявки на участие в аукционе, полученные Заказчиком после окончательного срока подачи заявок на участие в аукционе, будут признаны «опоздавшими» и возвращены Участнику размещения заказа, вне зависимости от причин опоздания.

5. Требования к участникам размещения заказа

5.1.При размещении заказа путем проведения открытого аукциона устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа в соответствии со статьей 11 Федерального закона:

5.1.1. Соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством РФ к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг являющихся предметом торгов;

5.1.2. Непроведение ликвидации участника размещения заказа – юридического лица или отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

5.1.3. Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в аукционе;

5.1.4. Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов участника размещения заказа по  данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством  РФ  и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято.

5.2. При размещении заказа путем проведения торгов организатор торгов вправе установить также следующие требования к участникам размещения заказа:

5.2.1. Обладание участниками размещения заказа исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением муниципального контракта заказчик приобретает права на объекты интеллектуальной собственности;

5.2.2. Отсутствие в предусмотренном Федеральным Законом № 94-ФЗ реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа.

5.2.3. В случае если при размещении заказа на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства путем проведения аукциона начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) составляет пятьдесят миллионов рублей и более, заказчик, уполномоченный орган вправе установить также участникам размещения заказа требование выполнения ими за последние пять лет, предшествующие дате окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, относящихся к той же группе, подгруппе или одной из нескольких групп, подгрупп работ, на выполнение которых размещается заказ, в соответствии с номенклатурой товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, утверждаемой федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативное правовое регулирование в сфере размещения заказов, стоимость которых составляет не менее чем двадцать процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), на право заключить который проводится аукцион. При этом учитывается стоимость всех выполненных участником размещения заказа (с учетом правопреемственности) работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту одного из объектов капитального строительства (по выбору участника размещения заказа).

6. Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе

6.1. Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать такую заявку в любое время до дня и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе.

6.2. Отзыв заявок на участие в аукционе осуществляется на основании письменного уведомления участника об отзыве своей заявки. Регистрация уведомлений об отзыве заявки на участие в аукционе производится в том же порядке, что и регистрация заявки на участие в аукционе.

6.3. Уполномоченный орган обязан вернуть внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе денежные средства участнику размещения заказа, отозвавшему заявку на участие в аукционе, в течение пяти рабочих дней со дня поступления заказчику уведомления об отзыве заявки на участие в аукционе.

7. Формы, порядок, даты начала и окончания срока предоставления участникам размещения заказа разъяснений положений документации об аукционе

7.1. Любой участник размещения заказа вправе направить в письменной форме, в том числе в форме электронного документа заказчику запрос о разъяснении положений документации об аукционе. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса, заказчикобязан направить в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений документации об аукционе, если запрос поступил заказчику не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.

7.2. В течение одного дня, со дня направления разъяснения положений документации об аукционе по запросу участника размещения заказа, такое разъяснение должно быть размещено заказчиком, на официальном сайте с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос. Разъяснение положений документации об аукционе не должно изменять ее суть.

7.3. Заказчик не несет ответственности за неполучение участником размещения заказа информации о разъяснении документации об аукционе, если такой участник получил документацию об аукционе на официальном сайте мэрии города Новосибирска.

### 8. Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе

8.1. Аукционная комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным документацией об аукционе, и соответствие участников размещения заказа требованиям, установленным в соответствии со статьей 11 Федерального закона 94-ФЗ в срок, установленный в Информационной карте.

8.2. В случае установления факта подачи одним участником размещения заказа двух и более заявок на участие в аукционе в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки на участие в аукционе такого участника размещения заказа, поданные в отношении данного лота, не рассматриваются и возвращаются такому участнику.

8.3. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе аукционной комиссией принимается решение о допуске к участию в аукционе участника размещения заказа и о признании участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона, или об отказе в допуске такого участника размещения заказа к участию в аукционе в порядке и по основаниям, которые предусмотрены статьей 12 Федерального закона 94-ФЗ.

8.4. В случае если, по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подана ни одна заявка на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся.

8.5. В случае если, было установлено требование обеспечения заявки на участие в аукционе, заказчик возвращает внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе денежные средства участнику размещения заказа, подавшему заявку на участие в аукционе и не допущенному к участию в аукционе, в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

8.6. В случае если, на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе, или о признании только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона, аукцион признается несостоявшимся. В случае если документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, аукцион признается не состоявшимся только в отношении того лота, решение об отказе в допуске к участию в котором принято относительно всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе в отношении этого лота, или решение о допуске к участию в котором и признании участником аукциона принято относительно только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе в отношении этого лота. При этом, заказчик  в случае, если было установлено требование обеспечения заявки на участие в аукционе, возвращает внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе денежные средства участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе и не допущенным к участию в аукционе, в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе, за исключением участника размещения заказа, признанного участником аукциона. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, возвращаются указанному участнику в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним муниципального контракта.

8.7. В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, признан участником аукциона, заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе передает такому участнику аукциона проект контракта, прилагаемого к документации об аукционе. При этом муниципальный контракт заключается на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, по начальной (максимальной) цене контракта (цене лота), указанной в извещении о проведении аукциона, или по согласованной с указанным участником аукциона и не превышающей начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) цене контракта. Такой участник аукциона не вправе отказаться от заключения государственного или муниципального контракта. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, возвращаются такому участнику в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним муниципального контракта. Муниципальный контракт может быть заключен в 14-дневный срок, но не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе. При непредставлении заказчику таким участником аукциона в срок, предусмотренный документацией об аукционе, подписанного контракта, такой участник аукциона признается уклонившимся от заключения муниципального контракта. В случае уклонения участника аукциона от заключения контракта денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, не возвращаются.

### 9. Порядок проведения аукциона

9.1. В аукционе могут участвовать только участники размещения заказа, признанные участниками аукциона.

9.2. Аукцион проводится Аукционистом, выбранным из числа членов комиссии в присутствии членов аукционной комиссии и участников аукциона (или их представителей) по адресу в дату и время, указанными в пункте 15 Информационной карты.

9.3. Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), указанной в извещении о проведении открытого аукциона, на «шаг аукциона». «Шаг аукциона» устанавливается в размере пяти процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), указанной в извещении о проведение аукциона. В случае, если после троекратного объявления последнего предложения о цене контракта ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену контракта, аукционист снижает «шаг аукциона» на 0,5 процента начальной цены контракта, но не ниже 0,5 процента начальной (максимальной) цены контракта (цены лота).

9.4. Аукцион проводится в следующем порядке:

1) аукционная комиссия непосредственно перед началом проведения аукциона регистрирует в журнале регистрации участников аукциона, явившихся на аукцион, или их представителей. В случае проведения аукциона по нескольким лотам аукционная комиссия перед началом каждого лота регистрирует участников аукциона, подавших заявки в отношении такого лота и явившихся на аукцион, или их представителей. При регистрации участникам аукциона или их представителям выдаются пронумерованные карточки (далее - карточки) в порядке регистрации участников аукциона;

2) аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона (лота), номера лота (в случае проведения аукциона по нескольким лотам), предмета контракта, начальной (максимальной) цены контракта (лота), "шага аукциона", наименований участников аукциона, которые не явились на аукцион. Далее аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения о цене контракта. Участник аукциона должен занять место в зале  (где проводится Аукцион) так, чтобы он был виден Аукционисту. Карточка участника аукциона должна лежать на столе так, чтобы при ее поднятии номер карточки был виден Аукционисту;

3) участник аукциона после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) и цены контракта, сниженной в соответствии с "шагом аукциона" поднимает карточки в случае, если он согласен заключить контракт по объявленной цене;

4) аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) и цены контракта, сниженной в соответствии с "шагом аукциона", а также новую цену контракта, сниженную в соответствии с "шагом аукциона" и "шаг аукциона", в соответствии с которым снижается цена;

5) аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом цены контракта ни один участник аукциона не поднял карточку. В этом случае аукционист объявляет об окончании проведения аукциона (лота), последнее и предпоследнее предложения о цене контракта, номер карточки и наименование победителя аукциона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене контракта.

9.5. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую цену контракта.

9.6. При проведении аукциона уполномоченный орган будет осуществлять аудиозапись и вести протокол аукциона. Протокол аукциона будет размещен на официальном сайте в течение 1 – го дня со дня его подписания.

9.7. В случае, если было установлено требование обеспечения заявки на участие в аукционе, заказчик, уполномоченный орган в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола аукциона возвращает внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе денежные средства участникам аукциона, которые участвовали в аукционе, но не стали победителями аукциона, за исключением участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта.

9.8. В случае, если в аукционе участвовал один участник, или в случае, если в связи с отсутствием предложений о цене контракта, предусматривающих более низкую цену контракта, чем начальная (максимальная) цена контракта (цена лота), «шаг аукциона» снижен до минимального размера и после троекратного объявления предложения о начальной (максимальной) цене контракта (цене лота) не поступило ни одно предложение о цене контракта, которое предусматривало бы более низкую цену контракта, аукцион признается несостоявшимся. В случае если документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, решение о признании аукциона несостоявшимся принимается в отношении каждого лота отдельно.

10. Заключение контракта по результатам аукциона

10.1. Заказчик, в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола об аукционе передают победителю аукциона один экземпляр протокола и проект муниципального контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной победителем аукциона, в проект контракта, прилагаемого к документации об аукционе.

Муниципальный контракт заключается на условиях, указанных в извещении о проведении открытого аукциона и документации об аукционе, по цене, предложенной победителем аукциона

Участник аукциона, признанный победителем, обязан предоставить заказчику подписанный муниципальный контракт в 14-дневный срок, но не ранее, чем через 10 дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона.

10.2. В случае, если было установлено требование обеспечения заявки на участие в аукционе, денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, возвращаются победителю аукциона в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним муниципального контракта. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, возвращаются такому участнику аукциона в течение пяти дней со дня подписания государственного или муниципального контракта с победителем аукциона.

В случае, если один участник размещения заказа является одновременно победителем аукциона и участником аукциона, сделавшим предпоследнее предложение о цене контракта, при уклонении указанного участника аукциона от заключения контракта в качестве победителя аукциона денежные средства, внесенные таким участником в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, не возвращаются.

10.3. В случае, если победитель аукциона, в срок, предусмотренный документацией об аукционе, не представил заказчику подписанный муниципальный контракт, победитель аукциона признается уклонившимся от заключения государственного или муниципального контракта. В случае, если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения муниципального контракта, заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении победителя аукциона заключить контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, либо заключить муниципальный контракт с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта. Заказчик также вправе заключить контракт с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, при отказе от заключения контракта с победителем аукциона в случаях, предусмотренных частью 3 статьи 9 Федерального закона 94-ФЗ:

Заказчик обязан отказаться от заключения контракта с победителем аукциона, либо при уклонении победителя аукциона от заключения контракта с участником размещения заказа, с которым заключается такой контракт, в случае установления факта:

1) проведения ликвидации участников размещения заказа — юридических лиц или принятия арбитражным судом решения о признании участников размещения заказа - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей банкротами и об открытии конкурсного производства;

2) приостановления деятельности участников размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

3) предоставления указанными лицами заведомо ложных сведений, содержащихся в документах обязательных для включения в заявку на участие в аукционе;

4) нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения контракта балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

5) наличия у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, при условии, что участник размещения заказа не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

При этом заключение муниципального контракта для участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, является обязательным. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, возвращаются участнику аукциона, с которым заключается контракт в случае уклонения победителя аукциона от заключения контракта, в течение пяти рабочих дней со дня заключения муниципального контракта с таким участником аукциона.

В случае уклонения победителя аукциона или участника аукциона, с которым заключается контракт в случае уклонения победителя аукциона от заключения контракта, денежные средства, внесенные ими в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, не возвращаются.

В случае уклонения участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, от заключения контракта заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении такого участника аукциона заключить контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, или принять решение о признании аукциона несостоявшимся. В случае, если заказчик отказался в соответствии с частью 3 статьи 9 Федерального закона 94-ФЗ от заключения контракта с победителем аукциона и с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, аукцион признается несостоявшимся.

10.4. В случае, если в аукционе участвовал один участник, заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола аукциона, передает единственному участнику аукциона прилагаемый к документации об аукционе проект контракта. При этом муниципальный контракт заключается на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, по начальной (максимальной) цене контракта (цене лота), указанной в извещении о проведении открытого аукциона, или по согласованной с указанным участником аукциона цене контракта, не превышающей начальной (максимальной) цены контракта (цены лота). Единственный участник аукциона не вправе отказаться от заключения муниципального контракта. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, возвращаются такому участнику аукциона в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним муниципального контракта. При непредставлении заказчику таким участником аукциона в срок, предусмотренный документацией об аукционе, подписанного контракта, такой участник аукциона признается уклонившимся от заключения муниципального контракта. В случае уклонения участника аукциона от заключения контракта денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, не возвращаются.

10.5. Заказчик по согласованию с поставщиком (исполнителем, подрядчиком) в ходе исполнения контракта на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов строительства вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренный контрактом объем работ при изменении потребности в работах, на выполнение которых заключен контракт, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, предусмотренными контрактом.

При выполнении  дополнительного объема таких работ заказчик по согласованию с поставщиком (исполнителем, подрядчиком) вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально объему таких работ, но не более чем на десять процентов этой цены контракта, а при внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности в выполнении таких работ заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом.

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА

Данная информационная карта является неотъемлемой частью документации об аукционе.  В случае противоречия между условиями Инструкции для участника открытого аукциона и положениями Информационной карты, Информационная карта имеет преобладающую силу.

| № | Наименование пункта | Положения информационной карты |
| --- | --- | --- |
|  | Предмет муниципального контракта: | Выполнение строительно-монтажных работ по устройству крылец, малых архитектурных форм и работ по электроснабжению на объекте «Реконструкция помещений под общежитие для медработников в Советском районе» по ул. Софийской,9 по проекту 06.07 |
|  | Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками) | рубль РФ |
|  | Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: | 914 872 (девятьсот четырнадцать тысяч восемьсот семьдесят два) рубля, в том числе НДС. |
|  | Порядок формирования цены: | Цена определена по ТЕР-2001 с применением индексов цен в строительстве по сборнику №32 Департамента строительства и жилищно-коммунального хозяйства НСО. Цена включает НДС и все затраты по выполнению строительно-монтажных работ. Цена является твердой и остается неизменной в течение всего срока выполнения работ. Заказчик по согласованию с поставщиком (исполнителем, подрядчиком) в ходе исполнения контракта на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов строительства вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренный контрактом объем работ при изменении потребности в работах, на выполнение которых заключен контракт, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, предусмотренными контрактом. При выполнении дополнительного объема таких работ заказчик по согласованию с поставщиком (исполнителем, подрядчиком) вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально объему таких работ, но не более чем на десять процентов этой цены контракта, а при внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности в выполнении таких работ заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом. |
|  | Величина понижения начальной цены контракта («шаг аукциона») | 5% начальной (максимальной) цены контракта |
|  | Место выполнения работ: | г. Новосибирск, ул. Софийская,9 в Советском районе |
|  | Срок выполнения работ: | июль 2008 г. |
|  | Срок предоставления гарантии качества: | 5 лет |
|  | Характеристика основных выполняемых работ: | Выполнение строительно-монтажных работ по устройству крылец, малых архитектурных форм и работ по электроснабжению на объекте «Реконструкция помещений под общежитие для медработников в Советском районе» г. Новосибирска по ул. Софийская,9 по проекту 06.07: |
|  |  | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
|  |  | 1. Устройство крылец (СМР) |  |  |
|  |  | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | 100 м3 конструкций | 0,006 |
|  |  | Рытье ям для установки стоек и столбов: глубиной 0,5 м | 100 ям | 0,04 |
|  |  | Устройство подстилающих слоев: щебеночных | 1 м3 подстилающего слоя | 0,6 |
|  |  | Устройство бетонной подготовки (М200) | 100 м3 бетона и железобетона в деле | 0,006 |
|  |  | Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3 (М200) | 100 м3 бетона и железобетона в деле | 0,0052 |
|  |  | Установка анкерных болтов: | 1 т | 0,00064 |
|  |  | Установка закладных деталей весом: до 20 кг | 1 т | 0,0916 |
|  |  | Монтаж опорных стоек (Швеллеры, сталь N 16) | 1 т конструкций | 0,281 |
|  |  | Монтаж каркаса козырька (Швеллеры N 8, сталь) | 1 т конструкций | 0,152 |
|  |  | Монтаж каркаса для сайдинга (фриз), сталь угловая, равнополочная размером 50х50х5 мм | 1 т конструкций | 0,11 |
|  |  | Монтаж кровельного покрытия из: оцинкованного профилированного листа | 100 м2 покрытия | 0,072 |
|  |  | Винты самонарезающие СМ1-35 | т | 0,0002 |
|  |  | Устройство желобов: настенных | 100 м желобов | 0,044 |
|  |  | Монтаж потолков подвесных: комбинированных стальных с облицовкой алюминиевыми листами (сайдинг) | 100 м2 | 0,12 |
|  |  | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,03 |
|  |  | Масляная окраска металлических поверхностей: стальных, количество окрасок 2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,03 |
|  |  | 2. Малые архитектурные формы (СМР |  |  |
|  |  | Горка с лестницей | шт | 1 |
|  |  | Игровой гимнастический комплекс : кольца, монтаж м/конструкций | шт | 1 |
|  |  | Качалка на пружине "Дельфинчик" | шт | 1 |
|  |  | Качели- балансир | шт | 1 |
|  |  | Песочница деревянная | шт | 1 |
|  |  | Стойка для сушки белья | шт | 4 |
|  |  | Урна для мусора | шт | 2 |
|  |  | Скамья со спинкой | шт | 6 |
|  |  | Уголок отдыха | шт | 1 |
|  |  | 3. Электроснабжение (СМР) |  |  |
|  |  | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | 100 м3 конструкций | 0,01 |
|  |  | Разборка покрытий и оснований: щебеночных | 100 м3 конструкций | 0,015 |
|  |  | Разработка грунта в отвал экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2 | 1000 м3 грунта | 0,03925 |
|  |  | Доработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 0,26 |
|  |  | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 (80) кВт (л.с.), 2 группа грунтов | 1000 м3 грунта | 0,04046 |
|  |  | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 0,03314 |
|  |  | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1, 2 | 100 м3 уплотненного грунта | 0,438 |
|  |  | Кабели ААБ 2л 4*95 в проложенных трубах, масса 1 м, кг, до: 6 | 100 м кабеля | 1,1 |
|  |  | Кабели ААБ 2л 4*95 в готовых траншеях масса 1 м, кг, до: 6 | 100 м кабеля | 1,9 |
|  |  | Затягивание проводов в проложенные трубы | 100 м | 1,1 |
|  |  | Трубопровод стальной наружный диаметр 159 мм толщина стенки 5 мм прокладываемый в земле | 100 м | 0,54 |
|  |  | Укладка асбестоцементных труб диаметром: 100 мм | 1 км трубопровода | 0,111 |
|  |  | Устройство постели при одном кабеле в траншее | 100 м кабеля | 1,9 |
|  |  | Песок природный для строительных работ средний | м3 | 20 |
|  |  | Покрытие кабеля, проложенного в траншее, кирпичом размером 250х120х65 мм | 100 м кабеля | 1,9 |
|  |  | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение, мм2, до: 150 | 100 шт. | 0,08 |
|  |  | Провода магистралей, стояков в готовых трубах, количество и сечение, мм2, до: 4х70 | 100 м трассы | 2,06 |
|  |  | Труба гофрированная д=63 мм | п.м | 150 |
|  |  | Труба гофрированная д=25мм | п.м | 50 |
|  |  | Провод с алюм. жилами АПВ-50 мм | м.п. | 600 |
|  |  | Провод с алюм. жилами АПВ-25 мм | м.п. | 150 |
|  |  | Провод с медн. жилами ПВ-70 мм | м.п. | 30 |
|  |  | Светильник для ламп накаливания с подвеской на крюк для помещений | 100 шт. | 0,01 |
|  |  | Шкаф с одним трехполюсным рубильником 2-х секционный ВРУ, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток, А, до: 630 | шт. | 2 |
|  |  | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах. Кабели или провода, сечение, мм2, до: 95 | 100 жил | 0,16 |
|  |  | Ввод в здание в стальной трубе, провод сечением до 95 мм2, количество проводов в линии: 4 | шт. | 6 |
|  |  | Герметизация проходов кабелей. Ввод герметичный унифицированный ВГУ | шт. | 3 |
|  |  | Счетчики "Меркурий" СЭТ -4-1, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные | шт. | 2 |
|  |  | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | 100 м3 конструкций | 0,004 |  |
|  |  | Разборка покрытий и оснований: щебеночных | 100 м3 конструкций | 0,004 |  |
|  |  | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 0,1 |  |
|  |  | Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой | 100 м3 грунта | 0,04 |  |
|  |  | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера, расстояние перевозки 10 км: класс груза 1, нормативное время пробега 1,052 час | 1 т | 6 |  |
|  |  | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 0,06 |  |
|  |  | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1, 2 | 100 м3 уплотненного грунта | 0,06 |  |
|  |  | Устройство временных защитных ограждений: вертикальных с обшивкой по каркасу из досок | 100 м2 | 0,36 |  |
|  |  | Устройство основания песчаного | 1 м3 основания | 1 |  |
|  |  | Укладка блоков ФБС массой конструкций: до 0,5 т | 100 шт. сборных конструкций | 0,08 |  |
|  |  | Укладка блоков ФБС массой конструкций: до 1,5 т | 100 шт. сборных конструкций | 0,02 |  |
|  |  | Заделка пустот фундамента бетоном | 100 м3 железобетона в деле | 0,005 |
|  |  | Устройство поясов: в опалубке | 100 м3 железобетона в деле | 0,01 |
|  |  | Установка арматуры периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм | 1 т арматуры | 0,008 |
|  |  | Гидроизоляция боковая: обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,18 |
|  |  | Гидроизоляция стен, фундаментов: горизонтальная оклеечная в 2 слоя | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,035 |
|  |  | Кладка наружных и внутренних кирпичных стен с теплоизоляционными плитами общей толщиной: 510 мм при высоте этажа до 4 м | 1 м3 кладки | 7,04 |
|  |  | Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40 | м3 | 1,3 |
|  |  | Укладка перемычек железобетонных массой до 0,3 т | 100 шт. сборных конструкций | 0,02 |
|  |  | Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м | 1 т | 0,002 |
|  |  | Сверление горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 15 мм | 100 отверстий | 0,1 |
|  |  | Обрамление угловой сталью | 1 т | 0,0122 |
|  |  | Заделка отверстий,в стенах и перегородках площадью до 0,2 м2 | 1 м3 заделки | 0,008 |
|  |  | Устройство подстилающих слоев: щебеночных | 1 м3 подстилающего слоя | 0,3 |
|  |  | Устройство стяжек: цементно-песчанных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,03 |
|  |  | Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной: керамзитовой | 1 м3 изоляции | 0,3 |
|  |  | Монтаж настила из стального листа с чечевичным рефлением | 100 м2 пола | 0,015 |
|  |  | Установка железобетонные панелей перекрытий с опиранием по контуру площадью: до 15 м2 | 100 шт. сборных конструкций | 0,01 |
|  |  | Сверление отверстий горизонтальных глубиной 200 мм диаметром: 15 мм | 100 отверстий | 0,04 |
|  |  | Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м | 1 т | 0,002 |
|  |  | Установка пароизоляционного слоя из пленки полиэтиленовой | 100 м2 поверхности покрытия изоляции | 0,035 |
|  |  | Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо | 1 м3 изоляции | 0,6 |
|  |  | Установка стропил Бруски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм I сорта | 1 м3 древесины | 0,1 |
|  |  | Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов: обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством | 100 м2 кровли | 0,06 |
|  |  | Устройство покрытия из рулонных материалов: насухо без промазки кромок | 100 м2 кровли | 0,06 |
|  |  | Монтаж: конструкций дверей с полимерным покрытием, утепленный (1970*900 мм)-1шт | 1 т конструкций | 0,1 |  |
|  |  | Штукатурка декоративным раствором по камню: стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,015 |
|  |  | Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым раствором по камню : улучшенное стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,155 |
|  |  | Шпатлевка по штукатурке подготовленным под окраску: стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,155 |
|  |  | Шпатлевка по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску: потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,03 |
|  |  | Известковая окраска водными составами внутри помещений: | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,205 |
|  | Условия выполнения работ: | Работы должны быть выполнены в соответствии с рабочей документацией и действующими нормами. |  |  |
|  | Форма, сроки и порядок оплаты работ | Оплата выполненных работ будет производиться в безналичном порядке в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных на текущий финансовый год, после фактического выполнения и принятия Заказчиком работ, на основании подписанных сторонами форм КС-2, КС-3. Возможен аванс – до 30%. |  |  |
|  | Источник финансирования: | Бюджет г. Новосибирска |  |  |
|  | Место, день и время начала и окончания подачи заявок на участие в аукционе | г. Новосибирск, Красный Проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, кабинет №517, контактное лицо: Федянина Инна Александровна, тел. 227-50-43, e-mail:IFedyanina@admnsk.ru с 9 часов 00 мин. 7 мая 2008 г. до 10 часов 45 мин. 27 мая 2008 г. |  |  |
|  | Место, день и время начала и рассмотрения заявок на участие в аукционе | г. Новосибирск, Красный Проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, кабинет №522, контактное лицо: Федянина Инна Александровна, тел. 227-50-43, e-mail:IFedyanina@admnsk.ru 10 часов 45 мин. 27 мая 2008 г. |  |  |
|  | Место дата и время проведения аукциона | г. Новосибирск, Красный Проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, кабинет № 522 в 11 часов 10 мин. 29 мая 2008 г. |  |  |
|  | Перечень документов, обязательных для включения в заявку на участие в аукционе | 1) заявка на участие в открытом аукционе (приложение № 1); 2) анкета участника размещения заказа (приложение № 2); 3) Для юридических лиц - выписка из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия выписки из единого государственного реестра юридических лиц, полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона; Для индивидуальных предпринимателей - выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия выписки из единого государственного реестра предпринимателей, полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона; Для иных физических лиц – копии документов удостоверяющих личность; Для иностранных лиц – надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства, полученных не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона;; 4) наличие предусмотренных законом разрешительных документов на выполнение работ (лицензии, разрешения, допуски и т.д.); 5) документ, подтверждающий полномочия лица, на осуществление действий от имени участника размещения заказа (доверенность по форме (приложение № 3), приказ или решение о назначении директора) в случае необходимости; 6) документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе. В случае отсутствия в конверте какого-либо из вышеперечисленных документов Аукционная комиссия отклоняет Заявку данного Участника на этапе рассмотрения заявок. |  |  |
|  | Документы, подтверждающие соответствие участника размещения заказа установленным требованиям и условиям допуска к участию в аукционе | 1) формы №1 «Бухгалтерский баланс» и №2 «Отчет о прибылях и убытках» за прошедший календарный год и последний отчетный период, с отметкой налоговой инспекции и заверенные печатью организации; 2) акт сверки, выданный ИФНС о состоянии расчетов с бюджетами всех уровней и внебюджетными фондами за прошедший календарный год, заверенный печатью организации или справка об отсутствии задолженности перед бюджетами всех уровней и внебюджетными фондами; 3) Уставные документы - устав, положение, учредительный договор; - свидетельство о государственной регистрации; - информационное письмо об учете в ЕГРПО; - свидетельство о постановке на учет в налоговом органе. 4) справка о непроведении ликвидации участника, процедуры банкротства или приостановления деятельности. |  |  |
|  | Размер обеспечения заявки на участие в аукционе | 45 743,60 (сорок пять тысяч семьсот сорок три рубля 60 копеек). |  |  |
|  | Банковские реквизиты для зачисления денежных сумм в обеспечение заявки на участие в аукционе | Получатель: Управление финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска ИНН/КПП 5411100120/540601001 Расчетный счет 403 028 106 000 400 000 02 Банк получателя: ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ по НСО г. Новосибирск БИК 045004001 В назначении платежа необходимо указать: Комиссия при департаменте строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, обеспечение заявки на участие в открытом аукционе «Реконструкция помещений под общежитие для медработников в Советском район»е по ул. Софийской,9 |  |  |

Примечание:

Участник размещения заказа по своему усмотрению, может прикладывать любые документы, положительно его характеризующие.

На бланке организации								          Приложение № 1

к документации об аукционе

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

на право заключения муниципального контракта на выполнение строительно-монтажных работ по устройству крылец, малых архитектурных форм и работ по электроснабжению на объекте «Реконструкция помещений под общежитие для медработников в Советском районе» по ул. Софийской,9 по проекту 06.07

1. Изучив документацию об аукционе на право заключения муниципального контракта на реконструкцию помещений под общежитие для медработников в Советском районе по ул. Софийской,9, а также применимые к данному аукциону законодательство и нормативно правовые акты, ___________________________________________,

(наименование участника размещения заказа)

в лице _____________________________________________________________________________,

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для  юридического лица)

сообщает о согласии участвовать в аукционе на условиях и в сроки, установленные аукционной документацией, и направляет настоящую заявку.

2. Мы согласны выполнить строительно-монтажные работы по устройству крылец, малых архитектурных форм и работ по электроснабжению на объекте: Реконструкция помещений под общежитие для медработников в Советском районе» г. Новосибирска по ул. Софийская,9, в соответствии с требованиями аукционной документации.

Аванс в размере ___ % (не более 30%) от цены муниципального контракта требуется/нет (указать при необходимости) ___________________________________________________________

3. Мы согласны с тем, что в случае, если нами не были учтены какие-либо расценки на выполнение отдельных работ, составляющих предмет аукциона, работы будут в любом случае выполнены  в полном соответствии с условиями настоящего аукциона за предложенную нами цену контракта.

4. Настоящей заявкой подтверждаем, что в отношении __________________________ ____________________________________________________________________________________

(наименование участника размещения заказа)

не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает _________ % (значение указать цифрами и прописью) балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период

5. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и подтверждаем право заказчика, не противоречащее требованию формировании равных для всех участников аукциона условий, запрашивать в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами сведения.

6. В случае если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательства подписать контракт с муниципальным заказчиком на выполнение работ в соответствии с требованиями документации об аукционе и условиями наших предложений, в течение 14 дней, но не ранее 10 дней с момента опубликования протокола аукциона на официальном сайте мэрии.

7. В случае если наши предложения будут лучшими после предложений победителя аукциона, а победитель аукциона будет признан уклонившимся от заключения муниципального контракта, мы обязуемся подписать данный контракт на выполнение работ в соответствии с требованиями документации об аукционе и условиями нашего предложения.

8. Мы согласны с тем, что в случае признания нас победителями аукциона, и нашего уклонения от заключения контракта на выполнение работ, являющегося предметом аукциона, мы извещены о включении сведений ________________________________________________________

(наименование участника размещения заказа)

в Реестр недобросовестных поставщиков.

9. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с заказчиком нами уполномочен ________________________________

_____________________________________________________________  (тел. _________________)

Все сведения о проведении конкурса просим сообщать указанному уполномоченному лицу.

10. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: ______________________

____________________________________________________________________________________

11. К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи на ____________________

листах.

Участник размещения заказа__________________(должность, подпись,Ф.И.О,)

МП

Приложение № 2

к документации об аукционе

АНКЕТА УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

| Сведения обязательные для заполнения: |  |
| --- | --- |
| 1. Полное и сокращенное наименования организации и ее организационно-правовая форма, в соответствии с учредительными документами (Ф.И.О. участника размещения заказа – физического лица) |  |
| 2. Номер и почтовый адрес Инспекции Федеральной налоговой службы, в которой участник размещения заказа стоит на учете в качестве налогоплательщика |  |
| 3. Юридический адрес (место жительства) участника размещения заказа |  |
| 4. Почтовый адрес участника размещения заказа |  |
| 5. Телефон |  |
| 6. Руководитель (ФИО) Телефон |  |
| Сведения, предоставляемые участником по усмотрению: |  |
| 1. Регистрационные данные: 2.1 Дата, место и орган регистрации юридического лица, регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (Паспортные данные для участника размещения заказа – физического лица) |  |
| 2. Размер уставного или акционерного капитала (для юридических лиц) |  |
| 3. ИНН, КПП участника размещения заказа |  |
| 4. ОГРН участника размещения заказа |  |
| 5. Код ОКВЭД участника размещения заказа |  |
| 6. Факс |  |
| 7. Адрес электронной почты |  |
| 8. Банковские реквизиты: |  |
| 13.1. Наименование обслуживающего банка |  |
| 13.2. Расчетный счет |  |
| 13.3. Корреспондентский счет |  |
| 13.4. Код БИК |  |

Участник размещения заказа (уполномоченный представитель):

__________________________                      _____________                     /_________________/

(должность)									ФИО

Приложение № 3

к документации об аукционе

Доверенность №

на уполномоченное лицо, имеющее право подписи и представления

интересов организации- участника размещения заказа

г. ___________________                                                                 ____________________________________

(число, месяц, год (прописью)

Настоящей доверенностью юридическое лицо-участник размещения заказа __________________________________________________________________________________________

(наименование и местонахождение организации)

в лице ________________________________, действующего на основании ____________________,

(ф.и.о., должность)                   				     (устава, положения и пр.)

уполномочивает ______________________________________________________________________

(ф.и.о., должность.)

паспорт серии ____________ № ____________, выдан "___" ________________ г. _______________

_____________________________________________________________________________________

(кем выдан)

представлять интересы предприятия на открытом аукционе  по размещению муниципального заказа,  на право заключения муниципального контракта на выполнение работ, в том числе выполнять все необходимые действия, связанные с настоящим поручением и не противоречащие действующему законодательству.

Подпись доверенного лица _________________________________________________ .

Доверенность действительна по  «_____»____________________г., без права передоверия.

Руководитель		         ___________________              /_________________/

(подпись)                                                                 Ф. И. О.

Главный бухгалтер                        ___________________              /_________________/

(подпись)                                                                 Ф. И. О.

М.П.

# ПРОЕКТ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ

на выполнение строительно-монтажных работ по устройству крылец, малых архитектурных форм и работ по электроснабжению на объекте «Реконструкция помещений под общежитие для медработников в Советском районе»

"__" _________ 2008 г.                        	     № ___			                 г. Новосибирск

Муниципальный заказчик - мэрия города Новосибирска - от имени муниципального образования города Новосибирска в лице председателя комиссии по размещению муниципального заказа при департаменте строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска Боярского Сергея Владимировича, действующего на основании Постановления мэра города Новосибирска от 27.03.2006 N 333,  именуемый в дальнейшем "Муниципальный заказчик", и _________________ в лице _________________________, действующего на основании __________, именуемое в дальнейшем "Подрядчик", согласно решению комиссии (протокол от "__" ____ 2008г. N ____), в целях обеспечения муниципальных нужд заключили муниципальный контракт  (далее по тексту - контракт) на следующих условиях:

1. Предмет контракта

1.1. Подрядчик обязуется выполнить для нужд Муниципального учреждения города Новосибирска «Управление капитального строительства» (адрес: 630099, г. Новосибирск, ул. Трудовая,1) строительно-монтажные работы по устройству крылец, малых архитектурных форм и работ по электроснабжению на объекте «Реконструкция помещений под общежитие для медработников в Советском районе» по проекту 06.07, в соответствии с требованиями аукционной документации, а Муниципальный заказчик обязуется обеспечить оплату выполненных работ.

1.2. Объемы выполнения работ определяются договором выполнения работ, заключенным между муниципальным учреждением города Новосибирска «Управление капитального строительства» (Заказчик) и _____________________________________ в соответствии с настоящим муниципальным контрактом.

Место выполнения работ – г. Новосибирск, ул. Софийская,9 в Советском районе.

1.3. Качественные характеристики работ, а также условия выполнения работ определяются в соответствии с аукционной документацией от "__" _______ 2008г.

## 2. Обязанности сторон

2.1. Обязанности Муниципального заказчика:

2.1.1. Обеспечить заключение договора выполнения работ между Подрядчиком и Заказчиком.

2.1.2. Обеспечить оплату выполненных работ путем передачи лимитов бюджетных обязательств получателю бюджетных средств – Заказчику.

2.2. Обязанности Подрядчика:

2.2.1. Подписать в течение 5 (пяти) дней со дня получения проект договора на  выполнение работ, направленный ему Заказчиком.

2.2.2. В случае отказа Заказчика полностью или частично от заключения договора на выполнение работ незамедлительно уведомить об этом Муниципального заказчика.

3. Цена контракта

3.1. Общая сумма контракта составляет ___________ (_________) рублей, в том числе НДС ___________ (______________), а также затраты по выполнению работ, составляющих предмет настоящего контракта, и передаче результата этих работ Заказчику, а также накладные расходы и другие обязательные платежи.

3.2. Цена выполняемых по настоящему контракту работ определена решением комиссии от "__" _________ 2008 г. N ____.

3.3. Цена остается неизменной в течение всего срока выполнения работ.

3.4. Тип средств  - бюджет города Новосибирска на 2008 год.

## 4. Источник финансирования

Источником финансирования исполнения настоящего контракта являются средства бюджета города Новосибирска на 2008 год, в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных на текущий финансовый год.

## 5. Формы, сроки и порядок оплаты

Формы, сроки и порядок оплаты выполненных работ определяются договором выполнения работ в соответствии с аукционной документацией.

## 6. Срок исполнения контракта

6.1. Работы по настоящему контракту выполняются в следующие сроки:

Срок начала работ – с даты заключения муниципального контракта.

Срок окончания работ – __ _______ 2008 года.

6.2. Конкретные сроки выполнения работ, а также порядок осуществления приемки выполняемых работ на соответствие их объема и качества требованиям, установленным в подпункте 1.3. настоящего контракта, определяются договором выполнения работ.

## 7. Ответственность сторон

7.1. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, Муниципальный заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной сотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

7.2. Стороны освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажут, что нарушение исполнения обязательств произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.3. Уплата неустойки (штрафа, пеней) за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, не освобождает стороны от исполнения обязательств в натуре.

7.4. Муниципальный заказчик не несет ответственности за несвоевременную оплату выполненных работ, составляющих предмет настоящего контракта, вызванную не поступлением денежных средств из бюджета города Новосибирска.

## 8. Особые условия

## 8.1. Муниципальный заказчик по согласованию с исполнителем в ходе исполнения контракта вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренный контрактом объем работ при изменении потребности в работах соответственно на выполнение которых заключен контракт, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, не предусмотренном контрактом, но связанным с работами, предусмотренными контрактом.

## 8.2. При выполнении дополнительного объема таких работ Муниципальный заказчик по согласованию с исполнителем вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально объему таких работ, но не белее чем на десять процентов такой цены контракта.

## 8.3. При внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности в выполнении таких работ, Муниципальных заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом.

## 9. Расторжение контракта

Расторжение контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

## 10. Прочие условия

10.1. Настоящий контракт считается заключенным и вступает в силу только после подписания его сторонами и согласования с руководителями структурных подразделений мэрии города Новосибирска, указанными в контракте.

10.2. Условия настоящего контракта могут быть изменены по взаимному согласию сторон с обязательным составлением письменного документа, подписываемого обеими сторонами, за исключением условий, которые не подлежат изменению в течение срока действия настоящего контракта.

10.3. Настоящий контракт составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон и один экземпляр для управления финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска.

10.4. Все вопросы, не урегулированные настоящим контрактом, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

10.5. Ни одна из сторон не имеет право поручить исполнение своих обязательств по настоящему контракту третьему лицу или переуступить право требования долга третьему лицу.

## 11. Срок действия контракта

Настоящий контракт вступает в действие с даты его подписания сторонами и действует до момента его надлежащего исполнения.

## 12. Разрешение споров. Арбитраж

12.1. Все споры между сторонами, связанные с заключением и исполнением настоящего контракта разрешаются в досудебном порядке путем переговоров между уполномоченными представителями сторон.

12.2. Если споры не могут быть разрешены путем переговоров, то спорные вопросы передаются на рассмотрение Арбитражного суда Новосибирской области в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

12.3. Настоящий контракт составлен и будет выполняться сторонами в соответствии с законодательством Российской Федерации.

## Место нахождения и платежные реквизиты сторон:

Муниципальный заказчик: 			         Подрядчик:

ДСА мэрии    		         __________

Место нахождения:                                 	         Место нахождения:

630099, г. Новосибирск,     			         6300__, г. Новосибирск,

Красный проспект, 50		         ________________

ИНН 5406418091/ КПП 540601001   		         ИНН 540_______

Р/с 40101810900000010001			         Р/с 407_________

в ГРКЦ ГУ Банка России				         в _________

по НСО г. Новосибирск				         г. Новосибирск

БИК 045004001					          к/с 301______________

к/с – нет						          БИК 045_______

код 77211401040040000410

От Муниципального заказчика:				От Подрядчика:

Председатель комиссии

___________________С.В. Боярский		           _________________

м.п.								м.п. 	.

Проект

### Договор подряда

#### на выполнение строительно-монтажных работ по устройству крылец, малых архитектурных форм и работ по электроснабжению на объекте «Реконструкция помещений под общежитие для медработников в Советском районе»

г. Новосибирск 				№ __				      _____________2008г.

Муниципальное учреждение г. Новосибирска «Управление капитального строительства», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Васильева Виталия Ивановича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ______________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ________________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, на основании муниципального контракта от _____2008 г. (далее - муниципальный контракт) (зарегистрированного в УФиНП мэрии - МК № __ от _____2008г.) и результатов размещения заказа путем проведения открытого аукциона в соответствии с протоколом № ___ от _______2008г. (приложение 1) заключили между собой настоящий договор о нижеследующем:

- Предмет договора

Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работы, указанные в настоящем договоре, и сдать их результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в соответствии с условиями настоящего договора.

2. Права и обязанности сторон

2.1. Подрядчик обязуется:

#### 2.1.1. Выполнить строительно-монтажные работы по устройству крылец, малых архитектурных форм, и работ по электроснабжению на объекте «Реконструкция помещений под общежитие для медработников в Советском районе» по проекту 06.07, именуемые в дальнейшем «Объект», в соответствии с технической документацией, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора.

Место выполнения работ – г. Новосибирск, ул. Софийская,9 в Советском районе.

2.1.2. Результат выполненных работ должен быть пригоден для эксплуатации Объекта и соответствовать действующим санитарным и строительным нормам.

2.1.3. Предоставить на результат выполненной работ гарантию качества в течение 5 лет с момента сдачи Объекта в эксплуатацию (обязуется, что результат работ будет соответствовать требованиям, указанным в пунктах 2.1.1, 2.1.2 и 2.1.5).

2.1.4. Выполнить указанные в настоящем договоре работы в следующий срок:

Срок начала работы – дата заключения муниципального контракта.

Срок окончания работы – ___ ______ 200 г.

Датой фактического окончания работ считается дата подписания разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию и устранение недоделок.

2.1.5. Выполнить работы в соответствии с требованиями действующих федеральных и отраслевых норм и стандартов.

2.1.6. До 25 числа каждого месяца представлять Заказчику форму КС-2 на бумажном носителе и в электронной форме на флоппи-диске с указанием наименования выполненных работ и их объема для их проверки и составления формы КС-3.

Форма КС-2 составляется с помощью программного комплекса «Гранд-смета» в базовых ценах 2001г., пересчет сметной стоимости строительства в текущий уровень цен производится путем применения индексов цен в строительстве к оплате труда, эксплуатации машин и механизмов, материалам в каждой сметной позиции.

2.1.7. Обеспечить на строительной площадке Объекта соблюдение правил техники безопасности труда, пожарной безопасности, охраны окружающей среды и зеленых насаждений.

2.1.8. Обеспечить охрану Объекта на период выполнения работ.

2.1.9. Сдать Объект приемочной комиссии.

2.2. Заказчик обязуется:

2.2.1. В течение 3 дней с момента предъявления принять выполненные Подрядчиком работы, либо отказаться от их приемки в случае несоответствия проекту и требованиям пункта 2.1.1, 2.1.2, 2.1.5.

2.2.2. Осуществлять технический надзор с подписанием актов на скрытые работы.

2.2.3. Для оперативного решения технических и других вопросов, возникающих при производстве работ, назначить ответственное лицо с правом подписи.

2.2.4. В случае обнаружения недостатков или дефектов выполненных работ, уведомить об этом Подрядчика. Если иное требование не указано в извещении об обнаружении недостатков, считается, что Заказчик установил для Подрядчика срок для устранения обнаруженных недостатков 10 дней с момента направления вышеназванного извещения.

В случае если Подрядчик в срок, указанный в предыдущем абзаце, не выполнит требования, указанного в извещении, в том числе не устранит за свой счет обнаруженные недостатки выполненных работ, Заказчик вправе потребовать возврата уплаченной денежной суммы за некачественно выполненные работы и устранить эти недостатки посредством привлечения третьего лица.

Уплаченная денежная сумма должна быть возвращена не позднее 3 дней с момента направления ему требования о возврате.

3. Цена и порядок расчетов

3.1. Твердая цена по договору составляет ________  (__________________________________) рублей, в том числе НДС - ________ руб. Цена по договору включает в себя все затраты по выполнению строительно-монтажных работ, необходимых для ввода Объекта в эксплуатацию, а также накладные расходы и другие обязательные платежи.

3.2. Цена договора изменяется в меньшую сторону в размере не более чем на 10% в связи с сокращением потребности в выполнении определенного объема работ, связанного с работами, предусмотренных договором, при условии согласования их с Заказчиком и внесения соответствующих изменений в муниципальный контракт, что оформляется дополнительным соглашением сторон в письменной форме.

3.3. Цена договора может измениться в большую сторону в размере не более чем на 10% при условии возникновения дополнительных объемов работ, не предусмотренных договором, но связанных с работами, предусмотренных договором, при условии согласования их с Заказчиком и внесения соответствующих изменений в муниципальный контракт, что оформляется дополнительным соглашением сторон в письменной форме.

3.4. Оплата по настоящему договору производится в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных на текущий финансовый год, после фактического выполнения и принятия работы на основании подписанных сторонами форм КС-2 и КС-3, в следующем порядке:

-в 2008 году – ___________ рублей (при изменении бюджетных ассигнований сумма оплаты по настоящему договору подлежит соответствующему изменению по дополнительному соглашению к настоящему договору).

При наличии средств на счете Заказчик вправе перечислить Подрядчику авансовый платеж в размере до 30% от цены договора на приобретение строительных материалов. Отсутствие у Подрядчика авансовых платежей не является основанием для остановки работ.

Классификатор расходов бюджета г. Новосибирска:

(жилищное строительство) КВСР-760, КФСР-0501, КЦСР-1020200, КВР-003, КЭСР-310, СубКЭСР-3100300, лицевой счет-760010011, тип средств 010100.

4. Имущественная ответственность

4.1. В случае не освоения Подрядчиком аванса в течение 30 дней с момента получения по вине Подрядчика, выполненные работы оплачиваются с индексами цен, действующими на момент перечисления аванса, либо Заказчик вправе взыскать пеню в размере 0,1% от суммы неотработанного аванса, имеющегося на следующий день после отчетного периода, за каждый день просрочки исполнения обязательств.

4.2. В случае задержки сроков выполнения работы в срок, предусмотренный договором или графиком производства работ, по вине Подрядчика, Подрядчик обязан уплатить Заказчику неустойку в размере одной сотой ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на день уплаты неустойки, от цены по договору за каждый день просрочки исполнения обязательства.

4.3. Уплата пени за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств по договору не освобождает стороны от исполнения обязательств в натуре.

4.4. Заказчик не несет ответственности за несвоевременную оплату выполненных работ, составляющих предмет настоящего договора, вызванную не поступлением денежных средств из бюджета города Новосибирска

4.5. Перечень ответственности, указанный в договоре, является исчерпывающим.

5. Прочие условия

5.1. Настоящий договор считается заключенным и вступает в силу только после его подписания сторонами и согласования с руководителями структурных подразделений мэрии города Новосибирска, указанными в договоре, и действует до исполнения ими своих обязательств.

5.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору, в том числе соглашения о расторжении или прекращении, могут быть совершены только в форме одного документа, соответствующего требованиям, указанным в пункте 5.1. настоящего договора.

5.3. При получении оферты на внесение изменений в договор, либо его расторжение, сторона обязана в 10-дневный срок произвести акцепт, либо отказаться от нее. При просрочке ответа на представленную оферту, оферта считается принятой и дополнительного акцепта не требует.

5.4. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон, и один для УФиНП мэрии.

5.5. Содержание условий, не указанных в настоящем договоре, регулируются положениями действующего законодательства РФ.

5.6. После подписания договора теряют силу все предварительные переговоры, переписка, предварительные соглашения и протоколы о намерениях, предметом которых являлись отдельные аспекты данного договора и совместные решения по данному договору.

5.7. Споры и разногласия, не разрешённые в претензионном порядке, передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Новосибирской области.

5.8. Стороны не несут ответственность за неисполнение условий настоящего договора, если это произошло вследствие явления, определенного в действующем законодательстве как непреодолимая сила.

5.9. Ни одна сторона не имеет право передать исполнение своих обязательств по настоящему договору, третьему лицу.

5.10. Ни одна сторона не имеет право переуступить право требования долга, возникшее у нее при исполнении настоящего договора третьему лицу.

Приложение, являющееся неотъемлемой частью настоящего договора:

1. Копия протокола комиссии по размещению муниципального заказа № ____ от ________2008г.

2. копия мун. контракта от _________ 2008г.

## Юридические адреса и платежные реквизиты сторон:

Заказчик :630099 Новосибирск-99, ул. Трудовая 1, тел. 222-50-21, факс 222-17-86

ИНН 540 629 79 79   КПП 540 601 001

Р/счет 402 048 108 000 000 005 13 в ГРКЦ ГУ Банка России по НСО г. Новосибирск, БИК 045004001

Управление федерального казначейства по Новосибирской области (УФиНП мэрии, МУ «УКС»)

Подрядчик: 630___ Новосибирск, ____________

ИНН540___________ р/с 407 __________________ в _________________г. Новосибирск,

к.с 301 _________________     БИК 045_________

Заказчик:___________________ В.И. Васильев	Подрядчик:___________________

М.П., подпись							 М.П., подпись