## МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

## ДЕПАРТАМЕНТ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ

Документация об аукционе

для проведения открытого аукциона

на право заключения муниципального контракта

на выполнение капитального ремонта в муниципальных учреждениях социального обслуживания

населения города новосибирска

ТОМ 1

документации об аукционе

для проведения открытого аукциона

на право заключения муниципального контракта

на выполнение капитального ремонта в муниципальных учреждениях социального обслуживания

населения города новосибирска

ОБЩАЯ ЧАСТЬ

ПОНЯТИЯ И СОКРАЩЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В

ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ

Понятия, термины и сокращения, использующиеся в настоящей документации об аукционе, применяются в значениях, определенных Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон) и постановлением мэра г. Новосибирска от 27.03.2006 № 333 «Об организации муниципального заказа».

В настоящей документации об аукционе также используются следующие понятия и сокращения:

муниципальный заказчик - исполнительный орган муниципальной власти  Новосибирска – департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска;

заявка - заявка на участие в аукционе, подготовленная участником размещения муниципального заказа Новосибирска;

контракт - муниципальный контракт Новосибирска;

аукционная комиссия - комиссия по размещению муниципального заказа при департаменте по социальной политике мэрии города Новосибирска;

официальное печатное издание - официальное печатное издание в Новосибирске в сфере информационного обеспечения муниципального заказа Новосибирска -  «Бюллетень органов городского самоуправления Новосибирска»;

официальный сайт - официальный сайт Новосибирска в сети Интернет для размещения информации о размещении муниципального заказа Новосибирска  по адресу: www.novo-sibirsk.ru;

продукция - поставляемые товары, выполняемые работы, оказываемые услуги для муниципальных нужд Новосибирска;

уполномоченное лицо участника - участник размещения муниципального заказа Новосибирска - физическое лицо, руководитель участника размещения муниципального заказа Новосибирска - юридическое лицо, имеющий право в соответствии с учредительными документами юридического лица действовать без доверенности, либо лицо, имеющее полномочия на основании надлежащим образом оформленной и заверенной доверенности для осуществления действий от имени участника размещения муниципального заказа Новосибирска при проведении аукционной процедуры.

Полномочия руководителя участника размещения муниципального заказа Новосибирска - юридического лица подтверждаются только выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц или ее нотариально заверенной копией, содержащей сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица (фамилия, имя, отчество, должность, реквизиты документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской Федерации);

участники - участники размещения муниципального заказа Новосибирска.

ИНСТРУКЦИЯ

ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ АУКЦИОНА

1. Общие сведения

1.1. Состав документации об аукционе

1.1.1. Документация об аукционе включает в себя:

1) том 1 документации об аукционе: общая часть (далее - том 1):

а) понятия и сокращения, используемые в документации об аукционе,

б) инструкция по подготовке и проведению аукциона;

2) том 2 документации об аукционе: специальная часть (далее - том 2), состоящий из:

а) инструкции участникам,

б) образцов форм для заполнения в соответствии с томом 2,

3) том 3 документации об аукционе: техническое задание (далее - техническое задание);

4) том 4 документации об аукционе: проект муниципального контракта (далее - проект контракта).

1.1.2. Том 1 является неотъемлемой частью любой документации об аукционе, утвержденной муниципальным заказчиком, независимо от предмета аукциона и начальной (максимальной) цены контракта (цены лота).

1.1.3. В случае если аукцион проводится муниципальным заказчиком, муниципальный заказчик в исключительных случаях вправе самостоятельно внести изменения в том 1.

1.2. Особенности документации об аукционе при проведении аукциона:

1.2.1. В случае если аукцион проводится муниципальным заказчиком, муниципальный заказчик включает в том 2 сведения о начальной (максимальной) цене контракта (цене лота), предмете контракта, заказчике, лимите финансирования, размере обеспечения заявки, размере обеспечения исполнения контракта, только на основании заявки, поданной подведомственным муниципальным учреждением.

Ответственность за полноту и точность указанных сведений, установление и обоснование их размера несет подведомственное муниципальное учреждение.

1.2.2. Ответственность за полноту и обоснованность, соответствие техническим нормам и правилам технического задания и проекта контракта несет подведомственное муниципальное учреждение.

1.3. Изучение участниками документации об аукционе

1.3.1. Участник обязан в полном объеме изучить документацию об аукционе.

1.3.2. Представление неполной информации, требуемой документацией об аукционе, непредставление или неправильное оформление документов или их надлежащим образом заверенных копий, а также форм, требуемых документацией об аукционе, представление недостоверных сведений или подача заявки, не отвечающей требованиям Закона и документации об аукционе, является риском участника, подавшего такую заявку, который может привести к отклонению его заявки.

1.3.3. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником в составе заявки, такой участник может быть отстранен аукционной комиссией от участия в аукционе на любом этапе его проведения вплоть до заключения контракта.

1.4. Внесение изменений в документацию об аукционе

1.4.1. Не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок муниципальный заказчик вправе внести изменения в документацию об аукционе.

1.4.2. Любые изменения являются неотъемлемой  частью документации об аукционе и на них распространяются все указания, содержащиеся в документации об аукционе.

1.4.3. В течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о внесении изменений в документацию об аукционе такие изменения опубликовываются в течение пяти рабочих дней  и в течение одного дня размещаются в порядке, установленном для опубликования и размещения извещения о проведении аукциона.

При этом срок подачи заявок должен быть продлен так, чтобы со дня опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте внесенных изменений в документацию об аукционе до даты окончания подачи заявок такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней.

1.4.4. Изменения направляются муниципальным заказчиком заказными письмами или в форме электронных документов всем участникам, которым была предоставлена документация об аукционе в течение двух рабочих дней.

1.4.5. Участники, получающие и использующие документацию об аукционе только  с официального сайта, самостоятельно отслеживают возможные изменения, внесенные в извещение о проведении аукциона и в документацию об аукционе и размещенные на официальном сайте.

1.4.6. Муниципальный заказчик не несет ответственности в случае, если участник не ознакомился с изменениями, внесенными в извещение о проведении аукциона и документацию об аукционе.

1.5. Разъяснение положений документации об аукционе

1.5.1. При проведении аукциона какие-либо переговоры муниципального заказчика или аукционной комиссии с участником не допускаются.

1.5.2. Муниципальный заказчик вправе давать по собственной инициативе разъяснения в случае, если аукцион проводится муниципальным заказчиком.

1.5.3. Любой участник вправе направить в письменной форме в аукционную комиссию запрос о разъяснении положений документации об аукционе (далее - запрос).

1.5.4. Датой начала срока предоставления участникам разъяснений является дата размещения документации об аукционе на официальном сайте.

1.5.5. В течение двух рабочих дней со дня поступления запроса муниципальный заказчик направляет в письменной форме разъяснения, если указанный запрос поступил в аукционную комиссию не позднее чем за пять дней до дня и времени окончания подачи заявок.

1.5.6. Днем поступления запроса считается день регистрации запроса в письменной форме канцелярией муниципального заказчика.

1.5.7. Течение срока на подготовку и направление разъяснений начинается в соответствии со статьей 191 Гражданского кодекса Российской Федерации на следующий рабочий день после дня поступления запроса.

1.5.. Запросы, поступившие позднее чем за пять дней до дня окончания подачи заявок, не рассматриваются.

1.6. Отказ от проведения открытого аукциона

1.6.1. Муниципальный заказчик, официально опубликовавший в официальном печатном издании и разместивший на официальном сайте извещение о проведении открытого аукциона, вправе отказаться от проведения открытого аукциона не позднее чем за десять дней до даты окончания срока подачи заявок.

1.6.2. Извещение об отказе от проведения открытого аукциона опубликовывается в установленном Законом порядке в официальном печатном издании в течение пяти рабочих дней и размещается на официальном сайте в течение двух дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого аукциона.

1.6.3. В течение двух рабочих  дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого аукциона аукционной комиссией направляются соответствующие уведомления всем участникам, подавшим заявки.

1.7. Требования к участникам

1.7.1. В настоящем аукционе может принять участие любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.

1.7.2. Участие в аукционе в соответствии с антимонопольным законодательством не могут принять соответствующий заказчик,  юридическое лицо, привлеченное на основе договора для осуществления функций по размещению заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для  муниципальных нужд путем проведения торгов, и их работники.

1.7.3. Участник должен соответствовать требованиям, предъявляемым к участникам в соответствии со статьей 11 Закона:

требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона, в том числе требованиям, установленным в томе 2;

требованию о непроведении ликвидации участника - юридического лица или непроведении в отношении участника - юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства;

требованию о неприостановлении деятельности участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях на день рассмотрения заявки;

требованию об отсутствии у участника задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

требованию об отсутствии в предусмотренном Законом реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике.

2. Порядок подготовки заявок

2.1. Язык заявки

2.1.1. Заявка, вся корреспонденция и документация, связанная с этой заявкой, должны быть написаны на русском языке.

2.1.2. Документация может быть написана на другом языке при условии, что к ней будет прилагаться нотариально заверенный перевод соответствующих разделов на русском языке.

2.1.3. Документы, выданные, составленные или удостоверенные по установленной форме компетентными органами иностранных государств вне пределов Российской Федерации по нормам иностранного права в отношении российских организаций и граждан или иностранных лиц, принимаются аукционной комиссией для рассмотрения при наличии легализации указанных документов или проставлении апостиля, если иное не установлено международным договором Российской Федерации.

2.2. Аукционная заявка участника

2.2.1. Каждый участник в составе своей заявки подает одну заявку на участие в аукционе по форме, установленной томом 2 (далее форма «Заявка на участие в аукционе»).

Допускается формирование и подача формы «Заявка на участие в аукционе» отдельным документом на каждый лот.

Запрещается отказ в допуске к участию в аукционе по мотиву подачи участником одной формы «Заявка на участие в аукционе» на все лоты аукциона или формы «Заявка на участие в аукционе» отдельным документом на каждый лот.

2.3. Расходы на участие в аукционе и заключение контракта

2.3.1. Участник несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки, участием в аукционе и заключением контракта.

2.3.2. Аукционная комиссия не отвечает и не имеет обязательств по этим расходам независимо от характера проведения и результатов аукциона.

2.4. Оформление и подписание заявки

2.4.1. Заявка оформляется в письменной форме или в форме электронного документа. В соответствии с требованиями ФЗ №1 «Об электронной цифровой подписи».

Участнику по его требованию выдается расписка о получении заявки с указанием даты и времени ее получения.

Участник формирует и подает одну заявку.

Допускается формирование и подача заявки на каждый лот отдельно в случае проведения аукциона по 2-м и более лотам. При этом такая заявка должна содержать все формы, документы (копии документов), предусмотренные Законом и томом 2.

Запрещается отказ в допуске к участию в аукционе по мотиву подачи участником одной заявки на все лоты аукциона или заявки на каждый лот отдельно.

2.4.2. Форма «Заявка на участие в аукционе» и иные формы (справки, документы), предусмотренные томом 2, должны быть подписаны уполномоченным лицом участника (подпись должна быть расшифрована с указанием фамилии и инициалов) и скреплены печатью участника - юридического лица (в случае наличия печати).

2.4.3. Все документы, входящие в состав заявки, должны быть надлежащим образом оформлены, должны иметь необходимые для их идентификации реквизиты (дата выдачи, должность и подпись подписавшего лица с расшифровкой, печать – в случае ее наличия). При этом документы, для которых установлены специальные формы, должны быть составлены в соответствии с этими формами. Сведения могут быть впечатаны в формы; допускается заполнять формы от руки печатными буквами синими, черными или фиолетовыми чернилами.

2.4.4. Все страницы заявки, в которые внесены дополнения или поправки, должны быть подписаны уполномоченным лицом участника и заверены печатью (в случае ее наличия).

2.4.5. Документы заявки представляются в оригинале либо в установленных томом 2 случаях - в заверенных надлежащим образом копиях.

Копия документа считается надлежаще заверенной в случае,  если она заверена на каждой странице подписью уполномоченного лица участника (подпись должна быть расшифрована с указанием фамилии и инициалов) и скреплена печатью участника - юридического лица (в случае наличия печати). Копия документа считается также  надлежаще заверенной в случае,  если она нотариально заверена (в этом случае копия документа не требует заверения подписью уполномоченного лица участника и скрепления печатью участника).

Использование факсимиле недопустимо, в противном случае такие документы считаются не имеющими юридической силы.

Документ заявки, представленный с нарушением данных требований, не будет иметь юридической силы.

2.4.6. Все страницы заявки должны иметь сквозную нумерацию.

2.4.7. Документы, включенные в состав заявки, представляются в виде одного тома, прошитого нитью (бечевкой), скрепленного печатью участника (в случае ее наличия) и подписью уполномоченного лица участника с указанием на обороте последнего листа заявки количества страниц. В случае, когда заявка содержит более 300 страниц, заявка может подаваться в виде нескольких томов с указанием на обороте последнего листа каждого тома количества страниц в томе, номера тома и общего количества томов.

2.5. Требование о внесении денежных средств в качестве обеспечения заявки (обеспечение заявки), если такое требование установлено документацией об аукционе.

2.5.1. Участник представляет в составе своей заявки обеспечение заявки, если обеспечение заявки предусмотрено томом 2.

Обеспечение заявки предоставляется по каждому лоту отдельно.

Валютой обеспечения заявки является российский рубль.

2.5.2. Муниципальный заказчик возвращает участникам денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявок, в следующих случаях:

- отказ муниципального заказчика от проведения открытого аукциона (часть 4 статьи 33 Закона);

- отзыв участником своей заявки в любое время до дня и времени начала рассмотрения заявок (часть 10 статьи 35 Закона);

- заключен контракт с участником, подавшим единственную заявку (часть 13 статьи 25 Закона);

- получение заявок после окончания приема заявок (часть 9 статьи 35 Закона);

- принято решение об отказе в допуске участника к участию в аукционе (часть 4 статьи 36 Закона);

- на основании результатов рассмотрения заявок принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех участников, подавших заявки, или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного участника, подавшего заявку, аукцион признан несостоявшимся, за исключением участника, признанного участником аукциона (часть 5 статьи 36 Закона);

- заключен контракт с участником в случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один участник, подавший заявку, признан участником аукциона (часть 6 статьи 36 Закона);

- участники аукциона участвовали в аукционе, но не стали победителями аукциона, за исключением участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене о контракта (часть 11 статьи 37 Закона);

- заключен контракт с победителем аукциона или с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене о контракта (часть 5 статьи 38).

2.5.3. Муниципальный заказчик не возвращает участникам денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявок, в случаях, установленных Законом.

2.6. Заявка на участие в аукционе должна содержать:

2.6.1. Сведения и документы об участнике размещения заказа, подавшем такую заявку:

а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица),

фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона;

б) выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридического лица); выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуального предпринимателя); копии документов, удостоверяющих личность (для иного физического лица);

в) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица);

г) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа (в случае необходимости);

2.6.2.Сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара, о качестве работ, услуг:

а) копии документов, подтверждающих соответствие товара, работ, услуг требованиям установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким товару, работам, услугам;

2.6.3. Документы, подтверждающие соответствие участника размещения заказа установленным требованиям и условиям допуска к участию в аукционе:

а) документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, в случае, если в извещении о проведении открытого аукциона содержится указание на требование обеспечения такой заявки;

б) копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, которые являются предметом аукциона (лицензии, разрешения);

в) документы, подтверждающие обладание участниками размещения заказа исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на объекты интеллектуальной собственности.

2.6.4. Участник размещения заказа по своему желанию может представить следующие документы:

- документы, подтверждающие, что в отношении участника размещения заказа – юридического лица - не проводится ликвидация, в отношении юридического лица, индивидуального предпринимателя не проводится процедура банкротства;

- документы, подтверждающие отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25 процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации  и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято;

- документы, подтверждающие, что имущество участника размещения заказа не находится под арестом, наложенным по решению суда, и балансовая стоимость арестованного имущества не превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

- копии учредительных документов.

2.6.5. Срок поступления заявки определяется по дате и времени регистрации в секретариате аукционной комиссии, указываемых в расписке в получении заявки.

3. Порядок подачи заявок, изменение и отзыв заявок

3.1. Срок и место подачи заявок

3.1.1. Заявки должны быть доставлены участниками по адресу, указанному в томе 2, не позднее времени и даты рассмотрения заявок, установленных извещением о проведении открытого аукциона.

3.1.2. Муниципальный заказчик может продлить срок подачи заявок путем внесения изменения в извещение о проведении открытого аукциона. В этом случае срок действия всех прав и обязанностей муниципального заказчика  и участника продлевается с учетом измененной окончательной даты.

3.1.3. Прием заявок заканчивается в день рассмотрения заявок на участие в аукционе, непосредственно до начала рассмотрения заявок, указанного в извещении о проведении открытого аукциона (часть 6 статьи 35 Закона).

3.1.4. Каждая заявка, поступившая в срок, установленный документацией об аукционе, регистрируется должностными лицами муниципального заказчика.

Поступившие заявки регистрируются в журнале регистрации заявок на участие в открытом аукционе в порядке поступления заявок.

3.2. Изменения в заявках и их отзыв

3.2.1. Участник вправе изменить или отозвать свою заявку до момента начала процедуры рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Никакие изменения не могут быть внесены в заявки после истечения установленного срока их подачи.

3.2.2. Регистрация изменений и уведомлений об отзыве заявки производится в том же порядке, что и регистрация заявки.

3.2.3. Отзыв заявок осуществляется на основании письменного уведомления участника об отзыве своей заявки (далее - уведомление).

При этом в уведомлении в обязательном порядке должна быть указана следующая информация: наименование аукциона и способ подачи заявки.

Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом участника и скреплено печатью участника - юридического лица (в случае наличия печати).

3.2.4. Комплект документации об аукционе предоставляется на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в форме электронного документа бесплатно.

3.3. Рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе

3.3.1. Аукционная комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным документацией об аукционе, и соответствие участников размещения заказа требованиям, установленным в соответствии со статьей 11 Закона.

Аукционная комиссия при рассмотрении заявок:

а) Проверяет заявки на соответствие формальным требованиям документации об аукционе: правильность оформления заявок в соответствии с требованиями пунктов 2.1, 2.2, 2.4 тома 1.

б) Проверяет внесение обеспечения заявки в случае, если в томе 2 содержится указание на требование обеспечения такой заявки, проверяет заявки на наличие документов, подтверждающих внесение обеспечения заявки, и соответствие указанных документов требованиям тома 2.

в) Проверяет участника, подавшего заявку, на соответствие требованиям правомочности на участие в аукционе (пункты 2-4 части 1 и пункт 2 части 2 статьи 11 Закона и пункт 1.7 тома 1).

г) Проверяет в заявке наличие документов (копий документов) и форм, предусмотренных пунктом 1 части 2 статьи 35 Закона и томом 2, правильность и полноту их оформления в соответствии с требованиями  документации об аукционе и достоверность сведений, содержащихся в указанных документах.

д) Проверяет участника, подавшего заявку, на соответствие требованиям к участникам, установленным в соответствии с пунктом 1 части 1, пунктом 1 части 2 и частью 3 статьи 11 Закона и томом 2, в том числе проверяет наличие документов (копий документов), предусмотренных подпунктами "б", "в", "г" пункта 3 части 2 статьи 35 Закона, и достоверность сведений, содержащихся в указанных документах.

е) Проверяет заявки на соответствие требованиям технического задания документации об аукционе.

ж) Проверяет наличие копий документов, подтверждающих соответствие товара, работ, услуг, являющихся предметом аукциона, требованиям законодательства Российской Федерации, если законодательством Российской Федерации установлены требования к таким товарам, работам, услугам, и достоверность сведений, содержащихся в указанных документах.

з) При рассмотрении заявок аукционная комиссия принимает во внимание мнение рабочей группы (экспертов), которая по поручению аукционной комиссии осуществляет экспертизу представленных участниками заявок.

3.3.2. Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе не может превышать десяти дней со дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.

3.3.3. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе аукционной комиссией принимается решение о допуске к участию в аукционе участника размещения заказа и о признании участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона, или об отказе в допуске такого участника размещения заказа к участию в аукционе, по основаниям, которые предусмотрены ст. 12 Закона, а также оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который подписывается в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе

3.3.4. Муниципальный заказчик вправе запросить у соответствующих органов и организаций сведения о проведении ликвидации участника - юридического лица, подавшего заявку, проведении в отношении такого участника - юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства, о приостановлении деятельности такого участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, о наличии задолженностей такого участника по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня и в государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, об обжаловании наличия таких задолженностей и о результатах рассмотрения жалоб.

3.3.5. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником в соответствии с частью 2 статьи 35 Закона, установления факта проведения ликвидации участника - юридического лица или проведения в отношении участника - юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства либо факта приостановления его деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, муниципальный заказчик,  аукционная комиссия вправе отстранить такого участника от участия в аукционе.

3.3.6. Участникам, подавшим заявки и признанным участниками аукциона, и участникам, подавшим заявки на участие в открытом аукционе и недопущенным к участию в аукционе, направляются уведомления о принятых аукционной комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания протокола.

3.3.7. В случае если на основании результатов рассмотрения заявок принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех участников, подавших заявки, или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного участника, подавшего заявку, аукцион признается несостоявшимся.

4.2. Основания отклонения заявок

4.2.1. При рассмотрении заявок участник не допускается аукционной комиссией к участию в аукционе в случаях:

4.2.1.1. Заявка не соответствует формальным требованиям документации об аукционе: заявка оформлена не в соответствии с требованиями пунктов 2.1, 2.2, 2.4 тома 1.

4.2.1.2. Отсутствует обеспечение заявки (полностью или частично) в случае, если в томе 2 содержится указание на требование обеспечения такой заявки, либо документы, подтверждающие внесение обеспечения заявки, либо указанные документы не соответствуют требованиям тома 2.

4.2.1.3. Отсутствует или не в надлежащем виде или неполно оформлен какой-либо документ (копия документа), предусмотренный Законом и томом 2, либо выявлена недостоверность сведений, содержащихся в указанных документах.

4.2.1.4. Отсутствует или в ненадлежащем виде или неполно оформлена какая-либо форма или справка, предусмотренная томом 2.

4.2.1.5. Участник не соответствует требованиям правомочности на участие в аукционе (пункты 2-4 части 1 и пункт 2 части 2 статьи 11 Закона и пункт 1.7 тома 1):

а) проводится ликвидация участника - юридического лица или проводится в отношении участника - юридического лица, индивидуального предпринимателя процедура банкротства;

б) приостановлена деятельность участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

в) у участника есть задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

г) в предусмотренном Законом реестре недобросовестных поставщиков содержатся сведения об участнике.

4.2.1.6. Участник не соответствует требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона, если такие требования установлены в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 11 Закона и томом 2.

4.2.1.7. Участник не соответствует требованиям, предъявляемым к участникам, если такие требования в соответствии с частью 2 статьи 11 Закона установлены томом 2.

4.2.1.8. Участник не соответствует дополнительным требованиям, предъявляемым к участникам при размещении заказа на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд обороны страны и безопасности государства, если указанные требования установлены Правительством Российской Федерации и томом 2.

4.2.1.9. Заявка участника не соответствует техническому заданию документации об аукционе либо товар, работа, услуга, являющиеся предметом аукциона, не соответствуют требованиям законодательства Российской Федерации, если законодательством Российской Федерации установлены такие требования.

4.2.2. Аукционная комиссия вправе признать заявку соответствующей требованиям документации об аукционе и участник может быть допущен к участию в аукционе, если заявка содержит незначительные отклонения от требований документации об аукционе, которые существенно не меняют характеристик, условий и иных требований, предусмотренных документацией об аукционе, либо если она содержит незначительные ошибки или неточности.

Аукционная комиссия вправе признать несущественными отклонения от требований документации об аукционе только в случае, если эти отклонения не противоречат нормам действующего законодательства.

4.Порядок проведения аукциона:

4.1. Аукцион проводится заказчиком в присутствии членов аукционной комиссии, участников аукциона или их представителей.

В аукционе могут участвовать только участники размещения заказа, признанные участниками аукциона. Заказчик обязан обеспечить участникам аукциона возможность принять непосредственное или через своих представителей участие в аукционе.

Участники аукциона должны до начала аукциона прибыть по адресу проведения аукциона и зарегистрироваться. При регистрации представитель предъявляет следующие документы:

4.4.1.1. Руководители юридических лиц:

- документ, удостоверяющий личность;

- документ, подтверждающий полномочия должностного лица;

- документ, подтверждающий полномочия лица на заключение крупной сделки на аукционе.

4.4.1.2. Физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели:

- документ, удостоверяющий личность;

4.4.1.3. Представители  участников, действующие на основании доверенности:

- документ, удостоверяющий личность;

- доверенность, заверенную в соответствии с действующим законодательством. Доверенность на представителя должна содержать информацию о паспортных данных лица, которому выдана доверенность и образец его подписи. В доверенности должны быть отражены полномочия данного лица путем включения следующих сведений: «доверяет участвовать в аукционе (указывается наименование, дата и лот/ты аукциона, по которому может торговать представитель) с правом заключения сделок и подписания всех предусмотренных аукционной документацией документов». Доверенность на участие в аукционе остается у секретаря аукционной комиссии.

- документ, подтверждающий полномочия лица на заключение крупной сделки на аукционе.

4.2. В случае проведения аукциона по нескольким лотам, аукцион проводится отдельно по каждому лоту.

4.3. Перед началом проведения аукциона секретарь аукционной комиссии регистрирует участников аукциона, проверяет необходимые для участия в аукционе документы и полномочия у присутствующих представителей участников аукциона и выдает им карточки с номерами, которые соответствуют регистрационному номеру заявки участника аукциона (далее – карточки). Представитель удостоверяет собственной подписью  получение карточки и свое согласие с условиями аукциона, предусмотренными аукционной документацией.

Регистрационный номер получает только один представитель  участника аукциона.

Всем допущенным в зал для проведения аукциона лицам выдаются списки выставленных на объявленную аукцион  лотов с указанием начальной цены по каждому лоту.

Опоздавшие на регистрацию участники аукциона к участию в аукционе не допускаются.

4.4. Председатель аукционной комиссии открывает торги, объявляет о начале проведения аукциона, называет предмет контракта и количество лотов, выставленных на аукцион (в случае проведения аукциона по нескольким лотам), наименования (для юридического лица), фамилии имени отчества (для физического лица) участников, допущенных к участию в аукционе, и допущенных, но не явившихся на аукцион.

В случае, если в извещении о проведении открытого аукциона предусмотрены преимущества для учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы и (или) организаций инвалидов, председатель аукционной комиссии непосредственно перед началом проведения аукциона сообщает о наличии таких участников аукциона.

4.5. Во время проведения аукциона секретарь и члены аукционной комиссии фиксируют предложения участников аукциона о цене контракта (цене лота), величину понижения начальной цены контракта (цены лота) и «шага аукциона».

4.6. Аукционист, назначаемый заказчиком, объявляет участникам аукциона о начале процедуры торгов по лоту, номер лота, предмет контракта (лота), количество участников, допущенных к участию в аукционе по названному лоту, наличие таких участников на торгах, сообщает участникам аукциона о порядке представления предложений о цене контракта (цене лота), и оглашает начальную (максимальную) цену контракта (цену лота) и размер «шага аукциона».

4.7. Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), указанной в извещении о проведении открытого аукциона, на "шаг аукциона".

Шаг аукциона устанавливается в размере пяти процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), указанной в извещении о проведении аукциона. В случае, если после троекратного объявления последнего предложения о цене контракта ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену контракта, заказчик, уполномоченный орган обязан снизить "шаг аукциона" на 0,5 процента начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), но не ниже 0,5 процента начальной (максимальной) цены контракта (цены лота).

4.8. После оглашения аукционистом начальной цены контракта, указанной в извещении, участникам предлагается заявить свои предложения по цене путем поднятия карточек, что означает понижение оглашенной цены контракта (цены лота) на «шаг аукциона». Участник аукциона поднимает карточку вверх и удерживает ее до названия номера карточки аукционистом. При этом называть цену вслух не нужно.

Аукционист называет номер карточки участника, который первым заявил о снижении цены контракта (цены лота), указывая на этого участника и объявляя заявленную цену, как цену контракта (цену лота).

При отсутствии предложений со стороны участников аукционист повторяет эту цену три раза. Если до третьего повторения заявленной цены ни один из участников не поднял карточку и не заявил о своем намерении предложить более низкую цену контракта (цену лота), аукционист объявляет о снижении «шага аукциона».

Пример, начальная (максимальная) цена контракта составляет 1 100 000 (один миллион сто тысяч) рублей. "Шаг аукциона" установлен в размере пяти процентов начальной цены контракта и составляет 55 000 (пятьдесят пять тысяч) рублей.

Аукционист называет начальную цену контракта 1 100 000 (один миллион сто тысяч) рублей и предлагает подавать заявки по цене, сниженной на «шаг» аукциона -  1 045 000 (один миллион сорок пять тысяч) рублей. Поднятие карточки участником аукциона будет означать, что участник аукциона заявил о своем намерении предложить данную цену контракта.

После поднятия карточек участниками аукциона Аукционист называет номер карточки участника, первым, подавшим заявку по данной цене. Далее аукционист предлагает подавать заявки по  следующей цене контракта -- 990 000 (девятьсот девяносто тысяч) рублей.  Если не было ни одного желающего подать заявку по данной цене аукционист вынужден будет троекратно объявлять предыдущее минимальное зафиксированное предложение участника о цене контракта.

Поднятие карточки участником аукциона до окончания троекратного объявления этой цены будет означать, что участник аукциона заявил о своем согласии заключить контракт по торгуемой цене - 990 000 (девятьсот девяносто тысяч) рублей. После поднятия карточки участниками аукциона аукционист снова называет номер карточки, поднятой  первой. Далее аукционист называет следующую цену – 935 000 (девятьсот тридцать пять тысяч) рублей и предлагает участникам подавать  заявки по дано цене, а комиссия фиксирует очередность поднятия карточек, и так далее.

В случае если после троекратного объявления предлагаемой цены контракта ни один из участников аукциона не подал заявку по данной цене,  аукционист снижает "шаг аукциона" на 0,5%. Шаг аукциона становится 4,5% начальной цены контракта или 49500 (сорок девять тысяч пятьсот) рублей. Шаг может быть снижен 9 раз, но не ниже 0,5 % начальной цены контракта, т.е. шаг не может быть меньше, чем 5500 (пять тысяч пятьсот) рублей.

Аукцион будет завершен когда при минимальном «шаге» аукциона (0,5%)  не будет подано ни одной заявки. При этом победителем аукциона будет участник, подавший заявку по минимальной цене, при равенстве цен, подавший заявку первым.

4.9. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую цену контракта (цену лота), номер карточки которого и заявленная им цена были названы аукционистом последними.

4.10. Аукционист объявляет о завершении процедуры торгов по лоту. После этого аукционист называет номер лота, победителя аукциона по названному лоту и предложенную им цену контракта по лоту, а также участника аукциона, который сделал предпоследние предложения о цене контракта по лоту.

4.11. В случае если в аукционе участвовал один участник, или в случае если в связи с отсутствием предложений о цене контракта, предусматривающих более низкую цену контракта, чем начальная (максимальная) цена контракта (цена лота), "шаг аукциона" снижен в соответствии с пунктом 4.8. настоящей документации до минимального размера и после троекратного объявления предложения о начальной (максимальной) цене контракта (цене лота) не поступило ни одно предложение о цене контракта, которое предусматривало бы более низкую цену контракта, председатель аукционной комиссии объявляет о признании аукциона несостоявшимся.

4.12. Любой участник аукциона вправе осуществлять аудио- и видеозапись аукциона. При проведении аукциона заказчик в обязательном порядке осуществляют аудиозапись аукциона и ведут протокол аукциона.

4.13. Председатель аукционной комиссии может принять решение о приостановке проведения аукциона и объявлении короткого перерыва.

4.14. При проведении аукциона участникам торгов не разрешается вступать в переговоры между собой, пользоваться мобильной связью и покидать место проведения аукциона до завершения процедуры торгов.

4.15. Протокол аукциона размещается на официальном сайте заказчиком в течение дня следующего после дня подписания указанного протокола и в течение пяти рабочих дней опубликовывается в официальном печатном издании.

4.16. Любой участник аукциона после опубликования или размещения протокола аукциона вправе направить муниципальному заказчику в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, запрос о разъяснении результатов аукциона. Заказчик в течение двух рабочих дней со дня поступления такого запроса в письменной форме или в форме электронного документа обязан представить такому участнику аукциона соответствующие разъяснения.

4.17. В случае, если в аукционе участвовал один участник, или в случае, если в связи с отсутствием предложений о цене контракта, предусматривающих более низкую цену контракта, чем начальная (максимальная) цена контракта (цена лота), "шаг аукциона" снижен в соответствии с пунктом 4.8 настоящей документации до минимального размера и после троекратного объявления предложения о начальной (максимальной) цене контракта (цене лота) не поступило ни одно предложение о цене контракта, которое предусматривало бы более низкую цену контракта, аукцион признается несостоявшимся.

4.18. В случае если в аукционе участвовал один участник, заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола аукциона обязан передать единственному участнику аукциона прилагаемый к документации об аукционе проект контракта. При этом контракт заключается с учетом положений тома 2 (если установлено требование об обеспечении исполнения контракта), настоящей документации об аукционе и на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, по начальной (максимальной) цене контракта (цене лота), указанной в извещении о проведении открытого аукциона. Единственный участник аукциона не вправе отказаться от заключения контракта. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, возвращаются такому участнику аукциона в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним контракта. При непредставлении заказчику таким участником аукциона в срок, предусмотренный документацией об аукционе, подписанного контракта, а также обеспечения исполнения контракта в случае, если заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения контракта, такой участник аукциона признается уклонившимся от заключения контракта. В случае уклонения участника аукциона от заключения контракта денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, не возвращаются.

5. Заключение контракта по результатам проведения аукциона

5.1. Заключение контракта

5.1.1. Заказчик заключает контракт с победителем аукциона на условиях, указанных в извещении о проведении открытого аукциона и документации об аукционе, по цене, предложенной победителем аукциона, либо в случае заключения контракта с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, по цене, предложенной таким участником.

5.1.2. Победителю аукциона в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола аукциона передаются один экземпляр указанного протокола и проект контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной победителем аукциона, в проект контракта.

5.1.3. Победитель аукциона должен представить заказчику подписанный проект контракта, переданный ему в соответствии с пунктом 5.1.2 тома 1, и обеспечение исполнения контракта, если указанное обеспечение предусмотрено томом 2, в срок, установленный томом 2.

5.1.4. В случае если победитель аукциона или участник аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, в срок, предусмотренный томом 2, не представил заказчику подписанный контракт, переданный ему в соответствии с Законом, а также обеспечение исполнения контракта, если указанное обеспечение предусмотрено пунктом тома 2, победитель аукциона или участник аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, признается уклонившимся от заключения контракта.

5.1.5. В случае если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения контракта, заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении победителя аукциона заключить контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, либо заключить контракт с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта. При этом заключение контракта для участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, является обязательным.

5.1.6. Правоотношения между заказчиком и победителем аукциона по предмету аукциона возникают после подписания контракта и внесения его в Реестр муниципальных  контрактов Новосибирска.

5.2. Обеспечение исполнения контракта, если требование установлено в документации об аукционе.

5.2.1. В случае если томом 2 установлено требование обеспечения исполнения контракта, контракт заключается только после предоставления участником аукциона, с которым заключается контракт, банковской гарантии, страхования ответственности по контракту или передачи заказчику в залог денежных средств в размере обеспечения исполнения контракта, указанном в томе 2.

5.2.2. Способ обеспечения исполнения контракта из перечисленных в пункте 5.2.1 тома 1 способов определяется таким участником аукциона самостоятельно.

5.2.3. Если победителем торгов или участником аукциона, с которым заключается контракт, является бюджетное учреждение и томом 2 было установлено требование обеспечения исполнения контракта, предоставления обеспечения исполнения контракта не требуется.

5.2.4. Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта в виде банковской гарантии.

5.2.4.1. В случае если обеспечение исполнения контракта представляется участником аукциона, с которым заключается контракт, в виде банковской гарантии, банковская гарантия должна соответствовать требованиям, установленным законодательством Российской Федерации.

5.2.4.2. Обязательным приложением к банковской гарантии является заверенная в соответствии с правилами тома 1 копия генеральной лицензии банка, выдавшего банковскую гарантию.

5.2.4.3. Требования к содержанию банковской гарантии:

а) должно содержаться указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии;

б) срок действия банковской гарантии должен на один месяц покрывать срок действия контракта.

5.2.5. Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта в виде страхования риска ответственности за нарушение контракта.

5.2.5.1. В случае если обеспечение исполнения контракта представляется участником аукциона, с которым заключается контракт, в виде страхования риска ответственности за нарушение контракта, договор страхования риска ответственности за нарушение контракта (далее - договор страхования) должен соответствовать требованиям, установленным законодательством Российской Федерации.

5.2.5.2. В соответствии с письмом Федеральной службы страхового надзора от 03.04.2006 № 4125/02-03 для заключения договора страхования страховая организация должна иметь лицензию, в которой указан вид страхования - страхование гражданской ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору.

Обязательным приложением к договору страхования является заверенная в соответствии с правилами тома 1 копия лицензии страховой организации, заключившей договор страхования, в которой содержится вышеуказанный вид страхования.

5.2.5.3. Требования к содержанию договора страхования:

а) страхование должно покрывать случаи виновного неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком (поставщиком, исполнителем) своих обязательств по контракту;

б) договор страхования в соответствии со статьей 932 ГК РФ должен быть заключен в пользу заказчика, то есть заказчик должен быть указан в договоре страхования в качестве выгодоприобретателя;

в) срок договора страхования должен покрывать срок действия контракта;

г) договор страхования должен содержать указание на согласие страховщика с тем, что изменения и дополнения, внесенные в контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующему договору страхования.

5.2.5.4. Проект договора страхования должен быть предварительно согласован с заказчиком.

5.2.6. Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта в виде залога денежных средств.

5.2.6.1. В случае если обеспечение исполнения контракта представляется в виде залога денежных средств, участник аукциона, с которым заключается контракт, перечисляет сумму залога денежных средств, указанную в томе 2, на счет, указанный в томе 2.

5.2.6.2. Факт внесения залога денежных средств на счет заказчика подтверждается заверенной подписью уполномоченного лица участника аукциона, с которым заключается контракт (подпись должна быть расшифрована с указанием фамилии и инициалов), и скрепленной печатью участника - юридического лица (в случае наличия печати), копией или оригиналом платежного документа, на основании которого произведено перечисление средств обеспечения исполнения контракта.

5.2.6.3. Денежные средства возвращаются подрядчику (поставщику, исполнителю) при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по контракту в течение пяти банковских дней со дня получения заказчиком соответствующего письменного требования соответствующего подрядчика (поставщика, исполнителя).

Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный подрядчиком (поставщиком, исполнителем) в этом письменном требовании.

5.2.7. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение подрядчиком (поставщиком, исполнителем) своих обязательств по контракту, соответствующий подрядчик (поставщик, исполнитель) обязуется в течение десяти банковских дней предоставить заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения обязательств по контракту на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в настоящей документации об аукционе.

5.3. Права и обязанности участников и заказчика

5.3.1. После определения участника аукциона, с которым заключается контракт, заказчик обязан отказаться от заключения контракта с указанным участником аукциона в случае установления факта:

1) проведения ликвидации участников - юридических лиц или проведения в отношении участников - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей процедуры банкротства;

2) приостановления деятельности указанных лиц в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

3) предоставления указанными лицами заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, предусмотренных частью 2 статьи 35 Закона и томом 2;

4) нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения государственного контракта балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

5.3.2. Заказчик при исполнении контракта по согласованию с поставщиком (исполнителем, подрядчиком) вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренные контрактом количество товаров, объем работ, услуг при изменении потребности в товарах, работах, услугах, соответственно на поставку, выполнение, оказание которых заключен контракт, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, услуг, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, услугами, предусмотренными контрактом.

При поставке дополнительного количества таких товаров, выполнении дополнительного объема таких работ, оказании  дополнительного объема таких услуг заказчик по согласованию с поставщиком (исполнителем, подрядчиком) вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально количеству таких товаров, объему таких работ, услуг, но не более чем на десять процентов такой цены контракта, а при внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности в поставке таких товаров, выполнении таких работ, оказании таких услуг заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом.

5.3.3. В случае если по окончании срока подачи заявок подана только одна заявка, указанная заявка рассматривается в порядке, установленном ст. 36 Закона. В случае если указанная заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным Законом и документацией об аукционе, заказчик в течение трех рабочих дней со дня рассмотрения заявки обязан передать участнику, подавшему единственную заявку, проект контракта. При этом контракт заключается с участником аукциона на условиях и по цене контракта, которые предусмотрены документацией об аукционе, по начальной (максимальной) цене контракта (лота), указанной в томе 2.

5.3.4. В случае если аукцион признан несостоявшимся в соответствии с пунктом 4.1.9 тома 1 и только один участник, подавший заявку, признан участником аукциона, заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе обязан передать такому участнику аукциона проект контракта. При этом контракт заключается на условиях, которые предусмотрены документацией об аукционе, по начальной (максимальной) цене контракта (лота), указанной в томе 2.

5.3.5. Участник аукциона, которому заказчик в соответствии с пунктами 5.3.3 и 5.3.4 тома 1 направил проект контракта, не вправе отказаться от заключения контракта.

При непредставлении заказчику таким участником в срок, предусмотренный томом 2, подписанного контракта, а также обеспечения исполнения контракта в случае, если указанное обеспечение предусмотрено томом 2, такой участник признается уклонившимся от заключения контракта. В случае уклонения участника от заключения контракта денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки, не возвращаются.

5.3.6. Сведения об участниках, уклонившихся от заключения контракта, а также о поставщиках (исполнителях, подрядчиках), с которыми контракты расторгнуты в связи с существенным нарушением ими контрактов, включаются в Реестр недобросовестных поставщиков.

5.4. Возврат заявок участникам

После процедуры рассмотрения заявок на участие в аукционе все поступившие заявки (за исключением оригиналов документов обеспечения заявки) становятся собственностью заказчика и возврату участникам не подлежат.

6. Правовое регулирование

Взаимоотношения участников, аукционной комиссии, возникшие в связи с проведением настоящего открытого аукциона, регулируются законодательством Российской Федерации и Новосибирска.

ТОМ 2

документации ОБ АУКЦИОНЕ

для проведения открытого аукциона

на право заключения муниципального контракта

на выполнение капитального ремонта в муниципальных учреждениях социального обслуживания

населения города новосибирска

специальнАЯ ЧАСТЬ

Реестровый номер торгов – 18

ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ

1. Предмет аукциона, начальная (максимальная) цена контракта,

источник финансирования муниципального заказа

1.1. Предметом настоящего аукциона является право заключения муниципального контракта на выполнение капитального ремонта в муниципальных учреждениях социального обслуживания населения города Новосибирска.

1.2. Выполнение работ осуществляется в соответствии с техническим заданием документации об аукционе.

1.3. Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) – 3 597 763,83 рублей, в том числе по каждому лоту:

| № Лота | Наименование и описание лота | Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота), рублей |
| --- | --- | --- |
| Лот № 1 | Выполнение капитального ремонта в МУ «Городской центр социальной помощи семье и детям «Заря» | 2 089 068,73 |
| Лот № 2 | Выполнение ремонта мягкой кровли здания МУ «Территориальный центр социального обслуживания» Первомайского района по адресу: ул. Шмидта, д. 6/1 | 1 508 695,1 |

с учетом НДС, всех затрат подрядчика и прочих накладных расходов и остается неизменной в течение всего срока действия муниципального контракта.

Величина понижения  начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) – шаг аукциона – 5 %.

1.4. Источник финансирования муниципального заказа: бюджет города Новосибирска на 2008 год.

2. Сведения об уполномоченном органе,  муниципальном заказчике, подведомственном муниципальном заказчике, специализированной организации

Муниципальный заказчик:

Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска.

Место нахождения и почтовый адрес: 630099, Новосибирск, Красный проспект, 34.

Банковские реквизиты: Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по НСО г. Новосибирска, ИНН 5406429167, КПП 540601001, УФК по Новосибирской обл. (Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска), БИК 045004001, р/счет 40101810900000010001.

Контактное лицо по вопросам разъяснения проекта контракта и требований аукционной документации: Глазунова Ирина Витальевна, адрес электронной почты:  IGlazunova@admnsk.ru, телефон 222-79-64.

### 3. Содержание и состав документации об аукционе

Документация об аукционе для настоящего аукциона включает в себя:

1) том 1 документации об аукционе: общая часть (далее – том 1).

2) настоящий том 2 документации об аукционе: специальная часть (далее - том 2), состоящий из инструкции участникам и образцов форм для обязательного заполнения участником;

3) том 3 документации об аукционе: техническое задание;

4) том 4 документации об аукционе: проект муниципального контракта.

4. Требования к участникам, установленные в соответствии со статьей 11 Закона

4.1. Участник должен соответствовать обязательным требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации, к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона (пункт 1 части 1 статьи 11 Закона):

4.1.1. Наличие действующей лицензии на право осуществления видов деятельности по предмету аукциона.

Требование установлено пунктом 1 статьи 17 Федерального закона от 08.08.2001 № 128-ФЗ  «О лицензировании отдельных видов деятельности» (Российская газета, № 153-154, 10.08.2001).

При окончании срока действия лицензии до исполнения обязательств по контракту участник в установленные законодательством Российской Федерации сроки обязан обеспечить продление действующей лицензии.

5. Требование о внесении денежных средств в качестве обеспечения заявки (обеспечение заявки): НЕ ТРЕБУЕТСЯ.

6. Требование обеспечения исполнения контракта:

НЕ ТРЕБУЕТСЯ.

7. Документы и формы, входящие в состав заявки

7.1. Заявка, подготовленная участником, должна обязательно содержать документы и формы, предусмотренные пунктом 7 тома 2.

Все документы и формы должны быть оформлены в строгом соответствии с требованиями тома 1 и тома 2.

7.2. Заявка должна содержать следующие документы и формы:

7.2.1. Форма № 1 «Опись документов и форм, представляемых для участия в аукционе».

7.2.2. Документ, подтверждающий правовой статус участника.

Все документы и формы, представленные участником, должны по содержанию соответствовать сведениям, содержащимся в документе,  подтверждающем правовой статус участника.

- для юридических лиц:

выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия (далее – выписка), оформленная в соответствии с Правилами ведения Единого государственного реестра юридических лиц, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 19.06.2002 № 438 «О Едином государственном реестре юридических лиц», полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона0.ская клиническая больница скорой помощи № 3"УЗ "ьница скорой помощи № 3" нужд МУЗ "                                        З..

Отсутствие в выписке сведений, предусмотренных подпунктами «д»-«к», «м»-«с» пункта 1 статьи 5 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц», не является основанием для отказа в допуске к участию в аукционе.

Выписка должна в обязательном порядке содержать сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица (фамилия, имя, отчество, должность, реквизиты документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской Федерации).

В случае отсутствия реквизитов документа, удостоверяющего личность, в выписке участник должен  обязательно заполнить пункт 1.5 формы № 2 «Заявка на участие в аукционе» в полном объеме. Отсутствие реквизитов в выписке или незаполнение участником пункта  1.5 формы № 2 «Заявка на участие в аукционе» в случае, если выписка содержит все вышеуказанные сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица, не является основанием для отказа в допуске к участию в аукционе.

2) для индивидуальных предпринимателей:

выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия, оформленная в соответствии с Правилами ведения Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей и предоставления содержащихся в нем сведений, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 16.10.2003 № 630 «О Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, Правилах хранения в единых государственных реестрах юридических лиц и индивидуальных предпринимателей документов (сведений) и передачи их на постоянное хранение в государственные архивы, а также о внесении изменений и дополнений в постановления Правительства Российской Федерации от 19 июня 2002 г. № 438 и 439».

3) для иных физических лиц:

копии документов, удостоверяющих личность.

4) для иностранных лиц:

надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства.

7.2.3.  Форма  № 2 «Заявка на участие в аукционе» с указанием названия лота.

7.2.4. Копии документов, подтверждающих соответствие участника требованиям, установленным пунктом 4 тома 2:

- наличие действующей лицензии на право осуществления видов деятельности по предмету аукциона (копия действующей лицензии на право осуществления строительства зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом (по предмету лота/ов, на которые претендует участник), либо копии договора подряда на выполнение работ участника аукциона с организацией, имеющей данную лицензию (по предмету лота/ов, на которые претендует участник).

7.2.5. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника аукциона (для юридических лиц – копия решения или выписка из решения о назначении руководителя и доверенность уполномоченного представителя, в случае представления интересов лицом, не имеющим права на основании учредительных документов действовать от имени лица без доверенности; для физических лиц – доверенность на осуществление действий от имени участника аукциона).

Участник должен подготовить и подать в составе заявки только оригинал заявки.

Все документы, входящие в состав  заявки, должны располагаться в порядке согласно описи документов.

Все документы, насчитывающие более одного листа, должны быть пронумерованы, прошиты, скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица участника размещения заказа – юридического лица и собственноручно заверены участником размещения заказа – физического лица, в том числе на прошивке.

8.  Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров, работ, оказание услуг учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы и (или) организациям инвалидов

Не предоставлены.

9. Форма, сроки и порядок оплаты

Оплата за выполненные работы производится денежными средствами по мере предоставления актов КС-2 и КС-3 локального сметного расчета на основании заключенного контракта с отсрочкой платежа не менее 30 дней с момента выполнения работ.

По лоту № 2 предусмотрено авансирование в размере 30 %.

10. Место, условия и сроки (периоды) выполнения работ

По лоту № 1 «Выполнение капитального ремонта в МУ «Городской центр социальной помощи семье и детям «Заря» выполнение работ осуществляется по адресу: г. Новосибирск, ул. Забалуева, 49.

По лоту № 2 Выполнение ремонта мягкой кровли здания МУ «Территориальный центр социального обслуживания» Первомайского района по адресу: ул. Шмидта, д. 6/1.

Срок выполнения работ:

по лоту № 1 – в течение 2008 года.

по лоту № 2 – с момента заключения муниципального контракта до 30 июля 2008 года.

Условия выполнения работ: работы выполняются собственными силами Подрядчика.

11.  Компетентная аукционная комиссия

Компетентной аукционной комиссией для настоящего аукциона является комиссия по размещению муниципального заказа при департаменте по социальной политике мэрии Новосибирска.

12. Место и дата начала подачи заявок, рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе.

12.1. Заявки должны быть доставлены участниками по адресу:

с 09:00 ч. «12» мая  2008 года

до 18:00 ч. «28» мая 2008 года по адресу:

630099, г. Новосибирск, ул. Щетинкина, 54, каб. 42/2, 2 этаж, а также

до 10:00 ч. «29» мая 2008 года по адресу:

630099, г. Новосибирск, ул. С. Шамшиных, 42, актовый зал МУЗ «ССМП».

12.2. Заявки на участие в аукционе могут подаваться со дня, следующего за днем опубликования в официальном печатном издании или размещения на официальном сайте извещения о проведении настоящего аукциона.

12.3. Рассмотрение аукционных заявок произойдет по адресу: 630099, г. Новосибирск, ул. С.Шамшиных, 42, актовый зал МУЗ «ССМП» в 10.00 ч. «29» мая 2008 г.

13. 1.Место, дата и время проведения аукциона

13.1.1. В 10 час. 00 мин. «05» июня 2008 г., г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 449.

Участники не имеют возможности участвовать в аукционе  в электронной форме.

13.2. Место, дата и время регистрации участников (их уполномоченных лиц):

13.2.1. Регистрация участников произойдет с 9 часов 30 минут до 10 часов 00 минут «05» июня  2008 года по адресу: Красный проспект, 34, каб.449.

13.2.2.Участники размещения заказа (их уполномоченные представители), допущенные до процедуры аукциона при регистрации предъявляют следующие документы:

При регистрации представитель предъявляет следующие документы:

Руководители юридических лиц:

- документ, удостоверяющий личность;

- документ, подтверждающий полномочия должностного лица;

Физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели:

- документ, удостоверяющий личность;

Представители  участников, действующие на основании доверенности:

- документ, удостоверяющий личность;

- доверенность, заверенную в соответствии с действующим законодательством;

Доверенность на представителя должна содержать информацию о паспортных данных лица, которому выдана доверенность и образец его подписи. В доверенности должны быть отражены полномочия данного лица путем включения следующих сведений: «доверяет участвовать в аукционе (указывается наименование, дата и лот/ты аукциона, по которому может торговать представитель) с правом заключения сделок и подписания всех предусмотренных аукционной документацией документов». Доверенность на участие в аукционе остается у организатора аукциона.

14. Сроки подписания контракта, заключаемого по итогам аукциона

1. Участник аукциона, с которым заключается контракт по итогам настоящего аукциона, обязан подписать, переданный ему проект контракта, и представить его заказчику.

2. Контракт может быть заключен заказчиком и участником аукциона не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе, но не более чем 20 дней (в случае признания аукциона несостоявшимся и заключения контракта с единственным участником аукциона – часть 5 статьи 36 и часть 13 статьи 37 Закона) или со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона (в случае заключения контракта с победителем аукциона – п. 1.1. часть 1 статьи 38 Закона).

3. В соответствии с частью 1 статьи 527 и статьей 765 Гражданского кодекса Российской Федерации подписание контракта с участником аукциона, с которым заключается контракт по итогам настоящего аукциона, для заказчика является обязательным, если иное не установлено федеральным законом.

Заказчик не позднее двадцати календарных дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе (в случае признания аукциона несостоявшимся и заключения контракта с единственным участником аукциона) или со дня подписания протокола аукциона (в случае заключения контракта с победителем аукциона) обязан подписать контракт с участником аукциона, с которым заключается контракт по итогам настоящего аукциона.

ОБРАЗЦЫ ФОРМ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ

К документациИ ОБ АУКЦИОНЕ

для проведения открытого аукциона

на право заключения муниципального контракта

на выполнение капитального ремонта в муниципальных учреждениях социального обслуживания

населения города новосибирска

1. Форма № 1 «Опись документов и форм, представляемых для участия в открытом аукционе на право заключения муниципального контракта на выполнение капитального ремонта в муниципальных учреждениях социального обслуживания населения города Новосибирска.

Настоящим ____________(участник должен обязательно указать (заполнить) фирменное наименование (наименование) - для участника юридического лица), фамилию, имя, отчество – для участника - физического лица) подтверждает, что для участия в открытом аукционе на  право заключения муниципального контракта на выполнение капитального ремонта в муниципальных учреждениях социального обслуживания населения города Новосибирска нижеперечисленные документы и формы и что содержание описи и состав заявки на участие в аукционе совпадают.

| Наименование документа и формы | Номер листа | Количество листов |
| --- | --- | --- |
| Форма № 1 «Опись документов и форм, представляемых для участия в аукционе» |  |  |
| Форма № 2 «Заявка на участие в аукционе» |  |  |
| Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия – для юридических лиц |  |  |
| Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия – для индивидуальных предпринимателей |  |  |
| Копии документов, удостоверяющих личность – для иных физических лиц |  |  |
| Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства. |  |  |
| Оригинал доверенности, подтверждающая полномочия лица подписывать заявку на участие в аукционе по форме № 2 и осуществлять иные действия от имени участника при проведении аукционной процедуры в случае, если форма 2 подписана не руководителем юридического лица-участника или не физическим лицом-участником |  |  |
| Документы, подтверждающие соответствие участника требованиям, установленным пунктом 4 тома 2 |  |  |

Форма должна быть подписана уполномоченным лицом участника и скреплена печатью участника - юридического лица (в случае наличия печати)

2. Форма № 2 «Заявка на участие в открытом аукционе»

для участия в открытом аукционе на право заключения муниципального

контракта на выполнение капитального ремонта в муниципальных учреждениях

социального обслуживания населения города Новосибирска

В комиссию  по размещению

муниципального заказа при

департаменте по социальной

политике мэрии города

Новосибирска

1. Участник (для юридического лица):

| 1.1 Наименование и сведения об организационно-правовой форме |  |
| --- | --- |
| 1.2 Почтовый адрес |  |
| 1.3 Контактный телефон |  |
| 1.4. Номера лотов аукциона, в которых участник собирается принять участие |  |

1. Участник (для физического лица):

| 1.1 Фамилия, имя, отчество |  |
| --- | --- |
| 1.2. Паспортные данные |  |
| 1.3 Сведения о месте жительства |  |
| 1.4. Номера лотов аукциона, в которых участник собирается принять участие |  |

2. Участник подтверждает, что ознакомлен с документацией об аукционе к настоящему аукциону в полном объеме.

Участник обязуется  соблюдать условия и порядок проведения аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона и аукционной документацией.

Участник согласен с тем, что в случае если им не представлены, неполно или неправильно оформлены документы и формы, требуемые документацией об аукционе, в том числе настоящая форма, подана заявка, не отвечающая требованиям законодательства Российской Федерации и документации об аукционе, участник не будет допущен аукционной комиссией к участию в аукционе.

3. Настоящим участник гарантирует достоверность представленной им в заявке информации. Участник сообщает, что ему известно, что в случае установления недостоверности представленной им в заявке информации участник может быть отстранен аукционной комиссией от участия в аукционе на любом этапе его проведения вплоть до заключения муниципального контракта (далее – контракт).

4. Участник подтверждает, что соответствует следующим требованиям, предъявляемым к участникам в соответствии с законодательством Российской Федерации:

требованиям, установленным законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом аукциона, в том числе требованиям, установленным в томе 2 документации об аукционе (далее – том 2);

требованию о непроведении ликвидации участника – юридического лица или непроведении в отношении участника – юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства;

требованию о неприостановлении деятельности участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях на день рассмотрения заявки;

требованию об отсутствии у участника задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

5. Участник подтверждает, что в случае, если его признают победителем открытого аукциона, участник берет на себя обязательство выполнить работы в соответствии с требованиями  документации об аукционе.

В случае если участник будет признан победителем, участник берет на себя обязательство подписать контракт с заказчиком в соответствии с требованиями документации об аукционе в срок, установленный томом 2.

В случае если аукционное предложение участника будет предпоследним предложением о цене контракта, а победитель аукциона будет признан уклонившимся от заключения контракта, участник обязуется подписать данный контракт в соответствии с требованиями документации об аукционе и аукционным предложением участника.

Форма должна быть подписана уполномоченным лицом участника и скреплена печатью участника - юридического лица (в случае наличия печати)

# ОБРАЗЕЦ ФОРМЫ ДОВЕРЕННОСТИ НА УПОЛНОМОЧЕННОЕ ЛИЦО, ИМЕЮЩЕЕ ПРАВО ПОДПИСИ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНТЕРЕСОВ ОРГАНИЗАЦИИ-УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

Дата, исх. номер

ДОВЕРЕННОСТЬ  № ____

г.Новосибирск ______________________________________________________________________

(прописью число, месяц и год выдачи доверенности)

Юридическое лицо – участник размещения заказа:

______________________________________________________________________

(наименование юридического лица)

доверяет _____________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)

паспорт серии ______ №_________ выдан ______________  «____» ___________

представлять интересы _________________________________________________

(наименование организации)

на конкурсах, аукционах,  проводимых___________________________________.

(наименование организации кем проводится)

В целях выполнения данного поручения он уполномочен представлять комиссии по размещению муниципального заказа необходимые документы, подписывать и получать от имени организации - доверителя все документы, связанные с его выполнением.

Подпись ___________________________       ______________________ удостоверяем.

(Ф.И.О. удостоверяемого)                                                                            (Подпись удостоверяемого)

Доверенность действительна  по  «____»  ____________________ _____ г.

Руководитель организации  ________________________ ( ___________________ )

(Ф.И.О.)

М.П.

Главный бухгалтер  _______________________________ ( ___________________ )

(Ф.И.О.)

# ТОМ 3

документациИ ОБ АУКЦИОНЕ

для проведения открытого аукциона

на право заключения муниципального контракта

на выполнение капитального ремонта в муниципальных учреждениях социального обслуживания

населения города новосибирска

техническое задание

Раздел 1. Общие требования

1. Открытый аукцион  на  выполнение капитального ремонта в муниципальных учреждениях социального обслуживания населения города Новосибирска:

| № Лота | Наименование и описание лота | Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота), рублей |
| --- | --- | --- |
| Лот № 1 | Выполнение капитального ремонта в МУ «Городской центр социальной помощи семье и детям «Заря» | 2 089 068,73 |
| Лот № 2 | Выполнение ремонта мягкой кровли здания МУ «Территориальный центр социального обслуживания» Первомайского района по адресу: ул. Шмидта, д. 6/1 | 1 508 695,1 |

2. Гарантийный срок на все виды работ должен составлять не менее 12 месяцев.

3. Срок выполнения работ:

по лоту  № 1 – в течение 2008 года

по лоту  № 2–  с момента заключения муниципального контракта до 30.07.2008 года.

Раздел 2. Основные технические требования к работам, являющимся предметом торгов.

2.1. Работы по Лотам № 1и № 2 выполняются в соответствии со сметной документацией заказчика, являющейся  неотъемлемой частью тома 3 (Приложение 1 и № 2 к Тому 3).

2.2. При выполнении работ Подрядчик должен соблюдать требования нормативных правовых актов, как в отношении работ, так и в отношении материалов, комплектующих и оборудования, используемого при выполнении работ (СниП, ГОСТ и т.д.).

2.3. Участник при выполнении работ может использовать по письменному согласованию с Заказчиком аналогичные материалы, которые соответствуют или превосходят по своим техническим характеристикам материалы, указанные в локальной смете Заказчика.

2.4 Участник должен соответствовать обязательным требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом аукциона (пункт 1 части 1 статьи 11 Закона):

- наличие действующей лицензии на право осуществления видов деятельности по предмету аукциона (копия действующей лицензии на право осуществления строительства зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом (по предмету лота/ов, на которые претендует участник), либо копии договора подряда на выполнение работ участника аукциона с организацией, имеющей данную лицензию (по предмету лота/ов, на которые претендует участник).

2.5. Условия выполнения работ: работы выполняются собственными силами Подрядчика.

2.6. Стоимость работ будет определена на  основании  цены контракта, установленной в ходе аукциона.

2.7. Авансирование подлежащих выполнению Подрядчиком работ по лоту 1 не  предусматривается.

По лоту № 2 – предусмотрено авансирование в размере 30 %.

2.8. Расчет  за  выполненные работы  будет производиться  на основании «Сметной документации», являющейся  неотъемлемой частью тома 3 (Приложения №№ 1, 2  к тому 3), с учетом коэффициента снижения, рассчитанного  на  основании  цены контракта, установленной в ходе аукциона.

2.9. По итогам аукциона заключается муниципальный контракт между подведомственным муниципальным заказчиком и Победителем аукциона на условиях, содержащихся в документации об аукционе, заявке Победителя аукциона и с ценой, установленной в ходе аукциона.

2.10. Участник  не  имеет право  самостоятельно  изменить  виды и объем подлежащих выполнению работ.

Раздел 3. Требования к формированию участником

цены лота (контракта)

3.1. Общая стоимость выполняемых работ должна быть сформирована участником с учетом всех расходов, в том числе на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, подготовку помещений к ремонтно-строительным работам, передвижку мебели, очистку помещений от строительного мусора  и других обязательных платежей.

3.2 Общая стоимость выполняемых работ будет определяться согласно «Сметной документации» (Приложения №№ 1-2 к тому 3) с учетом коэффициента снижения, рассчитанного на основании цены Контракта, установленной в ходе аукциона.

3.3. В стоимости выполняемых работ не учитывать:

- дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время;

- затраты на строительство временных зданий и сооружений;

- затраты на разработку сметной документации;

- отчисления на пожарную безопасность.

# Раздел 3. Перечень приложений к тому 3, являющихся его неотъемлемой частью

1. Приложение № 1 - локальная смета по лоту № 1 «Выполнение капитального ремонта в МУ «Городской центр социальной помощи семье и детям «Заря».

2.  Приложение № 2 - локальная смета по лоту № 2  «Выполнение ремонта мягкой кровли здания МУ «Территориальный центр социального обслуживания» Первомайского района по адресу: ул. Шмидта, д. 6/1».

.

Приложение 1 к Тому 3

Согласовано:

Утверждаю:

"___" ____________________

"___" ____________________

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ по лоту № 1

(локальная смета)

на выполнение капитального ремонта в МУ Городского центра социальной помощи семье и детям «Заря»

по адресу: г. Новосибирск, ул. Забалуева, 49.

Сметная стоимость: 2 089 068,73 руб.

| № пп | Обоснование | Наименование работ и затрат, единица измерения | Кол. | Стоимость единицы (в базисном уровне цен) | Индекс | Общая стоимость (в текущем уровне цен) | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуж.машин |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | обслуживающих машины |
|  |  |  |  | Всего _______ осн.з/п | Эк.Маш ______ 3/п мех. | Мат-ы |  | Всего | Осн.з/п | Эк.Маш ______ 3/пМех | Мат-ы | на единицу | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Раздел 1. Капитальный ремонт комнаты №316 |
| Общестроительные работы |
| 1 | ТЕРр56-11-1 | Снятие наличников, 100 м наличников _______________ НР 82%*0,94 от ФОТ, (75,19) СП 62% от ФОТ, (60,48) . | 0,4 | 39,46 ______ 39,46 |  |  | ОЗП=6,18 ЗПМ=6,18 | 97,55 | 97,55 |  |  | 4,21 | 1,68 |
| 2 | ТЕРр56-10-1 | Снятие дверных полотен, 100 м2 дверных полотен _______________ НР 82%*0,94 от ФОТ, (110,14) СП 62% от ФОТ, (88,59) . | 0,068 | 340,02 ______ 340,02 |  |  | ОЗП=6,18 ЗПМ=6,18 | 142,89 | 142,89 |  |  | 36,28 | 2,47 |
| 3 | ТЕРр56-09-1 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах: с отбивкой штукатурки в откосах, 100 коробок _______________ НР 82%*0,94 от ФОТ, (333,17) СП 62% от ФОТ, (267,99) . | 0,04 | 2055,55 ______ 1696,69 | 358,86 ______ 51,81 |  | ОЗП=6,18 ЭМ=3,742 ЗПМ=6,18 | 473,14 | 419,43 | 53,71 ______ 12,81 |  | 179,3 ______ 3,97 | 7,17 ______ 0,16 |
| 4 | ТЕРр55-05-1 | Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи, 100 м2 перегородок _______________ НР 89%*0,94 от ФОТ, (2110,79) СП 65% от ФОТ, (1639,99) . | 0,27 | 2032 ______ 1424,38 | 607,62 ______ 87,7 |  | ОЗП=6,18 ЭМ=3,759 ЗПМ=6,18 | 2993,41 | 2376,72 | 616,69 ______ 146,34 |  | 141,2 ______ 6,72 | 38,12 ______ 1,81 |
| ## | ТЕРр61-26-1 | Перетирка штукатурки: внутренних помещений, 100 м2 перетертой поверхности _______________ НР 79%*0,94 от ФОТ, (911,38) СП 50% от ФОТ, (613,64) . | 0,69 | 305 ______ 286,67 | 2 ______ 1,14 | 16,33 | ОЗП=6,18 ЭМ=4,986 ЗПМ=6,18 МАТ=3,263 | 1266,07 | 1222,42 | 6,88 ______ 4,86 | 36,77 | 28,07 ______ 0,1 | 19,37 ______ 0,07 |
| 8 | ТЕРр63-07-5 | Разборка облицовки стен из плит и плиток: керамических глазурованных плиток, 100 м2 поверхности облицовки _______________ НР 77%*0,94 от ФОТ, (1184,69) СП 50% от ФОТ, (818,39) . | 0,37 | 845,72 ______ 690,43 | 155,29 ______ 25,38 |  | ОЗП=6,18 ЭМ=3,798 ЗПМ=6,18 | 1796,96 | 1578,74 | 218,22 ______ 58,03 |  | 74,3 ______ 1,99 | 27,49 ______ 0,74 |
| 9 | ТЕР46-02-009-02 | Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных, 100 м2 _______________ НР 110%*0,94 от ФОТ, (496,46) СП 70% от ФОТ, (336,1) . | 0,37 | 209,98 ______ 209,98 |  |  | ОЗП=6,18 ЗПМ=6,18 | 480,14 | 480,14 |  |  | 22,82 | 8,44 |
| 11 | ТЕРр57-03-2 | Разборка плинтусов: цементных и из керамической плитки, 100 м плинтусов _______________ НР 80%*0,94 от ФОТ, (170,98) СП 68% от ФОТ, (154,61) . | 0,28 | 131,4 ______ 131,4 |  |  | ОЗП=6,18 ЗПМ=6,18 | 227,37 | 227,37 |  |  | 14,28 | 4,00 |
| 12 | ТЕРр57-02-3 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток, 100 м2 покрытий _______________ НР 80%*0,94 от ФОТ, (938,46) СП 68% от ФОТ, (848,61) . | 0,28 | 733,63 ______ 704,83 | 28,8 ______ 16,36 |  | ОЗП=6,18 ЭМ=4,986 ЗПМ=6,18 | 1259,84 | 1219,64 | 40,20 ______ 28,31 |  | 69,87 ______ 1,44 | 19,56 ______ 0,4 |
| 13 | ТЕРр57-02-4 | Разборка покрытий полов: цементных, 100 м2 покрытий _______________ НР 80%*0,94 от ФОТ, (1812,35) СП 68% от ФОТ, (1638,83) . | 0,28 | 2893,81 ______ 1121,75 | 1772,06 ______ 271,01 |  | ОЗП=6,18 ЭМ=3,767 ЗПМ=6,18 | 3810,17 | 1941,08 | 1869,09 ______ 468,96 |  | 111,2 ______ 21 | 31,14 ______ 5,88 |
| 15 | ТЕРр57-02-1 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина, 100 м2 покрытий _______________ НР 80%*0,94 от ФОТ, (118,56) СП 68% от ФОТ, (107,21) . | 0,24 | 107,41 ______ 104,81 | 2,6 ______ 1,48 |  | ОЗП=6,18 ЭМ=4,986 ЗПМ=6,18 | 158,57 | 155,46 | 3,11 ______ 2,20 |  | 11,39 ______ 0,13 | 2,73 ______ 0,03 |
| 16 | ТЕРр56-02-2 | Снятие оконных переплетов: остекленных, 100 м2 оконных переплетов _______________ НР 82%*0,94 от ФОТ, (106,44) СП 62% от ФОТ, (85,62) . | 0,05 | 454,93 ______ 436,33 | 18,6 ______ 10,56 |  | ОЗП=6,18 ЭМ=4,986 ЗПМ=6,18 | 139,46 | 134,83 | 4,63 ______ 3,26 |  | 46,11 ______ 0,93 | 2,31 ______ 0,05 |
| 17 | ТЕРр56-01-1 | Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах, 100 коробок _______________ НР 82%*0,94 от ФОТ, (120,85) СП 62% от ФОТ, (97,2) . | 0,02 | 1386,55 ______ 1241,55 | 145 ______ 26,87 |  | ОЗП=6,18 ЭМ=3,862 ЗПМ=6,18 | 164,66 | 153,46 | 11,20 ______ 3,32 |  | 128,73 ______ 2,15 | 2,57 ______ 0,04 |
| 18 | ТЕРр58-03-1 | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п., 100 м труб и покрытий _______________ НР 83%*0,94 от ФОТ, (10,9) СП 65% от ФОТ, (9,08) . | 0,027 | 83,93 ______ 83,73 | 0,20 |  | ОЗП=6,18 ЭМ=3,429 ЗПМ=6,18 | 13,99 | 13,97 | 0,02 |  | 9,10 | 0,25 |
| 19 | ТЕРр56-10-1 | Снятие дверных полотен, 100 м2 дверных полотен _______________ НР 82%*0,94 от ФОТ, (77,74) СП 62% от ФОТ, (62,53) . | 0,048 | 340,02 ______ 340,02 |  |  | ОЗП=6,18 ЗПМ=6,18 | 100,86 | 100,86 |  |  | 36,28 | 1,74 |
| 20 | ТЕРр56-09-1 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах: с отбивкой штукатурки в откосах, 100 коробок _______________ НР 82%*0,94 от ФОТ, (166,58) СП 62% от ФОТ, (133,99) . | 0,02 | 2055,55 ______ 1696,69 | 358,86 ______ 51,81 |  | ОЗП=6,18 ЭМ=3,742 ЗПМ=6,18 | 236,57 | 209,71 | 26,86 ______ 6,40 |  | 179,3 ______ 3,97 | 3,59 ______ 0,08 |
| 21 | ТЕР10-04-011-01 | Устройство короба из ГКЛ на металлическом каркасе, 100 м2 _______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Работы аналогичные новому строительству ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 _______________ НР 118%*(0,94*0,9) от ФОТ, (427,27) СП 63%*0,85 от ФОТ, (229,2) . | 0,025 | 11895,64 ______ 2298,64 | 322,75 ______ 9,93 | 9 274,26 | ОЗП=6,18 ЭМ=2,699 ЗПМ=6,18 МАТ=2,667 | 995,28 | 355,14 | 21,78 ______ 1,53 | 618,36 | 214,3485 ______ 1,625 | 5,36 ______ 0,04 |
| 22 | ТЕРр61-02-1 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм, 100 м2 отремонтированной поверхности _______________ НР 79%*0,94 от ФОТ, (685,72) СП 50% от ФОТ, (461,7) . | 0,07 | 3196,63 ______ 2126,94 | 13,4 ______ 7,61 | 1 056,29 | ОЗП=6,18 ЭМ=4,986 ЗПМ=6,18 МАТ=3,26 | 1165,84 | 920,11 | 4,68 ______ 3,29 | 241,05 | 203,07 ______ 0,67 | 14,21 ______ 0,05 |
| 23 | ТЕРр61-04-1 | Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм, 100 м2 отремонтированной поверхности _______________ НР 79%*0,94 от ФОТ, (224,26) СП 50% от ФОТ, (151) . | 0,02 | 3558,56 ______ 2435,09 | 14,4 ______ 8,18 | 1 109,07 | ОЗП=6,18 ЭМ=4,986 ЗПМ=6,18 МАТ=3,26 | 374,72 | 300,98 | 1,44 ______ 1,01 | 72,3 | 229,75 ______ 0,72 | 4,6 ______ 0,01 |
| 24 | ТЕР10-01-089-01 | Антисептирование водными растворами: стен, 100 м2 стен и перегородок за вычетом проемов, покрытия по ферм _______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент МАТ=0 (1-й уровень); Работы аналогичные новому строительству ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень) _______________ НР 118%*(0,94*0,9) от ФОТ, (780,04) СП 63%*0,85 от ФОТ, (418,43) . | 1,405 | 91,56 ______ 74,42 | 17,14 ______ 0,58 |  | ОЗП=6,18 ЭМ=3,02 ЗПМ=6,18 МАТ=11,603 | 718,88 | 646,16 | 72,72 ______ 4,99 |  | 7,199 ______ 0,125 | 10,11 ______ 0,18 |
| 25 | прайс-лист | Антисептик Церезит, кг | 21 | 46,00 |  | 46,00 |  | 966 |  |  | 966 |  |  |
| 26 | ТЕРр56-23-1 | Обрамление проемов угловой сталью, 1 т _______________ 871,58 = 5 316,20 - 4 535,33 x 0,98 _______________ НР 82%*0,94 от ФОТ, (148,33) СП 62% от ФОТ, (119,31) . | 0,066 | 871,58 ______ 466,35 | 24,18 ______ 5,45 | 381,05 | ОЗП=6,18 ЭМ=3,471 ЗПМ=6,18 МАТ=4,172 | 300,68 | 190,21 | 5,54 ______ 2,22 | 104,93 | 44 ______ 0,48 | 2,9 ______ 0,03 |
| 27 | прайс-лист | Уголок перфорированный, м | 22 | 24,00 |  | 24,00 |  | 528 |  |  | 528 |  |  |
| 28 | ТЕРр61-01-9 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен, 100 м2 поверхности _______________ НР 79%*0,94 от ФОТ, (2482,62) СП 50% от ФОТ, (1671,58) . | 0,62 | 1093,15 ______ 850,94 | 36,7 ______ 21,58 | 205,51 | ОЗП=6,18 ЭМ=5,024 ЗПМ=6,18 МАТ=1,504 | 3566,41 | 3260,46 | 114,32 ______ 82,69 | 191,63 | 73,8 ______ 0,46 | 45,76 ______ 0,29 |
| 29 | ТЕРр61-01-10 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: потолков, 100 м2 поверхности _______________ НР 79%*0,94 от ФОТ, (1572,28) СП 50% от ФОТ, (1058,63) . | 0,31 | 1348,27 ______ 1080,85 | 41,29 ______ 24,31 | 226,13 | ОЗП=6,18 ЭМ=5,025 ЗПМ=6,18 МАТ=1,507 | 2240,65 | 2070,69 | 64,32 ______ 46,57 | 105,64 | 89,76 ______ 0,46 | 27,83 ______ 0,14 |
| 30 | ТЕРр61-01-11 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: оконных и дверных откосов плоских, 100 м2 поверхности _______________ НР 79%*0,94 от ФОТ, (224,34) СП 50% от ФОТ, (151,05) . | 0,03 | 2023,05 ______ 1595,25 | 57,91 ______ 34,19 | 369,89 | ОЗП=6,18 ЭМ=5,028 ЗПМ=6,18 МАТ=1,504 | 321,18 | 295,76 | 8,74 ______ 6,34 | 16,68 | 130,63 ______ 0,46 | 3,92 ______ 0,01 |
| 31 | прайс-лист | Смесь растворная сухая для ручной работы, т | 0,9934 | 12 500,00 |  | 12 500,00 |  | 12417,5 |  |  | 12418 |  |  |
| 32 | ТЕР11-01-040-01 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2, 100 м плинтусов _______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Работы аналогичные новому строительству ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 _______________ НР 123%*(0,94*0,9) от ФОТ, (220,78) СП 75%*0,85 от ФОТ, (135,26) . | 0,24 | 546,79 ______ 119,21 | 5,70 | 421,88 | ОЗП=6,18 ЭМ=2,64 ЗПМ=6,18 МАТ=7,124 | 901,74 | 176,81 | 3,61 | 721,32 | 10,3385 ______ 0,0375 | 2,48 ______ 0,01 |
| 33 | ТЕР15-04-005-04 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков, 100 м2 окрашиваемой поверхности _______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Работы аналогичные новому строительству ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 _______________ НР 105%*(0,94*0,9) от ФОТ, (1459,14) СП 55%*0,85 от ФОТ, (767,92) . | 0,337 | 2033,78 ______ 656,97 | 30,9 ______ 0,29 | 1 345,91 | ОЗП=6,18 ЭМ=2,678 ЗПМ=6,18 МАТ=1,977 | 2292,85 | 1368,25 | 27,89 ______ 0,60 | 896,71 | 61,985 ______ 0,225 | 20,89 ______ 0,08 |
| 34 | ТЕР15-04-025-09 | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: потолков, 100 м2 окрашиваемой поверхности _______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Работы аналогичные новому строительству ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 _______________ НР 105%*(0,94*0,9) от ФОТ, (117,2) СП 55%*0,85 от ФОТ, (61,68) . | 0,023 | 1898,02 ______ 773,24 | 21,4 ______ 0,29 | 1 103,38 | ОЗП=6,18 ЭМ=2,695 ЗПМ=6,18 МАТ=1,8 | 156,91 | 109,91 | 1,33 ______ 0,04 | 45,67 | 72,105 ______ 0,1625 | 1,66 |
| 35 | ТЕР15-04-025-08 | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: стен, 100 м2 окрашиваемой поверхности _______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Работы аналогичные новому строительству ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 _______________ НР 105%*(0,94*0,9) от ФОТ, (174,1) СП 55%*0,85 от ФОТ, (91,63) . | 0,042 | 1618,15 ______ 629,07 | 21,15 ______ 0,14 | 967,93 | ОЗП=6,18 ЭМ=2,668 ЗПМ=6,18 МАТ=1,809 | 239,19 | 163,28 | 2,37 ______ 0,04 | 73,54 | 58,6615 ______ 0,15 | 2,46 ______ 0,01 |
| 35.2 | ТЕР15-06-001-02 | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: тиснеными и плотными, 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности _______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Работы аналогичные новому строительству ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 _______________ НР 105%*(0,94*0,9) от ФОТ, (2136,49) СП 55%*0,85 от ФОТ, (1124,41) . | 0,56 | 3078,75 ______ 579 | 2,15 ______ 0,14 | 2 497,60 | ОЗП=6,18 ЭМ=2,913 ЗПМ=6,18 МАТ=2,747 | 5849,43 | 2003,81 | 3,51 ______ 0,48 | 3842,1 | 53,9925 ______ 0,025 | 30,24 ______ 0,01 |
| 37 | ТЕРр61-01-9 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен, 100 м2 поверхности _______________ НР 79%*0,94 от ФОТ, (448,48) СП 50% от ФОТ, (301,97) . | 0,112 | 1093,15 ______ 850,94 | 36,7 ______ 21,58 | 205,51 | ОЗП=6,18 ЭМ=5,024 ЗПМ=6,18 МАТ=1,504 | 644,26 | 588,99 | 20,65 ______ 14,94 | 34,62 | 73,8 ______ 0,46 | 8,27 ______ 0,05 |
| 38 | прайс-лист | Смесь растворная сухая для ручной работы, т | 0,1075 | 12 500,00 |  | 12 500,00 |  | 1343,75 |  |  | 1343,8 |  |  |
| 39 | ТЕР15-01-019-01 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе: по кирпичу и бетону, 100 м2 поверхности облицовки _______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Работы аналогичные новому строительству ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 _______________ НР 105%*(0,94*0,9) от ФОТ, (2107,84) СП 55%*0,85 от ФОТ, (1109,33) . | 0,112 | 12103,81 ______ 2844,56 | 27,05 ______ 12,31 | 9 232,21 | ОЗП=6,18 ЭМ=4,609 ЗПМ=6,18 МАТ=3,092 | 5180 | 1968,89 | 13,96 ______ 8,52 | 3197,2 | 262,2 ______ 1,075 | 29,37 ______ 0,12 |
| 41 | прайс-лист | Стоимость тримов, м | 6,72 | 28,00 |  | 28,00 |  | 188,16 |  |  | 188,16 |  |  |
| 42 | ТЕР11-01-011-01 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм, 100 м2 стяжки _______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Работы аналогичные новому строительству ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 _______________ НР 123%*(0,94*0,9) от ФОТ, (78,78) СП 75%*0,85 от ФОТ, (48,27) . | 0,023 | 1464,61 ______ 425,83 | 37,43 ______ 18,04 | 1 001,36 | ОЗП=6,18 ЭМ=5,031 ЗПМ=6,18 МАТ=4,821 | 175,89 | 60,53 | 4,33 ______ 2,56 | 111,03 | 45,4365 ______ 1,5875 | 1,05 ______ 0,04 |
| 43 | ТЕР11-01-011-02 | Устройство стяжек: цементных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01, 100 м2 стяжки _______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=6; ОЗП=6; ЭМ=6; ЗПМ=6; МАТ=6; ТЗ=6; ТЗМ=6 (1-й уровень); Работы аналогичные новому строительству ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень) _______________ НР 123%*(0,94*0,9) от ФОТ, (7,76) СП 75%*0,85 от ФОТ, (4,76) . | 0,023 | 1556,15 ______ 28,84 | 33,5 ______ 14,94 | 1 493,82 | ОЗП=6,18 ЭМ=5,05 ЗПМ=6,18 МАТ=4,798 | 172,84 | 4,1 | 3,89 ______ 2,12 | 164,85 | 3,075 ______ 1,3125 | 0,07 ______ 0,03 |
| 44 | ТЕР11-01-004-05 | Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой толщиной 2 мм, 100 м2 изолируемой поверхности _______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Работы аналогичные новому строительству ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 _______________ НР 123%*(0,94*0,9) от ФОТ, (74,47) СП 75%*0,85 от ФОТ, (45,63) . | 0,024 | 1243,76 ______ 399,54 | 168,78 ______ 2,55 | 675,44 | ОЗП=6,18 ЭМ=3,273 ЗПМ=6,18 МАТ=3,574 | 130,45 | 59,26 | 13,26 ______ 0,38 | 57,93 | 31,0155 ______ 0,5375 | 0,74 ______ 0,01 |
| 45 | ТЕР11-01-004-06 | Устройство гидроизоляции обмазочной: на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к норме 11-01-004-05, 100 м2 изолируемой поверхности _______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=2; ОЗП=2; ЭМ=2; ЗПМ=2; МАТ=2; ТЗ=2; ТЗМ=2 (1-й уровень); Работы аналогичные новому строительству ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень) _______________ НР 123%*(0,94*0,9) от ФОТ, (47,16) СП 75%*0,85 от ФОТ, (28,89) . | 0,024 | 739,02 ______ 252,04 | 159,84 ______ 2,57 | 327,14 | ОЗП=6,18 ЭМ=3,257 ЗПМ=6,18 МАТ=3,987 | 81,18 | 37,38 | 12,49 ______ 0,38 | 31,31 | 19,565 ______ 0,54 | 0,47 ______ 0,01 |
| 46 | ТЕР11-01-027-03 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов одноцветных с красителем, 100 м2 покрытия _______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Работы аналогичные новому строительству ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 _______________ НР 123%*(0,94*0,9) от ФОТ, (259,58) СП 75%*0,85 от ФОТ, (159,03) . | 0,023 | 9232,91 ______ 1423,98 | 159,63 ______ 38,54 | 7 649,31 | ОЗП=6,18 ЭМ=3,744 ЗПМ=6,18 МАТ=4,178 | 951,2 | 202,4 | 13,75 ______ 5,48 | 735,05 | 137,747 ______ 3,675 | 3,17 ______ 0,08 |
| 47 | ТЕР10-01-039-01 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2, 100 м2 проемов _______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Работы аналогичные новому строительству ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 _______________ 4 334,63 = 33 265,63 - 289,31 x 100 _______________ НР 118%*(0,94*0,9) от ФОТ, (168,51) СП 63%*0,85 от ФОТ, (90,39) . | 0,015 | 4830,71 ______ 1301,01 | 1631,94 ______ 216,5 | 1 897,77 | ОЗП=6,18 ЭМ=3,715 ЗПМ=6,18 МАТ=5,35 | 363,84 | 120,6 | 90,94 ______ 20,07 | 152,3 | 119,922 ______ 16,675 | 1,8 ______ 0,25 |
| 48 | прайс-лист | Дверной блок с фурнитурой, шт | 1 | 2 650,00 |  | 2 650,00 |  | 2650 |  |  | 2650 |  |  |
| 49 | ТЕР10-01-060-01 | Установка и крепление наличников, 100 м коробок блоков _______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Работы аналогичные новому строительству ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 _______________ НР 118%*(0,94*0,9) от ФОТ, (64,21) СП 63%*0,85 от ФОТ, (34,44) . | 0,1 | 557,05 ______ 86,73 | 7,60 | 462,72 | ОЗП=6,18 ЭМ=2,64 ЗПМ=6,18 МАТ=11,235 | 575,47 | 53,6 | 2,01 | 519,86 | 8,993 ______ 0,05 | 0,9 ______ 0,01 |
| 50 | ТЕР10-01-027-03 | Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами: раздельными (раздельно-спаренными) в стенах каменных площадью проема до 2 м2, 100 м2 проемов _______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Работы аналогичные новому строительству ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 _______________ НР 118%*(0,94*0,9) от ФОТ, (1260,72) СП 63%*0,85 от ФОТ, (676,28) . | 0,05 | 7996,93 ______ 3255,17 | 1438,08 ______ 150,69 | 3 303,69 | ОЗП=6,18 ЭМ=3,587 ЗПМ=6,18 МАТ=2,268 | 1638,4 | 1005,85 | 257,92 ______ 46,56 | 374,63 | 310,7875 ______ 12,725 | 15,54 ______ 0,64 |
| 51 | прайс-лист | Оконный блок с фурнитурой, м2 | 5 | 7 850,00 |  | 7 850,00 |  | 39250 |  |  | 39250 |  |  |
| 52 | ТЕР10-01-039-01 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2, 100 м2 проемов _______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Работы аналогичные новому строительству ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 _______________ 4 334,63 = 33 265,63 - 289,31 x 100 _______________ НР 118%*(0,94*0,9) от ФОТ, (539,25) СП 63%*0,85 от ФОТ, (289,27) . | 0,048 | 4830,71 ______ 1301,01 | 1631,94 ______ 216,5 | 1 897,77 | ОЗП=6,18 ЭМ=3,715 ЗПМ=6,18 МАТ=5,35 | 1164,29 | 385,93 | 291,01 ______ 64,22 | 487,35 | 119,922 ______ 16,675 | 5,76 ______ 0,8 |
| 53 | прайс-лист | Дверной блок балконный с фурнитурой, шт | 2 | 15 200,00 |  | 15 200,00 |  | 30400 |  |  | 30400 |  |  |
| 54 | ТЕР15-01-050-04 | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее, 100 м2 облицовки _______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Работы аналогичные новому строительству ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 _______________ НР 105%*(0,94*0,9) от ФОТ, (369,61) СП 55%*0,85 от ФОТ, (194,52) . | 0,027 | 11304,79 ______ 2076,9 | 97,29 ______ 1,14 | 9 130,60 | ОЗП=6,18 ЭМ=2,692 ЗПМ=6,18 МАТ=2,443 | 955,89 | 346,55 | 7,07 ______ 0,19 | 602,27 | 191,4405 ______ 0,725 | 5,17 ______ 0,02 |
| 55 | ТЕР12-01-010-01 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали, 100 м2 покрытия _______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Работы аналогичные новому строительству ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 _______________ НР 120%*(0,94*0,9) от ФОТ, (266,66) СП 65%*0,85 от ФОТ, (145,13) . | 0,027 | 10735,68 ______ 1308 | 33,85 ______ 3,81 | 9 393,84 | ОЗП=6,18 ЭМ=3,467 ЗПМ=6,18 МАТ=1,927 | 710,17 | 218,25 | 3,17 ______ 0,64 | 488,75 | 129,6625 ______ 0,3375 | 3,5 ______ 0,01 |
| 56 | ТЕР10-01-033-01 | Установка подоконных досок в каменных стенах высотой проема: до 1 м, 100 м2 проемов _______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Работы аналогичные новому строительству ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 _______________ 5 851,62 = 13 932,42 - 57,72 x 140 _______________ НР 118%*(0,94*0,9) от ФОТ, (153,51) СП 63%*0,85 от ФОТ, (82,34) . | 0,014 | 6081,48 ______ 1473,12 | 188,55 ______ 8,01 | 4 419,80 | ОЗП=6,18 ЭМ=3,133 ЗПМ=6,18 МАТ=4,283 | 400,74 | 127,45 | 8,27 ______ 0,69 | 265,02 | 144,2445 ______ 1,2125 | 2,02 ______ 0,02 |
| 57 | прайс-лист | Подоконная доска, шт | 2 | 1 380,00 |  | 1 380,00 |  | 2760 |  |  | 2760 |  |  |
| 58 | ТЕР11-01-021-03 | Устройство покрытий наливных, 100 м2 покрытия _______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Работы аналогичные новому строительству ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 _______________ НР 123%*(0,94*0,9) от ФОТ, (4826) СП 75%*0,85 от ФОТ, (2956,6) . | 0,32 | 8141,31 ______ 1503,45 | 1308,74 ______ 450,85 | 5 329,12 | ОЗП=6,18 ЭМ=4,072 ЗПМ=6,18 МАТ=3,171 | 10086,1 | 2973,23 | 1705,34 ______ 891,60 | 5407,6 | 143,543 ______ 41,6 | 45,93 ______ 13,31 |
| 59 | ТЕР11-01-036-01 | Устройство покрытий из линолеума на клее: бустилат, 100 м2 покрытия _______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Работы аналогичные новому строительству ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 _______________ НР 123%*(0,94*0,9) от ФОТ, (1195,48) СП 75%*0,85 от ФОТ, (732,4) . | 0,32 | 7582,48 ______ 479,14 | 103,75 ______ 4,98 | 6 999,60 | ОЗП=6,18 ЭМ=2,838 ЗПМ=6,18 МАТ=3,545 | 8982,1 | 947,54 | 94,22 ______ 9,84 | 7940,3 | 48,76 ______ 1,0625 | 15,6 ______ 0,34 |
| 60 | ТЕР11-01-040-02 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на мастике кумароно-каучуковой КН-3, 100 м плинтусов _______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Работы аналогичные новому строительству ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 _______________ НР 123%*(0,94*0,9) от ФОТ, (220,78) СП 75%*0,85 от ФОТ, (135,26) . | 0,24 | 622,03 ______ 119,21 | 5,70 | 497,13 | ОЗП=6,18 ЭМ=2,64 ЗПМ=6,18 МАТ=5,795 | 871,83 | 176,81 | 3,61 | 691,41 | 10,3385 ______ 0,0375 | 2,48 ______ 0,01 |
| 61 | ТЕР09-03-050-01 | Монтаж порогов, 100 м плинтуса _______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Работы аналогичные новому строительству ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 _______________ НР 90%*(0,94*0,9) от ФОТ, (16,42) СП 85%*0,85 от ФОТ, (15,58) . | 0,018 | 434,97 ______ 161,53 | 232,70 | 40,74 | ОЗП=6,18 ЭМ=1,806 ЗПМ=6,18 МАТ=3,354 | 27,99 | 17,97 | 7,56 | 2,46 | 14,72 ______ 0,0625 | 0,27 |
| 62 | прайс-лист | Порог металлический, м | 1,8 | 90,00 |  | 90,00 |  | 162 |  |  | 162 |  |  |
| 63 | ТЕР15-04-025-06 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву: блоков, подготовленных под вторую окраску дверных, 100 м2 окрашиваемой поверхности _______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Работы аналогичные новому строительству ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 _______________ НР 105%*(0,94*0,9) от ФОТ, (63,34) СП 55%*0,85 от ФОТ, (33,33) . | 0,03 | 609,59 ______ 320,28 | 4,05 ______ 0,14 | 285,26 | ОЗП=6,18 ЭМ=2,785 ЗПМ=6,18 МАТ=1,609 | 73,49 | 59,38 | 0,34 ______ 0,03 | 13,77 | 29,8655 ______ 0,0375 | 0,90 |
| 64 | ТЕРр62-33-02 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза, 100 м2 окрашиваемой поверхности _______________ НР 80%*0,94 от ФОТ, (126,74) СП 50% от ФОТ, (84,27) . | 0,04 | 1268,45 ______ 681,66 | 1,31 ______ 0,11 | 585,48 | ОЗП=6,18 ЭМ=2,64 ЗПМ=6,18 МАТ=1,975 | 214,9 | 168,51 | 0,14 ______ 0,03 | 46,25 | 65,94 ______ 0,01 | 2,64 |
| 66 | С311-1-122-1 | Материалы, перевозимые в мешках и пакетах, массой одного места до 51 кг: погрузка, тонна _______________ НР 78%*0,94 от ФОТ, (104,94) СП 50% от ФОТ, (71,56) . | 6 | 10,65 ______ 2,93 | 7,72 ______ 0,93 |  | ОЗП=6,18 ЭМ=3,484 ЗПМ=6,18 | 270,02 | 108,64 | 161,38 ______ 34,48 |  | 0,319 ______ 0,071 | 1,91 ______ 0,43 |
| 68 | прайс-лист | Мешок для мусора, шт | 150 | 5,20 |  | 5,20 |  | 780 |  |  | 780 |  |  |
| 69 | С310-3012-2 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера, расстояние перевозки 12 км: класс груза 2, нормативное время пробега 1,141 час, 1 т _______________ НР 0%*0,94 от ФОТ) СП 0% от ФОТ | 6 | 21,75 | 21,75 |  | ОЗП=2,824 ЭМ=2,824 МАТ=2,824 | 368,53 |  | 368,53 |  |  |  |
| Санитарно-технические работы |
| 70 | ТЕРр65-03-06 | Снятие: смесителя с душевой сеткой, 100 шт. арматуры _______________ НР 74%*0,94 от ФОТ, (25,02) СП 50% от ФОТ, (17,99) . | 0,01 | 583,15 ______ 580,75 | 2,4 ______ 1,36 |  | ОЗП=6,18 ЭМ=4,986 ЗПМ=6,18 | 36,01 | 35,89 | 0,12 ______ 0,08 |  | 57,57 ______ 0,12 | 0,58 |
| 71 | ТЕР17-01-001-17 | Демонтаж поддонов душевых, 10 комплектов _______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=0,4; ЭМ=0,4; ЗПМ=0,4; МАТ=0; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4 (1-й уровень); Работы аналогичные новому строительству ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень) _______________ НР 128%*(0,94*0,9) от ФОТ, (89,67) СП 83%*0,85 от ФОТ, (58,42) . | 0,1 | 148,91 ______ 107,46 | 41,43 ______ 4,19 |  | ОЗП=6,18 ЭМ=3,249 ЗПМ=6,18 МАТ=2,747 | 79,88 | 66,42 | 13,46 ______ 2,59 |  | 9,46 ______ 0,533 | 0,95 ______ 0,05 |
| 72 | ТЕРр65-06-12 | Смена санитарных приборов: унитазов типа "Компакт", 100 приборов _______________ НР 103%*0,94 от ФОТ, (265,83) СП 60% от ФОТ, (164,74) . | 0,01 | 4892,09 ______ 4425,73 | 113,25 ______ 17,04 | 353,11 | ОЗП=6,18 ЭМ=2,913 ЗПМ=6,18 МАТ=1,97 | 283,77 | 273,51 | 3,30 ______ 1,05 | 6,96 | 412,7 ______ 1,5 | 4,13 ______ 0,02 |
| 73 | прайс-лист | Унитаз с бачком, комплект | 1 | 4 050,00 |  | 4 050,00 |  | 4050 |  |  | 4050 |  |  |
| 74 | прайс-лист | Подводка гибкая, шт | 1 | 80,00 |  | 80,00 |  | 80 |  |  | 80 |  |  |
| 75 | ТЕРр65-06-24 | Смена санитарных приборов: умывальников, 100 приборов _______________ НР 103%*0,94 от ФОТ, (136,98) СП 60% от ФОТ, (84,89) . | 0,01 | 2904,97 ______ 2273,45 | 105,7 ______ 15,9 | 525,82 | ОЗП=6,18 ЭМ=2,913 ЗПМ=6,18 МАТ=1,738 | 152,72 | 140,5 | 3,08 ______ 0,98 | 9,14 | 212 ______ 1,4 | 2,12 ______ 0,01 |
| 76 | прайс-лист | Умывальник, комплект | 1 | 2 470,00 |  | 2 470,00 |  | 2470 |  |  | 2470 |  |  |
| 77 | ТЕРр65-05-07 | Смена арматуры: смесителей без душевой сетки, 100 шт. _______________ НР 103%*0,94 от ФОТ, (128,39) СП 60% от ФОТ, (79,57) . | 0,01 | 2330,09 ______ 2144,77 | 11,79 ______ 1,02 | 173,53 | ОЗП=6,18 ЭМ=2,64 ЗПМ=6,18 МАТ=1,812 | 136 | 132,55 | 0,31 ______ 0,06 | 3,14 | 200 ______ 0,09 | 2,00 |
| 78 | прайс-лист | Смеситель для умывальника, шт | 1 | 2 240,00 |  | 2 240,00 |  | 2240 |  |  | 2240 |  |  |
| 79 | ТЕРр65-06-20 | Смена санитарных приборов: полотенцесушителей, 100 приборов _______________ НР 103%*0,94 от ФОТ, (89,92) СП 60% от ФОТ, (55,72) . | 0,01 | 1975,84 ______ 1498,12 | 31,71 ______ 4,77 | 446,01 | ОЗП=6,18 ЭМ=2,913 ЗПМ=6,18 МАТ=2,292 | 103,73 | 92,58 | 0,92 ______ 0,29 | 10,23 | 139,7 ______ 0,42 | 1,40 |
| 80 | прайс-лист | Полотенцесушитель Ду=32 мм, шт | 1 | 1 730,00 |  | 1 730,00 |  | 1730 |  |  | 1730 |  |  |
| 81 | ТЕРр65-01-01 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до: 32 мм, 100 м трубопроводов _______________ НР 74%*0,94 от ФОТ, (108,7) СП 50% от ФОТ, (78,14) . | 0,074 | 383,5 ______ 340,58 | 5,96 ______ 1,14 | 36,96 | ОЗП=6,18 ЭМ=3,899 ЗПМ=6,18 МАТ=2,656 | 164,74 | 155,75 | 1,72 ______ 0,52 | 7,27 | 34,66 ______ 0,1 | 2,56 ______ 0,01 |
| 82 | ТЕР16-07-001-02 | Установка заглушек диаметром:до 25 мм, 1 заглушка _______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Работы аналогичные новому строительству ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 _______________ 4,35 = 722,52 - 24,03 - 34,35 x 20 - 3,57 x 2 _______________ НР 128%*(0,94*0,9) от ФОТ, (62,98) СП 83%*0,85 от ФОТ, (41,03) . | 2 | 4,86 ______ 3,92 |  | 0,94 | ОЗП=6,18 ЗПМ=6,18 МАТ=2,055 | 52,33 | 48,47 |  | 3,86 | 0,35 | 0,69 |
| 83 | прайс-лист | Стоимость заглушек Д 15 мм, шт | 2 | 15,82 |  | 15,82 |  | 31,64 |  |  | 31,64 |  |  |
| 84 | ТЕРр65-02-01 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм, 100 м трубопровода с фасонными частями _______________ НР 74%*0,94 от ФОТ, (136,37) СП 50% от ФОТ, (98,03) . | 0,046 | 690,98 ______ 687,78 | 3,2 ______ 1,82 |  | ОЗП=6,18 ЭМ=4,986 ЗПМ=6,18 | 196,26 | 195,53 | 0,73 ______ 0,52 |  | 68,8 ______ 0,16 | 3,16 ______ 0,01 |
| 85 | ТЕРр65-17-01 | Установка заглушек диаметром трубопроводов до: 100 мм, 100 заглушек _______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=0,6; ОЗП=0,6; ЭМ=0,6; ЗПМ=0,6; МАТ=0,6; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6 _______________ 1 186,18 = 3 180,18 - 6 344,81 x 0,094 - 19 411,01 x 0,072 _______________ НР 103%*0,94 от ФОТ, (42,16) СП 60% от ФОТ, (26,12) . | 0,01 | 711,71 ______ 703,85 | 7,86 ______ 0,68 |  | ОЗП=6,18 ЭМ=2,64 ЗПМ=6,18 МАТ=2,577 | 43,71 | 43,5 | 0,21 ______ 0,04 |  | 67,2 ______ 0,06 | 0,67 |
| 86 | прайс-лист | Стоимость п/э заглушек Д 50 мм, шт | 1 | 9,50 |  | 9,50 |  | 9,5 |  |  | 9,5 |  |  |
| 87 | ТЕР16-03-002-01 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром: 15 мм, 100 м трубопровода _______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Работы аналогичные новому строительству ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 _______________ НР 128%*(0,94*0,9) от ФОТ, (477,49) СП 83%*0,85 от ФОТ, (311,08) . | 0,04 | 6179,14 ______ 1485,11 | 180,98 ______ 1,34 | 4 513,05 | ОЗП=6,18 ЭМ=2,213 ЗПМ=6,18 МАТ=1,885 | 723,42 | 367,12 | 16,02 ______ 0,33 | 340,28 | 128,8 ______ 0,55 | 5,15 ______ 0,02 |
| 88 | СЦМ-300-9910 | Фасонные и соединительные части к многослойным металлополимерным трубам, шт. _______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Работы аналогичные новому строительству ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | 8 | 20,44 |  | 20,44 | МАТ=3,549 | 580,33 |  |  | 580,33 |  |  |
| 89 | ТЕР16-05-001-01 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм, 1 шт _______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Работы аналогичные новому строительству ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 _______________ 80,03 = 104,06 - 24,03 _______________ НР 128%*(0,94*0,9) от ФОТ, (291,09) СП 83%*0,85 от ФОТ, (189,65) . | 2 | 83,48 ______ 18,12 | 5,45 | 59,91 | ОЗП=6,18 ЭМ=3,387 ЗПМ=6,18 МАТ=3,269 | 652,62 | 224,01 | 36,92 | 391,69 | 1,6905 ______ 0,0125 | 3,38 ______ 0,03 |
| 90 | прайс-лист | Кран шаровый с накидной гайкой Д 15 мм, шт | 2 | 94,75 |  | 94,75 |  | 189,5 |  |  | 189,5 |  |  |
| 91 | ТЕР16-04-001-01 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм, 100 м трубопровода _______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Работы аналогичные новому строительству ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 _______________ НР 128%*(0,94*0,9) от ФОТ, (104,18) СП 83%*0,85 от ФОТ, (67,88) . | 0,015 | 5778,92 ______ 864,41 | 23,21 ______ 0,39 | 4 891,31 | ОЗП=6,18 ЭМ=2,794 ЗПМ=6,18 МАТ=1,192 | 168,56 | 80,13 | 0,97 ______ 0,04 | 87,46 | 73,876 ______ 0,1625 | 1,11 |
| 92 | ТЕРр65-19-05 | Демонтаж конвекторов, 100 экм _______________ НР 74%*0,94 от ФОТ, (55,63) СП 50% от ФОТ, (39,99) . | 0,0751 | 174,05 ______ 170,05 | 4 ______ 2,27 |  | ОЗП=6,18 ЭМ=4,986 ЗПМ=6,18 | 80,42 | 78,92 | 1,50 ______ 1,05 |  | 18,3 ______ 0,2 | 1,37 ______ 0,02 |
| 93 | ТЕР16-05-001-01 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм, 1 шт _______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Работы аналогичные новому строительству ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 _______________ 80,03 = 104,06 - 24,03 _______________ НР 128%*(0,94*0,9) от ФОТ, (582,2) СП 83%*0,85 от ФОТ, (379,31) . | 4 | 83,48 ______ 18,12 | 5,45 | 59,91 | ОЗП=6,18 ЭМ=3,387 ЗПМ=6,18 МАТ=3,269 | 1305,25 | 448,03 | 73,84 | 783,38 | 1,6905 ______ 0,0125 | 6,76 ______ 0,05 |
| 94 | прайс-лист | Кран шаровый с накидной гайкой Д 20 мм, шт | 4 | 132,88 |  | 132,88 |  | 531,52 |  |  | 531,52 |  |  |
| 95 | ТЕР18-03-001-01 | Установка радиаторов: чугунных, 100 квт радиаторов и конвекторов _______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Работы аналогичные новому строительству ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 _______________ 1 718,52 = 29 425,52 - 277,07 x 100 _______________ НР 128%*(0,94*0,9) от ФОТ, (278,13) СП 83%*0,85 от ФОТ, (181,2) . | 0,036 | 1983,28 ______ 922,69 | 722,06 ______ 39,31 | 338,54 | ОЗП=6,18 ЭМ=2,886 ЗПМ=6,18 МАТ=4,384 | 333,73 | 205,28 | 75,02 ______ 8,75 | 53,43 | 87,055 ______ 7,575 | 3,13 ______ 0,27 |
| 96 | прайс-лист | Радиатор чугунный МС 140, секц | 20 | 310,00 |  | 310,00 |  | 6200 |  |  | 6200 |  |  |
| 97 | ТЕР18-07-001-05 | Установка кранов воздушных, 1 комплект _______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Работы аналогичные новому строительству ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 _______________ НР 128%*(0,94*0,9) от ФОТ, (26,6) СП 83%*0,85 от ФОТ, (17,33) . | 2 | 27,09 ______ 1,66 |  | 25,42 | ОЗП=6,18 ЗПМ=6,18 МАТ=1,373 | 90,29 | 20,47 |  | 69,8 | 0,14 | 0,28 |
| 98 | ТЕРр65-33-01 | Смена жалюзийных решеток, 100 жалюзийных решеток _______________ НР 103%*0,94 от ФОТ, (55,77) СП 60% от ФОТ, (34,56) . | 0,02 | 514,08 ______ 465,95 | 0,2 ______ 0,11 | 47,93 | ОЗП=6,18 ЭМ=4,986 ЗПМ=6,18 МАТ=2,545 | 60,05 | 57,59 | 0,02 ______ 0,01 | 2,44 | 46,19 ______ 0,01 | 0,92 |
| 99 | прайс-лист | Вентрешетка, шт | 2 | 94,00 |  | 94,00 |  | 188 |  |  | 188 |  |  |
| Электромонтажные работы |
| 100 | ТЕРр67-01-1 | Демонтаж электропроводки: Скрытая проводка, 100 м _______________ НР 85%*0,94 от ФОТ, (24,23) СП 65% от ФОТ, (19,71) . | 0,21 | 23,37 ______ 23,37 |  |  | ОЗП=6,18 ЗПМ=6,18 | 30,33 | 30,33 |  |  | 2,54 | 0,53 |
| 101 | ТЕРр67-04-1 | Демонтаж осветительных приборов: выключатели, розетки, 100 шт. _______________ НР 85%*0,94 от ФОТ, (26,53) СП 65% от ФОТ, (21,59) . | 0,1 | 53,74 ______ 53,74 |  |  | ОЗП=6,18 ЗПМ=6,18 | 33,21 | 33,21 |  |  | 5,84 | 0,58 |
| 102 | ТЕРр67-04-3 | Демонтаж осветительных приборов: светильники с лампами накаливания, 100 шт. _______________ НР 85%*0,94 от ФОТ, (14,45) СП 65% от ФОТ, (11,75) . | 0,05 | 58,75 ______ 58,15 | 0,6 ______ 0,34 |  | ОЗП=6,18 ЭМ=4,986 ЗПМ=6,18 | 18,12 | 17,97 | 0,15 ______ 0,11 |  | 6,32 ______ 0,03 | 0,32 |
| 103 | ТЕР46-03-011-03 | Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения: до 100 см2, 100 м борозд _______________ НР 110%*0,94 от ФОТ, (1967,5) СП 70% от ФОТ, (1331,96) . | 0,46 | 1614,64 ______ 512,61 | 1102,04 ______ 156,73 |  | ОЗП=6,18 ЭМ=3,717 ЗПМ=6,18 | 3341,53 | 1457,25 | 1884,28 ______ 445,55 |  | 47,25 ______ 12,01 | 21,74 ______ 5,52 |
| 104 | ТЕР46-03-009-01 | Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером: до 130х130 мм, 100 шт. _______________ НР 110%*0,94 от ФОТ, (242,09) СП 70% от ФОТ, (163,89) . | 0,07 | 1436,15 ______ 392,84 | 1043,31 ______ 148,38 |  | ОЗП=6,18 ЭМ=3,717 ЗПМ=6,18 | 441,4 | 169,94 | 271,46 ______ 64,19 |  | 36,21 ______ 11,37 | 2,53 ______ 0,8 |
| 105 | ТЕР46-03-017-05 | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2, 1 м3 заделки _______________ НР 110%*0,94 от ФОТ, (2755,28) СП 70% от ФОТ, (1865,28) . | 0,6 | 1858,53 ______ 718,63 | 61,16 | 1 078,74 | ОЗП=6,18 ЭМ=2,645 ЗПМ=6,18 МАТ=3,893 | 5281,46 | 2664,68 | 97,06 | 2519,7 | 75,22 ______ 0,4 | 45,13 ______ 0,24 |
| 106 | ТЕРм08-02-401-01 | Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок. Кабель 2-4-жильный сечением жилы до 16 мм2, 100 м _______________ НР 95%*0,94 от ФОТ, (4224,8) СП 65% от ФОТ, (3075,16) . | 0,72 | 2555,93 ______ 572,76 | 940,44 ______ 313,28 | 1 042,74 | ОЗП=6,18 ЭМ=4,07 ЗПМ=6,18 МАТ=3,133 | 7656,58 | 2548,55 | 2755,87 ______ 1393,97 | 2352,2 | 51,6 ______ 25,2 | 37,15 ______ 18,14 |
| 107 | прайс-лист | Кабель ВВГ 3х2,5, м | 79,2 | 29,00 |  | 29,00 |  | 2296,8 |  |  | 2296,8 |  |  |
| 108 | прайс-лист | Коробка ответвительная, шт | 7 | 43,00 |  | 43,00 |  | 301 |  |  | 301 |  |  |
| 109 | ТЕРм08-03-593-05 | Светильник для ламп накаливания потолочный или настенный: уплотненный с креплением винтами или болтами для помещений с тяжелыми условиями среды, 100 шт. _______________ НР 95%*0,94 от ФОТ, (106,34) СП 65% от ФОТ, (77,4) . | 0,01 | 5555,23 ______ 1092,78 | 2083,98 ______ 512,92 | 2 378,47 | ОЗП=6,18 ЭМ=3,488 ЗПМ=6,18 МАТ=2,098 | 190,12 | 67,53 | 72,69 ______ 31,70 | 49,9 | 93,4 ______ 41,6 | 0,93 ______ 0,42 |
| 110 | прайс-лист | Светильник "Таблетка", шт | 1 | 345,00 |  | 345,00 |  | 345 |  |  | 345 |  |  |
| 111 | ТЕРм08-03-594-07 | Светильники с люминесцентными лампами отдельно устанавливаемый на подвесах (штангах) с количеством ламп в светильнике: 2, 100 шт. _______________ НР 95%*0,94 от ФОТ, (496,98) СП 65% от ФОТ, (361,74) . | 0,03 | 6489,7 ______ 1731,6 | 2795,68 ______ 769,85 | 1 962,43 | ОЗП=6,18 ЭМ=3,877 ЗПМ=6,18 МАТ=3,125 | 830,18 | 321,04 | 325,17 ______ 142,73 | 183,97 | 148 ______ 63,8 | 4,44 ______ 1,91 |
| 112 | прайс-лист | Светильник ЛПО 01 2х40, шт | 3 | 540,00 |  | 540,00 |  | 1620 |  |  | 1620 |  |  |
| 113 | ТЕРм08-03-591-02 | Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке, 100 шт. _______________ НР 95%*0,94 от ФОТ, (74,97) СП 65% от ФОТ, (54,57) . | 0,03 | 544,82 ______ 376,74 | 12,06 ______ 0,57 | 156,02 | ОЗП=6,18 ЭМ=3,189 ЗПМ=6,18 МАТ=2,841 | 84,3 | 69,85 | 1,15 ______ 0,11 | 13,3 | 32,2 ______ 0,08 | 0,97 |
| 114 | прайс-лист | Выключатель, шт | 3 | 75,00 |  | 75,00 |  | 225 |  |  | 225 |  |  |
| 115 | ТЕРм08-03-591-09 | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке, 100 шт. _______________ НР 95%*0,94 от ФОТ, (118,23) СП 65% от ФОТ, (86,06) . | 0,04 | 688,04 ______ 445,77 | 12,06 ______ 0,57 | 230,21 | ОЗП=6,18 ЭМ=3,189 ЗПМ=6,18 МАТ=2,674 | 136,36 | 110,19 | 1,54 ______ 0,14 | 24,63 | 38,1 ______ 0,08 | 1,52 |
| 116 | прайс-лист | Розетка, шт | 4 | 75,00 |  | 75,00 |  | 300 |  |  | 300 |  |  |
| Раздел 2. Ремонт коридора 2-го этажа |
| Общестроительные работы |
| 117 | ТЕРр57-03-1 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов, 100 м плинтусов _______________ НР 80%*0,94 от ФОТ, (172,5) СП 68% от ФОТ, (155,99) . | 1,07 | 34,69 ______ 34,69 |  |  | ОЗП=6,18 ЗПМ=6,18 | 229,39 | 229,39 |  |  | 3,77 | 4,03 |
| 118 | ТЕРр57-02-1 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина, 100 м2 покрытий _______________ НР 80%*0,94 от ФОТ, (642,16) СП 68% от ФОТ, (580,68) . | 1,3 | 107,41 ______ 104,81 | 2,6 ______ 1,48 |  | ОЗП=6,18 ЭМ=4,986 ЗПМ=6,18 | 858,9 | 842,05 | 16,85 ______ 11,89 |  | 11,39 ______ 0,13 | 14,81 ______ 0,17 |
| 119 | ТЕРр63-10-1 | Разборка облицовки: стен и перегородок, 100 м2 облицовки _______________ НР 77%*0,94 от ФОТ, (402,56) СП 50% от ФОТ, (278,09) . | 1,17 | 78,65 ______ 74,65 | 4 ______ 2,27 |  | ОЗП=6,18 ЭМ=4,986 ЗПМ=6,18 | 563,1 | 539,77 | 23,33 ______ 16,41 |  | 7,31 ______ 0,2 | 8,55 ______ 0,23 |
| 120.1 | ТЕРр61-26-1 | Перетирка штукатурки: внутренних помещений, 100 м2 перетертой поверхности _______________ НР 79%*0,94 от ФОТ, (1545,38) СП 50% от ФОТ, (1040,52) . | 1,17 | 305 ______ 286,67 | 2 ______ 1,14 | 16,33 | ОЗП=6,18 ЭМ=4,986 ЗПМ=6,18 МАТ=3,263 | 2146,81 | 2072,8 | 11,67 ______ 8,24 | 62,34 | 28,07 ______ 0,1 | 32,84 ______ 0,12 |
| 122 | ТЕР10-01-089-01 | Антисептирование водными растворами, 100 м2 стен и перегородок за вычетом проемов, покрытия по ферм _______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент МАТ=0 (1-й уровень); Работы аналогичные новому строительству ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень) _______________ НР 118%*(0,94*0,9) от ФОТ, (649,58) СП 63%*0,85 от ФОТ, (348,45) . | 1,17 | 91,56 ______ 74,42 | 17,14 ______ 0,58 |  | ОЗП=6,18 ЭМ=3,02 ЗПМ=6,18 МАТ=11,603 | 598,64 | 538,09 | 60,55 ______ 4,16 |  | 7,199 ______ 0,125 | 8,42 ______ 0,15 |
| 123 | прайс-лист | Антисептик Церезит, кг | 17,5 | 46,00 |  | 46,00 |  | 805 |  |  | 805 |  |  |
| 124 | ТЕРр61-28-1 | Устройство основания под штукатурку из сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям, 100 м2 поверхности _______________ НР 79%*0,94 от ФОТ, (483,37) СП 50% от ФОТ, (325,46) . | 0,14 | 20772,63 ______ 750,85 | 17,2 ______ 1,48 | 20 004,58 | ОЗП=6,18 ЭМ=2,647 ЗПМ=6,18 МАТ=1,167 | 3924,36 | 649,64 | 6,37 ______ 1,28 | 3268,4 | 81,6 ______ 0,13 | 11,42 ______ 0,02 |
| 125 | ТЕРр61-01-11 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: оконных и дверных откосов плоских, 100 м2 поверхности _______________ НР 79%*0,94 от ФОТ, (1046,91) СП 50% от ФОТ, (704,9) . | 0,14 | 2023,05 ______ 1595,25 | 57,91 ______ 34,19 | 369,89 | ОЗП=6,18 ЭМ=5,028 ЗПМ=6,18 МАТ=1,504 | 1498,86 | 1380,21 | 40,76 ______ 29,58 | 77,89 | 130,63 ______ 0,46 | 18,29 ______ 0,06 |
| 126 | прайс-лист | Смесь растворная сухая для ручной работы, т | 0,238 | 12 500,00 |  | 12 500,00 |  | 2975 |  |  | 2975 |  |  |
| 127 | ТЕРр56-23-1 | Обрамление проемов угловой сталью, 1 т _______________ 871,58 = 5 316,20 - 4 535,33 x 0,98 _______________ НР 82%*0,94 от ФОТ, (148,33) СП 62% от ФОТ, (119,31) . | 0,066 | 871,58 ______ 466,35 | 24,18 ______ 5,45 | 381,05 | ОЗП=6,18 ЭМ=3,471 ЗПМ=6,18 МАТ=4,172 | 300,68 | 190,21 | 5,54 ______ 2,22 | 104,93 | 44 ______ 0,48 | 2,9 ______ 0,03 |
| 128 | прайс-лист | Уголок перфорированный, м | 22 | 24,00 |  | 24,00 |  | 528 |  |  | 528 |  |  |
| 129 | ТЕР15-04-027-03 | Шпатлевка : заполнения проемов дверных, 100 м2 окрашиваемой поверхности _______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Работы аналогичные новому строительству ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 _______________ НР 105%*(0,94*0,9) от ФОТ, (262,04) СП 55%*0,85 от ФОТ, (137,91) . | 0,14 | 345,15 ______ 283,99 | 4,05 ______ 0,14 | 57,11 | ОЗП=6,18 ЭМ=2,785 ЗПМ=6,18 МАТ=2,586 | 267,97 | 245,71 | 1,58 ______ 0,12 | 20,68 | 25,277 ______ 0,0375 | 3,54 ______ 0,01 |
| 130 | ТЕРр61-02-1 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм, 100 м2 отремонтированной поверхности _______________ НР 79%*0,94 от ФОТ, (4604,13) СП 50% от ФОТ, (3100,01) . | 0,47 | 3196,63 ______ 2126,94 | 13,4 ______ 7,61 | 1 056,29 | ОЗП=6,18 ЭМ=4,986 ЗПМ=6,18 МАТ=3,26 | 7827,76 | 6177,91 | 31,40 ______ 22,10 | 1618,5 | 203,07 ______ 0,67 | 95,44 ______ 0,31 |
| 131 | ТЕРр61-01-9 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен, 100 м2 поверхности _______________ НР 79%*0,94 от ФОТ, (4684,95) СП 50% от ФОТ, (3154,43) . | 1,17 | 1093,15 ______ 850,94 | 36,7 ______ 21,58 | 205,51 | ОЗП=6,18 ЭМ=5,024 ЗПМ=6,18 МАТ=1,504 | 6730,16 | 6152,81 | 215,73 ______ 156,04 | 361,62 | 73,8 ______ 0,46 | 86,35 ______ 0,54 |
| 132 | прайс-лист | Смесь растворная сухая для ручной работы, т | 1,123 | 12 500,00 |  | 12 500,00 |  | 14037,5 |  |  | 14038 |  |  |
| 133.2 | ТЕР15-06-001-02 | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: тиснеными и плотными, 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности _______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Работы аналогичные новому строительству ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 _______________ НР 105%*(0,94*0,9) от ФОТ, (4463,73) СП 55%*0,85 от ФОТ, (2349,2) . | 1,17 | 3078,75 ______ 579 | 2,15 ______ 0,14 | 2 497,60 | ОЗП=6,18 ЭМ=2,913 ЗПМ=6,18 МАТ=2,747 | 12221,1 | 4186,53 | 7,33 ______ 0,99 | 8027,3 | 53,9925 ______ 0,025 | 63,17 ______ 0,03 |
| 133.1 | ТЕРр69-02-1 | Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором: толщина стен 0,5 кирпича с диаметром отверстия до 20 мм, 100 отверстий _______________ НР 78%*0,94 от ФОТ, (276,04) СП 50% от ФОТ, (188,24) . | 1,1 | 64,12 ______ 55,38 | 8,74 |  | ОЗП=6,18 ЭМ=3,311 ЗПМ=6,18 | 408,31 | 376,48 | 31,83 |  | 5,49 | 6,04 |
| 135 | ТЕР11-01-039-01 | Устройство отбойного бордюра и сапожка: деревянных, 100 м плинтусов _______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент МАТ=0 (1-й уровень); Работы аналогичные новому строительству ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень) _______________ НР 123%*(0,94*0,9) от ФОТ, (1095,75) СП 75%*0,85 от ФОТ, (671,3) . | 1,6 | 103,95 ______ 88,75 | 15,20 |  | ОЗП=6,18 ЭМ=2,64 ЗПМ=6,18 МАТ=3,371 | 941,72 | 877,52 | 64,2 |  | 8,7975 ______ 0,1 | 14,08 ______ 0,16 |
| 136 | прайс-лист | Стоимость отбойного бордюра, м | 160 | 134,00 |  | 134,00 |  | 21440 |  |  | 21440 |  |  |
| 137 | прайс-лист | Анкер распорный, шт | 110 | 67,00 |  | 67,00 |  | 7370 |  |  | 7370 |  |  |
| 138.1 | ТЕР15-04-002-05 | Силикатная окраска водными составами внутри помещений: по дереву, 100 м2 окрашиваемой поверхности _______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Работы аналогичные новому строительству ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 _______________ 61,01 = 470,05 - 20 451,93 x 0,02 _______________ НР 105%*(0,94*0,9) от ФОТ, (166,65) СП 55%*0,85 от ФОТ, (87,7) . | 0,38 | 70,49 ______ 66,44 | 4,05 ______ 0,14 |  | ОЗП=6,18 ЭМ=2,785 ЗПМ=6,18 МАТ=1,307 | 160,3 | 156,02 | 4,28 ______ 0,32 |  | 6,8885 ______ 0,0375 | 2,62 ______ 0,01 |
| 139 | прайс-лист | Морилка, кг | 11,4 | 166,00 |  | 166,00 |  | 1892,4 |  |  | 1892,4 |  |  |
| 140.1 | ТЕР15-04-038-08 | Покрытие масляными и спиртовыми лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности: за 2 раза стен, 100 м2 окрашиваемой поверхности или покрытия _______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Работы аналогичные новому строительству ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 _______________ НР 105%*(0,94*0,9) от ФОТ, (534,06) СП 55%*0,85 от ФОТ, (281,07) . | 0,38 | 649,85 ______ 213,21 | 4,05 ______ 0,14 | 432,60 | ОЗП=6,18 ЭМ=2,785 ЗПМ=6,18 МАТ=3,335 | 1053,22 | 500,7 | 4,29 ______ 0,32 | 548,23 | 18,768 ______ 0,0375 | 7,13 ______ 0,01 |
| 141 | ТЕР11-01-021-03 | Устройство покрытий наливных, 100 м2 покрытия _______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Работы аналогичные новому строительству ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 _______________ НР 123%*(0,94*0,9) от ФОТ, (7842,25) СП 75%*0,85 от ФОТ, (4804,47) . | 0,52 | 8141,31 ______ 1503,45 | 1308,74 ______ 450,85 | 5 329,12 | ОЗП=6,18 ЭМ=4,072 ЗПМ=6,18 МАТ=3,171 | 16390 | 4831,5 | 2771,17 ______ 1448,85 | 8787,3 | 143,543 ______ 41,6 | 74,64 ______ 21,63 |
| 142 | ТЕР11-01-036-01 | Устройство покрытий из линолеума на клее: бустилат, 100 м2 покрытия _______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Работы аналогичные новому строительству ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 _______________ НР 123%*(0,94*0,9) от ФОТ, (1942,65) СП 75%*0,85 от ФОТ, (1190,14) . | 0,52 | 7582,48 ______ 479,14 | 103,75 ______ 4,98 | 6 999,60 | ОЗП=6,18 ЭМ=2,838 ЗПМ=6,18 МАТ=3,545 | 14595,9 | 1539,75 | 153,11 ______ 15,99 | 12903 | 48,76 ______ 1,0625 | 25,36 ______ 0,55 |
| 143 | ТЕР11-01-040-02 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на мастике кумароно-каучуковой КН-3, 100 м плинтусов _______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Работы аналогичные новому строительству ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 _______________ НР 123%*(0,94*0,9) от ФОТ, (984,33) СП 75%*0,85 от ФОТ, (603,04) . | 1,07 | 622,03 ______ 119,21 | 5,70 | 497,13 | ОЗП=6,18 ЭМ=2,64 ЗПМ=6,18 МАТ=5,795 | 3886,9 | 788,28 | 16,1 | 3082,5 | 10,3385 ______ 0,0375 | 11,06 ______ 0,04 |
| 144 | ТЕР09-03-050-01 | Монтаж дверных порогов, 100 м плинтуса _______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Работы аналогичные новому строительству ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 _______________ НР 90%*(0,94*0,9) от ФОТ, (191,54) СП 85%*0,85 от ФОТ, (181,75) . | 0,21 | 434,97 ______ 161,53 | 232,70 | 40,74 | ОЗП=6,18 ЭМ=1,806 ЗПМ=6,18 МАТ=3,354 | 326,58 | 209,63 | 88,25 | 28,7 | 14,72 ______ 0,0625 | 3,09 ______ 0,01 |
| 145 | прайс-лист | Порог алюминиевый, м | 21 | 90,00 |  | 90,00 |  | 1890 |  |  | 1890 |  |  |
| 147 | С311-1-122-1 | Материалы, перевозимые в мешках и пакетах, массой одного места до 51 кг: погрузка, тонна _______________ НР 78%*0,94 от ФОТ, (69,96) СП 50% от ФОТ, (47,71) . | 4 | 10,65 ______ 2,93 | 7,72 ______ 0,93 |  | ОЗП=6,18 ЭМ=3,484 ЗПМ=6,18 | 180,02 | 72,43 | 107,59 ______ 22,99 |  | 0,319 ______ 0,071 | 1,28 ______ 0,28 |
| 149 | прайс-лист | Мешок для мусора, шт | 100 | 5,20 |  | 5,20 |  | 520 |  |  | 520 |  |  |
| 150 | С310-3012-2 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера, расстояние перевозки 12 км: класс груза 2, нормативное время пробега 1,141 час, 1 т _______________ НР 0%*0,94 от ФОТ) СП 0% от ФОТ | 4 | 21,75 | 21,75 |  | ОЗП=2,824 ЭМ=2,824 МАТ=2,824 | 245,69 |  | 245,69 |  |  |  |
| Раздел 3. Ремонт прачечной 1-го этажа |
| Общестроительные работы |
| 151 | ТЕРр56-02-2 | Снятие оконных переплетов: остекленных, 100 м2 оконных переплетов _______________ НР 82%*0,94 от ФОТ, (21,29) СП 62% от ФОТ, (17,12) . | 0,01 | 454,93 ______ 436,33 | 18,6 ______ 10,56 |  | ОЗП=6,18 ЭМ=4,986 ЗПМ=6,18 | 27,89 | 26,97 | 0,92 ______ 0,65 |  | 46,11 ______ 0,93 | 0,46 ______ 0,01 |
| 152 | ТЕРр56-01-1 | Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах, 100 коробок _______________ НР 82%*0,94 от ФОТ, (60,42) СП 62% от ФОТ, (48,6) . | 0,01 | 1386,55 ______ 1241,55 | 145 ______ 26,87 |  | ОЗП=6,18 ЭМ=3,862 ЗПМ=6,18 | 82,33 | 76,73 | 5,60 ______ 1,66 |  | 128,73 ______ 2,15 | 1,29 ______ 0,02 |
| 155 | ТЕРр63-07-5 | Разборка облицовки стен из плит и плиток: керамических глазурованных плиток, 100 м2 поверхности облицовки _______________ НР 77%*0,94 от ФОТ, (2145,26) СП 50% от ФОТ, (1481,94) . | 0,67 | 845,72 ______ 690,43 | 155,29 ______ 25,38 |  | ОЗП=6,18 ЭМ=3,798 ЗПМ=6,18 | 3253,95 | 2858,79 | 395,16 ______ 105,09 |  | 74,3 ______ 1,99 | 49,78 ______ 1,33 |
| 156 | ТЕР46-02-009-02 | Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных, 100 м2 _______________ НР 110%*0,94 от ФОТ, (899) СП 70% от ФОТ, (608,61) . | 0,67 | 209,98 ______ 209,98 |  |  | ОЗП=6,18 ЗПМ=6,18 | 869,44 | 869,44 |  |  | 22,82 | 15,29 |
| 157.1 | ТЕРр69-02-1 | Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором: толщина стен 0,5 кирпича с диаметром отверстия до 20 мм, 100 отверстий _______________ НР 78%*0,94 от ФОТ, (80,3) СП 50% от ФОТ, (54,76) . | 0,32 | 64,12 ______ 55,38 | 8,74 |  | ОЗП=6,18 ЭМ=3,311 ЗПМ=6,18 | 118,78 | 109,52 | 9,26 |  | 5,49 | 1,76 |
| 159 | ТЕР15-01-047-03 | Облицовка потолков плитами типа Акмигран: по деревянному каркасу и алюминиевым направляющим, без относа, 100 м2 поверхности облицовки _______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Работы аналогичные новому строительству ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 _______________ НР 105%*(0,94*0,9) от ФОТ, (26607,16) СП 55%*0,85 от ФОТ, (14002,98) . | 0,32 | 35723,51 ______ 12616,06 | 656,79 ______ 5,68 | 22 450,66 | ОЗП=6,18 ЭМ=2,542 ЗПМ=6,18 МАТ=1,8 | 38415,4 | 24949,53 | 534,26 ______ 11,22 | 12932 | 1176,45 ______ 3,775 | 376,46 ______ 1,21 |
| 160 | ТЕР10-01-027-03 | Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами: раздельными (раздельно-спаренными) в стенах каменных площадью проема до 2 м2, 100 м2 проемов _______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.8 Установка оконных и дверных блоков дерево-алюминиевых, пластиковых и металлопластиковых взамен деревянных ОЗП=0,78; ТЗ=0,78 (1-й уровень); Работы аналогичные новому строительству ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень) _______________ НР 118%*(0,94*0,9) от ФОТ, (206,04) СП 63%*0,85 от ФОТ, (110,52) . | 0,01 | 7374,2 ______ 2632,44 | 1438,08 ______ 150,69 | 3 303,69 | ОЗП=6,18 ЭМ=3,587 ЗПМ=6,18 МАТ=2,268 | 289,2 | 162,68 | 51,58 ______ 9,31 | 74,94 | 251,3325 ______ 12,725 | 2,51 ______ 0,13 |
| 161 | прайс-лист | Блоки оконные пластиковые, м2 | 1 | 7 850,00 |  | 7 850,00 |  | 7850 |  |  | 7850 |  |  |
| 162 | ТЕР12-01-010-01 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали, 100 м2 покрытия _______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Работы аналогичные новому строительству ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 _______________ НР 120%*(0,94*0,9) от ФОТ, (98,77) СП 65%*0,85 от ФОТ, (53,75) . | 0,01 | 10735,68 ______ 1308 | 33,85 ______ 3,81 | 9 393,84 | ОЗП=6,18 ЭМ=3,467 ЗПМ=6,18 МАТ=1,927 | 263,03 | 80,83 | 1,17 ______ 0,24 | 181,03 | 129,6625 ______ 0,3375 | 1,30 |
| 163 | ТЕРр61-01-9 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен, 100 м2 поверхности _______________ НР 79%*0,94 от ФОТ, (961,01) СП 50% от ФОТ, (647,06) . | 0,24 | 1093,15 ______ 850,94 | 36,7 ______ 21,58 | 205,51 | ОЗП=6,18 ЭМ=5,024 ЗПМ=6,18 МАТ=1,504 | 1380,55 | 1262,11 | 44,25 ______ 32,01 | 74,19 | 73,8 ______ 0,46 | 17,71 ______ 0,11 |
| 164 | прайс-лист | Смесь растворная сухая для ручной работы, т | 0,2304 | 12 500,00 |  | 12 500,00 |  | 2880 |  |  | 2880 |  |  |
| 165 | ТЕР10-01-089-01 | Антисептирование водными растворами, 100 м2 стен и перегородок за вычетом проемов, покрытия по ферм _______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент МАТ=0 (1-й уровень); Работы аналогичные новому строительству ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень) _______________ НР 118%*(0,94*0,9) от ФОТ, (305,34) СП 63%*0,85 от ФОТ, (163,79) . | 0,55 | 91,56 ______ 74,42 | 17,14 ______ 0,58 |  | ОЗП=6,18 ЭМ=3,02 ЗПМ=6,18 МАТ=11,603 | 281,41 | 252,94 | 28,47 ______ 1,95 |  | 7,199 ______ 0,125 | 3,96 ______ 0,07 |
| 166 | прайс-лист | Антисептик Церезит, кг | 8,25 | 46,00 |  | 46,00 |  | 379,5 |  |  | 379,5 |  |  |
| 167 | ТЕР11-01-004-05 | Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой толщиной 2 мм, 100 м2 изолируемой поверхности _______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Работы аналогичные новому строительству ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 _______________ НР 123%*(0,94*0,9) от ФОТ, (124,12) СП 75%*0,85 от ФОТ, (76,04) . | 0,04 | 1243,76 ______ 399,54 | 168,78 ______ 2,55 | 675,44 | ОЗП=6,18 ЭМ=3,273 ЗПМ=6,18 МАТ=3,574 | 217,42 | 98,77 | 22,10 ______ 0,63 | 96,55 | 31,0155 ______ 0,5375 | 1,24 ______ 0,02 |
| 168 | ТЕР11-01-004-06 | Устройство гидроизоляции обмазочной: на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к норме 11-01-004-05, 100 м2 изолируемой поверхности _______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=2; ОЗП=2; ЭМ=2; ЗПМ=2; МАТ=2; ТЗ=2; ТЗМ=2 (1-й уровень); Работы аналогичные новому строительству ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень) _______________ НР 123%*(0,94*0,9) от ФОТ, (78,6) СП 75%*0,85 от ФОТ, (48,15) . | 0,04 | 739,02 ______ 252,04 | 159,84 ______ 2,57 | 327,14 | ОЗП=6,18 ЭМ=3,257 ЗПМ=6,18 МАТ=3,987 | 135,3 | 62,31 | 20,82 ______ 0,63 | 52,17 | 19,565 ______ 0,54 | 0,78 ______ 0,02 |
| 169 | ТЕР15-01-019-01 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе: по кирпичу и бетону, 100 м2 поверхности облицовки _______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Работы аналогичные новому строительству ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 _______________ НР 105%*(0,94*0,9) от ФОТ, (12609,42) СП 55%*0,85 от ФОТ, (6636,16) . | 0,67 | 12103,81 ______ 2844,56 | 27,05 ______ 12,31 | 9 232,21 | ОЗП=6,18 ЭМ=4,609 ЗПМ=6,18 МАТ=3,092 | 30987,5 | 11778,18 | 83,53 ______ 50,98 | 19126 | 262,2 ______ 1,075 | 175,67 ______ 0,72 |
| 171 | С311-1-122-1 | Материалы, перевозимые в мешках и пакетах, массой одного места до 51 кг: погрузка, тонна _______________ НР 78%*0,94 от ФОТ, (87,46) СП 50% от ФОТ, (59,64) . | 5 | 10,65 ______ 2,93 | 7,72 ______ 0,93 |  | ОЗП=6,18 ЭМ=3,484 ЗПМ=6,18 | 225,02 | 90,54 | 134,48 ______ 28,74 |  | 0,319 ______ 0,071 | 1,6 ______ 0,36 |
| 173 | прайс-лист | Мешок для мусора, шт | 125 | 5,20 |  | 5,20 |  | 650 |  |  | 650 |  |  |
| 174 | С310-3012-2 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера, расстояние перевозки 12 км: класс груза 2, нормативное время пробега 1,141 час, 1 т _______________ НР 0%*0,94 от ФОТ) СП 0% от ФОТ | 5 | 21,75 | 21,75 |  | ОЗП=2,824 ЭМ=2,824 МАТ=2,824 | 307,11 |  | 307,11 |  |  |  |
| Электромонтажные работы |
| 175 | ТЕРм08-03-572-07 | Демонтаж распределительного шкафа, шт. _______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=0,5; ЭМ=0,5; ЗПМ=0,5; МАТ=0; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5 _______________ НР 95%*0,94 от ФОТ, (199,73) СП 65% от ФОТ, (145,38) . | 1 | 93,3 ______ 27,26 | 66,04 ______ 2,9 |  | ОЗП=6,18 ЭМ=3,228 ЗПМ=6,18 МАТ=3,498 | 381,63 | 168,47 | 213,16 ______ 17,92 |  | 2,33 ______ 0,41 | 2,33 ______ 0,41 |
| 176 | ТЕРм08-03-572-07 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на полу, высота и ширина, мм, до: 1700х1100, шт. _______________ НР 95%*0,94 от ФОТ, (399,47) СП 65% от ФОТ, (290,76) . | 1 | 485,01 ______ 54,52 | 132,07 ______ 5,8 | 298,42 | ОЗП=6,18 ЭМ=3,228 ЗПМ=6,18 МАТ=3,498 | 1807,13 | 336,93 | 426,32 ______ 35,84 | 1043,9 | 4,66 ______ 0,82 | 4,66 ______ 0,82 |
| 177 | прайс лист | Шкаф распределительный, шт | 1 | 12 590,00 |  | 12 590,00 |  | 12590 |  |  | 12590 |  |  |
| 178 | ТЕРм08-03-599-01 | Демонтаж щитка осветительного, шт. _______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=0,5; ЭМ=0,5; ЗПМ=0,5; МАТ=0; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5 _______________ НР 95%*0,94 от ФОТ, (7,06) СП 65% от ФОТ, (5,14) . | 1 | 2,72 ______ 1 | 1,71 ______ 0,07 |  | ОЗП=6,18 ЭМ=3,204 ЗПМ=6,18 МАТ=2,04 | 11,64 | 6,16 | 5,48 ______ 0,43 |  | 0,085 ______ 0,01 | 0,09 ______ 0,01 |
| 179 | ТЕРм08-03-599-01 | Щитки осветительные, устанавливаемые в нише распорными дюбелями, масса щитка, кг, до: 6, шт. _______________ НР 95%*0,94 от ФОТ, (14,11) СП 65% от ФОТ, (10,27) . | 1 | 55,44 ______ 1,99 | 3,42 ______ 0,14 | 50,02 | ОЗП=6,18 ЭМ=3,204 ЗПМ=6,18 МАТ=2,04 | 125,31 | 12,3 | 10,96 ______ 0,87 | 102,05 | 0,17 ______ 0,02 | 0,17 ______ 0,02 |
| 180 | прайс лист | Щиток осветительный, шт | 1 | 2 150,00 |  | 2 150,00 |  | 2150 |  |  | 2150 |  |  |
| 181 | ТЕРр67-03-1 | Демонтаж кабеля, 100 м _______________ НР 85%*0,94 от ФОТ, (149,1) СП 65% от ФОТ, (121,3) . | 0,34 | 88,9 ______ 88,7 | 0,2 ______ 0,11 |  | ОЗП=6,18 ЭМ=4,986 ЗПМ=6,18 | 186,72 | 186,38 | 0,34 ______ 0,23 |  | 9,64 ______ 0,01 | 3,28 |
| 182.1 | ТЕРм08-02-397-01 | Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м, 100 шт. _______________ НР 95%*0,94 от ФОТ, (185,28) СП 65% от ФОТ, (134,86) . | 0,17 | 988,94 ______ 118,77 | 238,61 ______ 45,8 | 631,56 | ОЗП=6,18 ЭМ=3,706 ЗПМ=6,18 МАТ=1,174 | 401,16 | 124,78 | 150,33 ______ 48,12 | 126,05 | 10,7 ______ 3,94 | 1,82 ______ 0,67 |
| 183 | прайс лист | Кабель канал L=2 м 16х16, м | 34 | 46,00 |  | 46,00 |  | 1564 |  |  | 1564 |  |  |
| 184 | ТЕРм08-02-401-01 | Кабель 2-4-жильный сечением жилы до 16 мм2, 100 м _______________ НР 95%*0,94 от ФОТ, (1995,04) СП 65% от ФОТ, (1452,16) . | 0,34 | 2555,93 ______ 572,76 | 940,44 ______ 313,28 | 1 042,74 | ОЗП=6,18 ЭМ=4,07 ЗПМ=6,18 МАТ=3,133 | 3615,61 | 1203,48 | 1301,38 ______ 658,26 | 1110,8 | 51,6 ______ 25,2 | 17,54 ______ 8,57 |
| 185 | прайс лист | Кабель КГ4х10+1х6, м | 34 | 172,00 |  | 172,00 |  | 5848 |  |  | 5848 |  |  |
| 186 | ТЕРр67-08-2 | Смена светильников : с люминесцентными лампами, 100 шт. _______________ НР 85%*0,94 от ФОТ, (366,59) СП 65% от ФОТ, (298,23) . | 0,04 | 1856,69 ______ 1855,09 | 1,6 ______ 0,91 |  | ОЗП=6,18 ЭМ=4,986 ЗПМ=6,18 | 458,9 | 458,58 | 0,32 ______ 0,23 |  | 163,3 ______ 0,08 | 6,53 |
| 187 | прайс лист | Светильник ARS/R595 4х18, шт | 4 | 982,00 |  | 982,00 |  | 3928 |  |  | 3928 |  |  |
| 188 | прайс лист | Лампы люминисцентные, шт | 16 | 30,00 |  | 30,00 |  | 480 |  |  | 480 |  |  |
| 189 | ТЕРр67-09-1 | Смена: выключателей, 100 шт. _______________ НР 85%*0,94 от ФОТ, (25,52) СП 65% от ФОТ, (20,76) . | 0,02 | 258,44 ______ 258,44 |  |  | ОЗП=6,18 ЗПМ=6,18 | 31,94 | 31,94 |  |  | 24,10 | 0,48 |
| 190 | прайс лист | Выключатель скрытой проводки, шт | 2 | 75,00 |  | 75,00 |  | 150 |  |  | 150 |  |  |
| 191 | ТЕРр67-09-2 | Смена: розеток, 100 шт. _______________ НР 85%*0,94 от ФОТ, (63,81) СП 65% от ФОТ, (51,91) . | 0,05 | 258,44 ______ 258,44 |  |  | ОЗП=6,18 ЗПМ=6,18 | 79,86 | 79,86 |  |  | 24,10 | 1,21 |
| 192 | прайс лист | Розетка скрытой проводки, шт | 5 | 75,00 |  | 75,00 |  | 375 |  |  | 375 |  |  |
| Раздел 4. Ремонт потолка бассейна на 1-ом этаже |
| Общестроительные работы |
| 195 | ТЕР10-01-089-01 | Антисептирование водными растворами, 100 м2 стен и перегородок за вычетом проемов, покрытия по ферм _______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент МАТ=0 (1-й уровень); Работы аналогичные новому строительству ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень) _______________ НР 118%*(0,94*0,9) от ФОТ, (91,61) СП 63%*0,85 от ФОТ, (49,14) . | 0,165 | 91,56 ______ 74,42 | 17,14 ______ 0,58 |  | ОЗП=6,18 ЭМ=3,02 ЗПМ=6,18 МАТ=11,603 | 84,42 | 75,88 | 8,54 ______ 0,59 |  | 7,199 ______ 0,125 | 1,19 ______ 0,02 |
| 196 | прайс-лист | Антисептик Церезит, кг | 2,47 | 46,00 |  | 46,00 |  | 113,62 |  |  | 113,62 |  |  |
| 197.1 | ТЕРр69-02-1 | Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором: толщина стен 0,5 кирпича с диаметром отверстия до 20 мм, 100 отверстий _______________ НР 78%*0,94 от ФОТ, (40,15) СП 50% от ФОТ, (27,38) . | 0,16 | 64,12 ______ 55,38 | 8,74 |  | ОЗП=6,18 ЭМ=3,311 ЗПМ=6,18 | 59,39 | 54,76 | 4,63 |  | 5,49 | 0,88 |
| 198 | ТЕР15-01-047-03 | Облицовка потолков плитами типа Акмигран: по деревянному каркасу и алюминиевым направляющим, без относа, 100 м2 поверхности облицовки _______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Работы аналогичные новому строительству ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 _______________ НР 105%*(0,94*0,9) от ФОТ, (13303,57) СП 55%*0,85 от ФОТ, (7001,49) . | 0,16 | 35723,51 ______ 12616,06 | 656,79 ______ 5,68 | 22 450,66 | ОЗП=6,18 ЭМ=2,542 ЗПМ=6,18 МАТ=1,8 | 19207,7 | 12474,76 | 267,13 ______ 5,61 | 6465,8 | 1176,45 ______ 3,775 | 188,23 ______ 0,6 |
| 200 | С311-1-122-1 | Материалы, перевозимые в мешках и пакетах, массой одного места до 51 кг: погрузка, тонна _______________ НР 78%*0,94 от ФОТ, (17,49) СП 50% от ФОТ, (11,93) . | 1 | 10,65 ______ 2,93 | 7,72 ______ 0,93 |  | ОЗП=6,18 ЭМ=3,484 ЗПМ=6,18 | 45 | 18,11 | 26,89 ______ 5,75 |  | 0,319 ______ 0,071 | 0,32 ______ 0,07 |
| 202 | прайс-лист | Мешок для мусора, шт | 25 | 5,20 |  | 5,20 |  | 130 |  |  | 130 |  |  |
| 203 | С310-3012-2 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера, расстояние перевозки 12 км: класс груза 2, нормативное время пробега 1,141 час, 1 т _______________ НР 0%*0,94 от ФОТ) СП 0% от ФОТ | 1 | 21,75 | 21,75 |  | ОЗП=2,824 ЭМ=2,824 МАТ=2,824 | 61,42 |  | 61,42 |  |  |  |
| Электромонтажные работы |
| 204 | ТЕРр67-01-1 | Демонтаж электропроводки: Скрытая проводка, 100 м _______________ НР 85%*0,94 от ФОТ, (11,54) СП 65% от ФОТ, (9,39) . | 0,1 | 23,37 ______ 23,37 |  |  | ОЗП=6,18 ЗПМ=6,18 | 14,44 | 14,44 |  |  | 2,54 | 0,25 |
| 205 | ТЕРр67-08-1 | Смена светильников : с лампами накаливания, 100 шт. _______________ НР 85%*0,94 от ФОТ, (199,98) СП 65% от ФОТ, (162,69) . | 0,04 | 1012,78 ______ 1012,18 | 0,6 ______ 0,34 |  | ОЗП=6,18 ЭМ=4,986 ЗПМ=6,18 | 250,33 | 250,21 | 0,12 ______ 0,08 |  | 89,1 ______ 0,03 | 3,56 |
| 206 | прайс лист | Светильник настенный, шт | 4 | 435,00 |  | 435,00 |  | 1740 |  |  | 1740 |  |  |
| 207 | ТЕРр67-09-1 | Смена: выключателей, 100 шт. _______________ НР 85%*0,94 от ФОТ, (12,76) СП 65% от ФОТ, (10,38) . | 0,01 | 258,44 ______ 258,44 |  |  | ОЗП=6,18 ЗПМ=6,18 | 15,97 | 15,97 |  |  | 24,10 | 0,24 |
| 208 | прайс лист | Выключатель скрытой проводки, шт | 1 | 75,00 |  | 75,00 |  | 75 |  |  | 75 |  |  |
| 209.1 | ТЕРм08-02-397-01 | Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м, 100 шт. _______________ НР 95%*0,94 от ФОТ, (54,49) СП 65% от ФОТ, (39,66) . | 0,05 | 988,94 ______ 118,77 | 238,61 ______ 45,8 | 631,56 | ОЗП=6,18 ЭМ=3,706 ЗПМ=6,18 МАТ=1,174 | 117,99 | 36,7 | 44,21 ______ 14,15 | 37,08 | 10,7 ______ 3,94 | 0,54 ______ 0,2 |
| 210 | прайс лист | Кабель канал L=2 м 16х16, м | 10 | 46,00 |  | 46,00 |  | 460 |  |  | 460 |  |  |
| 211 | ТЕРм08-02-401-01 | Кабель 2-4-жильный сечением жилы до 16 мм2, 100 м _______________ НР 95%*0,94 от ФОТ, (586,78) СП 65% от ФОТ, (427,11) . | 0,1 | 2555,93 ______ 572,76 | 940,44 ______ 313,28 | 1 042,74 | ОЗП=6,18 ЭМ=4,07 ЗПМ=6,18 МАТ=3,133 | 1063,41 | 353,97 | 382,76 ______ 193,61 | 326,68 | 51,6 ______ 25,2 | 5,16 ______ 2,52 |
| 212 | прайс лист | Кабель ВВГнг 3х2,5, м | 10 | 29,00 |  | 29,00 |  | 290 |  |  | 290 |  |  |
| Раздел 5. Ремонт магистрального трубопровода горячей воды в коридоре 1-го этажа |
| Санитарно-технические работы |
| 213 | ТЕРр65-15-02 | Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром до: 32 мм, 100 м трубопроводов _______________ НР 103%*0,94 от ФОТ, (1146,04) СП 60% от ФОТ, (710,21) . | 0,2 | 1072,22 ______ 953,13 | 72,22 ______ 4,54 | 46,87 | ОЗП=6,18 ЭМ=3,366 ЗПМ=6,18 МАТ=2,658 | 1251,6 | 1178,07 | 48,62 ______ 5,61 | 24,91 | 91 ______ 0,4 | 18,2 ______ 0,08 |
| 214 | прайс лист | Трубы стальные оцинкованные Д 25 мм, м | 21,4 | 104,31 |  | 104,31 |  | 2232,23 |  |  | 2232,2 |  |  |
| 215 | ТЕРр65-15-03 | Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром до: 50 мм, 100 м трубопроводов _______________ НР 103%*0,94 от ФОТ, (699,72) СП 60% от ФОТ, (433,62) . | 0,1 | 1454,58 ______ 1162,61 | 182,43 ______ 6,82 | 109,54 | ОЗП=6,18 ЭМ=3,533 ЗПМ=6,18 МАТ=2,651 | 811,98 | 718,49 | 64,45 ______ 4,21 | 29,04 | 111 ______ 0,6 | 11,1 ______ 0,06 |
| 216 | прайс лист | Трубы стальные оцинкованные Д 57 мм, м | 10,7 | 212,98 |  | 212,98 |  | 2278,89 |  |  | 2278,9 |  |  |
| 217 | ТЕРр65-15-04 | Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром до: 80 мм, 100 м трубопроводов _______________ НР 103%*0,94 от ФОТ, (3283,32) СП 60% от ФОТ, (2034,7) . | 0,4 | 1848,67 ______ 1361,61 | 291,66 ______ 10,22 | 195,40 | ОЗП=6,18 ЭМ=3,543 ЗПМ=6,18 МАТ=3,046 | 4017,32 | 3365,9 | 413,34 ______ 25,26 | 238,08 | 130 ______ 0,9 | 52 ______ 0,36 |
| 218 | прайс лист | Трубы стальные оцинкованные Д 89 мм, м | 42,8 | 364,00 |  | 364,00 |  | 15579,2 |  |  | 15579 |  |  |
| 219 | СЦМ-300-1224 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты, кг _______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Работы аналогичные новому строительству ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | 25 | 10,84 |  | 10,84 | МАТ=3,297 | 893,49 |  |  | 893,49 |  |  |
| 220 | ТЕР16-07-005-01 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм, 100 м трубопровода _______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Работы аналогичные новому строительству ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 _______________ НР 128%*(0,94*0,9) от ФОТ, (190,31) СП 83%*0,85 от ФОТ, (123,98) . | 0,3 | 137,91 ______ 78,99 | 55,26 | 3,65 | ОЗП=6,18 ЭМ=3,19 ЗПМ=6,18 МАТ=4,867 | 204,67 | 146,45 | 52,89 | 5,33 | 5,76 | 1,73 |
| 221 | ТЕР16-07-005-02 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм, 100 м трубопровода _______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Работы аналогичные новому строительству ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 _______________ НР 128%*(0,94*0,9) от ФОТ, (253,74) СП 83%*0,85 от ФОТ, (165,31) . | 0,4 | 142,31 ______ 78,99 | 55,26 | 8,05 | ОЗП=6,18 ЭМ=3,19 ЗПМ=6,18 МАТ=7,122 | 288,72 | 195,27 | 70,52 | 22,93 | 5,76 | 2,30 |
| 222 | ТЕРр65-05-02 | Смена арматуры: вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм, 100 шт. _______________ НР 103%*0,94 от ФОТ, (264,7) СП 60% от ФОТ, (164,03) . | 0,04 | 1235,82 ______ 1104,56 | 15,72 ______ 1,36 | 115,54 | ОЗП=6,18 ЭМ=2,64 ЗПМ=6,18 МАТ=1,774 | 282,91 | 273,05 | 1,66 ______ 0,34 | 8,2 | 103 ______ 0,12 | 4,12 |
| 223 | прайс-лист | Кран шаровый Д 25 мм, шт | 4 | 211,86 |  | 211,86 |  | 847,44 |  |  | 847,44 |  |  |
| 224 | ТЕР13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021, 100 м2 окрашиваемой поверхности _______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Работы аналогичные новому строительству ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 _______________ НР 90%*(0,94*0,9) от ФОТ, (60,68) СП 70%*0,85 от ФОТ, (47,42) . | 0,14 | 288,86 ______ 76,59 | 13,96 ______ 0,16 | 198,31 | ОЗП=6,18 ЭМ=3,07 ЗПМ=6,18 МАТ=2,722 | 147,84 | 66,27 | 6,00 ______ 0,14 | 75,57 | 6,1065 ______ 0,025 | 0,85 |
| 225 | ТЕР13-03-004-23 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: краской БТ-177 серебристой, 100 м2 окрашиваемой поверхности _______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=2; ОЗП=2; ЭМ=2; ЗПМ=2; МАТ=2; ТЗ=2; ТЗМ=2 (1-й уровень); Работы аналогичные новому строительству ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень) _______________ НР 90%*(0,94*0,9) от ФОТ, (52,71) СП 70%*0,85 от ФОТ, (41,19) . | 0,14 | 492,24 ______ 66,39 | 33,37 ______ 0,29 | 392,48 | ОЗП=6,18 ЭМ=3,029 ЗПМ=6,18 МАТ=2,609 | 214,95 | 57,44 | 14,15 ______ 0,25 | 143,36 | 6,192 ______ 0,0675 | 0,87 ______ 0,01 |
| 226 | ТЕР26-01-017-01 | Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного полиэтилена ("Термофлекс"): трубками, 10 м трубопроводов _______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Работы аналогичные новому строительству ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 _______________ НР 100%*(0,94*0,9) от ФОТ, (2079,8) СП 70%*0,85 от ФОТ, (1462,74) . | 7 | 3866,64 ______ 47,36 | 51,55 | 3 767,73 | ОЗП=6,18 ЭМ=2,716 ЗПМ=6,18 МАТ=1,69 | 47601 | 2048,66 | 980,07 | 44572 | 4,048 ______ 0,3125 | 28,34 ______ 2,19 |
| Раздел 6. Проведение очередных испытаний и электроизмерений электроустановок |
| Раздел 7. Ремонт системы отопления |
| Санитарно-технические работы |
| 228 | ТЕРр65-03-02 | Снятие: клапанов фланцевых приемных диаметром до 50 мм, 100 шт. арматуры _______________ НР 74%*0,94 от ФОТ, (101,55) СП 50% от ФОТ, (73) . | 0,08 | 297,34 ______ 292,54 | 4,8 ______ 2,73 |  | ОЗП=6,18 ЭМ=4,986 ЗПМ=6,18 | 146,55 | 144,64 | 1,91 ______ 1,35 |  | 29 ______ 0,24 | 2,32 ______ 0,02 |
| 229 | ТЕРр65-03-03 | Снятие: клапанов фланцевых приемных диаметром до 100 мм, 100 шт. арматуры _______________ НР 74%*0,94 от ФОТ, (218,84) СП 50% от ФОТ, (157,31) . | 0,1 | 514,96 ______ 501,36 | 13,6 ______ 7,72 |  | ОЗП=6,18 ЭМ=4,986 ЗПМ=6,18 | 316,62 | 309,84 | 6,78 ______ 4,77 |  | 49,7 ______ 0,68 | 4,97 ______ 0,07 |
| 230 | ТЕР16-05-001-02 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм, 1 шт _______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Работы аналогичные новому строительству ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 _______________ 102,47 = 358,12 - 255,65 _______________ НР 128%*(0,94*0,9) от ФОТ, (1164,38) СП 83%*0,85 от ФОТ, (758,6) . | 8 | 106,3 ______ 18,12 | 7,35 | 80,83 | ОЗП=6,18 ЭМ=3,194 ЗПМ=6,18 МАТ=2,981 | 3011,49 | 896,05 | 187,81 | 1927,6 | 1,6905 ______ 0,025 | 13,52 ______ 0,2 |
| 231 | прайс-лист | Кран шаровый фланцевый Naval Д 50 мм, шт | 8 | 3 243,00 |  | 3 243,00 |  | 25944 |  |  | 25944 |  |  |
| 232 | ТЕР16-05-001-03 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 100 мм, 1 шт _______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Работы аналогичные новому строительству ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 _______________ 178,50 = 587,93 - 409,43 _______________ НР 128%*(0,94*0,9) от ФОТ, (2913,45) СП 83%*0,85 от ФОТ, (1898,12) . | 10 | 185,68 ______ 35,89 | 12,49 ______ 0,39 | 137,30 | ОЗП=6,18 ЭМ=3,512 ЗПМ=6,18 МАТ=3,508 | 7473,14 | 2218,1 | 438,56 ______ 23,95 | 4816,5 | 3,3465 ______ 0,05 | 33,47 ______ 0,5 |
| 233 | прайс-лист | Кран шаровый фланцевый Naval Д 80 мм, шт | 10 | 7 400,00 |  | 7 400,00 |  | 74000 |  |  | 74000 |  |  |
| 234 | ТЕРр65-15-03 | Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром до: 50 мм, 100 м трубопроводов _______________ НР 103%*0,94 от ФОТ, (699,72) СП 60% от ФОТ, (433,62) . | 0,1 | 1454,58 ______ 1162,61 | 182,43 ______ 6,82 | 109,54 | ОЗП=6,18 ЭМ=3,533 ЗПМ=6,18 МАТ=2,651 | 811,98 | 718,49 | 64,45 ______ 4,21 | 29,04 | 111 ______ 0,6 | 11,1 ______ 0,06 |
| 235 | прайс лист | Трубы стальные Д 57 мм, м | 10,7 | 124,07 |  | 124,07 |  | 1327,55 |  |  | 1327,6 |  |  |
| 236 | СЦМ-300-1224 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты, кг _______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Работы аналогичные новому строительству ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | 5 | 10,84 |  | 10,84 | МАТ=3,297 | 178,7 |  |  | 178,7 |  |  |
| 237 | ТЕР16-07-005-01 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм, 100 м трубопровода _______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Работы аналогичные новому строительству ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 _______________ НР 128%*(0,94*0,9) от ФОТ, (164,94) СП 83%*0,85 от ФОТ, (107,46) . | 0,26 | 137,91 ______ 78,99 | 55,26 | 3,65 | ОЗП=6,18 ЭМ=3,19 ЗПМ=6,18 МАТ=4,867 | 177,38 | 126,93 | 45,83 | 4,62 | 5,76 | 1,50 |
| 238 | ТЕР13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021, 100 м2 окрашиваемой поверхности _______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Работы аналогичные новому строительству ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 _______________ НР 90%*(0,94*0,9) от ФОТ, (8,66) СП 70%*0,85 от ФОТ, (6,77) . | 0,02 | 288,86 ______ 76,59 | 13,96 ______ 0,16 | 198,31 | ОЗП=6,18 ЭМ=3,07 ЗПМ=6,18 МАТ=2,722 | 21,12 | 9,47 | 0,86 ______ 0,02 | 10,79 | 6,1065 ______ 0,025 | 0,12 |
| Раздел 8. Замена оконных блоков по лестничным клеткам |
| Общестроительные работы |
| 239 | ТЕРр56-02-2 | Снятие оконных переплетов: остекленных, 100 м2 оконных переплетов _______________ НР 82%*0,94 от ФОТ, (851,51) СП 62% от ФОТ, (684,92) . | 0,4 | 454,93 ______ 436,33 | 18,6 ______ 10,56 |  | ОЗП=6,18 ЭМ=4,986 ЗПМ=6,18 | 1115,7 | 1078,61 | 37,09 ______ 26,10 |  | 46,11 ______ 0,93 | 18,44 ______ 0,37 |
| 240 | ТЕРр56-01-1 | Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах, 100 коробок _______________ НР 82%*0,94 от ФОТ, (2175,18) СП 62% от ФОТ, (1749,63) . | 0,36 | 1386,55 ______ 1241,55 | 145 ______ 26,87 |  | ОЗП=6,18 ЭМ=3,862 ЗПМ=6,18 | 2963,8 | 2762,2 | 201,60 ______ 59,78 |  | 128,73 ______ 2,15 | 46,34 ______ 0,77 |
| 241 | ТЕР10-01-027-03 | Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами: раздельными (раздельно-спаренными) в стенах каменных площадью проема до 2 м2, 100 м2 проемов _______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.8 Установка оконных и дверных блоков дерево-алюминиевых, пластиковых и металлопластиковых взамен деревянных ОЗП=0,78; ТЗ=0,78 (1-й уровень); Работы аналогичные новому строительству ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень) _______________ НР 118%*(0,94*0,9) от ФОТ, (8241,67) СП 63%*0,85 от ФОТ, (4421,02) . | 0,4 | 7374,2 ______ 2632,44 | 1438,08 ______ 150,69 | 3 303,69 | ОЗП=6,18 ЭМ=3,587 ЗПМ=6,18 МАТ=2,268 | 11567,9 | 6507,39 | 2063,35 ______ 372,50 | 2997,1 | 251,3325 ______ 12,725 | 100,53 ______ 5,09 |
| 242 | прайс-лист | Блоки оконные пластиковые, м2 | 40 | 7 850,00 |  | 7 850,00 |  | 314000 |  |  | 314000 |  |  |
| 243 | ТЕР12-01-010-01 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали, 100 м2 покрытия _______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Работы аналогичные новому строительству ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 _______________ НР 120%*(0,94*0,9) от ФОТ, (3950,49) СП 65%*0,85 от ФОТ, (2149,97) . | 0,4 | 10735,68 ______ 1308 | 33,85 ______ 3,81 | 9 393,84 | ОЗП=6,18 ЭМ=3,467 ЗПМ=6,18 МАТ=1,927 | 10521,1 | 3233,37 | 46,94 ______ 9,42 | 7240,8 | 129,6625 ______ 0,3375 | 51,87 ______ 0,14 |
| 244 | ТЕР10-01-039-01 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2, 100 м2 проемов _______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Работы аналогичные новому строительству ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 _______________ 4 334,63 = 33 265,63 - 289,31 x 100 _______________ НР 118%*(0,94*0,9) от ФОТ, (269,63) СП 63%*0,85 от ФОТ, (144,63) . | 0,024 | 4830,71 ______ 1301,01 | 1631,94 ______ 216,5 | 1 897,77 | ОЗП=6,18 ЭМ=3,715 ЗПМ=6,18 МАТ=5,35 | 582,14 | 192,97 | 145,50 ______ 32,11 | 243,67 | 119,922 ______ 16,675 | 2,88 ______ 0,4 |
| 245 | прайс-лист | Дверной блок балконный с фурнитурой, шт | 1 | 15 200,00 |  | 15 200,00 |  | 15200 |  |  | 15200 |  |  |
| 246 | ТЕР15-01-050-04 | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее, 100 м2 облицовки _______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Работы аналогичные новому строительству ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 _______________ НР 105%*(0,94*0,9) от ФОТ, (5065,06) СП 55%*0,85 от ФОТ, (2665,67) . | 0,37 | 11304,79 ______ 2076,9 | 97,29 ______ 1,14 | 9 130,60 | ОЗП=6,18 ЭМ=2,692 ЗПМ=6,18 МАТ=2,443 | 13099,2 | 4749,04 | 96,90 ______ 2,60 | 8253,2 | 191,4405 ______ 0,725 | 70,83 ______ 0,27 |
| Раздел 9. Ремонт помещений слесарной мастерской, теплового узла, электрощитовой, приточной камеры №2, коридора 1-го этажа |
| 249 | ТЕРр61-02-7 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм, 100 м2 отремонтированной поверхности _______________ НР 79%*0,94 от ФОТ, (28629,04) СП 50% от ФОТ, (19276,22) . | 2,6 | 3461,41 ______ 2391,72 | 13,4 ______ 7,61 | 1 056,29 | ОЗП=6,18 ЭМ=4,986 ЗПМ=6,18 МАТ=3,001 | 46845,7 | 38430,16 | 173,71 ______ 122,28 | 8241,8 | 228,35 ______ 0,67 | 593,71 ______ 1,74 |
| 250 | ТЕР10-01-089-01 | Антисептирование водными растворами, 100 м2 стен и перегородок за вычетом проемов, покрытия по ферм _______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент МАТ=0 (1-й уровень); Работы аналогичные новому строительству ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень) _______________ НР 118%*(0,94*0,9) от ФОТ, (1443,46) СП 63%*0,85 от ФОТ, (774,31) . | 2,6 | 91,56 ______ 74,42 | 17,14 ______ 0,58 |  | ОЗП=6,18 ЭМ=3,02 ЗПМ=6,18 МАТ=11,603 | 1330,31 | 1195,72 | 134,56 ______ 9,24 |  | 7,199 ______ 0,125 | 18,72 ______ 0,33 |
| 251 | прайс-лист | Антисептик Церезит, кг | 39 | 46,00 |  | 46,00 |  | 1794 |  |  | 1794 |  |  |
| 252 | ТЕРр61-28-1 | Устройство основания под штукатурку сетки, 100 м2 поверхности _______________ НР 79%*0,94 от ФОТ, (8976,88) СП 50% от ФОТ, (6044,22) . | 2,6 | 20772,63 ______ 750,85 | 17,2 ______ 1,48 | 20 004,58 | ОЗП=6,18 ЭМ=2,647 ЗПМ=6,18 МАТ=1,167 | 72880,9 | 12064,66 | 118,37 ______ 23,78 | 60698 | 81,6 ______ 0,13 | 212,16 ______ 0,34 |
| 253 | ТЕРр61-01-9 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен, 100 м2 поверхности _______________ НР 79%*0,94 от ФОТ, (6927,31) СП 50% от ФОТ, (4664,23) . | 1,73 | 1093,15 ______ 850,94 | 36,7 ______ 21,58 | 205,51 | ОЗП=6,18 ЭМ=5,024 ЗПМ=6,18 МАТ=1,504 | 9951,44 | 9097,74 | 318,98 ______ 230,72 | 534,72 | 73,8 ______ 0,46 | 127,67 ______ 0,8 |
| 254 | ТЕРр61-01-10 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: потолков, 100 м2 поверхности _______________ НР 79%*0,94 от ФОТ, (4412,54) СП 50% от ФОТ, (2971,01) . | 0,87 | 1348,27 ______ 1080,85 | 41,29 ______ 24,31 | 226,13 | ОЗП=6,18 ЭМ=5,025 ЗПМ=6,18 МАТ=1,507 | 6288,28 | 5811,3 | 180,51 ______ 130,71 | 296,47 | 89,76 ______ 0,46 | 78,09 ______ 0,4 |
| 255 | прайс-лист | Смесь растворная сухая для ручной работы, т | 2,6354 | 12 500,00 |  | 12 500,00 |  | 32942,5 |  |  | 32943 |  |  |
| 256 | ТЕР15-04-025-08 | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: стен, 100 м2 окрашиваемой поверхности _______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Работы аналогичные новому строительству ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 _______________ НР 105%*(0,94*0,9) от ФОТ, (7875,52) СП 55%*0,85 от ФОТ, (4144,78) . | 1,9 | 1618,15 ______ 629,07 | 21,15 ______ 0,14 | 967,93 | ОЗП=6,18 ЭМ=2,668 ЗПМ=6,18 МАТ=1,809 | 10820,7 | 7386,58 | 107,21 ______ 1,61 | 3326,9 | 58,6615 ______ 0,15 | 111,46 ______ 0,29 |
| 257 | ТЕР15-04-005-03 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен, 100 м2 окрашиваемой поверхности _______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Работы аналогичные новому строительству ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 _______________ НР 105%*(0,94*0,9) от ФОТ, (6893,04) СП 55%*0,85 от ФОТ, (3627,71) . | 2 | 1784,34 ______ 522,89 | 29 ______ 0,29 | 1 232,45 | ОЗП=6,18 ЭМ=2,681 ЗПМ=6,18 МАТ=1,976 | 11489,1 | 6462,96 | 155,50 ______ 3,55 | 4870,6 | 49,335 ______ 0,2125 | 98,67 ______ 0,43 |
| 258 | ТЕР15-04-005-04 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков, 100 м2 окрашиваемой поверхности _______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Работы аналогичные новому строительству ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 _______________ НР 105%*(0,94*0,9) от ФОТ, (11257,44) СП 55%*0,85 от ФОТ, (5924,64) . | 2,6 | 2033,78 ______ 656,97 | 30,9 ______ 0,29 | 1 345,91 | ОЗП=6,18 ЭМ=2,678 ЗПМ=6,18 МАТ=1,977 | 17689,6 | 10556,23 | 215,15 ______ 4,62 | 6918,2 | 61,985 ______ 0,225 | 161,16 ______ 0,59 |
| Электромонтажные работы |
| 259 | ТЕРр67-08-2 | Смена светильников : с люминесцентными лампами, 100 шт. _______________ НР 85%*0,94 от ФОТ, (3115,96) СП 65% от ФОТ, (2534,89) . | 0,34 | 1856,69 ______ 1855,09 | 1,6 ______ 0,91 |  | ОЗП=6,18 ЭМ=4,986 ЗПМ=6,18 | 3900,63 | 3897,92 | 2,71 ______ 1,91 |  | 163,3 ______ 0,08 | 55,52 ______ 0,03 |
| 260 | прайс лист | Светильник ARS/R595 4х18, шт | 34 | 982,00 |  | 982,00 |  | 33388 |  |  | 33388 |  |  |
| 261 | прайс лист | Лампы люминисцентные, шт | 136 | 30,00 |  | 30,00 |  | 4080 |  |  | 4080 |  |  |
| 263 | С311-1-122-1 | Материалы, перевозимые в мешках и пакетах, массой одного места до 51 кг: погрузка, тонна _______________ НР 78%*0,94 от ФОТ, (69,96) СП 50% от ФОТ, (47,71) . | 4 | 10,65 ______ 2,93 | 7,72 ______ 0,93 |  | ОЗП=6,18 ЭМ=3,484 ЗПМ=6,18 | 180,02 | 72,43 | 107,59 ______ 22,99 |  | 0,319 ______ 0,071 | 1,28 ______ 0,28 |
| 265 | прайс-лист | Мешок для мусора, шт | 100 | 5,20 |  | 5,20 |  | 520 |  |  | 520 |  |  |
| 266 | С310-3012-2 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера, расстояние перевозки 12 км: класс груза 2, нормативное время пробега 1,141 час, 1 т _______________ НР 0%*0,94 от ФОТ) СП 0% от ФОТ | 4 | 21,75 | 21,75 |  | ОЗП=2,824 ЭМ=2,824 МАТ=2,824 | 245,69 |  | 245,69 |  |  |  |
| Раздел 10. Замена дверных блоков в помещениях склада и пищеблока столовой |
| Общестроительные работы |
| 267 | ТЕРр56-10-1 | Снятие дверных полотен, 100 м2 дверных полотен _______________ НР 82%*0,94 от ФОТ, (68,03) СП 62% от ФОТ, (54,72) . | 0,042 | 340,02 ______ 340,02 |  |  | ОЗП=6,18 ЗПМ=6,18 | 88,26 | 88,26 |  |  | 36,28 | 1,52 |
| 268 | ТЕРр56-09-1 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах: с отбивкой штукатурки в откосах, 100 коробок _______________ НР 82%*0,94 от ФОТ, (166,58) СП 62% от ФОТ, (133,99) . | 0,02 | 2055,55 ______ 1696,69 | 358,86 ______ 51,81 |  | ОЗП=6,18 ЭМ=3,742 ЗПМ=6,18 | 236,57 | 209,71 | 26,86 ______ 6,40 |  | 179,3 ______ 3,97 | 3,59 ______ 0,08 |
| 269 | ТЕР10-01-039-01 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2, 100 м2 проемов _______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Работы аналогичные новому строительству ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 _______________ 4 334,63 = 33 265,63 - 289,31 x 100 _______________ НР 118%*(0,94*0,9) от ФОТ, (471,85) СП 63%*0,85 от ФОТ, (253,11) . | 0,042 | 4830,71 ______ 1301,01 | 1631,94 ______ 216,5 | 1 897,77 | ОЗП=6,18 ЭМ=3,715 ЗПМ=6,18 МАТ=5,35 | 1018,75 | 337,69 | 254,63 ______ 56,19 | 426,43 | 119,922 ______ 16,675 | 5,04 ______ 0,7 |
| 270 | прайс-лист | Металлический дверной блок с полимерным покрытием с фурнитурой, шт | 2 | 9 760,00 |  | 9 760,00 |  | 19520 |  |  | 19520 |  |  |
| 271 | ТЕРр53-20-4 | Кладка отдельных участков стен из кирпича: внутренних, 100 м3 кладки _______________ НР 86%*0,94 от ФОТ, (289,04) СП 70% от ФОТ, (250,29) . | 0,008 | 66304,89 ______ 6636,97 | 3205,8 ______ 595,14 | 56 462,12 | ОЗП=6,18 ЭМ=4,002 ЗПМ=6,18 МАТ=5,436 | 2886,19 | 328,13 | 102,64 ______ 29,42 | 2455,4 | 670 ______ 39 | 5,36 ______ 0,31 |
| 272 | ТЕРр61-28-1 | Устройство основания под штукатурку сетки, 100 м2 поверхности _______________ НР 79%*0,94 от ФОТ, (193,34) СП 50% от ФОТ, (130,18) . | 0,056 | 20772,63 ______ 750,85 | 17,2 ______ 1,48 | 20 004,58 | ОЗП=6,18 ЭМ=2,647 ЗПМ=6,18 МАТ=1,167 | 1569,74 | 259,85 | 2,55 ______ 0,51 | 1307,3 | 81,6 ______ 0,13 | 4,57 ______ 0,01 |
| 273 | ТЕР15-02-016-03 | Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенное стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности _______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Работы аналогичные новому строительству ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 _______________ НР 105%*(0,94*0,9) от ФОТ, (434,35) СП 55%*0,85 от ФОТ, (228,59) . | 0,056 | 2285,61 ______ 1096,74 | 171,21 ______ 80,66 | 1 017,64 | ОЗП=6,18 ЭМ=4,427 ЗПМ=6,18 МАТ=3,452 | 618,73 | 379,56 | 42,45 ______ 27,92 | 196,72 | 98,716 ______ 7,8625 | 5,53 ______ 0,44 |
| 274 | ТЕР15-04-025-08 | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: стен, 100 м2 окрашиваемой поверхности _______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Работы аналогичные новому строительству ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 _______________ НР 105%*(0,94*0,9) от ФОТ, (232,12) СП 55%*0,85 от ФОТ, (122,16) . | 0,056 | 1618,15 ______ 629,07 | 21,15 ______ 0,14 | 967,93 | ОЗП=6,18 ЭМ=2,668 ЗПМ=6,18 МАТ=1,809 | 318,92 | 217,71 | 3,16 ______ 0,05 | 98,05 | 58,6615 ______ 0,15 | 3,29 ______ 0,01 |
| Итого прямые затраты по смете в текущих ценах | 1317122 | 261058,3 | 27536,08 ______ 8292,65 | 1E+06 |  | 3996,9 ______ 113,46 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | 1360177 | 287298,8 | 31100,90 ______ 9433,96 | 1E+06 |  | 4393,66 ______ 130,88 |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |
| Стесненные условия ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 21, 24, 47, 49-50, 52, 56, 122, 160, 165, 195, 241, 244, 250, 269, 32, 42-46, 58-60, 135, 141-143, 167-168, 33-35, 35.2, 39, 54, 63, 129, 133.2, 138.1, 140.1, 159, 169, 198, 246, 256-258, 273-274, 55, 162, 243, 61, 144, 71, 82, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 220-221, 230, 232, 237, 224-225, 238, 226, 106, 109, 111, 113, 115, 175-176, 178-179, 182.1, 184, 209.1, 211) | 29805,3 | 26240,49 | 3564,82 ______ 1141,32 |  |  | 396,768 ______ 17,424 |
| Загот.-складские расходы МАТ=2% (Поз. 83, 86, 25, 27, 31, 38, 41, 48, 51, 53, 57, 62, 68, 73-74, 76, 78, 80, 90, 94, 96, 99, 107-108, 110, 112, 114, 116, 123, 126, 128, 132, 136-137, 139, 145, 149, 161, 164, 166, 173, 196, 202, 223, 231, 233, 242, 245, 251, 255, 265, 270) | 13249,6 |  |  | 13250 |  |  |
| Накладные расходы | 254336 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 155885 |  |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |
| Итого Строительные работы | 1636313 |  |  |  |  | 4228,38 ______ 90,42 |
| Итого Монтажные работы | 134085 |  |  |  |  | 165,28 ______ 40,46 |
| Итого | 1770397 |  |  |  |  | 4393,66 ______ 130,88 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Материалы | 1041777 |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы | 31100,9 |  |  |  |  |  |
| ФОТ | 296733 |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы | 254336 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 155885 |  |  |  |  |  |
| Составление сметы 1% | 17704 |  |  |  |  |  |
| НДС 18% | 318672 |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете | 2089069 |  |  |  |  | 4393,66 ______ 130,88 |

Приложение 2 к Тому 3

Согласовано:

Утверждаю:

"___" ____________________

"___" ____________________

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ по лоту № 2

(локальная смета)

«Выполнение ремонта мягкой кровли здания МУ «Территориальный центр социального обслуживания» Первомайского района по адресу: ул. Шмидта, д. 6/1»

Сметная стоимость: 1 508 695,1 руб.

Средства на оплату труда – 108553,75 руб.

Сметная трудоемкость – 1663,26 чел. час.

| № пп | Обоснование | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. | Обоснова-ние, индекс | Общая стоимость, руб. | Затр.тр.раб-х не занятых обслуж.машин |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | Экспл. маш. | Мат-ы |  | Всего | в т.ч. оплата труда | Экспл. маш. | Мат-ы | Обслуж-х машины |
|  |  |  |  |  | оплата труда | в т.ч. оплата труда |  |  |  |  | в т.ч. оплата труда |  | на ед-цу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Раздел 1. Ремонт мягкой кровли |
| 1 | ТЕРр58-17-1 | Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов | 100 м2 покрытий кровель | 7,41 | 994,94 | 4,9 |  | ТЕРр58-17-1 Индексы выпуск №32, ноябрь 2007 ОЗП=6,18; ЭМ=3,429; ЗПМ=6,18 | 7372,5 | 7336,17 | 36,33 |  | 17,41 | 129,01 |
|  |  | Крыши, кровли (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.8; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.8): НР, (5723,68 руб.): 83%*0,94 от ФОТ СП, (4768,51 руб.): 65% от ФОТ |  |  | 990,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ТЕР12-01-017-01 | Демонтаж цементной стяжки | 100 м2 стяжек | 7,41 | 1944,51 | 706,18 |  | ТЕР12-01-017-01 Индексы выпуск №32, ноябрь 2007 ОЗП=6,18; ЭМ=3,578; ЗПМ=6,18; МАТ=4,413 | 14408,79 | 9175,98 | 5232,81 |  | 21,776 | 161,36 |
|  |  | КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.12): НР, (11859,88 руб.): 120%*0,94 * 0,9 от ФОТ СП, (6454,48 руб.): 65%*0,85 от ФОТ |  |  | 1238,32 | 132,6 |  |  |  |  | 982,55 |  | 1,552 | 11,5 |
| 3 | ТЕР12-01-013-01 | Утепление покрытий плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике: в один слой | 100 м2 утепляемого покрытия | 7,41 | 34189,99 | 577,57 | 32105,45 | ТЕР12-01-013-01 Индексы выпуск №32, ноябрь 2007 ОЗП=6,18; ЭМ=3,458; ЗПМ=6,18; МАТ=2,718 | 253347,84 | 11166,64 | 4279,81 | 237901,4 | 24,173 | 179,12 |
|  |  | КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.12): НР, (13628,27 руб.): 120%*0,94 * 0,9 от ФОТ СП, (7416,88 руб.): 65%*0,85 от ФОТ |  |  | 1506,97 | 68,37 |  |  |  |  | 506,59 |  | 1,0875 | 8,06 |
| 4 | ТЕР12-01-013-02 | Утепление покрытий плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике: на каждый последующий слой | 100 м2 утепляемого покрытия | 7,41 | 32104,68 | 560,8 | 30466,31 | ТЕР12-01-013-02 Индексы выпуск №32, ноябрь 2007 ОЗП=6,18; ЭМ=3,458; ЗПМ=6,18; МАТ=2,676 | 237895,66 | 7984,74 | 4155,54 | 225755,4 | 17,2845 | 128,08 |
|  |  | КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.12): НР, (9913,46 руб.): 120%*0,94 * 0,9 от ФОТ СП, (5395,18 руб.): 65%*0,85 от ФОТ |  |  | 1077,56 | 68,37 |  |  |  |  | 506,59 |  | 1,0875 | 8,06 |
| 5 | ТЕР12-01-013-05 | Утепление покрытий плитами из пенопласта повышенной жесткости толщ. 70мм | 100 м2 утепляемого покрытия | 7,41 | 3798,62 | 1367,67 |  | ТЕР12-01-013-05 Индексы выпуск №32, ноябрь 2007 ОЗП=6,18; ЭМ=3,451; ЗПМ=6,18; МАТ=2,232 | 28147,8 | 18013,33 | 10134,47 |  | 38,985 | 288,88 |
|  |  | КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; МАТ=0; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.12): НР, (22978,27 руб.): 120%*0,94 * 0,9 от ФОТ СП, (12505,41 руб.): 65%*0,85 от ФОТ |  |  | 2430,95 | 225,18 |  |  |  |  | 1668,61 |  | 3,5875 | 26,58 |
| 6 | СЦМ-104-0007прим. | Плиты пенопласта повышенной жесткости | м3 | 52 | 3427,36 |  | 3427,36 | СЦМ-104-0007 МАТ=2,366 | 178222,92 |  |  | 178222,9 |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ТЕР06-01-015-10 | Армирование стяжки | 1 т | 1,112 | 22180,49 | 199,16 | 21003,17 | ТЕР06-01-015-10 Индексы выпуск №32, ноябрь 2007 ОЗП=6,18; ЭМ=3,198; ЗПМ=6,18; МАТ=3,382 | 24664,71 | 1087,72 | 221,46 | 23355,53 | 15,1174 | 16,81 |
|  |  | КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.1 При производстве работ на высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35м ОЗП=1,04; ТЗ=1,04; Новый коэффициент ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве (МДС81-33.2004 Прил.4 п.6.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.6.1): НР, (1132,56 руб.): 105%*0,94 * 0,9 от ФОТ СП, (704,43 руб.): 65%*0,85 от ФОТ |  |  | 978,16 | 18,85 |  |  |  |  | 20,96 |  | 0,475 | 0,53 |
| 8 | ТЕР12-01-017-01 | Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных: толщиной 15 мм | 100 м2 стяжек | 7,41 | 7730,08 | 1103,41 | 4846,58 | ТЕР12-01-017-01 Индексы выпуск №32, ноябрь 2007 ОЗП=6,18; ЭМ=3,578; ЗПМ=6,18; МАТ=4,413 | 57279,88 | 13190,47 | 8176,27 | 35913,14 | 31,303 | 231,96 |
|  |  | КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.12): НР, (17191,98 руб.): 120%*0,94 * 0,9 от ФОТ СП, (9356,35 руб.): 65%*0,85 от ФОТ |  |  | 1780,09 | 207,18 |  |  |  |  | 1535,24 |  | 2,425 | 17,97 |
| 9 | ТЕР12-01-017-02 | Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять к (12-01-017-01) | 100 м2 стяжек | 7,41 | 7946 | 475,91 | 7261,14 | ТЕР12-01-017-02 Индексы выпуск №32, ноябрь 2007 ОЗП=6,18; ЭМ=3,626; ЗПМ=6,18; МАТ=4,387 | 58879,87 | 1548,29 | 3526,51 | 53805,07 | 3,675 | 27,23 |
|  |  | КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Добавить до толщ.50мм ПЗ=35; ОЗП=35; ЭМ=35; ЗПМ=35; МАТ=35; ТЗ=35; ТЗМ=35; Новый коэффициент ОЗП=1,05; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,25 Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.12): НР, (2766,59 руб.): 120%*0,94 * 0,9 от ФОТ СП, (1505,66 руб.): 65%*0,85 от ФОТ |  |  | 208,95 | 110,85 |  |  |  |  | 821,43 |  | 1,3125 | 9,73 |
| 10 | ТЕР12-01-016-01 | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: битумной грунтовкой с ее приготовлением | 100 м2 кровли | 7,41 | 1981,97 | 20,06 | 1634,2 | ТЕР12-01-016-01 Индексы выпуск №32, ноябрь 2007 ОЗП=6,18; ЭМ=2,64; ЗПМ=6,18; МАТ=3,826 | 14686,38 | 2428,29 | 148,67 | 12109,42 | 5,129 | 38,01 |
|  |  | КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.12): НР, (2834,98 руб.): 120%*0,94 * 0,9 от ФОТ СП, (1542,87 руб.): 65%*0,85 от ФОТ |  |  | 327,7 |  |  |  |  |  |  |  | 0,05 | 0,37 |
| 11 | ТЕР12-01-002-09 | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя | 100 м2 кровли | 7,41 | 25126,96 | 163,2 | 23829,91 | ТЕР12-01-002-09 Индексы выпуск №32, ноябрь 2007 ОЗП=6,18; ЭМ=3,433; ЗПМ=6,18; МАТ=2,722 | 186190,77 | 8401,83 | 1209,28 | 176579,7 | 16,514 | 122,37 |
|  |  | КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.12): НР, (10012,8 руб.): 120%*0,94 * 0,9 от ФОТ СП, (5449,24 руб.): 65%*0,85 от ФОТ |  |  | 1133,85 | 23,56 |  |  |  |  | 174,59 |  | 0,3625 | 2,69 |
| 12 | ТЕР12-01-004-02 | Устройство примыканий к трубам с одним фартуком | 100 м примыканий | 0,1 | 32387,8 | 581,55 | 28146,99 | ТЕР12-01-004-02 Индексы выпуск №32, ноябрь 2007 ОЗП=6,18; ЭМ=3,474; ЗПМ=6,18; МАТ=2,979 | 3238,78 | 365,93 | 58,15 | 2814,7 | 54,579 | 5,46 |
|  |  | КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.12): НР, (432,17 руб.): 120%*0,94 * 0,9 от ФОТ СП, (235,2 руб.): 65%*0,85 от ФОТ |  |  | 3659,25 | 42,41 |  |  |  |  | 4,24 |  | 0,6625 | 0,07 |
| 13 | ТЕР12-01-010-01 | Устройство сливов из листовой оцинкованной стали | 100 м2 покрытия | 1,04 | 26302,71 | 117,36 | 18101,93 | ТЕР12-01-010-01 Индексы выпуск №32, ноябрь 2007 ОЗП=6,18; ЭМ=3,467; ЗПМ=6,18; МАТ=1,927 | 27354,82 | 8406,77 | 122,05 | 18826 | 129,6625 | 134,85 |
|  |  | КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.12): НР, (9843,35 руб.): 120%*0,94 * 0,9 от ФОТ СП, (5357,02 руб.): 65%*0,85 от ФОТ |  |  | 8083,43 | 23,56 |  |  |  |  | 24,5 |  | 0,3375 | 0,35 |
| Итого прямые затраты по смете в текущих ценах | 1091690,72 | 89106,16 | 37301,35 | 965283,2 |  | 1463,14 |
|  |  |  | 6245,3 |  |  | 85,91 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | 1109545,97 | 101371,7 | 42891,1 | 965283,2 |  | 1663,26 |
|  |  |  | 7182,09 |  |  | 98,8 |
| Накладные расходы | 108317,97 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 60691,23 |  |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |
| Крыши, кровли (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.8; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.8) | 17864,69 |  |  |  |  | 129,01 |
| Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.12) | 1055769,48 |  |  |  |  | 1514,92 |
|  |  |  |  |  |  | 98,19 |
| Теплоизоляционные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.20; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.20) | 178222,92 |  |  |  |  |  |
| Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве (МДС81-33.2004 Прил.4 п.6.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.6.1) | 26698,08 |  |  |  |  | 19,33 |
|  |  |  |  |  |  | 0,61 |
| Итого | 1278555,17 |  |  |  |  | 1663,26 |
|  |  |  |  |  |  | 98,8 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Материалы | 965283,21 |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы | 42891,1 |  |  |  |  |  |
| ФОТ | 108553,75 |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы | 108317,97 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 60691,23 |  |  |  |  |  |
| НДС 18% | 230139,93 |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете | 1508695,1 |  |  |  |  | 1663,26 |
|  |  |  |  |  |  | 98,8 |

# ТОМ 4

документациИ ОБ АУКЦИОНЕ

для проведения открытого аукциона

на право заключения муниципального контракта

на выполнение капитального ремонта в муниципальных учреждениях социального обслуживания

населения города новосибирска

ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА № по лоту № 1 «Выполнение капитального ремонта в МУ «Городской центр социальной помощи семье и детям «Заря»

«    » ____________ 2008 г.		            		               г. Новосибирск

Муниципальный заказчик – департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска, от имени муниципального образования города Новосибирска в лице председателя комиссии по размещению муниципального заказа при департаменте по социальной политике мэрии  Львова Александра Абрамовича, начальника департамента по социальной политике мэрии города Новосибирска, действующего на основании постановления мэра от 29.12.2007 № 1062, распоряжения мэра от 05.02.2008 № 6-рк,   именуемый в дальнейшем Заказчик,  и   _________  в лице _______________, действующего на основании ______, именуемый в дальнейшем «Поставщик», согласно решению комиссии (протокол от «__» ____ 200_ года № _), в целях обеспечения муниципальных нужд, заключили контракт на следующих условиях:

- Предмет контракта.

1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по адресам Покупателя указанным Заказчиком, а Заказчик обязуется обеспечить оплату выполненных работ.

Покупатель – муниципальное учреждение Городской Центр социальной помощи семье и детям «Заря», находящийся по адресу: г. Новосибирск, ул. Забалуева, 49, определенный Заказчиком для заключения договора выполнения работ на основании  заключенного настоящего контракта. Настоящее положение является извещением о прикреплении Покупателя к Подрядчику и исключает необходимость дополнительного направления извещения Подрядчику.

1.2. Подрядчик выполняет работы в соответствии со сметой (Приложение №1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта, определяющей объем, содержание работ и другие предъявляемые к ним требования, а также условиями настоящего Контракта, определяющими цену работ и сроки их выполнения.

1.3. Качественные характеристики работы, а также условия выполнения работ определены в соответствии с документацией открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на выполнение капитального ремонта в муниципальных учреждениях социального обслуживания населения города Новосибирска.

2. Обязанности сторон.

2.1. Обязанности Заказчика:

2.1.1. Обеспечить заключение договоров выполнения работы между Подрядчиком и Покупателем, в течение 15 дней со дня подписания муниципального контракта.

2.1.2. Обеспечить оплату выполненной работы путем передачи лимитов бюджетных обязательств получателям  бюджетных средств – Покупателям.

2.1.3. Оплатить выполнение работы в случаях, когда выполнение работы для муниципальных нужд осуществляется получателям, указанным Заказчиком.

2.2. Обязанности Подрядчика:

2.2.1. Подписать в течение 15 дней со дня получения проекта договора выполнения работы, направленный ему Покупателем, а при наличии разногласий по условиям договора в этот же срок составить протокол разногласий и направить его вместе с подписанным договором  Покупателю.

2.2.2. Выполнить предусмотренные настоящим Контрактом работы, обеспечив их надлежащее качество в соответствии с проектно-сметной документацией, строительными нормами и правилами, в сроки, установленные настоящим Контрактом;

- выполнять и обеспечивать выполнение работ с соблюдением норм пожарной безопасности, техники безопасности, мероприятий по охране труда, охраны окружающей среды, зеленых насаждений и земельного участка

- поставлять на ремонтируемый объект необходимые материалы, оборудование, изделия, конструкции, строительную технику, а также осуществлять их приемку, разгрузку и складирование, гарантировать их качество, наличие сертификатов, технических паспортов или других документов, удостоверяющих качество материалов и оборудования;

- обеспечивать сохранность материалов и оборудования, находящихся на ремонтируемом объекте, в период выполнения работ, а также в период устранения недостатков в выполненной работе после сдачи объекта в эксплуатацию;

- вести работы по настоящему Контракту при наличии действующей лицензии и иных разрешений, выдаваемых уполномоченными государственными органами.

2.2.3. В случае отказа Покупателя полностью или частично от работы, указанного в п. 1.1 настоящего контракта, и от заключения договора на его поставку незамедлительно уведомить об этом Заказчика.

3. Цена  товара (работы, услуги) и сумма контракта.

3.1. Цена выполняемых по настоящему контракту работ определена решением комиссии от «___» __________ 2008 г. и включает в себя НДС, предоставление гарантий качества на работы сроком ___ месяцев и прочие накладные расходы.

3.2. Общая сумма контракта составляет ______________ рублей (_____________________________________________________________) рублей ___ копеек, в том числе НДС _____________ (____________________________________) рубля __ копейки.

- Источник финансирования.

4.1. Источником финансирования исполнения контракта является: бюджет г. Новосибирска на 2008 г.

- Формы, сроки и порядок оплаты.

5.1. Оплата за выполненные работы производится денежными средствами по мере предоставления актов КС-2 и КС-3 локального сметного расчета на основании заключенного контракта с отсрочкой платежа не менее 30 дней с момента выполнения работ. Порядок оплаты выполненной работы определяется договором, заключенным между Подрядчиком и Покупателем на основании настоящего контракта.

.

6. Срок исполнения контракта.

6.1. Выполнение работы осуществляется  - в течение 2008 г.

6.2. Конкретные сроки выполнения работы, а также порядок осуществления приемки выполняемой работы на соответствие их объема и качества требованиям, установленным в п. 1.3 настоящего контракта определяются договорами выполнения работы.

7. Ответственность сторон.

7.1. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, другая сторона вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

7.2. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования  Центрального банка Российской Федерации.

7.3. Стороны освобождаются от уплаты неустойки, если докажут, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8. Особые условия.

8.1. Заказчик по согласованию с Подрядчиком в ходе исполнения контракта вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренные контрактом объем работ при изменении потребности в работах, соответственно на выполнение, оказание которых заключен контракт, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, предусмотренными контрактом.

8.1.1. При выполнении дополнительного объема таких работ Заказчик по согласованию с Подрядчиком вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально объему таких работ, но не более чем на десять процентов такой цены контракта.

8.1.2. При внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности в выполнении таких работ, выполнении таких работ, оказании таких услуг Заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом.

8.1.3. Цена единицы дополнительно выполняемых работ и цена единицы работы при сокращении потребности в выполнении части таких работ должны определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество таких работ.

9. Расторжение контракта.

9.1. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

10. Прочие условия.

10.1. Настоящий контракт считается заключенным и вступает в силу только после подписания его сторонами и согласования с руководителями структурных подразделений мэрии г. Новосибирска, указанными в контракте.

10.2. Настоящий контракт составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон и один экземпляр для УФ и НП мэрии г. Новосибирска.

10.3. Все вопросы, не урегулированные настоящим контрактом, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

10.4. Ни одна из сторон не имеет право поручить исполнение своих обязательств по настоящему контракту третьему лицу или переуступить право требования долга третьему лицу.

11. Срок действия контракта.

11.1. Настоящий контракт вступает в действие со дня подписания его сторонами и действует до 31.12.2008 года.

12. Разрешение споров. Арбитраж.

12.1. В случае возникновения между Заказчиком и Подрядчиком любых споров и разногласий, связанных с настоящим контрактом или выполнением ли невыполнением любой Стороной обязательств по нему, Стороны приложат все усилия для их досудебного разрешения путем переговоров между уполномоченными представителями.

12.2. Если споры не могут быть разрешены путем переговоров, то спорные вопросы передаются на рассмотрение Арбитражного суда Новосибирской области в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

13. Место нахождения и платежные реквизиты сторон

| Заказчик: ИНН 5406429167, КПП 540601001, УФК по Новосибирской обл. (Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска), БИК 045004001, р/счет 40101810900000010001 Место нахождения: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 Телефон 227-42-94 Подпись_________ А. А Львов М.П. | Поставщик: ИНН КОД по ОКПО р/с к/с БИК место нахождения: телефон Подпись _________ _________ М.П |
| --- | --- |

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель начальника департамента

по социальной политике мэрии города

Новосибирска                                     	                    _______________     В. Н. Саньков

ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА № по лоту № 2

«Выполнение ремонта мягкой кровли здания МУ «Территориальный центр социального обслуживания» Первомайского района по адресу: ул. Шмидта, д. 6/1»

«___» ____________ 2008 г.		            	                                      г. Новосибирск

Муниципальный заказчик – департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска, от имени муниципального образования города Новосибирска в лице председателя комиссии по размещению муниципального заказа при департаменте по социальной политике мэрии  Львова Александра Абрамовича, начальника департамента по социальной политике мэрии города Новосибирска, действующего на основании постановления мэра от 29.12.2007 № 1062, распоряжения мэра от 05.02.2008 № 6-рк,   именуемый в дальнейшем Заказчик,  и   _________  в лице _______________, действующего на основании ______, именуемый в дальнейшем «Поставщик», согласно решению комиссии (протокол от «__» ____ 200_ года № _), в целях обеспечения муниципальных нужд, заключили контракт на следующих условиях:

- Предмет контракта.

1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по адресам Покупателя указанным Заказчиком, а Заказчик обязуется обеспечить оплату выполненных работ.

Покупатель – муниципальное учреждение «Территориальный Центр социального обслуживания» Первомайского района, находящийся по адресу: г. Новосибирск, ул. 4-ая Пятилетка, 28а, определенный Заказчиком для заключения договора выполнения работ на основании  заключенного настоящего контракта. Настоящее положение является извещением о прикреплении Покупателя к Подрядчику и исключает необходимость дополнительного направления извещения Подрядчику.

1.2. Подрядчик выполняет работы в соответствии со сметой (Приложение №2), являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта, определяющей объем, содержание работ и другие предъявляемые к ним требования, а также условиями настоящего Контракта, определяющими цену работ и сроки их выполнения.

1.3. Качественные характеристики работы, а также условия выполнения работ определены в соответствии с документацией открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на выполнение капитального ремонта в муниципальных учреждениях социального обслуживания населения города Новосибирска.

2. Обязанности сторон.

2.1. Обязанности Заказчика:

2.1.1. Обеспечить заключение договоров выполнения работы между Подрядчиком и Покупателем, в течение 15 дней со дня подписания муниципального контракта.

2.1.2. Обеспечить оплату выполненной работы путем передачи лимитов бюджетных обязательств получателям  бюджетных средств – Покупателям.

2.1.3. Оплатить выполнение работы в случаях, когда выполнение работы для муниципальных нужд осуществляется получателям, указанным Заказчиком.

2.2. Обязанности Подрядчика:

2.2.1. Подписать в течение 15 дней со дня получения проекта договора выполнения работы, направленный ему Покупателем, а при наличии разногласий по условиям договора в этот же срок составить протокол разногласий и направить его вместе с подписанным договором  Покупателю.

2.2.2. Выполнить предусмотренные настоящим Контрактом работы, обеспечив их надлежащее качество в соответствии с проектно-сметной документацией, строительными нормами и правилами, в сроки, установленные настоящим Контрактом;

- выполнять и обеспечивать выполнение работ с соблюдением норм пожарной безопасности, техники безопасности, мероприятий по охране труда, охраны окружающей среды, зеленых насаждений и земельного участка

- поставлять на ремонтируемый объект необходимые материалы, оборудование, изделия, конструкции, строительную технику, а также осуществлять их приемку, разгрузку и складирование, гарантировать их качество, наличие сертификатов, технических паспортов или других документов, удостоверяющих качество материалов и оборудования;

- обеспечивать сохранность материалов и оборудования, находящихся на ремонтируемом объекте, в период выполнения работ, а также в период устранения недостатков в выполненной работе после сдачи объекта в эксплуатацию;

- вести работы по настоящему Контракту при наличии действующей лицензии и иных разрешений, выдаваемых уполномоченными государственными органами.

2.2.3. В случае отказа Покупателя полностью или частично от работы, указанного в п. 1.1 настоящего контракта, и от заключения договора на его поставку незамедлительно уведомить об этом Заказчика.

3. Цена  товара (работы, услуги) и сумма контракта.

3.1. Цена выполняемых по настоящему контракту работ определена решением комиссии от «___» __________ 2008 г. и включает в себя НДС, предоставление гарантий качества на работы сроком ___ месяцев и прочие накладные расходы.

3.2. Общая сумма контракта составляет ______________ рублей (_____________________________________________________________) рублей ___ копеек, в том числе НДС _____________ (____________________________________) рубля __ копейки.

- Источник финансирования.

4.1. Источником финансирования исполнения контракта является: бюджет г. Новосибирска на 2008 г.

- Формы, сроки и порядок оплаты.

5.1. Оплата за выполненные работы производится денежными средствами по мере предоставления актов КС-2 и КС-3 локального сметного расчета на основании заключенного контракта с отсрочкой платежа не менее 30 дней с момента выполнения работ. Порядок оплаты выполненной работы определяется договором, заключенным между Подрядчиком и Покупателем на основании настоящего контракта.

Авансирование в размере 30 %.

.

6. Срок исполнения контракта.

6.1. Выполнение работ осуществляется  - до 30.07.2008 г.

6.2. Конкретные сроки выполнения работы, а также порядок осуществления приемки выполняемой работы на соответствие их объема и качества требованиям, установленным в п. 1.3 настоящего контракта определяются договорами выполнения работы.

7. Ответственность сторон.

7.1. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, другая сторона вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

7.2. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования  Центрального банка Российской Федерации.

7.3. Стороны освобождаются от уплаты неустойки, если докажут, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8. Особые условия.

8.1. Заказчик по согласованию с Подрядчиком в ходе исполнения контракта вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренные контрактом объем работ при изменении потребности в работах, соответственно на выполнение, оказание которых заключен контракт, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, предусмотренными контрактом.

8.1.1. При выполнении дополнительного объема таких работ Заказчик по согласованию с Подрядчиком вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально объему таких работ, но не более чем на десять процентов такой цены контракта.

8.1.2. При внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности в выполнении таких работ, выполнении таких работ, оказании таких услуг Заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом.

8.1.3. Цена единицы дополнительно выполняемых работ и цена единицы работы при сокращении потребности в выполнении части таких работ должны определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество таких работ.

9. Расторжение контракта.

9.1. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

10. Прочие условия.

10.1. Настоящий контракт считается заключенным и вступает в силу только после подписания его сторонами и согласования с руководителями структурных подразделений мэрии г. Новосибирска, указанными в контракте.

10.2. Настоящий контракт составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон и один экземпляр для УФ и НП мэрии г. Новосибирска.

10.3. Все вопросы, не урегулированные настоящим контрактом, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

10.4. Ни одна из сторон не имеет право поручить исполнение своих обязательств по настоящему контракту третьему лицу или переуступить право требования долга третьему лицу.

11. Срок действия контракта.

11.1. Настоящий контракт вступает в действие со дня подписания его сторонами и действует до 31.12.2008 года.

12. Разрешение споров. Арбитраж.

12.1. В случае возникновения между Заказчиком и Подрядчиком любых споров и разногласий, связанных с настоящим контрактом или выполнением ли невыполнением любой Стороной обязательств по нему, Стороны приложат все усилия для их досудебного разрешения путем переговоров между уполномоченными представителями.

12.2. Если споры не могут быть разрешены путем переговоров, то спорные вопросы передаются на рассмотрение Арбитражного суда Новосибирской области в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

13. Место нахождения и платежные реквизиты сторон

| Заказчик: ИНН 5406429167, КПП 540601001, УФК по Новосибирской обл. (Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска), БИК 045004001, р/счет 40101810900000010001 Место нахождения: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 Телефон 227-42-94 Подпись_________ А. А Львов М.П. | Поставщик: ИНН КОД по ОКПО р/с к/с БИК место нахождения: телефон Подпись _________ _________ М.П |
| --- | --- |

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель начальника департамента

по социальной политике мэрии города

Новосибирска                                     	                    _______________     В. Н. Саньков

# Footnotes

На основании части 3 статьи 14.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ) непредставление, или несвоевременное представление, или представление недостоверных сведений о юридическом лице или об индивидуальном предпринимателе в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в случаях, если такое представление предусмотрено законом, влечет предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц в размере 50 МРОТ. В случае если при смене руководителя юридического лица лицо, сведения о котором содержатся в Едином государственном реестре юридических лиц (далее –  ЕГРЮЛ), не представляет в регистрирующий (налоговый) орган заявление о внесении в ЕГРЮЛ изменений в сведения о юридическом лице, не связанных с внесением изменений в учредительные документы (форма N Р14001), регистрирующий (налоговый) орган вправе привлечь указанное должностное лицо к административной ответственности в соответствии с частью 3 статьи 14.25 КоАП РФ.

На основании статьи 2.4 КоАП РФ должностными лицами юридического лица являются руководители и другие работники юридического лица, совершившие административные правонарушения в связи с выполнением ими организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций. Соответственно к административной ответственности согласно части 4 статьи 14.25 КоАП РФ может быть привлечен руководитель постоянно действующего исполнительного органа юридического лица (директор, генеральный директор, президент и др.), осуществляющий руководство его текущей деятельностью.

Заказчику и участнику аукциона запрещается внесение каких-либо изменений (дополнений) в проект контракта при его составлении, не связанных с условиями исполнения контракта, содержащихся в форме  № 2 «Аукционное предложение». Внесение каких-либо изменений или дополнений в проект контракта в соответствии с частью 3 статьи 24 Закона допускается только в установленные Законом сроки. Должностные лица заказчиков, допускающие незаконное внесение изменений (дополнений) в проект контракта, подлежат привлечению к установленной действующим законодательством ответственности (часть 1 статьи 7.32 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях).

Участник вправе указать полное или сокращенное наименование по собственному усмотрению.

Пункт 1.4 организатор аукциона включает в форму  в случае проведения аукциона более чем по одному лоту.

# Text boxes

УТВЕРЖДАЮ

Начальник департамента по

социальной политике мэрии

города Новосибирска

______________ А. А. Львов

«___» _________________2008 г.