Извещение

о размещении муниципального заказа путем проведения

открытого аукциона на поставку расходных материалов для нейрохирургического отделения МУЗ «Городская клиническая больница № 1» на 2008 год.

(реестровый номер торгов – 19/08)

Муниципальный заказчик - департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска, расположенный по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru извещает о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на поставку расходных материалов для нейрохирургического отделения МУЗ «Городская клиническая больница № 1» на 2008 год.

Открытый аукцион проводится для нужд:

МУЗ «Городская клиническая больница № 1»

Сведения об уполномоченном органе, муниципальном заказчике, подведомственном муниципальном заказчике, специализированной организации:

Муниципальный заказчик:

Департамент по социальной политике мэрии г. Новосибирска:

Место нахождения и почтовый адрес: 630099, Новосибирск, Красный проспект, 34.

Банковские реквизиты: Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по НСО г. Новосибирска,  ИНН 5406429167, КПП 540601001, УФК по Новосибирской обл., р/с 40101810900000010001, БИК 045004001.

Контактное лицо по вопросам разъяснения требований аукционной документации  и проекта контракта: Глазунова Ирина Витальевна, адрес электронной почты:  IGlazunova@admnsk.ru, телефон 222-79-64.

Предмет муниципального контракта:

Поставка расходных материалов для нейрохирургического отделения МУЗ «Городская клиническая больница № 1» на 2008 год.

Количество поставляемого товара:

| № лота | № позиции | Наименование лота* | Технические характеристики* | Кол-во, шт | Производитель (см. примечание) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Расходные материалы для нейрохирургического отделения МУЗ «Городская клиническая больница № 1» |
|  | 1 | Микроспираль Matrix2 отделяемая с системой доставки 4мм 8 см | Платиновая микроспираль покрытая абсорбирующимся кополимером, конфигурация 360 Standart SR, механизм отделения спирали – электролитический с системой доставки | 1 | Boston Scientific |
|  | 2 | Микроспираль Matrix2 отделяемая с системой доставки 5мм 10 см | Платиновая микроспираль покрытая абсорбирующимся кополимером, конфигурация 360 Standart SR, механизм отделения спирали – электролитический с системой доставки | 2 | Boston Scientific |
|  | 3 | Микроспираль Matrix2 отделяемая с системой доставки 5мм 15 см | Платиновая микроспираль покрытая абсорбирующимся кополимером, конфигурация 360 Standart SR, мехнизм отделения спирали – электролитический с системой доставки | 2 | Boston Scientific |
|  | 4 | Микроспираль MDS отделяемая с системой доставки 7мм 11см | Платиновая микроспираль, конфигурация 3D, механически отделяемая, с системой доставки | 2 | BALT |
|  | 5 | Микроспираль MDS отделяемая с системой доставки 7мм 20см | Платиновая микроспираль, конфигурация 3D, механически отделяемая, с системой доставки | 2 | BALT |
|  | 6 | Микроспираль MDS отделяемая с системой доставки 8мм 15см | Платиновая микроспираль, конфигурация 3D, механически отделяемая, с системой доставки | 2 | BALT |
|  | 7 | Микроспираль MDS отделяемая с системой доставки 8мм 26см | Платиновая микроспираль, конфигурация 3D, механически отделяемая, с системой доставки | 2 | BALT |
|  | 8 | Микроспираль MDS отделяемая с системой доставки 9мм 31см | Платиновая микроспираль, конфигурация 3D, механически отделяемая, с системой доставки | 2 | BALT |
|  | 9 | Микроспираль MDS отделяемая с системой доставки 10мм 36см | Платиновая микроспираль, конфигурация 3D, механически отделяемая, с системой доставки | 2 | BALT |
|  | 10 | Микроспираль MDS отделяемая с системой доставки 5мм 8см | Платиновая микроспираль, конфигурация Helical STD, механически отделяемая, с системой доставки | 1 | BALT |
|  | 11 | Микроспираль MDS отделяемая с системой доставки 5мм 10см | Платиновая микроспираль, конфигурация Helical STD, механически отделяемая, с системой доставки | 1 | BALT |
|  | 12 | Микроспираль MDS отделяемая с системой доставки 6мм 10см | Платиновая микроспираль, конфигурация Helical STD, механически отделяемая, с системой доставки | 1 | BALT |
|  | 13 | Микроспираль MDS отделяемая с системой доставки 6мм 20см | Платиновая микроспираль, конфигурация Helical STD, механически отделяемая, с системой доставки | 2 | BALT |
|  | 14 | Микроспираль MDS отделяемая с системой доставки 7мм 15см | Платиновая микроспираль, конфигурация Helical STD, механически отделяемая, с системой доставки | 2 | BALT |
|  | 15 | Микроспираль MDS отделяемая с системой доставки 7мм 25см | Платиновая микроспираль, конфигурация Helical STD, механически отделяемая, с системой доставки | 2 | BALT |
|  | 16 | Микроспираль MDS отделяемая с системой доставки 8мм 20см | Платиновая микроспираль, конфигурация Helical STD, механически отделяемая, с системой доставки | 2 | BALT |
|  | 17 | Микроспираль MDS отделяемая с системой доставки 8мм 30см | Платиновая микроспираль, конфигурация Helical STD, мехнически отделяемая, с системой доставки | 2 | BALT |
|  | 18 | Микроспираль MDS отделяемая с системой доставки 2мм 6см | Платиновая микроспираль, конфигурация Helical SOFT, механически отделяемая, с системой доставки | 2 | BALT |
|  | 19 | Микроспираль MDS отделяемая с системой доставки 3мм 7см | Платиновая микроспираль, конфигурация Helical SOFT, механически отделяемая, с системой доставки | 2 | BALT |
|  | 20 | Микроспираль MDS отделяемая с системой доставки 4мм 5см | Платиновая микроспираль, конфигурация Helical SOFT, механически отделяемая, с системой доставки | 2 | BALT |
|  | 21 | Микроспираль MDS отделяемая с системой доставки 4мм 10см | Платиновая микроспираль, конфигурация Helical SOFT, механически отделяемая, с системой доставки | 2 | BALT |
|  | 22 | Микроспираль MDS отделяемая с системой доставки 5мм 7см | Платиновая микроспираль, конфигурация Helical SOFT, механически отделяемая, с системой доставки | 2 | BALT |
|  | 23 | Микроспираль MDS отделяемая с системой доставки 5мм 15см | Платиновая микроспираль, конфигурация Helical SOFT, механически отделяемая, с системой доставки | 2 | BALT |
|  | 24 | Микрокатетер VASCO+10 | Полиуретановый микрокатетер с гидрофильным покрытием в двойной оплетке для доставки отделяемых микроспиралей дистальный диаметр 1,9F проксимальный диаметр 2,4F , длина 155см, внутр. диаметр 0,42мм | 7 | BALT |
|  | 25 | Проводник SOR 014.45 | Микропроводник для нейрокардиологических вмешательств с нитиноловым покрытием, наличие загнутого на 45 гр. кончика диаметр дистального конца 0.014 дюймов (0,35мм) | 3 | BALT |
|  | 26 | Проводник SOR 012.45 | Микропроводник для нейрокардиологических вмешательств с нитиноловым покрытием, наличие загнутого на 45 гр. кончика диаметр дистального конца 0.012 дюймов (0,30мм) | 5 | BALT |

_________________________

* на основании ч. 3 ст. 34 ФЗ – 94 «О размещении заказов на поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг для государственных и муниципальных нужд» в документации об аукционе любое указание на товарные знаки сопровождается словами «или эквивалент»

Порядок определения эквивалентности товаров: эквивалент товара должен соответствовать следующим характеристикам:

Качественные: Товар должен соответствовать ГОСТам и ТУ, устанавливаемым действующим законодательством РФ (Иметь сертификат соответствия или декларацию о соответствии).

Технические характеристики: у эквивалентного товара должны  соответствовать те технические характеристики, указанные в техническом задании аукционной документации, которые определяют качество использования товара по его назначению и не ухудшающие функциональные характеристики (потребительские) свойства товара, являющегося предметом настоящего аукциона.

Требования к размерам: «эквивалентный» размер не должен ухудшать технические характеристики поставляемого товара, и влиять на функциональные характеристики (потребительские) свойства товара, являющихся предметом настоящего аукциона.

Функциональные характеристики (потребительские) свойства: товар должен быть пригоден для целей, для которых такого рода товара обычно используются (расходные материалы для использования в нейрохирургии, которые являются предметом  настоящего аукциона).

Требования к безопасности: поставляемый товар должен быть разрешен к применению Министерством здравоохранения РФ на территории Российской федерации.

При соответствии товара всем характеристикам, указанным в «Порядке определения эквивалентности товара» товар будет считаться эквивалентом.

Примечание: при определении эквивалентности товара знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя не будут влиять на порядок определения эквивалентности товара.

Подробное описание товаров, условий муниципального контракта и предъявляемых к участникам требований, а также процедур аукциона содержится в документации об аукционе, которая будет предоставлена на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в форме электронного документа бесплатно по адресу: г. Новосибирск,  ул. Щетинкина, 54, каб. 42/2, 2 этаж, тел.  222-79-64,  с 15:00 ч. «13» мая 2008 г.

Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официального сайта: www.novo-sibirsk.ru.

Место поставки: Поставка товара осуществляется в МУЗ «Городская клиническая больница № 1» по адресу: 630047, г. Новосибирск, ул. Залесского, 6.

Срок поставки: Поставка товара осуществляется в течение 30 дней с момента заключения муниципального контракта согласно спецификации.

Условия поставки: Поставка должна включать в себя доставку, погрузо-разгрузочные работы, упаковку, сертификацию. Доставка должна быть осуществлена транспортом Поставщика с соблюдением соответствующего режима хранения, в соответствующей таре и производственной упаковке.

Поставляемая продукция должна соответствовать ГОСТам, ТУ, действующим на момент  поставки, должна быть разрешена к применению Министерством здравоохранения РФ на территории Российской Федерации, что подтверждается предоставлением копий сертификатов соответствия или деклараций о соответствии при поставке.

В случае поставки продукции ненадлежащего качества, обнаружения производственных дефектов, либо дефектов, возникших в ходе транспортировки или погрузо-разгрузочных работах, поставщик должен заменить данную продукцию своими силами и за свой счет.

Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота):

| № Лота | Наименование и описание лота | Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота), рублей |
| --- | --- | --- |
| 1 | Расходные материалы для нейрохирургического отделения МУЗ «Городская клиническая больница № 1» | 1 495 710,0 |

с учетом НДС, затрат на доставку, погрузо-разгрузочных работ, сертификацию и прочие накладные расходы и остается неизменной в течение всего срока действия муниципального контракта.

Ответственное лицо, уполномоченное на прием аукционных заявок:

Глазунова Ирина Витальевна, тел. 222-79-64;

Контактное лицо по вопросам технического задания: Хатина Марина Семеновна, тел. 227-42-38

Порядок подачи аукционных заявок, дата и время начала и окончания срока подачи аукционных заявок:

Заявки представляются с 15:00 ч.  «13» мая 2008 года до 18:00 ч. «04» июня 2008 года по адресу: 630099, г. Новосибирск, ул. Щетинкина, 54, каб. 42/2, 2 этаж; а также до 10:00 ч. «05» июня 2008 года по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 449.

Заявка подается в конверте с указанием наименования открытого аукциона и реестрового номера торгов. При поступлении аукционным заявкам присваиваются регистрационные номера. Регистрационный номер, дата и время подачи заявки фиксируются в журнале регистрации заявок.

По требованию участника размещения муниципального заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, ему выдают расписку в получении такой заявки с указанием даты  и времени ее получения.

Место, дата, время рассмотрения заявок на участие в аукционе: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 449   с 10:00 часов  «05» июня 2008 г.

Место, дата, время проведения аукциона: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 449,  в 10:00   часов «11» июня 2008 г.

Место, дата, время регистрации участников аукциона (их уполномоченных представителей):

Регистрация участников произойдет с 09 часов 30 минут до 10 часов 00 минут «11» июня 2008 года по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 449.

Участники размещения заказа (их уполномоченные представители), допущенные до процедуры аукциона при регистрации предъявляют следующие документы:

Руководители юридических лиц:

- документ, удостоверяющий личность;

- документ, подтверждающий полномочия должностного лица;

Физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели:

- документ, удостоверяющий личность;

Представители  участников, действующие на основании доверенности:

- документ, удостоверяющий личность;

- доверенность, заверенную в соответствии с действующим законодательством;

Доверенность на представителя должна содержать информацию о паспортных данных лица, которому выдана доверенность и образец его подписи. В доверенности должны быть отражены полномочия данного лица путем включения следующих сведений: «доверяет участвовать в аукционе (указывается наименование, дата и лот/ты аукциона, по которому может торговать представитель) с правом заключения сделок и подписания всех предусмотренных аукционной документацией документов». Доверенность на участие в аукционе остается у организатора аукциона.

Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров, работ, оказание услуг учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы и (или) организациям инвалидов:

Не предоставлены.

Муниципальный контракт предоставляется победителю конкурса в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола оценки  и сопоставления  заявок. Срок заключения муниципального контракта – не менее 10 дней с момента размещения на сайте протокола аукциона, но не позднее чем через 20 дней.