Изменения в извещение и документацию об аукционе для  проведения открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на выполнение монтажно-наладочных работ по установке  автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре в муниципальных лечебно-профилактических учреждениях города Новосибирска в 2008 году

(реестровый номер торгов – 25/08)

В извещение и документацию об аукционе на право заключения муниципального контракта на выполнение монтажно-наладочных работ по установке  автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре в муниципальных лечебно-профилактических учреждениях города Новосибирска в 2008 году (реестровый номер торгов № 25/08)  внесены изменения:

Добавить  лот № 7: «

| № Лота | Наименование и описание лота | Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота), рублей |
| --- | --- | --- |
| Лот № 7 | Выполнение работ по монтажу системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре в хирургическом корпусе МУЗ «Городская клиническая больница № 34» | 939 000,0 |

».

Раздел в извещении и документации об аукционе «Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота)» читать в следующей редакции:

«1.3. Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) – 3 697 618,65  рублей, в том числе по каждому лоту:

| № Лота | Наименование и описание лота | Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота), Рублей |
| --- | --- | --- |
| Лот № 1 | Выполнение работ по монтажу системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре в МУЗ "Новосибирский городской перинатальный центр" | 629 853,72 |
| Лот № 2 | Выполнение монтажно-наладочных работ по установке автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре в МУЗ "Городская поликлиника № 28" | 298 654,65 |
| Лот № 3 | Выполнение монтажно-наладочных работ по установке автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре в МУЗ "Городская поликлиника № 18" | 298 472,31 |
| Лот № 4 | Выполнение монтажно-наладочных работ по установке автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре в МУЗ "Муниципальная инфекционная клиническая больница № 1" | 643 966,37 |
| Лот № 5 | Выполнение монтажа пожарной сигнализации и системы оповещения в МУЗ "Городская поликлиника № 22" | 690 677,6 |
| Лот № 6 | Выполнение монтажа пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре в МУЗ "Консультативно-диагностическая поликлиника № 10» | 196 994,0 |
| Лот № 7 | Выполнение работ по монтажу системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре в хирургическом корпусе МУЗ «Городская клиническая больница № 34» | 939 000,0 |

с учетом всех необходимых материалов и оборудования, НДС, затрат подрядчика и прочих накладных расходов и остается неизменной в течение всего срока действия муниципального контракта.

».

Далее по тексту.

Раздел 10. Место, условия и сроки (периоды) выполнения работ читать в следующей редакции:

«10. Место, условия и сроки (периоды) выполнения работ

| Лот № 1 | Выполнение работ по монтажу системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре в МУЗ "Новосибирский городской перинатальный центр" Место выполнения работ: г. Новосибирск, ул. Лежена, 32, Сроки выполнения работ – 3 квартал 2008 года. | 629 853,72 |
| --- | --- | --- |
| Лот № 2 | Выполнение монтажно-наладочных работ по установке автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре в МУЗ "Городская поликлиника № 28" Место выполнения работ: г. Новосибирск, ул. Связистов, д. 157. Сроки выполнения работ – с 01 июля по 31 октября 2008 года. | 298 654,65 |
| Лот № 3 | Выполнение монтажно-наладочных работ по установке автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре в МУЗ "Городская поликлиника № 18". Место выполнения работ: г. Новосибирск, ул. Халтурина, д. 30, ул. Клубная, д. 96. Сроки выполнения работ – 3 квартал 2008 года. | 298 472,31 |
| Лот № 4 | Выполнение монтажно-наладочных работ по установке автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре в МУЗ "Муниципальная клиническая инфекционная больница № 1" Место выполнения работ: г. Новосибирск, ул. Семьи Шамшиных, д. 40. Сроки выполнения работ – 3 квартал 2008 года. | 643 966,37 |
| Лот № 5 | Выполнение монтажа пожарной сигнализации и системы оповещения в МУЗ "Городская поликлиника № 22" Место выполнения работ: г. Новосибирск, ул. Зорге, д. 47/1, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 60. Сроки выполнения работ – до сентября 2008 г. | 690 677,6 |
| Лот № 6 | Выполнение монтажа пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре в МУЗ "Консультативно-диагностическая поликлиника № 10» Место выполнения работ: г. Новосибирск, ул. Гоголя, 225/1. Сроки выполнения работ – до 31 июля 2008 года. | 196 994,0 |
| Лот № 7 | Выполнение работ по монтажу системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре в хирургическом корпусе МУЗ «Городская клиническая больница № 34» Место выполнения работ: г. Новосибирск, ул. Титова, 18 Сроки выполнения работ – в течение 40 дней с момента заключения муниципального контракта. | 939 000,0 |

Условия выполнения работ: работы выполняются собственными силами Подрядчика. »

В томе 3 документации об аукционе «Техническое задание» читать в следующей редакции:

«Раздел 1. Общие требования

1. Открытый аукцион на  выполнение монтажно-наладочных работ по установке автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре в муниципальных лечебно-профилактических учреждениях города Новосибирска в 2008 году:

2. Гарантийный срок на все виды работ должен составлять не менее 12 месяцев.

3. Срок выполнения работ:

по лотам №№ 1, 3, 4 - 3 квартал 2008 года;

по лоту № 2 - с 1 июля до 31 октября 2008 года;

по лоту № 5 – до  сентября 2008 года;

по лоту № 6 – до 31 июля 2008 года;

по лоту № 7 – в течение 40 дней с момента заключения муниципального контракта.

Раздел 2. Основные технические требования к работам, являющимся предметом торгов.

2.1. Работы по Лотам № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7  выполняются в соответствии со сметной документацией заказчика, являющейся  неотъемлемой частью тома 3 (Приложение 1  к Тому 3).

2.2. При выполнении работ Подрядчик должен соблюдать требования нормативных правовых актов, как в отношении работ, так и в отношении материалов, комплектующих и оборудования, используемого при выполнении работ (СНиП, ГОСТ и т.д.).

2.3. Подрядчик производит обучение и технический инструктаж обслуживающего персонала к моменту проведения пусконаладочных работ.

2.4. Подрядчик согласует введение системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре с органами пожарного надзора.

2.5. Участник при выполнении работ может использовать по письменному согласованию с Заказчиком аналогичные материалы, которые соответствуют или превосходят по своим техническим характеристикам материалы, указанные в локальной смете Заказчика.

2.6. Расчет за  выполненные работы  будет производиться  на основании «Сметной документации», являющейся  неотъемлемой частью тома 3 (Приложение № 1 к тому 3), с учетом коэффициента снижения, рассчитанного на основании цены контракта, установленной в ходе аукциона.

2.7. Участник не имеет право самостоятельно изменить виды и объем подлежащих выполнению работ.

Раздел 3. Требования к формированию участником

цены лота (контракта)

3.1. Общая стоимость выполняемых работ должна быть сформирована участником с учетом всех расходов, в том числе на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.

3.2 Общая стоимость выполняемых работ будет определяться согласно «Сметной документации» (Приложение 1 к тому 3) с учетом коэффициента снижения, рассчитанного на основании цены Контракта, установленной в ходе аукциона.

# Раздел 3. Перечень приложений к тому 3, являющихся его неотъемлемой частью

1. Приложение № 1 - локальные сметы по лотам №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.

Приложение 1 к тому 3

Согласовано:

Утверждаю:

"___" ____________________

"___" ____________________

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ по лоту № 7

(локальная смета)

на выполнение работ по монтажу системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре в хирургическом корпусе МУЗ «Городская клиническая больница № 34»

Сметная стоимость: 939 000,0 руб.

Средства на оплату труда:  217325,21 руб.

Сметная трудоемкость – 3289,11 чел.час.

Составлена в ценах по состоянию на 05.2008 г.

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. | Общая стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе | Всего | В том числе |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Раздел 1. Монтажные работы |
| 1 | ТЕРм10-08-001-04 | Прибор ПС на: 4 луча ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм10-08-001-04 Индексы выпуск №32, ноябрь 2007 ОЗП=6,18; ЭМ=1,77; ЗПМ=6,18; МАТ=2,025 НР, (520,52 руб.): 80%*0,94 от ФОТ СП, (415,31 руб.): 60% от ФОТ | шт. | 1 | 848,32 | 829,36 | 9,86 |  | 848,32 | 829,36 | 9,86 |  |
| 2 | ТЕРм08-01-121-01 | Аккумуляторы кислотные стационарные, тип: С-1, СК-1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-01-121-01 Индексы выпуск №32, ноябрь 2007 ОЗП=6,18; ЗПМ=6,18; МАТ=2,471 НР, (107,78 руб.): 95%*0,94 от ФОТ СП, (78,45 руб.): 65% от ФОТ | шт. | 1 | 182,39 | 144,61 |  |  | 182,39 | 144,61 |  |  |
| 3 | ТЕРм10-08-001-05 | Прибор ПС на: 1 луч ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм10-08-001-05 Индексы выпуск №32, ноябрь 2007 ОЗП=6,18; ЭМ=1,77; ЗПМ=6,18; МАТ=1,874 НР, (27906,07 руб.): 80%*0,94 от ФОТ СП, (22265,48 руб.): 60% от ФОТ | шт. | 104 | 438,8 | 427,53 | 4,42 |  | 45634,94 | 44463,4 | 460,2 |  |
| 4 | ТЕРм10-08-002-02 | Извещатели ПС автоматические: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм10-08-002-02 Индексы выпуск №32, ноябрь 2007 ОЗП=6,18; ЭМ=1,77; ЗПМ=6,18; МАТ=1,652 НР, (50406,79 руб.): 80%*0,94 от ФОТ СП, (40218,19 руб.): 60% от ФОТ | шт. | 572 | 149,74 | 140,41 | 5,43 |  | 85652,54 | 80314,3 | 3108,19 |  |
| 5 | ТЕРм10-08-002-01 | Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм10-08-002-01 Индексы выпуск №32, ноябрь 2007 ОЗП=6,18; ЭМ=1,77; ЗПМ=6,18; МАТ=1,722 НР, (704,99 руб.): 80%*0,94 от ФОТ СП, (562,49 руб.): 60% от ФОТ | шт. | 16 | 74,44 | 70,2 | 2,04 |  | 1191 | 1123,28 | 32,57 |  |
| 6 | ТЕРм10-04-101-15 | Транспарант световой (табло) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм10-04-101-15 Индексы выпуск №32, ноябрь 2007 ОЗП=6,18; ЗПМ=6,18; МАТ=2,001 НР, (1925,5 руб.): 92%*0,94 от ФОТ СП, (1447,24 руб.): 65% от ФОТ | шт. | 19 | 144,55 | 140,41 |  |  | 2746,48 | 2667,78 |  |  |
| 7 | ТЕРм08-02-396-05 | Короб по стенам и потолкам, длина, м: 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-396-05 Индексы выпуск №32, ноябрь 2007 ОЗП=6,18; ЭМ=3,682; ЗПМ=6,18; МАТ=2,687 НР, (73424,21 руб.): 95%*0,94 от ФОТ СП, (53444,27 руб.): 65% от ФОТ | 100 м | 27,5 | 5931,07 | 2579,28 | 2925,31 | 1003,14 | 163104,4 | 70930,3 | 80446,1 | 27586,3 |
| 8 | ТЕРм08-02-411-01 | Рукав металлический, наружный диаметр, мм, до: 48 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-411-01 Индексы выпуск №32, ноябрь 2007 ОЗП=6,18; ЭМ=3,589; ЗПМ=6,18; МАТ=2,486 НР, (13412,97 руб.): 95%*0,94 от ФОТ СП, (9763,08 руб.): 65% от ФОТ | 100 м | 7,5 | 5280,33 | 2380,35 | 786,67 | 19,22 | 39602,49 | 17852,6 | 5900,05 | 144,15 |
| 9 | ТЕРм10-08-003-03 | Устройства ультразвуковые: блок питания и контроля ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм10-08-003-03 Индексы выпуск №32, ноябрь 2007 ОЗП=6,18; ЭМ=1,77; ЗПМ=6,18; МАТ=1,852 НР, (233,31 руб.): 80%*0,94 от ФОТ СП, (186,15 руб.): 60% от ФОТ | шт. | 1 | 382,68 | 371,73 | 4,42 |  | 382,68 | 371,73 | 4,43 |  |
| 10 | ТЕРм08-02-399-01 | Провод в коробах, сечение, мм2, до: 6 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-399-01 Индексы выпуск №32, ноябрь 2007 ОЗП=6,18; ЭМ=4,113; ЗПМ=6,18; МАТ=3,749 НР, (7444,01 руб.): 95%*0,94 от ФОТ СП, (5418,37 руб.): 65% от ФОТ | 100 м | 27,5 | 770,41 | 241,45 | 229,14 | 121,75 | 21186,15 | 6639,95 | 6301,22 | 3348,02 |
| 11 | ТЕРм10-08-005-02 | Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по основаниям: кирпичным ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм10-01-055-02 Индексы выпуск №32, ноябрь 2007 ОЗП=6,18; ЭМ=3,484; ЗПМ=6,18; МАТ=1,997 НР, (2497,1 руб.): 80%*0,94 от ФОТ СП, (1992,37 руб.): 60% от ФОТ | 100 м | 2 | 3025,86 | 1989,34 | 385,3 |  | 6051,72 | 3978,68 | 770,59 |  |
| Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | 366583,1 | 229316 | 97033,2 | 31078,5 |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам | 305950,3 | 191387 | 80983,9 | 25938,1 |
| Накладные расходы | 178583,2 |  |  |  |
| Сметная прибыль | 135791,4 |  |  |  |
| Итого по разделу 1 Монтажные работы | 620324,9 |  |  |  |
| Раздел 2. Стоимость материалов |
| 13 | Цена поставщика | Блок приемо-контрольный "Радуга 4А" |  | 1 | 5700 |  |  |  | 5700 |  |  |  |
| 14 |  | Аккумулятор 7 А/ч |  | 1 | 141 |  |  |  | 141 |  |  |  |
| 16 |  | Блок адресный сигнальный "Радуга 2А АИБ-О" |  | 14 | 610,44 |  |  |  | 8546,13 |  |  |  |
| 16,1 |  | Блок адресный сигнальный "Радуга 2А АСБ-О" |  | 34 | 480 |  |  |  | 16320 |  |  |  |
| 17 |  | ,Блок речевого оповещения БРО "ОРФЕЙ" |  | 14 | 1750 |  |  |  | 24500 |  |  |  |
| 18 |  | Модуль акустический |  | 42 | 603 |  |  |  | 25326 |  |  |  |
| 19 |  | Извещатель дымовой пожврный ИП-212-78 "АВРОРА-ДН" |  | 572 | 150 |  |  |  | 85800 |  |  |  |
| 20 |  | Извещатель пожарный ручной ИПР 3СУ |  | 16 | 108 |  |  |  | 1728 |  |  |  |
| 21 |  | Световое табло "ВЫХОД" |  | 19 | 155 |  |  |  | 2945 |  |  |  |
| 22 |  | Кабель КСПВ 4*0,5 |  | 2750 | 3,41 |  |  |  | 9374,75 |  |  |  |
| 23 |  | Провод ШВВП 2*0,75 |  | 200 | 6 |  |  |  | 1200 |  |  |  |
| 24 |  | Кабель-канал 16*25 |  | 750 | 12 |  |  |  | 9000 |  |  |  |
| 25 |  | Блок питания БИРП 12/6 |  | 1 | 2875 |  |  |  | 2875 |  |  |  |
| 26 |  | Кабель-канал 10*15 |  | 2000 | 5 |  |  |  | 10000 |  |  |  |
| 27 |  | Металлорукав Д8 |  | 750 | 9 |  |  |  | 6750 |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | 210205,9 |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам | 175437,8 |  |  |  |
| Итого по разделу 2 Стоимость материалов | 175437,8 |  |  |  |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: |
| Итого прямые затраты по смете в текущих ценах | 576789 | 229316 | 97033,2 | 31078,5 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | 481388,1 | 191387 | 80983,9 | 25938,1 |
| Накладные расходы | 178583,2 |  |  |  |
| Сметная прибыль | 135791,4 |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |
| Монтаж оборудования (МДС81-33.2004 Прил.4 п.43; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.43) | 439991,3 |  |  |  |
| Электромонтажные работы на других объектах (МДС81-33.2004 Прил.4 п.45.2; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.45.2) | 350106,5 |  |  |  |
| Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования (МДС81-33.2004 Прил.4 п.28.2; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.28.2) | 5664,95 |  |  |  |
| Итого | 795762,7 |  |  |  |
| В том числе: |  |  |  |  |
| Материалы | 209016,8 |  |  |  |
| Машины и механизмы | 80983,91 |  |  |  |
| ФОТ | 217325,2 |  |  |  |
| Накладные расходы | 178583,2 |  |  |  |
| Сметная прибыль | 135791,4 |  |  |  |
| НДС 18% | 143237,3 |  |  |  |
| ВСЕГО по смете | 939000 |  |  |  |

В том 4 документации об аукционе добавить:

ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА по лоту № 7

«Выполнение работ по монтажу системы автоматической пожарной сигнализации и

системы оповещения о пожаре в хирургическом корпусе МУЗ «Городская клиническая больница № 34»

«____ » ____________ 2008 г.		            		               г. Новосибирск

Муниципальный заказчик – департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска, от имени муниципального образования города Новосибирска в лице председателя комиссии по размещению муниципального заказа при департаменте по социальной политике мэрии  Львова Александра Абрамовича, начальника департамента по социальной политике мэрии города Новосибирска, действующего на основании постановления мэра от 29.12.2007 № 1062, распоряжения мэра от 05.02.2008 № 6-рк,   именуемый в дальнейшем Заказчик,  и   _________  в лице _______________, действующего на основании ______, именуемый в дальнейшем «Поставщик», согласно решению комиссии (протокол от «__» ____ 200_ года № _), в целях обеспечения муниципальных нужд, заключили контракт на следующих условиях:

- Предмет контракта.

1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по адресам Покупателя указанным Заказчиком, а Заказчик обязуется обеспечить оплату выполненных работ.

Покупатель – муниципальное учреждение здравоохранения "Городская клиническая больница № 34», находящийся по адресу: г. Новосибирск, ул. Титова, 18, определенный Заказчиком для заключения договора выполнения работ на основании  заключенного настоящего контракта. Настоящее положение является извещением о прикреплении Покупателя к Подрядчику и исключает необходимость дополнительного направления извещения Подрядчику.

1.2. Подрядчик выполняет работы в соответствии со сметой (Приложение №1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта, определяющей объем, содержание работ и другие предъявляемые к ним требования, а также условиями настоящего Контракта, определяющими цену работ и сроки их выполнения.

1.3. Качественные характеристики работы, а также условия выполнения работ определены в соответствии с документацией открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на выполнение монтажно-наладочных работ по установке автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре в муниципальных лечебно-профилактических учреждениях города Новосибирска в 2008 году

2. Обязанности сторон.

2.1. Обязанности Заказчика:

2.1.1. Обеспечить заключение договоров выполнения работы между Подрядчиком и Покупателем, в течение 15 дней со дня подписания муниципального контракта.

2.1.2. Обеспечить оплату выполненной работы путем передачи лимитов бюджетных обязательств получателям  бюджетных средств – Покупателям.

2.1.3. Оплатить выполнение работы в случаях, когда выполнение работы для муниципальных нужд осуществляется получателям, указанным Заказчиком.

2.2. Обязанности Подрядчика:

2.2.1. Подписать в течение 15 дней со дня получения проекта договора выполнения работы, направленный ему Покупателем, а при наличии разногласий по условиям договора в этот же срок составить протокол разногласий и направить его вместе с подписанным договором  Покупателю.

2.2.2. Выполнить предусмотренные настоящим Контрактом работы, обеспечив их надлежащее качество в соответствии с проектно-сметной документацией, строительными нормами и правилами, в сроки, установленные настоящим Контрактом;

- выполнять и обеспечивать выполнение работ с соблюдением норм пожарной безопасности, техники безопасности, мероприятий по охране труда, охраны окружающей среды, зеленых насаждений и земельного участка

- поставлять на ремонтируемый объект необходимые материалы, оборудование, изделия, конструкции, строительную технику, а также осуществлять их приемку, разгрузку и складирование, гарантировать их качество, наличие сертификатов, технических паспортов или других документов, удостоверяющих качество материалов и оборудования;

- обеспечивать сохранность материалов и оборудования, находящихся на ремонтируемом объекте, в период выполнения работ, а также в период устранения недостатков в выполненной работе после сдачи объекта в эксплуатацию;

- вести работы по настоящему Контракту при наличии действующей лицензии и иных разрешений, выдаваемых уполномоченными государственными органами.

2.2.3. В случае отказа Покупателя полностью или частично от работы, указанного в п. 1.1 настоящего контракта, и от заключения договора на его поставку незамедлительно уведомить об этом Заказчика.

3. Цена  товара (работы, услуги) и сумма контракта.

3.1. Цена выполняемых по настоящему контракту работ определена решением комиссии от «___» __________ 2008 г. и включает в себя все необходимые материалы и оборудование, НДС, предоставление гарантий качества на работы сроком 12 месяцев и прочие накладные расходы.

3.2. Общая сумма контракта составляет ______________ рублей (_____________________________________________________________) рублей ___ копеек, в том числе НДС _____________ (____________________________________) рубля __ копейки.

- Источник финансирования.

4.1. Источником финансирования исполнения контракта является: бюджет г. Новосибирска на 2008 г.

- Формы, сроки и порядок оплаты.

5.1. Оплата за выполненные работы производится денежными средствами по мере предоставления актов КС-2 и КС-3 локального сметного расчета на основании заключенного контракта с отсрочкой платежа не менее 30 дней с момента выполнения работ. Порядок оплаты выполненной работы определяется договором, заключенным между Подрядчиком и Покупателем на основании настоящего контракта.

.

6. Срок исполнения контракта.

6.1. Выполнение работы осуществляется  - в течение 40 дней с момента заключения муниципального контракта.

6.2. Конкретные сроки выполнения работы, а также порядок осуществления приемки выполняемой работы на соответствие их объема и качества требованиям, установленным в п. 1.3 настоящего контракта определяются договорами выполнения работы.

7. Ответственность сторон.

7.1. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, другая сторона вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

7.2. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования  Центрального банка Российской Федерации.

7.3. Стороны освобождаются от уплаты неустойки, если докажут, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8. Особые условия.

8.1. Заказчик по согласованию с Подрядчиком в ходе исполнения контракта вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренные контрактом объем работ при изменении потребности в работах, соответственно на выполнение, оказание которых заключен контракт, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, предусмотренными контрактом.

8.1.1. При выполнении дополнительного объема таких работ Заказчик по согласованию с Подрядчиком вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально объему таких работ, но не более чем на десять процентов такой цены контракта.

8.1.2. При внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности в выполнении таких работ, выполнении таких работ, оказании таких услуг Заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом.

8.1.3. Цена единицы дополнительно выполняемых работ и цена единицы работы при сокращении потребности в выполнении части таких работ должны определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество таких работ.

9. Расторжение контракта.

9.1. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

10. Прочие условия.

10.1. Настоящий контракт считается заключенным и вступает в силу только после подписания его сторонами и согласования с руководителями структурных подразделений мэрии г. Новосибирска, указанными в контракте.

10.2. Настоящий контракт составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон и один экземпляр для УФ и НП мэрии г. Новосибирска.

10.3. Все вопросы, не урегулированные настоящим контрактом, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

10.4. Ни одна из сторон не имеет право поручить исполнение своих обязательств по настоящему контракту третьему лицу или переуступить право требования долга третьему лицу.

11. Срок действия контракта.

11.1. Настоящий контракт вступает в действие со дня подписания его сторонами и действует до 31.12.2008 года.

12. Разрешение споров. Арбитраж.

12.1. В случае возникновения между Заказчиком и Подрядчиком любых споров и разногласий, связанных с настоящим контрактом или выполнением ли невыполнением любой Стороной обязательств по нему, Стороны приложат все усилия для их досудебного разрешения путем переговоров между уполномоченными представителями.

12.2. Если споры не могут быть разрешены путем переговоров, то спорные вопросы передаются на рассмотрение Арбитражного суда Новосибирской области в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

13. Место нахождения и платежные реквизиты сторон

| Заказчик: ИНН 5406429167, КПП 540601001, УФК по Новосибирской обл. (Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска), БИК 045004001, р/счет 40101810900000010001 Место нахождения: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 Телефон 227-42-94 Подпись_________ А. А Львов М.П. | Поставщик: ИНН КОД по ОКПО р/с к/с БИК место нахождения: телефон Подпись _________ _________ М.П |
| --- | --- |

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель начальника департамента

по социальной политике мэрии города

Новосибирска                                     	                    _______________     В. Н. Саньков».