Разъяснения положений конкурсной документации по ремонту

рентгеновских кабинетов в муниципальных лечебно-профилактических

учреждениях города

Стоимость работ по ремонту помещений под диагностическое оборудование определена с учетом ремонтируемых площадей, в соответствии с техническими условиями и размещением устанавливаемых аппаратов.

Согласно условиям конкурсной документации претендент обязан осмотреть подлежащий ремонту объект. Предполагается, что проектно-сметная документация будет разрабатываться участником размещения заказа после осмотра и согласования объемов работ в помещениях пообъектно, т.к. в 25 лечебно-профилактических учреждениях необходимо разместить 62 единицы диагностического оборудования, Так, например, в городских поликлиниках №№ 7, 17 устанавливаются только аппараты УЗИ, в помещениях площадью 16 м2,  их стоимость работ определена в 50,0 тыс. рублей, а в поликлиниках №№ 7, 10 устанавливается по 4 единицы оборудования (рентгенаппарат, маммограф, флюорограф и УЗИ). Площадь помещения под отделку 65-100 м2, и, следовательно, - значительные денежные затраты, до 1500,0 тыс. рублей.

Участник размещения заказа должен иметь лицензию на деятельность в области использования источников ионизирующего излучения (ИИИ) (генерирующих): производство, эксплуатация и техническое обслуживание ИИИ для рентгеновской дефектоскопии, для медицинских рентгенологических исследований; проектирование, конструирование, изготовление, эксплуатация средств радиационной защиты ИИИ. Используемые радиационные источники – аппараты рентгеновские, медицинские; для рентгеновской дефектоскопии; для контроля характеристик радиографических пленок рентгеновских кассет, люминофоров и усиливающих экранов.