# комиссия

# по размещению муниципального заказа

# при администрации заельцовского района

# протокол № 82
рассмотрения и оценки котировочных заявок

«5»сентября 2006 год

Предмет запроса котировок: выполнение ремонта  вентиляции

На заседании комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок присутствовали члены комиссии:

Заместитель председателя

Ю.В. Кочев                                                    заместитель глава администрации;

Члены комиссии:

Е.А. Шестернин                                             заместитель главы администрации;

А.М. Селезнев                                                начальник отдела экономического развития

и трудовых отношений;

В.В. Бортник                                                  начальник управления финансов и налоговой политики;

А.Ф. Митрофанов                                          начальник отдела образования;

Г.Г. Наймушина                                             начальник отдела торговли и защиты прав потребителей;

О.В. Мамина                                                   начальник отдела образования;

В.А. Хохлов                                                    начальник юридического отдела;

| Секретарь комиссии А.Н. Конаев | ведущий специалист отдела экономического развития и трудовых отношений |
| --- | --- |

Из 12 (двенадцати ) членов  комиссии присутствует 9 (девять) человек.

Кворум для принятия решения – есть.

Муниципальным заказчиком является:

1. Мэрия г. Новосибирска в лице администрация Заельцовского района. Почтовый адрес: 630049, г. Новосибирск,  ул. Дуси Ковальчук, д. 272/1, г. тел. 225-93-70, факс: 225-87-13.

Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок  проводилась  комиссией в  период с 10 часов 40 минут 5 сентября 2006 года по 11 часов 00 минут 5 сентября 2006, по адресу: 630049, г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, д. 272/1, к.1

# Извещение о проведении  запроса котировок было размещено на сайте  www.novo-sibirsk.ru

Наименование и объем выполняемых работ: приложение 3 (дефектная ведомость)

Место работ: МОУ Лицей №200, ул. Кропоткина 265

Срок выполнения работ: до 1.10.2007

Максимальная цена муниципального контракта: 100 000 руб.

Цена включает НДС, затраты на доставку, погрузо-разгрузочные работы и прочие накладные расходы и остается неизменной в течение всего срока работ.

Источник финансирования: Бюджет г. Новосибирска

Срок и условия оплаты: 30 % предоплата, 70% по факту выполненных работ после, подписания акта выполненных работ

До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока подачи котировочных заявок 4 сентября 2006 г. 18 часов 00 минут (время Новосибирское) поступила 1(одна) котировочные заявки на бумажном носителе, как это зафиксировано в «Журнале регистрации поступления котировочных заявок» (Приложение 1 к Протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок), следующих участников размещения заказа:

| № п/п | Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (для ИП) участника размещения заказа | Место нахождения (место регистрации) | Почтовый адрес и адрес электронной почты (при его наличии) | Точное время поступления котировочной заявки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Фирма «Восход-С» | 630123, г.Новосибирск, ул. Аэропорт,53 | 630123, г.Новосибирск, ул. Аэропорт,53 | 1.09.2006 в 14.00 |

# Котировочная комиссия рассмотрела котировочные заявки на соответствие требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, оценила их и приняла на основании полученных результатов следующее решение: продлить срок подачи котировочных заявок на основании ч.6 с.46

Приложение 1

к протоколу №82

рассмотрения и оценки

котировочных заявок

от «5» сентября 2006 г.

Выписка из Журнала регистрации 
поступления котировочных заявок

| № п/п | Дата поступления | Время поступления | Регистрационный номер | Форма (бумажный носитель, электронный документ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.09.2006 | 14.00 | 1 | Бумажный носитель |

Приложение 2

к протоколу №82

рассмотрения и оценки

котировочных заявок

от «5» сентября 2006 г.

Рассмотрение и оценка котировочных  заявок на выполнение ремонта вентиляции МОУ Лицей №200

| Наименование участника | Допустить / не допустить до процедуры оценки | Основание принятого решения | Максимальная цена контракта ( руб.) | Цена муниципального контракта (руб.) | Решение комиссии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ремонт вентиляции |  |  | 100 000 |  |  |
| ООО «Фирма «Восход-С» | допустить | на основании ч.6 ст.46 |  | 100 000 | Продлить срок подачи заявок в связи с единственно поданной заявкой |

Дефектная ведомость                                      приложение 3

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установка калориферов массой: до 0,1 т. 1 калорифер | 1 калорифер | 2 |
| 2 | Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам, 1м2 | 1 м2 | 0,25 |
| 3 | Установка кронштейнов по вентиляционное оборудование 100 кг. изделия | 100 кг. изделия | 0,12197 |
| 4 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса (нормальные) толщиной: 0,5 мм, периметром 800, 1000мм, 100 м2 поверхности воздуховодов | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,02 |
| 5 | Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до: 165 мм/540 мм с фильтрами. 100м2 поверхности воздуховодов | 100м2 поверхности воздуховодов | 0,15 |
| 6 | Установка фильтров ячейковых 1м2 поверхности свету | 1м2 поверхности свету | 3 |
| 7 | Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 32 мм, 100 м трубопровода | 100 м трубопровода | 0,05 |
| 8 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 32 мм, 1шт. | 1шт | 3 |
| 9 | Установка калориферов массой: до 0,1 т. 1 калорифер | 1 калорифер | 2 |
| 10 | Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам, 1 м2 | 1м2 | 0,25 |
| 11 | Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование, 100 кг изделия | 100 кг изделия | 0,15 |
| 12 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5мм, периметром 800, 1000мм. 100 м2 поверхности воздуховодов | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,02 |
| 13 | Разборка воздуховодов из листовой толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 165 мм / 540 мм с фильтрами. 100 м2 поверхности воздуховодов | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,12 |
| 14 | Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 32 мм, 100 м трубопровода | 100 м трубопровода | 0,05 |
| 15 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 32мм, 1шт | 1 шт | 3 |
| 16 | Демонтаж центробежных вентиляторов весом до 0.12 т. 100 шт | 100 шт | 0,01 |
| 17 | Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 660 мм/2070 мм, 100 м2 поверхности воздуховодов | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,05 |
| 18 | установка калориферов КСК 3-8, 1 калорифер | 1 калорифер | 1 |
| 19 | Установка вентиляторов радиальных массой до 0,2 т. 1 вентилятор | 1 вентилятор | 1 |
| 20 | Установка кронштейнов под Вентиляционное оборудование, 100 кг изделия | 100 кг изделия | 0,15 |
| 21 | Установка виброизоляторов номер 42, 10 виброизоляторов | 10 виброизоляторов | 5 |
| 22 | Прокладка воздуховодов из листовой стали толщиной 1.0 мм, диаметром до 1250 мм, 100 м2 поверхности воздуховодов | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,04 |
| 23 | Прокладки трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электосварных труб диаметром до 40 мм, 100м трубопровода | 100м трубопровода | 0,05 |
| 24 | Установка вентилей, диаметром 32 мм., 1шт | 1 шт | 2 |

# Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составлен в двух экземплярах.

# Настоящий протокол подлежит опубликованию в газете «Вечерний Новосибирск» и размещению на официальном сайте www.novo-sibirsk.ru.

| Заместитель председателя Члены Комиссии | _________________ Кочев Ю.В. (Подпись) (Фамилия, Имя, Отчество) |
| --- | --- |
|  | _________________ Шестернин Е.А. (Подпись) (Фамилия, Имя, Отчество) |
|  | _________________ Селезнев А.М. (Подпись) (Фамилия, Имя, Отчество) _________________ Бортник В.В. (Подпись) (Фамилия, Имя, Отчество) |
|  | _________________ Митрофанов А.Ф. (Подпись) (Фамилия, Имя, Отчество) |
|  | _________________ Наймушина Г.Г. (Подпись) (Фамилия, Имя, Отчество) _________________ Мамина О.В. (Подпись) (Фамилия, Имя, Отчество) _________________ Хохлов В.А. (Подпись) (Фамилия, Имя, Отчество) |
| Секретарь Комиссии | _________________ Конаев А.Н. (Подпись) (Фамилия, Имя, Отчество) |