ИЗВЕЩЕНИЕ

О РАЗМЕЩЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА ПУТЕМ ЗАПРОСА КОТИРОВОК НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЯ ЖИЛОГО ДОМА ПО УЛ.ЗЫРЯНОВСКОЙ

Мэрия Новосибирска, расположенная по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), в лице департамента строительства и архитектуры мэрии извещает о проведении запроса котировок на выполнение «Пусконаладочных работ электрооборудования и электроосвещения жилого дома по ул. Зыряновской».

Запрос котировок проводится для нужд муниципального учреждения г. Новосибирска «Управление капитального строительства» (МУ «УКС»), расположенного по адресу 630099 г. Новосибирск, Трудовая,1.

Источник финансирования заказа – бюджет города Новосибирска.

Предмет муниципального контракта – пусконаладочные работы электрооборудования и электроосвещения жилого дома по ул. Зыряновской (3 очередь) в Октябрьском районе г. Новосибирска.

Наименование и объем выполняемых работ:

| Наименование | Ед.изм. | Количество |
| --- | --- | --- |
| Выключатель однополюсный с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем | шт. | 280 |
| Выключатель трехполюсный: с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток,А, до 50 Обоснования коэффициентов: 0,6 При проверке двухполюсного автоматического выключателя (ОЗП*0,8) | шт. | 80 |
| Выключатель трехполюсный: с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток,А, до 50 | шт. | 5 |
| Выключатель однополюсный с устройством защитного отключения | шт. | 198 |
| МТЗ на постоянном и переменном оперативном токе с реле индукционного действия одним | компл. | 8 |
| Трансформатор напряжением до 1 кВ | шт. | 4 |
| Трансформатор выносной напряжением, кВ, до 1 | шт. | 6 |
| Схема разводки трехпроводной системы с количеством панелей (шкафов, ячеек) ло 2 | схема | 1 |
| Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | 100 точек | 18 |
| Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» | 1 токо-приемник | 296 |
| Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением, кВ до 1 | 1 фазировка | 1 |
| Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям | 1 линия | 390 |

Сроки выполнения работ – сентябрь 2006 года.

Форма, сроки и порядок оплаты работ - в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных на текущий финансовый год, после фактического выполнения и принятия работы на основании подписанных сторонами формы КС-2 и КС-3.

- возможен аванс 30%;

- 70 % после выполнения работ.

Место выполнения работ: по адресу г. Новосибирск, жилой дом № 55/1 по ул. Зыряновская в Октябрьском районе.

Максимальная цена контракта – 240 155 (двести сорок тысяч сто пятьдесят пять) рублей.

Цена, указанная в котировочной заявке, включает НДС, прочие накладные расходы и остается неизменной в течение всего срока выполнения работ.

Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, дата и время окончания срока подачи котировочных заявок: г. Новосибирск, Красный проспект, 50, кабинет № 517 с 9 часов 00 мин. 15 сентября 2006 до 18 часов 00 мин.20 сентября 2006г.

Заявка подается в конверте в запечатанном виде.

Срок передачи победителю в проведении запроса котировок муниципального контракта: в течение двух дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

Ответственное лицо, уполномоченное на прием котировочных заявок: секретарь комиссии по размещению муниципального заказа – Федянина Инна Александровна, тел. 227-49-43,        (e-mail: IFedyanina@admnsk.ru).

Срок заключения муниципального контракта победителем: не позднее 10 дней со дня подписания протокола.

###### Котировочная заявка

на участие в размещении муниципального заказа

«Пусконаладочные работы по электрооборудованию и электроосвещению жилого дома по ул. Зыряновской (3 очередь)»

| 1.Наименование юридического лица, (ФИО для ИП) участника размещения заказа | 1.1 Полное наименование |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1.2. Краткое наименование |  |
| 2. Адрес участника размещения заказа | 2.1. Юридический адрес |  |
|  | 2.2. Почтовый адрес |  |
|  | 2.3. Адрес эл. Почты |  |
| 3. Руководитель | 3.1 ФИО |  |
|  | 3.2. Должность |  |
|  | 3.3. Телефон |  |
|  | 3.4. Факс |  |
| 4. Основные реквизиты участника размещения заказа | 4.1. Форма собственности |  |
|  | 4.2.Организационно-правовая форма |  |
|  | 4.3. ИНН |  |
|  | 4.4. Код по ОКОНХ |  |
|  | 4.5. Код по ОКПО |  |
|  | 4.6. Банковские реквизиты |  |
| 5. Наименование выполняемых работ | Пусконаладочные работы по электрооборудованию и электроосвещению жилого дома по ул. Зыряновской |
| 6.Срок и условия оплаты |  |
| 7. Место выполнения работ | Новосибирск, ул.Зыряновская,55/1 Октябрьский район |
| 8. Сроки выполнения работ |  |
| 9.Срок заключения муниципального контракта победителем | Не позднее 10дней со дня подписания протокола |
| 10. Предлагаемая цена муниципального контракта, рублей, с учетом НДС, накладных расходов и иных обязательных платежей |  |

М.П.                                             Руководитель   __________________________

(инициалы, фамилия)

____________дата

Примечание: 1. заявка должна находиться в запечатанном конверте с наименованием конкурса;

2. должны быть заполнены все пустые строки заявки