Извещение о размещении муниципального заказа путем запроса котировок  на  поставку оборудования для монтажа системы видеонаблюдения и СКС.

1. Мэрия Новосибирска (электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), в лице  хозяйственного управления мэрии, расположенного по адресу 630099, г. Новосибирск,  Красный проспект, 34,   и

2. Исполнительный орган, уполномоченный на размещение муниципального заказа  - управление делами мэрии Новосибирска,  расположенный  по адресу: 630099,  г. Новосибирск, Красный проспект, 34, извещает о проведении запроса котировок на поставку оборудования для монтажа системы видеонаблюдения и СКС.

# Запрос котировок проводится для муниципальных нужд мэрии Новосибирска.

Источник финансирования: бюджет Новосибирска на 2006 год.

Требуемое оборудование

| Наименование | Характеристика | Единица изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| SF-162/4/6/8 | Уличная ч/б камера, нагреватель 40 вт, 550ТВЛ, питание 220в. | шт. | 13 |
| BNC | Разъем видео | шт. | 36 |
| РК-75-4-11 | Коаксиальный кабель для передачи видео | м | 1 700 |
| ПВС 3х0,75 | Кабель 3 провода | м | 500 |
| Короб 40/20 | KIB40\20 Quintella, пластмассовый Пр-ва Испания | м | 140 |
| ЗВИ-3:5 | Клеммный ряд 4 мм, 3-5 А. | шт. | 10 |
| F-переходник двухрезьбовой | Соединитель для коаксиальных кабелей металл. | шт. | 30 |
| F-разъем (RG-6) | Соединитель для кабеля металл. | шт. | 60 |
| Короб 40х90мм | KIB 40-90, Quintella пластмассовый, матовый, Пр-во Испания. | м | 190 |
| Короб 40х60мм | KIB 40-60, Quintella, Пластмассовый, матовый, Пр-во Испания. | м | 84 |
| Суппорт для модуля 47х47 мм. | PM-90 Quintella, пластмассовый Пр-во Испания | шт. | 100 |
| Центральная плата для 2-х keystone jack 47х47 мм | 87298А.02+ Quintella, пластмассовый Пр-во Испания | шт. | 100 |
| Keystone jack, RJ-12 Тел. розетка | OWS MF-IDC6-WT USOC, cat3, самозажимной, Пр-во Испания | шт. | 100 |
| Keystone jack, RJ-45 Розетка СПД | OWS MF-IDC-WT T-568A\B, cat5e, самозажимной, Пр-во Испания | шт. | 100 |

Доставка продукции: по адресу 630099,  г. Новосибирск, Красный проспект, 34, мэрия Новосибирска.

Срок и условия поставки продукции: до 25 октября 2006 года.

Гарантийный срок на оборудование – не менее 12 мес. с момента ввода оборудования в эксплуатацию.

Максимальная цена муниципального контракта:   249 500,00 рублей.

Муниципальный контракт заключается с победителем запроса котировок после представления сертификатов соответствия оборудования требованиям пожарной безопасности, требованиям ГОСТов, ТУ, а также образцов продукции.

Срок и условия оплаты: 30 % - предоплата, 70 % - по факту поставки продукции.

Цена предлагаемой продукции в котировочной заявке должна быть указана с учетом расходов на доставку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

Каждый претендент может подать только одну котировочную заявку.

Котировочная заявка должна быть оформлена по установленной форме (приложение).

Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, дата и время окончания срока подачи котировочных заявок:

630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 , кабинет  №  203.

с 9  часов 00 мин.  26  сентября  2006 года до 17 час. 00 мин. 29 сентября   2006 года. Заявки подаются на бумажном носителе, по факсу: (383) 222-74-49 или в  виде электронного документа.

Дата рассмотрения и оценки котировочных заявок: 10 час. 30 мин 2 октября 2006 года по адресу: Красный проспект, 34, мэрия Новосибирска, каб.  № 10.

Срок передачи победителю в проведении запроса котировок муниципального контракта: в течение двух дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

Ответственное лицо, уполномоченное на прием котировочных заявок: секретарь комиссии по размещению муниципального заказа

Спецова Ольга Анатольевна, тел. (383) 227-41-41, ф. (383) 222-74-49

e-mail: ospecova@admnsk.ru

Срок заключения муниципального контракта: до 15 октября  2006 года

Приложение: форма котировочной заявки.

Согласовано:

Начальник управления делами мэрии                                           В.О. Зарубин

Начальник хозяйственного управления мэрии                            Р.Г. Борисенко

Начальник отдела  ОС и ОПС                                                         А.Ю. Якимов

Котировочная заявка

на участие в размещении муниципального заказа

на поставку  оборудования для монтажа системы видеонаблюдения и СКС.

| 1. | Наименование юридического лица, (ФИО для ИП) участника размещения заказа | Полное наименование |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Краткое наименование |  |
| 2. | Основные реквизиты участника размещения заказа | 2.1. Форма собственности |  |
|  |  | 2.2. Организационно-правовая форма |  |
|  |  | 2.3. ИНН |  |
|  |  | 2.4. Код по ОКОНХ |  |
|  |  | 2.5 Код по ОКПО |  |
|  |  | 2.6 Банковские реквизиты |  |
| 3. | Адрес участника размещения заказа | 3.1. Место нахождения (место регистрации) |  |
|  |  | 3.2. Почтовый адрес |  |
|  |  | 3.3. Адрес эл. почты |  |
| 4. | Руководитель | 4.1. Ф. И. О. |  |
|  |  | 4.2. Должность |  |
|  |  | 4.3. Телефон |  |
|  |  | 4.4. Факс |  |
| 5. | Характеристика требуемой продукции | см. ниже |
| 6. | Сроки и условия оплаты | 30 % - предоплата, 70 % - по факту поставки продукции |
| 7. | Срок поставки продукции | Поставка должна быть осуществлена до 25 октября 2006 года. Гарантийный срок на оборудование – не менее 12 мес. с момента ввода оборудования в эксплуатацию. |
| 8. | Место поставки продукции | мэрия Новосибирска: 630099, Красный проспект, 34. |
| 9. | Срок заключения муниципального контракта | до 15 октября 2006 года |
| 10. | Предлагаемая цена муниципального контракта, рублей |  |

Руководитель предприятия     ___________________________ (подпись)

МП                  «____»________ 2006  года

Приложение

| Наименование | Характеристика | Единица изм. | Кол-во | Цена за ед., руб. | Цена общ., руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SF-162/4/6/8 | Уличная ч/б камера, нагреватель 40 вт, 550ТВЛ, питание 220в. | шт. | 13 |  |  |
| BNC | Разъем видео | шт. | 36 |  |  |
| РК-75-4-11 | Коаксиальный кабель для передачи видео | м | 1 700 |  |  |
| ПВС 3х0,75 | Кабель 3 провода | м | 500 |  |  |
| Короб 40/20 | KIB40\20 Quintella, пластмассовый Пр-ва Испания | м | 140 |  |  |
| ЗВИ-3:5 | Клеммный ряд 4 мм, 3-5 А. | шт. | 10 |  |  |
| F-переходник двухрезьбовой | Соединитель для коаксиальных кабелей металл. | шт. | 30 |  |  |
| F-разъем (RG-6) | Соединитель для кабеля металл. | шт. | 60 |  |  |
| Короб 40х90мм | KIB 40-90, Quintella пластмассовый, матовый, Пр-во Испания. | м | 190 |  |  |
| Короб 40х60мм | KIB 40-60, Quintella, Пластмассовый, матовый, Пр-во Испания. | м | 84 |  |  |
| Суппорт для модуля 47х47 мм. | PM-90 Quintella, пластмассовый Пр-во Испания | шт. | 100 |  |  |
| Центральная плата для 2-х keystone jack 47х47 мм | 87298А.02+ Quintella, пластмассовый Пр-во Испания | шт. | 100 |  |  |
| Keystone jack, RJ-12 Тел. розетка | OWS MF-IDC6-WT USOC, cat3, самозажимной, Пр-во Испания | шт. | 100 |  |  |
| Keystone jack, RJ-45 Розетка СПД | OWS MF-IDC-WT T-568A\B, cat5e, самозажимной, Пр-во Испания | шт. | 100 |  |  |
| ИТОГО: |  |  |

Руководитель предприятия  _______________________ (подпись)

М.п.        «___»_________________